## B0-1-21-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.11 | 2.4377e-09
2 | 0.7808 | 2.004 | 3.1593e-10
3 | 1.6974 | 4.008 | 2.7476e-10
4 | 2.6115 | 6.0123 | 7.1717e-11
5 | 3.5255 | 8.0162 | 4.2842e-10
6 | 4.4395 | 10.0201 | 1.7133e-10
7 | 5.3536 | 12.024 | 8.2565e-11
8 | 6.2677 | 14.0279 | 4.5791e-10
9 | 7.1818 | 16.0319 | 1.6391e-10
10 | 8.0958 | 18.036 | 3.4293e-10
11 | 9.0098 | 20.04 | 4.5408e-10
12 | 9.9264 | 22.0469 | 1.9065e-10
13 | 10.8405 | 24.0539 | 2.7287e-10
14 | 11.2365 | 26.0518 | 1.3795e-08
15 | 12.1505 | 28.0566 | 4.0051e-10
16 | 13.0646 | 30.0632 | 4.0172e-10
17 | 13.9787 | 32.0662 | 4.9231e-10
18 | 14.8928 | 34.0732 | 4.952e-10
19 | 15.2887 | 36.0715 | 1.6475e-08
20 | 16.2028 | 38.0759 | 4.6139e-10
21 | 17.1169 | 40.083 | 6.6435e-10
22 | 18.031 | 42.0858 | 4.1126e-10
23 | 18.945 | 44.0931 | 6.2829e-10
24 | 19.341 | 46.0915 | 1.4061e-08
25 | 20.2551 | 48.0958 | 5.1481e-10
26 | 21.1692 | 50.1027 | 4.796e-10
27 | 22.0832 | 52.1058 | 9.0366e-10
28 | 22.9973 | 54.1122 | 6.311e-10
29 | 23.3933 | 56.1114 | 1.8352e-08
30 | 24.3074 | 58.1191 | 1.327e-09
31 | 25.2214 | 60.1219 | 3.1295e-10
32 | 26.1356 | 62.1291 | -2.5544e-10
33 | 27.0497 | 64.1324 | 8.857e-10
34 | 27.4456 | 66.1301 | 1.4362e-08
35 | 28.3598 | 68.1386 | 7.4336e-10
36 | 29.4064 | 70.1413 | 8.4015e-10
37 | 30.3205 | 72.1478 | 8.1155e-10
38 | 31.2346 | 74.1514 | 1.071e-09
39 | 31.6306 | 76.1498 | 1.4141e-08
40 | 32.5447 | 78.1573 | 9.2425e-10
41 | 33.4588 | 80.161 | 9.7522e-10
42 | 34.3729 | 82.1676 | 1.0586e-09
43 | 35.287 | 84.1707 | 1.0689e-09
44 | 35.683 | 86.169 | 1.5858e-08
45 | 36.7297 | 88.1771 | 1.0471e-09
46 | 37.6438 | 90.1806 | 1.0398e-09
47 | 38.5579 | 92.1869 | 1.2188e-09
48 | 39.4721 | 94.1932 | 1.2629e-09
49 | 39.868 | 96.1921 | 1.4572e-08
50 | 40.7821 | 98.1962 | 1.1057e-09
51 | 41.6962 | 100.2028 | 1.2375e-09
52 | 42.6104 | 102.2066 | 1.3241e-09
53 | 43.5245 | 104.2126 | 1.1894e-09
54 | 43.9205 | 106.2118 | 1.8493e-08
55 | 44.8346 | 108.2162 | 1.4991e-09
56 | 45.7487 | 110.2222 | 1.3012e-09
57 | 46.6628 | 112.2261 | 1.2956e-09
58 | 47.5769 | 114.2325 | 1.512e-09
59 | 47.9729 | 116.2303 | 1.4805e-08
60 | 48.887 | 118.2353 | 1.3748e-09
61 | 49.8011 | 120.2421 | 1.4754e-09
62 | 50.7152 | 122.2448 | 9.5065e-10
63 | 51.6293 | 124.252 | 1.4286e-09
64 | 52.5434 | 126.2548 | 1.6933e-09
65 | 53.4575 | 128.2583 | 1.6118e-09
66 | 54.3715 | 130.2613 | 1.5126e-09
67 | 55.2855 | 132.2675 | 1.7407e-09
68 | 56.1995 | 134.2709 | 1.6323e-09
69 | 57.1136 | 136.2776 | 1.6062e-09
70 | 57.5095 | 138.276 | 1.4678e-08
71 | 58.4235 | 140.2807 | 1.935e-09
72 | 59.3375 | 142.2872 | 1.6914e-09
73 | 60.2516 | 144.2902 | 1.7528e-09
74 | 61.1656 | 146.2969 | 1.8995e-09
75 | 61.5615 | 148.2959 | 1.7378e-08
76 | 62.4755 | 150.2995 | 2.0446e-09
77 | 63.3895 | 152.3061 | 2.1816e-09
78 | 64.3035 | 154.3095 | 1.8538e-09
79 | 65.2175 | 156.3162 | 2.1155e-09
80 | 65.6135 | 158.3152 | 1.5305e-08
81 | 66.5275 | 160.3182 | 2.0008e-09
82 | 67.4415 | 162.3253 | 1.9437e-09
83 | 68.3555 | 164.3317 | 2.1741e-09
84 | 69.2695 | 166.3348 | 2.0856e-09
85 | 69.6655 | 168.3351 | 1.9859e-08
86 | 70.5795 | 170.3418 | 2.6067e-09
87 | 71.4935 | 172.3442 | 2.2456e-09
88 | 72.4075 | 174.3513 | 1.9344e-09
89 | 73.3215 | 176.3547 | 2.3376e-09
90 | 73.7174 | 178.353 | 1.5633e-08
91 | 74.6314 | 180.361 | 2.3468e-09
92 | 75.5455 | 182.3648 | 2.2225e-09
93 | 76.4595 | 184.3701 | 2.5084e-09
94 | 77.3735 | 186.3738 | 2.2917e-09
95 | 77.7695 | 188.373 | 1.9687e-08
96 | 78.6834 | 190.3801 | 2.6002e-09
97 | 79.5974 | 192.3828 | 2.4132e-09
98 | 80.6441 | 194.389 | 2.5367e-09
99 | 81.5581 | 196.3965 | 2.4595e-09
100 | 81.9541 | 198.3942 | 2.0769e-08
101 | 82.8681 | 200.3994 | 2.7262e-09
102 | 83.7822 | 202.4065 | 2.5737e-09
103 | 84.6962 | 204.409 | 2.5692e-09
104 | 85.6102 | 206.4154 | 2.7962e-09
105 | 86.0062 | 208.4144 | 1.5946e-08
106 | 86.4054 | 210.4418 | 7.0286e-08
107 | 86.8014 | 212.4712 | 7.3189e-08
108 | 87.1974 | 214.5582 | 7.3363e-08
109 | 87.5933 | 216.5537 | 6.6683e-08
110 | 87.9893 | 218.5253 | 6.6952e-08
111 | 88.3853 | 220.4912 | 7.0561e-08
112 | 88.7812 | 222.5266 | 7.3707e-08
113 | 89.1772 | 224.5566 | 7.0924e-08
114 | 89.5731 | 226.5644 | 6.6768e-08
115 | 89.9691 | 228.5092 | 6.7305e-08
116 | 90.365 | 230.4994 | 7.1328e-08
117 | 90.761 | 232.5238 | 7.3441e-08
118 | 91.1569 | 234.5699 | 7.0922e-08
119 | 91.5529 | 236.5474 | 6.612e-08
120 | 91.9489 | 238.555 | 6.9826e-08
121 | 92.3448 | 240.5497 | 7.1891e-08
122 | 92.7408 | 242.5771 | 7.3625e-08
123 | 93.1367 | 244.6187 | 7.0216e-08
124 | 93.5327 | 246.5883 | 6.6044e-08
125 | 93.9286 | 248.5365 | 6.9175e-08
126 | 94.3246 | 250.5432 | 7.2364e-08
127 | 94.7205 | 252.5759 | 7.3673e-08
128 | 95.1165 | 254.6129 | 6.9704e-08
129 | 95.5125 | 256.5775 | 6.6223e-08
130 | 95.9084 | 258.5432 | 7.0427e-08
131 | 96.3044 | 260.537 | 7.233e-08
132 | 96.7004 | 262.6318 | 7.5686e-08
133 | 97.0963 | 264.6606 | 6.9337e-08
134 | 97.4923 | 266.6238 | 6.6504e-08
135 | 97.8883 | 268.5871 | 7.1034e-08
136 | 98.2842 | 270.5871 | 7.2971e-08
137 | 98.6802 | 272.6418 | 7.4389e-08
138 | 99.0761 | 274.6488 | 6.8524e-08
139 | 99.4721 | 276.6331 | 6.7189e-08
140 | 99.8681 | 278.5724 | 7.0749e-08
141 | 100.264 | 280.5818 | 7.3662e-08
142 | 100.66 | 282.6393 | 7.4494e-08
143 | 101.0559 | 284.6409 | 6.8392e-08
144 | 101.4519 | 286.6221 | 6.7191e-08
145 | 101.8479 | 288.6194 | 7.2682e-08
146 | 102.2438 | 290.6331 | 7.4144e-08
147 | 102.6398 | 292.6858 | 7.4556e-08
148 | 103.0358 | 294.6922 | 6.8584e-08
149 | 103.4317 | 296.6721 | 6.7243e-08
150 | 103.8277 | 298.6089 | 7.1013e-08
151 | 104.2237 | 300.6421 | 7.4836e-08
152 | 104.6196 | 302.6747 | 7.4333e-08
153 | 105.0156 | 304.7072 | 6.9489e-08
154 | 105.4116 | 306.6631 | 6.6917e-08
155 | 105.8075 | 308.623 | 7.1736e-08
156 | 106.2035 | 310.6339 | 7.4381e-08
157 | 106.5994 | 312.7263 | 7.6433e-08
158 | 106.9954 | 314.7531 | 6.9671e-08
159 | 107.3913 | 316.7086 | 6.7007e-08
160 | 107.7873 | 318.669 | 7.1802e-08
161 | 108.1832 | 320.6781 | 7.4418e-08
162 | 108.5792 | 322.7365 | 7.5549e-08
163 | 108.9752 | 324.7461 | 6.9312e-08
164 | 109.3711 | 326.7008 | 6.699e-08
165 | 109.7671 | 328.6584 | 7.1851e-08
166 | 110.1631 | 330.6706 | 7.4791e-08
167 | 110.559 | 332.7293 | 7.5837e-08
168 | 110.955 | 334.7357 | 6.943e-08
169 | 111.3509 | 336.7188 | 6.7649e-08
170 | 111.7469 | 338.709 | 7.2935e-08
171 | 112.1428 | 340.7148 | 7.476e-08
172 | 112.5388 | 342.7729 | 7.6245e-08
173 | 112.9348 | 344.7841 | 6.997e-08
174 | 113.3307 | 346.77 | 6.7795e-08
175 | 113.7267 | 348.7007 | 7.0861e-08
176 | 114.1226 | 350.7254 | 7.5197e-08
177 | 114.5186 | 352.7592 | 7.5803e-08
178 | 114.9145 | 354.7968 | 7.2051e-08
179 | 115.3105 | 356.7674 | 6.7153e-08
180 | 115.7064 | 358.7021 | 6.9889e-08
181 | 116.1024 | 360.7101 | 7.4259e-08
182 | 116.4984 | 362.7985 | 7.885e-08
183 | 116.8943 | 364.8439 | 7.3489e-08
184 | 117.2902 | 366.8285 | 6.7858e-08
185 | 117.6862 | 368.7643 | 6.8556e-08
186 | 118.0822 | 370.7479 | 7.2979e-08
187 | 118.4782 | 372.7756 | 7.6948e-08
188 | 118.8741 | 374.8283 | 7.5597e-08
189 | 119.2701 | 376.8246 | 6.9057e-08
190 | 119.6661 | 378.8014 | 6.806e-08
191 | 120.062 | 380.7376 | 7.1375e-08
192 | 120.458 | 382.769 | 7.6303e-08
193 | 120.854 | 384.8036 | 7.6759e-08
194 | 121.2499 | 386.8429 | 7.2158e-08
195 | 121.6459 | 388.8736 | 6.9102e-08
196 | 122.0419 | 390.8027 | 6.9779e-08
197 | 122.4378 | 392.8039 | 7.4239e-08
198 | 122.8338 | 394.8337 | 7.7521e-08
199 | 123.2298 | 396.8816 | 7.4829e-08
200 | 123.6257 | 398.8741 | 6.874e-08
201 | 124.0217 | 400.8201 | 6.8213e-08
202 | 124.4177 | 402.7889 | 7.2438e-08
203 | 124.8136 | 404.8086 | 7.6998e-08
204 | 125.2096 | 406.8648 | 7.7332e-08
205 | 125.6056 | 408.873 | 7.0543e-08
206 | 126.0015 | 410.8541 | 6.8053e-08
207 | 126.3975 | 412.8429 | 7.2402e-08
208 | 126.7935 | 414.8401 | 7.5201e-08
209 | 127.1895 | 416.8935 | 7.8633e-08
210 | 127.5854 | 418.9168 | 7.3104e-08
211 | 127.9814 | 420.9221 | 6.8825e-08
212 | 128.3774 | 422.855 | 6.9041e-08
213 | 128.7733 | 424.8412 | 7.3532e-08
214 | 129.1693 | 426.8663 | 7.8104e-08
215 | 129.5653 | 428.9203 | 7.6662e-08
216 | 129.9613 | 430.9225 | 6.9829e-08
217 | 130.3572 | 432.8733 | 6.7719e-08
218 | 130.7532 | 434.8296 | 7.2081e-08
219 | 131.1491 | 436.8453 | 7.6711e-08
220 | 131.5451 | 438.9561 | 8.0454e-08
221 | 131.941 | 440.9717 | 7.2147e-08
222 | 132.337 | 442.9641 | 6.8527e-08
223 | 132.733 | 444.8932 | 7.0123e-08
224 | 133.129 | 446.8798 | 7.45e-08
225 | 133.5249 | 448.931 | 7.9431e-08
226 | 133.9209 | 450.9591 | 7.4628e-08
227 | 134.3168 | 452.9671 | 6.9502e-08
228 | 134.7128 | 454.9101 | 6.9036e-08
229 | 135.1087 | 456.8857 | 7.3262e-08
230 | 135.5047 | 458.9095 | 7.8455e-08
231 | 135.9006 | 460.9603 | 7.7298e-08
232 | 136.2966 | 463.0272 | 7.1984e-08
233 | 136.6926 | 464.9759 | 6.8216e-08
234 | 137.0886 | 466.9308 | 7.2006e-08
235 | 137.4845 | 468.9446 | 7.7387e-08
236 | 137.8805 | 471.0004 | 7.8842e-08
237 | 138.2765 | 473.0173 | 7.2089e-08
238 | 138.6724 | 475.0015 | 6.8537e-08
239 | 139.0684 | 476.9324 | 7.0656e-08
240 | 139.4643 | 478.9303 | 7.5815e-08
241 | 139.8603 | 480.979 | 7.967e-08
242 | 140.2563 | 483.0074 | 7.399e-08
243 | 140.6523 | 485.0085 | 6.9146e-08
244 | 141.0482 | 486.9387 | 6.9549e-08
245 | 141.4442 | 488.9703 | 7.6155e-08
246 | 141.8401 | 491.0203 | 8.0294e-08
247 | 142.2361 | 493.0493 | 7.5801e-08
248 | 142.6321 | 495.0629 | 7.0036e-08
249 | 143.0281 | 497.0033 | 6.8992e-08
250 | 143.424 | 498.9806 | 7.3581e-08
251 | 143.82 | 501.0006 | 7.9301e-08
252 | 144.216 | 503.0557 | 7.7768e-08
253 | 144.6119 | 505.0611 | 7.0406e-08
254 | 145.0079 | 507.026 | 6.8929e-08
255 | 145.4038 | 508.9705 | 7.1989e-08
256 | 145.7998 | 510.9923 | 7.9086e-08
257 | 146.1957 | 513.1088 | 8.0498e-08
258 | 146.5917 | 515.1118 | 7.0899e-08
259 | 146.9877 | 517.0788 | 6.8943e-08
260 | 147.3837 | 519.021 | 7.1818e-08
261 | 147.7796 | 521.0399 | 7.8919e-08
262 | 148.1756 | 523.0942 | 7.9062e-08
263 | 148.5716 | 525.1052 | 7.1296e-08
264 | 148.9676 | 527.0752 | 6.892e-08
265 | 149.3635 | 529.0142 | 7.159e-08
266 | 149.7595 | 531.0493 | 7.9734e-08
267 | 150.1554 | 533.088 | 7.8614e-08
268 | 150.5514 | 535.1163 | 7.1818e-08
269 | 150.9473 | 537.0655 | 6.8562e-08
270 | 151.3433 | 539.0655 | 7.4075e-08
271 | 151.7393 | 541.1018 | 8.0164e-08
272 | 152.1352 | 543.1355 | 7.8323e-08
273 | 152.5312 | 545.1619 | 7.1432e-08
274 | 152.9271 | 547.1082 | 6.8763e-08
275 | 153.3231 | 549.0777 | 7.3366e-08
276 | 153.719 | 551.0977 | 7.9986e-08
277 | 154.115 | 553.1361 | 7.7721e-08
278 | 154.511 | 555.1571 | 7.1098e-08
279 | 154.9069 | 557.0934 | 6.8966e-08
280 | 155.3029 | 559.0703 | 7.4146e-08
281 | 155.6988 | 561.0989 | 8.0706e-08
282 | 156.0948 | 563.2097 | 7.9573e-08
283 | 156.4908 | 565.199 | 7.0108e-08
284 | 156.8867 | 567.1346 | 6.9358e-08
285 | 157.2827 | 569.1237 | 7.508e-08
286 | 157.6787 | 571.1481 | 8.0723e-08
287 | 158.0746 | 573.2007 | 7.7299e-08
288 | 158.4706 | 575.1915 | 6.9357e-08
289 | 158.8666 | 577.1416 | 6.9406e-08
290 | 159.2626 | 579.1195 | 7.5088e-08
291 | 159.6585 | 581.1619 | 8.1648e-08
292 | 160.0545 | 583.194 | 7.6365e-08
293 | 160.4505 | 585.2029 | 7.0197e-08
294 | 160.8464 | 587.1313 | 6.9496e-08
295 | 161.2424 | 589.1713 | 7.7713e-08
296 | 161.6384 | 591.2142 | 8.1877e-08
297 | 162.0343 | 593.244 | 7.5962e-08
298 | 162.4303 | 595.2575 | 7.235e-08
299 | 162.8263 | 597.1826 | 7.1192e-08
300 | 163.2222 | 599.1655 | 7.6351e-08
301 | 163.6182 | 601.2082 | 8.1983e-08
302 | 164.0142 | 603.2437 | 7.6208e-08
303 | 164.4101 | 605.2427 | 7.0081e-08
304 | 164.8061 | 607.173 | 7.0081e-08
305 | 165.2021 | 609.1799 | 7.7619e-08
306 | 165.598 | 611.2062 | 8.118e-08
307 | 165.994 | 613.2943 | 7.619e-08
308 | 166.39 | 615.2847 | 6.6779e-08
309 | 166.7859 | 617.2153 | 7.02e-08
310 | 167.1819 | 619.2296 | 7.9198e-08
311 | 167.5779 | 621.2625 | 8.1754e-08
312 | 167.9738 | 623.3068 | 7.524e-08
313 | 168.3698 | 625.2754 | 6.9117e-08
314 | 168.7658 | 627.2234 | 7.1536e-08
315 | 169.1617 | 629.2261 | 7.9491e-08
316 | 169.5577 | 631.2654 | 8.1493e-08
317 | 169.9537 | 633.3015 | 7.3529e-08
318 | 170.3496 | 635.2596 | 6.9067e-08
319 | 170.7456 | 637.2181 | 7.252e-08
320 | 171.1415 | 639.2875 | 8.3177e-08
321 | 171.5375 | 641.3208 | 7.9845e-08
322 | 171.9334 | 643.3488 | 7.2321e-08
323 | 172.3294 | 645.2952 | 6.9391e-08
324 | 172.7254 | 647.2704 | 7.4636e-08
325 | 173.1213 | 649.2889 | 8.1912e-08
326 | 173.5173 | 651.3435 | 7.8757e-08
327 | 173.9133 | 653.3372 | 7.0498e-08
328 | 174.3092 | 655.2892 | 7.0287e-08
329 | 174.7052 | 657.2654 | 7.6294e-08
330 | 175.1012 | 659.3143 | 8.3236e-08
331 | 175.4971 | 661.3473 | 7.6103e-08
332 | 175.8931 | 663.3815 | 7.1054e-08
333 | 176.2891 | 665.3228 | 7.1018e-08
334 | 176.685 | 667.321 | 7.9417e-08
335 | 177.081 | 669.3732 | 8.1783e-08
336 | 177.477 | 671.3926 | 7.3663e-08
337 | 177.873 | 673.3746 | 6.9536e-08
338 | 178.269 | 675.3143 | 7.1782e-08
339 | 178.665 | 677.3262 | 8.156e-08
340 | 179.0609 | 679.382 | 8.0778e-08
341 | 179.4569 | 681.3854 | 7.1529e-08
342 | 179.8528 | 683.3433 | 6.9906e-08
343 | 180.2488 | 685.3118 | 7.5144e-08
344 | 180.6448 | 687.3539 | 8.3536e-08
345 | 181.0407 | 689.4464 | 7.9149e-08
346 | 181.4367 | 691.4246 | 6.988e-08
347 | 181.8327 | 693.3699 | 7.0711e-08
348 | 182.2287 | 695.3669 | 7.9107e-08
349 | 182.6246 | 697.4176 | 8.3222e-08
350 | 183.0206 | 699.4382 | 7.4198e-08
351 | 183.4165 | 701.4211 | 6.9914e-08
352 | 183.8125 | 703.3655 | 7.2182e-08
353 | 184.2085 | 705.3906 | 8.261e-08
354 | 184.6044 | 707.4249 | 8.0272e-08
355 | 185.0004 | 709.4323 | 7.1857e-08
356 | 185.3964 | 711.3885 | 7.002e-08
357 | 185.7924 | 713.4133 | 7.7886e-08
358 | 186.1884 | 715.4554 | 8.3933e-08
359 | 186.5843 | 717.4857 | 7.713e-08
360 | 186.9803 | 719.4677 | 7.0091e-08
361 | 187.3763 | 721.4187 | 7.139e-08
362 | 187.7723 | 723.4132 | 7.8465e-08
363 | 188.1683 | 725.4649 | 8.3198e-08
364 | 188.5642 | 727.485 | 7.4196e-08
365 | 188.9602 | 729.4628 | 7.0319e-08
366 | 189.3562 | 731.4114 | 7.2855e-08
367 | 189.7521 | 733.4362 | 8.3343e-08
368 | 190.1481 | 735.4738 | 8.0612e-08
369 | 190.544 | 737.4985 | 7.2212e-08
370 | 190.94 | 739.4912 | 7.1141e-08
371 | 191.336 | 741.4611 | 7.649e-08
372 | 191.7319 | 743.5025 | 8.4581e-08
373 | 192.1279 | 745.5353 | 7.7405e-08
374 | 192.5239 | 747.5336 | 7.0633e-08
375 | 192.9199 | 749.4627 | 6.9971e-08
376 | 193.3159 | 751.4623 | 8.038e-08
377 | 193.7119 | 753.5101 | 8.3982e-08
378 | 194.1078 | 755.5292 | 7.4913e-08
379 | 194.5038 | 757.5148 | 7.0126e-08
380 | 194.8998 | 759.4601 | 7.2047e-08
381 | 195.2958 | 761.4812 | 8.324e-08
382 | 195.6917 | 763.5726 | 8.3702e-08
383 | 196.0877 | 765.5781 | 7.2755e-08
384 | 196.4837 | 767.5441 | 6.9903e-08
385 | 196.8796 | 769.5079 | 7.4627e-08
386 | 197.2756 | 771.5436 | 8.4613e-08
387 | 197.6716 | 773.5728 | 7.9775e-08
388 | 198.0676 | 775.5881 | 7.2106e-08
389 | 198.4635 | 777.5239 | 6.9638e-08
390 | 198.8595 | 779.5246 | 7.7837e-08
391 | 199.2555 | 781.5399 | 8.4339e-08
392 | 199.6514 | 783.5699 | 7.8467e-08
393 | 200.0474 | 785.5845 | 7.1494e-08
394 | 200.4433 | 787.5705 | 7.1525e-08
395 | 200.8393 | 789.5736 | 7.9607e-08
396 | 201.2352 | 791.5933 | 8.4559e-08
397 | 201.6312 | 793.6414 | 7.8136e-08
398 | 202.0271 | 795.6218 | 7.0335e-08
399 | 202.4231 | 797.5565 | 6.9734e-08
400 | 202.8191 | 799.5737 | 8.0886e-08
401 | 203.215 | 801.593 | 8.4358e-08
402 | 203.611 | 803.6381 | 7.7878e-08
403 | 204.0069 | 805.6154 | 7.0237e-08
404 | 204.4029 | 807.5698 | 7.0211e-08
405 | 204.7989 | 809.5656 | 8.0118e-08
406 | 205.1948 | 811.6013 | 8.5412e-08
407 | 205.5908 | 813.6898 | 7.9138e-08
408 | 205.9867 | 815.6673 | 7.0597e-08
409 | 206.3827 | 817.6219 | 6.9734e-08
410 | 206.7787 | 819.6135 | 7.8972e-08
411 | 207.1746 | 821.6494 | 8.59e-08
412 | 207.5706 | 823.675 | 7.9127e-08
413 | 207.9665 | 825.684 | 7.1993e-08
414 | 208.3625 | 827.6328 | 6.9704e-08
415 | 208.7584 | 829.6076 | 7.6314e-08
416 | 209.1544 | 831.6326 | 8.5631e-08
417 | 209.5503 | 833.6655 | 8.1666e-08
418 | 209.9463 | 835.685 | 7.3718e-08
419 | 210.3422 | 837.6964 | 7.122e-08
420 | 210.7382 | 839.6555 | 7.3122e-08
421 | 211.1341 | 841.6776 | 8.4522e-08
422 | 211.5301 | 843.698 | 8.4002e-08
423 | 211.926 | 845.735 | 7.6605e-08
424 | 212.3219 | 847.7046 | 7.0079e-08
425 | 212.7179 | 849.6702 | 7.0981e-08
426 | 213.1139 | 851.6663 | 8.073e-08
427 | 213.5098 | 853.6982 | 8.6575e-08
428 | 213.9058 | 855.7277 | 7.9261e-08
429 | 214.3017 | 857.7325 | 7.2202e-08
430 | 214.6977 | 859.6752 | 6.9586e-08
431 | 215.0936 | 861.656 | 7.6426e-08
432 | 215.4896 | 863.7366 | 8.8263e-08
433 | 215.8855 | 865.7601 | 8.2453e-08
434 | 216.2815 | 867.7847 | 7.4466e-08
435 | 216.6774 | 869.751 | 6.999e-08
436 | 217.0734 | 871.7078 | 7.2351e-08
437 | 217.4694 | 873.7196 | 8.4177e-08
438 | 217.8653 | 875.7477 | 8.5217e-08
439 | 218.2613 | 877.783 | 7.7217e-08
440 | 218.6572 | 879.7582 | 7.039e-08
441 | 219.0532 | 881.7204 | 7.0669e-08
442 | 219.4491 | 883.7169 | 8.0745e-08
443 | 219.845 | 885.7472 | 8.6682e-08
444 | 220.241 | 887.8305 | 8.1583e-08
445 | 220.6369 | 889.8159 | 7.1672e-08
446 | 221.0329 | 891.7787 | 7.0192e-08
447 | 221.4288 | 893.7631 | 7.7343e-08
448 | 221.8248 | 895.782 | 8.6553e-08
449 | 222.2208 | 897.8142 | 8.2229e-08
450 | 222.6167 | 899.8334 | 7.4064e-08
451 | 223.0126 | 901.788 | 7.008e-08
452 | 223.4086 | 903.7759 | 7.4404e-08
453 | 223.8046 | 905.7678 | 8.4146e-08
454 | 224.2005 | 907.7944 | 8.5009e-08
455 | 224.5965 | 909.8303 | 7.6932e-08
456 | 224.9925 | 911.8001 | 7.0216e-08
457 | 225.3884 | 913.825 | 7.3825e-08
458 | 225.7844 | 915.8137 | 8.1978e-08
459 | 226.1803 | 917.8346 | 8.6302e-08
460 | 226.5763 | 919.8736 | 7.9252e-08
461 | 226.9722 | 921.8572 | 7.1521e-08
462 | 227.3682 | 923.8207 | 7.0627e-08
463 | 227.7641 | 925.8146 | 7.9768e-08
464 | 228.1601 | 927.8396 | 8.7049e-08
465 | 228.556 | 929.8619 | 8.0892e-08
466 | 228.952 | 931.8785 | 7.3355e-08
467 | 229.348 | 933.8246 | 6.9858e-08
468 | 229.7439 | 935.824 | 7.7723e-08
469 | 230.1399 | 937.8785 | 8.821e-08
470 | 230.5358 | 939.9093 | 8.3317e-08
471 | 230.9318 | 941.9305 | 7.4783e-08
472 | 231.3277 | 943.8868 | 7.0139e-08
473 | 231.7237 | 945.8768 | 7.5058e-08
474 | 232.1196 | 947.8684 | 8.4961e-08
475 | 232.5156 | 949.8929 | 8.5013e-08
476 | 232.9115 | 951.9275 | 7.6693e-08
477 | 233.3075 | 953.894 | 7.0396e-08
478 | 233.7034 | 955.8693 | 7.2874e-08
479 | 234.0994 | 957.8633 | 8.3761e-08
480 | 234.4953 | 959.8998 | 8.6927e-08
481 | 234.8913 | 961.9173 | 7.7898e-08
482 | 235.2872 | 963.9545 | 7.2815e-08
483 | 235.6832 | 965.9172 | 7.1123e-08
484 | 236.0791 | 967.9125 | 8.1855e-08
485 | 236.4751 | 969.9429 | 8.757e-08
486 | 236.8711 | 971.9614 | 7.9878e-08
487 | 237.267 | 973.9692 | 7.2726e-08
488 | 237.663 | 975.9161 | 6.9894e-08
489 | 238.059 | 977.9233 | 8e-08
490 | 238.4549 | 979.9262 | 8.6915e-08
491 | 238.8509 | 981.957 | 8.2263e-08
492 | 239.2469 | 983.9703 | 7.4018e-08
493 | 239.6429 | 985.9164 | 6.9879e-08
494 | 240.0388 | 987.9713 | 8.0085e-08
495 | 240.4347 | 989.9695 | 8.6486e-08
496 | 240.8307 | 991.9957 | 8.3746e-08
497 | 241.2267 | 994.021 | 7.5203e-08
498 | 241.6226 | 995.9766 | 7.0217e-08
499 | 242.0186 | 997.9672 | 7.6047e-08
500 | 242.4145 | 999.9648 | 8.6137e-08