## B0-2-61-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 0.0043484 | -9.0318e-08
2 | 0.73583 | 2 | 1.6471e-06
3 | 0.82349 | 4.0002 | 3.4345e-06
4 | 0.91115 | 6.0001 | 5.2355e-06
5 | 0.99881 | 7.9999 | 7.0474e-06
6 | 1.0865 | 9.9997 | 8.8455e-06
7 | 1.5034 | 11.9999 | 1.0428e-05
8 | 1.5911 | 14 | 1.2198e-05
9 | 1.6788 | 15.9999 | 1.3964e-05
10 | 1.7664 | 17.9998 | 1.5717e-05
11 | 1.8541 | 19.9996 | 1.7457e-05
12 | 1.9417 | 22.1225 | 1.9203e-05
13 | 2.0294 | 23.9996 | 2.0889e-05
14 | 2.117 | 25.9987 | 2.2578e-05
15 | 2.2047 | 28.0022 | 2.4221e-05
16 | 2.2923 | 30.0023 | 2.585e-05
17 | 2.38 | 32.0018 | 2.7446e-05
18 | 2.4676 | 34.0022 | 2.9032e-05
19 | 2.5553 | 36.0021 | 3.0574e-05
20 | 2.643 | 38.0016 | 3.2114e-05
21 | 2.7306 | 40.002 | 3.3655e-05
22 | 2.8183 | 42.002 | 3.515e-05
23 | 2.9059 | 44.0016 | 3.6632e-05
24 | 2.9936 | 46.0018 | 3.8087e-05
25 | 3.0812 | 48.0012 | 3.9549e-05
26 | 3.1689 | 50.0012 | 4.1013e-05
27 | 3.2565 | 52.0012 | 4.2455e-05
28 | 3.3442 | 54.0011 | 4.3884e-05
29 | 3.4318 | 56.0009 | 4.5306e-05
30 | 3.5195 | 58.0008 | 4.6717e-05
31 | 3.6071 | 60.0006 | 4.8125e-05
32 | 3.6948 | 62.0005 | 4.9515e-05
33 | 3.7824 | 64.0004 | 5.0921e-05
34 | 3.8701 | 66 | 5.2302e-05
35 | 3.9577 | 68.0003 | 5.366e-05
36 | 4.0454 | 70.0003 | 5.5048e-05
37 | 4.133 | 71.9995 | 5.638e-05
38 | 4.2207 | 73.9998 | 5.7718e-05
39 | 4.3084 | 75.9995 | 5.906e-05
40 | 4.396 | 77.999 | 6.0405e-05
41 | 4.4837 | 79.9991 | 6.1755e-05
42 | 4.5713 | 81.9993 | 6.3075e-05
43 | 4.659 | 83.9983 | 6.4405e-05
44 | 4.7466 | 85.999 | 6.5713e-05
45 | 4.8343 | 87.998 | 6.7021e-05
46 | 4.9219 | 89.9983 | 6.8326e-05
47 | 5.0096 | 91.9984 | 6.963e-05
48 | 5.0972 | 93.998 | 7.0927e-05
49 | 5.1848 | 95.9976 | 7.2227e-05
50 | 5.2725 | 97.9977 | 7.3506e-05
51 | 5.3602 | 99.9971 | 7.4826e-05
52 | 5.4478 | 101.9979 | 7.6045e-05
53 | 5.5355 | 103.9971 | 7.7314e-05
54 | 5.6231 | 105.9966 | 7.8601e-05
55 | 5.7107 | 108.0004 | 7.9875e-05
56 | 5.7984 | 109.9996 | 8.1134e-05
57 | 5.886 | 111.9994 | 8.2382e-05
58 | 5.9737 | 113.9999 | 8.3625e-05
59 | 6.0613 | 115.9994 | 8.4854e-05
60 | 6.149 | 117.9989 | 8.6111e-05
61 | 6.2366 | 119.9989 | 8.7358e-05
62 | 6.3243 | 121.9984 | 8.8646e-05
63 | 6.4119 | 123.9988 | 8.9836e-05
64 | 6.4996 | 125.9984 | 9.1078e-05
65 | 6.5872 | 127.9976 | 9.2295e-05
66 | 6.6749 | 129.9976 | 9.351e-05
67 | 6.7625 | 131.9979 | 9.4747e-05
68 | 6.8501 | 133.9976 | 9.5895e-05
69 | 6.9378 | 135.9975 | 9.7092e-05
70 | 7.0254 | 137.9969 | 9.8255e-05
71 | 7.1131 | 139.9965 | 9.9447e-05
72 | 7.2007 | 141.9967 | 0.00010063
73 | 7.2884 | 143.9963 | 0.00010179
74 | 7.376 | 145.9964 | 0.00010295
75 | 7.4637 | 147.9965 | 0.00010413
76 | 7.8766 | 149.9998 | 0.0001041
77 | 7.9643 | 151.9991 | 0.00010529
78 | 8.052 | 153.9993 | 0.00010648
79 | 8.1396 | 155.9999 | 0.00010767
80 | 8.2273 | 157.9992 | 0.00010884
81 | 8.3149 | 159.999 | 0.00011003
82 | 8.4026 | 161.9983 | 0.00011127
83 | 8.4902 | 163.9986 | 0.0001124
84 | 8.5779 | 165.9987 | 0.00011358
85 | 8.6655 | 167.9983 | 0.0001148
86 | 8.7532 | 169.9982 | 0.00011592
87 | 8.8408 | 171.9981 | 0.00011708
88 | 8.9285 | 173.9977 | 0.00011825
89 | 9.0161 | 175.9982 | 0.00011939
90 | 9.1038 | 177.9977 | 0.00012057
91 | 9.1915 | 179.9973 | 0.00012171
92 | 9.2791 | 181.9977 | 0.00012283
93 | 9.3668 | 183.997 | 0.00012396
94 | 9.4544 | 185.9968 | 0.00012509
95 | 9.5421 | 188.0016 | 0.00012625
96 | 9.6297 | 190.0005 | 0.00012735
97 | 9.7174 | 192.0002 | 0.0001285
98 | 9.805 | 194.0001 | 0.00012961
99 | 9.8927 | 196.0001 | 0.00013074
100 | 9.9803 | 197.9996 | 0.00013185
101 | 10.068 | 200.0001 | 0.00013294
102 | 10.1556 | 201.9995 | 0.00013405
103 | 10.2433 | 204.0002 | 0.00013513
104 | 10.3309 | 205.9992 | 0.00013622
105 | 10.4186 | 207.999 | 0.0001373
106 | 10.5062 | 209.9999 | 0.00013839
107 | 10.5939 | 212.0069 | 0.0001395
108 | 10.6815 | 213.9983 | 0.00014058
109 | 10.7692 | 216.0122 | 0.00014166
110 | 10.8569 | 218.0015 | 0.00014274
111 | 10.9445 | 220.0134 | 0.00014383
112 | 11.0322 | 222.0027 | 0.00014493
113 | 11.1198 | 224.0148 | 0.00014607
114 | 11.2075 | 226.0057 | 0.00014714
115 | 11.2951 | 228.0137 | 0.00014825
116 | 11.3828 | 230.0087 | 0.00014928
117 | 11.4704 | 231.9969 | 0.00015033
118 | 11.5581 | 234.0088 | 0.00015146
119 | 11.6458 | 235.9997 | 0.00015248
120 | 11.7334 | 238.0101 | 0.00015351
121 | 11.8211 | 240.0033 | 0.00015453
122 | 11.9087 | 242.0116 | 0.00015558
123 | 11.9964 | 244.005 | 0.00015663
124 | 12.0841 | 246.013 | 0.00015756
125 | 12.1717 | 248.006 | 0.00015861
126 | 12.2594 | 250.0133 | 0.0001597
127 | 12.347 | 252.0075 | 0.00016077
128 | 12.4347 | 253.9999 | 0.00016179
129 | 12.5223 | 256.0069 | 0.00016295
130 | 12.61 | 258.0013 | 0.00016391
131 | 12.6976 | 260.0092 | 0.00016495
132 | 12.7853 | 262.0022 | 0.00016598
133 | 12.873 | 264.0106 | 0.00016701
134 | 12.9606 | 266.0021 | 0.00016805
135 | 13.0483 | 268.0143 | 0.00016912
136 | 13.1359 | 270.0033 | 0.00017009
137 | 13.2236 | 272.0148 | 0.00017119
138 | 13.3112 | 274.0053 | 0.00017219
139 | 13.3989 | 275.998 | 0.00017315
140 | 13.4865 | 278.0094 | 0.0001742
141 | 13.5742 | 279.9993 | 0.00017521
142 | 13.6618 | 282.0087 | 0.00017624
143 | 13.7495 | 283.9983 | 0.00017724
144 | 13.8372 | 286.0107 | 0.00017826
145 | 13.9248 | 288.0004 | 0.00017927
146 | 14.0125 | 290.0143 | 0.00018025
147 | 14.1001 | 292.0063 | 0.00018118
148 | 14.1878 | 294.0134 | 0.00018211
149 | 14.2755 | 296.0062 | 0.00018308
150 | 14.3631 | 297.996 | 0.00018409
151 | 14.4508 | 300.0081 | 0.00018503
152 | 14.5384 | 301.9987 | 0.00018601
153 | 14.6261 | 304.01 | 0.00018699
154 | 14.7137 | 306.002 | 0.00018799
155 | 14.8014 | 308.0092 | 0.00018899
156 | 14.889 | 310.0025 | 0.00018998
157 | 14.9767 | 312.0114 | 0.00019096
158 | 15.0644 | 314.0049 | 0.00019191
159 | 15.152 | 316.0137 | 0.00019292
160 | 15.2397 | 318.0064 | 0.00019384
161 | 15.3273 | 319.9974 | 0.00019482
162 | 15.415 | 322.0058 | 0.00019581
163 | 15.5027 | 323.999 | 0.00019678
164 | 15.5903 | 326.0083 | 0.00019757
165 | 15.678 | 328.0026 | 0.00019853
166 | 15.7656 | 330.0095 | 0.00019952
167 | 15.8533 | 332.0037 | 0.00020054
168 | 15.9409 | 334.0138 | 0.00020144
169 | 16.0286 | 336.0026 | 0.00020253
170 | 16.1163 | 338.0138 | 0.00020338
171 | 16.204 | 340.0055 | 0.00020434
172 | 16.2916 | 341.9965 | 0.00020529
173 | 16.3793 | 344.0055 | 0.00020646
174 | 16.4669 | 345.9998 | 0.00020736
175 | 16.5546 | 348.0095 | 0.00020829
176 | 16.6422 | 349.9984 | 0.00020912
177 | 16.7299 | 352.0097 | 0.00021002
178 | 16.8176 | 354.0013 | 0.00021098
179 | 16.9052 | 356.0124 | 0.00021181
180 | 16.9928 | 358.0015 | 0.00021283
181 | 17.0805 | 360.0131 | 0.00021377
182 | 17.1682 | 362.0059 | 0.00021475
183 | 17.2558 | 363.9957 | 0.00021576
184 | 17.3435 | 366.0055 | 0.00021679
185 | 17.4312 | 367.9974 | 0.00021777
186 | 17.5188 | 370.0068 | 0.00021868
187 | 17.6065 | 371.9966 | 0.00021956
188 | 17.6941 | 374.0091 | 0.00022052
189 | 17.7818 | 376.0015 | 0.00022158
190 | 17.8695 | 378.0097 | 0.00022252
191 | 17.9571 | 380.0002 | 0.00022353
192 | 18.0448 | 382.01 | 0.00022436
193 | 18.1324 | 384.0043 | 0.00022525
194 | 18.2201 | 386.0115 | 0.00022618
195 | 18.3077 | 388.0048 | 0.00022712
196 | 18.3954 | 389.9976 | 0.00022797
197 | 18.4831 | 392.0053 | 0.00022886
198 | 18.5707 | 393.9964 | 0.0002298
199 | 18.6584 | 396.0062 | 0.00023075
200 | 18.746 | 397.9991 | 0.00023171
201 | 18.8337 | 400.0073 | 0.0002325
202 | 18.9213 | 402.002 | 0.00023339
203 | 19.009 | 404.0112 | 0.00023437
204 | 19.0966 | 406.0018 | 0.00023529
205 | 19.1843 | 408.0124 | 0.00023623
206 | 19.272 | 410.0034 | 0.00023714
207 | 19.3596 | 411.9955 | 0.00023803
208 | 19.4472 | 414.0042 | 0.0002389
209 | 19.5349 | 415.9985 | 0.00023979
210 | 19.6226 | 418.006 | 0.00024066
211 | 19.7102 | 419.9976 | 0.00024156
212 | 19.7979 | 422.0078 | 0.0002425
213 | 19.8855 | 423.9983 | 0.00024333
214 | 19.9732 | 426.0089 | 0.00024423
215 | 20.0608 | 428.0002 | 0.00024508
216 | 20.1485 | 430.0132 | 0.00024604
217 | 20.2362 | 432.0016 | 0.00024686
218 | 20.3238 | 433.9931 | 0.00024767
219 | 20.4115 | 436.004 | 0.00024867
220 | 20.4991 | 437.9946 | 0.00024927
221 | 20.5868 | 440.007 | 0.00024993
222 | 20.6745 | 441.9963 | 0.00025081
223 | 20.7621 | 444.0086 | 0.00025168
224 | 20.8498 | 445.9991 | 0.00025252
225 | 20.9374 | 448.0067 | 0.00025333
226 | 21.0251 | 450.0016 | 0.00025386
227 | 21.1127 | 452.0107 | 0.00025459
228 | 21.2004 | 454.0043 | 0.00025531
229 | 21.288 | 455.9939 | 0.00025594
230 | 21.3757 | 458.0057 | 0.00025698
231 | 21.4633 | 459.9969 | 0.00025768
232 | 21.551 | 462.0032 | 0.00025853
233 | 21.6386 | 463.9978 | 0.00025929
234 | 21.7263 | 466.0072 | 0.00026019
235 | 21.814 | 467.9997 | 0.00026093
236 | 21.9016 | 470.0068 | 0.00026185
237 | 21.9893 | 472.0013 | 0.00026282
238 | 22.0769 | 474.0102 | 0.0002637
239 | 22.1646 | 476.0008 | 0.00026447
240 | 22.2522 | 477.9967 | 0.00026529
241 | 22.3399 | 480.0027 | 0.00026623
242 | 22.4276 | 481.9947 | 0.00026706
243 | 22.5153 | 484.0015 | 0.00026789
244 | 22.6029 | 485.9962 | 0.00026877
245 | 22.6906 | 488.0054 | 0.00026948
246 | 22.7782 | 489.9952 | 0.0002703
247 | 22.8659 | 492.0099 | 0.00027114
248 | 22.9535 | 493.9987 | 0.00027212
249 | 23.0412 | 496.0105 | 0.00027306
250 | 23.1288 | 497.9984 | 0.00027397
251 | 23.2165 | 499.9932 | 0.00027467
252 | 23.3041 | 502.0039 | 0.00027539
253 | 23.3918 | 503.9933 | 0.00027644
254 | 23.4794 | 506.0046 | 0.00027719
255 | 23.5671 | 507.9933 | 0.00027792
256 | 23.6547 | 510.007 | 0.00027878
257 | 23.7424 | 511.9951 | 0.00027949
258 | 23.8301 | 514.0067 | 0.0002804
259 | 23.9177 | 516.0008 | 0.00028117
260 | 24.0054 | 518.0073 | 0.00028204
261 | 24.093 | 520.0009 | 0.00028278
262 | 24.1807 | 521.992 | 0.00028367
263 | 24.2684 | 524.002 | 0.00028461
264 | 24.356 | 525.9915 | 0.00028533
265 | 24.4437 | 528.0034 | 0.00028631
266 | 24.5313 | 529.996 | 0.00028713
267 | 24.619 | 532.0046 | 0.00028798
268 | 24.7067 | 533.9965 | 0.00028911
269 | 24.7943 | 536.0035 | 0.00028984
270 | 24.882 | 537.9984 | 0.00029073
271 | 24.9696 | 540.0069 | 0.00029159
272 | 25.0573 | 541.9987 | 0.00029252
273 | 25.1449 | 543.9916 | 0.00029329
274 | 25.2326 | 545.9984 | 0.00029427
275 | 25.3203 | 547.9929 | 0.00029486
276 | 25.4079 | 549.9994 | 0.00029573
277 | 25.4956 | 551.9934 | 0.00029664
278 | 25.5832 | 554.005 | 0.00029756
279 | 25.6709 | 555.9932 | 0.0002982
280 | 25.7586 | 558.004 | 0.00029887
281 | 25.8462 | 559.9963 | 0.00029966
282 | 25.9339 | 562.0067 | 0.00030056
283 | 26.0215 | 563.9963 | 0.0003014
284 | 26.1092 | 565.9925 | 0.00030223
285 | 26.1968 | 568.002 | 0.00030311
286 | 26.2845 | 569.9896 | 0.00030389
287 | 26.3721 | 571.9998 | 0.00030521
288 | 26.4598 | 573.991 | 0.00030587
289 | 26.5475 | 576.0034 | 0.00030685
290 | 26.6351 | 577.9929 | 0.00030736
291 | 26.7228 | 580.006 | 0.00030821
292 | 26.8104 | 581.9979 | 0.00030924
293 | 26.8981 | 584.004 | 0.00031013
294 | 26.9858 | 585.9968 | 0.00031105
295 | 27.0734 | 587.9895 | 0.000312
296 | 27.1611 | 590.0015 | 0.00031261
297 | 27.2487 | 591.992 | 0.00031358
298 | 27.3364 | 594.0012 | 0.00031452
299 | 27.4241 | 595.9954 | 0.00031519
300 | 27.5117 | 598.0051 | 0.00031593
301 | 27.5994 | 599.994 | 0.00031688
302 | 27.6871 | 602.0015 | 0.00031775
303 | 27.7747 | 603.9979 | 0.00031864
304 | 27.8624 | 606.0053 | 0.0003193
305 | 27.95 | 607.9973 | 0.0003205
306 | 28.0377 | 610.0094 | 0.00032125
307 | 28.1254 | 611.9954 | 0.00032214
308 | 28.213 | 613.9888 | 0.0003233
309 | 28.3007 | 615.9985 | 0.00032383
310 | 28.3884 | 617.9914 | 0.00032531
311 | 28.476 | 620.0015 | 0.00032769
312 | 28.5636 | 621.9938 | 0.00032697
313 | 28.6513 | 624.0041 | 0.00032772
314 | 28.739 | 625.9966 | 0.0003286
315 | 28.8266 | 628.0047 | 0.00032927
316 | 28.9143 | 629.9965 | 0.00033001
317 | 29.0019 | 632.0058 | 0.00033097
318 | 29.0896 | 633.9972 | 0.00033106
319 | 29.1772 | 635.9897 | 0.0003321
320 | 29.2649 | 637.9992 | 0.00033266
321 | 29.3525 | 639.9898 | 0.00033346
322 | 29.4402 | 642.0027 | 0.00033441
323 | 29.5278 | 643.9922 | 0.00033532
324 | 29.6155 | 646.0008 | 0.00033606
325 | 29.7031 | 647.993 | 0.00033683
326 | 29.7908 | 650.0039 | 0.00033784
327 | 29.8785 | 651.9933 | 0.00033884
328 | 29.9662 | 654.0046 | 0.00033948
329 | 30.0538 | 655.9962 | 0.00034016
330 | 30.1415 | 657.9869 | 0.00034111
331 | 30.2291 | 659.9983 | 0.00034179
332 | 30.3168 | 661.9882 | 0.00034262
333 | 30.4044 | 664.0028 | 0.00034373
334 | 30.4921 | 665.9928 | 0.00034453
335 | 30.5798 | 668.0009 | 0.00034535
336 | 30.6674 | 669.9927 | 0.00034618
337 | 30.7551 | 672.0021 | 0.00034689
338 | 30.8427 | 673.9938 | 0.00034778
339 | 30.9304 | 676.0011 | 0.00034867
340 | 31.018 | 677.9979 | 0.00034964
341 | 31.1057 | 679.9877 | 0.00035053
342 | 31.1934 | 681.9965 | 0.00035119
343 | 31.281 | 683.9886 | 0.00035203
344 | 31.3686 | 685.9984 | 0.0003531
345 | 31.4563 | 687.989 | 0.00035402
346 | 31.5439 | 689.9965 | 0.0003546
347 | 31.6316 | 691.9968 | 0.00035537
348 | 31.7192 | 694.0018 | 0.00035612
349 | 31.8069 | 695.991 | 0.00035669
350 | 31.8945 | 698.0021 | 0.00035756
351 | 31.9822 | 699.9933 | 0.0003585
352 | 32.0698 | 701.9865 | 0.00035932
353 | 32.1575 | 703.995 | 0.00036022
354 | 32.2452 | 705.9896 | 0.00036116
355 | 32.3328 | 707.9985 | 0.00036173
356 | 32.4205 | 709.9871 | 0.00036262
357 | 32.5081 | 711.9976 | 0.00036328
358 | 32.5958 | 713.9895 | 0.00036387
359 | 32.6834 | 716.0004 | 0.00036464
360 | 32.7711 | 717.9901 | 0.00036563
361 | 32.8588 | 720.0035 | 0.00036669
362 | 32.9464 | 721.993 | 0.00036701
363 | 33.0341 | 723.9813 | 0.00036775
364 | 33.1217 | 725.9927 | 0.00036891
365 | 33.2094 | 727.9847 | 0.00036965
366 | 33.297 | 729.9993 | 0.0003708
367 | 33.3847 | 731.9856 | 0.00037152
368 | 33.4723 | 733.998 | 0.00037289
369 | 33.56 | 735.9912 | 0.00037323
370 | 33.6476 | 737.9984 | 0.00037424
371 | 33.7353 | 739.9896 | 0.00037478
372 | 33.8229 | 741.9981 | 0.00037557
373 | 33.9106 | 743.9925 | 0.00037656
374 | 33.9982 | 745.9805 | 0.00037725
375 | 34.0859 | 747.9932 | 0.0003782
376 | 34.1736 | 749.9845 | 0.00038131
377 | 34.2612 | 751.9932 | 0.00037951
378 | 34.3489 | 753.985 | 0.00038085
379 | 34.4365 | 755.9949 | 0.00038124
380 | 34.5242 | 757.9897 | 0.00038208
381 | 34.6118 | 759.9952 | 0.00038279
382 | 34.6995 | 761.9875 | 0.00038374
383 | 34.7871 | 763.9976 | 0.00038432
384 | 34.8748 | 765.9898 | 0.00038481
385 | 34.9625 | 767.9844 | 0.0003856
386 | 35.0501 | 769.9891 | 0.00038611
387 | 35.1378 | 771.9849 | 0.00038722
388 | 35.2254 | 773.9944 | 0.0003879
389 | 35.3131 | 775.9859 | 0.00038865
390 | 35.4007 | 777.9952 | 0.0003896
391 | 35.4884 | 779.9861 | 0.00039017
392 | 35.5761 | 781.999 | 0.00039054
393 | 35.6637 | 783.986 | 0.00039161
394 | 35.7514 | 785.9982 | 0.00039218
395 | 35.839 | 787.9881 | 0.00039309
396 | 35.9267 | 789.9805 | 0.00039379
397 | 36.0143 | 791.9913 | 0.00039475
398 | 36.102 | 793.9817 | 0.00039549
399 | 36.1896 | 795.9952 | 0.00039578
400 | 36.2773 | 797.9816 | 0.0003969
401 | 36.365 | 799.9933 | 0.00039791
402 | 36.4526 | 801.9864 | 0.00039889
403 | 36.5402 | 803.9956 | 0.00039928
404 | 36.6279 | 805.9879 | 0.00039973
405 | 36.7155 | 807.9936 | 0.00040072
406 | 36.8032 | 809.99 | 0.00040164
407 | 36.8909 | 812.0005 | 0.00040281
408 | 36.9785 | 813.9907 | 0.00040359
409 | 37.0662 | 815.9824 | 0.00040442
410 | 37.1538 | 817.9937 | 0.00040508
411 | 37.2415 | 819.9832 | 0.00040615
412 | 37.3292 | 821.9908 | 0.00040722
413 | 37.4168 | 823.9875 | 0.00040771
414 | 37.5045 | 825.9921 | 0.00040839
415 | 37.5921 | 827.9859 | 0.00040946
416 | 37.6798 | 829.9962 | 0.00041011
417 | 37.7674 | 831.9891 | 0.00041122
418 | 37.8551 | 834.0001 | 0.00041182
419 | 37.9428 | 835.9866 | 0.0004126
420 | 38.0304 | 837.9814 | 0.00041347
421 | 38.1181 | 839.9899 | 0.00041382
422 | 38.2057 | 841.9826 | 0.00041446
423 | 38.2934 | 843.9943 | 0.00041631
424 | 38.3811 | 845.9839 | 0.00041806
425 | 38.4688 | 847.9937 | 0.0004169
426 | 38.5564 | 849.9838 | 0.00041771
427 | 38.6441 | 851.9955 | 0.00041883
428 | 38.7318 | 853.9855 | 0.00041993
429 | 38.8194 | 856.0012 | 0.00041996
430 | 38.9071 | 857.9907 | 0.00042063
431 | 38.9948 | 859.9805 | 0.00042132
432 | 39.0824 | 861.9913 | 0.00042192
433 | 39.1701 | 863.9783 | 0.00042262
434 | 39.2578 | 865.9912 | 0.00042301
435 | 39.3454 | 867.9844 | 0.0004238
436 | 39.4331 | 869.9956 | 0.00042415
437 | 39.5208 | 871.9853 | 0.00042501
438 | 39.6084 | 873.9913 | 0.00042582
439 | 39.6961 | 875.9852 | 0.0004265
440 | 39.7838 | 877.995 | 0.00042708
441 | 39.8714 | 879.9872 | 0.00042787
442 | 39.959 | 881.9777 | 0.00042849
443 | 40.0467 | 883.9913 | 0.00042896
444 | 40.1344 | 885.981 | 0.00043001
445 | 40.222 | 887.991 | 0.00043054
446 | 40.3097 | 889.9826 | 0.00043139
447 | 40.3974 | 891.9904 | 0.00043193
448 | 40.485 | 893.9835 | 0.00043257
449 | 40.5727 | 895.9916 | 0.00043367
450 | 40.6603 | 897.9852 | 0.0004341
451 | 40.748 | 899.998 | 0.00043536
452 | 40.8356 | 901.9839 | 0.00043552
453 | 40.9233 | 903.9774 | 0.00043674
454 | 41.0109 | 905.9891 | 0.0004387
455 | 41.0986 | 907.9788 | 0.00043792
456 | 41.1862 | 909.9865 | 0.00043877
457 | 41.2739 | 911.9846 | 0.00043841
458 | 41.3616 | 913.9914 | 0.00043898
459 | 41.4492 | 915.981 | 0.00043942
460 | 41.5369 | 917.9911 | 0.00043997
461 | 41.6245 | 919.985 | 0.00044058
462 | 41.7122 | 921.9938 | 0.00044138
463 | 41.7998 | 923.9838 | 0.00044248
464 | 41.8875 | 925.9797 | 0.00044227
465 | 41.9752 | 927.9878 | 0.00044312
466 | 42.0628 | 929.9758 | 0.00044337
467 | 42.1505 | 931.9874 | 0.00044368
468 | 42.2381 | 933.9811 | 0.00044494
469 | 42.3258 | 935.9883 | 0.00044519
470 | 42.4134 | 937.9784 | 0.00044524
471 | 42.5011 | 939.9915 | 0.00044583
472 | 42.5887 | 941.9833 | 0.00044653
473 | 42.6764 | 943.9963 | 0.00044764
474 | 42.764 | 945.9836 | 0.0004483
475 | 42.8517 | 947.9747 | 0.00044808
476 | 42.9393 | 949.9881 | 0.00044842
477 | 43.027 | 951.9755 | 0.000449
478 | 43.1146 | 953.9899 | 0.00045161
479 | 43.2023 | 955.9811 | 0.00045149
480 | 43.29 | 957.9888 | 0.00045162
481 | 43.3776 | 959.9785 | 0.00045197
482 | 43.4653 | 961.9899 | 0.00045343
483 | 43.5529 | 963.9813 | 0.00045228
484 | 43.6406 | 965.9902 | 0.00045361
485 | 43.7282 | 967.9852 | 0.00045309
486 | 43.8159 | 969.9749 | 0.00045348
487 | 43.9035 | 971.9852 | 0.00045397
488 | 43.9912 | 973.9752 | 0.00045954
489 | 44.0789 | 975.9836 | 0.00045523
490 | 44.1665 | 977.9797 | 0.00046156
491 | 44.2542 | 979.9872 | 0.00045819
492 | 44.3418 | 981.9829 | 0.00045855
493 | 44.4295 | 983.9868 | 0.00045899
494 | 44.5171 | 985.9796 | 0.00045795
495 | 44.6048 | 987.9924 | 0.00045864
496 | 44.6924 | 989.9789 | 0.00045783
497 | 44.7801 | 991.9741 | 0.00045816
498 | 44.8677 | 993.984 | 0.00045868
499 | 44.9554 | 995.9769 | 0.00045924
500 | 45.043 | 997.9854 | 0.0004601
501 | 45.1307 | 999.979 | 0.00045932