## B0-3-41-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 0.0092099 | -5.8896e-10
2 | 0.73979 | 2 | 1.8557e-10
3 | 1.4353 | 3.9841 | 8.0477e-10
4 | 2.3494 | 5.9771 | 1.1512e-09
5 | 3.0866 | 7.9999 | 1.4572e-09
6 | 3.7797 | 9.9732 | 1.2297e-09
7 | 4.517 | 11.9998 | 1.9468e-09
8 | 5.21 | 13.9521 | 2.4892e-09
9 | 5.9473 | 15.9998 | 2.5285e-09
10 | 6.6403 | 17.9437 | 2.748e-09
11 | 7.3776 | 19.9995 | 2.6657e-09
12 | 8.0731 | 21.9541 | 3.4448e-09
13 | 8.8104 | 23.9979 | 4.3065e-09
14 | 9.5035 | 25.952 | 3.7684e-09
15 | 10.2408 | 28.0011 | 4.6234e-09
16 | 10.9338 | 29.9446 | 4.56e-09
17 | 11.6712 | 32.0006 | 5.6837e-09
18 | 12.3642 | 33.9411 | 4.936e-09
19 | 13.1015 | 36.0008 | 5.874e-09
20 | 13.7945 | 37.9305 | 5.6664e-09
21 | 14.5318 | 40.0011 | 6.806e-09
22 | 15.2249 | 41.9282 | 6.0717e-09
23 | 15.9622 | 44.0007 | 6.9687e-09
24 | 16.6553 | 45.9167 | 6.7671e-09
25 | 17.3925 | 48.0005 | 8.0871e-09
26 | 18.0856 | 49.9121 | 7.2461e-09
27 | 18.8229 | 52.0004 | 8.2647e-09
28 | 19.5159 | 53.9037 | 7.8793e-09
29 | 20.2532 | 56.0004 | 9.3332e-09
30 | 20.9462 | 57.8991 | 8.3577e-09
31 | 21.6835 | 60.0003 | 9.9827e-09
32 | 22.3765 | 61.8874 | 8.9877e-09
33 | 23.1138 | 64 | 1.047e-08
34 | 23.8068 | 65.8852 | 9.4593e-09
35 | 24.5442 | 67.9997 | 1.084e-08
36 | 25.2372 | 69.8751 | 1.0128e-08
37 | 25.9745 | 71.9993 | 1.1408e-08
38 | 26.6676 | 73.8722 | 1.0497e-08
39 | 27.4049 | 75.9996 | 1.2029e-08
40 | 28.098 | 77.8619 | 1.1234e-08
41 | 28.8352 | 79.9994 | 1.2691e-08
42 | 29.8696 | 81.9995 | 1.293e-08
43 | 30.9039 | 83.9988 | 1.3335e-08
44 | 31.9383 | 85.9991 | 1.3506e-08
45 | 32.6314 | 87.8897 | 8.7864e-09
46 | 33.3686 | 89.9987 | 1.4043e-08
47 | 34.403 | 91.9988 | 1.447e-08
48 | 35.4373 | 93.9987 | 1.4781e-08
49 | 36.1303 | 95.8364 | 1.3276e-08
50 | 36.8676 | 97.9988 | 1.5163e-08
51 | 37.9021 | 99.9981 | 1.5079e-08
52 | 38.9364 | 101.9991 | 1.5884e-08
53 | 39.6295 | 103.8236 | 1.4241e-08
54 | 40.3667 | 105.9979 | 1.6089e-08
55 | 41.4011 | 108.002 | 1.6562e-08
56 | 42.4354 | 110.0014 | 1.6709e-08
57 | 43.4698 | 112.0012 | 1.6874e-08
58 | 44.5041 | 114.0015 | 1.7171e-08
59 | 45.5384 | 116.0011 | 1.755e-08
60 | 46.5727 | 118.0004 | 1.7761e-08
61 | 47.2657 | 119.8045 | 1.5865e-08
62 | 48.003 | 122.0003 | 1.8094e-08
63 | 49.0373 | 124.0007 | 1.8604e-08
64 | 49.7303 | 125.7903 | 1.6747e-08
65 | 50.4677 | 127.9997 | 1.8955e-08
66 | 51.1607 | 129.7868 | 1.7201e-08
67 | 51.898 | 131.9998 | 1.955e-08
68 | 52.2087 | 133.7781 | 1.7478e-08
69 | 52.946 | 136 | 2.0043e-08
70 | 53.5981 | 137.9991 | 2.031e-08
71 | 53.9088 | 139.7699 | 1.8281e-08
72 | 54.6461 | 141.9992 | 2.0905e-08
73 | 55.2982 | 143.999 | 2.1177e-08
74 | 55.6089 | 145.7589 | 1.9191e-08
75 | 56.3462 | 147.9991 | 2.1789e-08
76 | 56.9982 | 149.9989 | 2.2106e-08
77 | 57.6502 | 151.9981 | 2.273e-08
78 | 58.3022 | 153.9982 | 2.2884e-08
79 | 58.9543 | 155.9989 | 2.2589e-08
80 | 59.265 | 157.7464 | 2.0239e-08
81 | 60.0023 | 159.9979 | 2.4175e-08
82 | 60.6543 | 161.9974 | 2.3709e-08
83 | 60.965 | 163.7325 | 2.1595e-08
84 | 61.7023 | 165.9978 | 2.4311e-08
85 | 62.3544 | 167.9972 | 2.4778e-08
86 | 63.0064 | 169.9974 | 2.5213e-08
87 | 63.6585 | 171.9972 | 2.5363e-08
88 | 64.3105 | 173.9965 | 2.574e-08
89 | 64.6212 | 175.712 | 2.3183e-08
90 | 65.3585 | 177.9965 | 2.6303e-08
91 | 66.0105 | 179.9965 | 2.7106e-08
92 | 66.3212 | 181.6985 | 2.4275e-08
93 | 67.0585 | 183.9964 | 2.7263e-08
94 | 67.7106 | 185.996 | 2.7562e-08
95 | 68.3626 | 188.0004 | 2.8147e-08
96 | 69.0146 | 189.9994 | 2.8151e-08
97 | 69.6667 | 191.9993 | 2.8598e-08
98 | 69.9774 | 193.6852 | 2.5719e-08
99 | 70.7147 | 195.9989 | 2.9148e-08
100 | 71.3667 | 197.9986 | 2.9483e-08
101 | 71.6774 | 199.6702 | 2.6718e-08
102 | 72.4148 | 201.9987 | 3.0184e-08
103 | 73.0668 | 203.9991 | 3.0696e-08
104 | 73.3775 | 205.6682 | 2.7488e-08
105 | 74.1148 | 207.9984 | 3.1403e-08
106 | 74.7668 | 209.9987 | 3.1885e-08
107 | 75.4221 | 211.9979 | 3.1912e-08
108 | 75.7328 | 213.8148 | 2.8182e-08
109 | 76.1288 | 215.8695 | 9.5126e-08
110 | 76.8661 | 217.9927 | 3.3018e-08
111 | 77.1768 | 219.817 | 2.9306e-08
112 | 77.5728 | 221.8768 | 8.2344e-08
113 | 77.9687 | 223.8555 | 9.5728e-08
114 | 78.7061 | 225.9966 | 3.4467e-08
115 | 79.0168 | 227.8052 | 3.1136e-08
116 | 79.4127 | 229.8641 | 8.4417e-08
117 | 79.8087 | 231.8209 | 9.6974e-08
118 | 80.546 | 233.9999 | 3.6869e-08
119 | 80.8567 | 235.7753 | 3.29e-08
120 | 81.2527 | 237.8605 | 8.5725e-08
121 | 81.6487 | 239.825 | 9.7604e-08
122 | 82.386 | 242.0031 | 3.7377e-08
123 | 82.6967 | 243.7755 | 3.369e-08
124 | 83.0926 | 245.8453 | 8.8732e-08
125 | 83.4886 | 247.8091 | 9.8746e-08
126 | 84.2259 | 250.0049 | 3.9138e-08
127 | 84.5366 | 251.7664 | 3.4594e-08
128 | 84.9325 | 253.8079 | 9.3297e-08
129 | 85.3285 | 255.7942 | 9.9801e-08
130 | 86.0658 | 257.9939 | 4.0775e-08
131 | 86.3765 | 259.7328 | 3.6525e-08
132 | 86.7725 | 261.7978 | 9.7396e-08
133 | 87.5098 | 264.002 | 4.1657e-08
134 | 87.8205 | 265.7389 | 3.7927e-08
135 | 88.2165 | 267.8311 | 8.8398e-08
136 | 88.6124 | 269.7799 | 1.0075e-07
137 | 89.3497 | 272.0066 | 4.4063e-08
138 | 89.6604 | 273.7299 | 3.859e-08
139 | 90.0564 | 275.786 | 9.3597e-08
140 | 90.7937 | 278.0023 | 4.5936e-08
141 | 91.1044 | 279.7131 | 4.1341e-08
142 | 91.5004 | 281.8046 | 8.9188e-08
143 | 91.8963 | 283.7555 | 1.0004e-07
144 | 92.6336 | 286.0026 | 4.8586e-08
145 | 92.9443 | 287.6932 | 4.41e-08
146 | 93.3403 | 289.7788 | 9.3498e-08
147 | 93.7362 | 291.7259 | 1.0419e-07
148 | 94.4735 | 294.0059 | 5.1273e-08
149 | 94.7842 | 295.6743 | 4.7269e-08
150 | 95.1802 | 297.7189 | 1.0001e-07
151 | 95.9175 | 299.9996 | 6.0169e-08
152 | 96.2282 | 301.5463 | 6.2711e-08
153 | 96.6242 | 303.5221 | 1.0188e-07
154 | 97.0202 | 305.4707 | 1.0499e-07
155 | 97.7574 | 308.0022 | 7.6081e-08
156 | 97.856 | 310.0134 | 1.217e-07
157 | 98.5081 | 312.0025 | 1.4254e-07
158 | 98.6067 | 313.9957 | 1.4267e-07
159 | 98.7053 | 315.9338 | 1.3733e-07
160 | 98.8038 | 317.9972 | 1.314e-07
161 | 98.9024 | 319.9878 | 1.6338e-07
162 | 99.001 | 321.9958 | 1.749e-07
163 | 99.0995 | 323.9883 | 1.8834e-07
164 | 99.1981 | 325.9971 | 2.0383e-07
165 | 99.2967 | 327.9915 | 2.4312e-07
166 | 99.3953 | 329.988 | 2.3571e-07
167 | 99.4938 | 331.9941 | 2.0035e-07
168 | 99.5924 | 334.004 | 2.509e-07
169 | 99.691 | 335.9933 | 2.7141e-07
170 | 99.7895 | 338.0007 | 3.4302e-07
171 | 99.8881 | 339.9928 | 3.2102e-07
172 | 99.9867 | 341.9853 | 3.2677e-07
173 | 100.0853 | 342.2329 | 3.348e-07
174 | 100.1839 | 345.9866 | 2.5887e-07
175 | 100.2825 | 347.9969 | 3.2587e-07
176 | 100.381 | 349.9846 | 3.6759e-07
177 | 100.4796 | 351.9946 | 4.2171e-07
178 | 100.5782 | 353.9822 | 4.7489e-07
179 | 100.6768 | 355.9955 | 4.1977e-07
180 | 100.7753 | 357.9843 | 4.6576e-07
181 | 100.8739 | 359.9943 | 5.6815e-07
182 | 100.9725 | 361.9864 | 6.5257e-07
183 | 101.4044 | 363.9876 | 1.0876e-06
184 | 101.4921 | 365.9992 | 1.1895e-06
185 | 101.5797 | 367.9906 | 1.3018e-06
186 | 101.6673 | 369.9999 | 1.4011e-06
187 | 101.755 | 371.9887 | 1.3549e-06
188 | 101.8426 | 373.9997 | 1.4931e-06
189 | 102.2557 | 375.9832 | 0.00062174
190 | 102.3433 | 377.9926 | 0.00060519
191 | 102.431 | 379.9838 | 0.00059401
192 | 102.5186 | 381.994 | 0.00058556
193 | 102.6062 | 383.9881 | 0.00057838
194 | 102.6939 | 385.9947 | 0.0005732
195 | 102.7815 | 387.989 | 0.00056869
196 | 102.8692 | 389.9814 | 0.00056509
197 | 102.9568 | 391.9896 | 0.00056176
198 | 103.0445 | 393.9794 | 0.00055854
199 | 103.1321 | 395.9893 | 0.00055571
200 | 103.2197 | 397.9819 | 0.00055346
201 | 103.3074 | 399.9919 | 0.00055147
202 | 103.395 | 401.9868 | 0.00055007
203 | 103.4827 | 403.9963 | 0.00054858
204 | 103.5703 | 405.9855 | 0.00054767
205 | 103.658 | 407.9963 | 0.00054668
206 | 103.7456 | 409.9879 | 0.00054649
207 | 103.8332 | 411.9808 | 0.00054594
208 | 103.9209 | 413.9885 | 0.00054581
209 | 104.0086 | 415.9831 | 0.00054571
210 | 104.0962 | 417.992 | 0.00054612
211 | 104.1838 | 419.9827 | 0.00054625
212 | 104.2715 | 421.9922 | 0.00054661
213 | 104.3591 | 423.9816 | 0.00054688
214 | 104.4467 | 425.9933 | 0.00054726
215 | 104.5344 | 427.9855 | 0.00054802
216 | 104.622 | 429.9984 | 0.00054841
217 | 104.7097 | 431.986 | 0.00054924
218 | 104.7973 | 433.9782 | 0.00055077
219 | 104.885 | 435.9878 | 0.00055114
220 | 104.9726 | 437.9774 | 0.0005516
221 | 105.0603 | 439.9921 | 0.00055238
222 | 105.1479 | 441.9818 | 0.00055287
223 | 105.2355 | 443.994 | 0.00055438
224 | 105.3232 | 445.984 | 0.00055563
225 | 105.4108 | 447.9916 | 0.00055691
226 | 105.4985 | 449.9867 | 0.00055778
227 | 105.5861 | 451.994 | 0.00055882
228 | 105.6737 | 453.9895 | 0.00055927
229 | 105.7614 | 455.9777 | 0.00056004
230 | 105.849 | 457.9901 | 0.0005612
231 | 105.9367 | 459.9807 | 0.00056213
232 | 106.0244 | 461.988 | 0.00056371
233 | 106.112 | 463.9831 | 0.00056466
234 | 106.1997 | 465.9921 | 0.0005658
235 | 106.2874 | 467.9837 | 0.0005671
236 | 106.375 | 469.9903 | 0.0005691
237 | 106.4627 | 471.9847 | 0.00056989
238 | 106.5504 | 473.9943 | 0.00057134
239 | 106.638 | 475.9825 | 0.00057303
240 | 106.7257 | 477.9803 | 0.00057446
241 | 106.8133 | 479.9873 | 0.00057534
242 | 106.901 | 481.9797 | 0.00057827
243 | 106.9887 | 483.9881 | 0.00057872
244 | 107.0764 | 485.9812 | 0.00058087
245 | 107.164 | 487.9908 | 0.00058218
246 | 107.2517 | 489.9806 | 0.00058337
247 | 107.3394 | 491.994 | 0.00058491
248 | 107.427 | 493.9828 | 0.00058617
249 | 107.5147 | 495.9933 | 0.00058807
250 | 107.6023 | 497.9818 | 0.00058949
251 | 107.69 | 499.975 | 0.00059082
252 | 107.7777 | 501.9868 | 0.00059225
253 | 107.8653 | 503.9758 | 0.00059412
254 | 107.953 | 505.9881 | 0.00059568
255 | 108.0407 | 507.977 | 0.00059722
256 | 108.1283 | 509.9902 | 0.00059955
257 | 108.216 | 511.9781 | 0.00060083
258 | 108.3037 | 513.9899 | 0.00060289
259 | 108.3913 | 515.9852 | 0.00060536
260 | 108.479 | 517.9917 | 0.00060656
261 | 108.5667 | 519.9844 | 0.00060871
262 | 108.6543 | 521.9761 | 0.00061015
263 | 108.742 | 523.9865 | 0.00061138
264 | 108.8297 | 525.9756 | 0.00061366
265 | 108.9173 | 527.9862 | 0.00061515
266 | 109.005 | 529.9804 | 0.00061635
267 | 109.0927 | 531.9881 | 0.00061825
268 | 109.1803 | 533.9805 | 0.00062043
269 | 109.268 | 535.9871 | 0.00062218
270 | 109.3556 | 537.9822 | 0.00062391
271 | 109.4433 | 539.9909 | 0.00062572
272 | 109.5309 | 541.9837 | 0.00062699
273 | 109.6186 | 543.9741 | 0.00062894
274 | 109.7063 | 545.9828 | 0.00063038
275 | 109.7939 | 547.9755 | 0.00063205
276 | 109.8816 | 549.983 | 0.00063437
277 | 109.9692 | 551.978 | 0.00063623
278 | 110.0569 | 553.989 | 0.0006383
279 | 110.1445 | 555.9768 | 0.00064043
280 | 110.2322 | 557.9877 | 0.00064197
281 | 110.3199 | 559.9793 | 0.00064406
282 | 110.4075 | 561.9907 | 0.00064601
283 | 110.4952 | 563.9782 | 0.00064866
284 | 110.5829 | 565.975 | 0.00065012
285 | 110.6705 | 567.986 | 0.00065194
286 | 110.7582 | 569.9734 | 0.00065386
287 | 110.8458 | 571.9838 | 0.00065524
288 | 110.9335 | 573.9749 | 0.00065784
289 | 111.0212 | 575.9869 | 0.00065973
290 | 111.1088 | 577.9761 | 0.00066213
291 | 111.1965 | 579.9882 | 0.00066411
292 | 111.2842 | 581.9814 | 0.00066677
293 | 111.3719 | 583.9868 | 0.00066837
294 | 111.4595 | 585.9802 | 0.00067101
295 | 111.5472 | 587.9713 | 0.00067201
296 | 111.6348 | 589.9836 | 0.00067442
297 | 111.7225 | 591.9745 | 0.00067605
298 | 111.8101 | 593.9846 | 0.00067766
299 | 111.8978 | 595.9786 | 0.00067969
300 | 111.9855 | 597.9896 | 0.00068198
301 | 112.0731 | 599.9755 | 0.00068424
302 | 112.1608 | 601.9847 | 0.00068792
303 | 112.2485 | 603.9808 | 0.00069042
304 | 112.3361 | 605.9885 | 0.00069172
305 | 112.4238 | 607.9803 | 0.00069359
306 | 112.5115 | 609.9909 | 0.00069587
307 | 112.5991 | 611.9819 | 0.00069854
308 | 112.6868 | 613.9722 | 0.00070109
309 | 112.7745 | 615.9825 | 0.00070284
310 | 112.8621 | 617.9757 | 0.00070444
311 | 112.9498 | 619.983 | 0.00070647
312 | 113.0375 | 621.9758 | 0.00070806
313 | 113.1251 | 623.9871 | 0.00071094
314 | 113.2128 | 625.9786 | 0.00071371
315 | 113.3005 | 627.9875 | 0.00071588
316 | 113.3881 | 629.9788 | 0.0007182
317 | 113.4758 | 631.9888 | 0.00071933
318 | 113.5635 | 633.9791 | 0.00072253
319 | 113.6511 | 635.9735 | 0.00072372
320 | 113.7388 | 637.9824 | 0.00072513
321 | 113.8264 | 639.9723 | 0.00072816
322 | 113.9141 | 641.985 | 0.0007301
323 | 114.0018 | 643.9744 | 0.00073262
324 | 114.0894 | 645.9838 | 0.00073406
325 | 114.1771 | 647.975 | 0.00073593
326 | 114.2647 | 649.9862 | 0.0007406
327 | 114.3524 | 651.9773 | 0.00074097
328 | 114.4401 | 653.9873 | 0.00074304
329 | 114.5277 | 655.9793 | 0.000745
330 | 114.6154 | 657.9685 | 0.00074793
331 | 114.7031 | 659.9791 | 0.00075054
332 | 114.7907 | 661.97 | 0.00075213
333 | 114.8784 | 663.9847 | 0.00075405
334 | 114.9661 | 665.9738 | 0.00075634
335 | 115.0537 | 667.9827 | 0.00075829
336 | 115.1414 | 669.9753 | 0.00075976
337 | 115.2291 | 671.9843 | 0.00076247
338 | 115.3167 | 673.9755 | 0.00076505
339 | 115.4044 | 675.9834 | 0.00076637
340 | 115.492 | 677.9807 | 0.00076737
341 | 115.5797 | 679.9696 | 0.00076985
342 | 115.6674 | 681.978 | 0.00077092
343 | 115.755 | 683.9698 | 0.00077346
344 | 115.8427 | 685.9814 | 0.00077692
345 | 115.9304 | 687.9715 | 0.00077839
346 | 116.018 | 689.9788 | 0.00078065
347 | 116.1057 | 691.9788 | 0.00078175
348 | 116.1933 | 693.983 | 0.00078385
349 | 116.281 | 695.9729 | 0.0007876
350 | 116.3687 | 697.9849 | 0.00078916
351 | 116.4563 | 699.9759 | 0.00079122
352 | 116.544 | 701.9682 | 0.0007936
353 | 116.6316 | 703.9767 | 0.00079469
354 | 116.7193 | 705.9731 | 0.00079768
355 | 116.807 | 707.9815 | 0.0007996
356 | 116.8946 | 709.9709 | 0.00080227
357 | 116.9823 | 711.9805 | 0.00080376
358 | 117.07 | 713.971 | 0.0008061
359 | 117.1576 | 715.9842 | 0.00080869
360 | 117.2453 | 717.9722 | 0.00081043
361 | 117.3329 | 719.9858 | 0.00081188
362 | 117.4206 | 721.9757 | 0.00081335
363 | 117.5082 | 723.9641 | 0.00081591
364 | 117.5959 | 725.9752 | 0.0008176
365 | 117.6836 | 727.967 | 0.00081971
366 | 117.7712 | 729.982 | 0.00082154
367 | 117.8589 | 731.9685 | 0.00082235
368 | 117.9465 | 733.9809 | 0.00082501
369 | 118.0342 | 735.9731 | 0.00082806
370 | 118.1219 | 737.9805 | 0.00082839
371 | 118.2095 | 739.9735 | 0.00083001
372 | 118.2972 | 741.9818 | 0.00083353
373 | 118.3848 | 743.9766 | 0.0008364
374 | 118.4725 | 745.9651 | 0.00083855
375 | 118.5602 | 747.9778 | 0.00084208
376 | 118.6478 | 749.9674 | 0.00084327
377 | 118.7355 | 751.9762 | 0.00084395
378 | 118.8232 | 753.9688 | 0.00084895
379 | 118.9108 | 755.9781 | 0.00084835
380 | 118.9985 | 757.9714 | 0.00085102
381 | 119.0861 | 759.9784 | 0.00085469
382 | 119.1738 | 761.9694 | 0.00085502
383 | 119.2615 | 763.9785 | 0.00085765
384 | 119.3491 | 765.9707 | 0.00085979
385 | 119.4368 | 767.9658 | 0.0008611
386 | 119.5245 | 769.9698 | 0.00086372
387 | 119.6121 | 771.9658 | 0.00086591
388 | 119.6998 | 773.9761 | 0.00086793
389 | 119.7875 | 775.9671 | 0.00087004
390 | 119.8751 | 777.9763 | 0.00087358
391 | 119.9628 | 779.9686 | 0.00087396
392 | 120.0504 | 781.9816 | 0.00087531
393 | 120.1381 | 783.9675 | 0.00087917
394 | 120.2258 | 785.9786 | 0.0008787
395 | 120.3134 | 787.9691 | 0.00087918
396 | 120.4011 | 789.961 | 0.00088171
397 | 120.4888 | 791.9731 | 0.00088499
398 | 120.5764 | 793.9644 | 0.00088715
399 | 120.6641 | 795.9764 | 0.00089014
400 | 120.7517 | 797.9628 | 0.00089012
401 | 120.8394 | 799.9754 | 0.00089484
402 | 120.9271 | 801.9669 | 0.00089754
403 | 121.0147 | 803.9777 | 0.000898
404 | 121.1024 | 805.9684 | 0.000901
405 | 121.19 | 807.9737 | 0.00090336
406 | 121.2777 | 809.9705 | 0.0009054
407 | 121.3654 | 811.9802 | 0.00091116
408 | 121.4531 | 813.9725 | 0.00091017
409 | 121.5407 | 815.9634 | 0.00091337
410 | 121.6284 | 817.9756 | 0.00091578
411 | 121.716 | 819.9653 | 0.00091842
412 | 121.8037 | 821.9728 | 0.00092072
413 | 121.8913 | 823.9691 | 0.0009227
414 | 121.979 | 825.9739 | 0.00092402
415 | 122.0667 | 827.9675 | 0.00092555
416 | 122.1543 | 829.9775 | 0.00092823
417 | 122.242 | 831.9712 | 0.00093014
418 | 122.3296 | 833.9799 | 0.00093162
419 | 122.4173 | 835.969 | 0.00093597
420 | 122.505 | 837.9614 | 0.00093731
421 | 122.5926 | 839.9708 | 0.00093969
422 | 122.6803 | 841.9624 | 0.00094253
423 | 122.768 | 843.9754 | 0.00094466
424 | 122.8556 | 845.9634 | 0.00094668
425 | 122.9433 | 847.9728 | 0.00094999
426 | 123.0309 | 849.9629 | 0.00095158
427 | 123.1186 | 851.9751 | 0.00095565
428 | 123.2063 | 853.9672 | 0.0009573
429 | 123.294 | 855.9805 | 0.00095953
430 | 123.3816 | 857.97 | 0.00096177
431 | 123.4693 | 859.9597 | 0.00096282
432 | 123.557 | 861.9711 | 0.00096531
433 | 123.6446 | 863.9575 | 0.00096668
434 | 123.7323 | 865.9695 | 0.00096913
435 | 123.8199 | 867.9641 | 0.00097302
436 | 123.9076 | 869.9753 | 0.00097671
437 | 123.9953 | 871.9655 | 0.00097865
438 | 124.0829 | 873.9724 | 0.00098296
439 | 124.1706 | 875.9634 | 0.00098098
440 | 124.2582 | 877.9758 | 0.00098458
441 | 124.3459 | 879.9663 | 0.00098702
442 | 124.4335 | 881.9572 | 0.00098944
443 | 124.5212 | 883.9711 | 0.00099147
444 | 124.6089 | 885.9613 | 0.00099426
445 | 124.6965 | 887.9697 | 0.00099603
446 | 124.7842 | 889.9614 | 0.00099759
447 | 124.8718 | 891.969 | 0.001001
448 | 124.9595 | 893.9631 | 0.0010041
449 | 125.0471 | 895.9699 | 0.0010051
450 | 125.1348 | 897.9648 | 0.001008
451 | 125.2225 | 899.9752 | 0.0010124
452 | 125.3101 | 901.9611 | 0.0010155
453 | 125.3978 | 903.9542 | 0.001017
454 | 125.4854 | 905.9688 | 0.0010181
455 | 125.5731 | 907.9572 | 0.0010226
456 | 125.6608 | 909.9634 | 0.001027
457 | 125.7484 | 911.9608 | 0.0010325
458 | 125.8361 | 913.9681 | 0.001031
459 | 125.9237 | 915.9582 | 0.0010366
460 | 126.0114 | 917.9684 | 0.0010365
461 | 126.099 | 919.962 | 0.0010389
462 | 126.1867 | 921.9722 | 0.0010406
463 | 126.2744 | 923.9609 | 0.0010436
464 | 126.362 | 925.9576 | 0.0010473
465 | 126.6119 | 927.988 | 0.0010491
466 | 126.6995 | 929.9764 | 0.0010541
467 | 126.7872 | 931.9868 | 0.0010555
468 | 126.8748 | 933.9806 | 0.0010575
469 | 126.9625 | 935.9886 | 0.0010615
470 | 127.0501 | 937.9773 | 0.0010625
471 | 127.1377 | 939.991 | 0.0010776
472 | 127.2254 | 941.9824 | 0.0010686
473 | 127.313 | 943.9958 | 0.0010752
474 | 127.4007 | 945.9824 | 0.0010738
475 | 127.4883 | 947.9751 | 0.0010813
476 | 127.576 | 949.9868 | 0.0010828
477 | 127.6636 | 951.9727 | 0.0010831
478 | 127.7512 | 953.9869 | 0.0010875
479 | 127.8389 | 955.981 | 0.0010926
480 | 127.9265 | 957.9885 | 0.0010916
481 | 128.0141 | 959.9791 | 0.0010966
482 | 128.1018 | 961.9898 | 0.001098
483 | 128.1894 | 963.9828 | 0.0011017
484 | 128.2771 | 965.9911 | 0.0011057
485 | 128.3647 | 967.9855 | 0.0011053
486 | 128.4524 | 969.9756 | 0.0011093
487 | 128.54 | 971.9853 | 0.001113
488 | 128.6277 | 973.9738 | 0.0011156
489 | 128.7153 | 975.9826 | 0.0011175
490 | 128.803 | 977.9783 | 0.0011212
491 | 128.8906 | 979.986 | 0.0011252
492 | 128.9783 | 981.9837 | 0.0011344
493 | 129.0659 | 983.9878 | 0.0011308
494 | 129.1535 | 985.9786 | 0.0011374
495 | 129.2412 | 987.9927 | 0.0011484
496 | 129.3288 | 989.9791 | 0.0011459
497 | 129.4165 | 991.974 | 0.0011462
498 | 129.5041 | 993.9849 | 0.001155
499 | 129.5917 | 995.9766 | 0.0011538
500 | 129.6794 | 997.9846 | 0.0011622
501 | 129.767 | 999.9783 | 0.0011651