## B0-1
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 1001
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 1
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.0014796 | -5.8221e-11
2 | 0.91655 | 1.0081 | -7.0635e-10
3 | 1.6538 | 2 | -1.5823e-10
4 | 2.3493 | 3.0014 | -2.8308e-10
5 | 3.0866 | 4.0001 | 1.5395e-10
6 | 3.7797 | 5 | -5.4056e-11
7 | 4.517 | 6.0001 | 1.83e-10
8 | 5.21 | 6.9937 | 5.1312e-10
9 | 5.9473 | 7.9999 | 1.2133e-11
10 | 6.6404 | 9.0017 | -3.0083e-10
11 | 7.3777 | 9.9998 | -2.9818e-10
12 | 8.0708 | 11.0009 | 5.042e-11
13 | 8.808 | 11.9998 | 7.9751e-10
14 | 9.501 | 12.9992 | -1.6298e-10
15 | 10.2383 | 13.9999 | 2.6183e-12
16 | 10.9314 | 14.9995 | 5.3504e-11
17 | 11.6686 | 15.9997 | 7.4531e-10
18 | 12.3617 | 17.0013 | -3.6855e-10
19 | 13.099 | 17.9996 | -1.275e-10
20 | 13.792 | 18.9953 | 4.1089e-10
21 | 14.5293 | 19.9995 | 4.3147e-10
22 | 15.2223 | 21.0009 | -1.3281e-10
23 | 15.9621 | 21.9982 | 3.7509e-10
24 | 16.6551 | 22.9972 | 1.3895e-12
25 | 17.3924 | 23.9981 | 1.0633e-09
26 | 18.0855 | 24.9982 | -2.4972e-10
27 | 18.8228 | 25.9973 | 4.8277e-10
28 | 19.5158 | 26.9939 | 8.8832e-10
29 | 20.2531 | 28.001 | 1.1231e-09
30 | 20.9461 | 29.0029 | -5.1692e-10
31 | 21.6834 | 30.0012 | 4.982e-10
32 | 22.3765 | 30.9977 | 2.0043e-10
33 | 23.1138 | 32.0007 | 1.2082e-09
34 | 23.8069 | 32.9954 | 5.5671e-11
35 | 24.5441 | 34.001 | 4.5339e-10
36 | 25.2372 | 34.9903 | 1.5543e-09
37 | 25.9745 | 36.0009 | 6.0253e-10
38 | 26.6676 | 36.9971 | 1.9765e-10
39 | 27.4049 | 38.0004 | 4.9749e-10
40 | 28.0979 | 38.9983 | -2.96e-10
41 | 28.8352 | 40.0011 | 8.3807e-10
42 | 29.5283 | 41.001 | -1.5664e-10
43 | 30.2656 | 42.0011 | 7.3271e-10
44 | 30.9587 | 42.9977 | 1.1288e-10
45 | 31.696 | 44.0007 | 8.4251e-10
46 | 32.389 | 45 | -9.8106e-11
47 | 33.1263 | 46.0008 | 8.2001e-10
48 | 33.8194 | 46.9986 | 1.4175e-10
49 | 34.5567 | 48.0002 | 9.5745e-10
50 | 35.2497 | 48.9956 | 3.7931e-10
51 | 35.987 | 50.0005 | 8.5575e-10
52 | 36.6801 | 50.9979 | 1.4416e-10
53 | 37.4174 | 52.0008 | 9.3212e-10
54 | 38.1104 | 53.0037 | -2.7783e-10
55 | 38.8477 | 54.0006 | 1.4772e-09
56 | 39.5407 | 54.9983 | 1.3154e-10
57 | 40.278 | 56.0003 | 1.1289e-09
58 | 40.971 | 56.9997 | -1.6754e-10
59 | 41.7084 | 58.0006 | 9.9107e-10
60 | 42.4014 | 58.9981 | 2.1819e-10
61 | 43.1387 | 60.0004 | 1.3691e-09
62 | 43.8318 | 60.9997 | -1.9615e-10
63 | 44.5691 | 62.0002 | 1.0605e-09
64 | 45.2621 | 62.9966 | 2.5653e-10
65 | 45.9994 | 63.9998 | 1.7741e-09
66 | 46.6925 | 64.9996 | -1.7201e-10
67 | 47.4298 | 65.9997 | 1.0572e-09
68 | 48.1228 | 66.9964 | 3.3012e-10
69 | 49.0369 | 67.9985 | -1.7556e-10
70 | 49.7741 | 68.9999 | 1.1264e-09
71 | 50.4672 | 69.9966 | 2.0174e-10
72 | 51.2044 | 70.9994 | 3.0148e-09
73 | 51.8974 | 71.9904 | 8.3788e-10
74 | 52.6347 | 72.9996 | 2.1867e-09
75 | 53.3277 | 73.9963 | 2.0368e-10
76 | 54.2418 | 74.9963 | 7.9556e-11
77 | 54.9791 | 75.9997 | 1.6461e-09
78 | 55.6721 | 77.0032 | -8.8955e-10
79 | 56.4094 | 77.9991 | 2.4987e-09
80 | 57.1024 | 79.006 | -1.5707e-09
81 | 57.8396 | 79.9993 | 2.048e-09
82 | 58.5327 | 81.0013 | -6.6891e-10
83 | 59.27 | 81.9994 | 2.0117e-09
84 | 59.9631 | 82.9957 | -1.012e-10
85 | 60.877 | 83.9922 | 5.9595e-10
86 | 61.6144 | 84.9988 | 2.0174e-09
87 | 62.3074 | 85.9969 | 5.7202e-11
88 | 63.0448 | 86.999 | 1.299e-09
89 | 63.7378 | 88.0256 | -3.4145e-09
90 | 64.475 | 88.9986 | 1.6014e-09
91 | 65.1681 | 89.9802 | 1.5549e-09
92 | 65.9054 | 90.9985 | 2.3852e-09
93 | 66.5984 | 91.9944 | -5.6142e-11
94 | 67.5124 | 93.0074 | -1.2916e-09
95 | 68.2497 | 93.9986 | 1.2978e-09
96 | 68.9427 | 94.9902 | 1.1985e-09
97 | 69.68 | 95.9984 | 3.3273e-09
98 | 70.373 | 96.9971 | -3.082e-11
99 | 71.1103 | 97.9984 | 1.7541e-09
100 | 71.8033 | 98.9936 | -1.2709e-10
101 | 72.5406 | 99.9979 | 2.0709e-09
102 | 73.2337 | 100.9898 | 8.2181e-10
103 | 74.1478 | 102.0061 | -1.5723e-10
104 | 74.885 | 102.9976 | 2.545e-09
105 | 75.5781 | 104.0192 | -2.5311e-09
106 | 76.3154 | 104.9976 | 2.0214e-09
107 | 77.0084 | 105.9933 | 3.3973e-10
108 | 77.7457 | 107.0012 | 2.2624e-09
109 | 78.4388 | 108.0008 | -2.1029e-10
110 | 79.1761 | 109.0019 | 1.9889e-09
111 | 79.8691 | 109.9969 | 2.3191e-10
112 | 80.6065 | 111.0008 | 2.8283e-09
113 | 81.2995 | 111.9987 | -1.1665e-10
114 | 82.0368 | 113.0011 | 2.0626e-09
115 | 82.7299 | 113.9967 | 1.928e-10
116 | 83.4672 | 115.0007 | 2.8057e-09
117 | 84.1602 | 115.9989 | -9.3754e-11
118 | 84.8975 | 117.0004 | 2.271e-09
119 | 85.5906 | 117.996 | 1.3846e-10
120 | 86.3278 | 119.0009 | 2.7197e-09
121 | 87.0209 | 119.9988 | -1.1513e-10
122 | 87.7582 | 121.0006 | 2.346e-09
123 | 88.4512 | 121.9965 | 1.7851e-10
124 | 89.1885 | 122.9995 | 2.4934e-09
125 | 89.8815 | 123.9986 | -7.911e-11
126 | 90.6188 | 125 | 2.3866e-09
127 | 91.3119 | 125.9967 | 8.6314e-11
128 | 92.0492 | 126.9998 | 2.4684e-09
129 | 92.7423 | 127.9979 | -7.6738e-11
130 | 93.4796 | 129 | 2.4738e-09
131 | 94.1726 | 129.9961 | 1.2067e-10
132 | 94.9099 | 130.9998 | 2.5754e-09
133 | 95.603 | 131.998 | -1.4428e-10
134 | 96.3403 | 132.9995 | 2.4254e-09
135 | 97.0333 | 133.996 | 2.3836e-10
136 | 97.9473 | 134.9953 | 1.6969e-10
137 | 98.6845 | 135.9993 | 2.8336e-09
138 | 99.3776 | 136.9974 | -4.5528e-11
139 | 100.1149 | 137.9988 | 2.6764e-09
140 | 100.8079 | 138.9952 | 1.372e-10
141 | 101.5452 | 139.9987 | 2.706e-09
142 | 102.2382 | 140.9956 | 8.9819e-11
143 | 102.9755 | 141.9989 | 2.7555e-09
144 | 103.6686 | 142.9947 | 2.774e-10
145 | 104.0645 | 144.0055 | 1.04e-08
146 | 104.8018 | 144.9987 | 2.8646e-09
147 | 105.4948 | 145.9893 | 8.0184e-10
148 | 106.2321 | 146.9982 | 2.833e-09
149 | 106.9252 | 147.9945 | 1.6791e-10
150 | 107.6625 | 148.9985 | 2.975e-09
151 | 108.3555 | 149.997 | -1.68e-10
152 | 108.7515 | 151.0064 | 1.1034e-08
153 | 109.4888 | 151.9975 | 2.8985e-09
154 | 110.1819 | 152.9942 | 1.5714e-10
155 | 110.9192 | 153.9978 | 3.032e-09
156 | 111.6122 | 154.997 | -1.7977e-10
157 | 112.0082 | 156.0072 | 1.1047e-08
158 | 112.7455 | 156.9975 | 3.4376e-09
159 | 113.4385 | 157.9937 | 2.1359e-10
160 | 114.1758 | 158.998 | 3.3077e-09
161 | 114.8689 | 159.9908 | 1.1238e-10
162 | 115.2648 | 161.0044 | 1.114e-08
163 | 116.0021 | 161.9973 | 3.4091e-09
164 | 116.6951 | 162.993 | 2.2499e-10
165 | 117.4325 | 163.9967 | 3.2238e-09
166 | 118.1255 | 164.9952 | -1.1235e-10
167 | 118.8628 | 165.9973 | 2.8857e-09
168 | 119.5558 | 166.9933 | 1.0408e-10
169 | 119.9518 | 168.0037 | 1.0384e-08
170 | 120.6891 | 168.997 | 3.2479e-09
171 | 121.3821 | 169.9869 | 9.4485e-10
172 | 122.1194 | 170.997 | 3.0918e-09
173 | 122.8125 | 171.997 | -2.4064e-10
174 | 123.5498 | 172.9973 | 3.4547e-09
175 | 124.2429 | 173.9942 | -1.9831e-10
176 | 124.6388 | 175.0049 | 1.0997e-08
177 | 125.3761 | 175.9968 | 3.4359e-09
178 | 126.0691 | 176.9933 | 1.4488e-10
179 | 126.8064 | 177.9961 | 3.5262e-09
180 | 127.4995 | 178.9952 | -1.6474e-10
181 | 127.8955 | 180.0035 | 1.0936e-08
182 | 128.6328 | 180.9959 | 3.567e-09
183 | 129.3258 | 181.9922 | 1.188e-10
184 | 130.0631 | 182.9963 | 3.5769e-09
185 | 130.7561 | 183.9943 | -1.0446e-10
186 | 131.4934 | 184.996 | 3.4935e-09
187 | 132.1864 | 185.99 | 2.9432e-10
188 | 133.1005 | 186.992 | 1.3599e-10
189 | 133.8378 | 187.9999 | 3.8516e-09
190 | 134.5308 | 188.9962 | -3.8401e-11
191 | 135.2681 | 189.9993 | 3.7198e-09
192 | 135.9612 | 190.993 | 1.4501e-10
193 | 136.6985 | 191.9985 | 3.7477e-09
194 | 137.3915 | 192.9654 | 3.0449e-09
195 | 138.1289 | 193.9985 | 3.6233e-09
196 | 138.8219 | 194.9943 | 1.4057e-10
197 | 139.2178 | 196.0067 | 1.0668e-08
198 | 139.9551 | 196.9979 | 3.8772e-09
199 | 140.6482 | 197.9962 | -1.2609e-10
200 | 141.3855 | 198.9986 | 3.7307e-09
201 | 142.0786 | 199.9948 | 1.6739e-10
202 | 142.8159 | 200.9982 | 3.9754e-09
203 | 143.5089 | 201.9958 | -1.3007e-10
204 | 144.2462 | 202.9977 | 3.76e-09
205 | 144.9392 | 203.9946 | 2.7972e-10
206 | 145.3352 | 205.0059 | 1.0344e-08
207 | 146.0725 | 205.9979 | 4.1425e-09
208 | 146.7655 | 206.9963 | -5.6837e-11
209 | 147.5028 | 207.9973 | 4.0589e-09
210 | 148.1958 | 208.9933 | 1.3714e-10
211 | 148.9331 | 209.9982 | 4.1894e-09
212 | 149.6295 | 210.9953 | 8.2394e-11
213 | 150.0255 | 212.0392 | 3.7888e-08
214 | 150.4214 | 213.076 | 4.0188e-08
215 | 150.8174 | 214.0656 | 3.3765e-08
216 | 151.2134 | 215.0422 | 3.1203e-08
217 | 151.6093 | 216.0175 | 3.2888e-08
218 | 152.0053 | 217.0439 | 3.6455e-08
219 | 152.4012 | 218.0589 | 4.0003e-08
220 | 152.7972 | 219.0788 | 3.4995e-08
221 | 153.1931 | 220.0558 | 3.1375e-08
222 | 153.5891 | 221.005 | 3.1791e-08
223 | 153.985 | 222.0316 | 3.6305e-08
224 | 154.381 | 223.0677 | 4.1148e-08
225 | 154.7769 | 224.0872 | 3.5304e-08
226 | 155.1729 | 225.043 | 3.0767e-08
227 | 155.9101 | 225.9963 | 4.3471e-09
228 | 156.6032 | 227.0028 | 6.1909e-12
229 | 157.3405 | 228.0042 | 4.3626e-09
230 | 158.0335 | 228.9931 | 2.7342e-11
231 | 158.7708 | 230.0005 | 4.5151e-09
232 | 159.4639 | 231.0038 | 1.8697e-11
233 | 160.2012 | 231.988 | 4.4964e-09
234 | 160.8943 | 232.9964 | 8.6016e-11
235 | 161.6316 | 234.0006 | 4.6395e-09
236 | 162.3246 | 235.0058 | 4.6828e-11
237 | 163.062 | 235.9909 | 4.5722e-09
238 | 163.7551 | 236.9963 | 4.5385e-11
239 | 164.4924 | 237.9999 | 4.6858e-09
240 | 165.1854 | 239.0072 | -6.5447e-11
241 | 165.5814 | 240.0797 | 3.7502e-08
242 | 165.9774 | 241.0678 | 3.2386e-08
243 | 166.7146 | 242.0026 | 4.8477e-09
244 | 167.4077 | 242.9911 | -3.7701e-11
245 | 167.8036 | 244.0831 | 3.9175e-08
246 | 168.1996 | 245.0762 | 3.2804e-08
247 | 168.9369 | 246.0049 | 4.9176e-09
248 | 169.6299 | 246.9915 | -9.3351e-12
249 | 170.3672 | 247.9956 | 4.7294e-09
250 | 171.0603 | 249.001 | 2.2131e-10
251 | 171.4563 | 250.0245 | 3.2645e-08
252 | 171.8522 | 251.0378 | 3.7631e-08
253 | 172.5895 | 251.9987 | 4.7819e-09
254 | 173.2825 | 253.0044 | 2.9404e-10
255 | 173.6785 | 254.0101 | 3.2048e-08
256 | 174.0745 | 255.0392 | 3.8282e-08
257 | 174.8118 | 255.9982 | 4.8684e-09
258 | 175.5048 | 257.0063 | 1.7199e-10
259 | 175.9008 | 258.0131 | 3.2036e-08
260 | 176.2967 | 259.0433 | 3.802e-08
261 | 177.034 | 259.999 | 5.1188e-09
262 | 177.7271 | 261.0057 | 1.4279e-10
263 | 178.1231 | 262.0117 | 3.1757e-08
264 | 178.5191 | 263.0405 | 3.7197e-08
265 | 179.2563 | 264.0019 | 5.0461e-09
266 | 179.9494 | 264.9872 | 1.3051e-10
267 | 180.6867 | 265.993 | 5.2095e-09
268 | 181.3797 | 266.998 | -5.0686e-11
269 | 181.7757 | 268.0953 | 3.7761e-08
270 | 182.1717 | 269.0565 | 3.1304e-08
271 | 182.909 | 269.9939 | 5.4566e-09
272 | 183.6021 | 271.0023 | 9.0262e-11
273 | 184.3393 | 272.0067 | 5.3248e-09
274 | 185.0324 | 272.9933 | -1.0184e-10
275 | 185.4284 | 274.0125 | 3.2321e-08
276 | 185.8244 | 275.0543 | 3.5705e-08
277 | 186.5617 | 275.9879 | 5.867e-09
278 | 187.2547 | 276.9939 | 4.5866e-10
279 | 187.9919 | 278.0017 | 6.3816e-09
280 | 188.685 | 279.0034 | -6.2242e-10
281 | 189.081 | 280.0739 | 3.8192e-08
282 | 189.4769 | 281.0663 | 3.2128e-08
283 | 190.2142 | 282.0011 | 5.4693e-09
284 | 190.9073 | 282.9973 | 1.7127e-09
285 | 191.6446 | 283.9911 | 8.837e-09
286 | 192.3377 | 284.9932 | -4.2677e-09
287 | 193.075 | 286.0026 | 5.9628e-09
288 | 193.7681 | 286.9857 | 4.6199e-10
289 | 194.1641 | 288.0811 | 3.5811e-08
290 | 194.56 | 289.0652 | 3.3302e-08
291 | 195.2973 | 290.0062 | 5.6302e-09
292 | 195.9904 | 290.9909 | -2.6761e-09
293 | 196.7277 | 291.9979 | 5.8359e-09
294 | 197.4208 | 292.9968 | -4.9519e-10
295 | 197.8167 | 294.0277 | 3.3184e-08
296 | 198.2127 | 295.0371 | 3.6363e-08
297 | 198.95 | 296.0002 | 5.6874e-09
298 | 199.643 | 297.0055 | 1.3107e-11
299 | 200.3804 | 297.989 | 6.0463e-09
300 | 201.0734 | 298.9938 | 1.5192e-10
301 | 201.4694 | 300.0935 | 3.7557e-08
302 | 201.8653 | 301.0738 | 3.2272e-08
303 | 202.6026 | 301.9914 | 6.5342e-09
304 | 203.2956 | 302.9951 | -4.4747e-10
305 | 204.033 | 304.0029 | 5.6019e-09
306 | 204.726 | 305.0024 | 3.5936e-10
307 | 205.122 | 306.0159 | 3.163e-08
308 | 205.518 | 307.0422 | 3.8085e-08
309 | 206.2553 | 308.0028 | 6.0889e-09
310 | 206.9484 | 308.9886 | 3.5975e-12
311 | 207.6857 | 309.9961 | 5.8562e-09
312 | 208.3788 | 310.9954 | 3.629e-11
313 | 208.7747 | 312.0935 | 3.8494e-08
314 | 209.1707 | 313.0635 | 3.1576e-08
315 | 209.908 | 313.997 | 6.3714e-09
316 | 210.601 | 314.999 | -1.4744e-11
317 | 211.3384 | 316.0044 | 6.0834e-09
318 | 212.0314 | 316.9883 | 3.4511e-10
319 | 212.4274 | 318.0218 | 3.2235e-08
320 | 212.8233 | 319.0492 | 3.7738e-08
321 | 213.5606 | 319.9909 | 5.8802e-09
322 | 214.2538 | 320.9899 | 3.4956e-10
323 | 214.9911 | 321.9974 | 6.3444e-09
324 | 215.6841 | 323.0005 | -6.512e-11
325 | 216.0801 | 324.0792 | 3.7408e-08
326 | 216.4761 | 325.0649 | 3.2153e-08
327 | 217.2133 | 326 | 6.4435e-09
328 | 217.9064 | 327.002 | 1.2081e-10
329 | 218.6438 | 327.993 | 5.9927e-09
330 | 219.3368 | 328.9945 | -1.1391e-11
331 | 220.0741 | 330.0029 | 6.6214e-09
332 | 220.7672 | 330.986 | -3.5033e-10
333 | 221.1632 | 332.0882 | 3.8017e-08
334 | 221.5591 | 333.0683 | 3.203e-08
335 | 222.2964 | 334.0069 | 6.5854e-09
336 | 222.9895 | 334.9881 | -2.7401e-10
337 | 223.7268 | 335.995 | 6.8622e-09
338 | 224.4198 | 336.9989 | -8.3046e-11
339 | 225.1571 | 338.005 | 6.7864e-09
340 | 225.8501 | 338.9876 | 9.7891e-12
341 | 226.2461 | 340.0888 | 3.7538e-08
342 | 226.6421 | 341.066 | 3.1469e-08
343 | 227.3794 | 341.9883 | 6.7356e-09
344 | 228.0725 | 342.9904 | -1.0694e-10
345 | 228.8098 | 343.9977 | 6.7108e-09
346 | 229.5029 | 344.9969 | 2.3086e-10
347 | 229.8989 | 346.0182 | 3.2002e-08
348 | 230.2948 | 347.0497 | 3.9065e-08
349 | 231.0322 | 348.0021 | 6.9057e-09
350 | 231.7252 | 348.9969 | 2.7865e-10
351 | 232.4626 | 349.9899 | 6.8336e-09
352 | 233.1556 | 350.9937 | -7.4022e-11
353 | 233.5516 | 352.0907 | 3.8342e-08
354 | 233.9475 | 353.0559 | 3.1139e-08
355 | 234.6848 | 353.9955 | 6.952e-09
356 | 235.3779 | 354.9936 | 6.5987e-11
357 | 236.1152 | 356.0044 | 7.0183e-09
358 | 236.8083 | 356.9849 | 2.0348e-10
359 | 237.5456 | 357.9925 | 7.0625e-09
360 | 238.2387 | 358.9954 | 9.1723e-11
361 | 238.976 | 360.0052 | 6.904e-09
362 | 239.6691 | 360.9881 | 1.1689e-10
363 | 240.065 | 362.0248 | 3.2466e-08
364 | 240.461 | 363.0519 | 3.8818e-08
365 | 241.1983 | 363.987 | 7.0384e-09
366 | 241.8914 | 364.9903 | 1.473e-10
367 | 242.6287 | 365.9981 | 7.2585e-09
368 | 243.3218 | 366.9965 | -5.8414e-11
369 | 244.0591 | 367.9903 | 7.2651e-09
370 | 244.7522 | 368.9885 | 1.7751e-10
371 | 245.1482 | 370.0292 | 3.2413e-08
372 | 245.5441 | 371.0593 | 3.9141e-08
373 | 246.2814 | 371.9904 | 7.1945e-09
374 | 246.9745 | 372.9898 | 2.6678e-10
375 | 247.7118 | 374.0011 | 7.4786e-09
376 | 248.4048 | 374.9841 | -3.8197e-11
377 | 248.8008 | 376.0825 | 3.8385e-08
378 | 249.1967 | 377.0642 | 3.1729e-08
379 | 249.9341 | 378.0044 | 7.4882e-09
380 | 250.6271 | 378.9836 | -3.2858e-11
381 | 251.3645 | 379.9944 | 7.374e-09
382 | 252.0575 | 380.9919 | 2.4153e-10
383 | 252.7948 | 382.0046 | 7.6919e-09
384 | 253.4879 | 382.9847 | 1.5964e-10
385 | 254.2252 | 383.9985 | 7.4403e-09
386 | 254.9182 | 384.9969 | 8.3732e-11
387 | 255.6556 | 386.0054 | 7.6329e-09
388 | 256.3486 | 386.9877 | 3.4789e-11
389 | 257.0859 | 387.9973 | 7.6648e-09
390 | 257.779 | 388.9979 | 1.3676e-10
391 | 258.5163 | 389.9912 | 7.7611e-09
392 | 259.2094 | 390.9859 | 1.5936e-10
393 | 259.9467 | 391.9998 | 7.6127e-09
394 | 260.6397 | 392.9976 | 1.6135e-10
395 | 261.377 | 393.9887 | 7.8344e-09
396 | 262.0701 | 394.9889 | -2.8255e-11
397 | 262.4661 | 396.0624 | 4.1572e-08
398 | 263.2033 | 397.006 | 7.7316e-09
399 | 263.8964 | 397.9854 | 2.3051e-10
400 | 264.6337 | 398.9977 | 1.0021e-08
401 | 265.3267 | 400.0036 | -1.6065e-09
402 | 266.064 | 400.9891 | 7.8464e-09
403 | 266.7571 | 401.9824 | 5.8174e-10
404 | 267.4944 | 403.0022 | 7.8691e-09
405 | 268.1875 | 403.9997 | 4.7546e-11
406 | 268.5835 | 405.0539 | 4.0494e-08
407 | 268.9794 | 406.0849 | 3.7242e-08
408 | 269.3754 | 407.063 | 3.1075e-08
409 | 270.1126 | 408.0048 | 8.113e-09
410 | 270.8057 | 408.9888 | 8.4964e-11
411 | 271.543 | 409.9976 | 7.974e-09
412 | 272.2361 | 410.9957 | 2.7962e-10
413 | 272.6321 | 412.0247 | 2.983e-08
414 | 273.3694 | 412.9936 | 8.0505e-09
415 | 274.0625 | 413.9925 | 1.0301e-10
416 | 274.7998 | 415.0023 | 8.2012e-09
417 | 275.4929 | 415.9857 | 1.9294e-10
418 | 276.2302 | 416.9963 | 8.3149e-09
419 | 276.9232 | 417.9964 | 6.0437e-11
420 | 277.3192 | 419.0714 | 4.1203e-08
421 | 277.7152 | 420.0764 | 3.6354e-08
422 | 278.1111 | 421.0596 | 3.1059e-08
423 | 278.8484 | 422.0033 | 8.377e-09
424 | 279.5415 | 422.986 | 5.0297e-11
425 | 280.2788 | 423.9915 | 8.2333e-09
426 | 280.9718 | 424.9917 | -1.1259e-10
427 | 281.3678 | 426.0375 | 3.1381e-08
428 | 282.1051 | 426.9896 | 8.5418e-09
429 | 282.7982 | 427.9975 | -9.9793e-10
430 | 283.5355 | 428.9984 | 8.6589e-09
431 | 284.2286 | 430.0002 | -1.3818e-10
432 | 284.9659 | 430.9935 | 8.1772e-09
433 | 285.659 | 431.9927 | -1.1686e-10
434 | 286.055 | 433.0646 | 4.0826e-08
435 | 286.7923 | 433.9878 | 8.4771e-09
436 | 287.4853 | 434.9869 | 1.0965e-10
437 | 288.2226 | 435.9967 | 8.6696e-09
438 | 288.9157 | 436.9993 | 1.1538e-10
439 | 289.6529 | 437.9878 | 8.7201e-09
440 | 290.346 | 438.9883 | -1.2758e-11
441 | 291.0833 | 440.0011 | 8.6165e-09
442 | 291.7763 | 440.9881 | 1.9925e-09
443 | 292.1723 | 442.0651 | 3.7423e-08
444 | 292.9096 | 442.9951 | 1.0279e-08
445 | 293.6026 | 443.9989 | -1.3611e-10
446 | 294.3399 | 444.9889 | 9.2767e-09
447 | 295.033 | 445.9884 | 6.2423e-11
448 | 295.7703 | 446.999 | 6.4785e-09
449 | 296.4633 | 447.993 | 3.035e-11
450 | 297.2006 | 448.9893 | 8.8494e-09
451 | 297.8937 | 449.9888 | 1.3859e-10
452 | 298.631 | 451.0006 | 9.9828e-09
453 | 299.3241 | 451.9977 | 1.4258e-10
454 | 300.0614 | 452.9913 | 8.8071e-09
455 | 300.7544 | 454.012 | 1.685e-10
456 | 301.1504 | 455.047 | 3.9973e-08
457 | 301.5463 | 456.0571 | 3.4192e-08
458 | 301.9423 | 457.038 | 3.0091e-08
459 | 302.6796 | 457.9983 | 9.1105e-09
460 | 303.3726 | 459.0002 | 2.9544e-11
461 | 304.1099 | 459.991 | 9.159e-09
462 | 304.803 | 460.9872 | 1.8185e-10
463 | 305.5402 | 461.9982 | 9.1213e-09
464 | 306.2333 | 463.0012 | 1.0332e-11
465 | 306.9706 | 463.9926 | 9.155e-09
466 | 307.6637 | 464.9905 | 1.579e-10
467 | 308.401 | 466.0029 | 9.1839e-09
468 | 309.094 | 466.9824 | -8.4186e-11
469 | 309.8314 | 467.9949 | 9.2803e-09
470 | 310.5244 | 468.9917 | -8.1002e-11
471 | 311.2617 | 470.0002 | 9.2464e-09
472 | 311.9548 | 470.9774 | 1.3807e-10
473 | 312.692 | 471.9961 | 8.7113e-09
474 | 313.3851 | 472.9892 | 7.9688e-10
475 | 314.1224 | 474.0043 | 9.9997e-09
476 | 314.8155 | 474.9844 | -3.889e-10
477 | 315.5528 | 475.9944 | 8.6824e-09
478 | 316.2459 | 476.9887 | 7.818e-10
479 | 316.9832 | 477.9897 | 9.622e-09
480 | 317.6762 | 478.9958 | -1.9524e-10
481 | 318.4135 | 479.9972 | 9.765e-09
482 | 319.1065 | 480.9913 | 3.997e-10
483 | 319.8439 | 481.9886 | 9.2286e-09
484 | 320.5369 | 482.9897 | 1.8978e-10
485 | 320.9329 | 484.0787 | 3.5165e-08
486 | 321.3288 | 485.0383 | 2.9722e-08
487 | 322.0661 | 485.9923 | 1.0127e-08
488 | 322.7592 | 486.987 | -7.0103e-12
489 | 323.1552 | 488.0821 | 3.6404e-08
490 | 323.5511 | 489.0196 | 2.8875e-08
491 | 324.2885 | 489.9903 | 9.7135e-09
492 | 324.9815 | 490.9897 | 4.3139e-10
493 | 325.7188 | 492.0043 | 9.757e-09
494 | 326.4118 | 492.9806 | 4.0458e-10
495 | 326.8078 | 494.0297 | 3.2859e-08
496 | 327.2038 | 495.054 | 4.0214e-08
497 | 327.941 | 496.0042 | 9.3231e-09
498 | 328.6341 | 496.9875 | 1.3249e-10
499 | 329.0301 | 498.0324 | 3.1644e-08
500 | 329.426 | 499.0602 | 3.8775e-08
501 | 330.1633 | 499.9882 | 1.0026e-08
502 | 330.8564 | 500.9816 | 3.1634e-10
503 | 331.5937 | 501.9975 | 1.1557e-08
504 | 332.2867 | 502.989 | 5.8837e-10
505 | 332.6827 | 504.0631 | 3.4968e-08
506 | 333.0787 | 505.0205 | 2.9155e-08
507 | 333.816 | 505.9981 | 9.4427e-09
508 | 334.509 | 506.9975 | -3.0596e-10
509 | 335.2463 | 507.9885 | 9.8506e-09
510 | 335.9393 | 508.9829 | 4.4644e-10
511 | 336.6767 | 510.0016 | 1.0173e-08
512 | 337.3698 | 510.9799 | 3.2599e-11
513 | 338.1071 | 511.9902 | 1.0144e-08
514 | 338.8001 | 512.9898 | 2.0581e-10
515 | 339.5375 | 514.0005 | 1.0206e-08
516 | 340.2305 | 514.9827 | 6.3831e-11
517 | 340.9678 | 515.9963 | 1.0182e-08
518 | 341.6609 | 516.9893 | 1.1241e-10
519 | 342.3982 | 518.002 | 1.0414e-08
520 | 343.0913 | 518.9866 | 6.7295e-11
521 | 343.8286 | 519.9964 | 1.0323e-08
522 | 344.5216 | 520.9942 | 1.5561e-10
523 | 345.259 | 521.9885 | 1.0553e-08
524 | 345.952 | 522.9866 | 7.1915e-11
525 | 346.6893 | 523.9987 | 1.0386e-08
526 | 347.3824 | 524.9927 | 1.7438e-10
527 | 348.1197 | 525.9874 | 1.0611e-08
528 | 348.8128 | 526.9863 | 4.6869e-11
529 | 349.5501 | 527.9983 | 1.0351e-08
530 | 350.2431 | 528.9963 | 2.7394e-10
531 | 350.6391 | 530.0035 | 2.8916e-08
532 | 351.3764 | 530.9932 | 1.0634e-08
533 | 352.0694 | 531.9946 | -3.3577e-11
534 | 352.8067 | 532.9897 | 1.0549e-08
535 | 353.4998 | 533.9808 | 2.3694e-10
536 | 354.2371 | 534.9989 | 1.068e-08
537 | 354.9302 | 535.9927 | -3.1783e-11
538 | 355.3262 | 537.0412 | 3.9212e-08
539 | 356.0635 | 537.9944 | 1.0713e-08
540 | 356.7565 | 538.9899 | 1.9286e-10
541 | 357.4938 | 540.005 | 1.0835e-08
542 | 358.1869 | 540.9832 | 3.7178e-11
543 | 358.5829 | 542.0545 | 3.9947e-08
544 | 359.3201 | 543.0001 | 1.0796e-08
545 | 360.0132 | 543.979 | 1.4471e-10
546 | 360.7505 | 544.9894 | 1.1011e-08
547 | 361.4435 | 545.9884 | 9.9573e-11
548 | 362.1808 | 547.0035 | 1.0711e-08
549 | 362.8738 | 547.9786 | 2.1729e-10
550 | 363.2698 | 549.014 | 2.8745e-08
551 | 364.0071 | 549.9958 | 1.103e-08
552 | 364.7002 | 550.9981 | 8.3218e-11
553 | 365.4375 | 551.9919 | 1.0881e-08
554 | 366.1305 | 552.9841 | 4.0055e-10
555 | 366.5265 | 554.0139 | 2.9333e-08
556 | 367.2638 | 554.986 | 1.1084e-08
557 | 367.9568 | 555.9841 | 6.6617e-11
558 | 368.6941 | 556.9978 | 1.0967e-08
559 | 369.3871 | 557.9911 | 2.4637e-10
560 | 369.7831 | 558.9926 | 2.974e-08
561 | 370.5204 | 559.9935 | 1.1122e-08
562 | 371.2135 | 560.9942 | 1.5263e-10
563 | 371.9508 | 562.0038 | 1.1255e-08
564 | 372.6439 | 562.9808 | 2.1018e-10
565 | 373.3812 | 563.9914 | 1.1308e-08
566 | 374.0743 | 564.9908 | 4.483e-11
567 | 374.4702 | 566.0414 | 3.9063e-08
568 | 375.2075 | 566.9896 | 1.1271e-08
569 | 375.9006 | 567.9903 | 1.5053e-10
570 | 376.6378 | 568.9997 | 1.1506e-08
571 | 377.3309 | 569.9831 | -3.8602e-10
572 | 377.7268 | 571.0482 | 4.0193e-08
573 | 378.4642 | 571.9978 | 1.1496e-08
574 | 379.1572 | 572.996 | -4.1657e-10
575 | 379.8945 | 573.9879 | 1.1416e-08
576 | 380.5875 | 574.9869 | 1.9016e-10
577 | 381.3249 | 576.0004 | 1.1437e-08
578 | 382.0179 | 576.9773 | -1.4312e-10
579 | 382.4138 | 577.9939 | 3.0001e-08
580 | 383.1511 | 578.9964 | 1.1737e-08
581 | 383.8442 | 580.0016 | -3.0837e-10
582 | 384.5815 | 580.9858 | 1.1669e-08
583 | 385.2745 | 581.9816 | 7.2605e-10
584 | 386.0118 | 582.995 | 1.2497e-08
585 | 386.7049 | 583.9761 | 2.3056e-09
586 | 387.1009 | 585.0563 | 3.5568e-08
587 | 387.8382 | 585.9931 | 1.1785e-08
588 | 388.5312 | 586.9785 | 1.02e-09
589 | 389.2686 | 587.9845 | 1.127e-08
590 | 389.9616 | 588.9849 | 1.5213e-10
591 | 390.6989 | 589.9991 | 1.2864e-08
592 | 391.392 | 590.9803 | 9.3015e-10
593 | 391.7879 | 592.0031 | 2.6426e-08
594 | 392.5252 | 592.9921 | 1.0384e-08
595 | 393.2183 | 593.9875 | 9.7467e-10
596 | 393.9556 | 595.0048 | 1.2624e-08
597 | 394.6487 | 595.9768 | 6.5568e-10
598 | 395.386 | 596.9958 | 1.2048e-08
599 | 396.079 | 597.9929 | 3.2855e-10
600 | 396.475 | 599.0571 | 3.8744e-08
601 | 397.2123 | 599.9911 | 1.1834e-08
602 | 397.9054 | 600.9872 | 1.5012e-10
603 | 398.6427 | 601.9991 | 1.2037e-08
604 | 399.3358 | 602.9806 | 6.5514e-11
605 | 399.7317 | 604.0482 | 3.9458e-08
606 | 400.469 | 604.9985 | 1.2057e-08
607 | 401.1621 | 605.9935 | 1.4001e-10
608 | 401.8994 | 606.9883 | 1.2092e-08
609 | 402.5924 | 607.9897 | 1.001e-10
610 | 403.3297 | 609.0012 | 1.2058e-08
611 | 404.0228 | 609.9955 | 2.9169e-10
612 | 404.4188 | 610.9941 | 2.9016e-08
613 | 405.156 | 611.9944 | 1.2324e-08
614 | 405.8491 | 612.9949 | 7.2219e-11
615 | 406.5865 | 613.9861 | 1.2158e-08
616 | 407.2795 | 614.9817 | 2.7589e-10
617 | 408.0168 | 615.9975 | 1.3221e-08
618 | 408.7098 | 616.9944 | 3.4428e-10
619 | 409.1058 | 618.046 | 3.7218e-08
620 | 409.8431 | 618.994 | 1.1615e-08
621 | 410.5361 | 619.9946 | -3.2595e-11
622 | 411.2734 | 621.0009 | 1.181e-08
623 | 411.9665 | 621.9893 | -4.0319e-10
624 | 412.7037 | 623.0003 | 1.1524e-08
625 | 413.3968 | 624.0012 | 7.3755e-11
626 | 413.7927 | 624.9844 | 2.9301e-08
627 | 414.53 | 625.9936 | 1.2977e-08
628 | 415.223 | 626.985 | 6.9278e-10
629 | 415.9603 | 628.003 | 1.3203e-08
630 | 416.6533 | 628.9714 | 9.3232e-10
631 | 417.3906 | 629.9951 | 1.339e-08
632 | 418.0837 | 630.9875 | 4.4786e-10
633 | 418.4796 | 632.0528 | 3.872e-08
634 | 419.2169 | 632.989 | 1.2579e-08
635 | 419.91 | 633.9846 | -7.5097e-11
636 | 420.6473 | 634.9991 | 1.2793e-08
637 | 421.3403 | 635.9803 | -1.6701e-10
638 | 421.7363 | 637.0519 | 3.9064e-08
639 | 422.4736 | 637.9952 | 1.2233e-08
640 | 423.1666 | 638.9945 | -2.0457e-11
641 | 423.9039 | 639.9872 | 1.2577e-08
642 | 424.5969 | 640.9902 | -2.3635e-10
643 | 425.3342 | 642.0001 | 1.2611e-08
644 | 426.0272 | 642.9944 | -1.1244e-10
645 | 426.7645 | 643.9896 | 1.307e-08
646 | 427.4576 | 644.9885 | 4.2803e-11
647 | 427.8535 | 646.0507 | 3.894e-08
648 | 428.5908 | 646.9868 | 1.2853e-08
649 | 429.2838 | 647.9808 | 1.2392e-10
650 | 430.0211 | 648.9942 | 1.3e-08
651 | 430.7142 | 649.9949 | 1.1362e-10
652 | 431.4515 | 650.9918 | 1.3005e-08
653 | 432.1445 | 651.9822 | 1.9053e-10
654 | 432.8818 | 652.9954 | 1.3221e-08
655 | 433.5748 | 653.9962 | 5.4322e-11
656 | 434.3121 | 654.9888 | 1.3233e-08
657 | 435.0052 | 655.9849 | 2.2829e-10
658 | 435.7425 | 656.9991 | 1.3302e-08
659 | 436.4355 | 657.9767 | 3.9696e-11
660 | 437.1728 | 658.992 | 1.3086e-08
661 | 437.8658 | 659.9872 | -1.6674e-10
662 | 438.6031 | 661.0044 | 1.3981e-08
663 | 439.2961 | 661.9801 | -6.6819e-10
664 | 440.0335 | 662.9921 | 1.3363e-08
665 | 440.7265 | 663.9905 | 3.5068e-10
666 | 441.4638 | 665.0039 | 1.3168e-08
667 | 442.1568 | 665.9812 | 1.0627e-10
668 | 442.8941 | 666.9951 | 1.3711e-08
669 | 443.5871 | 667.991 | 7.7167e-11
670 | 444.3244 | 668.9857 | 1.3651e-08
671 | 445.0175 | 669.9843 | -1.6579e-10
672 | 445.7548 | 670.9941 | 1.3411e-08
673 | 446.4478 | 671.9924 | 2.4157e-10
674 | 447.1851 | 672.9901 | 1.4126e-08
675 | 447.8781 | 673.9846 | 3.3241e-11
676 | 448.6154 | 674.9995 | 1.3349e-08
677 | 449.3085 | 675.9899 | 3.8383e-10
678 | 450.0458 | 676.9853 | 1.3683e-08
679 | 450.7388 | 677.986 | 2.5823e-10
680 | 451.4761 | 678.9989 | 1.356e-08
681 | 452.1691 | 679.9758 | 1.899e-10
682 | 452.5651 | 681.0246 | 3.211e-08
683 | 452.9611 | 682.0413 | 3.8865e-08
684 | 453.6984 | 683.0014 | 1.357e-08
685 | 454.3914 | 683.9764 | 2.8894e-10
686 | 455.1287 | 684.9921 | 1.4006e-08
687 | 455.8217 | 685.9869 | 2.1794e-10
688 | 456.559 | 687.0016 | 1.3664e-08
689 | 457.2521 | 687.9755 | 3.0731e-10
690 | 457.6481 | 689.0314 | 3.1738e-08
691 | 458.044 | 690.041 | 3.8545e-08
692 | 458.7813 | 690.9843 | 1.3905e-08
693 | 459.4743 | 691.9855 | 1.1419e-09
694 | 460.2116 | 692.9948 | 1.497e-08
695 | 460.9047 | 693.9945 | -1.4103e-10
696 | 461.642 | 694.9863 | 1.3969e-08
697 | 462.3351 | 695.9789 | 2.7525e-10
698 | 463.0724 | 696.9964 | 1.4044e-08
699 | 463.7654 | 697.9913 | 8.4737e-11
700 | 464.1614 | 699.0473 | 3.3377e-08
701 | 464.5574 | 699.9972 | 2.858e-08
702 | 465.2946 | 700.9994 | 1.4339e-08
703 | 465.9877 | 701.9764 | 4.8329e-11
704 | 466.7249 | 702.9912 | 1.409e-08
705 | 467.4179 | 703.984 | 2.7796e-10
706 | 468.1552 | 705.0015 | 1.434e-08
707 | 468.8482 | 705.9814 | -4.739e-13
708 | 469.2442 | 707.0438 | 3.2123e-08
709 | 469.9815 | 707.998 | 1.3985e-08
710 | 470.6746 | 708.9916 | 7.2219e-11
711 | 471.4119 | 709.9854 | 1.4305e-08
712 | 472.105 | 710.9859 | 4.2151e-10
713 | 472.8423 | 711.9969 | 1.4281e-08
714 | 473.5353 | 712.9772 | 6.0099e-12
715 | 474.2726 | 713.9902 | 1.424e-08
716 | 474.9656 | 714.9813 | 3.587e-10
717 | 475.7029 | 715.9999 | 1.4684e-08
718 | 476.3959 | 716.9777 | 1.1884e-10
719 | 477.1331 | 717.9899 | 1.4357e-08
720 | 477.8262 | 718.9822 | 2.6062e-10
721 | 478.2222 | 720.0363 | 3.1973e-08
722 | 478.6181 | 721.0294 | 3.7516e-08
723 | 479.3554 | 721.9916 | 1.4467e-08
724 | 480.0484 | 722.9844 | 3.5492e-10
725 | 480.7857 | 723.9818 | 1.4823e-08
726 | 481.4788 | 724.98 | 1.7517e-11
727 | 481.8748 | 726.0435 | 3.1988e-08
728 | 482.612 | 727.0024 | 1.4588e-08
729 | 483.305 | 727.973 | 1.3943e-10
730 | 484.0423 | 728.9888 | 1.4841e-08
731 | 484.7354 | 729.9863 | 3.6675e-10
732 | 485.4727 | 730.9974 | 1.4847e-08
733 | 486.1657 | 731.9738 | -2.0282e-11
734 | 486.903 | 732.9891 | 1.4726e-08
735 | 487.5961 | 733.9841 | 3.0539e-10
736 | 488.3334 | 734.9841 | 1.4935e-08
737 | 489.0264 | 735.9836 | -1.395e-10
738 | 489.4223 | 737.0448 | 3.2157e-08
739 | 489.8183 | 738.0031 | 2.955e-08
740 | 490.5555 | 738.9883 | 1.5136e-08
741 | 491.2485 | 739.9802 | 1.4211e-10
742 | 491.6445 | 741.048 | 3.2978e-08
743 | 492.0404 | 742.0026 | 2.9539e-08
744 | 492.7777 | 742.9852 | 1.5276e-08
745 | 493.4707 | 743.9854 | 2.4935e-11
746 | 493.8667 | 745.0464 | 3.3357e-08
747 | 494.2626 | 745.9852 | 2.8585e-08
748 | 494.9999 | 746.9886 | 1.531e-08
749 | 495.6929 | 747.9833 | 1.0605e-10
750 | 496.0889 | 749.0509 | 3.4211e-08
751 | 496.4848 | 749.9877 | 2.8452e-08
752 | 497.2221 | 750.9879 | 1.5261e-08
753 | 497.9151 | 751.9841 | 3.455e-11
754 | 498.6524 | 752.9991 | 1.5056e-08
755 | 499.3454 | 753.9771 | 2.5991e-10
756 | 499.7414 | 755.0295 | 3.2463e-08
757 | 500.1373 | 756.0402 | 3.8179e-08
758 | 500.8746 | 756.9815 | 1.5389e-08
759 | 501.5676 | 757.9792 | 2.9531e-10
760 | 501.9636 | 759.0259 | 3.1883e-08
761 | 502.3595 | 760.0397 | 3.8311e-08
762 | 503.0968 | 760.987 | 1.5341e-08
763 | 503.7898 | 761.9777 | 3.6297e-10
764 | 504.5271 | 762.9957 | 1.5584e-08
765 | 505.2201 | 763.9866 | 2.0137e-10
766 | 505.6161 | 765.027 | 3.1222e-08
767 | 506.3533 | 765.9905 | 1.5454e-08
768 | 507.0463 | 766.9866 | 1.5331e-10
769 | 507.7836 | 767.9844 | 1.5606e-08
770 | 508.4767 | 768.9769 | 2.3343e-10
771 | 509.214 | 769.9896 | 1.5643e-08
772 | 509.907 | 770.9896 | -6.5313e-12
773 | 510.6443 | 771.9846 | 1.5506e-08
774 | 511.3373 | 772.978 | 4.2126e-10
775 | 512.0746 | 773.9943 | 1.5849e-08
776 | 512.7676 | 774.9904 | -4.5055e-11
777 | 513.5049 | 775.9853 | 1.5743e-08
778 | 514.1979 | 776.9822 | 3.0508e-11
779 | 514.9352 | 777.9935 | 1.5938e-08
780 | 515.6282 | 778.9699 | 8.983e-12
781 | 516.3655 | 779.9879 | 1.5718e-08
782 | 517.0585 | 780.9803 | 2.6268e-10
783 | 517.4545 | 782.0331 | 3.1993e-08
784 | 517.8504 | 783.025 | 3.7135e-08
785 | 518.5877 | 783.9861 | 1.5775e-08
786 | 519.2807 | 784.9818 | 2.9049e-10
787 | 520.018 | 785.999 | 1.6025e-08
788 | 520.711 | 786.9752 | 9.608e-11
789 | 521.107 | 788.0282 | 3.1057e-08
790 | 521.8442 | 788.994 | 1.5908e-08
791 | 522.5373 | 789.9705 | 6.9468e-11
792 | 523.2745 | 790.9872 | 1.6064e-08
793 | 523.9675 | 791.9809 | 3.1526e-10
794 | 524.7048 | 792.9979 | 1.6189e-08
795 | 525.3979 | 793.9733 | 2.5636e-12
796 | 526.1352 | 794.991 | 1.6177e-08
797 | 526.8282 | 795.983 | 3.3073e-10
798 | 527.5654 | 796.9968 | 1.6129e-08
799 | 528.2584 | 797.9725 | 2.233e-11
800 | 528.9957 | 798.9915 | 1.615e-08
801 | 529.6887 | 799.9835 | 3.5097e-10
802 | 530.426 | 800.9806 | 1.6255e-08
803 | 531.119 | 801.9763 | 7.1664e-12
804 | 531.8563 | 802.989 | 1.6104e-08
805 | 532.5493 | 803.9871 | 3.2597e-10
806 | 533.2866 | 804.9847 | 1.6429e-08
807 | 533.9796 | 805.9779 | 7.4287e-11
808 | 534.3756 | 807.0292 | 3.1668e-08
809 | 534.7715 | 807.9962 | 2.9408e-08
810 | 535.5088 | 808.985 | 1.663e-08
811 | 536.2018 | 809.9808 | 4.3633e-11
812 | 536.9391 | 810.996 | 1.6454e-08
813 | 537.6321 | 811.9894 | 2.5652e-10
814 | 538.3694 | 812.9885 | 1.668e-08
815 | 539.0624 | 813.9813 | 1.9053e-11
816 | 539.7997 | 814.9976 | 1.6424e-08
817 | 540.4927 | 815.9728 | 2.3889e-10
818 | 541.23 | 816.9868 | 1.6536e-08
819 | 541.923 | 817.9853 | 1.2834e-10
820 | 542.6603 | 818.9987 | 1.6589e-08
821 | 543.3533 | 819.9728 | 2.3489e-10
822 | 544.0906 | 820.9898 | 1.6736e-08
823 | 544.7836 | 821.9824 | 1.1838e-10
824 | 545.5209 | 823.0036 | 1.6661e-08
825 | 546.2139 | 823.9772 | 2.1384e-10
826 | 546.9512 | 824.9918 | 1.6871e-08
827 | 547.6442 | 825.985 | 7.6945e-11
828 | 548.3815 | 826.9826 | 1.6711e-08
829 | 549.0745 | 827.9757 | 3.0455e-10
830 | 549.8118 | 828.9925 | 1.6973e-08
831 | 550.5048 | 829.9889 | 8.1945e-11
832 | 550.9008 | 831.0214 | 3.6832e-08
833 | 551.638 | 831.9909 | 1.7023e-08
834 | 552.3311 | 832.9816 | 2.3772e-10
835 | 553.0684 | 834.0012 | 1.7019e-08
836 | 553.7614 | 834.9738 | 7.6694e-11
837 | 554.4987 | 835.9881 | 1.6866e-08
838 | 555.1917 | 836.9897 | 4.0692e-10
839 | 555.5877 | 837.9854 | 2.7323e-08
840 | 556.325 | 838.9854 | 1.71e-08
841 | 557.018 | 839.9835 | 4.483e-11
842 | 557.7553 | 840.9968 | 1.7011e-08
843 | 558.4484 | 841.9717 | 4.6152e-10
844 | 558.8443 | 842.9921 | 2.933e-08
845 | 559.5816 | 843.9979 | 1.7172e-08
846 | 560.2746 | 844.9894 | 1.5141e-10
847 | 561.0119 | 845.9855 | 1.7152e-08
848 | 561.7049 | 846.9775 | 3.1941e-10
849 | 562.4422 | 847.9952 | 1.7337e-08
850 | 563.1352 | 848.9742 | 1.5525e-11
851 | 563.5311 | 850.0225 | 3.7382e-08
852 | 564.2684 | 850.9967 | 1.7394e-08
853 | 564.9614 | 851.9849 | 2.955e-10
854 | 565.6987 | 852.9834 | 1.7444e-08
855 | 566.3917 | 853.9798 | 7.2757e-11
856 | 566.7877 | 855.0296 | 3.7539e-08
857 | 567.525 | 856.0012 | 1.747e-08
858 | 568.218 | 856.973 | 1.9959e-10
859 | 568.9553 | 857.9927 | 1.764e-08
860 | 569.6483 | 858.9869 | 4.608e-12
861 | 570.3856 | 859.9822 | 1.7519e-08
862 | 571.0786 | 860.9719 | 6.9889e-10
863 | 571.8159 | 861.9934 | 1.8149e-08
864 | 572.5089 | 862.9927 | -3.5987e-10
865 | 572.9049 | 864.0134 | 3.6811e-08
866 | 573.6422 | 864.9906 | 1.7574e-08
867 | 574.3352 | 865.9756 | 5.2768e-10
868 | 575.0726 | 866.9977 | 1.7884e-08
869 | 575.7656 | 867.9797 | -3.2815e-10
870 | 576.5029 | 868.9871 | 1.7861e-08
871 | 577.1959 | 869.9865 | 2.2226e-10
872 | 577.5918 | 870.9861 | 2.885e-08
873 | 578.3291 | 871.9869 | 1.8166e-08
874 | 579.0221 | 872.9799 | 5.0905e-11
875 | 579.7594 | 873.9948 | 1.7592e-08
876 | 580.4524 | 874.9709 | 3.5215e-10
877 | 581.1897 | 875.9876 | 1.9691e-08
878 | 581.8827 | 876.9402 | 3.4145e-09
879 | 582.2787 | 878.0345 | 3.9091e-08
880 | 583.016 | 878.9863 | 1.9905e-08
881 | 583.709 | 879.9695 | 1.5397e-10
882 | 584.4463 | 880.9963 | 1.8462e-08
883 | 585.1393 | 881.9673 | -2.2718e-10
884 | 585.8766 | 882.9818 | 1.8044e-08
885 | 586.5696 | 883.9803 | -1.0617e-10
886 | 587.3069 | 884.9953 | 1.8367e-08
887 | 587.9999 | 885.9727 | -6.5593e-11
888 | 588.3958 | 887.0293 | 3.7165e-08
889 | 589.1331 | 887.9922 | 1.7934e-08
890 | 589.8261 | 888.9844 | 1.5025e-10
891 | 590.5634 | 889.9836 | 1.8516e-08
892 | 591.2564 | 890.9728 | 4.0511e-10
893 | 591.9936 | 891.9918 | 1.8154e-08
894 | 592.6867 | 892.971 | 5.1757e-10
895 | 593.0827 | 893.9849 | 2.9824e-08
896 | 593.82 | 894.989 | 1.8123e-08
897 | 594.513 | 895.9849 | -4.9903e-11
898 | 595.2503 | 896.9799 | 1.8581e-08
899 | 595.9433 | 897.9757 | 4.1655e-10
900 | 596.6806 | 898.9939 | 1.8403e-08
901 | 597.3737 | 899.9885 | -2.8209e-11
902 | 598.111 | 900.9818 | 1.8225e-08
903 | 598.804 | 901.9721 | 3.4144e-10
904 | 599.5413 | 902.9948 | 1.8369e-08
905 | 600.2343 | 903.9626 | 4.8963e-10
906 | 600.9715 | 904.9828 | 1.8652e-08
907 | 601.6646 | 905.9778 | 3.8418e-10
908 | 602.4019 | 906.9957 | 1.8526e-08
909 | 603.0949 | 907.968 | 3.1668e-10
910 | 603.8321 | 908.986 | 1.8698e-08
911 | 604.5252 | 909.9745 | 5.2761e-10
912 | 605.2625 | 910.9929 | 1.9685e-08
913 | 605.9555 | 911.9592 | 2.0982e-09
914 | 606.6928 | 912.9906 | 1.9324e-08
915 | 607.3859 | 913.9725 | 1.1204e-09
916 | 608.1231 | 914.9794 | 1.874e-08
917 | 608.8162 | 915.9663 | 6.4474e-10
918 | 609.2122 | 917.0167 | 3.0693e-08
919 | 609.9495 | 917.9921 | 1.8852e-08
920 | 610.6426 | 918.9609 | 1.2432e-09
921 | 611.3799 | 919.9865 | 1.9298e-08
922 | 612.073 | 920.9752 | 4.7655e-10
923 | 612.8104 | 921.9979 | 1.856e-08
924 | 613.5034 | 922.9709 | 2.3949e-10
925 | 614.2407 | 923.986 | 1.8884e-08
926 | 614.9337 | 924.9849 | 3.7108e-10
927 | 615.6711 | 925.9822 | 1.9307e-08
928 | 616.3641 | 926.9736 | 1.0166e-10
929 | 616.7601 | 928.0157 | 2.8986e-08
930 | 617.4974 | 928.9907 | 1.8974e-08
931 | 618.1904 | 929.9683 | -3.5171e-11
932 | 618.9278 | 930.9886 | 1.9117e-08
933 | 619.6208 | 931.9785 | 4.2584e-10
934 | 620.3582 | 932.9938 | 1.9258e-08
935 | 621.0512 | 933.9754 | -7.1213e-12
936 | 621.7886 | 934.9872 | 1.9016e-08
937 | 622.4816 | 935.9794 | 3.3174e-10
938 | 623.2189 | 936.983 | 1.9568e-08
939 | 623.912 | 937.9688 | 2.2376e-10
940 | 624.3079 | 939.0079 | 2.9874e-08
941 | 625.0452 | 939.9924 | 1.9381e-08
942 | 625.7383 | 940.9698 | 1.3219e-10
943 | 626.4757 | 941.9857 | 1.9469e-08
944 | 627.1688 | 942.9745 | 5.0566e-10
945 | 627.9061 | 943.9979 | 1.9325e-08
946 | 628.5992 | 944.9702 | 1.0191e-10
947 | 629.3365 | 945.9846 | 1.9199e-08
948 | 630.0296 | 946.9747 | 1.1295e-09
949 | 630.7669 | 947.9761 | 2.0445e-08
950 | 631.46 | 948.9673 | 5.0452e-10
951 | 631.8559 | 950.02 | 3.1923e-08
952 | 632.2519 | 950.9919 | 3.0159e-08
953 | 632.9892 | 951.9772 | 2.0012e-08
954 | 633.6823 | 952.9719 | 1.853e-10
955 | 634.0783 | 954.0218 | 3.1908e-08
956 | 634.4743 | 954.997 | 2.9581e-08
957 | 635.2116 | 955.9849 | 2.0084e-08
958 | 635.9047 | 956.9734 | 3.8872e-11
959 | 636.642 | 957.9928 | 1.9513e-08
960 | 637.3351 | 958.9658 | 4.5599e-10
961 | 637.7311 | 960.0125 | 3.161e-08
962 | 638.4684 | 960.9897 | 2.0048e-08
963 | 639.1615 | 961.9805 | 4.2914e-10
964 | 639.8988 | 962.9821 | 1.976e-08
965 | 640.5919 | 963.9747 | -5.8852e-11
966 | 641.3293 | 964.9904 | 1.9897e-08
967 | 642.0224 | 965.9792 | 4.7497e-10
968 | 642.7597 | 966.979 | 2.0004e-08
969 | 643.4529 | 967.9856 | -7.121e-10
970 | 644.1902 | 968.9928 | 1.9814e-08
971 | 644.8833 | 969.9653 | 1.6208e-10
972 | 645.6207 | 970.9792 | 2.0142e-08
973 | 646.3138 | 971.9771 | 6.5485e-11
974 | 646.7098 | 973.0169 | 3.0313e-08
975 | 647.4471 | 973.9768 | 1.9915e-08
976 | 648.1402 | 974.9747 | 9.566e-11
977 | 648.8775 | 975.9849 | 2.0183e-08
978 | 649.5706 | 976.9798 | 3.0854e-10
979 | 650.3079 | 977.9813 | 2.0279e-08
980 | 651.001 | 978.9719 | 8.722e-11
981 | 651.7384 | 979.9888 | 2.0158e-08
982 | 652.4315 | 980.9641 | 4.1577e-10
983 | 653.1688 | 981.9865 | 2.038e-08
984 | 653.8619 | 982.9768 | 3.6904e-11
985 | 654.5992 | 983.9905 | 2.0111e-08
986 | 655.2923 | 984.9617 | 3.7417e-10
987 | 656.0297 | 985.9814 | 2.0484e-08
988 | 656.7228 | 986.9774 | 6.3715e-11
989 | 657.1188 | 988.0189 | 3.0219e-08
990 | 657.8561 | 988.983 | 2.0462e-08
991 | 658.5492 | 989.9708 | 6.5835e-11
992 | 659.2866 | 990.9906 | 2.0435e-08
993 | 659.9797 | 991.9711 | -4.9244e-10
994 | 660.717 | 992.9793 | 2.3534e-08
995 | 661.4102 | 993.9762 | -8.9594e-10
996 | 662.1475 | 994.9886 | 1.8689e-08
997 | 662.8406 | 995.9641 | 1.6542e-09
998 | 663.5779 | 996.9836 | 2.1196e-08
999 | 664.271 | 997.9684 | 1.7974e-10
1000 | 665.0084 | 998.9916 | 2.0578e-08
1001 | 665.7014 | 999.9709 | -7.5269e-10