## T1-8-42-22
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.01503 | 1.106e-09
2 | 0.73982 | 2 | 2.7372e-07
3 | 0.84092 | 3.9999 | 5.7756e-07
4 | 0.9395 | 5.846 | 8.9232e-07
5 | 1.3714 | 7.9999 | 1.3031e-06
6 | 1.4591 | 9.9997 | 1.6683e-06
7 | 1.5468 | 11.9997 | 2.0612e-06
8 | 1.6344 | 13.9998 | 2.4782e-06
9 | 1.722 | 15.9997 | 2.9091e-06
10 | 1.8097 | 17.9996 | 3.3512e-06
11 | 1.8973 | 19.9994 | 3.7992e-06
12 | 1.985 | 22.123 | 4.2604e-06
13 | 2.0726 | 23.9963 | 4.7029e-06
14 | 2.1603 | 25.9955 | 5.1538e-06
15 | 2.2479 | 27.9991 | 5.6007e-06
16 | 2.3355 | 29.9993 | 6.0417e-06
17 | 2.4232 | 31.9984 | 6.4818e-06
18 | 2.5108 | 33.9985 | 6.8917e-06
19 | 2.5985 | 35.9983 | 7.2888e-06
20 | 2.6861 | 37.998 | 7.6753e-06
21 | 2.7738 | 39.9985 | 8.0466e-06
22 | 2.8614 | 41.9984 | 8.3859e-06
23 | 2.9491 | 43.9979 | 8.6954e-06
24 | 3.0367 | 45.9981 | 8.9825e-06
25 | 3.1243 | 47.9976 | 9.2682e-06
26 | 3.212 | 49.9975 | 9.5038e-06
27 | 3.2996 | 51.9973 | 9.737e-06
28 | 3.3872 | 53.9973 | 1.0013e-05
29 | 3.4749 | 55.997 | 1.0252e-05
30 | 3.5626 | 57.7639 | 1.0411e-05
31 | 3.9795 | 59.9995 | 1.0206e-05
32 | 4.0672 | 61.9996 | 1.0472e-05
33 | 4.1548 | 63.9995 | 1.0778e-05
34 | 4.2425 | 65.9993 | 1.1059e-05
35 | 4.3301 | 67.9996 | 1.1346e-05
36 | 4.4178 | 69.9996 | 1.1673e-05
37 | 4.5054 | 71.9991 | 1.1984e-05
38 | 4.5931 | 73.9993 | 1.2281e-05
39 | 4.6807 | 75.999 | 1.2569e-05
40 | 4.7684 | 77.9986 | 1.2856e-05
41 | 4.856 | 79.9988 | 1.3166e-05
42 | 4.9437 | 81.9988 | 1.3452e-05
43 | 5.0313 | 83.9979 | 1.3764e-05
44 | 5.119 | 85.9985 | 1.4054e-05
45 | 5.2066 | 87.9978 | 1.4362e-05
46 | 5.2942 | 89.9981 | 1.4661e-05
47 | 5.3819 | 91.9982 | 1.4983e-05
48 | 5.4695 | 93.9979 | 1.5264e-05
49 | 5.5572 | 95.9976 | 1.5587e-05
50 | 5.6448 | 97.9978 | 1.5862e-05
51 | 5.7324 | 99.9972 | 1.6179e-05
52 | 5.8201 | 101.998 | 1.6463e-05
53 | 5.9077 | 103.9972 | 1.6774e-05
54 | 5.9954 | 105.9968 | 1.7047e-05
55 | 6.083 | 108.0012 | 1.7331e-05
56 | 6.1707 | 110.0005 | 1.7604e-05
57 | 6.2583 | 112 | 1.7897e-05
58 | 6.346 | 114.0003 | 1.821e-05
59 | 6.4336 | 115.9999 | 1.8525e-05
60 | 6.5212 | 117.9995 | 1.885e-05
61 | 6.6089 | 119.9996 | 1.9106e-05
62 | 6.6965 | 121.9994 | 1.94e-05
63 | 6.7842 | 123.9996 | 1.969e-05
64 | 6.8718 | 125.9993 | 2.0008e-05
65 | 6.9595 | 127.9988 | 2.0293e-05
66 | 7.0471 | 129.9987 | 2.0597e-05
67 | 7.1347 | 131.9988 | 2.0901e-05
68 | 7.2224 | 133.9987 | 2.1207e-05
69 | 7.31 | 135.9987 | 2.1508e-05
70 | 7.3977 | 137.9981 | 2.1811e-05
71 | 7.4853 | 139.9979 | 2.208e-05
72 | 7.573 | 141.9983 | 2.2407e-05
73 | 7.6606 | 143.998 | 2.2685e-05
74 | 7.7482 | 145.998 | 2.2992e-05
75 | 7.8359 | 147.9982 | 2.3342e-05
76 | 7.9235 | 149.9979 | 2.3652e-05
77 | 8.0111 | 151.9969 | 2.399e-05
78 | 8.0988 | 153.9973 | 2.4213e-05
79 | 8.1864 | 155.9978 | 2.4497e-05
80 | 8.2741 | 157.9968 | 2.4792e-05
81 | 8.3617 | 159.9967 | 2.5116e-05
82 | 8.4494 | 161.9965 | 2.5457e-05
83 | 8.537 | 163.9962 | 2.5679e-05
84 | 8.6247 | 165.9965 | 2.5925e-05
85 | 8.7123 | 167.9959 | 2.6161e-05
86 | 8.8 | 169.996 | 2.6525e-05
87 | 8.8876 | 171.9958 | 2.6696e-05
88 | 8.9752 | 173.9952 | 2.7008e-05
89 | 9.0629 | 175.996 | 2.7342e-05
90 | 9.1505 | 177.9955 | 2.764e-05
91 | 9.2381 | 179.9951 | 2.7857e-05
92 | 9.3258 | 181.9955 | 2.8132e-05
93 | 9.4134 | 183.9947 | 2.8417e-05
94 | 9.5011 | 185.9943 | 2.864e-05
95 | 9.5887 | 187.9991 | 2.8921e-05
96 | 9.6764 | 189.998 | 2.9277e-05
97 | 9.764 | 191.9975 | 2.9521e-05
98 | 9.8517 | 193.9975 | 2.9845e-05
99 | 9.9393 | 195.9978 | 3.0085e-05
100 | 10.027 | 197.997 | 3.0365e-05
101 | 10.1146 | 199.9978 | 3.0743e-05
102 | 10.2022 | 201.9971 | 3.0963e-05
103 | 10.2899 | 203.9976 | 3.1243e-05
104 | 10.3775 | 205.9965 | 3.1413e-05
105 | 10.4652 | 207.9962 | 3.1616e-05
106 | 10.5528 | 209.9969 | 3.1944e-05
107 | 10.6404 | 211.988 | 3.2256e-05
108 | 10.7281 | 213.9795 | 3.2552e-05
109 | 10.8157 | 215.9943 | 3.2791e-05
110 | 10.9034 | 217.9834 | 3.3011e-05
111 | 10.991 | 219.9951 | 3.3315e-05
112 | 11.0787 | 221.9851 | 3.3659e-05
113 | 11.1663 | 223.9971 | 3.3834e-05
114 | 11.254 | 225.9867 | 3.4143e-05
115 | 11.3416 | 227.9956 | 3.4399e-05
116 | 11.4292 | 229.9914 | 3.4689e-05
117 | 11.5169 | 231.9797 | 3.4896e-05
118 | 11.6045 | 233.9909 | 3.5202e-05
119 | 11.6922 | 235.9812 | 3.5443e-05
120 | 11.7798 | 237.9911 | 3.5753e-05
121 | 11.8675 | 239.9855 | 3.6072e-05
122 | 11.9551 | 241.9936 | 3.6326e-05
123 | 12.0428 | 243.9865 | 3.6619e-05
124 | 12.1304 | 245.9942 | 3.6833e-05
125 | 12.2181 | 247.9867 | 3.709e-05
126 | 12.3057 | 249.9951 | 3.7391e-05
127 | 12.3934 | 251.9872 | 3.7666e-05
128 | 12.481 | 253.9804 | 3.7894e-05
129 | 12.5687 | 255.9882 | 3.8129e-05
130 | 12.6563 | 257.9834 | 3.8388e-05
131 | 12.744 | 259.9908 | 3.8665e-05
132 | 12.8316 | 261.9839 | 3.8898e-05
133 | 12.9192 | 263.9926 | 3.9259e-05
134 | 13.0069 | 265.9843 | 3.9425e-05
135 | 13.0945 | 267.9964 | 3.9638e-05
136 | 13.1822 | 269.9838 | 3.9826e-05
137 | 13.2698 | 271.9971 | 4.0208e-05
138 | 13.3575 | 273.9857 | 4.0429e-05
139 | 13.4451 | 275.9798 | 4.0592e-05
140 | 13.5328 | 277.9916 | 4.0912e-05
141 | 13.6204 | 279.9812 | 4.114e-05
142 | 13.708 | 281.9908 | 4.1439e-05
143 | 13.7957 | 283.9798 | 4.1646e-05
144 | 13.8833 | 285.9919 | 4.1895e-05
145 | 13.971 | 287.9833 | 4.2214e-05
146 | 14.0586 | 289.9965 | 4.2358e-05
147 | 14.1463 | 291.9886 | 4.28e-05
148 | 14.2339 | 293.995 | 4.3009e-05
149 | 14.3216 | 295.9899 | 4.313e-05
150 | 14.4092 | 297.9805 | 4.3386e-05
151 | 14.4968 | 299.9913 | 4.3582e-05
152 | 14.5845 | 301.9804 | 4.3821e-05
153 | 14.6721 | 303.9925 | 4.4119e-05
154 | 14.7598 | 305.9837 | 4.4392e-05
155 | 14.8474 | 307.9933 | 4.4613e-05
156 | 14.935 | 309.9834 | 4.4871e-05
157 | 15.0227 | 311.994 | 4.5111e-05
158 | 15.1103 | 313.9864 | 4.5428e-05
159 | 15.198 | 315.9953 | 4.5578e-05
160 | 15.2856 | 317.9883 | 4.5794e-05
161 | 15.3733 | 319.9799 | 4.6001e-05
162 | 15.4609 | 321.9881 | 4.6337e-05
163 | 15.5485 | 323.9807 | 4.647e-05
164 | 15.6362 | 325.9898 | 4.6709e-05
165 | 15.7238 | 327.9824 | 4.7078e-05
166 | 15.8115 | 329.9904 | 4.7265e-05
167 | 15.8991 | 331.9847 | 4.7514e-05
168 | 15.9868 | 333.9967 | 4.7709e-05
169 | 16.0744 | 335.9852 | 4.7962e-05
170 | 16.162 | 337.9947 | 4.8243e-05
171 | 16.2497 | 339.9876 | 4.8399e-05
172 | 16.3373 | 341.9789 | 4.8666e-05
173 | 16.425 | 343.9868 | 4.8891e-05
174 | 16.5126 | 345.9815 | 4.9277e-05
175 | 16.6002 | 347.9908 | 4.9405e-05
176 | 16.6879 | 349.9797 | 4.9709e-05
177 | 16.7755 | 351.9911 | 4.9891e-05
178 | 16.8632 | 353.9841 | 5.0156e-05
179 | 16.9508 | 355.9937 | 5.0357e-05
180 | 17.0384 | 357.9813 | 5.059e-05
181 | 17.1261 | 359.9944 | 5.0844e-05
182 | 17.2137 | 361.9864 | 5.1099e-05
183 | 17.3014 | 363.9755 | 5.1292e-05
184 | 17.389 | 365.9879 | 5.1473e-05
185 | 17.4767 | 367.9787 | 5.1737e-05
186 | 17.5643 | 369.9895 | 5.1932e-05
187 | 17.6519 | 371.9795 | 5.2213e-05
188 | 17.7396 | 373.9912 | 5.2396e-05
189 | 17.8273 | 375.9824 | 5.2635e-05
190 | 17.9149 | 377.9925 | 5.2876e-05
191 | 18.0026 | 379.9823 | 5.3161e-05
192 | 18.0902 | 381.9929 | 5.3465e-05
193 | 18.1778 | 383.985 | 5.3599e-05
194 | 18.2655 | 385.9928 | 5.3864e-05
195 | 18.3531 | 387.9859 | 5.4089e-05
196 | 18.4408 | 389.9789 | 5.4358e-05
197 | 18.5284 | 391.988 | 5.4531e-05
198 | 18.616 | 393.9781 | 5.4804e-05
199 | 18.7037 | 395.9878 | 5.4939e-05
200 | 18.7913 | 397.9807 | 5.5193e-05
201 | 18.879 | 399.9887 | 5.5357e-05
202 | 18.9666 | 401.9837 | 5.5604e-05
203 | 19.0543 | 403.9934 | 5.5997e-05
204 | 19.1419 | 405.9833 | 5.6138e-05
205 | 19.2295 | 407.9925 | 5.6299e-05
206 | 19.3172 | 409.9838 | 5.6593e-05
207 | 19.4048 | 411.9764 | 5.7093e-05
208 | 19.4924 | 413.9846 | 5.702e-05
209 | 19.5801 | 415.9793 | 5.7265e-05
210 | 19.6677 | 417.9877 | 5.7454e-05
211 | 19.7554 | 419.9781 | 5.7684e-05
212 | 19.843 | 421.9896 | 5.8141e-05
213 | 19.9307 | 423.9778 | 5.8197e-05
214 | 20.0183 | 425.9887 | 5.8356e-05
215 | 20.1059 | 427.9809 | 5.8581e-05
216 | 20.1936 | 429.9946 | 5.8716e-05
217 | 20.2812 | 431.9834 | 5.8977e-05
218 | 20.3689 | 433.974 | 5.9108e-05
219 | 20.4565 | 435.9854 | 5.9331e-05
220 | 20.5442 | 437.9754 | 5.9611e-05
221 | 20.6318 | 439.9899 | 5.9764e-05
222 | 20.7195 | 441.9788 | 6.0074e-05
223 | 20.8071 | 443.9906 | 6.031e-05
224 | 20.8947 | 445.9802 | 6.0451e-05
225 | 20.9824 | 447.989 | 6.0626e-05
226 | 21.07 | 449.9825 | 6.0873e-05
227 | 21.1577 | 451.9906 | 6.1502e-05
228 | 21.2453 | 453.9846 | 6.1585e-05
229 | 21.3329 | 455.9744 | 6.1592e-05
230 | 21.4206 | 457.9845 | 6.1999e-05
231 | 21.5082 | 459.9758 | 6.2064e-05
232 | 21.5959 | 461.9833 | 6.2469e-05
233 | 21.6835 | 463.9787 | 6.2529e-05
234 | 21.7712 | 465.9895 | 6.2626e-05
235 | 21.8588 | 467.9799 | 6.2828e-05
236 | 21.9464 | 469.9869 | 6.2992e-05
237 | 22.0341 | 471.9823 | 6.3324e-05
238 | 22.1217 | 473.9913 | 6.342e-05
239 | 22.2094 | 475.9811 | 6.3768e-05
240 | 22.297 | 477.9777 | 6.4031e-05
241 | 22.3846 | 479.9839 | 6.4176e-05
242 | 22.4723 | 481.9771 | 6.4366e-05
243 | 22.5599 | 483.9846 | 6.4601e-05
244 | 22.6475 | 485.9778 | 6.4807e-05
245 | 22.7352 | 487.988 | 6.5164e-05
246 | 22.8228 | 489.9762 | 6.5236e-05
247 | 22.9105 | 491.9904 | 6.5417e-05
248 | 22.9981 | 493.9787 | 6.5665e-05
249 | 23.0858 | 495.9905 | 6.601e-05
250 | 23.1734 | 497.9798 | 6.6179e-05
251 | 23.2611 | 499.9723 | 6.6517e-05
252 | 23.3487 | 501.9835 | 6.663e-05
253 | 23.4363 | 503.9727 | 6.6899e-05
254 | 23.524 | 505.9846 | 6.7103e-05
255 | 23.6116 | 507.9745 | 6.728e-05
256 | 23.6993 | 509.9869 | 6.7519e-05
257 | 23.7869 | 511.9744 | 6.7851e-05
258 | 23.8745 | 513.9868 | 6.7964e-05
259 | 23.9622 | 515.9825 | 6.8193e-05
260 | 24.0498 | 517.989 | 6.8457e-05
261 | 24.1375 | 519.9819 | 6.8626e-05
262 | 24.2251 | 521.9727 | 6.8831e-05
263 | 24.3128 | 523.9827 | 6.9032e-05
264 | 24.4004 | 525.9724 | 6.9316e-05
265 | 24.488 | 527.9833 | 6.9545e-05
266 | 24.5757 | 529.9767 | 6.9797e-05
267 | 24.6633 | 531.9854 | 6.9929e-05
268 | 24.7509 | 533.9774 | 7.02e-05
269 | 24.8386 | 535.9848 | 7.0471e-05
270 | 24.9262 | 537.9796 | 7.0624e-05
271 | 25.0138 | 539.9882 | 7.0799e-05
272 | 25.1015 | 541.9794 | 7.1094e-05
273 | 25.1892 | 543.9711 | 7.1361e-05
274 | 25.2768 | 545.9789 | 7.158e-05
275 | 25.3645 | 547.9724 | 7.1836e-05
276 | 25.4521 | 549.9791 | 7.1926e-05
277 | 25.5397 | 551.9745 | 7.2216e-05
278 | 25.6274 | 553.9858 | 7.2472e-05
279 | 25.715 | 555.9739 | 7.2603e-05
280 | 25.8026 | 557.9857 | 7.2846e-05
281 | 25.8903 | 559.9775 | 7.3112e-05
282 | 25.9779 | 561.9883 | 7.3374e-05
283 | 26.0655 | 563.9769 | 7.3641e-05
284 | 26.1532 | 565.9736 | 7.3862e-05
285 | 26.2408 | 567.9847 | 7.4129e-05
286 | 26.3284 | 569.9728 | 7.4278e-05
287 | 26.4161 | 571.9819 | 7.443e-05
288 | 26.5037 | 573.9717 | 7.4679e-05
289 | 26.5913 | 575.9839 | 7.4915e-05
290 | 26.679 | 577.9731 | 7.5167e-05
291 | 26.7666 | 579.9855 | 7.5511e-05
292 | 26.8543 | 581.9778 | 7.5607e-05
293 | 26.9419 | 583.9848 | 7.5846e-05
294 | 27.0295 | 585.9767 | 7.598e-05
295 | 27.1172 | 587.9692 | 7.628e-05
296 | 27.2048 | 589.9813 | 7.6487e-05
297 | 27.2925 | 591.9724 | 7.6727e-05
298 | 27.3801 | 593.9814 | 7.6936e-05
299 | 27.4677 | 595.9753 | 7.7177e-05
300 | 27.5554 | 597.9848 | 7.7489e-05
301 | 27.643 | 599.9731 | 7.7696e-05
302 | 27.7307 | 601.9811 | 7.7982e-05
303 | 27.8183 | 603.9779 | 7.8144e-05
304 | 27.906 | 605.9854 | 7.842e-05
305 | 27.9936 | 607.9766 | 7.866e-05
306 | 28.0813 | 609.9868 | 7.8822e-05
307 | 28.1689 | 611.9772 | 7.9152e-05
308 | 28.2566 | 613.9686 | 7.9409e-05
309 | 28.3442 | 615.9789 | 7.9577e-05
310 | 28.4319 | 617.9717 | 7.9808e-05
311 | 28.5196 | 619.9796 | 8.0039e-05
312 | 28.6072 | 621.9738 | 8.0246e-05
313 | 28.6949 | 623.9839 | 8.0424e-05
314 | 28.7826 | 625.9748 | 8.0711e-05
315 | 28.8702 | 627.985 | 8.095e-05
316 | 28.9579 | 629.9773 | 8.1065e-05
317 | 29.0455 | 631.9862 | 8.1407e-05
318 | 29.1332 | 633.9773 | 8.1776e-05
319 | 29.2209 | 635.9708 | 8.1925e-05
320 | 29.3085 | 637.9797 | 8.2164e-05
321 | 29.3962 | 639.9701 | 8.2446e-05
322 | 29.4838 | 641.9827 | 8.269e-05
323 | 29.5715 | 643.972 | 8.2843e-05
324 | 29.6592 | 645.9817 | 8.3132e-05
325 | 29.7468 | 647.9738 | 8.3447e-05
326 | 29.8345 | 649.9852 | 8.3546e-05
327 | 29.9221 | 651.9753 | 8.3789e-05
328 | 30.0098 | 653.985 | 8.4017e-05
329 | 30.0975 | 655.9768 | 8.4245e-05
330 | 30.1851 | 657.9675 | 8.4457e-05
331 | 30.2728 | 659.9774 | 8.4646e-05
332 | 30.3605 | 661.9675 | 8.4881e-05
333 | 30.4481 | 663.9826 | 8.5116e-05
334 | 30.5358 | 665.9711 | 8.5434e-05
335 | 30.6234 | 667.98 | 8.5654e-05
336 | 30.7111 | 669.973 | 8.5831e-05
337 | 30.7988 | 671.9811 | 8.6281e-05
338 | 30.8864 | 673.9722 | 8.6426e-05
339 | 30.9741 | 675.9792 | 8.6544e-05
340 | 31.0617 | 677.9767 | 8.6821e-05
341 | 31.1494 | 679.9673 | 8.7234e-05
342 | 31.2371 | 681.9756 | 8.7308e-05
343 | 31.3247 | 683.9673 | 8.7602e-05
344 | 31.4124 | 685.9783 | 8.7801e-05
345 | 31.5 | 687.9675 | 8.7954e-05
346 | 31.5877 | 689.976 | 8.8201e-05
347 | 31.6754 | 691.9753 | 8.8589e-05
348 | 31.763 | 693.9802 | 8.8823e-05
349 | 31.8507 | 695.9673 | 8.8989e-05
350 | 31.9383 | 697.9788 | 8.9186e-05
351 | 32.026 | 699.9717 | 8.9373e-05
352 | 32.1137 | 701.9642 | 8.9573e-05
353 | 32.2013 | 703.9732 | 8.9833e-05
354 | 32.289 | 705.9687 | 9.0106e-05
355 | 32.3766 | 707.9777 | 9.0365e-05
356 | 32.4643 | 709.9658 | 9.0621e-05
357 | 32.552 | 711.9761 | 9.0847e-05
358 | 32.6396 | 713.9687 | 9.1027e-05
359 | 32.7273 | 715.9778 | 9.129e-05
360 | 32.8149 | 717.9688 | 9.1581e-05
361 | 32.9026 | 719.9816 | 9.1805e-05
362 | 32.9903 | 721.9703 | 9.2174e-05
363 | 33.078 | 723.9598 | 9.2227e-05
364 | 33.1656 | 725.9694 | 9.2499e-05
365 | 33.2533 | 727.962 | 9.3116e-05
366 | 33.341 | 729.976 | 9.3145e-05
367 | 33.4286 | 731.9623 | 9.3392e-05
368 | 33.5163 | 733.9747 | 9.3596e-05
369 | 33.604 | 735.9685 | 9.3701e-05
370 | 33.6916 | 737.9767 | 9.3935e-05
371 | 33.7793 | 739.9677 | 9.4153e-05
372 | 33.8669 | 741.9769 | 9.4434e-05
373 | 33.9546 | 743.9708 | 9.4661e-05
374 | 34.0423 | 745.9584 | 9.4838e-05
375 | 34.1299 | 747.9717 | 9.5172e-05
376 | 34.2176 | 749.9606 | 9.5237e-05
377 | 34.3052 | 751.9704 | 9.556e-05
378 | 34.3929 | 753.9638 | 9.5635e-05
379 | 34.4805 | 755.973 | 9.6014e-05
380 | 34.5682 | 757.9672 | 9.6157e-05
381 | 34.6559 | 759.9738 | 9.6588e-05
382 | 34.7435 | 761.9644 | 9.6797e-05
383 | 34.8312 | 763.9747 | 9.6995e-05
384 | 34.9188 | 765.9666 | 9.7028e-05
385 | 35.0065 | 767.9615 | 9.7401e-05
386 | 35.0941 | 769.9659 | 9.752e-05
387 | 35.1818 | 771.9612 | 9.7729e-05
388 | 35.2695 | 773.9714 | 9.8033e-05
389 | 35.3571 | 775.9626 | 9.8174e-05
390 | 35.4448 | 777.9712 | 9.8402e-05
391 | 35.5324 | 779.9639 | 9.8644e-05
392 | 35.6201 | 781.976 | 9.8883e-05
393 | 35.7077 | 783.963 | 9.9166e-05
394 | 35.7954 | 785.9738 | 9.9398e-05
395 | 35.8831 | 787.9654 | 9.9671e-05
396 | 35.9707 | 789.9573 | 9.9784e-05
397 | 36.0584 | 791.9678 | 0.00010003
398 | 36.1461 | 793.959 | 0.00010029
399 | 36.2337 | 795.9716 | 0.0001005
400 | 36.3214 | 797.9575 | 0.00010067
401 | 36.4091 | 799.9695 | 0.0001009
402 | 36.4967 | 801.9624 | 0.00010111
403 | 36.5844 | 803.9727 | 0.00010125
404 | 36.672 | 805.9636 | 0.00010162
405 | 36.7597 | 807.9703 | 0.0001018
406 | 36.8474 | 809.9661 | 0.00010207
407 | 36.935 | 811.976 | 0.00010239
408 | 37.0226 | 813.9672 | 0.00010253
409 | 37.1103 | 815.959 | 0.00010293
410 | 37.198 | 817.9709 | 0.00010298
411 | 37.2857 | 819.9597 | 0.00010304
412 | 37.3733 | 821.9672 | 0.00010342
413 | 37.461 | 823.9634 | 0.00010364
414 | 37.5487 | 825.9689 | 0.00010382
415 | 37.6363 | 827.962 | 0.00010405
416 | 37.724 | 829.9725 | 0.00010418
417 | 37.8116 | 831.9646 | 0.00010442
418 | 37.8993 | 833.9738 | 0.00010455
419 | 37.987 | 835.5696 | 0.00010481
420 | 38.0746 | 837.7731 | 0.00010488
421 | 38.1623 | 839.5521 | 0.00010497
422 | 38.5752 | 841.9808 | 0.00010472
423 | 38.6629 | 843.9927 | 0.00010484
424 | 38.7506 | 845.9816 | 0.00010497
425 | 38.8382 | 847.9919 | 0.00010517
426 | 38.9258 | 849.9819 | 0.00010542
427 | 39.0135 | 851.9935 | 0.00010573
428 | 39.1011 | 853.984 | 0.00010591
429 | 39.1888 | 855.9984 | 0.00010612
430 | 39.2764 | 857.9882 | 0.00010657
431 | 39.3641 | 859.9776 | 0.00010649
432 | 39.4517 | 861.9896 | 0.00010668
433 | 39.5394 | 863.9777 | 0.00010691
434 | 39.627 | 865.989 | 0.00010709
435 | 39.7147 | 867.9836 | 0.00010717
436 | 39.8023 | 869.9922 | 0.00010755
437 | 39.89 | 871.9838 | 0.0001076
438 | 39.9776 | 873.9916 | 0.00010762
439 | 40.0653 | 875.984 | 0.00010783
440 | 40.1529 | 877.9944 | 0.00010804
441 | 40.2405 | 879.9858 | 0.00010807
442 | 40.3282 | 881.9769 | 0.00010825
443 | 40.4158 | 883.9905 | 0.00010873
444 | 40.5035 | 885.9814 | 0.00010863
445 | 40.5911 | 887.9899 | 0.00010898
446 | 40.6788 | 889.9816 | 0.00010898
447 | 40.7664 | 891.9891 | 0.00010903
448 | 40.8541 | 893.9824 | 0.00010913
449 | 40.9417 | 895.9905 | 0.00010935
450 | 41.0293 | 897.9838 | 0.00010946
451 | 41.117 | 899.9958 | 0.00010961
452 | 41.2046 | 901.9807 | 0.00010977
453 | 41.2923 | 903.9742 | 0.00011015
454 | 41.3799 | 905.9896 | 0.00011022
455 | 41.4675 | 907.9775 | 0.00011067
456 | 41.5552 | 909.9843 | 0.00011065
457 | 41.6428 | 911.9819 | 0.00011064
458 | 41.7305 | 913.9893 | 0.00011086
459 | 41.8181 | 915.9792 | 0.00011092
460 | 41.9058 | 917.9874 | 0.0001111
461 | 41.9934 | 919.9821 | 0.00011115
462 | 42.0811 | 921.9929 | 0.00011135
463 | 42.1687 | 923.98 | 0.00011172
464 | 42.2564 | 925.9777 | 0.00011176
465 | 42.344 | 927.9859 | 0.00011185
466 | 42.4317 | 929.9742 | 0.00011208
467 | 42.5194 | 931.986 | 0.00011219
468 | 42.607 | 933.9789 | 0.00011237
469 | 42.6946 | 935.9872 | 0.00011249
470 | 42.7823 | 937.9763 | 0.00011258
471 | 42.8699 | 939.9899 | 0.00011272
472 | 42.9576 | 941.9811 | 0.00011287
473 | 43.0452 | 943.9954 | 0.00011316
474 | 43.1329 | 945.9818 | 0.00011355
475 | 43.2205 | 947.9732 | 0.00011356
476 | 43.3082 | 949.986 | 0.00011361
477 | 43.3958 | 951.9725 | 0.00011396
478 | 43.4834 | 953.9871 | 0.00011396
479 | 43.5711 | 955.98 | 0.00011406
480 | 43.6587 | 957.9871 | 0.00011402
481 | 43.7464 | 959.9774 | 0.00011422
482 | 43.834 | 961.9882 | 0.00011425
483 | 43.9216 | 963.9808 | 0.00011453
484 | 44.0093 | 965.9903 | 0.00011465
485 | 44.0969 | 967.9848 | 0.00011462
486 | 44.1846 | 969.9749 | 0.00011466
487 | 44.2722 | 971.9847 | 0.00011473
488 | 44.3598 | 973.9738 | 0.00011493
489 | 44.4475 | 975.9822 | 0.00011504
490 | 44.5351 | 977.9778 | 0.00011497
491 | 44.6228 | 979.9854 | 0.00011527
492 | 44.7104 | 981.9827 | 0.00011527
493 | 44.7981 | 983.9874 | 0.00011556
494 | 44.8857 | 985.9777 | 0.00011565
495 | 44.9734 | 987.9908 | 0.00011564
496 | 45.061 | 989.9777 | 0.00011566
497 | 45.1487 | 991.9734 | 0.00011572
498 | 45.2363 | 993.9825 | 0.00011572
499 | 45.3239 | 995.9757 | 0.0001158
500 | 45.4116 | 997.9827 | 0.00011596
501 | 45.4992 | 999.978 | 0.00011618