## B0-3-21-30（第一次测量数据）
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.1411e-05 | -2.0362e-09
2 | 0.3985 | 1.8647 | 8.6273e-08
3 | 1.1383 | 4.0079 | 1.9326e-07
4 | 1.2369 | 6.0122 | 2.9063e-07
5 | 1.3355 | 8.016 | 3.9655e-07
6 | 1.4341 | 10.0199 | 5.047e-07
7 | 1.5327 | 12.0238 | 6.1408e-07
8 | 1.6312 | 14.0276 | 7.2351e-07
9 | 1.7298 | 16.0315 | 8.3248e-07
10 | 1.8284 | 18.0356 | 9.4113e-07
11 | 2.2603 | 20.0399 | 1.0272e-06
12 | 2.348 | 22.1696 | 1.1334e-06
13 | 2.4357 | 24.0524 | 1.2316e-06
14 | 2.5234 | 26.0518 | 1.3338e-06
15 | 2.611 | 28.0552 | 1.437e-06
16 | 2.6987 | 30.0621 | 1.5372e-06
17 | 2.7864 | 32.0647 | 1.6338e-06
18 | 2.8741 | 34.0717 | 1.7291e-06
19 | 2.9617 | 36.0719 | 1.822e-06
20 | 3.0494 | 38.0745 | 1.9109e-06
21 | 3.1371 | 40.0819 | 1.9979e-06
22 | 3.2247 | 42.0848 | 2.0855e-06
23 | 3.3124 | 44.0916 | 2.1669e-06
24 | 3.4 | 46.0915 | 2.2428e-06
25 | 3.4877 | 48.0945 | 2.3196e-06
26 | 3.5753 | 50.1011 | 2.3956e-06
27 | 3.663 | 52.1044 | 2.4669e-06
28 | 3.7507 | 54.111 | 2.5321e-06
29 | 3.8383 | 56.1108 | 2.5953e-06
30 | 3.926 | 58.1171 | 2.6534e-06
31 | 4.0137 | 60.1203 | 2.7166e-06
32 | 4.1014 | 62.1274 | 2.7761e-06
33 | 4.189 | 64.1305 | 2.8404e-06
34 | 4.2767 | 66.1299 | 2.8982e-06
35 | 4.3644 | 68.1369 | 2.9464e-06
36 | 4.4521 | 70.1396 | 2.9916e-06
37 | 4.5397 | 72.1463 | 3.0404e-06
38 | 4.6274 | 74.1499 | 3.0858e-06
39 | 4.7151 | 76.1493 | 3.1265e-06
40 | 4.8027 | 78.1561 | 3.1675e-06
41 | 4.8904 | 80.1593 | 3.2112e-06
42 | 4.9781 | 82.1655 | 3.2517e-06
43 | 5.0657 | 84.1691 | 3.2921e-06
44 | 5.1534 | 86.1688 | 3.3245e-06
45 | 5.2411 | 88.1755 | 3.3571e-06
46 | 5.3287 | 90.1788 | 3.3918e-06
47 | 5.4164 | 92.1851 | 3.4219e-06
48 | 5.504 | 94.1915 | 3.4516e-06
49 | 5.5917 | 96.1917 | 3.4826e-06
50 | 5.6793 | 98.1945 | 3.5116e-06
51 | 5.767 | 100.2012 | 3.5492e-06
52 | 5.8547 | 102.2049 | 3.5749e-06
53 | 5.9424 | 104.2105 | 3.6035e-06
54 | 6.03 | 106.2108 | 3.6227e-06
55 | 6.1177 | 108.2143 | 3.6526e-06
56 | 6.2054 | 110.2205 | 3.6752e-06
57 | 6.293 | 112.2243 | 3.7002e-06
58 | 6.3807 | 114.2308 | 3.727e-06
59 | 6.4684 | 116.2305 | 3.7679e-06
60 | 6.556 | 118.2336 | 3.7729e-06
61 | 6.6437 | 120.2401 | 3.7949e-06
62 | 6.7313 | 122.2432 | 3.8136e-06
63 | 6.819 | 124.25 | 3.836e-06
64 | 6.9066 | 126.2524 | 3.8614e-06
65 | 6.9943 | 128.2564 | 3.8817e-06
66 | 7.082 | 130.2595 | 3.8925e-06
67 | 7.1696 | 132.2656 | 3.9181e-06
68 | 7.2573 | 134.2694 | 3.9277e-06
69 | 7.3449 | 136.2756 | 3.9477e-06
70 | 7.4326 | 138.2754 | 3.9607e-06
71 | 7.5203 | 140.2789 | 3.9784e-06
72 | 7.6079 | 142.2853 | 3.9977e-06
73 | 7.6956 | 144.288 | 4.0116e-06
74 | 7.7833 | 146.2949 | 4.0299e-06
75 | 7.8709 | 148.2952 | 4.0534e-06
76 | 7.9586 | 150.2971 | 4.0804e-06
77 | 8.0463 | 152.3041 | 4.0909e-06
78 | 8.1339 | 154.3075 | 4.1105e-06
79 | 8.2216 | 156.3141 | 4.1284e-06
80 | 8.3093 | 158.3145 | 4.1475e-06
81 | 8.3969 | 160.3165 | 4.1585e-06
82 | 8.4846 | 162.3234 | 4.1762e-06
83 | 8.5723 | 164.3298 | 4.1914e-06
84 | 8.6599 | 166.3329 | 4.1972e-06
85 | 8.7476 | 168.3345 | 4.2138e-06
86 | 8.8352 | 170.3397 | 4.2284e-06
87 | 8.9229 | 172.3424 | 4.2383e-06
88 | 9.0106 | 174.3493 | 4.2576e-06
89 | 9.0982 | 176.3526 | 4.2684e-06
90 | 9.1859 | 178.3524 | 4.2752e-06
91 | 9.2735 | 180.3589 | 4.2798e-06
92 | 9.3612 | 182.3627 | 4.2951e-06
93 | 9.4488 | 184.368 | 4.3068e-06
94 | 9.5365 | 186.3718 | 4.3122e-06
95 | 9.6242 | 188.3723 | 4.3289e-06
96 | 9.7118 | 190.378 | 4.3408e-06
97 | 9.7995 | 192.3809 | 4.3584e-06
98 | 9.8871 | 194.3869 | 4.3768e-06
99 | 9.9748 | 196.3947 | 4.3843e-06
100 | 10.0624 | 198.3938 | 4.3909e-06
101 | 10.1501 | 200.3971 | 4.4032e-06
102 | 10.2377 | 202.4043 | 4.4194e-06
103 | 10.3254 | 204.4065 | 4.4273e-06
104 | 10.4131 | 206.4129 | 4.4413e-06
105 | 10.5007 | 208.4134 | 4.4545e-06
106 | 10.5884 | 210.3918 | 4.4723e-06
107 | 10.6761 | 212.4023 | 4.4766e-06
108 | 10.7637 | 214.4471 | 4.4929e-06
109 | 10.8514 | 216.4417 | 4.5047e-06
110 | 10.9391 | 218.4502 | 4.5116e-06
111 | 11.0267 | 220.4445 | 4.5207e-06
112 | 11.1144 | 222.4538 | 4.5281e-06
113 | 11.2021 | 224.4463 | 4.554e-06
114 | 11.2897 | 226.4568 | 4.5696e-06
115 | 11.3774 | 228.4457 | 4.5722e-06
116 | 11.4651 | 230.4565 | 4.5931e-06
117 | 11.5527 | 232.4483 | 4.6043e-06
118 | 11.6404 | 234.4594 | 4.606e-06
119 | 11.728 | 236.4492 | 4.6138e-06
120 | 11.8157 | 238.4969 | 4.6263e-06
121 | 11.9034 | 240.5083 | 4.6383e-06
122 | 11.991 | 242.499 | 4.6544e-06
123 | 12.0787 | 244.5091 | 4.6491e-06
124 | 12.1664 | 246.4988 | 4.6628e-06
125 | 12.254 | 248.4924 | 4.6686e-06
126 | 12.3417 | 250.5008 | 4.6775e-06
127 | 12.4294 | 252.4936 | 4.6847e-06
128 | 12.517 | 254.5037 | 4.698e-06
129 | 12.6047 | 256.4944 | 4.7036e-06
130 | 12.6924 | 258.5066 | 4.7089e-06
131 | 12.78 | 260.4957 | 4.7064e-06
132 | 12.8677 | 262.5436 | 4.7171e-06
133 | 12.9554 | 264.5521 | 4.732e-06
134 | 13.043 | 266.5459 | 4.7452e-06
135 | 13.1307 | 268.5572 | 4.7526e-06
136 | 13.2184 | 270.5456 | 4.7887e-06
137 | 13.306 | 272.556 | 4.808e-06
138 | 13.3937 | 274.5469 | 4.8234e-06
139 | 13.4814 | 276.5591 | 4.8381e-06
140 | 13.569 | 278.5474 | 4.8506e-06
141 | 13.6567 | 280.541 | 4.8568e-06
142 | 13.7444 | 282.5514 | 4.8715e-06
143 | 13.832 | 284.5392 | 4.8836e-06
144 | 13.9197 | 286.5506 | 4.8903e-06
145 | 14.0073 | 288.5959 | 4.9085e-06
146 | 14.095 | 290.5915 | 4.9253e-06
147 | 14.1827 | 292.5998 | 4.936e-06
148 | 14.2703 | 294.593 | 4.982e-06
149 | 14.358 | 296.6041 | 4.9747e-06
150 | 14.4457 | 298.5938 | 4.9699e-06
151 | 14.5333 | 300.6043 | 4.9759e-06
152 | 14.621 | 302.5946 | 4.9917e-06
153 | 14.7087 | 304.6074 | 5.0009e-06
154 | 14.7963 | 306.5984 | 5.0118e-06
155 | 14.884 | 308.6083 | 5.0195e-06
156 | 14.9716 | 310.6002 | 5.0444e-06
157 | 15.0593 | 312.6438 | 5.0532e-06
158 | 15.147 | 314.6544 | 5.0612e-06
159 | 15.2346 | 316.6459 | 5.0642e-06
160 | 15.3223 | 318.6588 | 5.0773e-06
161 | 15.41 | 320.6475 | 5.0821e-06
162 | 15.4976 | 322.6576 | 5.099e-06
163 | 15.5853 | 324.6511 | 5.1069e-06
164 | 15.673 | 326.6408 | 5.1247e-06
165 | 15.7606 | 328.6504 | 5.1398e-06
166 | 15.8483 | 330.6432 | 5.1402e-06
167 | 15.9359 | 332.6531 | 5.1544e-06
168 | 16.0236 | 334.6429 | 5.1726e-06
169 | 16.1113 | 336.6545 | 5.1837e-06
170 | 16.1989 | 338.7006 | 5.188e-06
171 | 16.2866 | 340.6905 | 5.2016e-06
172 | 16.3742 | 342.7024 | 5.2165e-06
173 | 16.4619 | 344.692 | 5.2238e-06
174 | 16.5496 | 346.704 | 5.2305e-06
175 | 16.6372 | 348.6944 | 5.2447e-06
176 | 16.7249 | 350.7065 | 5.2509e-06
177 | 16.8126 | 352.6962 | 5.2651e-06
178 | 16.9002 | 354.7056 | 5.2735e-06
179 | 16.9879 | 356.6971 | 5.3185e-06
180 | 17.0756 | 358.6895 | 5.333e-06
181 | 17.1632 | 360.6994 | 5.365e-06
182 | 17.2509 | 362.7454 | 5.3616e-06
183 | 17.3386 | 364.7556 | 5.3687e-06
184 | 17.4262 | 366.7495 | 5.3476e-06
185 | 17.5139 | 368.7375 | 5.3595e-06
186 | 17.6016 | 370.749 | 5.3693e-06
187 | 17.6892 | 372.7412 | 5.3888e-06
188 | 17.7769 | 374.7518 | 5.3948e-06
189 | 17.8646 | 376.7404 | 5.4109e-06
190 | 17.9522 | 378.7517 | 5.4286e-06
191 | 18.0399 | 380.7446 | 5.4446e-06
192 | 18.1275 | 382.7538 | 5.4616e-06
193 | 18.2152 | 384.7443 | 5.4633e-06
194 | 18.3029 | 386.7546 | 5.4727e-06
195 | 18.3905 | 388.8008 | 5.4935e-06
196 | 18.4782 | 390.7922 | 5.4962e-06
197 | 18.5658 | 392.8032 | 5.5046e-06
198 | 18.6535 | 394.7946 | 5.5194e-06
199 | 18.7412 | 396.8015 | 5.5509e-06
200 | 18.8288 | 398.795 | 5.5678e-06
201 | 18.9165 | 400.7885 | 5.5708e-06
202 | 19.0042 | 402.7989 | 5.5713e-06
203 | 19.0918 | 404.7885 | 5.5826e-06
204 | 19.1795 | 406.8016 | 5.5935e-06
205 | 19.2672 | 408.7912 | 5.6017e-06
206 | 19.3548 | 410.8006 | 5.6105e-06
207 | 19.4425 | 412.8476 | 5.6087e-06
208 | 19.5302 | 414.8396 | 5.6132e-06
209 | 19.6178 | 416.8491 | 5.6374e-06
210 | 19.7055 | 418.8379 | 5.6414e-06
211 | 19.7932 | 420.8506 | 5.6548e-06
212 | 19.8808 | 422.8434 | 5.6615e-06
213 | 19.9685 | 424.8525 | 5.6719e-06
214 | 20.0561 | 426.8426 | 5.6806e-06
215 | 20.1438 | 428.8535 | 5.7084e-06
216 | 20.2315 | 430.8454 | 5.7079e-06
217 | 20.3192 | 432.8333 | 5.7232e-06
218 | 20.4068 | 434.8459 | 5.7517e-06
219 | 20.4945 | 436.8392 | 5.7643e-06
220 | 20.5822 | 438.9008 | 5.7734e-06
221 | 20.6698 | 440.8946 | 5.7743e-06
222 | 20.7575 | 442.9055 | 5.8134e-06
223 | 20.8451 | 444.8966 | 5.817e-06
224 | 20.9328 | 446.8864 | 5.8263e-06
225 | 21.0205 | 448.8997 | 5.8367e-06
226 | 21.1081 | 450.8905 | 5.8554e-06
227 | 21.1958 | 452.8968 | 5.8571e-06
228 | 21.2835 | 454.892 | 5.8758e-06
229 | 21.3711 | 456.9023 | 5.886e-06
230 | 21.4588 | 458.8921 | 5.8983e-06
231 | 21.5464 | 460.9006 | 5.9178e-06
232 | 21.634 | 462.9496 | 5.9122e-06
233 | 21.7217 | 464.9394 | 5.9095e-06
234 | 21.8094 | 466.9507 | 5.9218e-06
235 | 21.897 | 468.9425 | 5.9205e-06
236 | 21.9847 | 470.9521 | 5.9255e-06
237 | 22.0724 | 472.9443 | 5.9373e-06
238 | 22.16 | 474.9528 | 5.9434e-06
239 | 22.2477 | 476.9474 | 5.9536e-06
240 | 22.3353 | 478.939 | 5.9565e-06
241 | 22.423 | 480.9463 | 5.9625e-06
242 | 22.5107 | 482.9375 | 5.9774e-06
243 | 22.5983 | 484.9473 | 5.9806e-06
244 | 22.686 | 486.94 | 5.9931e-06
245 | 22.7736 | 488.985 | 6.0001e-06
246 | 22.8613 | 490.998 | 6.0075e-06
247 | 22.949 | 492.9869 | 6.0197e-06
248 | 23.0367 | 494.9959 | 6.0356e-06
249 | 23.1243 | 496.99 | 6.0486e-06
250 | 23.2119 | 498.9984 | 6.0515e-06
251 | 23.2996 | 500.9897 | 6.0629e-06
252 | 23.3873 | 502.9989 | 6.0807e-06
253 | 23.4749 | 504.9925 | 6.1044e-06
254 | 23.5626 | 507.0042 | 6.1134e-06
255 | 23.6503 | 508.992 | 6.1202e-06
256 | 23.7379 | 510.9857 | 6.1275e-06
257 | 23.8256 | 513.0514 | 6.1441e-06
258 | 23.9133 | 515.0441 | 6.1604e-06
259 | 24.0009 | 517.0518 | 6.185e-06
260 | 24.0886 | 519.0449 | 6.1761e-06
261 | 24.1762 | 521.0378 | 6.186e-06
262 | 24.2639 | 523.045 | 6.2154e-06
263 | 24.3516 | 525.0368 | 6.2185e-06
264 | 24.4392 | 527.046 | 6.2126e-06
265 | 24.5269 | 529.0378 | 6.2369e-06
266 | 24.6146 | 531.0475 | 6.2508e-06
267 | 24.7022 | 533.0397 | 6.2531e-06
268 | 24.7898 | 535.0484 | 6.2436e-06
269 | 24.8775 | 537.041 | 6.2521e-06
270 | 24.9652 | 539.0899 | 6.2635e-06
271 | 25.0528 | 541.0977 | 6.2706e-06
272 | 25.1405 | 543.0868 | 6.2857e-06
273 | 25.2281 | 545.0946 | 6.302e-06
274 | 25.3158 | 547.0908 | 6.3191e-06
275 | 25.4034 | 549.1014 | 6.3262e-06
276 | 25.4911 | 551.0913 | 6.3385e-06
277 | 25.5788 | 553.0826 | 6.3367e-06
278 | 25.6664 | 555.0931 | 6.3426e-06
279 | 25.7541 | 557.0846 | 6.3547e-06
280 | 25.8417 | 559.0923 | 6.3594e-06
281 | 25.9294 | 561.0882 | 6.3739e-06
282 | 26.0171 | 563.1494 | 6.3864e-06
283 | 26.1047 | 565.1411 | 6.3998e-06
284 | 26.1924 | 567.1328 | 6.394e-06
285 | 26.28 | 569.1437 | 6.4073e-06
286 | 26.3677 | 571.1358 | 6.4174e-06
287 | 26.4553 | 573.1445 | 6.4276e-06
288 | 26.543 | 575.1373 | 6.4332e-06
289 | 26.6307 | 577.1461 | 6.4481e-06
290 | 26.7184 | 579.1395 | 6.4572e-06
291 | 26.806 | 581.1471 | 6.4586e-06
292 | 26.8937 | 583.1375 | 6.4622e-06
293 | 26.9813 | 585.1495 | 6.483e-06
294 | 27.069 | 587.1409 | 6.4794e-06
295 | 27.1566 | 589.1927 | 6.4887e-06
296 | 27.2443 | 591.2013 | 6.499e-06
297 | 27.3319 | 593.19 | 6.507e-06
298 | 27.4196 | 595.2015 | 6.5177e-06
299 | 27.5073 | 597.1933 | 6.5332e-06
300 | 27.5949 | 599.184 | 6.5507e-06
301 | 27.6826 | 601.1918 | 6.5568e-06
302 | 27.7703 | 603.1872 | 6.5696e-06
303 | 27.8579 | 605.1949 | 6.5824e-06
304 | 27.9456 | 607.1865 | 6.5722e-06
305 | 28.0332 | 609.1956 | 6.5913e-06
306 | 28.1209 | 611.1861 | 6.6099e-06
307 | 28.2086 | 613.2343 | 6.6152e-06
308 | 28.2962 | 615.2441 | 6.6237e-06
309 | 28.3839 | 617.2366 | 6.6342e-06
310 | 28.4716 | 619.2447 | 6.6454e-06
311 | 28.5592 | 621.2377 | 6.6621e-06
312 | 28.6469 | 623.2475 | 6.6721e-06
313 | 28.7345 | 625.2382 | 6.6755e-06
314 | 28.8222 | 627.2495 | 6.6976e-06
315 | 28.9099 | 629.2383 | 6.7052e-06
316 | 28.9975 | 631.2336 | 6.7092e-06
317 | 29.0852 | 633.2422 | 6.7198e-06
318 | 29.1729 | 635.2335 | 6.7308e-06
319 | 29.2605 | 637.2439 | 6.7528e-06
320 | 29.3482 | 639.2897 | 6.7649e-06
321 | 29.4359 | 641.2815 | 6.775e-06
322 | 29.5235 | 643.2897 | 6.7863e-06
323 | 29.6112 | 645.2861 | 6.7893e-06
324 | 29.6989 | 647.2946 | 6.803e-06
325 | 29.7865 | 649.2845 | 6.8133e-06
326 | 29.8742 | 651.2945 | 6.8243e-06
327 | 29.9619 | 653.2866 | 6.8309e-06
328 | 30.0495 | 655.2985 | 6.846e-06
329 | 30.1372 | 657.2864 | 6.845e-06
330 | 30.2248 | 659.2992 | 6.8556e-06
331 | 30.3125 | 661.293 | 6.8673e-06
332 | 30.4001 | 663.3397 | 6.8663e-06
333 | 30.4878 | 665.346 | 6.8757e-06
334 | 30.5755 | 667.3361 | 6.8917e-06
335 | 30.6631 | 669.3462 | 6.9007e-06
336 | 30.7508 | 671.3356 | 6.9129e-06
337 | 30.8384 | 673.3506 | 6.9243e-06
338 | 30.9261 | 675.3389 | 6.9376e-06
339 | 31.0138 | 677.3295 | 6.9434e-06
340 | 31.1014 | 679.3406 | 6.9632e-06
341 | 31.1891 | 681.3308 | 6.9921e-06
342 | 31.2767 | 683.3418 | 7.0062e-06
343 | 31.3644 | 685.3329 | 6.9973e-06
344 | 31.4521 | 687.345 | 7.029e-06
345 | 31.5397 | 689.3909 | 7.0533e-06
346 | 31.6274 | 691.3814 | 7.0501e-06
347 | 31.715 | 693.3916 | 7.048e-06
348 | 31.8027 | 695.3824 | 7.0631e-06
349 | 31.8904 | 697.3961 | 7.0747e-06
350 | 31.978 | 699.3829 | 7.0802e-06
351 | 32.0657 | 701.3973 | 7.0859e-06
352 | 32.1533 | 703.3889 | 7.0959e-06
353 | 32.241 | 705.3963 | 7.1334e-06
354 | 32.3287 | 707.3876 | 7.1224e-06
355 | 32.4164 | 709.3805 | 7.1331e-06
356 | 32.504 | 711.3898 | 7.1625e-06
357 | 32.5917 | 713.4345 | 7.1633e-06
358 | 32.6793 | 715.4481 | 7.174e-06
359 | 32.767 | 717.4375 | 7.1821e-06
360 | 32.8547 | 719.4297 | 7.1948e-06
361 | 32.9423 | 721.4408 | 7.2157e-06
362 | 33.03 | 723.4284 | 7.242e-06
363 | 33.1176 | 725.4401 | 7.2536e-06
364 | 33.2053 | 727.4309 | 7.2667e-06
365 | 33.2929 | 729.4449 | 7.2639e-06
366 | 33.3806 | 731.4332 | 7.2878e-06
367 | 33.4682 | 733.4415 | 7.2913e-06
368 | 33.5559 | 735.4343 | 7.3059e-06
369 | 33.6435 | 737.4451 | 7.3251e-06
370 | 33.7312 | 739.4941 | 7.3325e-06
371 | 33.8189 | 741.4803 | 7.3369e-06
372 | 33.9065 | 743.4933 | 7.3531e-06
373 | 33.9942 | 745.4872 | 7.3511e-06
374 | 34.0818 | 747.4943 | 7.3681e-06
375 | 34.1695 | 749.4844 | 7.3888e-06
376 | 34.2572 | 751.4781 | 7.3919e-06
377 | 34.3448 | 753.487 | 7.3969e-06
378 | 34.4325 | 755.4761 | 7.4142e-06
379 | 34.5202 | 757.4916 | 7.4105e-06
380 | 34.6078 | 759.48 | 7.4194e-06
381 | 34.6955 | 761.4886 | 7.4243e-06
382 | 34.7831 | 763.5359 | 7.4378e-06
383 | 34.8708 | 765.5253 | 7.4538e-06
384 | 34.9584 | 767.5367 | 7.4657e-06
385 | 35.0461 | 769.5268 | 7.517e-06
386 | 35.1338 | 771.5419 | 7.5085e-06
387 | 35.2214 | 773.531 | 7.5547e-06
388 | 35.3091 | 775.5397 | 7.5442e-06
389 | 35.3968 | 777.5338 | 7.537e-06
390 | 35.4844 | 779.5424 | 7.5291e-06
391 | 35.5721 | 781.5331 | 7.5241e-06
392 | 35.6598 | 783.5234 | 7.5209e-06
393 | 35.7474 | 785.5417 | 7.5376e-06
394 | 35.8351 | 787.5834 | 7.5558e-06
395 | 35.9228 | 789.5901 | 7.5678e-06
396 | 36.0104 | 791.5811 | 7.5638e-06
397 | 36.0981 | 793.5915 | 7.5744e-06
398 | 36.1858 | 795.5846 | 7.5891e-06
399 | 36.2734 | 797.5737 | 7.6062e-06
400 | 36.3611 | 799.5882 | 7.6302e-06
401 | 36.4488 | 801.5784 | 7.6339e-06
402 | 36.5365 | 803.5874 | 7.6325e-06
403 | 36.6241 | 805.5783 | 7.6234e-06
404 | 36.7118 | 807.5875 | 7.6447e-06
405 | 36.7994 | 809.5827 | 7.6754e-06
406 | 36.8871 | 811.5889 | 7.672e-06
407 | 36.9747 | 813.6412 | 7.6853e-06
408 | 37.0624 | 815.6289 | 7.6857e-06
409 | 37.1501 | 817.6367 | 7.704e-06
410 | 37.2377 | 819.6295 | 7.7232e-06
411 | 37.3254 | 821.6404 | 7.7243e-06
412 | 37.413 | 823.6299 | 7.7518e-06
413 | 37.5007 | 825.6376 | 7.7572e-06
414 | 37.5883 | 827.6385 | 7.7587e-06
415 | 37.676 | 829.6234 | 7.7613e-06
416 | 37.7637 | 831.6324 | 7.7614e-06
417 | 37.8513 | 833.6282 | 7.778e-06
418 | 37.939 | 835.6337 | 7.8e-06
419 | 38.0267 | 837.6818 | 7.8255e-06
420 | 38.1143 | 839.67 | 7.8486e-06
421 | 38.202 | 841.6854 | 7.8442e-06
422 | 38.2897 | 843.6758 | 7.8633e-06
423 | 38.3773 | 845.6834 | 7.8758e-06
424 | 38.465 | 847.6758 | 7.8854e-06
425 | 38.5526 | 849.6871 | 7.8898e-06
426 | 38.6403 | 851.6805 | 7.92e-06
427 | 38.7279 | 853.6868 | 7.9281e-06
428 | 38.8156 | 855.6826 | 7.9457e-06
429 | 38.9033 | 857.6898 | 7.9417e-06
430 | 38.9909 | 859.6807 | 7.9676e-06
431 | 39.0786 | 861.6719 | 7.9958e-06
432 | 39.1663 | 863.7377 | 7.998e-06
433 | 39.2539 | 865.7277 | 8.0138e-06
434 | 39.3416 | 867.735 | 8.0368e-06
435 | 39.4293 | 869.738 | 8.1014e-06
436 | 39.5169 | 871.722 | 8.1579e-06
437 | 39.6046 | 873.7303 | 8.1077e-06
438 | 39.6922 | 875.7254 | 8.0773e-06
439 | 39.7799 | 877.7326 | 8.1377e-06
440 | 39.8676 | 879.7234 | 8.152e-06
441 | 39.9552 | 881.7325 | 8.106e-06
442 | 40.0429 | 883.7296 | 8.1223e-06
443 | 40.1306 | 885.7382 | 8.1245e-06
444 | 40.2182 | 887.7854 | 8.1311e-06
445 | 40.3059 | 889.7728 | 8.1418e-06
446 | 40.3936 | 891.7817 | 8.1449e-06
447 | 40.4812 | 893.7769 | 8.1443e-06
448 | 40.5689 | 895.7828 | 8.1642e-06
449 | 40.6565 | 897.779 | 8.1771e-06
450 | 40.7442 | 899.7851 | 8.1871e-06
451 | 40.8319 | 901.7761 | 8.1984e-06
452 | 40.9195 | 903.7888 | 8.1986e-06
453 | 41.0072 | 905.7776 | 8.2205e-06
454 | 41.0949 | 907.7739 | 8.2404e-06
455 | 41.1825 | 909.7822 | 8.274e-06
456 | 41.2702 | 911.7732 | 8.2828e-06
457 | 41.3578 | 913.8377 | 8.2966e-06
458 | 41.4455 | 915.8279 | 8.3203e-06
459 | 41.5332 | 917.8212 | 8.3516e-06
460 | 41.6208 | 919.8291 | 8.3768e-06
461 | 41.7085 | 921.8223 | 8.3783e-06
462 | 41.7961 | 923.83 | 8.3963e-06
463 | 41.8838 | 925.8295 | 8.4184e-06
464 | 41.9714 | 927.8349 | 8.4239e-06
465 | 42.0591 | 929.8229 | 8.4418e-06
466 | 42.1468 | 931.8342 | 8.4564e-06
467 | 42.2344 | 933.8262 | 8.4708e-06
468 | 42.3221 | 935.8373 | 8.4684e-06
469 | 42.4097 | 937.8817 | 8.4867e-06
470 | 42.4974 | 939.878 | 8.494e-06
471 | 42.585 | 941.8845 | 8.4967e-06
472 | 42.6727 | 943.8765 | 8.5105e-06
473 | 42.7603 | 945.8898 | 8.5276e-06
474 | 42.848 | 947.8759 | 8.5409e-06
475 | 42.9357 | 949.8714 | 8.5464e-06
476 | 43.0233 | 951.8816 | 8.5613e-06
477 | 43.111 | 953.8741 | 8.5853e-06
478 | 43.1986 | 955.8803 | 8.6136e-06
479 | 43.2863 | 957.8728 | 8.6202e-06
480 | 43.3739 | 959.8827 | 8.6224e-06
481 | 43.4616 | 961.8731 | 8.6866e-06
482 | 43.5492 | 963.9213 | 8.6574e-06
483 | 43.6369 | 965.9272 | 8.6968e-06
484 | 43.7245 | 967.924 | 8.7624e-06
485 | 43.8122 | 969.9315 | 8.76e-06
486 | 43.8999 | 971.9212 | 8.7858e-06
487 | 43.9875 | 973.9308 | 8.82e-06
488 | 44.0752 | 975.9229 | 8.8378e-06
489 | 44.1629 | 977.9349 | 8.8753e-06
490 | 44.2505 | 979.9246 | 8.8655e-06
491 | 44.3382 | 981.92 | 8.8766e-06
492 | 44.4258 | 983.9257 | 8.876e-06
493 | 44.5135 | 985.9151 | 8.9175e-06
494 | 44.6011 | 987.9841 | 8.9357e-06
495 | 44.6888 | 989.9705 | 9.1197e-06
496 | 44.7765 | 991.9662 | 9.0906e-06
497 | 44.8641 | 993.9775 | 9.0912e-06
498 | 44.9518 | 995.9693 | 9.0489e-06
499 | 45.0395 | 997.9769 | 9.0117e-06
500 | 45.1271 | 999.9706 | 9.0031e-06