## B0.5-3-21-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.0029283 | 3.161e-09
2 | 0.73983 | 2.004 | 1.3551e-07
3 | 0.84096 | 4.0077 | 2.6241e-07
4 | 0.93954 | 6.012 | 3.9685e-07
5 | 1.0381 | 8.0158 | 5.3742e-07
6 | 1.1367 | 10.0197 | 6.7607e-07
7 | 1.2353 | 12.0236 | 8.1494e-07
8 | 1.6673 | 14.0278 | 9.4764e-07
9 | 1.755 | 16.0317 | 1.0751e-06
10 | 1.8426 | 18.0359 | 1.2105e-06
11 | 1.9303 | 20.0398 | 1.3483e-06
12 | 2.0179 | 22.1696 | 1.4928e-06
13 | 2.1056 | 24.0513 | 1.626e-06
14 | 2.1932 | 26.0506 | 1.7655e-06
15 | 2.2809 | 28.0544 | 1.9073e-06
16 | 2.3686 | 30.0607 | 2.0459e-06
17 | 2.4562 | 32.0635 | 2.1843e-06
18 | 2.5439 | 34.0705 | 2.3246e-06
19 | 2.6316 | 36.0704 | 2.4656e-06
20 | 2.7193 | 38.0731 | 2.6042e-06
21 | 2.8069 | 40.0807 | 2.7447e-06
22 | 2.8946 | 42.0835 | 2.8853e-06
23 | 2.9823 | 44.09 | 3.0251e-06
24 | 3.0699 | 46.0901 | 3.1667e-06
25 | 3.1576 | 48.0933 | 3.3051e-06
26 | 3.2452 | 50.0999 | 3.4456e-06
27 | 3.3329 | 52.1028 | 3.5852e-06
28 | 3.4206 | 54.1097 | 3.7273e-06
29 | 3.5083 | 56.1095 | 3.8647e-06
30 | 3.5959 | 58.1157 | 4.0051e-06
31 | 3.6836 | 60.1188 | 4.1427e-06
32 | 3.7713 | 62.1259 | 4.2809e-06
33 | 3.8589 | 64.129 | 4.4199e-06
34 | 3.9466 | 66.1285 | 4.5576e-06
35 | 4.0343 | 68.1354 | 4.697e-06
36 | 4.1219 | 70.1382 | 4.8348e-06
37 | 4.2096 | 72.1447 | 4.9714e-06
38 | 4.2973 | 74.1483 | 5.1132e-06
39 | 4.3849 | 76.1477 | 5.2477e-06
40 | 4.4726 | 78.1544 | 5.3817e-06
41 | 4.5602 | 80.1578 | 5.5167e-06
42 | 4.6479 | 82.1639 | 5.6523e-06
43 | 4.7356 | 84.1675 | 5.7889e-06
44 | 4.8232 | 86.167 | 5.9245e-06
45 | 4.9109 | 88.1736 | 6.0642e-06
46 | 4.9986 | 90.1769 | 6.1986e-06
47 | 5.0862 | 92.1833 | 6.3342e-06
48 | 5.1739 | 94.1896 | 6.4723e-06
49 | 5.2615 | 96.1899 | 6.6028e-06
50 | 5.3492 | 98.1927 | 6.7358e-06
51 | 5.4368 | 100.199 | 6.8693e-06
52 | 5.5245 | 102.2029 | 7.0028e-06
53 | 5.6122 | 104.2085 | 7.1388e-06
54 | 5.6998 | 106.2088 | 7.2763e-06
55 | 5.7875 | 108.2122 | 7.4044e-06
56 | 5.8751 | 110.2184 | 7.5401e-06
57 | 5.9628 | 112.222 | 7.6681e-06
58 | 6.0504 | 114.2286 | 7.8039e-06
59 | 6.1381 | 116.2283 | 7.9334e-06
60 | 6.2257 | 118.2312 | 8.0694e-06
61 | 6.3134 | 120.2377 | 8.2043e-06
62 | 6.4011 | 122.2407 | 8.3336e-06
63 | 6.4887 | 124.2474 | 8.4619e-06
64 | 6.5764 | 126.2501 | 8.5959e-06
65 | 6.664 | 128.2537 | 8.7288e-06
66 | 6.7517 | 130.2567 | 8.8595e-06
67 | 6.8394 | 132.2627 | 8.9926e-06
68 | 6.927 | 134.2665 | 9.1284e-06
69 | 7.0147 | 136.2728 | 9.2558e-06
70 | 7.1023 | 138.2724 | 9.3895e-06
71 | 7.19 | 140.2758 | 9.5228e-06
72 | 7.2776 | 142.2823 | 9.6528e-06
73 | 7.3653 | 144.2853 | 9.7734e-06
74 | 7.4529 | 146.2918 | 9.9028e-06
75 | 7.5406 | 148.2921 | 1.0022e-05
76 | 7.6282 | 150.2941 | 1.0147e-05
77 | 7.7159 | 152.3008 | 1.0273e-05
78 | 7.8035 | 154.3036 | 1.041e-05
79 | 8.2205 | 156.3142 | 1.0438e-05
80 | 8.3082 | 158.3146 | 1.0558e-05
81 | 8.3958 | 160.3166 | 1.0676e-05
82 | 8.4835 | 162.3235 | 1.08e-05
83 | 8.5711 | 164.3298 | 1.0927e-05
84 | 8.6588 | 166.3329 | 1.106e-05
85 | 8.7465 | 168.3346 | 1.119e-05
86 | 8.8341 | 170.3398 | 1.1315e-05
87 | 8.9218 | 172.3424 | 1.1437e-05
88 | 9.0095 | 174.3493 | 1.1562e-05
89 | 9.0971 | 176.3529 | 1.1691e-05
90 | 9.1848 | 178.3528 | 1.1811e-05
91 | 9.2725 | 180.3589 | 1.1946e-05
92 | 9.3601 | 182.3628 | 1.206e-05
93 | 9.4478 | 184.368 | 1.2186e-05
94 | 9.5354 | 186.3718 | 1.2313e-05
95 | 9.6231 | 188.3722 | 1.243e-05
96 | 9.7107 | 190.3781 | 1.2574e-05
97 | 9.7984 | 192.381 | 1.2675e-05
98 | 9.8861 | 194.387 | 1.2801e-05
99 | 9.9737 | 196.3949 | 1.2932e-05
100 | 10.0614 | 198.3939 | 1.3059e-05
101 | 10.149 | 200.3974 | 1.3179e-05
102 | 10.2367 | 202.405 | 1.3304e-05
103 | 10.3243 | 204.4066 | 1.3431e-05
104 | 10.412 | 206.4131 | 1.3555e-05
105 | 10.4997 | 208.4135 | 1.3692e-05
106 | 10.5874 | 210.3903 | 1.381e-05
107 | 10.675 | 212.4014 | 1.3922e-05
108 | 10.7627 | 214.4462 | 1.4049e-05
109 | 10.8504 | 216.4407 | 1.4171e-05
110 | 10.938 | 218.4493 | 1.4285e-05
111 | 11.0257 | 220.4433 | 1.441e-05
112 | 11.1133 | 222.4526 | 1.4535e-05
113 | 11.201 | 224.4446 | 1.4663e-05
114 | 11.2887 | 226.4552 | 1.4775e-05
115 | 11.3763 | 228.4443 | 1.4873e-05
116 | 11.464 | 230.4565 | 1.5001e-05
117 | 11.5517 | 232.4454 | 1.5124e-05
118 | 11.6393 | 234.4582 | 1.5233e-05
119 | 11.727 | 236.4473 | 1.5363e-05
120 | 11.8147 | 238.496 | 1.5481e-05
121 | 11.9023 | 240.507 | 1.5595e-05
122 | 11.99 | 242.4974 | 1.5724e-05
123 | 12.0777 | 244.5067 | 1.5854e-05
124 | 12.1653 | 246.4967 | 1.5961e-05
125 | 12.253 | 248.4909 | 1.6083e-05
126 | 12.3407 | 250.4994 | 1.6191e-05
127 | 12.4283 | 252.4915 | 1.6305e-05
128 | 12.516 | 254.5019 | 1.6446e-05
129 | 12.6036 | 256.4922 | 1.6551e-05
130 | 12.6913 | 258.5021 | 1.6664e-05
131 | 12.779 | 260.493 | 1.6785e-05
132 | 12.8666 | 262.5414 | 1.6899e-05
133 | 12.9543 | 264.55 | 1.7046e-05
134 | 13.042 | 266.543 | 1.7149e-05
135 | 13.1296 | 268.5543 | 1.7273e-05
136 | 13.2173 | 270.5433 | 1.7386e-05
137 | 13.3049 | 272.5525 | 1.7497e-05
138 | 13.3926 | 274.5449 | 1.7615e-05
139 | 13.4802 | 276.5565 | 1.7732e-05
140 | 13.5679 | 278.5456 | 1.7863e-05
141 | 13.6556 | 280.5379 | 1.7988e-05
142 | 13.7432 | 282.5502 | 1.8106e-05
143 | 13.8309 | 284.5382 | 1.8215e-05
144 | 13.9186 | 286.5493 | 1.8337e-05
145 | 14.0062 | 288.5954 | 1.8469e-05
146 | 14.0939 | 290.5905 | 1.858e-05
147 | 14.1816 | 292.5986 | 1.8696e-05
148 | 14.2692 | 294.5928 | 1.8817e-05
149 | 14.3569 | 296.603 | 1.8948e-05
150 | 14.4446 | 298.5928 | 1.907e-05
151 | 14.5322 | 300.6027 | 1.9178e-05
152 | 14.6199 | 302.5925 | 1.9306e-05
153 | 14.7076 | 304.6057 | 1.9407e-05
154 | 14.7952 | 306.5963 | 1.9545e-05
155 | 14.8829 | 308.606 | 1.9664e-05
156 | 14.9706 | 310.5978 | 1.9771e-05
157 | 15.0583 | 312.6428 | 1.9899e-05
158 | 15.1459 | 314.6538 | 2.0018e-05
159 | 15.2336 | 316.6438 | 2.0142e-05
160 | 15.3213 | 318.6563 | 2.0237e-05
161 | 15.409 | 320.6456 | 2.0363e-05
162 | 15.4966 | 322.6552 | 2.0476e-05
163 | 15.5843 | 324.65 | 2.0598e-05
164 | 15.6719 | 326.6394 | 2.0698e-05
165 | 15.7596 | 328.6493 | 2.081e-05
166 | 15.8472 | 330.6408 | 2.093e-05
167 | 15.9349 | 332.6531 | 2.1051e-05
168 | 16.0226 | 334.6423 | 2.1176e-05
169 | 16.1103 | 336.6535 | 2.1299e-05
170 | 16.1979 | 338.6993 | 2.1399e-05
171 | 16.2856 | 340.6894 | 2.1517e-05
172 | 16.3733 | 342.7021 | 2.1642e-05
173 | 16.4609 | 344.692 | 2.1765e-05
174 | 16.5486 | 346.7029 | 2.1856e-05
175 | 16.6363 | 348.6926 | 2.198e-05
176 | 16.7239 | 350.7055 | 2.2105e-05
177 | 16.8116 | 352.6968 | 2.2212e-05
178 | 16.8993 | 354.7043 | 2.2318e-05
179 | 16.9869 | 356.6969 | 2.2437e-05
180 | 17.0746 | 358.6898 | 2.2561e-05
181 | 17.1622 | 360.6987 | 2.2693e-05
182 | 17.2499 | 362.7438 | 2.2801e-05
183 | 17.3376 | 364.7555 | 2.2917e-05
184 | 17.4252 | 366.7492 | 2.3019e-05
185 | 17.5129 | 368.7376 | 2.313e-05
186 | 17.6005 | 370.7489 | 2.3252e-05
187 | 17.6882 | 372.7407 | 2.3352e-05
188 | 17.7759 | 374.751 | 2.3483e-05
189 | 17.8635 | 376.7401 | 2.3583e-05
190 | 17.9512 | 378.7518 | 2.3697e-05
191 | 18.0388 | 380.7443 | 2.3787e-05
192 | 18.1265 | 382.7537 | 2.3919e-05
193 | 18.2142 | 384.7451 | 2.4025e-05
194 | 18.3018 | 386.7563 | 2.4143e-05
195 | 18.3895 | 388.8023 | 2.4255e-05
196 | 18.4772 | 390.7917 | 2.4364e-05
197 | 18.5648 | 392.8038 | 2.4485e-05
198 | 18.6525 | 394.7949 | 2.4581e-05
199 | 18.7402 | 396.8028 | 2.4714e-05
200 | 18.8278 | 398.7949 | 2.4813e-05
201 | 18.9155 | 400.7882 | 2.4936e-05
202 | 19.0032 | 402.7979 | 2.5048e-05
203 | 19.0908 | 404.788 | 2.518e-05
204 | 19.1785 | 406.8011 | 2.5292e-05
205 | 19.2661 | 408.7914 | 2.5412e-05
206 | 19.3538 | 410.8 | 2.5518e-05
207 | 19.4415 | 412.8466 | 2.5636e-05
208 | 19.5291 | 414.8394 | 2.5743e-05
209 | 19.6168 | 416.8492 | 2.5867e-05
210 | 19.7045 | 418.8384 | 2.5975e-05
211 | 19.7921 | 420.8516 | 2.6082e-05
212 | 19.8798 | 422.8434 | 2.6208e-05
213 | 19.9675 | 424.8513 | 2.6311e-05
214 | 20.0552 | 426.843 | 2.6434e-05
215 | 20.1428 | 428.8541 | 2.6564e-05
216 | 20.2305 | 430.845 | 2.6675e-05
217 | 20.3182 | 432.8337 | 2.6775e-05
218 | 20.4058 | 434.8467 | 2.6881e-05
219 | 20.4935 | 436.8391 | 2.7002e-05
220 | 20.5812 | 438.9012 | 2.7127e-05
221 | 20.6688 | 440.8948 | 2.7249e-05
222 | 20.7565 | 442.9051 | 2.7369e-05
223 | 20.8442 | 444.8956 | 2.7481e-05
224 | 20.9318 | 446.8875 | 2.7596e-05
225 | 21.0195 | 448.9001 | 2.7713e-05
226 | 21.1072 | 450.89 | 2.7816e-05
227 | 21.1948 | 452.8979 | 2.7935e-05
228 | 21.2825 | 454.8915 | 2.8027e-05
229 | 21.3702 | 456.9018 | 2.8157e-05
230 | 21.4578 | 458.8929 | 2.8258e-05
231 | 21.5455 | 460.9007 | 2.8377e-05
232 | 21.6332 | 462.9493 | 2.8494e-05
233 | 21.7208 | 464.9416 | 2.8592e-05
234 | 21.8085 | 466.9513 | 2.8695e-05
235 | 21.8961 | 468.9414 | 2.883e-05
236 | 21.9838 | 470.9527 | 2.8957e-05
237 | 22.0715 | 472.944 | 2.9069e-05
238 | 22.1592 | 474.9521 | 2.9156e-05
239 | 22.2468 | 476.9459 | 2.9297e-05
240 | 22.3345 | 478.9374 | 2.9427e-05
241 | 22.4222 | 480.9462 | 2.9509e-05
242 | 22.5098 | 482.9385 | 2.9622e-05
243 | 22.5975 | 484.9474 | 2.9727e-05
244 | 22.6851 | 486.9393 | 2.9841e-05
245 | 22.7728 | 488.9847 | 2.9967e-05
246 | 22.8604 | 490.997 | 3.0079e-05
247 | 22.9481 | 492.988 | 3.0172e-05
248 | 23.0357 | 494.9965 | 3.03e-05
249 | 23.1234 | 496.9898 | 3.0408e-05
250 | 23.2111 | 498.9991 | 3.0516e-05
251 | 23.2987 | 500.9892 | 3.0642e-05
252 | 23.3864 | 502.9971 | 3.0759e-05
253 | 23.474 | 504.9915 | 3.0875e-05
254 | 23.5617 | 507.0016 | 3.0971e-05
255 | 23.6494 | 508.9906 | 3.1086e-05
256 | 23.737 | 510.983 | 3.1183e-05
257 | 23.8247 | 513.0497 | 3.1312e-05
258 | 23.9124 | 515.043 | 3.1433e-05
259 | 24.0001 | 517.05 | 3.1527e-05
260 | 24.0877 | 519.0438 | 3.1641e-05
261 | 24.1754 | 521.0351 | 3.1737e-05
262 | 24.263 | 523.0443 | 3.1849e-05
263 | 24.3507 | 525.0362 | 3.1969e-05
264 | 24.4383 | 527.045 | 3.2091e-05
265 | 24.526 | 529.0372 | 3.2161e-05
266 | 24.6137 | 531.0474 | 3.228e-05
267 | 24.7013 | 533.04 | 3.2451e-05
268 | 24.789 | 535.0485 | 3.2527e-05
269 | 24.8767 | 537.0408 | 3.2623e-05
270 | 24.9643 | 539.0886 | 3.2726e-05
271 | 25.052 | 541.097 | 3.2882e-05
272 | 25.1396 | 543.0867 | 3.299e-05
273 | 25.2273 | 545.0953 | 3.3086e-05
274 | 25.315 | 547.09 | 3.318e-05
275 | 25.4026 | 549.1014 | 3.3281e-05
276 | 25.4903 | 551.0911 | 3.3418e-05
277 | 25.578 | 553.0837 | 3.3508e-05
278 | 25.6656 | 555.0932 | 3.3648e-05
279 | 25.7533 | 557.0848 | 3.3721e-05
280 | 25.841 | 559.092 | 3.3838e-05
281 | 25.9286 | 561.088 | 3.3978e-05
282 | 26.0163 | 563.1497 | 3.4139e-05
283 | 26.1039 | 565.1403 | 3.423e-05
284 | 26.1916 | 567.1328 | 3.4284e-05
285 | 26.2792 | 569.1431 | 3.4395e-05
286 | 26.3669 | 571.1359 | 3.4501e-05
287 | 26.4545 | 573.1452 | 3.4604e-05
288 | 26.5422 | 575.1367 | 3.4704e-05
289 | 26.6299 | 577.1459 | 3.4852e-05
290 | 26.7175 | 579.1399 | 3.4965e-05
291 | 26.8052 | 581.1471 | 3.508e-05
292 | 26.8929 | 583.137 | 3.519e-05
293 | 26.9805 | 585.1477 | 3.5434e-05
294 | 27.0682 | 587.1382 | 3.5422e-05
295 | 27.1559 | 589.1909 | 3.5515e-05
296 | 27.2435 | 591.199 | 3.5639e-05
297 | 27.3312 | 593.1889 | 3.5779e-05
298 | 27.4189 | 595.2003 | 3.5841e-05
299 | 27.5065 | 597.1917 | 3.596e-05
300 | 27.5942 | 599.1845 | 3.607e-05
301 | 27.6819 | 601.1913 | 3.6171e-05
302 | 27.7695 | 603.1861 | 3.6282e-05
303 | 27.8572 | 605.1948 | 3.641e-05
304 | 27.9449 | 607.1885 | 3.6504e-05
305 | 28.0325 | 609.1964 | 3.6653e-05
306 | 28.1201 | 611.1864 | 3.6828e-05
307 | 28.2078 | 613.2342 | 3.6834e-05
308 | 28.2955 | 615.2442 | 3.7042e-05
309 | 28.3831 | 617.2354 | 3.7098e-05
310 | 28.4708 | 619.2456 | 3.7249e-05
311 | 28.5585 | 621.239 | 3.7321e-05
312 | 28.6461 | 623.2477 | 3.743e-05
313 | 28.7338 | 625.238 | 3.7521e-05
314 | 28.8215 | 627.2498 | 3.7636e-05
315 | 28.9091 | 629.2391 | 3.7738e-05
316 | 28.9968 | 631.2338 | 3.7831e-05
317 | 29.0845 | 633.2435 | 3.7936e-05
318 | 29.1721 | 635.235 | 3.8055e-05
319 | 29.2598 | 637.2435 | 3.8202e-05
320 | 29.3474 | 639.2899 | 3.8296e-05
321 | 29.4351 | 641.2803 | 3.8403e-05
322 | 29.5228 | 643.2896 | 3.848e-05
323 | 29.6104 | 645.2863 | 3.862e-05
324 | 29.6981 | 647.2932 | 3.87e-05
325 | 29.7858 | 649.2844 | 3.8819e-05
326 | 29.8734 | 651.2921 | 3.8941e-05
327 | 29.9611 | 653.2847 | 3.909e-05
328 | 30.0488 | 655.2956 | 3.9205e-05
329 | 30.1364 | 657.2819 | 3.9319e-05
330 | 30.2241 | 659.2971 | 3.9428e-05
331 | 30.3118 | 661.2908 | 3.9558e-05
332 | 30.3994 | 663.3373 | 3.9682e-05
333 | 30.4871 | 665.3449 | 3.9745e-05
334 | 30.5748 | 667.334 | 3.9866e-05
335 | 30.6624 | 669.3458 | 3.9992e-05
336 | 30.7501 | 671.3368 | 4.0053e-05
337 | 30.8377 | 673.35 | 4.0177e-05
338 | 30.9254 | 675.3379 | 4.0289e-05
339 | 31.0131 | 677.3296 | 4.0424e-05
340 | 31.1007 | 679.3403 | 4.0506e-05
341 | 31.1884 | 681.3319 | 4.0601e-05
342 | 31.2761 | 683.3424 | 4.073e-05
343 | 31.3637 | 685.3329 | 4.0818e-05
344 | 31.4514 | 687.3463 | 4.0944e-05
345 | 31.539 | 689.3901 | 4.1016e-05
346 | 31.6267 | 691.3824 | 4.1253e-05
347 | 31.7144 | 693.3903 | 4.1276e-05
348 | 31.8021 | 695.3817 | 4.1401e-05
349 | 31.8897 | 697.3949 | 4.149e-05
350 | 31.9774 | 699.3831 | 4.1578e-05
351 | 32.065 | 701.3982 | 4.1697e-05
352 | 32.1527 | 703.3906 | 4.1809e-05
353 | 32.2404 | 705.3972 | 4.1927e-05
354 | 32.328 | 707.3869 | 4.2019e-05
355 | 32.4157 | 709.3809 | 4.2579e-05
356 | 32.5033 | 711.3904 | 4.2302e-05
357 | 32.591 | 713.4336 | 4.2332e-05
358 | 32.6787 | 715.4479 | 4.2459e-05
359 | 32.7663 | 717.4376 | 4.2559e-05
360 | 32.854 | 719.4304 | 4.2663e-05
361 | 32.9416 | 721.4397 | 4.282e-05
362 | 33.0293 | 723.4282 | 4.2897e-05
363 | 33.117 | 725.4388 | 4.2998e-05
364 | 33.2046 | 727.4324 | 4.3109e-05
365 | 33.2923 | 729.4443 | 4.3198e-05
366 | 33.3799 | 731.433 | 4.3318e-05
367 | 33.4676 | 733.4418 | 4.3429e-05
368 | 33.5552 | 735.4332 | 4.3555e-05
369 | 33.6429 | 737.4471 | 4.3653e-05
370 | 33.7305 | 739.4949 | 4.3792e-05
371 | 33.8182 | 741.481 | 4.3889e-05
372 | 33.9059 | 743.494 | 4.4025e-05
373 | 33.9935 | 745.4868 | 4.4111e-05
374 | 34.0812 | 747.4955 | 4.4227e-05
375 | 34.1689 | 749.4843 | 4.4346e-05
376 | 34.2565 | 751.478 | 4.4432e-05
377 | 34.3442 | 753.4879 | 4.4555e-05
378 | 34.4319 | 755.4766 | 4.4679e-05
379 | 34.5195 | 757.4929 | 4.4766e-05
380 | 34.6072 | 759.4815 | 4.494e-05
381 | 34.6949 | 761.4908 | 4.5061e-05
382 | 34.7825 | 763.537 | 4.5134e-05
383 | 34.8702 | 765.5273 | 4.5236e-05
384 | 34.9579 | 767.5383 | 4.5321e-05
385 | 35.0455 | 769.5283 | 4.5581e-05
386 | 35.1332 | 771.5433 | 4.5658e-05
387 | 35.2209 | 773.5321 | 4.5725e-05
388 | 35.3085 | 775.5406 | 4.5822e-05
389 | 35.3962 | 777.5324 | 4.5906e-05
390 | 35.4839 | 779.5427 | 4.601e-05
391 | 35.5715 | 781.5341 | 4.6117e-05
392 | 35.6592 | 783.5245 | 4.6201e-05
393 | 35.7468 | 785.5423 | 4.6314e-05
394 | 35.8345 | 787.584 | 4.6493e-05
395 | 35.9222 | 789.5914 | 4.6572e-05
396 | 36.0098 | 791.5822 | 4.6686e-05
397 | 36.0975 | 793.593 | 4.6821e-05
398 | 36.1851 | 795.5848 | 4.6902e-05
399 | 36.2728 | 797.5729 | 4.6983e-05
400 | 36.3604 | 799.5892 | 4.7096e-05
401 | 36.4481 | 801.5775 | 4.7228e-05
402 | 36.5358 | 803.5889 | 4.7333e-05
403 | 36.6234 | 805.5784 | 4.7463e-05
404 | 36.7111 | 807.5879 | 4.7649e-05
405 | 36.7988 | 809.5822 | 4.7679e-05
406 | 36.8864 | 811.59 | 4.7778e-05
407 | 36.9741 | 813.6418 | 4.7909e-05
408 | 37.0618 | 815.631 | 4.8065e-05
409 | 37.1494 | 817.6381 | 4.8124e-05
410 | 37.2371 | 819.6311 | 4.8264e-05
411 | 37.3248 | 821.643 | 4.8337e-05
412 | 37.4124 | 823.6311 | 4.8507e-05
413 | 37.5001 | 825.6382 | 4.8579e-05
414 | 37.5877 | 827.6387 | 4.8683e-05
415 | 37.6754 | 829.6245 | 4.8796e-05
416 | 37.7631 | 831.6332 | 4.889e-05
417 | 37.8507 | 833.6282 | 4.9023e-05
418 | 37.9384 | 835.6325 | 4.9115e-05
419 | 38.0261 | 837.682 | 4.9219e-05
420 | 38.1137 | 839.6714 | 4.935e-05
421 | 38.2014 | 841.6867 | 4.9455e-05
422 | 38.2891 | 843.6753 | 4.9594e-05
423 | 38.3767 | 845.6844 | 4.9707e-05
424 | 38.4644 | 847.6761 | 4.9824e-05
425 | 38.552 | 849.6848 | 4.992e-05
426 | 38.6397 | 851.6802 | 5.0016e-05
427 | 38.7274 | 853.6871 | 5.0139e-05
428 | 38.815 | 855.683 | 5.0284e-05
429 | 38.9026 | 857.6902 | 5.0362e-05
430 | 38.9903 | 859.6809 | 5.047e-05
431 | 39.0779 | 861.6711 | 5.0607e-05
432 | 39.1656 | 863.7377 | 5.0749e-05
433 | 39.2532 | 865.7288 | 5.0802e-05
434 | 39.3409 | 867.7357 | 5.0921e-05
435 | 39.4286 | 869.7365 | 5.1032e-05
436 | 39.5162 | 871.7217 | 5.1149e-05
437 | 39.6039 | 873.7295 | 5.1257e-05
438 | 39.6916 | 875.7259 | 5.1338e-05
439 | 39.7792 | 877.7326 | 5.1481e-05
440 | 39.8669 | 879.7243 | 5.157e-05
441 | 39.9546 | 881.7328 | 5.1731e-05
442 | 40.0422 | 883.7296 | 5.1785e-05
443 | 40.1299 | 885.7384 | 5.1928e-05
444 | 40.2176 | 887.7856 | 5.2022e-05
445 | 40.3052 | 889.7745 | 5.2156e-05
446 | 40.3929 | 891.7829 | 5.2238e-05
447 | 40.4805 | 893.7774 | 5.2363e-05
448 | 40.5682 | 895.7843 | 5.2486e-05
449 | 40.6558 | 897.7822 | 5.2689e-05
450 | 40.7435 | 899.7867 | 5.2672e-05
451 | 40.8311 | 901.7778 | 5.2768e-05
452 | 40.9188 | 903.7905 | 5.2896e-05
453 | 41.0065 | 905.7786 | 5.3022e-05
454 | 41.0941 | 907.7737 | 5.3145e-05
455 | 41.1818 | 909.7819 | 5.3231e-05
456 | 41.2694 | 911.7749 | 5.3334e-05
457 | 41.3571 | 913.8376 | 5.3471e-05
458 | 41.4448 | 915.8275 | 5.3551e-05
459 | 41.5324 | 917.8217 | 5.3676e-05
460 | 41.6201 | 919.8276 | 5.3813e-05
461 | 41.7078 | 921.821 | 5.3905e-05
462 | 41.7954 | 923.8304 | 5.4018e-05
463 | 41.8831 | 925.8268 | 5.4181e-05
464 | 41.9707 | 927.8351 | 5.425e-05
465 | 42.0584 | 929.8221 | 5.4341e-05
466 | 42.146 | 931.8333 | 5.447e-05
467 | 42.2337 | 933.8275 | 5.4556e-05
468 | 42.3213 | 935.8367 | 5.4675e-05
469 | 42.409 | 937.8806 | 5.4831e-05
470 | 42.4967 | 939.8781 | 5.494e-05
471 | 42.5843 | 941.8832 | 5.5e-05
472 | 42.672 | 943.8747 | 5.5096e-05
473 | 42.7596 | 945.8875 | 5.5218e-05
474 | 42.8473 | 947.8736 | 5.5337e-05
475 | 42.935 | 949.8699 | 5.5456e-05
476 | 43.0226 | 951.8806 | 5.5624e-05
477 | 43.1103 | 953.8722 | 5.5701e-05
478 | 43.198 | 955.8785 | 5.5793e-05
479 | 43.2856 | 957.8726 | 5.5899e-05
480 | 43.3733 | 959.8817 | 5.6e-05
481 | 43.461 | 961.8724 | 5.6105e-05
482 | 43.5486 | 963.9189 | 5.618e-05
483 | 43.6363 | 965.9269 | 5.6324e-05
484 | 43.7239 | 967.9232 | 5.6472e-05
485 | 43.8116 | 969.9322 | 5.6577e-05
486 | 43.8993 | 971.921 | 5.6665e-05
487 | 43.9869 | 973.9318 | 5.6816e-05
488 | 44.0746 | 975.9229 | 5.6924e-05
489 | 44.1622 | 977.9349 | 5.6984e-05
490 | 44.2499 | 979.9236 | 5.7071e-05
491 | 44.3376 | 981.9211 | 5.7673e-05
492 | 44.4252 | 983.9269 | 5.7362e-05
493 | 44.5129 | 985.9164 | 5.7475e-05
494 | 44.6005 | 987.9857 | 5.7574e-05
495 | 44.6882 | 989.9717 | 5.7655e-05
496 | 44.7758 | 991.9665 | 5.7731e-05
497 | 44.8635 | 993.9771 | 5.7886e-05
498 | 44.9511 | 995.9701 | 5.798e-05
499 | 45.0388 | 997.9766 | 5.8141e-05
500 | 45.1264 | 999.9715 | 5.8237e-05