## B0.5-2-31-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.0071271 | 2.6855e-10
2 | 0.73981 | 2 | 4.9426e-07
3 | 0.84091 | 3.5544 | 8.8984e-07
4 | 1.2728 | 6 | 1.5277e-06
5 | 1.3605 | 7.9998 | 2.0597e-06
6 | 1.4481 | 9.9997 | 2.6036e-06
7 | 1.5358 | 11.9997 | 3.1625e-06
8 | 1.6234 | 13.9998 | 3.7321e-06
9 | 1.7111 | 15.9996 | 4.308e-06
10 | 1.7987 | 17.9995 | 4.8924e-06
11 | 1.8864 | 19.9993 | 5.4842e-06
12 | 1.974 | 22.1231 | 6.0896e-06
13 | 2.0617 | 23.9956 | 6.6712e-06
14 | 2.1493 | 25.995 | 7.2867e-06
15 | 2.237 | 27.9985 | 7.8962e-06
16 | 2.3246 | 29.9985 | 8.5066e-06
17 | 2.4123 | 31.9977 | 9.1222e-06
18 | 2.4999 | 33.9979 | 9.7399e-06
19 | 2.5876 | 35.7343 | 1.0282e-05
20 | 3.0046 | 37.9998 | 1.095e-05
21 | 3.0922 | 40.0003 | 1.1556e-05
22 | 3.1799 | 42.0005 | 1.2175e-05
23 | 3.2675 | 44.0002 | 1.2798e-05
24 | 3.3552 | 46.0002 | 1.3427e-05
25 | 3.4428 | 47.9997 | 1.4059e-05
26 | 3.5305 | 49.9997 | 1.4694e-05
27 | 3.6181 | 51.9995 | 1.5331e-05
28 | 3.7058 | 53.9998 | 1.5972e-05
29 | 3.7935 | 55.9997 | 1.6617e-05
30 | 3.8811 | 57.9996 | 1.7263e-05
31 | 3.9688 | 59.9991 | 1.7914e-05
32 | 4.0564 | 61.9993 | 1.8566e-05
33 | 4.144 | 63.999 | 1.9218e-05
34 | 4.2317 | 65.9987 | 1.9872e-05
35 | 4.3193 | 67.999 | 2.053e-05
36 | 4.407 | 69.9991 | 2.1188e-05
37 | 4.4946 | 71.9983 | 2.1847e-05
38 | 4.5822 | 73.9986 | 2.251e-05
39 | 4.6699 | 75.9985 | 2.3174e-05
40 | 4.7575 | 77.9982 | 2.384e-05
41 | 4.8452 | 79.9984 | 2.4504e-05
42 | 4.9328 | 81.9985 | 2.5167e-05
43 | 5.0205 | 83.9978 | 2.5832e-05
44 | 5.1081 | 85.9981 | 2.6501e-05
45 | 5.1958 | 87.9975 | 2.717e-05
46 | 5.2834 | 89.9975 | 2.7841e-05
47 | 5.3711 | 91.9975 | 2.8514e-05
48 | 5.4588 | 93.9975 | 2.9186e-05
49 | 5.5464 | 95.9972 | 2.9861e-05
50 | 5.6341 | 97.9973 | 3.0533e-05
51 | 5.7217 | 99.9966 | 3.1211e-05
52 | 5.8094 | 101.9975 | 3.189e-05
53 | 5.897 | 103.9967 | 3.2565e-05
54 | 5.9847 | 105.9963 | 3.3239e-05
55 | 6.0723 | 108 | 3.3915e-05
56 | 6.16 | 109.9996 | 3.4595e-05
57 | 6.2476 | 111.9992 | 3.5266e-05
58 | 6.3352 | 113.9998 | 3.593e-05
59 | 6.4229 | 115.9995 | 3.6599e-05
60 | 6.5105 | 117.9988 | 3.7276e-05
61 | 6.5982 | 119.9989 | 3.7954e-05
62 | 6.6858 | 121.9987 | 3.8623e-05
63 | 6.7735 | 123.9989 | 3.9286e-05
64 | 6.8611 | 125.9986 | 3.9959e-05
65 | 6.9488 | 127.9979 | 4.0624e-05
66 | 7.0364 | 129.998 | 4.1281e-05
67 | 7.1241 | 131.9979 | 4.1943e-05
68 | 7.2117 | 133.9979 | 4.2609e-05
69 | 7.2994 | 135.9982 | 4.3273e-05
70 | 7.387 | 137.9974 | 4.3942e-05
71 | 7.4747 | 139.9973 | 4.4592e-05
72 | 7.5623 | 141.9975 | 4.5235e-05
73 | 7.6499 | 143.997 | 4.5877e-05
74 | 7.7376 | 145.997 | 4.6532e-05
75 | 7.8252 | 147.9971 | 4.7179e-05
76 | 7.9129 | 149.9968 | 4.7831e-05
77 | 8.0005 | 151.996 | 4.8478e-05
78 | 8.0882 | 153.9962 | 4.9124e-05
79 | 8.1758 | 155.997 | 4.9728e-05
80 | 8.2635 | 157.9959 | 5.0346e-05
81 | 8.3511 | 159.9957 | 5.0953e-05
82 | 8.4388 | 161.9954 | 5.157e-05
83 | 8.5264 | 163.9953 | 5.2183e-05
84 | 8.6141 | 165.9956 | 5.2788e-05
85 | 8.7017 | 167.995 | 5.3413e-05
86 | 8.7893 | 169.995 | 5.401e-05
87 | 8.877 | 171.9947 | 5.4595e-05
88 | 8.9646 | 173.9941 | 5.5214e-05
89 | 9.0523 | 175.9951 | 5.5779e-05
90 | 9.1399 | 177.9942 | 5.6386e-05
91 | 9.2275 | 179.9942 | 5.6957e-05
92 | 9.3152 | 181.9947 | 5.7599e-05
93 | 9.4028 | 183.9938 | 5.8134e-05
94 | 9.4905 | 185.9935 | 5.8709e-05
95 | 9.5781 | 187.998 | 5.9275e-05
96 | 9.6658 | 189.9969 | 5.9841e-05
97 | 9.7534 | 191.9964 | 6.0411e-05
98 | 9.8411 | 193.9965 | 6.0945e-05
99 | 9.9287 | 195.9964 | 6.1472e-05
100 | 10.0164 | 197.996 | 6.2011e-05
101 | 10.104 | 199.9965 | 6.2558e-05
102 | 10.1916 | 201.9957 | 6.308e-05
103 | 10.2793 | 203.9964 | 6.3616e-05
104 | 10.3669 | 205.9955 | 6.4142e-05
105 | 10.4546 | 207.9953 | 6.4672e-05
106 | 10.5422 | 209.996 | 6.5161e-05
107 | 10.6299 | 211.9848 | 6.5638e-05
108 | 10.7175 | 213.974 | 6.6128e-05
109 | 10.8051 | 215.9897 | 6.6631e-05
110 | 10.8928 | 217.9789 | 6.7104e-05
111 | 10.9804 | 219.9899 | 6.7603e-05
112 | 11.0681 | 221.9803 | 6.8061e-05
113 | 11.1557 | 223.9914 | 6.8529e-05
114 | 11.2434 | 225.9827 | 6.8996e-05
115 | 11.331 | 227.9909 | 6.9492e-05
116 | 11.4187 | 229.9864 | 6.9952e-05
117 | 11.5063 | 231.9742 | 7.0383e-05
118 | 11.594 | 233.9855 | 7.086e-05
119 | 11.6816 | 235.9756 | 7.1265e-05
120 | 11.7693 | 237.9865 | 7.1745e-05
121 | 11.8569 | 239.9801 | 7.2148e-05
122 | 11.9446 | 241.988 | 7.2593e-05
123 | 12.0322 | 243.9805 | 7.3e-05
124 | 12.1199 | 245.9881 | 7.3479e-05
125 | 12.2075 | 247.9809 | 7.3829e-05
126 | 12.2952 | 249.9886 | 7.4292e-05
127 | 12.3828 | 251.9828 | 7.4704e-05
128 | 12.4705 | 253.9748 | 7.51e-05
129 | 12.5581 | 255.9817 | 7.5505e-05
130 | 12.6458 | 257.9772 | 7.5938e-05
131 | 12.7334 | 259.983 | 7.6322e-05
132 | 12.8211 | 261.9768 | 7.6751e-05
133 | 12.9087 | 263.9849 | 7.7161e-05
134 | 12.9964 | 265.9774 | 7.7629e-05
135 | 13.084 | 267.9896 | 7.7931e-05
136 | 13.1717 | 269.978 | 7.8309e-05
137 | 13.2593 | 271.9894 | 7.8764e-05
138 | 13.347 | 273.9794 | 7.9038e-05
139 | 13.4346 | 275.9722 | 7.9403e-05
140 | 13.5222 | 277.985 | 7.9826e-05
141 | 13.6099 | 279.9747 | 8.0189e-05
142 | 13.6975 | 281.9846 | 8.0531e-05
143 | 13.7852 | 283.974 | 8.0868e-05
144 | 13.8728 | 285.9854 | 8.138e-05
145 | 13.9605 | 287.9758 | 8.1573e-05
146 | 14.0481 | 289.9895 | 8.1947e-05
147 | 14.1358 | 291.9807 | 8.2266e-05
148 | 14.2234 | 293.9881 | 8.2598e-05
149 | 14.3111 | 295.983 | 8.2935e-05
150 | 14.3987 | 297.9713 | 8.3278e-05
151 | 14.4864 | 299.9824 | 8.3583e-05
152 | 14.574 | 301.9734 | 8.3933e-05
153 | 14.6617 | 303.9853 | 8.4304e-05
154 | 14.7493 | 305.9775 | 8.4615e-05
155 | 14.8369 | 307.9854 | 8.4879e-05
156 | 14.9246 | 309.9769 | 8.5246e-05
157 | 15.0122 | 311.9859 | 8.5551e-05
158 | 15.0998 | 313.9791 | 8.5837e-05
159 | 15.1875 | 315.9889 | 8.6129e-05
160 | 15.2751 | 317.9819 | 8.6427e-05
161 | 15.3628 | 319.9726 | 8.6758e-05
162 | 15.4504 | 321.98 | 8.7102e-05
163 | 15.538 | 323.9747 | 8.7478e-05
164 | 15.6257 | 325.9824 | 8.771e-05
165 | 15.7133 | 327.9767 | 8.7934e-05
166 | 15.801 | 329.985 | 8.8189e-05
167 | 15.8886 | 331.9774 | 8.844e-05
168 | 15.9763 | 333.9893 | 8.8766e-05
169 | 16.0639 | 335.9778 | 8.9027e-05
170 | 16.1516 | 337.9877 | 8.9252e-05
171 | 16.2392 | 339.9811 | 8.9565e-05
172 | 16.3269 | 341.9709 | 8.9885e-05
173 | 16.4145 | 343.9799 | 9.012e-05
174 | 16.5021 | 345.9737 | 9.0436e-05
175 | 16.5898 | 347.9832 | 9.0673e-05
176 | 16.6774 | 349.9727 | 9.1012e-05
177 | 16.7651 | 351.9833 | 9.1313e-05
178 | 16.8527 | 353.9755 | 9.1634e-05
179 | 16.9403 | 355.9852 | 9.1855e-05
180 | 17.028 | 357.9735 | 9.2086e-05
181 | 17.1156 | 359.9866 | 9.2446e-05
182 | 17.2033 | 361.9788 | 9.2637e-05
183 | 17.2909 | 363.9679 | 9.2906e-05
184 | 17.3786 | 365.9801 | 9.3238e-05
185 | 17.4662 | 367.9712 | 9.356e-05
186 | 17.5538 | 369.981 | 9.382e-05
187 | 17.6415 | 371.9716 | 9.3996e-05
188 | 17.7291 | 373.9828 | 9.4304e-05
189 | 17.8168 | 375.9745 | 9.4577e-05
190 | 17.9044 | 377.9844 | 9.4851e-05
191 | 17.9921 | 379.9757 | 9.5183e-05
192 | 18.0797 | 381.9847 | 9.5406e-05
193 | 18.1674 | 383.9786 | 9.5659e-05
194 | 18.255 | 385.9854 | 9.5985e-05
195 | 18.3427 | 387.9789 | 9.6341e-05
196 | 18.4303 | 389.9717 | 9.6669e-05
197 | 18.518 | 391.9803 | 9.6778e-05
198 | 18.6056 | 393.9704 | 9.708e-05
199 | 18.6932 | 395.9796 | 9.7372e-05
200 | 18.7809 | 397.972 | 9.7669e-05
201 | 18.8685 | 399.9804 | 9.7987e-05
202 | 18.9562 | 401.975 | 9.8182e-05
203 | 19.0438 | 403.9836 | 9.8545e-05
204 | 19.1314 | 405.9746 | 9.8754e-05
205 | 19.2191 | 407.9856 | 9.9243e-05
206 | 19.3067 | 409.9762 | 9.9333e-05
207 | 19.3944 | 411.9692 | 9.9654e-05
208 | 19.482 | 413.9763 | 9.9953e-05
209 | 19.5697 | 415.9723 | 0.00010021
210 | 19.6573 | 417.9796 | 0.00010049
211 | 19.7449 | 419.9703 | 0.00010074
212 | 19.8326 | 421.9826 | 0.00010107
213 | 19.9202 | 423.9712 | 0.00010141
214 | 20.0079 | 425.9829 | 0.00010172
215 | 20.0955 | 427.9748 | 0.00010227
216 | 20.1832 | 429.9868 | 0.00010248
217 | 20.2708 | 431.9744 | 0.00010282
218 | 20.3585 | 433.9664 | 0.00010301
219 | 20.4461 | 435.9763 | 0.00010336
220 | 20.5337 | 437.9676 | 0.00010361
221 | 20.6214 | 439.9799 | 0.00010401
222 | 20.709 | 441.9701 | 0.00010434
223 | 20.7967 | 443.9788 | 0.00010463
224 | 20.8843 | 445.7611 | 0.00010476
225 | 21.2973 | 448.0001 | 0.00010392
226 | 21.385 | 449.9937 | 0.00010423
227 | 21.4726 | 452.001 | 0.00010455
228 | 21.5603 | 453.9964 | 0.0001048
229 | 21.6479 | 455.9858 | 0.00010513
230 | 21.7356 | 457.997 | 0.00010546
231 | 21.8232 | 459.9878 | 0.00010576
232 | 21.9109 | 461.9956 | 0.00010613
233 | 21.9985 | 463.9899 | 0.00010641
234 | 22.0862 | 465.9997 | 0.0001067
235 | 22.1739 | 467.9905 | 0.00010704
236 | 22.2615 | 469.9989 | 0.00010745
237 | 22.3492 | 471.9938 | 0.00010767
238 | 22.4368 | 474.0022 | 0.00010813
239 | 22.5245 | 475.9927 | 0.00010841
240 | 22.6121 | 477.9883 | 0.00010861
241 | 22.6998 | 479.9946 | 0.00010897
242 | 22.7874 | 481.9885 | 0.00010922
243 | 22.8751 | 483.9962 | 0.00010957
244 | 22.9627 | 485.9894 | 0.00010992
245 | 23.0504 | 487.9992 | 0.00011022
246 | 23.138 | 489.9877 | 0.00011055
247 | 23.2257 | 492.0025 | 0.00011091
248 | 23.3134 | 493.9914 | 0.00011127
249 | 23.401 | 496.0015 | 0.00011154
250 | 23.4886 | 497.9908 | 0.0001119
251 | 23.5763 | 499.985 | 0.00011215
252 | 23.6639 | 501.9944 | 0.00011248
253 | 23.7516 | 503.9856 | 0.00011283
254 | 23.8392 | 505.9963 | 0.00011311
255 | 23.9269 | 507.9856 | 0.00011337
256 | 24.0145 | 509.9977 | 0.00011389
257 | 24.1022 | 511.9858 | 0.00011411
258 | 24.1898 | 513.9977 | 0.00011439
259 | 24.2775 | 515.9937 | 0.00011478
260 | 24.3652 | 518.0001 | 0.00011499
261 | 24.4528 | 519.9941 | 0.0001153
262 | 24.5405 | 521.9848 | 0.00011557
263 | 24.6281 | 523.9954 | 0.00011587
264 | 24.7158 | 525.9847 | 0.00011627
265 | 24.8034 | 527.9948 | 0.00011651
266 | 24.8911 | 529.9882 | 0.00011688
267 | 24.9787 | 531.9974 | 0.00011714
268 | 25.0664 | 533.9891 | 0.00011755
269 | 25.154 | 535.9975 | 0.00011784
270 | 25.2417 | 537.9911 | 0.00011818
271 | 25.3293 | 540.0005 | 0.00011864
272 | 25.4169 | 541.9935 | 0.00011889
273 | 25.5046 | 543.9851 | 0.00011921
274 | 25.5922 | 545.9919 | 0.00011958
275 | 25.6799 | 547.9864 | 0.0001197
276 | 25.7675 | 549.994 | 0.00012002
277 | 25.8552 | 551.9891 | 0.00012034
278 | 25.9428 | 554.0005 | 0.00012079
279 | 26.0305 | 555.9881 | 0.00012111
280 | 26.1182 | 557.9988 | 0.00012151
281 | 26.2058 | 559.9916 | 0.00012182
282 | 26.2934 | 562.0012 | 0.00012216
283 | 26.3811 | 563.9896 | 0.00012245
284 | 26.4687 | 565.9854 | 0.00012282
285 | 26.5564 | 567.9964 | 0.00012308
286 | 26.644 | 569.9844 | 0.00012332
287 | 26.7317 | 571.9944 | 0.00012353
288 | 26.8193 | 573.9852 | 0.00012378
289 | 26.907 | 575.9977 | 0.00012412
290 | 26.9946 | 577.988 | 0.00012435
291 | 27.0823 | 579.9989 | 0.00012462
292 | 27.1699 | 581.9928 | 0.00012499
293 | 27.2576 | 583.9977 | 0.00012533
294 | 27.3452 | 585.9902 | 0.0001255
295 | 27.4329 | 587.9828 | 0.00012582
296 | 27.5205 | 589.9945 | 0.00012606
297 | 27.6081 | 591.9861 | 0.00012641
298 | 27.6958 | 593.9965 | 0.0001267
299 | 27.7834 | 595.9908 | 0.00012694
300 | 27.8711 | 597.9999 | 0.00012708
301 | 27.9587 | 599.9879 | 0.00012743
302 | 28.0464 | 601.9964 | 0.00012767
303 | 28.134 | 603.9919 | 0.00012791
304 | 28.2217 | 606.0008 | 0.00012821
305 | 28.3093 | 607.993 | 0.00012844
306 | 28.397 | 610.0035 | 0.00012867
307 | 28.4847 | 611.9919 | 0.00012899
308 | 28.5723 | 613.9847 | 0.00012925
309 | 28.6599 | 615.9946 | 0.00012948
310 | 28.7476 | 617.9869 | 0.00012962
311 | 28.8352 | 619.9959 | 0.00013008
312 | 28.9229 | 621.9884 | 0.00013017
313 | 29.0106 | 623.9984 | 0.00013041
314 | 29.0982 | 625.9907 | 0.0001307
315 | 29.1859 | 628.0002 | 0.00013096
316 | 29.2735 | 629.9927 | 0.00013129
317 | 29.3611 | 632.0005 | 0.0001313
318 | 29.4488 | 633.9909 | 0.00013144
319 | 29.5364 | 635.985 | 0.00013219
320 | 29.6241 | 637.9933 | 0.00013224
321 | 29.7117 | 639.9844 | 0.00013253
322 | 29.7994 | 641.9983 | 0.00013289
323 | 29.887 | 643.9874 | 0.00013273
324 | 29.9747 | 645.9958 | 0.00013299
325 | 30.0624 | 647.9891 | 0.00013314
326 | 30.15 | 649.9997 | 0.0001333
327 | 30.2376 | 651.9905 | 0.00013348
328 | 30.3253 | 653.9995 | 0.0001338
329 | 30.4129 | 655.991 | 0.00013393
330 | 30.5006 | 657.9816 | 0.00013405
331 | 30.5882 | 659.9922 | 0.00013426
332 | 30.6758 | 661.9831 | 0.0001345
333 | 30.7635 | 663.9982 | 0.00013472
334 | 30.8511 | 665.9872 | 0.00013492
335 | 30.9388 | 667.9967 | 0.0001352
336 | 31.0264 | 669.9888 | 0.00013534
337 | 31.1141 | 671.9979 | 0.00013543
338 | 31.2017 | 673.9881 | 0.00013569
339 | 31.2894 | 675.9969 | 0.00013591
340 | 31.377 | 677.9929 | 0.0001361
341 | 31.4647 | 679.983 | 0.00013641
342 | 31.5523 | 681.9915 | 0.00013655
343 | 31.64 | 683.9844 | 0.00013667
344 | 31.7276 | 685.9952 | 0.00013672
345 | 31.8153 | 687.985 | 0.00013695
346 | 31.9029 | 689.9939 | 0.00013706
347 | 31.9906 | 691.9926 | 0.0001372
348 | 32.0782 | 693.9985 | 0.0001374
349 | 32.1659 | 695.9866 | 0.00013748
350 | 32.2535 | 697.9974 | 0.00013768
351 | 32.3412 | 699.9897 | 0.0001378
352 | 32.4288 | 701.9821 | 0.00013792
353 | 32.5164 | 703.9906 | 0.00013794
354 | 32.6041 | 705.986 | 0.00013819
355 | 32.6917 | 707.994 | 0.00013842
356 | 32.7794 | 709.9844 | 0.00013848
357 | 32.867 | 711.9933 | 0.00013881
358 | 32.9547 | 713.9855 | 0.00013875
359 | 33.0423 | 715.9955 | 0.00013864
360 | 33.13 | 717.9872 | 0.00013879
361 | 33.2177 | 719.9996 | 0.00013889
362 | 33.3053 | 721.989 | 0.00013894
363 | 33.393 | 723.9785 | 0.000139
364 | 33.4806 | 725.9897 | 0.00013915
365 | 33.5682 | 727.9818 | 0.00013908
366 | 33.6559 | 729.9953 | 0.00013906
367 | 33.7435 | 731.9815 | 0.00013927
368 | 33.8312 | 733.994 | 0.00013934
369 | 33.9188 | 735.9871 | 0.00013933
370 | 34.0065 | 737.9956 | 0.00013951
371 | 34.0941 | 739.9884 | 0.00013958
372 | 34.1818 | 741.9963 | 0.00013961
373 | 34.2694 | 743.9907 | 0.00013969
374 | 34.357 | 745.9789 | 0.00013972
375 | 34.4447 | 747.9914 | 0.00013967
376 | 34.5323 | 749.9814 | 0.00013974
377 | 34.62 | 751.991 | 0.00013976
378 | 34.7077 | 753.9846 | 0.00013972
379 | 34.7953 | 755.9928 | 0.00013988
380 | 34.883 | 757.9875 | 0.00014
381 | 34.9706 | 759.9937 | 0.00014007
382 | 35.0582 | 761.986 | 0.00014011
383 | 35.1459 | 763.9951 | 0.00014017
384 | 35.2335 | 765.9867 | 0.00014026
385 | 35.3212 | 767.9814 | 0.00014015
386 | 35.4088 | 769.9877 | 0.00014034
387 | 35.4965 | 771.9814 | 0.00014043
388 | 35.5842 | 773.9918 | 0.00014056
389 | 35.6718 | 775.9821 | 0.00014052
390 | 35.7595 | 777.9923 | 0.0001405
391 | 35.8471 | 779.9856 | 0.00014048
392 | 35.9347 | 781.9976 | 0.00014028
393 | 36.0224 | 783.9839 | 0.00014029
394 | 36.11 | 785.9954 | 0.00014026
395 | 36.1977 | 787.9855 | 0.00014028
396 | 36.2853 | 789.9771 | 0.0001403
397 | 36.373 | 791.9895 | 0.00014046
398 | 36.4606 | 793.9799 | 0.00014041
399 | 36.5483 | 795.9932 | 0.00014052
400 | 36.636 | 797.9788 | 0.00014044
401 | 36.7236 | 799.9918 | 0.00014047
402 | 36.8113 | 801.9836 | 0.00014058
403 | 36.8989 | 803.994 | 0.00014047
404 | 36.9865 | 805.9858 | 0.00014055
405 | 37.0742 | 807.991 | 0.00014057
406 | 37.1618 | 809.9865 | 0.00014079
407 | 37.2495 | 811.9957 | 0.00014065
408 | 37.3371 | 813.9882 | 0.00014077
409 | 37.4248 | 815.9807 | 0.00014107
410 | 37.5124 | 817.9914 | 0.0001409
411 | 37.6001 | 819.9809 | 0.00014114
412 | 37.6877 | 821.9891 | 0.00014112
413 | 37.7754 | 823.986 | 0.00014151
414 | 37.863 | 825.9905 | 0.00014099
415 | 37.9507 | 827.9838 | 0.00014117
416 | 38.0383 | 829.9951 | 0.00014116
417 | 38.126 | 831.9873 | 0.00014105
418 | 38.2136 | 833.9968 | 0.00014098
419 | 38.3013 | 835.9846 | 0.00014099
420 | 38.3889 | 837.9791 | 0.00014103
421 | 38.4765 | 839.9877 | 0.00014115
422 | 38.5642 | 841.9805 | 0.00014138
423 | 38.6518 | 843.9941 | 0.00014112
424 | 38.7395 | 845.9836 | 0.00014109
425 | 38.8271 | 847.9921 | 0.00014107
426 | 38.9148 | 849.9827 | 0.00014116
427 | 39.0024 | 851.9929 | 0.00014122
428 | 39.0901 | 853.9852 | 0.00014114
429 | 39.1777 | 855.9991 | 0.00014095
430 | 39.2654 | 857.989 | 0.00014118
431 | 39.3531 | 859.9787 | 0.00014119
432 | 39.4407 | 861.9901 | 0.00014115
433 | 39.5284 | 863.9771 | 0.00014116
434 | 39.616 | 865.9896 | 0.00014102
435 | 39.7036 | 867.9843 | 0.00014104
436 | 39.7913 | 869.9938 | 0.00014085
437 | 39.8789 | 871.9844 | 0.00014077
438 | 39.9666 | 873.9923 | 0.00014075
439 | 40.0542 | 875.9844 | 0.00014094
440 | 40.1419 | 877.9957 | 0.00014098
441 | 40.2296 | 879.9869 | 0.000141
442 | 40.3172 | 881.9776 | 0.00014107
443 | 40.4049 | 883.9912 | 0.000141
444 | 40.4925 | 885.9809 | 0.0001412
445 | 40.5802 | 887.9896 | 0.00014123
446 | 40.6678 | 889.9816 | 0.00014116
447 | 40.7555 | 891.9899 | 0.00014135
448 | 40.8431 | 893.9831 | 0.00014123
449 | 40.9308 | 895.9904 | 0.00014146
450 | 41.0184 | 897.9854 | 0.00014125
451 | 41.1061 | 899.9969 | 0.00014125
452 | 41.1937 | 901.9828 | 0.00014123
453 | 41.2814 | 903.9769 | 0.00014134
454 | 41.3691 | 905.9905 | 0.0001414
455 | 41.4567 | 907.9792 | 0.00014152
456 | 41.5443 | 909.9859 | 0.00014144
457 | 41.632 | 911.9833 | 0.00014143
458 | 41.7196 | 913.9908 | 0.00014149
459 | 41.8073 | 915.98 | 0.00014156
460 | 41.8949 | 917.9913 | 0.00014149
461 | 41.9826 | 919.9834 | 0.00014147
462 | 42.0702 | 921.9954 | 0.00014155
463 | 42.1579 | 923.9833 | 0.0001415
464 | 42.2455 | 925.9792 | 0.00014172
465 | 42.3332 | 927.9894 | 0.00014178
466 | 42.4208 | 929.9769 | 0.00014186
467 | 42.5085 | 931.9879 | 0.00014165
468 | 42.5961 | 933.981 | 0.00014175
469 | 42.6838 | 935.9885 | 0.00014185
470 | 42.7714 | 937.977 | 0.00014186
471 | 42.8591 | 939.9907 | 0.00014178
472 | 42.9467 | 941.9832 | 0.00014217
473 | 43.0344 | 943.9963 | 0.00014177
474 | 43.122 | 945.9839 | 0.00014184
475 | 43.2097 | 947.9752 | 0.00014193
476 | 43.2973 | 949.9883 | 0.00014189
477 | 43.385 | 951.9743 | 0.00014191
478 | 43.4726 | 953.9889 | 0.00014212
479 | 43.5602 | 955.9821 | 0.00014211
480 | 43.6479 | 957.9894 | 0.000142
481 | 43.7355 | 959.9786 | 0.0001421
482 | 43.8232 | 961.9896 | 0.00014203
483 | 43.9109 | 963.9826 | 0.00014185
484 | 43.9985 | 965.9909 | 0.00014191
485 | 44.0862 | 967.9859 | 0.00014221
486 | 44.1738 | 969.976 | 0.00014208
487 | 44.2615 | 971.9859 | 0.00014222
488 | 44.3491 | 973.9747 | 0.00014213
489 | 44.4368 | 975.9838 | 0.0001422
490 | 44.5244 | 977.9787 | 0.00014212
491 | 44.6121 | 979.9858 | 0.00014216
492 | 44.6997 | 981.9845 | 0.00014226
493 | 44.7873 | 983.9897 | 0.00014227
494 | 44.875 | 985.9788 | 0.0001421
495 | 44.9626 | 987.9919 | 0.00014211
496 | 45.0503 | 989.9798 | 0.00014229
497 | 45.1379 | 991.9749 | 0.00014238
498 | 45.2255 | 993.9847 | 0.00014214
499 | 45.3132 | 995.9772 | 0.00014219
500 | 45.4008 | 997.9838 | 0.00014221
501 | 45.4885 | 999.9783 | 0.00014227