## T0.5-0
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 1001
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 1
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.8207e-05 | 6.3972e-11
2 | 0.91658 | 1 | 6.7782e-10
3 | 1.8306 | 2 | -2.0551e-10
4 | 2.8798 | 3 | -1.413e-10
5 | 3.7938 | 4.0003 | -1.3852e-11
6 | 4.8404 | 5.0003 | -9.978e-11
7 | 5.7545 | 6.0002 | -4.2763e-10
8 | 6.8011 | 7.0001 | 2.5681e-10
9 | 7.7151 | 8.0001 | 3.8001e-10
10 | 8.7618 | 9 | -3.174e-11
11 | 9.6758 | 10 | -4.6543e-11
12 | 10.5898 | 10.9999 | 7.3207e-11
13 | 11.5038 | 11.9999 | 1.5482e-10
14 | 12.4178 | 13.0001 | 3.4693e-11
15 | 13.3319 | 14.0001 | 1.4334e-10
16 | 14.2459 | 15 | 1.0075e-09
17 | 15.1599 | 15.9999 | 4.3593e-10
18 | 16.0739 | 16.9999 | 8.8812e-10
19 | 16.988 | 17.9998 | 1.7597e-10
20 | 17.902 | 18.9998 | -1.9169e-10
21 | 18.8159 | 19.9997 | 1.5899e-10
22 | 19.73 | 20.9996 | -6.6224e-11
23 | 20.6466 | 22.0005 | -1.5231e-11
24 | 21.6932 | 23.001 | -9.1201e-12
25 | 22.6072 | 24.0005 | -2.5022e-11
26 | 23.6538 | 25.0005 | -1.1959e-11
27 | 24.5679 | 25.9999 | 1.1507e-11
28 | 25.4819 | 27.0033 | 1.9924e-10
29 | 26.396 | 28.0034 | 1.5462e-10
30 | 27.31 | 29.0035 | 4.6965e-10
31 | 28.2241 | 30.0035 | 2.6518e-10
32 | 29.2707 | 31.0029 | -6.0593e-11
33 | 30.3173 | 32.003 | 1.1002e-13
34 | 31.2313 | 33.0034 | 8.5165e-11
35 | 32.2779 | 34.0031 | 2.2548e-11
36 | 33.192 | 35.0035 | -4.1367e-11
37 | 34.106 | 36.0032 | 2.4544e-10
38 | 35.0201 | 37.0028 | 3.1449e-10
39 | 35.9341 | 38.0032 | -5.2706e-11
40 | 36.8481 | 39.0031 | 2.5075e-10
41 | 37.7622 | 40.0036 | 9.4266e-11
42 | 38.6762 | 41.0031 | 1.0885e-10
43 | 39.5902 | 42.0035 | -2.32e-10
44 | 40.6369 | 43.003 | -2.2305e-11
45 | 41.5509 | 44.0028 | -7.9462e-10
46 | 42.4649 | 45.003 | -2.7683e-10
47 | 43.3789 | 46.003 | -4.3298e-12
48 | 44.293 | 47.003 | 1.693e-10
49 | 45.3396 | 48.0029 | -3.5899e-10
50 | 46.2536 | 49.0025 | 8.1613e-11
51 | 47.3003 | 50.0029 | -3.4018e-11
52 | 48.2143 | 51.003 | 8.6485e-11
53 | 49.2609 | 52.0029 | -1.7334e-11
54 | 50.175 | 53.0026 | -7.7803e-11
55 | 51.2216 | 54.0028 | 1.7583e-11
56 | 52.1356 | 55.0026 | -7.2972e-11
57 | 53.1823 | 56.0029 | -1.207e-09
58 | 54.0963 | 57.003 | -2.756e-10
59 | 55.1429 | 58.0025 | -3.9101e-10
60 | 56.0569 | 59.0027 | 4.5853e-10
61 | 56.971 | 60.0025 | 1.6382e-09
62 | 57.885 | 61.002 | -3.2679e-10
63 | 58.799 | 62.0024 | -9.4884e-11
64 | 59.713 | 63.0021 | 1.1365e-10
65 | 60.627 | 64.0021 | 1.7176e-10
66 | 61.5411 | 65.0027 | -7.442e-11
67 | 62.4551 | 66.0022 | 2.5397e-10
68 | 63.3692 | 67.0018 | 2.5601e-10
69 | 64.2832 | 68.0024 | 2.1806e-11
70 | 65.1973 | 69.0024 | -4.4525e-12
71 | 66.1113 | 70.002 | 3.8592e-10
72 | 67.0254 | 71.0017 | -2.9572e-11
73 | 67.9394 | 72.0016 | -1.0697e-11
74 | 68.986 | 73.0016 | -6.3198e-11
75 | 69.9 | 74.002 | 6.8125e-11
76 | 70.814 | 75.0016 | 2.9656e-10
77 | 71.728 | 76.0018 | -5.516e-11
78 | 72.6421 | 77.0013 | -2.272e-11
79 | 73.6887 | 78.0012 | 2.4225e-11
80 | 74.6028 | 79.0011 | -2.6377e-11
81 | 75.5168 | 80.0014 | 4.1429e-10
82 | 76.4308 | 81.0009 | -1.2749e-09
83 | 77.3449 | 82.0015 | -4.2722e-10
84 | 78.3915 | 83.0008 | -2.4211e-10
85 | 79.3055 | 84.0006 | 1.6514e-11
86 | 80.2195 | 85.0013 | 2.4158e-10
87 | 81.1336 | 86.0013 | 1.6416e-10
88 | 82.0476 | 87.0009 | -5.5312e-11
89 | 82.9616 | 88.0009 | -1.0462e-10
90 | 83.8757 | 89.0006 | -6.7472e-10
91 | 84.7897 | 90.0006 | -2.3364e-10
92 | 85.7037 | 91.0008 | 4.2333e-10
93 | 86.6177 | 92.0008 | 3.3462e-10
94 | 87.5318 | 93.0003 | 1.3595e-09
95 | 88.4458 | 94.0005 | -3.0352e-09
96 | 89.3598 | 95.0001 | 2.5787e-10
97 | 90.2738 | 96 | 5.6529e-11
98 | 91.1878 | 97.0004 | 1.5672e-10
99 | 92.1018 | 98.0002 | -8.1854e-12
100 | 93.0158 | 99.0001 | -1.3049e-09
101 | 94.0625 | 99.9998 | 9.5884e-11
102 | 94.9765 | 100.9993 | 7.0619e-11
103 | 96.0231 | 102.0005 | 1.1805e-10
104 | 96.9372 | 102.9998 | 2.4131e-10
105 | 97.8512 | 103.9998 | 2.0378e-10
106 | 98.7653 | 104.9994 | -1.2333e-11
107 | 99.6793 | 105.9996 | 1.2391e-10
108 | 100.726 | 107.0028 | 2.5377e-10
109 | 101.64 | 108.0035 | -1.7689e-10
110 | 102.554 | 109.0036 | -2.0794e-10
111 | 103.468 | 110.0026 | 2.6287e-11
112 | 104.382 | 111.0027 | 1.3255e-10
113 | 105.296 | 112.0025 | 1.884e-10
114 | 106.2101 | 113.0029 | 1.5312e-10
115 | 107.1241 | 114.0031 | 2.1479e-10
116 | 108.0381 | 115.0027 | 7.7663e-10
117 | 108.9521 | 116.0031 | 1.8341e-09
118 | 109.8662 | 117.0028 | 4.7451e-10
119 | 110.9128 | 118.002 | -5.8945e-11
120 | 111.8268 | 119.0028 | 3.6691e-10
121 | 112.8735 | 120.0022 | -1.7185e-10
122 | 113.7875 | 121.0028 | -2.0236e-10
123 | 114.7015 | 122.0018 | -3.9375e-11
124 | 115.6156 | 123.0019 | 1.2317e-10
125 | 116.5296 | 124.0022 | -2.6356e-12
126 | 117.4436 | 125.0022 | 5.5003e-10
127 | 118.3576 | 126.0019 | 1.5405e-10
128 | 119.2716 | 127.0018 | -9.0222e-11
129 | 120.1857 | 128.0014 | 4.3715e-10
130 | 121.0997 | 129.0022 | 3.0773e-10
131 | 122.0137 | 130.001 | -6.6802e-11
132 | 122.9278 | 131.002 | 7.1618e-11
133 | 123.8418 | 132.0013 | 3.0409e-10
134 | 124.7558 | 133.0016 | 2.4402e-10
135 | 125.6699 | 134.001 | -3.6209e-11
136 | 126.5839 | 135.001 | 4.2421e-11
137 | 127.4979 | 136.0014 | 2.9353e-10
138 | 128.4119 | 137.0014 | -3.7745e-11
139 | 129.326 | 138.001 | 1.04e-10
140 | 130.24 | 139.0012 | 3.0541e-10
141 | 131.154 | 140.0008 | 1.7466e-11
142 | 132.068 | 141.0012 | 9.2642e-11
143 | 132.9821 | 142.0009 | 4.0336e-11
144 | 133.8961 | 143.001 | 1.7208e-10
145 | 134.8101 | 144.0009 | -2.8597e-11
146 | 135.7242 | 145.001 | 5.4969e-11
147 | 136.6383 | 146.0007 | 4.19e-10
148 | 137.5523 | 147.0005 | -6.8175e-11
149 | 138.4664 | 148.001 | 3.7704e-10
150 | 139.3804 | 149.0007 | 9.6544e-11
151 | 140.2944 | 150.0004 | 1.1729e-10
152 | 141.2084 | 151.0005 | 2.2185e-10
153 | 142.1224 | 151.9999 | -4.6219e-12
154 | 143.0364 | 153.0007 | 2.4603e-10
155 | 143.9505 | 153.9998 | 5.5351e-10
156 | 144.8646 | 155.0002 | -1.7906e-11
157 | 145.7786 | 156.0007 | 4.0106e-10
158 | 146.6927 | 156.9997 | 6.9421e-11
159 | 147.6067 | 157.9995 | 3.0927e-10
160 | 148.5208 | 159 | 4.2293e-11
161 | 149.4348 | 159.9995 | 3.1159e-11
162 | 150.3488 | 161.0004 | 3.4541e-10
163 | 151.2629 | 161.9993 | 2.2979e-10
164 | 152.1769 | 162.9996 | 3.7456e-11
165 | 153.0909 | 163.999 | 3.9892e-11
166 | 154.0049 | 164.9998 | 3.4797e-10
167 | 154.9189 | 165.9995 | 1.5176e-10
168 | 155.833 | 166.9994 | 1.4475e-11
169 | 156.7471 | 167.9985 | 1.5146e-10
170 | 157.6611 | 168.9993 | 7.1481e-10
171 | 158.5752 | 169.999 | -3.8989e-11
172 | 159.4892 | 170.9993 | 1.9954e-11
173 | 160.4033 | 171.9991 | 3.3009e-10
174 | 161.3173 | 172.9999 | 1.869e-10
175 | 162.2313 | 173.9983 | 8.452e-12
176 | 163.1453 | 174.999 | 3.399e-10
177 | 164.0593 | 175.999 | 3.9232e-11
178 | 164.9734 | 176.9991 | 4.1258e-10
179 | 165.8874 | 177.9985 | 1.2128e-10
180 | 166.8014 | 178.9982 | 4.4936e-10
181 | 167.7155 | 179.9979 | 3.3163e-10
182 | 168.6296 | 180.9982 | 6.5484e-11
183 | 169.5436 | 181.9986 | 3.8607e-11
184 | 170.4577 | 182.9984 | 1.1726e-10
185 | 171.3717 | 183.9975 | 1.5646e-12
186 | 172.2857 | 184.9983 | 4.132e-10
187 | 173.1997 | 185.9974 | 6.4321e-10
188 | 174.1137 | 186.9981 | 2.4711e-10
189 | 175.1604 | 188.0023 | -9.5348e-10
190 | 176.0744 | 189.001 | -1.2036e-09
191 | 177.1209 | 190.0012 | -2.4787e-09
192 | 178.035 | 190.9998 | 3.538e-09
193 | 178.4309 | 192.0007 | 1.0171e-08
194 | 179.3449 | 193.0007 | -1.0949e-09
195 | 180.259 | 194.0008 | -5.4476e-10
196 | 181.173 | 195.0003 | -4.7455e-10
197 | 182.0871 | 196.0007 | -2.8182e-11
198 | 183.0011 | 196.9999 | -8.1144e-11
199 | 183.9151 | 198.0006 | -4.3432e-10
200 | 184.8291 | 199.0008 | 6.2648e-10
201 | 185.7431 | 200.0007 | -2.1612e-10
202 | 186.6571 | 201.0003 | 1.5047e-10
203 | 187.5711 | 202.0004 | -4.0539e-10
204 | 188.6178 | 202.9994 | 5.5765e-09
205 | 189.5318 | 204.0011 | 1.7327e-09
206 | 190.4458 | 205.0001 | 1.2964e-09
207 | 191.3598 | 205.9998 | -2.3647e-09
208 | 192.2739 | 206.9997 | 1.2372e-09
209 | 193.1879 | 207.9993 | 3.5999e-10
210 | 194.1019 | 208.9997 | -1.1263e-09
211 | 195.0159 | 210.0005 | -4.5503e-11
212 | 195.4152 | 211.0137 | 3.473e-08
213 | 195.8112 | 212.0188 | 3.3861e-08
214 | 196.2071 | 213.0217 | 3.4169e-08
215 | 196.6031 | 214.0095 | 3.2934e-08
216 | 196.999 | 215.0172 | 3.319e-08
217 | 197.395 | 216.0228 | 3.418e-08
218 | 197.7909 | 217.0242 | 3.4854e-08
219 | 198.1869 | 218.0114 | 3.288e-08
220 | 198.5828 | 219.0154 | 3.3344e-08
221 | 198.9788 | 220.023 | 3.3614e-08
222 | 199.3748 | 221.0099 | 3.3129e-08
223 | 199.7707 | 222.0104 | 3.3681e-08
224 | 200.1667 | 223.0161 | 3.3756e-08
225 | 200.5626 | 224.0233 | 3.3556e-08
226 | 200.9586 | 225.0112 | 3.2594e-08
227 | 201.3545 | 226.0144 | 3.3639e-08
228 | 201.7505 | 227.0182 | 3.3764e-08
229 | 202.1465 | 228.0215 | 3.3758e-08
230 | 202.5425 | 229.0096 | 3.3941e-08
231 | 202.9384 | 230.0178 | 3.4484e-08
232 | 203.3344 | 231.0214 | 3.4392e-08
233 | 203.7304 | 232.0053 | 3.2489e-08
234 | 204.1263 | 233.0114 | 3.3313e-08
235 | 204.5223 | 234.0145 | 3.4173e-08
236 | 204.9182 | 235.0208 | 3.4176e-08
237 | 205.3142 | 236.0072 | 3.256e-08
238 | 205.7101 | 237.0128 | 3.3207e-08
239 | 206.1061 | 238.0169 | 3.3816e-08
240 | 206.502 | 239.0225 | 3.3867e-08
241 | 206.898 | 240.0084 | 3.3176e-08
242 | 207.294 | 241.013 | 3.3133e-08
243 | 207.6899 | 242.0168 | 3.3461e-08
244 | 208.0859 | 243.0045 | 3.3374e-08
245 | 208.4818 | 244.0093 | 3.3694e-08
246 | 208.8778 | 245.0136 | 3.3597e-08
247 | 209.2737 | 246.018 | 3.3452e-08
248 | 209.6697 | 247.0061 | 3.2968e-08
249 | 210.0657 | 248.0104 | 3.371e-08
250 | 210.4616 | 249.0154 | 3.3593e-08
251 | 210.8576 | 250.0177 | 3.3246e-08
252 | 211.2536 | 251.0073 | 3.3305e-08
253 | 211.6495 | 252.0127 | 3.3625e-08
254 | 212.0455 | 253.0181 | 3.3548e-08
255 | 212.4414 | 254.0033 | 3.2773e-08
256 | 212.8374 | 255.0055 | 3.35e-08
257 | 213.2333 | 256.0105 | 3.3674e-08
258 | 213.6293 | 257.02 | 3.365e-08
259 | 214.0252 | 258.0055 | 3.2678e-08
260 | 214.4212 | 259.0092 | 3.351e-08
261 | 214.8172 | 260.0119 | 3.3459e-08
262 | 215.2131 | 261.0172 | 3.3715e-08
263 | 215.609 | 262.0056 | 3.2944e-08
264 | 216.005 | 263.0099 | 3.3141e-08
265 | 216.401 | 264.0139 | 3.3267e-08
266 | 216.7969 | 265.0002 | 3.2806e-08
267 | 217.1929 | 266.0045 | 3.3734e-08
268 | 217.5888 | 267.0112 | 3.3692e-08
269 | 217.9848 | 268.0174 | 3.3108e-08
270 | 218.3808 | 269.0004 | 3.2568e-08
271 | 218.7767 | 270.005 | 3.3585e-08
272 | 219.1727 | 271.0128 | 3.3801e-08
273 | 219.5687 | 272.017 | 3.3427e-08
274 | 219.9646 | 273.0027 | 3.256e-08
275 | 220.3606 | 274.0061 | 3.3353e-08
276 | 220.7566 | 275.01 | 3.3345e-08
277 | 221.1525 | 275.9983 | 3.2914e-08
278 | 221.5485 | 277.0045 | 3.3369e-08
279 | 221.9445 | 278.01 | 3.3187e-08
280 | 222.3405 | 279.013 | 3.3171e-08
281 | 222.7364 | 279.9995 | 3.2905e-08
282 | 223.1324 | 281.003 | 3.3335e-08
283 | 223.5283 | 282.0076 | 3.3235e-08
284 | 223.9242 | 283.0125 | 3.33e-08
285 | 224.3202 | 283.9982 | 3.2528e-08
286 | 224.7162 | 285.0072 | 3.3389e-08
287 | 225.1122 | 286.0111 | 3.3214e-08
288 | 225.5081 | 286.9962 | 3.2788e-08
289 | 225.9041 | 288.0011 | 3.3484e-08
290 | 226.3001 | 289.0061 | 3.314e-08
291 | 226.696 | 290.0128 | 3.3298e-08
292 | 227.092 | 290.998 | 3.2563e-08
293 | 227.488 | 292.0037 | 3.3356e-08
294 | 227.8839 | 293.0073 | 3.3375e-08
295 | 228.2799 | 294.0119 | 3.3085e-08
296 | 228.6758 | 295.001 | 3.2739e-08
297 | 229.0717 | 296.0047 | 3.3309e-08
298 | 229.4677 | 297.0075 | 3.3129e-08
299 | 229.8636 | 297.9936 | 3.2613e-08
300 | 230.2596 | 299.0017 | 3.3225e-08
301 | 230.6555 | 300.0041 | 3.3195e-08
302 | 231.0515 | 301.0092 | 3.3243e-08
303 | 231.4475 | 301.9958 | 3.2095e-08
304 | 231.8434 | 302.9997 | 3.4443e-08
305 | 232.2394 | 304.0071 | 3.5473e-08
306 | 232.6354 | 305.0106 | 3.2339e-08
307 | 233.0313 | 305.9972 | 2.9184e-08
308 | 233.4273 | 307.0007 | 3.1027e-08
309 | 233.8233 | 308.0072 | 4.3128e-08
310 | 234.2192 | 308.9925 | 3.783e-08
311 | 234.6152 | 310.0002 | 3.4406e-08
312 | 235.0111 | 311.0041 | 2.6175e-08
313 | 235.4071 | 312.0062 | 3.3608e-08
314 | 235.8031 | 312.9936 | 3.4021e-08
315 | 236.199 | 313.9993 | 3.2452e-08
316 | 236.595 | 315.0063 | 3.2111e-08
317 | 236.9909 | 316.0091 | 3.3173e-08
318 | 237.3869 | 316.9948 | 3.3061e-08
319 | 237.7828 | 318.0021 | 3.2909e-08
320 | 238.1788 | 319.0052 | 3.2892e-08
321 | 238.5747 | 319.9951 | 3.2234e-08
322 | 238.9707 | 320.997 | 3.2886e-08
323 | 239.3667 | 321.9994 | 3.2884e-08
324 | 239.7627 | 323.0078 | 3.3091e-08
325 | 240.1586 | 323.9935 | 3.2616e-08
326 | 240.5546 | 324.9973 | 3.2684e-08
327 | 240.9506 | 326.002 | 3.3795e-08
328 | 241.3465 | 327.008 | 3.2248e-08
329 | 241.7425 | 327.995 | 3.2561e-08
330 | 242.1385 | 328.9998 | 3.3258e-08
331 | 242.5345 | 330.0049 | 3.3236e-08
332 | 242.9304 | 330.9911 | 3.1108e-08
333 | 243.3264 | 331.9961 | 3.3169e-08
334 | 243.7224 | 332.9994 | 3.3798e-08
335 | 244.1183 | 334.0056 | 3.3032e-08
336 | 244.5143 | 334.9915 | 3.1542e-08
337 | 244.9102 | 335.997 | 3.282e-08
338 | 245.3062 | 337.0024 | 3.333e-08
339 | 245.7021 | 338.0054 | 3.3011e-08
340 | 246.0981 | 338.9909 | 3.2263e-08
341 | 246.494 | 339.999 | 3.2576e-08
342 | 246.89 | 341.0051 | 3.2674e-08
343 | 247.286 | 341.9913 | 3.249e-08
344 | 247.6819 | 342.9952 | 3.3005e-08
345 | 248.0779 | 343.9981 | 3.2976e-08
346 | 248.4738 | 345.0048 | 3.2789e-08
347 | 248.8698 | 345.9918 | 3.2484e-08
348 | 249.2658 | 346.9966 | 3.3102e-08
349 | 249.6618 | 347.9995 | 3.2076e-08
350 | 250.0577 | 349.002 | 3.2352e-08
351 | 250.4537 | 349.9916 | 3.2354e-08
352 | 250.8496 | 350.9963 | 3.3033e-08
353 | 251.2456 | 352.0008 | 3.2368e-08
354 | 251.6416 | 352.9861 | 3.1922e-08
355 | 252.0375 | 353.9957 | 3.2824e-08
356 | 252.4334 | 355.0005 | 3.2884e-08
357 | 252.8294 | 356.0037 | 3.2765e-08
358 | 253.2253 | 356.9898 | 3.1988e-08
359 | 253.6213 | 357.9927 | 3.2551e-08
360 | 254.0172 | 359.0001 | 3.2719e-08
361 | 254.4132 | 360.0059 | 3.2811e-08
362 | 254.8092 | 360.9913 | 3.2067e-08
363 | 255.2051 | 361.9949 | 3.2523e-08
364 | 255.6011 | 362.9976 | 3.2416e-08
365 | 255.9971 | 363.9878 | 3.1829e-08
366 | 256.393 | 364.9928 | 3.2697e-08
367 | 256.789 | 365.9956 | 3.2784e-08
368 | 257.1849 | 366.9988 | 3.2762e-08
369 | 257.5809 | 367.9893 | 3.1731e-08
370 | 257.9768 | 368.9937 | 3.2211e-08
371 | 258.3728 | 369.9972 | 3.2612e-08
372 | 258.7687 | 371.0021 | 3.2847e-08
373 | 259.1647 | 371.9874 | 3.2182e-08
374 | 259.5607 | 372.9941 | 3.2346e-08
375 | 259.9567 | 373.9986 | 3.2192e-08
376 | 260.3526 | 374.9852 | 3.1837e-08
377 | 260.7486 | 375.9904 | 3.2825e-08
378 | 261.1445 | 376.9923 | 3.269e-08
379 | 261.5405 | 378.0018 | 3.2283e-08
380 | 261.9365 | 378.985 | 3.2574e-08
381 | 262.3324 | 379.9903 | 3.7684e-08
382 | 262.7284 | 380.9951 | 3.4492e-08
383 | 263.1243 | 382.0014 | 3.2041e-08
384 | 263.5203 | 382.9874 | 3.1256e-08
385 | 263.9162 | 383.9933 | 3.2286e-08
386 | 264.3122 | 384.9977 | 3.2525e-08
387 | 264.7082 | 386.0012 | 3.2141e-08
388 | 265.1041 | 386.9911 | 3.1369e-08
389 | 265.5001 | 387.9941 | 3.2175e-08
390 | 265.8961 | 388.9998 | 3.2681e-08
391 | 266.2921 | 389.988 | 3.1465e-08
392 | 266.688 | 390.9903 | 3.223e-08
393 | 267.084 | 391.9976 | 3.2133e-08
394 | 267.4799 | 392.9999 | 3.2316e-08
395 | 267.8759 | 393.9844 | 3.1613e-08
396 | 268.2718 | 394.9927 | 3.2218e-08
397 | 268.6677 | 395.9975 | 3.2141e-08
398 | 269.0637 | 397.0023 | 3.2117e-08
399 | 269.4596 | 397.9882 | 3.1642e-08
400 | 269.8556 | 398.9922 | 3.2281e-08
401 | 270.2515 | 399.9985 | 3.2072e-08
402 | 270.6475 | 400.9861 | 3.1564e-08
403 | 271.0435 | 401.9908 | 3.2262e-08
404 | 271.4394 | 402.9966 | 3.2234e-08
405 | 271.8354 | 404.0006 | 3.215e-08
406 | 272.2314 | 404.9857 | 3.1317e-08
407 | 272.6273 | 405.9894 | 3.2009e-08
408 | 273.0233 | 406.9942 | 3.2073e-08
409 | 273.4192 | 407.9989 | 3.2199e-08
410 | 273.8152 | 408.9885 | 3.1393e-08
411 | 274.2111 | 409.9954 | 3.2079e-08
412 | 274.6071 | 410.9964 | 3.1994e-08
413 | 275.003 | 411.9851 | 3.1599e-08
414 | 275.3989 | 412.9875 | 3.2106e-08
415 | 275.7949 | 413.9935 | 3.1947e-08
416 | 276.1909 | 414.9985 | 3.1784e-08
417 | 276.5869 | 415.9857 | 3.1519e-08
418 | 276.9829 | 416.9893 | 3.1998e-08
419 | 277.3788 | 417.9962 | 3.1925e-08
420 | 277.7748 | 419.003 | 3.1961e-08
421 | 278.1708 | 419.9861 | 3.1159e-08
422 | 278.5667 | 420.991 | 3.192e-08
423 | 278.9627 | 421.9965 | 3.1972e-08
424 | 279.3586 | 422.9851 | 3.1229e-08
425 | 279.7546 | 423.9896 | 3.1711e-08
426 | 280.1505 | 424.9927 | 3.197e-08
427 | 280.5465 | 425.9976 | 3.1948e-08
428 | 280.9425 | 426.9845 | 3.1407e-08
429 | 281.3384 | 427.9924 | 3.1863e-08
430 | 281.7344 | 428.9943 | 3.1721e-08
431 | 282.1303 | 430.0014 | 3.2017e-08
432 | 282.5263 | 430.9849 | 3.0273e-08
433 | 282.9222 | 431.9894 | 3.18e-08
434 | 283.3182 | 432.9984 | 3.1671e-08
435 | 283.7142 | 433.9817 | 3.1202e-08
436 | 284.1101 | 434.9865 | 3.1893e-08
437 | 284.5061 | 435.991 | 3.1689e-08
438 | 284.9021 | 437.0008 | 3.1945e-08
439 | 285.298 | 437.9843 | 3.098e-08
440 | 285.6939 | 438.988 | 3.1747e-08
441 | 286.0899 | 439.9936 | 3.1873e-08
442 | 286.4859 | 441.0002 | 3.158e-08
443 | 286.8819 | 441.9891 | 3.1193e-08
444 | 287.2778 | 442.9877 | 3.1348e-08
445 | 287.6738 | 443.9945 | 3.182e-08
446 | 288.0698 | 444.981 | 3.1094e-08
447 | 288.4657 | 445.9869 | 3.143e-08
448 | 288.8617 | 446.9964 | 3.1522e-08
449 | 289.2576 | 447.9955 | 3.1635e-08
450 | 289.6536 | 448.9829 | 3.143e-08
451 | 290.0495 | 449.987 | 3.1453e-08
452 | 290.4455 | 450.9975 | 3.1921e-08
453 | 290.8414 | 451.9976 | 3.1328e-08
454 | 291.2374 | 452.9831 | 3.1069e-08
455 | 291.6333 | 453.99 | 3.1729e-08
456 | 292.0293 | 454.9944 | 3.1368e-08
457 | 292.4253 | 455.9835 | 3.1075e-08
458 | 292.8212 | 456.9832 | 3.1465e-08
459 | 293.2172 | 457.9909 | 3.1628e-08
460 | 293.6132 | 458.994 | 3.1576e-08
461 | 294.0091 | 459.9829 | 3.0965e-08
462 | 294.4051 | 460.9892 | 3.2062e-08
463 | 294.801 | 461.99 | 2.7593e-08
464 | 295.197 | 462.9948 | 2.5678e-08
465 | 295.5929 | 463.9834 | 2.916e-08
466 | 295.9889 | 464.994 | 3.1068e-08
467 | 296.3848 | 465.9942 | 3.0431e-08
468 | 296.7808 | 466.9784 | 3.0261e-08
469 | 297.1768 | 467.9847 | 3.1232e-08
470 | 297.5727 | 468.9908 | 3.1202e-08
471 | 297.9687 | 469.9987 | 3.1259e-08
472 | 298.3647 | 470.9801 | 3.053e-08
473 | 298.7606 | 471.9872 | 3.1211e-08
474 | 299.1565 | 472.9924 | 3.1104e-08
475 | 299.5525 | 474.0009 | 3.1542e-08
476 | 299.9485 | 474.9845 | 3.065e-08
477 | 300.3444 | 475.9859 | 3.124e-08
478 | 300.7404 | 476.9937 | 3.1357e-08
479 | 301.1363 | 477.9832 | 3.0407e-08
480 | 301.5323 | 478.9907 | 3.1311e-08
481 | 301.9282 | 479.9876 | 3.0785e-08
482 | 302.3241 | 480.9902 | 3.112e-08
483 | 302.7201 | 481.9804 | 3.0884e-08
484 | 303.116 | 482.9907 | 3.1904e-08
485 | 303.512 | 483.9939 | 3.1531e-08
486 | 303.9079 | 484.9948 | 3.1474e-08
487 | 304.3039 | 485.9819 | 3.0694e-08
488 | 304.6998 | 486.9868 | 3.1076e-08
489 | 305.0958 | 487.9998 | 3.1824e-08
490 | 305.4918 | 488.9799 | 3.0395e-08
491 | 305.8877 | 489.9801 | 3.11e-08
492 | 306.2837 | 490.9894 | 3.1173e-08
493 | 306.6796 | 491.9972 | 3.1288e-08
494 | 307.0756 | 492.9873 | 3.0934e-08
495 | 307.4716 | 493.9847 | 3.0982e-08
496 | 307.8675 | 494.9893 | 3.0979e-08
497 | 308.2635 | 495.9949 | 3.108e-08
498 | 308.6594 | 496.9875 | 3.1095e-08
499 | 309.0554 | 497.9877 | 3.091e-08
500 | 309.4514 | 498.9898 | 3.119e-08
501 | 309.8473 | 499.9782 | 3.0539e-08
502 | 310.2433 | 500.9833 | 3.1194e-08
503 | 310.6392 | 501.9966 | 3.1595e-08
504 | 311.0352 | 502.9908 | 3.0744e-08
505 | 311.4311 | 503.9778 | 3.0485e-08
506 | 311.8271 | 504.984 | 3.0998e-08
507 | 312.223 | 505.9943 | 3.1552e-08
508 | 312.619 | 506.9999 | 3.1184e-08
509 | 313.0149 | 507.9794 | 3.0382e-08
510 | 313.4109 | 508.9844 | 3.0984e-08
511 | 313.8068 | 509.9926 | 3.101e-08
512 | 314.2028 | 510.9846 | 3.0896e-08
513 | 314.5988 | 511.9812 | 3.0793e-08
514 | 314.9947 | 512.9879 | 3.1043e-08
515 | 315.3907 | 513.9924 | 3.0719e-08
516 | 315.7866 | 514.983 | 3.0731e-08
517 | 316.1826 | 515.9921 | 3.1112e-08
518 | 316.5785 | 516.9874 | 3.069e-08
519 | 316.9745 | 517.9916 | 3.101e-08
520 | 317.3704 | 518.9819 | 3.038e-08
521 | 317.7664 | 519.9913 | 3.1472e-08
522 | 318.1623 | 520.992 | 3.0463e-08
523 | 318.5583 | 521.9767 | 3.0001e-08
524 | 318.9542 | 522.9816 | 3.0934e-08
525 | 319.3502 | 523.9914 | 3.1094e-08
526 | 319.7461 | 524.9988 | 3.111e-08
527 | 320.1421 | 525.9771 | 3.0139e-08
528 | 320.5381 | 526.9833 | 3.0751e-08
529 | 320.934 | 527.9879 | 3.0582e-08
530 | 321.33 | 528.9997 | 3.1512e-08
531 | 321.7259 | 529.9875 | 3.0349e-08
532 | 322.1219 | 530.9834 | 3.051e-08
533 | 322.5178 | 531.99 | 3.0663e-08
534 | 322.9138 | 532.9799 | 3.0286e-08
535 | 323.3098 | 533.9893 | 3.1403e-08
536 | 323.7057 | 534.9876 | 3.0888e-08
537 | 324.1017 | 535.9869 | 3.4723e-08
538 | 324.4976 | 536.978 | 3.3379e-08
539 | 324.8936 | 537.989 | 3.2451e-08
540 | 325.2895 | 538.9924 | 3.1011e-08
541 | 325.6855 | 539.9927 | 2.9869e-08
542 | 326.0814 | 540.9786 | 3.0022e-08
543 | 326.4774 | 541.9843 | 3.1231e-08
544 | 326.8733 | 542.9938 | 3.1393e-08
545 | 327.2693 | 543.9796 | 3.0063e-08
546 | 327.6652 | 544.9785 | 3.0815e-08
547 | 328.0612 | 545.9837 | 3.0625e-08
548 | 328.4572 | 546.992 | 3.0541e-08
549 | 328.8532 | 547.9841 | 3.0621e-08
550 | 329.2491 | 548.984 | 2.9604e-08
551 | 329.6451 | 549.986 | 3.0212e-08
552 | 330.041 | 550.9924 | 3.0823e-08
553 | 330.437 | 551.9822 | 3.0588e-08
554 | 330.8329 | 552.9888 | 3.0545e-08
555 | 331.2289 | 553.99 | 3.0355e-08
556 | 331.6248 | 554.9744 | 2.9861e-08
557 | 332.0207 | 555.978 | 3.0131e-08
558 | 332.4167 | 556.9902 | 3.1243e-08
559 | 332.8126 | 557.9941 | 3.0573e-08
560 | 333.2086 | 558.975 | 2.9692e-08
561 | 333.6045 | 559.9813 | 3.0394e-08
562 | 334.0005 | 560.991 | 3.0345e-08
563 | 334.3964 | 561.9972 | 3.0858e-08
564 | 334.7924 | 562.9821 | 2.986e-08
565 | 335.1884 | 563.9816 | 2.9981e-08
566 | 335.5844 | 564.9871 | 3.0444e-08
567 | 335.9803 | 565.98 | 2.9743e-08
568 | 336.3763 | 566.9855 | 3.1074e-08
569 | 336.7722 | 567.9891 | 3.0183e-08
570 | 337.1682 | 568.9899 | 3.003e-08
571 | 337.5641 | 569.976 | 2.9738e-08
572 | 337.96 | 570.9836 | 3.0717e-08
573 | 338.356 | 571.9926 | 3.0781e-08
574 | 338.7519 | 572.9922 | 2.9994e-08
575 | 339.1479 | 573.9778 | 2.9615e-08
576 | 339.5439 | 574.9848 | 3.0032e-08
577 | 339.9398 | 575.9944 | 3.0955e-08
578 | 340.3358 | 576.9799 | 2.9773e-08
579 | 340.7317 | 577.9799 | 3.3853e-08
580 | 341.1277 | 578.9838 | 3.1471e-08
581 | 341.5236 | 579.9901 | 2.7307e-08
582 | 341.9196 | 580.9811 | 2.9446e-08
583 | 342.3155 | 581.9863 | 3.0287e-08
584 | 342.7115 | 582.9854 | 2.9614e-08
585 | 343.1074 | 583.9908 | 3.0027e-08
586 | 343.5034 | 584.9842 | 2.9729e-08
587 | 343.8993 | 585.988 | 2.9957e-08
588 | 344.2953 | 586.9888 | 3.047e-08
589 | 344.6913 | 587.9754 | 2.9444e-08
590 | 345.0872 | 588.983 | 2.9899e-08
591 | 345.4832 | 589.9919 | 3.0074e-08
592 | 345.8791 | 590.9962 | 3.1014e-08
593 | 346.2751 | 591.9764 | 2.9124e-08
594 | 346.6711 | 592.9807 | 3.0171e-08
595 | 347.067 | 593.9874 | 2.9094e-08
596 | 347.463 | 594.9978 | 3.2301e-08
597 | 347.8589 | 595.9801 | 2.4341e-08
598 | 348.2549 | 596.9855 | 3.0243e-08
599 | 348.6508 | 597.9893 | 3.2579e-08
600 | 349.0467 | 598.9963 | 2.8863e-08
601 | 349.4427 | 599.9852 | 3.0385e-08
602 | 349.8387 | 600.9851 | 2.9153e-08
603 | 350.2347 | 601.9866 | 3.0101e-08
604 | 350.6306 | 602.9768 | 2.9531e-08
605 | 351.0266 | 603.9865 | 3.0164e-08
606 | 351.4225 | 604.9927 | 3.0506e-08
607 | 351.8185 | 605.9922 | 2.9616e-08
608 | 352.2144 | 606.9806 | 2.9359e-08
609 | 352.6104 | 607.9839 | 2.9528e-08
610 | 353.0063 | 608.9933 | 3.0819e-08
611 | 353.4023 | 609.9995 | 3.0225e-08
612 | 353.7982 | 610.9811 | 2.911e-08
613 | 354.1942 | 611.9833 | 2.971e-08
614 | 354.5901 | 612.991 | 2.9515e-08
615 | 354.9861 | 613.9812 | 3.0202e-08
616 | 355.382 | 614.9859 | 2.9873e-08
617 | 355.778 | 615.9869 | 3.0655e-08
618 | 356.174 | 616.9972 | 2.9609e-08
619 | 356.5699 | 617.9805 | 3.0381e-08
620 | 356.9659 | 618.9879 | 3.0335e-08
621 | 357.3618 | 619.9916 | 3.0224e-08
622 | 357.7578 | 620.9914 | 2.934e-08
623 | 358.1537 | 621.9803 | 2.9273e-08
624 | 358.5497 | 622.9882 | 2.9766e-08
625 | 358.9456 | 623.9951 | 3.0752e-08
626 | 359.3416 | 624.9769 | 2.8849e-08
627 | 359.7375 | 625.9814 | 2.9783e-08
628 | 360.1335 | 626.9868 | 2.9302e-08
629 | 360.5294 | 627.9931 | 3.0085e-08
630 | 360.9254 | 628.9842 | 2.9905e-08
631 | 361.3213 | 629.9853 | 2.9736e-08
632 | 361.7173 | 630.9889 | 2.9471e-08
633 | 362.1132 | 631.9932 | 2.9682e-08
634 | 362.5092 | 632.9812 | 2.9255e-08
635 | 362.9051 | 633.99 | 3.063e-08
636 | 363.301 | 634.9927 | 2.9763e-08
637 | 363.697 | 635.9798 | 2.885e-08
638 | 364.093 | 636.9838 | 2.9614e-08
639 | 364.4889 | 637.988 | 2.9772e-08
640 | 364.8849 | 638.9958 | 3.0707e-08
641 | 365.2808 | 639.9805 | 2.8831e-08
642 | 365.6768 | 640.983 | 2.9427e-08
643 | 366.0728 | 641.9903 | 2.9369e-08
644 | 366.4687 | 642.9918 | 2.9804e-08
645 | 366.8646 | 643.9828 | 2.9965e-08
646 | 367.2606 | 644.9897 | 2.9836e-08
647 | 367.6566 | 645.9881 | 2.9146e-08
648 | 368.0525 | 646.9768 | 2.8793e-08
649 | 368.4485 | 647.9798 | 2.9314e-08
650 | 368.8444 | 648.9874 | 3.3928e-08
651 | 369.2404 | 649.9978 | 2.9614e-08
652 | 369.6363 | 650.9848 | 2.5333e-08
653 | 370.0323 | 651.9836 | 2.8092e-08
654 | 370.4283 | 652.987 | 2.832e-08
655 | 370.8243 | 653.9943 | 2.9672e-08
656 | 371.2202 | 654.9857 | 3.0015e-08
657 | 371.6162 | 655.9853 | 2.8624e-08
658 | 372.0121 | 656.9885 | 2.8808e-08
659 | 372.4081 | 657.9772 | 2.8742e-08
660 | 372.804 | 658.9811 | 3.1641e-08
661 | 373.2 | 659.9923 | 3.0611e-08
662 | 373.5959 | 660.9978 | 2.9576e-08
663 | 373.9919 | 661.9777 | 2.8167e-08
664 | 374.3878 | 662.9841 | 3.0347e-08
665 | 374.7838 | 663.9901 | 2.7151e-08
666 | 375.1798 | 664.9982 | 3.0409e-08
667 | 375.5757 | 665.985 | 2.9273e-08
668 | 375.9717 | 666.9841 | 2.9211e-08
669 | 376.3677 | 667.9872 | 2.9067e-08
670 | 376.7636 | 668.9753 | 2.8338e-08
671 | 377.1596 | 669.9825 | 3.0893e-08
672 | 377.5555 | 670.9919 | 3.0501e-08
673 | 377.9515 | 671.991 | 2.9029e-08
674 | 378.3475 | 672.9785 | 2.779e-08
675 | 378.7434 | 673.9809 | 2.8027e-08
676 | 379.1394 | 674.9896 | 2.9228e-08
677 | 379.5353 | 675.9962 | 3.3495e-08
678 | 379.9312 | 676.9785 | 3.3483e-08
679 | 380.3272 | 677.9858 | 2.5087e-08
680 | 380.7232 | 678.9881 | 3.1745e-08
681 | 381.1191 | 679.9768 | 3.3727e-08
682 | 381.5151 | 680.9912 | 2.1501e-08
683 | 381.911 | 681.9916 | 3.9813e-08
684 | 382.307 | 682.9931 | 3.7912e-08
685 | 382.7029 | 683.9783 | 2.6186e-08
686 | 383.0989 | 684.9824 | 2.7514e-08
687 | 383.4948 | 685.9893 | 2.9025e-08
688 | 383.8908 | 686.9968 | 3.311e-08
689 | 384.2868 | 687.9774 | 2.9057e-08
690 | 384.6827 | 688.9872 | 2.8925e-08
691 | 385.0787 | 689.9886 | 2.8301e-08
692 | 385.4746 | 690.9758 | 2.9204e-08
693 | 385.8706 | 691.9913 | 3.0438e-08
694 | 386.2665 | 692.9871 | 2.8489e-08
695 | 386.6625 | 693.9917 | 2.8568e-08
696 | 387.0584 | 694.9773 | 2.7487e-08
697 | 387.4544 | 695.9786 | 2.9956e-08
698 | 387.8503 | 696.9923 | 2.9099e-08
699 | 388.2463 | 697.9952 | 2.9648e-08
700 | 388.6422 | 698.9828 | 2.9517e-08
701 | 389.0382 | 699.9843 | 2.8881e-08
702 | 389.4341 | 700.9895 | 2.8256e-08
703 | 389.8301 | 701.9792 | 2.8909e-08
704 | 390.2261 | 702.9838 | 2.9337e-08
705 | 390.622 | 703.9839 | 2.8719e-08
706 | 391.018 | 704.9902 | 2.8226e-08
707 | 391.414 | 705.9797 | 2.8199e-08
708 | 391.8099 | 706.9842 | 3.0672e-08
709 | 392.2059 | 707.9934 | 2.994e-08
710 | 392.6018 | 708.9907 | 2.8304e-08
711 | 392.9978 | 709.9783 | 2.8776e-08
712 | 393.3937 | 710.9863 | 2.8516e-08
713 | 393.7897 | 711.989 | 2.983e-08
714 | 394.1856 | 712.9818 | 2.9706e-08
715 | 394.5816 | 713.9797 | 2.831e-08
716 | 394.9775 | 714.9837 | 2.8537e-08
717 | 395.3735 | 715.9924 | 2.8892e-08
718 | 395.7694 | 716.9791 | 2.9189e-08
719 | 396.1654 | 717.986 | 3.0037e-08
720 | 396.5614 | 718.9869 | 2.8697e-08
721 | 396.9573 | 719.9941 | 2.8593e-08
722 | 397.3533 | 720.9782 | 2.7924e-08
723 | 397.7493 | 721.9839 | 2.9567e-08
724 | 398.1452 | 722.9896 | 3.0211e-08
725 | 398.5412 | 723.9748 | 2.8262e-08
726 | 398.9371 | 724.9811 | 2.8613e-08
727 | 399.3331 | 725.9838 | 2.8489e-08
728 | 399.729 | 726.9933 | 2.9291e-08
729 | 400.125 | 727.9793 | 2.9413e-08
730 | 400.5209 | 728.9824 | 2.8984e-08
731 | 400.9169 | 729.9879 | 2.8061e-08
732 | 401.3128 | 730.9912 | 2.7725e-08
733 | 401.7088 | 731.9761 | 2.8114e-08
734 | 402.1047 | 732.9843 | 3.0148e-08
735 | 402.5007 | 733.9924 | 2.9781e-08
736 | 402.8967 | 734.9751 | 2.9513e-08
737 | 403.2926 | 735.981 | 2.736e-08
738 | 403.6886 | 736.9882 | 2.8588e-08
739 | 404.0845 | 737.992 | 3.0318e-08
740 | 404.4805 | 738.9829 | 2.9001e-08
741 | 404.8764 | 739.9817 | 2.8171e-08
742 | 405.2724 | 740.9874 | 2.8442e-08
743 | 405.6683 | 741.9904 | 2.8261e-08
744 | 406.0643 | 742.9774 | 2.9219e-08
745 | 406.4602 | 743.9885 | 2.9916e-08
746 | 406.8562 | 744.988 | 2.834e-08
747 | 407.2521 | 745.9726 | 2.7722e-08
748 | 407.6481 | 746.9776 | 2.8048e-08
749 | 408.044 | 747.9844 | 2.8988e-08
750 | 408.4399 | 748.9961 | 2.939e-08
751 | 408.8359 | 749.9783 | 2.817e-08
752 | 409.2318 | 750.9799 | 2.7731e-08
753 | 409.6278 | 751.9854 | 2.8529e-08
754 | 410.0237 | 752.9915 | 2.8944e-08
755 | 410.4197 | 753.9819 | 2.8285e-08
756 | 410.8157 | 754.9901 | 2.9593e-08
757 | 411.2116 | 755.9883 | 2.918e-08
758 | 411.6076 | 756.9746 | 2.7146e-08
759 | 412.0035 | 757.9834 | 2.9588e-08
760 | 412.3995 | 758.9846 | 2.9771e-08
761 | 412.7954 | 759.9918 | 3.038e-08
762 | 413.1914 | 760.979 | 2.7678e-08
763 | 413.5873 | 761.9807 | 2.8182e-08
764 | 413.9833 | 762.9878 | 2.8812e-08
765 | 414.3792 | 763.9906 | 2.9784e-08
766 | 414.7752 | 764.9803 | 2.8524e-08
767 | 415.1711 | 765.9836 | 2.8105e-08
768 | 415.5671 | 766.989 | 2.8198e-08
769 | 415.9631 | 767.9766 | 2.7617e-08
770 | 416.359 | 768.9813 | 2.9929e-08
771 | 416.755 | 769.9853 | 2.9192e-08
772 | 417.151 | 770.9893 | 2.8279e-08
773 | 417.5469 | 771.9778 | 2.7685e-08
774 | 417.9429 | 772.9816 | 2.7991e-08
775 | 418.3388 | 773.9879 | 2.9862e-08
776 | 418.7348 | 774.9962 | 2.997e-08
777 | 419.1307 | 775.9787 | 2.7276e-08
778 | 419.5267 | 776.9852 | 2.7842e-08
779 | 419.9226 | 777.9891 | 2.7885e-08
780 | 420.3186 | 778.9742 | 2.9123e-08
781 | 420.7145 | 779.9846 | 2.9515e-08
782 | 421.1105 | 780.9873 | 2.8071e-08
783 | 421.5064 | 781.9933 | 2.7965e-08
784 | 421.9024 | 782.9791 | 2.7486e-08
785 | 422.2983 | 783.9796 | 2.969e-08
786 | 422.6943 | 784.9893 | 2.9303e-08
787 | 423.0903 | 785.9926 | 2.7929e-08
788 | 423.4862 | 786.9798 | 2.7514e-08
789 | 423.8822 | 787.9828 | 2.8074e-08
790 | 424.2782 | 788.9885 | 2.9923e-08
791 | 424.6741 | 789.9773 | 2.8351e-08
792 | 425.0701 | 790.9818 | 2.809e-08
793 | 425.466 | 791.9858 | 2.7921e-08
794 | 425.862 | 792.9904 | 2.869e-08
795 | 426.258 | 793.9797 | 2.9146e-08
796 | 426.6539 | 794.9863 | 2.8596e-08
797 | 427.0498 | 795.9896 | 2.8188e-08
798 | 427.4458 | 796.9905 | 2.7428e-08
799 | 427.8417 | 797.977 | 2.8727e-08
800 | 428.2377 | 798.9872 | 3.0022e-08
801 | 428.6336 | 799.9876 | 2.7865e-08
802 | 429.0296 | 800.973 | 2.7512e-08
803 | 429.4255 | 801.9808 | 2.7957e-08
804 | 429.8215 | 802.9847 | 2.9542e-08
805 | 430.2174 | 803.9941 | 2.9516e-08
806 | 430.6134 | 804.9792 | 2.7347e-08
807 | 431.0094 | 805.9828 | 2.7694e-08
808 | 431.4053 | 806.9852 | 2.8075e-08
809 | 431.8013 | 807.9902 | 2.9796e-08
810 | 432.1972 | 808.9835 | 2.8263e-08
811 | 432.5932 | 809.9855 | 2.79e-08
812 | 432.9892 | 810.9893 | 2.7903e-08
813 | 433.3851 | 811.9929 | 2.9267e-08
814 | 433.7811 | 812.9857 | 2.9075e-08
815 | 434.177 | 813.9859 | 2.7855e-08
816 | 434.573 | 814.9899 | 2.7678e-08
817 | 434.9689 | 815.9791 | 2.7269e-08
818 | 435.3649 | 816.9805 | 2.9784e-08
819 | 435.7609 | 817.991 | 2.9012e-08
820 | 436.1568 | 818.9917 | 2.7476e-08
821 | 436.5528 | 819.9781 | 2.7062e-08
822 | 436.9487 | 820.9823 | 2.9529e-08
823 | 437.3447 | 821.9899 | 2.997e-08
824 | 437.7407 | 822.9976 | 2.826e-08
825 | 438.1366 | 823.9835 | 2.7136e-08
826 | 438.5326 | 824.9863 | 2.7549e-08
827 | 438.9285 | 825.9882 | 2.9682e-08
828 | 439.3245 | 826.9804 | 2.8443e-08
829 | 439.7204 | 827.981 | 2.7666e-08
830 | 440.1164 | 828.9865 | 2.7776e-08
831 | 440.5123 | 829.99 | 2.901e-08
832 | 440.9082 | 830.9797 | 2.9156e-08
833 | 441.3042 | 831.9843 | 2.8065e-08
834 | 441.7002 | 832.9883 | 2.8044e-08
835 | 442.0961 | 833.9945 | 2.818e-08
836 | 442.492 | 834.9781 | 3.0401e-08
837 | 442.888 | 835.988 | 3.0086e-08
838 | 443.2839 | 836.9958 | 2.7353e-08
839 | 443.6799 | 837.9771 | 2.5225e-08
840 | 444.0759 | 838.9828 | 2.8962e-08
841 | 444.4718 | 839.9871 | 2.8756e-08
842 | 444.8678 | 840.9923 | 2.7138e-08
843 | 445.2637 | 841.978 | 2.7032e-08
844 | 445.6597 | 842.9838 | 2.7642e-08
845 | 446.0556 | 843.9893 | 2.9539e-08
846 | 446.4516 | 844.9935 | 2.9187e-08
847 | 446.8476 | 845.9797 | 2.722e-08
848 | 447.2435 | 846.9833 | 2.7685e-08
849 | 447.6395 | 847.9898 | 2.8101e-08
850 | 448.0354 | 848.9793 | 2.9245e-08
851 | 448.4314 | 849.9833 | 2.8379e-08
852 | 448.8273 | 850.9919 | 2.7745e-08
853 | 449.2233 | 851.9922 | 2.7387e-08
854 | 449.6192 | 852.9789 | 2.8467e-08
855 | 450.0152 | 853.9835 | 2.9554e-08
856 | 450.4111 | 854.9867 | 2.7578e-08
857 | 450.8071 | 855.9952 | 2.7722e-08
858 | 451.2031 | 856.981 | 2.6874e-08
859 | 451.5991 | 857.9876 | 2.9361e-08
860 | 451.995 | 858.9912 | 2.8651e-08
861 | 452.391 | 859.9747 | 2.652e-08
862 | 452.7869 | 860.9832 | 2.8081e-08
863 | 453.1829 | 861.9866 | 2.6639e-08
864 | 453.5789 | 862.9911 | 2.9938e-08
865 | 453.9748 | 863.9768 | 2.7394e-08
866 | 454.3708 | 864.9844 | 2.7156e-08
867 | 454.7667 | 865.9876 | 2.7779e-08
868 | 455.1627 | 866.993 | 3.014e-08
869 | 455.5586 | 867.9863 | 2.8866e-08
870 | 455.9546 | 868.9854 | 2.7195e-08
871 | 456.3505 | 869.9931 | 2.7553e-08
872 | 456.7465 | 870.9799 | 2.7114e-08
873 | 457.1424 | 871.9841 | 2.9524e-08
874 | 457.5384 | 872.989 | 2.8677e-08
875 | 457.9343 | 873.9899 | 2.7485e-08
876 | 458.3303 | 874.9826 | 2.7159e-08
877 | 458.7262 | 875.9827 | 2.8741e-08
878 | 459.1222 | 876.9868 | 2.9523e-08
879 | 459.5182 | 877.9957 | 2.7785e-08
880 | 459.9141 | 878.9821 | 2.6942e-08
881 | 460.3101 | 879.986 | 2.7159e-08
882 | 460.706 | 880.991 | 2.9528e-08
883 | 461.102 | 881.9781 | 2.8517e-08
884 | 461.4979 | 882.9794 | 2.7307e-08
885 | 461.8939 | 883.9901 | 2.7545e-08
886 | 462.2898 | 884.9926 | 2.7844e-08
887 | 462.6858 | 885.98 | 2.902e-08
888 | 463.0817 | 886.9896 | 2.8694e-08
889 | 463.4777 | 887.9897 | 2.7367e-08
890 | 463.8737 | 888.9959 | 2.7416e-08
891 | 464.2696 | 889.9794 | 2.7922e-08
892 | 464.6656 | 890.9816 | 2.9478e-08
893 | 465.0615 | 891.9899 | 2.8e-08
894 | 465.4575 | 892.9791 | 2.6952e-08
895 | 465.8534 | 893.9811 | 2.7333e-08
896 | 466.2494 | 894.9834 | 2.9193e-08
897 | 466.6453 | 895.9904 | 2.9457e-08
898 | 467.0413 | 896.976 | 2.6873e-08
899 | 467.4372 | 897.9854 | 2.7428e-08
900 | 467.8332 | 898.988 | 2.7206e-08
901 | 468.2291 | 899.9939 | 2.9514e-08
902 | 468.6251 | 900.9779 | 2.85e-08
903 | 469.021 | 901.9805 | 2.717e-08
904 | 469.417 | 902.9903 | 2.7343e-08
905 | 469.8129 | 903.9756 | 2.6448e-08
906 | 470.2089 | 904.9775 | 2.9544e-08
907 | 470.6049 | 905.9905 | 2.9148e-08
908 | 471.0008 | 906.9902 | 2.696e-08
909 | 471.3968 | 907.9764 | 2.675e-08
910 | 471.7927 | 908.9822 | 2.7268e-08
911 | 472.1887 | 909.9825 | 2.9454e-08
912 | 472.5846 | 910.9899 | 2.9052e-08
913 | 472.9806 | 911.9821 | 2.6803e-08
914 | 473.3766 | 912.9844 | 2.7106e-08
915 | 473.7725 | 913.9897 | 2.7451e-08
916 | 474.1685 | 914.9733 | 2.8996e-08
917 | 474.5645 | 915.9806 | 2.9272e-08
918 | 474.9604 | 916.9861 | 2.8562e-08
919 | 475.3564 | 917.9881 | 2.7535e-08
920 | 475.7523 | 918.9745 | 2.59e-08
921 | 476.1483 | 919.9802 | 2.9516e-08
922 | 476.5442 | 920.986 | 2.9262e-08
923 | 476.9402 | 921.9929 | 2.7402e-08
924 | 477.3361 | 922.9802 | 2.658e-08
925 | 477.7321 | 923.9817 | 2.705e-08
926 | 478.128 | 924.9901 | 2.9745e-08
927 | 478.524 | 925.9802 | 2.8649e-08
928 | 478.92 | 926.9819 | 2.6991e-08
929 | 479.316 | 927.9885 | 2.7145e-08
930 | 479.7119 | 928.9877 | 2.687e-08
931 | 480.1079 | 929.975 | 2.9004e-08
932 | 480.5038 | 930.9861 | 2.9272e-08
933 | 480.8998 | 931.9862 | 2.6909e-08
934 | 481.2957 | 932.9914 | 2.7025e-08
935 | 481.6917 | 933.9808 | 2.6588e-08
936 | 482.0876 | 934.981 | 2.9446e-08
937 | 482.4836 | 935.9905 | 2.9211e-08
938 | 482.8796 | 936.9793 | 2.6654e-08
939 | 483.2755 | 937.9777 | 2.6938e-08
940 | 483.6715 | 938.9842 | 2.6993e-08
941 | 484.0675 | 939.9886 | 2.9491e-08
942 | 484.4634 | 940.9778 | 2.861e-08
943 | 484.8594 | 941.9827 | 2.7079e-08
944 | 485.2553 | 942.9859 | 2.706e-08
945 | 485.6513 | 943.9956 | 2.7036e-08
946 | 486.0472 | 944.9794 | 2.8718e-08
947 | 486.4432 | 945.9828 | 2.9189e-08
948 | 486.8391 | 946.991 | 2.7177e-08
949 | 487.2351 | 947.975 | 2.6531e-08
950 | 487.631 | 948.9788 | 2.6952e-08
951 | 488.027 | 949.9846 | 2.9467e-08
952 | 488.423 | 950.9918 | 2.9109e-08
953 | 488.8189 | 951.974 | 2.6438e-08
954 | 489.2149 | 952.9811 | 2.7065e-08
955 | 489.6108 | 953.9897 | 2.6988e-08
956 | 490.0068 | 954.9913 | 2.9332e-08
957 | 490.4027 | 955.9822 | 2.8612e-08
958 | 490.7987 | 956.9798 | 2.6771e-08
959 | 491.1946 | 957.9897 | 2.7045e-08
960 | 491.5906 | 958.9786 | 2.6635e-08
961 | 491.9865 | 959.978 | 2.9329e-08
962 | 492.3825 | 960.9883 | 2.9469e-08
963 | 492.7784 | 961.9904 | 2.7544e-08
964 | 493.1744 | 962.9805 | 2.7047e-08
965 | 493.5704 | 963.9811 | 2.5659e-08
966 | 493.9663 | 964.9831 | 3.1307e-08
967 | 494.3623 | 965.9907 | 2.931e-08
968 | 494.7583 | 966.9758 | 2.5627e-08
969 | 495.1542 | 967.9852 | 2.7089e-08
970 | 495.5502 | 968.9909 | 2.7323e-08
971 | 495.9461 | 969.973 | 2.9205e-08
972 | 496.3421 | 970.9768 | 2.9595e-08
973 | 496.738 | 971.9867 | 2.7239e-08
974 | 497.134 | 972.9902 | 2.721e-08
975 | 497.5299 | 973.975 | 2.7386e-08
976 | 497.9259 | 974.9828 | 3.0034e-08
977 | 498.3219 | 975.9861 | 2.7984e-08
978 | 498.7178 | 976.991 | 2.72e-08
979 | 499.1138 | 977.9787 | 2.6278e-08
980 | 499.5098 | 978.9799 | 2.8408e-08
981 | 499.9057 | 979.985 | 2.9305e-08
982 | 500.3017 | 980.9766 | 2.7621e-08
983 | 500.6976 | 981.986 | 2.6447e-08
984 | 501.0936 | 982.9852 | 2.7327e-08
985 | 501.4895 | 983.9872 | 2.8663e-08
986 | 501.8855 | 984.972 | 2.84e-08
987 | 502.2815 | 985.98 | 2.715e-08
988 | 502.6775 | 986.9858 | 2.7464e-08
989 | 503.0734 | 987.9921 | 2.727e-08
990 | 503.4694 | 988.9783 | 3.0332e-08
991 | 503.8654 | 989.9816 | 2.6491e-08
992 | 504.2613 | 990.9894 | 2.5808e-08
993 | 504.6573 | 991.9748 | 2.7306e-08
994 | 505.0532 | 992.9763 | 2.5736e-08
995 | 505.4492 | 993.983 | 2.9281e-08
996 | 505.8451 | 994.9874 | 2.7866e-08
997 | 506.2411 | 995.978 | 2.8582e-08
998 | 506.637 | 996.9825 | 2.7808e-08
999 | 507.0329 | 997.9838 | 2.9218e-08
1000 | 507.4289 | 998.9908 | 2.9093e-08
1001 | 507.8249 | 999.9808 | 2.6838e-08