## B1-2-41-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 0.0052546 | -2.1145e-09
2 | 0.73991 | 2 | 2.7022e-07
3 | 0.84104 | 4 | 5.6214e-07
4 | 0.93966 | 5.9998 | 8.713e-07
5 | 1.3717 | 7.9999 | 1.1874e-06
6 | 1.4593 | 9.9998 | 1.5054e-06
7 | 1.547 | 11.9998 | 1.8328e-06
8 | 1.6347 | 13.9999 | 2.1677e-06
9 | 1.7224 | 15.9997 | 2.5079e-06
10 | 1.81 | 17.9996 | 2.8502e-06
11 | 1.8977 | 19.9994 | 3.1955e-06
12 | 1.9854 | 22.1224 | 3.5512e-06
13 | 2.0731 | 23.9974 | 3.8875e-06
14 | 2.1608 | 25.9967 | 4.2357e-06
15 | 2.2484 | 28.0001 | 4.5816e-06
16 | 2.3361 | 30.0001 | 4.9309e-06
17 | 2.4238 | 31.9995 | 5.2791e-06
18 | 2.5115 | 33.9997 | 5.628e-06
19 | 2.5991 | 35.9995 | 5.9791e-06
20 | 2.6868 | 37.9991 | 6.3281e-06
21 | 2.7745 | 39.9997 | 6.6798e-06
22 | 2.8621 | 41.9996 | 7.0288e-06
23 | 2.9498 | 43.9991 | 7.376e-06
24 | 3.0374 | 45.999 | 7.7227e-06
25 | 3.1251 | 47.9985 | 8.0683e-06
26 | 3.2128 | 49.9985 | 8.4151e-06
27 | 3.3004 | 51.9982 | 8.7617e-06
28 | 3.3881 | 53.9984 | 9.1079e-06
29 | 3.4758 | 55.9982 | 9.4524e-06
30 | 3.5635 | 57.9981 | 9.795e-06
31 | 3.6511 | 59.9977 | 1.0134e-05
32 | 4.0682 | 62.0004 | 1.0326e-05
33 | 4.1559 | 64.0002 | 1.0655e-05
34 | 4.2436 | 66.0001 | 1.0989e-05
35 | 4.3312 | 68.0003 | 1.1324e-05
36 | 4.4189 | 70.0002 | 1.1661e-05
37 | 4.5065 | 71.9996 | 1.1996e-05
38 | 4.5942 | 73.9998 | 1.2331e-05
39 | 4.6819 | 75.9997 | 1.267e-05
40 | 4.7695 | 77.9993 | 1.2999e-05
41 | 4.8572 | 79.9996 | 1.3335e-05
42 | 4.9449 | 81.9997 | 1.3667e-05
43 | 5.0325 | 83.9988 | 1.3989e-05
44 | 5.1202 | 85.9993 | 1.4317e-05
45 | 5.2079 | 87.9987 | 1.4642e-05
46 | 5.2955 | 89.9989 | 1.4961e-05
47 | 5.3832 | 91.9989 | 1.5282e-05
48 | 5.4708 | 93.9987 | 1.5599e-05
49 | 5.5585 | 95.9984 | 1.5918e-05
50 | 5.6461 | 97.9985 | 1.6235e-05
51 | 5.7338 | 99.9977 | 1.6539e-05
52 | 5.8215 | 101.9988 | 1.6849e-05
53 | 5.9091 | 103.9978 | 1.7147e-05
54 | 5.9968 | 105.9976 | 1.7448e-05
55 | 6.0844 | 108.0014 | 1.7762e-05
56 | 6.1721 | 110.0008 | 1.8058e-05
57 | 6.2598 | 112.0005 | 1.835e-05
58 | 6.3474 | 114.0007 | 1.8644e-05
59 | 6.4351 | 116.0006 | 1.8941e-05
60 | 6.5227 | 118 | 1.9236e-05
61 | 6.6104 | 120.0002 | 1.9535e-05
62 | 6.698 | 121.9999 | 1.9832e-05
63 | 6.7857 | 124.0001 | 2.013e-05
64 | 6.8733 | 125.9999 | 2.0461e-05
65 | 6.961 | 127.9993 | 2.0746e-05
66 | 7.0486 | 129.9991 | 2.1009e-05
67 | 7.1363 | 131.9993 | 2.1275e-05
68 | 7.224 | 133.999 | 2.1535e-05
69 | 7.3116 | 135.9993 | 2.18e-05
70 | 7.3993 | 137.9986 | 2.2062e-05
71 | 7.4869 | 139.9986 | 2.2329e-05
72 | 7.5746 | 141.9987 | 2.2685e-05
73 | 7.6622 | 143.9982 | 2.2955e-05
74 | 7.7499 | 145.9983 | 2.3211e-05
75 | 7.8375 | 147.9986 | 2.3481e-05
76 | 7.9252 | 149.9982 | 2.3741e-05
77 | 8.0128 | 151.9975 | 2.3984e-05
78 | 8.1005 | 153.9976 | 2.4241e-05
79 | 8.1882 | 155.9984 | 2.4482e-05
80 | 8.2758 | 157.9974 | 2.4731e-05
81 | 8.3635 | 159.9973 | 2.4978e-05
82 | 8.4511 | 161.9969 | 2.5223e-05
83 | 8.5388 | 163.9968 | 2.5474e-05
84 | 8.6264 | 165.9971 | 2.5713e-05
85 | 8.7141 | 167.9966 | 2.5956e-05
86 | 8.8018 | 169.997 | 2.6185e-05
87 | 8.8894 | 171.9965 | 2.6413e-05
88 | 8.9771 | 173.9959 | 2.6637e-05
89 | 9.0647 | 175.9967 | 2.687e-05
90 | 9.1524 | 177.9961 | 2.7101e-05
91 | 9.24 | 179.9957 | 2.733e-05
92 | 9.3277 | 181.9964 | 2.7574e-05
93 | 9.4153 | 183.9955 | 2.7813e-05
94 | 9.503 | 185.9954 | 2.8058e-05
95 | 9.5906 | 187.9999 | 2.829e-05
96 | 9.6783 | 189.9989 | 2.8516e-05
97 | 9.7659 | 191.9983 | 2.8754e-05
98 | 9.8536 | 193.9985 | 2.898e-05
99 | 9.9413 | 195.9985 | 2.9222e-05
100 | 10.0289 | 197.998 | 2.9444e-05
101 | 10.1166 | 199.9987 | 2.9669e-05
102 | 10.2043 | 201.9977 | 2.9888e-05
103 | 10.2919 | 203.9984 | 3.0096e-05
104 | 10.3796 | 205.9976 | 3.0303e-05
105 | 10.4672 | 207.9973 | 3.0524e-05
106 | 10.5549 | 209.9981 | 3.0742e-05
107 | 10.6425 | 211.9957 | 3.097e-05
108 | 10.7302 | 213.9863 | 3.1184e-05
109 | 10.8179 | 216.0007 | 3.1393e-05
110 | 10.9055 | 217.9905 | 3.1597e-05
111 | 10.9932 | 220.0023 | 3.1813e-05
112 | 11.0808 | 221.9922 | 3.2034e-05
113 | 11.1685 | 224.0043 | 3.2248e-05
114 | 11.2561 | 225.9952 | 3.245e-05
115 | 11.3438 | 228.0036 | 3.2664e-05
116 | 11.4314 | 229.9989 | 3.287e-05
117 | 11.5191 | 231.9862 | 3.3082e-05
118 | 11.6068 | 233.9984 | 3.3278e-05
119 | 11.6944 | 235.9887 | 3.3504e-05
120 | 11.7821 | 237.9983 | 3.3701e-05
121 | 11.8697 | 239.9922 | 3.3902e-05
122 | 11.9574 | 241.9993 | 3.4118e-05
123 | 12.045 | 243.9932 | 3.4304e-05
124 | 12.1327 | 246.0017 | 3.4508e-05
125 | 12.2204 | 247.9928 | 3.4698e-05
126 | 12.308 | 250.0023 | 3.4888e-05
127 | 12.3957 | 251.9961 | 3.5084e-05
128 | 12.4833 | 253.9871 | 3.5246e-05
129 | 12.571 | 255.9949 | 3.5408e-05
130 | 12.6587 | 257.9898 | 3.5587e-05
131 | 12.7463 | 259.9982 | 3.5792e-05
132 | 12.834 | 261.9895 | 3.5997e-05
133 | 12.9216 | 263.9982 | 3.6194e-05
134 | 13.0093 | 265.9901 | 3.6392e-05
135 | 13.097 | 268.0038 | 3.6638e-05
136 | 13.1846 | 269.9921 | 3.678e-05
137 | 13.2723 | 272.0034 | 3.699e-05
138 | 13.3599 | 273.9942 | 3.7147e-05
139 | 13.4476 | 275.9867 | 3.7326e-05
140 | 13.5352 | 277.9982 | 3.751e-05
141 | 13.6229 | 279.989 | 3.7693e-05
142 | 13.7106 | 281.9973 | 3.7866e-05
143 | 13.7982 | 283.9867 | 3.8054e-05
144 | 13.8859 | 285.9984 | 3.8232e-05
145 | 13.9735 | 287.9891 | 3.8416e-05
146 | 14.0612 | 290.0023 | 3.8603e-05
147 | 14.1488 | 291.9941 | 3.8796e-05
148 | 14.2365 | 294.0011 | 3.8974e-05
149 | 14.3241 | 295.9956 | 3.9152e-05
150 | 14.4118 | 297.9852 | 3.9324e-05
151 | 14.4994 | 299.9958 | 3.9509e-05
152 | 14.5871 | 301.9869 | 3.9689e-05
153 | 14.6747 | 303.9985 | 3.9859e-05
154 | 14.7624 | 305.9901 | 4.0049e-05
155 | 14.8501 | 307.9983 | 4.0229e-05
156 | 14.9377 | 309.9909 | 4.0406e-05
157 | 15.0254 | 311.9992 | 4.0581e-05
158 | 15.113 | 313.9918 | 4.0763e-05
159 | 15.2007 | 316.0015 | 4.0937e-05
160 | 15.2884 | 317.9951 | 4.1155e-05
161 | 15.376 | 319.9859 | 4.1295e-05
162 | 15.4637 | 321.9925 | 4.1478e-05
163 | 15.5513 | 323.9868 | 4.1678e-05
164 | 15.639 | 325.9962 | 4.1841e-05
165 | 15.7266 | 327.9896 | 4.2035e-05
166 | 15.8143 | 329.9971 | 4.2217e-05
167 | 15.902 | 331.9914 | 4.2409e-05
168 | 15.9896 | 334.003 | 4.2593e-05
169 | 16.0773 | 335.9911 | 4.2771e-05
170 | 16.1649 | 338.0009 | 4.2926e-05
171 | 16.2526 | 339.9932 | 4.3111e-05
172 | 16.3402 | 341.9854 | 4.3288e-05
173 | 16.4279 | 343.9933 | 4.3475e-05
174 | 16.5155 | 345.9879 | 4.3683e-05
175 | 16.6032 | 347.9969 | 4.3879e-05
176 | 16.6909 | 349.9868 | 4.4083e-05
177 | 16.7785 | 351.9968 | 4.4252e-05
178 | 16.8662 | 353.9898 | 4.4412e-05
179 | 16.9538 | 355.999 | 4.4577e-05
180 | 17.0415 | 357.9876 | 4.4751e-05
181 | 17.1291 | 360.0013 | 4.4918e-05
182 | 17.2168 | 361.994 | 4.5092e-05
183 | 17.3044 | 363.9833 | 4.5242e-05
184 | 17.3921 | 365.9944 | 4.5411e-05
185 | 17.4798 | 367.9862 | 4.5566e-05
186 | 17.5674 | 369.9954 | 4.5714e-05
187 | 17.6551 | 371.9847 | 4.5893e-05
188 | 17.7427 | 373.9974 | 4.6088e-05
189 | 17.8304 | 375.9892 | 4.6246e-05
190 | 17.918 | 377.9991 | 4.6413e-05
191 | 18.0057 | 379.9907 | 4.6573e-05
192 | 18.0934 | 381.9989 | 4.6769e-05
193 | 18.181 | 383.9928 | 4.6935e-05
194 | 18.2687 | 385.9993 | 4.7128e-05
195 | 18.3563 | 387.9937 | 4.7313e-05
196 | 18.444 | 389.9877 | 4.7482e-05
197 | 18.5316 | 391.9957 | 4.7676e-05
198 | 18.6193 | 393.9847 | 4.786e-05
199 | 18.7069 | 395.9951 | 4.8039e-05
200 | 18.7946 | 397.9883 | 4.8235e-05
201 | 18.8823 | 399.997 | 4.8438e-05
202 | 18.9699 | 401.9921 | 4.8607e-05
203 | 19.0576 | 404.0001 | 4.8791e-05
204 | 19.1453 | 405.9905 | 4.8956e-05
205 | 19.2329 | 408.0015 | 4.9148e-05
206 | 19.3206 | 409.991 | 4.9337e-05
207 | 19.4082 | 411.9854 | 4.9502e-05
208 | 19.4959 | 413.9918 | 4.9672e-05
209 | 19.5835 | 415.9863 | 4.9977e-05
210 | 19.6712 | 417.9955 | 5.0064e-05
211 | 19.7589 | 419.9861 | 5.0209e-05
212 | 19.8465 | 421.998 | 5.0387e-05
213 | 19.9342 | 423.987 | 5.0598e-05
214 | 20.0218 | 425.9989 | 5.0753e-05
215 | 20.1095 | 427.9895 | 5.0951e-05
216 | 20.1971 | 430.0023 | 5.1114e-05
217 | 20.2848 | 431.9907 | 5.1278e-05
218 | 20.3724 | 433.9818 | 5.1444e-05
219 | 20.4601 | 435.9927 | 5.1627e-05
220 | 20.5477 | 437.9828 | 5.1814e-05
221 | 20.6354 | 439.9954 | 5.1993e-05
222 | 20.723 | 441.9852 | 5.2167e-05
223 | 20.8107 | 443.997 | 5.2358e-05
224 | 20.8983 | 445.9875 | 5.2526e-05
225 | 20.986 | 447.9957 | 5.2716e-05
226 | 21.0737 | 449.9891 | 5.2878e-05
227 | 21.1613 | 451.9977 | 5.3063e-05
228 | 21.249 | 453.9926 | 5.324e-05
229 | 21.3366 | 455.9826 | 5.3472e-05
230 | 21.4243 | 457.9943 | 5.3651e-05
231 | 21.512 | 459.9836 | 5.3794e-05
232 | 21.5996 | 461.9906 | 5.3974e-05
233 | 21.6873 | 463.9849 | 5.4163e-05
234 | 21.7749 | 465.9945 | 5.4362e-05
235 | 21.8626 | 467.9867 | 5.454e-05
236 | 21.9502 | 469.9928 | 5.4693e-05
237 | 22.0379 | 471.989 | 5.4884e-05
238 | 22.1256 | 473.9972 | 5.5096e-05
239 | 22.2132 | 475.9871 | 5.5252e-05
240 | 22.3009 | 477.9837 | 5.5412e-05
241 | 22.3885 | 479.9896 | 5.5611e-05
242 | 22.4761 | 481.981 | 5.5747e-05
243 | 22.5638 | 483.9906 | 5.592e-05
244 | 22.6515 | 485.9842 | 5.6078e-05
245 | 22.7391 | 487.9933 | 5.6281e-05
246 | 22.8268 | 489.9826 | 5.6436e-05
247 | 22.9144 | 491.9968 | 5.6596e-05
248 | 23.0021 | 493.9852 | 5.6781e-05
249 | 23.0897 | 495.9968 | 5.6941e-05
250 | 23.1774 | 497.9857 | 5.7153e-05
251 | 23.2651 | 499.9789 | 5.7336e-05
252 | 23.3527 | 501.9893 | 5.7508e-05
253 | 23.4403 | 503.9797 | 5.7704e-05
254 | 23.528 | 505.9904 | 5.7875e-05
255 | 23.6157 | 507.9802 | 5.8047e-05
256 | 23.7033 | 509.9933 | 5.8219e-05
257 | 23.791 | 511.9816 | 5.8385e-05
258 | 23.8786 | 513.994 | 5.8535e-05
259 | 23.9663 | 515.9894 | 5.8717e-05
260 | 24.0539 | 517.9943 | 5.889e-05
261 | 24.1416 | 519.9876 | 5.9066e-05
262 | 24.2293 | 521.9792 | 5.9272e-05
263 | 24.3169 | 523.9901 | 5.9449e-05
264 | 24.4046 | 525.9788 | 5.9629e-05
265 | 24.4922 | 527.99 | 5.9802e-05
266 | 24.5799 | 529.9833 | 5.9973e-05
267 | 24.6675 | 531.9926 | 6.012e-05
268 | 24.7552 | 533.9841 | 6.0288e-05
269 | 24.8429 | 535.9907 | 6.0454e-05
270 | 24.9305 | 537.9861 | 6.0622e-05
271 | 25.0182 | 539.9943 | 6.0816e-05
272 | 25.1058 | 541.9856 | 6.0995e-05
273 | 25.1935 | 543.978 | 6.1176e-05
274 | 25.2812 | 545.9855 | 6.1338e-05
275 | 25.3688 | 547.9786 | 6.1523e-05
276 | 25.4565 | 549.9872 | 6.1654e-05
277 | 25.5441 | 551.9811 | 6.1825e-05
278 | 25.6318 | 553.9925 | 6.2044e-05
279 | 25.7195 | 555.9805 | 6.2195e-05
280 | 25.8071 | 557.9906 | 6.2404e-05
281 | 25.8948 | 559.983 | 6.2535e-05
282 | 25.9824 | 561.9926 | 6.271e-05
283 | 26.0701 | 563.9818 | 6.2877e-05
284 | 26.1577 | 565.9779 | 6.3062e-05
285 | 26.2454 | 567.989 | 6.324e-05
286 | 26.3331 | 569.9774 | 6.3389e-05
287 | 26.4207 | 571.9874 | 6.3573e-05
288 | 26.5084 | 573.9767 | 6.3715e-05
289 | 26.596 | 575.9895 | 6.3906e-05
290 | 26.6837 | 577.9794 | 6.4069e-05
291 | 26.7713 | 579.9918 | 6.4271e-05
292 | 26.859 | 581.9845 | 6.4411e-05
293 | 26.9466 | 583.9906 | 6.4547e-05
294 | 27.0343 | 585.9827 | 6.4673e-05
295 | 27.1219 | 587.9752 | 6.4833e-05
296 | 27.2096 | 589.9871 | 6.5014e-05
297 | 27.2973 | 591.9773 | 6.5209e-05
298 | 27.3849 | 593.9889 | 6.5382e-05
299 | 27.4726 | 595.9819 | 6.5543e-05
300 | 27.5602 | 597.991 | 6.5719e-05
301 | 27.6479 | 599.9814 | 6.5869e-05
302 | 27.7355 | 601.9893 | 6.6065e-05
303 | 27.8232 | 603.9847 | 6.6245e-05
304 | 27.9108 | 605.9921 | 6.6391e-05
305 | 27.9985 | 607.9844 | 6.6541e-05
306 | 28.0862 | 609.9947 | 6.6694e-05
307 | 28.1738 | 611.9839 | 6.6808e-05
308 | 28.2615 | 613.9751 | 6.6905e-05
309 | 28.3491 | 615.9865 | 6.7034e-05
310 | 28.4368 | 617.9789 | 6.7179e-05
311 | 28.5244 | 619.9874 | 6.7317e-05
312 | 28.6121 | 621.981 | 6.7406e-05
313 | 28.6997 | 623.9911 | 6.7576e-05
314 | 28.7874 | 625.9817 | 6.7764e-05
315 | 28.875 | 627.9911 | 6.7925e-05
316 | 28.9627 | 629.9843 | 6.8062e-05
317 | 29.0503 | 631.9929 | 6.8216e-05
318 | 29.138 | 633.9827 | 6.8347e-05
319 | 29.2256 | 635.9758 | 6.8498e-05
320 | 29.3133 | 637.9854 | 6.8622e-05
321 | 29.4009 | 639.9767 | 6.8789e-05
322 | 29.4886 | 641.9877 | 6.8946e-05
323 | 29.5763 | 643.9783 | 6.9111e-05
324 | 29.6639 | 645.9873 | 6.9281e-05
325 | 29.7516 | 647.9808 | 6.9448e-05
326 | 29.8392 | 649.9909 | 6.9611e-05
327 | 29.9269 | 651.9819 | 6.9759e-05
328 | 30.0145 | 653.9914 | 6.9948e-05
329 | 30.1022 | 655.9827 | 7.0073e-05
330 | 30.1898 | 657.9734 | 7.0209e-05
331 | 30.2775 | 659.9843 | 7.0367e-05
332 | 30.3651 | 661.9747 | 7.0483e-05
333 | 30.4528 | 663.9891 | 7.0605e-05
334 | 30.5405 | 665.9791 | 7.0736e-05
335 | 30.6281 | 667.9877 | 7.0934e-05
336 | 30.7158 | 669.9791 | 7.1009e-05
337 | 30.8035 | 671.9893 | 7.1145e-05
338 | 30.8911 | 673.9805 | 7.1263e-05
339 | 30.9788 | 675.9868 | 7.1372e-05
340 | 31.0664 | 677.9836 | 7.1505e-05
341 | 31.1541 | 679.9735 | 7.1602e-05
342 | 31.2418 | 681.9822 | 7.171e-05
343 | 31.3294 | 683.9744 | 7.184e-05
344 | 31.4171 | 685.9846 | 7.1975e-05
345 | 31.5047 | 687.9749 | 7.2085e-05
346 | 31.5924 | 689.9826 | 7.2208e-05
347 | 31.68 | 691.9819 | 7.2314e-05
348 | 31.7677 | 693.9877 | 7.2459e-05
349 | 31.8553 | 695.9772 | 7.2587e-05
350 | 31.943 | 697.9889 | 7.2677e-05
351 | 32.0307 | 699.9799 | 7.2744e-05
352 | 32.1183 | 701.9728 | 7.2903e-05
353 | 32.2059 | 703.9814 | 7.2989e-05
354 | 32.2936 | 705.9763 | 7.3091e-05
355 | 32.3813 | 707.9848 | 7.3226e-05
356 | 32.4689 | 709.974 | 7.3305e-05
357 | 32.5565 | 711.9839 | 7.3409e-05
358 | 32.6442 | 713.9755 | 7.3519e-05
359 | 32.7319 | 715.9863 | 7.3617e-05
360 | 32.8195 | 717.9767 | 7.3773e-05
361 | 32.9072 | 719.9916 | 7.3813e-05
362 | 32.9948 | 721.98 | 7.393e-05
363 | 33.0825 | 723.9683 | 7.4004e-05
364 | 33.1701 | 725.9802 | 7.4105e-05
365 | 33.2578 | 727.9717 | 7.4201e-05
366 | 33.3454 | 729.9869 | 7.4272e-05
367 | 33.4331 | 731.9718 | 7.4399e-05
368 | 33.5207 | 733.985 | 7.446e-05
369 | 33.6084 | 735.9783 | 7.4555e-05
370 | 33.696 | 737.9852 | 7.4697e-05
371 | 33.7837 | 739.9777 | 7.4762e-05
372 | 33.8713 | 741.9859 | 7.4848e-05
373 | 33.959 | 743.9808 | 7.4927e-05
374 | 34.0467 | 745.9681 | 7.5038e-05
375 | 34.1343 | 747.9819 | 7.509e-05
376 | 34.222 | 749.9725 | 7.5186e-05
377 | 34.3096 | 751.9811 | 7.5282e-05
378 | 34.3973 | 753.9735 | 7.536e-05
379 | 34.4849 | 755.9819 | 7.5438e-05
380 | 34.5726 | 757.9768 | 7.555e-05
381 | 34.6602 | 759.9836 | 7.5571e-05
382 | 34.7479 | 761.9757 | 7.5602e-05
383 | 34.8355 | 763.9847 | 7.5647e-05
384 | 34.9232 | 765.9758 | 7.5735e-05
385 | 35.0109 | 767.9705 | 7.5823e-05
386 | 35.0985 | 769.9749 | 7.5856e-05
387 | 35.1862 | 771.9708 | 7.5955e-05
388 | 35.2739 | 773.9811 | 7.6011e-05
389 | 35.3615 | 775.9728 | 7.6057e-05
390 | 35.4492 | 777.9814 | 7.6108e-05
391 | 35.5368 | 779.9736 | 7.6169e-05
392 | 35.6245 | 781.986 | 7.6116e-05
393 | 35.7121 | 783.9736 | 7.6206e-05
394 | 35.7998 | 785.9869 | 7.6264e-05
395 | 35.8874 | 787.9761 | 7.6302e-05
396 | 35.9751 | 789.9675 | 7.6323e-05
397 | 36.0628 | 791.9791 | 7.6362e-05
398 | 36.1504 | 793.9699 | 7.634e-05
399 | 36.2381 | 795.9828 | 7.6346e-05
400 | 36.3257 | 797.9693 | 7.6309e-05
401 | 36.4133 | 799.9805 | 7.6343e-05
402 | 36.501 | 801.9728 | 7.6308e-05
403 | 36.5887 | 803.9838 | 7.6426e-05
404 | 36.6763 | 805.9742 | 7.6425e-05
405 | 36.764 | 807.9802 | 7.6569e-05
406 | 36.8516 | 809.9766 | 7.65e-05
407 | 36.9392 | 811.9874 | 7.6508e-05
408 | 37.0269 | 813.9776 | 7.6574e-05
409 | 37.1146 | 815.9697 | 7.6515e-05
410 | 37.2022 | 817.9812 | 7.6538e-05
411 | 37.2899 | 819.9696 | 7.6506e-05
412 | 37.3775 | 821.9771 | 7.6545e-05
413 | 37.4652 | 823.9739 | 7.6596e-05
414 | 37.5528 | 825.9789 | 7.6544e-05
415 | 37.6405 | 827.9715 | 7.6597e-05
416 | 37.7282 | 829.9822 | 7.6585e-05
417 | 37.8158 | 831.9752 | 7.6615e-05
418 | 37.9035 | 833.986 | 7.656e-05
419 | 37.9911 | 835.9725 | 7.6572e-05
420 | 38.0788 | 837.9664 | 7.6459e-05
421 | 38.1664 | 839.9755 | 7.6423e-05
422 | 38.2541 | 841.9684 | 7.6358e-05
423 | 38.3417 | 843.9812 | 7.6306e-05
424 | 38.4294 | 845.9706 | 7.6321e-05
425 | 38.517 | 847.9807 | 7.6361e-05
426 | 38.6047 | 849.9709 | 7.6262e-05
427 | 38.6923 | 851.9822 | 7.6199e-05
428 | 38.78 | 853.9731 | 7.6165e-05
429 | 38.8676 | 855.9877 | 7.6082e-05
430 | 38.9553 | 857.9767 | 7.5961e-05
431 | 39.043 | 859.9669 | 7.5889e-05
432 | 39.1306 | 861.9792 | 7.5814e-05
433 | 39.2183 | 863.9656 | 7.5788e-05
434 | 39.3059 | 865.9781 | 7.5701e-05
435 | 39.3936 | 867.972 | 7.5662e-05
436 | 39.4813 | 869.9826 | 7.5592e-05
437 | 39.5689 | 871.9727 | 7.5524e-05
438 | 39.6565 | 873.9799 | 7.5464e-05
439 | 39.7442 | 875.972 | 7.5477e-05
440 | 39.8319 | 877.9825 | 7.534e-05
441 | 39.9195 | 879.9739 | 7.5205e-05
442 | 40.0072 | 881.9653 | 7.5197e-05
443 | 40.0948 | 883.9776 | 7.5116e-05
444 | 40.1825 | 885.9686 | 7.5044e-05
445 | 40.2702 | 887.9786 | 7.4965e-05
446 | 40.3578 | 889.9695 | 7.4916e-05
447 | 40.4455 | 891.9777 | 7.4809e-05
448 | 40.5331 | 893.9694 | 7.4776e-05
449 | 40.6208 | 895.9771 | 7.4736e-05
450 | 40.7084 | 897.9727 | 7.4696e-05
451 | 40.7961 | 899.9837 | 7.457e-05
452 | 40.8837 | 901.9695 | 7.4521e-05
453 | 40.9714 | 903.9628 | 7.4444e-05
454 | 41.0591 | 905.9771 | 7.4366e-05
455 | 41.1467 | 907.9656 | 7.4341e-05
456 | 41.2344 | 909.9733 | 7.424e-05
457 | 41.322 | 911.9703 | 7.4131e-05
458 | 41.4097 | 913.9782 | 7.4121e-05
459 | 41.4973 | 915.9672 | 7.3962e-05
460 | 41.585 | 917.9781 | 7.3874e-05
461 | 41.6727 | 919.9705 | 7.3854e-05
462 | 41.7603 | 921.9819 | 7.3739e-05
463 | 41.848 | 923.9706 | 7.3633e-05
464 | 41.9356 | 925.9679 | 7.3484e-05
465 | 42.0233 | 927.978 | 7.3556e-05
466 | 42.1109 | 929.9666 | 7.3378e-05
467 | 42.1986 | 931.9769 | 7.3265e-05
468 | 42.2862 | 933.9702 | 7.3227e-05
469 | 42.3739 | 935.978 | 7.3156e-05
470 | 42.4615 | 937.966 | 7.3083e-05
471 | 42.5492 | 939.9791 | 7.3015e-05
472 | 42.6368 | 941.9707 | 7.2968e-05
473 | 42.7245 | 943.9855 | 7.2891e-05
474 | 42.8121 | 945.972 | 7.2857e-05
475 | 42.8998 | 947.9642 | 7.2828e-05
476 | 42.9874 | 949.9773 | 7.2713e-05
477 | 43.0751 | 951.9626 | 7.269e-05
478 | 43.1627 | 953.9767 | 7.2605e-05
479 | 43.2504 | 955.9698 | 7.2559e-05
480 | 43.3381 | 957.9772 | 7.2539e-05
481 | 43.4257 | 959.9664 | 7.2494e-05
482 | 43.5134 | 961.9783 | 7.2476e-05
483 | 43.601 | 963.9718 | 7.2376e-05
484 | 43.6887 | 965.9797 | 7.2259e-05
485 | 43.7763 | 967.9749 | 7.2257e-05
486 | 43.864 | 969.9642 | 7.2244e-05
487 | 43.9516 | 971.9741 | 7.22e-05
488 | 44.0393 | 973.9637 | 7.2192e-05
489 | 44.1269 | 975.9731 | 7.2178e-05
490 | 44.2146 | 977.9675 | 7.2125e-05
491 | 44.3023 | 979.9753 | 7.2098e-05
492 | 44.3899 | 981.9719 | 7.1922e-05
493 | 44.4776 | 983.9771 | 7.1865e-05
494 | 44.5652 | 985.9684 | 7.1833e-05
495 | 44.6529 | 987.9799 | 7.1733e-05
496 | 44.7405 | 989.9682 | 7.1704e-05
497 | 44.8282 | 991.9622 | 7.1672e-05
498 | 44.9158 | 993.973 | 7.1607e-05
499 | 45.0035 | 995.9651 | 7.1568e-05
500 | 45.0911 | 997.9727 | 7.1536e-05
501 | 45.1788 | 999.9664 | 7.1481e-05