## B2-2-31-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 0.0030903 | -8.8147e-12
2 | 0.73981 | 2 | 4.0611e-07
3 | 0.84092 | 3.788 | 7.8442e-07
4 | 1.2729 | 6.0001 | 1.2711e-06
5 | 1.3606 | 7.9999 | 1.7185e-06
6 | 1.4482 | 9.9998 | 2.1813e-06
7 | 1.5358 | 11.9998 | 2.6581e-06
8 | 1.6235 | 13.9999 | 3.1462e-06
9 | 1.7111 | 15.9997 | 3.6408e-06
10 | 1.7988 | 17.9996 | 4.1419e-06
11 | 1.8864 | 19.9994 | 4.6483e-06
12 | 1.974 | 22.1238 | 5.1743e-06
13 | 2.0617 | 23.9963 | 5.6773e-06
14 | 2.1494 | 25.9955 | 6.1974e-06
15 | 2.237 | 27.9991 | 6.7226e-06
16 | 2.3246 | 29.9988 | 7.2498e-06
17 | 2.4123 | 31.9982 | 7.7798e-06
18 | 2.5 | 33.9984 | 8.3118e-06
19 | 2.5876 | 35.9982 | 8.8477e-06
20 | 2.6753 | 37.9977 | 9.3864e-06
21 | 2.7629 | 39.9978 | 9.9301e-06
22 | 3.1799 | 42.0006 | 1.0444e-05
23 | 3.2676 | 44.0001 | 1.0967e-05
24 | 3.3552 | 46.0005 | 1.1503e-05
25 | 3.4429 | 48 | 1.2044e-05
26 | 3.5305 | 50 | 1.2588e-05
27 | 3.6182 | 52.0001 | 1.314e-05
28 | 3.7058 | 54 | 1.3691e-05
29 | 3.7935 | 55.9997 | 1.4248e-05
30 | 3.8812 | 58 | 1.4806e-05
31 | 3.9688 | 59.9997 | 1.5362e-05
32 | 4.0565 | 61.9997 | 1.5919e-05
33 | 4.1441 | 63.9995 | 1.6477e-05
34 | 4.2318 | 65.9991 | 1.7039e-05
35 | 4.3194 | 67.9995 | 1.76e-05
36 | 4.4071 | 69.9992 | 1.8167e-05
37 | 4.4947 | 71.9987 | 1.8737e-05
38 | 4.5824 | 73.9991 | 1.9306e-05
39 | 4.67 | 75.9989 | 1.987e-05
40 | 4.7577 | 77.9985 | 2.0438e-05
41 | 4.8453 | 79.9987 | 2.1008e-05
42 | 4.933 | 81.9988 | 2.1578e-05
43 | 5.0206 | 83.9979 | 2.2148e-05
44 | 5.1083 | 85.9985 | 2.271e-05
45 | 5.1959 | 87.9977 | 2.3274e-05
46 | 5.2836 | 89.9979 | 2.384e-05
47 | 5.3712 | 91.9978 | 2.4407e-05
48 | 5.4589 | 93.9977 | 2.4983e-05
49 | 5.5465 | 95.9976 | 2.5548e-05
50 | 5.6342 | 97.9975 | 2.611e-05
51 | 5.7218 | 99.9972 | 2.6675e-05
52 | 5.8095 | 101.998 | 2.7234e-05
53 | 5.8971 | 103.9971 | 2.7806e-05
54 | 5.9848 | 105.9968 | 2.8374e-05
55 | 6.0724 | 108.0006 | 2.894e-05
56 | 6.1601 | 110 | 2.951e-05
57 | 6.2477 | 111.9996 | 3.0061e-05
58 | 6.3353 | 114 | 3.0618e-05
59 | 6.423 | 115.9997 | 3.1165e-05
60 | 6.5106 | 117.9994 | 3.1705e-05
61 | 6.5983 | 119.9991 | 3.2242e-05
62 | 6.6859 | 121.9988 | 3.2799e-05
63 | 6.7736 | 123.9992 | 3.3359e-05
64 | 6.8612 | 125.9987 | 3.3901e-05
65 | 6.9489 | 127.9983 | 3.4463e-05
66 | 7.0365 | 129.998 | 3.5018e-05
67 | 7.1242 | 131.9982 | 3.5568e-05
68 | 7.2118 | 133.998 | 3.6109e-05
69 | 7.2995 | 135.9984 | 3.6654e-05
70 | 7.3871 | 137.9979 | 3.7196e-05
71 | 7.4748 | 139.9975 | 3.7738e-05
72 | 7.5624 | 141.998 | 3.828e-05
73 | 7.65 | 143.9973 | 3.8834e-05
74 | 7.7377 | 145.9973 | 3.9384e-05
75 | 7.8253 | 147.9976 | 3.9939e-05
76 | 7.913 | 149.9971 | 4.0441e-05
77 | 8.0006 | 151.9965 | 4.097e-05
78 | 8.0883 | 153.9967 | 4.1512e-05
79 | 8.1759 | 155.9974 | 4.2049e-05
80 | 8.2636 | 157.9963 | 4.2574e-05
81 | 8.3512 | 159.9962 | 4.3101e-05
82 | 8.4389 | 161.9957 | 4.3625e-05
83 | 8.5265 | 163.9956 | 4.4126e-05
84 | 8.6142 | 165.996 | 4.4642e-05
85 | 8.7018 | 167.9953 | 4.5151e-05
86 | 8.7895 | 169.9956 | 4.567e-05
87 | 8.8771 | 171.9953 | 4.6191e-05
88 | 8.9647 | 173.9947 | 4.6699e-05
89 | 9.0524 | 175.9955 | 4.7207e-05
90 | 9.14 | 177.9947 | 4.7712e-05
91 | 9.2276 | 179.9944 | 4.822e-05
92 | 9.3153 | 181.9949 | 4.872e-05
93 | 9.4029 | 183.9944 | 4.9254e-05
94 | 9.4906 | 185.9938 | 4.9738e-05
95 | 9.5782 | 187.9985 | 5.0229e-05
96 | 9.6659 | 189.9976 | 5.0724e-05
97 | 9.7535 | 191.997 | 5.1204e-05
98 | 9.8411 | 193.997 | 5.1681e-05
99 | 9.9288 | 195.9972 | 5.217e-05
100 | 10.0164 | 197.9967 | 5.2644e-05
101 | 10.1041 | 199.9972 | 5.3133e-05
102 | 10.1917 | 201.9964 | 5.3617e-05
103 | 10.2794 | 203.9972 | 5.409e-05
104 | 10.367 | 205.9961 | 5.4544e-05
105 | 10.4546 | 207.9957 | 5.5026e-05
106 | 10.5423 | 209.9967 | 5.5496e-05
107 | 10.6299 | 211.9859 | 5.5923e-05
108 | 10.7176 | 213.9769 | 5.6389e-05
109 | 10.8052 | 215.992 | 5.6867e-05
110 | 10.8929 | 217.9806 | 5.7327e-05
111 | 10.9805 | 219.9915 | 5.7757e-05
112 | 11.0682 | 221.9818 | 5.8233e-05
113 | 11.1558 | 223.993 | 5.869e-05
114 | 11.2435 | 225.9841 | 5.9154e-05
115 | 11.3311 | 227.9935 | 5.962e-05
116 | 11.4187 | 229.9878 | 6.0076e-05
117 | 11.5064 | 231.9766 | 6.0517e-05
118 | 11.594 | 233.9871 | 6.0969e-05
119 | 11.6817 | 235.9791 | 6.1397e-05
120 | 11.7693 | 237.9888 | 6.1836e-05
121 | 11.857 | 239.9819 | 6.2275e-05
122 | 11.9446 | 241.9897 | 6.2725e-05
123 | 12.0323 | 243.9825 | 6.3132e-05
124 | 12.1199 | 245.9906 | 6.3573e-05
125 | 12.2076 | 247.9825 | 6.4006e-05
126 | 12.2952 | 249.992 | 6.4445e-05
127 | 12.3829 | 251.9858 | 6.4892e-05
128 | 12.4705 | 253.9772 | 6.5292e-05
129 | 12.5581 | 255.9848 | 6.5705e-05
130 | 12.6458 | 257.9792 | 6.611e-05
131 | 12.7334 | 259.9872 | 6.6514e-05
132 | 12.8211 | 261.9797 | 6.6922e-05
133 | 12.9087 | 263.9881 | 6.734e-05
134 | 12.9963 | 265.9807 | 6.7701e-05
135 | 13.084 | 267.9918 | 6.812e-05
136 | 13.1717 | 269.981 | 6.851e-05
137 | 13.2593 | 271.9932 | 6.8903e-05
138 | 13.3469 | 273.983 | 6.9283e-05
139 | 13.4346 | 275.9755 | 6.9688e-05
140 | 13.5222 | 277.9872 | 7.0061e-05
141 | 13.6099 | 279.9774 | 7.0431e-05
142 | 13.6975 | 281.9854 | 7.0809e-05
143 | 13.7852 | 283.9759 | 7.1177e-05
144 | 13.8728 | 285.9871 | 7.154e-05
145 | 13.9605 | 287.9769 | 7.1909e-05
146 | 14.0481 | 289.9919 | 7.2286e-05
147 | 14.1358 | 291.9839 | 7.2645e-05
148 | 14.2234 | 293.9901 | 7.3042e-05
149 | 14.3111 | 295.9843 | 7.343e-05
150 | 14.3987 | 297.9738 | 7.3797e-05
151 | 14.4864 | 299.9852 | 7.4163e-05
152 | 14.574 | 301.9766 | 7.4528e-05
153 | 14.6617 | 303.9878 | 7.4896e-05
154 | 14.7493 | 305.98 | 7.5253e-05
155 | 14.837 | 307.9879 | 7.5629e-05
156 | 14.9246 | 309.9801 | 7.5968e-05
157 | 15.0122 | 311.9895 | 7.6311e-05
158 | 15.0999 | 313.9818 | 7.6684e-05
159 | 15.1875 | 315.9911 | 7.7032e-05
160 | 15.2752 | 317.9827 | 7.7361e-05
161 | 15.3628 | 319.9735 | 7.7696e-05
162 | 15.4505 | 321.9831 | 7.8047e-05
163 | 15.5381 | 323.9762 | 7.8379e-05
164 | 15.6258 | 325.9847 | 7.8723e-05
165 | 15.7134 | 327.9791 | 7.907e-05
166 | 15.8011 | 329.9857 | 7.9391e-05
167 | 15.8887 | 331.9787 | 7.9782e-05
168 | 15.9763 | 333.9903 | 8.0067e-05
169 | 16.064 | 335.9788 | 8.0359e-05
170 | 16.1516 | 337.9892 | 8.0678e-05
171 | 16.2393 | 339.9812 | 8.1004e-05
172 | 16.3269 | 341.9742 | 8.1281e-05
173 | 16.4146 | 343.9821 | 8.1617e-05
174 | 16.5022 | 345.9768 | 8.1951e-05
175 | 16.5899 | 347.9854 | 8.2266e-05
176 | 16.6775 | 349.9751 | 8.2565e-05
177 | 16.7652 | 351.9855 | 8.2876e-05
178 | 16.8528 | 353.9797 | 8.3173e-05
179 | 16.9404 | 355.9899 | 8.3502e-05
180 | 17.0281 | 357.977 | 8.3824e-05
181 | 17.1157 | 359.9898 | 8.413e-05
182 | 17.2034 | 361.9817 | 8.4495e-05
183 | 17.291 | 363.972 | 8.4746e-05
184 | 17.3787 | 365.9831 | 8.5092e-05
185 | 17.4663 | 367.9748 | 8.5384e-05
186 | 17.5539 | 369.9843 | 8.567e-05
187 | 17.6416 | 371.9743 | 8.602e-05
188 | 17.7292 | 373.9858 | 8.6303e-05
189 | 17.8169 | 375.9773 | 8.6597e-05
190 | 17.9045 | 377.9876 | 8.6928e-05
191 | 17.9922 | 379.978 | 8.7166e-05
192 | 18.0798 | 381.9878 | 8.7456e-05
193 | 18.1674 | 383.982 | 8.7748e-05
194 | 18.2551 | 385.9882 | 8.803e-05
195 | 18.3427 | 387.9818 | 8.8239e-05
196 | 18.4304 | 389.9742 | 8.8522e-05
197 | 18.518 | 391.9813 | 8.8792e-05
198 | 18.6056 | 393.9726 | 8.9037e-05
199 | 18.6933 | 395.9821 | 8.938e-05
200 | 18.781 | 397.9755 | 8.9641e-05
201 | 18.8686 | 399.9837 | 8.9919e-05
202 | 18.9562 | 401.9775 | 9.0188e-05
203 | 19.0439 | 403.9881 | 9.0447e-05
204 | 19.1315 | 405.9778 | 9.0741e-05
205 | 19.2192 | 407.9882 | 9.1004e-05
206 | 19.3068 | 409.9774 | 9.122e-05
207 | 19.3945 | 411.9718 | 9.148e-05
208 | 19.4821 | 413.9782 | 9.1811e-05
209 | 19.5698 | 415.9734 | 9.2031e-05
210 | 19.6574 | 417.9815 | 9.2293e-05
211 | 19.745 | 419.9726 | 9.2496e-05
212 | 19.8327 | 421.9841 | 9.2763e-05
213 | 19.9203 | 423.9728 | 9.305e-05
214 | 20.008 | 425.9843 | 9.3287e-05
215 | 20.0956 | 427.9773 | 9.3541e-05
216 | 20.1832 | 429.989 | 9.3773e-05
217 | 20.2709 | 431.9762 | 9.4029e-05
218 | 20.3585 | 433.9684 | 9.4308e-05
219 | 20.4462 | 435.9786 | 9.451e-05
220 | 20.5338 | 437.9689 | 9.4707e-05
221 | 20.6214 | 439.9825 | 9.4952e-05
222 | 20.7091 | 441.9715 | 9.5194e-05
223 | 20.7967 | 443.9852 | 9.5408e-05
224 | 20.8844 | 445.9755 | 9.564e-05
225 | 20.972 | 447.9848 | 9.5864e-05
226 | 21.0597 | 449.9779 | 9.6132e-05
227 | 21.1473 | 451.9853 | 9.6285e-05
228 | 21.2349 | 453.9789 | 9.6446e-05
229 | 21.3226 | 455.9684 | 9.6694e-05
230 | 21.4102 | 457.9798 | 9.6864e-05
231 | 21.4979 | 459.9698 | 9.7131e-05
232 | 21.5855 | 461.9779 | 9.7264e-05
233 | 21.6732 | 463.9734 | 9.7513e-05
234 | 21.7608 | 465.9822 | 9.7713e-05
235 | 21.8485 | 467.9733 | 9.791e-05
236 | 21.9361 | 469.981 | 9.8064e-05
237 | 22.0238 | 471.9769 | 9.8235e-05
238 | 22.1114 | 473.9853 | 9.8387e-05
239 | 22.199 | 475.9744 | 9.8585e-05
240 | 22.2867 | 477.9711 | 9.8793e-05
241 | 22.3743 | 479.9772 | 9.8914e-05
242 | 22.462 | 481.9697 | 9.91e-05
243 | 22.5496 | 483.9771 | 9.9263e-05
244 | 22.6373 | 485.9714 | 9.9414e-05
245 | 22.7249 | 487.9809 | 9.9538e-05
246 | 22.8125 | 489.9707 | 9.9672e-05
247 | 22.9002 | 491.9839 | 9.986e-05
248 | 22.9878 | 493.9715 | 0.0001
249 | 23.0755 | 495.9833 | 0.00010016
250 | 23.1631 | 497.9732 | 0.00010032
251 | 23.2508 | 499.967 | 0.00010048
252 | 23.3384 | 501.9767 | 0.00010065
253 | 23.4261 | 503.9673 | 0.00010079
254 | 23.5137 | 505.9784 | 0.00010097
255 | 23.6014 | 507.9676 | 0.00010104
256 | 23.689 | 509.9815 | 0.00010118
257 | 23.7766 | 511.9696 | 0.00010131
258 | 23.8643 | 513.9813 | 0.00010144
259 | 23.9519 | 515.9775 | 0.00010161
260 | 24.0396 | 517.9825 | 0.00010173
261 | 24.1272 | 519.9774 | 0.00010184
262 | 24.2148 | 521.9669 | 0.00010192
263 | 24.3025 | 523.9783 | 0.00010202
264 | 24.3902 | 525.9668 | 0.00010213
265 | 24.4778 | 527.9781 | 0.00010227
266 | 24.5654 | 529.9713 | 0.00010233
267 | 24.6531 | 531.9801 | 0.00010244
268 | 24.7407 | 533.9723 | 0.00010251
269 | 24.8284 | 535.9797 | 0.00010255
270 | 24.916 | 537.975 | 0.00010259
271 | 25.0037 | 539.9836 | 0.00010268
272 | 25.0913 | 541.9758 | 0.00010268
273 | 25.1789 | 543.967 | 0.00010278
274 | 25.2666 | 545.9728 | 0.00010283
275 | 25.3542 | 547.9667 | 0.00010288
276 | 25.4419 | 549.9736 | 0.00010291
277 | 25.5295 | 551.9686 | 0.00010294
278 | 25.6171 | 553.9806 | 0.00010307
279 | 25.7048 | 555.9683 | 0.00010315
280 | 25.7924 | 557.9795 | 0.00010316
281 | 25.8801 | 559.9715 | 0.00010316
282 | 25.9677 | 561.9825 | 0.00010318
283 | 26.0553 | 563.9701 | 0.00010317
284 | 26.143 | 565.967 | 0.00010326
285 | 26.2306 | 567.9768 | 0.00010323
286 | 26.3182 | 569.9651 | 0.00010323
287 | 26.4059 | 571.9745 | 0.00010322
288 | 26.4935 | 573.9653 | 0.00010321
289 | 26.5812 | 575.9772 | 0.00010321
290 | 26.6688 | 577.968 | 0.00010321
291 | 26.7565 | 579.9792 | 0.00010328
292 | 26.8441 | 581.9731 | 0.00010325
293 | 26.9318 | 583.9782 | 0.00010325
294 | 27.0194 | 585.9711 | 0.00010327
295 | 27.1071 | 587.9634 | 0.00010331
296 | 27.1947 | 589.9767 | 0.00010334
297 | 27.2823 | 591.9677 | 0.0001033
298 | 27.37 | 593.9768 | 0.00010332
299 | 27.4576 | 595.9707 | 0.00010332
300 | 27.5453 | 597.9786 | 0.00010338
301 | 27.6329 | 599.9672 | 0.00010334
302 | 27.7205 | 601.9774 | 0.00010338
303 | 27.8082 | 603.9734 | 0.0001034
304 | 27.8958 | 605.9802 | 0.00010335
305 | 27.9835 | 607.9716 | 0.00010335
306 | 28.0711 | 609.9829 | 0.00010338
307 | 28.1588 | 611.9725 | 0.0001034
308 | 28.2464 | 613.9641 | 0.00010339
309 | 28.334 | 615.9745 | 0.0001034
310 | 28.4217 | 617.9674 | 0.00010338
311 | 28.5093 | 619.975 | 0.00010352
312 | 28.597 | 621.97 | 0.00010341
313 | 28.6846 | 623.9787 | 0.00010337
314 | 28.7722 | 625.9706 | 0.0001034
315 | 28.8599 | 627.98 | 0.00010341
316 | 28.9475 | 629.9723 | 0.00010335
317 | 29.0352 | 631.9809 | 0.00010344
318 | 29.1228 | 633.9722 | 0.00010335
319 | 29.2105 | 635.9641 | 0.00010337
320 | 29.2981 | 637.9731 | 0.00010335
321 | 29.3857 | 639.9645 | 0.00010336
322 | 29.4734 | 641.9779 | 0.00010326
323 | 29.561 | 643.9673 | 0.00010328
324 | 29.6487 | 645.9764 | 0.00010329
325 | 29.7363 | 647.9702 | 0.00010328
326 | 29.824 | 649.981 | 0.00010328
327 | 29.9116 | 651.9709 | 0.00010333
328 | 29.9993 | 653.9803 | 0.00010333
329 | 30.0869 | 655.9725 | 0.00010331
330 | 30.1746 | 657.9617 | 0.00010326
331 | 30.2622 | 659.9728 | 0.00010325
332 | 30.3498 | 661.9629 | 0.00010321
333 | 30.4375 | 663.9784 | 0.0001032
334 | 30.5251 | 665.9663 | 0.00010315
335 | 30.6128 | 667.9768 | 0.00010306
336 | 30.7004 | 669.9695 | 0.00010309
337 | 30.788 | 671.9787 | 0.00010308
338 | 30.8757 | 673.9692 | 0.00010309
339 | 30.9633 | 675.9758 | 0.00010303
340 | 31.0509 | 677.9736 | 0.00010303
341 | 31.1386 | 679.9629 | 0.00010303
342 | 31.2262 | 681.972 | 0.00010309
343 | 31.3138 | 683.964 | 0.00010308
344 | 31.4015 | 685.9737 | 0.00010314
345 | 31.4891 | 687.965 | 0.00010317
346 | 31.5768 | 689.9727 | 0.00010312
347 | 31.6644 | 691.9713 | 0.00010306
348 | 31.752 | 693.9769 | 0.000103
349 | 31.8397 | 695.9657 | 0.00010297
350 | 31.9273 | 697.9775 | 0.00010293
351 | 32.015 | 699.9697 | 0.00010298
352 | 32.1026 | 701.9628 | 0.00010294
353 | 32.1902 | 703.9705 | 0.00010288
354 | 32.2779 | 705.9667 | 0.00010288
355 | 32.3655 | 707.9745 | 0.0001029
356 | 32.4532 | 709.9635 | 0.00010285
357 | 32.5408 | 711.9734 | 0.00010278
358 | 32.6284 | 713.9655 | 0.00010277
359 | 32.7161 | 715.9767 | 0.00010273
360 | 32.8037 | 717.9672 | 0.00010273
361 | 32.8914 | 719.9801 | 0.00010275
362 | 32.979 | 721.9698 | 0.00010272
363 | 33.0667 | 723.9583 | 0.00010274
364 | 33.1543 | 725.9688 | 0.00010272
365 | 33.242 | 727.9609 | 0.0001027
366 | 33.3296 | 729.9761 | 0.0001027
367 | 33.4172 | 731.9626 | 0.00010264
368 | 33.5049 | 733.9747 | 0.00010265
369 | 33.5925 | 735.9695 | 0.00010253
370 | 33.6802 | 737.9761 | 0.00010246
371 | 33.7678 | 739.9682 | 0.00010242
372 | 33.8554 | 741.9765 | 0.00010232
373 | 33.9431 | 743.9703 | 0.00010234
374 | 34.0307 | 745.9594 | 0.00010229
375 | 34.1184 | 747.973 | 0.00010226
376 | 34.206 | 749.9628 | 0.00010221
377 | 34.2936 | 751.9716 | 0.0001022
378 | 34.3813 | 753.9644 | 0.00010225
379 | 34.4689 | 755.9735 | 0.00010225
380 | 34.5565 | 757.967 | 0.00010227
381 | 34.6442 | 759.9738 | 0.00010222
382 | 34.7319 | 761.9666 | 0.00010217
383 | 34.8195 | 763.9755 | 0.00010221
384 | 34.9071 | 765.968 | 0.00010219
385 | 34.9947 | 767.9614 | 0.00010224
386 | 35.0824 | 769.9658 | 0.0001021
387 | 35.17 | 771.9595 | 0.00010207
388 | 35.2577 | 773.9711 | 0.00010215
389 | 35.3453 | 775.9626 | 0.00010213
390 | 35.433 | 777.9726 | 0.00010211
391 | 35.5206 | 779.9646 | 0.00010201
392 | 35.6082 | 781.9766 | 0.00010199
393 | 35.6959 | 783.9633 | 0.0001019
394 | 35.7835 | 785.9754 | 0.00010189
395 | 35.8712 | 787.9665 | 0.0001018
396 | 35.9588 | 789.9572 | 0.00010176
397 | 36.0464 | 791.9694 | 0.00010169
398 | 36.1341 | 793.9603 | 0.00010162
399 | 36.2217 | 795.9731 | 0.00010155
400 | 36.3094 | 797.9592 | 0.00010143
401 | 36.397 | 799.9717 | 0.00010135
402 | 36.4847 | 801.9635 | 0.00010123
403 | 36.5723 | 803.9747 | 0.00010123
404 | 36.66 | 805.9654 | 0.00010114
405 | 36.7476 | 807.9718 | 0.00010106
406 | 36.8353 | 809.9673 | 0.00010102
407 | 36.9229 | 811.9772 | 0.00010093
408 | 37.0105 | 813.9694 | 0.00010085
409 | 37.0982 | 815.9622 | 0.00010076
410 | 37.1858 | 817.9729 | 0.0001007
411 | 37.2735 | 819.962 | 0.00010073
412 | 37.3611 | 821.9697 | 0.00010053
413 | 37.4488 | 823.9667 | 0.00010041
414 | 37.5364 | 825.9718 | 0.00010031
415 | 37.624 | 827.9649 | 0.00010022
416 | 37.7117 | 829.9753 | 0.00010015
417 | 37.7993 | 831.9677 | 0.00010003
418 | 37.887 | 833.9788 | 0.00010004
419 | 37.9746 | 835.9662 | 9.9959e-05
420 | 38.0622 | 837.9605 | 9.9966e-05
421 | 38.1499 | 839.9691 | 9.9862e-05
422 | 38.2375 | 841.9604 | 9.9798e-05
423 | 38.3252 | 843.9739 | 9.971e-05
424 | 38.4128 | 845.9633 | 9.9609e-05
425 | 38.5004 | 847.9745 | 9.9554e-05
426 | 38.5881 | 849.9635 | 9.9397e-05
427 | 38.6757 | 851.9742 | 9.9365e-05
428 | 38.7634 | 853.9651 | 9.9315e-05
429 | 38.851 | 855.9788 | 9.929e-05
430 | 38.9387 | 857.9692 | 9.9201e-05
431 | 39.0263 | 859.9586 | 9.9158e-05
432 | 39.1139 | 861.9686 | 9.9128e-05
433 | 39.2016 | 863.9577 | 9.9028e-05
434 | 39.2892 | 865.9696 | 9.9016e-05
435 | 39.3769 | 867.9641 | 9.8885e-05
436 | 39.4645 | 869.9744 | 9.8871e-05
437 | 39.5521 | 871.9632 | 9.8865e-05
438 | 39.6398 | 873.9711 | 9.8824e-05
439 | 39.7274 | 875.9633 | 9.8786e-05
440 | 39.8151 | 877.9741 | 9.8774e-05
441 | 39.9027 | 879.965 | 9.8763e-05
442 | 39.9903 | 881.9577 | 9.8705e-05
443 | 40.078 | 883.9702 | 9.8691e-05
444 | 40.1657 | 885.9609 | 9.8631e-05
445 | 40.2533 | 887.9698 | 9.8591e-05
446 | 40.341 | 889.9619 | 9.8548e-05
447 | 40.4286 | 891.9703 | 9.8431e-05
448 | 40.5163 | 893.9624 | 9.8402e-05
449 | 40.6039 | 895.971 | 9.8339e-05
450 | 40.6916 | 897.9648 | 9.8251e-05
451 | 40.7792 | 899.9774 | 9.8181e-05
452 | 40.8669 | 901.9624 | 9.8034e-05
453 | 40.9545 | 903.9564 | 9.7995e-05
454 | 41.0421 | 905.97 | 9.7974e-05
455 | 41.1298 | 907.9584 | 9.796e-05
456 | 41.2174 | 909.9664 | 9.7871e-05
457 | 41.305 | 911.9642 | 9.7852e-05
458 | 41.3927 | 913.9718 | 9.7661e-05
459 | 41.4803 | 915.9622 | 9.7637e-05
460 | 41.568 | 917.9712 | 9.7567e-05
461 | 41.6556 | 919.9646 | 9.7566e-05
462 | 41.7432 | 921.9753 | 9.7508e-05
463 | 41.8309 | 923.9636 | 9.7442e-05
464 | 41.9185 | 925.9609 | 9.7294e-05
465 | 42.0062 | 927.9693 | 9.7131e-05
466 | 42.0938 | 929.9584 | 9.7136e-05
467 | 42.1815 | 931.9693 | 9.7093e-05
468 | 42.2692 | 933.9633 | 9.6864e-05
469 | 42.3568 | 935.9717 | 9.6829e-05
470 | 42.4445 | 937.9595 | 9.6666e-05
471 | 42.5321 | 939.9736 | 9.6655e-05
472 | 42.6197 | 941.9656 | 9.6606e-05
473 | 42.7074 | 943.9785 | 9.6607e-05
474 | 42.795 | 945.9642 | 9.6667e-05
475 | 42.8827 | 947.9565 | 9.6645e-05
476 | 42.9703 | 949.9682 | 9.6597e-05
477 | 43.058 | 951.9547 | 9.6533e-05
478 | 43.1456 | 953.9698 | 9.651e-05
479 | 43.2333 | 955.9628 | 9.6454e-05
480 | 43.3209 | 957.9684 | 9.6387e-05
481 | 43.4086 | 959.9594 | 9.6341e-05
482 | 43.4962 | 961.9703 | 9.6233e-05
483 | 43.5839 | 963.9628 | 9.6325e-05
484 | 43.6715 | 965.9719 | 9.6204e-05
485 | 43.7591 | 967.9664 | 9.6108e-05
486 | 43.8468 | 969.9565 | 9.6067e-05
487 | 43.9345 | 971.9664 | 9.6057e-05
488 | 44.0221 | 973.9557 | 9.5966e-05
489 | 44.1098 | 975.9645 | 9.5931e-05
490 | 44.1974 | 977.9601 | 9.5937e-05
491 | 44.2851 | 979.967 | 9.592e-05
492 | 44.3727 | 981.9654 | 9.5974e-05
493 | 44.4604 | 983.9703 | 9.6063e-05
494 | 44.548 | 985.9609 | 9.5835e-05
495 | 44.6357 | 987.9729 | 9.5785e-05
496 | 44.7233 | 989.9606 | 9.5721e-05
497 | 44.811 | 991.955 | 9.5668e-05
498 | 44.8987 | 993.9652 | 9.56e-05
499 | 44.9863 | 995.9585 | 9.5569e-05
500 | 45.074 | 997.9655 | 9.5575e-05
501 | 45.1616 | 999.9599 | 9.5635e-05