## T2-2-51-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.6592e-05 | -2.3638e-08
2 | 0.73984 | 2.0039 | 5.3298e-07
3 | 1.1743 | 4.0079 | 1.093e-06
4 | 1.262 | 6.0122 | 1.7129e-06
5 | 1.3496 | 8.0161 | 2.3556e-06
6 | 1.4373 | 10.02 | 3.0224e-06
7 | 1.5249 | 12.0239 | 3.697e-06
8 | 1.6126 | 14.0277 | 4.374e-06
9 | 1.7002 | 16.0317 | 5.0546e-06
10 | 1.7879 | 18.0358 | 5.7275e-06
11 | 1.8755 | 20.0397 | 6.3897e-06
12 | 1.9632 | 22.1676 | 7.0543e-06
13 | 2.0509 | 24.051 | 7.6879e-06
14 | 2.1385 | 26.0502 | 8.3256e-06
15 | 2.2262 | 28.0537 | 8.9607e-06
16 | 2.3138 | 30.0602 | 9.5919e-06
17 | 2.4015 | 32.0627 | 1.0221e-05
18 | 2.8185 | 34.0722 | 1.0472e-05
19 | 2.9061 | 36.0721 | 1.1067e-05
20 | 2.9938 | 38.075 | 1.1659e-05
21 | 3.0815 | 40.0822 | 1.2242e-05
22 | 3.1691 | 42.085 | 1.2822e-05
23 | 3.2568 | 44.0917 | 1.3402e-05
24 | 3.3444 | 46.0917 | 1.3963e-05
25 | 3.4321 | 48.0949 | 1.4525e-05
26 | 3.5198 | 50.1016 | 1.5077e-05
27 | 3.6074 | 52.1046 | 1.561e-05
28 | 3.6951 | 54.1114 | 1.6163e-05
29 | 3.7827 | 56.1114 | 1.6709e-05
30 | 3.8704 | 58.1177 | 1.7237e-05
31 | 3.958 | 60.1209 | 1.7781e-05
32 | 4.0457 | 62.1279 | 1.8345e-05
33 | 4.1333 | 64.1309 | 1.8867e-05
34 | 4.221 | 66.1303 | 1.9432e-05
35 | 4.3086 | 68.1373 | 1.9936e-05
36 | 4.3963 | 70.1401 | 2.0465e-05
37 | 4.484 | 72.1467 | 2.0996e-05
38 | 4.5716 | 74.1503 | 2.1582e-05
39 | 4.6593 | 76.1497 | 2.2085e-05
40 | 4.7469 | 78.1565 | 2.2604e-05
41 | 4.8346 | 80.1597 | 2.3141e-05
42 | 4.9222 | 82.1658 | 2.3678e-05
43 | 5.0099 | 84.1695 | 2.4175e-05
44 | 5.0975 | 86.1691 | 2.4691e-05
45 | 5.1852 | 88.176 | 2.523e-05
46 | 5.2728 | 90.1791 | 2.5799e-05
47 | 5.3605 | 92.1854 | 2.6267e-05
48 | 5.4481 | 94.1916 | 2.677e-05
49 | 5.5358 | 96.1922 | 2.7321e-05
50 | 5.6234 | 98.1946 | 2.7861e-05
51 | 5.7111 | 100.2014 | 2.8357e-05
52 | 5.7987 | 102.205 | 2.8855e-05
53 | 5.8864 | 104.2111 | 2.9401e-05
54 | 5.974 | 106.2111 | 2.9905e-05
55 | 6.0617 | 108.2144 | 3.0354e-05
56 | 6.1493 | 110.2205 | 3.0896e-05
57 | 6.237 | 112.2241 | 3.1334e-05
58 | 6.3247 | 114.2306 | 3.1804e-05
59 | 6.4123 | 116.2308 | 3.2182e-05
60 | 6.5 | 118.2338 | 3.2633e-05
61 | 6.5877 | 120.2401 | 3.312e-05
62 | 6.6753 | 122.2429 | 3.3592e-05
63 | 6.763 | 124.2495 | 3.4069e-05
64 | 6.8506 | 126.2525 | 3.4574e-05
65 | 6.9383 | 128.2564 | 3.5088e-05
66 | 7.026 | 130.2594 | 3.5546e-05
67 | 7.1137 | 132.2656 | 3.6081e-05
68 | 7.2013 | 134.2693 | 3.6493e-05
69 | 7.289 | 136.2753 | 3.6912e-05
70 | 7.3766 | 138.2753 | 3.736e-05
71 | 7.4643 | 140.2787 | 3.7883e-05
72 | 7.552 | 142.2854 | 3.8313e-05
73 | 7.6396 | 144.2881 | 3.8755e-05
74 | 7.7273 | 146.2948 | 3.9207e-05
75 | 7.8149 | 148.295 | 3.9683e-05
76 | 7.9026 | 150.297 | 4.015e-05
77 | 7.9902 | 152.3041 | 4.064e-05
78 | 8.0779 | 154.3074 | 4.1126e-05
79 | 8.1655 | 156.3137 | 4.1561e-05
80 | 8.2532 | 158.314 | 4.1961e-05
81 | 8.3409 | 160.3162 | 4.2405e-05
82 | 8.4285 | 162.323 | 4.2849e-05
83 | 8.5162 | 164.3294 | 4.3583e-05
84 | 8.6038 | 166.3324 | 4.3812e-05
85 | 8.6915 | 168.3341 | 4.4222e-05
86 | 8.7791 | 170.3393 | 4.4659e-05
87 | 8.8668 | 172.3418 | 4.5105e-05
88 | 8.9545 | 174.3489 | 4.5506e-05
89 | 9.0421 | 176.3521 | 4.5935e-05
90 | 9.1298 | 178.3521 | 4.6389e-05
91 | 9.2174 | 180.3586 | 4.6799e-05
92 | 9.3051 | 182.3622 | 4.7236e-05
93 | 9.3927 | 184.3677 | 4.7737e-05
94 | 9.4804 | 186.3716 | 4.8097e-05
95 | 9.568 | 188.3717 | 4.8562e-05
96 | 9.6557 | 190.3777 | 4.8973e-05
97 | 9.7434 | 192.3804 | 4.9438e-05
98 | 9.831 | 194.3866 | 4.9925e-05
99 | 9.9187 | 196.3945 | 5.0351e-05
100 | 10.0063 | 198.3933 | 5.069e-05
101 | 10.094 | 200.3968 | 5.1077e-05
102 | 10.1816 | 202.4041 | 5.1484e-05
103 | 10.2693 | 204.406 | 5.1863e-05
104 | 10.3569 | 206.4123 | 5.2246e-05
105 | 10.4446 | 208.4128 | 5.2626e-05
106 | 10.5322 | 210.3918 | 5.2995e-05
107 | 10.6198 | 212.4034 | 5.3369e-05
108 | 10.7075 | 214.4471 | 5.3881e-05
109 | 10.7951 | 216.4412 | 5.4267e-05
110 | 10.8828 | 218.4502 | 5.4485e-05
111 | 10.9705 | 220.4438 | 5.4813e-05
112 | 11.0581 | 222.4517 | 5.521e-05
113 | 11.1458 | 224.4452 | 5.5686e-05
114 | 11.2334 | 226.4564 | 5.6073e-05
115 | 11.3211 | 228.4452 | 5.6437e-05
116 | 11.4087 | 230.457 | 5.6796e-05
117 | 11.4964 | 232.4466 | 5.7194e-05
118 | 11.5841 | 234.4587 | 5.7609e-05
119 | 11.6717 | 236.4483 | 5.7999e-05
120 | 11.7594 | 238.4971 | 5.8358e-05
121 | 11.847 | 240.5077 | 5.8712e-05
122 | 11.9347 | 242.497 | 5.9076e-05
123 | 12.0223 | 244.5076 | 5.9458e-05
124 | 12.11 | 246.4974 | 5.9802e-05
125 | 12.1976 | 248.491 | 6.0139e-05
126 | 12.2853 | 250.499 | 6.0511e-05
127 | 12.3729 | 252.4922 | 6.0867e-05
128 | 12.4606 | 254.5025 | 6.1279e-05
129 | 12.5483 | 256.4926 | 6.1599e-05
130 | 12.6359 | 258.5035 | 6.1957e-05
131 | 12.7235 | 260.4931 | 6.2324e-05
132 | 12.8112 | 262.5418 | 6.2678e-05
133 | 12.8989 | 264.5497 | 6.3018e-05
134 | 12.9865 | 266.5435 | 6.3334e-05
135 | 13.0742 | 268.554 | 6.362e-05
136 | 13.1618 | 270.5433 | 6.4023e-05
137 | 13.2495 | 272.554 | 6.4327e-05
138 | 13.3371 | 274.5443 | 6.4694e-05
139 | 13.4248 | 276.5562 | 6.5025e-05
140 | 13.5124 | 278.546 | 6.5368e-05
141 | 13.6001 | 280.5387 | 6.5637e-05
142 | 13.6877 | 282.5498 | 6.596e-05
143 | 13.7754 | 284.5379 | 6.6292e-05
144 | 13.863 | 286.5484 | 6.6608e-05
145 | 13.9507 | 288.5946 | 6.6973e-05
146 | 14.0383 | 290.5888 | 6.7325e-05
147 | 14.126 | 292.5962 | 6.7638e-05
148 | 14.2136 | 294.5904 | 6.797e-05
149 | 14.3013 | 296.6003 | 6.8296e-05
150 | 14.3889 | 298.5906 | 6.8584e-05
151 | 14.4766 | 300.6023 | 6.8951e-05
152 | 14.5642 | 302.5904 | 6.9301e-05
153 | 14.6519 | 304.6029 | 6.9616e-05
154 | 14.7395 | 306.5936 | 6.9901e-05
155 | 14.8272 | 308.6041 | 7.0293e-05
156 | 14.9149 | 310.5953 | 7.055e-05
157 | 15.0025 | 312.6399 | 7.0859e-05
158 | 15.0902 | 314.65 | 7.1172e-05
159 | 15.1778 | 316.6418 | 7.1474e-05
160 | 15.2655 | 318.6547 | 7.1796e-05
161 | 15.3531 | 320.6433 | 7.2137e-05
162 | 15.4408 | 322.6535 | 7.251e-05
163 | 15.5284 | 324.6481 | 7.2887e-05
164 | 15.6161 | 326.6376 | 7.3178e-05
165 | 15.7037 | 328.6477 | 7.3455e-05
166 | 15.7914 | 330.6394 | 7.3785e-05
167 | 15.879 | 332.651 | 7.4057e-05
168 | 15.9667 | 334.6391 | 7.4336e-05
169 | 16.0543 | 336.651 | 7.4642e-05
170 | 16.142 | 338.6978 | 7.4956e-05
171 | 16.2296 | 340.6866 | 7.5255e-05
172 | 16.3173 | 342.6985 | 7.5576e-05
173 | 16.4049 | 344.6895 | 7.5838e-05
174 | 16.4926 | 346.7005 | 7.6086e-05
175 | 16.5803 | 348.6904 | 7.634e-05
176 | 16.6679 | 350.7012 | 7.6582e-05
177 | 16.7556 | 352.6933 | 7.688e-05
178 | 16.8432 | 354.7006 | 7.6836e-05
179 | 16.9309 | 356.6942 | 7.7307e-05
180 | 17.0185 | 358.6851 | 7.7674e-05
181 | 17.1062 | 360.696 | 7.7884e-05
182 | 17.1938 | 362.7408 | 7.8184e-05
183 | 17.2815 | 364.7532 | 7.8399e-05
184 | 17.3691 | 366.7454 | 7.8785e-05
185 | 17.4568 | 368.7322 | 7.8973e-05
186 | 17.5444 | 370.7438 | 7.9346e-05
187 | 17.6321 | 372.7366 | 7.9614e-05
188 | 17.7197 | 374.7475 | 7.9947e-05
189 | 17.8074 | 376.7365 | 8.0159e-05
190 | 17.895 | 378.7487 | 8.0465e-05
191 | 17.9827 | 380.7406 | 8.0768e-05
192 | 18.0703 | 382.7491 | 8.105e-05
193 | 18.158 | 384.7407 | 8.1331e-05
194 | 18.2457 | 386.7506 | 8.1672e-05
195 | 18.3333 | 388.7975 | 8.1986e-05
196 | 18.421 | 390.7884 | 8.2234e-05
197 | 18.5086 | 392.799 | 8.2515e-05
198 | 18.5963 | 394.7903 | 8.28e-05
199 | 18.6839 | 396.7977 | 8.309e-05
200 | 18.7716 | 398.7909 | 8.3391e-05
201 | 18.8593 | 400.7836 | 8.3664e-05
202 | 18.9469 | 402.793 | 8.3929e-05
203 | 19.0345 | 404.782 | 8.4199e-05
204 | 19.1222 | 406.7961 | 8.4479e-05
205 | 19.2099 | 408.7858 | 8.4749e-05
206 | 19.2975 | 410.7944 | 8.5117e-05
207 | 19.3852 | 412.8419 | 8.5335e-05
208 | 19.4728 | 414.8329 | 8.557e-05
209 | 19.5604 | 416.8443 | 8.5813e-05
210 | 19.6481 | 418.8328 | 8.6076e-05
211 | 19.7358 | 420.8454 | 8.6341e-05
212 | 19.8234 | 422.8369 | 8.6594e-05
213 | 19.9111 | 424.8458 | 8.6827e-05
214 | 19.9987 | 426.8366 | 8.7075e-05
215 | 20.0864 | 428.847 | 8.7356e-05
216 | 20.174 | 430.8402 | 8.7636e-05
217 | 20.2617 | 432.8285 | 8.7911e-05
218 | 20.3493 | 434.8416 | 8.8085e-05
219 | 20.437 | 436.8346 | 8.8344e-05
220 | 20.5246 | 438.8965 | 8.8579e-05
221 | 20.6123 | 440.8892 | 8.8841e-05
222 | 20.6999 | 442.8998 | 8.9081e-05
223 | 20.7876 | 444.8911 | 8.946e-05
224 | 20.8752 | 446.8815 | 8.9636e-05
225 | 20.9629 | 448.8938 | 8.9779e-05
226 | 21.0506 | 450.8831 | 9.0088e-05
227 | 21.1382 | 452.8914 | 9.0323e-05
228 | 21.2259 | 454.8857 | 9.0593e-05
229 | 21.3135 | 456.8961 | 9.0835e-05
230 | 21.4012 | 458.8866 | 9.1095e-05
231 | 21.4888 | 460.8927 | 9.1439e-05
232 | 21.5765 | 462.9426 | 9.1681e-05
233 | 21.6641 | 464.9347 | 9.1891e-05
234 | 21.7517 | 466.9453 | 9.2126e-05
235 | 21.8394 | 468.9365 | 9.2369e-05
236 | 21.9271 | 470.9452 | 9.2623e-05
237 | 22.0147 | 472.9374 | 9.2845e-05
238 | 22.1024 | 474.946 | 9.3084e-05
239 | 22.19 | 476.9385 | 9.3336e-05
240 | 22.2777 | 478.9305 | 9.3548e-05
241 | 22.3653 | 480.9388 | 9.3793e-05
242 | 22.453 | 482.9309 | 9.4023e-05
243 | 22.5406 | 484.941 | 9.4256e-05
244 | 22.6283 | 486.9332 | 9.4509e-05
245 | 22.7159 | 488.9781 | 9.4738e-05
246 | 22.8036 | 490.9907 | 9.5011e-05
247 | 22.8913 | 492.9797 | 9.5193e-05
248 | 22.9789 | 494.9897 | 9.5455e-05
249 | 23.0665 | 496.9823 | 9.569e-05
250 | 23.1542 | 498.9917 | 9.5925e-05
251 | 23.2418 | 500.9836 | 9.6154e-05
252 | 23.3295 | 502.9926 | 9.6378e-05
253 | 23.4171 | 504.9858 | 9.6586e-05
254 | 23.5048 | 506.9955 | 9.684e-05
255 | 23.5925 | 508.9846 | 9.6928e-05
256 | 23.6801 | 510.9774 | 9.7276e-05
257 | 23.7678 | 513.0444 | 9.7533e-05
258 | 23.8554 | 515.0346 | 9.7781e-05
259 | 23.9431 | 517.0435 | 9.7973e-05
260 | 24.0307 | 519.0374 | 9.8337e-05
261 | 24.1184 | 521.0291 | 9.8542e-05
262 | 24.206 | 523.0367 | 9.8715e-05
263 | 24.2937 | 525.0286 | 9.8949e-05
264 | 24.3813 | 527.0375 | 9.9199e-05
265 | 24.469 | 529.029 | 9.9393e-05
266 | 24.5566 | 531.0394 | 9.9633e-05
267 | 24.6443 | 533.0327 | 9.9835e-05
268 | 24.7319 | 535.0416 | 0.00010013
269 | 24.8196 | 537.0338 | 0.00010039
270 | 24.9072 | 539.0815 | 0.00010063
271 | 24.9949 | 541.0903 | 0.00010086
272 | 25.0825 | 543.0798 | 0.00010103
273 | 25.1702 | 545.0883 | 0.00010123
274 | 25.2578 | 547.0831 | 0.00010141
275 | 25.3455 | 549.0927 | 0.0001017
276 | 25.4331 | 551.0834 | 0.00010202
277 | 25.5208 | 553.0737 | 0.00010216
278 | 25.6084 | 555.0853 | 0.00010236
279 | 25.696 | 557.0762 | 0.00010252
280 | 25.7837 | 559.0844 | 0.0001027
281 | 25.8713 | 561.0794 | 0.00010286
282 | 25.959 | 563.1427 | 0.00010306
283 | 26.0466 | 565.1324 | 0.00010326
284 | 26.1343 | 567.1257 | 0.00010346
285 | 26.2219 | 569.1356 | 0.00010363
286 | 26.3096 | 571.1273 | 0.00010384
287 | 26.3972 | 573.1359 | 0.00010405
288 | 26.4849 | 575.1287 | 0.00010422
289 | 26.5726 | 577.1379 | 0.00010442
290 | 26.6602 | 579.1316 | 0.00010457
291 | 26.7478 | 581.1398 | 0.00010476
292 | 26.8355 | 583.1295 | 0.00010495
293 | 26.9231 | 584.9 | 0.000105
294 | 27.3361 | 587.1504 | 0.0001043
295 | 27.4238 | 589.2025 | 0.00010444
296 | 27.5114 | 591.2098 | 0.00010467
297 | 27.5991 | 593.2005 | 0.0001049
298 | 27.6868 | 595.2111 | 0.00010507
299 | 27.7744 | 597.202 | 0.0001053
300 | 27.8621 | 599.1929 | 0.00010539
301 | 27.9498 | 601.2012 | 0.00010557
302 | 28.0374 | 603.1967 | 0.00010583
303 | 28.1251 | 605.2059 | 0.00010595
304 | 28.2127 | 607.1976 | 0.00010617
305 | 28.3004 | 609.2057 | 0.00010639
306 | 28.388 | 611.1981 | 0.00010648
307 | 28.4757 | 613.2444 | 0.00010659
308 | 28.5633 | 615.2539 | 0.00010671
309 | 28.651 | 617.2472 | 0.00010687
310 | 28.7387 | 619.2554 | 0.00010701
311 | 28.8263 | 621.249 | 0.00010717
312 | 28.914 | 623.2581 | 0.00010732
313 | 29.0016 | 625.249 | 0.00010745
314 | 29.0893 | 627.2607 | 0.00010758
315 | 29.1769 | 629.2498 | 0.00010771
316 | 29.2646 | 631.2433 | 0.00010787
317 | 29.3523 | 633.2529 | 0.000108
318 | 29.44 | 635.2438 | 0.00010811
319 | 29.5276 | 637.2545 | 0.00010865
320 | 29.6153 | 639.2999 | 0.0001084
321 | 29.703 | 641.2906 | 0.00010853
322 | 29.7906 | 643.3 | 0.0001086
323 | 29.8783 | 645.2969 | 0.0001087
324 | 29.9659 | 647.3048 | 0.00010878
325 | 30.0536 | 649.2959 | 0.0001089
326 | 30.1412 | 651.3046 | 0.00010904
327 | 30.2289 | 653.2965 | 0.00010915
328 | 30.3165 | 655.3088 | 0.00010916
329 | 30.4042 | 657.2955 | 0.00010925
330 | 30.4919 | 659.309 | 0.00010935
331 | 30.5795 | 661.302 | 0.00010945
332 | 30.6672 | 663.3487 | 0.00010946
333 | 30.7548 | 665.3551 | 0.00010952
334 | 30.8425 | 667.3447 | 0.00010957
335 | 30.9301 | 669.356 | 0.00010961
336 | 31.0178 | 671.3474 | 0.00010964
337 | 31.1055 | 673.3608 | 0.00010973
338 | 31.1931 | 675.3491 | 0.00010979
339 | 31.2808 | 677.3412 | 0.00010978
340 | 31.3684 | 679.3524 | 0.0001098
341 | 31.4561 | 681.3425 | 0.00010987
342 | 31.5438 | 683.3537 | 0.00010986
343 | 31.6314 | 685.3444 | 0.00010985
344 | 31.7191 | 687.3568 | 0.00010992
345 | 31.8068 | 689.4023 | 0.00010996
346 | 31.8944 | 691.3928 | 0.00011
347 | 31.9821 | 693.4012 | 0.00011006
348 | 32.0697 | 695.3937 | 0.00011017
349 | 32.1574 | 697.4058 | 0.0001102
350 | 32.245 | 699.394 | 0.00011025
351 | 32.3327 | 701.409 | 0.0001103
352 | 32.4203 | 703.4017 | 0.00011035
353 | 32.508 | 705.4086 | 0.00011045
354 | 32.5956 | 707.3973 | 0.00011047
355 | 32.6833 | 709.3917 | 0.00011046
356 | 32.7709 | 711.3999 | 0.00011047
357 | 32.8586 | 713.4453 | 0.00011049
358 | 32.9462 | 715.4587 | 0.00011049
359 | 33.0339 | 717.4483 | 0.00011049
360 | 33.1216 | 719.4411 | 0.00011052
361 | 33.2092 | 721.4504 | 0.00011056
362 | 33.2969 | 723.4405 | 0.00011057
363 | 33.3845 | 725.4499 | 0.0001106
364 | 33.4722 | 727.442 | 0.00011054
365 | 33.5598 | 729.4558 | 0.00011057
366 | 33.6475 | 731.4448 | 0.00011058
367 | 33.7352 | 733.4533 | 0.00011057
368 | 33.8228 | 735.4468 | 0.00011056
369 | 33.9105 | 737.4578 | 0.00011078
370 | 33.9981 | 739.5053 | 0.0001107
371 | 34.0858 | 741.4908 | 0.00011068
372 | 34.1734 | 743.505 | 0.00011064
373 | 34.2611 | 745.4979 | 0.00011059
374 | 34.3488 | 747.5055 | 0.00011056
375 | 34.4364 | 749.4959 | 0.00011063
376 | 34.5241 | 751.4889 | 0.00011065
377 | 34.6118 | 753.4986 | 0.00011063
378 | 34.6994 | 755.4877 | 0.00011067
379 | 34.7871 | 757.5043 | 0.00011066
380 | 34.8747 | 759.4925 | 0.00011068
381 | 34.9624 | 761.5007 | 0.00011068
382 | 35.0501 | 763.5488 | 0.0001107
383 | 35.1377 | 765.5385 | 0.00011074
384 | 35.2254 | 767.5487 | 0.00011077
385 | 35.313 | 769.539 | 0.00011078
386 | 35.4007 | 771.5538 | 0.00011078
387 | 35.4883 | 773.5435 | 0.00011074
388 | 35.576 | 775.5522 | 0.00011075
389 | 35.6636 | 777.5457 | 0.00011078
390 | 35.7513 | 779.5558 | 0.00011077
391 | 35.8389 | 781.5447 | 0.00011074
392 | 35.9266 | 783.5367 | 0.00011072
393 | 36.0142 | 785.5539 | 0.00011074
394 | 36.1019 | 787.5966 | 0.00011078
395 | 36.1895 | 789.6035 | 0.00011082
396 | 36.2772 | 791.5944 | 0.00011084
397 | 36.3649 | 793.6047 | 0.00011091
398 | 36.4525 | 795.5984 | 0.00011092
399 | 36.5402 | 797.5862 | 0.00011096
400 | 36.6278 | 799.6019 | 0.00011102
401 | 36.7155 | 801.5911 | 0.00011105
402 | 36.8031 | 803.6008 | 0.00011108
403 | 36.8908 | 805.5895 | 0.00011119
404 | 36.9784 | 807.5992 | 0.00011127
405 | 37.0661 | 809.5939 | 0.00011143
406 | 37.1538 | 811.6019 | 0.00011131
407 | 37.2414 | 813.6536 | 0.00011134
408 | 37.3291 | 815.6421 | 0.0001114
409 | 37.4168 | 817.6491 | 0.00011153
410 | 37.5044 | 819.6418 | 0.0001115
411 | 37.5921 | 821.6535 | 0.00011148
412 | 37.6797 | 823.643 | 0.00011148
413 | 37.7674 | 825.6504 | 0.00011159
414 | 37.855 | 827.651 | 0.00011158
415 | 37.9427 | 829.6361 | 0.00011161
416 | 38.0304 | 831.6453 | 0.00011163
417 | 38.118 | 833.6407 | 0.00011165
418 | 38.2057 | 835.6462 | 0.00011171
419 | 38.2934 | 837.6947 | 0.0001117
420 | 38.381 | 839.6849 | 0.0001117
421 | 38.4687 | 841.6995 | 0.00011168
422 | 38.5563 | 843.6893 | 0.00011168
423 | 38.644 | 845.6982 | 0.00011167
424 | 38.7316 | 847.6894 | 0.00011171
425 | 38.8193 | 849.6976 | 0.00011179
426 | 38.907 | 851.6945 | 0.00011183
427 | 38.9946 | 853.7001 | 0.00011189
428 | 39.0823 | 855.6955 | 0.00011193
429 | 39.1699 | 857.7026 | 0.00011199
430 | 39.2576 | 859.6936 | 0.00011196
431 | 39.3452 | 861.6862 | 0.00011194
432 | 39.4329 | 863.7516 | 0.00011199
433 | 39.5205 | 865.7428 | 0.00011201
434 | 39.6082 | 867.7507 | 0.00011204
435 | 39.6958 | 869.7515 | 0.00011208
436 | 39.7835 | 871.7355 | 0.00011207
437 | 39.8711 | 873.7443 | 0.00011205
438 | 39.9588 | 875.7391 | 0.00011206
439 | 40.0464 | 877.7471 | 0.00011206
440 | 40.1341 | 879.7393 | 0.00011205
441 | 40.2217 | 881.747 | 0.00011207
442 | 40.3094 | 883.7441 | 0.00011207
443 | 40.3971 | 885.7516 | 0.00011212
444 | 40.4847 | 887.7993 | 0.00011213
445 | 40.5724 | 889.7884 | 0.00011211
446 | 40.66 | 891.797 | 0.00011216
447 | 40.7477 | 893.7919 | 0.00011218
448 | 40.8353 | 895.7975 | 0.00011215
449 | 40.923 | 897.7941 | 0.00011219
450 | 41.0106 | 899.8003 | 0.00011224
451 | 41.0983 | 901.7905 | 0.00011223
452 | 41.1859 | 903.8028 | 0.00011235
453 | 41.2736 | 905.7916 | 0.0001123
454 | 41.3613 | 907.7867 | 0.00011232
455 | 41.4489 | 909.7963 | 0.00011237
456 | 41.5366 | 911.787 | 0.00011243
457 | 41.6242 | 913.8519 | 0.00011254
458 | 41.7119 | 915.8401 | 0.00011245
459 | 41.7995 | 917.8357 | 0.00011247
460 | 41.8872 | 919.8426 | 0.00011242
461 | 41.9748 | 921.8365 | 0.00011248
462 | 42.0625 | 923.8454 | 0.00011244
463 | 42.1501 | 925.8429 | 0.00011248
464 | 42.2378 | 927.8503 | 0.00011249
465 | 42.3255 | 929.8371 | 0.00011244
466 | 42.4131 | 931.8483 | 0.00011249
467 | 42.5008 | 933.8394 | 0.00011247
468 | 42.5884 | 935.8514 | 0.00011245
469 | 42.6761 | 937.8946 | 0.00011252
470 | 42.7638 | 939.8909 | 0.00011255
471 | 42.8514 | 941.8972 | 0.00011255
472 | 42.9391 | 943.8885 | 0.00011255
473 | 43.0267 | 945.9013 | 0.00011256
474 | 43.1144 | 947.8881 | 0.0001126
475 | 43.2021 | 949.8835 | 0.00011255
476 | 43.2897 | 951.8942 | 0.00011254
477 | 43.3774 | 953.887 | 0.00011247
478 | 43.465 | 955.8932 | 0.00011248
479 | 43.5527 | 957.8873 | 0.00011256
480 | 43.6404 | 959.8967 | 0.0001126
481 | 43.728 | 961.8869 | 0.00011259
482 | 43.8157 | 963.9343 | 0.00011258
483 | 43.9033 | 965.9419 | 0.00011258
484 | 43.991 | 967.9377 | 0.00011265
485 | 44.0786 | 969.9467 | 0.00011271
486 | 44.1663 | 971.9355 | 0.00011271
487 | 44.254 | 973.9455 | 0.00011276
488 | 44.3416 | 975.9371 | 0.00011278
489 | 44.4293 | 977.9491 | 0.00011279
490 | 44.5169 | 979.9386 | 0.00011285
491 | 44.6046 | 981.9348 | 0.00011282
492 | 44.6923 | 983.9406 | 0.00011305
493 | 44.7799 | 985.9307 | 0.00011293
494 | 44.8676 | 987.9992 | 0.00011282
495 | 44.9552 | 989.9874 | 0.00011281
496 | 45.0429 | 991.9828 | 0.00011288
497 | 45.1306 | 993.9913 | 0.0001129
498 | 45.2182 | 995.9843 | 0.00011285
499 | 45.3059 | 997.9929 | 0.00011293
500 | 45.3935 | 999.986 | 0.00011295