## T4-2-21-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 6.2353e-06 | 1.2934e-09
2 | 0.73986 | 2.004 | 4.0531e-08
3 | 1.0531 | 3.8452 | 7.8904e-08
4 | 1.7905 | 6.0121 | 1.1678e-07
5 | 1.8891 | 8.016 | 1.4988e-07
6 | 1.9877 | 10.0199 | 1.8995e-07
7 | 2.0863 | 12.0238 | 2.2967e-07
8 | 2.1849 | 14.0277 | 2.6916e-07
9 | 2.2835 | 16.0316 | 3.0661e-07
10 | 2.3821 | 18.0358 | 3.461e-07
11 | 2.4807 | 20.0397 | 3.7269e-07
12 | 2.5818 | 22.1187 | 4.1362e-07
13 | 2.6804 | 24.0503 | 4.3333e-07
14 | 2.779 | 26.0497 | 4.6222e-07
15 | 2.8776 | 28.0534 | 4.8941e-07
16 | 2.9761 | 30.0597 | 5.0964e-07
17 | 3.0747 | 32.0625 | 5.3096e-07
18 | 3.1733 | 34.0696 | 5.5372e-07
19 | 3.2719 | 36.0694 | 5.7572e-07
20 | 3.3705 | 38.0723 | 6.0556e-07
21 | 3.4691 | 40.0793 | 6.1774e-07
22 | 3.5677 | 42.0822 | 6.4005e-07
23 | 3.6663 | 44.0888 | 6.5598e-07
24 | 3.7649 | 46.0889 | 6.7368e-07
25 | 3.8635 | 48.092 | 6.8729e-07
26 | 3.9621 | 50.0986 | 7.1055e-07
27 | 4.0607 | 52.1016 | 7.2153e-07
28 | 4.1592 | 54.1084 | 7.4471e-07
29 | 4.2578 | 56.1085 | 7.6587e-07
30 | 4.3564 | 58.1148 | 7.7739e-07
31 | 4.455 | 60.1177 | 7.9876e-07
32 | 4.5536 | 62.1247 | 8.1656e-07
33 | 4.6522 | 64.1277 | 8.4538e-07
34 | 4.7508 | 66.1271 | 8.6059e-07
35 | 4.8494 | 68.134 | 8.8192e-07
36 | 4.948 | 70.1368 | 9.0028e-07
37 | 5.0466 | 72.1432 | 9.2332e-07
38 | 5.1452 | 74.1467 | 9.5834e-07
39 | 5.2438 | 76.1462 | 1.0005e-06
40 | 5.6758 | 78.1558 | 9.6008e-07
41 | 5.9386 | 80.1561 | 9.7223e-07
42 | 6.3706 | 82.1655 | 9.541e-07
43 | 6.6334 | 84.1653 | 9.7274e-07
44 | 6.732 | 86.1389 | 1.004e-06
45 | 6.8306 | 88.0372 | 1.0498e-06
46 | 7.2625 | 90.1785 | 1.0406e-06
47 | 7.3502 | 92.1851 | 1.0769e-06
48 | 7.4379 | 94.1915 | 1.0958e-06
49 | 7.5255 | 96.1916 | 1.1296e-06
50 | 7.6132 | 98.1944 | 1.163e-06
51 | 7.7008 | 100.2012 | 1.2061e-06
52 | 7.7885 | 102.2047 | 1.2391e-06
53 | 7.8762 | 104.2105 | 1.267e-06
54 | 7.9638 | 106.2108 | 1.3003e-06
55 | 8.0515 | 108.2143 | 1.3311e-06
56 | 8.1392 | 110.2201 | 1.3598e-06
57 | 8.2269 | 112.2241 | 1.3887e-06
58 | 8.3145 | 114.2306 | 1.4335e-06
59 | 8.4022 | 116.2302 | 1.47e-06
60 | 8.4899 | 118.2333 | 1.4939e-06
61 | 8.5775 | 120.2399 | 1.5509e-06
62 | 8.6652 | 122.2428 | 1.564e-06
63 | 8.7529 | 124.2495 | 1.5992e-06
64 | 8.8405 | 126.2523 | 1.636e-06
65 | 8.9282 | 128.2561 | 1.6681e-06
66 | 9.0159 | 130.259 | 1.7283e-06
67 | 9.1035 | 132.2653 | 1.7489e-06
68 | 9.1912 | 134.2689 | 1.7793e-06
69 | 9.2789 | 136.2753 | 1.8378e-06
70 | 9.3665 | 138.2749 | 1.8666e-06
71 | 9.4542 | 140.2784 | 1.9041e-06
72 | 9.5419 | 142.285 | 1.9406e-06
73 | 9.6296 | 144.2881 | 1.9746e-06
74 | 9.7172 | 146.2946 | 2.0186e-06
75 | 9.8049 | 148.2952 | 2.0486e-06
76 | 9.8925 | 150.297 | 2.0861e-06
77 | 9.9802 | 152.3039 | 2.1243e-06
78 | 10.0679 | 154.3074 | 2.167e-06
79 | 10.1555 | 156.3141 | 2.2094e-06
80 | 10.2432 | 158.3141 | 2.2482e-06
81 | 10.3309 | 160.3163 | 2.3123e-06
82 | 10.4185 | 162.3233 | 2.3326e-06
83 | 10.5062 | 164.3293 | 2.3777e-06
84 | 10.5939 | 166.3326 | 2.4183e-06
85 | 10.6815 | 168.3344 | 2.4495e-06
86 | 10.7692 | 170.3397 | 2.4886e-06
87 | 10.8569 | 172.3422 | 2.5386e-06
88 | 10.9446 | 174.3488 | 2.5845e-06
89 | 11.0322 | 176.3522 | 2.632e-06
90 | 11.1199 | 178.3523 | 2.6712e-06
91 | 11.2076 | 180.3589 | 2.716e-06
92 | 11.2952 | 182.3624 | 2.7687e-06
93 | 11.3829 | 184.3679 | 2.7939e-06
94 | 11.4706 | 186.3717 | 2.8437e-06
95 | 11.5582 | 188.3717 | 2.8766e-06
96 | 11.6459 | 190.3777 | 2.9184e-06
97 | 11.7335 | 192.3806 | 2.9741e-06
98 | 11.8212 | 194.3869 | 3.0298e-06
99 | 11.9089 | 196.3945 | 3.042e-06
100 | 11.9965 | 198.3937 | 3.1036e-06
101 | 12.0842 | 200.397 | 3.1497e-06
102 | 12.1719 | 202.4046 | 3.2073e-06
103 | 12.2595 | 204.4062 | 3.2774e-06
104 | 12.3472 | 206.4124 | 3.2936e-06
105 | 12.4349 | 208.4132 | 3.3337e-06
106 | 12.5225 | 210.3872 | 3.3885e-06
107 | 12.6102 | 212.398 | 3.4762e-06
108 | 12.6979 | 214.4428 | 3.489e-06
109 | 12.7856 | 216.4373 | 3.5299e-06
110 | 12.8732 | 218.4461 | 3.5768e-06
111 | 12.9609 | 220.44 | 3.642e-06
112 | 13.0486 | 222.4494 | 3.6776e-06
113 | 13.1362 | 224.4426 | 3.719e-06
114 | 13.2239 | 226.4536 | 3.7552e-06
115 | 13.3116 | 228.4416 | 3.803e-06
116 | 13.3992 | 230.4515 | 3.8598e-06
117 | 13.4869 | 232.4433 | 3.9098e-06
118 | 13.5746 | 234.4542 | 3.9516e-06
119 | 13.6623 | 236.4446 | 4.0198e-06
120 | 13.7499 | 238.4925 | 4.0511e-06
121 | 13.8376 | 240.5029 | 4.1057e-06
122 | 13.9253 | 242.4943 | 4.1561e-06
123 | 14.0129 | 244.5036 | 4.2068e-06
124 | 14.1006 | 246.4926 | 4.2786e-06
125 | 14.1883 | 248.4875 | 4.3077e-06
126 | 14.2759 | 250.4955 | 4.3583e-06
127 | 14.3636 | 252.4875 | 4.4045e-06
128 | 14.4513 | 254.498 | 4.4775e-06
129 | 14.5389 | 256.4878 | 4.5287e-06
130 | 14.6266 | 258.5001 | 4.5851e-06
131 | 14.7142 | 260.4904 | 4.6267e-06
132 | 14.8019 | 262.5374 | 4.6835e-06
133 | 14.8896 | 264.5462 | 4.7621e-06
134 | 14.9772 | 266.5387 | 4.7993e-06
135 | 15.0649 | 268.5496 | 4.8486e-06
136 | 15.1526 | 270.5398 | 4.9002e-06
137 | 15.2403 | 272.5492 | 4.9506e-06
138 | 15.3279 | 274.5403 | 4.9906e-06
139 | 15.4156 | 276.5532 | 5.0688e-06
140 | 15.5033 | 278.5425 | 5.1045e-06
141 | 15.5909 | 280.5345 | 5.1615e-06
142 | 15.6786 | 282.5459 | 5.2272e-06
143 | 15.7663 | 284.5329 | 5.2789e-06
144 | 15.854 | 286.5446 | 5.3476e-06
145 | 15.9416 | 288.5893 | 5.3805e-06
146 | 16.0293 | 290.5856 | 5.4451e-06
147 | 16.117 | 292.5934 | 5.5137e-06
148 | 16.2046 | 294.5871 | 5.563e-06
149 | 16.2923 | 296.5972 | 5.6191e-06
150 | 16.3799 | 298.5861 | 5.6799e-06
151 | 16.4676 | 300.5988 | 5.7365e-06
152 | 16.5553 | 302.5869 | 5.7868e-06
153 | 16.643 | 304.5997 | 5.8433e-06
154 | 16.7306 | 306.5903 | 5.9201e-06
155 | 16.8183 | 308.6007 | 5.9464e-06
156 | 16.906 | 310.5926 | 6.0124e-06
157 | 16.9936 | 312.6371 | 6.097e-06
158 | 17.0813 | 314.6473 | 6.1517e-06
159 | 17.1689 | 316.638 | 6.2139e-06
160 | 17.2566 | 318.6504 | 6.2854e-06
161 | 17.3443 | 320.6397 | 6.3166e-06
162 | 17.432 | 322.6504 | 6.3748e-06
163 | 17.5196 | 324.6441 | 6.4322e-06
164 | 17.6073 | 326.6325 | 6.511e-06
165 | 17.695 | 328.6422 | 6.577e-06
166 | 17.7826 | 330.6357 | 6.6171e-06
167 | 17.8703 | 332.6459 | 6.6815e-06
168 | 17.958 | 334.6344 | 6.7235e-06
169 | 18.0456 | 336.6464 | 6.7914e-06
170 | 18.1333 | 338.6939 | 6.8419e-06
171 | 18.2209 | 340.6839 | 6.9042e-06
172 | 18.3086 | 342.6937 | 6.9744e-06
173 | 18.3962 | 344.6841 | 7.0217e-06
174 | 18.4839 | 346.6964 | 7.0879e-06
175 | 18.5715 | 348.6872 | 7.1478e-06
176 | 18.6592 | 350.6977 | 7.1994e-06
177 | 18.7469 | 352.6893 | 7.2608e-06
178 | 18.8345 | 354.6967 | 7.3261e-06
179 | 18.9222 | 356.6878 | 7.3818e-06
180 | 19.0099 | 358.6804 | 7.451e-06
181 | 19.0975 | 360.6901 | 7.5173e-06
182 | 19.1852 | 362.735 | 7.5598e-06
183 | 19.2729 | 364.7476 | 7.6397e-06
184 | 19.3605 | 366.7407 | 7.6699e-06
185 | 19.4482 | 368.7291 | 7.7424e-06
186 | 19.5358 | 370.7391 | 7.8462e-06
187 | 19.6235 | 372.7319 | 7.8909e-06
188 | 19.7112 | 374.7418 | 7.9813e-06
189 | 19.7988 | 376.7302 | 8.0154e-06
190 | 19.8865 | 378.7433 | 8.0785e-06
191 | 19.9742 | 380.7356 | 8.1472e-06
192 | 20.0618 | 382.7444 | 8.1932e-06
193 | 20.1495 | 384.7353 | 8.2676e-06
194 | 20.2371 | 386.746 | 8.3242e-06
195 | 20.3248 | 388.7922 | 8.4132e-06
196 | 20.4125 | 390.7826 | 8.4509e-06
197 | 20.5001 | 392.7939 | 8.5146e-06
198 | 20.5878 | 394.7845 | 8.5853e-06
199 | 20.6755 | 396.7921 | 8.633e-06
200 | 20.7631 | 398.7854 | 8.6862e-06
201 | 20.8508 | 400.7772 | 8.7505e-06
202 | 20.9385 | 402.786 | 8.8092e-06
203 | 21.0261 | 404.7766 | 8.8709e-06
204 | 21.1138 | 406.7891 | 8.9478e-06
205 | 21.2015 | 408.7805 | 9.012e-06
206 | 21.2892 | 410.7889 | 9.0787e-06
207 | 21.3768 | 412.8344 | 9.1379e-06
208 | 21.4645 | 414.8281 | 9.1942e-06
209 | 21.5522 | 416.8369 | 9.2743e-06
210 | 21.6398 | 418.8264 | 9.3313e-06
211 | 21.7275 | 420.8387 | 9.4018e-06
212 | 21.8152 | 422.8304 | 9.4547e-06
213 | 21.9028 | 424.8377 | 9.5292e-06
214 | 21.9905 | 426.8308 | 9.5909e-06
215 | 22.0781 | 428.8403 | 9.6892e-06
216 | 22.1658 | 430.8331 | 9.7186e-06
217 | 22.2535 | 432.8219 | 9.778e-06
218 | 22.3411 | 434.8335 | 9.8433e-06
219 | 22.4288 | 436.8266 | 9.9286e-06
220 | 22.5165 | 438.8889 | 9.9793e-06
221 | 22.6041 | 440.8834 | 1.0069e-05
222 | 22.6918 | 442.8925 | 1.012e-05
223 | 22.7794 | 444.8828 | 1.0161e-05
224 | 22.8671 | 446.875 | 1.0232e-05
225 | 22.9547 | 448.8868 | 1.0315e-05
226 | 23.0424 | 450.876 | 1.0358e-05
227 | 23.4594 | 452.9003 | 1.0416e-05
228 | 23.5471 | 454.8957 | 1.0484e-05
229 | 23.6347 | 456.9061 | 1.0556e-05
230 | 23.7224 | 458.8956 | 1.0603e-05
231 | 23.81 | 460.905 | 1.0659e-05
232 | 23.8977 | 462.9533 | 1.0719e-05
233 | 23.9854 | 464.9442 | 1.0802e-05
234 | 24.0731 | 466.9533 | 1.0871e-05
235 | 24.1607 | 468.9441 | 1.093e-05
236 | 24.2484 | 470.9554 | 1.1009e-05
237 | 24.3361 | 472.9477 | 1.1056e-05
238 | 24.4238 | 474.9552 | 1.1129e-05
239 | 24.5114 | 476.9495 | 1.1182e-05
240 | 24.5991 | 478.9414 | 1.1266e-05
241 | 24.6867 | 480.9494 | 1.1301e-05
242 | 24.7744 | 482.942 | 1.1369e-05
243 | 24.8621 | 484.9506 | 1.1443e-05
244 | 24.9497 | 486.9426 | 1.1498e-05
245 | 25.0374 | 488.9883 | 1.1561e-05
246 | 25.1251 | 491.0012 | 1.1636e-05
247 | 25.2128 | 492.9916 | 1.171e-05
248 | 25.3004 | 495.0011 | 1.1767e-05
249 | 25.3881 | 496.9944 | 1.1816e-05
250 | 25.4758 | 499.0034 | 1.1885e-05
251 | 25.5634 | 500.9946 | 1.1949e-05
252 | 25.6511 | 503.0023 | 1.2016e-05
253 | 25.7388 | 504.9963 | 1.2076e-05
254 | 25.8264 | 507.0071 | 1.2133e-05
255 | 25.9141 | 508.9958 | 1.2213e-05
256 | 26.0018 | 510.989 | 1.227e-05
257 | 26.0895 | 513.0558 | 1.2349e-05
258 | 26.1771 | 515.0481 | 1.24e-05
259 | 26.2648 | 517.0552 | 1.246e-05
260 | 26.3524 | 519.0493 | 1.2538e-05
261 | 26.4401 | 521.041 | 1.2602e-05
262 | 26.5278 | 523.0481 | 1.2671e-05
263 | 26.6154 | 525.04 | 1.2712e-05
264 | 26.7031 | 527.05 | 1.2779e-05
265 | 26.7908 | 529.0425 | 1.2853e-05
266 | 26.8784 | 531.0529 | 1.291e-05
267 | 26.9661 | 533.0458 | 1.2977e-05
268 | 27.0538 | 535.0549 | 1.306e-05
269 | 27.1415 | 537.0464 | 1.3116e-05
270 | 27.2291 | 539.0939 | 1.3195e-05
271 | 27.3168 | 541.1029 | 1.3245e-05
272 | 27.4044 | 543.093 | 1.331e-05
273 | 27.4921 | 545.1011 | 1.3386e-05
274 | 27.5798 | 547.0956 | 1.3422e-05
275 | 27.6674 | 549.1063 | 1.3494e-05
276 | 27.7551 | 551.0959 | 1.3571e-05
277 | 27.8428 | 553.088 | 1.3631e-05
278 | 27.9304 | 555.098 | 1.3714e-05
279 | 28.0181 | 557.0894 | 1.3757e-05
280 | 28.1058 | 559.0974 | 1.3837e-05
281 | 28.1935 | 561.0922 | 1.3889e-05
282 | 28.2811 | 563.1552 | 1.3956e-05
283 | 28.3688 | 565.1462 | 1.4022e-05
284 | 28.4565 | 567.1388 | 1.4098e-05
285 | 28.5441 | 569.1492 | 1.4147e-05
286 | 28.6318 | 571.1414 | 1.4225e-05
287 | 28.7195 | 573.1505 | 1.4287e-05
288 | 28.8071 | 575.1425 | 1.4357e-05
289 | 28.8948 | 577.1518 | 1.4413e-05
290 | 28.9825 | 579.1457 | 1.45e-05
291 | 29.0701 | 581.1526 | 1.4556e-05
292 | 29.1578 | 583.1435 | 1.4606e-05
293 | 29.2455 | 585.1548 | 1.4693e-05
294 | 29.3331 | 587.1445 | 1.4755e-05
295 | 29.4208 | 589.1959 | 1.4802e-05
296 | 29.5084 | 591.2056 | 1.4872e-05
297 | 29.5961 | 593.1948 | 1.4932e-05
298 | 29.6838 | 595.2059 | 1.501e-05
299 | 29.7715 | 597.1991 | 1.5054e-05
300 | 29.8591 | 599.1879 | 1.5111e-05
301 | 29.9468 | 601.1971 | 1.5207e-05
302 | 30.0345 | 603.1936 | 1.5272e-05
303 | 30.1221 | 605.2009 | 1.5318e-05
304 | 30.2098 | 607.1926 | 1.539e-05
305 | 30.2975 | 609.2016 | 1.5487e-05
306 | 30.3851 | 611.1918 | 1.5527e-05
307 | 30.4728 | 613.2386 | 1.5589e-05
308 | 30.5605 | 615.2498 | 1.5647e-05
309 | 30.6482 | 617.2415 | 1.5725e-05
310 | 30.7358 | 619.2512 | 1.578e-05
311 | 30.8235 | 621.2438 | 1.5849e-05
312 | 30.9112 | 623.2533 | 1.5912e-05
313 | 30.9988 | 625.2443 | 1.5984e-05
314 | 31.0865 | 627.2544 | 1.6052e-05
315 | 31.1742 | 629.2455 | 1.6115e-05
316 | 31.2619 | 631.2394 | 1.6165e-05
317 | 31.3495 | 633.2494 | 1.6237e-05
318 | 31.4372 | 635.2407 | 1.6291e-05
319 | 31.5248 | 637.2502 | 1.6358e-05
320 | 31.6125 | 639.2962 | 1.6406e-05
321 | 31.7002 | 641.2864 | 1.6479e-05
322 | 31.7879 | 643.2953 | 1.6542e-05
323 | 31.8755 | 645.2925 | 1.6612e-05
324 | 31.9632 | 647.2993 | 1.67e-05
325 | 32.0509 | 649.2897 | 1.675e-05
326 | 32.1385 | 651.2984 | 1.6826e-05
327 | 32.2262 | 653.2911 | 1.6889e-05
328 | 32.3138 | 655.303 | 1.6948e-05
329 | 32.4015 | 657.2903 | 1.7033e-05
330 | 32.4892 | 659.3043 | 1.7094e-05
331 | 32.5768 | 661.2971 | 1.7157e-05
332 | 32.6645 | 663.3434 | 1.7214e-05
333 | 32.7522 | 665.3517 | 1.7271e-05
334 | 32.8398 | 667.3413 | 1.7328e-05
335 | 32.9275 | 669.3511 | 1.739e-05
336 | 33.0152 | 671.343 | 1.7457e-05
337 | 33.1028 | 673.3555 | 1.7525e-05
338 | 33.1905 | 675.3458 | 1.7589e-05
339 | 33.2782 | 677.3361 | 1.767e-05
340 | 33.3658 | 679.3468 | 1.7747e-05
341 | 33.4535 | 681.3375 | 1.7797e-05
342 | 33.5412 | 683.3483 | 1.7844e-05
343 | 33.6288 | 685.3375 | 1.7908e-05
344 | 33.7165 | 687.351 | 1.7991e-05
345 | 33.8042 | 689.3958 | 1.8057e-05
346 | 33.8919 | 691.3872 | 1.8108e-05
347 | 33.9795 | 693.3941 | 1.8173e-05
348 | 34.0672 | 695.3866 | 1.8272e-05
349 | 34.1548 | 697.399 | 1.8349e-05
350 | 34.2425 | 699.3862 | 1.8384e-05
351 | 34.3302 | 701.4006 | 1.844e-05
352 | 34.4178 | 703.3928 | 1.8504e-05
353 | 34.5055 | 705.4002 | 1.8568e-05
354 | 34.5932 | 707.3906 | 1.8614e-05
355 | 34.6808 | 709.3829 | 1.8674e-05
356 | 34.7685 | 711.3926 | 1.8729e-05
357 | 34.8561 | 713.4357 | 1.8806e-05
358 | 34.9438 | 715.4519 | 1.8868e-05
359 | 35.0314 | 717.4409 | 1.8928e-05
360 | 35.1191 | 719.4334 | 1.8985e-05
361 | 35.2068 | 721.4435 | 1.9039e-05
362 | 35.2944 | 723.4327 | 1.9119e-05
363 | 35.3821 | 725.4434 | 1.9164e-05
364 | 35.4698 | 727.4354 | 1.9235e-05
365 | 35.5574 | 729.4482 | 1.9305e-05
366 | 35.6451 | 731.4382 | 1.9365e-05
367 | 35.7328 | 733.4459 | 1.9422e-05
368 | 35.8204 | 735.4395 | 1.9481e-05
369 | 35.9081 | 737.451 | 1.954e-05
370 | 35.9958 | 739.4985 | 1.9607e-05
371 | 36.0834 | 741.4852 | 1.9644e-05
372 | 36.1711 | 743.4979 | 1.973e-05
373 | 36.2588 | 745.4921 | 1.9808e-05
374 | 36.3465 | 747.4999 | 1.9834e-05
375 | 36.4341 | 749.4898 | 1.9899e-05
376 | 36.5218 | 751.4827 | 1.9964e-05
377 | 36.6095 | 753.4922 | 2.0045e-05
378 | 36.6971 | 755.4814 | 2.0082e-05
379 | 36.7848 | 757.4973 | 2.0138e-05
380 | 36.8725 | 759.4868 | 2.0195e-05
381 | 36.9601 | 761.4943 | 2.0257e-05
382 | 37.0478 | 763.5413 | 2.0319e-05
383 | 37.1355 | 765.5317 | 2.041e-05
384 | 37.2232 | 767.5419 | 2.0451e-05
385 | 37.3108 | 769.5321 | 2.05e-05
386 | 37.3985 | 771.5467 | 2.0552e-05
387 | 37.4861 | 773.5364 | 2.0611e-05
388 | 37.5738 | 775.5447 | 2.0694e-05
389 | 37.6615 | 777.5373 | 2.0725e-05
390 | 37.7491 | 779.5485 | 2.0776e-05
391 | 37.8368 | 781.5374 | 2.0865e-05
392 | 37.9245 | 783.5287 | 2.0898e-05
393 | 38.0121 | 785.5458 | 2.099e-05
394 | 38.0998 | 787.5894 | 2.1011e-05
395 | 38.1875 | 789.5953 | 2.1069e-05
396 | 38.2751 | 791.5861 | 2.1138e-05
397 | 38.3628 | 793.5969 | 2.1207e-05
398 | 38.4505 | 795.5896 | 2.1261e-05
399 | 38.5381 | 797.5775 | 2.1313e-05
400 | 38.6258 | 799.594 | 2.1358e-05
401 | 38.7135 | 801.5839 | 2.1419e-05
402 | 38.8011 | 803.5928 | 2.1469e-05
403 | 38.8888 | 805.5835 | 2.153e-05
404 | 38.9765 | 807.5925 | 2.159e-05
405 | 39.0642 | 809.5862 | 2.1658e-05
406 | 39.1518 | 811.5952 | 2.169e-05
407 | 39.2395 | 813.6472 | 2.1764e-05
408 | 39.3272 | 815.6355 | 2.1803e-05
409 | 39.4148 | 817.6429 | 2.1875e-05
410 | 39.5025 | 819.6363 | 2.192e-05
411 | 39.5902 | 821.6478 | 2.1975e-05
412 | 39.6778 | 823.6367 | 2.2047e-05
413 | 39.7655 | 825.6439 | 2.2073e-05
414 | 39.8531 | 827.6448 | 2.2126e-05
415 | 39.9408 | 829.6298 | 2.2233e-05
416 | 40.0285 | 831.6385 | 2.2244e-05
417 | 40.1161 | 833.6348 | 2.231e-05
418 | 40.2038 | 835.6406 | 2.235e-05
419 | 40.2915 | 837.6885 | 2.2434e-05
420 | 40.3791 | 839.6772 | 2.2446e-05
421 | 40.4668 | 841.6929 | 2.249e-05
422 | 40.5545 | 843.6821 | 2.2542e-05
423 | 40.6421 | 845.6916 | 2.259e-05
424 | 40.7298 | 847.6813 | 2.2645e-05
425 | 40.8175 | 849.691 | 2.2672e-05
426 | 40.9051 | 851.6865 | 2.2738e-05
427 | 40.9928 | 853.6926 | 2.2783e-05
428 | 41.0805 | 855.6889 | 2.2845e-05
429 | 41.1681 | 857.6959 | 2.2872e-05
430 | 41.2558 | 859.6863 | 2.2912e-05
431 | 41.3435 | 861.6777 | 2.2978e-05
432 | 41.4311 | 863.7442 | 2.3021e-05
433 | 41.5188 | 865.7341 | 2.3076e-05
434 | 41.6065 | 867.743 | 2.3115e-05
435 | 41.6941 | 869.7435 | 2.3178e-05
436 | 41.7818 | 871.7275 | 2.3199e-05
437 | 41.8695 | 873.7357 | 2.3237e-05
438 | 41.9571 | 875.7317 | 2.3292e-05
439 | 42.0448 | 877.7391 | 2.3332e-05
440 | 42.1324 | 879.7309 | 2.3367e-05
441 | 42.2201 | 881.7391 | 2.3424e-05
442 | 42.3078 | 883.7367 | 2.346e-05
443 | 42.3954 | 885.7441 | 2.351e-05
444 | 42.4831 | 887.7916 | 2.3555e-05
445 | 42.5708 | 889.7807 | 2.3607e-05
446 | 42.6584 | 891.788 | 2.363e-05
447 | 42.7461 | 893.7838 | 2.3681e-05
448 | 42.8337 | 895.7908 | 2.3729e-05
449 | 42.9214 | 897.7879 | 2.3756e-05
450 | 43.0091 | 899.7915 | 2.3796e-05
451 | 43.0968 | 901.782 | 2.3832e-05
452 | 43.1844 | 903.7957 | 2.3906e-05
453 | 43.2721 | 905.783 | 2.3944e-05
454 | 43.3598 | 907.7792 | 2.3942e-05
455 | 43.4474 | 909.7896 | 2.3963e-05
456 | 43.5351 | 911.7799 | 2.4017e-05
457 | 43.6227 | 913.8447 | 2.4028e-05
458 | 43.7104 | 915.8342 | 2.4085e-05
459 | 43.7981 | 917.8287 | 2.4086e-05
460 | 43.8857 | 919.8352 | 2.4143e-05
461 | 43.9734 | 921.8276 | 2.4165e-05
462 | 44.0611 | 923.8366 | 2.4196e-05
463 | 44.1487 | 925.8347 | 2.4228e-05
464 | 44.2364 | 927.8409 | 2.4242e-05
465 | 44.324 | 929.8287 | 2.4279e-05
466 | 44.4117 | 931.8399 | 2.4299e-05
467 | 44.4994 | 933.8321 | 2.4355e-05
468 | 44.587 | 935.8434 | 2.4372e-05
469 | 44.6747 | 937.8876 | 2.4412e-05
470 | 44.7624 | 939.8843 | 2.4437e-05
471 | 44.8501 | 941.89 | 2.4498e-05
472 | 44.9377 | 943.8826 | 2.451e-05
473 | 45.0254 | 945.8944 | 2.4532e-05
474 | 45.1131 | 947.8802 | 2.4571e-05
475 | 45.2007 | 949.876 | 2.4597e-05
476 | 45.2884 | 951.8871 | 2.4647e-05
477 | 45.3761 | 953.8788 | 2.4649e-05
478 | 45.4637 | 955.8859 | 2.4683e-05
479 | 45.5514 | 957.8796 | 2.4695e-05
480 | 45.6391 | 959.8881 | 2.4724e-05
481 | 45.7267 | 961.8789 | 2.4742e-05
482 | 45.8144 | 963.9275 | 2.4781e-05
483 | 45.9021 | 965.9356 | 2.4835e-05
484 | 45.9897 | 967.9316 | 2.4839e-05
485 | 46.0774 | 969.9402 | 2.4871e-05
486 | 46.1651 | 971.9281 | 2.4881e-05
487 | 46.2527 | 973.9384 | 2.4901e-05
488 | 46.3404 | 975.9298 | 2.4952e-05
489 | 46.4281 | 977.941 | 2.4966e-05
490 | 46.5157 | 979.9325 | 2.4966e-05
491 | 46.6034 | 981.9293 | 2.5009e-05
492 | 46.6911 | 983.9348 | 2.5025e-05
493 | 46.7787 | 985.9236 | 2.5092e-05
494 | 46.8664 | 987.991 | 2.5084e-05
495 | 46.9541 | 989.9807 | 2.5092e-05
496 | 47.0418 | 991.9755 | 2.5136e-05
497 | 47.1294 | 993.9851 | 2.5156e-05
498 | 47.2171 | 995.9781 | 2.5172e-05
499 | 47.3048 | 997.9847 | 2.52e-05
500 | 47.3924 | 999.9783 | 2.5222e-05