## T4-3-21-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.0488e-05 | -2.4112e-10
2 | 0.39851 | 1.9646 | 4.8978e-08
3 | 0.79696 | 3.6098 | 9.3022e-08
4 | 1.5343 | 6.0121 | 1.5925e-07
5 | 1.6329 | 8.016 | 2.0717e-07
6 | 1.7315 | 10.0199 | 2.6295e-07
7 | 1.8301 | 12.0238 | 3.2144e-07
8 | 1.9287 | 14.0276 | 3.8199e-07
9 | 2.0273 | 16.0316 | 4.4362e-07
10 | 2.1258 | 18.0357 | 5.0667e-07
11 | 2.2244 | 20.0396 | 5.7126e-07
12 | 2.3255 | 22.1191 | 6.4212e-07
13 | 2.4241 | 24.05 | 7.0388e-07
14 | 2.5227 | 26.0491 | 7.7196e-07
15 | 2.6213 | 28.0525 | 8.4053e-07
16 | 2.7198 | 30.0588 | 9.1312e-07
17 | 3.1518 | 32.0642 | 1.0014e-06
18 | 3.2394 | 34.071 | 1.0612e-06
19 | 3.3271 | 36.071 | 1.1289e-06
20 | 3.4148 | 38.0738 | 1.2001e-06
21 | 3.5024 | 40.0812 | 1.2727e-06
22 | 3.5901 | 42.0842 | 1.3458e-06
23 | 3.6777 | 44.0907 | 1.4201e-06
24 | 3.7654 | 46.0908 | 1.4953e-06
25 | 3.8531 | 48.0939 | 1.5715e-06
26 | 3.9407 | 50.1004 | 1.6487e-06
27 | 4.0284 | 52.1036 | 1.7256e-06
28 | 4.116 | 54.1103 | 1.8033e-06
29 | 4.2037 | 56.1104 | 1.8804e-06
30 | 4.2914 | 58.117 | 1.9595e-06
31 | 4.379 | 60.12 | 2.0374e-06
32 | 4.4667 | 62.1267 | 2.1167e-06
33 | 4.5544 | 64.1299 | 2.1956e-06
34 | 4.642 | 66.1292 | 2.275e-06
35 | 4.7297 | 68.1363 | 2.3548e-06
36 | 4.8173 | 70.1391 | 2.4357e-06
37 | 4.905 | 72.1456 | 2.5165e-06
38 | 4.9926 | 74.1493 | 2.5968e-06
39 | 5.0803 | 76.1486 | 2.6786e-06
40 | 5.1679 | 78.1556 | 2.7599e-06
41 | 5.2556 | 80.1588 | 2.841e-06
42 | 5.3433 | 82.1649 | 2.9239e-06
43 | 5.4309 | 84.1683 | 3.0071e-06
44 | 5.5186 | 86.168 | 3.089e-06
45 | 5.6063 | 88.175 | 3.1721e-06
46 | 5.6939 | 90.1779 | 3.2555e-06
47 | 5.7816 | 92.1843 | 3.3388e-06
48 | 5.8692 | 94.1909 | 3.4229e-06
49 | 5.9569 | 96.1912 | 3.5064e-06
50 | 6.0446 | 98.1937 | 3.5903e-06
51 | 6.1322 | 100.2003 | 3.6743e-06
52 | 6.2199 | 102.2039 | 3.7597e-06
53 | 6.3075 | 104.2098 | 3.8431e-06
54 | 6.3952 | 106.21 | 3.9275e-06
55 | 6.4828 | 108.2134 | 4.0128e-06
56 | 6.5705 | 110.2196 | 4.0976e-06
57 | 6.6581 | 112.2232 | 4.184e-06
58 | 6.7458 | 114.2297 | 4.2687e-06
59 | 6.8335 | 116.2295 | 4.354e-06
60 | 6.9211 | 118.2325 | 4.4389e-06
61 | 7.0088 | 120.239 | 4.5241e-06
62 | 7.0964 | 122.2421 | 4.6086e-06
63 | 7.1841 | 124.2488 | 4.6954e-06
64 | 7.2718 | 126.2513 | 4.782e-06
65 | 7.3594 | 128.2552 | 4.8666e-06
66 | 7.4471 | 130.258 | 4.9506e-06
67 | 7.5347 | 132.2643 | 5.0372e-06
68 | 7.6224 | 134.2681 | 5.1231e-06
69 | 7.71 | 136.2741 | 5.2087e-06
70 | 7.7977 | 138.2741 | 5.2946e-06
71 | 7.8853 | 140.2775 | 5.3816e-06
72 | 7.973 | 142.284 | 5.4692e-06
73 | 8.0607 | 144.287 | 5.5533e-06
74 | 8.1483 | 146.2935 | 5.6396e-06
75 | 8.236 | 148.2941 | 5.727e-06
76 | 8.3236 | 150.2959 | 5.814e-06
77 | 8.4113 | 152.3028 | 5.902e-06
78 | 8.4989 | 154.3063 | 5.9894e-06
79 | 8.5866 | 156.3129 | 6.0765e-06
80 | 8.6742 | 158.3131 | 6.1622e-06
81 | 8.7619 | 160.3151 | 6.2498e-06
82 | 8.8496 | 162.3222 | 6.3383e-06
83 | 8.9372 | 164.3282 | 6.4259e-06
84 | 9.0249 | 166.3311 | 6.5138e-06
85 | 9.1125 | 168.3327 | 6.5998e-06
86 | 9.2002 | 170.3381 | 6.689e-06
87 | 9.2878 | 172.3408 | 6.7767e-06
88 | 9.3755 | 174.3475 | 6.8657e-06
89 | 9.4631 | 176.3508 | 6.9544e-06
90 | 9.5507 | 178.3506 | 7.0441e-06
91 | 9.6384 | 180.357 | 7.1306e-06
92 | 9.726 | 182.3607 | 7.218e-06
93 | 9.8137 | 184.3661 | 7.3056e-06
94 | 9.9014 | 186.3699 | 7.3955e-06
95 | 9.989 | 188.3702 | 7.4834e-06
96 | 10.0767 | 190.376 | 7.5729e-06
97 | 10.1643 | 192.3789 | 7.6588e-06
98 | 10.252 | 194.385 | 7.7484e-06
99 | 10.3397 | 196.3927 | 7.8377e-06
100 | 10.4273 | 198.3915 | 7.9237e-06
101 | 10.515 | 200.3949 | 8.0143e-06
102 | 10.6026 | 202.4023 | 8.103e-06
103 | 10.6903 | 204.4041 | 8.1913e-06
104 | 10.7779 | 206.4106 | 8.2825e-06
105 | 10.8656 | 208.4108 | 8.3711e-06
106 | 10.9532 | 210.3791 | 8.6347e-06
107 | 11.0409 | 212.3905 | 8.5491e-06
108 | 11.1285 | 214.436 | 8.6407e-06
109 | 11.2162 | 216.4293 | 8.7307e-06
110 | 11.3038 | 218.4386 | 8.8206e-06
111 | 11.3915 | 220.4307 | 8.9083e-06
112 | 11.4791 | 222.4402 | 8.9994e-06
113 | 11.5668 | 224.4321 | 9.0893e-06
114 | 11.6544 | 226.4431 | 9.1814e-06
115 | 11.7421 | 228.4324 | 9.2728e-06
116 | 11.8297 | 230.4426 | 9.3624e-06
117 | 11.9174 | 232.4347 | 9.4515e-06
118 | 12.0051 | 234.4462 | 9.5429e-06
119 | 12.0927 | 236.4352 | 9.6326e-06
120 | 12.1804 | 238.4827 | 9.7275e-06
121 | 12.268 | 240.4924 | 9.8196e-06
122 | 12.3557 | 242.4835 | 9.9158e-06
123 | 12.4434 | 244.4924 | 1.0002e-05
124 | 12.531 | 246.4821 | 1.0093e-05
125 | 12.6187 | 248.4767 | 1.0175e-05
126 | 12.7063 | 250.4855 | 1.0273e-05
127 | 12.794 | 252.4781 | 1.0408e-05
128 | 12.8816 | 254.3415 | 1.0478e-05
129 | 13.2986 | 256.4939 | 1.0542e-05
130 | 13.3863 | 258.5051 | 1.0621e-05
131 | 13.4739 | 260.4954 | 1.0712e-05
132 | 13.5616 | 262.5427 | 1.0804e-05
133 | 13.6492 | 264.5518 | 1.0895e-05
134 | 13.7369 | 266.5453 | 1.0987e-05
135 | 13.8246 | 268.5561 | 1.1077e-05
136 | 13.9123 | 270.5449 | 1.1164e-05
137 | 13.9999 | 272.555 | 1.1259e-05
138 | 14.0876 | 274.5468 | 1.1354e-05
139 | 14.1752 | 276.5589 | 1.1443e-05
140 | 14.2629 | 278.5474 | 1.1534e-05
141 | 14.3505 | 280.5393 | 1.1627e-05
142 | 14.4382 | 282.5519 | 1.1726e-05
143 | 14.5259 | 284.5392 | 1.1814e-05
144 | 14.6135 | 286.5506 | 1.1904e-05
145 | 14.7012 | 288.5965 | 1.2008e-05
146 | 14.7889 | 290.5929 | 1.2092e-05
147 | 14.8765 | 292.6004 | 1.2194e-05
148 | 14.9642 | 294.594 | 1.2279e-05
149 | 15.0519 | 296.6048 | 1.2377e-05
150 | 15.1395 | 298.5943 | 1.2464e-05
151 | 15.2272 | 300.6052 | 1.2557e-05
152 | 15.3148 | 302.5942 | 1.2648e-05
153 | 15.4025 | 304.607 | 1.2751e-05
154 | 15.4901 | 306.5979 | 1.2837e-05
155 | 15.5778 | 308.6087 | 1.2933e-05
156 | 15.6655 | 310.6007 | 1.302e-05
157 | 15.7532 | 312.6447 | 1.3112e-05
158 | 15.8408 | 314.6544 | 1.3214e-05
159 | 15.9285 | 316.6472 | 1.3309e-05
160 | 16.0161 | 318.6591 | 1.3404e-05
161 | 16.1038 | 320.6481 | 1.351e-05
162 | 16.1915 | 322.659 | 1.3589e-05
163 | 16.2791 | 324.6526 | 1.3685e-05
164 | 16.3668 | 326.6403 | 1.3774e-05
165 | 16.4544 | 328.6516 | 1.3873e-05
166 | 16.5421 | 330.6433 | 1.3973e-05
167 | 16.6298 | 332.6545 | 1.4068e-05
168 | 16.7174 | 334.6439 | 1.4155e-05
169 | 16.8051 | 336.6555 | 1.4252e-05
170 | 16.8928 | 338.7019 | 1.435e-05
171 | 16.9804 | 340.692 | 1.4445e-05
172 | 17.0681 | 342.7026 | 1.4547e-05
173 | 17.1558 | 344.6949 | 1.4637e-05
174 | 17.2434 | 346.7061 | 1.4736e-05
175 | 17.3311 | 348.6958 | 1.4831e-05
176 | 17.4187 | 350.7065 | 1.4932e-05
177 | 17.5064 | 352.6985 | 1.5017e-05
178 | 17.5941 | 354.7075 | 1.5121e-05
179 | 17.6817 | 356.6989 | 1.5215e-05
180 | 17.7694 | 358.6906 | 1.531e-05
181 | 17.857 | 360.7011 | 1.541e-05
182 | 17.9447 | 362.7455 | 1.5506e-05
183 | 18.0323 | 364.7581 | 1.5595e-05
184 | 18.12 | 366.752 | 1.5694e-05
185 | 18.2077 | 368.7386 | 1.5787e-05
186 | 18.2953 | 370.7502 | 1.5894e-05
187 | 18.383 | 372.742 | 1.5985e-05
188 | 18.4707 | 374.7523 | 1.6083e-05
189 | 18.5583 | 376.743 | 1.6187e-05
190 | 18.646 | 378.7547 | 1.6279e-05
191 | 18.7336 | 380.7461 | 1.638e-05
192 | 18.8213 | 382.7543 | 1.6485e-05
193 | 18.909 | 384.7453 | 1.6579e-05
194 | 18.9967 | 386.7566 | 1.6667e-05
195 | 19.0843 | 388.804 | 1.6765e-05
196 | 19.172 | 390.7938 | 1.6876e-05
197 | 19.2597 | 392.8042 | 1.6982e-05
198 | 19.3473 | 394.7967 | 1.7069e-05
199 | 19.435 | 396.8046 | 1.7166e-05
200 | 19.5226 | 398.798 | 1.7256e-05
201 | 19.6103 | 400.79 | 1.7369e-05
202 | 19.6979 | 402.7998 | 1.7453e-05
203 | 19.7856 | 404.7893 | 1.755e-05
204 | 19.8733 | 406.8025 | 1.7651e-05
205 | 19.961 | 408.7926 | 1.7749e-05
206 | 20.0486 | 410.8014 | 1.7837e-05
207 | 20.1363 | 412.8463 | 1.7952e-05
208 | 20.224 | 414.841 | 1.804e-05
209 | 20.3116 | 416.8504 | 1.8141e-05
210 | 20.3993 | 418.8398 | 1.8239e-05
211 | 20.487 | 420.852 | 1.8343e-05
212 | 20.5746 | 422.8433 | 1.8449e-05
213 | 20.6623 | 424.8514 | 1.8537e-05
214 | 20.75 | 426.844 | 1.8627e-05
215 | 20.8376 | 428.8557 | 1.873e-05
216 | 20.9253 | 430.8461 | 1.8827e-05
217 | 21.0129 | 432.8351 | 1.8939e-05
218 | 21.1006 | 434.8475 | 1.9037e-05
219 | 21.1883 | 436.8401 | 1.9132e-05
220 | 21.2759 | 438.9018 | 1.9231e-05
221 | 21.3636 | 440.8961 | 1.934e-05
222 | 21.4513 | 442.907 | 1.9415e-05
223 | 21.5389 | 444.897 | 1.9543e-05
224 | 21.6266 | 446.8875 | 1.9625e-05
225 | 21.7142 | 448.9002 | 1.9715e-05
226 | 21.8019 | 450.8906 | 1.9827e-05
227 | 21.8896 | 452.8971 | 1.9923e-05
228 | 21.9772 | 454.8924 | 2.0031e-05
229 | 22.0649 | 456.902 | 2.0117e-05
230 | 22.1525 | 458.8927 | 2.0219e-05
231 | 22.2402 | 460.9004 | 2.0313e-05
232 | 22.3278 | 462.9492 | 2.0427e-05
233 | 22.4155 | 464.9413 | 2.0516e-05
234 | 22.5032 | 466.9503 | 2.0641e-05
235 | 22.5908 | 468.9418 | 2.072e-05
236 | 22.6785 | 470.953 | 2.0823e-05
237 | 22.7662 | 472.9447 | 2.0929e-05
238 | 22.8538 | 474.9529 | 2.1017e-05
239 | 22.9415 | 476.9461 | 2.1129e-05
240 | 23.0291 | 478.9381 | 2.1234e-05
241 | 23.1168 | 480.9462 | 2.1336e-05
242 | 23.2045 | 482.9391 | 2.1438e-05
243 | 23.2921 | 484.948 | 2.1535e-05
244 | 23.3798 | 486.9398 | 2.1621e-05
245 | 23.4674 | 488.9851 | 2.172e-05
246 | 23.5551 | 490.9981 | 2.1834e-05
247 | 23.6428 | 492.9879 | 2.1932e-05
248 | 23.7304 | 494.9977 | 2.203e-05
249 | 23.8181 | 496.9907 | 2.2134e-05
250 | 23.9057 | 498.9993 | 2.225e-05
251 | 23.9934 | 500.9903 | 2.2338e-05
252 | 24.0811 | 502.9981 | 2.2423e-05
253 | 24.1687 | 504.9928 | 2.252e-05
254 | 24.2564 | 507.003 | 2.2634e-05
255 | 24.3441 | 508.9912 | 2.2747e-05
256 | 24.4317 | 510.9851 | 2.2838e-05
257 | 24.5194 | 513.0515 | 2.2923e-05
258 | 24.607 | 515.0438 | 2.3014e-05
259 | 24.6947 | 517.051 | 2.313e-05
260 | 24.7824 | 519.0443 | 2.3225e-05
261 | 24.87 | 521.038 | 2.3324e-05
262 | 24.9577 | 523.046 | 2.3422e-05
263 | 25.0453 | 525.0381 | 2.3517e-05
264 | 25.133 | 527.0458 | 2.3611e-05
265 | 25.2206 | 529.0378 | 2.3717e-05
266 | 25.3083 | 531.0483 | 2.3815e-05
267 | 25.396 | 533.0405 | 2.3921e-05
268 | 25.4836 | 535.0498 | 2.4013e-05
269 | 25.5713 | 537.043 | 2.4124e-05
270 | 25.6589 | 539.0895 | 2.4226e-05
271 | 25.7466 | 541.0985 | 2.432e-05
272 | 25.8343 | 543.0895 | 2.4446e-05
273 | 25.9219 | 545.0975 | 2.4509e-05
274 | 26.0096 | 547.0925 | 2.4618e-05
275 | 26.0972 | 549.1026 | 2.4721e-05
276 | 26.1849 | 551.0933 | 2.4822e-05
277 | 26.2725 | 553.0856 | 2.4909e-05
278 | 26.3602 | 555.0948 | 2.502e-05
279 | 26.4478 | 557.087 | 2.5109e-05
280 | 26.5355 | 559.0948 | 2.521e-05
281 | 26.6232 | 561.0906 | 2.5315e-05
282 | 26.7108 | 563.1525 | 2.5417e-05
283 | 26.7985 | 565.1437 | 2.5531e-05
284 | 26.8861 | 567.137 | 2.5621e-05
285 | 26.9738 | 569.1454 | 2.5701e-05
286 | 27.0615 | 571.1366 | 2.5815e-05
287 | 27.1491 | 573.1462 | 2.591e-05
288 | 27.2368 | 575.1399 | 2.602e-05
289 | 27.3244 | 577.1485 | 2.6112e-05
290 | 27.4121 | 579.1411 | 2.6215e-05
291 | 27.4997 | 581.1498 | 2.6341e-05
292 | 27.5874 | 583.1393 | 2.6435e-05
293 | 27.675 | 585.1506 | 2.6517e-05
294 | 27.7627 | 587.1418 | 2.6611e-05
295 | 27.8504 | 589.1936 | 2.6721e-05
296 | 27.938 | 591.2026 | 2.6815e-05
297 | 28.0257 | 593.1912 | 2.6911e-05
298 | 28.1134 | 595.2018 | 2.7019e-05
299 | 28.201 | 597.196 | 2.7109e-05
300 | 28.2887 | 599.1873 | 2.7226e-05
301 | 28.3763 | 601.1923 | 2.7326e-05
302 | 28.464 | 603.1894 | 2.7414e-05
303 | 28.5516 | 605.1984 | 2.7503e-05
304 | 28.6393 | 607.1902 | 2.7639e-05
305 | 28.7269 | 609.1969 | 2.771e-05
306 | 28.8146 | 611.1872 | 2.7801e-05
307 | 28.9023 | 613.2372 | 2.7896e-05
308 | 28.9899 | 615.2465 | 2.7997e-05
309 | 29.0776 | 617.238 | 2.8079e-05
310 | 29.1652 | 619.2474 | 2.8197e-05
311 | 29.2529 | 621.2407 | 2.8285e-05
312 | 29.3406 | 623.2499 | 2.838e-05
313 | 29.4282 | 625.241 | 2.8489e-05
314 | 29.5159 | 627.2516 | 2.8574e-05
315 | 29.6035 | 629.241 | 2.8693e-05
316 | 29.6912 | 631.2354 | 2.8763e-05
317 | 29.7789 | 633.2443 | 2.8867e-05
318 | 29.8665 | 635.2354 | 2.8964e-05
319 | 29.9542 | 637.2455 | 2.907e-05
320 | 30.0419 | 639.2925 | 2.9146e-05
321 | 30.1296 | 641.2822 | 2.9233e-05
322 | 30.2172 | 643.29 | 2.9358e-05
323 | 30.3049 | 645.2871 | 2.9428e-05
324 | 30.3925 | 647.2952 | 2.951e-05
325 | 30.4802 | 649.2842 | 2.962e-05
326 | 30.5679 | 651.2949 | 2.9704e-05
327 | 30.6555 | 653.2874 | 2.9816e-05
328 | 30.7432 | 655.2992 | 2.9881e-05
329 | 30.8308 | 657.2863 | 2.9992e-05
330 | 30.9185 | 659.3004 | 3.0074e-05
331 | 31.0061 | 661.2936 | 3.0171e-05
332 | 31.0938 | 663.34 | 3.0253e-05
333 | 31.1814 | 665.3474 | 3.0384e-05
334 | 31.2691 | 667.3375 | 3.0469e-05
335 | 31.3567 | 669.3485 | 3.0554e-05
336 | 31.4444 | 671.3385 | 3.0667e-05
337 | 31.5321 | 673.3525 | 3.0741e-05
338 | 31.6197 | 675.3408 | 3.0821e-05
339 | 31.7074 | 677.3331 | 3.0985e-05
340 | 31.7951 | 679.3433 | 3.1038e-05
341 | 31.8827 | 681.3342 | 3.1105e-05
342 | 31.9704 | 683.3451 | 3.1201e-05
343 | 32.0581 | 685.3348 | 3.1304e-05
344 | 32.1457 | 687.3484 | 3.1394e-05
345 | 32.2334 | 689.3932 | 3.1476e-05
346 | 32.321 | 691.3843 | 3.1612e-05
347 | 32.4087 | 693.3924 | 3.1652e-05
348 | 32.4964 | 695.3831 | 3.1737e-05
349 | 32.584 | 697.3964 | 3.1843e-05
350 | 32.6717 | 699.3844 | 3.1924e-05
351 | 32.7593 | 701.3996 | 3.2012e-05
352 | 32.847 | 703.3914 | 3.2104e-05
353 | 32.9347 | 705.3982 | 3.2191e-05
354 | 33.0223 | 707.389 | 3.2261e-05
355 | 33.11 | 709.3826 | 3.2394e-05
356 | 33.1976 | 711.3923 | 3.2465e-05
357 | 33.2853 | 713.4359 | 3.2558e-05
358 | 33.3729 | 715.4508 | 3.2688e-05
359 | 33.4606 | 717.4401 | 3.2734e-05
360 | 33.5483 | 719.4325 | 3.2811e-05
361 | 33.6359 | 721.4418 | 3.2934e-05
362 | 33.7236 | 723.4307 | 3.2988e-05
363 | 33.8112 | 725.4417 | 3.3102e-05
364 | 33.8989 | 727.4333 | 3.3162e-05
365 | 33.9865 | 729.4461 | 3.3259e-05
366 | 34.0742 | 731.4351 | 3.3346e-05
367 | 34.1619 | 733.4427 | 3.3427e-05
368 | 34.2495 | 735.4354 | 3.3518e-05
369 | 34.3372 | 737.4478 | 3.3587e-05
370 | 34.4249 | 739.4962 | 3.3676e-05
371 | 34.5125 | 741.4824 | 3.3753e-05
372 | 34.6001 | 743.4963 | 3.3845e-05
373 | 34.6878 | 745.4881 | 3.3902e-05
374 | 34.7755 | 747.4951 | 3.3994e-05
375 | 34.8632 | 749.4859 | 3.4066e-05
376 | 34.9508 | 751.4799 | 3.4169e-05
377 | 35.0385 | 753.489 | 3.4231e-05
378 | 35.1262 | 755.4786 | 3.4324e-05
379 | 35.2138 | 757.4933 | 3.4397e-05
380 | 35.3015 | 759.4825 | 3.4472e-05
381 | 35.3891 | 761.4925 | 3.4557e-05
382 | 35.4768 | 763.5392 | 3.4674e-05
383 | 35.5645 | 765.5287 | 3.4732e-05
384 | 35.6521 | 767.5389 | 3.4804e-05
385 | 35.7398 | 769.5288 | 3.4911e-05
386 | 35.8275 | 771.5432 | 3.494e-05
387 | 35.9151 | 773.5331 | 3.5029e-05
388 | 36.0028 | 775.5428 | 3.5102e-05
389 | 36.0904 | 777.535 | 3.5168e-05
390 | 36.1781 | 779.545 | 3.5256e-05
391 | 36.2658 | 781.5351 | 3.5329e-05
392 | 36.3534 | 783.5265 | 3.54e-05
393 | 36.4411 | 785.543 | 3.5487e-05
394 | 36.5288 | 787.5861 | 3.5582e-05
395 | 36.6164 | 789.5936 | 3.5674e-05
396 | 36.7041 | 791.584 | 3.5726e-05
397 | 36.7917 | 793.5941 | 3.5807e-05
398 | 36.8794 | 795.5876 | 3.5892e-05
399 | 36.967 | 797.5745 | 3.598e-05
400 | 37.0547 | 799.5903 | 3.6046e-05
401 | 37.1424 | 801.5803 | 3.6162e-05
402 | 37.23 | 803.5909 | 3.618e-05
403 | 37.3177 | 805.5796 | 3.6252e-05
404 | 37.4053 | 807.5895 | 3.6342e-05
405 | 37.493 | 809.584 | 3.6447e-05
406 | 37.5807 | 811.591 | 3.6524e-05
407 | 37.6683 | 813.6443 | 3.6537e-05
408 | 37.756 | 815.6324 | 3.6613e-05
409 | 37.8436 | 817.6392 | 3.6693e-05
410 | 37.9313 | 819.6313 | 3.6783e-05
411 | 38.0189 | 821.643 | 3.6842e-05
412 | 38.1066 | 823.6324 | 3.6926e-05
413 | 38.1943 | 825.6406 | 3.701e-05
414 | 38.2819 | 827.6409 | 3.7062e-05
415 | 38.3696 | 829.6274 | 3.7132e-05
416 | 38.4573 | 831.6354 | 3.7206e-05
417 | 38.5449 | 833.6303 | 3.7288e-05
418 | 38.6326 | 835.636 | 3.7341e-05
419 | 38.7202 | 837.6851 | 3.7415e-05
420 | 38.8079 | 839.6739 | 3.7507e-05
421 | 38.8955 | 841.6891 | 3.7572e-05
422 | 38.9832 | 843.6787 | 3.7652e-05
423 | 39.0708 | 845.687 | 3.7687e-05
424 | 39.1585 | 847.6788 | 3.7779e-05
425 | 39.2461 | 849.6887 | 3.7862e-05
426 | 39.3338 | 851.6845 | 3.794e-05
427 | 39.4215 | 853.6894 | 3.8009e-05
428 | 39.5091 | 855.6862 | 3.8059e-05
429 | 39.5968 | 857.692 | 3.811e-05
430 | 39.6844 | 859.6834 | 3.8189e-05
431 | 39.7721 | 861.6742 | 3.8273e-05
432 | 39.8597 | 863.7404 | 3.8327e-05
433 | 39.9474 | 865.7314 | 3.8393e-05
434 | 40.035 | 867.7398 | 3.8467e-05
435 | 40.1227 | 869.7399 | 3.8538e-05
436 | 40.2103 | 871.7242 | 3.8619e-05
437 | 40.298 | 873.733 | 3.8686e-05
438 | 40.3857 | 875.7283 | 3.8755e-05
439 | 40.4733 | 877.7347 | 3.8823e-05
440 | 40.561 | 879.7278 | 3.8894e-05
441 | 40.6486 | 881.7353 | 3.8963e-05
442 | 40.7363 | 883.7317 | 3.9021e-05
443 | 40.8239 | 885.7411 | 3.9085e-05
444 | 40.9116 | 887.7873 | 3.917e-05
445 | 40.9993 | 889.7768 | 3.9248e-05
446 | 41.0869 | 891.785 | 3.9301e-05
447 | 41.1746 | 893.7801 | 3.9351e-05
448 | 41.2622 | 895.7869 | 3.9429e-05
449 | 41.3499 | 897.7836 | 3.951e-05
450 | 41.4375 | 899.7891 | 3.9564e-05
451 | 41.5252 | 901.7798 | 3.9623e-05
452 | 41.6128 | 903.7931 | 3.9693e-05
453 | 41.7005 | 905.7802 | 3.9743e-05
454 | 41.7881 | 907.775 | 3.9835e-05
455 | 41.8758 | 909.7847 | 3.9879e-05
456 | 41.9634 | 911.7782 | 3.9954e-05
457 | 42.0511 | 913.8417 | 4.0012e-05
458 | 42.1387 | 915.8304 | 4.0081e-05
459 | 42.2264 | 917.8246 | 4.0168e-05
460 | 42.314 | 919.8316 | 4.0226e-05
461 | 42.4017 | 921.8238 | 4.0264e-05
462 | 42.4894 | 923.8332 | 4.0342e-05
463 | 42.577 | 925.8318 | 4.0402e-05
464 | 42.6647 | 927.8382 | 4.0473e-05
465 | 42.7523 | 929.8262 | 4.0491e-05
466 | 42.84 | 931.8375 | 4.0583e-05
467 | 42.9276 | 933.829 | 4.0635e-05
468 | 43.0153 | 935.8409 | 4.0682e-05
469 | 43.103 | 937.8838 | 4.074e-05
470 | 43.1906 | 939.8798 | 4.0796e-05
471 | 43.2783 | 941.8868 | 4.0897e-05
472 | 43.3659 | 943.8798 | 4.0923e-05
473 | 43.4536 | 945.8911 | 4.1002e-05
474 | 43.5413 | 947.8781 | 4.1066e-05
475 | 43.6289 | 949.8734 | 4.1105e-05
476 | 43.7165 | 951.885 | 4.1173e-05
477 | 43.8042 | 953.8768 | 4.1223e-05
478 | 43.8918 | 955.8828 | 4.1276e-05
479 | 43.9795 | 957.8761 | 4.1345e-05
480 | 44.0671 | 959.8863 | 4.1365e-05
481 | 44.1548 | 961.8759 | 4.1416e-05
482 | 44.2424 | 963.924 | 4.1483e-05
483 | 44.3301 | 965.932 | 4.1574e-05
484 | 44.4178 | 967.9274 | 4.1632e-05
485 | 44.5054 | 969.9348 | 4.167e-05
486 | 44.5931 | 971.9249 | 4.1758e-05
487 | 44.6807 | 973.9338 | 4.1772e-05
488 | 44.7684 | 975.9265 | 4.1838e-05
489 | 44.856 | 977.9383 | 4.1872e-05
490 | 44.9437 | 979.928 | 4.1935e-05
491 | 45.0313 | 981.926 | 4.1978e-05
492 | 45.119 | 983.9314 | 4.2069e-05
493 | 45.2066 | 985.92 | 4.2113e-05
494 | 45.2943 | 987.9896 | 4.219e-05
495 | 45.382 | 989.9768 | 4.2221e-05
496 | 45.4696 | 991.972 | 4.2252e-05
497 | 45.5573 | 993.9808 | 4.2291e-05
498 | 45.6449 | 995.9734 | 4.2361e-05
499 | 45.7326 | 997.9808 | 4.2403e-05
500 | 45.8203 | 999.9742 | 4.2428e-05