## B4-2-31-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.015141 | 4.3634e-10
2 | 0.73981 | 2 | 2.8539e-07
3 | 0.8409 | 3.9999 | 5.9271e-07
4 | 0.93948 | 5.6139 | 8.6092e-07
5 | 1.3714 | 7.9999 | 1.281e-06
6 | 1.4591 | 9.9998 | 1.6294e-06
7 | 1.5467 | 11.9997 | 1.9953e-06
8 | 1.6344 | 13.9999 | 2.373e-06
9 | 1.722 | 15.9997 | 2.7595e-06
10 | 1.8097 | 17.9996 | 3.1512e-06
11 | 1.8973 | 19.9994 | 3.5456e-06
12 | 1.9849 | 22.1237 | 3.9605e-06
13 | 2.0726 | 23.9964 | 4.353e-06
14 | 2.1603 | 25.9957 | 4.7593e-06
15 | 2.2479 | 27.9993 | 5.1699e-06
16 | 2.3355 | 29.9993 | 5.58e-06
17 | 2.4232 | 31.9985 | 5.9934e-06
18 | 2.5108 | 33.9986 | 6.4067e-06
19 | 2.5985 | 35.9983 | 6.8234e-06
20 | 2.6861 | 37.998 | 7.2387e-06
21 | 2.7738 | 39.9985 | 7.656e-06
22 | 2.8615 | 41.9984 | 8.0768e-06
23 | 2.9491 | 43.9978 | 8.5005e-06
24 | 3.0368 | 45.9981 | 8.9211e-06
25 | 3.1244 | 47.9974 | 9.3423e-06
26 | 3.212 | 49.9972 | 9.7623e-06
27 | 3.2997 | 51.952 | 1.0176e-05
28 | 3.7167 | 53.9998 | 1.0546e-05
29 | 3.8043 | 55.9996 | 1.0957e-05
30 | 3.892 | 57.9996 | 1.1371e-05
31 | 3.9796 | 59.9996 | 1.1791e-05
32 | 4.0673 | 61.9997 | 1.2211e-05
33 | 4.1549 | 63.9996 | 1.2639e-05
34 | 4.2426 | 65.9991 | 1.3064e-05
35 | 4.3302 | 67.9994 | 1.3489e-05
36 | 4.4179 | 69.9994 | 1.3913e-05
37 | 4.5055 | 71.9987 | 1.4334e-05
38 | 4.5932 | 73.9991 | 1.476e-05
39 | 4.6808 | 75.9989 | 1.5179e-05
40 | 4.7685 | 77.9986 | 1.5603e-05
41 | 4.8561 | 79.9988 | 1.6026e-05
42 | 4.9438 | 81.999 | 1.6446e-05
43 | 5.0314 | 83.998 | 1.6867e-05
44 | 5.1191 | 85.9985 | 1.7285e-05
45 | 5.2067 | 87.9978 | 1.7702e-05
46 | 5.2944 | 89.998 | 1.8124e-05
47 | 5.382 | 91.998 | 1.8546e-05
48 | 5.4697 | 93.9978 | 1.8962e-05
49 | 5.5573 | 95.9975 | 1.9387e-05
50 | 5.645 | 97.9976 | 1.981e-05
51 | 5.7326 | 99.9973 | 2.0232e-05
52 | 5.8203 | 101.9981 | 2.0651e-05
53 | 5.9079 | 103.9972 | 2.1071e-05
54 | 5.9956 | 105.9967 | 2.1494e-05
55 | 6.0832 | 108.0009 | 2.1907e-05
56 | 6.1708 | 110.0004 | 2.232e-05
57 | 6.2585 | 112 | 2.2728e-05
58 | 6.3461 | 114.0003 | 2.3146e-05
59 | 6.4338 | 116.0001 | 2.3565e-05
60 | 6.5214 | 117.9995 | 2.3977e-05
61 | 6.609 | 119.9997 | 2.4389e-05
62 | 6.6967 | 121.9993 | 2.4801e-05
63 | 6.7843 | 123.9996 | 2.5214e-05
64 | 6.872 | 125.9993 | 2.5623e-05
65 | 6.9596 | 127.9989 | 2.6024e-05
66 | 7.0473 | 129.9986 | 2.643e-05
67 | 7.135 | 131.9984 | 2.6831e-05
68 | 7.2226 | 133.9984 | 2.7236e-05
69 | 7.3103 | 135.9986 | 2.7628e-05
70 | 7.3979 | 137.9979 | 2.8025e-05
71 | 7.4856 | 139.9976 | 2.8424e-05
72 | 7.5732 | 141.998 | 2.8822e-05
73 | 7.6608 | 143.9977 | 2.9212e-05
74 | 7.7485 | 145.9976 | 2.9611e-05
75 | 7.8361 | 147.9979 | 3.0006e-05
76 | 7.9238 | 149.9975 | 3.0399e-05
77 | 8.0114 | 151.9967 | 3.0788e-05
78 | 8.099 | 153.997 | 3.1181e-05
79 | 8.1867 | 155.9978 | 3.1572e-05
80 | 8.2743 | 157.9968 | 3.1949e-05
81 | 8.362 | 159.9966 | 3.2337e-05
82 | 8.4496 | 161.9961 | 3.27e-05
83 | 8.5373 | 163.996 | 3.3087e-05
84 | 8.6249 | 165.9963 | 3.3461e-05
85 | 8.7126 | 167.9959 | 3.3845e-05
86 | 8.8002 | 169.9961 | 3.4226e-05
87 | 8.8879 | 171.9958 | 3.4594e-05
88 | 8.9755 | 173.9952 | 3.4974e-05
89 | 9.0632 | 175.9958 | 3.5351e-05
90 | 9.1508 | 177.9952 | 3.5731e-05
91 | 9.2384 | 179.995 | 3.6094e-05
92 | 9.3261 | 181.9955 | 3.6466e-05
93 | 9.4137 | 183.9946 | 3.6828e-05
94 | 9.5014 | 185.9943 | 3.7197e-05
95 | 9.589 | 187.9989 | 3.7567e-05
96 | 9.6767 | 189.9979 | 3.7932e-05
97 | 9.7643 | 191.9976 | 3.829e-05
98 | 9.852 | 193.9976 | 3.8658e-05
99 | 9.9396 | 195.9976 | 3.9016e-05
100 | 10.0273 | 197.997 | 3.9366e-05
101 | 10.1149 | 199.9977 | 3.9711e-05
102 | 10.2026 | 201.9968 | 4.0076e-05
103 | 10.2902 | 203.9976 | 4.0428e-05
104 | 10.3778 | 205.9965 | 4.0789e-05
105 | 10.4655 | 207.9963 | 4.1133e-05
106 | 10.5531 | 209.9973 | 4.1487e-05
107 | 10.6408 | 211.9883 | 4.1855e-05
108 | 10.7284 | 213.9796 | 4.2183e-05
109 | 10.8161 | 215.9935 | 4.252e-05
110 | 10.9037 | 217.9824 | 4.2854e-05
111 | 10.9913 | 219.994 | 4.3188e-05
112 | 11.079 | 221.9843 | 4.3501e-05
113 | 11.1666 | 223.9951 | 4.3845e-05
114 | 11.2543 | 225.9866 | 4.4163e-05
115 | 11.3419 | 227.9946 | 4.4493e-05
116 | 11.4296 | 229.9901 | 4.4787e-05
117 | 11.5173 | 231.9792 | 4.5089e-05
118 | 11.6049 | 233.9906 | 4.541e-05
119 | 11.6925 | 235.981 | 4.5727e-05
120 | 11.7802 | 237.9911 | 4.6052e-05
121 | 11.8678 | 239.9847 | 4.6365e-05
122 | 11.9555 | 241.9921 | 4.6706e-05
123 | 12.0431 | 243.9852 | 4.702e-05
124 | 12.1308 | 245.9939 | 4.7336e-05
125 | 12.2184 | 247.9852 | 4.7652e-05
126 | 12.3061 | 249.9949 | 4.7947e-05
127 | 12.3937 | 251.9882 | 4.8256e-05
128 | 12.4813 | 253.9792 | 4.8566e-05
129 | 12.569 | 255.9864 | 4.8891e-05
130 | 12.6567 | 257.9814 | 4.9173e-05
131 | 12.7443 | 259.9896 | 4.9463e-05
132 | 12.8319 | 261.9823 | 4.9764e-05
133 | 12.9196 | 263.9896 | 5.0066e-05
134 | 13.0072 | 265.9827 | 5.0381e-05
135 | 13.0949 | 267.9942 | 5.0653e-05
136 | 13.1825 | 269.9825 | 5.0953e-05
137 | 13.2702 | 271.9952 | 5.1237e-05
138 | 13.3578 | 273.9854 | 5.1518e-05
139 | 13.4455 | 275.9775 | 5.1786e-05
140 | 13.5331 | 277.9907 | 5.207e-05
141 | 13.6208 | 279.9794 | 5.2377e-05
142 | 13.7084 | 281.9888 | 5.2644e-05
143 | 13.7961 | 283.9774 | 5.2931e-05
144 | 13.8837 | 285.9903 | 5.3202e-05
145 | 13.9714 | 287.98 | 5.348e-05
146 | 14.059 | 289.9944 | 5.376e-05
147 | 14.1467 | 291.9866 | 5.4024e-05
148 | 14.2343 | 293.9941 | 5.4305e-05
149 | 14.322 | 295.9884 | 5.4586e-05
150 | 14.4096 | 297.9763 | 5.4815e-05
151 | 14.4973 | 299.9879 | 5.5106e-05
152 | 14.5849 | 301.9799 | 5.5376e-05
153 | 14.6726 | 303.9911 | 5.5631e-05
154 | 14.7602 | 305.9832 | 5.5874e-05
155 | 14.8479 | 307.9911 | 5.6155e-05
156 | 14.9355 | 309.983 | 5.642e-05
157 | 15.0232 | 311.9915 | 5.666e-05
158 | 15.1108 | 313.9851 | 5.6918e-05
159 | 15.1985 | 315.9939 | 5.7175e-05
160 | 15.2861 | 317.9863 | 5.7419e-05
161 | 15.3738 | 319.9787 | 5.7672e-05
162 | 15.4614 | 321.9862 | 5.7912e-05
163 | 15.549 | 323.979 | 5.8163e-05
164 | 15.6367 | 325.9866 | 5.8425e-05
165 | 15.7243 | 327.9809 | 5.8656e-05
166 | 15.812 | 329.9888 | 5.8914e-05
167 | 15.8996 | 331.9817 | 5.9153e-05
168 | 15.9873 | 333.9933 | 5.9395e-05
169 | 16.0749 | 335.9823 | 5.9618e-05
170 | 16.1626 | 337.992 | 5.9845e-05
171 | 16.2502 | 339.984 | 6.0086e-05
172 | 16.3379 | 341.9762 | 6.0355e-05
173 | 16.4255 | 343.9845 | 6.0621e-05
174 | 16.5132 | 345.9789 | 6.0859e-05
175 | 16.6008 | 347.9884 | 6.1115e-05
176 | 16.6885 | 349.9768 | 6.1335e-05
177 | 16.7761 | 351.988 | 6.1549e-05
178 | 16.8638 | 353.9804 | 6.1751e-05
179 | 16.9514 | 355.9904 | 6.1983e-05
180 | 17.0391 | 357.9797 | 6.22e-05
181 | 17.1267 | 359.9914 | 6.2427e-05
182 | 17.2144 | 361.9855 | 6.2648e-05
183 | 17.302 | 363.9754 | 6.2868e-05
184 | 17.3897 | 365.9872 | 6.3096e-05
185 | 17.4773 | 367.9788 | 6.3316e-05
186 | 17.565 | 369.9882 | 6.3525e-05
187 | 17.6526 | 371.9771 | 6.3761e-05
188 | 17.7403 | 373.9884 | 6.3975e-05
189 | 17.8279 | 375.9808 | 6.4162e-05
190 | 17.9156 | 377.9889 | 6.4385e-05
191 | 18.0032 | 379.9801 | 6.4611e-05
192 | 18.0909 | 381.991 | 6.4828e-05
193 | 18.1785 | 383.9836 | 6.5042e-05
194 | 18.2662 | 385.9903 | 6.5225e-05
195 | 18.3538 | 387.9847 | 6.5406e-05
196 | 18.4415 | 389.9769 | 6.5597e-05
197 | 18.5291 | 391.9848 | 6.5834e-05
198 | 18.6167 | 393.9772 | 6.6035e-05
199 | 18.7044 | 395.9852 | 6.6238e-05
200 | 18.792 | 397.9791 | 6.6411e-05
201 | 18.8797 | 399.9884 | 6.6619e-05
202 | 18.9673 | 401.983 | 6.68e-05
203 | 19.055 | 403.9921 | 6.7007e-05
204 | 19.1426 | 405.9829 | 6.7234e-05
205 | 19.2303 | 407.9927 | 6.7407e-05
206 | 19.3179 | 409.984 | 6.7609e-05
207 | 19.4056 | 411.9765 | 6.7805e-05
208 | 19.4932 | 413.9832 | 6.7984e-05
209 | 19.5808 | 415.979 | 6.8181e-05
210 | 19.6685 | 417.9866 | 6.8351e-05
211 | 19.7561 | 419.9771 | 6.8535e-05
212 | 19.8438 | 421.9879 | 6.874e-05
213 | 19.9314 | 423.9781 | 6.8952e-05
214 | 20.0191 | 425.9897 | 6.9137e-05
215 | 20.1067 | 427.9821 | 6.9346e-05
216 | 20.1944 | 429.9934 | 6.9522e-05
217 | 20.282 | 431.982 | 6.972e-05
218 | 20.3697 | 433.9738 | 6.9921e-05
219 | 20.4573 | 435.9844 | 7.0103e-05
220 | 20.545 | 437.9742 | 7.0287e-05
221 | 20.6326 | 439.9879 | 7.0422e-05
222 | 20.7203 | 441.9774 | 7.0598e-05
223 | 20.8079 | 443.9903 | 7.0778e-05
224 | 20.8955 | 445.9802 | 7.0954e-05
225 | 20.9832 | 447.9889 | 7.1116e-05
226 | 21.0708 | 449.9819 | 7.1267e-05
227 | 21.1585 | 451.99 | 7.144e-05
228 | 21.2461 | 453.9848 | 7.1644e-05
229 | 21.3338 | 455.9739 | 7.1825e-05
230 | 21.4214 | 457.9858 | 7.1996e-05
231 | 21.5091 | 459.9763 | 7.215e-05
232 | 21.5967 | 461.9836 | 7.2343e-05
233 | 21.6844 | 463.9774 | 7.2495e-05
234 | 21.772 | 465.9867 | 7.2692e-05
235 | 21.8597 | 467.978 | 7.2846e-05
236 | 21.9473 | 469.9855 | 7.3071e-05
237 | 22.0349 | 471.9806 | 7.3214e-05
238 | 22.1226 | 473.9902 | 7.3396e-05
239 | 22.2102 | 475.9786 | 7.3566e-05
240 | 22.2978 | 477.9755 | 7.3708e-05
241 | 22.3855 | 479.9815 | 7.3857e-05
242 | 22.4731 | 481.9742 | 7.4026e-05
243 | 22.5608 | 483.982 | 7.4216e-05
244 | 22.6484 | 485.9758 | 7.4383e-05
245 | 22.7361 | 487.9863 | 7.4544e-05
246 | 22.8237 | 489.9757 | 7.4714e-05
247 | 22.9114 | 491.9906 | 7.4866e-05
248 | 22.9991 | 493.9774 | 7.5045e-05
249 | 23.0867 | 495.9893 | 7.5201e-05
250 | 23.1743 | 497.9782 | 7.5397e-05
251 | 23.262 | 499.9714 | 7.5585e-05
252 | 23.3496 | 501.9814 | 7.5764e-05
253 | 23.4373 | 503.9731 | 7.5908e-05
254 | 23.5249 | 505.983 | 7.6028e-05
255 | 23.6126 | 507.9712 | 7.6143e-05
256 | 23.7002 | 509.9847 | 7.6342e-05
257 | 23.7879 | 511.9733 | 7.647e-05
258 | 23.8755 | 513.9853 | 7.6626e-05
259 | 23.9632 | 515.9805 | 7.6783e-05
260 | 24.0508 | 517.9868 | 7.6863e-05
261 | 24.1385 | 519.9798 | 7.7044e-05
262 | 24.2261 | 521.9717 | 7.7193e-05
263 | 24.3137 | 523.9818 | 7.7371e-05
264 | 24.4014 | 525.9708 | 7.751e-05
265 | 24.489 | 527.982 | 7.7641e-05
266 | 24.5767 | 529.9755 | 7.7807e-05
267 | 24.6643 | 531.9847 | 7.7954e-05
268 | 24.752 | 533.9761 | 7.8074e-05
269 | 24.8396 | 535.9839 | 7.8218e-05
270 | 24.9273 | 537.9788 | 7.831e-05
271 | 25.0149 | 539.9872 | 7.8489e-05
272 | 25.1026 | 541.98 | 7.8593e-05
273 | 25.1902 | 543.9722 | 7.8702e-05
274 | 25.2778 | 545.9787 | 7.8871e-05
275 | 25.3655 | 547.9736 | 7.8968e-05
276 | 25.4531 | 549.9791 | 7.9116e-05
277 | 25.5408 | 551.9744 | 7.9187e-05
278 | 25.6284 | 553.9852 | 7.9326e-05
279 | 25.7161 | 555.9739 | 7.9436e-05
280 | 25.8037 | 557.9836 | 7.9552e-05
281 | 25.8913 | 559.9768 | 7.9728e-05
282 | 25.979 | 561.9865 | 7.9897e-05
283 | 26.0666 | 563.9749 | 8.0006e-05
284 | 26.1543 | 565.9719 | 8.0137e-05
285 | 26.2419 | 567.9825 | 8.0312e-05
286 | 26.3296 | 569.9697 | 8.0456e-05
287 | 26.4172 | 571.9807 | 8.0592e-05
288 | 26.5049 | 573.9713 | 8.0702e-05
289 | 26.5925 | 575.9833 | 8.0709e-05
290 | 26.6802 | 577.9724 | 8.0863e-05
291 | 26.7678 | 579.9835 | 8.0924e-05
292 | 26.8555 | 581.9765 | 8.1041e-05
293 | 26.9431 | 583.9827 | 8.1161e-05
294 | 27.0308 | 585.9758 | 8.1262e-05
295 | 27.1184 | 587.9682 | 8.1387e-05
296 | 27.206 | 589.9807 | 8.1513e-05
297 | 27.2937 | 591.9714 | 8.1591e-05
298 | 27.3813 | 593.982 | 8.1681e-05
299 | 27.469 | 595.9751 | 8.1764e-05
300 | 27.5566 | 597.9827 | 8.1872e-05
301 | 27.6443 | 599.9736 | 8.2024e-05
302 | 27.7319 | 601.9833 | 8.2121e-05
303 | 27.8195 | 603.9781 | 8.2232e-05
304 | 27.9072 | 605.9865 | 8.2322e-05
305 | 27.9948 | 607.9789 | 8.2453e-05
306 | 28.0825 | 609.9886 | 8.2523e-05
307 | 28.1701 | 611.9791 | 8.2648e-05
308 | 28.2577 | 613.969 | 8.2782e-05
309 | 28.3454 | 615.9792 | 8.2847e-05
310 | 28.433 | 617.9717 | 8.293e-05
311 | 28.5207 | 619.9803 | 8.3049e-05
312 | 28.6083 | 621.9733 | 8.3109e-05
313 | 28.696 | 623.9837 | 8.316e-05
314 | 28.7836 | 625.9756 | 8.3251e-05
315 | 28.8712 | 627.9845 | 8.3363e-05
316 | 28.9589 | 629.9783 | 8.345e-05
317 | 29.0465 | 631.9861 | 8.3481e-05
318 | 29.1342 | 633.9765 | 8.3595e-05
319 | 29.2218 | 635.9706 | 8.3733e-05
320 | 29.3094 | 637.9787 | 8.3785e-05
321 | 29.3971 | 639.9698 | 8.3825e-05
322 | 29.4847 | 641.9828 | 8.3824e-05
323 | 29.5724 | 643.9729 | 8.3913e-05
324 | 29.66 | 645.9821 | 8.4038e-05
325 | 29.7477 | 647.9748 | 8.4156e-05
326 | 29.8353 | 649.9861 | 8.4313e-05
327 | 29.923 | 651.9754 | 8.4355e-05
328 | 30.0106 | 653.9852 | 8.4475e-05
329 | 30.0982 | 655.9775 | 8.4569e-05
330 | 30.1859 | 657.9663 | 8.4568e-05
331 | 30.2735 | 659.9773 | 8.4595e-05
332 | 30.3611 | 661.9686 | 8.4712e-05
333 | 30.4488 | 663.9831 | 8.4774e-05
334 | 30.5365 | 665.972 | 8.4813e-05
335 | 30.6241 | 667.9814 | 8.4832e-05
336 | 30.7117 | 669.9731 | 8.4936e-05
337 | 30.7994 | 671.9827 | 8.4908e-05
338 | 30.887 | 673.9741 | 8.4928e-05
339 | 30.9747 | 675.981 | 8.4952e-05
340 | 31.0623 | 677.9771 | 8.5024e-05
341 | 31.15 | 679.9673 | 8.5135e-05
342 | 31.2376 | 681.9753 | 8.5183e-05
343 | 31.3252 | 683.9675 | 8.5245e-05
344 | 31.4129 | 685.9796 | 8.5404e-05
345 | 31.5006 | 687.9685 | 8.542e-05
346 | 31.5882 | 689.9767 | 8.549e-05
347 | 31.6758 | 691.9766 | 8.55e-05
348 | 31.7635 | 693.9813 | 8.5565e-05
349 | 31.8511 | 695.9703 | 8.5657e-05
350 | 31.9388 | 697.9824 | 8.5777e-05
351 | 32.0264 | 699.9735 | 8.587e-05
352 | 32.1141 | 701.9666 | 8.6063e-05
353 | 32.2017 | 703.9742 | 8.5988e-05
354 | 32.2894 | 705.9703 | 8.6083e-05
355 | 32.377 | 707.9785 | 8.6167e-05
356 | 32.4646 | 709.9674 | 8.6252e-05
357 | 32.5523 | 711.9775 | 8.629e-05
358 | 32.6399 | 713.9691 | 8.6337e-05
359 | 32.7276 | 715.9802 | 8.6379e-05
360 | 32.8152 | 717.97 | 8.6387e-05
361 | 32.9029 | 719.9833 | 8.6506e-05
362 | 32.9905 | 721.973 | 8.6432e-05
363 | 33.0782 | 723.962 | 8.648e-05
364 | 33.1658 | 725.9729 | 8.6533e-05
365 | 33.2534 | 727.9636 | 8.6541e-05
366 | 33.3411 | 729.9792 | 8.6635e-05
367 | 33.4287 | 731.9645 | 8.6708e-05
368 | 33.5164 | 733.9772 | 8.6815e-05
369 | 33.604 | 735.9703 | 8.681e-05
370 | 33.6917 | 737.9775 | 8.6858e-05
371 | 33.7793 | 739.9702 | 8.6976e-05
372 | 33.867 | 741.9787 | 8.697e-05
373 | 33.9546 | 743.974 | 8.6999e-05
374 | 34.0422 | 745.9616 | 8.7006e-05
375 | 34.1299 | 747.9744 | 8.7067e-05
376 | 34.2175 | 749.9655 | 8.7139e-05
377 | 34.3052 | 751.9732 | 8.7189e-05
378 | 34.3928 | 753.9658 | 8.7283e-05
379 | 34.4805 | 755.9747 | 8.7291e-05
380 | 34.5681 | 757.9693 | 8.7262e-05
381 | 34.6558 | 759.9758 | 8.7261e-05
382 | 34.7434 | 761.9687 | 8.7306e-05
383 | 34.8311 | 763.9781 | 8.7399e-05
384 | 34.9187 | 765.9688 | 8.7404e-05
385 | 35.0064 | 767.9642 | 8.7395e-05
386 | 35.094 | 769.9692 | 8.7402e-05
387 | 35.1817 | 771.9642 | 8.751e-05
388 | 35.2693 | 773.974 | 8.7561e-05
389 | 35.3569 | 775.965 | 8.7612e-05
390 | 35.4446 | 777.9753 | 8.7672e-05
391 | 35.5322 | 779.9684 | 8.7697e-05
392 | 35.6199 | 781.9801 | 8.7635e-05
393 | 35.7075 | 783.9661 | 8.766e-05
394 | 35.7951 | 785.9779 | 8.7778e-05
395 | 35.8828 | 787.9686 | 8.7802e-05
396 | 35.9704 | 789.9605 | 8.7843e-05
397 | 36.0581 | 791.9703 | 8.7859e-05
398 | 36.1457 | 793.9612 | 8.7886e-05
399 | 36.2334 | 795.9759 | 8.7847e-05
400 | 36.321 | 797.9622 | 8.7887e-05
401 | 36.4086 | 799.9745 | 8.7952e-05
402 | 36.4963 | 801.9666 | 8.8023e-05
403 | 36.5839 | 803.9777 | 8.807e-05
404 | 36.6716 | 805.9681 | 8.8048e-05
405 | 36.7592 | 807.9753 | 8.8124e-05
406 | 36.8468 | 809.9709 | 8.807e-05
407 | 36.9345 | 811.981 | 8.8083e-05
408 | 37.0221 | 813.973 | 8.8179e-05
409 | 37.1097 | 815.9645 | 8.8177e-05
410 | 37.1974 | 817.9771 | 8.8194e-05
411 | 37.285 | 819.9648 | 8.825e-05
412 | 37.3727 | 821.9713 | 8.8289e-05
413 | 37.4603 | 823.9683 | 8.8318e-05
414 | 37.548 | 825.9739 | 8.8238e-05
415 | 37.6356 | 827.9667 | 8.8246e-05
416 | 37.7233 | 829.9776 | 8.8274e-05
417 | 37.8109 | 831.9705 | 8.8299e-05
418 | 37.8985 | 833.9815 | 8.8278e-05
419 | 37.9862 | 835.9684 | 8.8313e-05
420 | 38.0738 | 837.9626 | 8.8245e-05
421 | 38.1615 | 839.9717 | 8.8329e-05
422 | 38.2491 | 841.9648 | 8.838e-05
423 | 38.3367 | 843.9773 | 8.8455e-05
424 | 38.4244 | 845.9658 | 8.8385e-05
425 | 38.512 | 847.9751 | 8.8337e-05
426 | 38.5997 | 849.966 | 8.833e-05
427 | 38.6873 | 851.9774 | 8.8417e-05
428 | 38.775 | 853.9681 | 8.8429e-05
429 | 38.8626 | 855.9825 | 8.8343e-05
430 | 38.9502 | 857.972 | 8.8292e-05
431 | 39.0379 | 859.9612 | 8.8309e-05
432 | 39.1255 | 861.9723 | 8.8308e-05
433 | 39.2132 | 863.96 | 8.8305e-05
434 | 39.3008 | 865.9717 | 8.831e-05
435 | 39.3885 | 867.9682 | 8.828e-05
436 | 39.4761 | 869.976 | 8.8291e-05
437 | 39.5637 | 871.9669 | 8.8318e-05
438 | 39.6513 | 873.9741 | 8.8429e-05
439 | 39.739 | 875.9672 | 8.8557e-05
440 | 39.8266 | 877.9787 | 8.8622e-05
441 | 39.9143 | 879.9693 | 8.8679e-05
442 | 40.0019 | 881.9609 | 8.8629e-05
443 | 40.0896 | 883.9723 | 8.8357e-05
444 | 40.1772 | 885.9636 | 8.8321e-05
445 | 40.2648 | 887.9724 | 8.8347e-05
446 | 40.3525 | 889.9641 | 8.8358e-05
447 | 40.4401 | 891.972 | 8.8328e-05
448 | 40.5278 | 893.966 | 8.8377e-05
449 | 40.6154 | 895.9737 | 8.8433e-05
450 | 40.703 | 897.9683 | 8.8326e-05
451 | 40.7907 | 899.9794 | 8.8302e-05
452 | 40.8783 | 901.9647 | 8.8256e-05
453 | 40.966 | 903.9592 | 8.8333e-05
454 | 41.0536 | 905.9722 | 8.8337e-05
455 | 41.1412 | 907.9604 | 8.8424e-05
456 | 41.2289 | 909.9673 | 8.8435e-05
457 | 41.3165 | 911.964 | 8.8501e-05
458 | 41.4042 | 913.973 | 8.8587e-05
459 | 41.4918 | 915.9616 | 8.8726e-05
460 | 41.5794 | 917.971 | 8.8657e-05
461 | 41.6671 | 919.9644 | 8.872e-05
462 | 41.7547 | 921.9763 | 8.8724e-05
463 | 41.8424 | 923.9642 | 8.872e-05
464 | 41.93 | 925.9608 | 8.8721e-05
465 | 42.0176 | 927.9695 | 8.8612e-05
466 | 42.1053 | 929.9589 | 8.8611e-05
467 | 42.1929 | 931.9697 | 8.8552e-05
468 | 42.2806 | 933.962 | 8.8511e-05
469 | 42.3682 | 935.9712 | 8.8551e-05
470 | 42.4559 | 937.96 | 8.8466e-05
471 | 42.5435 | 939.9739 | 8.8418e-05
472 | 42.6311 | 941.965 | 8.8378e-05
473 | 42.7188 | 943.9784 | 8.8476e-05
474 | 42.8064 | 945.9645 | 8.8407e-05
475 | 42.8941 | 947.9561 | 8.834e-05
476 | 42.9817 | 949.97 | 8.8309e-05
477 | 43.0694 | 951.9561 | 8.8253e-05
478 | 43.157 | 953.9708 | 8.8284e-05
479 | 43.2447 | 955.9639 | 8.8285e-05
480 | 43.3323 | 957.9703 | 8.8393e-05
481 | 43.42 | 959.961 | 8.8206e-05
482 | 43.5076 | 961.9721 | 8.8151e-05
483 | 43.5953 | 963.965 | 8.8257e-05
484 | 43.6829 | 965.9733 | 8.8261e-05
485 | 43.7706 | 967.9677 | 8.8116e-05
486 | 43.8582 | 969.9572 | 8.8172e-05
487 | 43.9458 | 971.967 | 8.8208e-05
488 | 44.0335 | 973.9568 | 8.8247e-05
489 | 44.1211 | 975.9667 | 8.8218e-05
490 | 44.2088 | 977.9612 | 8.8222e-05
491 | 44.2964 | 979.9681 | 8.825e-05
492 | 44.384 | 981.9654 | 8.8223e-05
493 | 44.4717 | 983.9701 | 8.8231e-05
494 | 44.5593 | 985.9602 | 8.8282e-05
495 | 44.647 | 987.9736 | 8.8222e-05
496 | 44.7346 | 989.9605 | 8.8217e-05
497 | 44.8222 | 991.9552 | 8.8236e-05
498 | 44.9099 | 993.9649 | 8.8251e-05
499 | 44.9975 | 995.9573 | 8.827e-05
500 | 45.0852 | 997.9649 | 8.8317e-05
501 | 45.1728 | 999.9596 | 8.839e-05