## B4-1-51-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 9.91e+37 | 9.9e+37
2 | 0.087681 | 9.91e+37 | 9.9e+37
3 | 0.17533 | 9.91e+37 | 9.9e+37
4 | 0.263 | 9.91e+37 | 9.9e+37
5 | 0.35065 | 9.91e+37 | 9.9e+37
6 | 0.43831 | 9.91e+37 | 9.9e+37
7 | 0.52597 | 9.91e+37 | 9.9e+37
8 | 0.61362 | 9.91e+37 | 9.9e+37
9 | 0.70126 | 9.91e+37 | 9.9e+37
10 | 0.78894 | 9.91e+37 | 9.9e+37
11 | 0.87661 | 9.91e+37 | 9.9e+37
12 | 1.4833 | 22.0528 | -6.5079e-10
13 | 2.2616 | 24.0544 | -3.6554e-10
14 | 2.6576 | 26.0524 | 1.3335e-08
15 | 3.5716 | 28.0572 | -9.0561e-11
16 | 4.1033 | 30.0618 | -4.3739e-11
17 | 4.8817 | 32.0664 | -1.0207e-10
18 | 5.4134 | 34.0749 | -4.2115e-10
19 | 6.1918 | 36.0737 | 1.9198e-10
20 | 6.7235 | 38.0778 | -3.6651e-10
21 | 7.5017 | 40.0838 | 1.288e-11
22 | 8.0334 | 42.0874 | -3.7865e-10
23 | 8.8118 | 44.0932 | -9.1434e-12
24 | 9.2077 | 46.0921 | 1.3549e-08
25 | 10.1217 | 48.0963 | -1.3352e-10
26 | 11.0357 | 50.1034 | -1.6492e-10
27 | 11.9498 | 52.1057 | -9.2982e-09
28 | 12.4815 | 54.117 | -7.2177e-10
29 | 13.2598 | 56.1129 | 6.4582e-10
30 | 13.7915 | 58.1198 | -3.3101e-10
31 | 14.5699 | 60.1227 | 1.2318e-10
32 | 15.1016 | 62.1294 | -2.1622e-10
33 | 15.4976 | 64.1404 | -3.4849e-10
34 | 16.2759 | 66.1323 | 4.113e-10
35 | 17.19 | 68.1406 | 2.3741e-08
36 | 18.104 | 70.1418 | 7.9972e-11
37 | 19.018 | 72.1486 | -1.7197e-10
38 | 19.932 | 74.1522 | -3.1033e-10
39 | 20.328 | 76.1503 | 1.3696e-08
40 | 21.242 | 78.1582 | 2.3658e-10
41 | 22.1561 | 80.1615 | 3.1658e-10
42 | 22.6877 | 82.1674 | -1.7428e-10
43 | 23.4661 | 84.1715 | 7.5264e-10
44 | 23.8621 | 86.1697 | 1.3794e-08
45 | 24.7761 | 88.1777 | 7.8733e-11
46 | 25.6901 | 90.1808 | 2.9218e-10
47 | 26.7367 | 92.1873 | 1.2006e-10
48 | 27.6508 | 94.1938 | 1.4232e-10
49 | 28.0467 | 96.1926 | 1.3261e-08
50 | 28.9608 | 98.1966 | 1.8239e-10
51 | 29.4925 | 100.2035 | -3.2419e-10
52 | 30.2708 | 102.2069 | 2.6805e-10
53 | 30.8025 | 104.2119 | -1.5326e-10
54 | 31.5809 | 106.2132 | 4.3343e-10
55 | 32.1126 | 108.2153 | -7.4022e-11
56 | 32.8909 | 110.2226 | 1.9714e-10
57 | 33.8049 | 112.2264 | 3.3525e-10
58 | 34.7189 | 114.2329 | 4.0661e-10
59 | 35.1149 | 116.2315 | 1.3754e-08
60 | 36.0289 | 118.2358 | 3.0329e-10
61 | 36.943 | 120.2426 | 4.1142e-10
62 | 37.857 | 122.2453 | 5.079e-10
63 | 38.771 | 124.2519 | 3.009e-11
64 | 39.6851 | 126.2548 | 1.4372e-10
65 | 40.5991 | 128.2587 | 7.1996e-10
66 | 41.5131 | 130.2617 | 8.193e-10
67 | 42.0448 | 132.2655 | 3.1135e-11
68 | 42.8231 | 134.2714 | 3.6379e-10
69 | 43.7371 | 136.2777 | 3.6422e-10
70 | 44.1331 | 138.2766 | 1.3512e-08
71 | 45.0471 | 140.2811 | 3.9913e-10
72 | 45.9612 | 142.2876 | 3.1554e-10
73 | 46.8752 | 144.2906 | 4.5961e-10
74 | 47.7893 | 146.2973 | 6.3458e-10
75 | 48.1852 | 148.2965 | 1.3945e-08
76 | 49.0992 | 150.2995 | 4.8626e-10
77 | 50.0132 | 152.3065 | 2.6001e-10
78 | 50.9272 | 154.3099 | 4.5822e-10
79 | 51.8413 | 156.3166 | 6.5411e-10
80 | 52.2372 | 158.3159 | 1.3805e-08
81 | 53.1512 | 160.3188 | 5.8143e-10
82 | 54.0652 | 162.3256 | 6.0791e-10
83 | 54.9792 | 164.3321 | 6.6064e-10
84 | 55.8932 | 166.335 | 5.1711e-10
85 | 56.2892 | 168.3355 | 1.3918e-08
86 | 57.2032 | 170.3418 | 5.8456e-10
87 | 58.1172 | 172.3448 | 7.073e-10
88 | 59.0312 | 174.3515 | 4.4107e-10
89 | 59.9452 | 176.3548 | 6.1607e-10
90 | 60.3412 | 178.3537 | 1.3535e-08
91 | 61.2552 | 180.3613 | 7.3439e-10
92 | 62.1693 | 182.3651 | 5.456e-10
93 | 63.0833 | 184.3702 | 1.978e-09
94 | 63.615 | 186.3597 | 2.7602e-09
95 | 64.3933 | 188.3744 | 1.3957e-09
96 | 65.3073 | 190.3803 | 5.3803e-10
97 | 66.2214 | 192.3832 | 7.3979e-10
98 | 67.1354 | 194.3894 | 6.8198e-10
99 | 68.0495 | 196.3971 | 6.3399e-10
100 | 68.4454 | 198.3953 | 1.3793e-08
101 | 69.3595 | 200.399 | -1.2509e-09
102 | 70.2735 | 202.4063 | 4.7691e-10
103 | 71.1875 | 204.4087 | 1.8907e-09
104 | 71.7192 | 206.4264 | -1.8321e-09
105 | 72.4975 | 208.4158 | 9.5782e-10
106 | 72.8968 | 210.4594 | 7.0322e-08
107 | 73.2927 | 212.4734 | 6.7847e-08
108 | 73.6887 | 214.5126 | 7.1973e-08
109 | 74.0847 | 216.4932 | 6.9844e-08
110 | 74.4806 | 218.5063 | 7.1118e-08
111 | 74.8766 | 220.5008 | 6.7509e-08
112 | 75.2726 | 222.5206 | 6.9789e-08
113 | 75.6685 | 224.5087 | 6.8806e-08
114 | 76.0645 | 226.5093 | 6.9844e-08
115 | 76.4605 | 228.4916 | 6.9769e-08
116 | 76.8564 | 230.5114 | 7.106e-08
117 | 77.2524 | 232.5086 | 6.9752e-08
118 | 77.6483 | 234.5237 | 6.9529e-08
119 | 78.0443 | 236.5009 | 6.8795e-08
120 | 78.4402 | 238.5469 | 7.1555e-08
121 | 78.8362 | 240.5569 | 7.0953e-08
122 | 79.2321 | 242.5555 | 7.0267e-08
123 | 79.6281 | 244.5717 | 6.9846e-08
124 | 80.024 | 246.6102 | 6.7396e-08
125 | 80.42 | 248.5215 | 7.7262e-08
126 | 80.816 | 250.5289 | 6.373e-08
127 | 81.2119 | 252.5491 | 7.2141e-08
128 | 81.6079 | 254.562 | 6.6674e-08
129 | 82.0039 | 256.5508 | 6.9742e-08
130 | 82.3998 | 258.5506 | 7.0496e-08
131 | 82.7958 | 260.5333 | 6.9283e-08
132 | 83.1917 | 262.5933 | 7.244e-08
133 | 83.5877 | 264.609 | 7.0375e-08
134 | 83.9837 | 266.602 | 6.8971e-08
135 | 84.3796 | 268.6034 | 6.9243e-08
136 | 84.7756 | 270.5798 | 6.8983e-08
137 | 85.1716 | 272.5944 | 7.0897e-08
138 | 85.5676 | 274.5947 | 6.9882e-08
139 | 85.9635 | 276.6146 | 7.018e-08
140 | 86.3595 | 278.5967 | 6.8394e-08
141 | 86.7554 | 280.577 | 6.9146e-08
142 | 87.1514 | 282.5869 | 7.0328e-08
143 | 87.5473 | 284.5828 | 7.0268e-08
144 | 87.9433 | 286.6045 | 7.027e-08
145 | 88.3392 | 288.6496 | 7.0302e-08
146 | 88.7352 | 290.6305 | 6.891e-08
147 | 89.1311 | 292.6316 | 7.0128e-08
148 | 89.5271 | 294.6298 | 7.0398e-08
149 | 89.923 | 296.6526 | 7.0555e-08
150 | 90.319 | 298.6428 | 6.8848e-08
151 | 90.715 | 300.6448 | 6.9187e-08
152 | 91.111 | 302.6232 | 6.928e-08
153 | 91.5069 | 304.6391 | 7.0847e-08
154 | 91.9029 | 306.6401 | 7.0189e-08
155 | 92.2988 | 308.6568 | 6.978e-08
156 | 92.6948 | 310.6399 | 6.8675e-08
157 | 93.0908 | 312.6759 | 7.0681e-08
158 | 93.4867 | 314.6825 | 7.0706e-08
159 | 93.8827 | 316.6818 | 7.028e-08
160 | 94.2787 | 318.7049 | 7.0446e-08
161 | 94.6746 | 320.6883 | 6.8505e-08
162 | 95.0706 | 322.6903 | 6.9494e-08
163 | 95.4665 | 324.6742 | 6.9519e-08
164 | 95.8625 | 326.6706 | 7.0325e-08
165 | 96.2584 | 328.6932 | 7.0738e-08
166 | 96.6544 | 330.6862 | 6.8999e-08
167 | 97.0504 | 332.6882 | 6.9223e-08
168 | 97.4463 | 334.664 | 6.9157e-08
169 | 97.8423 | 336.6805 | 7.0884e-08
170 | 98.2383 | 338.7403 | 7.2348e-08
171 | 98.6342 | 340.7316 | 6.9345e-08
172 | 99.0302 | 342.7391 | 6.9258e-08
173 | 99.4261 | 344.7162 | 6.8805e-08
174 | 99.8221 | 346.7258 | 7.0642e-08
175 | 100.2181 | 348.7232 | 7.0348e-08
176 | 100.614 | 350.7453 | 7.0601e-08
177 | 101.01 | 352.735 | 6.8721e-08
178 | 101.406 | 354.7327 | 6.919e-08
179 | 101.8019 | 356.7169 | 6.9554e-08
180 | 102.1979 | 358.7133 | 7.0476e-08
181 | 102.5938 | 360.7357 | 7.0915e-08
182 | 102.9898 | 362.7894 | 7.0989e-08
183 | 103.3857 | 364.7859 | 6.9163e-08
184 | 103.7817 | 366.7657 | 6.8983e-08
185 | 104.1777 | 368.7548 | 6.9889e-08
186 | 104.5736 | 370.7786 | 7.1188e-08
187 | 104.9696 | 372.7779 | 6.9467e-08
188 | 105.3656 | 374.7834 | 6.9185e-08
189 | 105.7615 | 376.7591 | 6.8683e-08
190 | 106.1575 | 378.768 | 7.0611e-08
191 | 106.5535 | 380.7687 | 7.0532e-08
192 | 106.9494 | 382.7891 | 7.0601e-08
193 | 107.3454 | 384.7773 | 6.8745e-08
194 | 107.7413 | 386.7774 | 6.9219e-08
195 | 108.1373 | 388.8192 | 7.1361e-08
196 | 108.5333 | 390.8111 | 7.039e-08
197 | 108.9293 | 392.8347 | 7.0893e-08
198 | 109.3252 | 394.8278 | 6.8829e-08
199 | 109.7212 | 396.8275 | 6.905e-08
200 | 110.1172 | 398.8088 | 6.9053e-08
201 | 110.5131 | 400.8054 | 7.0269e-08
202 | 110.9091 | 402.8259 | 7.1178e-08
203 | 111.305 | 404.8196 | 6.9296e-08
204 | 111.701 | 406.8289 | 6.919e-08
205 | 112.097 | 408.8039 | 6.8642e-08
206 | 112.4929 | 410.8127 | 7.0326e-08
207 | 112.8889 | 412.8718 | 7.2549e-08
208 | 113.2848 | 414.8696 | 6.982e-08
209 | 113.6808 | 416.8784 | 6.9208e-08
210 | 114.0767 | 418.8541 | 6.8342e-08
211 | 114.4727 | 420.8618 | 7.0681e-08
212 | 114.8687 | 422.8588 | 7.1617e-08
213 | 115.2646 | 424.8762 | 7.0376e-08
214 | 115.6606 | 426.8742 | 7.1042e-08
215 | 116.0565 | 428.8728 | 6.8537e-08
216 | 116.4525 | 430.8582 | 7.3443e-08
217 | 116.8485 | 432.8256 | 5.7928e-08
218 | 117.2444 | 434.8673 | 7.1255e-08
219 | 117.6404 | 436.8793 | 8.2214e-08
220 | 118.0363 | 438.9315 | 7.3093e-08
221 | 118.4323 | 440.9001 | 6.3769e-08
222 | 118.8283 | 442.9045 | 6.544e-08
223 | 119.2242 | 444.9116 | 7.0302e-08
224 | 119.6202 | 446.9088 | 6.7773e-08
225 | 120.0162 | 448.9107 | 6.011e-08
226 | 120.4121 | 450.8947 | 6.3179e-08
227 | 120.8081 | 452.905 | 7.0018e-08
228 | 121.204 | 454.9056 | 7.0794e-08
229 | 121.6 | 456.9253 | 7.0883e-08
230 | 121.9959 | 458.9139 | 6.8651e-08
231 | 122.3919 | 460.9144 | 6.866e-08
232 | 122.7879 | 462.9581 | 7.1745e-08
233 | 123.1838 | 464.9511 | 6.9416e-08
234 | 123.5798 | 466.9697 | 7.0061e-08
235 | 123.9757 | 468.9639 | 6.8942e-08
236 | 124.3717 | 470.9669 | 6.8646e-08
237 | 124.7676 | 472.9466 | 6.8472e-08
238 | 125.1636 | 474.9596 | 6.9719e-08
239 | 125.5596 | 476.9609 | 6.9703e-08
240 | 125.9555 | 478.9577 | 6.8164e-08
241 | 126.3515 | 480.9612 | 6.8592e-08
242 | 126.7474 | 482.9424 | 6.8365e-08
243 | 127.1433 | 484.9541 | 7.1027e-08
244 | 127.5393 | 486.9519 | 7.0623e-08
245 | 127.9353 | 489.0092 | 6.9939e-08
246 | 128.3312 | 491.0143 | 6.8803e-08
247 | 128.7272 | 492.9914 | 6.8375e-08
248 | 129.1231 | 495.001 | 6.9992e-08
249 | 129.5191 | 497.0051 | 7.0732e-08
250 | 129.915 | 499.0192 | 6.8785e-08
251 | 130.311 | 501.0057 | 6.9278e-08
252 | 130.707 | 503.0027 | 6.9821e-08
253 | 131.1029 | 504.9992 | 7.2409e-08
254 | 131.4989 | 507.0186 | 7.1793e-08
255 | 131.8948 | 509.011 | 6.9063e-08
256 | 132.2908 | 510.9967 | 6.7745e-08
257 | 132.6867 | 513.0579 | 7.1425e-08
258 | 133.0826 | 515.0457 | 6.9461e-08
259 | 133.4786 | 517.064 | 7.053e-08
260 | 133.8745 | 519.0614 | 6.8805e-08
261 | 134.2705 | 521.045 | 6.7811e-08
262 | 134.6665 | 523.0452 | 6.9558e-08
263 | 135.0624 | 525.041 | 6.9818e-08
264 | 135.4584 | 527.0605 | 7.0728e-08
265 | 135.8544 | 529.0553 | 6.8853e-08
266 | 136.2503 | 531.0567 | 6.8682e-08
267 | 136.6463 | 533.0416 | 7.0812e-08
268 | 137.0423 | 535.0556 | 7.0316e-08
269 | 137.4383 | 537.056 | 6.9893e-08
270 | 137.8342 | 539.1113 | 7.2642e-08
271 | 138.2302 | 541.1066 | 7.1951e-08
272 | 138.6262 | 543.0918 | 7.4533e-08
273 | 139.0221 | 545.1047 | 7.0268e-08
274 | 139.4181 | 547.1078 | 7.2567e-08
275 | 139.8141 | 549.1223 | 7.3531e-08
276 | 140.21 | 551.0969 | 7.1741e-08
277 | 140.6059 | 553.0851 | 7.1726e-08
278 | 141.0019 | 555.1031 | 7.1137e-08
279 | 141.3978 | 557.103 | 7.0192e-08
280 | 141.7938 | 559.1069 | 7.0406e-08
281 | 142.1897 | 561.088 | 6.8509e-08
282 | 142.5857 | 563.1545 | 7.1675e-08
283 | 142.9816 | 565.1483 | 6.6911e-08
284 | 143.3776 | 567.1495 | 6.7877e-08
285 | 143.7736 | 569.1522 | 6.8361e-08
286 | 144.1695 | 571.1365 | 6.9839e-08
287 | 144.5655 | 573.1476 | 7.135e-08
288 | 144.9614 | 575.1489 | 6.9979e-08
289 | 145.3574 | 577.1638 | 7.0266e-08
290 | 145.7534 | 579.1445 | 6.5923e-08
291 | 146.1493 | 581.1464 | 6.9865e-08
292 | 146.5453 | 583.1442 | 7.0156e-08
293 | 146.9412 | 585.1667 | 7.2295e-08
294 | 147.3372 | 587.1544 | 6.7931e-08
295 | 147.7331 | 589.1968 | 7.0358e-08
296 | 148.1291 | 591.2004 | 7.0403e-08
297 | 148.5251 | 593.1954 | 7.0561e-08
298 | 148.921 | 595.2162 | 7.0688e-08
299 | 149.317 | 597.204 | 6.7155e-08
300 | 149.713 | 599.1842 | 6.7734e-08
301 | 150.1089 | 601.1902 | 6.9964e-08
302 | 150.5049 | 603.1965 | 7.0805e-08
303 | 150.9008 | 605.2117 | 6.9551e-08
304 | 151.2968 | 607.1957 | 6.7386e-08
305 | 151.6928 | 609.1948 | 6.8642e-08
306 | 152.0887 | 611.1873 | 6.99e-08
307 | 152.4847 | 613.2475 | 7.2597e-08
308 | 152.8806 | 615.2589 | 6.9435e-08
309 | 153.2766 | 617.242 | 6.7541e-08
310 | 153.6725 | 619.2436 | 6.9041e-08
311 | 154.0685 | 621.2407 | 7.019e-08
312 | 154.4645 | 623.2597 | 7.0511e-08
313 | 154.8604 | 625.2505 | 6.8143e-08
314 | 155.2564 | 627.253 | 6.8284e-08
315 | 155.6523 | 629.2351 | 6.8619e-08
316 | 156.0483 | 631.2363 | 7.039e-08
317 | 156.4442 | 633.2559 | 6.9787e-08
318 | 156.8402 | 635.2437 | 6.7878e-08
319 | 157.2361 | 637.2441 | 6.8548e-08
320 | 157.6321 | 639.2908 | 7.1217e-08
321 | 158.0281 | 641.288 | 7.0755e-08
322 | 158.4241 | 643.303 | 6.826e-08
323 | 158.82 | 645.2927 | 6.7869e-08
324 | 159.216 | 647.2919 | 6.9206e-08
325 | 159.612 | 649.2849 | 7.0919e-08
326 | 160.0079 | 651.3036 | 7.0905e-08
327 | 160.4039 | 653.2999 | 6.9248e-08
328 | 160.7999 | 655.3015 | 6.8164e-08
329 | 161.1958 | 657.2827 | 6.8918e-08
330 | 161.5917 | 659.3018 | 7.1281e-08
331 | 161.9877 | 661.3026 | 6.9723e-08
332 | 162.3836 | 663.3524 | 7.0336e-08
333 | 162.7796 | 665.3456 | 6.7976e-08
334 | 163.1756 | 667.3314 | 6.9022e-08
335 | 163.5715 | 669.3512 | 7.089e-08
336 | 163.9675 | 671.3488 | 6.8426e-08
337 | 164.3635 | 673.3597 | 6.8765e-08
338 | 164.7594 | 675.3387 | 6.6834e-08
339 | 165.1554 | 677.3301 | 6.9839e-08
340 | 165.5513 | 679.3494 | 7.0355e-08
341 | 165.9473 | 681.3438 | 6.7687e-08
342 | 166.3433 | 683.3466 | 6.7352e-08
343 | 166.7392 | 685.3288 | 6.8064e-08
344 | 167.1352 | 687.3478 | 7.0914e-08
345 | 167.5312 | 689.4036 | 7.2854e-08
346 | 167.9272 | 691.3926 | 6.7991e-08
347 | 168.3231 | 693.3926 | 6.8473e-08
348 | 168.7191 | 695.3785 | 6.854e-08
349 | 169.115 | 697.399 | 7.1247e-08
350 | 169.511 | 699.3937 | 6.8962e-08
351 | 169.907 | 701.4068 | 6.8395e-08
352 | 170.3029 | 703.3882 | 6.7142e-08
353 | 170.6989 | 705.3943 | 7.0296e-08
354 | 171.0948 | 707.392 | 6.8579e-08
355 | 171.4908 | 709.3915 | 6.8481e-08
356 | 171.8868 | 711.3943 | 6.8285e-08
357 | 172.2828 | 713.4312 | 6.9403e-08
358 | 172.6787 | 715.4493 | 7.1894e-08
359 | 173.0747 | 717.447 | 7.012e-08
360 | 173.4707 | 719.4396 | 6.838e-08
361 | 173.8666 | 721.4412 | 6.8522e-08
362 | 174.2626 | 723.4255 | 6.9044e-08
363 | 174.6586 | 725.4435 | 7.1265e-08
364 | 175.0545 | 727.4498 | 7.2568e-08
365 | 175.4505 | 729.4525 | 6.8494e-08
366 | 175.8464 | 731.4314 | 6.7438e-08
367 | 176.2424 | 733.441 | 7.0404e-08
368 | 176.6384 | 735.4426 | 7.0188e-08
369 | 177.0344 | 737.459 | 6.8875e-08
370 | 177.4303 | 739.4972 | 6.8744e-08
371 | 177.8263 | 741.4757 | 6.7919e-08
372 | 178.2223 | 743.4976 | 7.1124e-08
373 | 178.6182 | 745.4974 | 6.9422e-08
374 | 179.0141 | 747.5002 | 6.685e-08
375 | 179.4101 | 749.4811 | 6.6334e-08
376 | 179.8061 | 751.4753 | 6.8694e-08
377 | 180.2021 | 753.4934 | 7.1059e-08
378 | 180.598 | 755.487 | 6.7919e-08
379 | 180.994 | 757.4952 | 6.9321e-08
380 | 181.3899 | 759.4758 | 6.8951e-08
381 | 181.7859 | 761.49 | 7.0588e-08
382 | 182.1818 | 763.548 | 7.1752e-08
383 | 182.5778 | 765.5336 | 6.9469e-08
384 | 182.9737 | 767.5365 | 6.9967e-08
385 | 183.3697 | 769.5245 | 6.9334e-08
386 | 183.7657 | 771.5483 | 7.2098e-08
387 | 184.1616 | 773.541 | 6.7536e-08
388 | 184.5576 | 775.5439 | 6.7607e-08
389 | 184.9536 | 777.5286 | 6.8085e-08
390 | 185.3495 | 779.5456 | 7.1219e-08
391 | 185.7455 | 781.5427 | 6.953e-08
392 | 186.1414 | 783.5322 | 6.7784e-08
393 | 186.5374 | 785.5396 | 6.7622e-08
394 | 186.9334 | 787.5834 | 7.0527e-08
395 | 187.3293 | 789.5966 | 7.0765e-08
396 | 187.7252 | 791.5923 | 7.0557e-08
397 | 188.1212 | 793.5973 | 6.7697e-08
398 | 188.5171 | 795.5846 | 7.1316e-08
399 | 188.9131 | 797.5704 | 6.8467e-08
400 | 189.3091 | 799.5962 | 7.2303e-08
401 | 189.705 | 801.5873 | 6.7783e-08
402 | 190.101 | 803.5913 | 6.9959e-08
403 | 190.497 | 805.5769 | 6.8777e-08
404 | 190.893 | 807.5898 | 6.9532e-08
405 | 191.2889 | 809.5917 | 6.9926e-08
406 | 191.6849 | 811.5974 | 6.7862e-08
407 | 192.0808 | 813.64 | 6.8621e-08
408 | 192.4768 | 815.6259 | 6.9287e-08
409 | 192.8727 | 817.6422 | 7.0613e-08
410 | 193.2687 | 819.6408 | 6.8436e-08
411 | 193.6647 | 821.6458 | 6.8239e-08
412 | 194.0606 | 823.6282 | 6.9637e-08
413 | 194.4566 | 825.6393 | 7.0964e-08
414 | 194.8525 | 827.6492 | 7.0869e-08
415 | 195.2485 | 829.6309 | 6.7414e-08
416 | 195.6445 | 831.6345 | 6.8245e-08
417 | 196.0404 | 833.626 | 6.9069e-08
418 | 196.4364 | 835.6453 | 7.4945e-08
419 | 196.8323 | 837.6943 | 7.1984e-08
420 | 197.2283 | 839.6773 | 6.7238e-08
421 | 197.6242 | 841.686 | 6.9253e-08
422 | 198.0202 | 843.675 | 6.9688e-08
423 | 198.4161 | 845.6943 | 7.1973e-08
424 | 198.8121 | 847.6844 | 6.7657e-08
425 | 199.2081 | 849.6878 | 6.7539e-08
426 | 199.604 | 851.6791 | 6.8815e-08
427 | 200 | 853.689 | 7.1244e-08
428 | 200.3959 | 855.6908 | 6.9335e-08
429 | 200.7919 | 857.6972 | 6.7943e-08
430 | 201.1879 | 859.6799 | 6.7683e-08
431 | 201.5838 | 861.6728 | 7.0359e-08
432 | 201.9798 | 863.7465 | 7.35e-08
433 | 202.3757 | 865.739 | 6.8494e-08
434 | 202.7717 | 867.7409 | 6.8145e-08
435 | 203.1676 | 869.7374 | 6.8216e-08
436 | 203.5636 | 871.7213 | 6.9968e-08
437 | 203.9595 | 873.7378 | 7.0984e-08
438 | 204.3555 | 875.734 | 6.784e-08
439 | 204.7515 | 877.7348 | 6.7567e-08
440 | 205.1474 | 879.7235 | 6.9232e-08
441 | 205.5434 | 881.7379 | 7.1478e-08
442 | 205.9394 | 883.7399 | 6.9208e-08
443 | 206.3353 | 885.7466 | 6.8549e-08
444 | 206.7313 | 887.7838 | 7.0414e-08
445 | 207.1273 | 889.7726 | 6.9245e-08
446 | 207.5232 | 891.7902 | 7.1405e-08
447 | 207.9192 | 893.787 | 6.9494e-08
448 | 208.3152 | 895.7872 | 6.8348e-08
449 | 208.7112 | 897.7791 | 6.9753e-08
450 | 209.1071 | 899.7886 | 7.0666e-08
451 | 209.5031 | 901.7852 | 6.9411e-08
452 | 209.899 | 903.8 | 6.8684e-08
453 | 210.295 | 905.7805 | 6.676e-08
454 | 210.6909 | 907.774 | 6.9542e-08
455 | 211.0869 | 909.7877 | 7.1343e-08
456 | 211.4829 | 911.7844 | 6.9115e-08
457 | 211.8788 | 913.8459 | 7.0012e-08
458 | 212.2748 | 915.8265 | 6.8157e-08
459 | 212.6707 | 917.8214 | 7.1046e-08
460 | 213.0667 | 919.8359 | 7.0997e-08
461 | 213.4627 | 921.8322 | 6.7995e-08
462 | 213.8587 | 923.8348 | 6.8826e-08
463 | 214.2546 | 925.8266 | 6.9667e-08
464 | 214.6506 | 927.8407 | 7.171e-08
465 | 215.0466 | 929.834 | 6.9721e-08
466 | 215.4425 | 931.8423 | 6.8163e-08
467 | 215.8385 | 933.8262 | 6.7675e-08
468 | 216.2344 | 935.8509 | 7.9342e-08
469 | 216.6304 | 937.8904 | 7.2422e-08
470 | 217.0263 | 939.8861 | 6.715e-08
471 | 217.4223 | 941.8875 | 6.5281e-08
472 | 217.8182 | 943.8744 | 6.8467e-08
473 | 218.2142 | 945.8911 | 6.9495e-08
474 | 218.6101 | 947.8857 | 7.0766e-08
475 | 219.0061 | 949.8795 | 6.8508e-08
476 | 219.402 | 951.8807 | 6.6053e-08
477 | 219.798 | 953.8745 | 7.1515e-08
478 | 220.1939 | 955.8849 | 6.9869e-08
479 | 220.5899 | 957.8841 | 6.9611e-08
480 | 220.9859 | 959.8879 | 6.6926e-08
481 | 221.3818 | 961.8729 | 6.8052e-08
482 | 221.7778 | 963.9235 | 7.264e-08
483 | 222.1738 | 965.9362 | 7.0304e-08
484 | 222.5697 | 967.9336 | 6.924e-08
485 | 222.9657 | 969.9349 | 6.7006e-08
486 | 223.3617 | 971.9224 | 7.0584e-08
487 | 223.7576 | 973.936 | 7.0637e-08
488 | 224.1535 | 975.9321 | 6.914e-08
489 | 224.5495 | 977.9409 | 6.8647e-08
490 | 224.9455 | 979.9244 | 6.7336e-08
491 | 225.3415 | 981.9233 | 7.044e-08
492 | 225.7374 | 983.9333 | 7.0677e-08
493 | 226.1334 | 985.9269 | 6.8431e-08
494 | 226.5293 | 987.9904 | 6.9581e-08
495 | 226.9253 | 989.9731 | 6.9563e-08
496 | 227.3213 | 991.9719 | 7.1683e-08
497 | 227.7173 | 993.9872 | 7.1148e-08
498 | 228.1132 | 995.9777 | 6.832e-08
499 | 228.5092 | 997.979 | 6.7824e-08
500 | 228.9051 | 999.972 | 7.0134e-08