## T1-11-22-23
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 9.7962e-06 | -9.7422e-10
2 | 0.91663 | 2.004 | 3.0716e-09
3 | 1.8332 | 4.0078 | 7.8017e-09
4 | 2.2291 | 6.0121 | 1.2883e-08
5 | 2.6251 | 8.016 | 1.8164e-08
6 | 3.021 | 10.0199 | 2.3519e-08
7 | 3.417 | 12.0238 | 2.8308e-08
8 | 3.813 | 14.0277 | 3.1799e-08
9 | 4.2089 | 16.0316 | 3.4357e-08
10 | 4.6049 | 18.0358 | 3.7354e-08
11 | 5.0009 | 20.0397 | 4.014e-08
12 | 5.3994 | 22.0435 | 4.4312e-08
13 | 5.7953 | 24.0507 | 4.4926e-08
14 | 6.1913 | 26.0495 | 7.2478e-08
15 | 6.5873 | 28.0536 | 5.0255e-08
16 | 6.9832 | 30.0589 | 5.3399e-08
17 | 7.3792 | 32.0608 | 5.436e-08
18 | 7.7752 | 34.0658 | 5.5847e-08
19 | 8.5125 | 36.0709 | 5.8695e-08
20 | 8.8233 | 38.0604 | 6.0856e-08
21 | 9.2193 | 40.0646 | 6.3772e-08
22 | 9.9566 | 42.084 | 6.461e-08
23 | 10.2673 | 44.0649 | 6.6932e-08
24 | 10.6633 | 46.0642 | 8.6257e-08
25 | 11.0593 | 48.0537 | 7.3497e-08
26 | 11.7967 | 50.1005 | 7.2933e-08
27 | 12.1074 | 52.0565 | 7.4404e-08
28 | 12.5034 | 54.0651 | 7.5324e-08
29 | 12.8994 | 56.0568 | 1.033e-07
30 | 13.6367 | 58.1171 | 8.2009e-08
31 | 13.9474 | 60.0343 | 8.4056e-08
32 | 14.3434 | 62.0345 | 8.72e-08
33 | 15.0807 | 64.13 | 8.8684e-08
34 | 15.7328 | 66.1291 | 9.1352e-08
35 | 16.0435 | 67.9963 | 9.3486e-08
36 | 16.7808 | 70.1391 | 9.7689e-08
37 | 17.4329 | 72.1458 | 9.9383e-08
38 | 18.085 | 74.149 | 1.0006e-07
39 | 18.737 | 76.1485 | 1.0286e-07
40 | 18.8356 | 78.1553 | 1.0144e-07
41 | 18.9342 | 80.1586 | 1.0482e-07
42 | 19.0328 | 82.1651 | 1.0953e-07
43 | 19.1314 | 84.1683 | 1.1503e-07
44 | 19.2299 | 86.1681 | 1.2091e-07
45 | 19.3285 | 88.1752 | 1.2614e-07
46 | 19.4271 | 90.1782 | 1.323e-07
47 | 19.5257 | 92.1846 | 1.376e-07
48 | 19.6243 | 94.1912 | 1.4389e-07
49 | 19.7228 | 96.1912 | 1.5068e-07
50 | 19.8214 | 98.1939 | 1.5691e-07
51 | 19.92 | 100.2005 | 1.6365e-07
52 | 20.0186 | 102.2043 | 1.7072e-07
53 | 20.1173 | 104.2101 | 1.7753e-07
54 | 20.2159 | 106.2103 | 1.8428e-07
55 | 20.3145 | 108.2139 | 1.906e-07
56 | 20.4131 | 110.2198 | 1.9855e-07
57 | 20.5117 | 112.2237 | 2.077e-07
58 | 20.6103 | 114.23 | 2.1165e-07
59 | 20.7089 | 116.2298 | 2.1858e-07
60 | 20.8075 | 118.2326 | 2.2513e-07
61 | 20.9061 | 120.2393 | 2.3287e-07
62 | 21.0047 | 122.2423 | 2.396e-07
63 | 21.1033 | 124.249 | 2.477e-07
64 | 21.2018 | 126.2518 | 2.5558e-07
65 | 21.3004 | 128.2556 | 2.645e-07
66 | 21.399 | 130.2583 | 2.7169e-07
67 | 21.4976 | 132.2645 | 2.7933e-07
68 | 21.5962 | 134.2684 | 2.8757e-07
69 | 21.6948 | 136.2747 | 2.9508e-07
70 | 21.7934 | 138.2743 | 3.0305e-07
71 | 21.892 | 140.2777 | 3.1228e-07
72 | 21.9906 | 142.2842 | 3.2053e-07
73 | 22.0892 | 144.287 | 3.3911e-07
74 | 22.1878 | 146.2935 | 3.4357e-07
75 | 22.2864 | 148.2942 | 3.5072e-07
76 | 22.385 | 150.2961 | 3.601e-07
77 | 22.4836 | 152.3033 | 3.7219e-07
78 | 22.5822 | 154.3066 | 3.7926e-07
79 | 22.6808 | 156.3131 | 3.8578e-07
80 | 22.7794 | 158.3133 | 3.9135e-07
81 | 22.8779 | 160.3154 | 4.0129e-07
82 | 22.9766 | 162.3225 | 4.0705e-07
83 | 23.0751 | 164.3285 | 4.1421e-07
84 | 23.1738 | 166.3317 | 4.2555e-07
85 | 23.2724 | 168.3333 | 4.3398e-07
86 | 23.371 | 170.3385 | 4.4063e-07
87 | 23.4696 | 172.3411 | 4.5043e-07
88 | 23.5682 | 174.3479 | 4.5717e-07
89 | 23.6668 | 176.3512 | 4.6538e-07
90 | 23.7654 | 178.351 | 4.7389e-07
91 | 23.864 | 180.3575 | 4.8133e-07
92 | 23.9626 | 182.3612 | 4.9286e-07
93 | 24.0612 | 184.3662 | 5.0074e-07
94 | 24.1598 | 186.3701 | 5.0944e-07
95 | 24.2583 | 188.3704 | 5.1722e-07
96 | 24.3569 | 190.3764 | 5.2537e-07
97 | 24.4555 | 192.3794 | 5.3357e-07
98 | 24.5541 | 194.3853 | 5.4128e-07
99 | 24.6527 | 196.393 | 5.5055e-07
100 | 24.7513 | 198.392 | 5.5979e-07
101 | 24.8499 | 200.3955 | 5.6923e-07
102 | 24.9485 | 202.4032 | 5.7812e-07
103 | 25.0471 | 204.405 | 5.8769e-07
104 | 25.1457 | 206.4111 | 5.9742e-07
105 | 25.2443 | 208.4114 | 6.0781e-07
106 | 25.3462 | 210.3812 | 6.1964e-07
107 | 25.4448 | 212.3912 | 6.2802e-07
108 | 25.5434 | 214.4358 | 6.388e-07
109 | 25.642 | 216.431 | 6.4831e-07
110 | 25.7406 | 218.4407 | 6.5872e-07
111 | 25.8392 | 220.4333 | 6.6924e-07
112 | 25.9378 | 222.4426 | 6.7902e-07
113 | 26.0364 | 224.4346 | 6.8919e-07
114 | 26.135 | 226.4446 | 6.9829e-07
115 | 26.2336 | 228.4328 | 7.0972e-07
116 | 26.3322 | 230.4449 | 7.2064e-07
117 | 26.4308 | 232.4349 | 7.296e-07
118 | 26.5294 | 234.4466 | 7.4106e-07
119 | 26.628 | 236.4363 | 7.5274e-07
120 | 26.7266 | 238.4843 | 7.6465e-07
121 | 26.8252 | 240.4946 | 7.7244e-07
122 | 26.9238 | 242.4859 | 7.8421e-07
123 | 27.0224 | 244.4957 | 7.9556e-07
124 | 27.121 | 246.4845 | 8.0817e-07
125 | 27.2196 | 248.478 | 8.1947e-07
126 | 27.3182 | 250.4869 | 8.3292e-07
127 | 27.4168 | 252.4789 | 8.4228e-07
128 | 27.5154 | 254.4898 | 8.5006e-07
129 | 27.6139 | 256.4789 | 8.6052e-07
130 | 27.7125 | 258.4913 | 8.7116e-07
131 | 27.8111 | 260.4813 | 8.8159e-07
132 | 27.9097 | 262.5282 | 8.9127e-07
133 | 28.0083 | 264.5379 | 9.0024e-07
134 | 28.1069 | 266.5299 | 9.1406e-07
135 | 28.2055 | 268.54 | 9.2851e-07
136 | 28.3041 | 270.5293 | 9.4477e-07
137 | 28.4027 | 272.54 | 9.6228e-07
138 | 28.5013 | 274.5295 | 9.7624e-07
139 | 28.5999 | 276.5417 | 9.8846e-07
140 | 28.6985 | 278.5326 | 9.962e-07
141 | 29.1305 | 280.5399 | 9.8769e-07
142 | 29.3933 | 282.5362 | 9.8599e-07
143 | 29.4919 | 284.521 | 1.0171e-06
144 | 29.5905 | 286.5224 | 1.0403e-06
145 | 29.6891 | 288.554 | 1.05e-06
146 | 30.1211 | 290.5926 | 1.0247e-06
147 | 30.2087 | 292.5998 | 1.0241e-06
148 | 30.2964 | 294.5922 | 1.0314e-06
149 | 30.384 | 296.6033 | 1.0476e-06
150 | 30.4717 | 298.5934 | 1.0602e-06
151 | 30.5593 | 300.605 | 1.0699e-06
152 | 30.647 | 302.5939 | 1.0797e-06
153 | 30.7346 | 304.6053 | 1.0905e-06
154 | 30.8223 | 306.5963 | 1.1141e-06
155 | 30.9099 | 308.6071 | 1.1209e-06
156 | 30.9976 | 310.5988 | 1.1312e-06
157 | 31.0853 | 312.6421 | 1.1425e-06
158 | 31.1729 | 314.6533 | 1.159e-06
159 | 31.2606 | 316.6439 | 1.1699e-06
160 | 31.3482 | 318.6575 | 1.1809e-06
161 | 31.4359 | 320.6458 | 1.1932e-06
162 | 31.5235 | 322.6571 | 1.2072e-06
163 | 31.6112 | 324.6515 | 1.2183e-06
164 | 31.6988 | 326.6395 | 1.2326e-06
165 | 31.7865 | 328.6506 | 1.2504e-06
166 | 31.8741 | 330.6421 | 1.2606e-06
167 | 31.9618 | 332.6531 | 1.2735e-06
168 | 32.0494 | 334.6436 | 1.2855e-06
169 | 32.1371 | 336.6536 | 1.298e-06
170 | 32.2247 | 338.7003 | 1.3118e-06
171 | 32.3124 | 340.6899 | 1.3249e-06
172 | 32.4 | 342.7018 | 1.3366e-06
173 | 32.4877 | 344.6925 | 1.3501e-06
174 | 32.5753 | 346.7034 | 1.365e-06
175 | 32.663 | 348.6931 | 1.3791e-06
176 | 32.7506 | 350.7057 | 1.3918e-06
177 | 32.8383 | 352.6979 | 1.4041e-06
178 | 32.9259 | 354.7045 | 1.4209e-06
179 | 33.0136 | 356.6966 | 1.4358e-06
180 | 33.1013 | 358.6902 | 1.4505e-06
181 | 33.1889 | 360.6994 | 1.4656e-06
182 | 33.2766 | 362.745 | 1.4788e-06
183 | 33.3642 | 364.7562 | 1.4935e-06
184 | 33.4518 | 366.7494 | 1.5095e-06
185 | 33.5395 | 368.7375 | 1.5248e-06
186 | 33.6271 | 370.7482 | 1.5417e-06
187 | 33.7148 | 372.7401 | 1.5575e-06
188 | 33.8025 | 374.7512 | 1.5679e-06
189 | 33.8901 | 376.7395 | 1.5873e-06
190 | 33.9778 | 378.7525 | 1.6017e-06
191 | 34.0654 | 380.7446 | 1.6185e-06
192 | 34.1531 | 382.7538 | 1.6341e-06
193 | 34.2408 | 384.7447 | 1.6457e-06
194 | 34.3284 | 386.7556 | 1.6595e-06
195 | 34.4161 | 388.8029 | 1.6725e-06
196 | 34.5037 | 390.7934 | 1.6888e-06
197 | 34.5914 | 392.8043 | 1.7054e-06
198 | 34.679 | 394.795 | 1.7176e-06
199 | 34.7667 | 396.8027 | 1.7302e-06
200 | 34.8543 | 398.7953 | 1.7487e-06
201 | 34.942 | 400.7891 | 1.7607e-06
202 | 35.0297 | 402.7975 | 1.7824e-06
203 | 35.1173 | 404.7877 | 1.7916e-06
204 | 35.205 | 406.8024 | 1.807e-06
205 | 35.2926 | 408.7905 | 1.8188e-06
206 | 35.3803 | 410.8 | 1.8346e-06
207 | 35.4679 | 412.8469 | 1.8504e-06
208 | 35.5556 | 414.8387 | 1.8659e-06
209 | 35.6432 | 416.8503 | 1.8799e-06
210 | 35.7309 | 418.8394 | 1.8984e-06
211 | 35.8186 | 420.8523 | 1.9079e-06
212 | 35.9062 | 422.8434 | 1.9266e-06
213 | 35.9939 | 424.8514 | 1.9423e-06
214 | 36.0816 | 426.8434 | 1.9569e-06
215 | 36.1692 | 428.8546 | 1.9682e-06
216 | 36.2569 | 430.8471 | 1.9865e-06
217 | 36.3446 | 432.8364 | 2.0065e-06
218 | 36.4323 | 434.848 | 2.0218e-06
219 | 36.5199 | 436.841 | 2.0374e-06
220 | 36.6076 | 438.9023 | 2.0479e-06
221 | 36.6953 | 440.896 | 2.0675e-06
222 | 36.783 | 442.9066 | 2.0811e-06
223 | 36.8706 | 444.8984 | 2.0917e-06
224 | 36.9583 | 446.8879 | 2.1113e-06
225 | 37.046 | 448.9001 | 2.1271e-06
226 | 37.1336 | 450.8915 | 2.1375e-06
227 | 37.2213 | 452.898 | 2.1597e-06
228 | 37.309 | 454.8922 | 2.1773e-06
229 | 37.3967 | 456.9034 | 2.1853e-06
230 | 37.4843 | 458.894 | 2.204e-06
231 | 37.572 | 460.9014 | 2.2226e-06
232 | 37.6597 | 462.9516 | 2.2398e-06
233 | 37.7474 | 464.9422 | 2.2523e-06
234 | 37.835 | 466.9509 | 2.2698e-06
235 | 37.9227 | 468.9428 | 2.2883e-06
236 | 38.0104 | 470.9528 | 2.3087e-06
237 | 38.0981 | 472.944 | 2.3197e-06
238 | 38.1857 | 474.9517 | 2.3353e-06
239 | 38.2734 | 476.9465 | 2.3495e-06
240 | 38.3611 | 478.9383 | 2.3701e-06
241 | 38.4488 | 480.9463 | 2.3833e-06
242 | 38.5364 | 482.9398 | 2.3966e-06
243 | 38.6241 | 484.9478 | 2.4186e-06
244 | 38.7118 | 486.9395 | 2.4353e-06
245 | 38.7995 | 488.9853 | 2.454e-06
246 | 38.8872 | 490.9989 | 2.4648e-06
247 | 38.9748 | 492.9878 | 2.483e-06
248 | 39.0625 | 494.9966 | 2.4975e-06
249 | 39.1502 | 496.9912 | 2.513e-06
250 | 39.2379 | 498.9995 | 2.5279e-06
251 | 39.3255 | 500.991 | 2.5484e-06
252 | 39.4132 | 502.9993 | 2.5594e-06
253 | 39.5009 | 504.994 | 2.5766e-06
254 | 39.5886 | 507.004 | 2.5955e-06
255 | 39.6763 | 508.9929 | 2.6154e-06
256 | 39.7639 | 510.986 | 2.6265e-06
257 | 39.8516 | 513.051 | 2.6474e-06
258 | 39.9393 | 515.0443 | 2.6628e-06
259 | 40.0269 | 517.0522 | 2.676e-06
260 | 40.1146 | 519.0453 | 2.6904e-06
261 | 40.2023 | 521.0378 | 2.7042e-06
262 | 40.2899 | 523.0458 | 2.7254e-06
263 | 40.3776 | 525.037 | 2.7464e-06
264 | 40.4653 | 527.0463 | 2.7659e-06
265 | 40.553 | 529.0388 | 2.7851e-06
266 | 40.6407 | 531.0488 | 2.803e-06
267 | 40.7283 | 533.0423 | 2.8159e-06
268 | 40.816 | 535.05 | 2.8328e-06
269 | 40.9037 | 537.0429 | 2.8529e-06
270 | 40.9914 | 539.0903 | 2.8666e-06
271 | 41.079 | 541.0997 | 2.8823e-06
272 | 41.1667 | 543.0899 | 2.9087e-06
273 | 41.2543 | 545.0974 | 2.9234e-06
274 | 41.342 | 547.092 | 2.9373e-06
275 | 41.4297 | 549.1017 | 2.9639e-06
276 | 41.5174 | 551.0923 | 2.9827e-06
277 | 41.605 | 553.0835 | 3.0009e-06
278 | 41.6927 | 555.0941 | 3.0184e-06
279 | 41.7804 | 557.0847 | 3.043e-06
280 | 41.868 | 559.0934 | 3.0589e-06
281 | 41.9557 | 561.0886 | 3.0747e-06
282 | 42.0434 | 563.1519 | 3.0854e-06
283 | 42.131 | 565.142 | 3.106e-06
284 | 42.2187 | 567.1349 | 3.1145e-06
285 | 42.3064 | 569.1445 | 3.1423e-06
286 | 42.3941 | 571.1373 | 3.1582e-06
287 | 42.4817 | 573.1459 | 3.172e-06
288 | 42.5694 | 575.1381 | 3.1931e-06
289 | 42.6571 | 577.1472 | 3.2083e-06
290 | 42.7447 | 579.1409 | 3.2256e-06
291 | 42.8324 | 581.1496 | 3.2479e-06
292 | 42.9201 | 583.139 | 3.259e-06
293 | 43.0078 | 585.1492 | 3.2825e-06
294 | 43.0954 | 587.1403 | 3.3013e-06
295 | 43.1831 | 589.1926 | 3.3219e-06
296 | 43.2707 | 591.2015 | 3.3402e-06
297 | 43.3584 | 593.1908 | 3.358e-06
298 | 43.4461 | 595.2009 | 3.3721e-06
299 | 43.5338 | 597.1938 | 3.3868e-06
300 | 43.6214 | 599.1819 | 3.4039e-06
301 | 43.7091 | 601.1924 | 3.4307e-06
302 | 43.7968 | 603.1884 | 3.4448e-06
303 | 43.8844 | 605.1975 | 3.4581e-06
304 | 43.9721 | 607.1879 | 3.4747e-06
305 | 44.0598 | 609.1974 | 3.4933e-06
306 | 44.1475 | 611.1884 | 3.5116e-06
307 | 44.2351 | 613.2367 | 3.5365e-06
308 | 44.3228 | 615.2466 | 3.5487e-06
309 | 44.4105 | 617.2379 | 3.5636e-06
310 | 44.4982 | 619.2465 | 3.5855e-06
311 | 44.5858 | 621.24 | 3.6092e-06
312 | 44.6735 | 623.2482 | 3.6335e-06
313 | 44.7612 | 625.2396 | 3.6402e-06
314 | 44.8488 | 627.2491 | 3.666e-06
315 | 44.9365 | 629.2401 | 3.6888e-06
316 | 45.0242 | 631.2343 | 3.6966e-06
317 | 45.1118 | 633.2438 | 3.7132e-06
318 | 45.1995 | 635.2349 | 3.7225e-06
319 | 45.2872 | 637.2445 | 3.7473e-06
320 | 45.3749 | 639.2917 | 3.7854e-06
321 | 45.4625 | 641.2824 | 3.795e-06
322 | 45.5502 | 643.2912 | 3.818e-06
323 | 45.6379 | 645.2874 | 3.8295e-06
324 | 45.7256 | 647.2936 | 3.8503e-06
325 | 45.8133 | 649.2844 | 3.8644e-06
326 | 45.901 | 651.2935 | 3.8859e-06
327 | 45.9886 | 653.286 | 3.9044e-06
328 | 46.0763 | 655.2978 | 3.9193e-06
329 | 46.164 | 657.285 | 3.9385e-06
330 | 46.2516 | 659.2979 | 3.9494e-06
331 | 46.3393 | 661.2925 | 3.9671e-06
332 | 46.427 | 663.3385 | 3.9828e-06
333 | 46.5146 | 665.3464 | 4.0006e-06
334 | 46.6023 | 667.3369 | 4.0146e-06
335 | 46.69 | 669.3473 | 4.0336e-06
336 | 46.7777 | 671.3372 | 4.0533e-06
337 | 46.8653 | 673.3521 | 4.0778e-06
338 | 46.953 | 675.3412 | 4.0918e-06
339 | 47.0407 | 677.3322 | 4.1071e-06
340 | 47.1283 | 679.342 | 4.1299e-06
341 | 47.216 | 681.3317 | 4.1451e-06
342 | 47.3037 | 683.3432 | 4.1804e-06
343 | 47.3914 | 685.3326 | 4.1841e-06
344 | 47.479 | 687.346 | 4.203e-06
345 | 47.5667 | 689.39 | 4.2202e-06
346 | 47.6544 | 691.3837 | 4.2601e-06
347 | 47.7421 | 693.3907 | 4.2709e-06
348 | 47.8298 | 695.382 | 4.284e-06
349 | 47.9174 | 697.3951 | 4.3018e-06
350 | 48.0051 | 699.3829 | 4.3158e-06
351 | 48.0928 | 701.3981 | 4.3301e-06
352 | 48.1804 | 703.3902 | 4.3499e-06
353 | 48.2681 | 705.397 | 4.3767e-06
354 | 48.3558 | 707.3878 | 4.3983e-06
355 | 48.4434 | 709.3815 | 4.4173e-06
356 | 48.5311 | 711.3893 | 4.4422e-06
357 | 48.6188 | 713.4334 | 4.4577e-06
358 | 48.7065 | 715.4483 | 4.4673e-06
359 | 48.7941 | 717.4363 | 4.4888e-06
360 | 48.8818 | 719.429 | 4.5098e-06
361 | 48.9695 | 721.4396 | 4.5172e-06
362 | 49.0572 | 723.4287 | 4.5327e-06
363 | 49.1448 | 725.4394 | 4.5566e-06
364 | 49.2325 | 727.4295 | 4.5865e-06
365 | 49.3202 | 729.444 | 4.6031e-06
366 | 49.4079 | 731.4329 | 4.6342e-06
367 | 49.4955 | 733.441 | 4.6431e-06
368 | 49.5832 | 735.434 | 4.6701e-06
369 | 49.6709 | 737.4465 | 4.6816e-06
370 | 49.7586 | 739.4928 | 4.7002e-06
371 | 49.8462 | 741.4796 | 4.726e-06
372 | 49.9339 | 743.4944 | 4.7284e-06
373 | 50.0216 | 745.4864 | 4.7446e-06
374 | 50.1093 | 747.4933 | 4.764e-06
375 | 50.1969 | 749.4836 | 4.7823e-06
376 | 50.2846 | 751.4778 | 4.8003e-06
377 | 50.3723 | 753.4871 | 4.8146e-06
378 | 50.4599 | 755.4755 | 4.8363e-06
379 | 50.5476 | 757.4905 | 4.867e-06
380 | 50.6353 | 759.4799 | 4.8719e-06
381 | 50.723 | 761.4885 | 4.8907e-06
382 | 50.8106 | 763.5359 | 4.924e-06
383 | 50.8983 | 765.5259 | 4.9504e-06
384 | 50.986 | 767.5358 | 4.9822e-06
385 | 51.0737 | 769.5271 | 4.9926e-06
386 | 51.1613 | 771.5418 | 5.0065e-06
387 | 51.249 | 773.5314 | 5.0219e-06
388 | 51.3367 | 775.5406 | 5.0234e-06
389 | 51.4244 | 777.5319 | 5.0426e-06
390 | 51.512 | 779.5429 | 5.0673e-06
391 | 51.5997 | 781.5324 | 5.0875e-06
392 | 51.6874 | 783.5228 | 5.1042e-06
393 | 51.775 | 785.5402 | 5.1253e-06
394 | 51.8627 | 787.5839 | 5.138e-06
395 | 51.9504 | 789.5905 | 5.1481e-06
396 | 52.038 | 791.5808 | 5.1907e-06
397 | 52.1257 | 793.5905 | 5.1932e-06
398 | 52.2134 | 795.5853 | 5.2116e-06
399 | 52.3011 | 797.5725 | 5.2322e-06
400 | 52.3887 | 799.588 | 5.2499e-06
401 | 52.4764 | 801.5778 | 5.277e-06
402 | 52.5641 | 803.5868 | 5.3011e-06
403 | 52.6517 | 805.5762 | 5.3087e-06
404 | 52.7394 | 807.5847 | 5.3282e-06
405 | 52.8271 | 809.5803 | 5.3604e-06
406 | 52.9148 | 811.5889 | 5.3675e-06
407 | 53.0024 | 813.6404 | 5.3861e-06
408 | 53.0901 | 815.6296 | 5.3996e-06
409 | 53.1778 | 817.6375 | 5.4216e-06
410 | 53.2655 | 819.6288 | 5.4443e-06
411 | 53.3531 | 821.6411 | 5.4676e-06
412 | 53.4408 | 823.6299 | 5.4844e-06
413 | 53.5284 | 825.6379 | 5.5001e-06
414 | 53.6161 | 827.6372 | 5.5174e-06
415 | 53.7038 | 829.622 | 5.5323e-06
416 | 53.7915 | 831.6321 | 5.5505e-06
417 | 53.8791 | 833.6274 | 5.569e-06
418 | 53.9668 | 835.6321 | 5.593e-06
419 | 54.0544 | 837.6812 | 5.6079e-06
420 | 54.1421 | 839.6707 | 5.6333e-06
421 | 54.2298 | 841.686 | 5.6566e-06
422 | 54.3174 | 843.675 | 5.6719e-06
423 | 54.4051 | 845.6843 | 5.6893e-06
424 | 54.4928 | 847.6749 | 5.7133e-06
425 | 54.5805 | 849.6851 | 5.7489e-06
426 | 54.6682 | 851.6794 | 5.7753e-06
427 | 54.7558 | 853.686 | 5.8001e-06
428 | 54.8435 | 855.6815 | 5.7963e-06
429 | 54.9311 | 857.6874 | 5.808e-06
430 | 55.0188 | 859.6788 | 5.8278e-06
431 | 55.1065 | 861.6713 | 5.841e-06
432 | 55.1942 | 863.737 | 5.8609e-06
433 | 55.2818 | 865.7267 | 5.8795e-06
434 | 55.3695 | 867.7359 | 5.8919e-06
435 | 55.4572 | 869.7366 | 5.9111e-06
436 | 55.5448 | 871.7208 | 5.9342e-06
437 | 55.6325 | 873.7286 | 5.983e-06
438 | 55.7202 | 875.7241 | 5.978e-06
439 | 55.8078 | 877.731 | 6.0028e-06
440 | 55.8955 | 879.7225 | 6.0253e-06
441 | 55.9832 | 881.7311 | 6.0378e-06
442 | 56.0709 | 883.729 | 6.0538e-06
443 | 56.1585 | 885.7366 | 6.0756e-06
444 | 56.2462 | 887.784 | 6.0901e-06
445 | 56.3339 | 889.7727 | 6.1089e-06
446 | 56.4215 | 891.7799 | 6.1255e-06
447 | 56.5092 | 893.7746 | 6.1389e-06
448 | 56.5969 | 895.7821 | 6.1633e-06
449 | 56.6845 | 897.779 | 6.1901e-06
450 | 56.7722 | 899.784 | 6.2079e-06
451 | 56.8599 | 901.7751 | 6.2257e-06
452 | 56.9476 | 903.7874 | 6.247e-06
453 | 57.0352 | 905.7755 | 6.2656e-06
454 | 57.1229 | 907.7712 | 6.2804e-06
455 | 57.2106 | 909.7808 | 6.2918e-06
456 | 57.2982 | 911.7728 | 6.3086e-06
457 | 57.3859 | 913.8368 | 6.3492e-06
458 | 57.4736 | 915.8257 | 6.3569e-06
459 | 57.5612 | 917.8206 | 6.3754e-06
460 | 57.6489 | 919.8272 | 6.3971e-06
461 | 57.7366 | 921.8195 | 6.4086e-06
462 | 57.8243 | 923.83 | 6.4319e-06
463 | 57.9119 | 925.8277 | 6.4541e-06
464 | 57.9996 | 927.8338 | 6.4644e-06
465 | 58.0872 | 929.8221 | 6.5129e-06
466 | 58.1749 | 931.8325 | 6.5074e-06
467 | 58.2626 | 933.824 | 6.529e-06
468 | 58.3503 | 935.8354 | 6.5462e-06
469 | 58.4379 | 937.8798 | 6.5617e-06
470 | 58.5256 | 939.8762 | 6.5882e-06
471 | 58.6133 | 941.8827 | 6.6119e-06
472 | 58.7009 | 943.8749 | 6.6278e-06
473 | 58.7886 | 945.8876 | 6.6345e-06
474 | 58.8763 | 947.8734 | 6.6519e-06
475 | 58.964 | 949.8689 | 6.6836e-06
476 | 59.0516 | 951.8798 | 6.707e-06
477 | 59.1393 | 953.8719 | 6.7093e-06
478 | 59.227 | 955.878 | 6.7466e-06
479 | 59.3146 | 957.8719 | 6.745e-06
480 | 59.4023 | 959.8825 | 6.7598e-06
481 | 59.49 | 961.8714 | 6.7828e-06
482 | 59.5776 | 963.92 | 6.7902e-06
483 | 59.6653 | 965.9276 | 6.804e-06
484 | 59.7529 | 967.9226 | 6.8317e-06
485 | 59.8406 | 969.9313 | 6.8593e-06
486 | 59.9283 | 971.921 | 6.859e-06
487 | 60.016 | 973.9314 | 6.8815e-06
488 | 60.1036 | 975.9227 | 6.9119e-06
489 | 60.1913 | 977.9349 | 6.9029e-06
490 | 60.279 | 979.9236 | 6.9205e-06
491 | 60.3667 | 981.9205 | 6.9387e-06
492 | 60.4543 | 983.9258 | 6.9595e-06
493 | 60.542 | 985.9141 | 6.9824e-06
494 | 60.6297 | 987.9839 | 7.0095e-06
495 | 60.7173 | 989.9713 | 7.0348e-06
496 | 60.805 | 991.9667 | 7.0493e-06
497 | 60.8927 | 993.9767 | 7.0687e-06
498 | 60.9803 | 995.9683 | 7.0748e-06
499 | 61.068 | 997.9758 | 7.0863e-06
500 | 61.1557 | 999.9691 | 7.1212e-06