## T1-11-42-23
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.028953 | 2.6165e-09
2 | 0.7398 | 2 | 2.7662e-07
3 | 0.84092 | 3.9999 | 5.7701e-07
4 | 0.9395 | 5.8972 | 8.9332e-07
5 | 1.3714 | 7.9999 | 1.249e-06
6 | 1.4591 | 9.9997 | 1.5889e-06
7 | 1.5468 | 11.9997 | 1.9471e-06
8 | 1.6344 | 13.9999 | 2.2961e-06
9 | 1.722 | 15.9997 | 2.6513e-06
10 | 1.8097 | 17.9996 | 2.9979e-06
11 | 1.8973 | 19.9994 | 3.3194e-06
12 | 1.985 | 22.123 | 3.6502e-06
13 | 2.0726 | 23.9965 | 3.9369e-06
14 | 2.1603 | 25.9959 | 4.2481e-06
15 | 2.2479 | 27.9994 | 4.5189e-06
16 | 2.3356 | 29.9995 | 4.7721e-06
17 | 2.4232 | 31.9991 | 5.0452e-06
18 | 2.5109 | 33.9992 | 5.2883e-06
19 | 2.5985 | 35.9989 | 5.5327e-06
20 | 2.6862 | 37.9986 | 5.801e-06
21 | 2.7738 | 39.9991 | 6.0765e-06
22 | 2.8615 | 41.9993 | 6.3322e-06
23 | 2.9491 | 43.9987 | 6.6044e-06
24 | 3.0368 | 45.9985 | 6.8351e-06
25 | 3.1244 | 47.9982 | 7.0746e-06
26 | 3.2121 | 49.9983 | 7.3298e-06
27 | 3.2997 | 51.9982 | 7.684e-06
28 | 3.3873 | 53.9981 | 7.8977e-06
29 | 3.4749 | 55.9979 | 8.1637e-06
30 | 3.5626 | 57.9977 | 8.4446e-06
31 | 3.6503 | 59.9974 | 8.7375e-06
32 | 3.7379 | 61.9973 | 8.9563e-06
33 | 3.8256 | 63.9971 | 9.2533e-06
34 | 3.9132 | 65.9965 | 9.5421e-06
35 | 4.0009 | 67.9968 | 9.8436e-06
36 | 4.0885 | 69.9966 | 1.017e-05
37 | 4.1762 | 71.891 | 1.0377e-05
38 | 4.5932 | 73.9993 | 1.049e-05
39 | 4.6808 | 75.9991 | 1.0757e-05
40 | 4.7685 | 77.9987 | 1.1025e-05
41 | 4.8561 | 79.9988 | 1.1321e-05
42 | 4.9438 | 81.9989 | 1.1618e-05
43 | 5.0314 | 83.9982 | 1.1983e-05
44 | 5.1191 | 85.9985 | 1.2262e-05
45 | 5.2067 | 87.9976 | 1.2521e-05
46 | 5.2943 | 89.9978 | 1.281e-05
47 | 5.382 | 91.998 | 1.3072e-05
48 | 5.4696 | 93.998 | 1.343e-05
49 | 5.5573 | 95.9974 | 1.3674e-05
50 | 5.6449 | 97.9976 | 1.3939e-05
51 | 5.7326 | 99.9971 | 1.4234e-05
52 | 5.8202 | 101.998 | 1.4543e-05
53 | 5.9079 | 103.997 | 1.4839e-05
54 | 5.9955 | 105.9968 | 1.5122e-05
55 | 6.0832 | 108.0008 | 1.5418e-05
56 | 6.1708 | 110.0004 | 1.572e-05
57 | 6.2585 | 112 | 1.5997e-05
58 | 6.3461 | 114.0005 | 1.6296e-05
59 | 6.4338 | 116.0002 | 1.667e-05
60 | 6.5214 | 117.9994 | 1.6904e-05
61 | 6.6091 | 119.9997 | 1.7313e-05
62 | 6.6967 | 121.9994 | 1.7551e-05
63 | 6.7844 | 123.9995 | 1.7913e-05
64 | 6.872 | 125.9991 | 1.8163e-05
65 | 6.9597 | 127.9987 | 1.844e-05
66 | 7.0473 | 129.9985 | 1.8773e-05
67 | 7.135 | 131.9985 | 1.9045e-05
68 | 7.2226 | 133.9987 | 1.9333e-05
69 | 7.3103 | 135.9989 | 1.9627e-05
70 | 7.3979 | 137.9981 | 1.9891e-05
71 | 7.4856 | 139.9979 | 2.0194e-05
72 | 7.5732 | 141.998 | 2.0478e-05
73 | 7.6609 | 143.9977 | 2.0719e-05
74 | 7.7485 | 145.9977 | 2.102e-05
75 | 7.8361 | 147.9979 | 2.1289e-05
76 | 7.9238 | 149.9977 | 2.1622e-05
77 | 8.0114 | 151.9969 | 2.1916e-05
78 | 8.0991 | 153.997 | 2.2239e-05
79 | 8.1867 | 155.9979 | 2.254e-05
80 | 8.2744 | 157.997 | 2.2791e-05
81 | 8.362 | 159.9968 | 2.3129e-05
82 | 8.4497 | 161.9966 | 2.3354e-05
83 | 8.5373 | 163.9963 | 2.3687e-05
84 | 8.625 | 165.9965 | 2.4093e-05
85 | 8.7126 | 167.9959 | 2.4226e-05
86 | 8.8002 | 169.9962 | 2.4501e-05
87 | 8.8879 | 171.996 | 2.4868e-05
88 | 8.9755 | 173.9955 | 2.5067e-05
89 | 9.0631 | 175.9962 | 2.5365e-05
90 | 9.1508 | 177.9956 | 2.5619e-05
91 | 9.2384 | 179.9951 | 2.5901e-05
92 | 9.3261 | 181.9957 | 2.6328e-05
93 | 9.4137 | 183.9947 | 2.6512e-05
94 | 9.5014 | 185.9944 | 2.6855e-05
95 | 9.589 | 187.9991 | 2.713e-05
96 | 9.6766 | 189.9984 | 2.753e-05
97 | 9.7643 | 191.998 | 2.7782e-05
98 | 9.8519 | 193.9977 | 2.8054e-05
99 | 9.9396 | 195.9981 | 2.8235e-05
100 | 10.0272 | 197.9974 | 2.8515e-05
101 | 10.1149 | 199.9979 | 2.8885e-05
102 | 10.2025 | 201.9972 | 2.9091e-05
103 | 10.2901 | 203.9977 | 2.9439e-05
104 | 10.3778 | 205.9968 | 2.967e-05
105 | 10.4654 | 207.9965 | 2.9896e-05
106 | 10.5531 | 209.9975 | 3.0415e-05
107 | 10.6407 | 211.9899 | 3.0579e-05
108 | 10.7284 | 213.9814 | 3.0769e-05
109 | 10.816 | 215.9958 | 3.1066e-05
110 | 10.9037 | 217.9842 | 3.1371e-05
111 | 10.9913 | 219.9958 | 3.1597e-05
112 | 11.079 | 221.9866 | 3.2036e-05
113 | 11.1666 | 223.9975 | 3.2259e-05
114 | 11.2543 | 225.9878 | 3.2648e-05
115 | 11.3419 | 227.9974 | 3.2818e-05
116 | 11.4296 | 229.9919 | 3.3003e-05
117 | 11.5172 | 231.9812 | 3.3273e-05
118 | 11.6048 | 233.9922 | 3.3533e-05
119 | 11.6925 | 235.9817 | 3.3845e-05
120 | 11.7801 | 237.993 | 3.4486e-05
121 | 11.8678 | 239.9859 | 3.4479e-05
122 | 11.9554 | 241.9928 | 3.4644e-05
123 | 12.0431 | 243.9869 | 3.4969e-05
124 | 12.1308 | 245.9946 | 3.523e-05
125 | 12.2184 | 247.9873 | 3.5496e-05
126 | 12.306 | 249.9955 | 3.5773e-05
127 | 12.3937 | 251.9905 | 3.6184e-05
128 | 12.4813 | 253.982 | 3.6412e-05
129 | 12.569 | 255.9902 | 3.6575e-05
130 | 12.6566 | 257.985 | 3.6794e-05
131 | 12.7443 | 259.992 | 3.7243e-05
132 | 12.8319 | 261.984 | 3.7344e-05
133 | 12.9196 | 263.9923 | 3.7564e-05
134 | 13.0072 | 265.9855 | 3.7781e-05
135 | 13.0949 | 267.9975 | 3.8165e-05
136 | 13.1825 | 269.9853 | 3.8253e-05
137 | 13.2702 | 271.9978 | 3.8678e-05
138 | 13.3578 | 273.9885 | 3.8888e-05
139 | 13.4455 | 275.9817 | 3.9175e-05
140 | 13.5331 | 277.9931 | 3.9314e-05
141 | 13.6208 | 279.9818 | 3.949e-05
142 | 13.7084 | 281.9912 | 3.9734e-05
143 | 13.7961 | 283.9809 | 4.009e-05
144 | 13.8837 | 285.9929 | 4.0327e-05
145 | 13.9714 | 287.9831 | 4.0593e-05
146 | 14.059 | 289.997 | 4.0855e-05
147 | 14.1467 | 291.9885 | 4.1086e-05
148 | 14.2343 | 293.996 | 4.1356e-05
149 | 14.322 | 295.9899 | 4.1495e-05
150 | 14.4096 | 297.9791 | 4.174e-05
151 | 14.4973 | 299.9901 | 4.2111e-05
152 | 14.5849 | 301.9822 | 4.2277e-05
153 | 14.6726 | 303.9924 | 4.265e-05
154 | 14.7602 | 305.9844 | 4.2681e-05
155 | 14.8479 | 307.9927 | 4.3059e-05
156 | 14.9355 | 309.9845 | 4.32e-05
157 | 15.0232 | 311.9931 | 4.3457e-05
158 | 15.1108 | 313.9857 | 4.3599e-05
159 | 15.1984 | 315.9958 | 4.3909e-05
160 | 15.2861 | 317.9884 | 4.4046e-05
161 | 15.3737 | 319.9786 | 4.4381e-05
162 | 15.4614 | 321.9875 | 4.4615e-05
163 | 15.549 | 323.9797 | 4.4898e-05
164 | 15.6367 | 325.9884 | 4.5188e-05
165 | 15.7243 | 327.9828 | 4.5399e-05
166 | 15.812 | 329.9902 | 4.5569e-05
167 | 15.8996 | 331.9839 | 4.5792e-05
168 | 15.9872 | 333.9957 | 4.6053e-05
169 | 16.0749 | 335.9848 | 4.6228e-05
170 | 16.1625 | 337.994 | 4.6458e-05
171 | 16.2502 | 339.9861 | 4.6645e-05
172 | 16.3378 | 341.9791 | 4.7068e-05
173 | 16.4254 | 343.9872 | 4.7259e-05
174 | 16.5131 | 345.981 | 4.7474e-05
175 | 16.6007 | 347.991 | 4.7694e-05
176 | 16.6884 | 349.9802 | 4.7935e-05
177 | 16.776 | 351.9913 | 4.8215e-05
178 | 16.8637 | 353.9845 | 4.8696e-05
179 | 16.9513 | 355.9938 | 4.8797e-05
180 | 17.039 | 357.9818 | 4.8748e-05
181 | 17.1266 | 359.9943 | 4.9371e-05
182 | 17.2142 | 361.9865 | 4.9287e-05
183 | 17.3019 | 363.9768 | 4.9654e-05
184 | 17.3895 | 365.9875 | 4.9911e-05
185 | 17.4772 | 367.9792 | 4.9977e-05
186 | 17.5648 | 369.9888 | 5.0139e-05
187 | 17.6524 | 371.9795 | 5.0267e-05
188 | 17.7401 | 373.9905 | 5.0496e-05
189 | 17.8278 | 375.9811 | 5.0715e-05
190 | 17.9154 | 377.9923 | 5.0968e-05
191 | 18.0031 | 379.9827 | 5.1286e-05
192 | 18.0907 | 381.9913 | 5.1396e-05
193 | 18.1783 | 383.9858 | 5.1798e-05
194 | 18.266 | 385.992 | 5.1919e-05
195 | 18.3536 | 387.9863 | 5.2244e-05
196 | 18.4413 | 389.9788 | 5.2368e-05
197 | 18.5289 | 391.9875 | 5.2536e-05
198 | 18.6166 | 393.9765 | 5.2739e-05
199 | 18.7042 | 395.9866 | 5.3032e-05
200 | 18.7918 | 397.9802 | 5.321e-05
201 | 18.8795 | 399.9888 | 5.3435e-05
202 | 18.9671 | 401.9831 | 5.3655e-05
203 | 19.0548 | 403.9931 | 5.3921e-05
204 | 19.1424 | 405.983 | 5.4092e-05
205 | 19.23 | 407.9925 | 5.4261e-05
206 | 19.3177 | 409.9838 | 5.4465e-05
207 | 19.4053 | 411.9769 | 5.4718e-05
208 | 19.493 | 413.9843 | 5.4894e-05
209 | 19.5806 | 415.979 | 5.5098e-05
210 | 19.6682 | 417.9874 | 5.5399e-05
211 | 19.7559 | 419.9785 | 5.5561e-05
212 | 19.8435 | 421.9896 | 5.5809e-05
213 | 19.9312 | 423.9793 | 5.6009e-05
214 | 20.0188 | 425.9907 | 5.6246e-05
215 | 20.1065 | 427.983 | 5.6548e-05
216 | 20.1941 | 429.9951 | 5.6615e-05
217 | 20.2818 | 431.982 | 5.6832e-05
218 | 20.3694 | 433.9748 | 5.7066e-05
219 | 20.457 | 435.9845 | 5.7194e-05
220 | 20.5447 | 437.9741 | 5.7457e-05
221 | 20.6323 | 439.9891 | 5.7778e-05
222 | 20.72 | 441.9779 | 5.7848e-05
223 | 20.8076 | 443.9912 | 5.8114e-05
224 | 20.8953 | 445.9805 | 5.8265e-05
225 | 20.9829 | 447.9898 | 5.8458e-05
226 | 21.0706 | 449.9822 | 5.8681e-05
227 | 21.1582 | 451.9913 | 5.8881e-05
228 | 21.2459 | 453.9848 | 5.9073e-05
229 | 21.3335 | 455.9742 | 5.9257e-05
230 | 21.4211 | 457.9867 | 5.9414e-05
231 | 21.5088 | 459.9759 | 5.9626e-05
232 | 21.5964 | 461.9838 | 5.9811e-05
233 | 21.6841 | 463.9788 | 6.0084e-05
234 | 21.7717 | 465.9869 | 6.0191e-05
235 | 21.8593 | 467.9784 | 6.0415e-05
236 | 21.947 | 469.9857 | 6.0705e-05
237 | 22.0346 | 471.9811 | 6.0796e-05
238 | 22.1222 | 473.9906 | 6.1134e-05
239 | 22.2099 | 475.9803 | 6.1285e-05
240 | 22.2975 | 477.9767 | 6.1442e-05
241 | 22.3852 | 479.9828 | 6.1599e-05
242 | 22.4728 | 481.976 | 6.1832e-05
243 | 22.5605 | 483.9838 | 6.2125e-05
244 | 22.6481 | 485.9779 | 6.234e-05
245 | 22.7357 | 487.987 | 6.2453e-05
246 | 22.8234 | 489.9765 | 6.2756e-05
247 | 22.911 | 491.9899 | 6.2897e-05
248 | 22.9987 | 493.9789 | 6.344e-05
249 | 23.0863 | 495.9912 | 6.3654e-05
250 | 23.174 | 497.9802 | 6.3679e-05
251 | 23.2616 | 499.9752 | 6.3822e-05
252 | 23.3492 | 501.9834 | 6.4117e-05
253 | 23.4369 | 503.9745 | 6.4162e-05
254 | 23.5245 | 505.9845 | 6.4487e-05
255 | 23.6122 | 507.9731 | 6.4521e-05
256 | 23.6998 | 509.9875 | 6.4733e-05
257 | 23.7875 | 511.9742 | 6.4999e-05
258 | 23.8751 | 513.9861 | 6.543e-05
259 | 23.9628 | 515.9813 | 6.5431e-05
260 | 24.0504 | 517.9887 | 6.5587e-05
261 | 24.1381 | 519.981 | 6.5759e-05
262 | 24.2257 | 521.973 | 6.5887e-05
263 | 24.3134 | 523.9828 | 6.6093e-05
264 | 24.401 | 525.9724 | 6.6422e-05
265 | 24.4886 | 527.9827 | 6.653e-05
266 | 24.5763 | 529.9764 | 6.6924e-05
267 | 24.6639 | 531.9855 | 6.7077e-05
268 | 24.7516 | 533.9777 | 6.7204e-05
269 | 24.8392 | 535.9846 | 6.74e-05
270 | 24.9269 | 537.9792 | 6.7505e-05
271 | 25.0145 | 539.9875 | 6.7668e-05
272 | 25.1021 | 541.9809 | 6.7906e-05
273 | 25.1898 | 543.972 | 6.8048e-05
274 | 25.2774 | 545.9802 | 6.8279e-05
275 | 25.3651 | 547.9733 | 6.8487e-05
276 | 25.4527 | 549.9804 | 6.8699e-05
277 | 25.5403 | 551.9761 | 6.8829e-05
278 | 25.628 | 553.9865 | 6.9061e-05
279 | 25.7156 | 555.9749 | 6.9258e-05
280 | 25.8033 | 557.9853 | 6.9457e-05
281 | 25.8909 | 559.9781 | 6.9674e-05
282 | 25.9786 | 561.987 | 6.9933e-05
283 | 26.0662 | 563.9756 | 7.014e-05
284 | 26.1539 | 565.9727 | 7.0431e-05
285 | 26.2415 | 567.9836 | 7.0615e-05
286 | 26.3291 | 569.9701 | 7.0777e-05
287 | 26.4168 | 571.9807 | 7.1009e-05
288 | 26.5044 | 573.9719 | 7.1332e-05
289 | 26.5921 | 575.9837 | 7.149e-05
290 | 26.6797 | 577.9732 | 7.1648e-05
291 | 26.7674 | 579.9837 | 7.185e-05
292 | 26.855 | 581.9781 | 7.2105e-05
293 | 26.9427 | 583.9843 | 7.2265e-05
294 | 27.0303 | 585.9763 | 7.2532e-05
295 | 27.118 | 587.9692 | 7.2634e-05
296 | 27.2056 | 589.9807 | 7.2903e-05
297 | 27.2932 | 591.9704 | 7.3185e-05
298 | 27.3809 | 593.9822 | 7.3458e-05
299 | 27.4685 | 595.9744 | 7.3568e-05
300 | 27.5561 | 597.9822 | 7.3919e-05
301 | 27.6438 | 599.9727 | 7.4068e-05
302 | 27.7314 | 601.9826 | 7.4249e-05
303 | 27.8191 | 603.9781 | 7.4664e-05
304 | 27.9067 | 605.9852 | 7.4686e-05
305 | 27.9943 | 607.9779 | 7.5204e-05
306 | 28.082 | 609.9877 | 7.5211e-05
307 | 28.1696 | 611.9764 | 7.5493e-05
308 | 28.2572 | 613.9668 | 7.5779e-05
309 | 28.3449 | 615.9785 | 7.5838e-05
310 | 28.4325 | 617.9714 | 7.5916e-05
311 | 28.5202 | 619.981 | 7.6032e-05
312 | 28.6078 | 621.9734 | 7.6295e-05
313 | 28.6954 | 623.9837 | 7.6462e-05
314 | 28.7831 | 625.9741 | 7.678e-05
315 | 28.8707 | 627.9838 | 7.7049e-05
316 | 28.9584 | 629.9771 | 7.7347e-05
317 | 29.046 | 631.9858 | 7.7479e-05
318 | 29.1337 | 633.9758 | 7.7829e-05
319 | 29.2213 | 635.9692 | 7.786e-05
320 | 29.309 | 637.9769 | 7.8093e-05
321 | 29.3966 | 639.9689 | 7.8315e-05
322 | 29.4843 | 641.9808 | 7.848e-05
323 | 29.572 | 643.9708 | 7.8606e-05
324 | 29.6596 | 645.9794 | 7.914e-05
325 | 29.7473 | 647.9724 | 7.904e-05
326 | 29.8349 | 649.9837 | 7.9321e-05
327 | 29.9226 | 651.9744 | 7.9618e-05
328 | 30.0102 | 653.9835 | 7.9696e-05
329 | 30.0979 | 655.9743 | 7.9925e-05
330 | 30.1856 | 657.9653 | 8.0146e-05
331 | 30.2733 | 659.9768 | 8.0858e-05
332 | 30.3609 | 661.9668 | 8.0475e-05
333 | 30.4486 | 663.9821 | 8.0766e-05
334 | 30.5363 | 665.9709 | 8.1034e-05
335 | 30.6239 | 667.9795 | 8.1143e-05
336 | 30.7116 | 669.9725 | 8.1261e-05
337 | 30.7992 | 671.9801 | 8.1481e-05
338 | 30.8869 | 673.9725 | 8.1645e-05
339 | 30.9746 | 675.9788 | 8.1875e-05
340 | 31.0622 | 677.9771 | 8.2097e-05
341 | 31.1499 | 679.9667 | 8.2279e-05
342 | 31.2376 | 681.9751 | 8.2511e-05
343 | 31.3252 | 683.9675 | 8.2737e-05
344 | 31.4129 | 685.9785 | 8.3016e-05
345 | 31.5005 | 687.9674 | 8.326e-05
346 | 31.5882 | 689.9753 | 8.3423e-05
347 | 31.6758 | 691.9749 | 8.362e-05
348 | 31.7635 | 693.9807 | 8.3856e-05
349 | 31.8512 | 695.9689 | 8.3977e-05
350 | 31.9388 | 697.9808 | 8.4187e-05
351 | 32.0265 | 699.9722 | 8.4472e-05
352 | 32.1142 | 701.9645 | 8.4676e-05
353 | 32.2018 | 703.9733 | 8.5508e-05
354 | 32.2895 | 705.9688 | 8.5428e-05
355 | 32.3772 | 707.9771 | 8.5525e-05
356 | 32.4648 | 709.9667 | 8.5683e-05
357 | 32.5525 | 711.9757 | 8.5826e-05
358 | 32.6401 | 713.9681 | 8.601e-05
359 | 32.7278 | 715.98 | 8.6149e-05
360 | 32.8154 | 717.969 | 8.6312e-05
361 | 32.9031 | 719.9825 | 8.6491e-05
362 | 32.9908 | 721.9718 | 8.6744e-05
363 | 33.0784 | 723.9611 | 8.6939e-05
364 | 33.1661 | 725.9728 | 8.7158e-05
365 | 33.2538 | 727.9642 | 8.7343e-05
366 | 33.3414 | 729.9785 | 8.752e-05
367 | 33.4291 | 731.9639 | 8.7683e-05
368 | 33.5167 | 733.977 | 8.792e-05
369 | 33.6044 | 735.9698 | 8.8125e-05
370 | 33.6921 | 737.9772 | 8.8232e-05
371 | 33.7797 | 739.9695 | 8.8452e-05
372 | 33.8674 | 741.9786 | 8.8629e-05
373 | 33.955 | 743.9724 | 8.8786e-05
374 | 34.0427 | 745.9598 | 8.896e-05
375 | 34.1304 | 747.974 | 8.9183e-05
376 | 34.218 | 749.9634 | 8.9366e-05
377 | 34.3057 | 751.9725 | 8.962e-05
378 | 34.3933 | 753.9657 | 8.9897e-05
379 | 34.481 | 755.9742 | 9.007e-05
380 | 34.5687 | 757.9695 | 9.0147e-05
381 | 34.6563 | 759.9752 | 9.0521e-05
382 | 34.744 | 761.9678 | 9.0746e-05
383 | 34.8317 | 763.9773 | 9.0856e-05
384 | 34.9193 | 765.9696 | 9.1077e-05
385 | 35.007 | 767.9641 | 9.1191e-05
386 | 35.0947 | 769.969 | 9.1364e-05
387 | 35.1823 | 771.9631 | 9.1604e-05
388 | 35.27 | 773.9734 | 9.2189e-05
389 | 35.3577 | 775.9644 | 9.2075e-05
390 | 35.4453 | 777.974 | 9.2587e-05
391 | 35.533 | 779.9658 | 9.2727e-05
392 | 35.6207 | 781.9768 | 9.2776e-05
393 | 35.7083 | 783.9636 | 9.3204e-05
394 | 35.796 | 785.9765 | 9.3201e-05
395 | 35.8836 | 787.9665 | 9.3376e-05
396 | 35.9713 | 789.9578 | 9.3567e-05
397 | 36.059 | 791.9693 | 9.3785e-05
398 | 36.1466 | 793.9598 | 9.396e-05
399 | 36.2343 | 795.9736 | 9.401e-05
400 | 36.3219 | 797.9602 | 9.4193e-05
401 | 36.4096 | 799.9727 | 9.4345e-05
402 | 36.4972 | 801.9651 | 9.4539e-05
403 | 36.5849 | 803.975 | 9.4838e-05
404 | 36.6725 | 805.9665 | 9.4882e-05
405 | 36.7602 | 807.9725 | 9.506e-05
406 | 36.8479 | 809.9686 | 9.5298e-05
407 | 36.9355 | 811.9791 | 9.5296e-05
408 | 37.0232 | 813.9705 | 9.548e-05
409 | 37.1109 | 815.9626 | 9.567e-05
410 | 37.1985 | 817.9731 | 9.5811e-05
411 | 37.2862 | 819.9633 | 9.6092e-05
412 | 37.3738 | 821.9719 | 9.6394e-05
413 | 37.4615 | 823.9663 | 9.673e-05
414 | 37.5491 | 825.9712 | 9.7048e-05
415 | 37.6368 | 827.9648 | 9.6925e-05
416 | 37.7245 | 829.9752 | 9.7027e-05
417 | 37.8121 | 831.9666 | 9.7255e-05
418 | 37.8998 | 833.9781 | 9.7316e-05
419 | 37.9875 | 835.9659 | 9.7304e-05
420 | 38.0751 | 837.9598 | 9.7506e-05
421 | 38.1628 | 839.9686 | 9.7584e-05
422 | 38.2504 | 841.961 | 9.7942e-05
423 | 38.3381 | 843.9729 | 9.8007e-05
424 | 38.4258 | 845.9616 | 9.8045e-05
425 | 38.5134 | 847.9711 | 9.814e-05
426 | 38.6011 | 849.961 | 9.8352e-05
427 | 38.6887 | 851.9736 | 9.8666e-05
428 | 38.7764 | 853.9635 | 9.8671e-05
429 | 38.8641 | 855.9777 | 9.8827e-05
430 | 38.9517 | 857.9675 | 9.8929e-05
431 | 39.0394 | 859.958 | 9.9036e-05
432 | 39.127 | 861.9697 | 9.9202e-05
433 | 39.2147 | 863.9568 | 9.9292e-05
434 | 39.3023 | 865.968 | 9.9542e-05
435 | 39.39 | 867.9629 | 9.983e-05
436 | 39.4777 | 869.9727 | 9.9734e-05
437 | 39.5653 | 871.9636 | 9.9918e-05
438 | 39.653 | 873.9703 | 0.00010016
439 | 39.7406 | 875.9624 | 0.00010023
440 | 39.8283 | 877.9745 | 0.00010031
441 | 39.916 | 879.9646 | 0.00010037
442 | 40.0036 | 881.9557 | 0.00010059
443 | 40.0913 | 883.968 | 0.0001006
444 | 40.1789 | 885.9595 | 0.00010087
445 | 40.2666 | 887.967 | 0.00010092
446 | 40.3543 | 889.96 | 0.00010109
447 | 40.4419 | 891.9679 | 0.00010128
448 | 40.5296 | 893.9603 | 0.00010147
449 | 40.6173 | 895.9691 | 0.00010171
450 | 40.7049 | 897.963 | 0.00010184
451 | 40.7926 | 899.9739 | 0.00010195
452 | 40.8802 | 901.9601 | 0.00010202
453 | 40.9679 | 903.9542 | 0.00010215
454 | 41.0555 | 905.9679 | 0.00010208
455 | 41.1432 | 907.9551 | 0.00010211
456 | 41.2309 | 909.9627 | 0.00010223
457 | 41.3185 | 911.9602 | 0.00010264
458 | 41.4062 | 913.967 | 0.0001028
459 | 41.4939 | 915.9576 | 0.00010282
460 | 41.5815 | 917.9681 | 0.00010284
461 | 41.6692 | 919.9612 | 0.00010314
462 | 41.7569 | 921.9713 | 0.00010312
463 | 41.8445 | 923.9603 | 0.00010318
464 | 41.9322 | 925.9569 | 0.00010349
465 | 42.0198 | 927.9661 | 0.00010338
466 | 42.1075 | 929.9555 | 0.00010354
467 | 42.1951 | 931.9666 | 0.00010346
468 | 42.2828 | 933.9586 | 0.00010371
469 | 42.3705 | 935.9669 | 0.00010371
470 | 42.4581 | 937.9547 | 0.00010395
471 | 42.5458 | 939.969 | 0.00010416
472 | 42.6334 | 941.9612 | 0.00010449
473 | 42.7211 | 943.973 | 0.00010475
474 | 42.8088 | 945.8522 | 0.00010474
475 | 42.8964 | 947.9127 | 0.00010481
476 | 42.9841 | 949.8074 | 0.00010493
477 | 43.0717 | 951.5195 | 0.00010491
478 | 43.4847 | 953.988 | 0.0001045
479 | 43.5724 | 955.9807 | 0.0001047
480 | 43.6601 | 957.9883 | 0.00010462
481 | 43.7477 | 959.9775 | 0.00010495
482 | 43.8353 | 961.9886 | 0.00010488
483 | 43.923 | 963.9817 | 0.000105
484 | 44.0107 | 965.9901 | 0.00010502
485 | 44.0983 | 967.9843 | 0.00010511
486 | 44.1859 | 969.9731 | 0.00010511
487 | 44.2736 | 971.9844 | 0.00010523
488 | 44.3612 | 973.9749 | 0.00010523
489 | 44.4489 | 975.9829 | 0.00010553
490 | 44.5365 | 977.9772 | 0.00010565
491 | 44.6242 | 979.985 | 0.00010554
492 | 44.7118 | 981.9839 | 0.00010554
493 | 44.7994 | 983.9885 | 0.00010573
494 | 44.8871 | 985.9779 | 0.00010588
495 | 44.9747 | 987.9914 | 0.00010608
496 | 45.0624 | 989.9789 | 0.00010627
497 | 45.15 | 991.9741 | 0.00010632
498 | 45.2377 | 993.9846 | 0.00010634
499 | 45.3253 | 995.9764 | 0.00010658
500 | 45.4129 | 997.9838 | 0.00010649
501 | 45.5006 | 999.9789 | 0.00010666