## T1-4-22-11
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 9.7974e-06 | 9.1512e-11
2 | 0.91658 | 2.004 | 2.4031e-10
3 | 1.8331 | 4.0078 | -8.0442e-12
4 | 2.7471 | 6.0122 | -3.655e-11
5 | 3.6612 | 8.016 | -3.0778e-11
6 | 4.5752 | 10.02 | -6.9722e-11
7 | 5.4892 | 12.0239 | 9.8702e-11
8 | 6.4033 | 14.0278 | -1.4014e-11
9 | 7.3174 | 16.0318 | 5.5578e-10
10 | 8.2315 | 18.0359 | 1.8434e-10
11 | 9.1456 | 20.0399 | 1.473e-10
12 | 10.0621 | 22.0456 | 1.2196e-11
13 | 10.9761 | 24.05 | 1.4101e-09
14 | 11.3721 | 26.0501 | 1.5827e-08
15 | 12.2861 | 28.0552 | -6.4664e-11
16 | 13.2002 | 30.0617 | 2.0479e-10
17 | 14.1142 | 32.0646 | 2.8859e-10
18 | 15.0282 | 34.0717 | 1.9464e-10
19 | 15.4242 | 36.0706 | 1.3426e-08
20 | 16.3382 | 38.0746 | 4.062e-10
21 | 17.2522 | 40.0825 | 2.2258e-10
22 | 18.1662 | 42.0848 | 9.661e-10
23 | 19.0803 | 44.0916 | 1.9678e-11
24 | 19.4762 | 46.0902 | 1.7551e-08
25 | 20.3902 | 48.0948 | 3.9697e-10
26 | 21.4368 | 50.1014 | 1.7967e-10
27 | 22.3509 | 52.1043 | 1.0937e-10
28 | 23.3975 | 54.1113 | 8.0011e-11
29 | 23.7934 | 56.11 | 1.6717e-08
30 | 24.8401 | 58.1175 | 7.4538e-11
31 | 25.754 | 60.121 | 8.4596e-11
32 | 26.668 | 62.1279 | 4.3893e-10
33 | 27.582 | 64.1309 | 3.6772e-10
34 | 27.978 | 66.1289 | 1.3339e-08
35 | 28.892 | 68.1373 | 8.3556e-11
36 | 29.8059 | 70.1401 | 3.3817e-10
37 | 30.7199 | 72.1467 | 3.9346e-10
38 | 31.6339 | 74.1503 | 4.0227e-11
39 | 32.0299 | 76.1486 | 1.3309e-08
40 | 32.9439 | 78.1566 | 3.7878e-10
41 | 33.858 | 80.1598 | 4.0452e-10
42 | 34.772 | 82.1662 | 1.554e-10
43 | 35.686 | 84.1696 | 1.369e-10
44 | 36.0819 | 86.1679 | 1.7908e-08
45 | 36.9959 | 88.1763 | 2.9149e-10
46 | 37.9099 | 90.1795 | 2.3057e-10
47 | 38.8239 | 92.186 | 1.4982e-10
48 | 39.7379 | 94.1921 | -1.4341e-11
49 | 40.1339 | 96.1911 | 1.2958e-08
50 | 41.0479 | 98.1953 | 6.6313e-11
51 | 41.9619 | 100.2018 | 2.153e-10
52 | 42.8759 | 102.2054 | 1.7816e-10
53 | 43.7899 | 104.2114 | 3.3364e-10
54 | 44.1859 | 106.2103 | 1.3431e-08
55 | 45.1 | 108.2151 | 1.3127e-10
56 | 46.014 | 110.2209 | 2.89e-10
57 | 46.9281 | 112.2249 | 4.0871e-10
58 | 47.8422 | 114.2315 | 7.5583e-11
59 | 48.2381 | 116.23 | 1.3574e-08
60 | 49.1522 | 118.2344 | 3.0993e-10
61 | 50.0663 | 120.2408 | 4.4673e-10
62 | 50.9804 | 122.2437 | 9.5466e-11
63 | 51.8945 | 124.2506 | 1.8468e-10
64 | 52.8085 | 126.2533 | 4.0726e-10
65 | 53.7226 | 128.2571 | 3.6389e-10
66 | 54.6367 | 130.2601 | 1.8771e-10
67 | 55.5508 | 132.2664 | 1.8689e-10
68 | 56.4649 | 134.2702 | 3.7102e-10
69 | 57.379 | 136.2763 | 4.1882e-10
70 | 57.775 | 138.2751 | 1.3518e-08
71 | 58.6891 | 140.2796 | 2.3155e-10
72 | 59.6032 | 142.2859 | 4.6388e-10
73 | 60.5173 | 144.289 | 2.1941e-10
74 | 61.4314 | 146.2954 | 1.6152e-10
75 | 61.8273 | 148.2948 | 1.7446e-08
76 | 62.7414 | 150.2979 | 4.0114e-10
77 | 63.6555 | 152.3051 | 1.6499e-10
78 | 64.5696 | 154.3085 | 2.2378e-10
79 | 65.4837 | 156.3149 | 4.0622e-10
80 | 65.8796 | 158.3147 | 1.3537e-08
81 | 66.7937 | 160.3174 | 1.8232e-10
82 | 67.7079 | 162.3247 | -1.4732e-11
83 | 68.622 | 164.3311 | 4.8349e-10
84 | 69.5361 | 166.334 | 1.9625e-10
85 | 69.9321 | 168.3347 | 1.7458e-08
86 | 70.8462 | 170.3411 | 3.5911e-10
87 | 71.7603 | 172.3433 | 2.3278e-10
88 | 72.6744 | 174.3504 | 1.3578e-10
89 | 73.5885 | 176.3539 | 3.7098e-10
90 | 73.9845 | 178.3525 | 1.3549e-08
91 | 74.8985 | 180.36 | 1.5153e-10
92 | 75.8126 | 182.3642 | 3.2009e-10
93 | 76.7267 | 184.369 | 3.7552e-10
94 | 77.6408 | 186.373 | -3.5782e-14
95 | 78.0367 | 188.3725 | 1.624e-08
96 | 78.9508 | 190.3795 | 5.7247e-10
97 | 79.8649 | 192.3821 | 2.1288e-10
98 | 80.779 | 194.3886 | 3.6634e-10
99 | 81.6931 | 196.3962 | 5.4903e-10
100 | 82.089 | 198.3941 | 1.3508e-08
101 | 83.0031 | 200.3986 | 2.0716e-10
102 | 83.9172 | 202.4063 | 4.8507e-10
103 | 84.8314 | 204.4079 | 2.955e-10
104 | 85.7455 | 206.4141 | 2.2626e-10
105 | 86.1414 | 208.4137 | 1.4595e-08
106 | 86.5407 | 210.476 | 6.4673e-08
107 | 86.9366 | 212.4412 | 6.6179e-08
108 | 87.3326 | 214.4692 | 7.0279e-08
109 | 87.7285 | 216.5001 | 7.1008e-08
110 | 88.1245 | 218.5412 | 6.7865e-08
111 | 88.5205 | 220.5143 | 6.4163e-08
112 | 88.9164 | 222.4757 | 6.7644e-08
113 | 89.3124 | 224.4715 | 6.9303e-08
114 | 89.7083 | 226.5264 | 7.1091e-08
115 | 90.1043 | 228.5316 | 6.5703e-08
116 | 90.5002 | 230.5124 | 6.484e-08
117 | 90.8962 | 232.4601 | 6.7792e-08
118 | 91.2921 | 234.4946 | 7.1051e-08
119 | 91.6881 | 236.5258 | 6.9387e-08
120 | 92.084 | 238.5839 | 6.6403e-08
121 | 92.48 | 240.5494 | 6.5499e-08
122 | 92.8759 | 242.5104 | 6.7823e-08
123 | 93.2719 | 244.5554 | 7.1626e-08
124 | 93.6678 | 246.5798 | 6.8061e-08
125 | 94.0638 | 248.5651 | 6.4285e-08
126 | 94.4598 | 250.5239 | 6.6527e-08
127 | 94.8557 | 252.5077 | 6.8754e-08
128 | 95.2517 | 254.5606 | 7.1492e-08
129 | 95.6476 | 256.5764 | 6.6458e-08
130 | 96.0436 | 258.5647 | 6.4506e-08
131 | 96.4395 | 260.5009 | 6.7363e-08
132 | 96.8355 | 262.57 | 7.2109e-08
133 | 97.2314 | 264.6209 | 7.0696e-08
134 | 97.6273 | 266.6249 | 6.521e-08
135 | 98.0233 | 268.5978 | 6.5052e-08
136 | 98.4192 | 270.5474 | 6.7432e-08
137 | 98.8152 | 272.5911 | 7.1596e-08
138 | 99.2112 | 274.6202 | 6.8678e-08
139 | 99.6071 | 276.6302 | 6.4834e-08
140 | 100.0031 | 278.5658 | 6.5582e-08
141 | 100.3991 | 280.5457 | 6.8361e-08
142 | 100.795 | 282.598 | 7.1563e-08
143 | 101.191 | 284.6132 | 6.6894e-08
144 | 101.5869 | 286.6066 | 6.4781e-08
145 | 101.9829 | 288.597 | 6.8685e-08
146 | 102.3789 | 290.6061 | 7.0176e-08
147 | 102.7748 | 292.6599 | 7.1189e-08
148 | 103.1708 | 294.6678 | 6.5464e-08
149 | 103.5667 | 296.6428 | 6.4723e-08
150 | 103.9627 | 298.5872 | 6.7031e-08
151 | 104.3586 | 300.6302 | 7.1553e-08
152 | 104.7546 | 302.6626 | 6.9084e-08
153 | 105.1505 | 304.6736 | 6.4818e-08
154 | 105.5465 | 306.6111 | 6.5154e-08
155 | 105.9424 | 308.6055 | 6.8681e-08
156 | 106.3384 | 310.6382 | 7.1304e-08
157 | 106.7343 | 312.7209 | 6.8976e-08
158 | 107.1303 | 314.7097 | 6.4303e-08
159 | 107.5263 | 316.6399 | 6.6488e-08
160 | 107.9222 | 318.6645 | 7.0238e-08
161 | 108.3182 | 320.6971 | 7.0733e-08
162 | 108.7141 | 322.7277 | 6.681e-08
163 | 109.1101 | 324.7 | 7.0496e-08
164 | 109.506 | 326.6215 | 6.5718e-08
165 | 109.902 | 328.6694 | 7.2985e-08
166 | 110.298 | 330.6978 | 6.8512e-08
167 | 110.6939 | 332.7163 | 6.5917e-08
168 | 111.0899 | 334.6579 | 6.4731e-08
169 | 111.4858 | 336.6458 | 6.8263e-08
170 | 111.8818 | 338.7312 | 7.3444e-08
171 | 112.2777 | 340.7538 | 6.8315e-08
172 | 112.6737 | 342.759 | 6.5485e-08
173 | 113.0697 | 344.6919 | 6.6129e-08
174 | 113.4656 | 346.6991 | 6.8983e-08
175 | 113.8616 | 348.7296 | 7.1503e-08
176 | 114.2575 | 350.7728 | 6.7459e-08
177 | 114.6535 | 352.7388 | 6.3462e-08
178 | 115.0495 | 354.6861 | 6.6198e-08
179 | 115.4454 | 356.6977 | 6.9522e-08
180 | 115.8414 | 358.7335 | 7.0957e-08
181 | 116.2374 | 360.7638 | 6.6283e-08
182 | 116.6333 | 362.776 | 6.5265e-08
183 | 117.0293 | 364.7374 | 6.7249e-08
184 | 117.4252 | 366.7593 | 7.0654e-08
185 | 117.8212 | 368.7872 | 6.9726e-08
186 | 118.2171 | 370.8084 | 6.5531e-08
187 | 118.6131 | 372.7531 | 6.4366e-08
188 | 119.009 | 374.7353 | 6.7304e-08
189 | 119.405 | 376.7576 | 7.1083e-08
190 | 119.801 | 378.809 | 6.9241e-08
191 | 120.1969 | 380.7941 | 6.4147e-08
192 | 120.5929 | 382.7503 | 6.5295e-08
193 | 120.9888 | 384.7312 | 6.7933e-08
194 | 121.3847 | 386.7805 | 7.2093e-08
195 | 121.7807 | 388.8623 | 6.9135e-08
196 | 122.1767 | 390.8319 | 6.369e-08
197 | 122.5726 | 392.7865 | 6.6129e-08
198 | 122.9686 | 394.7876 | 6.9133e-08
199 | 123.3645 | 396.8376 | 7.1651e-08
200 | 123.7605 | 398.8525 | 6.6091e-08
201 | 124.1564 | 400.8132 | 6.3447e-08
202 | 124.5524 | 402.7734 | 6.6872e-08
203 | 124.9484 | 404.7901 | 7.0165e-08
204 | 125.3443 | 406.8427 | 7.0372e-08
205 | 125.7403 | 408.8433 | 6.4595e-08
206 | 126.1362 | 410.8097 | 6.4319e-08
207 | 126.5322 | 412.8261 | 6.854e-08
208 | 126.9281 | 414.8506 | 7.093e-08
209 | 127.324 | 416.9012 | 6.9442e-08
210 | 127.72 | 418.8829 | 6.3644e-08
211 | 128.116 | 420.8371 | 6.5093e-08
212 | 128.5119 | 422.8254 | 6.808e-08
213 | 128.9079 | 424.8749 | 7.2062e-08
214 | 129.3038 | 426.8954 | 6.6846e-08
215 | 129.6998 | 428.8864 | 6.385e-08
216 | 130.0957 | 430.818 | 6.5344e-08
217 | 130.4917 | 432.8275 | 7.0104e-08
218 | 130.8876 | 434.884 | 7.1617e-08
219 | 131.2836 | 436.8891 | 6.502e-08
220 | 131.6795 | 438.9142 | 6.556e-08
221 | 132.0755 | 440.8697 | 6.616e-08
222 | 132.4714 | 442.9119 | 7.2159e-08
223 | 132.8674 | 444.9426 | 6.8623e-08
224 | 133.2633 | 446.9274 | 6.3572e-08
225 | 133.6593 | 448.8832 | 6.5024e-08
226 | 134.0552 | 450.8733 | 6.8311e-08
227 | 134.4512 | 452.9212 | 7.2139e-08
228 | 134.8472 | 454.9419 | 6.6265e-08
229 | 135.2431 | 456.9232 | 6.3615e-08
230 | 135.6391 | 458.8618 | 6.4737e-08
231 | 136.0351 | 460.8961 | 7.1458e-08
232 | 136.431 | 462.9897 | 7.2024e-08
233 | 136.827 | 464.9846 | 6.4044e-08
234 | 137.2229 | 466.9433 | 6.4066e-08
235 | 137.6188 | 468.9166 | 6.6671e-08
236 | 138.0148 | 470.9636 | 7.2221e-08
237 | 138.4108 | 472.9893 | 6.7445e-08
238 | 138.8067 | 474.9838 | 6.3753e-08
239 | 139.2027 | 476.9168 | 6.454e-08
240 | 139.5986 | 478.9233 | 6.9514e-08
241 | 139.9946 | 480.9727 | 7.1573e-08
242 | 140.3905 | 482.9836 | 6.5354e-08
243 | 140.7865 | 484.9559 | 6.3512e-08
244 | 141.1825 | 486.9115 | 6.5072e-08
245 | 141.5785 | 488.9839 | 7.3172e-08
246 | 141.9745 | 491.0355 | 7.0214e-08
247 | 142.3704 | 493.0279 | 6.3877e-08
248 | 142.7664 | 494.9857 | 6.3863e-08
249 | 143.1623 | 496.966 | 6.6825e-08
250 | 143.5583 | 499.0092 | 7.2356e-08
251 | 143.9542 | 501.0311 | 6.7271e-08
252 | 144.3502 | 503.0283 | 6.3418e-08
253 | 144.7461 | 504.962 | 6.389e-08
254 | 145.1421 | 506.9853 | 6.976e-08
255 | 145.538 | 509.0128 | 7.1131e-08
256 | 145.934 | 511.0287 | 6.5786e-08
257 | 146.3299 | 513.0677 | 6.4988e-08
258 | 146.7259 | 515.0116 | 6.4269e-08
259 | 147.1218 | 517.0421 | 7.1348e-08
260 | 147.5178 | 519.076 | 7.0286e-08
261 | 147.9137 | 521.0776 | 6.4409e-08
262 | 148.3097 | 523.037 | 6.3258e-08
263 | 148.7057 | 525.0071 | 6.5806e-08
264 | 149.1016 | 527.0455 | 7.2091e-08
265 | 149.4976 | 529.0748 | 6.8341e-08
266 | 149.8935 | 531.0794 | 6.3598e-08
267 | 150.2895 | 533.0143 | 6.3213e-08
268 | 150.6854 | 535.0261 | 6.8632e-08
269 | 151.0814 | 537.0546 | 7.1612e-08
270 | 151.4773 | 539.1333 | 6.8213e-08
271 | 151.8733 | 541.1166 | 6.306e-08
272 | 152.2692 | 543.0552 | 6.334e-08
273 | 152.6652 | 545.0847 | 7.0893e-08
274 | 153.0611 | 547.1152 | 7.0618e-08
275 | 153.4571 | 549.14 | 6.5066e-08
276 | 153.853 | 551.085 | 6.2485e-08
277 | 154.249 | 553.0547 | 6.542e-08
278 | 154.645 | 555.0924 | 7.2245e-08
279 | 155.0409 | 557.1198 | 6.83e-08
280 | 155.4369 | 559.1237 | 6.3431e-08
281 | 155.8328 | 561.0613 | 6.3041e-08
282 | 156.2288 | 563.1285 | 7.0851e-08
283 | 156.6247 | 565.1544 | 7.1724e-08
284 | 157.0207 | 567.1733 | 6.6171e-08
285 | 157.4166 | 569.1573 | 6.2875e-08
286 | 157.8126 | 571.1047 | 6.3168e-08
287 | 158.2086 | 573.1299 | 7.0793e-08
288 | 158.6045 | 575.1614 | 7.0649e-08
289 | 159.0005 | 577.1854 | 6.5065e-08
290 | 159.3964 | 579.1342 | 6.2251e-08
291 | 159.7924 | 581.1188 | 6.5579e-08
292 | 160.1883 | 583.1338 | 7.133e-08
293 | 160.5843 | 585.1825 | 6.9456e-08
294 | 160.9802 | 587.1693 | 6.3045e-08
295 | 161.3762 | 589.1707 | 6.4229e-08
296 | 161.7721 | 591.1755 | 6.7744e-08
297 | 162.1681 | 593.1936 | 7.1617e-08
298 | 162.564 | 595.2384 | 6.7668e-08
299 | 162.96 | 597.2145 | 6.2334e-08
300 | 163.3559 | 599.1532 | 6.218e-08
301 | 163.7519 | 601.1723 | 6.9421e-08
302 | 164.1478 | 603.1996 | 7.1802e-08
303 | 164.5437 | 605.2318 | 6.6595e-08
304 | 164.9397 | 607.1974 | 6.1931e-08
305 | 165.3356 | 609.1645 | 6.324e-08
306 | 165.7316 | 611.1702 | 6.9935e-08
307 | 166.1275 | 613.2546 | 7.3223e-08
308 | 166.5235 | 615.2817 | 6.5607e-08
309 | 166.9194 | 617.2391 | 6.1735e-08
310 | 167.3154 | 619.2141 | 6.395e-08
311 | 167.7113 | 621.225 | 7.0915e-08
312 | 168.1073 | 623.2693 | 7.1098e-08
313 | 168.5033 | 625.2726 | 6.4189e-08
314 | 168.8992 | 627.2437 | 6.2218e-08
315 | 169.2952 | 629.2099 | 6.3911e-08
316 | 169.6911 | 631.2249 | 7.1339e-08
317 | 170.0871 | 633.271 | 7.0186e-08
318 | 170.483 | 635.2667 | 6.3416e-08
319 | 170.879 | 637.2284 | 6.2232e-08
320 | 171.2749 | 639.2654 | 6.803e-08
321 | 171.6709 | 641.2773 | 7.1305e-08
322 | 172.0668 | 643.3203 | 6.8153e-08
323 | 172.4627 | 645.3118 | 6.2264e-08
324 | 172.8587 | 647.2667 | 6.174e-08
325 | 173.2547 | 649.2614 | 6.7998e-08
326 | 173.6507 | 651.3014 | 7.2973e-08
327 | 174.0466 | 653.321 | 6.6461e-08
328 | 174.4426 | 655.3113 | 6.2209e-08
329 | 174.8385 | 657.2548 | 6.1589e-08
330 | 175.2345 | 659.2811 | 7.0872e-08
331 | 175.6305 | 661.3084 | 7.0963e-08
332 | 176.0264 | 663.3738 | 6.6052e-08
333 | 176.4224 | 665.3398 | 6.1799e-08
334 | 176.8183 | 667.3069 | 6.4187e-08
335 | 177.2143 | 669.3381 | 7.2327e-08
336 | 177.6102 | 671.3639 | 6.8507e-08
337 | 178.0062 | 673.3777 | 6.3149e-08
338 | 178.4022 | 675.3123 | 6.0975e-08
339 | 178.7981 | 677.3074 | 6.7511e-08
340 | 179.1941 | 679.3486 | 7.2437e-08
341 | 179.59 | 681.3657 | 6.5688e-08
342 | 179.986 | 683.3497 | 6.1968e-08
343 | 180.3819 | 685.3062 | 6.2399e-08
344 | 180.7779 | 687.3333 | 7.1757e-08
345 | 181.1739 | 689.4162 | 7.1675e-08
346 | 181.5698 | 691.4138 | 6.3086e-08
347 | 181.9658 | 693.3734 | 6.1503e-08
348 | 182.3617 | 695.3599 | 6.6222e-08
349 | 182.7577 | 697.3969 | 7.27e-08
350 | 183.1537 | 699.4149 | 6.659e-08
351 | 183.5496 | 701.4121 | 6.2052e-08
352 | 183.9456 | 703.3626 | 6.1418e-08
353 | 184.3415 | 705.3802 | 7.0508e-08
354 | 184.7375 | 707.404 | 7.0367e-08
355 | 185.1334 | 709.4102 | 6.3639e-08
356 | 185.5294 | 711.3766 | 6.129e-08
357 | 185.9254 | 713.4088 | 6.7126e-08
358 | 186.3213 | 715.4454 | 7.2849e-08
359 | 186.7173 | 717.4669 | 6.7117e-08
360 | 187.1132 | 719.4459 | 6.147e-08
361 | 187.5092 | 721.4139 | 6.1178e-08
362 | 187.9051 | 723.4109 | 6.9177e-08
363 | 188.3011 | 725.4534 | 7.1858e-08
364 | 188.697 | 727.4633 | 6.4579e-08
365 | 189.093 | 729.4398 | 6.133e-08
366 | 189.489 | 731.4091 | 6.3221e-08
367 | 189.885 | 733.4329 | 7.2242e-08
368 | 190.281 | 735.46 | 6.8687e-08
369 | 190.6769 | 737.4731 | 6.2952e-08
370 | 191.0729 | 739.4725 | 6.2005e-08
371 | 191.4688 | 741.4579 | 6.6751e-08
372 | 191.8648 | 743.4993 | 7.2883e-08
373 | 192.2608 | 745.5186 | 6.6139e-08
374 | 192.6568 | 747.5054 | 6.1498e-08
375 | 193.0527 | 749.4589 | 6.0915e-08
376 | 193.4487 | 751.4615 | 7.0707e-08
377 | 193.8447 | 753.5046 | 7.2375e-08
378 | 194.2407 | 755.5075 | 6.3667e-08
379 | 194.6366 | 757.4874 | 6.1206e-08
380 | 195.0326 | 759.4576 | 6.3325e-08
381 | 195.4286 | 761.4805 | 7.2346e-08
382 | 195.8245 | 763.5641 | 7.0955e-08
383 | 196.2205 | 765.552 | 6.206e-08
384 | 196.6165 | 767.5165 | 6.0463e-08
385 | 197.0125 | 769.507 | 6.6534e-08
386 | 197.4084 | 771.5425 | 7.3199e-08
387 | 197.8044 | 773.561 | 6.6526e-08
388 | 198.2004 | 775.5547 | 6.1358e-08
389 | 198.5964 | 777.5093 | 6.0016e-08
390 | 198.9924 | 779.525 | 7.0074e-08
391 | 199.3883 | 781.5436 | 7.1706e-08
392 | 199.7843 | 783.5555 | 6.466e-08
393 | 200.1802 | 785.5414 | 6.0846e-08
394 | 200.5762 | 787.5618 | 6.4204e-08
395 | 200.9722 | 789.5794 | 7.2052e-08
396 | 201.3682 | 791.6031 | 7.035e-08
397 | 201.7642 | 793.6207 | 6.3591e-08
398 | 202.1601 | 795.5704 | 5.9699e-08
399 | 202.5561 | 797.5518 | 6.4774e-08
400 | 202.9521 | 799.5846 | 7.3399e-08
401 | 203.348 | 801.6045 | 6.7706e-08
402 | 203.744 | 803.6097 | 6.1948e-08
403 | 204.1399 | 805.5566 | 5.8962e-08
404 | 204.5359 | 807.568 | 6.8275e-08
405 | 204.9319 | 809.5851 | 7.2096e-08
406 | 205.3278 | 811.6198 | 6.6664e-08
407 | 205.7238 | 813.6545 | 6.2398e-08
408 | 206.1198 | 815.6092 | 5.9985e-08
409 | 206.5158 | 817.6207 | 7.0099e-08
410 | 206.9117 | 819.6414 | 7.1482e-08
411 | 207.3077 | 821.6716 | 6.5342e-08
412 | 207.7037 | 823.6305 | 6.0034e-08
413 | 208.0997 | 825.6157 | 6.2225e-08
414 | 208.4957 | 827.6244 | 7.0894e-08
415 | 208.8916 | 829.6393 | 7.0064e-08
416 | 209.2876 | 831.6619 | 6.3833e-08
417 | 209.6836 | 833.6199 | 5.9544e-08
418 | 210.0796 | 835.6139 | 6.3596e-08
419 | 210.4755 | 837.674 | 7.3808e-08
420 | 210.8715 | 839.6942 | 6.9028e-08
421 | 211.2675 | 841.7133 | 6.2986e-08
422 | 211.6635 | 843.6597 | 5.8554e-08
423 | 212.0595 | 845.6637 | 6.5595e-08
424 | 212.4554 | 847.6692 | 7.2072e-08
425 | 212.8514 | 849.7098 | 6.8539e-08
426 | 213.2474 | 851.7026 | 6.1724e-08
427 | 213.6433 | 853.6715 | 5.9758e-08
428 | 214.0393 | 855.6646 | 6.6195e-08
429 | 214.4352 | 857.6866 | 7.2838e-08
430 | 214.8312 | 859.7067 | 6.7682e-08
431 | 215.2272 | 861.693 | 6.1147e-08
432 | 215.6232 | 863.723 | 6.1296e-08
433 | 216.0192 | 865.7112 | 6.5746e-08
434 | 216.4152 | 867.7338 | 7.2529e-08
435 | 216.8111 | 869.7631 | 6.807e-08
436 | 217.2071 | 871.7429 | 6.1173e-08
437 | 217.603 | 873.7142 | 5.9281e-08
438 | 217.999 | 875.707 | 6.5316e-08
439 | 218.395 | 877.7283 | 7.269e-08
440 | 218.7909 | 879.747 | 6.8472e-08
441 | 219.1869 | 881.7587 | 6.2635e-08
442 | 219.5829 | 883.719 | 5.8547e-08
443 | 219.9789 | 885.7214 | 6.4288e-08
444 | 220.3749 | 887.7773 | 7.3816e-08
445 | 220.7709 | 889.7921 | 6.9465e-08
446 | 221.1668 | 891.8105 | 6.3512e-08
447 | 221.5628 | 893.7747 | 5.9194e-08
448 | 221.9587 | 895.7682 | 6.214e-08
449 | 222.3547 | 897.7693 | 7.2241e-08
450 | 222.7507 | 899.7983 | 7.2321e-08
451 | 223.1467 | 901.8054 | 6.5201e-08
452 | 223.5426 | 903.7985 | 6.0884e-08
453 | 223.9386 | 905.7642 | 5.9835e-08
454 | 224.3346 | 907.7589 | 6.9083e-08
455 | 224.7305 | 909.7868 | 7.3153e-08
456 | 225.1265 | 911.7994 | 6.6916e-08
457 | 225.5224 | 913.8601 | 6.3371e-08
458 | 225.9184 | 915.8141 | 5.841e-08
459 | 226.3144 | 917.8063 | 6.6617e-08
460 | 226.7104 | 919.8249 | 7.3689e-08
461 | 227.1063 | 921.8435 | 6.8985e-08
462 | 227.5023 | 923.8564 | 6.2892e-08
463 | 227.8983 | 925.8216 | 5.8693e-08
464 | 228.2942 | 927.8217 | 6.3064e-08
465 | 228.6902 | 929.8143 | 7.123e-08
466 | 229.0861 | 931.8492 | 7.1743e-08
467 | 229.4821 | 933.8555 | 6.4862e-08
468 | 229.8781 | 935.8459 | 6.0733e-08
469 | 230.2741 | 937.869 | 6.1705e-08
470 | 230.67 | 939.8639 | 6.922e-08
471 | 231.066 | 941.8883 | 7.3396e-08
472 | 231.462 | 943.9026 | 6.7378e-08
473 | 231.8579 | 945.9099 | 6.1788e-08
474 | 232.2539 | 947.8638 | 5.8066e-08
475 | 232.6499 | 949.8577 | 6.5548e-08
476 | 233.0458 | 951.8768 | 7.3412e-08
477 | 233.4418 | 953.8937 | 6.977e-08
478 | 233.8378 | 955.9089 | 6.3552e-08
479 | 234.2338 | 957.8718 | 5.8991e-08
480 | 234.6298 | 959.8699 | 6.2383e-08
481 | 235.0257 | 961.8626 | 7.1193e-08
482 | 235.4217 | 963.9335 | 7.4329e-08
483 | 235.8176 | 965.9587 | 6.6092e-08
484 | 236.2136 | 967.9344 | 6.0048e-08
485 | 236.6096 | 969.9227 | 6.0124e-08
486 | 237.0055 | 971.9095 | 6.8956e-08
487 | 237.4015 | 973.935 | 7.3655e-08
488 | 237.7975 | 975.9517 | 6.7212e-08
489 | 238.1934 | 977.9559 | 6.1673e-08
490 | 238.5894 | 979.9163 | 5.8199e-08
491 | 238.9854 | 981.9088 | 6.6708e-08
492 | 239.3813 | 983.9237 | 7.3274e-08
493 | 239.7773 | 985.9389 | 6.8627e-08
494 | 240.1732 | 988.014 | 6.4915e-08
495 | 240.5692 | 989.965 | 5.8101e-08
496 | 240.9652 | 991.9557 | 6.4141e-08
497 | 241.3612 | 993.9689 | 7.2629e-08
498 | 241.7571 | 995.9868 | 7.0334e-08
499 | 242.1531 | 998.0045 | 6.3964e-08
500 | 242.549 | 999.9713 | 5.9187e-08