## T1-4-42-11
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 0.0070832 | -3.4171e-10
2 | 0.73985 | 2 | -9.9723e-11
3 | 1.4354 | 4.0112 | -4.5266e-10
4 | 2.1727 | 6 | -1.5559e-10
5 | 2.8658 | 7.993 | 3.5561e-10
6 | 3.6031 | 9.9998 | 1.2906e-10
7 | 4.2962 | 12.0093 | -4.1377e-10
8 | 5.0335 | 13.9999 | 3.4117e-11
9 | 5.7266 | 15.9913 | 4.815e-10
10 | 6.4639 | 17.9997 | 3.8273e-10
11 | 7.1569 | 20.0069 | -3.2063e-10
12 | 7.8967 | 21.998 | 5.6041e-10
13 | 8.5898 | 23.9952 | 1.2502e-10
14 | 9.3271 | 25.9974 | 6.722e-10
15 | 10.0202 | 28.0016 | 1.6901e-10
16 | 10.7575 | 30.0011 | 6.0309e-10
17 | 11.4506 | 31.9897 | 2.8856e-10
18 | 12.1879 | 34.0009 | 9.0137e-10
19 | 12.881 | 36.0059 | -2.2378e-10
20 | 13.6183 | 38.0003 | 9.5666e-10
21 | 14.3113 | 39.9933 | 4.9626e-10
22 | 15.0487 | 42.0011 | 1.394e-09
23 | 15.7417 | 43.9916 | 7.7815e-10
24 | 16.479 | 46.0009 | 1.246e-09
25 | 17.1721 | 47.9908 | 8.0121e-10
26 | 17.9095 | 50.0004 | 1.7102e-09
27 | 18.6025 | 51.994 | 6.0164e-10
28 | 19.3399 | 54.0008 | 1.6195e-09
29 | 20.0329 | 55.9868 | 8.1856e-10
30 | 20.7702 | 58.0004 | 2.9915e-09
31 | 21.4633 | 59.9981 | 4.3854e-11
32 | 21.8593 | 61.983 | 1.3796e-08
33 | 22.5966 | 63.9998 | 2.27e-09
34 | 23.2897 | 65.986 | 1.0417e-09
35 | 24.027 | 68 | 2.7239e-09
36 | 24.7201 | 69.9758 | 1.7792e-09
37 | 25.4575 | 71.9995 | 3.1534e-09
38 | 26.1505 | 73.9787 | 1.601e-09
39 | 26.8879 | 75.9994 | 2.9459e-09
40 | 27.5809 | 77.9719 | 1.7931e-09
41 | 28.3183 | 79.9995 | 3.7524e-09
42 | 29.0114 | 81.9762 | 1.8054e-09
43 | 29.7487 | 83.9988 | 3.4761e-09
44 | 30.4418 | 85.9697 | 2.1876e-09
45 | 31.1791 | 87.9987 | 4.2833e-09
46 | 31.8722 | 89.9665 | 2.8917e-09
47 | 32.6095 | 91.9987 | 3.503e-09
48 | 33.3026 | 93.9639 | 2.5985e-09
49 | 33.6985 | 95.9816 | 1.9488e-08
50 | 34.4359 | 97.9985 | 4.3254e-09
51 | 35.129 | 99.9618 | 2.6391e-09
52 | 35.8664 | 101.9989 | 4.737e-09
53 | 36.5594 | 103.9617 | 2.7475e-09
54 | 37.2967 | 105.9977 | 4.7526e-09
55 | 37.9898 | 107.9581 | 3.1379e-09
56 | 38.7271 | 110.0011 | 5.2859e-09
57 | 39.4201 | 111.9604 | 3.1736e-09
58 | 40.1575 | 114.0014 | 5.0918e-09
59 | 40.8505 | 115.9517 | 3.6033e-09
60 | 41.5878 | 118.0004 | 5.9446e-09
61 | 42.2808 | 119.9542 | 3.487e-09
62 | 43.0182 | 122.0001 | 5.8782e-09
63 | 43.7113 | 123.9463 | 3.9792e-09
64 | 44.4486 | 126.0002 | 6.5458e-09
65 | 45.1417 | 127.9466 | 4.0194e-09
66 | 45.5377 | 129.9436 | 1.7209e-08
67 | 46.2751 | 131.9997 | 6.6785e-09
68 | 46.9681 | 133.9436 | 4.2682e-09
69 | 47.7054 | 136 | 6.8922e-09
70 | 48.3985 | 137.9353 | 4.7578e-09
71 | 49.1358 | 139.9992 | 7.3836e-09
72 | 49.8288 | 141.9386 | 4.662e-09
73 | 50.5662 | 143.9991 | 7.5191e-09
74 | 51.2592 | 145.9298 | 5.1652e-09
75 | 51.9966 | 147.9991 | 8.1377e-09
76 | 52.6896 | 149.9312 | 5.1426e-09
77 | 53.427 | 151.9979 | 8.0934e-09
78 | 54.1201 | 153.9225 | 5.6273e-09
79 | 54.8574 | 155.9991 | 8.9462e-09
80 | 55.5505 | 157.9227 | 5.6607e-09
81 | 55.9464 | 159.9236 | 1.8501e-08
82 | 56.6837 | 161.9975 | 8.8966e-09
83 | 57.3768 | 163.9205 | 5.856e-09
84 | 58.1141 | 165.9977 | 9.1066e-09
85 | 58.8072 | 167.9124 | 6.3623e-09
86 | 59.5445 | 169.9972 | 9.5025e-09
87 | 60.2376 | 171.914 | 6.307e-09
88 | 60.9749 | 173.9964 | 9.5448e-09
89 | 61.668 | 175.9053 | 6.8169e-09
90 | 62.4053 | 177.9966 | 1.0391e-08
91 | 63.0984 | 179.9066 | 6.8386e-09
92 | 63.8357 | 181.9969 | 1.0147e-08
93 | 64.5288 | 183.8984 | 7.2408e-09
94 | 64.9248 | 185.9188 | 2.295e-08
95 | 65.6621 | 188.0006 | 1.0768e-08
96 | 66.3551 | 189.8975 | 7.5826e-09
97 | 67.0925 | 191.999 | 1.111e-08
98 | 67.9181 | 193.8998 | 7.4301e-09
99 | 68.6554 | 195.9992 | 1.1315e-08
100 | 69.3485 | 197.8958 | 7.9066e-09
101 | 70.0858 | 199.9993 | 1.1694e-08
102 | 70.7789 | 201.888 | 8.2633e-09
103 | 71.5162 | 203.999 | 1.1976e-08
104 | 72.2093 | 205.8888 | 8.2955e-09
105 | 72.9466 | 207.998 | 1.2235e-08
106 | 73.6397 | 209.8802 | 8.8159e-09
107 | 74.0389 | 212.0512 | 6.3537e-08
108 | 74.4349 | 213.9424 | 6.7141e-08
109 | 74.8308 | 216.0111 | 8.2168e-08
110 | 75.5681 | 217.9912 | 1.3122e-08
111 | 75.8789 | 219.0512 | 3.8591e-09
112 | 76.6572 | 221.8914 | 9.3095e-09
113 | 77.0532 | 224.0047 | 8.0341e-08
114 | 77.7905 | 225.997 | 1.3856e-08
115 | 78.4836 | 227.899 | 9.9655e-09
116 | 79.2209 | 230.0002 | 1.4068e-08
117 | 79.914 | 231.8812 | 1.0003e-08
118 | 80.6513 | 233.9998 | 1.4423e-08
119 | 81.3444 | 235.879 | 1.0461e-08
120 | 82.0817 | 238.0017 | 1.4844e-08
121 | 82.7749 | 239.8823 | 1.0378e-08
122 | 83.5122 | 242.0013 | 1.4924e-08
123 | 84.2053 | 243.8789 | 1.0952e-08
124 | 84.6013 | 245.9429 | 6.8804e-08
125 | 84.9973 | 247.9781 | 8.3189e-08
126 | 85.7346 | 250.0049 | 1.5688e-08
127 | 86.4276 | 251.8784 | 1.1539e-08
128 | 87.165 | 253.9889 | 1.6109e-08
129 | 87.858 | 255.8765 | 1.1552e-08
130 | 88.5954 | 257.9929 | 1.6381e-08
131 | 89.2884 | 259.8738 | 1.2046e-08
132 | 90.0257 | 261.9926 | 1.6803e-08
133 | 90.7188 | 263.873 | 1.2006e-08
134 | 91.4561 | 265.994 | 1.7064e-08
135 | 92.1492 | 267.875 | 1.2549e-08
136 | 92.8865 | 269.9936 | 1.7419e-08
137 | 93.5795 | 271.8715 | 1.2567e-08
138 | 94.3168 | 273.9962 | 1.7767e-08
139 | 95.0099 | 275.8507 | 1.3067e-08
140 | 95.7472 | 278.001 | 1.8105e-08
141 | 96.4403 | 279.8508 | 1.3097e-08
142 | 97.1777 | 282.0005 | 1.8436e-08
143 | 97.8707 | 283.8422 | 1.4519e-08
144 | 98.2667 | 286.0165 | 6.8584e-08
145 | 98.6627 | 287.9048 | 7.0923e-08
146 | 99.0587 | 289.945 | 8.6096e-08
147 | 99.796 | 291.9985 | 1.9166e-08
148 | 100.1067 | 293.8513 | 1.4009e-08
149 | 100.844 | 296.0003 | 1.9332e-08
150 | 101.4961 | 297.9895 | 1.9658e-08
151 | 101.8068 | 299.8435 | 1.4798e-08
152 | 102.5442 | 301.9917 | 2.0172e-08
153 | 102.8549 | 303.8462 | 1.462e-08
154 | 103.5922 | 305.9953 | 2.0487e-08
155 | 103.903 | 307.8376 | 1.4923e-08
156 | 104.299 | 309.8849 | 7.3214e-08
157 | 104.695 | 311.9251 | 8.7605e-08
158 | 105.4323 | 313.997 | 2.1933e-08
159 | 105.743 | 315.8269 | 1.6951e-08
160 | 106.4804 | 317.9981 | 2.1692e-08
161 | 107.1324 | 319.9896 | 2.1568e-08
162 | 107.4431 | 321.8118 | 1.6154e-08
163 | 108.1804 | 323.9897 | 2.2271e-08
164 | 108.4912 | 325.808 | 1.6569e-08
165 | 109.2285 | 327.993 | 2.2698e-08
166 | 109.5393 | 329.8094 | 1.681e-08
167 | 110.2766 | 331.9941 | 2.3038e-08
168 | 110.9287 | 334.0066 | 2.3121e-08
169 | 111.2394 | 335.7993 | 1.7472e-08
170 | 111.9768 | 338.0047 | 2.3703e-08
171 | 112.2875 | 339.8004 | 1.6902e-08
172 | 113.0249 | 341.9893 | 2.4129e-08
173 | 113.3356 | 343.8133 | 1.7823e-08
174 | 113.7316 | 345.8782 | 7.3755e-08
175 | 114.1275 | 347.8878 | 8.8207e-08
176 | 114.8649 | 349.9913 | 2.4754e-08
177 | 115.1756 | 351.8094 | 1.8381e-08
178 | 115.9129 | 353.9943 | 2.5216e-08
179 | 116.2236 | 355.8064 | 1.875e-08
180 | 116.9609 | 357.9929 | 2.5646e-08
181 | 117.2717 | 359.804 | 1.9088e-08
182 | 117.6676 | 361.8498 | 7.7137e-08
183 | 118.0636 | 363.8536 | 9.1104e-08
184 | 118.8009 | 365.9987 | 2.6248e-08
185 | 119.1117 | 367.7834 | 1.9834e-08
186 | 119.849 | 370.0002 | 2.6672e-08
187 | 120.5011 | 371.9909 | 2.6721e-08
188 | 120.8118 | 373.7921 | 2.0259e-08
189 | 121.2078 | 375.929 | 7.3401e-08
190 | 121.6038 | 377.8379 | 8.0438e-08
191 | 121.9997 | 379.8458 | 9.3062e-08
192 | 122.737 | 382.0053 | 2.7999e-08
193 | 123.0478 | 383.7795 | 2.1147e-08
194 | 123.4438 | 385.8764 | 7.6261e-08
195 | 123.8397 | 387.8364 | 9.0246e-08
196 | 124.577 | 389.9933 | 2.8681e-08
197 | 124.8878 | 391.7754 | 2.1839e-08
198 | 125.6251 | 393.9903 | 2.9272e-08
199 | 125.9359 | 395.7762 | 2.2093e-08
200 | 126.6732 | 397.9942 | 2.9602e-08
201 | 126.984 | 399.7719 | 2.2388e-08
202 | 127.3799 | 401.8266 | 7.9964e-08
203 | 127.7759 | 403.8259 | 9.4511e-08
204 | 128.5132 | 405.9962 | 3.0339e-08
205 | 128.8239 | 407.7704 | 2.3232e-08
206 | 129.2199 | 409.857 | 7.7189e-08
207 | 129.6159 | 411.8006 | 9.1479e-08
208 | 130.3532 | 413.9995 | 3.1067e-08
209 | 130.6639 | 415.7507 | 2.3903e-08
210 | 131.0599 | 417.8878 | 7.6793e-08
211 | 131.4558 | 419.7897 | 8.808e-08
212 | 131.8518 | 421.8107 | 9.6681e-08
213 | 132.5891 | 423.9931 | 3.2274e-08
214 | 132.8998 | 425.758 | 2.4514e-08
215 | 133.2958 | 427.7923 | 8.4657e-08
216 | 133.6918 | 429.8043 | 9.7389e-08
217 | 134.4291 | 431.9966 | 3.3143e-08
218 | 134.7398 | 433.7354 | 2.6057e-08
219 | 135.1358 | 435.8029 | 8.3519e-08
220 | 135.5318 | 437.7748 | 9.7187e-08
221 | 136.269 | 440.003 | 3.3933e-08
222 | 136.5798 | 441.7357 | 2.582e-08
223 | 136.9757 | 443.8094 | 8.3537e-08
224 | 137.3717 | 445.7737 | 9.7411e-08
225 | 138.109 | 448.0033 | 3.4681e-08
226 | 138.4197 | 449.7351 | 2.6802e-08
227 | 138.8157 | 451.802 | 8.4194e-08
228 | 139.2116 | 453.7706 | 9.8117e-08
229 | 139.949 | 455.9887 | 3.5781e-08
230 | 140.2597 | 457.7308 | 2.7115e-08
231 | 140.6557 | 459.7778 | 8.4807e-08
232 | 141.0516 | 461.7661 | 9.8825e-08
233 | 141.7889 | 463.9931 | 3.662e-08
234 | 142.0997 | 465.7263 | 2.7899e-08
235 | 142.4957 | 467.7737 | 8.5796e-08
236 | 142.8916 | 469.7604 | 9.9402e-08
237 | 143.6289 | 471.9973 | 3.7295e-08
238 | 143.9397 | 473.7261 | 2.8913e-08
239 | 144.3356 | 475.7633 | 8.7374e-08
240 | 144.7316 | 477.7465 | 9.979e-08
241 | 145.4689 | 479.9988 | 3.8118e-08
242 | 145.7796 | 481.7029 | 2.9535e-08
243 | 146.1756 | 483.7544 | 8.9973e-08
244 | 146.5716 | 485.7432 | 1.0016e-07
245 | 147.3089 | 488.0025 | 3.8991e-08
246 | 147.6196 | 489.6986 | 3.008e-08
247 | 148.0156 | 491.7496 | 9.2514e-08
248 | 148.4116 | 493.741 | 1.0052e-07
249 | 149.1489 | 496.0059 | 3.9749e-08
250 | 149.4597 | 497.6965 | 3.066e-08
251 | 149.8556 | 499.7211 | 9.4814e-08
252 | 150.593 | 501.9976 | 4.0405e-08
253 | 150.9037 | 503.6857 | 3.1402e-08
254 | 151.2997 | 505.8211 | 8.3694e-08
255 | 151.6956 | 507.7195 | 9.7831e-08
256 | 152.4329 | 510.003 | 4.0998e-08
257 | 152.7436 | 511.6812 | 3.2163e-08
258 | 153.1397 | 513.7901 | 8.5854e-08
259 | 153.5356 | 515.7287 | 1.007e-07
260 | 154.2729 | 518.0039 | 4.2077e-08
261 | 154.5837 | 519.6813 | 3.2842e-08
262 | 154.9797 | 521.7404 | 8.923e-08
263 | 155.3756 | 523.7217 | 1.0227e-07
264 | 156.1129 | 525.9896 | 4.2986e-08
265 | 156.4236 | 527.6794 | 3.3593e-08
266 | 156.8196 | 529.7137 | 9.4397e-08
267 | 157.5569 | 532.0023 | 4.3744e-08
268 | 157.8676 | 533.6694 | 3.3886e-08
269 | 158.2636 | 535.8144 | 8.5454e-08
270 | 158.6595 | 537.7146 | 9.8922e-08
271 | 159.3968 | 540.0044 | 4.399e-08
272 | 159.7075 | 541.6671 | 3.4748e-08
273 | 160.1035 | 543.7625 | 8.7524e-08
274 | 160.4995 | 545.7064 | 1.0249e-07
275 | 161.2368 | 547.989 | 4.5303e-08
276 | 161.5475 | 549.6619 | 3.5523e-08
277 | 161.9435 | 551.7155 | 9.3021e-08
278 | 162.3394 | 553.7081 | 1.035e-07
279 | 163.0767 | 555.9912 | 4.6171e-08
280 | 163.3874 | 557.6668 | 3.6214e-08
281 | 163.7834 | 559.699 | 9.889e-08
282 | 164.5207 | 562.0032 | 4.6729e-08
283 | 164.8314 | 563.6478 | 3.6895e-08
284 | 165.2274 | 565.7567 | 8.8345e-08
285 | 165.6234 | 567.6934 | 1.0325e-07
286 | 166.3606 | 569.9871 | 4.7535e-08
287 | 166.6714 | 571.64 | 3.762e-08
288 | 167.0673 | 573.6911 | 9.4413e-08
289 | 167.4633 | 575.6803 | 1.0428e-07
290 | 168.2006 | 577.9899 | 4.8538e-08
291 | 168.5113 | 579.6386 | 3.8276e-08
292 | 168.9073 | 581.6785 | 1.0131e-07
293 | 169.6446 | 584.0005 | 4.9307e-08
294 | 169.9553 | 585.6259 | 3.8982e-08
295 | 170.3513 | 587.7173 | 9.167e-08
296 | 170.7473 | 589.6794 | 1.0459e-07
297 | 171.4846 | 591.9892 | 5.0319e-08
298 | 171.7953 | 593.637 | 3.9997e-08
299 | 172.1913 | 595.6805 | 9.9386e-08
300 | 172.9286 | 598.0002 | 5.1018e-08
301 | 173.2394 | 599.6226 | 4.0247e-08
302 | 173.6353 | 601.751 | 9.1494e-08
303 | 174.0313 | 603.676 | 1.0461e-07
304 | 174.7686 | 606.0043 | 5.1619e-08
305 | 175.0793 | 607.6211 | 4.0858e-08
306 | 175.4753 | 609.6993 | 9.8218e-08
307 | 176.2126 | 611.9952 | 5.2707e-08
308 | 176.5234 | 613.6082 | 4.1317e-08
309 | 176.9193 | 615.7527 | 9.1436e-08
310 | 177.3153 | 617.6665 | 1.0412e-07
311 | 178.0526 | 619.9987 | 5.2889e-08
312 | 178.3634 | 621.6057 | 4.2467e-08
313 | 178.7593 | 623.7073 | 9.6433e-08
314 | 179.1553 | 625.6515 | 1.0499e-07
315 | 179.8926 | 628.0021 | 5.4458e-08
316 | 180.2033 | 629.6086 | 4.2998e-08
317 | 180.5993 | 631.6773 | 1.033e-07
318 | 181.3366 | 633.9941 | 5.4669e-08
319 | 181.6473 | 635.5955 | 4.394e-08
320 | 182.0433 | 637.7042 | 9.5746e-08
321 | 182.4393 | 639.6407 | 1.0499e-07
322 | 183.1766 | 642.0014 | 5.6131e-08
323 | 183.4873 | 643.59 | 4.4612e-08
324 | 183.8833 | 645.6708 | 1.0258e-07
325 | 184.6206 | 647.9915 | 5.6902e-08
326 | 184.9313 | 649.5996 | 4.5031e-08
327 | 185.3273 | 651.7023 | 9.5272e-08
328 | 185.7232 | 653.6537 | 1.0499e-07
329 | 186.4605 | 655.9938 | 5.7439e-08
330 | 186.7712 | 657.5763 | 4.562e-08
331 | 187.1672 | 659.6647 | 1.0177e-07
332 | 187.9045 | 661.9852 | 5.8551e-08
333 | 188.2152 | 663.588 | 4.6141e-08
334 | 188.6112 | 665.7062 | 9.5006e-08
335 | 189.0071 | 667.6547 | 1.0499e-07
336 | 189.7445 | 669.992 | 5.7383e-08
337 | 190.0552 | 671.5831 | 4.6913e-08
338 | 190.4512 | 673.6573 | 1.0058e-07
339 | 191.1884 | 675.9991 | 6.0207e-08
340 | 191.4992 | 677.5792 | 4.7422e-08
341 | 191.8952 | 679.7004 | 9.4979e-08
342 | 192.2911 | 681.6402 | 1.0491e-07
343 | 193.0284 | 683.9878 | 5.9016e-08
344 | 193.3391 | 685.5757 | 4.7716e-08
345 | 193.7351 | 687.6649 | 9.9267e-08
346 | 194.4724 | 689.9957 | 6.1053e-08
347 | 195.1245 | 691.9952 | 6.0505e-08
348 | 195.4352 | 693.5682 | 4.9064e-08
349 | 196.1725 | 695.9887 | 6.1727e-08
350 | 196.4833 | 697.5668 | 4.9135e-08
351 | 196.8792 | 699.6836 | 9.7188e-08
352 | 197.2752 | 701.6129 | 1.0499e-07
353 | 198.0125 | 703.9931 | 6.2015e-08
354 | 198.3232 | 705.5452 | 4.9604e-08
355 | 198.7192 | 707.6485 | 1.0223e-07
356 | 199.4565 | 709.986 | 6.317e-08
357 | 199.7672 | 711.5472 | 5.0356e-08
358 | 200.1632 | 713.6735 | 9.6926e-08
359 | 200.5591 | 715.6243 | 1.0497e-07
360 | 201.2964 | 717.9891 | 6.3323e-08
361 | 201.6071 | 719.5458 | 5.1164e-08
362 | 202.0031 | 721.6492 | 9.9374e-08
363 | 202.399 | 723.5693 | 1.0499e-07
364 | 203.1364 | 725.9924 | 6.4433e-08
365 | 203.4471 | 727.524 | 5.1965e-08
366 | 203.8431 | 729.6343 | 1.036e-07
367 | 204.5804 | 731.9843 | 6.6016e-08
368 | 204.8911 | 733.5352 | 5.2496e-08
369 | 205.2871 | 735.6608 | 9.835e-08
370 | 205.683 | 737.6033 | 1.0499e-07
371 | 206.4203 | 739.9895 | 6.5768e-08
372 | 206.731 | 741.5265 | 5.3539e-08
373 | 207.127 | 743.6288 | 1.013e-07
374 | 207.8643 | 745.9818 | 6.7874e-08
375 | 208.5164 | 747.9948 | 6.7079e-08
376 | 208.827 | 749.511 | 5.3942e-08
377 | 209.5643 | 751.9931 | 6.8338e-08
378 | 209.8751 | 753.5059 | 5.4586e-08
379 | 210.271 | 755.6368 | 9.9978e-08
380 | 210.667 | 757.5583 | 1.0499e-07
381 | 211.4043 | 759.9954 | 6.8323e-08
382 | 211.715 | 761.4998 | 5.5572e-08
383 | 212.111 | 763.6102 | 1.0352e-07
384 | 212.8483 | 765.9898 | 7.0159e-08
385 | 213.5004 | 767.9856 | 7.0024e-08
386 | 213.8111 | 769.5007 | 5.5989e-08
387 | 214.5485 | 771.9847 | 7.0392e-08
388 | 214.8592 | 773.4996 | 5.6567e-08
389 | 215.2552 | 775.6069 | 1.0119e-07
390 | 215.6511 | 777.53 | 1.0499e-07
391 | 216.3884 | 779.9875 | 7.0598e-08
392 | 216.6992 | 781.4941 | 5.7358e-08
393 | 217.0951 | 783.5743 | 1.0424e-07
394 | 217.8325 | 785.9977 | 7.2442e-08
395 | 218.1432 | 787.4788 | 5.7846e-08
396 | 218.5392 | 789.5916 | 1.0108e-07
397 | 218.9352 | 791.5458 | 1.0499e-07
398 | 219.6726 | 793.9808 | 7.283e-08
399 | 219.9833 | 795.4785 | 5.9059e-08
400 | 220.3793 | 797.5754 | 1.0253e-07
401 | 220.7753 | 799.4835 | 1.0499e-07
402 | 221.5126 | 801.986 | 7.3519e-08
403 | 221.8234 | 803.4766 | 5.9838e-08
404 | 222.2194 | 805.5596 | 1.0449e-07
405 | 222.9567 | 807.9954 | 7.5423e-08
406 | 223.6088 | 809.9902 | 7.523e-08
407 | 223.9195 | 811.4802 | 6.0574e-08
408 | 224.6568 | 813.9918 | 7.6062e-08
409 | 224.9676 | 815.4551 | 6.116e-08
410 | 225.3636 | 817.5748 | 1.0284e-07
411 | 225.7595 | 819.4855 | 1.0499e-07
412 | 226.4969 | 821.9927 | 7.56e-08
413 | 226.8076 | 823.4471 | 6.2213e-08
414 | 227.2036 | 825.553 | 1.0402e-07
415 | 227.941 | 827.9851 | 7.8083e-08
416 | 228.5931 | 829.9971 | 7.7115e-08
417 | 228.9038 | 831.4481 | 6.2865e-08
418 | 229.6411 | 833.9997 | 7.8925e-08
419 | 230.2932 | 835.9872 | 7.8751e-08
420 | 230.6039 | 837.4334 | 6.341e-08
421 | 231.3412 | 839.9904 | 7.9416e-08
422 | 231.9933 | 841.983 | 7.9465e-08
423 | 232.3041 | 843.4427 | 6.3766e-08
424 | 233.0414 | 845.9854 | 7.9533e-08
425 | 233.3521 | 847.4398 | 6.4425e-08
426 | 233.7481 | 849.5262 | 1.0384e-07
427 | 234.1441 | 851.4469 | 1.0499e-07
428 | 234.8814 | 853.9877 | 7.8928e-08
429 | 235.1921 | 855.4406 | 6.4891e-08
430 | 235.5881 | 857.5226 | 1.0448e-07
431 | 236.3254 | 859.9816 | 8.1389e-08
432 | 236.9775 | 861.9922 | 8.0747e-08
433 | 237.2883 | 863.415 | 6.5449e-08
434 | 238.0257 | 865.9913 | 8.2414e-08
435 | 238.6777 | 867.9869 | 8.1232e-08
436 | 238.9885 | 869.4305 | 6.6239e-08
437 | 239.7258 | 871.9858 | 8.3061e-08
438 | 240.3779 | 873.9935 | 8.3058e-08
439 | 240.6886 | 875.4139 | 6.6761e-08
440 | 241.426 | 877.9971 | 8.3668e-08
441 | 242.078 | 879.9882 | 8.379e-08
442 | 242.3888 | 881.4016 | 6.7337e-08
443 | 243.1261 | 883.9926 | 8.3841e-08
444 | 243.4369 | 885.4035 | 6.7779e-08
445 | 243.8329 | 887.4664 | 1.0482e-07
446 | 244.2289 | 889.3745 | 1.0499e-07
447 | 244.9662 | 891.9918 | 8.428e-08
448 | 245.2769 | 893.3982 | 6.8533e-08
449 | 245.6729 | 895.4625 | 1.0497e-07
450 | 246.0689 | 897.3241 | 1.0499e-07
451 | 246.8062 | 899.9993 | 8.4502e-08
452 | 247.117 | 901.3882 | 6.9387e-08
453 | 247.513 | 903.4296 | 1.0499e-07
454 | 248.2503 | 905.9911 | 8.6858e-08
455 | 248.9023 | 907.9805 | 8.4801e-08
456 | 249.213 | 909.3697 | 6.969e-08
457 | 249.9504 | 911.9855 | 8.7235e-08
458 | 250.6025 | 913.9919 | 8.7324e-08
459 | 250.9132 | 915.3687 | 7.0165e-08
460 | 251.6505 | 917.9915 | 8.783e-08
461 | 252.3026 | 919.9841 | 8.7964e-08
462 | 252.6133 | 921.3807 | 7.0824e-08
463 | 253.3507 | 923.9841 | 8.8642e-08
464 | 254.0028 | 925.9814 | 8.8773e-08
465 | 254.3135 | 927.372 | 7.1423e-08
466 | 255.0508 | 929.9798 | 8.9325e-08
467 | 255.7029 | 931.9893 | 8.9432e-08
468 | 256.0136 | 933.3578 | 7.1753e-08
469 | 256.7509 | 935.9916 | 8.9907e-08
470 | 257.403 | 937.9799 | 9.0044e-08
471 | 257.7137 | 939.364 | 7.2344e-08
472 | 258.451 | 941.9855 | 9.0533e-08
473 | 259.1031 | 943.9977 | 9.0851e-08
474 | 259.4138 | 945.353 | 7.3026e-08
475 | 260.1512 | 947.9767 | 9.1218e-08
476 | 260.8033 | 949.99 | 9.1591e-08
477 | 261.114 | 951.3333 | 7.3633e-08
478 | 261.8513 | 953.9919 | 9.21e-08
479 | 262.5034 | 955.9849 | 9.2486e-08
480 | 262.8141 | 957.3539 | 7.4298e-08
481 | 263.5515 | 959.9814 | 9.2749e-08
482 | 264.2036 | 961.9918 | 9.3061e-08
483 | 264.5143 | 963.3453 | 7.5006e-08
484 | 265.2516 | 965.9934 | 9.345e-08
485 | 265.9037 | 967.9885 | 9.388e-08
486 | 266.2144 | 969.3304 | 7.5513e-08
487 | 266.9518 | 971.9883 | 9.4138e-08
488 | 267.6039 | 973.9775 | 9.2875e-08
489 | 267.9146 | 975.3302 | 7.6052e-08
490 | 268.6519 | 977.9827 | 9.475e-08
491 | 269.304 | 979.9879 | 9.3271e-08
492 | 269.6147 | 981.3232 | 7.6652e-08
493 | 270.352 | 983.9903 | 9.5271e-08
494 | 271.0041 | 985.9807 | 9.4183e-08
495 | 271.3149 | 987.3217 | 7.7354e-08
496 | 271.7108 | 988.9983 | 1.05e-07
497 | 272.4482 | 991.976 | 9.6116e-08
498 | 273.1003 | 993.9858 | 9.6982e-08
499 | 273.411 | 995.303 | 7.795e-08
500 | 274.1484 | 997.9865 | 9.7395e-08
501 | 274.8004 | 999.9811 | 9.782e-08