## T1-7-52-12
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.2341e-05 | 2.0717e-10
2 | 0.91658 | 2.004 | 1.7631e-10
3 | 1.8331 | 4.0079 | 4.0201e-11
4 | 2.7471 | 6.0123 | 7.7488e-11
5 | 3.6612 | 8.0162 | 1.6915e-10
6 | 4.5752 | 10.0201 | 1.3709e-10
7 | 5.4893 | 12.024 | 2.9569e-11
8 | 6.4033 | 14.0279 | 1.1518e-10
9 | 7.3173 | 16.0318 | 7.8159e-11
10 | 8.2313 | 18.036 | 1.4016e-10
11 | 9.1454 | 20.0399 | 4.1188e-10
12 | 10.1946 | 22.047 | 5.2821e-10
13 | 11.1087 | 24.0537 | 1.2257e-10
14 | 11.5046 | 26.0506 | 1.0174e-08
15 | 12.4187 | 28.0566 | -7.5236e-10
16 | 13.3327 | 30.0632 | -1.0737e-10
17 | 14.2468 | 32.0659 | 1.2594e-10
18 | 15.1608 | 34.073 | 1.4486e-09
19 | 15.5568 | 36.0717 | 1.4757e-08
20 | 16.4708 | 38.0759 | 2.8425e-10
21 | 17.3849 | 40.0832 | 1.2959e-12
22 | 18.2989 | 42.0859 | 2.382e-10
23 | 19.2129 | 44.0926 | 2.8883e-10
24 | 19.6089 | 46.0914 | 1.377e-08
25 | 20.5229 | 48.0958 | 6.9082e-11
26 | 21.437 | 50.1028 | 2.9691e-10
27 | 22.351 | 52.1056 | 4.0592e-10
28 | 23.265 | 54.1123 | 2.2565e-10
29 | 23.661 | 56.1111 | 1.4683e-08
30 | 24.575 | 58.1189 | 3.937e-10
31 | 25.1067 | 60.1217 | -1.4166e-10
32 | 25.885 | 62.1414 | -5.5396e-09
33 | 26.4167 | 64.1666 | -9.0104e-10
34 | 27.195 | 66.1316 | 5.0629e-10
35 | 27.7267 | 68.1405 | -3.1252e-10
36 | 28.505 | 70.1412 | 2.4469e-10
37 | 29.4191 | 72.1479 | 3.3671e-10
38 | 30.3331 | 74.1512 | 3.1343e-10
39 | 30.7291 | 76.1497 | 1.3942e-08
40 | 31.6431 | 78.158 | 2.5202e-10
41 | 32.5572 | 80.1609 | 4.695e-10
42 | 33.4712 | 82.1673 | 3.0464e-10
43 | 34.3853 | 84.1707 | 2.5974e-10
44 | 34.7812 | 86.1695 | 1.4611e-08
45 | 35.6953 | 88.1772 | 5.4378e-10
46 | 36.227 | 90.1766 | 6.1117e-11
47 | 37.0054 | 92.1868 | 3.9234e-10
48 | 37.5371 | 94.1886 | -1.2532e-10
49 | 38.3154 | 96.1936 | 6.0946e-10
50 | 38.8471 | 98.1907 | 1.2073e-10
51 | 39.6255 | 100.203 | 2.6083e-10
52 | 40.5395 | 102.2065 | 2.4798e-10
53 | 41.4536 | 104.2127 | 5.7754e-10
54 | 41.8496 | 106.2118 | 1.4399e-08
55 | 42.7636 | 108.2162 | 3.8408e-10
56 | 43.2954 | 110.2141 | 5.5529e-13
57 | 44.0737 | 112.2261 | 5.8765e-10
58 | 44.6054 | 114.225 | 2.1597e-10
59 | 45.3837 | 116.2325 | 5.2708e-10
60 | 46.2978 | 118.2354 | 4.9729e-10
61 | 47.2119 | 120.2419 | 5.537e-10
62 | 48.1259 | 122.2449 | 4.9595e-10
63 | 49.04 | 124.2516 | 5.1955e-10
64 | 49.9541 | 126.2542 | 8.4388e-10
65 | 50.8681 | 128.2579 | 8.1442e-10
66 | 51.7821 | 130.2611 | 6.541e-10
67 | 52.6962 | 132.2671 | 6.1625e-10
68 | 53.6102 | 134.271 | 9.0641e-10
69 | 54.5243 | 136.2769 | 8.4301e-10
70 | 54.9202 | 138.2759 | 1.4535e-08
71 | 55.8342 | 140.2805 | 8.3724e-10
72 | 56.3659 | 142.2715 | 3.736e-10
73 | 57.1443 | 144.2898 | 9.0045e-10
74 | 57.676 | 146.281 | 5.7483e-10
75 | 58.4543 | 148.2968 | 8.3302e-10
76 | 59.3684 | 150.299 | 8.2998e-10
77 | 60.2824 | 152.3061 | 1.0614e-09
78 | 60.8141 | 154.292 | 6.9054e-10
79 | 61.5924 | 156.3159 | 8.8108e-10
80 | 61.9884 | 158.3153 | 1.5396e-08
81 | 62.9025 | 160.318 | 1.221e-09
82 | 63.8165 | 162.3254 | 1.064e-09
83 | 64.7306 | 164.3313 | 1.1152e-09
84 | 65.6446 | 166.3346 | 1.0186e-09
85 | 66.0406 | 168.3351 | 1.4323e-08
86 | 66.9546 | 170.3417 | 1.2709e-09
87 | 67.8686 | 172.3441 | 1.1194e-09
88 | 68.7827 | 174.3511 | 1.1638e-09
89 | 69.6967 | 176.3544 | 1.4013e-09
90 | 70.0927 | 178.3533 | 1.4998e-08
91 | 71.0067 | 180.3609 | 1.2899e-09
92 | 71.9207 | 182.3647 | 1.3392e-09
93 | 72.8348 | 184.3699 | 1.5454e-09
94 | 73.3665 | 186.3457 | 1.1785e-09
95 | 74.1448 | 188.3738 | 1.4738e-09
96 | 75.0588 | 190.3798 | 1.4322e-09
97 | 75.9729 | 192.3828 | 1.7503e-09
98 | 76.5046 | 194.3579 | 1.2977e-09
99 | 77.2829 | 196.3966 | 1.6865e-09
100 | 77.6789 | 198.3948 | 1.612e-08
101 | 78.5929 | 200.3992 | 1.857e-09
102 | 79.1246 | 202.3727 | 1.4448e-09
103 | 79.9029 | 204.4084 | 1.7795e-09
104 | 80.8169 | 206.4146 | 1.7359e-09
105 | 81.2128 | 208.4145 | 1.5033e-08
106 | 81.6121 | 210.4576 | 6.9983e-08
107 | 82.008 | 212.4506 | 7.1634e-08
108 | 82.404 | 214.4973 | 7.4251e-08
109 | 82.8 | 216.5041 | 7.2679e-08
110 | 83.1959 | 218.5243 | 7.1405e-08
111 | 83.5919 | 220.506 | 7.0251e-08
112 | 83.9878 | 222.4967 | 7.1841e-08
113 | 84.3838 | 224.4896 | 7.2675e-08
114 | 84.7797 | 226.5205 | 7.321e-08
115 | 85.1757 | 228.5175 | 7.0761e-08
116 | 85.5716 | 230.515 | 7.0828e-08
117 | 85.9676 | 232.4846 | 7.1493e-08
118 | 86.3636 | 234.5041 | 7.3467e-08
119 | 86.7595 | 236.5109 | 7.2556e-08
120 | 87.1554 | 238.5712 | 7.2569e-08
121 | 87.5514 | 240.5594 | 7.1058e-08
122 | 87.9474 | 242.5309 | 7.1943e-08
123 | 88.3434 | 244.5532 | 7.3826e-08
124 | 88.7393 | 246.5605 | 7.2655e-08
125 | 89.1353 | 248.5582 | 7.0893e-08
126 | 89.5312 | 250.5496 | 7.1429e-08
127 | 89.9272 | 252.5239 | 7.2401e-08
128 | 90.3232 | 254.5515 | 7.4287e-08
129 | 90.7191 | 256.5568 | 7.2643e-08
130 | 91.1151 | 258.5667 | 7.1492e-08
131 | 91.511 | 260.5343 | 7.1184e-08
132 | 91.907 | 262.5771 | 7.4784e-08
133 | 92.3029 | 264.5996 | 7.4458e-08
134 | 92.6989 | 266.606 | 7.2528e-08
135 | 93.0949 | 268.6142 | 7.1501e-08
136 | 93.4909 | 270.5782 | 7.169e-08
137 | 93.8868 | 272.5859 | 7.409e-08
138 | 94.2828 | 274.5943 | 7.3912e-08
139 | 94.6788 | 276.623 | 7.2973e-08
140 | 95.0747 | 278.5959 | 7.1116e-08
141 | 95.4707 | 280.5689 | 7.2371e-08
142 | 95.8667 | 282.5844 | 7.4834e-08
143 | 96.2626 | 284.5896 | 7.3945e-08
144 | 96.6586 | 286.6113 | 7.2632e-08
145 | 97.0545 | 288.6436 | 7.3249e-08
146 | 97.4504 | 290.6158 | 7.3236e-08
147 | 97.8464 | 292.6348 | 7.5239e-08
148 | 98.2424 | 294.6463 | 7.4079e-08
149 | 98.6383 | 296.6598 | 7.2527e-08
150 | 99.0343 | 298.6272 | 7.2102e-08
151 | 99.4302 | 300.6283 | 7.4605e-08
152 | 99.8262 | 302.6331 | 7.5122e-08
153 | 100.2221 | 304.6634 | 7.4385e-08
154 | 100.6181 | 306.6465 | 7.1906e-08
155 | 101.014 | 308.6373 | 7.333e-08
156 | 101.41 | 310.6212 | 7.4619e-08
157 | 101.806 | 312.6906 | 7.7079e-08
158 | 102.2019 | 314.7114 | 7.4045e-08
159 | 102.5979 | 316.6896 | 7.2205e-08
160 | 102.9939 | 318.6823 | 7.3923e-08
161 | 103.3898 | 320.6719 | 7.5262e-08
162 | 103.7858 | 322.705 | 7.61e-08
163 | 104.1818 | 324.7063 | 7.3391e-08
164 | 104.5778 | 326.6757 | 7.2354e-08
165 | 104.9737 | 328.6693 | 7.49e-08
166 | 105.3696 | 330.6721 | 7.6144e-08
167 | 105.7656 | 332.7021 | 7.6022e-08
168 | 106.1616 | 334.6919 | 7.3098e-08
169 | 106.5575 | 336.6848 | 7.3807e-08
170 | 106.9535 | 338.7227 | 7.7064e-08
171 | 107.3495 | 340.7239 | 7.6464e-08
172 | 107.7454 | 342.7539 | 7.5856e-08
173 | 108.1414 | 344.7401 | 7.3188e-08
174 | 108.5374 | 346.7306 | 7.4426e-08
175 | 108.9333 | 348.7119 | 7.5854e-08
176 | 109.3293 | 350.7451 | 7.7664e-08
177 | 109.7252 | 352.7493 | 7.4967e-08
178 | 110.1212 | 354.7469 | 7.3746e-08
179 | 110.5172 | 356.716 | 7.4387e-08
180 | 110.9131 | 358.7092 | 7.6824e-08
181 | 111.3091 | 360.7406 | 7.756e-08
182 | 111.705 | 362.8007 | 7.6562e-08
183 | 112.101 | 364.7931 | 7.4408e-08
184 | 112.497 | 366.7626 | 7.5349e-08
185 | 112.8929 | 368.7589 | 7.7279e-08
186 | 113.2889 | 370.7915 | 7.7762e-08
187 | 113.6848 | 372.7877 | 7.4673e-08
188 | 114.0808 | 374.7818 | 7.4931e-08
189 | 114.4767 | 376.7525 | 7.6178e-08
190 | 114.8727 | 378.7817 | 7.8909e-08
191 | 115.2686 | 380.7889 | 7.6924e-08
192 | 115.6646 | 382.7997 | 7.5173e-08
193 | 116.0605 | 384.7653 | 7.4959e-08
194 | 116.4565 | 386.7693 | 7.8109e-08
195 | 116.8524 | 388.8395 | 8.0626e-08
196 | 117.2484 | 390.8399 | 7.6539e-08
197 | 117.6444 | 392.8418 | 7.5271e-08
198 | 118.0403 | 394.8102 | 7.5922e-08
199 | 118.4363 | 396.8217 | 7.9142e-08
200 | 118.8322 | 398.8344 | 7.8661e-08
201 | 119.2282 | 400.834 | 7.5913e-08
202 | 119.6241 | 402.8266 | 7.5929e-08
203 | 120.0201 | 404.7981 | 7.7382e-08
204 | 120.4161 | 406.8282 | 8.0302e-08
205 | 120.812 | 408.8361 | 7.7985e-08
206 | 121.208 | 410.8421 | 7.6134e-08
207 | 121.6039 | 412.8682 | 7.8076e-08
208 | 121.9999 | 414.8528 | 7.9155e-08
209 | 122.3959 | 416.8853 | 8.023e-08
210 | 122.7918 | 418.8834 | 7.6905e-08
211 | 123.1878 | 420.8807 | 7.6517e-08
212 | 123.5837 | 422.8455 | 7.5971e-08
213 | 123.9797 | 424.8741 | 8.094e-08
214 | 124.3756 | 426.8833 | 7.8917e-08
215 | 124.7716 | 428.8955 | 7.7031e-08
216 | 125.1676 | 430.8602 | 7.6705e-08
217 | 125.5635 | 432.8456 | 7.9755e-08
218 | 125.9595 | 434.8796 | 8.1105e-08
219 | 126.3554 | 436.8831 | 7.7926e-08
220 | 126.7514 | 438.9367 | 7.8822e-08
221 | 127.1473 | 440.903 | 7.8698e-08
222 | 127.5433 | 442.9249 | 8.1664e-08
223 | 127.9392 | 444.9352 | 8.0026e-08
224 | 128.3352 | 446.9261 | 7.7251e-08
225 | 128.7311 | 448.917 | 7.8311e-08
226 | 129.1271 | 450.8992 | 8.0692e-08
227 | 129.523 | 452.9279 | 8.2048e-08
228 | 129.919 | 454.9361 | 7.9135e-08
229 | 130.315 | 456.9308 | 7.7888e-08
230 | 130.7109 | 458.8987 | 7.9357e-08
231 | 131.1069 | 460.9204 | 8.2697e-08
232 | 131.5029 | 462.9933 | 8.3014e-08
233 | 131.8989 | 464.9779 | 7.7966e-08
234 | 132.2948 | 466.9673 | 7.9037e-08
235 | 132.6908 | 468.95 | 8.1723e-08
236 | 133.0867 | 470.9825 | 8.3185e-08
237 | 133.4827 | 472.9853 | 7.9817e-08
238 | 133.8786 | 474.9789 | 7.8649e-08
239 | 134.2746 | 476.9525 | 8.0419e-08
240 | 134.6705 | 478.9552 | 8.3123e-08
241 | 135.0665 | 480.9847 | 8.2543e-08
242 | 135.4624 | 482.9759 | 7.9032e-08
243 | 135.8584 | 484.9648 | 7.982e-08
244 | 136.2543 | 486.9492 | 8.2562e-08
245 | 136.6503 | 489.0172 | 8.5283e-08
246 | 137.0462 | 491.0429 | 8.172e-08
247 | 137.4422 | 493.016 | 7.8892e-08
248 | 137.8382 | 495.0045 | 8.1717e-08
249 | 138.2341 | 497.0042 | 8.4073e-08
250 | 138.6301 | 499.0367 | 8.3821e-08
251 | 139.026 | 501.0284 | 7.9705e-08
252 | 139.422 | 503.0166 | 8.0401e-08
253 | 139.818 | 505 | 8.3433e-08
254 | 140.2139 | 507.0298 | 8.5357e-08
255 | 140.6099 | 509.0316 | 8.1599e-08
256 | 141.0059 | 511.0145 | 7.952e-08
257 | 141.4018 | 513.0671 | 8.3927e-08
258 | 141.7977 | 515.0549 | 8.4906e-08
259 | 142.1937 | 517.0837 | 8.4946e-08
260 | 142.5897 | 519.0844 | 8.1306e-08
261 | 142.9856 | 521.059 | 8.0416e-08
262 | 143.3815 | 523.051 | 8.3858e-08
263 | 143.7775 | 525.0547 | 8.5706e-08
264 | 144.1735 | 527.085 | 8.4543e-08
265 | 144.5694 | 529.0721 | 8.0832e-08
266 | 144.9654 | 531.0622 | 8.1986e-08
267 | 145.3613 | 533.0485 | 8.5105e-08
268 | 145.7573 | 535.0774 | 8.6573e-08
269 | 146.1533 | 537.0836 | 8.3199e-08
270 | 146.5492 | 539.1218 | 8.2658e-08
271 | 146.9452 | 541.1066 | 8.3556e-08
272 | 147.3412 | 543.1013 | 8.6526e-08
273 | 147.7371 | 545.1321 | 8.6628e-08
274 | 148.1331 | 547.1334 | 8.3437e-08
275 | 148.529 | 549.1248 | 8.2666e-08
276 | 148.925 | 551.0968 | 8.4658e-08
277 | 149.3209 | 553.1019 | 8.7371e-08
278 | 149.7169 | 555.134 | 8.6282e-08
279 | 150.1128 | 557.1212 | 8.2402e-08
280 | 150.5088 | 559.1095 | 8.3222e-08
281 | 150.9047 | 561.0946 | 8.6574e-08
282 | 151.3007 | 563.1793 | 9.0292e-08
283 | 151.6967 | 565.1813 | 8.5091e-08
284 | 152.0926 | 567.1666 | 8.249e-08
285 | 152.4886 | 569.1571 | 8.446e-08
286 | 152.8845 | 571.1454 | 8.7625e-08
287 | 153.2805 | 573.1745 | 8.8672e-08
288 | 153.6764 | 575.1779 | 8.4744e-08
289 | 154.0724 | 577.1755 | 8.3737e-08
290 | 154.4683 | 579.1497 | 8.4934e-08
291 | 154.8643 | 581.1625 | 8.9092e-08
292 | 155.2602 | 583.1713 | 8.8314e-08
293 | 155.6562 | 585.1932 | 8.5318e-08
294 | 156.0521 | 587.1647 | 8.3311e-08
295 | 156.448 | 589.2059 | 8.8334e-08
296 | 156.844 | 591.2168 | 9.0018e-08
297 | 157.24 | 593.2231 | 8.8156e-08
298 | 157.636 | 595.2434 | 8.5383e-08
299 | 158.0319 | 597.2129 | 8.4221e-08
300 | 158.4279 | 599.1904 | 8.6859e-08
301 | 158.8239 | 601.2132 | 9.0584e-08
302 | 159.2198 | 603.2254 | 8.8314e-08
303 | 159.6158 | 605.2346 | 8.5299e-08
304 | 160.0118 | 607.2049 | 8.4943e-08
305 | 160.4077 | 609.2057 | 8.9435e-08
306 | 160.8037 | 611.2117 | 9.0593e-08
307 | 161.1996 | 613.2791 | 8.9696e-08
308 | 161.5956 | 615.2802 | 8.5469e-08
309 | 161.9916 | 617.2485 | 8.6266e-08
310 | 162.3875 | 619.2571 | 9.0903e-08
311 | 162.7835 | 621.2693 | 9.0915e-08
312 | 163.1794 | 623.2911 | 8.7767e-08
313 | 163.5754 | 625.2666 | 8.5286e-08
314 | 163.9713 | 627.2615 | 8.8571e-08
315 | 164.3673 | 629.2547 | 9.1407e-08
316 | 164.7632 | 631.2695 | 9.0472e-08
317 | 165.1592 | 633.2845 | 8.7186e-08
318 | 165.5552 | 635.2529 | 8.6505e-08
319 | 165.9511 | 637.2559 | 9.1191e-08
320 | 166.3471 | 639.3177 | 9.3552e-08
321 | 166.743 | 641.3221 | 8.9322e-08
322 | 167.139 | 643.3252 | 8.7009e-08
323 | 167.5349 | 645.2986 | 8.8553e-08
324 | 167.9309 | 647.3081 | 9.307e-08
325 | 168.3268 | 649.3182 | 9.1927e-08
326 | 168.7228 | 651.3353 | 8.8407e-08
327 | 169.1187 | 653.3083 | 8.718e-08
328 | 169.5147 | 655.3094 | 9.1785e-08
329 | 169.9107 | 657.3085 | 9.3261e-08
330 | 170.3066 | 659.3416 | 9.1472e-08
331 | 170.7026 | 661.3269 | 8.7349e-08
332 | 171.0985 | 663.3588 | 9.0834e-08
333 | 171.4944 | 665.3624 | 9.4644e-08
334 | 171.8904 | 667.3686 | 9.2799e-08
335 | 172.2864 | 669.3892 | 8.9283e-08
336 | 172.6823 | 671.3619 | 8.8014e-08
337 | 173.0783 | 673.3623 | 9.2357e-08
338 | 173.4743 | 675.3615 | 9.423e-08
339 | 173.8703 | 677.3718 | 9.1823e-08
340 | 174.2662 | 679.3794 | 8.8861e-08
341 | 174.6622 | 681.3478 | 8.9507e-08
342 | 175.0581 | 683.3574 | 9.4789e-08
343 | 175.4541 | 685.3652 | 9.4295e-08
344 | 175.8501 | 687.3904 | 9.0935e-08
345 | 176.246 | 689.4238 | 8.9988e-08
346 | 176.642 | 691.3941 | 9.211e-08
347 | 177.0379 | 693.4132 | 9.5944e-08
348 | 177.4339 | 695.4222 | 9.3235e-08
349 | 177.8298 | 697.4345 | 8.9829e-08
350 | 178.2258 | 699.3992 | 8.9921e-08
351 | 178.6217 | 701.4127 | 9.5433e-08
352 | 179.0177 | 703.4213 | 9.5601e-08
353 | 179.4136 | 705.441 | 9.2056e-08
354 | 179.8096 | 707.4177 | 8.9465e-08
355 | 180.2056 | 709.395 | 9.2713e-08
356 | 180.6015 | 711.412 | 9.6852e-08
357 | 180.9975 | 713.4785 | 9.6006e-08
358 | 181.3935 | 715.4916 | 9.1049e-08
359 | 181.7895 | 717.4583 | 9.0525e-08
360 | 182.1854 | 719.444 | 9.5204e-08
361 | 182.5813 | 721.4712 | 9.7284e-08
362 | 182.9773 | 723.4739 | 9.287e-08
363 | 183.3733 | 725.4742 | 9.0682e-08
364 | 183.7692 | 727.4473 | 9.2912e-08
365 | 184.1652 | 729.4657 | 9.7721e-08
366 | 184.5611 | 731.4729 | 9.553e-08
367 | 184.9571 | 733.4872 | 9.2244e-08
368 | 185.353 | 735.4605 | 9.1447e-08
369 | 185.749 | 737.4642 | 9.6274e-08
370 | 186.1449 | 739.5287 | 9.9552e-08
371 | 186.5409 | 741.5231 | 9.4047e-08
372 | 186.9369 | 743.5337 | 9.1798e-08
373 | 187.3328 | 745.5054 | 9.3448e-08
374 | 187.7288 | 747.5135 | 9.8266e-08
375 | 188.1247 | 749.5213 | 9.7464e-08
376 | 188.5207 | 751.5232 | 9.3348e-08
377 | 188.9167 | 753.5182 | 9.2325e-08
378 | 189.3126 | 755.493 | 9.5698e-08
379 | 189.7086 | 757.5186 | 9.9431e-08
380 | 190.1045 | 759.524 | 9.642e-08
381 | 190.5005 | 761.5342 | 9.3133e-08
382 | 190.8965 | 763.5655 | 9.5235e-08
383 | 191.2924 | 765.5435 | 9.7938e-08
384 | 191.6884 | 767.5722 | 9.971e-08
385 | 192.0843 | 769.5736 | 9.5478e-08
386 | 192.4803 | 771.5804 | 9.3441e-08
387 | 192.8762 | 773.5513 | 9.5537e-08
388 | 193.2722 | 775.5642 | 1.002e-07
389 | 193.6681 | 777.5748 | 9.8926e-08
390 | 194.0641 | 779.5912 | 9.5048e-08
391 | 194.4601 | 781.5635 | 9.3636e-08
392 | 194.856 | 783.5426 | 9.743e-08
393 | 195.252 | 785.5756 | 1.0182e-07
394 | 195.648 | 787.6353 | 9.9346e-08
395 | 196.0439 | 789.6368 | 9.4979e-08
396 | 196.4399 | 791.6127 | 9.6702e-08
397 | 196.8359 | 793.6234 | 1.0099e-07
398 | 197.2318 | 795.6222 | 1.0037e-07
399 | 197.6278 | 797.621 | 9.6502e-08
400 | 198.0237 | 799.6296 | 9.5173e-08
401 | 198.4197 | 801.6014 | 9.7187e-08
402 | 198.8156 | 803.617 | 1.0145e-07
403 | 199.2116 | 805.6224 | 1.0026e-07
404 | 199.6075 | 807.6373 | 9.6538e-08
405 | 200.0035 | 809.6158 | 9.5219e-08
406 | 200.3994 | 811.6124 | 9.9587e-08
407 | 200.7954 | 813.682 | 1.0315e-07
408 | 201.1913 | 815.679 | 9.9232e-08
409 | 201.5873 | 817.683 | 9.5919e-08
410 | 201.9832 | 819.6579 | 9.69e-08
411 | 202.3792 | 821.6692 | 1.0158e-07
412 | 202.7751 | 823.6722 | 1.0199e-07
413 | 203.1711 | 825.6899 | 9.8438e-08
414 | 203.5671 | 827.6791 | 9.5955e-08
415 | 203.963 | 829.649 | 9.8859e-08
416 | 204.359 | 831.6671 | 1.0276e-07
417 | 204.7549 | 833.6784 | 1.0122e-07
418 | 205.1509 | 835.6852 | 9.7432e-08
419 | 205.5468 | 837.7222 | 9.8247e-08
420 | 205.9428 | 839.6973 | 1.0032e-07
421 | 206.3387 | 841.7296 | 1.035e-07
422 | 206.7347 | 843.728 | 9.9631e-08
423 | 207.1306 | 845.7313 | 9.7003e-08
424 | 207.5266 | 847.7039 | 9.9106e-08
425 | 207.9225 | 849.721 | 1.0312e-07
426 | 208.3185 | 851.7295 | 1.0264e-07
427 | 208.7145 | 853.7422 | 9.8964e-08
428 | 209.1104 | 855.7223 | 9.7413e-08
429 | 209.5064 | 857.7204 | 1.0154e-07
430 | 209.9023 | 859.7196 | 1.037e-07
431 | 210.2983 | 861.7259 | 1.0137e-07
432 | 210.6942 | 863.7954 | 9.9522e-08
433 | 211.0902 | 865.7616 | 9.8877e-08
434 | 211.4862 | 867.7705 | 1.0315e-07
435 | 211.8821 | 869.7859 | 1.0407e-07
436 | 212.2781 | 871.7767 | 1.0014e-07
437 | 212.674 | 873.7769 | 9.8323e-08
438 | 213.07 | 875.7579 | 1.0101e-07
439 | 213.4659 | 877.7722 | 1.0406e-07
440 | 213.8619 | 879.7783 | 1.0332e-07
441 | 214.2578 | 881.7903 | 9.9863e-08
442 | 214.6538 | 883.7717 | 9.8962e-08
443 | 215.0497 | 885.7736 | 1.0298e-07
444 | 215.4457 | 887.835 | 1.0485e-07
445 | 215.8417 | 889.8305 | 1.0228e-07
446 | 216.2376 | 891.8342 | 9.9497e-08
447 | 216.6336 | 893.8118 | 1.0018e-07
448 | 217.0295 | 895.8231 | 1.0421e-07
449 | 217.4255 | 897.8326 | 1.047e-07
450 | 217.8214 | 899.8468 | 1.0187e-07
451 | 218.2174 | 901.8257 | 9.9484e-08
452 | 218.6134 | 903.8258 | 1.023e-07
453 | 219.0093 | 905.8178 | 1.0457e-07
454 | 219.4053 | 907.8299 | 1.0435e-07
455 | 219.8013 | 909.8416 | 1.0126e-07
456 | 220.1972 | 911.8156 | 9.9869e-08
457 | 220.5932 | 913.8798 | 1.0419e-07
458 | 220.9891 | 915.8725 | 1.0486e-07
459 | 221.3851 | 917.8809 | 1.0377e-07
460 | 221.7811 | 919.8865 | 1.0079e-07
461 | 222.177 | 921.8616 | 1.0127e-07
462 | 222.573 | 923.8701 | 1.0448e-07
463 | 222.969 | 925.8788 | 1.0499e-07
464 | 223.3649 | 927.8964 | 1.0307e-07
465 | 223.7609 | 929.8751 | 1.002e-07
466 | 224.1568 | 931.8749 | 1.0288e-07
467 | 224.5528 | 933.8674 | 1.0477e-07
468 | 224.9488 | 935.8974 | 1.0499e-07
469 | 225.3447 | 937.9471 | 1.0324e-07
470 | 225.7407 | 939.9279 | 1.0114e-07
471 | 226.1366 | 941.9228 | 1.0372e-07
472 | 226.5326 | 943.9217 | 1.0499e-07
473 | 226.9286 | 945.9492 | 1.0474e-07
474 | 227.3245 | 947.9372 | 1.026e-07
475 | 227.7205 | 949.9158 | 1.0168e-07
476 | 228.1164 | 951.9231 | 1.0456e-07
477 | 228.5124 | 953.9227 | 1.0499e-07
478 | 228.9083 | 955.9452 | 1.0465e-07
479 | 229.3043 | 957.9336 | 1.021e-07
480 | 229.7002 | 959.9297 | 1.0295e-07
481 | 230.0962 | 961.9149 | 1.0493e-07
482 | 230.4921 | 963.9742 | 1.0499e-07
483 | 230.8881 | 965.9967 | 1.0446e-07
484 | 231.284 | 967.9836 | 1.0228e-07
485 | 231.68 | 969.9785 | 1.0379e-07
486 | 232.0759 | 971.9644 | 1.0499e-07
487 | 232.4719 | 973.9879 | 1.0499e-07
488 | 232.8678 | 975.9896 | 1.0405e-07
489 | 233.2638 | 977.9932 | 1.027e-07
490 | 233.6597 | 979.9677 | 1.0434e-07
491 | 234.0557 | 981.9663 | 1.0499e-07
492 | 234.4517 | 983.9872 | 1.0499e-07
493 | 234.8476 | 985.9813 | 1.0388e-07
494 | 235.2436 | 988.0449 | 1.0368e-07
495 | 235.6395 | 990.0003 | 1.0317e-07
496 | 236.0355 | 992.0056 | 1.0499e-07
497 | 236.4314 | 994.043 | 1.0499e-07
498 | 236.8274 | 996.0361 | 1.0367e-07
499 | 237.2233 | 998.0306 | 1.0369e-07
500 | 237.6193 | 1000.016 | 1.0499e-07