## B4-2-21-20（第二次测量数据）
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.0372e-05 | -9.9653e-11
2 | 0.39849 | 2.004 | 1.7558e-08
3 | 1.1383 | 4.0078 | 3.9139e-08
4 | 1.449 | 5.9052 | 5.8708e-08
5 | 1.845 | 7.7661 | 7.7234e-08
6 | 2.5824 | 10.02 | 1.0228e-07
7 | 2.6809 | 12.0239 | 1.1655e-07
8 | 2.7795 | 14.0277 | 1.3747e-07
9 | 2.8781 | 16.0317 | 1.6009e-07
10 | 2.9767 | 18.0359 | 1.8365e-07
11 | 3.0753 | 20.0398 | 2.0727e-07
12 | 3.1764 | 22.1198 | 2.3609e-07
13 | 3.275 | 24.0512 | 2.5624e-07
14 | 3.3736 | 26.0505 | 2.8066e-07
15 | 3.4722 | 28.054 | 3.0553e-07
16 | 3.5708 | 30.0607 | 3.3058e-07
17 | 3.6694 | 32.0633 | 3.5569e-07
18 | 3.768 | 34.0703 | 3.8134e-07
19 | 3.8666 | 36.0702 | 4.0669e-07
20 | 3.9652 | 38.0728 | 4.3225e-07
21 | 4.0638 | 40.0801 | 4.5786e-07
22 | 4.1624 | 42.083 | 4.8439e-07
23 | 4.261 | 44.0895 | 5.1091e-07
24 | 4.3596 | 46.0892 | 5.3718e-07
25 | 4.4582 | 48.0924 | 5.6365e-07
26 | 4.5567 | 50.0991 | 5.8974e-07
27 | 4.6554 | 52.102 | 6.1469e-07
28 | 4.7539 | 54.1087 | 6.3829e-07
29 | 4.8525 | 56.1087 | 6.6347e-07
30 | 4.9511 | 58.1148 | 6.89e-07
31 | 5.0497 | 60.1179 | 7.1462e-07
32 | 5.1483 | 62.1249 | 7.4042e-07
33 | 5.2469 | 64.128 | 7.6684e-07
34 | 5.3455 | 66.1274 | 7.9371e-07
35 | 5.444 | 68.1342 | 8.2082e-07
36 | 5.5426 | 70.1369 | 8.4809e-07
37 | 5.6412 | 72.1434 | 8.7578e-07
38 | 5.7398 | 74.147 | 9.0293e-07
39 | 5.8384 | 76.1463 | 9.329e-07
40 | 5.937 | 78.1524 | 9.8004e-07
41 | 6.0356 | 80.1272 | 1.0134e-06
42 | 6.4675 | 82.1658 | 1.0042e-06
43 | 6.5552 | 84.1693 | 1.0215e-06
44 | 6.6429 | 86.1691 | 1.0454e-06
45 | 6.7305 | 88.1756 | 1.0728e-06
46 | 6.8182 | 90.1789 | 1.0986e-06
47 | 6.9059 | 92.1853 | 1.1263e-06
48 | 6.9935 | 94.1917 | 1.1545e-06
49 | 7.0812 | 96.1921 | 1.1823e-06
50 | 7.1689 | 98.1947 | 1.2108e-06
51 | 7.2565 | 100.2015 | 1.2385e-06
52 | 7.3442 | 102.2051 | 1.2677e-06
53 | 7.4319 | 104.211 | 1.296e-06
54 | 7.5196 | 106.211 | 1.3246e-06
55 | 7.6073 | 108.2145 | 1.3541e-06
56 | 7.695 | 110.2207 | 1.3816e-06
57 | 7.7826 | 112.2245 | 1.4093e-06
58 | 7.8703 | 114.231 | 1.4375e-06
59 | 7.9579 | 116.2305 | 1.4658e-06
60 | 8.0456 | 118.2341 | 1.4949e-06
61 | 8.1333 | 120.2402 | 1.5236e-06
62 | 8.2209 | 122.2432 | 1.5522e-06
63 | 8.3086 | 124.25 | 1.5811e-06
64 | 8.3963 | 126.2526 | 1.6104e-06
65 | 8.4839 | 128.2565 | 1.6392e-06
66 | 8.5716 | 130.2594 | 1.6694e-06
67 | 8.6593 | 132.2655 | 1.6989e-06
68 | 8.7469 | 134.2693 | 1.7301e-06
69 | 8.8346 | 136.2754 | 1.7612e-06
70 | 8.9223 | 138.2754 | 1.7932e-06
71 | 9.0099 | 140.2789 | 1.825e-06
72 | 9.0976 | 142.2854 | 1.8562e-06
73 | 9.1853 | 144.2884 | 1.8872e-06
74 | 9.2729 | 146.295 | 1.9198e-06
75 | 9.3606 | 148.2957 | 1.9529e-06
76 | 9.4483 | 150.2973 | 1.9917e-06
77 | 9.5359 | 152.3043 | 2.0242e-06
78 | 9.6236 | 154.3079 | 2.0577e-06
79 | 9.7113 | 156.3144 | 2.0924e-06
80 | 9.7989 | 158.3145 | 2.1285e-06
81 | 9.8866 | 160.3166 | 2.1658e-06
82 | 9.9742 | 162.3237 | 2.2018e-06
83 | 10.0619 | 164.3298 | 2.2368e-06
84 | 10.1496 | 166.333 | 2.2696e-06
85 | 10.2372 | 168.3347 | 2.305e-06
86 | 10.3249 | 170.3399 | 2.3408e-06
87 | 10.4126 | 172.3426 | 2.3764e-06
88 | 10.5002 | 174.3493 | 2.408e-06
89 | 10.5879 | 176.3527 | 2.4369e-06
90 | 10.6756 | 178.3528 | 2.4639e-06
91 | 10.7632 | 180.3591 | 2.49e-06
92 | 10.8509 | 182.363 | 2.5167e-06
93 | 10.9385 | 184.3682 | 2.5436e-06
94 | 11.0262 | 186.3721 | 2.5709e-06
95 | 11.1138 | 188.3723 | 2.5985e-06
96 | 11.2015 | 190.3781 | 2.6276e-06
97 | 11.2891 | 192.3811 | 2.6588e-06
98 | 11.3768 | 194.3872 | 2.6927e-06
99 | 11.4645 | 196.3949 | 2.7262e-06
100 | 11.5521 | 198.3939 | 2.7562e-06
101 | 11.6398 | 200.3974 | 2.7846e-06
102 | 11.7274 | 202.4048 | 2.8338e-06
103 | 11.8151 | 204.4065 | 2.8795e-06
104 | 11.9028 | 206.4128 | 2.9158e-06
105 | 11.9905 | 208.4134 | 2.9462e-06
106 | 12.0781 | 210.3885 | 2.9692e-06
107 | 12.1658 | 212.4009 | 2.9966e-06
108 | 12.2535 | 214.4446 | 3.0233e-06
109 | 12.3411 | 216.4391 | 3.0495e-06
110 | 12.4288 | 218.4482 | 3.0827e-06
111 | 12.5165 | 220.4424 | 3.1152e-06
112 | 12.6041 | 222.4514 | 3.1447e-06
113 | 12.6918 | 224.4437 | 3.1739e-06
114 | 12.7795 | 226.4541 | 3.2059e-06
115 | 12.8671 | 228.4444 | 3.2374e-06
116 | 12.9548 | 230.4545 | 3.2678e-06
117 | 13.0425 | 232.4443 | 3.3005e-06
118 | 13.1302 | 234.457 | 3.3343e-06
119 | 13.2178 | 236.4467 | 3.3701e-06
120 | 13.3055 | 238.4948 | 3.403e-06
121 | 13.3932 | 240.5046 | 3.4354e-06
122 | 13.4808 | 242.4948 | 3.4671e-06
123 | 13.5685 | 244.5055 | 3.5012e-06
124 | 13.6562 | 246.4939 | 3.5337e-06
125 | 13.7438 | 248.4885 | 3.5644e-06
126 | 13.8315 | 250.4967 | 3.5947e-06
127 | 13.9192 | 252.4892 | 3.6251e-06
128 | 14.0069 | 254.5004 | 3.6545e-06
129 | 14.0945 | 256.4902 | 3.6845e-06
130 | 14.1822 | 258.502 | 3.7127e-06
131 | 14.2699 | 260.4914 | 3.7409e-06
132 | 14.3575 | 262.5396 | 3.7682e-06
133 | 14.4452 | 264.5481 | 3.7941e-06
134 | 14.5329 | 266.5418 | 3.8213e-06
135 | 14.6206 | 268.5508 | 3.8481e-06
136 | 14.7082 | 270.541 | 3.8754e-06
137 | 14.7959 | 272.5508 | 3.9022e-06
138 | 14.8836 | 274.5424 | 3.9301e-06
139 | 14.9712 | 276.555 | 3.9589e-06
140 | 15.0589 | 278.5437 | 3.9866e-06
141 | 15.1466 | 280.5375 | 4.0144e-06
142 | 15.2342 | 282.5479 | 4.0417e-06
143 | 15.3219 | 284.5361 | 4.0704e-06
144 | 15.4096 | 286.5474 | 4.0978e-06
145 | 15.4973 | 288.5939 | 4.1264e-06
146 | 15.5849 | 290.5884 | 4.1547e-06
147 | 15.6726 | 292.597 | 4.1825e-06
148 | 15.7603 | 294.5898 | 4.21e-06
149 | 15.8479 | 296.6005 | 4.2372e-06
150 | 15.9356 | 298.5913 | 4.2656e-06
151 | 16.0233 | 300.6024 | 4.2932e-06
152 | 16.1109 | 302.5927 | 4.3208e-06
153 | 16.1986 | 304.6042 | 4.349e-06
154 | 16.2863 | 306.5935 | 4.3766e-06
155 | 16.3739 | 308.6043 | 4.4054e-06
156 | 16.4616 | 310.5951 | 4.4339e-06
157 | 16.5493 | 312.6399 | 4.4635e-06
158 | 16.6369 | 314.6513 | 4.4922e-06
159 | 16.7246 | 316.6425 | 4.5207e-06
160 | 16.8123 | 318.6543 | 4.5504e-06
161 | 16.9 | 320.6428 | 4.5783e-06
162 | 16.9876 | 322.6548 | 4.6074e-06
163 | 17.0753 | 324.6484 | 4.6374e-06
164 | 17.1629 | 326.6364 | 4.6667e-06
165 | 17.2506 | 328.6483 | 4.6964e-06
166 | 17.3383 | 330.6392 | 4.7258e-06
167 | 17.4259 | 332.6508 | 4.7553e-06
168 | 17.5136 | 334.6397 | 4.7837e-06
169 | 17.6013 | 336.6501 | 4.8133e-06
170 | 17.689 | 338.6985 | 4.8437e-06
171 | 17.7767 | 340.6874 | 4.8731e-06
172 | 17.8643 | 342.6989 | 4.9027e-06
173 | 17.952 | 344.6893 | 4.9329e-06
174 | 18.0396 | 346.7011 | 4.9609e-06
175 | 18.1273 | 348.6907 | 4.99e-06
176 | 18.215 | 350.7026 | 5.0182e-06
177 | 18.3026 | 352.6944 | 5.0453e-06
178 | 18.3903 | 354.7017 | 5.0736e-06
179 | 18.478 | 356.6946 | 5.1042e-06
180 | 18.5656 | 358.6873 | 5.1334e-06
181 | 18.6533 | 360.6962 | 5.1627e-06
182 | 18.741 | 362.7407 | 5.1919e-06
183 | 18.8286 | 364.7523 | 5.2227e-06
184 | 18.9163 | 366.7461 | 5.2535e-06
185 | 19.0039 | 368.7352 | 5.2815e-06
186 | 19.0916 | 370.7462 | 5.3106e-06
187 | 19.1793 | 372.7388 | 5.3371e-06
188 | 19.267 | 374.7483 | 5.3635e-06
189 | 19.3546 | 376.7371 | 5.391e-06
190 | 19.4423 | 378.7494 | 5.4213e-06
191 | 19.5299 | 380.7409 | 5.4453e-06
192 | 19.6176 | 382.7497 | 5.474e-06
193 | 19.7053 | 384.741 | 5.4997e-06
194 | 19.793 | 386.7515 | 5.5273e-06
195 | 19.8806 | 388.7991 | 5.5584e-06
196 | 19.9683 | 390.7888 | 5.5878e-06
197 | 20.0559 | 392.7997 | 5.6174e-06
198 | 20.1436 | 394.7925 | 5.6471e-06
199 | 20.2313 | 396.7996 | 5.6744e-06
200 | 20.3189 | 398.7928 | 5.7005e-06
201 | 20.4066 | 400.7855 | 5.7257e-06
202 | 20.4942 | 402.7944 | 5.7548e-06
203 | 20.5819 | 404.7841 | 5.7828e-06
204 | 20.6696 | 406.7974 | 5.8096e-06
205 | 20.7573 | 408.7873 | 5.8373e-06
206 | 20.8449 | 410.7966 | 5.8663e-06
207 | 20.9326 | 412.8427 | 5.8953e-06
208 | 21.0202 | 414.8351 | 5.9227e-06
209 | 21.1079 | 416.8453 | 5.9506e-06
210 | 21.1955 | 418.8351 | 5.979e-06
211 | 21.2832 | 420.8468 | 6.0071e-06
212 | 21.3708 | 422.8381 | 6.0337e-06
213 | 21.4585 | 424.8464 | 6.0613e-06
214 | 21.5462 | 426.8385 | 6.0881e-06
215 | 21.6338 | 428.8497 | 6.118e-06
216 | 21.7215 | 430.8411 | 6.1444e-06
217 | 21.8091 | 432.8309 | 6.1728e-06
218 | 21.8968 | 434.8416 | 6.2007e-06
219 | 21.9845 | 436.8351 | 6.2267e-06
220 | 22.0722 | 438.8971 | 6.2548e-06
221 | 22.1598 | 440.8908 | 6.2834e-06
222 | 22.2475 | 442.9006 | 6.3095e-06
223 | 22.3352 | 444.8923 | 6.3364e-06
224 | 22.4228 | 446.882 | 6.3648e-06
225 | 22.5105 | 448.8957 | 6.3915e-06
226 | 22.5982 | 450.8848 | 6.4167e-06
227 | 22.6858 | 452.8932 | 6.4419e-06
228 | 22.7735 | 454.8863 | 6.4683e-06
229 | 22.8611 | 456.8967 | 6.4931e-06
230 | 22.9488 | 458.8871 | 6.5182e-06
231 | 23.0365 | 460.8955 | 6.5456e-06
232 | 23.1241 | 462.9452 | 6.5724e-06
233 | 23.2118 | 464.9369 | 6.6005e-06
234 | 23.2995 | 466.9463 | 6.6265e-06
235 | 23.3871 | 468.9369 | 6.6526e-06
236 | 23.4748 | 470.9477 | 6.6778e-06
237 | 23.5625 | 472.9385 | 6.7041e-06
238 | 23.6501 | 474.9465 | 6.7309e-06
239 | 23.7378 | 476.9406 | 6.757e-06
240 | 23.8255 | 478.932 | 6.7826e-06
241 | 23.9131 | 480.9398 | 6.8095e-06
242 | 24.0008 | 482.9329 | 6.8335e-06
243 | 24.0885 | 484.9427 | 6.8614e-06
244 | 24.1761 | 486.934 | 6.8887e-06
245 | 24.2638 | 488.9781 | 6.9136e-06
246 | 24.3515 | 490.9916 | 6.9419e-06
247 | 24.4391 | 492.9822 | 6.9727e-06
248 | 24.5268 | 494.9903 | 6.9974e-06
249 | 24.6144 | 496.9838 | 7.0202e-06
250 | 24.7021 | 498.9937 | 7.0475e-06
251 | 24.7898 | 500.9838 | 7.0739e-06
252 | 24.8774 | 502.9916 | 7.099e-06
253 | 24.9651 | 504.9862 | 7.1244e-06
254 | 25.0527 | 506.9963 | 7.152e-06
255 | 25.1404 | 508.9861 | 7.1797e-06
256 | 25.2281 | 510.979 | 7.2059e-06
257 | 25.3157 | 513.045 | 7.2332e-06
258 | 25.4034 | 515.038 | 7.2586e-06
259 | 25.491 | 517.0446 | 7.2877e-06
260 | 25.5787 | 519.0385 | 7.3146e-06
261 | 25.6664 | 521.0304 | 7.3394e-06
262 | 25.754 | 523.0391 | 7.3643e-06
263 | 25.8417 | 525.0305 | 7.3885e-06
264 | 25.9293 | 527.04 | 7.4144e-06
265 | 26.017 | 529.0328 | 7.4386e-06
266 | 26.1047 | 531.0434 | 7.4661e-06
267 | 26.1923 | 533.0347 | 7.492e-06
268 | 26.28 | 535.0436 | 7.5185e-06
269 | 26.3677 | 537.0363 | 7.5465e-06
270 | 26.4553 | 539.0827 | 7.5685e-06
271 | 26.543 | 541.0923 | 7.5957e-06
272 | 26.6307 | 543.082 | 7.6202e-06
273 | 26.7183 | 545.0905 | 7.6461e-06
274 | 26.806 | 547.0844 | 7.6716e-06
275 | 26.8936 | 549.0956 | 7.6963e-06
276 | 26.9813 | 551.0858 | 7.7223e-06
277 | 27.069 | 553.0782 | 7.7455e-06
278 | 27.1566 | 555.0882 | 7.7744e-06
279 | 27.2443 | 557.0804 | 7.7986e-06
280 | 27.3319 | 559.088 | 7.8223e-06
281 | 27.4196 | 561.0824 | 7.8459e-06
282 | 27.5073 | 563.1451 | 7.8726e-06
283 | 27.595 | 565.1355 | 7.8967e-06
284 | 27.6826 | 567.129 | 7.9191e-06
285 | 27.7703 | 569.138 | 7.9478e-06
286 | 27.8579 | 571.1299 | 7.9729e-06
287 | 27.9456 | 573.1395 | 7.9956e-06
288 | 28.0333 | 575.1315 | 8.0228e-06
289 | 28.1209 | 577.1418 | 8.0475e-06
290 | 28.2086 | 579.1348 | 8.0724e-06
291 | 28.2963 | 581.1431 | 8.0956e-06
292 | 28.3839 | 583.1327 | 8.121e-06
293 | 28.4716 | 585.143 | 8.1457e-06
294 | 28.5592 | 587.1347 | 8.1712e-06
295 | 28.6469 | 589.1866 | 8.1964e-06
296 | 28.7346 | 591.1948 | 8.2218e-06
297 | 28.8222 | 593.1844 | 8.2468e-06
298 | 28.9099 | 595.1953 | 8.2715e-06
299 | 28.9975 | 597.187 | 8.2961e-06
300 | 29.0852 | 599.1793 | 8.3206e-06
301 | 29.1729 | 601.186 | 8.3457e-06
302 | 29.2605 | 603.1817 | 8.3672e-06
303 | 29.3482 | 605.1889 | 8.3932e-06
304 | 29.4359 | 607.1801 | 8.4186e-06
305 | 29.5235 | 609.1888 | 8.4437e-06
306 | 29.6112 | 611.1809 | 8.4697e-06
307 | 29.6989 | 613.2286 | 8.4911e-06
308 | 29.7865 | 615.2391 | 8.5166e-06
309 | 29.8741 | 617.23 | 8.5413e-06
310 | 29.9618 | 619.2388 | 8.5634e-06
311 | 30.0495 | 621.2327 | 8.5894e-06
312 | 30.1372 | 623.2408 | 8.6132e-06
313 | 30.2248 | 625.2312 | 8.637e-06
314 | 30.3125 | 627.2432 | 8.6601e-06
315 | 30.4001 | 629.2313 | 8.6849e-06
316 | 30.4878 | 631.2267 | 8.7087e-06
317 | 30.5754 | 633.2359 | 8.7358e-06
318 | 30.6631 | 635.2268 | 8.7601e-06
319 | 30.7507 | 637.2363 | 8.784e-06
320 | 30.8384 | 639.2847 | 8.8062e-06
321 | 30.9261 | 641.2745 | 8.8315e-06
322 | 31.0138 | 643.2825 | 8.8524e-06
323 | 31.1014 | 645.2792 | 8.8787e-06
324 | 31.1891 | 647.2866 | 8.9031e-06
325 | 31.2768 | 649.2771 | 8.9251e-06
326 | 31.3644 | 651.2872 | 8.9455e-06
327 | 31.4521 | 653.2786 | 8.9714e-06
328 | 31.5397 | 655.2896 | 8.9926e-06
329 | 31.6274 | 657.2771 | 9.0168e-06
330 | 31.7151 | 659.2911 | 9.0408e-06
331 | 31.8027 | 661.285 | 9.0682e-06
332 | 31.8904 | 663.3312 | 9.0892e-06
333 | 31.9781 | 665.3391 | 9.1093e-06
334 | 32.0657 | 667.3286 | 9.1362e-06
335 | 32.1534 | 669.3386 | 9.163e-06
336 | 32.241 | 671.3292 | 9.1833e-06
337 | 32.3287 | 673.3442 | 9.2046e-06
338 | 32.4164 | 675.3331 | 9.2303e-06
339 | 32.504 | 677.3239 | 9.2464e-06
340 | 32.5917 | 679.3342 | 9.2687e-06
341 | 32.6794 | 681.3251 | 9.2904e-06
342 | 32.767 | 683.3356 | 9.3139e-06
343 | 32.8547 | 685.3259 | 9.3364e-06
344 | 32.9423 | 687.3382 | 9.3584e-06
345 | 33.03 | 689.3834 | 9.3858e-06
346 | 33.1176 | 691.3755 | 9.4074e-06
347 | 33.2053 | 693.3831 | 9.4357e-06
348 | 33.293 | 695.3752 | 9.4586e-06
349 | 33.3806 | 697.3886 | 9.4825e-06
350 | 33.4683 | 699.375 | 9.5076e-06
351 | 33.556 | 701.3903 | 9.5306e-06
352 | 33.6436 | 703.382 | 9.5545e-06
353 | 33.7313 | 705.3893 | 9.5752e-06
354 | 33.819 | 707.3795 | 9.5981e-06
355 | 33.9066 | 709.373 | 9.6169e-06
356 | 33.9943 | 711.3818 | 9.64e-06
357 | 34.0819 | 713.4264 | 9.6578e-06
358 | 34.1696 | 715.4404 | 9.6821e-06
359 | 34.2573 | 717.4295 | 9.7046e-06
360 | 34.3449 | 719.4211 | 9.7243e-06
361 | 34.4326 | 721.433 | 9.7441e-06
362 | 34.5202 | 723.421 | 9.7678e-06
363 | 34.6079 | 725.4311 | 9.7908e-06
364 | 34.6955 | 727.4227 | 9.8179e-06
365 | 34.7832 | 729.436 | 9.8535e-06
366 | 34.8709 | 731.4252 | 9.8628e-06
367 | 34.9585 | 733.4341 | 9.8861e-06
368 | 35.0462 | 735.4262 | 9.9032e-06
369 | 35.1338 | 737.438 | 9.9276e-06
370 | 35.2215 | 739.4851 | 9.9458e-06
371 | 35.3092 | 741.4727 | 9.9632e-06
372 | 35.3968 | 743.4852 | 9.9826e-06
373 | 35.4845 | 745.4793 | 1.0002e-05
374 | 35.5721 | 747.4857 | 1.0029e-05
375 | 35.6598 | 749.4759 | 1.0045e-05
376 | 35.7475 | 751.4703 | 1.0067e-05
377 | 35.8351 | 753.4781 | 1.0092e-05
378 | 35.9228 | 755.4682 | 1.0111e-05
379 | 36.0104 | 757.4832 | 1.0128e-05
380 | 36.0981 | 759.4715 | 1.0147e-05
381 | 36.1858 | 761.4799 | 1.0178e-05
382 | 36.2734 | 763.528 | 1.0191e-05
383 | 36.3611 | 765.5182 | 1.021e-05
384 | 36.4487 | 767.5281 | 1.0266e-05
385 | 36.5364 | 769.5188 | 1.0255e-05
386 | 36.624 | 771.5319 | 1.03e-05
387 | 36.7117 | 773.522 | 1.0315e-05
388 | 36.7993 | 775.5316 | 1.0334e-05
389 | 36.887 | 777.5247 | 1.0391e-05
390 | 36.9747 | 779.5342 | 1.0374e-05
391 | 37.0623 | 781.5237 | 1.0429e-05
392 | 37.15 | 783.5143 | 1.0447e-05
393 | 37.2377 | 785.499 | 1.0453e-05
394 | 37.6547 | 787.5936 | 1.042e-05
395 | 37.7423 | 789.6005 | 1.0433e-05
396 | 37.83 | 791.5906 | 1.0448e-05
397 | 37.9177 | 793.6016 | 1.0467e-05
398 | 38.0053 | 795.5954 | 1.0491e-05
399 | 38.093 | 797.5828 | 1.0514e-05
400 | 38.1807 | 799.5978 | 1.0526e-05
401 | 38.2683 | 801.5877 | 1.0546e-05
402 | 38.356 | 803.5974 | 1.0573e-05
403 | 38.4437 | 805.588 | 1.0585e-05
404 | 38.5313 | 807.5964 | 1.0605e-05
405 | 38.619 | 809.5903 | 1.0628e-05
406 | 38.7067 | 811.5991 | 1.0648e-05
407 | 38.7943 | 813.652 | 1.0667e-05
408 | 38.882 | 815.641 | 1.0685e-05
409 | 38.9697 | 817.6479 | 1.0716e-05
410 | 39.0574 | 819.6399 | 1.0725e-05
411 | 39.145 | 821.6517 | 1.0745e-05
412 | 39.2327 | 823.6405 | 1.0767e-05
413 | 39.3203 | 825.649 | 1.0786e-05
414 | 39.408 | 827.6489 | 1.0811e-05
415 | 39.4957 | 829.6336 | 1.0825e-05
416 | 39.5833 | 831.6432 | 1.0845e-05
417 | 39.671 | 833.6376 | 1.0874e-05
418 | 39.7586 | 835.6436 | 1.0889e-05
419 | 39.8463 | 837.6912 | 1.0911e-05
420 | 39.934 | 839.681 | 1.0932e-05
421 | 40.0216 | 841.6971 | 1.095e-05
422 | 40.1093 | 843.6862 | 1.0974e-05
423 | 40.197 | 845.6952 | 1.0992e-05
424 | 40.2846 | 847.6854 | 1.1014e-05
425 | 40.3723 | 849.6958 | 1.1033e-05
426 | 40.46 | 851.6907 | 1.105e-05
427 | 40.5476 | 853.6975 | 1.1085e-05
428 | 40.6353 | 855.6935 | 1.1108e-05
429 | 40.723 | 857.6995 | 1.1133e-05
430 | 40.8107 | 859.6913 | 1.1153e-05
431 | 40.8984 | 861.6835 | 1.1167e-05
432 | 40.986 | 863.7484 | 1.1186e-05
433 | 41.0737 | 865.7375 | 1.1207e-05
434 | 41.1613 | 867.7476 | 1.1229e-05
435 | 41.249 | 869.7477 | 1.1246e-05
436 | 41.3366 | 871.7328 | 1.1267e-05
437 | 41.4243 | 873.7399 | 1.1285e-05
438 | 41.512 | 875.735 | 1.1305e-05
439 | 41.5996 | 877.7427 | 1.1321e-05
440 | 41.6873 | 879.7345 | 1.1346e-05
441 | 41.775 | 881.7433 | 1.1362e-05
442 | 41.8626 | 883.7411 | 1.1384e-05
443 | 41.9503 | 885.7491 | 1.1406e-05
444 | 42.038 | 887.7958 | 1.1426e-05
445 | 42.1256 | 889.785 | 1.1457e-05
446 | 42.2133 | 891.7935 | 1.1474e-05
447 | 42.3009 | 893.7888 | 1.1499e-05
448 | 42.3886 | 895.7954 | 1.1516e-05
449 | 42.4763 | 897.7911 | 1.1543e-05
450 | 42.5639 | 899.7965 | 1.1556e-05
451 | 42.6516 | 901.7873 | 1.1571e-05
452 | 42.7393 | 903.8002 | 1.1588e-05
453 | 42.8269 | 905.7889 | 1.1609e-05
454 | 42.9146 | 907.7839 | 1.1629e-05
455 | 43.0022 | 909.7926 | 1.1649e-05
456 | 43.0899 | 911.7845 | 1.1675e-05
457 | 43.1776 | 913.8488 | 1.1687e-05
458 | 43.2652 | 915.8398 | 1.1713e-05
459 | 43.3529 | 917.8336 | 1.1726e-05
460 | 43.4406 | 919.8397 | 1.1748e-05
461 | 43.5283 | 921.8321 | 1.1766e-05
462 | 43.6159 | 923.8411 | 1.179e-05
463 | 43.7036 | 925.8402 | 1.1803e-05
464 | 43.7913 | 927.8466 | 1.1824e-05
465 | 43.8789 | 929.8336 | 1.1844e-05
466 | 43.9666 | 931.8443 | 1.1889e-05
467 | 44.0543 | 933.838 | 1.1877e-05
468 | 44.1419 | 935.8492 | 1.1903e-05
469 | 44.2296 | 937.8924 | 1.1922e-05
470 | 44.3172 | 939.8891 | 1.1942e-05
471 | 44.4049 | 941.8947 | 1.1956e-05
472 | 44.4926 | 943.8865 | 1.1979e-05
473 | 44.5802 | 945.8991 | 1.1996e-05
474 | 44.6679 | 947.8858 | 1.2033e-05
475 | 44.7556 | 949.8829 | 1.2028e-05
476 | 44.8432 | 951.8932 | 1.2056e-05
477 | 44.9309 | 953.8854 | 1.2071e-05
478 | 45.0186 | 955.8916 | 1.2093e-05
479 | 45.1062 | 957.8846 | 1.2111e-05
480 | 45.1939 | 959.8947 | 1.2132e-05
481 | 45.2816 | 961.8847 | 1.2149e-05
482 | 45.3692 | 963.9316 | 1.2161e-05
483 | 45.4569 | 965.9403 | 1.2183e-05
484 | 45.5446 | 967.9357 | 1.2219e-05
485 | 45.6322 | 969.944 | 1.2229e-05
486 | 45.7199 | 971.933 | 1.2245e-05
487 | 45.8076 | 973.9418 | 1.2265e-05
488 | 45.8952 | 975.9354 | 1.2288e-05
489 | 45.9829 | 977.9468 | 1.2316e-05
490 | 46.0706 | 979.9373 | 1.2327e-05
491 | 46.1582 | 981.9338 | 1.2349e-05
492 | 46.2459 | 983.9388 | 1.2368e-05
493 | 46.3336 | 985.9284 | 1.2387e-05
494 | 46.4212 | 987.9971 | 1.2407e-05
495 | 46.5089 | 989.9857 | 1.2437e-05
496 | 46.5966 | 991.98 | 1.2441e-05
497 | 46.6842 | 993.9892 | 1.2453e-05
498 | 46.7719 | 995.9809 | 1.2474e-05
499 | 46.8595 | 997.9891 | 1.2495e-05
500 | 46.9472 | 999.9836 | 1.252e-05