## B1-3-31-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -4.4621e-06 | 1.1137e-07
2 | 0.43441 | 2 | 1.9381e-06
3 | 0.52209 | 3.9999 | 3.8004e-06
4 | 0.60974 | 5.9999 | 5.6835e-06
5 | 0.69738 | 7.9997 | 7.5935e-06
6 | 0.78503 | 9.9995 | 9.5294e-06
7 | 1.202 | 11.9997 | 1.1478e-05
8 | 1.2897 | 13.9999 | 1.3433e-05
9 | 1.3773 | 15.9997 | 1.5414e-05
10 | 1.465 | 17.9996 | 1.7421e-05
11 | 1.5526 | 19.9994 | 1.9444e-05
12 | 1.6403 | 22.1241 | 2.1511e-05
13 | 1.7279 | 23.9967 | 2.3541e-05
14 | 1.8156 | 25.9963 | 2.5612e-05
15 | 1.9033 | 27.9998 | 2.77e-05
16 | 1.9909 | 29.9997 | 2.9792e-05
17 | 2.0786 | 31.999 | 3.189e-05
18 | 2.1662 | 33.9994 | 3.4e-05
19 | 2.2539 | 35.9994 | 3.6119e-05
20 | 2.3415 | 37.9988 | 3.8245e-05
21 | 2.4292 | 39.9994 | 4.0386e-05
22 | 2.5168 | 41.9993 | 4.2518e-05
23 | 2.6045 | 43.9988 | 4.4664e-05
24 | 2.6921 | 45.999 | 4.6813e-05
25 | 2.7797 | 47.9984 | 4.897e-05
26 | 2.8674 | 49.9982 | 5.1132e-05
27 | 2.955 | 51.9983 | 5.329e-05
28 | 3.0427 | 53.9984 | 5.5443e-05
29 | 3.1303 | 55.9981 | 5.7602e-05
30 | 3.2179 | 57.9981 | 5.9768e-05
31 | 3.3056 | 59.9978 | 6.1935e-05
32 | 3.3932 | 61.9978 | 6.4106e-05
33 | 3.4809 | 63.9977 | 6.6289e-05
34 | 3.5685 | 65.9972 | 6.8483e-05
35 | 3.6561 | 67.9972 | 7.0691e-05
36 | 3.7438 | 69.9973 | 7.2907e-05
37 | 3.8314 | 71.9966 | 7.5083e-05
38 | 3.9191 | 73.9967 | 7.7289e-05
39 | 4.0067 | 75.9966 | 7.9505e-05
40 | 4.0944 | 77.9961 | 8.1731e-05
41 | 4.1821 | 79.9965 | 8.3958e-05
42 | 4.2697 | 81.9964 | 8.6188e-05
43 | 4.3574 | 83.9956 | 8.8417e-05
44 | 4.445 | 85.996 | 9.0649e-05
45 | 4.5327 | 87.9952 | 9.2879e-05
46 | 4.6203 | 89.9954 | 9.5114e-05
47 | 4.7079 | 91.9954 | 9.7344e-05
48 | 4.7955 | 93.995 | 9.9573e-05
49 | 4.8832 | 95.9945 | 0.0001018
50 | 4.9708 | 97.9946 | 0.00010404
51 | 5.3838 | 99.9976 | 0.00010611
52 | 5.4715 | 101.9986 | 0.00010829
53 | 5.5591 | 103.9976 | 0.00011053
54 | 5.6468 | 105.9975 | 0.00011279
55 | 5.7344 | 108.0012 | 0.00011493
56 | 5.8221 | 110.0009 | 0.00011712
57 | 5.9097 | 112.0006 | 0.00011932
58 | 5.9974 | 114.0009 | 0.0001215
59 | 6.085 | 116.0006 | 0.00012371
60 | 6.1727 | 117.9999 | 0.00012582
61 | 6.2603 | 120 | 0.00012807
62 | 6.3479 | 121.9997 | 0.00013028
63 | 6.4356 | 123.9999 | 0.00013246
64 | 6.5232 | 125.9997 | 0.00013465
65 | 6.6109 | 127.999 | 0.00013682
66 | 6.6986 | 129.999 | 0.00013898
67 | 6.7862 | 131.9991 | 0.00014115
68 | 6.8739 | 133.999 | 0.00014336
69 | 6.9615 | 135.9994 | 0.0001455
70 | 7.0492 | 137.9986 | 0.00014774
71 | 7.1368 | 139.9984 | 0.00014987
72 | 7.2245 | 141.9989 | 0.00015209
73 | 7.3121 | 143.9984 | 0.00015425
74 | 7.3998 | 145.9983 | 0.00015641
75 | 7.4874 | 147.9984 | 0.0001585
76 | 7.5751 | 149.9982 | 0.00016059
77 | 7.6627 | 151.9974 | 0.0001627
78 | 7.7503 | 153.9976 | 0.00016483
79 | 7.838 | 155.9984 | 0.00016689
80 | 7.9256 | 157.9974 | 0.00016896
81 | 8.0133 | 159.9972 | 0.00017112
82 | 8.1009 | 161.9969 | 0.00017318
83 | 8.1886 | 163.9967 | 0.00017527
84 | 8.2763 | 165.997 | 0.00017727
85 | 8.3639 | 167.9962 | 0.00017932
86 | 8.4516 | 169.9969 | 0.00018133
87 | 8.5393 | 171.9964 | 0.00018334
88 | 8.6269 | 173.9959 | 0.00018536
89 | 8.7146 | 175.9966 | 0.00018739
90 | 8.8022 | 177.9962 | 0.0001894
91 | 8.8899 | 179.9957 | 0.00019139
92 | 8.9775 | 181.9961 | 0.00019328
93 | 9.0652 | 183.9953 | 0.00019515
94 | 9.1528 | 185.9951 | 0.00019696
95 | 9.2405 | 187.9995 | 0.00019893
96 | 9.3281 | 189.9988 | 0.00020076
97 | 9.4157 | 191.9985 | 0.00020262
98 | 9.5034 | 193.9984 | 0.00020439
99 | 9.591 | 195.9986 | 0.00020623
100 | 9.6787 | 197.998 | 0.00020789
101 | 9.7663 | 199.9986 | 0.00020961
102 | 9.854 | 201.9978 | 0.00021124
103 | 9.9416 | 203.9984 | 0.00021289
104 | 10.0293 | 205.9976 | 0.0002144
105 | 10.1169 | 207.9972 | 0.00021586
106 | 10.2046 | 209.998 | 0.00021726
107 | 10.2923 | 211.9905 | 0.0002188
108 | 10.3799 | 213.9825 | 0.00022023
109 | 10.4676 | 215.9965 | 0.00022161
110 | 10.5552 | 217.986 | 0.00022306
111 | 10.6429 | 219.9978 | 0.00022446
112 | 10.7305 | 221.9872 | 0.00022581
113 | 10.8182 | 224 | 0.00022709
114 | 10.9058 | 225.9908 | 0.00022851
115 | 10.9935 | 227.9996 | 0.00022976
116 | 11.0811 | 229.9939 | 0.00023099
117 | 11.1688 | 231.9831 | 0.00023217
118 | 11.2564 | 233.9944 | 0.0002334
119 | 11.3441 | 235.9847 | 0.00023452
120 | 11.4317 | 237.9947 | 0.0002357
121 | 11.5194 | 239.9885 | 0.0002368
122 | 11.6071 | 241.9968 | 0.00023793
123 | 11.6947 | 243.9885 | 0.00023891
124 | 11.7824 | 245.9982 | 0.00023989
125 | 11.87 | 247.9898 | 0.00024107
126 | 11.9577 | 249.9985 | 0.00024208
127 | 12.0453 | 251.9919 | 0.00024302
128 | 12.133 | 253.9836 | 0.00024395
129 | 12.2206 | 255.9912 | 0.00024486
130 | 12.3083 | 257.9874 | 0.00024585
131 | 12.3959 | 259.9931 | 0.00024668
132 | 12.4836 | 261.9874 | 0.00024758
133 | 12.5712 | 263.9961 | 0.00024843
134 | 12.6589 | 265.9882 | 0.00024912
135 | 12.7465 | 268.0005 | 0.00025005
136 | 12.8342 | 269.9891 | 0.0002506
137 | 12.9218 | 272.0011 | 0.00025147
138 | 13.0095 | 273.9908 | 0.00025234
139 | 13.0971 | 275.9839 | 0.00025326
140 | 13.1848 | 277.996 | 0.00025392
141 | 13.2724 | 279.9849 | 0.00025475
142 | 13.3601 | 281.9948 | 0.00025561
143 | 13.4477 | 283.9851 | 0.00025626
144 | 13.5354 | 285.9963 | 0.00025703
145 | 13.623 | 287.9865 | 0.00025805
146 | 13.7107 | 290.0006 | 0.00025869
147 | 13.7983 | 291.9932 | 0.00025867
148 | 13.8859 | 293.9999 | 0.00025948
149 | 13.9736 | 295.9952 | 0.00026019
150 | 14.0612 | 297.9827 | 0.00026095
151 | 14.1489 | 299.9945 | 0.00026166
152 | 14.2365 | 301.9862 | 0.00026243
153 | 14.3242 | 303.9975 | 0.00026313
154 | 14.4118 | 305.9891 | 0.00026375
155 | 14.4995 | 307.9957 | 0.0002644
156 | 14.5871 | 309.9882 | 0.00026511
157 | 14.6748 | 311.9983 | 0.00026583
158 | 14.7624 | 313.9911 | 0.00026656
159 | 14.8501 | 316.0013 | 0.00026735
160 | 14.9377 | 317.9933 | 0.00026819
161 | 15.0254 | 319.984 | 0.0002689
162 | 15.113 | 321.9921 | 0.00026992
163 | 15.2007 | 323.9857 | 0.00027071
164 | 15.2883 | 325.9945 | 0.00027147
165 | 15.376 | 327.9884 | 0.0002723
166 | 15.4636 | 329.9973 | 0.00027323
167 | 15.5513 | 331.9896 | 0.00027425
168 | 15.6389 | 334.0006 | 0.00027505
169 | 15.7266 | 335.9903 | 0.00027618
170 | 15.8142 | 337.9999 | 0.00027743
171 | 15.9019 | 339.992 | 0.0002785
172 | 15.9895 | 341.9843 | 0.00027963
173 | 16.0771 | 343.9928 | 0.00028065
174 | 16.1648 | 345.9865 | 0.00028156
175 | 16.2524 | 347.9966 | 0.00028273
176 | 16.3401 | 349.9851 | 0.00028352
177 | 16.4277 | 351.9976 | 0.00028468
178 | 16.5153 | 353.9895 | 0.00028576
179 | 16.603 | 355.9982 | 0.0002867
180 | 16.6907 | 357.9863 | 0.00028775
181 | 16.7783 | 359.9987 | 0.00028868
182 | 16.866 | 361.992 | 0.0002897
183 | 16.9536 | 363.9811 | 0.00029084
184 | 17.0413 | 365.9934 | 0.00029178
185 | 17.1289 | 367.9853 | 0.00029284
186 | 17.2166 | 369.9947 | 0.00029411
187 | 17.3042 | 371.9845 | 0.00029502
188 | 17.3919 | 373.9976 | 0.00029604
189 | 17.4795 | 375.9892 | 0.00029714
190 | 17.5672 | 377.998 | 0.00029813
191 | 17.6549 | 379.989 | 0.00029938
192 | 17.7425 | 381.9983 | 0.00030044
193 | 17.8302 | 383.9917 | 0.00030157
194 | 17.9178 | 385.9996 | 0.00030263
195 | 18.0055 | 387.9934 | 0.00030374
196 | 18.0931 | 389.9863 | 0.00030489
197 | 18.1808 | 391.9943 | 0.00030599
198 | 18.2684 | 393.9834 | 0.00030719
199 | 18.3561 | 395.9939 | 0.00030809
200 | 18.4437 | 397.9864 | 0.0003093
201 | 18.5314 | 399.9954 | 0.00031041
202 | 18.619 | 401.9892 | 0.00031128
203 | 18.7067 | 403.9984 | 0.0003122
204 | 18.7943 | 405.9897 | 0.00031313
205 | 18.882 | 408.0003 | 0.00031393
206 | 18.9696 | 409.9906 | 0.00031487
207 | 19.0573 | 411.9847 | 0.00031634
208 | 19.1449 | 413.9915 | 0.00031702
209 | 19.2325 | 415.9862 | 0.00031786
210 | 19.3202 | 417.9953 | 0.0003191
211 | 19.4079 | 419.9853 | 0.00032014
212 | 19.4955 | 421.9983 | 0.00032119
213 | 19.5832 | 423.9863 | 0.00032245
214 | 19.6708 | 425.9982 | 0.00032351
215 | 19.7585 | 427.9901 | 0.00032474
216 | 19.8461 | 430.0015 | 0.00032572
217 | 19.9338 | 431.9899 | 0.00032685
218 | 20.0214 | 433.9819 | 0.00032783
219 | 20.1091 | 435.9918 | 0.00032888
220 | 20.1967 | 437.9828 | 0.00033006
221 | 20.2844 | 439.9955 | 0.00033108
222 | 20.372 | 441.9847 | 0.00033202
223 | 20.4597 | 443.9969 | 0.00033304
224 | 20.5473 | 445.9879 | 0.00033416
225 | 20.635 | 447.9963 | 0.00033507
226 | 20.7226 | 449.9892 | 0.00033613
227 | 20.8103 | 451.9977 | 0.00033706
228 | 20.8979 | 453.9922 | 0.00033795
229 | 20.9856 | 455.9817 | 0.00033914
230 | 21.0732 | 457.9919 | 0.0003401
231 | 21.1609 | 459.9842 | 0.00034114
232 | 21.2485 | 461.9911 | 0.00034229
233 | 21.3362 | 463.9851 | 0.00034307
234 | 21.4238 | 465.9956 | 0.00034392
235 | 21.5114 | 467.9856 | 0.00034517
236 | 21.5991 | 469.9929 | 0.00034589
237 | 21.6867 | 471.9898 | 0.00034654
238 | 21.7744 | 473.998 | 0.0003476
239 | 21.8621 | 475.9871 | 0.0003485
240 | 21.9497 | 477.9827 | 0.00034931
241 | 22.0373 | 479.9894 | 0.00035024
242 | 22.125 | 481.981 | 0.00035103
243 | 22.2126 | 483.9899 | 0.00035191
244 | 22.3003 | 485.9839 | 0.00035315
245 | 22.388 | 487.994 | 0.00035393
246 | 22.4756 | 489.9831 | 0.0003548
247 | 22.5632 | 491.9974 | 0.00035577
248 | 22.6509 | 493.9858 | 0.00035665
249 | 22.7385 | 495.9976 | 0.00035748
250 | 22.8262 | 497.9864 | 0.00035819
251 | 22.9139 | 499.9793 | 0.00035915
252 | 23.0015 | 501.9907 | 0.00035994
253 | 23.0891 | 503.9804 | 0.00036074
254 | 23.1768 | 505.9917 | 0.00036149
255 | 23.2644 | 507.98 | 0.00036218
256 | 23.3521 | 509.9928 | 0.00036302
257 | 23.4397 | 511.9814 | 0.00036413
258 | 23.5274 | 513.9941 | 0.00036457
259 | 23.615 | 515.9903 | 0.0003654
260 | 23.7027 | 517.9964 | 0.00036604
261 | 23.7903 | 519.9894 | 0.00036712
262 | 23.878 | 521.9802 | 0.00036761
263 | 23.9656 | 523.9908 | 0.00036845
264 | 24.0533 | 525.9791 | 0.00036897
265 | 24.1409 | 527.9908 | 0.00036959
266 | 24.2285 | 529.9835 | 0.00037074
267 | 24.3162 | 531.9927 | 0.00037123
268 | 24.4038 | 533.9857 | 0.00037199
269 | 24.4915 | 535.9924 | 0.00037265
270 | 24.5791 | 537.9875 | 0.00037324
271 | 24.6668 | 539.9955 | 0.00037382
272 | 24.7544 | 541.9886 | 0.00037446
273 | 24.8421 | 543.9792 | 0.00037503
274 | 24.9298 | 545.9866 | 0.00037555
275 | 25.0174 | 547.9805 | 0.00037601
276 | 25.105 | 549.9879 | 0.00037655
277 | 25.1927 | 551.9833 | 0.00037703
278 | 25.2803 | 553.9943 | 0.00037744
279 | 25.368 | 555.9818 | 0.00037803
280 | 25.4556 | 557.9936 | 0.00037873
281 | 25.5433 | 559.9861 | 0.00037925
282 | 25.6309 | 561.9952 | 0.00037961
283 | 25.7186 | 563.9842 | 0.00038002
284 | 25.8062 | 565.9812 | 0.00038071
285 | 25.8939 | 567.9902 | 0.00038126
286 | 25.9815 | 569.9783 | 0.00038164
287 | 26.0692 | 571.9883 | 0.00038198
288 | 26.1568 | 573.9788 | 0.00038291
289 | 26.2445 | 575.9922 | 0.00038317
290 | 26.3321 | 577.9807 | 0.00038352
291 | 26.4198 | 579.994 | 0.00038382
292 | 26.5074 | 581.9865 | 0.00038425
293 | 26.5951 | 583.993 | 0.00038449
294 | 26.6827 | 585.9854 | 0.00038502
295 | 26.7704 | 587.9779 | 0.00038533
296 | 26.858 | 589.9911 | 0.00038576
297 | 26.9457 | 591.981 | 0.00038645
298 | 27.0333 | 593.9898 | 0.00038625
299 | 27.121 | 595.9837 | 0.0003867
300 | 27.2086 | 597.9939 | 0.00038697
301 | 27.2963 | 599.9841 | 0.00038742
302 | 27.384 | 601.9912 | 0.0003876
303 | 27.4716 | 603.989 | 0.00038772
304 | 27.5593 | 605.996 | 0.00038809
305 | 27.6469 | 607.989 | 0.00038826
306 | 27.7346 | 609.9988 | 0.00038857
307 | 27.8222 | 611.9878 | 0.00038903
308 | 27.9099 | 613.979 | 0.00038949
309 | 27.9975 | 615.9897 | 0.0003898
310 | 28.0852 | 617.9826 | 0.00039042
311 | 28.1728 | 619.9911 | 0.00039056
312 | 28.2604 | 621.9841 | 0.00039092
313 | 28.3481 | 623.9935 | 0.00039111
314 | 28.4357 | 625.9861 | 0.00039158
315 | 28.5234 | 627.9954 | 0.00039135
316 | 28.6111 | 629.9888 | 0.00039175
317 | 28.6987 | 631.9957 | 0.00039212
318 | 28.7863 | 633.9875 | 0.00039231
319 | 28.874 | 635.98 | 0.00039256
320 | 28.9616 | 637.9899 | 0.00039303
321 | 29.0493 | 639.9797 | 0.00039346
322 | 29.1369 | 641.9924 | 0.00039343
323 | 29.2246 | 643.9832 | 0.00039397
324 | 29.3122 | 645.9921 | 0.00039421
325 | 29.3999 | 647.9827 | 0.00039461
326 | 29.4875 | 649.9933 | 0.00039484
327 | 29.5752 | 651.984 | 0.00039491
328 | 29.6628 | 653.994 | 0.00039507
329 | 29.7505 | 655.9857 | 0.0003953
330 | 29.8381 | 657.9769 | 0.0003957
331 | 29.9257 | 659.9872 | 0.00039588
332 | 30.0134 | 661.9776 | 0.00039603
333 | 30.1011 | 663.9932 | 0.00039613
334 | 30.1887 | 665.9829 | 0.00039659
335 | 30.2763 | 667.9922 | 0.00039705
336 | 30.364 | 669.9847 | 0.00039719
337 | 30.4516 | 671.993 | 0.0003977
338 | 30.5393 | 673.9844 | 0.00039833
339 | 30.6269 | 675.9922 | 0.00039823
340 | 30.7146 | 677.9885 | 0.0003985
341 | 30.8022 | 679.9779 | 0.00039911
342 | 30.8899 | 681.987 | 0.00039939
343 | 30.9775 | 683.9796 | 0.00039979
344 | 31.0652 | 685.9891 | 0.00040001
345 | 31.1528 | 687.981 | 0.00040043
346 | 31.2405 | 689.9889 | 0.00040072
347 | 31.3281 | 691.9872 | 0.00040088
348 | 31.4158 | 693.9916 | 0.00040164
349 | 31.5035 | 695.9807 | 0.00040196
350 | 31.5911 | 697.9927 | 0.00040237
351 | 31.6788 | 699.9846 | 0.00040247
352 | 31.7664 | 701.9774 | 0.00040301
353 | 31.8541 | 703.9853 | 0.00040303
354 | 31.9417 | 705.9811 | 0.00040403
355 | 32.0294 | 707.9895 | 0.00040385
356 | 32.117 | 709.9789 | 0.00040388
357 | 32.2047 | 711.988 | 0.00040431
358 | 32.2923 | 713.9799 | 0.00040481
359 | 32.38 | 715.9923 | 0.00040512
360 | 32.4676 | 717.9816 | 0.00040535
361 | 32.5553 | 719.9956 | 0.0004056
362 | 32.6429 | 721.9836 | 0.00040575
363 | 32.7306 | 723.9736 | 0.00040616
364 | 32.8182 | 725.9846 | 0.00040649
365 | 32.9058 | 727.9766 | 0.000407
366 | 32.9935 | 729.991 | 0.00040712
367 | 33.0812 | 731.9764 | 0.00040734
368 | 33.1688 | 733.9889 | 0.00040746
369 | 33.2565 | 735.9825 | 0.00040795
370 | 33.3441 | 737.9894 | 0.00040835
371 | 33.4318 | 739.9825 | 0.00040857
372 | 33.5194 | 741.991 | 0.0004085
373 | 33.6071 | 743.985 | 0.00040835
374 | 33.6947 | 745.9727 | 0.00040795
375 | 33.7824 | 747.9858 | 0.00040839
376 | 33.87 | 749.9756 | 0.00040844
377 | 33.9577 | 751.9857 | 0.00040816
378 | 34.0453 | 753.9783 | 0.00040776
379 | 34.133 | 755.9869 | 0.00040794
380 | 34.2206 | 757.9818 | 0.00040757
381 | 34.3083 | 759.9875 | 0.00040725
382 | 34.3959 | 761.9806 | 0.000407
383 | 34.4836 | 763.9896 | 0.00040679
384 | 34.5712 | 765.9816 | 0.00040661
385 | 34.6589 | 767.9772 | 0.00040681
386 | 34.7465 | 769.9815 | 0.00040651
387 | 34.8341 | 771.9756 | 0.00040616
388 | 34.9218 | 773.986 | 0.0004064
389 | 35.0094 | 775.9771 | 0.00040648
390 | 35.0971 | 777.9865 | 0.00040622
391 | 35.1847 | 779.9786 | 0.00040609
392 | 35.2724 | 781.9915 | 0.00040614
393 | 35.36 | 783.9775 | 0.00040608
394 | 35.4476 | 785.9902 | 0.00040634
395 | 35.5353 | 787.9797 | 0.00040589
396 | 35.6229 | 789.9708 | 0.00040569
397 | 35.7106 | 791.9825 | 0.00040556
398 | 35.7982 | 793.9745 | 0.00040519
399 | 35.8859 | 795.9871 | 0.00040506
400 | 35.9735 | 797.9732 | 0.00040477
401 | 36.0612 | 799.9858 | 0.00040461
402 | 36.1488 | 801.9782 | 0.00040422
403 | 36.2365 | 803.9896 | 0.00040399
404 | 36.3241 | 805.9801 | 0.00040393
405 | 36.4118 | 807.9854 | 0.00040382
406 | 36.4994 | 809.981 | 0.0004033
407 | 36.5871 | 811.9915 | 0.00040303
408 | 36.6747 | 813.9832 | 0.0004036
409 | 36.7624 | 815.975 | 0.00040291
410 | 36.85 | 817.9864 | 0.00040277
411 | 36.9376 | 819.9752 | 0.00040251
412 | 37.0253 | 821.9835 | 0.00040168
413 | 37.1129 | 823.9794 | 0.00040086
414 | 37.2006 | 825.9841 | 0.00040012
415 | 37.2882 | 827.9772 | 0.00039937
416 | 37.3759 | 829.9892 | 0.00039823
417 | 37.4635 | 831.9808 | 0.00039797
418 | 37.5512 | 833.9913 | 0.00039747
419 | 37.6388 | 835.9799 | 0.00039687
420 | 37.7265 | 837.9747 | 0.00039638
421 | 37.8141 | 839.9832 | 0.00039594
422 | 37.9018 | 841.9755 | 0.00039558
423 | 37.9894 | 843.9889 | 0.00039521
424 | 38.0771 | 845.9781 | 0.00039438
425 | 38.1647 | 847.9868 | 0.00039422
426 | 38.2524 | 849.9766 | 0.00039409
427 | 38.34 | 851.9886 | 0.0003939
428 | 38.4277 | 853.9796 | 0.00039307
429 | 38.5153 | 855.9932 | 0.00039281
430 | 38.603 | 857.9836 | 0.00039237
431 | 38.6906 | 859.9736 | 0.00039239
432 | 38.7783 | 861.9846 | 0.00039193
433 | 38.8659 | 863.9715 | 0.00039119
434 | 38.9536 | 865.9828 | 0.00039084
435 | 39.0412 | 867.9779 | 0.0003902
436 | 39.1289 | 869.9885 | 0.00039003
437 | 39.2165 | 871.9788 | 0.00038942
438 | 39.3042 | 873.9852 | 0.00038927
439 | 39.3918 | 875.9786 | 0.00038862
440 | 39.4795 | 877.9897 | 0.00038809
441 | 39.5671 | 879.9802 | 0.00038756
442 | 39.6548 | 881.9711 | 0.00038658
443 | 39.7424 | 883.9852 | 0.00038657
444 | 39.83 | 885.9761 | 0.00038612
445 | 39.9177 | 887.9841 | 0.00038613
446 | 40.0053 | 889.9771 | 0.00038592
447 | 40.093 | 891.9858 | 0.00038537
448 | 40.1806 | 893.9771 | 0.00038455
449 | 40.2683 | 895.9841 | 0.00038445
450 | 40.3559 | 897.9782 | 0.0003833
451 | 40.4435 | 899.9913 | 0.00038478
452 | 40.5312 | 901.9769 | 0.00038405
453 | 40.6188 | 903.9704 | 0.00038326
454 | 40.7065 | 905.9829 | 0.0003828
455 | 40.7941 | 907.9718 | 0.0003825
456 | 40.8818 | 909.9802 | 0.0003823
457 | 40.9694 | 911.9771 | 0.0003819
458 | 41.0571 | 913.9847 | 0.00038154
459 | 41.1447 | 915.9757 | 0.00038093
460 | 41.2324 | 917.9846 | 0.00038089
461 | 41.32 | 919.9772 | 0.00038056
462 | 41.4076 | 921.9896 | 0.00038043
463 | 41.4953 | 923.9771 | 0.00037983
464 | 41.5829 | 925.9739 | 0.00037962
465 | 41.6706 | 927.983 | 0.00037944
466 | 41.7582 | 929.9719 | 0.00037902
467 | 41.8459 | 931.9824 | 0.00038012
468 | 41.9335 | 933.9761 | 0.00038004
469 | 42.0212 | 935.9841 | 0.00037911
470 | 42.1088 | 937.9727 | 0.00037841
471 | 42.1965 | 939.9861 | 0.00037828
472 | 42.2841 | 941.9789 | 0.00037781
473 | 42.3718 | 943.9918 | 0.0003774
474 | 42.4594 | 945.9779 | 0.00037693
475 | 42.5471 | 947.9694 | 0.00037672
476 | 42.6347 | 949.9824 | 0.0003765
477 | 42.7224 | 951.9691 | 0.00037703
478 | 42.81 | 953.9841 | 0.00037944
479 | 42.8977 | 955.9767 | 0.00037878
480 | 42.9853 | 957.9831 | 0.00037757
481 | 43.073 | 959.9741 | 0.000378
482 | 43.1606 | 961.985 | 0.00037713
483 | 43.2483 | 963.9774 | 0.00037638
484 | 43.3359 | 965.9871 | 0.00037679
485 | 43.4235 | 967.9815 | 0.00037676
486 | 43.5112 | 969.97 | 0.00037605
487 | 43.5988 | 971.9809 | 0.00037589
488 | 43.6865 | 973.9695 | 0.0003835
489 | 43.7741 | 975.9785 | 0.0003792
490 | 43.8618 | 977.973 | 0.0003827
491 | 43.9494 | 979.9813 | 0.00037971
492 | 44.037 | 981.9785 | 0.00037746
493 | 44.1247 | 983.9828 | 0.00037648
494 | 44.2123 | 985.9729 | 0.0003769
495 | 44.3 | 987.9862 | 0.00037615
496 | 44.3876 | 989.9739 | 0.00037653
497 | 44.4752 | 991.9686 | 0.000377
498 | 44.5629 | 993.9783 | 0.00037805
499 | 44.6505 | 995.9716 | 0.00037881
500 | 44.7382 | 997.9789 | 0.00037873
501 | 44.8259 | 999.9733 | 0.00037825