## B2-3-31-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 0.0020429 | -1.8128e-10
2 | 0.73981 | 1.831 | 8.6147e-07
3 | 1.1742 | 4 | 1.9241e-06
4 | 1.2619 | 6 | 2.9419e-06
5 | 1.3495 | 7.9998 | 4.0016e-06
6 | 1.4372 | 9.9996 | 5.0949e-06
7 | 1.5248 | 11.9996 | 6.2142e-06
8 | 1.6125 | 13.9997 | 7.3518e-06
9 | 1.7001 | 15.9995 | 8.5048e-06
10 | 1.7878 | 17.9993 | 9.6726e-06
11 | 2.2048 | 19.9995 | 1.0843e-05
12 | 2.2924 | 22.1241 | 1.2008e-05
13 | 2.38 | 23.997 | 1.316e-05
14 | 2.4677 | 25.9965 | 1.4344e-05
15 | 2.5553 | 28.0002 | 1.5541e-05
16 | 2.643 | 30.0002 | 1.6747e-05
17 | 2.7306 | 31.9997 | 1.7958e-05
18 | 2.8183 | 34 | 1.9174e-05
19 | 2.9059 | 35.9998 | 2.0394e-05
20 | 2.9936 | 37.9992 | 2.1615e-05
21 | 3.0812 | 39.9999 | 2.2838e-05
22 | 3.1689 | 41.9999 | 2.4062e-05
23 | 3.2565 | 43.9997 | 2.5284e-05
24 | 3.3442 | 45.9998 | 2.6512e-05
25 | 3.4318 | 47.9992 | 2.7745e-05
26 | 3.5195 | 49.9992 | 2.8967e-05
27 | 3.6072 | 51.9992 | 3.0194e-05
28 | 3.6948 | 53.9991 | 3.1411e-05
29 | 3.7825 | 55.999 | 3.2628e-05
30 | 3.8701 | 57.999 | 3.3859e-05
31 | 3.9578 | 59.9989 | 3.5075e-05
32 | 4.0454 | 61.9986 | 3.6289e-05
33 | 4.133 | 63.9986 | 3.7497e-05
34 | 4.2207 | 65.9983 | 3.8718e-05
35 | 4.3083 | 67.9985 | 3.9916e-05
36 | 4.396 | 69.9984 | 4.1108e-05
37 | 4.4836 | 71.9977 | 4.23e-05
38 | 4.5713 | 73.9979 | 4.3487e-05
39 | 4.6589 | 75.9978 | 4.4664e-05
40 | 4.7466 | 77.9974 | 4.5831e-05
41 | 4.8342 | 79.9978 | 4.701e-05
42 | 4.9219 | 81.9978 | 4.8186e-05
43 | 5.0095 | 83.9968 | 4.935e-05
44 | 5.0972 | 85.9972 | 5.0514e-05
45 | 5.1848 | 87.9965 | 5.1667e-05
46 | 5.2725 | 89.9967 | 5.2818e-05
47 | 5.3602 | 91.9968 | 5.3967e-05
48 | 5.4478 | 93.9966 | 5.5123e-05
49 | 5.5354 | 95.9963 | 5.6257e-05
50 | 5.6231 | 97.9962 | 5.7382e-05
51 | 5.7107 | 99.9953 | 5.8502e-05
52 | 5.7984 | 101.9965 | 5.9634e-05
53 | 5.886 | 103.9953 | 6.0768e-05
54 | 5.9736 | 105.995 | 6.1878e-05
55 | 6.0613 | 107.9993 | 6.2974e-05
56 | 6.1489 | 109.9985 | 6.4074e-05
57 | 6.2366 | 111.9982 | 6.5178e-05
58 | 6.3242 | 113.9986 | 6.6288e-05
59 | 6.4119 | 115.9982 | 6.7381e-05
60 | 6.4995 | 117.9976 | 6.846e-05
61 | 6.5872 | 119.9977 | 6.9547e-05
62 | 6.6748 | 121.9974 | 7.062e-05
63 | 6.7625 | 123.9977 | 7.1686e-05
64 | 6.8501 | 125.9972 | 7.2777e-05
65 | 6.9377 | 127.9967 | 7.3821e-05
66 | 7.0254 | 129.9967 | 7.488e-05
67 | 7.113 | 131.9967 | 7.5928e-05
68 | 7.2007 | 133.9964 | 7.6932e-05
69 | 7.2883 | 135.9967 | 7.7945e-05
70 | 7.3759 | 137.9959 | 7.894e-05
71 | 7.4636 | 139.9956 | 7.9949e-05
72 | 7.5512 | 141.9959 | 8.0924e-05
73 | 7.6389 | 143.9954 | 8.1886e-05
74 | 7.7265 | 145.9957 | 8.2854e-05
75 | 7.8141 | 147.9957 | 8.3837e-05
76 | 7.9018 | 149.9954 | 8.4802e-05
77 | 7.9895 | 151.9946 | 8.5725e-05
78 | 8.0771 | 153.9947 | 8.6663e-05
79 | 8.1648 | 155.9955 | 8.7607e-05
80 | 8.2524 | 157.9945 | 8.8521e-05
81 | 8.34 | 159.9942 | 8.9427e-05
82 | 8.4277 | 161.9939 | 9.0388e-05
83 | 8.5153 | 163.9937 | 9.1286e-05
84 | 8.603 | 165.994 | 9.218e-05
85 | 8.6906 | 167.9932 | 9.3069e-05
86 | 8.7783 | 169.9934 | 9.393e-05
87 | 8.8659 | 171.9931 | 9.4805e-05
88 | 8.9535 | 173.9923 | 9.5722e-05
89 | 9.0412 | 175.9932 | 9.6553e-05
90 | 9.1289 | 177.9927 | 9.7383e-05
91 | 9.2165 | 179.9925 | 9.8183e-05
92 | 9.3042 | 181.9929 | 9.8988e-05
93 | 9.3919 | 183.9921 | 9.9821e-05
94 | 9.4796 | 185.9916 | 0.00010065
95 | 9.5672 | 187.9964 | 0.00010139
96 | 9.6549 | 189.9954 | 0.00010216
97 | 9.7426 | 191.9948 | 0.00010299
98 | 9.8302 | 193.9949 | 0.00010376
99 | 9.9179 | 195.9949 | 0.00010444
100 | 10.3309 | 197.9985 | 0.0001034
101 | 10.4185 | 199.9991 | 0.00010409
102 | 10.5062 | 201.9985 | 0.00010482
103 | 10.5938 | 203.9991 | 0.00010553
104 | 10.6815 | 205.9982 | 0.00010626
105 | 10.7691 | 207.9978 | 0.00010694
106 | 10.8568 | 209.9987 | 0.00010761
107 | 10.9444 | 211.9941 | 0.0001083
108 | 11.032 | 213.9858 | 0.000109
109 | 11.1197 | 215.9996 | 0.00010966
110 | 11.2074 | 217.988 | 0.00011037
111 | 11.295 | 219.9998 | 0.00011107
112 | 11.3827 | 221.9912 | 0.00011172
113 | 11.4703 | 224.002 | 0.00011231
114 | 11.558 | 225.9939 | 0.00011303
115 | 11.6456 | 228.0023 | 0.00011371
116 | 11.7333 | 229.9977 | 0.00011427
117 | 11.8209 | 231.9861 | 0.00011484
118 | 11.9086 | 233.9974 | 0.00011548
119 | 11.9962 | 235.9867 | 0.0001161
120 | 12.0839 | 237.998 | 0.00011672
121 | 12.1715 | 239.991 | 0.00011722
122 | 12.2592 | 241.9992 | 0.00011785
123 | 12.3468 | 243.994 | 0.0001184
124 | 12.4345 | 246.0007 | 0.00011911
125 | 12.5221 | 247.9934 | 0.00011967
126 | 12.6098 | 250.0026 | 0.00012024
127 | 12.6974 | 251.9953 | 0.00012077
128 | 12.7851 | 253.9864 | 0.00012127
129 | 12.8727 | 255.9947 | 0.00012181
130 | 12.9604 | 257.9901 | 0.00012234
131 | 13.048 | 259.997 | 0.00012287
132 | 13.1357 | 261.9898 | 0.00012337
133 | 13.2233 | 263.9984 | 0.00012384
134 | 13.311 | 265.9904 | 0.00012433
135 | 13.3987 | 268.0028 | 0.00012484
136 | 13.4863 | 269.9916 | 0.00012528
137 | 13.574 | 272.0039 | 0.00012577
138 | 13.6616 | 273.9934 | 0.00012623
139 | 13.7493 | 275.9865 | 0.00012668
140 | 13.8369 | 277.999 | 0.00012716
141 | 13.9246 | 279.9886 | 0.00012767
142 | 14.0122 | 281.9985 | 0.000128
143 | 14.0998 | 283.9877 | 0.00012838
144 | 14.1875 | 285.9984 | 0.00012882
145 | 14.2752 | 287.9886 | 0.00012928
146 | 14.3628 | 290.0032 | 0.00012974
147 | 14.4505 | 291.9951 | 0.00013011
148 | 14.5381 | 294.0039 | 0.00013069
149 | 14.6258 | 295.9969 | 0.00013099
150 | 14.7135 | 297.9867 | 0.00013139
151 | 14.8012 | 299.9978 | 0.0001319
152 | 14.8888 | 301.9885 | 0.00013219
153 | 14.9765 | 303.9994 | 0.0001327
154 | 15.0641 | 305.9923 | 0.000133
155 | 15.1518 | 307.9998 | 0.00013344
156 | 15.2394 | 309.9914 | 0.00013396
157 | 15.3271 | 312.0013 | 0.00013424
158 | 15.4147 | 313.994 | 0.00013462
159 | 15.5024 | 316.0023 | 0.00013516
160 | 15.59 | 317.9943 | 0.00013553
161 | 15.6776 | 319.9863 | 0.00013595
162 | 15.7653 | 321.9955 | 0.00013641
163 | 15.853 | 323.9883 | 0.00013684
164 | 15.9406 | 325.9977 | 0.00013719
165 | 16.0283 | 327.9907 | 0.00013766
166 | 16.1159 | 329.9998 | 0.00013814
167 | 16.2036 | 331.9926 | 0.00013861
168 | 16.2912 | 334.0032 | 0.00013902
169 | 16.3789 | 335.9919 | 0.00013948
170 | 16.4665 | 338.0019 | 0.00013989
171 | 16.5542 | 339.9935 | 0.00014047
172 | 16.6418 | 341.9868 | 0.00014083
173 | 16.7295 | 343.9949 | 0.0001413
174 | 16.8171 | 345.9893 | 0.0001418
175 | 16.9048 | 347.9984 | 0.00014214
176 | 16.9925 | 349.9878 | 0.00014258
177 | 17.0801 | 351.999 | 0.00014313
178 | 17.1677 | 353.9918 | 0.00014353
179 | 17.2554 | 355.9995 | 0.000144
180 | 17.3431 | 357.9892 | 0.00014444
181 | 17.4307 | 360.0024 | 0.00014493
182 | 17.5184 | 361.9944 | 0.00014548
183 | 17.606 | 363.9844 | 0.00014586
184 | 17.6937 | 365.9959 | 0.00014637
185 | 17.7813 | 367.9883 | 0.0001469
186 | 17.869 | 369.9972 | 0.00014737
187 | 17.9566 | 371.9883 | 0.00014783
188 | 18.0443 | 373.9998 | 0.00014838
189 | 18.1319 | 375.9905 | 0.00014899
190 | 18.2196 | 378.0009 | 0.00014956
191 | 18.3072 | 379.9915 | 0.00015001
192 | 18.3949 | 382.0009 | 0.00015046
193 | 18.4826 | 383.9951 | 0.0001511
194 | 18.5702 | 386.0028 | 0.00015173
195 | 18.6579 | 387.9972 | 0.00015214
196 | 18.7455 | 389.9893 | 0.00015275
197 | 18.8332 | 391.9969 | 0.00015326
198 | 18.9208 | 393.9874 | 0.00015393
199 | 19.0085 | 395.9965 | 0.00015439
200 | 19.0961 | 397.9893 | 0.00015487
201 | 19.1838 | 399.9976 | 0.00015552
202 | 19.2714 | 401.9922 | 0.00015623
203 | 19.3591 | 404.0014 | 0.00015682
204 | 19.4467 | 405.9919 | 0.00015748
205 | 19.5344 | 408.0022 | 0.00015819
206 | 19.622 | 409.9934 | 0.00015872
207 | 19.7097 | 411.9866 | 0.0001594
208 | 19.7973 | 413.9929 | 0.00015995
209 | 19.885 | 415.989 | 0.00016061
210 | 19.9726 | 417.9972 | 0.00016128
211 | 20.0603 | 419.9882 | 0.00016186
212 | 20.1479 | 421.9998 | 0.00016243
213 | 20.2356 | 423.9898 | 0.00016305
214 | 20.3232 | 426.0007 | 0.00016373
215 | 20.4109 | 427.9925 | 0.00016458
216 | 20.4985 | 430.0047 | 0.00016519
217 | 20.5862 | 431.992 | 0.00016577
218 | 20.6738 | 433.9837 | 0.00016649
219 | 20.7615 | 435.9931 | 0.00016711
220 | 20.8491 | 437.9848 | 0.00016784
221 | 20.9367 | 439.9968 | 0.00016847
222 | 21.0244 | 441.9877 | 0.00016903
223 | 21.112 | 443.9995 | 0.00016977
224 | 21.1997 | 445.9902 | 0.00017034
225 | 21.2873 | 447.9998 | 0.00017101
226 | 21.375 | 449.9926 | 0.00017165
227 | 21.4626 | 451.9992 | 0.0001723
228 | 21.5503 | 453.9939 | 0.00017282
229 | 21.6379 | 455.9834 | 0.00017348
230 | 21.7256 | 457.9959 | 0.00017401
231 | 21.8133 | 459.9863 | 0.00017459
232 | 21.9009 | 461.9924 | 0.00017515
233 | 21.9886 | 463.9886 | 0.00017572
234 | 22.0762 | 465.9995 | 0.00017626
235 | 22.1639 | 467.9901 | 0.00017694
236 | 22.2515 | 469.9965 | 0.00017765
237 | 22.3392 | 471.9915 | 0.00017819
238 | 22.4268 | 474.0014 | 0.00017888
239 | 22.5145 | 475.9908 | 0.00017955
240 | 22.6021 | 477.9871 | 0.00017993
241 | 22.6898 | 479.9929 | 0.00018044
242 | 22.7774 | 481.9863 | 0.00018097
243 | 22.8651 | 483.9948 | 0.00018147
244 | 22.9527 | 485.988 | 0.00018221
245 | 23.0404 | 487.9982 | 0.00018274
246 | 23.128 | 489.987 | 0.00018337
247 | 23.2157 | 492.0012 | 0.00018402
248 | 23.3033 | 493.9906 | 0.00018451
249 | 23.391 | 496.0005 | 0.00018517
250 | 23.4786 | 497.9903 | 0.00018571
251 | 23.5663 | 499.983 | 0.00018629
252 | 23.6539 | 501.9926 | 0.00018674
253 | 23.7416 | 503.9833 | 0.00018721
254 | 23.8292 | 505.9946 | 0.00018797
255 | 23.9168 | 507.984 | 0.00018833
256 | 24.0045 | 509.9975 | 0.00018886
257 | 24.0921 | 511.9857 | 0.00018913
258 | 24.1798 | 513.999 | 0.00018987
259 | 24.2674 | 515.994 | 0.00019029
260 | 24.3551 | 518.0003 | 0.00019095
261 | 24.4427 | 519.9929 | 0.00019124
262 | 24.5304 | 521.9838 | 0.00019182
263 | 24.6181 | 523.9943 | 0.00019234
264 | 24.7057 | 525.9838 | 0.00019278
265 | 24.7933 | 527.995 | 0.00019298
266 | 24.881 | 529.987 | 0.00019352
267 | 24.9686 | 531.9969 | 0.00019399
268 | 25.0563 | 533.9894 | 0.0001944
269 | 25.144 | 535.9971 | 0.00019503
270 | 25.2316 | 537.9915 | 0.00019542
271 | 25.3192 | 539.9992 | 0.00019591
272 | 25.4069 | 541.9918 | 0.00019643
273 | 25.4945 | 543.9837 | 0.00019669
274 | 25.5822 | 545.9911 | 0.0001972
275 | 25.6698 | 547.985 | 0.0001976
276 | 25.7575 | 549.9916 | 0.00019794
277 | 25.8452 | 551.988 | 0.00019843
278 | 25.9328 | 553.9979 | 0.00019879
279 | 26.0205 | 555.9851 | 0.00019917
280 | 26.1081 | 557.9965 | 0.00019961
281 | 26.1958 | 559.9894 | 0.00019992
282 | 26.2834 | 561.9991 | 0.00020029
283 | 26.371 | 563.9879 | 0.0002004
284 | 26.4587 | 565.9846 | 0.00020079
285 | 26.5463 | 567.9957 | 0.0002012
286 | 26.634 | 569.9834 | 0.00020121
287 | 26.7217 | 571.9921 | 0.00020154
288 | 26.8093 | 573.9818 | 0.00020217
289 | 26.897 | 575.9949 | 0.00020223
290 | 26.9846 | 577.9852 | 0.00020243
291 | 27.0723 | 579.9966 | 0.00020297
292 | 27.1599 | 581.9897 | 0.00020333
293 | 27.2475 | 583.9953 | 0.00020323
294 | 27.3352 | 585.9875 | 0.00020357
295 | 27.4228 | 587.9796 | 0.00020407
296 | 27.5105 | 589.9934 | 0.00020406
297 | 27.5981 | 591.9833 | 0.00020425
298 | 27.6858 | 593.9948 | 0.00020456
299 | 27.7734 | 595.988 | 0.00020461
300 | 27.8611 | 597.9968 | 0.00020496
301 | 27.9487 | 599.9868 | 0.00020508
302 | 28.0364 | 601.9946 | 0.0002054
303 | 28.124 | 603.9916 | 0.00020573
304 | 28.2117 | 605.9978 | 0.00020588
305 | 28.2993 | 607.9902 | 0.00020587
306 | 28.387 | 610.001 | 0.00020575
307 | 28.4746 | 611.9914 | 0.00020628
308 | 28.5623 | 613.9821 | 0.00020671
309 | 28.6499 | 615.9933 | 0.0002068
310 | 28.7376 | 617.9865 | 0.00020695
311 | 28.8252 | 619.9943 | 0.00020717
312 | 28.9129 | 621.9865 | 0.00020729
313 | 29.0006 | 623.9974 | 0.00020743
314 | 29.0882 | 625.9886 | 0.0002074
315 | 29.1759 | 627.9988 | 0.00020772
316 | 29.2635 | 629.9918 | 0.00020764
317 | 29.3512 | 631.9999 | 0.00020797
318 | 29.4388 | 633.9902 | 0.00020804
319 | 29.5264 | 635.9849 | 0.00020838
320 | 29.6141 | 637.9918 | 0.00020835
321 | 29.7017 | 639.9832 | 0.00020876
322 | 29.7894 | 641.9963 | 0.00020881
323 | 29.877 | 643.9854 | 0.00020905
324 | 29.9647 | 645.9946 | 0.00020931
325 | 30.0523 | 647.9877 | 0.00020943
326 | 30.14 | 649.9996 | 0.00020972
327 | 30.2276 | 651.9896 | 0.00020986
328 | 30.3153 | 653.9994 | 0.00021018
329 | 30.4029 | 655.9899 | 0.0002103
330 | 30.4906 | 657.9799 | 0.00021032
331 | 30.5782 | 659.9918 | 0.00021025
332 | 30.6659 | 661.9821 | 0.00021051
333 | 30.7535 | 663.998 | 0.00021062
334 | 30.8412 | 665.9875 | 0.0002108
335 | 30.9288 | 667.9958 | 0.000211
336 | 31.0165 | 669.988 | 0.00021101
337 | 31.1041 | 671.9976 | 0.00021095
338 | 31.1918 | 673.9876 | 0.00021122
339 | 31.2794 | 675.9953 | 0.00021124
340 | 31.367 | 677.9921 | 0.00021133
341 | 31.4547 | 679.9824 | 0.00021142
342 | 31.5423 | 681.9904 | 0.00021167
343 | 31.63 | 683.9818 | 0.00021191
344 | 31.7176 | 685.9937 | 0.00021206
345 | 31.8053 | 687.9835 | 0.00021238
346 | 31.8929 | 689.9915 | 0.00021218
347 | 31.9806 | 691.991 | 0.00021256
348 | 32.0682 | 693.9965 | 0.00021247
349 | 32.1559 | 695.9832 | 0.00021242
350 | 32.2435 | 697.9963 | 0.00021275
351 | 32.3312 | 699.9881 | 0.00021281
352 | 32.4188 | 701.981 | 0.00021309
353 | 32.5064 | 703.9882 | 0.00021303
354 | 32.5941 | 705.9844 | 0.00021345
355 | 32.6817 | 707.9933 | 0.00021372
356 | 32.7694 | 709.9825 | 0.00021368
357 | 32.8571 | 711.9918 | 0.00021374
358 | 32.9447 | 713.9836 | 0.00021374
359 | 33.0324 | 715.9969 | 0.00021383
360 | 33.12 | 717.9854 | 0.00021385
361 | 33.2077 | 719.9993 | 0.00021383
362 | 33.2953 | 721.9885 | 0.0002138
363 | 33.383 | 723.9765 | 0.00021407
364 | 33.4706 | 725.9876 | 0.0002145
365 | 33.5583 | 727.9805 | 0.00021446
366 | 33.6459 | 729.9943 | 0.00021462
367 | 33.7336 | 731.9797 | 0.00021455
368 | 33.8212 | 733.9926 | 0.00021468
369 | 33.9089 | 735.9855 | 0.00021484
370 | 33.9965 | 737.9939 | 0.00021523
371 | 34.0842 | 739.9865 | 0.00021513
372 | 34.1718 | 741.9952 | 0.00021526
373 | 34.2594 | 743.9892 | 0.00021523
374 | 34.3471 | 745.9771 | 0.00021531
375 | 34.4347 | 747.9907 | 0.00021534
376 | 34.5223 | 749.9803 | 0.00021544
377 | 34.61 | 751.9896 | 0.00021541
378 | 34.6977 | 753.9827 | 0.00021536
379 | 34.7853 | 755.9914 | 0.00021557
380 | 34.8729 | 757.987 | 0.00021568
381 | 34.9606 | 759.993 | 0.00021613
382 | 35.0482 | 761.9852 | 0.00021591
383 | 35.1359 | 763.9933 | 0.00021599
384 | 35.2235 | 765.9855 | 0.00021593
385 | 35.3112 | 767.9797 | 0.00021631
386 | 35.3988 | 769.9853 | 0.0002162
387 | 35.4864 | 771.9804 | 0.0002161
388 | 35.5741 | 773.9907 | 0.00021595
389 | 35.6618 | 775.9814 | 0.0002158
390 | 35.7494 | 777.9923 | 0.00021601
391 | 35.8371 | 779.9852 | 0.00021583
392 | 35.9247 | 781.996 | 0.00021595
393 | 36.0123 | 783.9832 | 0.00021585
394 | 36.1 | 785.9943 | 0.00021586
395 | 36.1876 | 787.9852 | 0.00021588
396 | 36.2753 | 789.9769 | 0.00021597
397 | 36.3629 | 791.9883 | 0.00021592
398 | 36.4506 | 793.9797 | 0.00021599
399 | 36.5382 | 795.9916 | 0.00021604
400 | 36.6259 | 797.9779 | 0.00021589
401 | 36.7135 | 799.9912 | 0.000216
402 | 36.8012 | 801.9827 | 0.0002162
403 | 36.8888 | 803.9935 | 0.00021616
404 | 36.9764 | 805.9842 | 0.00021631
405 | 37.0641 | 807.9907 | 0.00021605
406 | 37.1517 | 809.987 | 0.00021603
407 | 37.2394 | 811.9962 | 0.00021581
408 | 37.327 | 813.9875 | 0.00021613
409 | 37.4147 | 815.98 | 0.00021591
410 | 37.5023 | 817.9919 | 0.00021593
411 | 37.59 | 819.9812 | 0.00021594
412 | 37.6776 | 821.9886 | 0.00021595
413 | 37.7653 | 823.9844 | 0.00021603
414 | 37.8529 | 825.9907 | 0.00021619
415 | 37.9406 | 827.9831 | 0.00021636
416 | 38.0282 | 829.9941 | 0.00021597
417 | 38.1159 | 831.9857 | 0.00021597
418 | 38.2036 | 833.9959 | 0.00021618
419 | 38.2912 | 835.9839 | 0.00021594
420 | 38.3789 | 837.9777 | 0.00021599
421 | 38.4665 | 839.9874 | 0.00021594
422 | 38.5541 | 841.9796 | 0.00021592
423 | 38.6418 | 843.9932 | 0.00021615
424 | 38.7294 | 845.9811 | 0.00021616
425 | 38.8171 | 847.9912 | 0.00021611
426 | 38.9047 | 849.9816 | 0.00021616
427 | 38.9924 | 851.993 | 0.00021604
428 | 39.08 | 853.9838 | 0.00021621
429 | 39.1677 | 855.9979 | 0.00021669
430 | 39.2554 | 857.9872 | 0.0002163
431 | 39.343 | 859.9785 | 0.00021624
432 | 39.4306 | 861.9888 | 0.00021638
433 | 39.5183 | 863.976 | 0.00021644
434 | 39.6059 | 865.9878 | 0.00021681
435 | 39.6936 | 867.9829 | 0.00021658
436 | 39.7812 | 869.9927 | 0.00021644
437 | 39.8689 | 871.9828 | 0.00021886
438 | 39.9565 | 873.99 | 0.00021701
439 | 40.0442 | 875.9828 | 0.00021683
440 | 40.1318 | 877.9948 | 0.00021665
441 | 40.2195 | 879.9845 | 0.00021736
442 | 40.3072 | 881.9764 | 0.00021744
443 | 40.3948 | 883.9893 | 0.00021702
444 | 40.4825 | 885.9799 | 0.00021745
445 | 40.5701 | 887.9885 | 0.00021752
446 | 40.6577 | 889.9809 | 0.0002172
447 | 40.7454 | 891.9886 | 0.0002173
448 | 40.833 | 893.9816 | 0.00021683
449 | 40.9207 | 895.99 | 0.00021697
450 | 41.0083 | 897.9846 | 0.00021694
451 | 41.096 | 899.996 | 0.00021691
452 | 41.1836 | 901.9832 | 0.00021697
453 | 41.2713 | 903.9761 | 0.00021684
454 | 41.3589 | 905.9894 | 0.00021667
455 | 41.4466 | 907.9757 | 0.0002171
456 | 41.5342 | 909.9847 | 0.00021694
457 | 41.6219 | 911.9826 | 0.00021669
458 | 41.7095 | 913.9893 | 0.00021691
459 | 41.7972 | 915.9788 | 0.00021696
460 | 41.8848 | 917.989 | 0.00021707
461 | 41.9725 | 919.9824 | 0.0002169
462 | 42.0601 | 921.9936 | 0.00021704
463 | 42.1477 | 923.9822 | 0.00021708
464 | 42.2354 | 925.9777 | 0.00021679
465 | 42.323 | 927.9874 | 0.00021681
466 | 42.4107 | 929.9762 | 0.00021705
467 | 42.4983 | 931.9868 | 0.0002173
468 | 42.586 | 933.9803 | 0.00021731
469 | 42.6736 | 935.9883 | 0.00021728
470 | 42.7613 | 937.9772 | 0.00021737
471 | 42.8489 | 939.9895 | 0.00021752
472 | 42.9366 | 941.9815 | 0.00021746
473 | 43.0242 | 943.9951 | 0.00021746
474 | 43.1119 | 945.9811 | 0.00021773
475 | 43.1995 | 947.9738 | 0.00021763
476 | 43.2871 | 949.9868 | 0.00021748
477 | 43.3748 | 951.9743 | 0.00021768
478 | 43.4625 | 953.9876 | 0.00021791
479 | 43.5501 | 955.9805 | 0.00021773
480 | 43.6377 | 957.9875 | 0.00021765
481 | 43.7254 | 959.9777 | 0.00021766
482 | 43.813 | 961.9886 | 0.00021768
483 | 43.9007 | 963.982 | 0.00021761
484 | 43.9883 | 965.9913 | 0.00021794
485 | 44.076 | 967.9861 | 0.00021807
486 | 44.1636 | 969.9753 | 0.00021791
487 | 44.2512 | 971.9851 | 0.00021794
488 | 44.3389 | 973.9744 | 0.00021794
489 | 44.4265 | 975.9833 | 0.0002181
490 | 44.5142 | 977.9774 | 0.00021796
491 | 44.6018 | 979.9848 | 0.00021787
492 | 44.6895 | 981.983 | 0.00021774
493 | 44.7771 | 983.9873 | 0.00021784
494 | 44.8648 | 985.9777 | 0.00021779
495 | 44.9525 | 987.9919 | 0.00021802
496 | 45.0401 | 989.9791 | 0.00021806
497 | 45.1278 | 991.9752 | 0.00021784
498 | 45.2154 | 993.984 | 0.00021829
499 | 45.3031 | 995.9759 | 0.00021835
500 | 45.3907 | 997.9834 | 0.00021832
501 | 45.4784 | 999.9779 | 0.00021805