## B2-1-41-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.2223e-05 | 6.5745e-11
2 | 0.91664 | 2 | -3.2323e-11
3 | 1.8332 | 4.0003 | -5.7127e-11
4 | 2.7473 | 6.0002 | 1.5881e-10
5 | 3.6615 | 8.0001 | 1.8949e-10
6 | 4.5756 | 10 | 1.2361e-10
7 | 5.4897 | 12 | -2.2741e-10
8 | 6.4038 | 14.0001 | 4.134e-10
9 | 7.3179 | 15.9999 | 5.8656e-10
10 | 8.232 | 17.9998 | 4.3719e-10
11 | 9.1461 | 19.9997 | 2.4684e-10
12 | 9.5446 | 21.9996 | 1.6331e-08
13 | 9.9406 | 23.999 | 1.4058e-08
14 | 10.3365 | 25.9986 | 1.4135e-08
15 | 11.2507 | 28.0037 | 2.6238e-10
16 | 11.6466 | 30.0029 | 1.6733e-08
17 | 12.0426 | 32.0021 | 1.4374e-08
18 | 12.4385 | 34.0021 | 1.4247e-08
19 | 12.8345 | 36.0019 | 1.624e-08
20 | 13.2305 | 38.0018 | 1.9486e-08
21 | 13.6265 | 40.0026 | 1.4703e-08
22 | 14.0225 | 42.0019 | 1.4433e-08
23 | 14.4185 | 44.0015 | 1.4692e-08
24 | 14.8144 | 46.0021 | 1.8957e-08
25 | 15.2104 | 48.0021 | 1.8772e-08
26 | 15.6064 | 50.0015 | 1.4895e-08
27 | 16.0023 | 52.0013 | 1.5028e-08
28 | 16.3983 | 54.0012 | 1.5914e-08
29 | 16.7943 | 56.0012 | 2.1112e-08
30 | 17.1903 | 58.0016 | 1.6214e-08
31 | 17.5863 | 60.0012 | 1.5373e-08
32 | 17.9823 | 62.0009 | 1.5219e-08
33 | 18.3782 | 64.001 | 1.8431e-08
34 | 18.7742 | 66.001 | 2.0483e-08
35 | 19.1702 | 68.0013 | 1.5696e-08
36 | 19.5661 | 70.0007 | 1.5736e-08
37 | 19.9621 | 72.0001 | 1.5734e-08
38 | 20.3581 | 74.0007 | 2.0873e-08
39 | 20.7541 | 76.0012 | 1.8953e-08
40 | 21.1501 | 78.0003 | 1.592e-08
41 | 21.5461 | 80.0001 | 1.6169e-08
42 | 21.942 | 82.0005 | 1.7793e-08
43 | 22.338 | 83.9994 | 2.2104e-08
44 | 22.734 | 86.0007 | 1.6963e-08
45 | 23.13 | 87.9995 | 1.6436e-08
46 | 23.526 | 89.9995 | 1.6544e-08
47 | 23.9219 | 91.9998 | 2.0076e-08
48 | 24.3179 | 93.9996 | 2.1933e-08
49 | 24.7139 | 95.9995 | 1.6865e-08
50 | 25.1098 | 97.9994 | 1.6941e-08
51 | 25.5058 | 99.9988 | 1.6943e-08
52 | 25.9018 | 101.9997 | 2.2498e-08
53 | 26.2978 | 103.9996 | 2.0415e-08
54 | 26.6938 | 105.9986 | 1.7335e-08
55 | 27.6079 | 108.0036 | 3.4314e-09
56 | 28.0038 | 110.0019 | 2.2264e-08
57 | 28.3998 | 112.002 | 2.1453e-08
58 | 28.7958 | 114.0023 | 1.7734e-08
59 | 29.1918 | 116.0014 | 1.7873e-08
60 | 29.5877 | 118.0008 | 1.9727e-08
61 | 29.9837 | 120.0011 | 2.4274e-08
62 | 30.3797 | 122.0013 | 1.8699e-08
63 | 30.7756 | 124.0011 | 1.8384e-08
64 | 31.1716 | 126.0004 | 1.8337e-08
65 | 31.5676 | 128.0001 | 2.2966e-08
66 | 31.9636 | 130.0005 | 2.3222e-08
67 | 32.3596 | 132.0004 | 1.8644e-08
68 | 32.7555 | 133.9999 | 1.8854e-08
69 | 33.1515 | 136 | 2.0406e-08
70 | 33.5475 | 137.9996 | 2.5236e-08
71 | 33.9434 | 139.9999 | 2.0058e-08
72 | 34.3394 | 141.9997 | 1.9178e-08
73 | 34.7354 | 143.9991 | 1.9315e-08
74 | 35.1313 | 145.9994 | 2.3791e-08
75 | 35.5273 | 147.9997 | 2.432e-08
76 | 35.9233 | 149.9996 | 1.9532e-08
77 | 36.3193 | 151.9984 | 1.963e-08
78 | 36.7152 | 153.9988 | 2.1367e-08
79 | 37.1112 | 155.9993 | 2.6377e-08
80 | 37.5072 | 157.9991 | 2.0751e-08
81 | 37.9032 | 159.9986 | 2.0014e-08
82 | 38.2992 | 161.9978 | 2.0145e-08
83 | 38.6951 | 163.9978 | 2.4947e-08
84 | 39.0911 | 165.9985 | 2.5163e-08
85 | 39.4871 | 167.9979 | 2.0464e-08
86 | 39.883 | 169.9977 | 2.0519e-08
87 | 40.279 | 171.9974 | 2.2514e-08
88 | 40.675 | 173.9969 | 2.733e-08
89 | 41.0709 | 175.9982 | 2.1854e-08
90 | 41.4669 | 177.9971 | 2.1283e-08
91 | 41.8629 | 179.9966 | 2.0969e-08
92 | 42.2589 | 181.9971 | 2.6046e-08
93 | 42.6548 | 183.9965 | 2.6265e-08
94 | 43.0508 | 185.9965 | 2.1414e-08
95 | 43.9649 | 188.0022 | 7.7564e-09
96 | 44.3609 | 189.9997 | 2.6448e-08
97 | 44.7568 | 191.9995 | 2.698e-08
98 | 45.1528 | 193.9997 | 2.1858e-08
99 | 45.5487 | 195.9997 | 2.244e-08
100 | 45.9447 | 197.9989 | 2.309e-08
101 | 46.3407 | 199.9992 | 2.933e-08
102 | 46.7366 | 201.9992 | 2.4505e-08
103 | 47.1326 | 203.9997 | 2.2283e-08
104 | 47.5286 | 205.9986 | 2.234e-08
105 | 47.9246 | 207.9982 | 2.6343e-08
106 | 48.3206 | 209.9993 | 2.9302e-08
107 | 48.7198 | 212.1259 | 7.7251e-08
108 | 49.1158 | 214.085 | 7.2408e-08
109 | 49.5118 | 216.0387 | 7.7953e-08
110 | 49.9077 | 218.0444 | 8.2847e-08
111 | 50.3037 | 220.1122 | 8.2871e-08
112 | 50.6997 | 222.1136 | 7.4558e-08
113 | 51.0956 | 224.0802 | 7.3976e-08
114 | 51.4916 | 226.0192 | 7.9994e-08
115 | 51.8876 | 228.0748 | 8.5e-08
116 | 52.2836 | 230.118 | 8.0478e-08
117 | 52.6796 | 232.0986 | 7.3621e-08
118 | 53.0755 | 234.0507 | 7.6318e-08
119 | 53.4715 | 236.0222 | 8.2594e-08
120 | 53.8675 | 238.0899 | 8.5413e-08
121 | 54.2634 | 240.1177 | 7.7973e-08
122 | 54.6594 | 242.0934 | 7.4126e-08
123 | 55.0554 | 244.0196 | 7.9481e-08
124 | 55.4514 | 246.0562 | 8.5957e-08
125 | 55.8473 | 248.1023 | 8.3354e-08
126 | 56.2433 | 250.1225 | 7.5916e-08
127 | 56.6393 | 252.0577 | 7.5527e-08
128 | 57.0353 | 254.0107 | 8.2378e-08
129 | 57.4312 | 256.0727 | 8.6723e-08
130 | 57.8272 | 258.1115 | 8.0524e-08
131 | 58.2232 | 260.0955 | 7.4943e-08
132 | 58.6192 | 262.0215 | 7.8832e-08
133 | 59.0152 | 264.0397 | 8.6465e-08
134 | 59.4112 | 266.0895 | 8.5629e-08
135 | 59.8071 | 268.1248 | 7.8174e-08
136 | 60.2031 | 270.0636 | 7.5403e-08
137 | 60.5991 | 272.0176 | 8.3242e-08
138 | 60.9951 | 274.0542 | 8.741e-08
139 | 61.391 | 276.1016 | 8.3462e-08
140 | 61.787 | 278.1086 | 7.6577e-08
141 | 62.183 | 280.0311 | 7.7684e-08
142 | 62.579 | 282.024 | 8.6378e-08
143 | 62.9749 | 284.0706 | 8.7654e-08
144 | 63.3709 | 286.1211 | 8.1072e-08
145 | 63.7669 | 288.0763 | 7.5747e-08
146 | 64.1629 | 290.0236 | 8.1654e-08
147 | 64.5589 | 292.0372 | 8.824e-08
148 | 64.9548 | 294.1059 | 8.7137e-08
149 | 65.3508 | 296.1119 | 7.8107e-08
150 | 65.7468 | 298.0429 | 7.7157e-08
151 | 66.1427 | 300.01 | 8.5984e-08
152 | 66.5387 | 302.0536 | 8.9716e-08
153 | 66.9347 | 304.1171 | 8.4525e-08
154 | 67.3307 | 306.0907 | 7.6986e-08
155 | 67.7267 | 308.0304 | 8.0403e-08
156 | 68.1226 | 310.0158 | 8.8541e-08
157 | 68.5186 | 312.0874 | 9.0156e-08
158 | 68.9146 | 314.1107 | 8.1181e-08
159 | 69.3106 | 316.0798 | 7.7673e-08
160 | 69.7066 | 318.0038 | 8.3667e-08
161 | 70.1026 | 320.031 | 9.0939e-08
162 | 70.4985 | 322.1002 | 8.8091e-08
163 | 70.8945 | 324.0973 | 7.8883e-08
164 | 71.2905 | 326.0442 | 7.9634e-08
165 | 71.6864 | 328.0016 | 8.8017e-08
166 | 72.0824 | 330.0686 | 9.22e-08
167 | 72.4784 | 332.1069 | 8.4289e-08
168 | 72.8744 | 334.0938 | 7.8556e-08
169 | 73.2703 | 336.0082 | 8.2474e-08
170 | 73.6663 | 338.0323 | 9.2225e-08
171 | 74.0623 | 340.0858 | 9.0484e-08
172 | 74.4582 | 342.1004 | 8.1203e-08
173 | 74.8542 | 344.0549 | 7.9261e-08
174 | 75.2502 | 345.9932 | 8.7364e-08
175 | 75.6462 | 348.0526 | 9.3709e-08
176 | 76.0422 | 350.0964 | 8.7388e-08
177 | 76.4382 | 352.099 | 7.984e-08
178 | 76.8342 | 354.021 | 8.1668e-08
179 | 77.2301 | 356.0186 | 9.2074e-08
180 | 77.6261 | 358.0679 | 9.2776e-08
181 | 78.0221 | 360.1165 | 8.4341e-08
182 | 78.418 | 362.0656 | 7.9466e-08
183 | 78.814 | 363.9888 | 8.6218e-08
184 | 79.21 | 366.0369 | 9.4947e-08
185 | 79.606 | 368.088 | 9.0088e-08
186 | 80.0019 | 370.1021 | 8.1382e-08
187 | 80.3979 | 372.0229 | 8.1437e-08
188 | 80.7939 | 374.0084 | 9.2498e-08
189 | 81.1899 | 376.0566 | 9.4648e-08
190 | 81.5859 | 378.1146 | 8.6807e-08
191 | 81.9819 | 380.0728 | 8.0044e-08
192 | 82.3778 | 382.0136 | 8.5617e-08
193 | 82.7738 | 384.0221 | 9.5039e-08
194 | 83.1698 | 386.0949 | 9.3544e-08
195 | 83.5657 | 388.1053 | 8.3149e-08
196 | 83.9617 | 390.0406 | 8.1183e-08
197 | 84.3577 | 392.001 | 9.0983e-08
198 | 84.7537 | 394.0382 | 9.6406e-08
199 | 85.1497 | 396.1056 | 9.0253e-08
200 | 85.5457 | 398.0835 | 8.151e-08
201 | 85.9417 | 400.0219 | 8.4361e-08
202 | 86.3376 | 402.0061 | 9.5134e-08
203 | 86.7336 | 404.0796 | 9.6579e-08
204 | 87.1296 | 406.1045 | 8.6042e-08
205 | 87.5256 | 408.0714 | 8.1828e-08
206 | 87.9215 | 409.9952 | 8.8554e-08
207 | 88.3175 | 412.0225 | 9.7703e-08
208 | 88.7135 | 414.0932 | 9.3479e-08
209 | 89.1095 | 416.0908 | 8.3138e-08
210 | 89.5055 | 418.0341 | 8.3885e-08
211 | 89.9015 | 419.9918 | 9.4517e-08
212 | 90.2975 | 422.062 | 9.8763e-08
213 | 90.6934 | 424.098 | 8.8816e-08
214 | 91.0894 | 426.0814 | 8.2691e-08
215 | 91.4854 | 427.9988 | 8.7494e-08
216 | 91.8813 | 430.0289 | 9.9075e-08
217 | 92.2773 | 432.0807 | 9.5955e-08
218 | 92.6733 | 434.0909 | 8.5293e-08
219 | 93.0692 | 436.0448 | 8.3628e-08
220 | 93.4652 | 437.9841 | 9.2904e-08
221 | 93.8612 | 440.0452 | 1.0056e-07
222 | 94.2572 | 442.0902 | 9.2374e-08
223 | 94.6531 | 444.0927 | 8.4207e-08
224 | 95.0491 | 446.01 | 8.5925e-08
225 | 95.4451 | 448.009 | 9.8501e-08
226 | 95.8411 | 450.0617 | 9.9575e-08
227 | 96.237 | 452.1107 | 8.9558e-08
228 | 96.633 | 454.0645 | 8.3335e-08
229 | 97.029 | 455.9879 | 8.9782e-08
230 | 97.425 | 458.0216 | 1.0123e-07
231 | 97.821 | 460.0737 | 9.745e-08
232 | 98.2169 | 462.1004 | 8.7073e-08
233 | 98.6129 | 464.0353 | 8.4464e-08
234 | 99.0089 | 466.0026 | 9.4663e-08
235 | 99.4048 | 468.0324 | 1.0192e-07
236 | 99.8008 | 470.0968 | 9.55e-08
237 | 100.1968 | 472.0883 | 8.5517e-08
238 | 100.5927 | 474.0312 | 8.6596e-08
239 | 100.9887 | 475.994 | 9.768e-08
240 | 101.3847 | 478.0414 | 1.0243e-07
241 | 101.7807 | 480.0989 | 9.3749e-08
242 | 102.1767 | 482.0721 | 8.5215e-08
243 | 102.5726 | 484.0141 | 8.828e-08
244 | 102.9686 | 485.9973 | 9.9879e-08
245 | 103.3646 | 488.0635 | 1.0298e-07
246 | 103.7606 | 490.0942 | 9.2262e-08
247 | 104.1565 | 492.0829 | 8.5804e-08
248 | 104.5525 | 494.0019 | 8.9377e-08
249 | 104.9485 | 496.0167 | 1.0142e-07
250 | 105.3444 | 498.0598 | 1.023e-07
251 | 105.7404 | 500.0913 | 9.1806e-08
252 | 106.1364 | 502.0681 | 8.5967e-08
253 | 106.5324 | 503.9918 | 9.0853e-08
254 | 106.9284 | 506.0138 | 1.0239e-07
255 | 107.3243 | 508.0582 | 1.023e-07
256 | 107.7203 | 510.1066 | 9.2054e-08
257 | 108.1163 | 512.0542 | 8.5723e-08
258 | 108.5123 | 514.0062 | 9.2494e-08
259 | 108.9083 | 516.0117 | 1.0276e-07
260 | 109.3042 | 518.0776 | 1.031e-07
261 | 109.7002 | 520.0983 | 9.1777e-08
262 | 110.0962 | 522.0505 | 8.6191e-08
263 | 110.4922 | 524.0039 | 9.3021e-08
264 | 110.8881 | 526.0027 | 1.0299e-07
265 | 111.2841 | 528.0727 | 1.0386e-07
266 | 111.6801 | 530.0938 | 9.232e-08
267 | 112.0761 | 532.0651 | 8.71e-08
268 | 112.472 | 533.9941 | 9.298e-08
269 | 112.868 | 536.0168 | 1.034e-07
270 | 113.264 | 538.0663 | 1.0398e-07
271 | 113.6599 | 540.1069 | 9.34e-08
272 | 114.0559 | 542.0598 | 8.7145e-08
273 | 114.4519 | 543.9916 | 9.3267e-08
274 | 114.8478 | 546.0089 | 1.0349e-07
275 | 115.2438 | 548.0568 | 1.0446e-07
276 | 115.6398 | 550.0977 | 9.4298e-08
277 | 116.0358 | 552.0585 | 8.7671e-08
278 | 116.4318 | 554.0116 | 9.3258e-08
279 | 116.8278 | 556.0001 | 1.0311e-07
280 | 117.2237 | 558.0654 | 1.0499e-07
281 | 117.6197 | 560.0954 | 9.5034e-08
282 | 118.0157 | 562.0765 | 8.8338e-08
283 | 118.4117 | 564.0015 | 9.2563e-08
284 | 118.8077 | 565.9989 | 1.0316e-07
285 | 119.2037 | 568.0572 | 1.0499e-07
286 | 119.5996 | 570.0852 | 9.6283e-08
287 | 119.9956 | 572.076 | 8.912e-08
288 | 120.3916 | 573.9984 | 9.2151e-08
289 | 120.7876 | 576.0095 | 1.0313e-07
290 | 121.1835 | 578.0397 | 1.0499e-07
291 | 121.5795 | 580.1014 | 9.8449e-08
292 | 121.9755 | 582.0768 | 8.9487e-08
293 | 122.3714 | 584.0212 | 9.2045e-08
294 | 122.7674 | 585.9989 | 1.0251e-07
295 | 123.1634 | 588.0275 | 1.0499e-07
296 | 123.5594 | 590.0949 | 1.0038e-07
297 | 123.9553 | 592.0753 | 9.05e-08
298 | 124.3513 | 594.0258 | 9.1536e-08
299 | 124.7473 | 595.9968 | 1.0183e-07
300 | 125.1433 | 598.037 | 1.0499e-07
301 | 125.5392 | 600.0834 | 1.0198e-07
302 | 125.9352 | 602.0925 | 9.2249e-08
303 | 126.3312 | 604.0308 | 9.0637e-08
304 | 126.7271 | 606.0067 | 1.01e-07
305 | 127.1231 | 608.0234 | 1.0499e-07
306 | 127.5191 | 610.0922 | 1.0431e-07
307 | 127.9151 | 612.09 | 9.3177e-08
308 | 128.3111 | 614.0304 | 9.0392e-08
309 | 128.707 | 616.0027 | 9.9966e-08
310 | 129.103 | 618.0126 | 1.0499e-07
311 | 129.499 | 620.0654 | 1.0499e-07
312 | 129.8949 | 622.0892 | 9.4959e-08
313 | 130.2909 | 624.0574 | 9.074e-08
314 | 130.6869 | 625.9982 | 9.8128e-08
315 | 131.0829 | 628.0219 | 1.0499e-07
316 | 131.4788 | 630.0486 | 1.0499e-07
317 | 131.8748 | 632.105 | 9.7564e-08
318 | 132.2708 | 634.0609 | 9.0644e-08
319 | 132.6668 | 635.9991 | 9.6562e-08
320 | 133.0627 | 638.0105 | 1.0486e-07
321 | 133.4587 | 640.0258 | 1.0499e-07
322 | 133.8547 | 642.1017 | 1.0049e-07
323 | 134.2506 | 644.0687 | 9.1929e-08
324 | 134.6466 | 646.0214 | 9.5114e-08
325 | 135.0426 | 648.0012 | 1.0415e-07
326 | 135.4386 | 650.0287 | 1.0499e-07
327 | 135.8345 | 652.0881 | 1.0322e-07
328 | 136.2305 | 654.0953 | 9.4111e-08
329 | 136.6265 | 656.0273 | 9.3191e-08
330 | 137.0224 | 657.9926 | 1.0285e-07
331 | 137.4184 | 660.0148 | 1.0499e-07
332 | 137.8144 | 662.0532 | 1.0499e-07
333 | 138.2104 | 664.1003 | 9.6516e-08
334 | 138.6064 | 666.0374 | 9.2497e-08
335 | 139.0024 | 668.0104 | 1.013e-07
336 | 139.3983 | 670.0062 | 1.0499e-07
337 | 139.7943 | 672.0356 | 1.0499e-07
338 | 140.1903 | 674.0919 | 9.8614e-08
339 | 140.5862 | 676.0629 | 9.3127e-08
340 | 140.9822 | 678.0101 | 9.95e-08
341 | 141.3782 | 679.9985 | 1.0499e-07
342 | 141.7742 | 682.0091 | 1.0499e-07
343 | 142.1702 | 684.0884 | 1.0154e-07
344 | 142.5661 | 686.074 | 9.4277e-08
345 | 142.9621 | 688.0077 | 9.7617e-08
346 | 143.3581 | 690.0073 | 1.0499e-07
347 | 144.0954 | 692.0031 | 5.2095e-08
348 | 144.4062 | 693.998 | 3.884e-08
349 | 144.8021 | 696.019 | 9.5974e-08
350 | 145.1981 | 698.0139 | 1.0468e-07
351 | 145.9355 | 699.9997 | 5.2518e-08
352 | 146.2463 | 701.9819 | 3.9324e-08
353 | 146.6422 | 704.036 | 9.5229e-08
354 | 147.0382 | 706.0001 | 1.0385e-07
355 | 147.7756 | 708.0043 | 5.3225e-08
356 | 148.0863 | 709.9812 | 3.9892e-08
357 | 148.4823 | 712.05 | 9.4901e-08
358 | 148.8783 | 714.0015 | 1.0257e-07
359 | 149.6157 | 716.0078 | 5.4432e-08
360 | 149.9265 | 717.9849 | 4.0355e-08
361 | 150.3225 | 720.0714 | 9.5216e-08
362 | 150.7184 | 722.0117 | 1.0126e-07
363 | 151.1144 | 723.9907 | 1.0499e-07
364 | 151.5104 | 725.9853 | 1.0499e-07
365 | 151.9063 | 728.0877 | 1.0236e-07
366 | 152.3023 | 730.0775 | 9.6617e-08
367 | 152.6983 | 732.0094 | 1.0075e-07
368 | 153.0943 | 734.0062 | 1.0499e-07
369 | 153.8316 | 735.9996 | 5.6211e-08
370 | 154.1424 | 737.9855 | 4.2335e-08
371 | 154.5384 | 740.0206 | 9.9849e-08
372 | 154.9343 | 742.0085 | 1.0499e-07
373 | 155.6717 | 744.002 | 5.6832e-08
374 | 155.9825 | 745.9689 | 4.2666e-08
375 | 156.3784 | 748.0295 | 9.9522e-08
376 | 156.7744 | 749.9946 | 1.0499e-07
377 | 157.5118 | 752.0026 | 5.7334e-08
378 | 157.8225 | 753.9727 | 4.3052e-08
379 | 158.2185 | 756.0319 | 9.9705e-08
380 | 158.6145 | 757.9996 | 1.0499e-07
381 | 159.3518 | 760.0035 | 5.7966e-08
382 | 159.6626 | 761.9734 | 4.3419e-08
383 | 160.0586 | 764.0318 | 1.0078e-07
384 | 160.4545 | 765.993 | 1.0499e-07
385 | 161.1919 | 767.9931 | 5.8411e-08
386 | 161.5026 | 769.9713 | 4.3967e-08
387 | 161.8986 | 772.0105 | 1.0234e-07
388 | 162.636 | 774.0033 | 5.97e-08
389 | 162.9468 | 775.9672 | 4.4395e-08
390 | 163.3428 | 778.063 | 9.7924e-08
391 | 163.7387 | 780.0066 | 1.042e-07
392 | 164.4761 | 782.0079 | 6.03e-08
393 | 164.7869 | 783.9671 | 4.494e-08
394 | 165.1828 | 786.049 | 9.9313e-08
395 | 165.5788 | 788.0001 | 1.0499e-07
396 | 166.3161 | 789.9885 | 6.0247e-08
397 | 166.6269 | 791.9698 | 4.5084e-08
398 | 167.0228 | 794.0119 | 1.0231e-07
399 | 167.7602 | 796.004 | 6.1307e-08
400 | 168.071 | 797.9571 | 4.5717e-08
401 | 168.4669 | 800.0571 | 9.8996e-08
402 | 168.8629 | 802.0011 | 1.0496e-07
403 | 169.6003 | 804.006 | 6.1396e-08
404 | 169.911 | 805.9629 | 4.6339e-08
405 | 170.307 | 808.0333 | 1.0209e-07
406 | 170.703 | 809.9877 | 1.0499e-07
407 | 171.4404 | 812.0087 | 6.153e-08
408 | 171.7512 | 813.9728 | 4.5513e-08
409 | 172.1472 | 816.0017 | 1.0478e-07
410 | 172.8845 | 818.0034 | 6.3362e-08
411 | 173.1953 | 819.9603 | 4.7094e-08
412 | 173.5913 | 822.0394 | 1.0149e-07
413 | 173.9873 | 823.9886 | 1.0499e-07
414 | 174.7246 | 826.0023 | 6.3486e-08
415 | 175.0354 | 827.9609 | 4.757e-08
416 | 175.4314 | 830.0286 | 1.0425e-07
417 | 176.1688 | 831.9988 | 6.4578e-08
418 | 176.4795 | 833.9711 | 4.8277e-08
419 | 176.8755 | 836.0496 | 1.005e-07
420 | 177.2715 | 837.9982 | 1.0499e-07
421 | 178.0089 | 839.9995 | 6.4709e-08
422 | 178.3196 | 841.9542 | 4.85e-08
423 | 178.7156 | 844.037 | 1.0206e-07
424 | 179.1116 | 845.9734 | 1.0499e-07
425 | 179.8489 | 848.0037 | 6.6276e-08
426 | 180.1597 | 849.9556 | 4.9349e-08
427 | 180.5556 | 852.0275 | 1.0476e-07
428 | 181.293 | 853.996 | 6.6593e-08
429 | 181.6038 | 855.9706 | 4.965e-08
430 | 181.9998 | 858.0508 | 1.0098e-07
431 | 182.3958 | 859.9917 | 1.0499e-07
432 | 183.1331 | 862.0009 | 6.6974e-08
433 | 183.4439 | 863.9454 | 5.0125e-08
434 | 183.8399 | 866.0364 | 1.0363e-07
435 | 184.2358 | 867.9647 | 1.0499e-07
436 | 184.9732 | 870.0055 | 6.6943e-08
437 | 185.284 | 871.9535 | 5.0472e-08
438 | 185.68 | 874.0229 | 1.0498e-07
439 | 186.4173 | 875.9976 | 6.8378e-08
440 | 186.7281 | 877.9621 | 5.0703e-08
441 | 187.1241 | 880.0472 | 1.0272e-07
442 | 187.5201 | 881.9802 | 1.0499e-07
443 | 188.2574 | 884.003 | 6.8665e-08
444 | 188.5682 | 885.9432 | 5.1697e-08
445 | 188.9642 | 888.0328 | 1.0441e-07
446 | 189.7015 | 889.9929 | 6.9916e-08
447 | 190.0123 | 891.9504 | 5.2407e-08
448 | 190.4083 | 894.0615 | 1.024e-07
449 | 190.8043 | 896.0116 | 1.0499e-07
450 | 191.5416 | 897.9957 | 7.1519e-08
451 | 191.8524 | 899.9521 | 5.3928e-08
452 | 192.2484 | 902.0398 | 1.0381e-07
453 | 192.6443 | 903.957 | 1.0499e-07
454 | 193.3817 | 906.0021 | 7.2987e-08
455 | 193.6925 | 907.9319 | 5.5234e-08
456 | 194.0884 | 910.0275 | 1.0496e-07
457 | 194.8258 | 911.9958 | 7.3411e-08
458 | 195.1365 | 913.9437 | 5.526e-08
459 | 195.5325 | 916.0648 | 1.0346e-07
460 | 195.9285 | 918.0139 | 1.0499e-07
461 | 196.6658 | 919.9962 | 7.3586e-08
462 | 196.9766 | 921.9485 | 5.4779e-08
463 | 197.3726 | 924.0491 | 1.0356e-07
464 | 197.7685 | 925.9527 | 1.05e-07
465 | 198.5059 | 928.0005 | 7.4458e-08
466 | 198.8167 | 929.9249 | 5.6065e-08
467 | 199.2127 | 932.0392 | 1.0475e-07
468 | 199.95 | 933.9921 | 7.4522e-08
469 | 200.2608 | 935.9359 | 5.6167e-08
470 | 200.6568 | 938.0698 | 1.0395e-07
471 | 201.0528 | 940.0239 | 1.0499e-07
472 | 201.7901 | 941.9948 | 7.5425e-08
473 | 202.1008 | 943.9409 | 5.6482e-08
474 | 202.4968 | 946.0547 | 1.0403e-07
475 | 202.8928 | 947.9699 | 1.0499e-07
476 | 203.6302 | 949.998 | 7.5716e-08
477 | 203.9409 | 951.9155 | 5.6957e-08
478 | 204.3369 | 954.0369 | 1.0493e-07
479 | 205.0743 | 955.9932 | 7.5977e-08
480 | 205.385 | 957.929 | 5.729e-08
481 | 205.781 | 960.0643 | 1.0419e-07
482 | 206.177 | 962.0085 | 1.05e-07
483 | 206.9143 | 963.994 | 7.7153e-08
484 | 207.2251 | 965.9297 | 5.7868e-08
485 | 207.621 | 968.0463 | 1.0476e-07
486 | 208.017 | 969.9341 | 1.05e-07
487 | 208.7544 | 971.9976 | 7.755e-08
488 | 209.0651 | 973.9101 | 5.8252e-08
489 | 209.4611 | 976.018 | 1.0499e-07
490 | 210.1985 | 977.9894 | 7.8128e-08
491 | 210.5092 | 979.9146 | 5.877e-08
492 | 210.9052 | 982.0483 | 1.0465e-07
493 | 211.3012 | 983.9618 | 1.05e-07
494 | 212.0385 | 985.9911 | 7.8134e-08
495 | 212.3493 | 987.9177 | 5.9139e-08
496 | 212.7453 | 990.0154 | 1.0499e-07
497 | 213.4826 | 991.9848 | 7.94e-08
498 | 213.7934 | 993.9061 | 5.9565e-08
499 | 214.1894 | 996.0481 | 1.0468e-07
500 | 214.5853 | 997.9814 | 1.05e-07
501 | 215.3226 | 999.9911 | 8.0034e-08