## B4-1-41-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.4061e-05 | 4.0931e-11
2 | 0.91664 | 2 | -3.2854e-10
3 | 1.8333 | 4.0003 | 2.5322e-11
4 | 2.7474 | 6.0003 | 8.4128e-11
5 | 3.6616 | 8.0001 | -6.5066e-10
6 | 4.5757 | 10 | -1.1716e-09
7 | 5.4898 | 12 | -6.9762e-11
8 | 6.4039 | 14.0001 | 6.8588e-10
9 | 7.318 | 15.9999 | -2.3738e-10
10 | 8.2321 | 17.9998 | 1.196e-10
11 | 9.1462 | 19.9997 | 7.6515e-12
12 | 9.5447 | 21.9995 | 1.5878e-08
13 | 9.9407 | 23.999 | 1.7398e-08
14 | 10.3367 | 25.9986 | 1.3653e-08
15 | 11.3834 | 28.0039 | 4.7748e-11
16 | 11.7794 | 30.0023 | 1.7119e-08
17 | 12.1754 | 32.0019 | 1.3594e-08
18 | 12.5713 | 34.0021 | 1.371e-08
19 | 12.9673 | 36.0019 | 1.3778e-08
20 | 13.3633 | 38.0016 | 1.4965e-08
21 | 13.7593 | 40.0018 | 1.7487e-08
22 | 14.1553 | 42.0021 | 1.4061e-08
23 | 14.5512 | 44.0015 | 1.3773e-08
24 | 14.9472 | 46.0019 | 1.378e-08
25 | 15.3432 | 48.0016 | 1.398e-08
26 | 15.7391 | 50.0014 | 1.7287e-08
27 | 16.1351 | 52.0015 | 1.5335e-08
28 | 16.5311 | 54.0018 | 1.3769e-08
29 | 16.9271 | 56.0015 | 1.3833e-08
30 | 17.323 | 58.0018 | 1.3912e-08
31 | 17.719 | 60.0014 | 1.6641e-08
32 | 18.115 | 62.0015 | 1.657e-08
33 | 18.5109 | 64.0013 | 1.3846e-08
34 | 18.9069 | 66.001 | 1.3751e-08
35 | 19.3029 | 68.0011 | 1.3845e-08
36 | 19.6989 | 70.0015 | 1.6222e-08
37 | 20.0949 | 72.0006 | 1.7055e-08
38 | 20.4909 | 74.001 | 1.3741e-08
39 | 20.8868 | 76.0008 | 1.3884e-08
40 | 21.2828 | 78.0004 | 1.3945e-08
41 | 21.6788 | 80.0005 | 1.5937e-08
42 | 22.0747 | 82.0007 | 1.7279e-08
43 | 22.4707 | 84 | 1.3829e-08
44 | 22.8667 | 86.0003 | 1.3957e-08
45 | 23.2627 | 87.9997 | 1.3996e-08
46 | 23.6587 | 89.9998 | 1.6018e-08
47 | 24.0547 | 92.0002 | 1.7267e-08
48 | 24.4507 | 94 | 1.3833e-08
49 | 24.8466 | 95.9998 | 1.4072e-08
50 | 25.2426 | 97.9993 | 1.4138e-08
51 | 25.6386 | 99.999 | 1.6322e-08
52 | 26.0346 | 101.9999 | 1.723e-08
53 | 26.4305 | 103.9993 | 1.4092e-08
54 | 26.8265 | 105.9987 | 1.4131e-08
55 | 27.7406 | 108.0038 | 3.2503e-10
56 | 28.1366 | 110.002 | 1.7542e-08
57 | 28.5326 | 112.0021 | 1.4065e-08
58 | 28.9285 | 114.002 | 1.4269e-08
59 | 29.3245 | 116.0019 | 1.4185e-08
60 | 29.7205 | 118.0012 | 1.6279e-08
61 | 30.1164 | 120.0012 | 1.7312e-08
62 | 30.5124 | 122.0009 | 1.4086e-08
63 | 30.9084 | 124.0011 | 1.4181e-08
64 | 31.3043 | 126.001 | 1.4132e-08
65 | 31.7003 | 128.0005 | 1.7519e-08
66 | 32.0963 | 130.0005 | 1.5649e-08
67 | 32.4922 | 132.0006 | 1.4235e-08
68 | 32.8882 | 134.0002 | 1.4263e-08
69 | 33.2842 | 136.0006 | 1.5425e-08
70 | 33.6802 | 138.0003 | 1.7882e-08
71 | 34.0761 | 140.0001 | 1.4063e-08
72 | 34.4721 | 142.0002 | 1.4274e-08
73 | 34.8681 | 143.9994 | 1.4258e-08
74 | 35.2641 | 145.9997 | 1.7157e-08
75 | 35.6601 | 148 | 1.6428e-08
76 | 36.056 | 149.9997 | 1.4308e-08
77 | 36.452 | 151.9986 | 1.4292e-08
78 | 36.848 | 153.999 | 1.5039e-08
79 | 37.2439 | 155.9998 | 1.8183e-08
80 | 37.6399 | 157.999 | 1.4196e-08
81 | 38.0359 | 159.9984 | 1.4269e-08
82 | 38.4318 | 161.9982 | 1.4351e-08
83 | 38.8278 | 163.998 | 1.6781e-08
84 | 39.2237 | 165.9984 | 1.7229e-08
85 | 39.6197 | 167.998 | 1.4248e-08
86 | 40.0156 | 169.998 | 1.4322e-08
87 | 40.4116 | 171.9979 | 1.4575e-08
88 | 40.8076 | 173.997 | 1.7895e-08
89 | 41.2036 | 175.998 | 1.5035e-08
90 | 41.5995 | 177.9973 | 1.4377e-08
91 | 41.9955 | 179.9969 | 1.4397e-08
92 | 42.3915 | 181.9978 | 1.6376e-08
93 | 42.7875 | 183.9969 | 1.7782e-08
94 | 43.1834 | 185.9967 | 1.4247e-08
95 | 44.0975 | 188.0024 | 8.5694e-10
96 | 44.4935 | 190.0003 | 1.619e-08
97 | 44.8895 | 191.9998 | 1.8037e-08
98 | 45.2855 | 194.0001 | 1.4242e-08
99 | 45.6815 | 196 | 1.4408e-08
100 | 46.0775 | 197.9994 | 1.4367e-08
101 | 46.4734 | 200 | 1.7821e-08
102 | 46.8694 | 201.9993 | 1.638e-08
103 | 47.2653 | 204 | 1.4371e-08
104 | 47.6613 | 205.9989 | 1.4529e-08
105 | 48.0573 | 207.9987 | 1.549e-08
106 | 48.4533 | 209.9998 | 1.853e-08
107 | 48.8525 | 212.0981 | 7.0317e-08
108 | 49.2485 | 214.0719 | 6.6566e-08
109 | 49.6445 | 216.0391 | 6.9866e-08
110 | 50.0404 | 218.0296 | 7.1653e-08
111 | 50.4364 | 220.0862 | 7.3098e-08
112 | 50.8323 | 222.0897 | 6.7865e-08
113 | 51.2283 | 224.0701 | 6.7674e-08
114 | 51.6243 | 226.0192 | 7.0412e-08
115 | 52.0202 | 228.0581 | 7.3641e-08
116 | 52.4162 | 230.0899 | 7.1073e-08
117 | 52.8121 | 232.0748 | 6.6712e-08
118 | 53.2081 | 234.0419 | 6.8894e-08
119 | 53.6041 | 236.0171 | 7.1192e-08
120 | 54 | 238.0694 | 7.3553e-08
121 | 54.396 | 240.0873 | 6.8857e-08
122 | 54.7919 | 242.0704 | 6.7146e-08
123 | 55.1879 | 244.0131 | 7.0142e-08
124 | 55.5838 | 246.0461 | 7.334e-08
125 | 55.9798 | 248.0778 | 7.172e-08
126 | 56.3758 | 250.0919 | 6.7574e-08
127 | 56.7717 | 252.0388 | 6.7901e-08
128 | 57.1677 | 254.0081 | 7.0775e-08
129 | 57.5636 | 256.0577 | 7.372e-08
130 | 57.9596 | 258.0812 | 6.9441e-08
131 | 58.3556 | 260.0679 | 6.7078e-08
132 | 58.7515 | 262.0073 | 6.9902e-08
133 | 59.1475 | 264.0363 | 7.3378e-08
134 | 59.5434 | 266.0685 | 7.2138e-08
135 | 59.9394 | 268.0918 | 6.7974e-08
136 | 60.3353 | 270.0352 | 6.7531e-08
137 | 60.7313 | 272.0197 | 7.1282e-08
138 | 61.1273 | 274.0484 | 7.3292e-08
139 | 61.5232 | 276.0744 | 6.9836e-08
140 | 61.9192 | 278.0696 | 6.7219e-08
141 | 62.3151 | 280.0034 | 6.9427e-08
142 | 62.7111 | 282.0271 | 7.3285e-08
143 | 63.107 | 284.0586 | 7.2606e-08
144 | 63.503 | 286.0849 | 6.8299e-08
145 | 63.899 | 288.0337 | 6.7266e-08
146 | 64.2949 | 290.0125 | 7.1063e-08
147 | 64.6909 | 292.04 | 7.3387e-08
148 | 65.0869 | 294.087 | 7.1729e-08
149 | 65.4828 | 296.0649 | 6.65e-08
150 | 65.8788 | 298.0002 | 6.8523e-08
151 | 66.2747 | 300.0187 | 7.3152e-08
152 | 66.6707 | 302.0517 | 7.2938e-08
153 | 67.0667 | 304.0829 | 6.8774e-08
154 | 67.4626 | 306.0365 | 6.714e-08
155 | 67.8586 | 308.0045 | 7.0511e-08
156 | 68.2545 | 310.0298 | 7.3571e-08
157 | 68.6505 | 312.0792 | 7.1786e-08
158 | 69.0465 | 314.064 | 6.6784e-08
159 | 69.4424 | 316.0217 | 6.8989e-08
160 | 69.8384 | 318.0091 | 7.205e-08
161 | 70.2343 | 320.0439 | 7.3617e-08
162 | 70.6303 | 322.0774 | 6.9338e-08
163 | 71.0262 | 324.0356 | 6.6994e-08
164 | 71.4222 | 325.9969 | 7.0319e-08
165 | 71.8181 | 328.0202 | 7.3787e-08
166 | 72.2141 | 330.0706 | 7.2552e-08
167 | 72.61 | 332.0632 | 6.7142e-08
168 | 73.006 | 334.0253 | 6.8416e-08
169 | 73.402 | 335.9967 | 7.1162e-08
170 | 73.7979 | 338.0501 | 7.4818e-08
171 | 74.1939 | 340.0723 | 6.9648e-08
172 | 74.5898 | 342.0399 | 6.656e-08
173 | 74.9858 | 343.9921 | 6.9835e-08
174 | 75.3817 | 346.006 | 7.3451e-08
175 | 75.7777 | 348.0592 | 7.3943e-08
176 | 76.1736 | 350.0606 | 6.784e-08
177 | 76.5696 | 352.0342 | 6.7568e-08
178 | 76.9656 | 353.9855 | 6.9838e-08
179 | 77.3616 | 356.0292 | 7.4875e-08
180 | 77.7575 | 358.0565 | 7.1814e-08
181 | 78.1535 | 360.0712 | 6.7729e-08
182 | 78.5494 | 362.0084 | 6.7648e-08
183 | 78.9454 | 363.9838 | 7.1036e-08
184 | 79.3413 | 366.0348 | 7.5144e-08
185 | 79.7373 | 368.0577 | 7.0376e-08
186 | 80.1333 | 370.0527 | 6.7181e-08
187 | 80.5293 | 371.9845 | 6.8547e-08
188 | 80.9253 | 374.0045 | 7.341e-08
189 | 81.3212 | 376.0363 | 7.4081e-08
190 | 81.7172 | 378.071 | 6.9545e-08
191 | 82.1131 | 380.0301 | 6.6748e-08
192 | 82.5091 | 381.9897 | 6.98e-08
193 | 82.9051 | 384.0061 | 7.3871e-08
194 | 83.3011 | 386.0565 | 7.4033e-08
195 | 83.697 | 388.0616 | 6.8053e-08
196 | 84.0929 | 390.0112 | 6.7053e-08
197 | 84.4889 | 391.9842 | 7.0596e-08
198 | 84.8848 | 394.0093 | 7.4542e-08
199 | 85.2808 | 396.0597 | 7.267e-08
200 | 85.6767 | 398.0482 | 6.7057e-08
201 | 86.0727 | 400.0054 | 6.8257e-08
202 | 86.4686 | 401.9882 | 7.1602e-08
203 | 86.8646 | 404.0363 | 7.5472e-08
204 | 87.2606 | 406.0574 | 7.0369e-08
205 | 87.6565 | 408.0496 | 6.7215e-08
206 | 88.0525 | 409.9823 | 6.8435e-08
207 | 88.4484 | 411.9878 | 7.3286e-08
208 | 88.8444 | 414.0386 | 7.5003e-08
209 | 89.2404 | 416.054 | 6.8908e-08
210 | 89.6363 | 418.027 | 6.7061e-08
211 | 90.0323 | 419.9706 | 6.9158e-08
212 | 90.4283 | 422.011 | 7.5277e-08
213 | 90.8242 | 424.0416 | 7.2843e-08
214 | 91.2202 | 426.0615 | 6.8149e-08
215 | 91.6161 | 428.0021 | 6.7278e-08
216 | 92.0121 | 429.9928 | 7.1764e-08
217 | 92.408 | 432.0166 | 7.4926e-08
218 | 92.804 | 434.0437 | 7.1139e-08
219 | 93.1999 | 436.0423 | 6.7269e-08
220 | 93.5959 | 437.9732 | 6.8243e-08
221 | 93.9918 | 439.9953 | 7.4082e-08
222 | 94.3878 | 442.0261 | 7.4676e-08
223 | 94.7838 | 444.0616 | 6.9626e-08
224 | 95.1797 | 446.015 | 6.6648e-08
225 | 95.5757 | 447.98 | 6.9633e-08
226 | 95.9717 | 450.0026 | 7.4931e-08
227 | 96.3676 | 452.0505 | 7.3741e-08
228 | 96.7636 | 454.0493 | 6.7418e-08
229 | 97.1596 | 455.9865 | 6.7113e-08
230 | 97.5555 | 457.981 | 7.1893e-08
231 | 97.9515 | 460.0067 | 7.5341e-08
232 | 98.3474 | 462.0524 | 7.1623e-08
233 | 98.7434 | 464.0278 | 6.681e-08
234 | 99.1394 | 465.9807 | 6.8755e-08
235 | 99.5353 | 467.985 | 7.3873e-08
236 | 99.9312 | 470.0356 | 7.5415e-08
237 | 100.3272 | 472.0494 | 6.8755e-08
238 | 100.7231 | 474.0196 | 6.7259e-08
239 | 101.1191 | 475.9701 | 6.9326e-08
240 | 101.5151 | 477.9962 | 7.5494e-08
241 | 101.911 | 480.0443 | 7.3215e-08
242 | 102.307 | 482.0347 | 6.7153e-08
243 | 102.7029 | 483.9883 | 6.8049e-08
244 | 103.0989 | 485.9756 | 7.257e-08
245 | 103.4948 | 488.0251 | 7.6296e-08
246 | 103.8908 | 490.041 | 6.9766e-08
247 | 104.2868 | 492.0263 | 6.723e-08
248 | 104.6827 | 493.968 | 6.859e-08
249 | 105.0787 | 496.0024 | 7.5764e-08
250 | 105.4746 | 498.0334 | 7.3752e-08
251 | 105.8706 | 500.0338 | 6.7725e-08
252 | 106.2666 | 501.9931 | 6.7636e-08
253 | 106.6625 | 503.9684 | 7.1563e-08
254 | 107.0585 | 506.0166 | 7.6647e-08
255 | 107.4544 | 508.0371 | 7.0906e-08
256 | 107.8504 | 510.0294 | 6.7164e-08
257 | 108.2464 | 511.9625 | 6.807e-08
258 | 108.6423 | 513.9941 | 7.5635e-08
259 | 109.0383 | 516.0292 | 7.4893e-08
260 | 109.4343 | 518.0511 | 6.8762e-08
261 | 109.8302 | 519.9971 | 6.6833e-08
262 | 110.2262 | 521.9633 | 7.054e-08
263 | 110.6222 | 524.0057 | 7.6809e-08
264 | 111.0181 | 526.0313 | 7.1744e-08
265 | 111.4141 | 528.0308 | 6.7276e-08
266 | 111.81 | 529.9664 | 6.773e-08
267 | 112.206 | 531.9863 | 7.4711e-08
268 | 112.6019 | 534.0175 | 7.5672e-08
269 | 112.9979 | 536.0474 | 6.9709e-08
270 | 113.3939 | 538.0053 | 6.6737e-08
271 | 113.7898 | 539.9758 | 6.9647e-08
272 | 114.1858 | 541.9933 | 7.5846e-08
273 | 114.5817 | 544.0256 | 7.3816e-08
274 | 114.9777 | 546.0346 | 6.7967e-08
275 | 115.3737 | 547.9777 | 6.7009e-08
276 | 115.7696 | 549.9737 | 7.2419e-08
277 | 116.1656 | 551.9999 | 7.6632e-08
278 | 116.5615 | 554.0457 | 7.2212e-08
279 | 116.9575 | 556.0178 | 6.6669e-08
280 | 117.3534 | 557.9753 | 6.8275e-08
281 | 117.7494 | 559.9765 | 7.4278e-08
282 | 118.1454 | 562.0251 | 7.6633e-08
283 | 118.5413 | 564.0362 | 6.938e-08
284 | 118.9372 | 565.9979 | 6.6749e-08
285 | 119.3332 | 567.9702 | 6.9677e-08
286 | 119.7291 | 569.9811 | 7.5823e-08
287 | 120.1251 | 572.0323 | 7.4953e-08
288 | 120.521 | 574.0265 | 6.7774e-08
289 | 120.917 | 575.9901 | 6.7274e-08
290 | 121.313 | 577.9657 | 7.1408e-08
291 | 121.7089 | 580.0076 | 7.744e-08
292 | 122.1049 | 582.0345 | 7.1998e-08
293 | 122.5008 | 584.0258 | 6.7237e-08
294 | 122.8968 | 585.9669 | 6.7402e-08
295 | 123.2928 | 587.968 | 7.4379e-08
296 | 123.6887 | 590.0188 | 7.6962e-08
297 | 124.0847 | 592.0303 | 6.9501e-08
298 | 124.4806 | 594.0038 | 6.7045e-08
299 | 124.8766 | 595.9644 | 6.9239e-08
300 | 125.2725 | 597.9946 | 7.7e-08
301 | 125.6685 | 600.0216 | 7.3956e-08
302 | 126.0645 | 602.0353 | 6.8085e-08
303 | 126.4604 | 603.9784 | 6.7e-08
304 | 126.8564 | 605.9801 | 7.3223e-08
305 | 127.2523 | 608.004 | 7.6926e-08
306 | 127.6483 | 610.0471 | 7.1804e-08
307 | 128.0442 | 612.0095 | 6.6504e-08
308 | 128.4402 | 613.9575 | 6.745e-08
309 | 128.8362 | 615.9827 | 7.629e-08
310 | 129.2321 | 618.0127 | 7.5667e-08
311 | 129.6281 | 620.0388 | 6.9245e-08
312 | 130.0241 | 621.9853 | 6.6506e-08
313 | 130.42 | 623.9764 | 7.1621e-08
314 | 130.816 | 625.9922 | 7.694e-08
315 | 131.212 | 628.0377 | 7.353e-08
316 | 131.6079 | 630.0198 | 6.7022e-08
317 | 132.0039 | 631.9787 | 6.7614e-08
318 | 132.3999 | 633.9739 | 7.4218e-08
319 | 132.7958 | 636.0024 | 7.6764e-08
320 | 133.1918 | 638.0362 | 7.0456e-08
321 | 133.5878 | 639.9929 | 6.6328e-08
322 | 133.9837 | 641.9724 | 6.9779e-08
323 | 134.3797 | 643.981 | 7.6559e-08
324 | 134.7756 | 646.0304 | 7.5135e-08
325 | 135.1716 | 648.0253 | 6.7839e-08
326 | 135.5675 | 649.9862 | 6.7222e-08
327 | 135.9635 | 651.9689 | 7.2783e-08
328 | 136.3595 | 654.009 | 7.8129e-08
329 | 136.7554 | 656.0319 | 7.1713e-08
330 | 137.1514 | 657.9994 | 6.6843e-08
331 | 137.5473 | 659.9694 | 6.8085e-08
332 | 137.9433 | 661.9711 | 7.5843e-08
333 | 138.3392 | 664.0231 | 7.6867e-08
334 | 138.7352 | 666.0256 | 6.8697e-08
335 | 139.1311 | 667.9924 | 6.7105e-08
336 | 139.5271 | 669.9641 | 7.1165e-08
337 | 139.923 | 671.999 | 7.8285e-08
338 | 140.319 | 674.0237 | 7.2997e-08
339 | 140.7149 | 676.0216 | 6.7647e-08
340 | 141.1109 | 677.9692 | 6.7028e-08
341 | 141.5069 | 679.9639 | 7.4685e-08
342 | 141.9028 | 682.0084 | 7.7837e-08
343 | 142.2988 | 684.0219 | 7.0151e-08
344 | 142.6947 | 686.0005 | 6.7042e-08
345 | 143.0907 | 687.96 | 6.9194e-08
346 | 143.4866 | 689.9847 | 7.7938e-08
347 | 143.8826 | 692.0205 | 7.5031e-08
348 | 144.2785 | 694.0298 | 6.8453e-08
349 | 144.6745 | 695.9689 | 6.6268e-08
350 | 145.0705 | 697.9775 | 7.4178e-08
351 | 145.4664 | 699.9972 | 7.7859e-08
352 | 145.8624 | 702.0189 | 7.1685e-08
353 | 146.2583 | 704.0042 | 6.7124e-08
354 | 146.6543 | 705.9628 | 6.8256e-08
355 | 147.0502 | 707.9836 | 7.7523e-08
356 | 147.4462 | 710.0074 | 7.574e-08
357 | 147.8421 | 712.0304 | 6.9187e-08
358 | 148.2381 | 713.9733 | 6.643e-08
359 | 148.634 | 715.9748 | 7.3307e-08
360 | 149.03 | 717.9896 | 7.812e-08
361 | 149.426 | 720.0364 | 7.3388e-08
362 | 149.8219 | 722.0078 | 6.692e-08
363 | 150.2179 | 723.9556 | 6.7253e-08
364 | 150.6138 | 725.9762 | 7.717e-08
365 | 151.0098 | 728.004 | 7.6992e-08
366 | 151.4057 | 730.0333 | 7.0171e-08
367 | 151.8017 | 731.9759 | 6.6065e-08
368 | 152.1976 | 733.9724 | 7.2111e-08
369 | 152.5936 | 735.9861 | 7.8497e-08
370 | 152.9896 | 738.0281 | 7.4476e-08
371 | 153.3855 | 740.0114 | 6.7539e-08
372 | 153.7815 | 741.9744 | 6.7247e-08
373 | 154.1775 | 743.9731 | 7.5413e-08
374 | 154.5735 | 745.9896 | 7.7862e-08
375 | 154.9694 | 748.0272 | 7.1434e-08
376 | 155.3654 | 749.9849 | 6.6517e-08
377 | 155.7613 | 751.968 | 7.0226e-08
378 | 156.1573 | 753.9736 | 7.8114e-08
379 | 156.5532 | 756.0193 | 7.6086e-08
380 | 156.9492 | 758.0165 | 6.8313e-08
381 | 157.3452 | 759.9769 | 6.6917e-08
382 | 157.7411 | 761.9657 | 7.4115e-08
383 | 158.1371 | 763.9999 | 7.9404e-08
384 | 158.533 | 766.0215 | 7.2199e-08
385 | 158.929 | 767.9943 | 6.7042e-08
386 | 159.325 | 769.9639 | 6.8601e-08
387 | 159.7209 | 771.9684 | 7.7352e-08
388 | 160.1169 | 774.012 | 7.7718e-08
389 | 160.5128 | 776.0146 | 6.9424e-08
390 | 160.9088 | 777.9851 | 6.6929e-08
391 | 161.3048 | 779.9648 | 7.2122e-08
392 | 161.7007 | 781.9952 | 7.9791e-08
393 | 162.0967 | 784.0146 | 7.3736e-08
394 | 162.4927 | 786.0181 | 6.8079e-08
395 | 162.8886 | 787.9658 | 6.6716e-08
396 | 163.2846 | 789.9615 | 7.5868e-08
397 | 163.6805 | 792.0011 | 7.9325e-08
398 | 164.0765 | 794.0147 | 7.1107e-08
399 | 164.4724 | 796.0002 | 6.7301e-08
400 | 164.8684 | 797.9566 | 6.9181e-08
401 | 165.2643 | 799.9822 | 7.9069e-08
402 | 165.6603 | 802.0065 | 7.6657e-08
403 | 166.0563 | 804.0258 | 6.963e-08
404 | 166.4522 | 805.9741 | 6.6317e-08
405 | 166.8482 | 807.9728 | 7.3458e-08
406 | 167.2442 | 809.9865 | 7.952e-08
407 | 167.6402 | 812.0275 | 7.5053e-08
408 | 168.0361 | 814.011 | 6.781e-08
409 | 168.4321 | 815.9618 | 6.661e-08
410 | 168.828 | 817.9753 | 7.6451e-08
411 | 169.224 | 819.9891 | 7.8956e-08
412 | 169.6199 | 822.0237 | 7.2577e-08
413 | 170.0159 | 823.9968 | 6.6975e-08
414 | 170.4119 | 825.9702 | 6.8732e-08
415 | 170.8078 | 827.9707 | 7.7572e-08
416 | 171.2038 | 830.0118 | 7.8711e-08
417 | 171.5997 | 832.0197 | 7.0341e-08
418 | 171.9957 | 833.9963 | 6.7032e-08
419 | 172.3916 | 835.9656 | 7.044e-08
420 | 172.7876 | 837.9707 | 7.9066e-08
421 | 173.1835 | 840.0118 | 7.6988e-08
422 | 173.5795 | 842.0091 | 6.9051e-08
423 | 173.9754 | 843.9822 | 6.695e-08
424 | 174.3714 | 845.9616 | 7.2875e-08
425 | 174.7673 | 847.988 | 8.0393e-08
426 | 175.1633 | 850.0104 | 7.4699e-08
427 | 175.5592 | 852.0169 | 6.854e-08
428 | 175.9552 | 853.966 | 6.634e-08
429 | 176.3511 | 855.9803 | 7.5859e-08
430 | 176.7471 | 857.9915 | 7.9522e-08
431 | 177.143 | 860.0082 | 7.3191e-08
432 | 177.539 | 862.0079 | 6.8057e-08
433 | 177.935 | 863.9593 | 6.6679e-08
434 | 178.3309 | 865.9739 | 7.7221e-08
435 | 178.7269 | 867.9911 | 7.9428e-08
436 | 179.1229 | 870.0244 | 7.2978e-08
437 | 179.5188 | 871.9958 | 6.702e-08
438 | 179.9148 | 873.9724 | 6.8262e-08
439 | 180.3108 | 875.968 | 7.7233e-08
440 | 180.7067 | 878.0052 | 7.99e-08
441 | 181.1027 | 880.0164 | 7.1985e-08
442 | 181.4987 | 881.9863 | 6.7006e-08
443 | 181.8946 | 883.9721 | 6.8744e-08
444 | 182.2906 | 885.9659 | 7.7313e-08
445 | 182.6865 | 887.9989 | 8.0014e-08
446 | 183.0825 | 890.0115 | 7.2229e-08
447 | 183.4785 | 892.0026 | 6.7734e-08
448 | 183.8744 | 893.9658 | 6.7575e-08
449 | 184.2704 | 895.9748 | 7.7546e-08
450 | 184.6663 | 897.991 | 8.0057e-08
451 | 185.0623 | 900.0274 | 7.399e-08
452 | 185.4583 | 901.9984 | 6.7621e-08
453 | 185.8542 | 903.9611 | 6.6975e-08
454 | 186.2502 | 905.9719 | 7.6723e-08
455 | 186.6461 | 907.9791 | 8.0121e-08
456 | 187.042 | 910.0128 | 7.5141e-08
457 | 187.438 | 912.0037 | 6.8544e-08
458 | 187.8339 | 913.9766 | 6.715e-08
459 | 188.2299 | 915.9622 | 7.4358e-08
460 | 188.6259 | 917.9858 | 8.1139e-08
461 | 189.0218 | 920.0055 | 7.5962e-08
462 | 189.4178 | 922.0192 | 6.9739e-08
463 | 189.8137 | 923.9713 | 6.628e-08
464 | 190.2097 | 925.9601 | 7.2974e-08
465 | 190.6057 | 927.9794 | 8.0828e-08
466 | 191.0017 | 929.9954 | 7.722e-08
467 | 191.3976 | 932.0148 | 7.0584e-08
468 | 191.7936 | 933.9763 | 6.667e-08
469 | 192.1895 | 935.971 | 7.1633e-08
470 | 192.5855 | 937.9657 | 7.9399e-08
471 | 192.9814 | 940.0058 | 7.9457e-08
472 | 193.3774 | 942.0112 | 7.1261e-08
473 | 193.7734 | 944.0009 | 6.7753e-08
474 | 194.1693 | 945.9665 | 6.9145e-08
475 | 194.5653 | 947.9611 | 7.8621e-08
476 | 194.9613 | 949.9965 | 8.0399e-08
477 | 195.3572 | 952.002 | 7.2422e-08
478 | 195.7532 | 953.9985 | 6.8169e-08
479 | 196.1491 | 955.9662 | 6.7999e-08
480 | 196.5451 | 957.9731 | 7.7958e-08
481 | 196.9411 | 959.9836 | 8.0554e-08
482 | 197.337 | 962.0185 | 7.4643e-08
483 | 197.733 | 963.9962 | 6.8152e-08
484 | 198.1289 | 965.9758 | 6.7588e-08
485 | 198.5249 | 967.9697 | 7.6287e-08
486 | 198.9208 | 969.9747 | 8.0946e-08
487 | 199.3168 | 972.0096 | 7.5994e-08
488 | 199.7127 | 973.9924 | 6.8737e-08
489 | 200.1087 | 975.9697 | 6.7343e-08
490 | 200.5047 | 977.9605 | 7.4975e-08
491 | 200.9006 | 979.9794 | 8.174e-08
492 | 201.2966 | 982.0047 | 7.6847e-08
493 | 201.6926 | 984.0101 | 6.9969e-08
494 | 202.0885 | 985.9673 | 6.6619e-08
495 | 202.4845 | 987.9739 | 7.4378e-08
496 | 202.8805 | 989.9708 | 8.0781e-08
497 | 203.2764 | 991.9929 | 7.7993e-08
498 | 203.6724 | 994.0092 | 7.0976e-08
499 | 204.0683 | 995.9717 | 6.6818e-08
500 | 204.4643 | 997.9683 | 7.2967e-08
501 | 204.8602 | 999.9684 | 8.0695e-08