## B0.5-2-41-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 0.002926 | -2.2635e-09
2 | 0.73989 | 2 | 7.2956e-07
3 | 1.1744 | 4.0001 | 1.4742e-06
4 | 1.2621 | 6 | 2.238e-06
5 | 1.3498 | 7.9999 | 3.0182e-06
6 | 1.4374 | 9.9997 | 3.8105e-06
7 | 1.5251 | 11.9997 | 4.6106e-06
8 | 1.6127 | 13.9998 | 5.4164e-06
9 | 1.7004 | 15.9996 | 6.2273e-06
10 | 1.7881 | 17.9994 | 7.0428e-06
11 | 1.8757 | 19.9993 | 7.8605e-06
12 | 1.9634 | 22.1216 | 8.7019e-06
13 | 2.0511 | 23.9958 | 9.5086e-06
14 | 2.1387 | 25.9949 | 1.0335e-05
15 | 2.5558 | 28.0013 | 1.1065e-05
16 | 2.6434 | 30.0013 | 1.1877e-05
17 | 2.7311 | 32.0007 | 1.2702e-05
18 | 2.8188 | 34.001 | 1.3529e-05
19 | 2.9064 | 36.0007 | 1.4359e-05
20 | 2.9941 | 38.0003 | 1.519e-05
21 | 3.0818 | 40.0009 | 1.6024e-05
22 | 3.1695 | 42.0011 | 1.6863e-05
23 | 3.2571 | 44.0006 | 1.7698e-05
24 | 3.3448 | 46.0008 | 1.8537e-05
25 | 3.4325 | 48.0003 | 1.9377e-05
26 | 3.5201 | 50.0004 | 2.0216e-05
27 | 3.6078 | 52.0005 | 2.1061e-05
28 | 3.6955 | 54.0003 | 2.1901e-05
29 | 3.7831 | 56 | 2.2741e-05
30 | 3.8708 | 58.0001 | 2.3581e-05
31 | 3.9585 | 59.9999 | 2.4422e-05
32 | 4.0461 | 62 | 2.5263e-05
33 | 4.1338 | 63.9998 | 2.6099e-05
34 | 4.2214 | 65.9994 | 2.6941e-05
35 | 4.3091 | 67.9996 | 2.7783e-05
36 | 4.3967 | 69.9996 | 2.862e-05
37 | 4.4844 | 71.9991 | 2.9459e-05
38 | 4.572 | 73.9992 | 3.0306e-05
39 | 4.6597 | 75.9991 | 3.1148e-05
40 | 4.7473 | 77.9989 | 3.1989e-05
41 | 4.835 | 79.9992 | 3.2817e-05
42 | 4.9227 | 81.9991 | 3.3659e-05
43 | 5.0103 | 83.9984 | 3.4493e-05
44 | 5.098 | 85.9988 | 3.5334e-05
45 | 5.1857 | 87.9981 | 3.617e-05
46 | 5.2733 | 89.9982 | 3.7001e-05
47 | 5.361 | 91.9981 | 3.7833e-05
48 | 5.4487 | 93.9978 | 3.8667e-05
49 | 5.5363 | 95.9977 | 3.9487e-05
50 | 5.624 | 97.9976 | 4.033e-05
51 | 5.7117 | 99.9971 | 4.1165e-05
52 | 5.7993 | 101.9978 | 4.1989e-05
53 | 5.887 | 103.997 | 4.2808e-05
54 | 5.9746 | 105.9968 | 4.363e-05
55 | 6.0623 | 108.0006 | 4.4463e-05
56 | 6.15 | 110 | 4.5264e-05
57 | 6.2376 | 111.9996 | 4.6062e-05
58 | 6.3253 | 114.0001 | 4.6864e-05
59 | 6.413 | 115.9998 | 4.7663e-05
60 | 6.5006 | 117.999 | 4.8453e-05
61 | 6.5883 | 119.9991 | 4.924e-05
62 | 6.676 | 121.9987 | 5.0018e-05
63 | 6.7636 | 123.999 | 5.0791e-05
64 | 6.8513 | 125.9987 | 5.1578e-05
65 | 6.9389 | 127.998 | 5.2357e-05
66 | 7.0266 | 129.998 | 5.3127e-05
67 | 7.1143 | 131.9982 | 5.3888e-05
68 | 7.2019 | 133.9983 | 5.4644e-05
69 | 7.2896 | 135.9984 | 5.5409e-05
70 | 7.3773 | 137.9975 | 5.617e-05
71 | 7.4649 | 139.9972 | 5.6921e-05
72 | 7.5526 | 141.9977 | 5.765e-05
73 | 7.6403 | 143.9971 | 5.8383e-05
74 | 7.7279 | 145.9971 | 5.9117e-05
75 | 7.8156 | 147.9971 | 5.9862e-05
76 | 7.9032 | 149.9969 | 6.058e-05
77 | 7.9909 | 151.9961 | 6.1313e-05
78 | 8.0785 | 153.9962 | 6.2014e-05
79 | 8.1662 | 155.997 | 6.2726e-05
80 | 8.2539 | 157.996 | 6.3435e-05
81 | 8.3415 | 159.9959 | 6.4144e-05
82 | 8.4292 | 161.9954 | 6.483e-05
83 | 8.5168 | 163.9952 | 6.5551e-05
84 | 8.6045 | 165.9956 | 6.6263e-05
85 | 8.6921 | 167.9949 | 6.6934e-05
86 | 8.7798 | 169.995 | 6.7614e-05
87 | 8.8675 | 171.9949 | 6.829e-05
88 | 8.9551 | 173.9942 | 6.8947e-05
89 | 9.0428 | 175.9947 | 6.9592e-05
90 | 9.1305 | 177.9942 | 7.0252e-05
91 | 9.2181 | 179.994 | 7.0895e-05
92 | 9.3058 | 181.9943 | 7.1524e-05
93 | 9.3934 | 183.9936 | 7.2158e-05
94 | 9.4811 | 185.9931 | 7.2772e-05
95 | 9.5687 | 187.9979 | 7.3395e-05
96 | 9.6564 | 189.9968 | 7.4012e-05
97 | 9.7441 | 191.9964 | 7.4626e-05
98 | 9.8317 | 193.9961 | 7.5239e-05
99 | 9.9194 | 195.9962 | 7.5841e-05
100 | 10.0071 | 197.9956 | 7.6446e-05
101 | 10.0948 | 199.9964 | 7.7072e-05
102 | 10.1824 | 201.9954 | 7.7626e-05
103 | 10.2701 | 203.9962 | 7.8231e-05
104 | 10.3577 | 205.9955 | 7.8797e-05
105 | 10.4454 | 207.9949 | 7.9347e-05
106 | 10.533 | 209.9958 | 7.9881e-05
107 | 10.6207 | 211.9869 | 8.0444e-05
108 | 10.7083 | 213.978 | 8.0956e-05
109 | 10.796 | 215.9917 | 8.1493e-05
110 | 10.8837 | 217.9814 | 8.2046e-05
111 | 10.9713 | 219.993 | 8.2604e-05
112 | 11.059 | 221.9823 | 8.3129e-05
113 | 11.1466 | 223.9924 | 8.3678e-05
114 | 11.2343 | 225.9854 | 8.4271e-05
115 | 11.322 | 227.9935 | 8.4763e-05
116 | 11.4096 | 229.9871 | 8.5306e-05
117 | 11.4973 | 231.976 | 8.5813e-05
118 | 11.5849 | 233.9886 | 8.6309e-05
119 | 11.6726 | 235.9783 | 8.6809e-05
120 | 11.7602 | 237.9888 | 8.7282e-05
121 | 11.8479 | 239.9813 | 8.7774e-05
122 | 11.9356 | 241.9886 | 8.8259e-05
123 | 12.0232 | 243.9832 | 8.8715e-05
124 | 12.1109 | 245.9913 | 8.9208e-05
125 | 12.1985 | 247.9839 | 8.9679e-05
126 | 12.2862 | 249.9918 | 9.0064e-05
127 | 12.3739 | 251.985 | 9.0479e-05
128 | 12.4615 | 253.9772 | 9.0824e-05
129 | 12.5492 | 255.9837 | 9.1257e-05
130 | 12.6369 | 257.9787 | 9.1722e-05
131 | 12.7245 | 259.9862 | 9.2151e-05
132 | 12.8122 | 261.9801 | 9.2535e-05
133 | 12.8998 | 263.9871 | 9.2964e-05
134 | 12.9875 | 265.9799 | 9.3368e-05
135 | 13.0752 | 267.9909 | 9.3801e-05
136 | 13.1628 | 269.9803 | 9.4196e-05
137 | 13.2505 | 271.9929 | 9.4611e-05
138 | 13.3382 | 273.9835 | 9.4965e-05
139 | 13.4258 | 275.9755 | 9.5318e-05
140 | 13.5135 | 277.9881 | 9.5721e-05
141 | 13.6012 | 279.9772 | 9.6116e-05
142 | 13.6888 | 281.9872 | 9.6507e-05
143 | 13.7765 | 283.9762 | 9.6952e-05
144 | 13.8641 | 285.9874 | 9.7377e-05
145 | 13.9518 | 287.9786 | 9.7728e-05
146 | 14.0395 | 289.9924 | 9.8149e-05
147 | 14.1271 | 291.9839 | 9.8516e-05
148 | 14.2148 | 293.9911 | 9.8917e-05
149 | 14.3024 | 295.9853 | 9.9328e-05
150 | 14.3901 | 297.9727 | 9.9729e-05
151 | 14.4778 | 299.9852 | 0.00010011
152 | 14.5654 | 301.9765 | 0.00010048
153 | 14.6531 | 303.9884 | 0.00010083
154 | 14.7408 | 305.9799 | 0.00010123
155 | 14.8284 | 307.9872 | 0.00010161
156 | 14.9161 | 309.9791 | 0.00010201
157 | 15.0037 | 311.9877 | 0.00010234
158 | 15.0914 | 313.9806 | 0.0001027
159 | 15.179 | 315.9906 | 0.00010308
160 | 15.2667 | 317.9828 | 0.00010342
161 | 15.3543 | 319.9736 | 0.00010378
162 | 15.442 | 321.982 | 0.00010409
163 | 15.5297 | 323.9746 | 0.00010439
164 | 15.6173 | 325.9821 | 0.00010474
165 | 15.705 | 327.8275 | 0.00010499
166 | 16.1181 | 330.0007 | 0.00010377
167 | 16.2057 | 331.9947 | 0.00010414
168 | 16.2934 | 334.0064 | 0.00010445
169 | 16.3811 | 335.9953 | 0.00010478
170 | 16.4687 | 338.005 | 0.00010516
171 | 16.5564 | 339.9978 | 0.00010557
172 | 16.6441 | 341.9893 | 0.00010588
173 | 16.7317 | 343.9975 | 0.0001062
174 | 16.8194 | 345.9927 | 0.00010653
175 | 16.9071 | 348.0026 | 0.00010688
176 | 16.9947 | 349.9912 | 0.00010723
177 | 17.0824 | 352.0023 | 0.00010758
178 | 17.1701 | 353.9951 | 0.00010787
179 | 17.2577 | 356.0043 | 0.00010822
180 | 17.3454 | 357.9932 | 0.00010855
181 | 17.4331 | 360.0052 | 0.00010891
182 | 17.5207 | 361.9986 | 0.00010923
183 | 17.6084 | 363.9882 | 0.00010957
184 | 17.6961 | 365.9989 | 0.00010994
185 | 17.7838 | 367.9899 | 0.00011025
186 | 17.8714 | 370.001 | 0.00011057
187 | 17.9591 | 371.9903 | 0.00011092
188 | 18.0468 | 374.0027 | 0.0001113
189 | 18.1344 | 375.9937 | 0.00011155
190 | 18.2221 | 378.0029 | 0.00011192
191 | 18.3098 | 379.9947 | 0.00011223
192 | 18.3975 | 382.0041 | 0.00011259
193 | 18.4851 | 383.9984 | 0.00011295
194 | 18.5728 | 386.0054 | 0.00011325
195 | 18.6604 | 387.9994 | 0.00011357
196 | 18.7481 | 389.9912 | 0.00011385
197 | 18.8358 | 391.9999 | 0.00011418
198 | 18.9235 | 393.9903 | 0.00011445
199 | 19.0111 | 395.9994 | 0.00011481
200 | 19.0988 | 397.9918 | 0.00011508
201 | 19.1865 | 400.0006 | 0.00011541
202 | 19.2741 | 401.9961 | 0.00011573
203 | 19.3618 | 404.0054 | 0.00011608
204 | 19.4495 | 405.995 | 0.00011635
205 | 19.5371 | 408.005 | 0.00011666
206 | 19.6248 | 409.9964 | 0.00011699
207 | 19.7125 | 411.9889 | 0.0001173
208 | 19.8002 | 413.9966 | 0.00011763
209 | 19.8878 | 415.9927 | 0.00011795
210 | 19.9755 | 418.0009 | 0.00011831
211 | 20.0632 | 419.9912 | 0.00011866
212 | 20.1508 | 422.0023 | 0.000119
213 | 20.2385 | 423.9913 | 0.00011943
214 | 20.3262 | 426.0032 | 0.00011976
215 | 20.4139 | 427.9966 | 0.00011999
216 | 20.5015 | 430.008 | 0.0001203
217 | 20.5892 | 431.9955 | 0.00012064
218 | 20.6769 | 433.9888 | 0.0001209
219 | 20.7645 | 435.998 | 0.00012116
220 | 20.8522 | 437.9888 | 0.00012165
221 | 20.9399 | 440.0018 | 0.00012183
222 | 21.0275 | 441.992 | 0.00012209
223 | 21.1152 | 444.0045 | 0.00012248
224 | 21.2029 | 445.9944 | 0.00012282
225 | 21.2905 | 448.0027 | 0.00012311
226 | 21.3782 | 449.9962 | 0.00012338
227 | 21.4659 | 452.0036 | 0.00012371
228 | 21.5535 | 453.9971 | 0.00012395
229 | 21.6412 | 455.9865 | 0.00012429
230 | 21.7289 | 457.9998 | 0.00012461
231 | 21.8165 | 459.9893 | 0.00012498
232 | 21.9042 | 461.9969 | 0.00012531
233 | 21.9919 | 463.9911 | 0.0001256
234 | 22.0796 | 466.0023 | 0.00012592
235 | 22.1672 | 467.993 | 0.00012622
236 | 22.2549 | 470.0007 | 0.00012655
237 | 22.3426 | 471.9955 | 0.00012689
238 | 22.4302 | 474.0049 | 0.00012721
239 | 22.5179 | 475.9944 | 0.00012757
240 | 22.6055 | 477.99 | 0.00012784
241 | 22.6932 | 479.9972 | 0.00012812
242 | 22.7809 | 481.9899 | 0.00012847
243 | 22.8686 | 483.9974 | 0.00012877
244 | 22.9562 | 485.9915 | 0.00012911
245 | 23.0439 | 488.0011 | 0.00012945
246 | 23.1316 | 489.99 | 0.00012976
247 | 23.2192 | 492.004 | 0.00013009
248 | 23.3069 | 493.9923 | 0.00013041
249 | 23.3946 | 496.0041 | 0.00013075
250 | 23.4823 | 497.9941 | 0.00013102
251 | 23.5699 | 499.9871 | 0.00013131
252 | 23.6576 | 501.9974 | 0.00013166
253 | 23.7453 | 503.9883 | 0.00013201
254 | 23.8329 | 505.9993 | 0.00013238
255 | 23.9206 | 507.9887 | 0.00013266
256 | 24.0083 | 510.0022 | 0.00013304
257 | 24.0959 | 511.9901 | 0.00013336
258 | 24.1836 | 514.0012 | 0.00013367
259 | 24.2713 | 515.9969 | 0.00013402
260 | 24.359 | 518.0022 | 0.00013431
261 | 24.4466 | 519.9964 | 0.00013469
262 | 24.5343 | 521.9885 | 0.00013503
263 | 24.622 | 523.9983 | 0.0001354
264 | 24.7096 | 525.9872 | 0.00013568
265 | 24.7973 | 527.9983 | 0.00013598
266 | 24.885 | 529.9915 | 0.00013649
267 | 24.9726 | 532.0003 | 0.00013665
268 | 25.0603 | 533.9919 | 0.00013687
269 | 25.148 | 536.0005 | 0.00013726
270 | 25.2356 | 537.9942 | 0.00013766
271 | 25.3233 | 540.0024 | 0.00013788
272 | 25.411 | 541.9949 | 0.00013821
273 | 25.4986 | 543.9873 | 0.00013847
274 | 25.5863 | 545.9938 | 0.00013885
275 | 25.674 | 547.987 | 0.00013916
276 | 25.7616 | 549.9947 | 0.00013944
277 | 25.8493 | 551.9894 | 0.00013974
278 | 25.937 | 554.0002 | 0.00014015
279 | 26.0247 | 555.9895 | 0.00014046
280 | 26.1123 | 557.9998 | 0.00014084
281 | 26.2 | 559.9911 | 0.00014124
282 | 26.2877 | 562.0017 | 0.00014149
283 | 26.3754 | 563.9908 | 0.00014184
284 | 26.463 | 565.9873 | 0.00014218
285 | 26.5507 | 567.9964 | 0.00014256
286 | 26.6384 | 569.9849 | 0.00014297
287 | 26.726 | 571.9961 | 0.00014337
288 | 26.8137 | 573.9881 | 0.00014366
289 | 26.9014 | 575.9996 | 0.00014396
290 | 26.989 | 577.9891 | 0.00014444
291 | 27.0767 | 580.0018 | 0.00014479
292 | 27.1644 | 581.9949 | 0.00014503
293 | 27.252 | 584.0006 | 0.00014545
294 | 27.3397 | 585.9929 | 0.0001458
295 | 27.4274 | 587.9847 | 0.00014606
296 | 27.5151 | 589.9975 | 0.00014639
297 | 27.6027 | 591.9873 | 0.00014671
298 | 27.6904 | 593.9985 | 0.00014715
299 | 27.778 | 595.9902 | 0.00014747
300 | 27.8657 | 598.0015 | 0.00014781
301 | 27.9534 | 599.9893 | 0.0001481
302 | 28.0411 | 601.999 | 0.00014839
303 | 28.1287 | 603.9947 | 0.00014871
304 | 28.2164 | 606.0008 | 0.00014902
305 | 28.304 | 607.9928 | 0.00014934
306 | 28.3917 | 610.004 | 0.00014969
307 | 28.4794 | 611.9945 | 0.00015005
308 | 28.5671 | 613.9854 | 0.00015047
309 | 28.6548 | 615.9965 | 0.00015092
310 | 28.7424 | 617.9887 | 0.00015123
311 | 28.8301 | 619.9973 | 0.00015153
312 | 28.9177 | 621.9904 | 0.00015196
313 | 29.0054 | 623.9996 | 0.0001524
314 | 29.0931 | 625.9915 | 0.0001528
315 | 29.1808 | 628.0023 | 0.00015311
316 | 29.2684 | 629.9943 | 0.00015347
317 | 29.3561 | 632.0036 | 0.00015386
318 | 29.4438 | 633.9936 | 0.0001542
319 | 29.5314 | 635.9879 | 0.00015457
320 | 29.6191 | 637.9965 | 0.00015492
321 | 29.7068 | 639.9863 | 0.00015521
322 | 29.7944 | 641.9997 | 0.00015564
323 | 29.8821 | 643.9891 | 0.00015595
324 | 29.9697 | 645.9986 | 0.00015638
325 | 30.0574 | 647.9907 | 0.00015665
326 | 30.1451 | 650.0016 | 0.00015702
327 | 30.2328 | 651.9915 | 0.00015742
328 | 30.3204 | 654.0028 | 0.00015773
329 | 30.4081 | 655.9938 | 0.00015795
330 | 30.4957 | 657.9846 | 0.00015819
331 | 30.5834 | 659.995 | 0.00015849
332 | 30.6711 | 661.986 | 0.00015903
333 | 30.7587 | 664.0009 | 0.00015927
334 | 30.8464 | 665.99 | 0.00015972
335 | 30.9341 | 667.9977 | 0.00016
336 | 31.0217 | 669.9905 | 0.00016025
337 | 31.1094 | 671.9995 | 0.00016094
338 | 31.1971 | 673.992 | 0.000161
339 | 31.2847 | 675.9984 | 0.00016123
340 | 31.3724 | 677.9957 | 0.00016156
341 | 31.4601 | 679.9855 | 0.00016183
342 | 31.5477 | 681.9941 | 0.00016222
343 | 31.6354 | 683.9859 | 0.00016247
344 | 31.7231 | 685.9969 | 0.00016277
345 | 31.8107 | 687.9858 | 0.00016329
346 | 31.8984 | 689.9938 | 0.00016353
347 | 31.9861 | 691.9948 | 0.00016381
348 | 32.0737 | 693.9985 | 0.00016411
349 | 32.1614 | 695.9876 | 0.00016438
350 | 32.2491 | 697.9995 | 0.00016461
351 | 32.3368 | 699.9905 | 0.00016476
352 | 32.4244 | 701.9836 | 0.00016499
353 | 32.5121 | 703.9912 | 0.00016523
354 | 32.5997 | 705.9877 | 0.00016551
355 | 32.6874 | 707.9962 | 0.00016576
356 | 32.7751 | 709.9847 | 0.00016606
357 | 32.8628 | 711.9959 | 0.00016626
358 | 32.9504 | 713.9866 | 0.00016651
359 | 33.0381 | 715.9984 | 0.00016682
360 | 33.1258 | 717.9875 | 0.00016697
361 | 33.2134 | 720.0003 | 0.00016723
362 | 33.3011 | 721.9897 | 0.00016763
363 | 33.3888 | 723.9802 | 0.00016772
364 | 33.4764 | 725.9913 | 0.0001682
365 | 33.5641 | 727.9825 | 0.00016835
366 | 33.6518 | 729.9971 | 0.00016842
367 | 33.7394 | 731.9832 | 0.00016919
368 | 33.8271 | 733.9955 | 0.00016906
369 | 33.9148 | 735.9875 | 0.00016941
370 | 34.0024 | 737.9955 | 0.00016956
371 | 34.0901 | 739.9886 | 0.00016982
372 | 34.1778 | 741.9973 | 0.00017003
373 | 34.2654 | 743.9912 | 0.00017018
374 | 34.3531 | 745.9791 | 0.00017035
375 | 34.4408 | 747.9918 | 0.00017063
376 | 34.5284 | 749.9809 | 0.00017078
377 | 34.6161 | 751.9904 | 0.00017103
378 | 34.7038 | 753.9852 | 0.00017152
379 | 34.7914 | 755.9925 | 0.00017182
380 | 34.8791 | 757.9883 | 0.00017192
381 | 34.9668 | 759.9936 | 0.00017264
382 | 35.0545 | 761.9864 | 0.00017231
383 | 35.1421 | 763.996 | 0.00017241
384 | 35.2298 | 765.9879 | 0.00017282
385 | 35.3175 | 767.9827 | 0.00017291
386 | 35.4051 | 769.9874 | 0.00017309
387 | 35.4928 | 771.9821 | 0.00017337
388 | 35.5805 | 773.9923 | 0.00017317
389 | 35.6681 | 775.9842 | 0.00017366
390 | 35.7558 | 777.9937 | 0.00017372
391 | 35.8435 | 779.9849 | 0.00017381
392 | 35.9311 | 781.9958 | 0.00017428
393 | 36.0188 | 783.9839 | 0.00017431
394 | 36.1065 | 785.9966 | 0.00017438
395 | 36.1941 | 787.9871 | 0.00017442
396 | 36.2818 | 789.978 | 0.00017452
397 | 36.3694 | 791.9897 | 0.00017484
398 | 36.4571 | 793.9808 | 0.00017488
399 | 36.5448 | 795.9938 | 0.00017487
400 | 36.6324 | 797.9802 | 0.00017502
401 | 36.7201 | 799.9916 | 0.00017521
402 | 36.8078 | 801.9853 | 0.00017541
403 | 36.8954 | 803.9952 | 0.00017545
404 | 36.9831 | 805.9867 | 0.00017563
405 | 37.0707 | 807.9929 | 0.00017575
406 | 37.1584 | 809.9885 | 0.00017591
407 | 37.2461 | 811.9967 | 0.00017594
408 | 37.3338 | 813.9887 | 0.00017602
409 | 37.4214 | 815.981 | 0.00017603
410 | 37.5091 | 817.9919 | 0.00017616
411 | 37.5967 | 819.9819 | 0.00017598
412 | 37.6844 | 821.9897 | 0.00017609
413 | 37.7721 | 823.9863 | 0.00017628
414 | 37.8598 | 825.9911 | 0.00017634
415 | 37.9474 | 827.9844 | 0.00017634
416 | 38.0351 | 829.9955 | 0.00017634
417 | 38.1227 | 831.9893 | 0.00017641
418 | 38.2104 | 833.999 | 0.00017648
419 | 38.2981 | 835.9856 | 0.00017637
420 | 38.3858 | 837.9805 | 0.00017626
421 | 38.4735 | 839.9899 | 0.00017637
422 | 38.5611 | 841.9824 | 0.00017651
423 | 38.6488 | 843.9943 | 0.00017638
424 | 38.7365 | 845.9832 | 0.00017642
425 | 38.8242 | 847.9927 | 0.00017615
426 | 38.9118 | 849.9825 | 0.00017605
427 | 38.9995 | 851.9938 | 0.00017609
428 | 39.0872 | 853.9851 | 0.00017602
429 | 39.1748 | 855.9987 | 0.00017613
430 | 39.2625 | 857.9886 | 0.00017601
431 | 39.3502 | 859.9799 | 0.00017611
432 | 39.4378 | 861.9918 | 0.00017614
433 | 39.5255 | 863.9783 | 0.00017616
434 | 39.6132 | 865.9901 | 0.00017612
435 | 39.7008 | 867.9843 | 0.00017602
436 | 39.7885 | 869.9944 | 0.00017614
437 | 39.8761 | 871.9841 | 0.00017604
438 | 39.9638 | 873.9918 | 0.00017616
439 | 40.0515 | 875.9847 | 0.00017591
440 | 40.1391 | 877.9966 | 0.00017582
441 | 40.2268 | 879.987 | 0.0001757
442 | 40.3144 | 881.9781 | 0.00017558
443 | 40.4021 | 883.9911 | 0.00017571
444 | 40.4898 | 885.9819 | 0.00017575
445 | 40.5775 | 887.9901 | 0.00017562
446 | 40.6651 | 889.9822 | 0.0001755
447 | 40.7528 | 891.9913 | 0.00017563
448 | 40.8405 | 893.9825 | 0.00017549
449 | 40.9281 | 895.9913 | 0.00017557
450 | 41.0158 | 897.9849 | 0.00017584
451 | 41.1035 | 899.9966 | 0.00017554
452 | 41.1911 | 901.9837 | 0.0001755
453 | 41.2788 | 903.9768 | 0.00017568
454 | 41.3665 | 905.9906 | 0.00017564
455 | 41.4541 | 907.9784 | 0.00017562
456 | 41.5418 | 909.9863 | 0.00017533
457 | 41.6295 | 911.9824 | 0.00017512
458 | 41.7171 | 913.9905 | 0.00017507
459 | 41.8048 | 915.9802 | 0.00017495
460 | 41.8925 | 917.989 | 0.00017486
461 | 41.9802 | 919.9828 | 0.00017479
462 | 42.0678 | 921.9949 | 0.00017475
463 | 42.1555 | 923.9826 | 0.00017463
464 | 42.2432 | 925.9791 | 0.00017478
465 | 42.3308 | 927.9894 | 0.00017483
466 | 42.4185 | 929.9773 | 0.00017481
467 | 42.5061 | 931.9875 | 0.00017463
468 | 42.5938 | 933.9806 | 0.00017469
469 | 42.6815 | 935.9902 | 0.00017458
470 | 42.7691 | 937.978 | 0.00017456
471 | 42.8568 | 939.9927 | 0.00017439
472 | 42.9445 | 941.9841 | 0.00017428
473 | 43.0321 | 943.9966 | 0.00017414
474 | 43.1198 | 945.9825 | 0.000174
475 | 43.2075 | 947.9745 | 0.00017413
476 | 43.2952 | 949.9872 | 0.00017404
477 | 43.3828 | 951.9754 | 0.00017396
478 | 43.4705 | 953.9888 | 0.00017401
479 | 43.5582 | 955.9813 | 0.00017396
480 | 43.6458 | 957.9886 | 0.00017373
481 | 43.7335 | 959.979 | 0.00017368
482 | 43.8212 | 961.9913 | 0.00017384
483 | 43.9089 | 963.9824 | 0.00017372
484 | 43.9965 | 965.9912 | 0.00017372
485 | 44.0842 | 967.9843 | 0.00017357
486 | 44.1719 | 969.9745 | 0.00017327
487 | 44.2596 | 971.9839 | 0.00017352
488 | 44.3472 | 973.9744 | 0.00017331
489 | 44.4349 | 975.9825 | 0.00017319
490 | 44.5226 | 977.9785 | 0.00017327
491 | 44.6102 | 979.9865 | 0.00017308
492 | 44.6979 | 981.9839 | 0.00017287
493 | 44.7856 | 983.9883 | 0.00017295
494 | 44.8732 | 985.9779 | 0.00017303
495 | 44.9609 | 987.9919 | 0.00017299
496 | 45.0486 | 989.9794 | 0.00017289
497 | 45.1362 | 991.9749 | 0.00017283
498 | 45.2239 | 993.9842 | 0.00017263
499 | 45.3116 | 995.9761 | 0.0001724
500 | 45.3992 | 997.9825 | 0.00017225
501 | 45.4869 | 999.9786 | 0.00017225