## B2-2-41-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.0005437 | 6.4093e-10
2 | 0.73985 | 2 | 6.2543e-07
3 | 1.1743 | 4.0001 | 1.2665e-06
4 | 1.262 | 6 | 1.9273e-06
5 | 1.3497 | 7.9999 | 2.6063e-06
6 | 1.4374 | 9.9997 | 3.3024e-06
7 | 1.525 | 11.9997 | 4.0084e-06
8 | 1.6127 | 13.9998 | 4.7222e-06
9 | 1.7004 | 15.9996 | 5.4418e-06
10 | 1.788 | 17.9995 | 6.1653e-06
11 | 1.8757 | 19.9993 | 6.895e-06
12 | 1.9634 | 22.1217 | 7.6498e-06
13 | 2.0511 | 23.996 | 8.3686e-06
14 | 2.1387 | 25.9952 | 9.1102e-06
15 | 2.2264 | 27.9984 | 9.856e-06
16 | 2.6434 | 30.0009 | 1.0506e-05
17 | 2.7311 | 32.0005 | 1.1228e-05
18 | 2.8187 | 34.0009 | 1.1965e-05
19 | 2.9064 | 36.0006 | 1.2741e-05
20 | 2.9941 | 38.0003 | 1.3492e-05
21 | 3.0818 | 40.0009 | 1.4233e-05
22 | 3.1694 | 42.0008 | 1.4993e-05
23 | 3.2571 | 44.0003 | 1.5752e-05
24 | 3.3448 | 46.0007 | 1.6488e-05
25 | 3.4325 | 48.0003 | 1.7251e-05
26 | 3.5201 | 50 | 1.8016e-05
27 | 3.6078 | 52.0002 | 1.8783e-05
28 | 3.6955 | 54.0001 | 1.9553e-05
29 | 3.7831 | 56 | 2.0321e-05
30 | 3.8708 | 58 | 2.109e-05
31 | 3.9585 | 59.9999 | 2.1852e-05
32 | 4.0462 | 61.9997 | 2.2624e-05
33 | 4.1339 | 63.9994 | 2.3402e-05
34 | 4.2215 | 65.9991 | 2.4175e-05
35 | 4.3092 | 67.9994 | 2.4953e-05
36 | 4.3968 | 69.9994 | 2.5727e-05
37 | 4.4845 | 71.9988 | 2.65e-05
38 | 4.5722 | 73.999 | 2.7275e-05
39 | 4.6598 | 75.9988 | 2.8046e-05
40 | 4.7475 | 77.9985 | 2.8821e-05
41 | 4.8352 | 79.9986 | 2.9594e-05
42 | 4.9229 | 81.9987 | 3.0367e-05
43 | 5.0105 | 83.9979 | 3.1135e-05
44 | 5.0982 | 85.9983 | 3.1899e-05
45 | 5.1859 | 87.9978 | 3.2666e-05
46 | 5.2735 | 89.998 | 3.3431e-05
47 | 5.3612 | 91.998 | 3.4202e-05
48 | 5.4489 | 93.9979 | 3.4952e-05
49 | 5.5365 | 95.9975 | 3.5706e-05
50 | 5.6242 | 97.9975 | 3.6465e-05
51 | 5.7119 | 99.9968 | 3.7229e-05
52 | 5.7995 | 101.9978 | 3.7991e-05
53 | 5.8872 | 103.9967 | 3.875e-05
54 | 5.9749 | 105.9964 | 3.9512e-05
55 | 6.0626 | 108.0003 | 4.0277e-05
56 | 6.1502 | 109.9998 | 4.1033e-05
57 | 6.2379 | 111.9995 | 4.1787e-05
58 | 6.3256 | 113.9998 | 4.2536e-05
59 | 6.4132 | 115.9994 | 4.3303e-05
60 | 6.5009 | 117.9987 | 4.4059e-05
61 | 6.5886 | 119.9989 | 4.4815e-05
62 | 6.6762 | 121.9987 | 4.5576e-05
63 | 6.7639 | 123.9989 | 4.6335e-05
64 | 6.8516 | 125.9986 | 4.7089e-05
65 | 6.9392 | 127.9979 | 4.7848e-05
66 | 7.0269 | 129.998 | 4.8607e-05
67 | 7.1146 | 131.998 | 4.9371e-05
68 | 7.2023 | 133.9979 | 5.0121e-05
69 | 7.2899 | 135.9981 | 5.0876e-05
70 | 7.3776 | 137.9975 | 5.1631e-05
71 | 7.4653 | 139.9972 | 5.238e-05
72 | 7.5529 | 141.9975 | 5.3129e-05
73 | 7.6406 | 143.997 | 5.3881e-05
74 | 7.7283 | 145.9969 | 5.4631e-05
75 | 7.8159 | 147.9969 | 5.5367e-05
76 | 7.9036 | 149.9965 | 5.6115e-05
77 | 7.9912 | 151.9959 | 5.6857e-05
78 | 8.0789 | 153.9961 | 5.7606e-05
79 | 8.1666 | 155.9969 | 5.8355e-05
80 | 8.2543 | 157.9959 | 5.9091e-05
81 | 8.3419 | 159.9959 | 5.9836e-05
82 | 8.4296 | 161.9953 | 6.0529e-05
83 | 8.5172 | 163.9953 | 6.1263e-05
84 | 8.6049 | 165.9956 | 6.2001e-05
85 | 8.6926 | 167.9949 | 6.2738e-05
86 | 8.7803 | 169.995 | 6.3448e-05
87 | 8.8679 | 171.995 | 6.4163e-05
88 | 8.9556 | 173.9943 | 6.4869e-05
89 | 9.0433 | 175.995 | 6.5573e-05
90 | 9.131 | 177.9942 | 6.6291e-05
91 | 9.2186 | 179.9939 | 6.7006e-05
92 | 9.3063 | 181.9945 | 6.7748e-05
93 | 9.3939 | 183.9935 | 6.8457e-05
94 | 9.4816 | 185.9934 | 6.9173e-05
95 | 9.5693 | 187.998 | 6.9892e-05
96 | 9.657 | 189.997 | 7.0604e-05
97 | 9.7446 | 191.9966 | 7.131e-05
98 | 9.8323 | 193.9964 | 7.2012e-05
99 | 9.92 | 195.9966 | 7.2708e-05
100 | 10.0076 | 197.9961 | 7.342e-05
101 | 10.0953 | 199.9966 | 7.4142e-05
102 | 10.183 | 201.9957 | 7.4844e-05
103 | 10.2707 | 203.9963 | 7.5543e-05
104 | 10.3583 | 205.9953 | 7.6232e-05
105 | 10.446 | 207.995 | 7.6925e-05
106 | 10.5336 | 209.9958 | 7.7621e-05
107 | 10.6213 | 211.9865 | 7.8316e-05
108 | 10.709 | 213.9774 | 7.9009e-05
109 | 10.7966 | 215.9922 | 7.9739e-05
110 | 10.8843 | 217.9792 | 8.0428e-05
111 | 10.972 | 219.9913 | 8.1142e-05
112 | 11.0596 | 221.9812 | 8.1835e-05
113 | 11.1473 | 223.9921 | 8.2516e-05
114 | 11.235 | 225.984 | 8.322e-05
115 | 11.3227 | 227.9918 | 8.3893e-05
116 | 11.4103 | 229.9881 | 8.459e-05
117 | 11.498 | 231.9758 | 8.5288e-05
118 | 11.5857 | 233.987 | 8.5996e-05
119 | 11.6733 | 235.9774 | 8.6664e-05
120 | 11.761 | 237.9865 | 8.7329e-05
121 | 11.8487 | 239.9811 | 8.8006e-05
122 | 11.9364 | 241.9888 | 8.8644e-05
123 | 12.024 | 243.9822 | 8.9305e-05
124 | 12.1117 | 245.9888 | 8.997e-05
125 | 12.1993 | 247.9818 | 9.0622e-05
126 | 12.287 | 249.9902 | 9.1264e-05
127 | 12.3747 | 251.984 | 9.1924e-05
128 | 12.4624 | 253.9759 | 9.2547e-05
129 | 12.55 | 255.983 | 9.318e-05
130 | 12.6377 | 257.9783 | 9.3846e-05
131 | 12.7253 | 259.9858 | 9.4497e-05
132 | 12.813 | 261.9786 | 9.5108e-05
133 | 12.9007 | 263.9878 | 9.5755e-05
134 | 12.9884 | 265.9792 | 9.6419e-05
135 | 13.076 | 267.9909 | 9.7064e-05
136 | 13.1637 | 269.9796 | 9.7686e-05
137 | 13.2514 | 271.9922 | 9.8311e-05
138 | 13.339 | 273.9808 | 9.89e-05
139 | 13.4267 | 275.9749 | 9.9509e-05
140 | 13.5143 | 277.9863 | 0.00010013
141 | 13.602 | 279.976 | 0.00010073
142 | 13.6897 | 281.9844 | 0.00010134
143 | 13.7773 | 283.9738 | 0.00010196
144 | 13.865 | 285.9852 | 0.00010257
145 | 13.9527 | 287.9755 | 0.00010317
146 | 14.0403 | 289.989 | 0.00010377
147 | 14.128 | 291.9819 | 0.00010435
148 | 14.2157 | 293.9769 | 0.00010493
149 | 14.6287 | 296.0012 | 0.00010455
150 | 14.7164 | 297.9885 | 0.00010513
151 | 14.8041 | 300.0011 | 0.0001057
152 | 14.8917 | 301.9916 | 0.00010626
153 | 14.9794 | 304.0032 | 0.00010682
154 | 15.0671 | 305.9955 | 0.00010736
155 | 15.1548 | 308.0035 | 0.00010793
156 | 15.2424 | 309.9949 | 0.00010848
157 | 15.3301 | 312.0043 | 0.00010905
158 | 15.4178 | 313.997 | 0.00010957
159 | 15.5055 | 316.0051 | 0.00011013
160 | 15.5932 | 317.9983 | 0.00011069
161 | 15.6808 | 319.9907 | 0.00011126
162 | 15.7685 | 321.9979 | 0.00011183
163 | 15.8562 | 323.9921 | 0.00011239
164 | 15.9439 | 326.001 | 0.00011291
165 | 16.0315 | 327.9941 | 0.00011346
166 | 16.1192 | 330.0022 | 0.00011399
167 | 16.2069 | 331.9952 | 0.00011449
168 | 16.2946 | 334.0065 | 0.00011503
169 | 16.3822 | 335.9967 | 0.00011554
170 | 16.4699 | 338.0063 | 0.00011604
171 | 16.5576 | 339.9982 | 0.00011654
172 | 16.6453 | 341.9903 | 0.00011702
173 | 16.733 | 343.9993 | 0.00011752
174 | 16.8206 | 345.9938 | 0.00011803
175 | 16.9083 | 348.0037 | 0.0001185
176 | 16.996 | 349.9924 | 0.00011903
177 | 17.0837 | 352.0031 | 0.00011949
178 | 17.1713 | 353.9957 | 0.00011996
179 | 17.259 | 356.0063 | 0.00012044
180 | 17.3467 | 357.9952 | 0.00012091
181 | 17.4344 | 360.0059 | 0.00012144
182 | 17.522 | 361.9988 | 0.00012192
183 | 17.6097 | 363.9882 | 0.00012239
184 | 17.6974 | 365.9986 | 0.00012286
185 | 17.785 | 367.9914 | 0.00012334
186 | 17.8727 | 370.0013 | 0.00012383
187 | 17.9604 | 371.9912 | 0.00012429
188 | 18.048 | 374.0024 | 0.00012474
189 | 18.1357 | 375.9942 | 0.00012515
190 | 18.2234 | 378.0035 | 0.0001255
191 | 18.3111 | 379.9951 | 0.00012593
192 | 18.3987 | 382.0059 | 0.00012637
193 | 18.4864 | 383.9997 | 0.00012683
194 | 18.5741 | 386.0061 | 0.00012723
195 | 18.6618 | 388 | 0.00012768
196 | 18.7494 | 389.9925 | 0.00012813
197 | 18.8371 | 392.0014 | 0.00012851
198 | 18.9248 | 393.9915 | 0.00012887
199 | 19.0124 | 396.0012 | 0.00012925
200 | 19.1001 | 397.9932 | 0.00012967
201 | 19.1878 | 400.002 | 0.00013004
202 | 19.2754 | 401.9961 | 0.00013042
203 | 19.3631 | 404.0059 | 0.0001308
204 | 19.4508 | 405.9964 | 0.00013117
205 | 19.5385 | 408.006 | 0.00013154
206 | 19.6262 | 409.9966 | 0.00013191
207 | 19.7138 | 411.9907 | 0.00013226
208 | 19.8015 | 413.9976 | 0.00013259
209 | 19.8892 | 415.9932 | 0.00013291
210 | 19.9769 | 418.0004 | 0.00013319
211 | 20.0646 | 419.9919 | 0.00013352
212 | 20.1522 | 422.0035 | 0.00013392
213 | 20.2399 | 423.9923 | 0.00013436
214 | 20.3276 | 426.004 | 0.00013473
215 | 20.4152 | 427.9956 | 0.00013505
216 | 20.5029 | 430.0077 | 0.00013533
217 | 20.5906 | 431.9956 | 0.00013574
218 | 20.6783 | 433.9883 | 0.00013611
219 | 20.7659 | 435.9998 | 0.00013644
220 | 20.8536 | 437.9889 | 0.00013672
221 | 20.9413 | 440.0015 | 0.00013699
222 | 21.029 | 441.9921 | 0.0001373
223 | 21.1166 | 444.0037 | 0.00013758
224 | 21.2043 | 445.9942 | 0.0001379
225 | 21.292 | 448.0025 | 0.00013826
226 | 21.3796 | 449.9955 | 0.00013859
227 | 21.4673 | 452.0034 | 0.00013898
228 | 21.555 | 453.9985 | 0.0001393
229 | 21.6427 | 455.9874 | 0.0001396
230 | 21.7304 | 457.9993 | 0.00013991
231 | 21.818 | 459.9899 | 0.00014025
232 | 21.9057 | 461.9974 | 0.00014055
233 | 21.9934 | 463.9918 | 0.00014089
234 | 22.081 | 466.002 | 0.00014113
235 | 22.1687 | 467.9933 | 0.00014141
236 | 22.2564 | 470.0013 | 0.00014169
237 | 22.3441 | 471.9967 | 0.00014194
238 | 22.4317 | 474.0048 | 0.00014227
239 | 22.5194 | 475.9945 | 0.00014253
240 | 22.6071 | 477.9914 | 0.00014282
241 | 22.6948 | 479.9971 | 0.00014317
242 | 22.7824 | 481.9912 | 0.00014343
243 | 22.8701 | 483.9991 | 0.00014373
244 | 22.9578 | 485.9923 | 0.000144
245 | 23.0455 | 488.0009 | 0.00014428
246 | 23.1331 | 489.9902 | 0.00014455
247 | 23.2208 | 492.0056 | 0.00014488
248 | 23.3085 | 493.9937 | 0.00014513
249 | 23.3961 | 496.0058 | 0.00014548
250 | 23.4838 | 497.9936 | 0.0001457
251 | 23.5715 | 499.9875 | 0.00014596
252 | 23.6592 | 501.9976 | 0.00014625
253 | 23.7468 | 503.9881 | 0.00014647
254 | 23.8345 | 505.9993 | 0.00014675
255 | 23.9222 | 507.9887 | 0.00014698
256 | 24.0099 | 510.0014 | 0.00014724
257 | 24.0975 | 511.9886 | 0.00014747
258 | 24.1852 | 514.0004 | 0.00014777
259 | 24.2729 | 515.9969 | 0.00014804
260 | 24.3605 | 518.0025 | 0.00014834
261 | 24.4482 | 519.9966 | 0.00014862
262 | 24.5359 | 521.9875 | 0.0001489
263 | 24.6235 | 523.9974 | 0.00014922
264 | 24.7112 | 525.9857 | 0.00014954
265 | 24.7989 | 527.9971 | 0.00014984
266 | 24.8866 | 529.9908 | 0.00015008
267 | 24.9743 | 531.9991 | 0.00015023
268 | 25.0619 | 533.9913 | 0.00015041
269 | 25.1496 | 535.9985 | 0.00015082
270 | 25.2373 | 537.9934 | 0.00015116
271 | 25.3249 | 540.0019 | 0.00015141
272 | 25.4126 | 541.9939 | 0.0001518
273 | 25.5003 | 543.9863 | 0.0001521
274 | 25.588 | 545.9926 | 0.00015238
275 | 25.6756 | 547.9871 | 0.00015268
276 | 25.7633 | 549.9949 | 0.00015303
277 | 25.851 | 551.9896 | 0.00015329
278 | 25.9387 | 554.0014 | 0.00015351
279 | 26.0263 | 555.9883 | 0.00015378
280 | 26.114 | 557.9998 | 0.00015406
281 | 26.2017 | 559.9923 | 0.00015432
282 | 26.2894 | 562.0026 | 0.00015463
283 | 26.377 | 563.9911 | 0.00015488
284 | 26.4647 | 565.9873 | 0.00015526
285 | 26.5524 | 567.9979 | 0.0001555
286 | 26.6401 | 569.9858 | 0.00015582
287 | 26.7277 | 571.9963 | 0.00015607
288 | 26.8154 | 573.9865 | 0.00015628
289 | 26.9031 | 575.9991 | 0.00015659
290 | 26.9908 | 577.989 | 0.00015693
291 | 27.0784 | 580.0012 | 0.00015728
292 | 27.1661 | 581.9933 | 0.00015758
293 | 27.2538 | 583.9995 | 0.00015789
294 | 27.3415 | 585.9927 | 0.0001583
295 | 27.4291 | 587.9847 | 0.00015863
296 | 27.5168 | 589.9969 | 0.00015894
297 | 27.6045 | 591.9872 | 0.00015928
298 | 27.6922 | 593.9985 | 0.00015961
299 | 27.7798 | 595.9911 | 0.00015996
300 | 27.8675 | 597.9985 | 0.0001603
301 | 27.9552 | 599.9885 | 0.00016066
302 | 28.0429 | 601.9973 | 0.00016106
303 | 28.1306 | 603.9938 | 0.00016148
304 | 28.2182 | 606.0003 | 0.00016182
305 | 28.3059 | 607.9933 | 0.0001621
306 | 28.3936 | 610.0027 | 0.00016241
307 | 28.4813 | 611.993 | 0.00016261
308 | 28.569 | 613.9844 | 0.00016296
309 | 28.6566 | 615.9954 | 0.00016298
310 | 28.7443 | 617.9875 | 0.00016338
311 | 28.832 | 619.9966 | 0.00016365
312 | 28.9196 | 621.9887 | 0.00016404
313 | 29.0073 | 623.9999 | 0.0001644
314 | 29.095 | 625.9899 | 0.00016474
315 | 29.1827 | 628.0005 | 0.00016507
316 | 29.2703 | 629.9923 | 0.00016545
317 | 29.358 | 632.001 | 0.00016576
318 | 29.4457 | 633.9919 | 0.00016612
319 | 29.5333 | 635.9861 | 0.00016648
320 | 29.621 | 637.9945 | 0.00016682
321 | 29.7087 | 639.9855 | 0.00016726
322 | 29.7963 | 641.9975 | 0.0001676
323 | 29.884 | 643.9875 | 0.00016793
324 | 29.9717 | 645.9963 | 0.00016824
325 | 30.0594 | 647.9896 | 0.00016865
326 | 30.147 | 650 | 0.00016906
327 | 30.2347 | 651.9901 | 0.00016939
328 | 30.3224 | 654.0004 | 0.00016975
329 | 30.41 | 655.9918 | 0.00017004
330 | 30.4977 | 657.9814 | 0.00017038
331 | 30.5854 | 659.9931 | 0.00017072
332 | 30.6731 | 661.9843 | 0.00017115
333 | 30.7607 | 663.999 | 0.00017155
334 | 30.8484 | 665.9876 | 0.00017191
335 | 30.936 | 667.9964 | 0.00017224
336 | 31.0237 | 669.9903 | 0.00017253
337 | 31.1114 | 671.9987 | 0.00017292
338 | 31.1991 | 673.9891 | 0.00017328
339 | 31.2868 | 675.9973 | 0.00017377
340 | 31.3745 | 677.9941 | 0.00017405
341 | 31.4621 | 679.9844 | 0.00017448
342 | 31.5498 | 681.9931 | 0.00017488
343 | 31.6375 | 683.984 | 0.00017521
344 | 31.7252 | 685.9952 | 0.00017564
345 | 31.8128 | 687.9854 | 0.00017591
346 | 31.9005 | 689.9929 | 0.00017622
347 | 31.9882 | 691.9927 | 0.00017658
348 | 32.0758 | 693.9977 | 0.00017689
349 | 32.1635 | 695.9875 | 0.00017719
350 | 32.2512 | 697.9991 | 0.00017752
351 | 32.3389 | 699.9899 | 0.00017784
352 | 32.4265 | 701.9824 | 0.00017818
353 | 32.5142 | 703.9913 | 0.00017852
354 | 32.6019 | 705.9857 | 0.00017894
355 | 32.6896 | 707.9958 | 0.00017912
356 | 32.7772 | 709.9841 | 0.00017935
357 | 32.8649 | 711.995 | 0.00017972
358 | 32.9526 | 713.9866 | 0.0001801
359 | 33.0403 | 715.9979 | 0.00018038
360 | 33.1279 | 717.9877 | 0.0001807
361 | 33.2156 | 720.0001 | 0.00018096
362 | 33.3033 | 721.9902 | 0.00018136
363 | 33.391 | 723.9786 | 0.00018168
364 | 33.4787 | 725.9908 | 0.00018207
365 | 33.5663 | 727.9824 | 0.00018244
366 | 33.654 | 729.9964 | 0.00018283
367 | 33.7417 | 731.9814 | 0.00018308
368 | 33.8293 | 733.9942 | 0.00018334
369 | 33.917 | 735.9874 | 0.00018352
370 | 34.0047 | 737.9957 | 0.00018389
371 | 34.0923 | 739.9878 | 0.00018431
372 | 34.18 | 741.9958 | 0.00018457
373 | 34.2677 | 743.9905 | 0.00018503
374 | 34.3554 | 745.9789 | 0.00018524
375 | 34.443 | 747.9927 | 0.00018543
376 | 34.5307 | 749.9828 | 0.00018564
377 | 34.6184 | 751.991 | 0.00018595
378 | 34.706 | 753.9849 | 0.00018626
379 | 34.7937 | 755.993 | 0.00018662
380 | 34.8814 | 757.9879 | 0.00018689
381 | 34.9691 | 759.9935 | 0.00018692
382 | 35.0567 | 761.986 | 0.00018739
383 | 35.1444 | 763.9949 | 0.0001876
384 | 35.2321 | 765.9882 | 0.00018795
385 | 35.3198 | 767.9813 | 0.00018838
386 | 35.4074 | 769.9873 | 0.00018824
387 | 35.4951 | 771.9816 | 0.00018857
388 | 35.5828 | 773.9926 | 0.00018909
389 | 35.6704 | 775.9836 | 0.000189
390 | 35.7581 | 777.9929 | 0.00018926
391 | 35.8458 | 779.9852 | 0.00018951
392 | 35.9334 | 781.9963 | 0.00018965
393 | 36.0211 | 783.9824 | 0.00018982
394 | 36.1088 | 785.9954 | 0.00018988
395 | 36.1965 | 787.986 | 0.00019031
396 | 36.2842 | 789.9776 | 0.00019039
397 | 36.3718 | 791.9885 | 0.00019104
398 | 36.4595 | 793.9795 | 0.00019093
399 | 36.5472 | 795.994 | 0.00019093
400 | 36.6349 | 797.9786 | 0.00019145
401 | 36.7225 | 799.9917 | 0.00019152
402 | 36.8102 | 801.9843 | 0.00019167
403 | 36.8979 | 803.9946 | 0.00019212
404 | 36.9855 | 805.9863 | 0.00019227
405 | 37.0732 | 807.9915 | 0.00019241
406 | 37.1609 | 809.9877 | 0.00019261
407 | 37.2485 | 811.9968 | 0.00019277
408 | 37.3362 | 813.9896 | 0.000193
409 | 37.4239 | 815.9822 | 0.00019324
410 | 37.5116 | 817.9933 | 0.00019334
411 | 37.5993 | 819.9811 | 0.00019334
412 | 37.687 | 821.989 | 0.00019344
413 | 37.7746 | 823.9855 | 0.00019369
414 | 37.8623 | 825.9901 | 0.00019385
415 | 37.9499 | 827.9843 | 0.0001941
416 | 38.0376 | 829.9944 | 0.00019431
417 | 38.1253 | 831.9859 | 0.00019441
418 | 38.213 | 833.9969 | 0.00019484
419 | 38.3007 | 835.9838 | 0.00019496
420 | 38.3883 | 837.9782 | 0.00019526
421 | 38.476 | 839.9894 | 0.0001953
422 | 38.5637 | 841.981 | 0.00019549
423 | 38.6513 | 843.9924 | 0.00019545
424 | 38.739 | 845.9813 | 0.00019538
425 | 38.8267 | 847.9919 | 0.00019537
426 | 38.9144 | 849.9812 | 0.00019549
427 | 39.002 | 851.9948 | 0.00019584
428 | 39.0897 | 853.9835 | 0.00019609
429 | 39.1774 | 855.9979 | 0.00019624
430 | 39.2651 | 857.989 | 0.00019614
431 | 39.3527 | 859.9799 | 0.00019583
432 | 39.4404 | 861.9896 | 0.00019593
433 | 39.528 | 863.977 | 0.00019599
434 | 39.6157 | 865.9887 | 0.00019591
435 | 39.7034 | 867.9849 | 0.00019604
436 | 39.791 | 869.9935 | 0.00019603
437 | 39.8787 | 871.9847 | 0.0001962
438 | 39.9664 | 873.9911 | 0.00019637
439 | 40.0541 | 875.9835 | 0.00019644
440 | 40.1417 | 877.9946 | 0.00019657
441 | 40.2294 | 879.9858 | 0.00019662
442 | 40.3171 | 881.9765 | 0.00019673
443 | 40.4048 | 883.9908 | 0.00019677
444 | 40.4925 | 885.9802 | 0.00019671
445 | 40.5801 | 887.9887 | 0.00019708
446 | 40.6678 | 889.9816 | 0.00019682
447 | 40.7555 | 891.9891 | 0.00019707
448 | 40.8432 | 893.9818 | 0.00019706
449 | 40.9308 | 895.9891 | 0.00019695
450 | 41.0185 | 897.9828 | 0.00019687
451 | 41.1062 | 899.9952 | 0.00019701
452 | 41.1938 | 901.9813 | 0.00019686
453 | 41.2815 | 903.9745 | 0.00019688
454 | 41.3692 | 905.9887 | 0.00019713
455 | 41.4569 | 907.9778 | 0.000197
456 | 41.5445 | 909.9855 | 0.0001967
457 | 41.6322 | 911.9826 | 0.00019693
458 | 41.7198 | 913.9902 | 0.00019692
459 | 41.8075 | 915.9792 | 0.00019688
460 | 41.8952 | 917.9894 | 0.00019714
461 | 41.9829 | 919.9821 | 0.00019699
462 | 42.0705 | 921.9917 | 0.00019716
463 | 42.1582 | 923.9816 | 0.00019714
464 | 42.2459 | 925.978 | 0.00019716
465 | 42.3336 | 927.9867 | 0.00019731
466 | 42.4212 | 929.9744 | 0.0001975
467 | 42.5089 | 931.986 | 0.00019754
468 | 42.5966 | 933.9794 | 0.00019737
469 | 42.6842 | 935.9879 | 0.00019742
470 | 42.7719 | 937.9766 | 0.00019751
471 | 42.8596 | 939.9901 | 0.00019751
472 | 42.9473 | 941.9811 | 0.00019764
473 | 43.0349 | 943.9954 | 0.00019775
474 | 43.1226 | 945.9814 | 0.00019783
475 | 43.2103 | 947.9735 | 0.00019778
476 | 43.298 | 949.9868 | 0.00019783
477 | 43.3856 | 951.9731 | 0.00019779
478 | 43.4733 | 953.9869 | 0.00019776
479 | 43.561 | 955.9804 | 0.00019787
480 | 43.6486 | 957.9876 | 0.00019796
481 | 43.7363 | 959.9791 | 0.00019798
482 | 43.824 | 961.9901 | 0.00019825
483 | 43.9116 | 963.9822 | 0.0001983
484 | 43.9993 | 965.9899 | 0.00019836
485 | 44.087 | 967.9854 | 0.00019891
486 | 44.1747 | 969.974 | 0.00019884
487 | 44.2623 | 971.9847 | 0.00019874
488 | 44.35 | 973.9739 | 0.00019857
489 | 44.4377 | 975.983 | 0.00019835
490 | 44.5254 | 977.9774 | 0.0001983
491 | 44.6131 | 979.985 | 0.00019826
492 | 44.7007 | 981.9832 | 0.00019843
493 | 44.7884 | 983.9877 | 0.00019843
494 | 44.8761 | 985.9777 | 0.00019851
495 | 44.9638 | 987.9908 | 0.00019848
496 | 45.0514 | 989.9789 | 0.00019834
497 | 45.1391 | 991.9749 | 0.0001983
498 | 45.2268 | 993.9841 | 0.00019839
499 | 45.3145 | 995.9767 | 0.00019837
500 | 45.4021 | 997.983 | 0.00019829
501 | 45.4898 | 999.9796 | 0.00019822