## B0-2-51-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 3.3258e-05 | -2.4131e-08
2 | 0.73586 | 2.004 | 1.3572e-06
3 | 0.82351 | 4.0079 | 2.7647e-06
4 | 0.91116 | 6.0122 | 4.1905e-06
5 | 0.9988 | 8.016 | 5.6295e-06
6 | 1.0865 | 10.0198 | 7.0774e-06
7 | 1.1741 | 12.0237 | 8.528e-06
8 | 1.2618 | 14.0275 | 9.981e-06
9 | 1.6787 | 16.0318 | 1.1277e-05
10 | 1.7664 | 18.0359 | 1.2715e-05
11 | 1.854 | 20.0398 | 1.4164e-05
12 | 1.9417 | 22.1683 | 1.5627e-05
13 | 2.0293 | 24.0529 | 1.7058e-05
14 | 2.117 | 26.052 | 1.8498e-05
15 | 2.2047 | 28.0557 | 1.9944e-05
16 | 2.2923 | 30.0622 | 2.1381e-05
17 | 2.38 | 32.065 | 2.2817e-05
18 | 2.4676 | 34.0719 | 2.4238e-05
19 | 2.5553 | 36.0719 | 2.5641e-05
20 | 2.6429 | 38.0745 | 2.705e-05
21 | 2.7306 | 40.0817 | 2.846e-05
22 | 2.8182 | 42.0845 | 2.9855e-05
23 | 2.9059 | 44.0912 | 3.1241e-05
24 | 2.9936 | 46.0913 | 3.2624e-05
25 | 3.0812 | 48.0943 | 3.3988e-05
26 | 3.1689 | 50.1007 | 3.5358e-05
27 | 3.2565 | 52.1039 | 3.6717e-05
28 | 3.3442 | 54.1108 | 3.8073e-05
29 | 3.4318 | 56.1108 | 3.9417e-05
30 | 3.5195 | 58.117 | 4.0763e-05
31 | 3.6072 | 60.1203 | 4.2112e-05
32 | 3.6948 | 62.1273 | 4.344e-05
33 | 3.7824 | 64.1303 | 4.477e-05
34 | 3.8701 | 66.1295 | 4.6089e-05
35 | 3.9578 | 68.1363 | 4.7396e-05
36 | 4.0454 | 70.1391 | 4.8708e-05
37 | 4.1331 | 72.1454 | 5.0015e-05
38 | 4.2207 | 74.1492 | 5.1303e-05
39 | 4.3084 | 76.1487 | 5.2581e-05
40 | 4.396 | 78.1554 | 5.3866e-05
41 | 4.4837 | 80.1585 | 5.5144e-05
42 | 4.5713 | 82.1648 | 5.6394e-05
43 | 4.659 | 84.1681 | 5.7654e-05
44 | 4.7466 | 86.1679 | 5.8921e-05
45 | 4.8343 | 88.1748 | 6.0158e-05
46 | 4.9219 | 90.1779 | 6.1405e-05
47 | 5.0096 | 92.1842 | 6.2656e-05
48 | 5.0972 | 94.1904 | 6.3895e-05
49 | 5.1848 | 96.1909 | 6.513e-05
50 | 5.2725 | 98.1935 | 6.6351e-05
51 | 5.3601 | 100.2 | 6.7576e-05
52 | 5.4478 | 102.2037 | 6.8783e-05
53 | 5.5354 | 104.2093 | 6.9991e-05
54 | 5.6231 | 106.2094 | 7.1205e-05
55 | 5.7107 | 108.2129 | 7.2393e-05
56 | 5.7984 | 110.219 | 7.3595e-05
57 | 5.886 | 112.2227 | 7.4816e-05
58 | 5.9737 | 114.2292 | 7.6022e-05
59 | 6.0613 | 116.229 | 7.7214e-05
60 | 6.149 | 118.2319 | 7.8394e-05
61 | 6.2366 | 120.2384 | 7.9595e-05
62 | 6.3243 | 122.2413 | 8.0782e-05
63 | 6.4119 | 124.2479 | 8.1977e-05
64 | 6.4995 | 126.2504 | 8.3149e-05
65 | 6.5872 | 128.2546 | 8.4325e-05
66 | 6.6748 | 130.2575 | 8.5516e-05
67 | 6.7624 | 132.2635 | 8.668e-05
68 | 6.8501 | 134.2673 | 8.7859e-05
69 | 6.9377 | 136.2733 | 8.9025e-05
70 | 7.0254 | 138.273 | 9.0182e-05
71 | 7.113 | 140.2765 | 9.1339e-05
72 | 7.2007 | 142.2829 | 9.2482e-05
73 | 7.2883 | 144.286 | 9.3601e-05
74 | 7.376 | 146.2925 | 9.4737e-05
75 | 7.4636 | 148.2928 | 9.5899e-05
76 | 7.5513 | 150.2947 | 9.7005e-05
77 | 7.6389 | 152.3017 | 9.8142e-05
78 | 7.7266 | 154.305 | 9.9275e-05
79 | 7.8142 | 156.3115 | 0.0001004
80 | 7.9019 | 158.3117 | 0.00010149
81 | 7.9895 | 160.3136 | 0.00010265
82 | 8.0772 | 162.3206 | 0.00010375
83 | 8.1648 | 164.3267 | 0.00010485
84 | 8.5778 | 166.3339 | 0.00010511
85 | 8.6655 | 168.3355 | 0.00010622
86 | 8.7531 | 170.341 | 0.00010733
87 | 8.8408 | 172.3437 | 0.00010843
88 | 8.9284 | 174.3503 | 0.00010958
89 | 9.0161 | 176.3534 | 0.00011072
90 | 9.1037 | 178.3535 | 0.00011184
91 | 9.1913 | 180.36 | 0.00011295
92 | 9.279 | 182.3638 | 0.00011404
93 | 9.3667 | 184.369 | 0.00011515
94 | 9.4543 | 186.3727 | 0.00011624
95 | 9.542 | 188.373 | 0.00011731
96 | 9.6296 | 190.379 | 0.00011839
97 | 9.7173 | 192.3819 | 0.00011949
98 | 9.8049 | 194.388 | 0.00012059
99 | 9.8926 | 196.3955 | 0.00012167
100 | 9.9802 | 198.3945 | 0.00012272
101 | 10.0679 | 200.398 | 0.00012381
102 | 10.1556 | 202.4054 | 0.00012489
103 | 10.2432 | 204.4075 | 0.000126
104 | 10.3308 | 206.414 | 0.0001271
105 | 10.4185 | 208.4144 | 0.00012816
106 | 10.5062 | 210.3991 | 0.00012923
107 | 10.5938 | 212.4097 | 0.00013032
108 | 10.6815 | 214.4534 | 0.00013138
109 | 10.7691 | 216.4482 | 0.00013246
110 | 10.8568 | 218.4563 | 0.00013354
111 | 10.9445 | 220.4508 | 0.00013457
112 | 11.0321 | 222.4588 | 0.00013564
113 | 11.1198 | 224.4532 | 0.00013668
114 | 11.2074 | 226.4628 | 0.00013774
115 | 11.2951 | 228.4515 | 0.00013877
116 | 11.3828 | 230.4636 | 0.00013984
117 | 11.4704 | 232.4539 | 0.00014089
118 | 11.5581 | 234.4656 | 0.0001419
119 | 11.6457 | 236.4545 | 0.00014296
120 | 11.7334 | 238.503 | 0.00014404
121 | 11.8211 | 240.5139 | 0.00014505
122 | 11.9087 | 242.5029 | 0.00014607
123 | 11.9964 | 244.514 | 0.00014709
124 | 12.084 | 246.5028 | 0.00014812
125 | 12.1717 | 248.4982 | 0.00014913
126 | 12.2593 | 250.5071 | 0.00015016
127 | 12.347 | 252.499 | 0.00015118
128 | 12.4347 | 254.5099 | 0.00015221
129 | 12.5223 | 256.4995 | 0.00015322
130 | 12.61 | 258.5106 | 0.00015424
131 | 12.6976 | 260.5012 | 0.00015524
132 | 12.7853 | 262.5491 | 0.00015625
133 | 12.8729 | 264.5571 | 0.00015718
134 | 12.9606 | 266.5515 | 0.00015818
135 | 13.0482 | 268.5623 | 0.00015919
136 | 13.1359 | 270.5512 | 0.00016019
137 | 13.2236 | 272.5618 | 0.00016122
138 | 13.3112 | 274.5529 | 0.00016218
139 | 13.3989 | 276.5658 | 0.00016319
140 | 13.4865 | 278.5551 | 0.00016418
141 | 13.5742 | 280.5482 | 0.00016516
142 | 13.6618 | 282.5588 | 0.00016615
143 | 13.7495 | 284.547 | 0.00016711
144 | 13.8371 | 286.5573 | 0.00016813
145 | 13.9248 | 288.6031 | 0.00016916
146 | 14.0124 | 290.5974 | 0.00017025
147 | 14.1001 | 292.6058 | 0.00017126
148 | 14.1878 | 294.5995 | 0.00017219
149 | 14.2754 | 296.6102 | 0.00017317
150 | 14.3631 | 298.5997 | 0.00017415
151 | 14.4507 | 300.6109 | 0.00017515
152 | 14.5384 | 302.6011 | 0.00017614
153 | 14.6261 | 304.6125 | 0.00017714
154 | 14.7137 | 306.6042 | 0.00017812
155 | 14.8014 | 308.6142 | 0.00017912
156 | 14.889 | 310.6053 | 0.00018008
157 | 14.9767 | 312.6498 | 0.00018108
158 | 15.0643 | 314.6617 | 0.00018203
159 | 15.152 | 316.6518 | 0.00018303
160 | 15.2397 | 318.6638 | 0.00018399
161 | 15.3273 | 320.6531 | 0.00018491
162 | 15.415 | 322.6641 | 0.00018585
163 | 15.5026 | 324.6572 | 0.0001867
164 | 15.5903 | 326.646 | 0.00018755
165 | 15.678 | 328.6571 | 0.00018843
166 | 15.7656 | 330.649 | 0.0001894
167 | 15.8533 | 332.6608 | 0.00019039
168 | 15.9409 | 334.6498 | 0.00019133
169 | 16.0286 | 336.6617 | 0.00019223
170 | 16.1163 | 338.709 | 0.0001932
171 | 16.2039 | 340.6981 | 0.00019419
172 | 16.2916 | 342.7088 | 0.00019507
173 | 16.3792 | 344.6992 | 0.00019603
174 | 16.4669 | 346.7098 | 0.00019696
175 | 16.5546 | 348.7 | 0.0001979
176 | 16.6423 | 350.7117 | 0.00019884
177 | 16.7299 | 352.7041 | 0.00019982
178 | 16.8176 | 354.7108 | 0.00020078
179 | 16.9052 | 356.7032 | 0.00020172
180 | 16.9929 | 358.6954 | 0.00020278
181 | 17.0805 | 360.7057 | 0.00020371
182 | 17.1682 | 362.7511 | 0.00020472
183 | 17.2558 | 364.7623 | 0.00020593
184 | 17.3435 | 366.7551 | 0.00020677
185 | 17.4312 | 368.7431 | 0.00020763
186 | 17.5188 | 370.7546 | 0.00020854
187 | 17.6065 | 372.7472 | 0.00020949
188 | 17.6942 | 374.7569 | 0.00021044
189 | 17.7818 | 376.7473 | 0.00021141
190 | 17.8695 | 378.7595 | 0.00021238
191 | 17.9571 | 380.751 | 0.00021328
192 | 18.0448 | 382.7597 | 0.00021422
193 | 18.1325 | 384.751 | 0.00021517
194 | 18.2201 | 386.7619 | 0.00021606
195 | 18.3078 | 388.8095 | 0.000217
196 | 18.3955 | 390.8004 | 0.00021793
197 | 18.4831 | 392.8094 | 0.00021891
198 | 18.5708 | 394.8018 | 0.00021993
199 | 18.6584 | 396.8088 | 0.00022103
200 | 18.7461 | 398.8022 | 0.00022214
201 | 18.8337 | 400.7954 | 0.00022292
202 | 18.9214 | 402.8054 | 0.00022379
203 | 19.009 | 404.7951 | 0.00022473
204 | 19.0967 | 406.8084 | 0.0002257
205 | 19.1843 | 408.7972 | 0.00022647
206 | 19.272 | 410.8077 | 0.00022742
207 | 19.3597 | 412.8534 | 0.00022835
208 | 19.4473 | 414.8459 | 0.00022918
209 | 19.535 | 416.8559 | 0.00023017
210 | 19.6226 | 418.8452 | 0.00023108
211 | 19.7103 | 420.8575 | 0.00023201
212 | 19.7979 | 422.8486 | 0.00023295
213 | 19.8856 | 424.8568 | 0.00023388
214 | 19.9733 | 426.8499 | 0.00023489
215 | 20.0609 | 428.8604 | 0.00023586
216 | 20.1486 | 430.8527 | 0.00023677
217 | 20.2362 | 432.8416 | 0.00023774
218 | 20.3239 | 434.8538 | 0.00023877
219 | 20.4116 | 436.8456 | 0.00023977
220 | 20.4992 | 438.9066 | 0.00024082
221 | 20.5869 | 440.9013 | 0.00024158
222 | 20.6745 | 442.9116 | 0.0002423
223 | 20.7622 | 444.9039 | 0.00024321
224 | 20.8499 | 446.8937 | 0.00024405
225 | 20.9375 | 448.906 | 0.00024496
226 | 21.0252 | 450.8951 | 0.000246
227 | 21.1128 | 452.903 | 0.00024691
228 | 21.2005 | 454.8976 | 0.0002479
229 | 21.2882 | 456.9088 | 0.00024885
230 | 21.3758 | 458.8989 | 0.0002498
231 | 21.4635 | 460.9068 | 0.00025084
232 | 21.5511 | 462.9562 | 0.00025183
233 | 21.6388 | 464.9474 | 0.00025279
234 | 21.7265 | 466.9563 | 0.00025365
235 | 21.8141 | 468.9472 | 0.00025458
236 | 21.9018 | 470.9591 | 0.00025554
237 | 21.9894 | 472.951 | 0.00025648
238 | 22.0771 | 474.9593 | 0.0002574
239 | 22.1648 | 476.9532 | 0.00025829
240 | 22.2524 | 478.9449 | 0.00025928
241 | 22.3401 | 480.9519 | 0.00026024
242 | 22.4277 | 482.946 | 0.00026096
243 | 22.5154 | 484.9539 | 0.00026189
244 | 22.6031 | 486.9472 | 0.00026284
245 | 22.6907 | 488.9914 | 0.00026384
246 | 22.7784 | 491.0053 | 0.00026482
247 | 22.8661 | 492.995 | 0.00026581
248 | 22.9537 | 495.004 | 0.0002668
249 | 23.0414 | 496.9986 | 0.00026771
250 | 23.129 | 499.007 | 0.00026871
251 | 23.2167 | 500.9977 | 0.00026992
252 | 23.3044 | 503.0059 | 0.00027069
253 | 23.392 | 504.9994 | 0.00027158
254 | 23.4797 | 507.0102 | 0.0002726
255 | 23.5673 | 508.9991 | 0.00027347
256 | 23.655 | 510.9926 | 0.00027437
257 | 23.7426 | 513.0581 | 0.00027537
258 | 23.8303 | 515.0497 | 0.00027638
259 | 23.9179 | 517.0566 | 0.00027733
260 | 24.0056 | 519.0515 | 0.00027829
261 | 24.0933 | 521.0433 | 0.00027926
262 | 24.1809 | 523.0508 | 0.00028027
263 | 24.2686 | 525.0428 | 0.00028119
264 | 24.3562 | 527.0524 | 0.0002822
265 | 24.4439 | 529.0452 | 0.00028311
266 | 24.5315 | 531.054 | 0.00028407
267 | 24.6192 | 533.0466 | 0.00028497
268 | 24.7068 | 535.0552 | 0.00028586
269 | 24.7945 | 537.0491 | 0.00028684
270 | 24.8822 | 539.0946 | 0.00028775
271 | 24.9698 | 541.1046 | 0.0002887
272 | 25.0575 | 543.095 | 0.00028971
273 | 25.1452 | 545.1036 | 0.00029067
274 | 25.2328 | 547.0977 | 0.00029155
275 | 25.3205 | 549.1074 | 0.00029248
276 | 25.4081 | 551.0981 | 0.00029335
277 | 25.4957 | 553.091 | 0.00029434
278 | 25.5834 | 555.1002 | 0.00029529
279 | 25.6711 | 557.0913 | 0.00029622
280 | 25.7587 | 559.0996 | 0.00029713
281 | 25.8464 | 561.0962 | 0.00029802
282 | 25.9341 | 563.1572 | 0.00029908
283 | 26.0217 | 565.1479 | 0.00030001
284 | 26.1094 | 567.1411 | 0.00030074
285 | 26.197 | 569.1512 | 0.00030156
286 | 26.2847 | 571.1434 | 0.00030249
287 | 26.3723 | 573.1532 | 0.00030348
288 | 26.46 | 575.1445 | 0.00030437
289 | 26.5476 | 577.1526 | 0.00030522
290 | 26.6353 | 579.1468 | 0.00030616
291 | 26.723 | 581.1546 | 0.00030704
292 | 26.8106 | 583.1456 | 0.00030792
293 | 26.8983 | 585.1572 | 0.00030881
294 | 26.9859 | 587.1484 | 0.00030972
295 | 27.0736 | 589.1984 | 0.00031071
296 | 27.1612 | 591.2075 | 0.00031161
297 | 27.2489 | 593.1956 | 0.00031259
298 | 27.3365 | 595.2073 | 0.00031347
299 | 27.4242 | 597.2006 | 0.0003143
300 | 27.5118 | 599.1889 | 0.00031508
301 | 27.5995 | 601.1982 | 0.00031609
302 | 27.6872 | 603.1943 | 0.00031705
303 | 27.7748 | 605.2026 | 0.00031799
304 | 27.8625 | 607.1945 | 0.0003188
305 | 27.9501 | 609.202 | 0.00031977
306 | 28.0377 | 611.1938 | 0.00032064
307 | 28.1254 | 613.2404 | 0.00032173
308 | 28.213 | 615.2507 | 0.00032263
309 | 28.3007 | 617.2429 | 0.00032362
310 | 28.3883 | 619.2516 | 0.0003244
311 | 28.476 | 621.2457 | 0.00032527
312 | 28.5637 | 623.2544 | 0.00032626
313 | 28.6513 | 625.2455 | 0.00032722
314 | 28.7389 | 627.2569 | 0.00032815
315 | 28.8266 | 629.246 | 0.00032921
316 | 28.9143 | 631.2404 | 0.00033022
317 | 29.0019 | 633.2497 | 0.0003312
318 | 29.0896 | 635.2408 | 0.00033225
319 | 29.1773 | 637.2505 | 0.00033313
320 | 29.2649 | 639.2971 | 0.00033417
321 | 29.3526 | 641.2881 | 0.00033516
322 | 29.4402 | 643.296 | 0.00033615
323 | 29.5279 | 645.2923 | 0.00033718
324 | 29.6155 | 647.3005 | 0.00033815
325 | 29.7032 | 649.2899 | 0.00033909
326 | 29.7908 | 651.2996 | 0.00034011
327 | 29.8784 | 653.2913 | 0.00034117
328 | 29.9661 | 655.303 | 0.00034213
329 | 30.0538 | 657.2909 | 0.0003431
330 | 30.1414 | 659.3049 | 0.00034406
331 | 30.2291 | 661.2984 | 0.00034511
332 | 30.3167 | 663.3448 | 0.00034613
333 | 30.4044 | 665.3505 | 0.00034721
334 | 30.4921 | 667.3417 | 0.00034821
335 | 30.5797 | 669.3524 | 0.0003492
336 | 30.6674 | 671.3426 | 0.00035024
337 | 30.755 | 673.3563 | 0.00035118
338 | 30.8427 | 675.3447 | 0.00035209
339 | 30.9304 | 677.3365 | 0.00035323
340 | 31.018 | 679.3469 | 0.00035453
341 | 31.1057 | 681.3372 | 0.00035523
342 | 31.1933 | 683.3488 | 0.00035628
343 | 31.281 | 685.3384 | 0.00035703
344 | 31.3687 | 687.3512 | 0.00035816
345 | 31.4563 | 689.397 | 0.00035901
346 | 31.544 | 691.3877 | 0.00036011
347 | 31.6316 | 693.3963 | 0.00036112
348 | 31.7193 | 695.3876 | 0.00036222
349 | 31.807 | 697.4005 | 0.00036329
350 | 31.8946 | 699.3874 | 0.00036424
351 | 31.9822 | 701.4036 | 0.00036541
352 | 32.0699 | 703.3958 | 0.00036636
353 | 32.1575 | 705.4017 | 0.00036731
354 | 32.2452 | 707.3932 | 0.0003683
355 | 32.3328 | 709.3867 | 0.00036934
356 | 32.4205 | 711.3947 | 0.00037023
357 | 32.5081 | 713.4378 | 0.00037115
358 | 32.5958 | 715.4537 | 0.00037204
359 | 32.6834 | 717.4432 | 0.00037297
360 | 32.7711 | 719.4353 | 0.00037395
361 | 32.8587 | 721.446 | 0.00037489
362 | 32.9464 | 723.4348 | 0.00037581
363 | 33.034 | 725.4464 | 0.00037627
364 | 33.1217 | 727.4369 | 0.00037714
365 | 33.2094 | 729.4508 | 0.00037807
366 | 33.297 | 731.4399 | 0.00037943
367 | 33.3847 | 733.4493 | 0.00038011
368 | 33.4724 | 735.4405 | 0.00038084
369 | 33.56 | 737.4525 | 0.00038177
370 | 33.6477 | 739.5001 | 0.00038278
371 | 33.7353 | 741.4861 | 0.0003836
372 | 33.823 | 743.4999 | 0.00038449
373 | 33.9106 | 745.4929 | 0.00038533
374 | 33.9983 | 747.5001 | 0.00038627
375 | 34.0859 | 749.4908 | 0.00038722
376 | 34.1736 | 751.4839 | 0.00038795
377 | 34.2612 | 753.4928 | 0.00038894
378 | 34.3489 | 755.4807 | 0.00038992
379 | 34.4365 | 757.4977 | 0.00039096
380 | 34.5242 | 759.4861 | 0.00039174
381 | 34.6118 | 761.4948 | 0.00039261
382 | 34.6995 | 763.5435 | 0.00039374
383 | 34.7871 | 765.533 | 0.0003946
384 | 34.8748 | 767.5429 | 0.00039556
385 | 34.9624 | 769.5336 | 0.00039655
386 | 35.0501 | 771.5474 | 0.0003974
387 | 35.1377 | 773.5367 | 0.0003981
388 | 35.2254 | 775.5452 | 0.00039896
389 | 35.313 | 777.5386 | 0.00039976
390 | 35.4007 | 779.5479 | 0.00040066
391 | 35.4884 | 781.5393 | 0.00040156
392 | 35.576 | 783.5305 | 0.00040237
393 | 35.6637 | 785.5471 | 0.00040319
394 | 35.7513 | 787.5901 | 0.00040419
395 | 35.839 | 789.5972 | 0.00040495
396 | 35.9266 | 791.5872 | 0.00040579
397 | 36.0143 | 793.5977 | 0.00040659
398 | 36.102 | 795.5911 | 0.00040736
399 | 36.1896 | 797.579 | 0.00040828
400 | 36.2772 | 799.594 | 0.00041038
401 | 36.3649 | 801.5836 | 0.0004099
402 | 36.4526 | 803.5933 | 0.00041096
403 | 36.5402 | 805.5835 | 0.00041172
404 | 36.6279 | 807.5931 | 0.00041263
405 | 36.7155 | 809.586 | 0.00041339
406 | 36.8032 | 811.5953 | 0.0004142
407 | 36.8909 | 813.6458 | 0.0004152
408 | 36.9785 | 815.6348 | 0.00041675
409 | 37.0662 | 817.6428 | 0.00041745
410 | 37.1538 | 819.6346 | 0.00041826
411 | 37.2415 | 821.6465 | 0.00041918
412 | 37.3291 | 823.6352 | 0.00042003
413 | 37.4168 | 825.6438 | 0.00042092
414 | 37.5045 | 827.6451 | 0.00042193
415 | 37.5921 | 829.6299 | 0.00042248
416 | 37.6798 | 831.639 | 0.00042335
417 | 37.7674 | 833.6335 | 0.00042416
418 | 37.8551 | 835.6395 | 0.00042507
419 | 37.9427 | 837.6877 | 0.00042595
420 | 38.0304 | 839.6758 | 0.00042678
421 | 38.118 | 841.6922 | 0.0004278
422 | 38.2057 | 843.681 | 0.00042849
423 | 38.2933 | 845.6914 | 0.00042925
424 | 38.381 | 847.6824 | 0.00043012
425 | 38.4686 | 849.6914 | 0.00043081
426 | 38.5563 | 851.6859 | 0.0004317
427 | 38.6439 | 853.6927 | 0.00043243
428 | 38.7316 | 855.6881 | 0.00043329
429 | 38.8192 | 857.6959 | 0.00043406
430 | 38.9069 | 859.6863 | 0.00043522
431 | 38.9945 | 861.6771 | 0.00043589
432 | 39.0822 | 863.7433 | 0.00043654
433 | 39.1698 | 865.7336 | 0.0004373
434 | 39.2575 | 867.7427 | 0.00043809
435 | 39.3451 | 869.7429 | 0.00043892
436 | 39.4328 | 871.7278 | 0.00043956
437 | 39.5204 | 873.736 | 0.000441
438 | 39.6081 | 875.7316 | 0.00044157
439 | 39.6957 | 877.7383 | 0.00044249
440 | 39.7834 | 879.731 | 0.00044336
441 | 39.871 | 881.7392 | 0.00044391
442 | 39.9587 | 883.7376 | 0.00044493
443 | 40.0463 | 885.7452 | 0.00044551
444 | 40.134 | 887.7912 | 0.00044647
445 | 40.2216 | 889.7805 | 0.00044685
446 | 40.3093 | 891.7883 | 0.00044767
447 | 40.397 | 893.7839 | 0.00044825
448 | 40.4846 | 895.7909 | 0.0004491
449 | 40.5723 | 897.7879 | 0.00044996
450 | 40.6599 | 899.7933 | 0.00045086
451 | 40.7476 | 901.7831 | 0.00045148
452 | 40.8352 | 903.7958 | 0.00045204
453 | 40.9229 | 905.7835 | 0.00045325
454 | 41.0105 | 907.7782 | 0.0004539
455 | 41.0982 | 909.7877 | 0.0004543
456 | 41.1859 | 911.7799 | 0.00045516
457 | 41.2735 | 913.8455 | 0.00045568
458 | 41.3611 | 915.8344 | 0.00045654
459 | 41.4488 | 917.8292 | 0.00045722
460 | 41.5364 | 919.8343 | 0.00045815
461 | 41.6241 | 921.8272 | 0.00045877
462 | 41.7117 | 923.8365 | 0.00046893
463 | 41.7994 | 925.8344 | 0.00046067
464 | 41.8871 | 927.8414 | 0.00046149
465 | 41.9747 | 929.8287 | 0.00046215
466 | 42.0624 | 931.8409 | 0.0004632
467 | 42.1501 | 933.8324 | 0.00046384
468 | 42.2377 | 935.8442 | 0.0004646
469 | 42.3254 | 937.8863 | 0.00046537
470 | 42.413 | 939.8839 | 0.00046638
471 | 42.5007 | 941.8906 | 0.00046702
472 | 42.5883 | 943.8817 | 0.00046791
473 | 42.676 | 945.8953 | 0.00046902
474 | 42.7636 | 947.8811 | 0.00046964
475 | 42.8513 | 949.8763 | 0.00047041
476 | 42.9389 | 951.8871 | 0.00047127
477 | 43.0266 | 953.8776 | 0.000472
478 | 43.1142 | 955.8847 | 0.00047264
479 | 43.2019 | 957.8779 | 0.00047333
480 | 43.2895 | 959.889 | 0.00047393
481 | 43.3772 | 961.8791 | 0.00047477
482 | 43.4648 | 963.9261 | 0.00047524
483 | 43.5525 | 965.9339 | 0.00047604
484 | 43.6401 | 967.9293 | 0.00047655
485 | 43.7277 | 969.939 | 0.00047721
486 | 43.8154 | 971.9276 | 0.00047779
487 | 43.903 | 973.9379 | 0.00047863
488 | 43.9907 | 975.929 | 0.00047932
489 | 44.0784 | 977.9406 | 0.00047982
490 | 44.166 | 979.9307 | 0.0004805
491 | 44.2537 | 981.928 | 0.00048131
492 | 44.3413 | 983.9335 | 0.00048223
493 | 44.4289 | 985.9221 | 0.0004827
494 | 44.5166 | 987.9922 | 0.00048342
495 | 44.6043 | 989.9786 | 0.00048414
496 | 44.6919 | 991.9738 | 0.00048472
497 | 44.7796 | 993.9844 | 0.00048566
498 | 44.8672 | 995.9771 | 0.00048609
499 | 44.9548 | 997.9844 | 0.00048681
500 | 45.0425 | 999.9775 | 0.00048744