## B0-3-51-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.8549e-05 | 1.7763e-07
2 | 0.43443 | 2.004 | 3.899e-06
3 | 0.52209 | 4.0077 | 7.69e-06
4 | 0.93905 | 6.0123 | 1.141e-05
5 | 1.0267 | 8.0161 | 1.5237e-05
6 | 1.1143 | 10.02 | 1.9087e-05
7 | 1.202 | 12.0239 | 2.2948e-05
8 | 1.2896 | 14.0278 | 2.6818e-05
9 | 1.3773 | 16.0317 | 3.0692e-05
10 | 1.4649 | 18.0359 | 3.4568e-05
11 | 1.5526 | 20.0398 | 3.8441e-05
12 | 1.6402 | 22.1678 | 4.2356e-05
13 | 1.7278 | 24.0518 | 4.6161e-05
14 | 1.8155 | 26.0511 | 4.9987e-05
15 | 1.9031 | 28.0547 | 5.3817e-05
16 | 1.9908 | 30.061 | 5.7639e-05
17 | 2.0784 | 32.0638 | 6.1445e-05
18 | 2.1661 | 34.0706 | 6.5241e-05
19 | 2.2537 | 36.0705 | 6.9012e-05
20 | 2.3414 | 38.0731 | 7.2758e-05
21 | 2.429 | 40.0803 | 7.6499e-05
22 | 2.5167 | 42.083 | 8.0209e-05
23 | 2.6044 | 44.0894 | 8.3913e-05
24 | 2.692 | 46.0892 | 8.758e-05
25 | 2.7796 | 48.0926 | 9.1184e-05
26 | 2.8673 | 50.0991 | 9.4779e-05
27 | 2.955 | 52.102 | 9.8328e-05
28 | 3.0426 | 54.1087 | 0.00010189
29 | 3.1303 | 55.9778 | 0.000105
30 | 3.5432 | 58.1181 | 0.00010717
31 | 3.6309 | 60.1212 | 0.00011062
32 | 3.7185 | 62.1282 | 0.000114
33 | 3.8062 | 64.131 | 0.00011744
34 | 3.8938 | 66.1304 | 0.00012078
35 | 3.9815 | 68.1374 | 0.00012415
36 | 4.0691 | 70.1402 | 0.00012742
37 | 4.1568 | 72.1466 | 0.00013071
38 | 4.2444 | 74.1504 | 0.00013394
39 | 4.3321 | 76.15 | 0.00013715
40 | 4.4197 | 78.1569 | 0.0001403
41 | 4.5074 | 80.16 | 0.00014337
42 | 4.595 | 82.1663 | 0.00014645
43 | 4.6827 | 84.1697 | 0.00014951
44 | 4.7703 | 86.1695 | 0.00015248
45 | 4.8579 | 88.1762 | 0.00015546
46 | 4.9456 | 90.1792 | 0.00015845
47 | 5.0332 | 92.186 | 0.00016133
48 | 5.1209 | 94.1923 | 0.00016429
49 | 5.2085 | 96.1922 | 0.00016715
50 | 5.2962 | 98.195 | 0.00017008
51 | 5.3838 | 100.2017 | 0.00017285
52 | 5.4715 | 102.2054 | 0.00017572
53 | 5.5591 | 104.2112 | 0.00017846
54 | 5.6468 | 106.2113 | 0.00018115
55 | 5.7344 | 108.2149 | 0.00018365
56 | 5.8221 | 110.2208 | 0.00018669
57 | 5.9097 | 112.2246 | 0.00018941
58 | 5.9974 | 114.2311 | 0.00019203
59 | 6.0851 | 116.2311 | 0.00019486
60 | 6.1727 | 118.234 | 0.0001974
61 | 6.2604 | 120.2408 | 0.00020003
62 | 6.348 | 122.2438 | 0.00020262
63 | 6.4357 | 124.2506 | 0.00020524
64 | 6.5233 | 126.2532 | 0.00020781
65 | 6.611 | 128.257 | 0.00021042
66 | 6.6987 | 130.26 | 0.00021286
67 | 6.7863 | 132.2661 | 0.00021555
68 | 6.874 | 134.2699 | 0.00021806
69 | 6.9616 | 136.2761 | 0.00022008
70 | 7.0493 | 138.2759 | 0.00022285
71 | 7.1369 | 140.2793 | 0.00022513
72 | 7.2246 | 142.2858 | 0.00022773
73 | 7.3122 | 144.2887 | 0.00023008
74 | 7.3999 | 146.2955 | 0.00023262
75 | 7.4875 | 148.2955 | 0.00023487
76 | 7.5752 | 150.2977 | 0.00023724
77 | 7.6628 | 152.3046 | 0.00023985
78 | 7.7505 | 154.308 | 0.00024214
79 | 7.8382 | 156.3143 | 0.00024451
80 | 7.9258 | 158.3149 | 0.00024701
81 | 8.0134 | 160.317 | 0.0002492
82 | 8.1011 | 162.3238 | 0.00025169
83 | 8.1887 | 164.3299 | 0.000254
84 | 8.2764 | 166.3332 | 0.00025653
85 | 8.364 | 168.335 | 0.00025888
86 | 8.4517 | 170.3401 | 0.00026115
87 | 8.5393 | 172.3428 | 0.00026346
88 | 8.627 | 174.3493 | 0.00026581
89 | 8.7146 | 176.3529 | 0.00026824
90 | 8.8023 | 178.353 | 0.00027028
91 | 8.8899 | 180.3592 | 0.00027294
92 | 8.9776 | 182.363 | 0.00027489
93 | 9.0652 | 184.3684 | 0.00027702
94 | 9.1529 | 186.3722 | 0.00027937
95 | 9.2405 | 188.3725 | 0.00028186
96 | 9.3282 | 190.3785 | 0.00028404
97 | 9.4158 | 192.3811 | 0.00028642
98 | 9.5035 | 194.3877 | 0.00028881
99 | 9.5911 | 196.3951 | 0.00029073
100 | 9.6787 | 198.3942 | 0.00029328
101 | 9.7664 | 200.3977 | 0.00029553
102 | 9.8541 | 202.405 | 0.00029764
103 | 9.9417 | 204.4071 | 0.00029953
104 | 10.0294 | 206.4133 | 0.00030191
105 | 10.117 | 208.414 | 0.00030449
106 | 10.2047 | 210.3975 | 0.00030634
107 | 10.2923 | 212.4078 | 0.00030866
108 | 10.38 | 214.4529 | 0.00031056
109 | 10.4676 | 216.4465 | 0.00031289
110 | 10.5553 | 218.456 | 0.00031509
111 | 10.6429 | 220.4488 | 0.00031749
112 | 10.7306 | 222.4574 | 0.00031908
113 | 10.8182 | 224.451 | 0.00032116
114 | 10.9059 | 226.4612 | 0.00032348
115 | 10.9935 | 228.4498 | 0.000326
116 | 11.0812 | 230.4621 | 0.00032801
117 | 11.1688 | 232.4522 | 0.00032987
118 | 11.2565 | 234.4624 | 0.00033215
119 | 11.3441 | 236.4534 | 0.00033426
120 | 11.4318 | 238.5023 | 0.00033671
121 | 11.5195 | 240.5131 | 0.00033881
122 | 11.6071 | 242.5021 | 0.00034126
123 | 11.6948 | 244.5116 | 0.00034337
124 | 11.7824 | 246.5014 | 0.0003453
125 | 11.87 | 248.4973 | 0.00034765
126 | 11.9577 | 250.5055 | 0.00034972
127 | 12.0454 | 252.4977 | 0.00035212
128 | 12.133 | 254.508 | 0.00035478
129 | 12.2207 | 256.4986 | 0.00035647
130 | 12.3083 | 258.5096 | 0.00035836
131 | 12.3959 | 260.4997 | 0.00036085
132 | 12.4836 | 262.5472 | 0.00036312
133 | 12.5713 | 264.5565 | 0.00036487
134 | 12.6589 | 266.549 | 0.00036684
135 | 12.7465 | 268.559 | 0.00036891
136 | 12.8342 | 270.549 | 0.00037124
137 | 12.9218 | 272.5587 | 0.0003732
138 | 13.0095 | 274.5497 | 0.0003751
139 | 13.0971 | 276.563 | 0.00037727
140 | 13.1848 | 278.551 | 0.00037952
141 | 13.2724 | 280.5452 | 0.00038183
142 | 13.3601 | 282.5557 | 0.00038404
143 | 13.4477 | 284.5436 | 0.00038625
144 | 13.5354 | 286.5554 | 0.00038847
145 | 13.623 | 288.6004 | 0.00039049
146 | 13.7107 | 290.5954 | 0.00039256
147 | 13.7983 | 292.6026 | 0.00039487
148 | 13.886 | 294.5959 | 0.00039723
149 | 13.9736 | 296.6065 | 0.00039897
150 | 14.0613 | 298.5959 | 0.00040189
151 | 14.1489 | 300.6075 | 0.00040322
152 | 14.2366 | 302.5972 | 0.00040546
153 | 14.3242 | 304.6092 | 0.00040738
154 | 14.4119 | 306.5985 | 0.00040963
155 | 14.4995 | 308.6104 | 0.00041123
156 | 14.5872 | 310.6022 | 0.00041338
157 | 14.6748 | 312.647 | 0.00041593
158 | 14.7625 | 314.6565 | 0.00041806
159 | 14.8501 | 316.6487 | 0.00041999
160 | 14.9378 | 318.6605 | 0.00042204
161 | 15.0254 | 320.6502 | 0.00042478
162 | 15.1131 | 322.6615 | 0.0004263
163 | 15.2007 | 324.655 | 0.00042846
164 | 15.2884 | 326.6433 | 0.00043087
165 | 15.376 | 328.6526 | 0.00043358
166 | 15.4637 | 330.6458 | 0.00043534
167 | 15.5513 | 332.6561 | 0.00043748
168 | 15.639 | 334.6453 | 0.00043942
169 | 15.7266 | 336.657 | 0.00044161
170 | 15.8143 | 338.7043 | 0.00044448
171 | 15.9019 | 340.6936 | 0.00044638
172 | 15.9896 | 342.705 | 0.000449
173 | 16.0772 | 344.6956 | 0.00045078
174 | 16.1649 | 346.7076 | 0.00045298
175 | 16.2525 | 348.6973 | 0.00045431
176 | 16.3402 | 350.7095 | 0.00045699
177 | 16.4278 | 352.7003 | 0.00045867
178 | 16.5155 | 354.7081 | 0.00046087
179 | 16.6031 | 356.7005 | 0.00046324
180 | 16.6908 | 358.6935 | 0.00046531
181 | 16.7785 | 360.703 | 0.00046768
182 | 16.8661 | 362.7476 | 0.00046962
183 | 16.9538 | 364.7583 | 0.0004724
184 | 17.0414 | 366.7513 | 0.00047438
185 | 17.129 | 368.7387 | 0.00047658
186 | 17.2167 | 370.7508 | 0.00047959
187 | 17.3043 | 372.7439 | 0.00048122
188 | 17.392 | 374.7549 | 0.0004838
189 | 17.4796 | 376.7432 | 0.0004847
190 | 17.5673 | 378.7547 | 0.00048715
191 | 17.6549 | 380.7479 | 0.00048947
192 | 17.7426 | 382.7552 | 0.00049155
193 | 17.8302 | 384.7472 | 0.00049271
194 | 17.9179 | 386.7575 | 0.00049586
195 | 18.0056 | 388.8049 | 0.00049745
196 | 18.0932 | 390.7959 | 0.00050017
197 | 18.1808 | 392.8052 | 0.0005015
198 | 18.2685 | 394.7958 | 0.00050371
199 | 18.3561 | 396.8037 | 0.00050629
200 | 18.4438 | 398.7977 | 0.00050783
201 | 18.5314 | 400.7908 | 0.00051022
202 | 18.6191 | 402.8008 | 0.00051242
203 | 18.7067 | 404.7906 | 0.00051458
204 | 18.7944 | 406.8037 | 0.00051766
205 | 18.882 | 408.7935 | 0.00051999
206 | 18.9697 | 410.8016 | 0.00052266
207 | 19.0573 | 412.8501 | 0.00052438
208 | 19.145 | 414.8422 | 0.00052723
209 | 19.2326 | 416.8528 | 0.00052939
210 | 19.3203 | 418.8413 | 0.0005312
211 | 19.4079 | 420.8546 | 0.00053385
212 | 19.4956 | 422.8459 | 0.00053592
213 | 19.5832 | 424.8532 | 0.0005387
214 | 19.6709 | 426.8458 | 0.00053979
215 | 19.7585 | 428.8554 | 0.00054227
216 | 19.8462 | 430.8477 | 0.00054394
217 | 19.9338 | 432.8364 | 0.0005455
218 | 20.0215 | 434.8485 | 0.00054744
219 | 20.1091 | 436.8418 | 0.00055009
220 | 20.1968 | 438.904 | 0.00055178
221 | 20.2844 | 440.8965 | 0.00055361
222 | 20.3721 | 442.9071 | 0.000556
223 | 20.4597 | 444.8984 | 0.00055777
224 | 20.5474 | 446.8886 | 0.00055906
225 | 20.635 | 448.9013 | 0.00056195
226 | 20.7227 | 450.8912 | 0.00056401
227 | 20.8103 | 452.8994 | 0.00056614
228 | 20.8979 | 454.894 | 0.00056807
229 | 20.9856 | 456.9034 | 0.00057104
230 | 21.0732 | 458.8947 | 0.00057412
231 | 21.1609 | 460.9026 | 0.00057535
232 | 21.2485 | 462.951 | 0.00057795
233 | 21.3362 | 464.9441 | 0.00057934
234 | 21.4238 | 466.9521 | 0.00058212
235 | 21.5114 | 468.9438 | 0.00058419
236 | 21.5991 | 470.9547 | 0.00058576
237 | 21.6867 | 472.9461 | 0.00058744
238 | 21.7744 | 474.9541 | 0.00058898
239 | 21.862 | 476.9478 | 0.00059255
240 | 21.9497 | 478.9398 | 0.00059326
241 | 22.0373 | 480.9471 | 0.00059557
242 | 22.125 | 482.9392 | 0.00059713
243 | 22.2126 | 484.9496 | 0.00060164
244 | 22.3003 | 486.9406 | 0.0006036
245 | 22.3879 | 488.9857 | 0.00060582
246 | 22.4756 | 490.9988 | 0.00060795
247 | 22.5632 | 492.9886 | 0.00060965
248 | 22.6509 | 494.9969 | 0.00061175
249 | 22.7385 | 496.9915 | 0.00061359
250 | 22.8262 | 499.0006 | 0.00061617
251 | 22.9138 | 500.9914 | 0.00061821
252 | 23.0014 | 502.9999 | 0.00061941
253 | 23.0891 | 504.994 | 0.000622
254 | 23.1767 | 507.0036 | 0.00062424
255 | 23.2644 | 508.9935 | 0.00062779
256 | 23.352 | 510.9864 | 0.0006298
257 | 23.4397 | 513.0524 | 0.00063222
258 | 23.5273 | 515.0444 | 0.00063346
259 | 23.615 | 517.0516 | 0.00063672
260 | 23.7026 | 519.0458 | 0.00063846
261 | 23.7902 | 521.0373 | 0.00064014
262 | 23.8779 | 523.0452 | 0.00064246
263 | 23.9655 | 525.0366 | 0.00064465
264 | 24.0532 | 527.0463 | 0.00064618
265 | 24.1408 | 529.0379 | 0.00064742
266 | 24.2285 | 531.0481 | 0.00064922
267 | 24.3161 | 533.0424 | 0.00065253
268 | 24.4038 | 535.0499 | 0.0006541
269 | 24.4914 | 537.0417 | 0.00065629
270 | 24.5791 | 539.0896 | 0.0006586
271 | 24.6667 | 541.099 | 0.00066278
272 | 24.7544 | 543.0885 | 0.00066556
273 | 24.842 | 545.0975 | 0.00066693
274 | 24.9297 | 547.0913 | 0.00067087
275 | 25.0173 | 549.1024 | 0.00067253
276 | 25.105 | 551.0922 | 0.00067652
277 | 25.1926 | 553.0838 | 0.00067748
278 | 25.2803 | 555.0942 | 0.00067944
279 | 25.3679 | 557.0851 | 0.00068154
280 | 25.4556 | 559.093 | 0.00068314
281 | 25.5432 | 561.0884 | 0.00068613
282 | 25.6308 | 563.1522 | 0.00068824
283 | 25.7185 | 565.1422 | 0.00068996
284 | 25.8061 | 567.1347 | 0.00069358
285 | 25.8938 | 569.1442 | 0.00069573
286 | 25.9814 | 571.1346 | 0.00069777
287 | 26.0691 | 573.1459 | 0.00070021
288 | 26.1567 | 575.1377 | 0.00070202
289 | 26.2444 | 577.1465 | 0.00070483
290 | 26.332 | 579.14 | 0.00070627
291 | 26.4197 | 581.1471 | 0.00070765
292 | 26.5073 | 583.1381 | 0.00071135
293 | 26.595 | 585.1494 | 0.00071386
294 | 26.6826 | 587.1411 | 0.00071753
295 | 26.7703 | 589.1906 | 0.00072011
296 | 26.8579 | 591.2006 | 0.00072203
297 | 26.9456 | 593.1893 | 0.00072447
298 | 27.0332 | 595.2012 | 0.00072787
299 | 27.1209 | 597.1939 | 0.00073055
300 | 27.2085 | 599.1821 | 0.00073287
301 | 27.2961 | 601.1916 | 0.00073502
302 | 27.3838 | 603.1867 | 0.0007366
303 | 27.4714 | 605.1962 | 0.0007389
304 | 27.5591 | 607.1866 | 0.00074332
305 | 27.6467 | 609.1957 | 0.00074427
306 | 27.7344 | 611.1865 | 0.00074691
307 | 27.822 | 613.2337 | 0.00075143
308 | 27.9097 | 615.2431 | 0.00075098
309 | 27.9973 | 617.2356 | 0.00075609
310 | 28.0849 | 619.2446 | 0.00075771
311 | 28.1726 | 621.2377 | 0.00076001
312 | 28.2602 | 623.2465 | 0.00076062
313 | 28.3479 | 625.2375 | 0.00076487
314 | 28.4355 | 627.2486 | 0.00076773
315 | 28.5232 | 629.2366 | 0.00077076
316 | 28.6108 | 631.2316 | 0.00077321
317 | 28.6985 | 633.2413 | 0.00077785
318 | 28.7861 | 635.2326 | 0.00077851
319 | 28.8738 | 637.2427 | 0.00078109
320 | 28.9614 | 639.2904 | 0.00078492
321 | 29.0491 | 641.2798 | 0.00078697
322 | 29.1367 | 643.2886 | 0.00079155
323 | 29.2243 | 645.2852 | 0.0007938
324 | 29.312 | 647.2907 | 0.00079658
325 | 29.3996 | 649.2823 | 0.0008003
326 | 29.4873 | 651.2916 | 0.00080057
327 | 29.5749 | 653.2836 | 0.00080449
328 | 29.6626 | 655.2959 | 0.00080734
329 | 29.7502 | 657.2821 | 0.00080847
330 | 29.8378 | 659.2964 | 0.00081245
331 | 29.9255 | 661.2904 | 0.00081607
332 | 30.0131 | 663.337 | 0.00082144
333 | 30.1008 | 665.343 | 0.00082185
334 | 30.1884 | 667.3336 | 0.00082535
335 | 30.2761 | 669.3447 | 0.00082691
336 | 30.3637 | 671.3353 | 0.00082904
337 | 30.4513 | 673.3484 | 0.0008308
338 | 30.539 | 675.338 | 0.00083527
339 | 30.6266 | 677.3298 | 0.00083819
340 | 30.7143 | 679.3396 | 0.00084142
341 | 30.8019 | 681.3306 | 0.00084344
342 | 30.8896 | 683.3402 | 0.0008479
343 | 30.9772 | 685.3301 | 0.00085045
344 | 31.0649 | 687.3447 | 0.00085292
345 | 31.1525 | 689.3879 | 0.00085455
346 | 31.2402 | 691.3797 | 0.00085859
347 | 31.3278 | 693.3877 | 0.00086421
348 | 31.4155 | 695.3798 | 0.00086628
349 | 31.5031 | 697.3927 | 0.00086875
350 | 31.5907 | 699.3792 | 0.00087229
351 | 31.6784 | 701.3937 | 0.00087602
352 | 31.766 | 703.3846 | 0.00087828
353 | 31.8537 | 705.3922 | 0.00088195
354 | 31.9413 | 707.3832 | 0.00088506
355 | 32.029 | 709.3763 | 0.00088673
356 | 32.1166 | 711.3858 | 0.00089121
357 | 32.2043 | 713.4293 | 0.00089375
358 | 32.2919 | 715.444 | 0.00089742
359 | 32.3796 | 717.4325 | 0.00090057
360 | 32.4672 | 719.4254 | 0.00090297
361 | 32.5548 | 721.4354 | 0.00090576
362 | 32.6425 | 723.4249 | 0.00090872
363 | 32.7301 | 725.4357 | 0.00091162
364 | 32.8177 | 727.4271 | 0.00091544
365 | 32.9054 | 729.4414 | 0.00091974
366 | 32.993 | 731.4301 | 0.00091977
367 | 33.0807 | 733.4379 | 0.0009239
368 | 33.1683 | 735.4307 | 0.0009269
369 | 33.2559 | 737.4417 | 0.00093083
370 | 33.3436 | 739.4893 | 0.00093406
371 | 33.4312 | 741.4755 | 0.00093743
372 | 33.5189 | 743.4886 | 0.00094345
373 | 33.6065 | 745.4827 | 0.00094539
374 | 33.6942 | 747.4893 | 0.00094636
375 | 33.7818 | 749.4811 | 0.00095381
376 | 33.8695 | 751.4737 | 0.00095167
377 | 33.9571 | 753.4826 | 0.00095857
378 | 34.0447 | 755.4717 | 0.00096234
379 | 34.1324 | 757.4866 | 0.000964
380 | 34.2201 | 759.4761 | 0.00096851
381 | 34.3077 | 761.4856 | 0.00097118
382 | 34.3953 | 763.5318 | 0.00097332
383 | 34.483 | 765.5225 | 0.00097706
384 | 34.5706 | 767.531 | 0.0009812
385 | 34.6583 | 769.5218 | 0.00098512
386 | 34.7459 | 771.5364 | 0.00098733
387 | 34.8336 | 773.5264 | 0.00099363
388 | 34.9212 | 775.5356 | 0.00099972
389 | 35.0089 | 777.5292 | 0.0010027
390 | 35.0965 | 779.5377 | 0.0010045
391 | 35.1842 | 781.5277 | 0.001008
392 | 35.2718 | 783.5187 | 0.0010106
393 | 35.3594 | 785.5372 | 0.0010106
394 | 35.4471 | 787.5785 | 0.0010155
395 | 35.5347 | 789.5864 | 0.0010198
396 | 35.6224 | 791.5763 | 0.001022
397 | 35.71 | 793.5859 | 0.001025
398 | 35.7977 | 795.5788 | 0.0010308
399 | 35.8853 | 797.567 | 0.0010329
400 | 35.973 | 799.5825 | 0.001035
401 | 36.0606 | 801.5719 | 0.0010405
402 | 36.1483 | 803.121 | 0.0010449
403 | 36.2359 | 805.2955 | 0.0010493
404 | 36.4858 | 807.6018 | 0.0010539
405 | 36.5734 | 809.5967 | 0.0010558
406 | 36.6611 | 811.6049 | 0.001061
407 | 36.7487 | 813.6564 | 0.0010643
408 | 36.8364 | 815.6442 | 0.001078
409 | 36.9241 | 817.6523 | 0.0010769
410 | 37.0117 | 819.6443 | 0.0010785
411 | 37.0994 | 821.6567 | 0.0010816
412 | 37.187 | 823.647 | 0.001086
413 | 37.2747 | 825.6538 | 0.0010899
414 | 37.3623 | 827.6545 | 0.0010956
415 | 37.4499 | 829.6392 | 0.0010976
416 | 37.5376 | 831.6494 | 0.0010988
417 | 37.6253 | 833.644 | 0.0011043
418 | 37.7129 | 835.6498 | 0.0011103
419 | 37.8006 | 837.6958 | 0.0011123
420 | 37.8882 | 839.6868 | 0.0011216
421 | 37.9759 | 841.7008 | 0.0011224
422 | 38.0635 | 843.6899 | 0.0011282
423 | 38.1512 | 845.7012 | 0.0011276
424 | 38.2388 | 847.6906 | 0.00113
425 | 38.3265 | 849.7007 | 0.0011328
426 | 38.4141 | 851.6968 | 0.0011352
427 | 38.5018 | 853.7021 | 0.0011424
428 | 38.5894 | 855.6974 | 0.0011503
429 | 38.6771 | 857.7053 | 0.0011477
430 | 38.7647 | 859.6961 | 0.0011534
431 | 38.8523 | 861.6881 | 0.0011552
432 | 38.94 | 863.7538 | 0.0011604
433 | 39.0276 | 865.7435 | 0.001166
434 | 39.1153 | 867.7527 | 0.0011684
435 | 39.2029 | 869.7526 | 0.0011737
436 | 39.2906 | 871.738 | 0.0011765
437 | 39.3782 | 873.7455 | 0.0011822
438 | 39.4659 | 875.7405 | 0.0011855
439 | 39.5535 | 877.748 | 0.0011845
440 | 39.6412 | 879.7399 | 0.0011903
441 | 39.7288 | 881.7485 | 0.0011936
442 | 39.8165 | 883.746 | 0.0011947
443 | 39.9042 | 885.7551 | 0.001199
444 | 39.9918 | 887.7994 | 0.0012213
445 | 40.0794 | 889.7882 | 0.0012267
446 | 40.1671 | 891.7967 | 0.0012113
447 | 40.2547 | 893.7906 | 0.0012279
448 | 40.3424 | 895.799 | 0.0012252
449 | 40.43 | 897.7957 | 0.0012296
450 | 40.5177 | 899.8013 | 0.0012309
451 | 40.6053 | 901.7935 | 0.0012401
452 | 40.693 | 903.8045 | 0.0012347
453 | 40.7806 | 905.7935 | 0.0012425
454 | 40.8683 | 907.7878 | 0.001245
455 | 40.9559 | 909.7971 | 0.0012509
456 | 41.0436 | 911.7896 | 0.0012682
457 | 41.1313 | 913.8531 | 0.0012625
458 | 41.2189 | 915.8423 | 0.001262
459 | 41.3066 | 917.8361 | 0.0012648
460 | 41.3942 | 919.8441 | 0.0012688
461 | 41.4819 | 921.8363 | 0.00128
462 | 41.5695 | 923.8464 | 0.0012775
463 | 41.6572 | 925.844 | 0.0012839
464 | 41.7448 | 927.8505 | 0.0012956
465 | 41.8325 | 929.8384 | 0.0012973
466 | 41.9202 | 931.8499 | 0.0013307
467 | 42.0078 | 933.8419 | 0.0013034
468 | 42.0954 | 935.8523 | 0.0013067
469 | 42.1831 | 937.8951 | 0.0013194
470 | 42.2708 | 939.8925 | 0.0013163
471 | 42.3584 | 941.8983 | 0.0013602
472 | 42.446 | 943.8912 | 0.0013545
473 | 42.5337 | 945.9029 | 0.0013423
474 | 42.6213 | 947.8902 | 0.0013492
475 | 42.709 | 949.8853 | 0.0013496
476 | 42.7966 | 951.8959 | 0.001367
477 | 42.8843 | 953.8881 | 0.0013573
478 | 42.972 | 955.8951 | 0.0013609
479 | 43.0596 | 957.8884 | 0.0013658
480 | 43.1473 | 959.8978 | 0.001378
481 | 43.2349 | 961.8875 | 0.0013764
482 | 43.3225 | 963.9357 | 0.0013741
483 | 43.4102 | 965.9431 | 0.001399
484 | 43.4978 | 967.9393 | 0.0014103
485 | 43.5855 | 969.946 | 0.0013916
486 | 43.6731 | 971.9357 | 0.0013984
487 | 43.7608 | 973.9465 | 0.0014516
488 | 43.8484 | 975.9374 | 0.0014141
489 | 43.9361 | 977.9505 | 0.0014168
490 | 44.0237 | 979.9395 | 0.001459
491 | 44.1114 | 981.9372 | 0.0014606
492 | 44.199 | 983.9432 | 0.0014349
493 | 44.2867 | 985.9318 | 0.0014384
494 | 44.3744 | 988.0004 | 0.0014412
495 | 44.462 | 989.9882 | 0.0014532
496 | 44.5497 | 991.9829 | 0.00146
497 | 44.6373 | 993.9926 | 0.0014645
498 | 44.725 | 995.9857 | 0.0015234
499 | 44.8126 | 997.9926 | 0.0014956
500 | 44.9003 | 999.9864 | 0.0014817