## B0.5-1-61-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.418e-05 | -1.5938e-10
2 | 0.91657 | 2 | 1.1274e-10
3 | 1.8331 | 4.0003 | -1.9711e-11
4 | 2.7472 | 6.0003 | -1.0796e-11
5 | 3.2789 | 8.0023 | -2.9313e-10
6 | 4.0571 | 10 | 3.1164e-11
7 | 4.5889 | 12.0101 | -3.9232e-10
8 | 5.3672 | 14.0001 | -4.7448e-11
9 | 5.899 | 16.0071 | -3.8504e-10
10 | 6.6773 | 17.9998 | 2.6358e-10
11 | 7.209 | 20.0067 | -2.8661e-10
12 | 8.1224 | 22.0007 | 1.6172e-12
13 | 8.5184 | 23.9992 | 1.3625e-08
14 | 8.9144 | 25.9988 | 1.3728e-08
15 | 9.8285 | 28.0038 | 1.017e-10
16 | 10.2244 | 30.0027 | 1.4901e-08
17 | 10.6204 | 32.0022 | 1.4047e-08
18 | 11.0163 | 34.0023 | 1.376e-08
19 | 11.4123 | 36.0021 | 1.3631e-08
20 | 11.8083 | 38.0021 | 1.4202e-08
21 | 12.2042 | 40.0026 | 1.4366e-08
22 | 12.6002 | 42.0026 | 1.3993e-08
23 | 12.9962 | 44.002 | 1.3992e-08
24 | 13.3921 | 46.0024 | 1.3935e-08
25 | 13.7881 | 48.0018 | 1.4599e-08
26 | 14.184 | 50.0019 | 1.4724e-08
27 | 14.58 | 52.002 | 1.382e-08
28 | 14.976 | 54.0018 | 1.4026e-08
29 | 15.3719 | 56.0016 | 1.4035e-08
30 | 15.7679 | 58.0017 | 1.474e-08
31 | 16.1638 | 60.0017 | 1.4534e-08
32 | 16.5598 | 62.0016 | 1.4139e-08
33 | 16.9557 | 64.0014 | 1.4463e-08
34 | 17.3517 | 66.0014 | 1.4613e-08
35 | 17.7477 | 68.0013 | 1.4945e-08
36 | 18.1436 | 70.0014 | 1.441e-08
37 | 18.5396 | 72.0009 | 1.457e-08
38 | 18.9355 | 74.0008 | 1.5156e-08
39 | 19.3315 | 76.0007 | 1.4409e-08
40 | 19.7274 | 78.0007 | 1.5979e-08
41 | 20.1234 | 80.0006 | 1.5332e-08
42 | 20.5194 | 82.0008 | 1.503e-08
43 | 20.9153 | 83.9997 | 1.4974e-08
44 | 21.3113 | 86.0005 | 1.5122e-08
45 | 21.7072 | 87.9998 | 1.5452e-08
46 | 22.1032 | 90.0008 | 1.6034e-08
47 | 22.4992 | 92.0002 | 1.5324e-08
48 | 22.8951 | 93.9999 | 1.5191e-08
49 | 23.2911 | 95.9998 | 1.5389e-08
50 | 23.6871 | 97.9997 | 1.5593e-08
51 | 24.083 | 99.9991 | 1.6779e-08
52 | 24.479 | 102.0003 | 1.5541e-08
53 | 24.875 | 103.9991 | 1.5758e-08
54 | 25.2709 | 105.9987 | 1.5785e-08
55 | 26.185 | 108.0037 | 2.5383e-09
56 | 26.581 | 110.0022 | 1.6809e-08
57 | 26.9769 | 112.0017 | 1.6007e-08
58 | 27.3729 | 114.0023 | 1.6258e-08
59 | 27.7688 | 116.0019 | 1.6333e-08
60 | 28.1648 | 118.0011 | 1.6554e-08
61 | 28.5608 | 120.0014 | 1.7731e-08
62 | 28.9567 | 122.0009 | 1.6135e-08
63 | 29.3527 | 124.0013 | 1.6384e-08
64 | 29.7487 | 126.0012 | 1.6824e-08
65 | 30.1446 | 128.0004 | 1.6967e-08
66 | 30.5405 | 130.0006 | 1.8264e-08
67 | 30.9365 | 132.0006 | 1.7001e-08
68 | 31.3325 | 134.0006 | 1.7216e-08
69 | 31.7284 | 136.0008 | 1.7416e-08
70 | 32.1244 | 138.0002 | 1.7408e-08
71 | 32.5203 | 139.9999 | 1.8326e-08
72 | 32.9163 | 142.0002 | 1.7767e-08
73 | 33.3122 | 143.9999 | 1.7878e-08
74 | 33.7082 | 146.0001 | 1.7648e-08
75 | 34.1042 | 148.0001 | 1.7718e-08
76 | 34.5001 | 149.9996 | 1.9161e-08
77 | 34.8961 | 151.9989 | 1.8436e-08
78 | 35.2921 | 153.9991 | 1.8147e-08
79 | 35.688 | 155.9996 | 1.8295e-08
80 | 36.084 | 157.9989 | 1.825e-08
81 | 36.4799 | 159.9987 | 1.9855e-08
82 | 36.8759 | 161.9982 | 1.8987e-08
83 | 37.2719 | 163.998 | 1.8701e-08
84 | 37.6679 | 165.9984 | 1.8756e-08
85 | 38.0638 | 167.9977 | 1.9028e-08
86 | 38.4598 | 169.9979 | 2.0358e-08
87 | 38.8557 | 171.998 | 1.9392e-08
88 | 39.2517 | 173.9972 | 1.9267e-08
89 | 39.6476 | 175.9979 | 1.9413e-08
90 | 40.0436 | 177.9976 | 1.9862e-08
91 | 40.4395 | 179.9974 | 2.1034e-08
92 | 40.8355 | 181.9981 | 1.9665e-08
93 | 41.2314 | 183.997 | 1.9861e-08
94 | 41.6274 | 185.9967 | 1.9955e-08
95 | 42.5414 | 188.0023 | 6.8031e-09
96 | 42.9374 | 190.0003 | 2.023e-08
97 | 43.3334 | 191.9997 | 2.0206e-08
98 | 43.7294 | 193.9998 | 2.0392e-08
99 | 44.1253 | 196 | 2.0863e-08
100 | 44.5213 | 197.9995 | 2.2202e-08
101 | 44.9173 | 200.0001 | 2.0647e-08
102 | 45.3132 | 201.9993 | 2.085e-08
103 | 45.7092 | 203.9994 | 2.0927e-08
104 | 46.1051 | 205.9988 | 2.2049e-08
105 | 46.5011 | 207.9988 | 2.2565e-08
106 | 46.897 | 209.9995 | 2.1286e-08
107 | 47.2963 | 212.0644 | 7.4858e-08
108 | 47.6922 | 214.0354 | 7.6325e-08
109 | 48.0882 | 216.0642 | 7.8374e-08
110 | 48.4841 | 218.0711 | 7.6492e-08
111 | 48.8801 | 220.0808 | 7.5282e-08
112 | 49.276 | 222.0466 | 7.5721e-08
113 | 49.672 | 224.0566 | 7.8569e-08
114 | 50.068 | 226.0671 | 7.8014e-08
115 | 50.4639 | 228.0859 | 7.6414e-08
116 | 50.8599 | 230.0605 | 7.5515e-08
117 | 51.2559 | 232.033 | 7.742e-08
118 | 51.6518 | 234.0602 | 7.9748e-08
119 | 52.0478 | 236.069 | 7.764e-08
120 | 52.4438 | 238.0754 | 7.6293e-08
121 | 52.8397 | 240.043 | 7.6794e-08
122 | 53.2357 | 242.0486 | 7.9669e-08
123 | 53.6317 | 244.0626 | 7.916e-08
124 | 54.0276 | 246.0809 | 7.741e-08
125 | 54.4236 | 248.0539 | 7.6297e-08
126 | 54.8196 | 250.0466 | 7.9087e-08
127 | 55.2155 | 252.0531 | 8.0322e-08
128 | 55.6115 | 254.0639 | 7.9001e-08
129 | 56.0074 | 256.0692 | 7.7201e-08
130 | 56.4034 | 258.0394 | 7.7922e-08
131 | 56.7994 | 260.0435 | 8.0891e-08
132 | 57.1953 | 262.0575 | 8.0763e-08
133 | 57.5913 | 264.078 | 7.8688e-08
134 | 57.9873 | 266.0518 | 7.7309e-08
135 | 58.3832 | 268.046 | 8.0418e-08
136 | 58.7792 | 270.0467 | 8.1592e-08
137 | 59.1752 | 272.0806 | 8.1096e-08
138 | 59.5711 | 274.0648 | 7.8068e-08
139 | 59.9671 | 276.035 | 7.9018e-08
140 | 60.3631 | 278.0434 | 8.2537e-08
141 | 60.759 | 280.0527 | 8.199e-08
142 | 61.155 | 282.0771 | 8.0079e-08
143 | 61.551 | 284.0476 | 7.8557e-08
144 | 61.9469 | 286.0423 | 8.1388e-08
145 | 62.3429 | 288.0429 | 8.2893e-08
146 | 62.7389 | 290.0782 | 8.2443e-08
147 | 63.1348 | 292.0674 | 7.9084e-08
148 | 63.5308 | 294.0532 | 8.0184e-08
149 | 63.9268 | 296.0357 | 8.2721e-08
150 | 64.3228 | 298.0439 | 8.3207e-08
151 | 64.7187 | 300.0743 | 8.1636e-08
152 | 65.1147 | 302.0504 | 7.9501e-08
153 | 65.5106 | 304.0422 | 8.2112e-08
154 | 65.9066 | 306.0385 | 8.4019e-08
155 | 66.3025 | 308.0704 | 8.3722e-08
156 | 66.6985 | 310.0627 | 8.0329e-08
157 | 67.0944 | 312.051 | 8.1122e-08
158 | 67.4904 | 314.033 | 8.3767e-08
159 | 67.8864 | 316.0626 | 8.5299e-08
160 | 68.2823 | 318.07 | 8.2379e-08
161 | 68.6783 | 320.047 | 8.0508e-08
162 | 69.0742 | 322.0351 | 8.2918e-08
163 | 69.4702 | 324.0341 | 8.5312e-08
164 | 69.8662 | 326.0664 | 8.499e-08
165 | 70.2621 | 328.0613 | 8.1439e-08
166 | 70.6581 | 330.0464 | 8.2079e-08
167 | 71.0541 | 332.0267 | 8.4875e-08
168 | 71.45 | 334.0597 | 8.6497e-08
169 | 71.846 | 336.0623 | 8.3406e-08
170 | 72.242 | 338.0623 | 8.2111e-08
171 | 72.6379 | 340.0309 | 8.3649e-08
172 | 73.0339 | 342.0293 | 8.6599e-08
173 | 73.4299 | 344.0607 | 8.6317e-08
174 | 73.8258 | 346.0564 | 8.2859e-08
175 | 74.2218 | 348.0448 | 8.358e-08
176 | 74.6177 | 350.0214 | 8.609e-08
177 | 75.0137 | 352.0554 | 8.7642e-08
178 | 75.4097 | 354.062 | 8.4564e-08
179 | 75.8056 | 356.0596 | 8.3301e-08
180 | 76.2016 | 358.0249 | 8.5035e-08
181 | 76.5976 | 360.0482 | 8.8671e-08
182 | 76.9935 | 362.0623 | 8.6942e-08
183 | 77.3895 | 364.0519 | 8.3769e-08
184 | 77.7855 | 366.0407 | 8.4768e-08
185 | 78.1814 | 368.0215 | 8.7866e-08
186 | 78.5774 | 370.0531 | 8.94e-08
187 | 78.9734 | 372.0558 | 8.6111e-08
188 | 79.3694 | 374.0583 | 8.4922e-08
189 | 79.7653 | 376.0255 | 8.6635e-08
190 | 80.1613 | 378.0443 | 9.0336e-08
191 | 80.5572 | 380.0569 | 8.8768e-08
192 | 80.9532 | 382.0704 | 8.5989e-08
193 | 81.3492 | 384.04 | 8.5673e-08
194 | 81.7451 | 386.0368 | 8.9784e-08
195 | 82.1411 | 388.0489 | 9.056e-08
196 | 82.537 | 390.0584 | 8.7758e-08
197 | 82.933 | 392.0547 | 8.598e-08
198 | 83.3289 | 394.0215 | 8.7635e-08
199 | 83.7249 | 396.0401 | 9.1584e-08
200 | 84.1209 | 398.0529 | 8.9815e-08
201 | 84.5168 | 400.0659 | 8.6837e-08
202 | 84.9128 | 402.0356 | 8.667e-08
203 | 85.3088 | 404.0374 | 9.085e-08
204 | 85.7047 | 406.0455 | 9.1568e-08
205 | 86.1007 | 408.0728 | 8.9018e-08
206 | 86.4967 | 410.0484 | 8.6332e-08
207 | 86.8926 | 412.0226 | 8.8908e-08
208 | 87.2886 | 414.0371 | 9.2796e-08
209 | 87.6846 | 416.054 | 9.0932e-08
210 | 88.0805 | 418.0631 | 8.7535e-08
211 | 88.4765 | 420.0289 | 8.7545e-08
212 | 88.8724 | 422.0345 | 9.2311e-08
213 | 89.2684 | 424.0425 | 9.2344e-08
214 | 89.6644 | 426.0706 | 8.9786e-08
215 | 90.0603 | 428.0432 | 8.728e-08
216 | 90.4563 | 430.0388 | 9.0756e-08
217 | 90.8522 | 432.0344 | 9.3299e-08
218 | 91.2482 | 434.0493 | 9.1442e-08
219 | 91.6442 | 436.0586 | 8.8461e-08
220 | 92.0401 | 438.0237 | 8.8785e-08
221 | 92.4361 | 440.0344 | 9.3707e-08
222 | 92.8321 | 442.0432 | 9.3255e-08
223 | 93.2281 | 444.0697 | 9.115e-08
224 | 93.6241 | 446.04 | 8.8235e-08
225 | 94.02 | 448.0338 | 9.1971e-08
226 | 94.416 | 450.0376 | 9.4497e-08
227 | 94.812 | 452.0669 | 9.2661e-08
228 | 95.208 | 454.059 | 9.0607e-08
229 | 95.6039 | 456.0279 | 9.2431e-08
230 | 95.9999 | 458.0388 | 9.6808e-08
231 | 96.3958 | 460.0464 | 9.6223e-08
232 | 96.7918 | 462.067 | 9.2942e-08
233 | 97.1878 | 464.0423 | 9.0934e-08
234 | 97.5838 | 466.0346 | 9.429e-08
235 | 97.9797 | 468.0373 | 9.6619e-08
236 | 98.3757 | 470.0651 | 9.4715e-08
237 | 98.7717 | 472.0572 | 9.0662e-08
238 | 99.1677 | 474.0428 | 9.2093e-08
239 | 99.5636 | 476.0275 | 9.5851e-08
240 | 99.9596 | 478.0449 | 9.6518e-08
241 | 100.3555 | 480.0646 | 9.2983e-08
242 | 100.7515 | 482.0395 | 9.0648e-08
243 | 101.1474 | 484.0306 | 9.4079e-08
244 | 101.5434 | 486.0311 | 9.7313e-08
245 | 101.9393 | 488.0641 | 9.6064e-08
246 | 102.3353 | 490.048 | 9.3498e-08
247 | 102.7313 | 492.055 | 9.4725e-08
248 | 103.1273 | 494.0165 | 9.3753e-08
249 | 103.5232 | 496.0502 | 9.7135e-08
250 | 103.9192 | 498.0581 | 9.4567e-08
251 | 104.3152 | 500.045 | 9.1965e-08
252 | 104.7111 | 502.0322 | 9.3423e-08
253 | 105.1071 | 504.022 | 9.8759e-08
254 | 105.5031 | 506.0534 | 9.7611e-08
255 | 105.8991 | 508.0536 | 9.4267e-08
256 | 106.295 | 510.0525 | 9.203e-08
257 | 106.691 | 512.0176 | 9.4568e-08
258 | 107.087 | 514.0425 | 9.939e-08
259 | 107.483 | 516.0521 | 9.5461e-08
260 | 107.8789 | 518.067 | 9.3469e-08
261 | 108.2749 | 520.0394 | 9.3058e-08
262 | 108.6708 | 522.0266 | 9.8923e-08
263 | 109.0668 | 524.0453 | 9.9958e-08
264 | 109.4627 | 526.0543 | 9.7229e-08
265 | 109.8587 | 528.0588 | 9.3414e-08
266 | 110.2547 | 530.0278 | 9.4595e-08
267 | 110.6506 | 532.0336 | 9.9112e-08
268 | 111.0466 | 534.0453 | 1.002e-07
269 | 111.4426 | 536.0671 | 9.6497e-08
270 | 111.8385 | 538.0472 | 9.3759e-08
271 | 112.2345 | 540.0367 | 9.6296e-08
272 | 112.6305 | 542.0324 | 1.0026e-07
273 | 113.0265 | 544.0452 | 9.9675e-08
274 | 113.4224 | 546.0612 | 9.607e-08
275 | 113.8184 | 548.035 | 9.4618e-08
276 | 114.2144 | 550.0327 | 9.8648e-08
277 | 114.6103 | 552.0238 | 9.8197e-08
278 | 115.0063 | 554.0817 | 1.0274e-07
279 | 115.4023 | 556.0569 | 9.8744e-08
280 | 115.7982 | 558.046 | 9.4887e-08
281 | 116.1942 | 560.0284 | 9.9348e-08
282 | 116.5901 | 562.0541 | 1.0196e-07
283 | 116.9861 | 564.0551 | 9.876e-08
284 | 117.3821 | 566.0475 | 9.5391e-08
285 | 117.778 | 568.0398 | 9.6418e-08
286 | 118.174 | 570.0231 | 1.0095e-07
287 | 118.5699 | 572.0499 | 1.0193e-07
288 | 118.9659 | 574.0537 | 9.848e-08
289 | 119.3619 | 576.0589 | 9.6178e-08
290 | 119.7578 | 578.02 | 9.6593e-08
291 | 120.1538 | 580.0432 | 1.019e-07
292 | 120.5497 | 582.0512 | 1.0179e-07
293 | 120.9457 | 584.0682 | 9.8672e-08
294 | 121.3417 | 586.0447 | 9.6006e-08
295 | 121.7376 | 588.0209 | 9.9284e-08
296 | 122.1336 | 590.0414 | 1.0257e-07
297 | 122.5295 | 592.0479 | 1.0204e-07
298 | 122.9255 | 594.0647 | 9.8404e-08
299 | 123.3215 | 596.0381 | 9.6833e-08
300 | 123.7174 | 598.0378 | 1.0059e-07
301 | 124.1134 | 600.0347 | 1.031e-07
302 | 124.5093 | 602.0654 | 1.0258e-07
303 | 124.9053 | 604.0602 | 9.8338e-08
304 | 125.3013 | 606.0511 | 9.7738e-08
305 | 125.6973 | 608.0291 | 1.0089e-07
306 | 126.0932 | 610.0537 | 1.0381e-07
307 | 126.4892 | 612.0588 | 1.0227e-07
308 | 126.8852 | 614.0507 | 9.8802e-08
309 | 127.2811 | 616.0456 | 9.8247e-08
310 | 127.6771 | 618.0261 | 1.0162e-07
311 | 128.073 | 620.0477 | 1.0406e-07
312 | 128.469 | 622.0572 | 1.0289e-07
313 | 128.865 | 624.0696 | 9.9777e-08
314 | 129.2609 | 626.0404 | 9.8376e-08
315 | 129.6569 | 628.0408 | 1.0206e-07
316 | 130.0529 | 630.0424 | 1.0406e-07
317 | 130.4489 | 632.071 | 1.037e-07
318 | 130.8448 | 634.0602 | 9.9765e-08
319 | 131.2408 | 636.0399 | 9.8807e-08
320 | 131.6368 | 638.0379 | 1.0217e-07
321 | 132.0327 | 640.0332 | 1.0423e-07
322 | 132.4287 | 642.0665 | 1.0429e-07
323 | 132.8246 | 644.0583 | 1.0062e-07
324 | 133.2206 | 646.0537 | 9.9475e-08
325 | 133.6166 | 648.0311 | 1.0189e-07
326 | 134.0125 | 650.0496 | 1.0433e-07
327 | 134.4085 | 652.0564 | 1.0454e-07
328 | 134.8045 | 654.075 | 1.0191e-07
329 | 135.2004 | 656.0493 | 9.9375e-08
330 | 135.5964 | 658.0259 | 1.0185e-07
331 | 135.9923 | 660.0412 | 1.0444e-07
332 | 136.3883 | 662.0493 | 1.0479e-07
333 | 136.7843 | 664.0725 | 1.026e-07
334 | 137.1802 | 666.0482 | 1.0003e-07
335 | 137.5762 | 668.0439 | 1.0196e-07
336 | 137.9721 | 670.0356 | 1.0439e-07
337 | 138.3681 | 672.0609 | 1.0499e-07
338 | 138.7641 | 674.0626 | 1.0321e-07
339 | 139.1601 | 676.0635 | 1.0098e-07
340 | 139.556 | 678.0426 | 1.016e-07
341 | 139.952 | 680.0272 | 1.0424e-07
342 | 140.348 | 682.0492 | 1.0499e-07
343 | 140.7439 | 684.0574 | 1.0437e-07
344 | 141.1399 | 686.066 | 1.0199e-07
345 | 141.5358 | 688.0376 | 1.0128e-07
346 | 141.9318 | 690.0383 | 1.0412e-07
347 | 142.3278 | 692.0446 | 1.0499e-07
348 | 142.7237 | 694.0705 | 1.0499e-07
349 | 143.1197 | 696.0599 | 1.0289e-07
350 | 143.5156 | 698.0603 | 1.0166e-07
351 | 143.9116 | 700.0359 | 1.0334e-07
352 | 144.3076 | 702.0308 | 1.0496e-07
353 | 144.7035 | 704.054 | 1.0499e-07
354 | 145.0995 | 706.063 | 1.0418e-07
355 | 145.4955 | 708.0634 | 1.0227e-07
356 | 145.8915 | 710.035 | 1.0265e-07
357 | 146.2874 | 712.0429 | 1.0493e-07
358 | 146.6834 | 714.0402 | 1.0499e-07
359 | 147.0794 | 716.0751 | 1.0499e-07
360 | 147.4753 | 718.0603 | 1.0296e-07
361 | 147.8713 | 720.0591 | 1.0269e-07
362 | 148.2673 | 722.0378 | 1.0459e-07
363 | 148.6632 | 724.0291 | 1.0499e-07
364 | 149.0592 | 726.0579 | 1.0499e-07
365 | 149.4552 | 728.0587 | 1.0402e-07
366 | 149.8511 | 730.0614 | 1.0288e-07
367 | 150.2471 | 732.03 | 1.0415e-07
368 | 150.6431 | 734.0431 | 1.0499e-07
369 | 151.039 | 736.0469 | 1.0499e-07
370 | 151.435 | 738.0736 | 1.0487e-07
371 | 151.8309 | 740.0582 | 1.032e-07
372 | 152.2269 | 742.0502 | 1.039e-07
373 | 152.6229 | 744.0378 | 1.0499e-07
374 | 153.0188 | 746.0291 | 1.0499e-07
375 | 153.4148 | 748.068 | 1.0499e-07
376 | 153.8108 | 750.0561 | 1.0408e-07
377 | 154.2067 | 752.0514 | 1.0379e-07
378 | 154.6027 | 754.0334 | 1.0499e-07
379 | 154.9987 | 756.0382 | 1.0499e-07
380 | 155.3946 | 758.0486 | 1.0499e-07
381 | 155.7906 | 760.0739 | 1.0491e-07
382 | 156.1866 | 762.0522 | 1.0385e-07
383 | 156.5825 | 764.0467 | 1.0491e-07
384 | 156.9785 | 766.0293 | 1.0499e-07
385 | 157.3745 | 768.0261 | 1.0499e-07
386 | 157.7704 | 770.066 | 1.0499e-07
387 | 158.1664 | 772.0547 | 1.0432e-07
388 | 158.5623 | 774.0495 | 1.0478e-07
389 | 158.9583 | 776.0266 | 1.0499e-07
390 | 159.3542 | 778.0228 | 1.0499e-07
391 | 159.7502 | 780.0533 | 1.0499e-07
392 | 160.1461 | 782.0759 | 1.0488e-07
393 | 160.5421 | 784.0439 | 1.0463e-07
394 | 160.9381 | 786.041 | 1.0499e-07
395 | 161.334 | 788.0123 | 1.0499e-07
396 | 161.73 | 790.0206 | 1.0499e-07
397 | 162.126 | 792.0722 | 1.0499e-07
398 | 162.5219 | 794.0486 | 1.0472e-07
399 | 162.9179 | 796.0425 | 1.0499e-07
400 | 163.3138 | 798.0074 | 1.0499e-07
401 | 163.7098 | 800.0126 | 1.0499e-07
402 | 164.1057 | 802.0613 | 1.0499e-07
403 | 164.5017 | 804.0699 | 1.0497e-07
404 | 164.8977 | 806.04 | 1.0499e-07
405 | 165.2936 | 808.0184 | 1.0499e-07
406 | 165.6896 | 809.9965 | 1.0499e-07
407 | 166.0855 | 812.0468 | 1.0499e-07
408 | 166.4815 | 814.0638 | 1.0499e-07
409 | 166.8775 | 816.0408 | 1.0499e-07
410 | 167.2735 | 818.0243 | 1.0499e-07
411 | 167.6695 | 819.9807 | 1.0499e-07
412 | 168.0655 | 822.0015 | 1.0499e-07
413 | 168.4614 | 824.0627 | 1.0499e-07
414 | 168.8574 | 826.0582 | 1.0499e-07
415 | 169.2533 | 828.0234 | 1.0499e-07
416 | 169.6493 | 829.9844 | 1.0499e-07
417 | 170.0453 | 831.9749 | 1.0499e-07
418 | 170.4412 | 834.0587 | 1.0499e-07
419 | 170.8372 | 836.056 | 1.0499e-07
420 | 171.2332 | 838.0228 | 1.0499e-07
421 | 171.6291 | 839.9825 | 1.0499e-07
422 | 172.0251 | 841.9567 | 1.0499e-07
423 | 172.4211 | 844.0339 | 1.0499e-07
424 | 172.817 | 846.0556 | 1.0499e-07
425 | 173.213 | 848.0394 | 1.0499e-07
426 | 173.6089 | 849.9795 | 1.0499e-07
427 | 174.0049 | 851.9445 | 1.0499e-07
428 | 174.4009 | 854.0098 | 1.0499e-07
429 | 174.7968 | 856.0703 | 1.0499e-07
430 | 175.1928 | 858.0345 | 1.0499e-07
431 | 175.5887 | 859.9646 | 1.0499e-07
432 | 175.9847 | 861.9232 | 1.0499e-07
433 | 176.3807 | 863.9868 | 1.0499e-07
434 | 176.7766 | 866.0608 | 1.0499e-07
435 | 177.1726 | 868.0277 | 1.0499e-07
436 | 177.5685 | 869.9697 | 1.0499e-07
437 | 177.9645 | 871.9137 | 1.0499e-07
438 | 178.3605 | 873.9865 | 1.0499e-07
439 | 178.7564 | 876.0532 | 1.0499e-07
440 | 179.1524 | 878.0344 | 1.0499e-07
441 | 179.5483 | 879.9536 | 1.05e-07
442 | 179.9443 | 881.8969 | 1.0499e-07
443 | 180.3402 | 883.9773 | 1.0499e-07
444 | 180.7362 | 886.0458 | 1.0499e-07
445 | 181.1321 | 888.0193 | 1.0499e-07
446 | 181.5281 | 889.9352 | 1.05e-07
447 | 181.924 | 891.8889 | 1.05e-07
448 | 182.32 | 893.9833 | 1.0499e-07
449 | 182.7159 | 896.0502 | 1.0499e-07
450 | 183.1119 | 898.0022 | 1.05e-07
451 | 183.5079 | 899.917 | 1.05e-07
452 | 183.9038 | 901.867 | 1.05e-07
453 | 184.2998 | 903.9672 | 1.05e-07
454 | 184.6958 | 906.04 | 1.05e-07
455 | 185.0917 | 907.9741 | 1.05e-07
456 | 185.4877 | 909.8825 | 1.05e-07
457 | 185.8837 | 911.8566 | 1.05e-07
458 | 186.2796 | 913.9828 | 1.05e-07
459 | 186.6756 | 916.0237 | 1.05e-07
460 | 187.0716 | 917.9564 | 1.05e-07
461 | 187.4675 | 919.8461 | 1.05e-07
462 | 187.8635 | 921.8591 | 1.05e-07
463 | 188.2595 | 923.9939 | 1.05e-07
464 | 188.6554 | 926.008 | 1.05e-07
465 | 189.0514 | 927.9297 | 1.05e-07
466 | 189.4473 | 929.815 | 1.05e-07
467 | 189.8433 | 931.8531 | 1.05e-07
468 | 190.2393 | 934.0092 | 1.05e-07
469 | 190.6353 | 935.9976 | 1.05e-07
470 | 191.0312 | 937.8788 | 1.05e-07
471 | 191.4272 | 939.7869 | 1.05e-07
472 | 191.8232 | 941.8645 | 1.05e-07
473 | 192.2191 | 944.0088 | 1.05e-07
474 | 192.6151 | 945.9464 | 1.05e-07
475 | 193.0111 | 947.8016 | 1.05e-07
476 | 193.4071 | 949.7469 | 1.05e-07
477 | 193.8031 | 951.8799 | 1.05e-07
478 | 194.199 | 953.9833 | 1.05e-07
479 | 194.595 | 955.8783 | 1.05e-07
480 | 194.9909 | 957.7259 | 1.05e-07
481 | 195.3869 | 959.7464 | 1.05e-07
482 | 195.7829 | 961.9149 | 1.05e-07
483 | 196.1788 | 963.944 | 1.05e-07
484 | 196.5747 | 965.7889 | 1.05e-07
485 | 196.9707 | 967.6881 | 1.05e-07
486 | 197.3666 | 969.7943 | 1.05e-07
487 | 197.7626 | 971.9323 | 1.05e-07
488 | 198.1585 | 973.8554 | 1.05e-07
489 | 198.5545 | 975.6761 | 1.05e-07
490 | 198.9505 | 977.6713 | 1.05e-07
491 | 199.3464 | 979.8309 | 1.05e-07
492 | 199.7424 | 981.9081 | 1.05e-07
493 | 200.1383 | 983.7517 | 1.05e-07
494 | 200.5343 | 985.6199 | 1.05e-07
495 | 200.9303 | 987.7002 | 1.05e-07
496 | 201.3262 | 989.8674 | 1.05e-07
497 | 201.7221 | 991.8214 | 1.05e-07
498 | 202.1181 | 993.6281 | 1.05e-07
499 | 202.5141 | 995.5844 | 1.05e-07
500 | 202.91 | 997.7255 | 1.05e-07
501 | 203.306 | 999.8386 | 1.05e-07