## B0.5-3-61-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 3.5555e-05 | -2.6653e-07
2 | 0.43449 | 2 | 3.1554e-06
3 | 0.52216 | 4.0001 | 6.6989e-06
4 | 0.60983 | 6 | 1.0237e-05
5 | 1.0268 | 8.0001 | 1.3683e-05
6 | 1.1145 | 9.9999 | 1.7296e-05
7 | 1.2021 | 11.9999 | 2.0938e-05
8 | 1.2898 | 14 | 2.462e-05
9 | 1.3775 | 15.9998 | 2.8326e-05
10 | 1.4651 | 17.9997 | 3.2063e-05
11 | 1.5528 | 19.9995 | 3.5822e-05
12 | 1.6405 | 22.1221 | 3.9652e-05
13 | 1.7281 | 23.9989 | 4.3418e-05
14 | 1.8158 | 25.9981 | 4.7246e-05
15 | 1.9034 | 28.0018 | 5.108e-05
16 | 1.9911 | 30.0016 | 5.4911e-05
17 | 2.0788 | 32.0011 | 5.8765e-05
18 | 2.1664 | 34.0012 | 6.2641e-05
19 | 2.2541 | 36.0009 | 6.6523e-05
20 | 2.3417 | 38.0005 | 7.041e-05
21 | 2.4294 | 40.0007 | 7.4326e-05
22 | 2.5171 | 42.0006 | 7.825e-05
23 | 2.6047 | 44.0001 | 8.2177e-05
24 | 2.6924 | 46.0002 | 8.6123e-05
25 | 2.78 | 47.9995 | 9.0092e-05
26 | 2.8677 | 49.9994 | 9.4064e-05
27 | 2.9554 | 51.9993 | 9.8053e-05
28 | 3.043 | 53.9992 | 0.00010208
29 | 3.4561 | 56.0018 | 0.00010585
30 | 3.5437 | 58.002 | 0.00010978
31 | 3.6314 | 60.0019 | 0.00011369
32 | 3.7191 | 62.002 | 0.00011767
33 | 3.8067 | 64.0019 | 0.00012168
34 | 3.8944 | 66.0014 | 0.00012567
35 | 3.9821 | 68.0015 | 0.00012966
36 | 4.0697 | 70.0013 | 0.00013368
37 | 4.1574 | 72.0008 | 0.00013772
38 | 4.2451 | 74.0011 | 0.00014176
39 | 4.3327 | 76.0011 | 0.00014579
40 | 4.4204 | 78.0006 | 0.00014985
41 | 4.508 | 80.001 | 0.00015392
42 | 4.5957 | 82.0011 | 0.00015797
43 | 4.6834 | 84.0001 | 0.00016199
44 | 4.771 | 86.0005 | 0.00016604
45 | 4.8587 | 87.9999 | 0.00017007
46 | 4.9464 | 90 | 0.00017412
47 | 5.034 | 92 | 0.00017815
48 | 5.1217 | 93.9997 | 0.00018215
49 | 5.2094 | 95.9995 | 0.00018617
50 | 5.297 | 97.9996 | 0.00019012
51 | 5.3847 | 99.9988 | 0.0001941
52 | 5.4724 | 101.9997 | 0.0001981
53 | 5.56 | 103.9989 | 0.000202
54 | 5.6477 | 105.9987 | 0.00020595
55 | 5.7354 | 108.0024 | 0.0002099
56 | 5.823 | 110.0021 | 0.00021382
57 | 5.9107 | 112.0014 | 0.00021773
58 | 5.9984 | 114.0021 | 0.000221
59 | 6.086 | 116.0018 | 0.00022541
60 | 6.1737 | 118.0013 | 0.00022934
61 | 6.2614 | 120.0013 | 0.00023321
62 | 6.349 | 122.0009 | 0.00023704
63 | 6.4367 | 124.0012 | 0.00024116
64 | 6.5243 | 126.0009 | 0.00024503
65 | 6.612 | 128.0004 | 0.00024886
66 | 6.6996 | 130 | 0.00025271
67 | 6.7873 | 132.0003 | 0.00025647
68 | 6.875 | 134.0002 | 0.00026021
69 | 6.9626 | 136.0004 | 0.00026378
70 | 7.0503 | 137.9998 | 0.00026751
71 | 7.1379 | 139.9995 | 0.00027118
72 | 7.2256 | 141.9998 | 0.00027488
73 | 7.3133 | 143.9994 | 0.00027856
74 | 7.4009 | 145.9993 | 0.0002822
75 | 7.4886 | 147.9995 | 0.00028581
76 | 7.5763 | 149.9992 | 0.00028945
77 | 7.6639 | 151.9982 | 0.00029297
78 | 7.7516 | 153.9985 | 0.00029656
79 | 7.8392 | 155.9993 | 0.00030009
80 | 7.9269 | 157.9983 | 0.00030355
81 | 8.0146 | 159.9982 | 0.00030694
82 | 8.1022 | 161.9979 | 0.00031035
83 | 8.1899 | 163.9977 | 0.00031371
84 | 8.2775 | 165.9985 | 0.00031729
85 | 8.3652 | 167.9975 | 0.00032052
86 | 8.4529 | 169.9976 | 0.00032375
87 | 8.5405 | 171.9975 | 0.00032698
88 | 8.6282 | 173.9969 | 0.00033019
89 | 8.7158 | 175.9972 | 0.00033337
90 | 8.8035 | 177.9968 | 0.00033662
91 | 8.8911 | 179.9963 | 0.00033982
92 | 8.9788 | 181.9969 | 0.00034304
93 | 9.0665 | 183.9961 | 0.00034624
94 | 9.1541 | 185.9958 | 0.00034949
95 | 9.2418 | 188.0003 | 0.00035276
96 | 9.3294 | 189.9996 | 0.00035606
97 | 9.4171 | 191.9989 | 0.00035933
98 | 9.5047 | 193.9989 | 0.00036186
99 | 9.5924 | 195.9989 | 0.00036389
100 | 9.6801 | 197.9983 | 0.00036665
101 | 9.7677 | 199.999 | 0.00036921
102 | 9.8554 | 201.9982 | 0.00037162
103 | 9.943 | 203.9987 | 0.00037398
104 | 10.0307 | 205.998 | 0.00037675
105 | 10.1183 | 207.9976 | 0.00037941
106 | 10.206 | 209.9986 | 0.00038186
107 | 10.2937 | 212.0035 | 0.00038569
108 | 10.3813 | 213.9952 | 0.00038849
109 | 10.469 | 216.008 | 0.00039185
110 | 10.5566 | 217.9969 | 0.00039537
111 | 10.6443 | 220.0077 | 0.00039833
112 | 10.732 | 221.9981 | 0.00040228
113 | 10.8197 | 224.0098 | 0.00040599
114 | 10.9073 | 226.0021 | 0.00040955
115 | 10.995 | 228.0109 | 0.00040985
116 | 11.0826 | 230.0053 | 0.00041176
117 | 11.1703 | 231.9934 | 0.00041457
118 | 11.258 | 234.0042 | 0.00041734
119 | 11.3456 | 235.9952 | 0.00041937
120 | 11.4333 | 238.0066 | 0.00042263
121 | 11.521 | 239.9993 | 0.00042571
122 | 11.6086 | 242.0064 | 0.00042838
123 | 11.6963 | 243.9998 | 0.00043211
124 | 11.784 | 246.008 | 0.00043466
125 | 11.8716 | 247.9997 | 0.00043736
126 | 11.9593 | 250.0087 | 0.00044062
127 | 12.0469 | 252.0022 | 0.00044422
128 | 12.1346 | 253.9947 | 0.00045088
129 | 12.2222 | 256.0017 | 0.00045066
130 | 12.3099 | 257.9973 | 0.00045393
131 | 12.3976 | 260.0032 | 0.00045702
132 | 12.4853 | 261.9969 | 0.00046003
133 | 12.5729 | 264.0047 | 0.00046349
134 | 12.6606 | 265.9961 | 0.0004665
135 | 12.7482 | 268.009 | 0.00046985
136 | 12.8359 | 269.9977 | 0.00047328
137 | 12.9236 | 272.0097 | 0.00047665
138 | 13.0112 | 274.0008 | 0.00047972
139 | 13.0989 | 275.9928 | 0.00048299
140 | 13.1866 | 278.0044 | 0.0004862
141 | 13.2742 | 279.9938 | 0.00048941
142 | 13.3619 | 282.0042 | 0.00049253
143 | 13.4495 | 283.9933 | 0.00049588
144 | 13.5372 | 286.0041 | 0.0004994
145 | 13.6249 | 287.9944 | 0.00050254
146 | 13.7125 | 290.0062 | 0.00050593
147 | 13.8002 | 291.9997 | 0.00050929
148 | 13.8878 | 294.0067 | 0.00051264
149 | 13.9755 | 295.9999 | 0.00051595
150 | 14.0631 | 297.9891 | 0.00051924
151 | 14.1508 | 300.0016 | 0.00052301
152 | 14.2385 | 301.9922 | 0.00052675
153 | 14.3261 | 304.0042 | 0.00052966
154 | 14.4138 | 305.9955 | 0.00053315
155 | 14.5014 | 308.0031 | 0.00053666
156 | 14.5891 | 309.9953 | 0.00054032
157 | 14.6768 | 312.0044 | 0.00054416
158 | 14.7644 | 313.9975 | 0.00054771
159 | 14.8521 | 316.007 | 0.00055149
160 | 14.9397 | 317.9994 | 0.0005551
161 | 15.0274 | 319.9908 | 0.00055814
162 | 15.1151 | 321.999 | 0.00056119
163 | 15.2027 | 323.9917 | 0.00056451
164 | 15.2904 | 325.9993 | 0.00056828
165 | 15.3781 | 327.9934 | 0.00057224
166 | 15.4657 | 330.0022 | 0.00057609
167 | 15.5534 | 331.9958 | 0.00057961
168 | 15.641 | 334.0067 | 0.00058277
169 | 15.7287 | 335.9951 | 0.00058573
170 | 15.8164 | 338.0058 | 0.00058937
171 | 15.9041 | 339.9972 | 0.00059371
172 | 15.9917 | 341.9897 | 0.0005985
173 | 16.0794 | 343.9969 | 0.00060117
174 | 16.167 | 345.9929 | 0.00060456
175 | 16.2547 | 348.0007 | 0.00060794
176 | 16.3423 | 349.9899 | 0.00061089
177 | 16.43 | 352.0013 | 0.00061405
178 | 16.5176 | 353.9942 | 0.00061739
179 | 16.6053 | 356.0038 | 0.00062065
180 | 16.693 | 357.9925 | 0.00062396
181 | 16.7806 | 360.0064 | 0.00062743
182 | 16.8683 | 361.998 | 0.00063065
183 | 16.956 | 363.9876 | 0.00063427
184 | 17.0436 | 365.9981 | 0.00063865
185 | 17.1313 | 367.9875 | 0.00064298
186 | 17.2189 | 369.9989 | 0.00064477
187 | 17.3066 | 371.9882 | 0.00064858
188 | 17.3942 | 374.0007 | 0.00065254
189 | 17.4819 | 375.9914 | 0.00065674
190 | 17.5696 | 378.0009 | 0.00065863
191 | 17.6572 | 379.9927 | 0.00066098
192 | 17.7449 | 382.0009 | 0.00066466
193 | 17.8325 | 383.9955 | 0.00066803
194 | 17.9202 | 386.0029 | 0.00067036
195 | 18.0078 | 387.9959 | 0.00067429
196 | 18.0955 | 389.9896 | 0.00068017
197 | 18.1832 | 391.9976 | 0.00068071
198 | 18.2708 | 393.989 | 0.00068364
199 | 18.3585 | 395.9975 | 0.00068659
200 | 18.4461 | 397.9907 | 0.00069085
201 | 18.5338 | 399.9999 | 0.00069352
202 | 18.6214 | 401.9933 | 0.00069684
203 | 18.7091 | 404.0029 | 0.00070181
204 | 18.7968 | 405.993 | 0.0007045
205 | 18.8844 | 408.0026 | 0.00070849
206 | 18.9721 | 409.9945 | 0.00071276
207 | 19.0598 | 411.9875 | 0.0007339
208 | 19.1474 | 413.995 | 0.00073083
209 | 19.2351 | 415.9889 | 0.00072754
210 | 19.3228 | 417.9983 | 0.00072947
211 | 19.4104 | 419.9892 | 0.0007297
212 | 19.4981 | 421.9996 | 0.00073326
213 | 19.5857 | 423.9887 | 0.00074328
214 | 19.6734 | 425.9997 | 0.00074015
215 | 19.7611 | 427.9915 | 0.00074852
216 | 19.8487 | 430.0041 | 0.00075076
217 | 19.9364 | 431.9932 | 0.00075086
218 | 20.024 | 433.9844 | 0.00075337
219 | 20.1117 | 435.995 | 0.00075703
220 | 20.1993 | 437.9845 | 0.00078678
221 | 20.287 | 439.9972 | 0.00077871
222 | 20.3746 | 441.9879 | 0.00077639
223 | 20.4623 | 443.998 | 0.00077946
224 | 20.55 | 445.9885 | 0.0007821
225 | 20.6376 | 447.9979 | 0.00078489
226 | 20.7253 | 449.9905 | 0.00078726
227 | 20.8129 | 451.9988 | 0.00079263
228 | 20.9006 | 453.9939 | 0.00079181
229 | 20.9882 | 455.9833 | 0.00079472
230 | 21.0759 | 457.9948 | 0.00079785
231 | 21.1635 | 459.9857 | 0.00080135
232 | 21.2512 | 461.992 | 0.00080279
233 | 21.3388 | 463.9869 | 0.00080491
234 | 21.4265 | 465.9969 | 0.0008086
235 | 21.5142 | 467.9878 | 0.00081035
236 | 21.6018 | 469.994 | 0.00082342
237 | 21.6895 | 471.9902 | 0.0008288
238 | 21.7772 | 473.9999 | 0.00082745
239 | 21.8648 | 475.9888 | 0.00082836
240 | 21.9525 | 477.9847 | 0.00082995
241 | 22.0402 | 479.9908 | 0.00083405
242 | 22.1278 | 481.9842 | 0.00085105
243 | 22.2155 | 483.9907 | 0.0008521
244 | 22.3031 | 485.984 | 0.00085244
245 | 22.3908 | 487.9953 | 0.00085431
246 | 22.4784 | 489.9831 | 0.00085616
247 | 22.5661 | 491.9976 | 0.00085958
248 | 22.6537 | 493.9864 | 0.00087295
249 | 22.7414 | 495.9982 | 0.00087267
250 | 22.829 | 497.9869 | 0.00087585
251 | 22.9167 | 499.9801 | 0.00087649
252 | 23.0044 | 501.9904 | 0.00087838
253 | 23.092 | 503.9807 | 0.00088215
254 | 23.1797 | 505.9924 | 0.00088141
255 | 23.2674 | 507.9818 | 0.00088847
256 | 23.355 | 509.9947 | 0.00090257
257 | 23.4426 | 511.9822 | 0.00090088
258 | 23.5303 | 513.9943 | 0.00090207
259 | 23.618 | 515.9893 | 0.00090342
260 | 23.7056 | 517.9958 | 0.00091185
261 | 23.7933 | 519.9882 | 0.00091321
262 | 23.8809 | 521.9796 | 0.00091629
263 | 23.9686 | 523.9901 | 0.00091765
264 | 24.0563 | 525.9781 | 0.00092373
265 | 24.1439 | 527.9894 | 0.00092326
266 | 24.2316 | 529.9825 | 0.00092955
267 | 24.3192 | 531.9911 | 0.00093486
268 | 24.4069 | 533.9846 | 0.00093697
269 | 24.4945 | 535.9914 | 0.0009378
270 | 24.5822 | 537.9853 | 0.00093774
271 | 24.6699 | 539.9936 | 0.00094326
272 | 24.7575 | 541.9866 | 0.00094937
273 | 24.8452 | 543.9776 | 0.00095194
274 | 24.9328 | 545.986 | 0.00095482
275 | 25.0205 | 547.9791 | 0.00096381
276 | 25.1081 | 549.9862 | 0.00096459
277 | 25.1958 | 551.9809 | 0.00096826
278 | 25.2835 | 553.9915 | 0.00097749
279 | 25.3711 | 555.9797 | 0.00098827
280 | 25.4587 | 557.9901 | 0.00099079
281 | 25.5464 | 559.9825 | 0.00099537
282 | 25.6341 | 561.9929 | 0.00099958
283 | 25.7217 | 563.9813 | 0.0010016
284 | 25.8094 | 565.9785 | 0.00099693
285 | 25.8971 | 567.9874 | 0.0010028
286 | 25.9847 | 569.9758 | 0.0010016
287 | 26.0724 | 571.9866 | 0.0010045
288 | 26.16 | 573.9769 | 0.0010051
289 | 26.2477 | 575.9897 | 0.0010039
290 | 26.3354 | 577.9789 | 0.0010073
291 | 26.423 | 579.992 | 0.0010063
292 | 26.5107 | 581.9838 | 0.001014
293 | 26.5983 | 583.9899 | 0.0010177
294 | 26.686 | 585.9828 | 0.0010195
295 | 26.7736 | 587.9754 | 0.0010199
296 | 26.8613 | 589.9871 | 0.0010206
297 | 26.9489 | 591.9764 | 0.0010244
298 | 27.0366 | 593.9865 | 0.0010257
299 | 27.1242 | 595.9805 | 0.0010314
300 | 27.2119 | 597.9904 | 0.0010332
301 | 27.2996 | 599.9783 | 0.0010362
302 | 27.3872 | 601.9885 | 0.0010368
303 | 27.4749 | 603.9785 | 0.001043
304 | 27.5625 | 605.9908 | 0.0010473
305 | 27.8124 | 608.0021 | 0.0010653
306 | 27.9001 | 610.0127 | 0.0010461
307 | 27.9878 | 612.0032 | 0.0010522
308 | 28.0754 | 613.9933 | 0.0010669
309 | 28.1631 | 616.0049 | 0.0010766
310 | 28.2507 | 617.9963 | 0.0010811
311 | 28.3384 | 620.0056 | 0.0010914
312 | 28.4261 | 621.9985 | 0.0010932
313 | 28.5137 | 624.0076 | 0.0010921
314 | 28.6014 | 626.0002 | 0.0010985
315 | 28.6891 | 628.0097 | 0.0011029
316 | 28.7767 | 630.0005 | 0.0011131
317 | 28.8644 | 632.01 | 0.0011119
318 | 28.9521 | 633.9999 | 0.0011139
319 | 29.0397 | 635.9943 | 0.0011187
320 | 29.1273 | 638.0029 | 0.0011268
321 | 29.215 | 639.9942 | 0.0011339
322 | 29.3027 | 642.0071 | 0.0011378
323 | 29.3904 | 643.9966 | 0.0011464
324 | 29.478 | 646.0057 | 0.0011492
325 | 29.5657 | 647.9978 | 0.0011496
326 | 29.6533 | 650.0091 | 0.0011628
327 | 29.741 | 651.9987 | 0.001167
328 | 29.8287 | 654.0083 | 0.0011706
329 | 29.9164 | 655.9991 | 0.001175
330 | 30.004 | 657.9897 | 0.0011786
331 | 30.0917 | 660.0014 | 0.001186
332 | 30.1793 | 661.9919 | 0.0011842
333 | 30.267 | 664.0061 | 0.0011764
334 | 30.3547 | 665.9946 | 0.0011853
335 | 30.4423 | 668.0047 | 0.0011841
336 | 30.53 | 669.9972 | 0.0011948
337 | 30.6177 | 672.0061 | 0.0012007
338 | 30.7053 | 673.9958 | 0.0012079
339 | 30.793 | 676.0032 | 0.0012172
340 | 30.8806 | 678.0016 | 0.0012271
341 | 30.9683 | 679.9924 | 0.0012227
342 | 31.056 | 681.9999 | 0.0012268
343 | 31.1436 | 683.9915 | 0.0012333
344 | 31.2313 | 686.0018 | 0.0012395
345 | 31.3189 | 687.9922 | 0.0012499
346 | 31.4066 | 689.9998 | 0.0012549
347 | 31.4943 | 691.9991 | 0.0012647
348 | 31.5819 | 694.0057 | 0.0012748
349 | 31.6696 | 695.9944 | 0.0012832
350 | 31.7573 | 698.0046 | 0.001293
351 | 31.8449 | 699.9985 | 0.0013059
352 | 31.9326 | 701.9921 | 0.0013211
353 | 32.0202 | 703.9984 | 0.0013253
354 | 32.1079 | 705.9938 | 0.0013369
355 | 32.1956 | 708.002 | 0.0013467
356 | 32.2832 | 709.99 | 0.0013613
357 | 32.3709 | 712.0012 | 0.0013757
358 | 32.4586 | 713.9932 | 0.0013827
359 | 32.5462 | 716.0046 | 0.0013937
360 | 32.6339 | 717.9944 | 0.001404
361 | 32.7216 | 720.0079 | 0.0014173
362 | 32.8092 | 721.9975 | 0.0014319
363 | 32.8969 | 723.9856 | 0.0014401
364 | 32.9846 | 725.9974 | 0.0014486
365 | 33.0722 | 727.9893 | 0.0014563
366 | 33.1599 | 730.0033 | 0.0014597
367 | 33.2476 | 731.9899 | 0.0014638
368 | 33.3352 | 734.0016 | 0.0014764
369 | 33.4229 | 735.9944 | 0.0014892
370 | 33.5105 | 738.0015 | 0.0014829
371 | 33.5982 | 739.9954 | 0.0014929
372 | 33.6858 | 742.0028 | 0.0015027
373 | 33.7735 | 743.9984 | 0.0015151
374 | 33.8612 | 745.9861 | 0.0015224
375 | 33.9488 | 747.9995 | 0.0015348
376 | 34.0365 | 749.989 | 0.0015466
377 | 34.1242 | 751.9982 | 0.0015525
378 | 34.2118 | 753.9913 | 0.0015621
379 | 34.2995 | 755.999 | 0.0015733
380 | 34.3871 | 757.9948 | 0.0015854
381 | 34.4748 | 760.0002 | 0.0015983
382 | 34.5625 | 761.9928 | 0.001608
383 | 34.6501 | 764.0022 | 0.0016173
384 | 34.7378 | 765.9932 | 0.0016316
385 | 34.8254 | 767.9886 | 0.0016386
386 | 34.9131 | 769.9931 | 0.0016522
387 | 35.0008 | 771.989 | 0.0016621
388 | 35.0884 | 773.9987 | 0.0016744
389 | 35.1761 | 775.9898 | 0.0016899
390 | 35.2638 | 777.9982 | 0.0017014
391 | 35.3514 | 779.9916 | 0.0017174
392 | 35.4391 | 782.0046 | 0.001727
393 | 35.5267 | 783.9907 | 0.0017377
394 | 35.6144 | 786.0023 | 0.001749
395 | 35.7021 | 787.9938 | 0.001761
396 | 35.7898 | 789.9838 | 0.0017699
397 | 35.8774 | 791.9958 | 0.0017822
398 | 35.9651 | 793.9872 | 0.0017901
399 | 36.0527 | 795.9991 | 0.0018045
400 | 36.1404 | 797.985 | 0.0018134
401 | 36.2281 | 799.998 | 0.0018203
402 | 36.3158 | 801.9901 | 0.0018296
403 | 36.4034 | 804.0009 | 0.0018371
404 | 36.4911 | 805.9922 | 0.0018438
405 | 36.5787 | 807.999 | 0.0018547
406 | 36.6664 | 809.9958 | 0.0018664
407 | 36.754 | 812.0053 | 0.0018871
408 | 36.8417 | 813.9955 | 0.0018927
409 | 36.9294 | 815.989 | 0.0019077
410 | 37.017 | 817.9984 | 0.0019137
411 | 37.1047 | 819.9882 | 0.0019259
412 | 37.1923 | 821.9958 | 0.0019346
413 | 37.28 | 823.9931 | 0.0019518
414 | 37.3677 | 825.9991 | 0.0019566
415 | 37.4553 | 827.9917 | 0.0019683
416 | 37.543 | 830.0026 | 0.0019775
417 | 37.6306 | 831.9932 | 0.0019836
418 | 37.7183 | 834.0042 | 0.0019928
419 | 37.8059 | 835.9918 | 0.0020039
420 | 37.8936 | 837.9864 | 0.0020174
421 | 37.9813 | 839.9945 | 0.0020242
422 | 38.0689 | 841.9871 | 0.0020359
423 | 38.1566 | 843.9991 | 0.0020412
424 | 38.2443 | 845.9888 | 0.0020515
425 | 38.3319 | 847.9978 | 0.0020624
426 | 38.4196 | 849.989 | 0.0020714
427 | 38.5073 | 852.0009 | 0.0020786
428 | 38.5949 | 853.9913 | 0.0020907
429 | 38.6826 | 856.0061 | 0.0021016
430 | 38.7703 | 857.9963 | 0.0021088
431 | 38.8579 | 859.9837 | 0.0021207
432 | 38.9456 | 861.9947 | 0.0021314
433 | 39.0333 | 863.983 | 0.0021397
434 | 39.1209 | 865.9953 | 0.0021531
435 | 39.2086 | 867.9906 | 0.0021657
436 | 39.2963 | 869.9988 | 0.0021738
437 | 39.3839 | 871.9901 | 0.0021873
438 | 39.4716 | 873.9966 | 0.0021975
439 | 39.5593 | 875.9901 | 0.0022151
440 | 39.6469 | 878.0014 | 0.0022275
441 | 39.7346 | 879.9923 | 0.0022427
442 | 39.8222 | 881.9824 | 0.0022611
443 | 39.9099 | 883.9949 | 0.0022764
444 | 39.9976 | 885.9863 | 0.0022916
445 | 40.0852 | 887.9933 | 0.0023053
446 | 40.1729 | 889.9861 | 0.0023279
447 | 40.2606 | 891.9931 | 0.0023438
448 | 40.3482 | 893.9872 | 0.0023534
449 | 40.4359 | 895.9954 | 0.0023681
450 | 40.5236 | 897.9904 | 0.0023854
451 | 40.6112 | 900.0013 | 0.0024049
452 | 40.6989 | 901.9875 | 0.0024205
453 | 40.7866 | 903.9818 | 0.0024418
454 | 40.8742 | 905.9941 | 0.0024669
455 | 40.9619 | 907.9825 | 0.002484
456 | 41.0496 | 909.9899 | 0.0025024
457 | 41.1372 | 911.9883 | 0.002531
458 | 41.2249 | 913.9951 | 0.0025602
459 | 41.3125 | 915.9847 | 0.0025808
460 | 41.4002 | 917.9946 | 0.0025941
461 | 41.4879 | 919.9879 | 0.002609
462 | 41.5755 | 921.9982 | 0.0026294
463 | 41.6632 | 923.9871 | 0.0026453
464 | 41.7509 | 925.9841 | 0.0026678
465 | 41.8385 | 927.9928 | 0.002689
466 | 41.9262 | 929.9816 | 0.0027107
467 | 42.0138 | 931.9918 | 0.0027274
468 | 42.1015 | 933.9851 | 0.002748
469 | 42.1892 | 935.9935 | 0.0027673
470 | 42.2768 | 937.9813 | 0.0027922
471 | 42.3645 | 939.9942 | 0.0028075
472 | 42.4522 | 941.9853 | 0.0028314
473 | 42.5398 | 943.9981 | 0.0028559
474 | 42.6275 | 945.9854 | 0.0028852
475 | 42.7151 | 947.9766 | 0.0029015
476 | 42.8028 | 949.9889 | 0.0029301
477 | 42.8905 | 951.9766 | 0.0029562
478 | 42.9781 | 953.9908 | 0.0029811
479 | 43.0658 | 955.9843 | 0.0030026
480 | 43.1535 | 957.991 | 0.0030294
481 | 43.2411 | 959.9815 | 0.0030536
482 | 43.3287 | 961.9919 | 0.0030772
483 | 43.4164 | 963.9835 | 0.0031056
484 | 43.5041 | 965.9921 | 0.0031329
485 | 43.5917 | 967.9877 | 0.0031691
486 | 43.6794 | 969.9779 | 0.0031913
487 | 43.7671 | 971.9878 | 0.0032163
488 | 43.8547 | 973.9763 | 0.0032477
489 | 43.9424 | 975.9847 | 0.0032733
490 | 44.0301 | 977.9796 | 0.0032979
491 | 44.1177 | 979.9875 | 0.003325
492 | 44.2054 | 981.9841 | 0.0033515
493 | 44.2931 | 983.9883 | 0.0033772
494 | 44.3807 | 985.9796 | 0.0034051
495 | 44.4684 | 987.9924 | 0.0034316
496 | 44.556 | 989.9801 | 0.003453
497 | 44.6437 | 991.9759 | 0.0034761
498 | 44.7314 | 993.9847 | 0.0035098
499 | 44.819 | 995.9767 | 0.0035465
500 | 44.9067 | 997.9852 | 0.0035827
501 | 44.9943 | 999.9789 | 0.0036103