## B4-0
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 1001
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 1
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 9.91e+37 | 9.9e+37
2 | 0.087678 | 9.91e+37 | 9.9e+37
3 | 0.17534 | 9.91e+37 | 9.9e+37
4 | 0.263 | 9.91e+37 | 9.9e+37
5 | 0.35067 | 9.91e+37 | 9.9e+37
6 | 0.43832 | 9.91e+37 | 9.9e+37
7 | 0.52599 | 9.91e+37 | 9.9e+37
8 | 0.61366 | 9.91e+37 | 9.9e+37
9 | 0.70133 | 9.91e+37 | 9.9e+37
10 | 0.78898 | 9.91e+37 | 9.9e+37
11 | 0.87662 | 9.91e+37 | 9.9e+37
12 | 0.96429 | 9.91e+37 | 9.9e+37
13 | 1.052 | 9.91e+37 | 9.9e+37
14 | 1.1396 | 9.91e+37 | 9.9e+37
15 | 1.2273 | 9.91e+37 | 9.9e+37
16 | 1.315 | 9.91e+37 | 9.9e+37
17 | 1.4026 | 9.91e+37 | 9.9e+37
18 | 1.4903 | 9.91e+37 | 9.9e+37
19 | 1.5779 | 9.91e+37 | 9.9e+37
20 | 1.6656 | 9.91e+37 | 9.9e+37
21 | 1.7532 | 9.91e+37 | 9.9e+37
22 | 1.8409 | 9.91e+37 | 9.9e+37
23 | 2.8299 | 22.0023 | -7.1517e-11
24 | 3.744 | 23.0018 | -3.0402e-10
25 | 4.658 | 24.0011 | -1.6188e-09
26 | 5.5721 | 25.0009 | -9.015e-10
27 | 6.6187 | 25.9999 | 3.363e-10
28 | 7.5328 | 27.0034 | 8.4677e-10
29 | 8.5794 | 28.0036 | -1.9583e-10
30 | 9.4935 | 29.0043 | -2.8164e-09
31 | 10.5401 | 30.0038 | 2.0921e-09
32 | 11.4542 | 31.0035 | -5.3852e-09
33 | 12.5008 | 32.003 | -4.7221e-10
34 | 13.4148 | 33.0036 | -1.9225e-09
35 | 14.3289 | 34.0038 | -3.0056e-10
36 | 14.7248 | 35.0033 | 1.0677e-08
37 | 15.6388 | 36.0036 | -2.1835e-10
38 | 16.6855 | 37.0029 | -4.112e-10
39 | 17.5995 | 38.0033 | 3.0061e-10
40 | 18.5135 | 39.0031 | 1.1643e-10
41 | 19.4276 | 40.0034 | -2.7851e-10
42 | 20.3416 | 41.0035 | -3.4289e-10
43 | 21.2556 | 42.0035 | -5.6106e-11
44 | 22.1697 | 43.0028 | -3.4415e-11
45 | 23.0838 | 44.0031 | -1.0721e-10
46 | 24.1305 | 45.0031 | -1.3484e-10
47 | 25.0445 | 46.0033 | -1.9267e-10
48 | 26.0912 | 47.003 | -1.8882e-10
49 | 27.0052 | 48.0031 | -3.1849e-10
50 | 27.9192 | 49.0027 | -2.1837e-10
51 | 28.9658 | 50.0027 | -1.6125e-10
52 | 29.8799 | 51.0029 | -3.9223e-11
53 | 30.7939 | 52.0027 | -9.7694e-11
54 | 31.7079 | 53.0028 | -1.2818e-10
55 | 32.6219 | 54.0029 | 2.1504e-10
56 | 33.536 | 55.0026 | 7.5485e-11
57 | 34.4501 | 56.0027 | -4.9026e-11
58 | 35.3641 | 57.0026 | -1.5435e-10
59 | 36.2782 | 58.0027 | 1.1031e-10
60 | 37.1922 | 59.0028 | -1.4077e-10
61 | 38.1062 | 60.0023 | 1.5818e-11
62 | 39.0203 | 61.0022 | 2.2285e-10
63 | 39.9343 | 62.0025 | -4.3531e-12
64 | 40.8484 | 63.0025 | -4.0164e-11
65 | 41.7624 | 64.0022 | 1.3283e-10
66 | 42.6765 | 65.0026 | 9.367e-11
67 | 43.5905 | 66.0021 | -1.7236e-10
68 | 44.5045 | 67.0018 | 1.833e-10
69 | 45.4186 | 68.0023 | 3.3878e-10
70 | 46.3326 | 69.0017 | -1.2132e-09
71 | 47.2467 | 70.0022 | -9.6077e-10
72 | 48.1607 | 71.0016 | 2.2706e-11
73 | 49.0748 | 72.0016 | -4.4396e-10
74 | 49.9888 | 73.0015 | -1.7901e-10
75 | 51.0354 | 74.0019 | -1.5771e-10
76 | 51.9494 | 75.002 | -1.7124e-10
77 | 52.8635 | 76.0017 | 1.4223e-10
78 | 53.7775 | 77.0012 | 1.4226e-10
79 | 54.6915 | 78.0011 | -4.6911e-11
80 | 55.6056 | 79.0013 | 1.4513e-10
81 | 56.6523 | 80.0015 | -4.3879e-11
82 | 57.6989 | 81.0011 | 2.3845e-11
83 | 58.613 | 82.0016 | -2.2854e-11
84 | 59.527 | 83.0007 | -1.8511e-10
85 | 60.4411 | 84.0007 | 1.4183e-10
86 | 61.3551 | 85.001 | -8.8651e-11
87 | 62.2691 | 86.0013 | 1.226e-10
88 | 63.1831 | 87.001 | 2.6682e-10
89 | 64.0971 | 88.0006 | -1.1218e-10
90 | 65.0111 | 89.0005 | -6.0137e-11
91 | 65.9252 | 90.0006 | 2.2529e-10
92 | 66.9718 | 91.0007 | -2.4268e-11
93 | 67.8859 | 92.0008 | 1.5573e-10
94 | 68.8 | 93.0006 | -1.0717e-09
95 | 69.714 | 94.0008 | -4.204e-10
96 | 70.7607 | 95.0003 | 2.1312e-09
97 | 71.6747 | 96.0004 | 4.9115e-10
98 | 72.5888 | 97.0008 | 3.909e-10
99 | 73.6354 | 98.0004 | -1.2374e-10
100 | 74.6821 | 99.0003 | -1.8386e-10
101 | 75.5961 | 99.9999 | -1.49e-10
102 | 76.5101 | 100.9998 | 2.4937e-10
103 | 77.4242 | 102.0011 | 3.495e-11
104 | 78.3382 | 103.0002 | -1.2473e-11
105 | 79.2522 | 104 | 8.6129e-11
106 | 80.2989 | 104.9998 | -1.2285e-10
107 | 81.213 | 105.9997 | 3.459e-10
108 | 82.127 | 107.003 | 4.7364e-10
109 | 83.0411 | 108.0035 | -4.2416e-10
110 | 83.9551 | 109.0035 | 1.472e-11
111 | 84.8692 | 110.0031 | 5.1169e-10
112 | 85.7832 | 111.0025 | -1.0182e-10
113 | 86.8298 | 112.0026 | 2.8654e-10
114 | 87.7439 | 113.003 | -1.8959e-10
115 | 88.6579 | 114.003 | -1.0568e-10
116 | 89.7046 | 115.0025 | -4.722e-11
117 | 90.6186 | 116.0028 | 1.8472e-10
118 | 91.6652 | 117.0022 | -2.7543e-10
119 | 92.5793 | 118.0022 | 3.0326e-10
120 | 93.4933 | 119.0028 | 3.5011e-10
121 | 94.4074 | 120.0021 | -4.3667e-10
122 | 95.454 | 121.0026 | -5.4026e-11
123 | 96.368 | 122.0019 | -5.3191e-11
124 | 97.2821 | 123.0019 | 4.8358e-10
125 | 98.1961 | 124.0021 | -1.244e-10
126 | 99.1102 | 125.0024 | 6.3107e-11
127 | 100.0242 | 126.002 | 2.4889e-10
128 | 100.9382 | 127.0017 | 2.1897e-10
129 | 101.8522 | 128.0015 | -4.2413e-11
130 | 102.7662 | 129.0024 | 2.9613e-10
131 | 103.6803 | 130.0013 | 2.2206e-10
132 | 104.5944 | 131.0018 | -1.8896e-10
133 | 105.5084 | 132.0015 | 3.5329e-10
134 | 106.4225 | 133.0016 | 1.7296e-11
135 | 107.3365 | 134.0011 | -3.9737e-11
136 | 108.3832 | 135.0011 | 1.1588e-10
137 | 109.2972 | 136.0018 | 3.115e-10
138 | 110.2113 | 137.0013 | 2.0351e-10
139 | 111.1253 | 138.0007 | 1.1235e-10
140 | 112.0393 | 139.0009 | -2.089e-10
141 | 112.9533 | 140.0007 | -6.4314e-11
142 | 113.8674 | 141.001 | 2.5807e-10
143 | 114.7814 | 142.0007 | 1.8941e-10
144 | 115.6955 | 143.0007 | 2.6693e-10
145 | 116.6095 | 144.0005 | 2.8699e-10
146 | 117.5236 | 145.0007 | 1.3126e-10
147 | 118.4376 | 146.0005 | 9.9845e-11
148 | 119.3516 | 147 | 1.9628e-10
149 | 120.2657 | 148.0005 | 2.2919e-10
150 | 121.1797 | 149.0006 | 6.9627e-10
151 | 122.0937 | 150.0004 | 2.2424e-10
152 | 123.0078 | 151 | -3.4732e-10
153 | 123.9218 | 151.9995 | -1.1397e-10
154 | 124.8358 | 153.0007 | 1.1895e-10
155 | 125.7499 | 153.9998 | -1.6298e-10
156 | 126.6639 | 154.9998 | 2.7784e-10
157 | 127.5779 | 156.0003 | 1.0236e-10
158 | 128.492 | 156.9998 | -4.9262e-10
159 | 129.406 | 157.9999 | 1.2118e-09
160 | 130.3201 | 159.0003 | 1.3241e-09
161 | 131.2342 | 159.9993 | 3.4866e-10
162 | 132.1482 | 161.0003 | -1.8893e-10
163 | 133.0623 | 161.9989 | 3.5918e-10
164 | 133.9763 | 162.9993 | 1.3038e-10
165 | 134.8903 | 163.9988 | 1.1103e-10
166 | 135.8043 | 164.9995 | 3.2453e-10
167 | 136.7184 | 165.9987 | 1.7023e-10
168 | 137.6324 | 166.9989 | 9.2309e-10
169 | 138.5465 | 167.9984 | -1.0435e-09
170 | 139.4605 | 168.9989 | 1.4675e-10
171 | 140.3746 | 169.9989 | -4.7971e-12
172 | 141.2886 | 170.999 | 1.168e-10
173 | 142.2026 | 171.9988 | 1.6189e-10
174 | 143.1167 | 172.9995 | -9.2646e-11
175 | 144.0307 | 173.998 | 4.9057e-11
176 | 144.9447 | 174.9986 | 5.4674e-10
177 | 145.8587 | 175.9988 | 1.504e-10
178 | 146.7727 | 176.9989 | -9.0906e-11
179 | 147.6868 | 177.998 | -3.1838e-10
180 | 148.6008 | 178.998 | 2.4048e-10
181 | 149.5148 | 179.998 | -6.7877e-11
182 | 150.4289 | 180.998 | 6.615e-11
183 | 151.3429 | 181.9981 | 2.9694e-10
184 | 152.257 | 182.9983 | 1.8545e-10
185 | 153.171 | 183.9977 | -1.5621e-10
186 | 154.0851 | 184.998 | 2.2314e-11
187 | 154.9991 | 185.9974 | 2.5479e-10
188 | 155.9131 | 186.9982 | 4.6206e-10
189 | 156.8272 | 188.0021 | -3.4427e-11
190 | 157.7412 | 189.0005 | 2.2656e-10
191 | 158.6552 | 190.0011 | 2.9893e-10
192 | 159.5693 | 191.0002 | 2.3029e-10
193 | 160.4833 | 192.001 | 1.0457e-10
194 | 161.3973 | 193.001 | 1.1697e-10
195 | 162.3114 | 194.0005 | 3.9238e-10
196 | 163.2254 | 195.0002 | 9.7222e-11
197 | 164.1395 | 196.0008 | 1.1533e-10
198 | 165.0535 | 196.9998 | 2.5236e-10
199 | 165.9675 | 198 | 3.4357e-10
200 | 166.8815 | 199.0006 | -5.0591e-11
201 | 167.7956 | 200.0011 | 2.0426e-10
202 | 168.7096 | 201 | 3.3568e-10
203 | 169.6237 | 202.0001 | 2.2799e-10
204 | 170.5377 | 202.9998 | 3.5388e-11
205 | 171.4517 | 204.0005 | 3.1578e-10
206 | 172.3658 | 204.9999 | 2.1127e-10
207 | 173.2798 | 205.9998 | 5.4251e-11
208 | 174.1939 | 206.9997 | 1.0744e-10
209 | 175.1079 | 207.9992 | 3.782e-10
210 | 176.0219 | 208.9993 | 3.2688e-10
211 | 176.9359 | 210.0001 | -1.2509e-10
212 | 177.3352 | 211.0109 | 3.4241e-08
213 | 177.7311 | 212.0162 | 3.4142e-08
214 | 178.1271 | 213.0189 | 3.3891e-08
215 | 178.5231 | 214.0056 | 3.3302e-08
216 | 178.919 | 215.0136 | 3.4164e-08
217 | 179.315 | 216.0201 | 3.4161e-08
218 | 179.7109 | 217.0234 | 3.3668e-08
219 | 180.1069 | 218.0079 | 3.3224e-08
220 | 180.5028 | 219.013 | 3.405e-08
221 | 180.8988 | 220.0195 | 3.4162e-08
222 | 181.2947 | 221.006 | 3.3229e-08
223 | 181.6907 | 222.0106 | 3.355e-08
224 | 182.0867 | 223.0152 | 3.3832e-08
225 | 182.4827 | 224.0196 | 3.4018e-08
226 | 182.8787 | 225.008 | 3.3274e-08
227 | 183.2746 | 226.0138 | 3.406e-08
228 | 183.6706 | 227.017 | 3.3619e-08
229 | 184.0665 | 228.0196 | 3.3877e-08
230 | 184.4625 | 229.0091 | 3.3796e-08
231 | 184.8585 | 230.0153 | 3.3516e-08
232 | 185.2544 | 231.0208 | 3.5002e-08
233 | 185.6504 | 232.0037 | 3.1061e-08
234 | 186.0463 | 233.0092 | 3.2849e-08
235 | 186.4423 | 234.0139 | 3.4075e-08
236 | 186.8383 | 235.0201 | 3.4429e-08
237 | 187.2342 | 236.0054 | 3.4591e-08
238 | 187.6302 | 237.0102 | 3.3799e-08
239 | 188.0261 | 238.0137 | 3.3753e-08
240 | 188.4221 | 239.0217 | 3.406e-08
241 | 188.818 | 240.0109 | 3.3148e-08
242 | 189.214 | 241.0123 | 3.3565e-08
243 | 189.6099 | 242.0155 | 3.4035e-08
244 | 190.0059 | 243.0039 | 3.273e-08
245 | 190.4018 | 244.0098 | 3.41e-08
246 | 190.7978 | 245.0141 | 3.3354e-08
247 | 191.1938 | 246.0175 | 3.3334e-08
248 | 191.5897 | 247.0037 | 3.3046e-08
249 | 191.9857 | 248.008 | 3.373e-08
250 | 192.3816 | 249.0154 | 3.361e-08
251 | 192.7776 | 250.0178 | 3.3278e-08
252 | 193.1736 | 251.0051 | 3.2864e-08
253 | 193.5695 | 252.0092 | 3.3641e-08
254 | 193.9655 | 253.0147 | 3.3663e-08
255 | 194.3614 | 254.0036 | 3.2827e-08
256 | 194.7574 | 255.0067 | 3.3203e-08
257 | 195.1533 | 256.0087 | 3.3462e-08
258 | 195.5493 | 257.0155 | 3.3809e-08
259 | 195.9453 | 258.0048 | 3.2949e-08
260 | 196.3412 | 259.0098 | 3.3177e-08
261 | 196.7372 | 260.0123 | 3.3418e-08
262 | 197.1331 | 261.0165 | 3.3621e-08
263 | 197.5291 | 262.003 | 3.3076e-08
264 | 197.9251 | 263.0094 | 3.3708e-08
265 | 198.321 | 264.0137 | 3.3212e-08
266 | 198.717 | 264.998 | 3.3484e-08
267 | 199.113 | 266.0023 | 3.3183e-08
268 | 199.509 | 267.0105 | 3.3819e-08
269 | 199.9049 | 268.0169 | 3.3127e-08
270 | 200.3009 | 268.9996 | 3.2531e-08
271 | 200.6968 | 270.0034 | 3.3773e-08
272 | 201.0928 | 271.0126 | 3.3614e-08
273 | 201.4888 | 272.0156 | 3.3282e-08
274 | 201.8847 | 273.0027 | 3.2627e-08
275 | 202.2807 | 274.0054 | 3.3267e-08
276 | 202.6766 | 275.0078 | 3.3399e-08
277 | 203.0726 | 275.9974 | 3.3053e-08
278 | 203.4686 | 277.0047 | 3.3133e-08
279 | 203.8645 | 278.0101 | 3.3322e-08
280 | 204.2604 | 279.0123 | 3.3357e-08
281 | 204.6564 | 279.9995 | 3.2809e-08
282 | 205.0524 | 281.0031 | 3.3415e-08
283 | 205.4483 | 282.009 | 3.3139e-08
284 | 205.8443 | 283.0124 | 3.3312e-08
285 | 206.2402 | 283.9965 | 3.2857e-08
286 | 206.6362 | 285.0044 | 3.3418e-08
287 | 207.0322 | 286.011 | 3.3245e-08
288 | 207.4281 | 286.9962 | 3.2315e-08
289 | 207.8241 | 287.9989 | 3.3288e-08
290 | 208.22 | 289.0036 | 3.3318e-08
291 | 208.616 | 290.0127 | 3.3605e-08
292 | 209.012 | 290.9979 | 3.2266e-08
293 | 209.4079 | 292.0035 | 3.4143e-08
294 | 209.8039 | 293.0039 | 3.8499e-08
295 | 210.1999 | 294.01 | 3.4279e-08
296 | 210.5958 | 294.9994 | 3.1443e-08
297 | 210.9918 | 296.0067 | 3.246e-08
298 | 211.3877 | 297.0091 | 3.278e-08
299 | 211.7837 | 297.9929 | 3.243e-08
300 | 212.1796 | 299.0004 | 3.3092e-08
301 | 212.5755 | 300.0044 | 3.2717e-08
302 | 212.9715 | 301.0096 | 3.2836e-08
303 | 213.3675 | 301.9962 | 3.2434e-08
304 | 213.7635 | 302.9979 | 3.3188e-08
305 | 214.1594 | 304.0081 | 3.3251e-08
306 | 214.5554 | 305.0111 | 3.2409e-08
307 | 214.9514 | 305.9982 | 3.2583e-08
308 | 215.3473 | 307.0012 | 3.2704e-08
309 | 215.7433 | 308.0049 | 3.2635e-08
310 | 216.1392 | 308.9949 | 3.2457e-08
311 | 216.5352 | 309.9977 | 3.2807e-08
312 | 216.9311 | 311.0007 | 3.3057e-08
313 | 217.3271 | 312.0065 | 3.3189e-08
314 | 217.723 | 312.9946 | 3.2708e-08
315 | 218.119 | 314.0009 | 3.3022e-08
316 | 218.5149 | 315.006 | 3.279e-08
317 | 218.9109 | 316.0085 | 3.2389e-08
318 | 219.3068 | 316.994 | 3.22e-08
319 | 219.7028 | 318.0012 | 3.3081e-08
320 | 220.0988 | 319.0056 | 3.2644e-08
321 | 220.4947 | 319.9924 | 3.2374e-08
322 | 220.8907 | 320.9961 | 3.3051e-08
323 | 221.2866 | 321.9994 | 3.2962e-08
324 | 221.6826 | 323.0088 | 3.2937e-08
325 | 222.0786 | 323.9941 | 3.1986e-08
326 | 222.4745 | 324.9951 | 3.2814e-08
327 | 222.8705 | 326.0009 | 3.2994e-08
328 | 223.2664 | 327.0072 | 3.3151e-08
329 | 223.6624 | 327.9969 | 3.2169e-08
330 | 224.0584 | 329.0006 | 3.2684e-08
331 | 224.4543 | 330.0023 | 3.2837e-08
332 | 224.8503 | 330.9875 | 3.234e-08
333 | 225.2462 | 331.9964 | 3.3028e-08
334 | 225.6422 | 333.0019 | 3.2582e-08
335 | 226.0381 | 334.0081 | 3.2762e-08
336 | 226.4341 | 334.9911 | 3.2096e-08
337 | 226.83 | 335.9944 | 3.284e-08
338 | 227.226 | 337.0027 | 3.2634e-08
339 | 227.6219 | 338.0065 | 3.2427e-08
340 | 228.0179 | 338.9912 | 3.2096e-08
341 | 228.4138 | 339.9969 | 3.2906e-08
342 | 228.8098 | 341.0014 | 3.2841e-08
343 | 229.2057 | 341.9909 | 3.222e-08
344 | 229.6016 | 342.9948 | 3.2758e-08
345 | 229.9976 | 343.9967 | 3.2685e-08
346 | 230.3936 | 345.0011 | 3.2841e-08
347 | 230.7895 | 345.9925 | 3.218e-08
348 | 231.1855 | 347.0002 | 3.2516e-08
349 | 231.5814 | 347.9997 | 3.2695e-08
350 | 231.9774 | 349.0023 | 3.2714e-08
351 | 232.3734 | 349.9896 | 3.2263e-08
352 | 232.7693 | 350.9974 | 3.2565e-08
353 | 233.1653 | 352.0009 | 3.2501e-08
354 | 233.5612 | 352.9864 | 3.2057e-08
355 | 233.9572 | 353.9925 | 3.2812e-08
356 | 234.3531 | 354.9972 | 3.2686e-08
357 | 234.7491 | 356.0038 | 3.2565e-08
358 | 235.145 | 356.9892 | 3.1937e-08
359 | 235.541 | 357.9926 | 3.2658e-08
360 | 235.937 | 358.9965 | 3.2814e-08
361 | 236.3329 | 360.0044 | 3.2546e-08
362 | 236.7289 | 360.9926 | 3.1827e-08
363 | 237.1248 | 361.9959 | 3.256e-08
364 | 237.5208 | 362.9958 | 3.2563e-08
365 | 237.9168 | 363.9845 | 3.2103e-08
366 | 238.3127 | 364.9923 | 3.2337e-08
367 | 238.7087 | 365.9962 | 3.2425e-08
368 | 239.1046 | 366.9988 | 3.2263e-08
369 | 239.5006 | 367.9857 | 3.2058e-08
370 | 239.8965 | 368.9906 | 3.2356e-08
371 | 240.2925 | 369.9993 | 3.2425e-08
372 | 240.6884 | 371.0016 | 3.2492e-08
373 | 241.0844 | 371.9871 | 3.1928e-08
374 | 241.4803 | 372.9922 | 3.2577e-08
375 | 241.8763 | 373.9992 | 3.2207e-08
376 | 242.2723 | 374.9866 | 3.175e-08
377 | 242.6682 | 375.9894 | 3.2471e-08
378 | 243.0642 | 376.9916 | 3.2405e-08
379 | 243.4601 | 377.9987 | 3.2572e-08
380 | 243.8561 | 378.9871 | 3.1588e-08
381 | 244.252 | 379.9903 | 3.2225e-08
382 | 244.648 | 380.9939 | 3.2443e-08
383 | 245.0439 | 381.9986 | 3.2479e-08
384 | 245.4399 | 382.9869 | 3.1746e-08
385 | 245.8359 | 383.9955 | 3.2335e-08
386 | 246.2318 | 384.9972 | 3.2294e-08
387 | 246.6277 | 385.9983 | 3.2322e-08
388 | 247.0237 | 386.9874 | 3.1869e-08
389 | 247.4197 | 387.9933 | 3.2203e-08
390 | 247.8156 | 389 | 3.2259e-08
391 | 248.2116 | 389.9858 | 3.1738e-08
392 | 248.6075 | 390.9869 | 3.222e-08
393 | 249.0035 | 391.9947 | 3.2346e-08
394 | 249.3994 | 393.0006 | 3.2252e-08
395 | 249.7954 | 393.985 | 3.1501e-08
396 | 250.1914 | 394.99 | 3.2268e-08
397 | 250.5873 | 395.993 | 3.2242e-08
398 | 250.9833 | 396.9998 | 3.2162e-08
399 | 251.3793 | 397.9895 | 3.1601e-08
400 | 251.7752 | 398.9929 | 3.2157e-08
401 | 252.1711 | 399.9948 | 3.2231e-08
402 | 252.5671 | 400.9825 | 3.1657e-08
403 | 252.963 | 401.9906 | 3.2194e-08
404 | 253.359 | 402.9975 | 3.209e-08
405 | 253.755 | 403.9984 | 3.2057e-08
406 | 254.1509 | 404.9814 | 3.1471e-08
407 | 254.5469 | 405.9877 | 3.2141e-08
408 | 254.9429 | 406.9958 | 3.2131e-08
409 | 255.3388 | 408.0001 | 3.197e-08
410 | 255.7348 | 408.9868 | 3.1534e-08
411 | 256.1307 | 409.989 | 3.2075e-08
412 | 256.5267 | 410.9962 | 3.2066e-08
413 | 256.9226 | 411.9854 | 3.1503e-08
414 | 257.3186 | 412.9872 | 3.182e-08
415 | 257.7145 | 413.9902 | 3.1998e-08
416 | 258.1104 | 414.9943 | 3.1999e-08
417 | 258.5064 | 415.9846 | 3.1364e-08
418 | 258.9024 | 416.9918 | 3.2004e-08
419 | 259.2983 | 417.9929 | 3.192e-08
420 | 259.6943 | 418.9969 | 3.1933e-08
421 | 260.0903 | 419.9841 | 3.1446e-08
422 | 260.4863 | 420.9921 | 3.1777e-08
423 | 260.8822 | 421.998 | 3.1838e-08
424 | 261.2782 | 422.9825 | 3.3133e-08
425 | 261.6741 | 423.9851 | 3.13e-08
426 | 262.0701 | 424.9897 | 3.0765e-08
427 | 262.466 | 425.9974 | 3.6546e-08
428 | 262.862 | 426.9844 | 2.7927e-08
429 | 263.2579 | 427.9853 | 3.2566e-08
430 | 263.6539 | 428.9806 | 4.5714e-08
431 | 264.0498 | 429.9977 | 4.0535e-08
432 | 264.4458 | 430.9894 | 3.6012e-08
433 | 264.8417 | 431.9891 | 2.7847e-08
434 | 265.2377 | 432.9901 | 3.7454e-08
435 | 265.6336 | 433.9808 | 2.9942e-08
436 | 266.0296 | 434.9855 | 3.2855e-08
437 | 266.4255 | 435.9962 | 3.2356e-08
438 | 266.8215 | 436.9978 | 3.0327e-08
439 | 267.2174 | 437.9818 | 3.2347e-08
440 | 267.6134 | 438.9881 | 3.0226e-08
441 | 268.0093 | 439.994 | 3.2396e-08
442 | 268.4053 | 441.0011 | 3.0209e-08
443 | 268.8013 | 441.984 | 3.2349e-08
444 | 269.1973 | 442.9854 | 3.1234e-08
445 | 269.5932 | 443.9954 | 3.2725e-08
446 | 269.9892 | 444.9812 | 3.166e-08
447 | 270.3851 | 445.9905 | 3.3498e-08
448 | 270.7811 | 446.9903 | 3.1519e-08
449 | 271.1771 | 447.9954 | 3.3258e-08
450 | 271.573 | 448.9803 | 3.0445e-08
451 | 271.969 | 449.9879 | 2.9525e-08
452 | 272.365 | 450.9983 | 2.926e-08
453 | 272.7609 | 451.9875 | 2.3636e-08
454 | 273.1569 | 452.9838 | 3.9267e-08
455 | 273.5528 | 453.9892 | 3.8289e-08
456 | 273.9488 | 454.9965 | 2.8088e-08
457 | 274.3447 | 455.9792 | 2.5088e-08
458 | 274.7407 | 456.9853 | 2.8754e-08
459 | 275.1366 | 457.9901 | 3.0469e-08
460 | 275.5326 | 458.9937 | 3.0562e-08
461 | 275.9286 | 459.9845 | 3.1088e-08
462 | 276.3245 | 460.986 | 3.0216e-08
463 | 276.7205 | 461.9886 | 3.059e-08
464 | 277.1164 | 462.9961 | 3.1494e-08
465 | 277.5124 | 463.984 | 3.099e-08
466 | 277.9084 | 464.9941 | 3.1246e-08
467 | 278.3043 | 465.9937 | 3.1337e-08
468 | 278.7003 | 466.9776 | 3.0323e-08
469 | 279.0963 | 467.9844 | 3.1456e-08
470 | 279.4922 | 468.9899 | 3.1598e-08
471 | 279.8882 | 469.9966 | 3.1603e-08
472 | 280.2842 | 470.9798 | 3.1035e-08
473 | 280.6801 | 471.986 | 3.2024e-08
474 | 281.0761 | 472.9918 | 3.1221e-08
475 | 281.472 | 473.9987 | 2.9443e-08
476 | 281.8679 | 474.9884 | 3.3204e-08
477 | 282.2639 | 475.986 | 3.0865e-08
478 | 282.6598 | 476.9916 | 3.2759e-08
479 | 283.0558 | 477.9808 | 2.9419e-08
480 | 283.4517 | 478.9886 | 3.0456e-08
481 | 283.8477 | 479.9877 | 3.1084e-08
482 | 284.2436 | 480.9905 | 3.1838e-08
483 | 284.6396 | 481.9796 | 3.1019e-08
484 | 285.0355 | 482.9862 | 3.1344e-08
485 | 285.4315 | 483.994 | 3.1263e-08
486 | 285.8275 | 484.9962 | 3.094e-08
487 | 286.2234 | 485.9823 | 3.0399e-08
488 | 286.6194 | 486.9865 | 3.1033e-08
489 | 287.0154 | 487.9973 | 3.1302e-08
490 | 287.4113 | 488.9803 | 3.0432e-08
491 | 287.8073 | 489.9806 | 3.083e-08
492 | 288.2032 | 490.9904 | 3.0993e-08
493 | 288.5992 | 491.9976 | 3.1431e-08
494 | 288.9952 | 492.9848 | 3.0716e-08
495 | 289.3911 | 493.9843 | 3.0917e-08
496 | 289.787 | 494.9877 | 3.1188e-08
497 | 290.183 | 495.9951 | 3.1292e-08
498 | 290.579 | 496.9854 | 3.1017e-08
499 | 290.9749 | 497.9889 | 3.1196e-08
500 | 291.3709 | 498.9905 | 3.1117e-08
501 | 291.7669 | 499.9763 | 3.0565e-08
502 | 292.1628 | 500.9814 | 3.0796e-08
503 | 292.5588 | 501.9914 | 3.1634e-08
504 | 292.9548 | 502.9909 | 3.0884e-08
505 | 293.3507 | 503.9781 | 3.0463e-08
506 | 293.7467 | 504.9836 | 3.1201e-08
507 | 294.1426 | 505.9903 | 3.1555e-08
508 | 294.5386 | 506.9999 | 3.1272e-08
509 | 294.9345 | 507.9783 | 3.0198e-08
510 | 295.3305 | 508.9823 | 3.1759e-08
511 | 295.7264 | 509.9905 | 3.0414e-08
512 | 296.1224 | 510.9816 | 3.0478e-08
513 | 296.5183 | 511.984 | 3.1197e-08
514 | 296.9143 | 512.9873 | 3.0821e-08
515 | 297.3102 | 513.9901 | 3.0146e-08
516 | 297.7062 | 514.9772 | 2.9893e-08
517 | 298.1022 | 515.9926 | 3.1739e-08
518 | 298.4981 | 516.9872 | 3.0102e-08
519 | 298.8941 | 517.9912 | 3.0975e-08
520 | 299.29 | 518.9835 | 3.0264e-08
521 | 299.686 | 519.9865 | 3.1206e-08
522 | 300.0819 | 520.9955 | 3.0613e-08
523 | 300.4779 | 521.9765 | 3.0106e-08
524 | 300.8738 | 522.9821 | 3.1e-08
525 | 301.2698 | 523.9871 | 3.0968e-08
526 | 301.6658 | 524.9935 | 3.1398e-08
527 | 302.0617 | 525.9809 | 3.0451e-08
528 | 302.4577 | 526.9813 | 3.061e-08
529 | 302.8536 | 527.9856 | 3.0825e-08
530 | 303.2496 | 528.9953 | 3.0774e-08
531 | 303.6455 | 529.9851 | 3.0717e-08
532 | 304.0414 | 530.9882 | 3.0706e-08
533 | 304.4374 | 531.9896 | 3.0653e-08
534 | 304.8333 | 532.9794 | 3.0119e-08
535 | 305.2293 | 533.9815 | 3.0473e-08
536 | 305.6253 | 534.9931 | 3.1472e-08
537 | 306.0212 | 535.9937 | 3.0768e-08
538 | 306.4172 | 536.9762 | 3.0116e-08
539 | 306.8132 | 537.9821 | 3.0803e-08
540 | 307.2091 | 538.9858 | 3.0449e-08
541 | 307.6051 | 539.9987 | 3.1503e-08
542 | 308.001 | 540.9833 | 3.0058e-08
543 | 308.397 | 541.9839 | 3.0563e-08
544 | 308.7929 | 542.989 | 3.0514e-08
545 | 309.1889 | 543.9764 | 3.0226e-08
546 | 309.5848 | 544.9846 | 3.1448e-08
547 | 309.9807 | 545.9871 | 3.0654e-08
548 | 310.3767 | 546.991 | 3.0717e-08
549 | 310.7726 | 547.9785 | 3.0048e-08
550 | 311.1686 | 548.984 | 3.0807e-08
551 | 311.5646 | 549.9919 | 3.137e-08
552 | 311.9606 | 550.9969 | 3.073e-08
553 | 312.3565 | 551.9812 | 3.0164e-08
554 | 312.7525 | 552.9841 | 3.0586e-08
555 | 313.1484 | 553.9916 | 3.0695e-08
556 | 313.5444 | 554.9813 | 3.0782e-08
557 | 313.9404 | 555.9812 | 3.0408e-08
558 | 314.3363 | 556.9877 | 3.0516e-08
559 | 314.7323 | 557.9904 | 3.0408e-08
560 | 315.1282 | 558.977 | 3.0092e-08
561 | 315.5242 | 559.9881 | 3.147e-08
562 | 315.9201 | 560.9911 | 3.0536e-08
563 | 316.3161 | 561.9912 | 3.0253e-08
564 | 316.712 | 562.9802 | 2.9909e-08
565 | 317.108 | 563.9811 | 3.0486e-08
566 | 317.5039 | 564.9946 | 3.1413e-08
567 | 317.8999 | 565.98 | 2.9727e-08
568 | 318.2959 | 566.9789 | 3.0367e-08
569 | 318.6918 | 567.9875 | 3.0516e-08
570 | 319.0878 | 568.9906 | 3.0761e-08
571 | 319.4837 | 569.9827 | 3.0745e-08
572 | 319.8797 | 570.9867 | 3.046e-08
573 | 320.2757 | 571.9865 | 2.9944e-08
574 | 320.6716 | 572.992 | 3.0013e-08
575 | 321.0676 | 573.9791 | 2.979e-08
576 | 321.4635 | 574.9922 | 3.1425e-08
577 | 321.8595 | 575.9922 | 3.0526e-08
578 | 322.2555 | 576.975 | 2.9752e-08
579 | 322.6514 | 577.9791 | 3.0409e-08
580 | 323.0474 | 578.9847 | 3.0641e-08
581 | 323.4433 | 579.9976 | 3.1324e-08
582 | 323.8393 | 580.9775 | 2.9389e-08
583 | 324.2352 | 581.9855 | 2.9842e-08
584 | 324.6312 | 582.9852 | 2.9954e-08
585 | 325.0271 | 583.9919 | 3.0623e-08
586 | 325.4231 | 584.9866 | 3.0737e-08
587 | 325.8191 | 585.9863 | 3.0316e-08
588 | 326.2151 | 586.9886 | 3.0253e-08
589 | 326.611 | 587.9756 | 2.9871e-08
590 | 327.007 | 588.9817 | 3.0321e-08
591 | 327.4029 | 589.9926 | 3.1619e-08
592 | 327.7989 | 590.9958 | 3.0424e-08
593 | 328.1949 | 591.9776 | 2.939e-08
594 | 328.5908 | 592.9805 | 3.1222e-08
595 | 328.9868 | 593.9879 | 3.0421e-08
596 | 329.3827 | 594.9984 | 3.168e-08
597 | 329.7787 | 595.9842 | 2.8979e-08
598 | 330.1747 | 596.9816 | 2.8932e-08
599 | 330.5707 | 597.9905 | 2.9944e-08
600 | 330.9666 | 598.9963 | 2.9784e-08
601 | 331.3626 | 599.9837 | 3.0847e-08
602 | 331.7585 | 600.9882 | 3.0728e-08
603 | 332.1545 | 601.9865 | 3.004e-08
604 | 332.5505 | 602.9778 | 2.9617e-08
605 | 332.9464 | 603.9837 | 3.004e-08
606 | 333.3423 | 604.9913 | 3.118e-08
607 | 333.7383 | 605.9982 | 3.0506e-08
608 | 334.1342 | 606.9789 | 2.9136e-08
609 | 334.5302 | 607.9843 | 2.9701e-08
610 | 334.9261 | 608.9901 | 2.9638e-08
611 | 335.3221 | 609.9976 | 3.0891e-08
612 | 335.718 | 610.984 | 2.9846e-08
613 | 336.114 | 611.9837 | 2.9604e-08
614 | 336.51 | 612.9896 | 2.9764e-08
615 | 336.9059 | 613.9774 | 2.9219e-08
616 | 337.3019 | 614.9809 | 3.085e-08
617 | 337.6978 | 615.9919 | 3.096e-08
618 | 338.0938 | 616.9938 | 2.9741e-08
619 | 338.4898 | 617.9792 | 2.9162e-08
620 | 338.8857 | 618.9847 | 3.0969e-08
621 | 339.2816 | 619.9934 | 4.4106e-08
622 | 339.6776 | 620.9936 | 3.2298e-08
623 | 340.0736 | 621.9815 | 2.6253e-08
624 | 340.4696 | 622.9879 | 3.4851e-08
625 | 340.8655 | 623.9919 | 2.9527e-08
626 | 341.2615 | 624.9774 | 2.9276e-08
627 | 341.6574 | 625.9868 | 3.0778e-08
628 | 342.0534 | 626.9911 | 2.9883e-08
629 | 342.4494 | 627.9933 | 2.9446e-08
630 | 342.8453 | 628.9799 | 2.8946e-08
631 | 343.2413 | 629.985 | 2.9208e-08
632 | 343.6372 | 630.991 | 3.0628e-08
633 | 344.0332 | 631.9973 | 3.0003e-08
634 | 344.4291 | 632.9805 | 2.8907e-08
635 | 344.8251 | 633.9849 | 2.938e-08
636 | 345.221 | 634.9891 | 2.923e-08
637 | 345.617 | 635.9801 | 2.9717e-08
638 | 346.0129 | 636.9891 | 3.046e-08
639 | 346.4089 | 637.9869 | 2.912e-08
640 | 346.8049 | 638.9907 | 2.9291e-08
641 | 347.2008 | 639.9778 | 2.8761e-08
642 | 347.5968 | 640.9837 | 2.9924e-08
643 | 347.9927 | 641.9952 | 3.0569e-08
644 | 348.3887 | 642.9944 | 2.9515e-08
645 | 348.7846 | 643.9801 | 2.8686e-08
646 | 349.1806 | 644.9858 | 2.9358e-08
647 | 349.5765 | 645.9887 | 2.918e-08
648 | 349.9725 | 646.9819 | 2.9916e-08
649 | 350.3685 | 647.9879 | 2.9875e-08
650 | 350.7645 | 648.9849 | 2.909e-08
651 | 351.1604 | 649.9942 | 2.9308e-08
652 | 351.5564 | 650.9824 | 2.8708e-08
653 | 351.9523 | 651.9846 | 3.0015e-08
654 | 352.3483 | 652.9919 | 3.0316e-08
655 | 352.7442 | 653.994 | 2.7876e-08
656 | 353.1402 | 654.9808 | 2.8066e-08
657 | 353.5362 | 655.9847 | 2.9165e-08
658 | 353.9321 | 656.9904 | 2.9828e-08
659 | 354.3281 | 657.981 | 2.9566e-08
660 | 354.724 | 658.9837 | 2.9234e-08
661 | 355.12 | 659.9871 | 2.964e-08
662 | 355.5159 | 660.9938 | 2.8995e-08
663 | 355.9119 | 661.979 | 2.8427e-08
664 | 356.3078 | 662.9865 | 3.031e-08
665 | 356.7038 | 663.9955 | 2.9933e-08
666 | 357.0997 | 664.9939 | 2.8959e-08
667 | 357.4957 | 665.9805 | 2.8479e-08
668 | 357.8916 | 666.9853 | 2.8928e-08
669 | 358.2876 | 667.9924 | 3.0224e-08
670 | 358.6836 | 668.9808 | 2.9495e-08
671 | 359.0795 | 669.9825 | 2.894e-08
672 | 359.4755 | 670.9855 | 2.8891e-08
673 | 359.8714 | 671.9917 | 2.9044e-08
674 | 360.2674 | 672.9814 | 2.9362e-08
675 | 360.6633 | 673.9862 | 3.0251e-08
676 | 361.0593 | 674.99 | 2.9157e-08
677 | 361.4552 | 675.9902 | 2.8785e-08
678 | 361.8512 | 676.9769 | 2.8549e-08
679 | 362.2471 | 677.9869 | 2.9326e-08
680 | 362.6431 | 678.9921 | 3.0224e-08
681 | 363.0391 | 679.9813 | 2.9142e-08
682 | 363.435 | 680.981 | 2.8835e-08
683 | 363.8309 | 681.9872 | 2.8968e-08
684 | 364.2269 | 682.9921 | 2.8886e-08
685 | 364.6228 | 683.9802 | 2.9272e-08
686 | 365.0188 | 684.9865 | 3.0195e-08
687 | 365.4147 | 685.9879 | 2.8793e-08
688 | 365.8106 | 686.993 | 2.8777e-08
689 | 366.2066 | 687.9794 | 2.8401e-08
690 | 366.6025 | 688.9873 | 2.9612e-08
691 | 366.9985 | 689.9909 | 3.0169e-08
692 | 367.3945 | 690.9775 | 2.8564e-08
693 | 367.7904 | 691.9855 | 2.8978e-08
694 | 368.1864 | 692.9866 | 2.8658e-08
695 | 368.5823 | 693.9915 | 2.9036e-08
696 | 368.9783 | 694.981 | 2.959e-08
697 | 369.3742 | 695.9849 | 2.9478e-08
698 | 369.7702 | 696.989 | 2.8785e-08
699 | 370.1662 | 697.9923 | 2.8731e-08
700 | 370.5621 | 698.9835 | 2.828e-08
701 | 370.958 | 699.9852 | 2.9948e-08
702 | 371.354 | 700.9939 | 2.9889e-08
703 | 371.75 | 701.9779 | 2.8138e-08
704 | 372.1459 | 702.9835 | 2.8663e-08
705 | 372.5419 | 703.9853 | 2.8754e-08
706 | 372.9378 | 704.9905 | 2.9795e-08
707 | 373.3337 | 705.9829 | 2.958e-08
708 | 373.7297 | 706.9843 | 2.875e-08
709 | 374.1257 | 707.9885 | 2.873e-08
710 | 374.5216 | 708.9895 | 2.8597e-08
711 | 374.9176 | 709.979 | 2.8656e-08
712 | 375.3135 | 710.9896 | 3.0407e-08
713 | 375.7095 | 711.9919 | 2.913e-08
714 | 376.1054 | 712.9776 | 2.8077e-08
715 | 376.5014 | 713.9793 | 2.8332e-08
716 | 376.8974 | 714.9838 | 2.8515e-08
717 | 377.2933 | 715.9932 | 3.0229e-08
718 | 377.6893 | 716.9839 | 2.9023e-08
719 | 378.0852 | 717.9839 | 2.8358e-08
720 | 378.4812 | 718.9874 | 2.8551e-08
721 | 378.8771 | 719.9948 | 2.8601e-08
722 | 379.2731 | 720.9796 | 2.9058e-08
723 | 379.669 | 721.9886 | 2.9906e-08
724 | 380.065 | 722.988 | 2.8394e-08
725 | 380.4609 | 723.9742 | 2.7967e-08
726 | 380.8569 | 724.9827 | 2.8631e-08
727 | 381.2528 | 725.9858 | 2.9561e-08
728 | 381.6488 | 726.9982 | 3.0153e-08
729 | 382.0447 | 727.9782 | 2.7983e-08
730 | 382.4407 | 728.9814 | 2.8441e-08
731 | 382.8366 | 729.9918 | 2.8624e-08
732 | 383.2326 | 730.9911 | 2.9096e-08
733 | 383.6286 | 731.9799 | 2.9435e-08
734 | 384.0245 | 732.9868 | 2.8978e-08
735 | 384.4204 | 733.9894 | 2.8401e-08
736 | 384.8164 | 734.9774 | 2.7967e-08
737 | 385.2123 | 735.9818 | 2.8921e-08
738 | 385.6083 | 736.988 | 2.9939e-08
739 | 386.0042 | 737.9935 | 2.9279e-08
740 | 386.4002 | 738.981 | 2.792e-08
741 | 386.7961 | 739.9835 | 2.8297e-08
742 | 387.1921 | 740.9894 | 2.831e-08
743 | 387.5881 | 741.9902 | 2.9833e-08
744 | 387.984 | 742.9804 | 2.8916e-08
745 | 388.38 | 743.9852 | 2.8305e-08
746 | 388.776 | 744.9871 | 2.8287e-08
747 | 389.1719 | 745.9741 | 2.7767e-08
748 | 389.5679 | 746.9802 | 2.9828e-08
749 | 389.9638 | 747.9902 | 2.9842e-08
750 | 390.3598 | 748.9933 | 2.8317e-08
751 | 390.7558 | 749.9774 | 2.7654e-08
752 | 391.1517 | 750.9819 | 2.8189e-08
753 | 391.5477 | 751.9856 | 2.9381e-08
754 | 391.9436 | 752.9952 | 3.0041e-08
755 | 392.3396 | 753.9813 | 2.8054e-08
756 | 392.7355 | 754.9854 | 2.8241e-08
757 | 393.1315 | 755.9885 | 2.8127e-08
758 | 393.5275 | 756.9735 | 2.8036e-08
759 | 393.9234 | 757.9832 | 3.0084e-08
760 | 394.3194 | 758.9866 | 2.8995e-08
761 | 394.7153 | 759.989 | 2.8085e-08
762 | 395.1113 | 760.9782 | 2.7749e-08
763 | 395.5073 | 761.9817 | 2.7917e-08
764 | 395.9032 | 762.9885 | 2.998e-08
765 | 396.2992 | 763.9951 | 2.9705e-08
766 | 396.6951 | 764.9769 | 2.7426e-08
767 | 397.0911 | 765.9821 | 2.8153e-08
768 | 397.487 | 766.9893 | 2.8221e-08
769 | 397.883 | 767.9783 | 2.8856e-08
770 | 398.279 | 768.9825 | 2.9755e-08
771 | 398.6749 | 769.9838 | 2.8417e-08
772 | 399.0709 | 770.9906 | 2.8173e-08
773 | 399.4668 | 771.9784 | 2.7854e-08
774 | 399.8628 | 772.9819 | 2.887e-08
775 | 400.2587 | 773.9896 | 3.002e-08
776 | 400.6546 | 774.9961 | 2.8913e-08
777 | 401.0506 | 775.9788 | 2.7286e-08
778 | 401.4466 | 776.9863 | 2.8051e-08
779 | 401.8425 | 777.9896 | 2.8004e-08
780 | 402.2384 | 778.9747 | 2.9108e-08
781 | 402.6344 | 779.9849 | 2.953e-08
782 | 403.0304 | 780.9866 | 2.7677e-08
783 | 403.4263 | 781.9929 | 2.812e-08
784 | 403.8223 | 782.9786 | 2.7874e-08
785 | 404.2183 | 783.9796 | 2.8688e-08
786 | 404.6142 | 784.9903 | 3.0322e-08
787 | 405.0102 | 785.9943 | 2.8245e-08
788 | 405.4062 | 786.9811 | 2.7482e-08
789 | 405.8021 | 787.9832 | 2.7977e-08
790 | 406.1981 | 788.9881 | 2.8777e-08
791 | 406.594 | 789.9761 | 2.9216e-08
792 | 406.9899 | 790.9824 | 2.8995e-08
793 | 407.3859 | 791.9869 | 2.7956e-08
794 | 407.7818 | 792.99 | 2.7984e-08
795 | 408.1778 | 793.9775 | 2.7376e-08
796 | 408.5737 | 794.9839 | 2.9763e-08
797 | 408.9697 | 795.9927 | 2.9616e-08
798 | 409.3657 | 796.9933 | 2.7714e-08
799 | 409.7616 | 797.9765 | 2.7278e-08
800 | 410.1576 | 798.9868 | 2.8034e-08
801 | 410.5536 | 799.9887 | 2.9246e-08
802 | 410.9495 | 800.9779 | 2.9035e-08
803 | 411.3455 | 801.981 | 2.8519e-08
804 | 411.7414 | 802.9847 | 2.8398e-08
805 | 412.1374 | 803.9918 | 2.7705e-08
806 | 412.5334 | 804.9787 | 2.9478e-08
807 | 412.9293 | 805.9828 | 3.0324e-08
808 | 413.3253 | 806.989 | 2.7965e-08
809 | 413.7212 | 807.9905 | 2.6944e-08
810 | 414.1172 | 808.9807 | 2.7204e-08
811 | 414.5131 | 809.9859 | 2.659e-08
812 | 414.9091 | 810.9878 | 3.086e-08
813 | 415.305 | 811.9974 | 3.0082e-08
814 | 415.701 | 812.9838 | 2.6975e-08
815 | 416.0969 | 813.9861 | 2.7557e-08
816 | 416.4929 | 814.9929 | 2.9937e-08
817 | 416.8888 | 815.9768 | 2.6512e-08
818 | 417.2848 | 816.9814 | 2.9535e-08
819 | 417.6807 | 817.9898 | 2.7557e-08
820 | 418.0767 | 818.9921 | 2.8091e-08
821 | 418.4726 | 819.978 | 2.867e-08
822 | 418.8686 | 820.9819 | 2.8695e-08
823 | 419.2645 | 821.9881 | 2.9748e-08
824 | 419.6605 | 822.9984 | 2.8998e-08
825 | 420.0564 | 823.9835 | 2.7186e-08
826 | 420.4524 | 824.9871 | 2.7661e-08
827 | 420.8483 | 825.9895 | 2.7667e-08
828 | 421.2443 | 826.9771 | 2.9136e-08
829 | 421.6402 | 827.9858 | 2.9429e-08
830 | 422.0361 | 828.9875 | 2.7646e-08
831 | 422.4321 | 829.9926 | 2.7666e-08
832 | 422.8281 | 830.9801 | 2.7036e-08
833 | 423.224 | 831.9849 | 2.9278e-08
834 | 423.62 | 832.9897 | 2.9678e-08
835 | 424.0159 | 833.9984 | 2.8231e-08
836 | 424.4119 | 834.9782 | 2.7005e-08
837 | 424.8079 | 835.983 | 2.7582e-08
838 | 425.2038 | 836.9965 | 2.8694e-08
839 | 425.5998 | 837.9785 | 2.8817e-08
840 | 425.9957 | 838.9854 | 2.8826e-08
841 | 426.3916 | 839.9897 | 2.7558e-08
842 | 426.7876 | 840.9919 | 2.7595e-08
843 | 427.1835 | 841.9815 | 2.7154e-08
844 | 427.5795 | 842.9851 | 2.9497e-08
845 | 427.9754 | 843.9933 | 2.9397e-08
846 | 428.3714 | 844.9937 | 2.7381e-08
847 | 428.7674 | 845.9822 | 2.7143e-08
848 | 429.1633 | 846.9852 | 2.7576e-08
849 | 429.5593 | 847.989 | 2.913e-08
850 | 429.9552 | 848.9791 | 2.8998e-08
851 | 430.3512 | 849.982 | 2.7997e-08
852 | 430.7472 | 850.991 | 2.7583e-08
853 | 431.1431 | 851.9915 | 2.7345e-08
854 | 431.5391 | 852.9792 | 2.7889e-08
855 | 431.935 | 853.9814 | 2.9544e-08
856 | 432.3309 | 854.987 | 2.8568e-08
857 | 432.7269 | 855.9973 | 2.7561e-08
858 | 433.1229 | 856.9802 | 2.6883e-08
859 | 433.5188 | 857.9872 | 2.7712e-08
860 | 433.9148 | 858.9898 | 2.9513e-08
861 | 434.3108 | 859.9777 | 2.8558e-08
862 | 434.7067 | 860.9835 | 2.7425e-08
863 | 435.1027 | 861.9884 | 2.74e-08
864 | 435.4986 | 862.9922 | 2.7408e-08
865 | 435.8946 | 863.9755 | 2.8544e-08
866 | 436.2905 | 864.9888 | 2.9649e-08
867 | 436.6865 | 865.9892 | 2.7509e-08
868 | 437.0824 | 866.9947 | 2.7456e-08
869 | 437.4784 | 867.9839 | 2.7003e-08
870 | 437.8743 | 868.9847 | 2.874e-08
871 | 438.2702 | 869.9922 | 2.9748e-08
872 | 438.6662 | 870.98 | 2.746e-08
873 | 439.0622 | 871.9844 | 2.7347e-08
874 | 439.4581 | 872.9867 | 2.7797e-08
875 | 439.8541 | 873.9895 | 2.8395e-08
876 | 440.25 | 874.9802 | 2.8927e-08
877 | 440.646 | 875.9858 | 2.851e-08
878 | 441.0419 | 876.9866 | 2.7207e-08
879 | 441.4379 | 877.996 | 2.7455e-08
880 | 441.8338 | 878.9832 | 2.7166e-08
881 | 442.2298 | 879.9847 | 2.9632e-08
882 | 442.6257 | 880.9949 | 2.891e-08
883 | 443.0217 | 881.9775 | 2.6508e-08
884 | 443.4176 | 882.9802 | 2.7149e-08
885 | 443.8136 | 883.9907 | 2.7549e-08
886 | 444.2095 | 884.9908 | 2.93e-08
887 | 444.6055 | 885.9819 | 2.8604e-08
888 | 445.0015 | 886.9871 | 2.7459e-08
889 | 445.3974 | 887.9883 | 2.7166e-08
890 | 445.7934 | 888.9952 | 2.7283e-08
891 | 446.1893 | 889.9786 | 2.8442e-08
892 | 446.5853 | 890.9846 | 2.922e-08
893 | 446.9812 | 891.9899 | 2.7605e-08
894 | 447.3772 | 892.9786 | 2.6876e-08
895 | 447.7731 | 893.9816 | 2.7218e-08
896 | 448.1691 | 894.9852 | 2.8873e-08
897 | 448.565 | 895.9901 | 2.9324e-08
898 | 448.961 | 896.9762 | 2.7197e-08
899 | 449.3569 | 897.9836 | 2.7319e-08
900 | 449.7529 | 898.9896 | 2.725e-08
901 | 450.1489 | 899.9946 | 2.8587e-08
902 | 450.5448 | 900.9782 | 2.869e-08
903 | 450.9408 | 901.983 | 2.8091e-08
904 | 451.3367 | 902.9905 | 2.7349e-08
905 | 451.7327 | 903.9755 | 2.6717e-08
906 | 452.1287 | 904.9783 | 2.8181e-08
907 | 452.5246 | 905.9883 | 2.96e-08
908 | 452.9206 | 906.9935 | 2.8261e-08
909 | 453.3165 | 907.9783 | 2.6638e-08
910 | 453.7125 | 908.9836 | 2.7278e-08
911 | 454.1084 | 909.9836 | 2.7851e-08
912 | 454.5044 | 910.9893 | 2.9596e-08
913 | 454.9003 | 911.9844 | 2.8141e-08
914 | 455.2963 | 912.9868 | 2.715e-08
915 | 455.6923 | 913.9902 | 2.712e-08
916 | 456.0883 | 914.9745 | 2.7159e-08
917 | 456.4842 | 915.9794 | 2.9496e-08
918 | 456.8802 | 916.9877 | 2.8771e-08
919 | 457.2761 | 917.9902 | 2.7068e-08
920 | 457.6721 | 918.9749 | 2.6656e-08
921 | 458.068 | 919.9832 | 2.7687e-08
922 | 458.4639 | 920.9842 | 2.9401e-08
923 | 458.8599 | 921.9961 | 2.8708e-08
924 | 459.2559 | 922.9789 | 2.6649e-08
925 | 459.6518 | 923.9824 | 2.7023e-08
926 | 460.0478 | 924.9899 | 2.7804e-08
927 | 460.4438 | 925.9782 | 2.886e-08
928 | 460.8397 | 926.984 | 2.8536e-08
929 | 461.2357 | 927.9894 | 2.7116e-08
930 | 461.6316 | 928.9882 | 2.6965e-08
931 | 462.0276 | 929.9747 | 2.7157e-08
932 | 462.4235 | 930.9836 | 2.9601e-08
933 | 462.8195 | 931.9889 | 2.8375e-08
934 | 463.2154 | 932.9919 | 2.7101e-08
935 | 463.6114 | 933.9813 | 2.6664e-08
936 | 464.0073 | 934.9829 | 2.7579e-08
937 | 464.4033 | 935.9869 | 2.9515e-08
938 | 464.7993 | 936.9803 | 2.7997e-08
939 | 465.1952 | 937.9791 | 2.6878e-08
940 | 465.5912 | 938.9851 | 2.7164e-08
941 | 465.9872 | 939.9908 | 2.7652e-08
942 | 466.3831 | 940.9762 | 2.8669e-08
943 | 466.7791 | 941.9838 | 2.8724e-08
944 | 467.175 | 942.9861 | 2.6884e-08
945 | 467.571 | 943.9965 | 2.716e-08
946 | 467.967 | 944.9805 | 2.657e-08
947 | 468.3629 | 945.9818 | 2.9345e-08
948 | 468.7589 | 946.9904 | 2.9067e-08
949 | 469.1548 | 947.9756 | 2.6481e-08
950 | 469.5508 | 948.9806 | 2.6842e-08
951 | 469.9467 | 949.9891 | 2.7251e-08
952 | 470.3427 | 950.9907 | 2.9355e-08
953 | 470.7386 | 951.9755 | 2.8144e-08
954 | 471.1346 | 952.9827 | 2.6929e-08
955 | 471.5305 | 953.9907 | 2.7303e-08
956 | 471.9265 | 954.9935 | 2.6932e-08
957 | 472.3225 | 955.9813 | 2.8594e-08
958 | 472.7185 | 956.9815 | 2.8556e-08
959 | 473.1144 | 957.9897 | 2.7039e-08
960 | 473.5104 | 958.9778 | 2.6484e-08
961 | 473.9064 | 959.9797 | 2.6746e-08
962 | 474.3023 | 960.9849 | 2.9189e-08
963 | 474.6983 | 961.989 | 2.904e-08
964 | 475.0942 | 962.9798 | 2.6668e-08
965 | 475.4902 | 963.9837 | 2.686e-08
966 | 475.8862 | 964.9877 | 2.697e-08
967 | 476.2821 | 965.9888 | 2.872e-08
968 | 476.6781 | 966.9756 | 2.8587e-08
969 | 477.074 | 967.9865 | 2.7859e-08
970 | 477.47 | 968.9918 | 2.6886e-08
971 | 477.866 | 969.9752 | 2.6376e-08
972 | 478.2619 | 970.9754 | 2.8194e-08
973 | 478.6579 | 971.983 | 2.9638e-08
974 | 479.0538 | 972.9899 | 2.8113e-08
975 | 479.4498 | 973.9745 | 2.6349e-08
976 | 479.8457 | 974.9838 | 2.696e-08
977 | 480.2417 | 975.9833 | 2.7558e-08
978 | 480.6377 | 976.9875 | 2.9401e-08
979 | 481.0336 | 977.978 | 2.7984e-08
980 | 481.4296 | 978.9818 | 2.6748e-08
981 | 481.8255 | 979.9858 | 2.6852e-08
982 | 482.2215 | 980.9755 | 2.6463e-08
983 | 482.6174 | 981.9817 | 2.9303e-08
984 | 483.0134 | 982.9839 | 2.8811e-08
985 | 483.4093 | 983.9879 | 2.6701e-08
986 | 483.8053 | 984.9735 | 2.6306e-08
987 | 484.2012 | 985.9793 | 2.6777e-08
988 | 484.5971 | 986.9832 | 2.9204e-08
989 | 484.9931 | 987.9916 | 2.918e-08
990 | 485.389 | 988.9809 | 2.6579e-08
991 | 485.785 | 989.9796 | 2.6598e-08
992 | 486.181 | 990.9878 | 2.696e-08
993 | 486.577 | 991.9742 | 2.7904e-08
994 | 486.9729 | 992.9762 | 2.9193e-08
995 | 487.3689 | 993.986 | 2.7869e-08
996 | 487.7648 | 994.9874 | 2.665e-08
997 | 488.1608 | 995.9784 | 2.6407e-08
998 | 488.5567 | 996.9811 | 2.7759e-08
999 | 488.9527 | 997.9831 | 2.9193e-08
1000 | 489.3486 | 998.9907 | 2.8549e-08
1001 | 489.7446 | 999.9796 | 2.6282e-08