## B0.5-1
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 1001
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 1
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.00088588 | -3.6076e-10
2 | 0.91663 | 0.98338 | 8.9393e-10
3 | 1.654 | 2 | -2.3216e-10
4 | 2.3496 | 2.9942 | 8.1455e-10
5 | 3.2637 | 3.9981 | 3.3568e-10
6 | 4.0011 | 5.0001 | 4.1315e-10
7 | 4.6942 | 6.0042 | -3.9011e-10
8 | 5.4315 | 7 | -2.2483e-10
9 | 6.1246 | 8.0003 | 2.2611e-11
10 | 7.0387 | 8.9999 | -4.2175e-11
11 | 7.7761 | 9.9998 | 1.5395e-10
12 | 8.4692 | 10.9971 | 8.3429e-11
13 | 9.2065 | 11.9998 | 2.0158e-10
14 | 9.8996 | 12.9981 | 1.4157e-10
15 | 10.637 | 13.9999 | -1.0625e-11
16 | 11.33 | 15.0013 | -3.819e-10
17 | 12.2441 | 15.975 | 6.3693e-10
18 | 12.9815 | 16.9997 | 4.1964e-10
19 | 13.6745 | 17.9616 | 2.4885e-09
20 | 14.4119 | 18.9996 | -4.6417e-10
21 | 15.1051 | 19.9801 | 8.8349e-10
22 | 15.8425 | 20.9995 | 2.5558e-10
23 | 16.5381 | 22.0138 | -2.8625e-10
24 | 17.4522 | 22.9892 | 2.9629e-10
25 | 18.1895 | 23.9981 | 6.4972e-10
26 | 18.8826 | 25.0133 | -2.2008e-10
27 | 19.6199 | 25.9975 | 1.5156e-09
28 | 20.313 | 27 | 1.3767e-10
29 | 21.0504 | 28.0014 | 2.1704e-09
30 | 21.7435 | 29.0008 | -1.1948e-10
31 | 22.1395 | 30.0107 | 1.1157e-08
32 | 22.8768 | 31.0008 | 8.0034e-10
33 | 23.5699 | 31.996 | 3.3193e-10
34 | 24.3073 | 33.0008 | 5.5792e-10
35 | 25.0004 | 34.0011 | -2.7651e-10
36 | 25.3965 | 35.0096 | 1.1299e-08
37 | 26.1338 | 36.0007 | 7.6884e-10
38 | 26.8269 | 36.999 | 1.8364e-11
39 | 27.5643 | 38.0006 | 7.6023e-10
40 | 28.2574 | 39.0002 | -1.9643e-10
41 | 28.6534 | 40.0102 | 1.0963e-08
42 | 29.3908 | 41.0009 | 7.3548e-10
43 | 30.0839 | 41.9998 | -8.4823e-11
44 | 30.8213 | 43.0007 | 4.2037e-09
45 | 31.5144 | 43.9996 | -1.0502e-10
46 | 32.2517 | 45.0007 | 6.9922e-10
47 | 32.9448 | 45.9961 | 3.6673e-10
48 | 33.8589 | 46.9966 | 2.6438e-10
49 | 34.5962 | 48.0005 | 1.1137e-09
50 | 35.2893 | 49.0011 | -2.0452e-10
51 | 36.0266 | 50.0002 | 7.8067e-10
52 | 36.7198 | 50.9987 | 3.5245e-11
53 | 37.4571 | 52.0006 | 9.7198e-10
54 | 38.1502 | 52.9999 | -2.4518e-10
55 | 38.5462 | 54.0097 | 1.1017e-08
56 | 39.2835 | 55.0004 | 1.0487e-09
57 | 39.9766 | 55.9979 | 9.4007e-11
58 | 40.7139 | 57.0004 | 1.1267e-09
59 | 41.407 | 57.9989 | -1.0003e-10
60 | 41.803 | 59.0096 | 1.0981e-08
61 | 42.5403 | 60.0003 | 1.1675e-09
62 | 43.2333 | 60.9965 | 8.257e-11
63 | 43.9707 | 62.0002 | 1.6825e-09
64 | 44.6637 | 63.0024 | -4.7146e-10
65 | 45.0597 | 64.0142 | 1.0565e-08
66 | 45.797 | 65.0004 | 1.3057e-09
67 | 46.49 | 65.9974 | 8.3949e-11
68 | 47.2273 | 66.9996 | 1.2838e-09
69 | 47.9203 | 67.9989 | -1.9249e-10
70 | 48.3163 | 69.0089 | 1.1029e-08
71 | 49.0536 | 70.0001 | 1.3741e-09
72 | 49.7466 | 70.9913 | 6.6977e-10
73 | 50.4839 | 71.9994 | 1.7746e-09
74 | 51.1769 | 73.0002 | -1.7888e-10
75 | 51.9142 | 73.9998 | 1.3247e-09
76 | 52.6072 | 74.997 | 2.3672e-10
77 | 53.5212 | 75.9978 | 5.5134e-12
78 | 54.2585 | 76.999 | 2.218e-09
79 | 54.9515 | 77.9978 | 1.5347e-10
80 | 55.6888 | 78.999 | 1.7612e-09
81 | 56.3818 | 79.9919 | 5.8774e-10
82 | 57.1191 | 80.9993 | 1.2402e-09
83 | 57.8122 | 81.9937 | 4.8219e-10
84 | 58.5495 | 82.9988 | 1.6119e-09
85 | 59.2425 | 84.0032 | -6.0096e-11
86 | 60.1565 | 84.9939 | 2.5939e-10
87 | 60.8938 | 85.9992 | 1.9642e-09
88 | 61.5868 | 87.003 | -3.3676e-11
89 | 62.3241 | 87.9985 | 1.8302e-09
90 | 63.0171 | 88.9935 | 2.8651e-10
91 | 63.7544 | 89.9989 | 1.9289e-09
92 | 64.4474 | 91.0018 | -5.3182e-10
93 | 64.8433 | 92.0062 | 1.115e-08
94 | 65.5806 | 92.9985 | 2.1032e-09
95 | 66.2736 | 93.9979 | -4.0282e-10
96 | 67.0109 | 94.9981 | 1.991e-09
97 | 67.704 | 96.0002 | -4.1596e-10
98 | 68.4412 | 96.9986 | 1.7831e-09
99 | 69.1343 | 97.9949 | 3.2719e-10
100 | 69.5302 | 99.0076 | 1.0316e-08
101 | 70.2675 | 99.9981 | 2.1062e-09
102 | 70.9606 | 100.9966 | -3.8104e-11
103 | 71.6979 | 101.9988 | 1.9581e-09
104 | 72.3909 | 102.9947 | 9.6589e-11
105 | 73.1282 | 103.9977 | 2.0308e-09
106 | 73.8212 | 104.996 | -1.3434e-10
107 | 74.5585 | 105.9976 | 1.9349e-09
108 | 75.2515 | 106.9969 | 2.8773e-10
109 | 75.6475 | 108.0107 | 1.0471e-08
110 | 76.3847 | 109.0014 | 1.8832e-09
111 | 77.0778 | 109.9976 | 2.316e-10
112 | 77.8151 | 111.0008 | 2.3233e-09
113 | 78.5081 | 111.997 | -7.9216e-12
114 | 79.2454 | 113.001 | 1.7709e-09
115 | 79.9384 | 113.9994 | 5.1857e-11
116 | 80.6757 | 115.0007 | 2.3609e-09
117 | 81.3687 | 115.9965 | 3.3144e-10
118 | 82.106 | 117.0005 | 2.1667e-09
119 | 82.7989 | 118.0009 | -1.6059e-10
120 | 83.195 | 119.0085 | 1.1202e-08
121 | 83.9322 | 120.0002 | 2.4648e-09
122 | 84.6252 | 121.0012 | -2.7902e-10
123 | 85.3625 | 121.9999 | 2.2104e-09
124 | 86.0555 | 122.9967 | 2.6602e-10
125 | 86.7928 | 124.0003 | 3.6022e-09
126 | 87.4858 | 124.9951 | 1.8332e-10
127 | 88.2231 | 126 | 2.9576e-09
128 | 88.9162 | 126.9937 | 4.6607e-10
129 | 89.3121 | 128.008 | 1.1017e-08
130 | 90.0494 | 129.0002 | 2.5946e-09
131 | 90.7425 | 129.9951 | 1.5326e-10
132 | 91.4798 | 130.9998 | 2.7079e-09
133 | 92.1728 | 131.9988 | -2.4771e-10
134 | 92.9101 | 132.9996 | 3.0835e-09
135 | 93.6031 | 133.9983 | -1.1127e-09
136 | 94.3404 | 134.9993 | 2.3511e-09
137 | 95.0334 | 135.9841 | 1.3538e-09
138 | 95.7706 | 136.9996 | 3.8891e-09
139 | 96.4636 | 137.9958 | -4.452e-10
140 | 97.2009 | 138.999 | 1.5618e-09
141 | 97.894 | 139.9996 | 3.5059e-10
142 | 98.6312 | 140.9992 | 3.5297e-09
143 | 99.3243 | 141.9825 | 1.0831e-09
144 | 100.0616 | 142.9989 | 3.3661e-09
145 | 100.7546 | 143.9966 | -3.7674e-10
146 | 101.4919 | 144.9986 | 2.5157e-09
147 | 102.1849 | 146.0031 | -1.3293e-09
148 | 102.9222 | 146.9981 | 1.6029e-09
149 | 103.6152 | 147.9983 | 2.6067e-10
150 | 104.3525 | 148.9987 | 3.1133e-09
151 | 105.0456 | 149.9865 | 1.2166e-09
152 | 105.7828 | 150.9983 | 3.9983e-09
153 | 106.4758 | 151.99 | 1.7512e-10
154 | 106.8718 | 153.0084 | 1.0299e-08
155 | 107.609 | 153.9981 | 1.3731e-09
156 | 108.302 | 154.9986 | 1.5061e-10
157 | 109.0393 | 155.9985 | 3.1648e-09
158 | 109.7323 | 156.992 | 5.419e-10
159 | 110.4696 | 157.9978 | 3.484e-09
160 | 111.1626 | 158.989 | 4.7248e-10
161 | 111.8999 | 159.9976 | 3.6972e-09
162 | 112.5929 | 160.9917 | 2.6319e-10
163 | 113.3302 | 161.9971 | 3.4295e-09
164 | 114.0232 | 162.9933 | 1.537e-10
165 | 114.7605 | 163.9972 | 3.217e-09
166 | 115.4535 | 164.9955 | -1.1168e-10
167 | 116.1908 | 165.9973 | 3.1529e-09
168 | 116.8839 | 166.9934 | 1.612e-10
169 | 117.6212 | 167.9969 | 3.262e-09
170 | 118.3142 | 168.9952 | -1.104e-10
171 | 118.7102 | 170.0049 | 1.1001e-08
172 | 119.4474 | 170.9971 | 3.2987e-09
173 | 120.1404 | 171.9936 | 1.6348e-10
174 | 120.8777 | 172.9974 | 3.4432e-09
175 | 121.5707 | 173.9934 | -2.4843e-10
176 | 122.308 | 174.9967 | 3.2998e-09
177 | 123.001 | 175.9933 | 1.1428e-10
178 | 123.7383 | 176.997 | 3.5084e-09
179 | 124.4313 | 177.9937 | -8.3473e-11
180 | 125.1686 | 178.9958 | 3.5037e-09
181 | 125.8616 | 179.9924 | 1.193e-10
182 | 126.5989 | 180.9964 | 3.7295e-09
183 | 127.2919 | 181.995 | -1.7073e-10
184 | 127.6879 | 183.0068 | 1.1299e-08
185 | 128.4251 | 183.9957 | 3.4862e-09
186 | 129.1182 | 184.9904 | 7.0976e-10
187 | 129.8554 | 185.9951 | 4.0926e-09
188 | 130.5485 | 186.988 | 4.7602e-10
189 | 131.2858 | 187.9998 | 4.2981e-09
190 | 131.9788 | 188.9889 | 5.2901e-10
191 | 132.7161 | 189.9992 | 4.2079e-09
192 | 133.4091 | 190.9944 | -1.8111e-10
193 | 133.8051 | 192.013 | 1.0705e-08
194 | 134.5424 | 192.9994 | 3.3372e-09
195 | 135.2354 | 193.9959 | 4.3353e-10
196 | 135.9727 | 194.9985 | 3.6536e-09
197 | 136.6657 | 195.9918 | 5.9229e-10
198 | 137.0617 | 197.0049 | 1.1149e-08
199 | 137.799 | 197.9984 | 3.9433e-09
200 | 138.492 | 198.9924 | 7.4095e-10
201 | 139.2292 | 199.999 | 4.2611e-09
202 | 139.9222 | 200.9905 | 6.329e-10
203 | 140.6595 | 201.9983 | 4.3357e-09
204 | 141.3525 | 202.9879 | 6.8196e-10
205 | 142.2665 | 203.995 | -1.4894e-10
206 | 143.0037 | 204.9981 | 4.1341e-09
207 | 143.6968 | 205.9961 | -4.5451e-10
208 | 144.4341 | 206.9978 | 3.9639e-09
209 | 145.1271 | 208.002 | -6.3764e-10
210 | 145.8644 | 208.9975 | 3.6304e-09
211 | 146.5575 | 210.0004 | 4.6068e-10
212 | 146.9568 | 211.0245 | 3.6625e-08
213 | 147.3527 | 212.0593 | 3.965e-08
214 | 147.7487 | 213.0716 | 3.5307e-08
215 | 148.1446 | 214.0326 | 3.2135e-08
216 | 148.5406 | 215.0079 | 3.33e-08
217 | 148.9366 | 216.0294 | 3.6478e-08
218 | 149.3325 | 217.0596 | 4.0116e-08
219 | 149.7285 | 218.06 | 3.5177e-08
220 | 150.1244 | 219.0489 | 3.2008e-08
221 | 150.5204 | 220.0197 | 3.2349e-08
222 | 150.9163 | 221.0148 | 3.5299e-08
223 | 151.3123 | 222.0352 | 4.0368e-08
224 | 151.7082 | 223.0682 | 3.7514e-08
225 | 152.1042 | 224.066 | 3.2914e-08
226 | 152.5001 | 225.0182 | 3.0957e-08
227 | 152.8961 | 226.0153 | 3.4594e-08
228 | 153.292 | 227.0338 | 3.8954e-08
229 | 153.6879 | 228.071 | 3.9484e-08
230 | 154.0839 | 229.0612 | 3.3485e-08
231 | 154.4798 | 230.0399 | 3.1323e-08
232 | 154.8758 | 231.0157 | 3.3027e-08
233 | 155.2717 | 232.0178 | 3.5841e-08
234 | 155.6677 | 233.0533 | 4.0993e-08
235 | 156.0636 | 234.0732 | 3.5494e-08
236 | 156.4596 | 235.0558 | 3.1808e-08
237 | 157.1968 | 235.989 | 4.5654e-09
238 | 157.8899 | 236.997 | 1.464e-10
239 | 158.2858 | 238.0601 | 4.1227e-08
240 | 158.6818 | 239.0816 | 3.5876e-08
241 | 159.0777 | 240.0462 | 3.1482e-08
242 | 159.4737 | 241.0118 | 3.1842e-08
243 | 159.8697 | 242.028 | 3.5976e-08
244 | 160.2656 | 243.0327 | 4.0195e-08
245 | 160.6615 | 244.0685 | 3.8145e-08
246 | 161.0575 | 245.0633 | 3.3114e-08
247 | 161.4534 | 246.0312 | 3.1149e-08
248 | 161.8493 | 247.01 | 3.3591e-08
249 | 162.2453 | 248.0293 | 3.8428e-08
250 | 162.6412 | 249.0725 | 4.0461e-08
251 | 163.0372 | 250.0769 | 3.4841e-08
252 | 163.4331 | 251.0335 | 3.0272e-08
253 | 163.8291 | 252.009 | 3.2571e-08
254 | 164.225 | 253.0382 | 3.5551e-08
255 | 164.621 | 254.0435 | 4.0798e-08
256 | 165.0169 | 255.0706 | 3.6066e-08
257 | 165.4129 | 256.0544 | 3.2264e-08
258 | 166.1502 | 257.0062 | 5.116e-09
259 | 166.8432 | 257.9947 | 1.2974e-10
260 | 167.2392 | 259.05 | 4.1468e-08
261 | 167.6351 | 260.0759 | 3.6744e-08
262 | 168.0311 | 261.0642 | 3.2359e-08
263 | 168.7684 | 261.994 | 4.7871e-09
264 | 169.4614 | 262.9979 | -6.5713e-10
265 | 169.8574 | 264.0664 | 4.155e-08
266 | 170.2533 | 265.07 | 3.5704e-08
267 | 170.6493 | 266.0596 | 3.2086e-08
268 | 171.3865 | 266.9988 | 7.2849e-09
269 | 172.0796 | 268.0096 | -4.0962e-10
270 | 172.4756 | 269.0479 | 4.062e-08
271 | 172.8715 | 270.0901 | 3.6831e-08
272 | 173.2675 | 271.0646 | 3.2536e-08
273 | 174.0048 | 272.0067 | 8.4607e-09
274 | 174.6978 | 272.9946 | -9.5475e-10
275 | 175.0938 | 274.0538 | 4.3264e-08
276 | 175.4898 | 275.0765 | 3.7306e-08
277 | 175.8857 | 276.0529 | 3.0275e-08
278 | 176.623 | 276.9958 | 4.8427e-09
279 | 177.316 | 278.0027 | 1.1745e-09
280 | 177.712 | 279.0522 | 4.1743e-08
281 | 178.1079 | 280.0702 | 3.5292e-08
282 | 178.5039 | 281.0606 | 3.3956e-08
283 | 179.2412 | 282.0005 | 6.303e-09
284 | 179.9343 | 283.0027 | 1.1732e-09
285 | 180.3303 | 284.0373 | 3.9031e-08
286 | 180.7263 | 285.0788 | 3.988e-08
287 | 181.1222 | 286.072 | 3.374e-08
288 | 181.5181 | 287.0216 | 2.8897e-08
289 | 181.9141 | 288.0091 | 3.3876e-08
290 | 182.31 | 289.0331 | 3.6991e-08
291 | 183.0473 | 290.0068 | 5.7783e-09
292 | 183.7403 | 290.9909 | 2.5874e-10
293 | 184.1363 | 292.0418 | 3.0773e-08
294 | 184.5322 | 293.0177 | 3.2233e-08
295 | 184.9281 | 294.0417 | 3.6118e-08
296 | 185.3241 | 295.0558 | 4.0996e-08
297 | 185.7201 | 296.0803 | 3.6364e-08
298 | 186.116 | 297.063 | 3.1692e-08
299 | 186.8533 | 297.9899 | 5.8473e-09
300 | 187.5464 | 298.9981 | 1.4154e-10
301 | 187.9423 | 300.0637 | 4.1858e-08
302 | 188.3383 | 301.0897 | 3.6874e-08
303 | 188.7343 | 302.0551 | 3.1339e-08
304 | 189.4715 | 302.9962 | 5.9952e-09
305 | 190.1646 | 304.0039 | 1.2943e-10
306 | 190.5605 | 305.0672 | 4.1729e-08
307 | 190.9565 | 306.0764 | 3.6541e-08
308 | 191.3524 | 307.0643 | 3.2111e-08
309 | 192.0897 | 308.0042 | 6.0768e-09
310 | 192.7827 | 308.9932 | 1.0224e-10
311 | 193.1787 | 310.0529 | 4.1712e-08
312 | 193.5747 | 311.0814 | 3.6848e-08
313 | 193.9706 | 312.0773 | 3.2532e-08
314 | 194.7079 | 312.9921 | 5.2338e-09
315 | 195.4009 | 314.0002 | -4.5392e-10
316 | 195.7969 | 315.0611 | 4.2469e-08
317 | 196.1928 | 316.0886 | 3.7627e-08
318 | 196.5888 | 317.0581 | 3.1015e-08
319 | 197.3261 | 317.9991 | 6.147e-09
320 | 198.0192 | 319.002 | -3.2471e-10
321 | 198.4152 | 320.0515 | 4.0252e-08
322 | 198.8111 | 321.0782 | 3.8161e-08
323 | 199.2071 | 322.0654 | 3.2528e-08
324 | 199.9443 | 323.0057 | 6.86e-09
325 | 200.6374 | 323.9906 | 4.087e-10
326 | 201.0334 | 325.0549 | 4.1271e-08
327 | 201.4294 | 326.0875 | 3.7768e-08
328 | 201.8254 | 327.0738 | 3.2749e-08
329 | 202.5627 | 327.9955 | 6.9453e-09
330 | 203.2557 | 328.9952 | 5.8872e-10
331 | 203.6517 | 330.0643 | 4.1625e-08
332 | 204.0477 | 331.0744 | 3.6293e-08
333 | 204.4436 | 332.0614 | 3.2535e-08
334 | 205.1809 | 333.0013 | 6.7377e-09
335 | 205.8739 | 334.0045 | 4.5573e-10
336 | 206.6112 | 334.9911 | 6.4954e-09
337 | 207.3043 | 335.9936 | 1.8023e-10
338 | 207.7002 | 337.0498 | 3.0884e-08
339 | 208.0962 | 338.0296 | 3.2138e-08
340 | 208.4922 | 339.0328 | 3.577e-08
341 | 209.2295 | 339.9998 | 6.5942e-09
342 | 209.9226 | 340.9974 | 4.8468e-10
343 | 210.3185 | 342.0269 | 3.0012e-08
344 | 210.7144 | 343.0238 | 3.2686e-08
345 | 211.1104 | 344.0475 | 3.852e-08
346 | 211.8477 | 345.0045 | 6.0304e-09
347 | 212.5407 | 345.9923 | 5.0443e-11
348 | 213.278 | 346.9984 | 6.3782e-09
349 | 213.971 | 348.0018 | -6.8286e-11
350 | 214.367 | 349.067 | 4.2414e-08
351 | 214.7629 | 350.076 | 3.5943e-08
352 | 215.1589 | 351.0605 | 3.1296e-08
353 | 215.8962 | 352.0025 | 6.8716e-09
354 | 216.5892 | 352.986 | -5.5674e-11
355 | 217.3265 | 353.9961 | 6.9035e-09
356 | 218.0195 | 354.9944 | 1.0992e-10
357 | 218.7569 | 356.0055 | 6.617e-09
358 | 219.4499 | 356.9853 | 3.4377e-10
359 | 220.1872 | 357.9934 | 6.9989e-09
360 | 220.8803 | 358.994 | 3.3847e-10
361 | 221.6175 | 360.006 | 7.0531e-09
362 | 222.3106 | 360.9901 | 2.1308e-11
363 | 223.0479 | 362.0001 | 6.6768e-09
364 | 223.7409 | 362.9961 | 3.9976e-10
365 | 224.4781 | 363.9885 | 7.3057e-09
366 | 225.1712 | 364.9732 | 6.5042e-10
367 | 225.9085 | 365.9998 | 6.7095e-09
368 | 226.6016 | 366.9978 | 3.2973e-11
369 | 227.3389 | 367.992 | 7.2344e-09
370 | 228.032 | 368.9898 | -7.2381e-12
371 | 228.7693 | 370.0018 | 7.1254e-09
372 | 229.4623 | 371.0004 | 1.0862e-10
373 | 230.1996 | 371.9913 | 7.2325e-09
374 | 230.8926 | 372.9937 | -1.4458e-11
375 | 231.6299 | 374.0045 | 7.3589e-09
376 | 232.3229 | 374.9854 | 1.3098e-10
377 | 233.0602 | 375.9956 | 7.4208e-09
378 | 233.7533 | 376.9929 | 7.8352e-11
379 | 234.4906 | 378.0046 | 7.4004e-09
380 | 235.1837 | 378.9857 | 1.6713e-10
381 | 235.921 | 379.9967 | 7.4573e-09
382 | 236.6141 | 380.9963 | 7.948e-11
383 | 237.3514 | 382.0063 | 7.5011e-09
384 | 238.0444 | 382.9875 | 1.4494e-10
385 | 238.7817 | 383.9992 | 7.6705e-09
386 | 239.4747 | 384.9991 | -4.377e-11
387 | 240.212 | 386.0074 | 7.5478e-09
388 | 240.9051 | 386.9897 | 2.6172e-10
389 | 241.6424 | 388.0013 | 7.6447e-09
390 | 242.3354 | 389.0017 | 9.3674e-11
391 | 243.0728 | 389.9934 | 7.6135e-09
392 | 243.7658 | 390.9885 | 2.2238e-10
393 | 244.5031 | 392.0011 | 7.6561e-09
394 | 245.1962 | 393.0004 | 6.6694e-11
395 | 245.5922 | 394.0582 | 4.103e-08
396 | 245.9882 | 395.0884 | 3.6002e-08
397 | 246.3841 | 396.0552 | 3.0913e-08
398 | 247.1214 | 397.0078 | 7.9851e-09
399 | 247.8144 | 397.989 | 9.2027e-11
400 | 248.5518 | 398.9989 | 8.0598e-09
401 | 249.2448 | 399.9965 | 2.7552e-10
402 | 249.9821 | 400.9899 | 7.5692e-09
403 | 250.6751 | 401.9903 | 2.3679e-10
404 | 251.4125 | 403.001 | 7.9964e-09
405 | 252.1055 | 404.0028 | -2.0312e-10
406 | 252.8428 | 404.9896 | 8.1719e-09
407 | 253.5359 | 405.991 | 4.7143e-11
408 | 254.2732 | 407.0012 | 7.8484e-09
409 | 254.9662 | 408.0005 | 3.1818e-10
410 | 255.7035 | 408.9945 | 7.8473e-09
411 | 256.3966 | 409.9896 | 7.9065e-11
412 | 256.7925 | 411.0923 | 3.834e-08
413 | 257.1884 | 412.0531 | 3.0808e-08
414 | 257.9257 | 412.9933 | 8.1452e-09
415 | 258.6188 | 413.9918 | 6.8574e-11
416 | 259.3561 | 415.0019 | 8.2108e-09
417 | 260.0491 | 415.9872 | 2.0797e-10
418 | 260.7865 | 416.9962 | 8.2432e-09
419 | 261.4795 | 417.9954 | -2.4441e-11
420 | 262.2168 | 419.0056 | 8.1138e-09
421 | 262.9099 | 419.9861 | 1.6057e-10
422 | 263.6472 | 420.9984 | 8.3766e-09
423 | 264.3402 | 422.0002 | -5.6515e-11
424 | 265.0775 | 422.993 | 8.3158e-09
425 | 265.7705 | 423.9875 | 2.196e-10
426 | 266.5078 | 424.9994 | 8.375e-09
427 | 267.2009 | 426.0006 | -3.0452e-11
428 | 267.9382 | 426.9919 | 8.3917e-09
429 | 268.6313 | 427.9914 | 2.1613e-10
430 | 269.3686 | 429.0015 | 8.4762e-09
431 | 270.0616 | 430.0034 | -3.3133e-11
432 | 270.4576 | 431.0777 | 3.697e-08
433 | 270.8535 | 432.0575 | 3.0997e-08
434 | 271.5908 | 433.0003 | 8.5913e-09
435 | 272.2839 | 433.983 | 6.5017e-11
436 | 273.0212 | 434.9941 | 8.4417e-09
437 | 273.7142 | 435.991 | 1.8609e-10
438 | 274.4515 | 437.0042 | 8.7684e-09
439 | 275.1446 | 437.9825 | 5.6337e-11
440 | 275.8818 | 438.9957 | 8.6149e-09
441 | 276.5749 | 439.9949 | 2.81e-10
442 | 277.3122 | 441.0076 | 8.7251e-09
443 | 278.0052 | 441.9876 | 8.0379e-11
444 | 278.7425 | 442.9964 | 8.5316e-09
445 | 279.4356 | 443.9949 | 5.104e-10
446 | 280.1728 | 444.9917 | 8.7466e-09
447 | 280.8659 | 445.9876 | 3.2279e-10
448 | 281.6032 | 447.0002 | 9.0155e-09
449 | 282.2962 | 447.9965 | -3.8746e-11
450 | 282.6921 | 449.0218 | 3.0022e-08
451 | 283.4295 | 449.9965 | 8.9996e-09
452 | 284.1225 | 450.9958 | 6.1448e-11
453 | 284.8598 | 452.0061 | 8.698e-09
454 | 285.5528 | 452.9842 | 2.9372e-10
455 | 286.2901 | 453.9984 | 9.021e-09
456 | 286.9832 | 454.9963 | -4.9301e-11
457 | 287.7205 | 455.9897 | 8.7007e-09
458 | 288.4135 | 456.986 | 3.7787e-10
459 | 289.1508 | 458.0014 | 9.2497e-09
460 | 289.8438 | 459.0015 | -5.714e-11
461 | 290.2398 | 460.0511 | 4.0462e-08
462 | 290.9771 | 460.995 | 9.1251e-09
463 | 291.6701 | 461.9893 | 2.8467e-10
464 | 292.4075 | 463.0073 | 9.3097e-09
465 | 293.1005 | 463.987 | 1.0626e-10
466 | 293.8378 | 464.9987 | 9.1567e-09
467 | 294.5308 | 465.9955 | 3.3254e-10
468 | 295.2681 | 466.9891 | 9.4521e-09
469 | 295.9612 | 467.9897 | 1.1272e-10
470 | 296.3571 | 469.0581 | 4.0717e-08
471 | 297.0944 | 470.0016 | 9.3567e-09
472 | 297.7874 | 470.9807 | 5.6974e-11
473 | 298.5247 | 471.9975 | 9.45e-09
474 | 299.2178 | 472.9961 | 1.6534e-10
475 | 299.9551 | 474.0056 | 9.2606e-09
476 | 300.6482 | 474.9867 | 1.9996e-10
477 | 301.0441 | 476.0306 | 2.9683e-08
478 | 301.7814 | 477.0047 | 9.4344e-09
479 | 302.4744 | 477.9863 | 1.2026e-11
480 | 303.2118 | 478.996 | 9.3539e-09
481 | 303.9048 | 479.9891 | 2.1013e-10
482 | 304.642 | 481.0039 | 9.7352e-09
483 | 305.3351 | 481.9837 | 2.3078e-11
484 | 305.731 | 483.0525 | 4.0218e-08
485 | 306.4683 | 484.0001 | 9.6362e-09
486 | 307.1613 | 484.9923 | 9.4628e-10
487 | 307.8987 | 485.9938 | 1.0769e-08
488 | 308.5917 | 486.9852 | 4.1803e-10
489 | 308.9877 | 488.0634 | 4.2549e-08
490 | 309.725 | 488.9883 | 9.8853e-09
491 | 310.4181 | 489.985 | 1.9575e-10
492 | 311.1554 | 491.0007 | 1.0121e-08
493 | 311.8484 | 491.9993 | 2.5871e-10
494 | 312.2444 | 493.0503 | 4.0036e-08
495 | 312.9817 | 493.9957 | 9.777e-09
496 | 313.6747 | 494.9903 | 2.3129e-10
497 | 314.412 | 496.0058 | 9.9328e-09
498 | 315.105 | 496.9876 | 1.2326e-10
499 | 315.8423 | 497.996 | 9.8872e-09
500 | 316.5353 | 498.995 | 2.4706e-10
501 | 316.9313 | 500.0186 | 2.9245e-08
502 | 317.6686 | 500.993 | 1.0064e-08
503 | 318.3617 | 501.9962 | -3.4957e-10
504 | 319.0989 | 503.0017 | 9.8475e-09
505 | 319.792 | 503.9812 | 3.4084e-10
506 | 320.1879 | 505.0177 | 3.0158e-08
507 | 320.9252 | 506 | 1.0145e-08
508 | 321.6182 | 507.0008 | -4.3984e-10
509 | 322.3556 | 507.9886 | 1.0332e-08
510 | 323.0486 | 508.9878 | 2.6074e-10
511 | 323.7859 | 510.003 | 1.0218e-08
512 | 324.4789 | 510.9807 | 2.3845e-10
513 | 324.8749 | 512.048 | 4.0261e-08
514 | 325.6122 | 512.9996 | 1.0166e-08
515 | 326.3053 | 513.9946 | 2.2398e-10
516 | 327.0426 | 514.991 | 1.0352e-08
517 | 327.7356 | 515.9937 | 1.0503e-10
518 | 328.1316 | 517.0569 | 4.0721e-08
519 | 328.8689 | 518.0059 | 1.0335e-08
520 | 329.5619 | 518.9865 | 2.0523e-10
521 | 330.2992 | 519.9988 | 1.0466e-08
522 | 330.9922 | 520.9984 | 4.6314e-11
523 | 331.7296 | 521.9898 | 1.0236e-08
524 | 332.4226 | 522.987 | 2.9293e-10
525 | 332.8186 | 524.0326 | 2.9463e-08
526 | 333.5559 | 525.0023 | 1.0686e-08
527 | 334.2489 | 525.983 | 9.9077e-11
528 | 334.9862 | 526.996 | 1.0264e-08
529 | 335.6793 | 527.9826 | 1.5159e-09
530 | 336.0753 | 529.0172 | 3.0342e-08
531 | 336.8126 | 529.994 | 1.0669e-08
532 | 337.5056 | 530.9879 | 4.6612e-11
533 | 338.2429 | 532.0016 | 1.0486e-08
534 | 338.9359 | 532.9831 | 2.5793e-10
535 | 339.6733 | 533.9958 | 1.0757e-08
536 | 340.3663 | 534.9945 | 3.9021e-10
537 | 340.7623 | 536.0597 | 4.0308e-08
538 | 341.4996 | 536.9895 | 1.0528e-08
539 | 342.1926 | 537.989 | 1.8223e-10
540 | 342.9299 | 539.0002 | 1.0908e-08
541 | 343.623 | 539.9984 | 4.5747e-11
542 | 344.3603 | 540.9919 | 1.0616e-08
543 | 345.0533 | 541.9891 | 3.4307e-10
544 | 345.4493 | 543.0218 | 2.99e-08
545 | 346.1866 | 543.9883 | 1.0764e-08
546 | 346.8796 | 544.9831 | 9.2202e-11
547 | 347.6169 | 545.9966 | 1.0867e-08
548 | 348.31 | 546.9958 | 1.7964e-10
549 | 349.0473 | 547.9901 | 1.0963e-08
550 | 349.7403 | 548.9891 | 6.6898e-11
551 | 350.1363 | 550.057 | 4.0401e-08
552 | 350.8736 | 551.0046 | 1.0984e-08
553 | 351.5666 | 551.9836 | 1.5772e-10
554 | 352.3039 | 552.9958 | 1.1028e-08
555 | 352.997 | 553.9955 | 1.3047e-10
556 | 353.7343 | 554.9881 | 1.09e-08
557 | 354.4273 | 555.9844 | 2.0162e-10
558 | 355.1646 | 556.9991 | 1.0989e-08
559 | 355.8577 | 557.9934 | 1.0122e-10
560 | 356.595 | 558.9888 | 1.1305e-08
561 | 357.288 | 559.986 | 3.7026e-10
562 | 358.0253 | 561.0015 | 1.1162e-08
563 | 358.7183 | 561.9951 | 3.0239e-11
564 | 359.1143 | 563.0476 | 3.9235e-08
565 | 359.8516 | 563.9935 | 1.1248e-08
566 | 360.5446 | 564.9907 | 3.0227e-10
567 | 361.2819 | 565.99 | 1.1367e-08
568 | 361.9749 | 566.9835 | 4.0309e-11
569 | 362.7122 | 567.9995 | 1.1316e-08
570 | 363.4053 | 568.9948 | 3.5484e-11
571 | 364.1426 | 569.9872 | 9.6965e-09
572 | 364.8357 | 570.9847 | -5.1727e-10
573 | 365.5729 | 571.998 | 8.1193e-09
574 | 366.266 | 572.9759 | 9.1608e-10
575 | 367.0033 | 573.9887 | 1.1403e-08
576 | 367.6963 | 574.9888 | 1.384e-10
577 | 368.4336 | 576.001 | 1.153e-08
578 | 369.1267 | 576.9783 | 3.026e-10
579 | 369.864 | 577.9902 | 1.1464e-08
580 | 370.557 | 578.989 | 9.2278e-11
581 | 371.2943 | 580.0029 | 1.1576e-08
582 | 371.9873 | 580.9786 | 2.7832e-10
583 | 372.7246 | 581.9957 | 1.1711e-08
584 | 373.4177 | 582.9893 | 4.8855e-11
585 | 374.155 | 584.0022 | 1.1699e-08
586 | 374.8481 | 584.9835 | 2.1101e-10
587 | 375.5854 | 585.9958 | 1.1512e-08
588 | 376.2784 | 586.9875 | 8.7115e-10
589 | 377.0157 | 587.9883 | 1.1783e-08
590 | 377.7088 | 588.9825 | 2.8556e-10
591 | 378.446 | 590.0002 | 1.1853e-08
592 | 379.1391 | 590.9951 | 3.5771e-11
593 | 379.8764 | 591.989 | 1.1717e-08
594 | 380.5694 | 592.9825 | 3.107e-10
595 | 381.3067 | 594.0003 | 1.1967e-08
596 | 381.9997 | 594.9965 | 7.6735e-11
597 | 382.3957 | 596.0543 | 3.3399e-08
598 | 382.7917 | 596.9974 | 2.846e-08
599 | 383.5289 | 598.004 | 1.2144e-08
600 | 384.2219 | 599.0015 | 1.38e-10
601 | 384.9593 | 599.992 | 1.2022e-08
602 | 385.6523 | 600.9873 | 3.7055e-10
603 | 386.0483 | 602.0385 | 3.2911e-08
604 | 386.4442 | 603.0415 | 3.9015e-08
605 | 387.1815 | 603.9971 | 1.193e-08
606 | 387.8745 | 604.9871 | 3.9741e-10
607 | 388.2705 | 606.0427 | 3.259e-08
608 | 388.6664 | 607.0426 | 3.883e-08
609 | 389.4037 | 607.997 | 1.2131e-08
610 | 390.0967 | 608.9941 | 3.2591e-10
611 | 390.4927 | 610.0439 | 3.2098e-08
612 | 390.8886 | 611.0418 | 3.861e-08
613 | 391.6259 | 611.9978 | 1.2152e-08
614 | 392.3189 | 612.9962 | 1.7126e-10
615 | 393.0562 | 613.9886 | 1.244e-08
616 | 393.7492 | 614.985 | 9.4737e-12
617 | 394.1452 | 616.0662 | 3.3901e-08
618 | 394.5412 | 617.0131 | 2.9583e-08
619 | 395.2785 | 617.9924 | 1.25e-08
620 | 395.9715 | 618.9872 | 5.1366e-11
621 | 396.3675 | 620.0668 | 3.5249e-08
622 | 396.7634 | 621.017 | 2.8632e-08
623 | 397.5007 | 621.9911 | 1.2563e-08
624 | 398.1937 | 622.992 | -2.6415e-11
625 | 398.931 | 624.0024 | 1.2402e-08
626 | 399.6241 | 624.9782 | 2.9925e-10
627 | 400.3614 | 625.9933 | 1.2636e-08
628 | 401.0544 | 626.9896 | 1.0964e-10
629 | 401.4503 | 628.0692 | 3.4186e-08
630 | 401.8463 | 628.9986 | 2.8496e-08
631 | 402.5836 | 629.996 | 1.2718e-08
632 | 403.2766 | 630.9918 | 7.896e-11
633 | 404.0139 | 632.004 | 1.2679e-08
634 | 404.707 | 632.9816 | 2.6611e-10
635 | 405.4443 | 633.9958 | 1.2954e-08
636 | 406.1373 | 634.9941 | 8.4182e-11
637 | 406.8746 | 635.9904 | 1.2759e-08
638 | 407.5677 | 636.9869 | -2.9762e-10
639 | 408.305 | 637.9987 | 1.3037e-08
640 | 408.998 | 638.9999 | -3.9902e-10
641 | 409.7353 | 639.9893 | 1.2798e-08
642 | 410.4283 | 640.9838 | 2.5142e-10
643 | 411.1656 | 642.0013 | 1.2845e-08
644 | 411.8587 | 642.9949 | 1.1773e-10
645 | 412.596 | 643.9914 | 1.2882e-08
646 | 413.289 | 644.9883 | 3.4374e-11
647 | 414.0263 | 646.0004 | 1.3067e-08
648 | 414.7194 | 646.9839 | -1.904e-10
649 | 415.4567 | 647.9943 | 1.3213e-08
650 | 416.1497 | 648.9879 | -3.5002e-11
651 | 416.887 | 650.0037 | 1.3083e-08
652 | 417.5801 | 650.9822 | 1.3393e-10
653 | 418.3174 | 651.9933 | 1.308e-08
654 | 419.0104 | 652.9903 | 2.9298e-10
655 | 419.4064 | 654.0106 | 2.9389e-08
656 | 420.1436 | 654.9897 | 1.3173e-08
657 | 420.8367 | 655.9879 | 1.5145e-10
658 | 421.574 | 656.9987 | 1.4658e-08
659 | 422.2671 | 657.9708 | -3.183e-11
660 | 423.0044 | 658.9915 | 1.3299e-08
661 | 423.6974 | 659.9904 | 1.3963e-10
662 | 424.0934 | 661.0577 | 4.0026e-08
663 | 424.8307 | 661.9883 | 1.3316e-08
664 | 425.5237 | 662.9867 | -3.5018e-10
665 | 426.261 | 664.002 | 1.3574e-08
666 | 426.954 | 664.9819 | 1.5597e-09
667 | 427.6913 | 665.9908 | 1.3413e-08
668 | 428.3843 | 666.9882 | -4.5043e-11
669 | 429.1217 | 667.9995 | 1.3463e-08
670 | 429.8147 | 668.9764 | 1.3605e-10
671 | 430.552 | 669.9918 | 1.3502e-08
672 | 431.245 | 670.9846 | 4.8133e-10
673 | 431.9823 | 672.0017 | 1.3527e-08
674 | 432.6753 | 672.9826 | 8.2097e-11
675 | 433.4126 | 673.9935 | 1.3557e-08
676 | 434.1057 | 674.9907 | 2.7546e-10
677 | 434.843 | 676.0009 | 1.3608e-08
678 | 435.536 | 676.9785 | 1.879e-11
679 | 436.2733 | 677.9971 | 1.3612e-08
680 | 436.9663 | 678.99 | 3.041e-10
681 | 437.7036 | 679.9882 | 1.376e-08
682 | 438.3966 | 680.9813 | 1.7412e-11
683 | 439.1339 | 681.995 | 1.3512e-08
684 | 439.827 | 682.9861 | 6.7176e-10
685 | 440.5643 | 683.9869 | 1.3691e-08
686 | 441.2573 | 684.9858 | -8.5529e-11
687 | 441.6533 | 686.0596 | 3.55e-08
688 | 442.0492 | 687.0125 | 2.8463e-08
689 | 442.7865 | 687.9882 | 1.463e-08
690 | 443.4795 | 688.9863 | 1.6372e-10
691 | 444.2168 | 689.9971 | 1.3709e-08
692 | 444.9099 | 690.973 | 2.869e-10
693 | 445.3058 | 692.031 | 3.302e-08
694 | 445.7018 | 693.0441 | 3.8986e-08
695 | 446.4391 | 694.0016 | 1.3604e-08
696 | 447.1321 | 694.9765 | 5.4968e-10
697 | 447.8694 | 695.9902 | 1.4331e-08
698 | 448.5625 | 696.9901 | 7.4404e-11
699 | 448.9584 | 698.0583 | 3.3375e-08
700 | 449.3544 | 698.9976 | 2.9785e-08
701 | 450.0917 | 699.993 | 1.4169e-08
702 | 450.7847 | 700.9896 | 3.063e-10
703 | 451.1807 | 702.0451 | 3.3886e-08
704 | 451.5766 | 702.9942 | 2.9204e-08
705 | 452.3139 | 703.9933 | 1.4648e-08
706 | 453.0069 | 704.9922 | 4.0005e-12
707 | 453.7443 | 705.9892 | 1.419e-08
708 | 454.4373 | 706.9832 | 1.1663e-10
709 | 455.1746 | 707.9982 | 1.4688e-08
710 | 455.8676 | 708.9879 | 3.2658e-10
711 | 456.2635 | 710.0449 | 3.2704e-08
712 | 456.6595 | 711.0011 | 2.9738e-08
713 | 457.3968 | 711.9977 | 1.451e-08
714 | 458.0898 | 712.9787 | 3.8212e-11
715 | 458.8271 | 713.9892 | 1.4296e-08
716 | 459.5201 | 714.9824 | 2.7865e-10
717 | 460.2573 | 716.0004 | 1.4622e-08
718 | 460.9504 | 716.9781 | 8.7453e-11
719 | 461.6877 | 717.9893 | 1.4474e-08
720 | 462.3807 | 718.9821 | 3.8967e-10
721 | 463.118 | 720.0021 | 1.482e-08
722 | 463.8111 | 720.9771 | 2.9742e-10
723 | 464.5484 | 721.9915 | 1.4641e-08
724 | 465.2414 | 722.9826 | 4.5904e-10
725 | 465.9787 | 723.981 | 1.4863e-08
726 | 466.6718 | 724.9795 | 3.1412e-10
727 | 467.4091 | 725.9938 | 1.4785e-08
728 | 468.1021 | 726.9886 | 5.1354e-10
729 | 468.8394 | 727.9844 | 1.4839e-08
730 | 469.5324 | 728.9808 | 1.8289e-10
731 | 469.9284 | 730.0458 | 3.9348e-08
732 | 470.6657 | 730.9982 | 1.4559e-08
733 | 471.3587 | 731.9645 | -2.336e-11
734 | 472.096 | 732.9923 | 1.4865e-08
735 | 472.7891 | 733.9901 | -2.0971e-11
736 | 473.5264 | 734.9847 | 1.4983e-08
737 | 474.2194 | 735.9795 | 5.4154e-10
738 | 474.6154 | 736.9959 | 2.8118e-08
739 | 475.3527 | 737.9974 | 1.4888e-08
740 | 476.0457 | 738.9852 | 8.0367e-12
741 | 476.7829 | 739.9919 | 1.4728e-08
742 | 477.476 | 740.9839 | 4.7417e-10
743 | 477.872 | 742.0021 | 2.905e-08
744 | 478.6093 | 742.9857 | 1.5177e-08
745 | 479.3023 | 743.98 | 5.8132e-10
746 | 480.0397 | 744.9954 | 1.5044e-08
747 | 480.7327 | 745.9709 | 3.4345e-11
748 | 481.47 | 746.9875 | 1.5273e-08
749 | 482.163 | 747.9825 | 3.3399e-10
750 | 482.559 | 749.0467 | 3.7671e-08
751 | 483.2963 | 749.9854 | 1.5187e-08
752 | 483.9893 | 750.9753 | 2.5374e-10
753 | 484.7266 | 751.9918 | 1.5578e-08
754 | 485.4196 | 752.9898 | 3.6641e-10
755 | 485.8156 | 754.0257 | 3.8159e-08
756 | 486.5529 | 754.9944 | 1.5379e-08
757 | 487.2459 | 755.9829 | 2.8845e-10
758 | 487.9833 | 756.9817 | 1.5002e-08
759 | 488.6763 | 757.9796 | 1.8947e-10
760 | 489.0723 | 759.0352 | 3.7907e-08
761 | 489.8095 | 759.9952 | 1.5363e-08
762 | 490.5026 | 760.9666 | 6.3225e-10
763 | 491.2399 | 761.9894 | 1.5101e-08
764 | 491.9329 | 762.992 | -3.6963e-10
765 | 492.6702 | 763.9988 | 1.5429e-08
766 | 493.3632 | 764.9686 | 5.9832e-10
767 | 494.1005 | 765.9898 | 1.5847e-08
768 | 494.7936 | 766.9881 | 1.0203e-10
769 | 495.1895 | 768.0218 | 3.7583e-08
770 | 495.9268 | 768.9891 | 1.5473e-08
771 | 496.6198 | 769.9758 | 1.9495e-10
772 | 497.3571 | 770.9966 | 1.5684e-08
773 | 498.0501 | 771.9749 | 1.3348e-10
774 | 498.7875 | 772.9878 | 1.5716e-08
775 | 499.4805 | 773.9792 | 6.6857e-10
776 | 499.8764 | 774.9969 | 2.9181e-08
777 | 500.6137 | 775.9849 | 1.5498e-08
778 | 501.3067 | 776.9759 | 5.9208e-10
779 | 502.0439 | 777.9944 | 1.6005e-08
780 | 502.7369 | 778.9637 | 2.5841e-10
781 | 503.4743 | 779.987 | 1.5752e-08
782 | 504.1673 | 780.9837 | 5.2774e-11
783 | 504.5632 | 782.0397 | 3.8443e-08
784 | 505.3005 | 782.9845 | 1.5854e-08
785 | 505.9935 | 783.9758 | 2.0363e-10
786 | 506.7308 | 784.9931 | 1.5972e-08
787 | 507.4239 | 785.9874 | 2.4634e-10
788 | 508.1612 | 786.9852 | 1.584e-08
789 | 508.8542 | 787.9795 | 4.0489e-10
790 | 509.2502 | 788.9946 | 2.9075e-08
791 | 509.9874 | 789.9799 | 1.6079e-08
792 | 510.6804 | 790.9781 | -1.2634e-10
793 | 511.4178 | 791.992 | 1.6055e-08
794 | 512.1108 | 792.9832 | 4.9122e-10
795 | 512.8481 | 793.9832 | 1.6365e-08
796 | 513.5411 | 794.98 | 9.9644e-11
797 | 513.9371 | 796.0364 | 3.8488e-08
798 | 514.6744 | 796.9974 | 1.633e-08
799 | 515.3674 | 797.9696 | 3.1349e-10
800 | 516.1047 | 798.9916 | 1.6261e-08
801 | 516.7977 | 799.9756 | 8.7889e-10
802 | 517.535 | 800.9803 | 1.6135e-08
803 | 518.228 | 801.9738 | 4.8597e-10
804 | 518.624 | 802.9889 | 2.8629e-08
805 | 519.3613 | 803.9974 | 1.6415e-08
806 | 520.0543 | 804.9811 | -2.4126e-10
807 | 520.7916 | 805.989 | 1.631e-08
808 | 521.4847 | 806.9761 | 5.0825e-10
809 | 522.222 | 807.9955 | 1.6768e-08
810 | 522.9149 | 808.9755 | 2.2957e-10
811 | 523.3109 | 810.0286 | 3.7727e-08
812 | 524.0482 | 810.9948 | 1.6257e-08
813 | 524.7412 | 811.9877 | 4.5997e-10
814 | 525.4784 | 812.9877 | 1.6611e-08
815 | 526.1715 | 813.9818 | -7.6954e-11
816 | 526.5674 | 815.0391 | 3.8442e-08
817 | 527.3047 | 815.9831 | 1.6724e-08
818 | 527.9977 | 816.9748 | -1.3599e-10
819 | 528.735 | 817.9943 | 1.6565e-08
820 | 529.428 | 818.9884 | 2.5578e-10
821 | 530.1653 | 819.9841 | 1.6771e-08
822 | 530.8583 | 820.9756 | 2.6505e-10
823 | 531.5956 | 821.9924 | 1.6755e-08
824 | 532.2886 | 822.9885 | 2.4138e-10
825 | 532.6846 | 824.0274 | 3.7437e-08
826 | 533.4218 | 824.9915 | 1.6861e-08
827 | 534.1149 | 825.9825 | 7.3025e-11
828 | 534.8522 | 826.9818 | 1.6798e-08
829 | 535.5452 | 827.9779 | 1.1015e-10
830 | 536.2825 | 828.9923 | 1.6651e-08
831 | 536.9755 | 829.9838 | 6.3621e-10
832 | 537.7128 | 830.9832 | 1.6991e-08
833 | 538.4059 | 831.9637 | 1.8377e-09
834 | 539.1432 | 832.9938 | 1.683e-08
835 | 539.8362 | 833.9942 | -4.4408e-10
836 | 540.2321 | 834.9836 | 2.9906e-08
837 | 540.9694 | 835.9893 | 1.7463e-08
838 | 541.6625 | 836.9892 | 1.9087e-10
839 | 542.3997 | 837.9818 | 1.7111e-08
840 | 543.0928 | 838.9752 | -5.3098e-11
841 | 543.8301 | 839.9919 | 1.7063e-08
842 | 544.5231 | 840.988 | -2.8939e-11
843 | 545.2605 | 841.9844 | 1.6945e-08
844 | 545.9535 | 842.9788 | 3.8547e-10
845 | 546.6907 | 843.9979 | 1.7515e-08
846 | 547.3838 | 844.9854 | 2.1328e-10
847 | 548.1211 | 845.9868 | 1.7324e-08
848 | 548.8141 | 846.977 | 4.4403e-10
849 | 549.5513 | 847.9953 | 1.7542e-08
850 | 550.2443 | 848.9724 | 1.5004e-10
851 | 550.6403 | 850.0284 | 3.261e-08
852 | 551.0363 | 850.9987 | 2.9164e-08
853 | 551.7736 | 851.9978 | 1.7664e-08
854 | 552.4666 | 852.972 | 1.1177e-10
855 | 553.2039 | 853.9885 | 1.7363e-08
856 | 553.897 | 854.9796 | 4.3088e-10
857 | 554.6343 | 856.001 | 1.7664e-08
858 | 555.3273 | 856.9742 | 1.7037e-10
859 | 555.7233 | 858.0265 | 3.0591e-08
860 | 556.4605 | 858.9947 | 1.7409e-08
861 | 557.1536 | 859.9715 | 6.1559e-11
862 | 557.8908 | 860.9867 | 1.7727e-08
863 | 558.5839 | 861.9858 | 5.0794e-11
864 | 559.3211 | 862.9937 | 1.7542e-08
865 | 560.0142 | 863.9708 | -3.0954e-10
866 | 560.7515 | 864.9902 | 1.7686e-08
867 | 561.4446 | 865.9776 | 3.0033e-10
868 | 562.1819 | 866.9972 | 1.8234e-08
869 | 562.875 | 867.9759 | 1.4699e-10
870 | 563.6123 | 868.988 | 1.75e-08
871 | 564.3053 | 869.9835 | 3.0565e-10
872 | 564.7012 | 871.0143 | 3.1229e-08
873 | 565.4385 | 871.9871 | 1.7895e-08
874 | 566.1315 | 872.9768 | 4.2634e-10
875 | 566.8688 | 873.9952 | 1.793e-08
876 | 567.5618 | 874.978 | -6.2263e-11
877 | 568.2991 | 875.9878 | 1.7788e-08
878 | 568.9921 | 876.9744 | 3.3195e-10
879 | 569.7294 | 877.9976 | 1.8361e-08
880 | 570.4224 | 878.9791 | 2.4713e-10
881 | 571.1597 | 879.9915 | 1.8074e-08
882 | 571.8527 | 880.9826 | 4.1765e-10
883 | 572.59 | 881.9804 | 1.789e-08
884 | 573.283 | 882.9709 | 2.138e-10
885 | 573.679 | 884.0247 | 3.0834e-08
886 | 574.4163 | 884.9953 | 1.797e-08
887 | 575.1093 | 885.9736 | 3.71e-10
888 | 575.8466 | 886.9907 | 1.8325e-08
889 | 576.5396 | 887.9672 | 1.4354e-09
890 | 577.2769 | 889.0004 | 1.8104e-08
891 | 577.9699 | 890.0252 | -4.8159e-09
892 | 578.7072 | 890.9863 | 1.8523e-08
893 | 579.4002 | 891.9786 | 8.2826e-10
894 | 580.1375 | 892.9828 | 1.823e-08
895 | 580.8305 | 893.975 | 6.351e-11
896 | 581.5678 | 894.9897 | 1.8284e-08
897 | 582.2608 | 895.9814 | 3.187e-10
898 | 582.9981 | 896.9797 | 1.8398e-08
899 | 583.6912 | 897.9774 | 3.7809e-11
900 | 584.0871 | 899.0277 | 3.2354e-08
901 | 584.4831 | 900.0017 | 2.9623e-08
902 | 585.2203 | 900.9821 | 1.8815e-08
903 | 585.9133 | 901.977 | -1.1329e-10
904 | 586.6506 | 902.9956 | 1.8341e-08
905 | 587.3437 | 903.9666 | 2.9927e-10
906 | 587.7396 | 905.0162 | 3.1575e-08
907 | 588.1356 | 906.0296 | 3.7755e-08
908 | 588.8729 | 906.9971 | 1.8512e-08
909 | 589.5659 | 907.9701 | 2.6639e-10
910 | 590.3032 | 908.9869 | 1.8826e-08
911 | 590.9962 | 909.9763 | 9.6875e-11
912 | 591.3922 | 911.03 | 3.2207e-08
913 | 591.7881 | 911.9896 | 2.8972e-08
914 | 592.5254 | 912.9897 | 1.886e-08
915 | 593.2185 | 913.9848 | 1.4649e-11
916 | 593.9557 | 914.9778 | 1.8497e-08
917 | 594.6488 | 915.9683 | 3.2015e-10
918 | 595.0447 | 917.0302 | 3.2301e-08
919 | 595.4406 | 918.0256 | 3.8043e-08
920 | 596.1779 | 918.9783 | 2.645e-08
921 | 596.8299 | 919.9865 | 2.2954e-08
922 | 597.5229 | 920.972 | -3.6445e-10
923 | 598.2602 | 921.9967 | 1.9336e-08
924 | 598.9532 | 922.9689 | 5.9274e-10
925 | 599.6905 | 923.9868 | 2.0152e-08
926 | 600.3835 | 924.9796 | 5.056e-10
927 | 601.1208 | 925.9816 | 1.9362e-08
928 | 601.8139 | 926.9715 | 4.8986e-10
929 | 602.5512 | 927.992 | 1.8816e-08
930 | 603.2442 | 928.9844 | -1.1488e-10
931 | 603.6401 | 930.0121 | 3.1971e-08
932 | 604.0361 | 930.991 | 3.0666e-08
933 | 604.7734 | 931.9902 | 1.9223e-08
934 | 605.4663 | 932.9853 | 7.4638e-11
935 | 605.8623 | 934.0214 | 3.2243e-08
936 | 606.2582 | 934.9889 | 2.9726e-08
937 | 606.9955 | 935.9923 | 1.9614e-08
938 | 607.6885 | 936.9718 | 3.0221e-11
939 | 608.4258 | 937.9811 | 1.9135e-08
940 | 609.1189 | 938.9753 | 3.6296e-10
941 | 609.5148 | 940.0258 | 3.2302e-08
942 | 609.9108 | 941.0182 | 3.6342e-08
943 | 610.6481 | 941.9865 | 1.9469e-08
944 | 611.3411 | 942.974 | 4.1676e-10
945 | 611.7371 | 944.0303 | 3.2025e-08
946 | 612.133 | 945.0169 | 3.6897e-08
947 | 612.8703 | 945.9849 | 1.9433e-08
948 | 613.5633 | 946.9787 | 4.3238e-10
949 | 614.3006 | 947.9789 | 1.9963e-08
950 | 614.9936 | 948.9719 | 3.5155e-10
951 | 615.3896 | 950.0265 | 3.0335e-08
952 | 616.1269 | 950.995 | 1.9415e-08
953 | 616.8199 | 951.9672 | -2.5745e-10
954 | 617.5572 | 952.9845 | 2.0566e-08
955 | 618.2502 | 953.9847 | -5.7347e-10
956 | 618.9875 | 954.996 | 1.9122e-08
957 | 619.6805 | 955.9734 | 3.9972e-10
958 | 620.4178 | 956.9844 | 2.0213e-08
959 | 621.1108 | 957.9713 | 9.2021e-10
960 | 621.8481 | 958.9805 | 2.0305e-08
961 | 622.5411 | 959.9725 | 1.5263e-10
962 | 623.2783 | 960.9905 | 1.9757e-08
963 | 623.9713 | 961.9773 | 5.209e-10
964 | 624.3673 | 963.0176 | 3.1225e-08
965 | 624.7633 | 964.0196 | 3.775e-08
966 | 625.5005 | 964.9907 | 2.0069e-08
967 | 626.1936 | 965.9855 | -1.2017e-10
968 | 626.9309 | 966.98 | 1.9609e-08
969 | 627.6239 | 967.9768 | 3.7977e-10
970 | 628.0198 | 969.0251 | 3.0907e-08
971 | 628.7571 | 969.9801 | 1.9701e-08
972 | 629.4501 | 970.969 | 2.7463e-10
973 | 630.1874 | 971.9898 | 2.0252e-08
974 | 630.8804 | 972.9787 | 6.3084e-10
975 | 631.6177 | 973.9786 | 2.028e-08
976 | 632.3108 | 974.9785 | -3.9186e-10
977 | 633.048 | 975.9869 | 1.9735e-08
978 | 633.7411 | 976.9813 | 5.1508e-10
979 | 634.4783 | 977.9823 | 2.0377e-08
980 | 635.1714 | 978.9717 | 1.5829e-10
981 | 635.9086 | 979.9906 | 2.0359e-08
982 | 636.6017 | 980.9661 | 2.7451e-10
983 | 637.3389 | 981.9874 | 1.9996e-08
984 | 638.0319 | 982.9773 | 1.6352e-10
985 | 638.7692 | 983.9918 | 2.038e-08
986 | 639.4622 | 984.9614 | 4.8498e-10
987 | 640.1995 | 985.9819 | 2.0593e-08
988 | 640.8925 | 986.9762 | 1.0542e-10
989 | 641.6298 | 987.9946 | 2.0455e-08
990 | 642.3229 | 988.973 | 2.3137e-10
991 | 643.0601 | 989.9832 | 2.062e-08
992 | 643.7531 | 990.9779 | 3.7625e-10
993 | 644.4904 | 991.9773 | 2.0242e-08
994 | 645.1835 | 992.9607 | 4.2938e-10
995 | 645.9208 | 993.9865 | 2.101e-08
996 | 646.6138 | 994.9763 | 2.9205e-11
997 | 647.3511 | 995.9791 | 2.0489e-08
998 | 648.0441 | 996.9704 | 3.8787e-10
999 | 648.7814 | 997.9872 | 2.0661e-08
1000 | 649.4743 | 998.9839 | 2.1013e-10
1001 | 649.8703 | 1000.0057 | 3.2484e-08