## B1-1
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 1001
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 1
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 7.2714e-06 | 3.7284e-10
2 | 0.69553 | 1.0464 | -2.3095e-09
3 | 1.4328 | 2 | 3.8248e-10
4 | 2.1283 | 3.1716 | -4.9094e-09
5 | 2.8656 | 4.0001 | 8.3274e-10
6 | 3.5587 | 4.9546 | -6.8168e-10
7 | 4.296 | 6.0001 | -3.2773e-09
8 | 4.948 | 7 | -1.1742e-09
9 | 5.6411 | 8.0571 | -2.5693e-09
10 | 6.3783 | 8.9999 | 7.3149e-10
11 | 7.0714 | 9.9625 | -3.3641e-10
12 | 7.8087 | 10.9998 | -4.9927e-10
13 | 8.5017 | 12.0256 | -1.5294e-09
14 | 9.239 | 13 | 4.4105e-10
15 | 9.932 | 13.9938 | -1.6216e-10
16 | 10.6693 | 14.9999 | -5.6008e-10
17 | 11.3623 | 16.0151 | -6.0569e-10
18 | 12.0996 | 16.9997 | -1.5784e-10
19 | 12.7926 | 17.9852 | 4.132e-10
20 | 13.5299 | 18.9996 | -6.4432e-11
21 | 14.2228 | 20.0173 | -1.0125e-09
22 | 14.9601 | 20.9995 | -6.0714e-10
23 | 15.6556 | 21.9892 | 5.761e-10
24 | 16.3929 | 22.9984 | 2.0017e-10
25 | 17.086 | 24.0001 | -4.6913e-11
26 | 17.8232 | 24.9982 | 3.8573e-09
27 | 18.5162 | 25.9913 | 9.0767e-10
28 | 19.2535 | 27.0008 | 4.0547e-11
29 | 19.9466 | 28.0326 | -9.6722e-11
30 | 20.6839 | 29.0011 | 3.4395e-09
31 | 21.3769 | 30.0009 | -6.2536e-10
32 | 22.1142 | 31.0006 | 1.7825e-10
33 | 22.8072 | 32.0018 | 5.3055e-10
34 | 23.5445 | 33.0009 | 1.195e-09
35 | 24.2376 | 34.0055 | -4.8809e-10
36 | 24.9749 | 35.001 | 1.0319e-09
37 | 25.6679 | 35.9977 | 2.4591e-11
38 | 26.4052 | 37.0003 | 6.2857e-10
39 | 27.0983 | 38.0017 | -8.2202e-10
40 | 27.8356 | 39.0004 | 1.1771e-09
41 | 28.5286 | 40.0042 | -5.3191e-10
42 | 29.266 | 41.0012 | -2.7986e-10
43 | 29.959 | 41.997 | 6.0535e-10
44 | 30.8731 | 43.0093 | -9.972e-10
45 | 31.6104 | 44.0007 | 5.1047e-10
46 | 32.3034 | 44.9958 | 9.0479e-11
47 | 33.0407 | 46.001 | -1.5124e-09
48 | 33.7338 | 46.9976 | -3.8726e-10
49 | 34.471 | 48.0007 | 3.7275e-09
50 | 35.164 | 49.021 | -2.7585e-09
51 | 35.9013 | 50.0005 | -1.4289e-11
52 | 36.5944 | 50.9853 | 9.5553e-10
53 | 37.5084 | 52.0204 | -2.0892e-09
54 | 38.2456 | 53.0007 | 6.3152e-10
55 | 38.9387 | 53.9847 | 7.6017e-10
56 | 39.676 | 55.0006 | 1.2608e-09
57 | 40.369 | 56.02 | -7.44e-10
58 | 41.1063 | 57.0007 | 1.583e-09
59 | 41.7993 | 57.9974 | -8.5349e-12
60 | 42.7133 | 59.0115 | -8.04e-10
61 | 43.4506 | 60.0003 | 9.9506e-10
62 | 44.1437 | 61.0139 | -1.8008e-09
63 | 44.881 | 62.0006 | 1.5468e-09
64 | 45.574 | 62.9902 | 3.4981e-10
65 | 46.3113 | 64.0004 | 5.1497e-10
66 | 47.0043 | 64.9903 | 5.6793e-11
67 | 47.7416 | 65.9998 | 3.1146e-09
68 | 48.4347 | 67.0005 | -3.3528e-10
69 | 49.3488 | 68.0102 | 8.6612e-11
70 | 50.0861 | 69.0001 | 1.7232e-09
71 | 50.7792 | 70.0017 | -5.3518e-10
72 | 51.5164 | 70.9996 | 1.568e-09
73 | 52.2094 | 72.0073 | -4.557e-12
74 | 52.9467 | 72.9994 | 1.3552e-09
75 | 53.6397 | 73.993 | 1.714e-10
76 | 54.377 | 74.9997 | 2.0052e-09
77 | 55.07 | 75.9997 | 8.1922e-11
78 | 55.466 | 77.0084 | 1.0235e-08
79 | 56.2033 | 77.9997 | 1.321e-09
80 | 56.8963 | 78.988 | 3.8359e-10
81 | 57.6336 | 79.9998 | 9.9339e-10
82 | 58.3266 | 80.9929 | 9.1589e-11
83 | 59.0639 | 81.9999 | 1.458e-09
84 | 59.7569 | 82.9892 | 1.6153e-10
85 | 60.6709 | 83.9982 | -7.8189e-10
86 | 61.4082 | 84.9994 | 1.0165e-09
87 | 62.1013 | 85.998 | 4.9421e-11
88 | 62.8386 | 86.9989 | 2.4639e-10
89 | 63.5316 | 87.9896 | -4.9675e-11
90 | 64.2689 | 88.9987 | 1.3414e-09
91 | 64.962 | 90.0044 | -1.8871e-10
92 | 65.6993 | 90.9989 | 2.0533e-09
93 | 66.3923 | 91.9987 | -2.0684e-10
94 | 67.1296 | 92.9988 | 2.0812e-09
95 | 67.8226 | 93.9933 | 9.0152e-11
96 | 68.5598 | 94.9983 | 1.4172e-09
97 | 69.2529 | 95.9949 | -1.535e-10
98 | 69.9901 | 96.9991 | 2.2061e-09
99 | 70.6832 | 98.0033 | -3.8305e-10
100 | 71.4205 | 98.9985 | 1.5107e-09
101 | 72.1135 | 99.99 | -5.994e-12
102 | 72.8508 | 100.9977 | 1.5889e-09
103 | 73.5438 | 102.0001 | 3.9275e-11
104 | 74.2811 | 102.9981 | 2.4138e-09
105 | 74.9742 | 103.9973 | -7.2375e-11
106 | 75.7115 | 104.9978 | 2.1261e-09
107 | 76.4045 | 105.9951 | -1.4731e-10
108 | 77.1418 | 107.0013 | 2.2381e-09
109 | 77.8348 | 107.995 | 1.4497e-11
110 | 78.5721 | 109.002 | 1.8592e-09
111 | 79.2652 | 110.0034 | -3.1553e-10
112 | 80.0025 | 111.0006 | 2.0345e-09
113 | 80.6955 | 111.9953 | 9.9065e-11
114 | 81.4328 | 113.0013 | 2.1363e-09
115 | 82.1259 | 113.999 | -1.6373e-10
116 | 82.8631 | 115.0009 | 2.1979e-09
117 | 83.5562 | 115.9953 | 8.1133e-11
118 | 84.2935 | 117.0005 | 2.2812e-09
119 | 84.9865 | 117.9984 | -2.839e-11
120 | 85.7237 | 119.0011 | 2.3496e-09
121 | 86.4168 | 119.9589 | 1.0859e-09
122 | 87.154 | 121.0008 | 2.5317e-09
123 | 87.8471 | 121.9862 | 2.0129e-09
124 | 88.5844 | 123 | 2.0215e-09
125 | 89.2774 | 123.9927 | 1.5932e-10
126 | 90.0147 | 125.0002 | 3.0476e-09
127 | 90.7077 | 125.9998 | -5.5812e-10
128 | 91.445 | 126.9998 | 2.2275e-09
129 | 92.1381 | 127.9947 | 4.7558e-11
130 | 92.8753 | 129.0002 | -9.2941e-09
131 | 93.5684 | 130.0008 | -1.4689e-10
132 | 94.3057 | 130.9999 | 2.8355e-09
133 | 94.9988 | 131.9826 | 3.8528e-10
134 | 95.7361 | 132.9996 | 2.0746e-09
135 | 96.4291 | 134.0016 | -1.6234e-11
136 | 97.1664 | 134.9992 | 2.3911e-09
137 | 97.8594 | 135.9948 | -1.2408e-11
138 | 98.5967 | 136.9996 | 2.5987e-09
139 | 99.2897 | 137.9991 | -7.2696e-11
140 | 100.0269 | 138.9991 | 2.7646e-09
141 | 100.7199 | 139.993 | -5.44e-13
142 | 101.4572 | 140.9994 | 3.5602e-09
143 | 102.1502 | 142.0009 | -7.9955e-10
144 | 102.8875 | 142.999 | 2.2472e-09
145 | 103.5806 | 143.9909 | 9.4369e-11
146 | 104.3179 | 144.9991 | 2.9759e-09
147 | 105.0109 | 145.9991 | -7.1901e-11
148 | 105.7482 | 146.9985 | 2.5987e-09
149 | 106.4413 | 147.9924 | 1.6707e-10
150 | 107.1785 | 148.999 | 3.612e-09
151 | 107.8716 | 149.998 | -6.9542e-11
152 | 108.6089 | 150.9984 | 2.5763e-09
153 | 109.3019 | 151.9915 | 2.4777e-10
154 | 110.2159 | 152.9968 | -2.3278e-10
155 | 110.9532 | 153.9978 | 2.7911e-09
156 | 111.6462 | 154.9872 | 4.4955e-10
157 | 112.3835 | 155.9986 | 3.2304e-09
158 | 113.0765 | 156.9914 | 1.7328e-10
159 | 113.8138 | 157.9979 | 3.04e-09
160 | 114.5068 | 158.9948 | -4.378e-10
161 | 115.2441 | 159.9976 | 2.4249e-09
162 | 115.9371 | 160.9918 | 3.3188e-10
163 | 116.8511 | 161.9895 | 3.2943e-11
164 | 117.5883 | 162.9974 | 2.7698e-09
165 | 118.2814 | 163.9941 | 6.2383e-11
166 | 119.0187 | 164.9976 | 3.0697e-09
167 | 119.7118 | 165.9904 | 2.5012e-10
168 | 120.4491 | 166.9969 | 3.4237e-09
169 | 121.1421 | 167.9948 | 1.5255e-10
170 | 122.0561 | 168.9898 | 2.7498e-10
171 | 122.7934 | 169.9968 | 3.3546e-09
172 | 123.4865 | 170.9973 | 8.559e-11
173 | 124.2237 | 171.9969 | 3.5451e-09
174 | 124.9168 | 172.9927 | -6.0669e-11
175 | 125.6541 | 173.9963 | 3.7868e-09
176 | 126.3471 | 174.995 | -7.4875e-11
177 | 127.2611 | 175.9904 | 1.6298e-10
178 | 127.9983 | 176.9972 | 3.5564e-09
179 | 128.6914 | 177.9957 | -8.7468e-11
180 | 129.4286 | 178.9961 | 3.3118e-09
181 | 130.1217 | 179.9887 | 2.044e-10
182 | 130.859 | 180.9964 | 4.1797e-09
183 | 131.552 | 181.9949 | 1.0098e-12
184 | 132.2893 | 182.9969 | 3.4954e-09
185 | 132.9823 | 183.9917 | 7.9088e-11
186 | 133.7196 | 184.9963 | 3.6347e-09
187 | 134.4126 | 185.9926 | -4.1293e-11
188 | 135.1499 | 186.9963 | 2.5558e-09
189 | 135.8429 | 187.9978 | 2.3219e-10
190 | 136.7569 | 189.0021 | -3.0608e-10
191 | 137.4942 | 189.9991 | 3.7697e-09
192 | 138.1872 | 190.9915 | 1.3061e-10
193 | 138.9245 | 191.9989 | 3.8022e-09
194 | 139.6176 | 192.9978 | -7.8911e-11
195 | 140.3549 | 193.9989 | 3.6509e-09
196 | 141.0479 | 194.9921 | 1.4984e-10
197 | 141.7852 | 195.9989 | 3.8929e-09
198 | 142.4782 | 196.9968 | -1.7817e-11
199 | 143.2155 | 197.9983 | 3.9071e-09
200 | 143.9085 | 198.9951 | 1.5786e-10
201 | 144.6457 | 199.9988 | 3.8915e-09
202 | 145.3387 | 201.0151 | -2.1076e-11
203 | 146.076 | 201.9983 | 3.8136e-09
204 | 146.7691 | 202.9995 | 1.0671e-11
205 | 147.5064 | 203.9988 | 4.0868e-09
206 | 148.1994 | 204.9924 | 1.9356e-10
207 | 148.9367 | 205.998 | 3.8946e-09
208 | 149.6297 | 206.9914 | 2.7453e-10
209 | 150.0257 | 208.0036 | 1.0184e-08
210 | 150.763 | 208.9976 | 3.9268e-09
211 | 151.456 | 209.9974 | -1.5612e-10
212 | 151.8553 | 211.07 | 4.0174e-08
213 | 152.5926 | 211.9983 | 4.0967e-09
214 | 153.2857 | 212.9973 | 1.9334e-11
215 | 154.023 | 213.9901 | 4.1605e-09
216 | 154.716 | 214.9933 | 1.4278e-10
217 | 155.4533 | 216.0031 | 4.7036e-09
218 | 156.1463 | 217 | 1.4437e-10
219 | 156.5423 | 218.0174 | 2.8258e-08
220 | 157.2796 | 218.9972 | 4.2125e-09
221 | 157.9727 | 219.9996 | -1.7566e-11
222 | 158.71 | 220.9911 | 4.2807e-09
223 | 159.403 | 221.9888 | 9.8376e-11
224 | 160.1404 | 223.0001 | 4.3808e-09
225 | 160.8334 | 223.9872 | 9.9203e-10
226 | 161.5708 | 224.9933 | 3.751e-09
227 | 162.2638 | 225.9914 | 1.4754e-10
228 | 162.6598 | 227.0437 | 2.8663e-08
229 | 163.397 | 228.006 | 2.8973e-09
230 | 164.0901 | 228.988 | 1.8825e-11
231 | 164.8273 | 230.0004 | 4.4829e-09
232 | 165.5204 | 230.9945 | 2.3366e-10
233 | 166.2577 | 231.9897 | 4.5e-09
234 | 166.9507 | 232.993 | -1.5474e-11
235 | 167.688 | 234.0016 | 4.3908e-09
236 | 168.3811 | 235.0006 | 1.5435e-10
237 | 168.777 | 236.0278 | 2.9049e-08
238 | 169.5143 | 236.9963 | 4.4528e-09
239 | 170.2074 | 237.9981 | 2.9853e-11
240 | 170.9447 | 239.007 | 4.6168e-09
241 | 171.6377 | 239.9891 | 6.2599e-11
242 | 172.375 | 240.998 | 4.7606e-09
243 | 173.0681 | 241.9994 | 2.9024e-12
244 | 173.8053 | 242.9912 | 4.6e-09
245 | 174.4984 | 243.99 | 2.012e-10
246 | 174.8943 | 245.039 | 2.9579e-08
247 | 175.6316 | 246.0049 | 4.7138e-09
248 | 176.3246 | 246.9874 | -4.2531e-11
249 | 177.0619 | 247.9971 | 4.7132e-09
250 | 177.755 | 248.9967 | 7.2856e-11
251 | 178.4923 | 250.0048 | 4.8634e-09
252 | 179.1854 | 250.9901 | -1.2162e-11
253 | 179.5813 | 252.074 | 3.9748e-08
254 | 179.9773 | 253.0881 | 3.5364e-08
255 | 180.3732 | 254.0476 | 2.8974e-08
256 | 181.1105 | 254.9934 | 4.948e-09
257 | 181.8036 | 255.9955 | -4.7147e-12
258 | 182.5409 | 257.007 | 4.8697e-09
259 | 183.2339 | 257.9897 | 1.4162e-10
260 | 183.6299 | 259.0398 | 2.9038e-08
261 | 184.3672 | 260.0019 | 4.9984e-09
262 | 185.0603 | 261.0032 | -1.2515e-09
263 | 185.7976 | 261.9939 | 5.1819e-09
264 | 186.4906 | 262.9926 | 2.1594e-11
265 | 187.2279 | 264.0027 | 5.2704e-09
266 | 187.921 | 264.9842 | -2.5417e-12
267 | 188.3169 | 266.0618 | 3.9044e-08
268 | 189.0542 | 267.0004 | 5.2668e-09
269 | 189.7473 | 267.9998 | 5.2155e-11
270 | 190.4846 | 268.9903 | 5.3469e-09
271 | 191.1776 | 269.9901 | 3.0356e-11
272 | 191.9149 | 271.0037 | 5.1989e-09
273 | 192.608 | 271.999 | 1.7211e-10
274 | 193.0039 | 273.0132 | 2.8593e-08
275 | 193.7412 | 273.996 | 5.2571e-09
276 | 194.4343 | 274.9971 | 8.8236e-11
277 | 195.1715 | 275.9922 | 5.2894e-09
278 | 195.8646 | 276.9814 | 8.4041e-10
279 | 196.6019 | 278.001 | 5.3971e-09
280 | 197.2949 | 278.9954 | 2.9401e-10
281 | 198.0322 | 279.9917 | 4.8796e-09
282 | 198.7253 | 280.9896 | -2.2879e-10
283 | 199.4626 | 282.0006 | 6.3469e-09
284 | 200.1556 | 282.9982 | -1.2037e-10
285 | 200.5516 | 284.0615 | 3.8407e-08
286 | 200.9476 | 285.078 | 3.5069e-08
287 | 201.3435 | 286.0456 | 2.8646e-08
288 | 202.0808 | 286.9902 | 5.5505e-09
289 | 202.7739 | 287.9876 | 1.2242e-11
290 | 203.5112 | 288.9977 | 5.5411e-09
291 | 204.2042 | 290 | 1.5638e-10
292 | 204.9415 | 290.9922 | 5.6705e-09
293 | 205.6346 | 291.9913 | -7.4133e-11
294 | 206.3719 | 292.9998 | 5.5467e-09
295 | 207.0649 | 293.999 | 2.1922e-10
296 | 207.8022 | 294.9931 | 5.8894e-09
297 | 208.4953 | 295.9945 | -8.3041e-11
298 | 209.2326 | 297.0023 | 5.649e-09
299 | 209.9256 | 297.9817 | -1.9949e-11
300 | 210.3216 | 299.0341 | 3.2315e-08
301 | 210.7176 | 300.0639 | 3.8738e-08
302 | 211.4548 | 301.0064 | 5.8043e-09
303 | 212.1479 | 301.9841 | 2.5881e-10
304 | 212.5438 | 303.0351 | 3.2278e-08
305 | 212.9398 | 304.0688 | 3.8928e-08
306 | 213.3357 | 305.0816 | 3.4817e-08
307 | 213.7317 | 306.0246 | 2.7918e-08
308 | 214.469 | 306.9977 | 6.1218e-09
309 | 215.1621 | 307.9971 | -6.4097e-11
310 | 215.5581 | 309.0648 | 3.3882e-08
311 | 215.9541 | 310.0225 | 2.829e-08
312 | 216.6914 | 310.998 | 6.3027e-09
313 | 217.3844 | 311.998 | -9.324e-11
314 | 217.7804 | 313.0621 | 3.3826e-08
315 | 218.1763 | 314.022 | 2.8118e-08
316 | 218.9137 | 315.0023 | 6.2313e-09
317 | 219.6067 | 316.0005 | -8.5062e-11
318 | 220.0027 | 317.0649 | 3.3911e-08
319 | 220.3986 | 318.0309 | 2.8453e-08
320 | 221.1359 | 319.002 | 6.3267e-09
321 | 221.829 | 319.9852 | -1.0311e-10
322 | 222.5663 | 320.9937 | 6.2098e-09
323 | 223.2594 | 321.9915 | 1.9453e-10
324 | 223.6554 | 323.0411 | 3.1971e-08
325 | 224.0513 | 324.0546 | 3.7837e-08
326 | 224.7886 | 324.9948 | 7.1227e-09
327 | 225.4816 | 325.9901 | 2.3432e-10
328 | 225.8776 | 327.0379 | 3.1526e-08
329 | 226.2736 | 328.0499 | 3.735e-08
330 | 227.0109 | 328.9968 | 6.5013e-09
331 | 227.704 | 329.9897 | 7.7095e-10
332 | 228.4413 | 330.9875 | 6.6246e-09
333 | 229.1343 | 331.9911 | -1.5996e-10
334 | 229.8716 | 332.9995 | 6.3633e-09
335 | 230.5647 | 333.9992 | 2.4918e-10
336 | 231.302 | 334.9901 | 6.6644e-09
337 | 231.9951 | 335.9894 | -2.4022e-10
338 | 232.391 | 337.0763 | 3.6475e-08
339 | 232.787 | 338.0064 | 3.2793e-08
340 | 233.5242 | 338.991 | 7.1171e-09
341 | 234.2173 | 339.9792 | -4.4283e-10
342 | 234.9546 | 341.0013 | 4.6321e-09
343 | 235.6477 | 341.9729 | 2.6507e-09
344 | 236.385 | 342.994 | 8.2379e-09
345 | 237.0781 | 344.0071 | -2.2494e-09
346 | 237.8154 | 345.0033 | 4.0692e-09
347 | 238.5085 | 345.9695 | 2.2582e-09
348 | 239.2458 | 346.9974 | 7.0859e-09
349 | 239.9388 | 348.0057 | -1.5835e-09
350 | 240.3348 | 349.0544 | 4.0379e-08
351 | 241.072 | 349.9896 | 7.9092e-09
352 | 241.7651 | 350.9853 | 2.0523e-10
353 | 242.5024 | 352.0011 | 6.803e-09
354 | 243.1954 | 353.0016 | 4.0153e-10
355 | 243.9327 | 353.993 | 6.6586e-09
356 | 244.6258 | 354.9847 | 8.9819e-10
357 | 245.3631 | 356.0037 | 7.7894e-09
358 | 246.0562 | 356.9747 | 7.1494e-10
359 | 246.4522 | 358.0569 | 3.7644e-08
360 | 247.1895 | 358.9989 | 9.4733e-09
361 | 247.8825 | 359.989 | 5.7303e-10
362 | 248.6198 | 360.9917 | 7.3084e-09
363 | 249.3129 | 361.992 | -4.111e-10
364 | 250.0502 | 362.999 | 6.3878e-09
365 | 250.7432 | 363.9773 | 6.9727e-10
366 | 251.1392 | 365.0143 | 2.8371e-08
367 | 251.8766 | 365.9995 | 6.8311e-09
368 | 252.5696 | 366.9975 | 1.3586e-11
369 | 253.3069 | 367.9889 | 7.5151e-09
370 | 254 | 368.9864 | 7.9357e-11
371 | 254.7373 | 370.0017 | 7.3709e-09
372 | 255.4303 | 370.9997 | -1.5956e-10
373 | 256.1676 | 371.9896 | 6.9864e-09
374 | 256.8607 | 372.9843 | 3.9853e-10
375 | 257.2567 | 374.0114 | 2.9166e-08
376 | 257.994 | 374.9902 | 7.278e-09
377 | 258.687 | 375.9876 | -1.146e-10
378 | 259.4244 | 376.9974 | 7.849e-09
379 | 260.1174 | 377.9948 | 4.0475e-10
380 | 260.8548 | 378.9909 | 7.5333e-09
381 | 261.5478 | 379.9872 | 1.514e-10
382 | 262.2852 | 380.9997 | 7.5308e-09
383 | 262.9782 | 381.9962 | 2.148e-10
384 | 263.7155 | 382.9903 | 7.5392e-09
385 | 264.4085 | 383.9928 | -3.3758e-11
386 | 265.1459 | 385.0036 | 7.4888e-09
387 | 265.8389 | 385.9971 | 2.1062e-10
388 | 266.5762 | 386.9929 | 8.0191e-09
389 | 267.2693 | 387.9857 | 6.2708e-10
390 | 268.0066 | 389.006 | 7.3388e-09
391 | 268.6997 | 389.9847 | -6.0114e-12
392 | 269.0957 | 391.0305 | 3.1722e-08
393 | 269.4916 | 392.0598 | 3.8775e-08
394 | 270.229 | 393.0052 | 7.1446e-09
395 | 270.922 | 393.9814 | 1.7372e-10
396 | 271.6593 | 394.9957 | 7.9966e-09
397 | 272.3523 | 396.0049 | -2.1729e-09
398 | 272.7483 | 397.0674 | 3.328e-08
399 | 273.1443 | 397.9973 | 2.8813e-08
400 | 273.8815 | 398.9998 | 7.8408e-09
401 | 274.5746 | 399.9971 | -1.2038e-10
402 | 274.9706 | 401.0547 | 3.1622e-08
403 | 275.3665 | 401.9988 | 2.951e-08
404 | 276.1038 | 403.0014 | 8.1929e-09
405 | 276.7969 | 403.9988 | -5.0721e-11
406 | 277.1929 | 405.0552 | 3.181e-08
407 | 277.5888 | 405.9999 | 2.9037e-08
408 | 278.3261 | 406.9995 | 8.0712e-09
409 | 279.0191 | 407.9983 | 1.1828e-11
410 | 279.4151 | 409.0588 | 3.1964e-08
411 | 279.8111 | 410.0016 | 2.9008e-08
412 | 280.5484 | 411.0036 | 8.1778e-09
413 | 281.2414 | 411.9839 | -1.1208e-10
414 | 281.6374 | 413.053 | 3.2842e-08
415 | 282.0333 | 413.9994 | 2.8881e-08
416 | 282.7706 | 415.002 | 6.3294e-09
417 | 283.4637 | 415.959 | 3.8693e-09
418 | 283.8597 | 417.0617 | 3.2832e-08
419 | 284.2557 | 417.9944 | 2.9707e-08
420 | 284.9929 | 419.0054 | 8.7914e-09
421 | 285.686 | 419.9731 | 2.5818e-09
422 | 286.0819 | 421.0665 | 3.242e-08
423 | 286.4779 | 422.0102 | 2.8632e-08
424 | 287.2152 | 422.9913 | 8.3285e-09
425 | 287.9082 | 423.9794 | 8.2534e-10
426 | 288.3042 | 425.0665 | 3.3348e-08
427 | 288.7001 | 426.0118 | 2.7801e-08
428 | 289.4375 | 426.9901 | 8.5013e-09
429 | 290.1305 | 427.9882 | 5.3411e-11
430 | 290.8678 | 428.9995 | 8.1465e-09
431 | 291.5609 | 430.007 | -2.2017e-10
432 | 291.9569 | 431.0199 | 3.0922e-08
433 | 292.3529 | 432.0504 | 3.8429e-08
434 | 293.0901 | 433.0006 | 7.9377e-09
435 | 293.7832 | 433.9772 | 2.539e-10
436 | 294.5205 | 434.9938 | 7.8058e-09
437 | 295.2135 | 435.992 | -5.2806e-11
438 | 295.6095 | 437.0695 | 3.3368e-08
439 | 296.0054 | 437.9876 | 2.7935e-08
440 | 296.7427 | 438.9939 | 9.441e-09
441 | 297.4358 | 439.9949 | 6.188e-11
442 | 298.1731 | 441.0059 | 8.5349e-09
443 | 298.8662 | 441.979 | 7.8049e-10
444 | 299.2622 | 443.0296 | 3.168e-08
445 | 299.6581 | 444.0601 | 3.9004e-08
446 | 300.3954 | 444.9888 | 8.5671e-09
447 | 301.0885 | 445.9839 | 1.558e-10
448 | 301.8257 | 446.9994 | 8.771e-09
449 | 302.5188 | 447.9966 | 1.493e-10
450 | 302.9147 | 449.0547 | 3.3091e-08
451 | 303.3107 | 450.0039 | 2.8337e-08
452 | 304.048 | 451.0017 | 9.2447e-09
453 | 304.741 | 451.9968 | -2.6177e-12
454 | 305.4784 | 452.9918 | 8.8638e-09
455 | 306.1714 | 453.9896 | 1.7725e-10
456 | 306.9087 | 455.0006 | 8.923e-09
457 | 307.6018 | 455.9789 | 1.2178e-11
458 | 307.9977 | 457.0434 | 3.2352e-08
459 | 308.3937 | 457.994 | 2.7764e-08
460 | 309.1309 | 459.0042 | 9.2389e-09
461 | 309.824 | 459.9828 | 1.3838e-10
462 | 310.5612 | 460.9942 | 8.9259e-09
463 | 311.2543 | 461.9893 | -2.0533e-11
464 | 311.9915 | 463.006 | 9.8148e-09
465 | 312.6846 | 463.9838 | 1.146e-10
466 | 313.0806 | 465.0513 | 3.2167e-08
467 | 313.4765 | 465.996 | 2.806e-08
468 | 314.2138 | 466.9865 | 9.5431e-09
469 | 314.9069 | 467.9873 | 1.4385e-10
470 | 315.6442 | 468.9969 | 9.1151e-09
471 | 316.3373 | 469.9929 | -3.1351e-11
472 | 317.0746 | 470.9881 | 1.2085e-08
473 | 317.7676 | 471.9789 | 6.0492e-10
474 | 318.5049 | 472.9997 | 9.0371e-09
475 | 319.198 | 473.9952 | 1.7506e-10
476 | 319.9353 | 474.989 | 9.3042e-09
477 | 320.6283 | 475.9863 | 5.157e-12
478 | 321.3656 | 477.0026 | 9.454e-09
479 | 322.0586 | 477.9813 | 1.635e-10
480 | 322.7959 | 478.9931 | 9.4526e-09
481 | 323.489 | 479.9911 | 2.0805e-11
482 | 324.2263 | 481.0006 | 9.51e-09
483 | 324.9193 | 481.9771 | 1.8336e-10
484 | 325.6566 | 482.9934 | 1.0283e-08
485 | 326.3497 | 483.9903 | -1.6607e-10
486 | 327.087 | 485.0052 | 8.272e-09
487 | 327.78 | 485.9733 | 9.501e-10
488 | 328.5174 | 486.9964 | 9.7825e-09
489 | 329.2105 | 488.0018 | -1.0236e-09
490 | 329.9478 | 488.986 | 9.9337e-09
491 | 330.6409 | 489.9796 | 2.1036e-10
492 | 331.3782 | 490.9999 | 9.8128e-09
493 | 332.0712 | 491.9985 | 9.0257e-11
494 | 332.8085 | 492.9892 | 9.611e-09
495 | 333.5015 | 493.9832 | 2.3833e-10
496 | 334.2388 | 494.9987 | 1.0078e-08
497 | 334.9319 | 495.996 | 4.4696e-11
498 | 335.3278 | 497.0394 | 3.7098e-08
499 | 336.0651 | 497.9931 | 9.8945e-09
500 | 336.7582 | 498.9895 | 1.0461e-10
501 | 337.4955 | 499.9864 | 1.0047e-08
502 | 338.1885 | 500.9838 | 5.0344e-11
503 | 338.5845 | 502.0473 | 3.7945e-08
504 | 339.3218 | 503.0009 | 1.0009e-08
505 | 340.0149 | 503.976 | 2.373e-10
506 | 340.7522 | 504.9937 | 1.0005e-08
507 | 341.4452 | 505.9951 | -1.6872e-10
508 | 342.1825 | 507.0047 | 9.9756e-09
509 | 342.8756 | 507.9764 | 1.0572e-10
510 | 343.2716 | 508.9884 | 2.752e-08
511 | 344.0089 | 510.0009 | 1.0152e-08
512 | 344.7019 | 510.9794 | 8.9042e-11
513 | 345.4392 | 511.9897 | 1.0055e-08
514 | 346.1323 | 512.9879 | 2.4037e-10
515 | 346.5283 | 513.996 | 2.9111e-08
516 | 347.2656 | 514.9896 | 1.0306e-08
517 | 347.9586 | 515.9896 | 1.2619e-10
518 | 348.6959 | 516.997 | 1.0263e-08
519 | 349.3889 | 517.9909 | 1.502e-10
520 | 350.1262 | 518.9921 | 1.0624e-08
521 | 350.8192 | 519.9943 | -9.0975e-10
522 | 351.2152 | 521.0493 | 3.8536e-08
523 | 351.9525 | 521.9869 | 1.035e-08
524 | 352.6455 | 522.9784 | 2.3412e-10
525 | 353.3829 | 523.997 | 1.0507e-08
526 | 354.0759 | 524.9926 | 2.9123e-11
527 | 354.8132 | 525.9875 | 1.0601e-08
528 | 355.5063 | 526.9833 | -9.9145e-11
529 | 355.9022 | 527.9893 | 2.7966e-08
530 | 356.6395 | 529.004 | 1.0239e-08
531 | 357.3326 | 529.9789 | 4.738e-10
532 | 358.0698 | 530.9937 | 1.0421e-08
533 | 358.7629 | 531.9881 | 3.4456e-11
534 | 359.1588 | 532.9698 | 2.8674e-08
535 | 359.8961 | 533.9936 | 9.8912e-09
536 | 360.5892 | 534.9915 | 7.5274e-11
537 | 361.3265 | 535.9985 | 1.0526e-08
538 | 362.0196 | 536.9575 | 1.6612e-09
539 | 362.7569 | 537.9948 | 1.1354e-08
540 | 363.45 | 538.9789 | 7.0834e-10
541 | 363.846 | 540.0298 | 3.8579e-08
542 | 364.5832 | 540.9901 | 1.0675e-08
543 | 365.2763 | 541.9823 | 2.071e-10
544 | 366.0135 | 542.9984 | 1.1077e-08
545 | 366.7065 | 543.9778 | 7.8358e-11
546 | 367.1025 | 545.0303 | 3.7101e-08
547 | 367.8398 | 545.9948 | 1.0952e-08
548 | 368.5329 | 546.9911 | 6.9369e-11
549 | 369.2702 | 547.9873 | 1.0903e-08
550 | 369.9632 | 548.9857 | 2.0036e-10
551 | 370.7005 | 549.996 | 1.0899e-08
552 | 371.3936 | 550.9918 | 3.0043e-10
553 | 371.7896 | 551.9811 | 2.6932e-08
554 | 372.5269 | 552.9949 | 1.1142e-08
555 | 373.2199 | 553.9973 | -2.0036e-11
556 | 373.9572 | 554.9864 | 1.0949e-08
557 | 374.6502 | 555.9745 | 5.7247e-10
558 | 375.3875 | 556.9976 | 1.1231e-08
559 | 376.0806 | 557.9931 | 2.2196e-11
560 | 376.4765 | 559.0269 | 3.5983e-08
561 | 377.2138 | 559.993 | 1.116e-08
562 | 377.9069 | 560.9891 | 1.4077e-10
563 | 378.6442 | 562.0027 | 1.1219e-08
564 | 379.3373 | 562.983 | 4.8341e-11
565 | 379.7332 | 564.0367 | 3.7083e-08
566 | 380.4705 | 564.9979 | 1.0863e-08
567 | 381.1636 | 565.9902 | -7.9646e-10
568 | 381.9009 | 566.9907 | 1.131e-08
569 | 382.5939 | 567.9924 | -1.033e-10
570 | 383.3312 | 568.9992 | 1.1293e-08
571 | 384.0243 | 569.9731 | 2.5211e-10
572 | 384.7616 | 570.9938 | 1.1491e-08
573 | 385.4547 | 571.9895 | -8.7147e-11
574 | 385.8506 | 573.0469 | 3.7158e-08
575 | 386.5879 | 573.987 | 1.1423e-08
576 | 387.281 | 574.9829 | 5.4322e-11
577 | 388.0183 | 575.9998 | 1.1344e-08
578 | 388.7113 | 576.9787 | 7.9906e-11
579 | 389.4486 | 577.9897 | 1.1326e-08
580 | 390.1416 | 578.9833 | 2.6397e-10
581 | 390.5376 | 579.9929 | 2.7368e-08
582 | 391.2749 | 580.986 | 1.1559e-08
583 | 391.9679 | 581.9875 | 1.2397e-10
584 | 392.7052 | 582.9954 | 1.1869e-08
585 | 393.3982 | 583.9825 | 3.2346e-10
586 | 393.7942 | 584.9709 | 2.8512e-08
587 | 394.5315 | 585.9926 | 1.2022e-08
588 | 395.2246 | 586.9918 | 1.227e-10
589 | 395.9619 | 587.9859 | 1.0607e-08
590 | 396.6549 | 588.9141 | 5.7862e-09
591 | 397.3922 | 589.9988 | 1.6723e-08
592 | 397.7029 | 590.4437 | 5.0913e-08
593 | 398.4402 | 591.9888 | 1.2651e-08
594 | 399.1333 | 592.9933 | -4.184e-10
595 | 399.8706 | 593.9988 | 1.4199e-08
596 | 400.5636 | 595.0007 | -2.1567e-10
597 | 400.9596 | 596.0271 | 3.9788e-08
598 | 401.6969 | 596.9958 | 9.6679e-09
599 | 402.3899 | 597.9924 | 3.2837e-10
600 | 403.1272 | 599.0063 | 1.1612e-08
601 | 403.8202 | 599.9799 | 1.0215e-09
602 | 404.5575 | 600.9968 | 1.1799e-08
603 | 405.2506 | 601.9907 | 5.2904e-10
604 | 405.6466 | 603.0115 | 3.1939e-08
605 | 406.3838 | 603.9952 | 1.1907e-08
606 | 407.0768 | 604.9901 | 2.4282e-10
607 | 407.8141 | 606.0038 | 1.1906e-08
608 | 408.5072 | 606.9816 | 5.9688e-10
609 | 409.2445 | 607.9941 | 1.2974e-08
610 | 409.9376 | 608.9956 | -4.8147e-10
611 | 410.3335 | 610.0417 | 4.2017e-08
612 | 411.0708 | 610.9891 | 1.2305e-08
613 | 411.7639 | 611.9885 | -6.8136e-10
614 | 412.5012 | 613.0006 | 1.2225e-08
615 | 413.1943 | 613.9764 | 4.5341e-10
616 | 413.9316 | 614.9904 | 1.2066e-08
617 | 414.6246 | 615.9894 | 2.4799e-10
618 | 415.0206 | 617.0229 | 3.1005e-08
619 | 415.4165 | 618.0136 | 3.1009e-08
620 | 415.8125 | 619.0135 | 3.5722e-08
621 | 416.5498 | 619.9983 | 1.253e-08
622 | 417.2429 | 620.9943 | 1.943e-10
623 | 417.9802 | 621.9906 | 1.2685e-08
624 | 418.6732 | 622.9912 | 2.614e-10
625 | 419.0692 | 624.0278 | 3.9246e-08
626 | 419.8065 | 624.9849 | 1.2513e-08
627 | 420.4995 | 625.9858 | 2.049e-10
628 | 421.2368 | 626.9974 | 1.2739e-08
629 | 421.9299 | 627.995 | 1.2996e-10
630 | 422.3258 | 629.0191 | 3.9826e-08
631 | 422.7218 | 630.0501 | 3.7679e-08
632 | 423.1177 | 631.051 | 3.2037e-08
633 | 423.8551 | 632.0018 | 1.2775e-08
634 | 424.5481 | 632.9855 | -3.037e-11
635 | 424.9441 | 634.0242 | 4.0146e-08
636 | 425.6814 | 634.9982 | 1.2849e-08
637 | 426.3744 | 635.9792 | -7.8924e-10
638 | 426.7704 | 636.9028 | 4.2582e-08
639 | 427.1663 | 638.0347 | 3.1595e-08
640 | 427.5623 | 639.0422 | 3.9819e-08
641 | 428.2996 | 639.9872 | 1.2447e-08
642 | 428.9926 | 640.9905 | -2.7711e-10
643 | 429.7299 | 641.9995 | 1.2755e-08
644 | 430.423 | 642.9932 | 9.626e-10
645 | 430.819 | 644.0238 | 4.0492e-08
646 | 431.5563 | 644.9958 | 1.3648e-08
647 | 432.2493 | 646.0013 | -1.4392e-10
648 | 432.9866 | 646.9855 | 1.3716e-08
649 | 433.6797 | 647.981 | -2.0908e-10
650 | 434.0757 | 649.0376 | 4.0866e-08
651 | 434.8129 | 650.0016 | 1.3503e-08
652 | 435.506 | 650.9798 | 7.7768e-11
653 | 436.2433 | 651.9917 | 1.2483e-08
654 | 436.9363 | 652.9881 | 5.1308e-10
655 | 437.6736 | 654.0018 | 1.3457e-08
656 | 438.3666 | 654.9792 | 2.7744e-10
657 | 438.7626 | 656.0139 | 3.0341e-08
658 | 439.4999 | 656.9975 | 1.3375e-08
659 | 440.1929 | 657.978 | 2.1636e-10
660 | 440.9303 | 658.9897 | 1.3641e-08
661 | 441.6233 | 659.9871 | 2.0239e-10
662 | 442.3606 | 661.0047 | 1.3031e-08
663 | 443.0537 | 661.9821 | 1.7492e-10
664 | 443.4496 | 663.03 | 4.0194e-08
665 | 444.1869 | 664.0005 | 1.3426e-08
666 | 444.8799 | 664.9968 | -4.5668e-11
667 | 445.6173 | 665.9901 | 1.1948e-08
668 | 446.3103 | 666.9628 | 4.9565e-09
669 | 446.7063 | 668.0425 | 3.3206e-08
670 | 447.4436 | 668.9842 | 1.2916e-08
671 | 448.1366 | 669.9706 | 4.7015e-10
672 | 448.8739 | 670.9917 | 1.2785e-08
673 | 449.567 | 671.9915 | 4.4818e-10
674 | 450.3042 | 672.9883 | 1.4801e-08
675 | 450.9972 | 673.9774 | 1.3617e-09
676 | 451.3932 | 675.0277 | 3.2684e-08
677 | 452.1304 | 675.9983 | 1.4915e-08
678 | 452.8235 | 676.9832 | -6.3046e-10
679 | 453.5608 | 677.9948 | 1.0831e-08
680 | 454.3864 | 678.9803 | 8.9677e-10
681 | 454.7824 | 680.0312 | 3.0657e-08
682 | 455.1783 | 681.0361 | 3.8881e-08
683 | 455.9156 | 681.9936 | 1.5081e-08
684 | 456.6086 | 682.9951 | -1.0699e-10
685 | 457.346 | 683.9849 | 1.371e-08
686 | 458.039 | 684.9822 | 1.5218e-10
687 | 458.7763 | 685.9955 | 1.3874e-08
688 | 459.4693 | 686.9907 | 7.142e-10
689 | 459.8652 | 687.9976 | 2.9811e-08
690 | 460.6025 | 688.9931 | 1.5062e-08
691 | 461.2956 | 689.9888 | 2.2943e-11
692 | 462.0329 | 690.9826 | 1.4047e-08
693 | 462.7259 | 691.9847 | 1.2329e-10
694 | 463.4632 | 692.9919 | 1.3981e-08
695 | 464.1562 | 693.987 | 1.1761e-09
696 | 464.5522 | 695.03 | 3.8054e-08
697 | 465.2895 | 695.9888 | 1.4283e-08
698 | 465.9826 | 696.9968 | -1.354e-09
699 | 466.7199 | 697.9981 | 1.5277e-08
700 | 467.4129 | 698.9862 | -5.0883e-10
701 | 467.8089 | 700.0364 | 3.9639e-08
702 | 468.5462 | 700.9969 | 1.3744e-08
703 | 469.2392 | 701.9724 | 3.6763e-10
704 | 469.9765 | 702.9881 | 1.4421e-08
705 | 470.6696 | 703.9838 | 1.1558e-10
706 | 471.4069 | 704.9984 | 1.4135e-08
707 | 472.0999 | 705.9763 | 6.5198e-10
708 | 472.4959 | 707.0101 | 2.943e-08
709 | 473.2332 | 707.9957 | 1.4303e-08
710 | 473.9262 | 708.9901 | 4.779e-10
711 | 474.6635 | 709.9857 | 1.4427e-08
712 | 475.3565 | 710.9851 | 3.754e-11
713 | 475.7525 | 712.0097 | 3.0117e-08
714 | 476.4898 | 712.9846 | 1.4367e-08
715 | 477.1828 | 713.9792 | 5.2949e-11
716 | 477.9201 | 714.9908 | 1.4349e-08
717 | 478.6132 | 715.9884 | 1.8968e-10
718 | 479.3505 | 716.987 | 1.4578e-08
719 | 480.0435 | 717.9808 | 2.3539e-11
720 | 480.4394 | 719.04 | 4.0107e-08
721 | 481.1767 | 720.0015 | 1.5149e-08
722 | 481.8697 | 720.9732 | 6.4974e-10
723 | 482.607 | 721.9894 | 1.4385e-08
724 | 483.3001 | 722.9882 | -9.3672e-11
725 | 484.0374 | 723.9802 | 1.4503e-08
726 | 484.7304 | 724.9784 | 3.3997e-10
727 | 485.4677 | 725.9929 | 1.4813e-08
728 | 486.1608 | 726.9948 | 2.0922e-11
729 | 486.5567 | 728.0273 | 3.8551e-08
730 | 487.294 | 728.9893 | 1.4723e-08
731 | 487.9871 | 729.9886 | 2.5431e-10
732 | 488.7244 | 730.9993 | 1.4811e-08
733 | 489.4174 | 731.9757 | 2.5636e-12
734 | 490.1547 | 732.9908 | 1.4646e-08
735 | 490.8478 | 733.9872 | 5.869e-10
736 | 491.2437 | 734.9942 | 2.9249e-08
737 | 491.981 | 735.9908 | 1.4825e-08
738 | 492.674 | 736.9859 | 1.2831e-10
739 | 493.4114 | 737.9968 | 1.4843e-08
740 | 494.1044 | 738.9775 | 1.7582e-10
741 | 494.8417 | 739.9899 | 1.5097e-08
742 | 495.5347 | 740.9892 | -1.1292e-11
743 | 495.9307 | 742.0441 | 3.9264e-08
744 | 496.668 | 742.9846 | 1.5029e-08
745 | 497.361 | 743.9822 | 1.6598e-10
746 | 498.0983 | 744.9952 | 1.5314e-08
747 | 498.7914 | 745.9724 | 1.4494e-10
748 | 499.5287 | 746.9865 | 1.4992e-08
749 | 500.2217 | 747.9826 | 3.6947e-10
750 | 500.6176 | 749.0106 | 2.9786e-08
751 | 501.3549 | 749.9835 | 1.5292e-08
752 | 502.0479 | 750.9804 | 1.3105e-10
753 | 502.7852 | 751.993 | 1.5132e-08
754 | 503.4783 | 752.9889 | 3.3275e-10
755 | 504.2155 | 753.9846 | 1.5518e-08
756 | 504.9086 | 754.9848 | 3.9929e-11
757 | 505.3045 | 756.0378 | 3.9398e-08
758 | 506.0418 | 756.9794 | 1.5419e-08
759 | 506.7349 | 757.9783 | 1.8828e-10
760 | 507.4722 | 758.9893 | 1.5408e-08
761 | 508.1652 | 759.9879 | 5.4836e-11
762 | 508.9025 | 760.9838 | 1.5217e-08
763 | 509.5955 | 761.9758 | 4.9105e-10
764 | 509.9915 | 763.0053 | 2.9936e-08
765 | 510.7287 | 763.9976 | 1.5559e-08
766 | 511.4218 | 764.9742 | 8.8983e-11
767 | 512.1591 | 765.9887 | 1.5438e-08
768 | 512.8521 | 766.9874 | 2.2602e-10
769 | 513.5894 | 767.9828 | 1.5756e-08
770 | 514.2824 | 768.9805 | -5.6201e-12
771 | 514.6784 | 770.0301 | 3.9039e-08
772 | 515.4157 | 770.9957 | 1.5569e-08
773 | 516.1088 | 771.9738 | 1.913e-10
774 | 516.8461 | 772.9867 | 1.5709e-08
775 | 517.5391 | 773.9861 | 1.611e-10
776 | 517.9351 | 775.0451 | 3.9375e-08
777 | 518.6724 | 775.9855 | 1.5759e-08
778 | 519.3654 | 776.9811 | 1.0691e-10
779 | 520.1027 | 777.993 | 1.5858e-08
780 | 520.7957 | 778.9698 | 1.3438e-10
781 | 521.5331 | 779.9861 | 1.5669e-08
782 | 522.2262 | 780.9803 | 5.4165e-10
783 | 522.6221 | 782.0112 | 2.9119e-08
784 | 523.3594 | 782.9831 | 1.5882e-08
785 | 524.0525 | 783.9773 | 5.2955e-11
786 | 524.7897 | 784.9918 | 1.5887e-08
787 | 525.4828 | 785.986 | 4.8021e-10
788 | 525.8788 | 786.9944 | 2.9518e-08
789 | 526.6161 | 787.9858 | 1.5964e-08
790 | 527.3091 | 788.9836 | 1.5685e-10
791 | 528.0464 | 789.9799 | 1.6112e-08
792 | 528.7394 | 790.975 | 2.6827e-10
793 | 529.4767 | 791.9918 | 1.6116e-08
794 | 530.1697 | 792.9871 | 9.3569e-11
795 | 530.5657 | 794.0198 | 3.8179e-08
796 | 531.3029 | 794.988 | 1.6182e-08
797 | 531.996 | 795.9858 | 2.1473e-10
798 | 532.7332 | 796.9957 | 1.6329e-08
799 | 533.4263 | 797.9727 | 5.9007e-11
800 | 534.1636 | 798.9904 | 1.6178e-08
801 | 534.8566 | 799.9812 | 4.2852e-10
802 | 535.2526 | 800.9882 | 3.0142e-08
803 | 535.9898 | 801.985 | 1.6445e-08
804 | 536.6828 | 802.9802 | 1.3973e-10
805 | 537.4201 | 803.996 | 1.6283e-08
806 | 538.1132 | 804.9739 | 2.3182e-10
807 | 538.8505 | 805.9868 | 1.637e-08
808 | 539.5436 | 806.9813 | 5.4836e-11
809 | 540.2809 | 807.9945 | 1.6433e-08
810 | 540.9739 | 808.9765 | 2.4845e-10
811 | 541.7112 | 809.9897 | 1.6422e-08
812 | 542.4042 | 810.9866 | -3.6153e-11
813 | 543.1415 | 812.0006 | 1.6457e-08
814 | 543.8345 | 812.9775 | 2.411e-10
815 | 544.5718 | 813.9903 | 1.6535e-08
816 | 545.2649 | 814.9885 | 6.865e-11
817 | 546.0022 | 815.9827 | 1.6577e-08
818 | 546.6952 | 816.9748 | 2.9806e-10
819 | 547.4325 | 817.9935 | 1.663e-08
820 | 548.1256 | 818.9885 | 2.9777e-11
821 | 548.8629 | 819.9845 | 1.6657e-08
822 | 549.5559 | 820.9772 | 3.7935e-10
823 | 550.2932 | 821.9918 | 1.6755e-08
824 | 550.9862 | 822.993 | -1.6059e-11
825 | 551.7235 | 823.9871 | 1.6516e-08
826 | 552.4166 | 824.9788 | 4.7034e-10
827 | 553.1539 | 825.9921 | 1.707e-08
828 | 553.8469 | 826.972 | 3.931e-11
829 | 554.5842 | 827.9872 | 1.667e-08
830 | 555.2772 | 828.9803 | 3.7284e-10
831 | 556.0145 | 829.9973 | 1.7054e-08
832 | 556.7076 | 830.9726 | 2.7973e-11
833 | 557.1035 | 832.0467 | 3.3967e-08
834 | 557.4995 | 833.0021 | 2.9784e-08
835 | 558.2368 | 833.9993 | 1.7621e-08
836 | 558.9298 | 834.9725 | 4.1518e-10
837 | 559.3258 | 836.0463 | 3.3932e-08
838 | 559.7217 | 837.0106 | 2.9251e-08
839 | 560.459 | 837.9835 | 1.7235e-08
840 | 561.152 | 838.9767 | 1.4889e-10
841 | 561.8893 | 839.9911 | 1.6977e-08
842 | 562.5823 | 840.9852 | 1.9494e-10
843 | 562.9783 | 842.0156 | 3.1151e-08
844 | 563.3742 | 843.0294 | 3.8526e-08
845 | 564.1115 | 843.9959 | 1.7139e-08
846 | 564.8046 | 844.9855 | 2.5533e-10
847 | 565.5419 | 845.9847 | 1.7371e-08
848 | 566.2349 | 846.9796 | -8.9308e-11
849 | 566.6309 | 848.0483 | 3.2825e-08
850 | 567.0268 | 848.986 | 3.047e-08
851 | 567.7641 | 849.9843 | 1.7151e-08
852 | 568.4572 | 850.985 | 2.7386e-10
853 | 568.8532 | 852.0487 | 3.4633e-08
854 | 569.2491 | 852.9918 | 2.8622e-08
855 | 569.9864 | 853.9864 | 1.7572e-08
856 | 570.6795 | 854.9804 | 1.6994e-10
857 | 571.4167 | 856.0015 | 1.737e-08
858 | 572.1098 | 856.9739 | 3.3039e-10
859 | 572.8471 | 857.9911 | 1.7372e-08
860 | 573.5401 | 858.9834 | -2.6795e-11
861 | 573.9361 | 860.0347 | 3.2976e-08
862 | 574.332 | 860.9972 | 2.9697e-08
863 | 575.0693 | 861.993 | 1.7841e-08
864 | 575.7623 | 862.9861 | 5.6986e-11
865 | 576.4996 | 863.9799 | 1.7519e-08
866 | 577.1926 | 864.9808 | 2.3145e-10
867 | 577.93 | 865.991 | 1.7553e-08
868 | 578.623 | 866.9865 | -1.7209e-11
869 | 579.019 | 868.0413 | 3.341e-08
870 | 579.4149 | 868.9982 | 2.8863e-08
871 | 580.1522 | 869.9973 | 1.7769e-08
872 | 580.8452 | 870.9741 | -1.0337e-10
873 | 581.5825 | 871.9882 | 1.7683e-08
874 | 582.2756 | 872.9803 | 4.5964e-10
875 | 583.0129 | 873.9943 | 1.8211e-08
876 | 583.7059 | 874.9761 | 1.0665e-11
877 | 584.4431 | 875.9869 | 1.788e-08
878 | 585.1362 | 876.9784 | 5.3841e-10
879 | 585.8735 | 877.9978 | 1.705e-08
880 | 586.5665 | 878.9752 | 2.4022e-10
881 | 586.9625 | 880.0436 | 3.3518e-08
882 | 587.3584 | 881.0059 | 2.9935e-08
883 | 588.0957 | 881.9787 | 1.8202e-08
884 | 588.7888 | 882.9739 | 5.8323e-11
885 | 589.5261 | 883.9919 | 1.7997e-08
886 | 590.2191 | 884.9838 | 2.9967e-10
887 | 590.6151 | 886.0137 | 3.0698e-08
888 | 591.011 | 887.0237 | 3.8063e-08
889 | 591.7483 | 887.991 | 1.801e-08
890 | 592.4413 | 888.9881 | 3.417e-10
891 | 593.1786 | 889.9821 | 1.8649e-08
892 | 593.8716 | 890.9765 | 6.9106e-11
893 | 594.2676 | 892.0475 | 3.4506e-08
894 | 594.6635 | 892.9921 | 2.9003e-08
895 | 595.4008 | 893.9855 | 1.8439e-08
896 | 596.0938 | 894.9794 | 1.945e-11
897 | 596.4897 | 896.0486 | 3.4763e-08
898 | 596.8857 | 896.9881 | 2.8728e-08
899 | 597.623 | 897.9866 | 1.8884e-08
900 | 598.316 | 898.9835 | -2.8799e-10
901 | 598.7119 | 900.0535 | 3.465e-08
902 | 599.1079 | 900.9904 | 2.8406e-08
903 | 599.8452 | 901.9838 | 1.854e-08
904 | 600.5382 | 902.9802 | 3.7867e-10
905 | 601.2756 | 903.9784 | 1.8227e-08
906 | 601.9686 | 904.9731 | 6.5794e-11
907 | 602.3646 | 906.0269 | 3.2177e-08
908 | 602.7605 | 907.033 | 3.8622e-08
909 | 603.4978 | 907.9795 | 1.8452e-08
910 | 604.1908 | 908.9731 | 4.457e-10
911 | 604.5868 | 910.021 | 3.126e-08
912 | 604.9828 | 911.0322 | 3.818e-08
913 | 605.72 | 911.9838 | 1.846e-08
914 | 606.413 | 912.9769 | 3.5529e-10
915 | 606.809 | 914.0186 | 3.1652e-08
916 | 607.205 | 915.0125 | 3.7517e-08
917 | 607.9423 | 915.9829 | 1.8787e-08
918 | 608.6353 | 916.975 | 4.9322e-10
919 | 609.3726 | 917.9911 | 1.8949e-08
920 | 610.0657 | 918.9713 | -2.5709e-10
921 | 610.4616 | 920.0358 | 3.3345e-08
922 | 610.8576 | 920.9982 | 2.9356e-08
923 | 611.5948 | 921.9957 | 1.9329e-08
924 | 612.2879 | 922.9719 | 6.0823e-11
925 | 613.0251 | 923.9846 | 1.8725e-08
926 | 613.7181 | 924.9826 | 2.849e-10
927 | 614.4555 | 925.981 | 1.9057e-08
928 | 615.1485 | 926.9767 | -6.2035e-11
929 | 615.5445 | 928.0405 | 3.3257e-08
930 | 615.9405 | 929.0009 | 2.9266e-08
931 | 616.6777 | 929.9792 | 1.9404e-08
932 | 617.3708 | 930.9799 | -1.5855e-10
933 | 618.1081 | 931.9897 | 1.9264e-08
934 | 618.8011 | 932.9825 | 3.1489e-10
935 | 619.5383 | 933.9824 | 1.9262e-08
936 | 620.2314 | 934.9771 | 2.379e-11
937 | 620.9687 | 935.9894 | 1.9122e-08
938 | 621.6617 | 936.9695 | 4.2218e-10
939 | 622.399 | 937.9777 | 1.9462e-08
940 | 623.092 | 938.975 | 1.9693e-10
941 | 623.8293 | 939.9927 | 1.9623e-08
942 | 624.5223 | 940.9719 | -2.5202e-10
943 | 625.2596 | 941.9851 | 1.9645e-08
944 | 625.9526 | 942.9739 | 3.4516e-10
945 | 626.6899 | 943.9977 | 1.89e-08
946 | 627.383 | 944.9687 | 5.1358e-10
947 | 628.1203 | 945.9847 | 1.881e-08
948 | 628.8133 | 946.9798 | -1.1368e-11
949 | 629.5505 | 947.9767 | 1.9143e-08
950 | 630.2435 | 948.9689 | 2.0799e-10
951 | 630.9808 | 949.9882 | 1.9902e-08
952 | 631.6739 | 950.9837 | 1.9081e-10
953 | 632.4112 | 951.9758 | 1.9608e-08
954 | 633.1042 | 952.9724 | 1.5238e-10
955 | 633.8415 | 953.9894 | 2.0232e-08
956 | 634.5345 | 954.9874 | 1.3187e-10
957 | 635.2718 | 955.9836 | 1.9599e-08
958 | 635.9649 | 956.9714 | 2.3609e-10
959 | 636.7021 | 957.9908 | 1.9808e-08
960 | 637.3951 | 958.967 | 2.6e-10
961 | 638.1324 | 959.9819 | 1.9473e-08
962 | 638.8254 | 960.976 | 8.6098e-11
963 | 639.5627 | 961.9929 | 1.9997e-08
964 | 640.2558 | 962.9696 | 3.1371e-10
965 | 640.9931 | 963.9847 | 1.9964e-08
966 | 641.6861 | 964.9809 | 3.5536e-10
967 | 642.4234 | 965.9922 | 2.0275e-08
968 | 643.1165 | 966.9697 | -6.9046e-10
969 | 643.5124 | 968.0388 | 3.4725e-08
970 | 643.9084 | 969.0062 | 2.8568e-08
971 | 644.6457 | 969.977 | 2.0372e-08
972 | 645.3387 | 970.98 | -3.1099e-09
973 | 646.076 | 971.9872 | 2.122e-08
974 | 646.769 | 972.9771 | 1.0103e-09
975 | 647.5063 | 973.977 | 2.0039e-08
976 | 648.1994 | 974.9739 | 6.573e-10
977 | 648.9366 | 975.9852 | 2.0839e-08
978 | 649.6297 | 976.9803 | -2.0527e-10
979 | 650.367 | 977.9791 | 1.8869e-08
980 | 651.0601 | 978.9804 | -2.4396e-10
981 | 651.7974 | 979.9884 | 2.014e-08
982 | 652.4904 | 980.9667 | 3.5662e-10
983 | 652.8864 | 982.0132 | 3.14e-08
984 | 653.2823 | 983.0209 | 3.7193e-08
985 | 654.0196 | 983.9893 | 2.0272e-08
986 | 654.7126 | 984.9664 | -5.6736e-13
987 | 655.4499 | 985.9791 | 1.973e-08
988 | 656.1429 | 986.9691 | 1.519e-09
989 | 656.8802 | 987.9922 | 2.0679e-08
990 | 657.5732 | 988.9659 | 7.5737e-10
991 | 658.3105 | 989.9799 | 1.9689e-08
992 | 659.0036 | 990.9716 | -8.3316e-10
993 | 659.7409 | 991.9761 | 1.9569e-08
994 | 660.4339 | 992.9676 | 1.0641e-09
995 | 661.1712 | 993.9854 | 2.1864e-08
996 | 661.8642 | 994.9693 | 2.116e-09
997 | 662.6015 | 995.9778 | 2.1114e-08
998 | 663.2945 | 996.9796 | -9.8304e-10
999 | 663.6905 | 997.9838 | 3.2497e-08
1000 | 664.4277 | 998.9907 | 2.1345e-08
1001 | 665.1208 | 999.9701 | -4.0199e-10