## B2-1
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 1001
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 1
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 0.0021061 | -2.0065e-10
2 | 0.91665 | 1.0084 | -1.4198e-08
3 | 1.654 | 2 | 3.0168e-10
4 | 2.3497 | 3.0029 | 6.9737e-10
5 | 3.087 | 4.0001 | -2.3518e-10
6 | 3.7801 | 4.9952 | 4.2e-10
7 | 4.5175 | 6.0001 | 1.7555e-10
8 | 5.2106 | 7.0065 | -4.439e-10
9 | 5.9479 | 7.9999 | -1.1835e-09
10 | 6.641 | 8.9949 | 5.3675e-10
11 | 7.3784 | 9.9998 | 3.9765e-10
12 | 8.0714 | 10.999 | -9.7131e-11
13 | 8.8087 | 11.9998 | 5.1218e-11
14 | 9.5018 | 12.9953 | 3.0702e-10
15 | 10.2392 | 13.9999 | 1.4167e-10
16 | 10.9322 | 15.0013 | -2.0432e-10
17 | 11.6696 | 15.9997 | 4.8245e-10
18 | 12.3626 | 16.9957 | 2.6685e-10
19 | 13.1 | 17.9996 | 4.4677e-10
20 | 13.7931 | 19.0281 | -2.1817e-09
21 | 14.5305 | 19.9995 | -1.9709e-09
22 | 15.2237 | 21.0046 | -2.3791e-10
23 | 15.9636 | 21.9982 | 1.1287e-09
24 | 16.6566 | 22.9985 | -2.0733e-10
25 | 17.3939 | 23.9982 | 3.8833e-10
26 | 18.087 | 24.9951 | 2.0154e-10
27 | 18.8244 | 25.9976 | 5.2539e-10
28 | 19.5174 | 27.0003 | -1.0304e-10
29 | 20.2548 | 28.0012 | 5.2629e-10
30 | 20.9479 | 28.998 | 1.923e-10
31 | 21.6852 | 30.0011 | 6.1321e-10
32 | 22.3783 | 30.9995 | -1.1568e-10
33 | 23.1156 | 32.0007 | 5.3098e-10
34 | 23.8087 | 32.9978 | 1.4128e-10
35 | 24.5461 | 34.0009 | 6.7081e-10
36 | 25.2392 | 35.0002 | -8.2212e-11
37 | 25.9766 | 36.0008 | 6.9382e-10
38 | 26.6697 | 36.9973 | 1.631e-10
39 | 27.4071 | 38.0005 | 7.8826e-10
40 | 28.1001 | 38.999 | -6.703e-11
41 | 28.4961 | 40.0092 | 1.0792e-08
42 | 29.2335 | 41.001 | 7.6698e-10
43 | 29.9266 | 41.997 | 1.692e-10
44 | 30.664 | 43.0008 | 1.0289e-09
45 | 31.3571 | 43.9999 | -7.3491e-11
46 | 32.0945 | 45.0008 | 8.4804e-10
47 | 32.7876 | 45.997 | 1.8254e-10
48 | 33.5249 | 47.0007 | 9.8677e-10
49 | 34.218 | 47.9989 | -8.3818e-11
50 | 34.9553 | 49.0005 | 8.8153e-10
51 | 35.6485 | 49.9962 | 1.8259e-10
52 | 36.3858 | 51.0007 | 1.023e-09
53 | 37.0789 | 51.9994 | -1.0829e-10
54 | 37.8162 | 53.0006 | 1.0016e-09
55 | 38.5094 | 53.9964 | 1.9888e-10
56 | 39.4235 | 54.9963 | 1.1325e-10
57 | 40.1608 | 56.0005 | 1.3144e-09
58 | 40.8539 | 56.9991 | -3.2146e-11
59 | 41.5912 | 58.0004 | 1.1432e-09
60 | 42.2843 | 58.9956 | 1.0685e-10
61 | 43.0217 | 60.0002 | 1.2305e-09
62 | 43.7148 | 60.9998 | -1.7112e-10
63 | 44.4521 | 62.0005 | 1.0844e-09
64 | 45.1452 | 62.9946 | 3.7157e-10
65 | 46.0594 | 63.995 | 1.8797e-10
66 | 46.7967 | 65.0001 | 1.6611e-09
67 | 47.4898 | 65.9992 | -1.5185e-10
68 | 48.2271 | 66.9997 | 1.0903e-09
69 | 48.9202 | 67.9964 | 1.6157e-10
70 | 49.6575 | 69 | 1.404e-09
71 | 50.3506 | 69.9993 | -1.0911e-10
72 | 50.7466 | 71.0061 | 1.0691e-08
73 | 51.4839 | 71.9994 | 1.5648e-09
74 | 52.177 | 72.9955 | 1.0002e-10
75 | 52.9143 | 73.9998 | 1.4638e-09
76 | 53.6074 | 74.9986 | -9.1126e-11
77 | 54.3448 | 75.9995 | 1.4686e-09
78 | 55.0379 | 76.9949 | 2.333e-10
79 | 55.7753 | 77.9992 | 1.6783e-09
80 | 56.4684 | 78.9976 | -9.6546e-11
81 | 56.8644 | 80.0072 | 1.0781e-08
82 | 57.6017 | 80.9992 | 1.5871e-09
83 | 58.2949 | 81.9958 | 1.6155e-10
84 | 59.0322 | 82.9989 | 1.7124e-09
85 | 59.7253 | 83.9973 | -1.0818e-10
86 | 60.4627 | 84.9988 | 1.6725e-09
87 | 61.1558 | 85.9934 | 4.5935e-10
88 | 61.5518 | 87.0057 | 1.0091e-08
89 | 62.2891 | 87.9987 | 1.8983e-09
90 | 62.9822 | 88.9953 | -3.9085e-11
91 | 63.7195 | 89.9986 | 2.1118e-09
92 | 64.4126 | 91.0135 | -1.9371e-11
93 | 65.1499 | 91.9991 | 1.8173e-09
94 | 65.843 | 92.9962 | -1.1842e-10
95 | 66.5803 | 93.9986 | 1.8231e-09
96 | 67.2734 | 94.9942 | 1.2257e-10
97 | 68.0108 | 95.9983 | 1.8949e-09
98 | 68.7039 | 96.9969 | -3.9214e-11
99 | 69.4412 | 97.9986 | 1.8504e-09
100 | 70.1344 | 98.9944 | 1.9466e-10
101 | 70.8717 | 99.9979 | 1.9721e-09
102 | 71.5649 | 100.996 | -4.5295e-11
103 | 71.9608 | 102.0055 | 1.0784e-08
104 | 72.6982 | 102.9978 | 2.0434e-09
105 | 73.3913 | 103.994 | 2.563e-10
106 | 74.1286 | 104.9973 | 2.3938e-09
107 | 74.8217 | 105.996 | -1.1825e-10
108 | 75.559 | 107.001 | 1.9714e-09
109 | 76.2522 | 107.9968 | 2.7021e-10
110 | 76.9896 | 109.0017 | 2.5807e-09
111 | 77.6827 | 109.999 | -1.2126e-10
112 | 78.42 | 111.0008 | 2.0312e-09
113 | 79.1131 | 111.9964 | 2.3514e-10
114 | 79.8504 | 113.0011 | 2.7719e-09
115 | 80.5435 | 113.9994 | -1.2944e-10
116 | 81.2808 | 115.0007 | 2.2771e-09
117 | 81.9739 | 115.9966 | 2.5191e-10
118 | 82.7112 | 117.0007 | 3.0131e-09
119 | 83.4043 | 117.9973 | -1.6462e-10
120 | 84.1416 | 119.0012 | 2.3349e-09
121 | 84.8347 | 119.9924 | 5.0733e-10
122 | 85.5721 | 121.0007 | 2.3504e-09
123 | 86.2652 | 121.9965 | 1.4795e-11
124 | 87.0025 | 123 | 2.2797e-09
125 | 87.6956 | 123.9949 | 3.7115e-10
126 | 88.6097 | 124.9985 | -1.22e-10
127 | 89.3471 | 126.0001 | 2.4806e-09
128 | 90.0402 | 126.9956 | 2.9165e-10
129 | 90.7775 | 127.9996 | 2.647e-09
130 | 91.4707 | 128.9983 | -1.0801e-10
131 | 92.208 | 129.9997 | 2.4389e-09
132 | 92.9011 | 130.9955 | 2.4948e-10
133 | 93.6385 | 131.9994 | 2.6424e-09
134 | 94.3316 | 132.9979 | -9.8912e-11
135 | 95.0689 | 133.9996 | 2.5355e-09
136 | 95.762 | 134.9943 | 2.3902e-10
137 | 96.4994 | 135.9997 | 2.7427e-09
138 | 97.1924 | 136.9959 | -6.9664e-11
139 | 97.9298 | 137.999 | 1.4091e-09
140 | 98.6229 | 138.9925 | 2.8691e-10
141 | 99.3602 | 139.9986 | 2.9785e-09
142 | 100.0533 | 140.9995 | -3.2476e-10
143 | 100.7906 | 141.999 | 2.1253e-09
144 | 101.4837 | 142.9936 | 3.6274e-10
145 | 102.221 | 143.9986 | 3.489e-09
146 | 102.9141 | 144.998 | -1.5369e-10
147 | 103.6515 | 145.9987 | 2.8211e-09
148 | 104.3446 | 146.9957 | 5.1372e-11
149 | 105.0819 | 147.9988 | 3.4502e-09
150 | 105.775 | 148.9959 | -2.6848e-11
151 | 106.5123 | 149.9984 | 2.6801e-09
152 | 107.2054 | 150.9953 | 2.8233e-10
153 | 107.9427 | 151.9977 | 3.1527e-09
154 | 108.6357 | 152.9963 | -8.0839e-11
155 | 109.5498 | 153.994 | 1.4582e-10
156 | 110.287 | 154.9983 | 3.3326e-09
157 | 110.98 | 155.996 | -1.4825e-10
158 | 111.7174 | 156.9979 | 2.9142e-09
159 | 112.4105 | 157.9928 | 3.6737e-10
160 | 113.1478 | 158.9982 | 3.259e-09
161 | 113.8408 | 159.9958 | 3.6518e-11
162 | 114.578 | 160.9984 | 1.1269e-09
163 | 115.2711 | 161.9905 | 4.822e-10
164 | 116.0085 | 162.9974 | 3.1171e-09
165 | 116.7015 | 163.9945 | -9.7382e-11
166 | 117.4388 | 164.9977 | 3.2328e-09
167 | 118.1319 | 165.993 | 2.242e-10
168 | 118.8692 | 166.9973 | 3.5012e-09
169 | 119.5622 | 167.9944 | -1.0702e-10
170 | 120.2995 | 168.9971 | 3.2895e-09
171 | 120.9924 | 169.9927 | 2.0652e-10
172 | 121.9064 | 170.9943 | -6.1866e-11
173 | 122.6436 | 171.9968 | 3.233e-09
174 | 123.3367 | 172.9924 | 2.7929e-10
175 | 124.074 | 173.9963 | 3.4283e-09
176 | 124.767 | 174.9946 | -1.0544e-10
177 | 125.5043 | 175.9969 | 3.3681e-09
178 | 126.1973 | 176.9918 | 2.7686e-10
179 | 126.9346 | 177.9965 | 3.511e-09
180 | 127.6276 | 178.9937 | -1.0854e-10
181 | 128.3649 | 179.9961 | 3.3788e-09
182 | 129.0578 | 180.9917 | 2.5158e-10
183 | 129.7951 | 181.9967 | 3.9558e-09
184 | 130.4881 | 182.9946 | -4.9909e-11
185 | 131.2255 | 183.9958 | 3.4249e-09
186 | 131.9185 | 184.9906 | 3.2177e-10
187 | 132.6558 | 185.9956 | 3.7932e-09
188 | 133.3488 | 186.993 | -1.1567e-11
189 | 134.0861 | 188.0005 | 3.5176e-09
190 | 134.7791 | 188.9926 | 3.3784e-10
191 | 135.5164 | 189.9994 | 3.8913e-09
192 | 136.2094 | 190.9949 | 3.1226e-11
193 | 136.9467 | 191.999 | 3.6344e-09
194 | 137.6397 | 192.9932 | 3.0821e-10
195 | 138.3769 | 193.9988 | 4.3305e-09
196 | 139.0699 | 194.9957 | -4.0767e-11
197 | 139.8072 | 195.9993 | 3.6925e-09
198 | 140.5002 | 196.993 | 2.9476e-10
199 | 141.2375 | 197.9983 | 4.3643e-09
200 | 141.9305 | 198.9944 | 1.8591e-10
201 | 142.6678 | 199.999 | 3.7691e-09
202 | 143.3608 | 200.9923 | 3.4415e-10
203 | 144.0981 | 201.9982 | 4.0511e-09
204 | 144.7911 | 202.9931 | 7.3849e-11
205 | 145.7051 | 203.9954 | 8.917e-11
206 | 146.4424 | 204.998 | 4.05e-09
207 | 147.1354 | 205.9963 | -2.4035e-10
208 | 147.8727 | 206.9979 | 3.9274e-09
209 | 148.5657 | 207.994 | 1.5233e-10
210 | 149.303 | 208.9977 | 4.2733e-09
211 | 149.9961 | 209.9974 | -1.937e-10
212 | 150.7366 | 210.9937 | 3.9683e-09
213 | 151.4297 | 211.9973 | -1.3034e-10
214 | 152.167 | 213.0018 | 4.2363e-09
215 | 152.86 | 213.9897 | -2.1583e-10
216 | 153.5973 | 214.9967 | 4.2633e-09
217 | 154.2903 | 216.0041 | -1.0755e-11
218 | 155.0276 | 217.0077 | 4.3035e-09
219 | 155.7206 | 217.993 | -1.5677e-10
220 | 156.4579 | 218.9982 | 4.3083e-09
221 | 157.1509 | 220.0048 | 1.6841e-10
222 | 157.8883 | 220.9911 | 4.4541e-09
223 | 158.5813 | 221.9954 | 1.9398e-11
224 | 158.9773 | 223.0896 | 3.8417e-08
225 | 159.3732 | 224.0808 | 3.2486e-08
226 | 160.1105 | 224.993 | 4.5481e-09
227 | 160.8035 | 225.9972 | 4.4363e-11
228 | 161.5408 | 227.0024 | 4.4046e-09
229 | 162.2338 | 228.0071 | 6.5274e-11
230 | 162.9711 | 228.9939 | 4.5231e-09
231 | 163.6642 | 230.0012 | -2.3711e-11
232 | 164.0601 | 231.0937 | 3.8343e-08
233 | 164.4561 | 232.0633 | 3.1757e-08
234 | 165.1934 | 232.9968 | 4.5818e-09
235 | 165.8864 | 234.0013 | 9.4731e-11
236 | 166.6237 | 235.0061 | 4.4656e-09
237 | 167.3167 | 235.9917 | 2.1934e-10
238 | 167.7127 | 237.0135 | 3.2383e-08
239 | 168.1086 | 238.0494 | 3.7808e-08
240 | 168.8459 | 239.0072 | 4.6287e-09
241 | 169.5389 | 239.9966 | 2.4828e-10
242 | 169.9349 | 241.0168 | 3.2185e-08
243 | 170.3308 | 242.0502 | 3.8049e-08
244 | 171.0681 | 242.9921 | 4.7725e-09
245 | 171.7611 | 243.9963 | 1.9983e-10
246 | 172.1571 | 245.0191 | 3.2457e-08
247 | 172.5531 | 246.0556 | 3.8322e-08
248 | 173.2904 | 246.9925 | 4.5047e-09
249 | 173.9834 | 247.9978 | -6.8993e-11
250 | 174.3794 | 249.0246 | 3.161e-08
251 | 174.7753 | 250.0565 | 3.7587e-08
252 | 175.5126 | 250.9931 | 5.3021e-09
253 | 176.2057 | 251.9997 | 1.1751e-10
254 | 176.9429 | 253.005 | 4.666e-09
255 | 177.6359 | 253.993 | -8.5167e-11
256 | 178.0319 | 255.0892 | 3.678e-08
257 | 178.4278 | 256.0668 | 3.1486e-08
258 | 179.1652 | 257.007 | 5.2529e-09
259 | 179.8582 | 257.9932 | -8.535e-12
260 | 180.2542 | 259.0915 | 3.7835e-08
261 | 180.6501 | 260.0744 | 3.1823e-08
262 | 181.3874 | 261.0067 | 5.1504e-09
263 | 182.0805 | 261.9916 | -4.0364e-11
264 | 182.4764 | 263.0929 | 3.8339e-08
265 | 182.8724 | 264.0766 | 3.1915e-08
266 | 183.6097 | 264.9877 | 5.1677e-09
267 | 184.3027 | 265.9924 | -5.016e-11
268 | 184.6987 | 267.0948 | 3.8781e-08
269 | 185.0946 | 268.084 | 3.2262e-08
270 | 185.8319 | 268.9906 | 5.3536e-09
271 | 186.525 | 269.9926 | 1.2015e-11
272 | 187.2623 | 271.0038 | 5.2519e-09
273 | 187.9553 | 272.0038 | 2.4311e-10
274 | 188.3513 | 273.0168 | 3.1754e-08
275 | 188.7472 | 274.0509 | 3.8609e-08
276 | 189.4845 | 275.0015 | 5.3304e-09
277 | 190.1775 | 275.9856 | 1.5209e-10
278 | 190.9148 | 276.9949 | 5.4198e-09
279 | 191.6078 | 277.9981 | -1.0433e-10
280 | 192.0038 | 279.0994 | 3.702e-08
281 | 192.3997 | 280.0577 | 3.0795e-08
282 | 193.137 | 280.9945 | 5.6881e-09
283 | 193.8301 | 281.9969 | -5.5267e-12
284 | 194.226 | 283.0982 | 3.8427e-08
285 | 194.622 | 284.0647 | 3.1322e-08
286 | 195.3593 | 284.998 | 5.5874e-09
287 | 196.0523 | 285.9986 | 1.8684e-10
288 | 196.7896 | 286.9885 | 5.7127e-09
289 | 197.4826 | 287.987 | 1.7885e-10
290 | 198.2199 | 288.9987 | 5.9552e-09
291 | 198.9129 | 290.0048 | -1.2874e-10
292 | 199.3089 | 291.0859 | 3.6731e-08
293 | 199.7048 | 292.0739 | 3.158e-08
294 | 200.4421 | 293.0009 | 5.931e-09
295 | 201.1351 | 294.0016 | 1.2789e-10
296 | 201.8724 | 294.9941 | 6.0748e-09
297 | 202.5655 | 295.994 | 2.3254e-10
298 | 203.3028 | 297.0036 | 5.8006e-09
299 | 203.9958 | 297.9842 | 2.8592e-11
300 | 204.7331 | 298.9974 | 5.8133e-09
301 | 205.4261 | 299.9948 | 9.6384e-11
302 | 206.1634 | 301.0055 | 5.9232e-09
303 | 206.8564 | 301.9882 | 8.1951e-11
304 | 207.5937 | 302.9962 | 5.8507e-09
305 | 208.2868 | 303.9974 | 2.0664e-10
306 | 209.0241 | 305.0053 | 5.9902e-09
307 | 209.7172 | 305.9893 | 2.3298e-10
308 | 210.4544 | 306.9973 | 6.0447e-09
309 | 211.1475 | 307.9977 | 6.1553e-11
310 | 211.5435 | 309.0352 | 3.006e-08
311 | 211.9394 | 310.0256 | 3.2063e-08
312 | 212.3353 | 311.0551 | 3.8567e-08
313 | 213.0726 | 312.0047 | 6.1778e-09
314 | 213.7656 | 312.9875 | 9.9936e-11
315 | 214.5029 | 313.998 | 6.1684e-09
316 | 215.1959 | 314.9984 | 7.1594e-11
317 | 215.9332 | 316.0065 | 6.1115e-09
318 | 216.6262 | 316.9858 | 1.6596e-10
319 | 217.0222 | 318.0409 | 3.059e-08
320 | 217.4182 | 319.035 | 3.2223e-08
321 | 217.8141 | 320.0473 | 3.8055e-08
322 | 218.5514 | 320.9931 | 6.1641e-09
323 | 219.2444 | 321.9926 | 2.2446e-10
324 | 219.9817 | 323.0045 | 6.3279e-09
325 | 220.6747 | 323.987 | -1.1625e-11
326 | 221.0707 | 325.0676 | 4.1161e-08
327 | 221.4666 | 326.0952 | 3.6611e-08
328 | 221.8626 | 327.0743 | 3.0909e-08
329 | 222.5998 | 327.9941 | 6.6039e-09
330 | 223.2929 | 328.9928 | 1.1145e-10
331 | 224.0302 | 330.0025 | 6.3146e-09
332 | 224.7233 | 330.9799 | 2.19e-10
333 | 225.1193 | 332.035 | 3.0364e-08
334 | 225.5153 | 333.0301 | 3.2174e-08
335 | 225.9112 | 334.0643 | 3.8007e-08
336 | 226.6485 | 334.9906 | 6.5489e-09
337 | 227.3416 | 335.9886 | 6.205e-11
338 | 228.0788 | 337.0014 | 6.5865e-09
339 | 228.7718 | 337.9997 | 1.6705e-10
340 | 229.1678 | 339.0599 | 4.0257e-08
341 | 229.5637 | 340.0915 | 3.7424e-08
342 | 229.9597 | 341.0689 | 3.1189e-08
343 | 230.697 | 341.989 | 6.6031e-09
344 | 231.39 | 342.9896 | 1.1797e-10
345 | 232.1273 | 343.9974 | 6.3558e-09
346 | 232.8204 | 344.9948 | 2.815e-10
347 | 233.2163 | 346.0295 | 2.9999e-08
348 | 233.6123 | 347.0279 | 3.2081e-08
349 | 234.0083 | 348.0589 | 3.8695e-08
350 | 234.7456 | 349.0033 | 6.7942e-09
351 | 235.4386 | 349.9841 | 3.078e-10
352 | 236.1759 | 350.9972 | 6.845e-09
353 | 236.8689 | 351.9941 | 1.9182e-10
354 | 237.6062 | 352.9868 | 6.9276e-09
355 | 238.2992 | 353.9872 | 3.1059e-10
356 | 239.0366 | 354.9973 | 7.0573e-09
357 | 239.7296 | 355.9964 | 1.3679e-10
358 | 240.4669 | 356.9905 | 7.1874e-09
359 | 241.16 | 357.9873 | -5.6124e-11
360 | 241.8972 | 358.9984 | 6.7937e-09
361 | 242.5903 | 359.9988 | 3.4573e-12
362 | 243.3276 | 360.9927 | 7.1324e-09
363 | 244.0206 | 361.9907 | 2.3003e-10
364 | 244.7579 | 362.9997 | 7.0767e-09
365 | 245.4509 | 363.981 | 1.8288e-11
366 | 246.1882 | 364.995 | 7.1688e-09
367 | 246.8812 | 365.9907 | 1.8019e-10
368 | 247.6185 | 367.0019 | 7.2369e-09
369 | 248.3116 | 367.9839 | 1.3294e-10
370 | 249.0489 | 368.9945 | 7.1552e-09
371 | 249.7419 | 369.9946 | 1.2363e-10
372 | 250.4792 | 371.006 | 7.2961e-09
373 | 251.1723 | 371.985 | 2.0508e-11
374 | 251.9096 | 372.9956 | 7.2709e-09
375 | 252.6026 | 373.9986 | -9.0822e-11
376 | 253.3399 | 374.9894 | 8.0808e-09
377 | 254.0329 | 375.9872 | 7.1886e-11
378 | 254.7701 | 376.9978 | 7.3322e-09
379 | 255.4632 | 377.999 | 1.2866e-10
380 | 256.2005 | 378.9906 | 7.6162e-09
381 | 256.8935 | 379.9879 | 5.9106e-11
382 | 257.6308 | 380.9992 | 7.3491e-09
383 | 258.3239 | 381.9997 | 4.7739e-11
384 | 259.0612 | 382.9925 | 7.6079e-09
385 | 259.7542 | 383.9914 | 1.0621e-10
386 | 260.4915 | 385.0028 | 7.536e-09
387 | 261.1845 | 385.9971 | 6.3471e-10
388 | 261.5805 | 387.0292 | 3.1848e-08
389 | 261.9765 | 388.0595 | 4.0456e-08
390 | 262.7138 | 389.0042 | 7.6208e-09
391 | 263.4068 | 389.9858 | -1.2176e-10
392 | 263.8028 | 391.026 | 3.211e-08
393 | 264.1987 | 392.0596 | 3.9323e-08
394 | 264.936 | 393.0041 | 7.5364e-09
395 | 265.629 | 393.984 | -2.8604e-10
396 | 266.3663 | 394.9973 | 7.742e-09
397 | 267.0593 | 395.9935 | -3.6126e-10
398 | 267.4553 | 397.093 | 3.511e-08
399 | 267.8513 | 398.0277 | 2.8845e-08
400 | 268.5885 | 398.9998 | 7.7845e-09
401 | 269.2816 | 399.9951 | -2.572e-11
402 | 269.6776 | 401.0723 | 3.457e-08
403 | 270.0735 | 402.0374 | 2.9664e-08
404 | 270.8108 | 403.0012 | 7.9911e-09
405 | 271.5038 | 403.998 | -9.4129e-10
406 | 271.8998 | 405.0735 | 3.5232e-08
407 | 272.2957 | 406.0416 | 2.9501e-08
408 | 273.033 | 407.0014 | 7.98e-09
409 | 273.726 | 408.0012 | 2.153e-11
410 | 274.122 | 409.078 | 3.5901e-08
411 | 274.518 | 410.0432 | 2.9731e-08
412 | 275.2552 | 411.0024 | 8.1929e-09
413 | 275.9482 | 411.9861 | -1.6509e-10
414 | 276.6855 | 412.9946 | 8.1002e-09
415 | 277.3785 | 413.994 | 1.3755e-11
416 | 277.7745 | 415.0431 | 3.2866e-08
417 | 278.1704 | 416.0528 | 4e-08
418 | 278.9077 | 416.9971 | 8.1629e-09
419 | 279.6007 | 417.9918 | 3.7998e-10
420 | 279.9967 | 419.0452 | 3.2022e-08
421 | 280.3927 | 420.0471 | 3.9652e-08
422 | 281.13 | 420.9987 | 8.1127e-09
423 | 281.823 | 421.9958 | 4.1777e-10
424 | 282.2189 | 423.0245 | 3.1726e-08
425 | 282.6148 | 424.0552 | 3.9496e-08
426 | 283.3521 | 424.999 | 8.435e-09
427 | 284.0452 | 425.9944 | 2.4435e-10
428 | 284.4411 | 427.0247 | 3.1528e-08
429 | 284.8371 | 428.055 | 3.9755e-08
430 | 285.5744 | 429.0012 | 8.0674e-09
431 | 286.2675 | 430.0005 | 4.0174e-10
432 | 286.6634 | 431.0257 | 3.1261e-08
433 | 287.0594 | 432.0576 | 3.9507e-08
434 | 287.7967 | 433.0016 | 8.6037e-09
435 | 288.4897 | 433.9808 | 3.5099e-10
436 | 288.8857 | 435.029 | 3.1958e-08
437 | 289.2816 | 436.0566 | 3.9387e-08
438 | 290.0189 | 437.0052 | 8.5386e-09
439 | 290.7119 | 437.9846 | 3.448e-10
440 | 291.4492 | 438.9966 | 8.6637e-09
441 | 292.1423 | 439.9987 | -1.083e-10
442 | 292.5382 | 441.0898 | 3.435e-08
443 | 292.9342 | 442.0157 | 2.9076e-08
444 | 293.6715 | 442.9971 | 8.9319e-09
445 | 294.3645 | 443.9989 | 9.8925e-11
446 | 294.7605 | 445.0701 | 3.3639e-08
447 | 295.1564 | 446.0201 | 2.9248e-08
448 | 295.8937 | 447.0001 | 9.004e-09
449 | 296.5867 | 447.9973 | 5.5905e-11
450 | 296.9827 | 449.0721 | 3.3776e-08
451 | 297.3787 | 450.0245 | 2.9296e-08
452 | 298.116 | 451.0028 | 9.1909e-09
453 | 298.809 | 451.9986 | -4.0061e-11
454 | 299.205 | 453.071 | 3.398e-08
455 | 299.6009 | 454.0243 | 2.9164e-08
456 | 300.3382 | 455.0028 | 9.0544e-09
457 | 301.0313 | 455.9813 | -2.2128e-11
458 | 301.4272 | 457.0745 | 3.4824e-08
459 | 301.8232 | 458.0262 | 2.9101e-08
460 | 302.5604 | 459.005 | 9.4205e-09
461 | 303.2534 | 459.9847 | -3.7379e-11
462 | 303.6494 | 461.0767 | 3.5437e-08
463 | 304.0453 | 462.0287 | 2.8988e-08
464 | 304.7826 | 463.0081 | 9.2994e-09
465 | 305.4756 | 463.9878 | 1.5329e-10
466 | 305.8716 | 465.0789 | 3.5975e-08
467 | 306.2676 | 466.0378 | 2.9186e-08
468 | 307.0049 | 466.9905 | 9.1878e-09
469 | 307.6979 | 467.9893 | -4.009e-11
470 | 308.4352 | 469.0003 | 9.1759e-09
471 | 309.1282 | 469.992 | 3.6731e-10
472 | 309.5242 | 471.0228 | 3.161e-08
473 | 309.9201 | 472.0537 | 3.9687e-08
474 | 310.6574 | 473.0019 | 9.0394e-09
475 | 311.3505 | 473.9979 | 2.5451e-10
476 | 312.0877 | 474.9922 | 9.5466e-09
477 | 312.7808 | 475.9898 | -2.2823e-11
478 | 313.1767 | 477.0853 | 3.4922e-08
479 | 313.5727 | 478.0152 | 2.8714e-08
480 | 314.31 | 478.9949 | 8.9393e-09
481 | 315.003 | 479.9917 | 2.6662e-10
482 | 315.399 | 481.0812 | 3.5775e-08
483 | 315.7949 | 482.023 | 2.871e-08
484 | 316.5322 | 482.9948 | 9.9e-09
485 | 317.2252 | 483.9937 | -7.2205e-11
486 | 317.9625 | 485.0071 | 9.3514e-09
487 | 318.6556 | 485.9843 | 3.3771e-10
488 | 319.393 | 486.9962 | 9.7966e-09
489 | 320.086 | 487.9952 | 4.3201e-11
490 | 320.4819 | 489.0606 | 3.3708e-08
491 | 320.8779 | 490.0094 | 2.8894e-08
492 | 321.6152 | 491.0011 | 9.4529e-09
493 | 322.3082 | 491.997 | 2.0404e-10
494 | 323.0455 | 492.991 | 9.8145e-09
495 | 323.7385 | 493.9861 | 1.7891e-10
496 | 324.4758 | 494.9998 | 9.6351e-09
497 | 325.1688 | 495.9984 | 2.2247e-10
498 | 325.5647 | 497.0659 | 3.3809e-08
499 | 325.9607 | 498.0149 | 2.866e-08
500 | 326.698 | 499.0018 | 1.0147e-08
501 | 327.3911 | 499.981 | 2.0034e-11
502 | 328.1284 | 500.9933 | 9.7486e-09
503 | 328.8214 | 501.9898 | 2.5706e-10
504 | 329.5587 | 503.0015 | 1.0075e-08
505 | 330.2518 | 503.9815 | 3.8843e-11
506 | 330.9891 | 504.9961 | 9.8799e-09
507 | 331.6821 | 505.9914 | 1.8258e-10
508 | 332.4193 | 507.0051 | 1.0113e-08
509 | 333.1124 | 507.9799 | 1.3534e-10
510 | 333.8496 | 508.996 | 9.9121e-09
511 | 334.5427 | 509.9934 | 2.0526e-10
512 | 335.28 | 510.9875 | 1.0157e-08
513 | 335.973 | 511.9832 | 6.6308e-11
514 | 336.7103 | 512.9998 | 1.0187e-08
515 | 337.4033 | 513.9936 | 1.3733e-10
516 | 338.1407 | 514.9902 | 1.0074e-08
517 | 338.8337 | 515.9912 | 1.5676e-10
518 | 339.571 | 516.9985 | 9.9374e-09
519 | 340.2641 | 517.9974 | 2.8809e-10
520 | 341.0013 | 518.9941 | 1.029e-08
521 | 341.6944 | 519.9883 | 4.6733e-10
522 | 342.0903 | 521.0731 | 3.4926e-08
523 | 342.4863 | 522.0105 | 2.8129e-08
524 | 343.2236 | 522.9944 | 1.0437e-08
525 | 343.9166 | 523.9937 | -2.7173e-10
526 | 344.6539 | 525.0031 | 1.0265e-08
527 | 345.347 | 525.9788 | 2.5977e-10
528 | 346.0843 | 526.994 | 1.0755e-08
529 | 346.7773 | 527.9918 | 1.188e-11
530 | 347.5146 | 529.0059 | 1.0435e-08
531 | 348.2076 | 529.9842 | 4.0286e-10
532 | 348.9449 | 530.993 | 1.0534e-08
533 | 349.6379 | 531.9922 | 5.3761e-11
534 | 350.0339 | 533.0594 | 3.4116e-08
535 | 350.4298 | 534.0069 | 2.9026e-08
536 | 351.1671 | 535.0007 | 1.0607e-08
537 | 351.8602 | 535.9933 | 1.0006e-10
538 | 352.5974 | 536.9875 | 1.085e-08
539 | 353.2905 | 537.9857 | 2.9014e-10
540 | 353.6864 | 539.0342 | 3.212e-08
541 | 354.0824 | 540.0562 | 3.9252e-08
542 | 354.8197 | 540.9916 | 1.0087e-08
543 | 355.5127 | 541.9857 | 5.181e-10
544 | 356.25 | 543.0008 | 1.0826e-08
545 | 356.943 | 543.9849 | -1.0445e-10
546 | 357.339 | 545.0548 | 3.3126e-08
547 | 357.7349 | 546.0007 | 2.9566e-08
548 | 358.4722 | 547.0023 | 1.127e-08
549 | 359.1652 | 547.9794 | 6.5601e-11
550 | 359.5612 | 549.0629 | 3.433e-08
551 | 359.9572 | 550.0047 | 2.8377e-08
552 | 360.6945 | 551.0038 | 1.1003e-08
553 | 361.3875 | 551.9802 | 2.2966e-10
554 | 362.1247 | 552.9942 | 1.0704e-08
555 | 362.8177 | 553.9916 | 2.7692e-10
556 | 363.2137 | 555.02 | 3.1258e-08
557 | 363.6096 | 556.0439 | 3.8689e-08
558 | 364.3469 | 556.9975 | 1.0872e-08
559 | 365.0399 | 557.9869 | 5.8541e-10
560 | 365.7772 | 558.9862 | 1.1257e-08
561 | 366.4702 | 559.9846 | -3.7008e-10
562 | 366.8662 | 561.0677 | 3.443e-08
563 | 367.2621 | 562.0103 | 2.8173e-08
564 | 367.9995 | 562.9893 | 1.1331e-08
565 | 368.6925 | 563.9831 | -1.6596e-11
566 | 369.4298 | 564.9979 | 1.123e-08
567 | 370.1228 | 565.9802 | 2.2644e-10
568 | 370.8601 | 566.9909 | 1.1438e-08
569 | 371.5532 | 567.9922 | 2.2114e-11
570 | 371.9491 | 569.0649 | 3.3456e-08
571 | 372.3451 | 569.9929 | 2.8152e-08
572 | 373.0824 | 570.9938 | 1.1616e-08
573 | 373.7754 | 571.991 | 1.4665e-10
574 | 374.5127 | 573.0033 | 1.1403e-08
575 | 375.2058 | 573.9802 | 2.4967e-10
576 | 375.9431 | 574.9947 | 1.1478e-08
577 | 376.6361 | 575.9925 | 1.0288e-10
578 | 377.0321 | 577.0474 | 3.3956e-08
579 | 377.428 | 577.9985 | 2.8075e-08
580 | 378.1653 | 578.997 | 1.1458e-08
581 | 378.8583 | 579.9923 | 1.0738e-10
582 | 379.5956 | 580.986 | 1.144e-08
583 | 380.2886 | 581.9882 | -1.6119e-10
584 | 381.0259 | 582.9951 | 1.1531e-08
585 | 381.7189 | 583.9923 | 1.954e-10
586 | 382.4562 | 584.9922 | 1.1633e-08
587 | 383.1493 | 585.9844 | 2.0347e-10
588 | 383.8866 | 586.9987 | 1.1731e-08
589 | 384.5796 | 587.9811 | -4.2064e-11
590 | 385.3169 | 588.9921 | 1.1651e-08
591 | 386.0099 | 589.9892 | 2.5788e-10
592 | 386.7472 | 591.0022 | 1.1874e-08
593 | 387.4402 | 591.9802 | 6.5794e-11
594 | 387.8362 | 593.0544 | 3.3719e-08
595 | 388.2321 | 594.0015 | 2.8465e-08
596 | 388.9694 | 595.0045 | 1.2102e-08
597 | 389.6624 | 595.9826 | 1.7283e-10
598 | 390.3997 | 596.9944 | 1.1807e-08
599 | 391.0928 | 597.9931 | 2.4052e-10
600 | 391.8301 | 599.0041 | 1.1938e-08
601 | 392.5231 | 599.9797 | -3.3285e-11
602 | 393.2604 | 600.9969 | 1.1811e-08
603 | 393.9534 | 601.9892 | 1.5974e-10
604 | 394.6907 | 602.9884 | 1.2041e-08
605 | 395.3837 | 603.9888 | 4.7173e-11
606 | 395.7797 | 605.0569 | 3.2905e-08
607 | 396.1757 | 606.0057 | 2.8798e-08
608 | 396.9129 | 606.9899 | 1.2316e-08
609 | 397.606 | 607.9874 | 1.3132e-10
610 | 398.3433 | 609.0007 | 1.2013e-08
611 | 399.0363 | 609.9967 | 1.2936e-10
612 | 399.4323 | 611.0234 | 3.1178e-08
613 | 399.8282 | 612.0457 | 3.8614e-08
614 | 400.5655 | 613.002 | 1.2105e-08
615 | 401.2585 | 613.9765 | 3.1353e-10
616 | 401.9958 | 614.9916 | 1.243e-08
617 | 402.6888 | 615.9935 | -1.8261e-10
618 | 403.0848 | 617.0679 | 3.4507e-08
619 | 403.4807 | 617.9918 | 2.7586e-08
620 | 404.218 | 618.9946 | 1.2458e-08
621 | 404.911 | 619.9912 | -1.879e-10
622 | 405.6483 | 621.0026 | 1.2197e-08
623 | 406.3414 | 621.9839 | 2.2821e-11
624 | 406.7373 | 623.0325 | 3.1996e-08
625 | 407.1333 | 624.0516 | 3.8429e-08
626 | 407.8706 | 624.9851 | 1.2425e-08
627 | 408.5635 | 625.9828 | 2.3262e-10
628 | 409.3009 | 626.9977 | 1.2631e-08
629 | 409.9939 | 627.9961 | -3.2077e-12
630 | 410.3898 | 629.0439 | 3.1926e-08
631 | 410.7858 | 629.996 | 2.9388e-08
632 | 411.5231 | 630.9977 | 1.2821e-08
633 | 412.2161 | 631.9949 | 9.3078e-11
634 | 412.612 | 633.0455 | 3.2808e-08
635 | 413.008 | 633.9943 | 2.8608e-08
636 | 413.7452 | 634.9991 | 1.2891e-08
637 | 414.4383 | 635.9783 | 1.0717e-10
638 | 415.1756 | 636.9942 | 1.2611e-08
639 | 415.8686 | 637.985 | 3.1111e-10
640 | 416.2645 | 639.0378 | 3.2087e-08
641 | 416.6605 | 640.0369 | 3.7647e-08
642 | 417.3978 | 640.9944 | 1.2608e-08
643 | 418.0909 | 641.9913 | 2.2491e-10
644 | 418.4869 | 643.0372 | 3.1853e-08
645 | 418.8828 | 644.0391 | 3.7682e-08
646 | 419.6201 | 644.9967 | 1.271e-08
647 | 420.3132 | 645.9904 | 1.5987e-10
648 | 420.7091 | 647.0198 | 3.1109e-08
649 | 421.1051 | 648.0396 | 3.8419e-08
650 | 421.8424 | 648.9961 | 1.3006e-08
651 | 422.5355 | 649.9916 | 2.7799e-10
652 | 423.2729 | 650.9918 | 1.2888e-08
653 | 423.966 | 651.9849 | -2.9803e-11
654 | 424.3619 | 653.0402 | 3.1385e-08
655 | 425.0991 | 654.004 | 1.3008e-08
656 | 425.7922 | 654.9797 | 9.4702e-11
657 | 426.5295 | 655.9952 | 1.3e-08
658 | 427.2226 | 656.988 | 2.02e-10
659 | 427.96 | 657.987 | 1.3164e-08
660 | 428.653 | 658.9829 | -3.8425e-11
661 | 429.3904 | 659.9971 | 1.3087e-08
662 | 430.0834 | 660.9935 | 3.314e-10
663 | 430.8208 | 661.986 | 1.3412e-08
664 | 431.5138 | 662.9844 | 9.4398e-11
665 | 432.2511 | 664.0009 | 1.3104e-08
666 | 432.9442 | 664.9947 | 2.6097e-10
667 | 433.3402 | 666.0261 | 3.1647e-08
668 | 433.7361 | 667.0431 | 3.8297e-08
669 | 434.4734 | 667.9995 | 1.3509e-08
670 | 435.1665 | 668.9744 | 1.2312e-11
671 | 435.5625 | 670.0228 | 3.2129e-08
672 | 435.9585 | 671.0375 | 3.91e-08
673 | 436.6958 | 672.0001 | 1.347e-08
674 | 437.3889 | 672.9803 | -6.2264e-11
675 | 438.1263 | 673.9912 | 1.3736e-08
676 | 438.8194 | 674.9933 | -1.84e-10
677 | 439.2154 | 676.045 | 3.2474e-08
678 | 439.6114 | 676.9866 | 2.8832e-08
679 | 440.3488 | 677.9957 | 1.3812e-08
680 | 441.0419 | 678.9901 | 1.5397e-11
681 | 441.7792 | 679.9863 | 1.3498e-08
682 | 442.4723 | 680.9805 | -7.5348e-11
683 | 442.8683 | 682.0298 | 3.2417e-08
684 | 443.2643 | 683.0497 | 3.7874e-08
685 | 444.0017 | 683.9861 | 1.3252e-08
686 | 444.6948 | 684.9808 | 2.4401e-10
687 | 445.4322 | 685.9969 | 1.3868e-08
688 | 446.1253 | 686.9896 | 1.241e-10
689 | 446.5213 | 688.0306 | 3.0613e-08
690 | 447.2586 | 688.994 | 1.3654e-08
691 | 447.9517 | 689.9854 | 1.8937e-10
692 | 448.6891 | 690.9826 | 1.4004e-08
693 | 449.3822 | 691.9819 | 2.4101e-10
694 | 450.1195 | 692.994 | 1.3951e-08
695 | 450.8126 | 693.9905 | -1.555e-10
696 | 451.5499 | 694.9843 | 1.3821e-08
697 | 452.243 | 695.9771 | 3.33e-10
698 | 452.9804 | 696.9957 | 1.3945e-08
699 | 453.6735 | 697.9902 | -1.1195e-10
700 | 454.4109 | 698.9911 | 1.3757e-08
701 | 455.104 | 699.9798 | 2.5198e-10
702 | 455.8414 | 700.9977 | 1.4179e-08
703 | 456.5344 | 701.9762 | -5.0271e-11
704 | 456.9304 | 703.035 | 3.152e-08
705 | 457.6677 | 703.9923 | 1.4019e-08
706 | 458.3608 | 704.9855 | 1.2236e-10
707 | 459.0982 | 705.9882 | 1.4218e-08
708 | 459.7913 | 706.9814 | 1.0389e-10
709 | 460.5286 | 707.9966 | 1.4424e-08
710 | 461.2217 | 708.9922 | -1.7811e-11
711 | 461.9591 | 709.9852 | 1.4259e-08
712 | 462.6522 | 710.9856 | 1.6746e-10
713 | 463.3895 | 711.9965 | 1.4362e-08
714 | 464.0826 | 712.9751 | -3.3396e-11
715 | 464.82 | 713.9876 | 1.4173e-08
716 | 465.5131 | 714.9761 | 6.2974e-10
717 | 466.2504 | 716.0005 | 1.455e-08
718 | 466.9435 | 716.978 | -5.7193e-11
719 | 467.6808 | 717.9894 | 1.3782e-08
720 | 468.3738 | 718.9841 | 1.0684e-10
721 | 468.7698 | 720.0386 | 3.2103e-08
722 | 469.1658 | 721.0309 | 3.7139e-08
723 | 469.9031 | 721.9919 | 1.448e-08
724 | 470.5962 | 722.9849 | 2.62e-10
725 | 471.3335 | 723.9812 | 1.469e-08
726 | 472.0266 | 724.9805 | 8.5882e-11
727 | 472.4226 | 726.0341 | 3.1377e-08
728 | 473.1599 | 727.0018 | 1.45e-08
729 | 473.853 | 727.9742 | 2.2318e-11
730 | 474.5903 | 728.989 | 1.4832e-08
731 | 475.2835 | 729.9861 | 2.9346e-10
732 | 476.0208 | 730.9985 | 1.4606e-08
733 | 476.7139 | 731.9765 | -1.4276e-10
734 | 477.4513 | 732.9914 | 1.4644e-08
735 | 478.1444 | 733.9869 | 2.0941e-10
736 | 478.8817 | 734.9825 | 1.4807e-08
737 | 479.5748 | 735.9815 | -1.5907e-10
738 | 480.3122 | 736.9929 | 1.4703e-08
739 | 481.0053 | 737.9849 | 3.4362e-10
740 | 481.7426 | 738.9877 | 1.5048e-08
741 | 482.4357 | 739.9819 | -1.0985e-10
742 | 483.1731 | 740.9973 | 1.4808e-08
743 | 483.8662 | 741.9873 | 2.2578e-10
744 | 484.2621 | 743.0203 | 3.1518e-08
745 | 484.6581 | 744.0369 | 3.7915e-08
746 | 485.3955 | 744.9959 | 1.4974e-08
747 | 486.0886 | 745.9699 | 2.8306e-10
748 | 486.4846 | 747.0201 | 3.1766e-08
749 | 486.8806 | 748.0361 | 3.7719e-08
750 | 487.6179 | 749.0015 | 1.4955e-08
751 | 488.311 | 749.9717 | 3.0196e-10
752 | 489.0483 | 750.988 | 1.5319e-08
753 | 489.7414 | 751.9809 | 6.4503e-11
754 | 490.1374 | 753.0359 | 3.0627e-08
755 | 490.8747 | 753.9872 | 1.5159e-08
756 | 491.5678 | 754.9819 | 8.795e-11
757 | 492.3051 | 755.9938 | 1.5251e-08
758 | 492.9982 | 756.9694 | 2.7446e-10
759 | 493.7355 | 757.9893 | 1.5395e-08
760 | 494.4286 | 758.9835 | -2.985e-11
761 | 495.1659 | 759.9957 | 1.5209e-08
762 | 495.859 | 760.9739 | 3.0257e-10
763 | 496.5964 | 761.9882 | 1.5605e-08
764 | 497.2894 | 762.9845 | 9.3324e-11
765 | 498.0268 | 763.9982 | 1.5342e-08
766 | 498.7199 | 764.9698 | 2.4129e-10
767 | 499.1158 | 766.0233 | 3.1555e-08
768 | 499.5118 | 767.0368 | 3.78e-08
769 | 500.2491 | 767.9841 | 1.5568e-08
770 | 500.9421 | 768.9765 | 2.4371e-10
771 | 501.6795 | 769.9887 | 1.5694e-08
772 | 502.3726 | 770.9888 | 6.1717e-11
773 | 502.7686 | 772.0182 | 3.0434e-08
774 | 503.5059 | 772.9875 | 1.558e-08
775 | 504.199 | 773.984 | 1.145e-10
776 | 504.9364 | 775.0001 | 1.5711e-08
777 | 505.6294 | 775.9743 | 2.0858e-10
778 | 506.3668 | 776.9907 | 1.5578e-08
779 | 507.0599 | 777.9842 | -1.3418e-11
780 | 507.7973 | 778.9797 | 1.5737e-08
781 | 508.4903 | 779.98 | -1.0271e-10
782 | 509.2277 | 780.9926 | 1.5972e-08
783 | 509.9208 | 781.9885 | 2.698e-11
784 | 510.6582 | 782.9844 | 1.5682e-08
785 | 511.3513 | 783.9745 | 2.8891e-10
786 | 512.0887 | 784.9926 | 1.606e-08
787 | 512.7817 | 785.9857 | 2.3948e-11
788 | 513.5191 | 786.9839 | 1.583e-08
789 | 514.2121 | 787.9756 | 2.6722e-10
790 | 514.9495 | 788.9931 | 1.6042e-08
791 | 515.6426 | 789.968 | 9.8365e-11
792 | 516.0386 | 791.024 | 3.233e-08
793 | 516.4346 | 791.9904 | 2.9027e-08
794 | 517.1719 | 792.996 | 1.6057e-08
795 | 517.865 | 793.9708 | -5.2521e-12
796 | 518.6023 | 794.989 | 1.5999e-08
797 | 519.2954 | 795.9814 | 2.7812e-10
798 | 520.0328 | 796.9963 | 1.6288e-08
799 | 520.7259 | 797.9731 | 9.7015e-12
800 | 521.4632 | 798.9911 | 1.6041e-08
801 | 522.1563 | 799.9811 | 2.3734e-10
802 | 522.8937 | 800.9786 | 1.6152e-08
803 | 523.5868 | 801.9767 | 5.8563e-11
804 | 524.3241 | 802.9887 | 1.6275e-08
805 | 525.0172 | 803.9825 | 2.6397e-10
806 | 525.7545 | 804.9841 | 1.6424e-08
807 | 526.4476 | 805.981 | 2.8522e-11
808 | 527.1849 | 806.9902 | 1.6344e-08
809 | 527.878 | 807.9814 | 2.5867e-10
810 | 528.6153 | 808.984 | 1.6456e-08
811 | 529.3084 | 809.981 | 6.8861e-11
812 | 530.0458 | 810.9932 | 1.6422e-08
813 | 530.7389 | 811.9853 | 3.4666e-10
814 | 531.1348 | 812.9869 | 2.8576e-08
815 | 531.8721 | 813.9913 | 1.6602e-08
816 | 532.5652 | 814.9851 | 2.2869e-10
817 | 533.3025 | 815.9827 | 1.6625e-08
818 | 533.9956 | 816.9697 | 4.2816e-10
819 | 534.733 | 817.9951 | 1.681e-08
820 | 535.4261 | 818.9871 | 1.0502e-10
821 | 536.1634 | 819.9832 | 1.6079e-08
822 | 536.8565 | 820.9722 | 2.9256e-10
823 | 537.5939 | 821.9907 | 1.6095e-08
824 | 538.287 | 822.9832 | 3.9903e-10
825 | 538.683 | 824.0301 | 3.643e-08
826 | 539.4203 | 824.9906 | 1.67e-08
827 | 540.1134 | 825.9786 | 2.7959e-10
828 | 540.8507 | 826.9792 | 1.6888e-08
829 | 541.5438 | 827.974 | 4.7097e-11
830 | 542.2811 | 828.9893 | 1.6644e-08
831 | 542.9742 | 829.9831 | 3.5798e-10
832 | 543.7115 | 830.9832 | 1.6754e-08
833 | 544.4046 | 831.978 | 1.6692e-10
834 | 545.142 | 832.9917 | 1.6935e-08
835 | 545.8351 | 833.9851 | 5.0726e-10
836 | 546.5725 | 834.9825 | 1.7087e-08
837 | 547.2656 | 835.9722 | 3.6775e-10
838 | 548.0029 | 836.9987 | 1.731e-08
839 | 548.696 | 837.9656 | 2.9521e-10
840 | 549.4333 | 838.9843 | 1.7151e-08
841 | 550.1264 | 839.9778 | 8.5987e-11
842 | 550.8637 | 840.9943 | 1.7322e-08
843 | 551.5568 | 841.9736 | 2.7811e-10
844 | 552.2942 | 842.9888 | 1.7449e-08
845 | 552.9873 | 843.9861 | 1.1355e-10
846 | 553.7246 | 844.9946 | 1.7288e-08
847 | 554.4177 | 845.9683 | 3.1108e-10
848 | 555.1551 | 846.9882 | 1.7269e-08
849 | 555.8481 | 847.9832 | -1.5019e-11
850 | 556.5855 | 848.9821 | 1.7307e-08
851 | 557.2786 | 849.9708 | 3.1861e-10
852 | 558.0159 | 850.9953 | 1.7306e-08
853 | 558.7091 | 851.9871 | -1.5433e-10
854 | 559.4464 | 852.9823 | 1.7211e-08
855 | 560.1395 | 853.9745 | 2.6729e-10
856 | 560.8768 | 854.9897 | 1.7528e-08
857 | 561.5699 | 855.99 | 3.8603e-12
858 | 562.3072 | 856.9833 | 1.7415e-08
859 | 563.0003 | 857.9774 | 3.2702e-10
860 | 563.7377 | 858.9934 | 1.759e-08
861 | 564.4308 | 859.9695 | 3.1588e-11
862 | 565.1681 | 860.9851 | 1.7281e-08
863 | 565.8612 | 861.9803 | 2.8816e-10
864 | 566.5985 | 862.993 | 1.7607e-08
865 | 567.2916 | 863.9701 | 7.2453e-11
866 | 568.0289 | 864.9902 | 1.7645e-08
867 | 568.722 | 865.9791 | 4.6315e-10
868 | 569.4593 | 866.9972 | 1.7783e-08
869 | 570.1524 | 867.9766 | 1.9719e-11
870 | 570.8898 | 868.9873 | 1.7621e-08
871 | 571.5829 | 869.9802 | 2.2339e-10
872 | 572.3202 | 870.9805 | 1.7996e-08
873 | 573.0133 | 871.9753 | -9.1202e-13
874 | 573.7507 | 872.989 | 1.7714e-08
875 | 574.4438 | 873.98 | 1.8839e-10
876 | 575.1811 | 874.9826 | 1.8021e-08
877 | 575.8742 | 875.9743 | 6.8703e-11
878 | 576.6115 | 876.9895 | 1.7839e-08
879 | 577.3046 | 877.983 | 2.2029e-10
880 | 578.0419 | 878.9847 | 1.8142e-08
881 | 578.7349 | 879.9763 | 3.8055e-11
882 | 579.4723 | 880.9951 | 1.7838e-08
883 | 580.1654 | 881.9648 | 3.5117e-10
884 | 580.9027 | 882.9818 | 1.8098e-08
885 | 581.5958 | 883.9832 | 7.2926e-11
886 | 582.3331 | 884.9949 | 1.8142e-08
887 | 583.0262 | 885.9693 | 2.4038e-10
888 | 583.7635 | 886.9883 | 1.8102e-08
889 | 584.4566 | 887.9813 | 9.8844e-11
890 | 585.1939 | 888.9976 | 1.8053e-08
891 | 585.887 | 889.9708 | 2.5335e-10
892 | 586.6243 | 890.9845 | 1.8385e-08
893 | 587.3174 | 891.9818 | 6.3989e-11
894 | 587.7134 | 893.0141 | 3.6046e-08
895 | 588.4507 | 893.9841 | 1.8278e-08
896 | 589.1438 | 894.9748 | 4.4558e-10
897 | 589.8812 | 895.9918 | 1.8207e-08
898 | 590.5743 | 896.9683 | 7.6104e-12
899 | 591.3116 | 897.9875 | 1.8255e-08
900 | 592.0047 | 898.976 | 3.8184e-10
901 | 592.4006 | 899.9937 | 2.9695e-08
902 | 593.1379 | 900.9814 | 1.8396e-08
903 | 593.831 | 901.9748 | 1.0738e-10
904 | 594.5683 | 902.9931 | 1.8195e-08
905 | 595.2614 | 903.9634 | 3.2764e-10
906 | 595.9987 | 904.9818 | 1.8668e-08
907 | 596.6917 | 905.9824 | 8.2003e-12
908 | 597.0877 | 907.0289 | 3.6827e-08
909 | 597.8251 | 907.9811 | 1.8883e-08
910 | 598.5182 | 908.9719 | 1.2459e-10
911 | 599.2555 | 909.9874 | 1.8544e-08
912 | 599.9486 | 910.9811 | 1.7786e-10
913 | 600.686 | 911.9842 | 1.8512e-08
914 | 601.379 | 912.9729 | 3.5803e-10
915 | 601.775 | 913.9912 | 2.8308e-08
916 | 602.5123 | 914.9785 | 1.8739e-08
917 | 603.2053 | 915.9704 | 1.8047e-10
918 | 603.9426 | 916.9902 | 1.8894e-08
919 | 604.6357 | 917.9785 | 3.0166e-10
920 | 605.373 | 918.9793 | 1.8851e-08
921 | 606.0661 | 919.9773 | -2.3384e-11
922 | 606.4621 | 921.022 | 3.6607e-08
923 | 607.1994 | 921.9976 | 1.9162e-08
924 | 607.8925 | 922.9692 | 3.6096e-10
925 | 608.6299 | 923.9853 | 1.8979e-08
926 | 609.323 | 924.9831 | 1.2746e-10
927 | 609.7189 | 926.0139 | 3.6147e-08
928 | 610.4562 | 926.9868 | 1.9085e-08
929 | 611.1493 | 927.9763 | 3.661e-10
930 | 611.8866 | 928.9919 | 1.9113e-08
931 | 612.5797 | 929.9692 | 1.4799e-10
932 | 613.317 | 930.9879 | 1.8993e-08
933 | 614.0101 | 931.9735 | 5.1007e-10
934 | 614.4061 | 932.9908 | 2.9013e-08
935 | 615.1434 | 933.983 | 1.917e-08
936 | 615.8365 | 934.9748 | 1.6809e-10
937 | 616.5739 | 935.9908 | 1.8939e-08
938 | 617.267 | 936.967 | 4.8553e-10
939 | 618.0044 | 937.9799 | 1.9387e-08
940 | 618.6975 | 938.9757 | 7.1087e-11
941 | 619.0934 | 940.025 | 3.6788e-08
942 | 619.8308 | 940.9794 | 1.9291e-08
943 | 620.5238 | 941.9695 | 2.534e-10
944 | 621.2612 | 942.9868 | 1.9485e-08
945 | 621.9543 | 943.9889 | 3.2342e-11
946 | 622.6916 | 944.9832 | 1.9331e-08
947 | 623.5173 | 945.9722 | 7.1005e-11
948 | 623.9133 | 947.0231 | 3.1689e-08
949 | 624.6506 | 947.9761 | 1.9405e-08
950 | 625.3437 | 948.967 | 3.9629e-10
951 | 625.7397 | 949.9852 | 2.9572e-08
952 | 626.477 | 950.9941 | 1.9497e-08
953 | 627.1701 | 951.9669 | -1.0951e-10
954 | 627.9074 | 952.985 | 1.9627e-08
955 | 628.6005 | 953.9769 | 2.2058e-10
956 | 629.3379 | 954.9951 | 1.9578e-08
957 | 630.031 | 955.9725 | 8.4264e-11
958 | 630.7683 | 956.9834 | 1.9501e-08
959 | 631.4614 | 957.9756 | 4.7949e-10
960 | 632.1988 | 958.9794 | 1.9864e-08
961 | 632.8918 | 959.9709 | 5.552e-11
962 | 633.2878 | 961.02 | 3.6663e-08
963 | 634.0251 | 961.9929 | 1.9691e-08
964 | 634.7182 | 962.9659 | 3.1339e-10
965 | 635.4555 | 963.9851 | 1.9603e-08
966 | 636.1486 | 964.9777 | 1.4528e-10
967 | 636.8859 | 965.9932 | 1.9783e-08
968 | 637.579 | 966.9637 | 3.7091e-11
969 | 638.3164 | 967.9877 | 1.9741e-08
970 | 639.0095 | 968.9839 | 6.538e-11
971 | 639.7468 | 969.9769 | 1.9946e-08
972 | 640.4399 | 970.9639 | 3.0008e-10
973 | 641.1773 | 971.988 | 2.0038e-08
974 | 641.8704 | 972.9803 | 2.1863e-11
975 | 642.6077 | 973.9759 | 1.9982e-08
976 | 643.3008 | 974.9725 | 2.8597e-10
977 | 644.0382 | 975.986 | 2.007e-08
978 | 644.7313 | 976.981 | 1.8695e-10
979 | 645.4686 | 977.9805 | 2.016e-08
980 | 646.1617 | 978.9687 | 2.8128e-10
981 | 646.8991 | 979.987 | 2.0162e-08
982 | 647.5922 | 980.9674 | -8.3392e-11
983 | 648.3296 | 981.987 | 2.023e-08
984 | 649.0228 | 982.9725 | 3.6127e-10
985 | 649.7602 | 983.9915 | 2.015e-08
986 | 650.4533 | 984.9608 | 1.8598e-10
987 | 651.1907 | 985.9813 | 2.0978e-08
988 | 651.8838 | 986.9734 | 3.2599e-10
989 | 652.6212 | 987.9938 | 2.0269e-08
990 | 653.3143 | 988.9749 | -5.1122e-10
991 | 654.0516 | 989.981 | 2.0518e-08
992 | 654.7447 | 990.9766 | 2.7935e-10
993 | 655.482 | 991.9759 | 2.0711e-08
994 | 656.1751 | 992.9653 | 2.2207e-10
995 | 656.9124 | 993.9856 | 2.0448e-08
996 | 657.6056 | 994.9722 | 3.0353e-10
997 | 658.0016 | 996.0057 | 3.0627e-08
998 | 658.739 | 996.9844 | 2.0668e-08
999 | 659.4322 | 997.973 | 4.122e-10
1000 | 660.1696 | 998.9921 | 2.0588e-08
1001 | 660.8627 | 999.9686 | 5.7061e-12