## B4-1
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 1001
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 1
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 9.9198e-06 | -6.3589e-10
2 | 0.69567 | -0.59481 | 6.8189e-08
3 | 1.6098 | 2.0009 | 3.1124e-10
4 | 2.3497 | 2.9998 | 8.5742e-11
5 | 3.0428 | 4.0011 | -2.1644e-10
6 | 3.7802 | 5.0001 | -4.6649e-10
7 | 4.4733 | 5.9973 | 8.1772e-10
8 | 5.2107 | 7 | 1.7523e-10
9 | 5.9039 | 7.9952 | 5.9614e-10
10 | 6.6413 | 8.9999 | -1.3589e-09
11 | 7.3345 | 10.002 | 1.102e-09
12 | 8.0719 | 10.9998 | -1.8988e-09
13 | 8.724 | 11.9998 | 3.3219e-11
14 | 9.4172 | 12.9844 | -8.3303e-10
15 | 10.1546 | 13.9999 | 3.5928e-10
16 | 10.8477 | 15.0032 | -3.4586e-10
17 | 11.5851 | 15.9997 | 2.8188e-10
18 | 12.2783 | 16.9906 | 1.433e-10
19 | 13.0157 | 17.9997 | 7.8763e-10
20 | 13.7088 | 18.9978 | -9.1157e-11
21 | 14.6229 | 19.9957 | 2.1248e-10
22 | 15.3603 | 20.9995 | 6.5102e-10
23 | 16.0559 | 21.9981 | -2.811e-10
24 | 16.7932 | 22.9987 | -1.167e-09
25 | 17.4863 | 23.9981 | 2.9676e-10
26 | 18.2236 | 24.9987 | 6.2003e-10
27 | 18.9167 | 25.9967 | -2.9435e-10
28 | 19.654 | 27.0011 | 1.2181e-10
29 | 20.3471 | 27.9977 | 5.0088e-11
30 | 21.0844 | 29.0014 | 1.68e-09
31 | 21.7775 | 29.9983 | -1.3912e-10
32 | 22.5148 | 31.001 | 7.9316e-10
33 | 23.2079 | 31.9978 | 3.2767e-10
34 | 24.1221 | 33.0001 | -1.3219e-10
35 | 24.8594 | 34.0014 | 6.9313e-10
36 | 25.5525 | 34.9955 | -1.6045e-10
37 | 26.2898 | 36.0009 | 1.0922e-09
38 | 26.9829 | 36.998 | -5.5018e-10
39 | 27.7203 | 38.0008 | 7.9476e-10
40 | 28.4134 | 39.0029 | -3.451e-10
41 | 29.1507 | 40.0012 | -5.122e-10
42 | 29.8438 | 40.9987 | -1.3977e-10
43 | 30.7579 | 42.0036 | -1.4923e-10
44 | 31.4953 | 43.0008 | 1.0744e-09
45 | 32.1884 | 44.0024 | -3.1233e-10
46 | 32.9257 | 45.0009 | 1.5709e-09
47 | 33.6188 | 46.0013 | 1.8575e-11
48 | 34.3562 | 47.0008 | 1.3742e-09
49 | 35.0493 | 47.9972 | 3.0814e-10
50 | 35.7867 | 49.0007 | 8.3166e-10
51 | 36.4798 | 49.9983 | 3.5565e-10
52 | 37.2172 | 51.0008 | 1.016e-09
53 | 37.9103 | 52 | -3.505e-11
54 | 38.8244 | 52.9992 | 1.5802e-10
55 | 39.5617 | 54.0007 | 1.1764e-09
56 | 40.2548 | 55.0005 | -8.8995e-11
57 | 40.9922 | 56.0005 | 8.2549e-10
58 | 41.6852 | 56.998 | 2.98e-10
59 | 42.4227 | 58.0003 | 1.394e-09
60 | 43.1158 | 59.0007 | -2.4993e-10
61 | 43.8532 | 60.0007 | 1.0646e-09
62 | 44.5463 | 60.9986 | 2.3404e-10
63 | 45.2837 | 62.0004 | 4.9692e-10
64 | 45.9769 | 63.0033 | -8.0647e-10
65 | 46.7143 | 64.0005 | 1.2029e-09
66 | 47.4076 | 64.9985 | 2.1464e-10
67 | 48.1449 | 66.0001 | 1.637e-09
68 | 48.8381 | 66.996 | 1.6069e-10
69 | 49.5755 | 68.0005 | 1.8167e-09
70 | 50.2686 | 68.9951 | 8.6982e-11
71 | 51.006 | 70.0003 | 1.6488e-09
72 | 51.6992 | 71.0004 | -2.2611e-10
73 | 52.4365 | 71.9998 | 1.2133e-09
74 | 53.1296 | 72.9974 | 1.3683e-10
75 | 53.8671 | 74 | 1.7872e-09
76 | 54.5602 | 74.9996 | -1.3323e-10
77 | 55.2976 | 75.9998 | 2.2084e-09
78 | 55.9907 | 76.9959 | 4.0083e-10
79 | 56.7281 | 77.9993 | 1.5611e-09
80 | 57.4212 | 78.9991 | -1.276e-10
81 | 58.1586 | 79.9997 | 1.7062e-09
82 | 58.8516 | 80.9964 | 4.2246e-10
83 | 59.5889 | 81.9998 | 5.7837e-09
84 | 60.282 | 82.9892 | 3.7927e-10
85 | 61.0194 | 83.999 | 1.0097e-09
86 | 61.7124 | 84.9941 | 3.4437e-10
87 | 62.4497 | 85.9995 | 1.1064e-09
88 | 63.1428 | 86.9939 | 5.9055e-10
89 | 63.8802 | 87.9988 | 1.9666e-09
90 | 64.5732 | 88.9953 | 3.3573e-10
91 | 65.4873 | 89.9959 | 1.646e-10
92 | 66.2246 | 90.9988 | 2.1385e-09
93 | 66.9177 | 91.9977 | 3.2249e-11
94 | 67.6551 | 92.9986 | 3.5842e-09
95 | 68.3482 | 93.9931 | -4.078e-11
96 | 69.0855 | 94.9984 | 1.8211e-09
97 | 69.7787 | 95.9935 | 8.2192e-11
98 | 70.516 | 96.9992 | 1.3314e-09
99 | 71.2091 | 97.9949 | 3.7816e-10
100 | 72.1232 | 98.9878 | 7.048e-11
101 | 72.8605 | 99.9983 | 2.3648e-09
102 | 73.5536 | 100.9971 | -9.9989e-11
103 | 74.2909 | 101.9992 | 1.9285e-09
104 | 74.984 | 102.9955 | 8.0358e-11
105 | 75.7213 | 103.9983 | 2.0091e-09
106 | 76.4144 | 104.9971 | -6.4368e-11
107 | 77.1518 | 105.9978 | 2.3871e-09
108 | 77.8449 | 106.9977 | 3.1123e-10
109 | 78.7589 | 107.9986 | 2.335e-10
110 | 79.4962 | 109.002 | 2.4154e-09
111 | 80.1893 | 110.0012 | -1.4254e-10
112 | 80.9266 | 111.0011 | 2.2107e-09
113 | 81.6198 | 111.9979 | 2.3504e-10
114 | 82.3571 | 113.0015 | 2.589e-09
115 | 83.0502 | 113.9979 | 3.8108e-11
116 | 83.7875 | 115.0011 | 2.3117e-09
117 | 84.4806 | 115.9983 | 6.6174e-12
118 | 85.3947 | 116.9974 | 2.8338e-10
119 | 86.1321 | 118.0004 | 2.5248e-09
120 | 86.8252 | 119 | 5.3557e-12
121 | 87.5626 | 120.0006 | 2.4469e-09
122 | 88.2557 | 120.9985 | 1.7701e-10
123 | 88.993 | 122.0002 | 2.2722e-09
124 | 89.6861 | 122.9988 | -4.9419e-11
125 | 90.4235 | 124.0004 | 2.3875e-09
126 | 91.1166 | 124.9976 | 1.8353e-10
127 | 91.5126 | 126.0098 | 1.056e-08
128 | 92.2499 | 127.0002 | 2.565e-09
129 | 92.9431 | 127.9984 | -5.4063e-11
130 | 93.6804 | 129.0004 | 2.4869e-09
131 | 94.3735 | 129.9965 | 1.4994e-10
132 | 95.1109 | 131 | 2.6334e-09
133 | 95.804 | 131.999 | 2.5654e-11
134 | 96.5414 | 132.9995 | 2.5044e-09
135 | 97.2346 | 133.9967 | 1.459e-10
136 | 97.9719 | 134.9995 | 2.7478e-09
137 | 98.665 | 135.9983 | -7.5051e-11
138 | 99.4024 | 136.9996 | 2.5651e-09
139 | 100.0955 | 137.9952 | 1.4442e-10
140 | 100.8328 | 138.9992 | 2.799e-09
141 | 101.5259 | 139.9968 | -7.435e-11
142 | 102.2632 | 140.9993 | 2.6778e-09
143 | 102.9563 | 141.9967 | 1.0983e-10
144 | 103.6937 | 142.9992 | 2.9465e-09
145 | 104.3868 | 143.9977 | -4.0301e-11
146 | 105.1242 | 144.999 | 2.8042e-09
147 | 105.8173 | 145.9954 | 1.5725e-10
148 | 106.5546 | 146.9986 | 2.9948e-09
149 | 107.2477 | 147.9974 | -1.1355e-10
150 | 107.9851 | 148.9987 | 2.8269e-09
151 | 108.6782 | 149.9956 | 2.8591e-10
152 | 109.4156 | 150.9984 | 3.058e-09
153 | 110.1087 | 151.9963 | -1.5219e-10
154 | 110.8461 | 152.9987 | 3.0465e-09
155 | 111.5392 | 153.9943 | 2.6372e-10
156 | 112.2766 | 154.9981 | 3.5107e-09
157 | 112.9697 | 155.9969 | -1.0058e-10
158 | 113.707 | 156.9979 | 2.933e-09
159 | 114.4001 | 157.9938 | 2.7621e-10
160 | 115.1375 | 158.9984 | 3.1628e-09
161 | 115.8306 | 159.9957 | -5.9595e-11
162 | 116.7447 | 160.9956 | 2.0966e-10
163 | 117.482 | 161.9974 | 3.5264e-09
164 | 118.1751 | 162.9961 | -1.4433e-10
165 | 118.9125 | 163.9972 | 3.0032e-09
166 | 119.6055 | 164.9946 | 2.9076e-10
167 | 120.3429 | 165.9977 | 3.9712e-09
168 | 121.036 | 166.9959 | -6.5027e-11
169 | 121.7734 | 167.9972 | 3.2242e-09
170 | 122.4665 | 168.9933 | 2.9816e-10
171 | 123.3805 | 169.9955 | -1.043e-10
172 | 124.1179 | 170.9974 | 3.1192e-09
173 | 124.811 | 171.9945 | 2.5932e-10
174 | 125.5484 | 172.9976 | 3.8045e-09
175 | 126.2415 | 173.9953 | -6.0477e-11
176 | 126.9789 | 174.9969 | 3.1627e-09
177 | 127.672 | 175.9939 | 2.2537e-10
178 | 128.4094 | 176.9973 | 3.5924e-09
179 | 129.1025 | 177.9941 | -7.2574e-11
180 | 130.0166 | 178.9933 | 2.5013e-10
181 | 130.7539 | 179.9965 | 3.794e-09
182 | 131.447 | 180.9951 | -1.5424e-10
183 | 132.1844 | 181.997 | 3.4273e-09
184 | 132.8776 | 182.9932 | 2.6951e-10
185 | 133.6149 | 183.9962 | 4.1606e-09
186 | 134.308 | 184.9947 | -1.3518e-10
187 | 135.0454 | 185.9956 | 3.5259e-09
188 | 135.7386 | 186.9924 | 3.4217e-10
189 | 136.4759 | 188.0004 | 3.9755e-09
190 | 137.169 | 188.9972 | -5.7042e-11
191 | 138.0831 | 189.9958 | 1.7802e-10
192 | 138.8205 | 190.9985 | 3.8307e-09
193 | 139.5136 | 191.9964 | -1.7172e-10
194 | 140.251 | 192.9993 | 3.6637e-09
195 | 140.9441 | 193.9952 | 2.2856e-10
196 | 141.6815 | 194.9988 | 4.0318e-09
197 | 142.3746 | 195.998 | -1.1446e-10
198 | 143.1119 | 196.9984 | 3.7279e-09
199 | 143.805 | 197.9946 | 3.0509e-10
200 | 144.5424 | 198.9991 | 4.3466e-09
201 | 145.2355 | 199.9966 | -1.454e-11
202 | 145.9728 | 200.9984 | 3.8149e-09
203 | 146.666 | 201.9942 | 3.4064e-10
204 | 147.4033 | 202.9982 | 4.6045e-09
205 | 148.0964 | 203.997 | -5.182e-11
206 | 148.8338 | 204.998 | 4.0378e-09
207 | 149.527 | 205.9935 | 2.8512e-10
208 | 150.2643 | 206.9981 | 4.5348e-09
209 | 150.9575 | 207.9957 | -4.0955e-11
210 | 151.6949 | 208.9979 | 4.0454e-09
211 | 152.388 | 209.9947 | 3.4689e-10
212 | 152.7873 | 211.0097 | 3.3432e-08
213 | 153.1833 | 212.0176 | 3.6419e-08
214 | 153.5792 | 213.0432 | 3.9949e-08
215 | 153.9752 | 214.0492 | 3.4315e-08
216 | 154.3712 | 215.0389 | 3.1972e-08
217 | 154.7671 | 216.0138 | 3.3634e-08
218 | 155.1631 | 217.0249 | 3.6317e-08
219 | 155.559 | 218.0365 | 3.8739e-08
220 | 155.955 | 219.059 | 3.4348e-08
221 | 156.3509 | 220.0421 | 3.1962e-08
222 | 156.7469 | 221.0013 | 3.3356e-08
223 | 157.1429 | 222.0113 | 3.6296e-08
224 | 157.5388 | 223.0518 | 3.9423e-08
225 | 157.9348 | 224.0665 | 3.4237e-08
226 | 158.3307 | 225.0237 | 3.1188e-08
227 | 158.7267 | 226.0073 | 3.3545e-08
228 | 159.1226 | 227.0223 | 3.7309e-08
229 | 159.5185 | 228.0555 | 3.853e-08
230 | 159.9145 | 229.0502 | 3.3326e-08
231 | 160.3104 | 230.0296 | 3.1841e-08
232 | 160.7064 | 231.0157 | 3.4993e-08
233 | 161.1024 | 232.01 | 3.7327e-08
234 | 161.4983 | 233.0538 | 3.8712e-08
235 | 161.8943 | 234.0581 | 3.3363e-08
236 | 162.2902 | 235.03 | 3.1605e-08
237 | 162.6862 | 236.0024 | 3.4206e-08
238 | 163.0822 | 237.0213 | 3.8765e-08
239 | 163.4781 | 238.0595 | 3.7915e-08
240 | 163.8741 | 239.0642 | 3.3104e-08
241 | 164.2701 | 240.0161 | 3.1057e-08
242 | 164.666 | 241.0119 | 3.5032e-08
243 | 165.062 | 242.0309 | 3.9282e-08
244 | 165.4579 | 243.05 | 3.7251e-08
245 | 165.8539 | 244.0509 | 3.3025e-08
246 | 166.2498 | 245.021 | 3.1624e-08
247 | 166.6458 | 246.022 | 3.5299e-08
248 | 167.0417 | 247.0211 | 3.8725e-08
249 | 167.4377 | 248.0582 | 3.7225e-08
250 | 167.8336 | 249.0577 | 3.2893e-08
251 | 168.2296 | 250.0242 | 3.1796e-08
252 | 168.6256 | 251.0109 | 3.4937e-08
253 | 169.0215 | 252.0337 | 4.0215e-08
254 | 169.4175 | 253.0653 | 3.6669e-08
255 | 169.8134 | 254.0412 | 3.1941e-08
256 | 170.2094 | 255.0082 | 3.1807e-08
257 | 170.6053 | 256.0175 | 3.5594e-08
258 | 171.0013 | 257.044 | 4.0568e-08
259 | 171.3972 | 258.0551 | 3.5544e-08
260 | 171.7932 | 259.0469 | 3.2052e-08
261 | 172.1891 | 260.0109 | 3.2152e-08
262 | 172.585 | 261.0284 | 3.5937e-08
263 | 172.981 | 262.0334 | 3.9581e-08
264 | 173.3769 | 263.062 | 3.5346e-08
265 | 173.7729 | 264.0444 | 3.1299e-08
266 | 174.1689 | 264.9954 | 3.2028e-08
267 | 174.5648 | 266.0161 | 3.6035e-08
268 | 174.9608 | 267.0477 | 4.0459e-08
269 | 175.3567 | 268.0724 | 3.5123e-08
270 | 175.7527 | 269.0275 | 3.0812e-08
271 | 176.1487 | 270.0023 | 3.3125e-08
272 | 176.5446 | 271.0216 | 3.6469e-08
273 | 176.9406 | 272.0566 | 3.9556e-08
274 | 177.3365 | 273.0526 | 3.3334e-08
275 | 177.7325 | 274.0262 | 3.1075e-08
276 | 178.1284 | 275.0141 | 3.4042e-08
277 | 178.5244 | 276.015 | 3.7857e-08
278 | 178.9203 | 277.06 | 3.8689e-08
279 | 179.3163 | 278.0627 | 3.3116e-08
280 | 180.0535 | 279.0035 | 5.6822e-09
281 | 180.7466 | 279.9921 | 2.1703e-10
282 | 181.4839 | 280.9954 | 5.4853e-09
283 | 182.177 | 282.0027 | 1.6761e-10
284 | 182.9143 | 283.0047 | 5.4378e-09
285 | 183.6074 | 283.992 | -3.1428e-11
286 | 184.0034 | 285.0706 | 3.8437e-08
287 | 184.3993 | 286.066 | 3.2439e-08
288 | 185.1366 | 286.9894 | 5.6466e-09
289 | 185.8297 | 287.9933 | -9.0783e-12
290 | 186.567 | 288.9982 | 5.6617e-09
291 | 187.2601 | 290.0088 | 2.2274e-10
292 | 187.6561 | 291.0039 | 3.1741e-08
293 | 188.052 | 292.0311 | 3.6497e-08
294 | 188.7893 | 293.0013 | 5.7085e-09
295 | 189.4824 | 294.0054 | 5.385e-10
296 | 189.8783 | 295.0041 | 3.1595e-08
297 | 190.2743 | 296.0291 | 3.6057e-08
298 | 191.0116 | 297.0027 | 5.6882e-09
299 | 191.7047 | 297.9891 | 5.7588e-11
300 | 192.442 | 298.9971 | 5.9521e-09
301 | 193.1351 | 300.001 | -3.0896e-11
302 | 193.5311 | 301.0835 | 3.8114e-08
303 | 193.927 | 302.0515 | 3.1553e-08
304 | 194.6643 | 302.996 | 6.0412e-09
305 | 195.3574 | 304.0033 | -2.5685e-11
306 | 195.7534 | 305.0807 | 3.8507e-08
307 | 196.1494 | 306.0565 | 3.1894e-08
308 | 196.8867 | 306.9988 | 6.1212e-09
309 | 197.5798 | 308.003 | -5.6773e-11
310 | 197.9757 | 309.0635 | 3.7863e-08
311 | 198.3717 | 310.0586 | 3.2425e-08
312 | 199.109 | 310.9969 | 6.0901e-09
313 | 199.8021 | 312.003 | -3.7433e-10
314 | 200.1981 | 313.0607 | 3.7913e-08
315 | 200.594 | 314.0562 | 3.3019e-08
316 | 201.3313 | 315.0021 | 6.4971e-09
317 | 202.0244 | 316.0082 | -1.9615e-10
318 | 202.4203 | 317.0522 | 3.7926e-08
319 | 202.8163 | 318.0602 | 3.316e-08
320 | 203.5535 | 319.0012 | 6.4423e-09
321 | 204.2466 | 319.9919 | 2.3138e-10
322 | 204.6426 | 321.0576 | 3.9374e-08
323 | 205.0386 | 322.0593 | 3.3258e-08
324 | 205.7759 | 323.0067 | 6.2672e-09
325 | 206.4689 | 323.9924 | 6.9364e-11
326 | 207.2063 | 324.9949 | 6.2731e-09
327 | 207.8993 | 326.0012 | 1.4231e-10
328 | 208.6366 | 327.0078 | 6.3276e-09
329 | 209.3296 | 327.9947 | 5.559e-11
330 | 209.7256 | 329.0641 | 3.8145e-08
331 | 210.1216 | 330.0585 | 3.2404e-08
332 | 210.8589 | 330.9894 | 6.5813e-09
333 | 211.552 | 331.9956 | -1.9242e-11
334 | 212.2893 | 332.9997 | 6.4165e-09
335 | 212.9824 | 334.0062 | 1.3345e-10
336 | 213.3783 | 335.0042 | 3.1866e-08
337 | 213.7743 | 336.0212 | 3.6463e-08
338 | 214.5116 | 337.003 | 6.4868e-09
339 | 215.2046 | 338.0063 | 2.1476e-10
340 | 215.942 | 338.9922 | 6.7444e-09
341 | 216.635 | 339.9991 | 3.545e-11
342 | 217.031 | 341.0735 | 3.8433e-08
343 | 217.427 | 342.0475 | 3.1936e-08
344 | 218.1643 | 342.996 | 6.7894e-09
345 | 218.8574 | 343.9979 | 1.0771e-10
346 | 219.5948 | 345.0041 | 6.6116e-09
347 | 220.2878 | 345.9922 | 1.3902e-10
348 | 221.0252 | 346.9984 | 6.8756e-09
349 | 221.7183 | 347.9998 | -1.3343e-10
350 | 222.1143 | 349.071 | 3.8987e-08
351 | 222.5102 | 350.052 | 3.2369e-08
352 | 223.2475 | 350.9972 | 6.8524e-09
353 | 223.9406 | 352.0023 | 2.8948e-10
354 | 224.6779 | 352.989 | 6.9507e-09
355 | 225.371 | 353.9951 | 2.0149e-10
356 | 226.1083 | 354.9993 | 7.123e-09
357 | 226.8014 | 356.0047 | 1.1791e-10
358 | 227.5387 | 356.99 | 7.1011e-09
359 | 228.2318 | 357.994 | 3.4377e-10
360 | 228.9692 | 359.0013 | 7.2342e-09
361 | 229.6622 | 360.0017 | 1.0344e-10
362 | 230.3996 | 360.9933 | 7.0739e-09
363 | 231.0926 | 361.9951 | 6.7495e-11
364 | 231.8299 | 363.0009 | 7.0121e-09
365 | 232.523 | 363.985 | 2.1225e-10
366 | 232.919 | 365.0515 | 4.1771e-08
367 | 233.3149 | 366.0797 | 3.7178e-08
368 | 233.7109 | 367.0662 | 3.1759e-08
369 | 234.4482 | 367.9906 | 7.2663e-09
370 | 235.1412 | 368.9915 | 6.5205e-11
371 | 235.8786 | 370.0018 | 7.1977e-09
372 | 236.5717 | 371.0021 | 3.2862e-10
373 | 236.9677 | 372.034 | 3.0153e-08
374 | 237.705 | 372.9962 | 7.3834e-09
375 | 238.3981 | 374.0009 | 2.4639e-10
376 | 239.1354 | 374.9889 | 7.2801e-09
377 | 239.8284 | 375.9869 | -6.1688e-10
378 | 240.5658 | 376.9977 | 7.6548e-09
379 | 241.2589 | 378.0024 | 3.3299e-10
380 | 241.6548 | 379.0367 | 4.0186e-08
381 | 242.3922 | 379.9941 | 7.4837e-09
382 | 243.0853 | 380.9955 | 8.3137e-11
383 | 243.8226 | 382.0039 | 7.443e-09
384 | 244.5157 | 382.9898 | 1.6214e-10
385 | 244.9116 | 384.0536 | 4.1913e-08
386 | 245.3076 | 385.0844 | 3.7612e-08
387 | 245.7036 | 386.0705 | 3.1803e-08
388 | 246.4409 | 386.9915 | 7.7195e-09
389 | 247.134 | 387.9974 | 1.1086e-10
390 | 247.5299 | 389.061 | 4.1811e-08
391 | 247.9259 | 390.0744 | 3.7734e-08
392 | 248.3219 | 391.0617 | 3.2244e-08
393 | 249.0592 | 392.001 | 7.6258e-09
394 | 249.7522 | 393.0019 | 1.9041e-10
395 | 250.1483 | 394.0375 | 4.0417e-08
396 | 250.5442 | 395.0728 | 3.8447e-08
397 | 250.9402 | 396.0663 | 3.265e-08
398 | 251.6775 | 397.0064 | 8.0648e-09
399 | 252.3706 | 397.9894 | 2.1845e-11
400 | 252.7665 | 399.0503 | 4.1545e-08
401 | 253.1625 | 400.0799 | 3.8669e-08
402 | 253.5585 | 401.058 | 3.2428e-08
403 | 254.2958 | 401.9969 | 8.1228e-09
404 | 254.9889 | 403.0013 | -5.9863e-11
405 | 255.3849 | 404.0561 | 4.108e-08
406 | 256.1222 | 404.9908 | 8.0006e-09
407 | 256.8153 | 405.993 | 1.844e-10
408 | 257.5526 | 407.0013 | 8.0559e-09
409 | 258.2457 | 408.0025 | -2.5008e-11
410 | 258.6417 | 409.0458 | 4.0864e-08
411 | 259.0377 | 410.0757 | 3.8415e-08
412 | 259.4336 | 411.0721 | 3.2723e-08
413 | 260.1709 | 411.9895 | 8.1426e-09
414 | 260.864 | 412.9899 | 6.7056e-11
415 | 261.26 | 414.045 | 4.0936e-08
416 | 261.9973 | 415.0035 | 8.1904e-09
417 | 262.6904 | 415.987 | 2.0853e-10
418 | 263.4277 | 416.9972 | 8.3664e-09
419 | 264.1208 | 417.9971 | -2.1154e-12
420 | 264.5168 | 419.0564 | 4.1396e-08
421 | 264.9127 | 420.0701 | 3.8033e-08
422 | 265.3087 | 421.0682 | 3.2788e-08
423 | 266.046 | 422.0041 | 8.38e-09
424 | 266.7391 | 422.9879 | 7.9995e-11
425 | 267.1351 | 424.0453 | 4.1073e-08
426 | 267.8723 | 424.9995 | 8.5646e-09
427 | 268.5654 | 426.0002 | 3.9065e-11
428 | 269.3027 | 426.9917 | 8.3357e-09
429 | 269.9958 | 427.9901 | -9.9662e-12
430 | 270.7332 | 429.0001 | 8.3792e-09
431 | 271.4262 | 430.0009 | 2.7149e-10
432 | 271.8222 | 431.0403 | 3.0259e-08
433 | 272.5595 | 431.9968 | 8.7023e-09
434 | 273.2526 | 432.9975 | 5.9632e-11
435 | 273.9899 | 433.9884 | 8.6538e-09
436 | 274.683 | 434.9886 | 7.3458e-11
437 | 275.4203 | 435.9979 | 8.4545e-09
438 | 276.1134 | 437.0013 | -1.2677e-11
439 | 276.5093 | 438.0391 | 3.9673e-08
440 | 277.2467 | 438.9949 | 8.6837e-09
441 | 277.9398 | 439.995 | 9.3879e-11
442 | 278.6771 | 441.0071 | 8.8586e-09
443 | 279.3702 | 441.9859 | 1.818e-10
444 | 279.7661 | 443.0524 | 4.1578e-08
445 | 280.1621 | 444.0869 | 3.8308e-08
446 | 280.5581 | 445.0558 | 3.1221e-08
447 | 281.2954 | 445.9951 | 9.0143e-09
448 | 281.9885 | 446.9939 | 1.0609e-10
449 | 282.3844 | 448.0589 | 4.1181e-08
450 | 283.1218 | 448.9912 | 8.8801e-09
451 | 283.8148 | 449.9904 | 5.9352e-11
452 | 284.5522 | 451.0032 | 9.0839e-09
453 | 285.2453 | 452.0011 | 1.5932e-10
454 | 285.9826 | 452.9922 | 8.7291e-09
455 | 286.6756 | 453.9921 | 6.3503e-10
456 | 287.0716 | 455.0487 | 3.0786e-08
457 | 287.809 | 455.9889 | 9.3598e-09
458 | 288.5021 | 456.9877 | 7.1472e-11
459 | 289.2394 | 458.0004 | 9.1406e-09
460 | 289.9325 | 458.9969 | -1.047e-10
461 | 290.6698 | 459.9906 | 9.2469e-09
462 | 291.3629 | 460.9893 | -5.2883e-11
463 | 291.7589 | 462.0565 | 4.1318e-08
464 | 292.1548 | 463.094 | 3.8196e-08
465 | 292.5508 | 464.0533 | 3.0751e-08
466 | 293.2881 | 464.9985 | 9.2682e-09
467 | 293.9812 | 465.999 | 7.1601e-11
468 | 294.7185 | 466.9891 | 9.7713e-09
469 | 295.4116 | 467.993 | 5.0782e-10
470 | 295.8076 | 469.03 | 3.0067e-08
471 | 296.2036 | 470.0305 | 3.2131e-08
472 | 296.5996 | 471.0306 | 3.6794e-08
473 | 297.3369 | 471.9972 | 9.2921e-09
474 | 298.03 | 472.996 | -2.8781e-11
475 | 298.7673 | 474.0072 | 9.4164e-09
476 | 299.4603 | 474.9823 | -1.8746e-10
477 | 299.8563 | 476.0531 | 4.1637e-08
478 | 300.2522 | 477.0854 | 3.7256e-08
479 | 300.6481 | 478.0524 | 3.0889e-08
480 | 301.3855 | 478.9958 | 9.6842e-09
481 | 302.0786 | 479.9947 | 1.8627e-10
482 | 302.8159 | 481.0027 | 9.4267e-09
483 | 303.5091 | 481.9847 | 1.4723e-10
484 | 304.2464 | 482.9963 | 9.6233e-09
485 | 304.9395 | 483.9936 | 1.4883e-10
486 | 305.3355 | 485.0622 | 4.1243e-08
487 | 306.0727 | 485.9932 | 9.4375e-09
488 | 306.7658 | 486.9903 | -3.1591e-11
489 | 307.5031 | 488.0027 | 9.6903e-09
490 | 308.1962 | 488.9828 | 1.5043e-10
491 | 308.9336 | 489.9922 | 9.7389e-09
492 | 309.6266 | 490.9943 | 1.6417e-10
493 | 310.3639 | 492.0077 | 9.5844e-09
494 | 311.057 | 492.9843 | 5.4714e-11
495 | 311.7944 | 493.9952 | 9.6516e-09
496 | 312.4875 | 494.9907 | 4.0221e-10
497 | 312.8834 | 496.0386 | 3.0816e-08
498 | 313.2794 | 497.0244 | 3.1584e-08
499 | 313.6754 | 498.0409 | 3.8119e-08
500 | 314.4127 | 499.003 | 9.7248e-09
501 | 315.1058 | 499.9831 | 8.7722e-11
502 | 315.8431 | 500.9932 | 1.0055e-08
503 | 316.5362 | 501.9933 | -5.7889e-11
504 | 317.2735 | 503.0026 | 9.7422e-09
505 | 317.9666 | 503.9823 | 1.6075e-10
506 | 318.7039 | 504.9962 | 9.9312e-09
507 | 319.397 | 505.994 | 1.3901e-11
508 | 320.1343 | 507.006 | 1.0021e-08
509 | 320.8274 | 507.9824 | 1.7505e-10
510 | 321.5647 | 508.996 | 1.0175e-08
511 | 322.2578 | 509.9988 | 1.4309e-10
512 | 322.6538 | 511.0451 | 4.0162e-08
513 | 323.0498 | 512.0762 | 3.6483e-08
514 | 323.4457 | 513.0463 | 3.0538e-08
515 | 324.1831 | 514.0037 | 1.0265e-08
516 | 324.8762 | 514.9863 | 1.0186e-10
517 | 325.6135 | 515.9985 | 1.0087e-08
518 | 326.3066 | 516.9921 | 1.0144e-10
519 | 327.0439 | 518.0045 | 1.0294e-08
520 | 327.737 | 518.989 | -3.8951e-11
521 | 328.4744 | 519.9986 | 1.0344e-08
522 | 329.1675 | 520.9962 | 2.9076e-10
523 | 329.9048 | 521.9892 | 1.0303e-08
524 | 330.5978 | 522.9861 | -9.9999e-11
525 | 331.3352 | 523.9988 | 1.0332e-08
526 | 332.0283 | 524.9952 | 1.8543e-10
527 | 332.7656 | 525.9882 | 1.0333e-08
528 | 333.4587 | 526.9884 | 2.2021e-11
529 | 333.8547 | 528.0812 | 3.7431e-08
530 | 334.2507 | 529.0598 | 3.0841e-08
531 | 334.988 | 529.993 | 1.0592e-08
532 | 335.6811 | 530.9878 | -7.0202e-11
533 | 336.4184 | 532.0002 | 1.0423e-08
534 | 337.1115 | 532.984 | 2.2128e-10
535 | 337.8488 | 533.9933 | 1.0553e-08
536 | 338.5419 | 534.9937 | 2.3674e-11
537 | 339.2793 | 536.002 | 1.056e-08
538 | 339.9723 | 536.982 | 2.8749e-10
539 | 340.7097 | 537.9941 | 1.0712e-08
540 | 341.4028 | 538.9918 | -8.6838e-11
541 | 342.1402 | 540.0037 | 1.0757e-08
542 | 342.8333 | 540.9864 | 2.6441e-10
543 | 343.5706 | 541.9962 | 1.0753e-08
544 | 344.2637 | 542.9974 | -3.3477e-10
545 | 345.001 | 543.9891 | 1.074e-08
546 | 345.6941 | 544.9846 | 2.5876e-10
547 | 346.4315 | 545.9968 | 1.0427e-08
548 | 347.1246 | 546.9988 | 1.2905e-10
549 | 347.5205 | 548.0703 | 3.6165e-08
550 | 347.9165 | 549.0411 | 3.0345e-08
551 | 348.6538 | 549.9986 | 1.1317e-08
552 | 349.3469 | 550.9998 | -3.6574e-11
553 | 350.0842 | 551.9928 | 1.0867e-08
554 | 350.7773 | 552.9887 | 2.4385e-10
555 | 351.5146 | 554.0035 | 1.1001e-08
556 | 352.2077 | 554.9805 | -9.9432e-11
557 | 352.6037 | 556.073 | 3.58e-08
558 | 352.9996 | 557.0341 | 2.9916e-08
559 | 353.7369 | 558.003 | 1.1238e-08
560 | 354.43 | 558.9818 | 1.497e-11
561 | 354.826 | 560.0754 | 3.6859e-08
562 | 355.222 | 561.0426 | 3.0059e-08
563 | 355.9593 | 562.0049 | 1.1217e-08
564 | 356.6524 | 562.9854 | 2.8487e-11
565 | 357.3897 | 563.9944 | 1.1126e-08
566 | 358.0828 | 564.9922 | 1.9893e-10
567 | 358.4788 | 566.0253 | 3.199e-08
568 | 358.8748 | 567.0414 | 3.9771e-08
569 | 359.6121 | 568.0012 | 1.1447e-08
570 | 360.3052 | 568.9943 | 3.4093e-10
571 | 360.7011 | 570.0204 | 3.1611e-08
572 | 361.0971 | 571.0439 | 3.9908e-08
573 | 361.8344 | 571.9996 | 1.1238e-08
574 | 362.5275 | 572.9988 | 2.0655e-10
575 | 362.9235 | 574.0249 | 3.1496e-08
576 | 363.3194 | 575.0479 | 3.9896e-08
577 | 364.0568 | 576.0018 | 1.1326e-08
578 | 364.7498 | 576.9806 | 2.4601e-10
579 | 365.4871 | 577.9921 | 1.1714e-08
580 | 366.1802 | 578.9919 | -1.522e-10
581 | 366.5762 | 580.0805 | 3.4881e-08
582 | 366.9722 | 581.0104 | 2.9339e-08
583 | 367.7095 | 581.9974 | 1.1622e-08
584 | 368.4025 | 582.9914 | -2.3664e-11
585 | 368.7985 | 584.082 | 3.5622e-08
586 | 369.1945 | 585.0207 | 2.915e-08
587 | 369.9318 | 585.996 | 1.1884e-08
588 | 370.6248 | 586.9937 | 1.4935e-11
589 | 371.0208 | 588.0621 | 3.5268e-08
590 | 371.4168 | 589.0261 | 2.9558e-08
591 | 372.1541 | 590.0007 | 1.1948e-08
592 | 372.8472 | 590.9974 | -2.1754e-11
593 | 373.2432 | 592.0653 | 3.5945e-08
594 | 373.6391 | 593.0292 | 2.9645e-08
595 | 374.3764 | 594.0005 | 1.1903e-08
596 | 375.0695 | 594.9998 | -5.3513e-11
597 | 375.8068 | 595.993 | 1.175e-08
598 | 376.4999 | 596.9874 | 2.1156e-10
599 | 376.8959 | 598.0408 | 3.2944e-08
600 | 377.2918 | 599.0589 | 4.0262e-08
601 | 378.0291 | 599.9899 | 1.1687e-08
602 | 378.7222 | 600.9899 | 3.3443e-10
603 | 379.1182 | 602.0386 | 3.2615e-08
604 | 379.5142 | 603.0417 | 3.9764e-08
605 | 380.2515 | 603.9966 | 1.1726e-08
606 | 380.9445 | 604.9894 | 9.6116e-11
607 | 381.3405 | 606.0409 | 3.279e-08
608 | 381.7365 | 607.0428 | 3.9283e-08
609 | 382.4738 | 607.9957 | 1.1721e-08
610 | 383.1669 | 608.9921 | 3.0853e-10
611 | 383.5629 | 610.0399 | 3.2129e-08
612 | 383.9588 | 611.0404 | 3.9198e-08
613 | 384.6962 | 611.9962 | 1.2109e-08
614 | 385.3892 | 612.9933 | 2.5815e-10
615 | 386.1266 | 613.9875 | 1.2291e-08
616 | 386.8197 | 614.986 | -7.1915e-12
617 | 387.2157 | 616.0716 | 3.4593e-08
618 | 387.6116 | 617.0239 | 2.986e-08
619 | 388.3489 | 617.9905 | 1.2262e-08
620 | 389.042 | 618.9876 | 1.4384e-10
621 | 389.438 | 620.0721 | 3.538e-08
622 | 389.834 | 621.0255 | 2.9232e-08
623 | 390.5713 | 621.9932 | 1.2357e-08
624 | 391.2644 | 622.9926 | -3.5582e-12
625 | 392.0017 | 624.0015 | 1.254e-08
626 | 392.6948 | 624.9781 | 1.5492e-10
627 | 393.0908 | 626.0302 | 3.2449e-08
628 | 393.4868 | 627.0471 | 3.9736e-08
629 | 394.2241 | 628.0015 | 1.2458e-08
630 | 394.9172 | 628.9808 | 3.4391e-10
631 | 395.6545 | 629.9949 | 1.2728e-08
632 | 396.3476 | 630.9927 | -7.1155e-12
633 | 396.7436 | 632.0741 | 3.4536e-08
634 | 397.1395 | 633.0033 | 2.9281e-08
635 | 397.8768 | 633.9944 | 1.2617e-08
636 | 398.5699 | 634.9918 | -1.0753e-10
637 | 398.9659 | 636.0588 | 3.5549e-08
638 | 399.3618 | 637.0217 | 2.9094e-08
639 | 400.0992 | 637.9963 | 1.2749e-08
640 | 400.7922 | 639.0005 | -6.8135e-10
641 | 401.5296 | 639.9879 | 1.39e-08
642 | 402.2227 | 640.988 | 5.3311e-10
643 | 402.96 | 641.9991 | 1.2896e-08
644 | 403.6531 | 643.0024 | -9.6224e-10
645 | 404.3904 | 643.9907 | 1.2762e-08
646 | 405.0834 | 644.9888 | 6.5462e-11
647 | 405.8208 | 646.0004 | 1.3025e-08
648 | 406.5139 | 646.9806 | 2.4099e-10
649 | 406.9099 | 648.0595 | 3.4838e-08
650 | 407.3058 | 649.0154 | 2.9032e-08
651 | 408.0431 | 650.0027 | 1.3081e-08
652 | 408.7362 | 650.9828 | 5.2038e-12
653 | 409.4735 | 651.9922 | 1.2947e-08
654 | 410.1666 | 652.9878 | 2.3937e-10
655 | 410.904 | 654.0033 | 1.3199e-08
656 | 411.5971 | 654.9833 | -1.7221e-11
657 | 412.3344 | 655.9957 | 1.3072e-08
658 | 413.0275 | 656.9895 | 1.8122e-10
659 | 413.7648 | 657.9854 | 1.3223e-08
660 | 414.4579 | 658.9839 | -4.4827e-11
661 | 414.8539 | 660.0674 | 3.5086e-08
662 | 415.2499 | 661.0197 | 2.8881e-08
663 | 415.9872 | 661.9874 | 1.3489e-08
664 | 416.6803 | 662.985 | -2.551e-11
665 | 417.4176 | 664.0009 | 1.3237e-08
666 | 418.1106 | 664.9952 | 2.3778e-10
667 | 418.8479 | 665.9898 | 1.3383e-08
668 | 419.541 | 666.9868 | 4.5409e-11
669 | 419.937 | 668.0658 | 3.4768e-08
670 | 420.333 | 668.9963 | 2.8148e-08
671 | 421.0703 | 669.9902 | 1.3472e-08
672 | 421.7634 | 670.9868 | 6.5835e-11
673 | 422.5007 | 672.0018 | 1.3364e-08
674 | 423.1938 | 672.9822 | 2.0477e-10
675 | 423.9312 | 673.9923 | 1.3383e-08
676 | 424.6242 | 674.9899 | -4.3186e-11
677 | 425.0202 | 676.0666 | 3.47e-08
678 | 425.4162 | 676.9971 | 2.826e-08
679 | 426.1535 | 677.9957 | 1.3592e-08
680 | 426.8466 | 678.9919 | 8.9808e-11
681 | 427.5839 | 679.9858 | 1.3695e-08
682 | 428.277 | 680.9799 | 2.7356e-10
683 | 429.0144 | 681.9947 | 1.3644e-08
684 | 429.7075 | 682.9949 | 8.7208e-11
685 | 430.1034 | 684.0513 | 3.4338e-08
686 | 430.4994 | 685.0051 | 2.8745e-08
687 | 431.2367 | 685.998 | 1.3969e-08
688 | 431.9298 | 686.993 | -1.7361e-11
689 | 432.6671 | 687.9885 | 1.3744e-08
690 | 433.3602 | 688.9859 | 2.8114e-10
691 | 434.0976 | 689.9959 | 1.384e-08
692 | 434.7906 | 690.9748 | 2.4182e-11
693 | 435.528 | 691.9962 | 1.3618e-08
694 | 436.2211 | 692.9867 | 2.7414e-10
695 | 436.6171 | 694.0353 | 3.1898e-08
696 | 437.013 | 695.0308 | 3.8136e-08
697 | 437.7503 | 695.9896 | 1.3919e-08
698 | 438.4434 | 696.9858 | 2.6302e-10
699 | 439.1808 | 698.001 | 1.4188e-08
700 | 439.8739 | 698.9849 | 4.3551e-11
701 | 440.6112 | 699.9927 | 1.3975e-08
702 | 441.3043 | 700.9893 | 2.6324e-10
703 | 442.0417 | 701.9859 | 1.4179e-08
704 | 442.7348 | 702.9818 | -5.1235e-11
705 | 443.4722 | 703.994 | 1.4096e-08
706 | 444.1652 | 704.9904 | 2.8754e-10
707 | 444.9026 | 705.9893 | 1.4426e-08
708 | 445.5957 | 706.9849 | 6.0911e-11
709 | 446.333 | 707.9985 | 1.4003e-08
710 | 447.0261 | 708.9879 | 6.2459e-11
711 | 447.7635 | 709.9874 | 1.4279e-08
712 | 448.4565 | 710.9879 | -1.4955e-11
713 | 449.1939 | 711.9954 | 1.433e-08
714 | 449.8869 | 712.9757 | 2.459e-10
715 | 450.6243 | 713.9888 | 1.4628e-08
716 | 451.3174 | 714.9844 | -3.4243e-11
717 | 452.0547 | 715.9993 | 1.4269e-08
718 | 452.7477 | 716.9732 | 5.2045e-10
719 | 453.1437 | 717.9976 | 2.9791e-08
720 | 453.881 | 718.9931 | 1.4524e-08
721 | 454.5741 | 719.9959 | 1.2319e-10
722 | 455.3114 | 720.9879 | 1.4543e-08
723 | 456.0045 | 721.983 | 2.4084e-10
724 | 456.7419 | 722.9961 | 1.4559e-08
725 | 457.435 | 723.9742 | 1.513e-10
726 | 457.831 | 725.04 | 3.9277e-08
727 | 458.5683 | 725.9916 | 1.4515e-08
728 | 459.2614 | 726.9923 | 1.8601e-10
729 | 459.9988 | 727.9842 | 1.4608e-08
730 | 460.6919 | 728.9796 | -5.4483e-11
731 | 461.4292 | 729.999 | 1.451e-08
732 | 462.1224 | 730.9877 | 4.3034e-10
733 | 462.5184 | 731.9911 | 2.936e-08
734 | 463.2556 | 732.991 | 1.4945e-08
735 | 463.9487 | 733.9897 | 1.1831e-10
736 | 464.6861 | 734.9836 | 1.484e-08
737 | 465.3792 | 735.98 | 1.1975e-10
738 | 466.1165 | 736.9926 | 1.4967e-08
739 | 466.8096 | 737.9881 | 1.8275e-10
740 | 467.2056 | 739.0354 | 3.8179e-08
741 | 467.9429 | 739.9906 | 1.4761e-08
742 | 468.636 | 740.9858 | 2.5847e-10
743 | 469.3733 | 741.9974 | 1.4875e-08
744 | 470.0664 | 742.9788 | -1.7358e-10
745 | 470.8036 | 743.9929 | 1.4983e-08
746 | 471.4967 | 744.984 | 4.5473e-11
747 | 471.8927 | 745.988 | 2.8561e-08
748 | 472.63 | 746.9891 | 1.4959e-08
749 | 473.3231 | 747.9863 | 1.0412e-10
750 | 474.0604 | 749.0006 | 1.492e-08
751 | 474.7535 | 749.9725 | 2.6261e-10
752 | 475.4908 | 750.9872 | 1.5376e-08
753 | 476.1839 | 751.986 | 1.3077e-12
754 | 476.5799 | 753.0432 | 3.8778e-08
755 | 477.3172 | 753.9887 | 1.5365e-08
756 | 478.0103 | 754.9849 | 2.2744e-10
757 | 478.7476 | 755.9964 | 1.5308e-08
758 | 479.4407 | 756.9745 | 6.8032e-11
759 | 479.8366 | 758.0385 | 3.9242e-08
760 | 480.574 | 758.9914 | 1.5242e-08
761 | 481.2671 | 759.985 | 1.8866e-11
762 | 482.0045 | 760.9865 | 1.5335e-08
763 | 482.6975 | 761.9803 | 8.8079e-11
764 | 483.4349 | 762.9954 | 1.5552e-08
765 | 484.1279 | 763.9833 | 1.1455e-09
766 | 484.8653 | 764.9837 | 1.6256e-08
767 | 485.5583 | 765.9834 | 1.9498e-10
768 | 485.9543 | 767.0377 | 3.8426e-08
769 | 486.6916 | 767.9859 | 1.6026e-08
770 | 487.3847 | 768.9812 | 9.4211e-10
771 | 488.122 | 769.9911 | 1.5636e-08
772 | 488.8151 | 770.9887 | 6.9667e-11
773 | 489.5525 | 771.9847 | 1.554e-08
774 | 490.2456 | 772.9792 | 3.3169e-10
775 | 490.6416 | 774.0035 | 2.8705e-08
776 | 491.379 | 775.0015 | 1.5629e-08
777 | 492.072 | 775.9761 | 6.278e-11
778 | 492.8094 | 776.991 | 1.5609e-08
779 | 493.5024 | 777.9869 | 4.2996e-10
780 | 494.2397 | 778.9807 | 1.574e-08
781 | 494.9328 | 779.98 | 6.7605e-11
782 | 495.3288 | 781.0381 | 3.8745e-08
783 | 496.0661 | 782.001 | 1.5769e-08
784 | 496.7592 | 782.9747 | 1.032e-10
785 | 497.4966 | 783.9863 | 1.5748e-08
786 | 498.1897 | 784.9853 | 7.0356e-11
787 | 498.927 | 785.998 | 1.5712e-08
788 | 499.6201 | 786.9721 | 4.3633e-10
789 | 500.3574 | 787.9886 | 1.6141e-08
790 | 501.0505 | 788.9833 | 1.8043e-10
791 | 501.4465 | 790.0218 | 3.7974e-08
792 | 502.1838 | 790.9861 | 1.5892e-08
793 | 502.8769 | 791.9843 | 6.4289e-10
794 | 503.6142 | 792.9974 | 1.5741e-08
795 | 504.3073 | 793.9731 | -1.7361e-10
796 | 505.0447 | 794.9886 | 1.5998e-08
797 | 505.7377 | 795.9853 | 3.5468e-10
798 | 506.4751 | 796.997 | 1.6064e-08
799 | 507.1682 | 797.9736 | 9.8365e-11
800 | 507.9056 | 798.9912 | 1.6171e-08
801 | 508.5986 | 799.9825 | 3.9058e-10
802 | 508.9946 | 800.985 | 2.9832e-08
803 | 509.7319 | 801.9868 | 1.6508e-08
804 | 510.425 | 802.9817 | 1.1359e-10
805 | 511.1623 | 803.9965 | 1.6308e-08
806 | 511.8554 | 804.9744 | 2.0268e-10
807 | 512.5927 | 805.9894 | 1.6445e-08
808 | 513.2858 | 806.9827 | 2.7872e-10
809 | 514.0231 | 807.9949 | 1.6211e-08
810 | 514.7162 | 808.9756 | 3.9054e-10
811 | 515.4535 | 809.9899 | 1.6526e-08
812 | 516.1466 | 810.9875 | 2.8012e-10
813 | 516.8839 | 811.9989 | 1.6377e-08
814 | 517.577 | 812.9808 | 8.8663e-11
815 | 518.3144 | 813.9918 | 1.6667e-08
816 | 519.0074 | 814.9889 | 5.9609e-11
817 | 519.7447 | 815.9836 | 1.6209e-08
818 | 520.4378 | 816.9766 | 2.8828e-10
819 | 521.1752 | 817.9941 | 1.6745e-08
820 | 521.8683 | 818.9888 | 7.4054e-11
821 | 522.2643 | 820.0345 | 3.2344e-08
822 | 522.6602 | 820.9948 | 2.921e-08
823 | 523.3976 | 821.9921 | 1.6718e-08
824 | 524.0906 | 822.9916 | -2.1892e-10
825 | 524.828 | 823.9881 | 1.6547e-08
826 | 525.521 | 824.9803 | 2.0363e-10
827 | 525.917 | 826.0283 | 3.1651e-08
828 | 526.313 | 827.0217 | 3.7612e-08
829 | 527.0502 | 827.988 | 1.6677e-08
830 | 527.7433 | 828.9816 | 3.8218e-10
831 | 528.4806 | 829.9964 | 1.6893e-08
832 | 529.1736 | 830.9736 | 3.035e-11
833 | 529.5696 | 832.0361 | 3.1861e-08
834 | 530.307 | 832.994 | 1.6756e-08
835 | 531 | 833.9901 | -1.8039e-11
836 | 531.7374 | 834.9841 | 1.7142e-08
837 | 532.4305 | 835.9778 | 3.697e-10
838 | 533.1678 | 837.0007 | 1.6837e-08
839 | 533.8608 | 837.9706 | 3.7023e-10
840 | 534.5982 | 838.9864 | 1.6894e-08
841 | 535.2913 | 839.9816 | 2.3717e-10
842 | 536.0286 | 840.9959 | 1.7196e-08
843 | 536.7217 | 841.9765 | -2.7835e-11
844 | 537.459 | 842.9893 | 1.713e-08
845 | 538.1521 | 843.9852 | 4.6734e-10
846 | 538.8894 | 844.9964 | 1.74e-08
847 | 539.5826 | 845.9745 | -4.5727e-11
848 | 540.3199 | 846.9875 | 1.7113e-08
849 | 541.013 | 847.9852 | 3.1375e-10
850 | 541.7503 | 848.984 | 1.7338e-08
851 | 542.4434 | 849.9771 | 6.1519e-11
852 | 542.8394 | 851.0448 | 3.2174e-08
853 | 543.5767 | 851.9974 | 1.7278e-08
854 | 544.2698 | 852.9721 | 6.2167e-11
855 | 545.0071 | 853.9894 | 1.7421e-08
856 | 545.7002 | 854.9808 | 3.0749e-10
857 | 546.4375 | 856.0029 | 1.7299e-08
858 | 547.1306 | 856.9765 | -8.4474e-12
859 | 547.8679 | 857.9936 | 1.7495e-08
860 | 548.561 | 858.9857 | 3.3733e-10
861 | 549.2984 | 859.9816 | 1.7362e-08
862 | 549.9915 | 860.9795 | 9.4276e-11
863 | 550.7288 | 861.9931 | 1.7347e-08
864 | 551.4218 | 862.9827 | 2.7516e-10
865 | 551.8178 | 864.0149 | 3.1102e-08
866 | 552.2138 | 865.0302 | 3.8225e-08
867 | 552.9511 | 865.991 | 1.7599e-08
868 | 553.6442 | 866.9862 | 3.6393e-10
869 | 554.0401 | 868.0206 | 3.1318e-08
870 | 554.4361 | 869.0297 | 3.7936e-08
871 | 555.1734 | 869.9979 | 1.7564e-08
872 | 555.8665 | 870.97 | 3.4947e-10
873 | 556.2625 | 872.0193 | 3.1565e-08
874 | 556.6585 | 873.0309 | 3.8043e-08
875 | 557.3958 | 873.9947 | 1.7551e-08
876 | 558.0889 | 874.9719 | 3.0421e-10
877 | 558.4848 | 876.0225 | 3.1853e-08
878 | 558.8808 | 877.0281 | 3.7796e-08
879 | 559.618 | 877.9995 | 1.7802e-08
880 | 560.3111 | 878.9803 | -8.0787e-11
881 | 560.7071 | 880.0181 | 3.1824e-08
882 | 561.1031 | 881.0373 | 3.8034e-08
883 | 561.8404 | 881.9797 | 1.7501e-08
884 | 562.5334 | 882.9616 | 1.9528e-10
885 | 562.9294 | 884.0411 | 3.2097e-08
886 | 563.3254 | 885.0273 | 3.659e-08
887 | 564.0627 | 885.9843 | 1.7934e-08
888 | 564.7558 | 886.9792 | 2.7204e-10
889 | 565.1518 | 888.0269 | 3.1593e-08
890 | 565.5477 | 889.0358 | 3.7625e-08
891 | 566.2851 | 889.9855 | 1.787e-08
892 | 566.9782 | 890.9733 | 2.934e-10
893 | 567.3741 | 892.0272 | 3.1632e-08
894 | 567.7701 | 893.0204 | 3.7101e-08
895 | 568.5074 | 893.986 | 1.8114e-08
896 | 569.2005 | 894.9777 | 1.9342e-10
897 | 569.9378 | 895.9939 | 1.79e-08
898 | 570.6309 | 896.9671 | -6.3277e-10
899 | 571.0269 | 898.0336 | 3.2472e-08
900 | 571.4229 | 898.9968 | 2.9901e-08
901 | 572.1602 | 899.9995 | 1.8643e-08
902 | 572.8533 | 900.9709 | -1.1924e-12
903 | 573.5906 | 901.9853 | 1.8403e-08
904 | 574.2837 | 902.9832 | 2.89e-10
905 | 574.6797 | 904.0129 | 3.1196e-08
906 | 575.0756 | 905.0232 | 3.7777e-08
907 | 575.813 | 905.993 | 1.8688e-08
908 | 576.5061 | 906.9871 | 5.4495e-10
909 | 577.2434 | 907.9813 | 1.8377e-08
910 | 577.9365 | 908.9745 | -6.1576e-12
911 | 578.3325 | 910.0342 | 3.2278e-08
912 | 578.7284 | 910.9976 | 2.9521e-08
913 | 579.4658 | 911.9844 | 1.8859e-08
914 | 580.1588 | 912.9796 | -2.7041e-10
915 | 580.8962 | 913.9921 | 1.7585e-08
916 | 581.5892 | 914.9692 | -1.1271e-10
917 | 582.3266 | 915.9842 | 2.0121e-08
918 | 583.0197 | 916.9746 | 7.9958e-10
919 | 583.7571 | 917.994 | 1.8904e-08
920 | 584.4501 | 918.9659 | 2.8081e-10
921 | 585.1875 | 919.9868 | 1.9114e-08
922 | 585.8806 | 920.9781 | 1.5171e-10
923 | 586.6179 | 921.9965 | 1.8778e-08
924 | 587.311 | 922.9702 | 2.7935e-10
925 | 588.0484 | 923.9869 | 1.9054e-08
926 | 588.7415 | 924.984 | 1.1117e-10
927 | 589.4788 | 925.983 | 1.884e-08
928 | 590.1719 | 926.9744 | 2.983e-10
929 | 590.9093 | 927.9919 | 1.9048e-08
930 | 591.6024 | 928.98 | -9.1447e-11
931 | 592.3397 | 929.9803 | 1.9165e-08
932 | 593.0328 | 930.9747 | 3.2605e-10
933 | 593.7701 | 931.9905 | 1.8862e-08
934 | 594.4632 | 932.9801 | -4.8157e-10
935 | 595.2005 | 933.984 | 2.0251e-08
936 | 595.8937 | 934.9773 | 2.3888e-10
937 | 596.631 | 935.9937 | 1.9325e-08
938 | 597.3241 | 936.9734 | 2.0327e-11
939 | 597.7201 | 938.0202 | 3.7566e-08
940 | 598.4575 | 938.9889 | 1.9318e-08
941 | 599.1506 | 939.9843 | 2.4004e-10
942 | 599.8879 | 940.9816 | 1.9421e-08
943 | 600.581 | 941.978 | 8.6315e-11
944 | 601.3183 | 942.9891 | 1.9193e-08
945 | 602.0114 | 943.9877 | 2.6544e-10
946 | 602.7487 | 944.9832 | 1.9483e-08
947 | 603.4418 | 945.9755 | 1.3252e-12
948 | 604.1792 | 946.9932 | 1.9339e-08
949 | 604.8723 | 947.9644 | 4.2156e-10
950 | 605.6096 | 948.9842 | 1.942e-08
951 | 606.3027 | 949.9816 | 2.4772e-11
952 | 607.04 | 950.9954 | 1.9658e-08
953 | 607.7331 | 951.9655 | 5.1642e-10
954 | 608.4705 | 952.9864 | 1.9549e-08
955 | 609.1635 | 953.9813 | -4.148e-11
956 | 609.5595 | 955.0309 | 3.7646e-08
957 | 610.2968 | 955.9836 | 1.9746e-08
958 | 610.9899 | 956.9724 | 3.5927e-10
959 | 611.7273 | 957.9924 | 1.9834e-08
960 | 612.4203 | 958.9713 | 3.136e-12
961 | 613.1577 | 959.9824 | 1.9774e-08
962 | 613.8508 | 960.9775 | 4.0399e-10
963 | 614.5881 | 961.9943 | 1.992e-08
964 | 615.2812 | 962.9735 | 4.1793e-11
965 | 616.0186 | 963.9866 | 1.9841e-08
966 | 616.7117 | 964.9775 | 3.084e-10
967 | 617.449 | 965.9962 | 1.9839e-08
968 | 618.1421 | 966.9687 | 2.3609e-11
969 | 618.8795 | 967.9891 | 2.0093e-08
970 | 619.5726 | 968.9814 | -6.6842e-10
971 | 620.31 | 969.9786 | 1.9354e-08
972 | 621.0031 | 970.9742 | -1.1201e-10
973 | 621.7404 | 971.9882 | 1.9607e-08
974 | 622.4335 | 972.9756 | 6.6936e-10
975 | 623.1709 | 973.9765 | 2.0252e-08
976 | 623.864 | 974.9766 | 3.3084e-11
977 | 624.26 | 976.018 | 3.7293e-08
978 | 624.9973 | 976.9942 | 2.0096e-08
979 | 625.6905 | 977.9697 | 3.5075e-10
980 | 626.4279 | 978.9846 | 2.0307e-08
981 | 627.121 | 979.9796 | 4.0631e-11
982 | 627.8584 | 980.9791 | 2.0189e-08
983 | 628.5515 | 981.9747 | 2.8563e-10
984 | 629.2889 | 982.9877 | 2.0377e-08
985 | 629.982 | 983.9821 | 6.6209e-11
986 | 630.7194 | 984.9749 | 2.0142e-08
987 | 631.4126 | 985.9683 | 3.2107e-10
988 | 632.15 | 986.9894 | 2.0283e-08
989 | 632.8431 | 987.9849 | 1.1672e-10
990 | 633.5805 | 988.9834 | 2.0241e-08
991 | 634.2736 | 989.9681 | 2.4697e-10
992 | 635.011 | 990.9913 | 2.0342e-08
993 | 635.7041 | 991.9662 | 9.9697e-11
994 | 636.1001 | 993.0178 | 3.7506e-08
995 | 636.8375 | 993.9858 | 2.0311e-08
996 | 637.5306 | 994.9753 | 3.0768e-10
997 | 638.268 | 995.9789 | 2.0341e-08
998 | 638.9612 | 996.9711 | 7.2395e-11
999 | 639.6986 | 997.9854 | 2.0506e-08
1000 | 640.3917 | 998.9769 | 2.7604e-10
1001 | 641.1291 | 999.9813 | 2.0602e-08