## T1-1-41-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.521e-05 | 6.7092e-13
2 | 0.9166 | 2 | 1.0021e-10
3 | 1.4508 | 4.0148 | -5.7833e-10
4 | 2.2292 | 6.0002 | 1.7164e-10
5 | 3.1434 | 8.0001 | 3.6329e-10
6 | 4.0575 | 9.9999 | 4.7355e-11
7 | 4.9716 | 11.9999 | 2.0801e-10
8 | 5.5033 | 14.0124 | -1.5153e-10
9 | 6.2817 | 15.9999 | 1.4309e-10
10 | 7.1958 | 17.9998 | 1.2892e-10
11 | 8.1099 | 19.9996 | 3.4799e-10
12 | 8.5084 | 21.9984 | 1.3541e-08
13 | 8.9044 | 23.9987 | 1.476e-08
14 | 9.3004 | 25.9978 | 1.538e-08
15 | 10.2145 | 28.003 | 6.6389e-10
16 | 10.6105 | 30.0016 | 1.4085e-08
17 | 11.0065 | 32.001 | 1.4582e-08
18 | 11.4024 | 34.0015 | 1.5455e-08
19 | 11.7984 | 36.0012 | 1.4262e-08
20 | 12.1944 | 38.001 | 1.4495e-08
21 | 12.5904 | 40.0015 | 1.4373e-08
22 | 12.9863 | 42.0014 | 1.5439e-08
23 | 13.3823 | 44.0009 | 1.4967e-08
24 | 13.7783 | 46.001 | 1.4646e-08
25 | 14.1742 | 48.0004 | 1.484e-08
26 | 14.5702 | 50.0006 | 1.4713e-08
27 | 14.9662 | 52.0011 | 1.623e-08
28 | 15.3622 | 54.0009 | 1.4819e-08
29 | 15.7581 | 56.0006 | 1.5124e-08
30 | 16.1541 | 58.0004 | 1.5312e-08
31 | 16.5501 | 60.0005 | 1.594e-08
32 | 16.9461 | 62.0006 | 1.6516e-08
33 | 17.342 | 64.0004 | 1.5493e-08
34 | 17.738 | 66.0001 | 1.564e-08
35 | 18.134 | 68.0002 | 1.554e-08
36 | 18.5299 | 70.0004 | 1.7355e-08
37 | 18.9259 | 71.9997 | 1.6127e-08
38 | 19.3219 | 73.9999 | 1.6163e-08
39 | 19.7178 | 75.9997 | 1.637e-08
40 | 20.1138 | 77.9996 | 1.6772e-08
41 | 20.5098 | 79.9997 | 1.7957e-08
42 | 20.9057 | 82.0001 | 1.6663e-08
43 | 21.3017 | 83.999 | 1.7153e-08
44 | 21.6977 | 85.9993 | 1.6816e-08
45 | 22.0937 | 87.999 | 1.811e-08
46 | 22.4896 | 89.9989 | 1.8498e-08
47 | 22.8856 | 91.9991 | 1.7144e-08
48 | 23.2816 | 93.9985 | 1.7497e-08
49 | 23.6776 | 95.9985 | 1.7567e-08
50 | 24.0735 | 97.9986 | 1.978e-08
51 | 24.4695 | 99.9983 | 1.7938e-08
52 | 24.8655 | 101.9993 | 1.8146e-08
53 | 25.2615 | 103.998 | 1.8505e-08
54 | 25.6574 | 105.9979 | 1.9791e-08
55 | 26.7041 | 108.0028 | 5.2154e-09
56 | 27.1001 | 110.0013 | 1.8925e-08
57 | 27.4961 | 112.0008 | 2.0922e-08
58 | 27.892 | 114.0012 | 1.9206e-08
59 | 28.288 | 116.0008 | 1.938e-08
60 | 28.684 | 118 | 1.9617e-08
61 | 29.08 | 120.0006 | 2.0749e-08
62 | 29.4759 | 122.0001 | 2.1742e-08
63 | 29.8719 | 124.0002 | 1.9927e-08
64 | 30.2679 | 126 | 2.0418e-08
65 | 30.6639 | 127.9994 | 2.0317e-08
66 | 31.0599 | 129.9993 | 2.259e-08
67 | 31.4558 | 131.9994 | 2.1663e-08
68 | 31.8518 | 133.9992 | 2.125e-08
69 | 32.2478 | 135.9995 | 2.1428e-08
70 | 32.6438 | 137.9987 | 2.2146e-08
71 | 33.0398 | 139.9986 | 2.3947e-08
72 | 33.4357 | 141.9991 | 2.1898e-08
73 | 33.8317 | 143.9989 | 2.2248e-08
74 | 34.2277 | 145.9988 | 2.2432e-08
75 | 34.6236 | 147.9987 | 2.4122e-08
76 | 35.0196 | 149.9985 | 2.461e-08
77 | 35.4156 | 151.9976 | 2.3058e-08
78 | 35.8115 | 153.9978 | 2.3466e-08
79 | 36.2075 | 155.9989 | 2.3751e-08
80 | 36.6035 | 157.9976 | 2.6012e-08
81 | 36.9995 | 159.9977 | 2.4837e-08
82 | 37.3954 | 161.9969 | 2.4315e-08
83 | 37.7914 | 163.9967 | 2.4544e-08
84 | 38.1874 | 165.9974 | 2.5854e-08
85 | 38.5834 | 167.9965 | 2.7377e-08
86 | 38.9793 | 169.9969 | 2.5072e-08
87 | 39.3753 | 171.9968 | 2.5549e-08
88 | 39.7713 | 173.996 | 2.5763e-08
89 | 40.1672 | 175.9968 | 2.7953e-08
90 | 40.5632 | 177.9961 | 2.8049e-08
91 | 40.9592 | 179.9958 | 2.6477e-08
92 | 41.3552 | 181.9964 | 2.6781e-08
93 | 41.7512 | 183.9958 | 2.755e-08
94 | 42.1471 | 185.9953 | 2.981e-08
95 | 42.5431 | 188.0006 | 1.2794e-08
96 | 42.9391 | 189.9992 | 2.7847e-08
97 | 43.335 | 191.9988 | 2.806e-08
98 | 43.731 | 193.9986 | 2.962e-08
99 | 44.127 | 195.9988 | 3.1335e-08
100 | 44.5229 | 197.9983 | 2.899e-08
101 | 44.9189 | 199.9988 | 2.9206e-08
102 | 45.3149 | 201.9979 | 2.9391e-08
103 | 45.7109 | 203.9984 | 3.1855e-08
104 | 46.1068 | 205.9977 | 3.2395e-08
105 | 46.5028 | 207.9975 | 3.023e-08
106 | 46.8988 | 209.9982 | 3.0641e-08
107 | 47.298 | 212.0546 | 8.5225e-08
108 | 47.694 | 214.0547 | 8.7697e-08
109 | 48.09 | 216.097 | 8.7226e-08
110 | 48.4859 | 218.0854 | 8.312e-08
111 | 48.8819 | 220.0749 | 8.3958e-08
112 | 49.2779 | 222.0472 | 8.7321e-08
113 | 49.6739 | 224.0827 | 8.9673e-08
114 | 50.0699 | 226.0935 | 8.645e-08
115 | 50.4658 | 228.0935 | 8.4071e-08
116 | 50.8618 | 230.0591 | 8.5765e-08
117 | 51.2578 | 232.0463 | 8.9925e-08
118 | 51.6538 | 234.0883 | 9.0482e-08
119 | 52.0497 | 236.0863 | 8.6167e-08
120 | 52.4457 | 238.0766 | 8.5582e-08
121 | 52.8417 | 240.0485 | 8.8819e-08
122 | 53.2377 | 242.0738 | 9.2378e-08
123 | 53.6336 | 244.091 | 8.9827e-08
124 | 54.0296 | 246.097 | 8.6626e-08
125 | 54.4256 | 248.0589 | 8.7319e-08
126 | 54.8215 | 250.0625 | 9.2631e-08
127 | 55.2176 | 252.0807 | 9.285e-08
128 | 55.6136 | 254.0876 | 8.9143e-08
129 | 56.0095 | 256.0774 | 8.7556e-08
130 | 56.4055 | 258.0481 | 9.0593e-08
131 | 56.8015 | 260.0695 | 9.511e-08
132 | 57.1975 | 262.0877 | 9.2928e-08
133 | 57.5935 | 264.0962 | 8.9165e-08
134 | 57.9894 | 266.059 | 8.9352e-08
135 | 58.3854 | 268.0635 | 9.4695e-08
136 | 58.7814 | 270.0765 | 9.5737e-08
137 | 59.1773 | 272.1087 | 9.2669e-08
138 | 59.5733 | 274.0797 | 8.9415e-08
139 | 59.9693 | 276.0469 | 9.2317e-08
140 | 60.3653 | 278.0702 | 9.7752e-08
141 | 60.7612 | 280.0838 | 9.5896e-08
142 | 61.1572 | 282.0999 | 9.2002e-08
143 | 61.5532 | 284.0593 | 9.1176e-08
144 | 61.9492 | 286.0607 | 9.6316e-08
145 | 62.3452 | 288.0699 | 9.8698e-08
146 | 62.7412 | 290.1089 | 9.5885e-08
147 | 63.1372 | 292.0866 | 9.1798e-08
148 | 63.5332 | 294.0683 | 9.4221e-08
149 | 63.9291 | 296.0645 | 9.9168e-08
150 | 64.3251 | 298.0806 | 9.9014e-08
151 | 64.7211 | 300.1039 | 9.5057e-08
152 | 65.1171 | 302.0685 | 9.3081e-08
153 | 65.5131 | 304.0633 | 9.7626e-08
154 | 65.909 | 306.0729 | 1.0122e-07
155 | 66.305 | 308.1069 | 9.8894e-08
156 | 66.701 | 310.0897 | 9.4332e-08
157 | 67.097 | 312.0723 | 9.5856e-08
158 | 67.4929 | 314.0627 | 1.006e-07
159 | 67.8889 | 316.1018 | 1.0233e-07
160 | 68.2849 | 318.1055 | 9.753e-08
161 | 68.6809 | 320.0725 | 9.5121e-08
162 | 69.0769 | 322.0621 | 9.9108e-08
163 | 69.4728 | 324.0703 | 1.0289e-07
164 | 69.8688 | 326.1066 | 1.0161e-07
165 | 70.2648 | 328.0945 | 9.6794e-08
166 | 70.6608 | 330.074 | 9.7563e-08
167 | 71.0567 | 332.06 | 1.0197e-07
168 | 71.4527 | 334.1019 | 1.0421e-07
169 | 71.8487 | 336.1038 | 1.0003e-07
170 | 72.2446 | 338.0948 | 9.7526e-08
171 | 72.6406 | 340.0631 | 1.0027e-07
172 | 73.0365 | 342.0648 | 1.0392e-07
173 | 73.4325 | 344.106 | 1.0408e-07
174 | 73.8285 | 346.0966 | 9.9311e-08
175 | 74.2245 | 348.0811 | 9.8993e-08
176 | 74.6205 | 350.0576 | 1.0289e-07
177 | 75.0164 | 352.0912 | 1.049e-07
178 | 75.4124 | 354.1075 | 1.0307e-07
179 | 75.8084 | 356.1049 | 9.9834e-08
180 | 76.2043 | 358.0633 | 1.0088e-07
181 | 76.6004 | 360.0777 | 1.0456e-07
182 | 76.9963 | 362.0979 | 1.0499e-07
183 | 77.3923 | 364.1025 | 1.0247e-07
184 | 77.7883 | 366.0898 | 1.0054e-07
185 | 78.1843 | 368.0577 | 1.03e-07
186 | 78.5802 | 370.0759 | 1.0499e-07
187 | 78.9762 | 372.0991 | 1.0499e-07
188 | 79.3722 | 374.1134 | 1.025e-07
189 | 79.7681 | 376.0736 | 1.0155e-07
190 | 80.1641 | 378.0715 | 1.0464e-07
191 | 80.5601 | 380.0703 | 1.0499e-07
192 | 80.9561 | 382.1225 | 1.0499e-07
193 | 81.352 | 384.1014 | 1.0236e-07
194 | 81.748 | 386.0795 | 1.0321e-07
195 | 82.144 | 388.0646 | 1.0499e-07
196 | 82.5399 | 390.0687 | 1.0499e-07
197 | 82.9359 | 392.1186 | 1.0483e-07
198 | 83.3319 | 394.085 | 1.0276e-07
199 | 83.7279 | 396.0674 | 1.0448e-07
200 | 84.1239 | 398.053 | 1.0499e-07
201 | 84.5199 | 400.0769 | 1.0499e-07
202 | 84.9158 | 402.1109 | 1.0453e-07
203 | 85.3118 | 404.0909 | 1.0364e-07
204 | 85.7078 | 406.0576 | 1.0499e-07
205 | 86.1037 | 408.0503 | 1.0499e-07
206 | 86.4997 | 410.0779 | 1.0499e-07
207 | 86.8957 | 412.0988 | 1.0449e-07
208 | 87.2917 | 414.0753 | 1.045e-07
209 | 87.6876 | 416.0427 | 1.0499e-07
210 | 88.0836 | 418.0296 | 1.0499e-07
211 | 88.4795 | 420.0834 | 1.0499e-07
212 | 88.8755 | 422.1042 | 1.047e-07
213 | 89.2715 | 424.0577 | 1.0498e-07
214 | 89.6675 | 426.0279 | 1.0499e-07
215 | 90.0634 | 428.0101 | 1.0499e-07
216 | 90.4594 | 430.1068 | 1.0499e-07
217 | 90.8554 | 432.0841 | 1.0482e-07
218 | 91.2514 | 434.0379 | 1.0499e-07
219 | 91.6473 | 435.9909 | 1.0499e-07
220 | 92.0433 | 437.9936 | 1.0499e-07
221 | 92.4392 | 440.1052 | 1.0499e-07
222 | 92.8352 | 442.0653 | 1.0499e-07
223 | 93.2312 | 444.0209 | 1.0499e-07
224 | 93.6271 | 445.9514 | 1.0499e-07
225 | 94.0231 | 448.0042 | 1.0499e-07
226 | 94.4191 | 450.0914 | 1.0499e-07
227 | 94.815 | 452.0558 | 1.0499e-07
228 | 95.211 | 453.9718 | 1.0499e-07
229 | 95.607 | 455.9096 | 1.0499e-07
230 | 96.003 | 458.0147 | 1.0499e-07
231 | 96.399 | 460.0693 | 1.0499e-07
232 | 96.7949 | 462.0111 | 1.0499e-07
233 | 97.1909 | 463.9078 | 1.0499e-07
234 | 97.5869 | 465.8925 | 1.0499e-07
235 | 97.9829 | 468.0329 | 1.0499e-07
236 | 98.3788 | 470.0524 | 1.0499e-07
237 | 98.7748 | 471.9541 | 1.0499e-07
238 | 99.1708 | 473.8477 | 1.0499e-07
239 | 99.5667 | 475.8842 | 1.0499e-07
240 | 99.9627 | 478.0353 | 1.0499e-07
241 | 100.3586 | 480.0056 | 1.0499e-07
242 | 100.7546 | 481.872 | 1.0499e-07
243 | 101.1506 | 483.7796 | 1.0499e-07
244 | 101.5465 | 485.8737 | 1.0499e-07
245 | 101.9425 | 488.0222 | 1.0499e-07
246 | 102.3385 | 489.9474 | 1.0499e-07
247 | 102.7345 | 491.7955 | 1.0499e-07
248 | 103.1304 | 493.7337 | 1.0499e-07
249 | 103.5264 | 495.8549 | 1.0499e-07
250 | 103.9224 | 497.9837 | 1.0499e-07
251 | 104.3184 | 499.8737 | 1.0499e-07
252 | 104.7143 | 501.705 | 1.0499e-07
253 | 105.1103 | 503.6787 | 1.0499e-07
254 | 105.5063 | 505.8167 | 1.0499e-07
255 | 105.9023 | 507.9088 | 1.0499e-07
256 | 106.2983 | 509.7678 | 1.0499e-07
257 | 106.6942 | 511.617 | 1.0499e-07
258 | 107.0902 | 513.6251 | 1.0499e-07
259 | 107.4861 | 515.7803 | 1.0499e-07
260 | 107.8821 | 517.8077 | 1.0499e-07
261 | 108.2781 | 519.6309 | 1.0499e-07
262 | 108.6741 | 521.5117 | 1.0499e-07
263 | 109.07 | 523.5757 | 1.0499e-07
264 | 109.466 | 525.7223 | 1.0499e-07
265 | 109.862 | 527.6696 | 1.05e-07
266 | 110.2579 | 529.483 | 1.05e-07
267 | 110.6539 | 531.4026 | 1.0499e-07
268 | 111.0498 | 533.5315 | 1.0499e-07
269 | 111.4458 | 535.6406 | 1.05e-07
270 | 111.8418 | 537.5347 | 1.05e-07
271 | 112.2377 | 539.3297 | 1.05e-07
272 | 112.6337 | 541.3217 | 1.0499e-07
273 | 113.0297 | 543.4691 | 1.0499e-07
274 | 113.4257 | 545.5306 | 1.05e-07
275 | 113.8216 | 547.3679 | 1.05e-07
276 | 114.2176 | 549.19 | 1.05e-07
277 | 114.6136 | 551.2372 | 1.05e-07
278 | 115.0096 | 553.3902 | 1.05e-07
279 | 115.4056 | 555.4073 | 1.05e-07
280 | 115.8016 | 557.2131 | 1.05e-07
281 | 116.1975 | 559.093 | 1.05e-07
282 | 116.5935 | 561.1746 | 1.05e-07
283 | 116.9895 | 563.3183 | 1.05e-07
284 | 117.3854 | 565.2399 | 1.05e-07
285 | 118.1228 | 568.003 | 9.4615e-08
286 | 118.4336 | 569.9684 | 8.3858e-08
287 | 118.8296 | 571.2231 | 1.05e-07
288 | 119.2255 | 573.0988 | 1.05e-07
289 | 119.9629 | 576.0053 | 9.6493e-08
290 | 120.2736 | 577.9642 | 8.5679e-08
291 | 120.6696 | 579.1106 | 1.05e-07
292 | 121.0656 | 580.976 | 1.05e-07
293 | 121.803 | 584.006 | 9.8306e-08
294 | 122.1138 | 585.9622 | 8.7131e-08
295 | 122.5097 | 587.0031 | 1.05e-07
296 | 122.9057 | 588.8442 | 1.05e-07
297 | 123.3017 | 590.7421 | 1.05e-07
298 | 123.6977 | 592.8318 | 1.05e-07
299 | 124.0936 | 594.9386 | 1.05e-07
300 | 124.4896 | 596.829 | 1.05e-07
301 | 125.227 | 599.9949 | 1.0171e-07
302 | 125.5377 | 601.9544 | 9.04e-08
303 | 125.9337 | 602.8353 | 1.05e-07
304 | 126.6711 | 606.0053 | 1.0305e-07
305 | 126.9819 | 607.9449 | 9.1672e-08
306 | 127.3779 | 608.7383 | 1.05e-07
307 | 128.1152 | 611.9982 | 1.0444e-07
308 | 128.7674 | 613.9901 | 1.0442e-07
309 | 129.0782 | 615.9407 | 9.2961e-08
310 | 129.8155 | 617.9926 | 1.0539e-07
311 | 130.4677 | 620.0018 | 1.0582e-07
312 | 130.7784 | 621.9279 | 9.4028e-08
313 | 131.5158 | 624.0063 | 1.0669e-07
314 | 131.8265 | 625.9249 | 9.4827e-08
315 | 132.5639 | 628.0071 | 1.0752e-07
316 | 133.216 | 629.9981 | 1.0793e-07
317 | 133.5268 | 631.9286 | 9.6024e-08
318 | 134.2641 | 633.9979 | 1.0855e-07
319 | 134.9163 | 635.9919 | 1.0919e-07
320 | 135.227 | 637.9192 | 9.6925e-08
321 | 135.9644 | 639.9909 | 1.0974e-07
322 | 136.6166 | 642.0043 | 1.1025e-07
323 | 136.9273 | 643.9064 | 9.7926e-08
324 | 137.6648 | 646.0031 | 1.1092e-07
325 | 138.3169 | 647.9947 | 1.1112e-07
326 | 138.6277 | 649.9107 | 9.905e-08
327 | 139.365 | 651.9961 | 1.1208e-07
328 | 140.0172 | 654.0063 | 1.1226e-07
329 | 140.328 | 655.894 | 9.9949e-08
330 | 141.0653 | 657.989 | 1.1303e-07
331 | 141.7175 | 659.9992 | 1.135e-07
332 | 142.0283 | 661.8776 | 1.0094e-07
333 | 142.7656 | 664.0045 | 1.1422e-07
334 | 143.0763 | 665.8727 | 1.0187e-07
335 | 143.8137 | 668.0035 | 1.1501e-07
336 | 143.9123 | 669.9951 | 1.0058e-07
337 | 144.5644 | 672.004 | 1.1609e-07
338 | 144.663 | 673.9948 | 1.0143e-07
339 | 144.9738 | 675.8562 | 1.0385e-07
340 | 145.7111 | 677.9993 | 1.1739e-07
341 | 145.8097 | 679.9893 | 1.0283e-07
342 | 146.4619 | 681.998 | 1.1867e-07
343 | 146.5605 | 683.9897 | 1.0382e-07
344 | 146.6591 | 685.9996 | 1.0029e-07
345 | 147.3112 | 687.9901 | 1.2014e-07
346 | 147.4098 | 689.9985 | 1.0534e-07
347 | 147.5084 | 691.9971 | 1.0186e-07
348 | 147.607 | 694.0029 | 1.0135e-07
349 | 147.7056 | 695.9932 | 1.0177e-07
350 | 147.8042 | 698.0043 | 1.0228e-07
351 | 147.9028 | 699.9946 | 1.0281e-07
352 | 148.0014 | 701.9889 | 1.0332e-07
353 | 148.1 | 703.9968 | 1.0409e-07
354 | 148.1986 | 705.9915 | 1.0447e-07
355 | 148.2972 | 708.0005 | 1.0517e-07
356 | 148.3958 | 709.9894 | 1.0572e-07
357 | 148.4944 | 711.9997 | 1.0633e-07
358 | 148.593 | 713.9908 | 1.067e-07
359 | 148.6916 | 716.0033 | 1.0737e-07
360 | 148.7902 | 717.9929 | 1.0802e-07
361 | 148.8888 | 720.0064 | 1.0883e-07
362 | 148.9874 | 721.9958 | 1.0934e-07
363 | 149.086 | 723.9843 | 1.0997e-07
364 | 149.1846 | 725.9949 | 1.1053e-07
365 | 149.2832 | 727.9866 | 1.1102e-07
366 | 149.3818 | 730.0012 | 1.1176e-07
367 | 149.4804 | 731.9867 | 1.1236e-07
368 | 149.579 | 733.9991 | 1.1296e-07
369 | 149.6776 | 735.9935 | 1.1356e-07
370 | 149.7762 | 738.0009 | 1.1427e-07
371 | 149.8748 | 739.9919 | 1.149e-07
372 | 149.9734 | 742.0016 | 1.1552e-07
373 | 150.072 | 743.9967 | 1.1614e-07
374 | 150.1706 | 745.9851 | 1.166e-07
375 | 150.2691 | 747.9976 | 1.1747e-07
376 | 150.3678 | 749.9874 | 1.1796e-07
377 | 150.4664 | 751.9976 | 1.1849e-07
378 | 150.565 | 753.9903 | 1.1918e-07
379 | 150.6636 | 755.9977 | 1.1974e-07
380 | 150.7622 | 757.9924 | 1.2052e-07
381 | 150.8608 | 759.9988 | 1.2117e-07
382 | 150.9594 | 761.9907 | 1.2171e-07
383 | 151.058 | 764.0005 | 1.2242e-07
384 | 151.1566 | 765.9924 | 1.2298e-07
385 | 151.2552 | 767.9865 | 1.236e-07
386 | 151.3538 | 769.9908 | 1.2426e-07
387 | 151.4524 | 771.9871 | 1.249e-07
388 | 151.551 | 773.9976 | 1.257e-07
389 | 151.6496 | 775.9891 | 1.2616e-07
390 | 151.7482 | 777.9986 | 1.2683e-07
391 | 151.8468 | 779.9911 | 1.2745e-07
392 | 151.9454 | 782.0029 | 1.2814e-07
393 | 152.044 | 783.9897 | 1.2865e-07
394 | 152.1426 | 786.0015 | 1.2959e-07
395 | 152.2412 | 787.9914 | 1.3018e-07
396 | 152.3398 | 789.983 | 1.3049e-07
397 | 152.4384 | 791.9952 | 1.3159e-07
398 | 152.537 | 793.986 | 1.322e-07
399 | 152.6356 | 795.9984 | 1.3273e-07
400 | 152.7342 | 797.986 | 1.3339e-07
401 | 152.8328 | 799.9964 | 1.3409e-07
402 | 152.9314 | 801.9896 | 1.3471e-07
403 | 153.03 | 803.9991 | 1.3533e-07
404 | 153.1286 | 805.9913 | 1.3608e-07
405 | 153.2272 | 807.997 | 1.3685e-07
406 | 153.3258 | 809.9926 | 1.3749e-07
407 | 153.4244 | 812.0037 | 1.3822e-07
408 | 153.523 | 813.9944 | 1.3892e-07
409 | 153.6216 | 815.9865 | 1.397e-07
410 | 153.7202 | 817.9976 | 1.4033e-07
411 | 153.8188 | 819.9868 | 1.4083e-07
412 | 153.9174 | 821.9943 | 1.4166e-07
413 | 154.0159 | 823.9907 | 1.4242e-07
414 | 154.1145 | 825.9953 | 1.4311e-07
415 | 154.2131 | 827.9886 | 1.4372e-07
416 | 154.3118 | 829.9998 | 1.4455e-07
417 | 154.4103 | 831.9925 | 1.4521e-07
418 | 154.5089 | 834.0024 | 1.4598e-07
419 | 154.6075 | 835.9894 | 1.4657e-07
420 | 154.7061 | 837.9846 | 1.4726e-07
421 | 154.8047 | 839.9946 | 1.4809e-07
422 | 154.9033 | 841.986 | 1.4869e-07
423 | 155.0019 | 843.9986 | 1.4947e-07
424 | 155.1005 | 845.9875 | 1.5017e-07
425 | 155.1991 | 847.9968 | 1.5092e-07
426 | 155.2977 | 849.9873 | 1.5153e-07
427 | 155.3963 | 851.9987 | 1.5234e-07
428 | 155.4949 | 853.9886 | 1.5294e-07
429 | 155.5935 | 856.0027 | 1.5374e-07
430 | 155.6921 | 857.993 | 1.5433e-07
431 | 155.7907 | 859.9836 | 1.552e-07
432 | 155.8892 | 861.9944 | 1.5594e-07
433 | 155.9879 | 863.981 | 1.5655e-07
434 | 156.0864 | 865.9943 | 1.5738e-07
435 | 156.185 | 867.989 | 1.5805e-07
436 | 156.2837 | 869.9992 | 1.5893e-07
437 | 156.3823 | 871.9896 | 1.5952e-07
438 | 156.4809 | 873.9959 | 1.6041e-07
439 | 156.5795 | 875.9885 | 1.6106e-07
440 | 156.678 | 877.9999 | 1.6158e-07
441 | 156.7766 | 879.9916 | 1.6228e-07
442 | 156.8753 | 881.9811 | 1.6289e-07
443 | 156.9739 | 883.9946 | 1.6399e-07
444 | 157.0725 | 885.9849 | 1.6433e-07
445 | 157.1711 | 887.9933 | 1.6533e-07
446 | 157.2697 | 889.9859 | 1.6606e-07
447 | 157.3683 | 891.9941 | 1.6684e-07
448 | 157.4669 | 893.9869 | 1.674e-07
449 | 157.5654 | 895.9948 | 1.6814e-07
450 | 157.664 | 897.9893 | 1.6903e-07
451 | 157.7627 | 900.0004 | 1.699e-07
452 | 157.8613 | 901.9868 | 1.7049e-07
453 | 157.9599 | 903.9799 | 1.7117e-07
454 | 158.0585 | 905.9937 | 1.7208e-07
455 | 158.157 | 907.9813 | 1.7253e-07
456 | 158.2556 | 909.989 | 1.7355e-07
457 | 158.3542 | 911.9858 | 1.7431e-07
458 | 158.4529 | 913.9925 | 1.7502e-07
459 | 158.5515 | 915.9827 | 1.7589e-07
460 | 158.6501 | 917.9937 | 1.7671e-07
461 | 158.7486 | 919.9875 | 1.7738e-07
462 | 158.8473 | 921.9976 | 1.7811e-07
463 | 158.9459 | 923.986 | 1.7885e-07
464 | 159.0445 | 925.9825 | 1.7987e-07
465 | 159.1431 | 927.9917 | 1.8066e-07
466 | 159.2416 | 929.9801 | 1.8113e-07
467 | 159.3402 | 931.9907 | 1.8175e-07
468 | 159.4388 | 933.9841 | 1.8247e-07
469 | 159.5374 | 935.9915 | 1.8304e-07
470 | 159.636 | 937.9818 | 1.8376e-07
471 | 159.7346 | 939.994 | 1.8472e-07
472 | 159.8332 | 941.9878 | 1.854e-07
473 | 159.9318 | 944.0002 | 1.8631e-07
474 | 160.0304 | 945.9871 | 1.8707e-07
475 | 160.129 | 947.9785 | 1.878e-07
476 | 160.2276 | 949.991 | 1.8869e-07
477 | 160.3262 | 951.9771 | 1.894e-07
478 | 160.4248 | 953.9924 | 1.9029e-07
479 | 160.5234 | 955.9861 | 1.912e-07
480 | 160.622 | 957.9932 | 1.9202e-07
481 | 160.7206 | 959.9844 | 1.9263e-07
482 | 160.8192 | 961.9936 | 1.934e-07
483 | 160.9178 | 963.9874 | 1.9409e-07
484 | 161.0164 | 965.995 | 1.9509e-07
485 | 161.115 | 967.9907 | 1.9565e-07
486 | 161.2136 | 969.9799 | 1.9648e-07
487 | 161.3122 | 971.9905 | 1.9731e-07
488 | 161.4108 | 973.9786 | 1.9796e-07
489 | 161.5094 | 975.9868 | 1.9883e-07
490 | 161.608 | 977.9816 | 1.9953e-07
491 | 161.7066 | 979.9902 | 2.0044e-07
492 | 161.8052 | 981.9872 | 2.0133e-07
493 | 161.9038 | 983.9923 | 2.0221e-07
494 | 162.0024 | 985.9831 | 2.0301e-07
495 | 162.101 | 987.9956 | 2.0393e-07
496 | 162.1996 | 989.9824 | 2.0463e-07
497 | 162.2982 | 991.978 | 2.0533e-07
498 | 162.3968 | 993.9881 | 2.0631e-07
499 | 162.4954 | 995.9797 | 2.0721e-07
500 | 162.5939 | 997.9879 | 2.0812e-07
501 | 162.6925 | 999.9822 | 2.0888e-07