## T1-1-51-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.3604e-05 | -6.732e-10
2 | 0.91658 | 2.004 | 8.7429e-10
3 | 1.8331 | 4.008 | -8.5588e-11
4 | 2.7472 | 6.0123 | 6.9918e-10
5 | 3.6612 | 8.0162 | 2.1454e-10
6 | 4.5752 | 10.0201 | 1.1941e-10
7 | 5.4893 | 12.024 | 3.1009e-10
8 | 6.021 | 14.0345 | -2.391e-10
9 | 6.7993 | 16.0318 | 2.9333e-10
10 | 7.331 | 18.0351 | -1.6367e-10
11 | 8.1094 | 20.0399 | 4.071e-10
12 | 9.026 | 22.047 | 5.5267e-10
13 | 9.94 | 24.0537 | 4.8466e-10
14 | 10.336 | 26.0517 | 1.5548e-08
15 | 11.2501 | 28.0568 | 7.2078e-10
16 | 11.7818 | 30.0534 | 3.5172e-10
17 | 12.5601 | 32.0659 | 6.8721e-10
18 | 13.4742 | 34.0731 | 7.4795e-10
19 | 13.8702 | 36.072 | 1.4869e-08
20 | 14.4019 | 38.0575 | 7.6476e-10
21 | 15.1803 | 40.0833 | 1.0977e-09
22 | 16.0944 | 42.0862 | 1.2206e-09
23 | 17.0084 | 44.0928 | 1.5363e-09
24 | 17.4044 | 46.0915 | 1.573e-08
25 | 18.3185 | 48.0958 | 1.8286e-09
26 | 19.2325 | 50.1026 | 2.071e-09
27 | 19.7642 | 52.069 | 1.77e-09
28 | 20.5425 | 54.1123 | 2.2519e-09
29 | 20.9385 | 56.1114 | 1.686e-08
30 | 21.8525 | 58.1188 | 2.7935e-09
31 | 22.3842 | 60.0717 | 2.4703e-09
32 | 23.1625 | 62.1286 | 2.8634e-09
33 | 24.2092 | 64.1321 | 3.1156e-09
34 | 24.6052 | 66.1303 | 1.7251e-08
35 | 25.5193 | 68.1383 | 3.5756e-09
36 | 26.051 | 70.0821 | 3.6071e-09
37 | 26.8293 | 72.1477 | 3.9983e-09
38 | 27.876 | 74.1511 | 4.0919e-09
39 | 28.272 | 76.1494 | 1.8445e-08
40 | 29.186 | 78.1574 | 4.7023e-09
41 | 30.1001 | 80.1606 | 4.7861e-09
42 | 30.6318 | 82.0996 | 4.9612e-09
43 | 31.0278 | 84.1097 | 6.5188e-09
44 | 31.8061 | 86.1702 | 5.5847e-09
45 | 32.7202 | 88.1771 | 5.8436e-09
46 | 33.2519 | 90.1062 | 5.8956e-09
47 | 34.1629 | 92.1868 | 6.2216e-09
48 | 34.6946 | 94.1155 | 6.421e-09
49 | 35.4729 | 96.1933 | 6.7927e-09
50 | 36.387 | 98.1959 | 6.8903e-09
51 | 36.9187 | 100.1189 | 7.1797e-09
52 | 37.3147 | 102.1318 | 8.2469e-09
53 | 38.2256 | 104.2121 | 7.6609e-09
54 | 38.6216 | 106.2109 | 2.1142e-08
55 | 39.6682 | 108.2159 | 8.113e-09
56 | 40.2 | 110.1258 | 8.3773e-09
57 | 40.9783 | 112.2254 | 8.7206e-09
58 | 41.8924 | 114.2322 | 8.8996e-09
59 | 42.2883 | 116.2305 | 2.4226e-08
60 | 42.82 | 118.1266 | 9.4471e-09
61 | 43.5984 | 120.2415 | 9.7039e-09
62 | 44.5125 | 122.2443 | 1.0034e-08
63 | 45.4265 | 124.2511 | 1.0276e-08
64 | 46.3406 | 126.2535 | 1.0575e-08
65 | 47.2547 | 128.2576 | 1.0745e-08
66 | 48.1687 | 130.2604 | 1.0912e-08
67 | 49.0828 | 132.2666 | 1.1212e-08
68 | 49.4788 | 134.2702 | 1.0019e-08
69 | 49.8747 | 136.2763 | 1.0326e-08
70 | 50.2707 | 138.2752 | 2.5159e-08
71 | 50.6667 | 140.2799 | 1.0972e-08
72 | 51.0626 | 142.2863 | 1.1313e-08
73 | 51.4586 | 144.289 | 1.1514e-08
74 | 51.8546 | 146.2958 | 1.1906e-08
75 | 52.2505 | 148.295 | 2.7242e-08
76 | 52.6465 | 150.298 | 1.216e-08
77 | 53.0424 | 152.3049 | 1.084e-08
78 | 53.4384 | 154.3084 | 1.3126e-08
79 | 53.8343 | 156.3148 | 1.4024e-08
80 | 54.2303 | 158.3143 | 2.9288e-08
81 | 54.6263 | 160.3171 | 1.4024e-08
82 | 55.0222 | 162.324 | 1.4997e-08
83 | 55.4182 | 164.33 | 1.5061e-08
84 | 55.8142 | 166.3332 | 1.5045e-08
85 | 56.2101 | 168.3341 | 3.0368e-08
86 | 56.606 | 170.3402 | 1.601e-08
87 | 57.002 | 172.3429 | 1.626e-08
88 | 57.3979 | 174.3497 | 1.6672e-08
89 | 57.7939 | 176.3529 | 1.7003e-08
90 | 58.1899 | 178.3519 | 3.2884e-08
91 | 58.5858 | 180.3594 | 1.7723e-08
92 | 58.9818 | 182.3634 | 1.8082e-08
93 | 59.3777 | 184.3683 | 1.8446e-08
94 | 59.7737 | 186.3724 | 1.8738e-08
95 | 60.1696 | 188.3721 | 3.6046e-08
96 | 60.5656 | 190.3783 | 1.958e-08
97 | 60.9615 | 192.3813 | 1.9843e-08
98 | 61.3575 | 194.3876 | 2.0314e-08
99 | 61.7534 | 196.395 | 2.0662e-08
100 | 62.1494 | 198.3931 | 3.8551e-08
101 | 62.5453 | 200.3977 | 2.1379e-08
102 | 62.9413 | 202.4051 | 2.1859e-08
103 | 63.3372 | 204.4072 | 2.2141e-08
104 | 63.7332 | 206.4132 | 2.2549e-08
105 | 64.1292 | 208.4129 | 4.0982e-08
106 | 64.5284 | 210.502 | 9.2472e-08
107 | 64.9244 | 212.507 | 9.0395e-08
108 | 65.3203 | 214.5348 | 9.2796e-08
109 | 65.7163 | 216.5239 | 9.5726e-08
110 | 66.1123 | 218.5573 | 9.6205e-08
111 | 66.5082 | 220.5562 | 9.2633e-08
112 | 66.9042 | 222.5482 | 9.1886e-08
113 | 67.3001 | 224.5256 | 9.4781e-08
114 | 67.6961 | 226.5515 | 9.8341e-08
115 | 68.092 | 228.5561 | 9.5942e-08
116 | 68.488 | 230.5641 | 9.3348e-08
117 | 68.884 | 232.5312 | 9.3744e-08
118 | 69.28 | 234.5453 | 9.8324e-08
119 | 69.6759 | 236.5533 | 9.893e-08
120 | 70.0719 | 238.6173 | 9.7005e-08
121 | 70.4678 | 240.6058 | 9.4405e-08
122 | 70.8638 | 242.5802 | 9.6904e-08
123 | 71.2598 | 244.6042 | 1.0077e-07
124 | 71.6557 | 246.6127 | 9.8927e-08
125 | 72.0517 | 248.6032 | 9.5737e-08
126 | 72.4476 | 250.5912 | 9.6492e-08
127 | 72.8436 | 252.5788 | 1.0013e-07
128 | 73.2395 | 254.6141 | 1.0209e-07
129 | 73.6355 | 256.6116 | 9.849e-08
130 | 74.0314 | 258.6099 | 9.6928e-08
131 | 74.4274 | 260.5791 | 9.9151e-08
132 | 74.8234 | 262.6447 | 1.0317e-07
133 | 75.2193 | 264.6729 | 1.0209e-07
134 | 75.6153 | 266.6606 | 9.8385e-08
135 | 76.0113 | 268.6507 | 9.8717e-08
136 | 76.4072 | 270.6335 | 1.0198e-07
137 | 76.8032 | 272.6652 | 1.0402e-07
138 | 77.1991 | 274.6679 | 1.0134e-07
139 | 77.5951 | 276.6682 | 9.9368e-08
140 | 77.9911 | 278.6348 | 1.0089e-07
141 | 78.387 | 280.6349 | 1.0385e-07
142 | 78.783 | 282.6732 | 1.0448e-07
143 | 79.1789 | 284.6601 | 1.0117e-07
144 | 79.5749 | 286.65 | 1.0069e-07
145 | 79.9708 | 288.6873 | 1.037e-07
146 | 80.3668 | 290.695 | 1.0481e-07
147 | 80.7628 | 292.7263 | 1.0418e-07
148 | 81.1587 | 294.7062 | 1.0135e-07
149 | 81.5547 | 296.696 | 1.0239e-07
150 | 81.9506 | 298.683 | 1.0467e-07
151 | 82.3466 | 300.7159 | 1.0498e-07
152 | 82.7426 | 302.7186 | 1.035e-07
153 | 83.1385 | 304.7119 | 1.024e-07
154 | 83.5345 | 306.6824 | 1.0394e-07
155 | 83.9305 | 308.6992 | 1.0499e-07
156 | 84.3264 | 310.7186 | 1.0498e-07
157 | 84.7224 | 312.7678 | 1.0403e-07
158 | 85.1184 | 314.7507 | 1.0345e-07
159 | 85.5143 | 316.7278 | 1.0497e-07
160 | 85.9103 | 318.7469 | 1.0499e-07
161 | 86.3062 | 320.77 | 1.0498e-07
162 | 86.7022 | 322.768 | 1.0404e-07
163 | 87.0981 | 324.7354 | 1.0463e-07
164 | 87.4941 | 326.7151 | 1.0499e-07
165 | 87.89 | 328.7376 | 1.0499e-07
166 | 88.286 | 330.7643 | 1.0489e-07
167 | 88.682 | 332.7507 | 1.0456e-07
168 | 89.0779 | 334.7157 | 1.0499e-07
169 | 89.4739 | 336.7103 | 1.0499e-07
170 | 89.8698 | 338.7854 | 1.0499e-07
171 | 90.2658 | 340.8026 | 1.0492e-07
172 | 90.6618 | 342.7842 | 1.0499e-07
173 | 91.0577 | 344.7433 | 1.0499e-07
174 | 91.4537 | 346.7435 | 1.0499e-07
175 | 91.8496 | 348.8028 | 1.0499e-07
176 | 92.2456 | 350.8028 | 1.0499e-07
177 | 92.6415 | 352.757 | 1.0499e-07
178 | 93.0375 | 354.7194 | 1.0499e-07
179 | 93.4334 | 356.7341 | 1.0499e-07
180 | 93.8294 | 358.7934 | 1.0499e-07
181 | 94.2254 | 360.7748 | 1.0499e-07
182 | 94.6213 | 362.7552 | 1.0499e-07
183 | 95.0172 | 364.7293 | 1.0499e-07
184 | 95.4132 | 366.7827 | 1.0499e-07
185 | 95.8092 | 368.8244 | 1.0499e-07
186 | 96.2051 | 370.7884 | 1.0499e-07
187 | 96.6011 | 372.7077 | 1.0499e-07
188 | 96.997 | 374.6963 | 1.0499e-07
189 | 97.393 | 376.7828 | 1.0499e-07
190 | 97.7889 | 378.8088 | 1.0499e-07
191 | 98.1849 | 380.7395 | 1.0499e-07
192 | 98.5808 | 382.6567 | 1.0499e-07
193 | 98.9768 | 384.6672 | 1.0499e-07
194 | 99.3728 | 386.7819 | 1.0499e-07
195 | 99.7687 | 388.8089 | 1.0499e-07
196 | 100.1647 | 390.7253 | 1.0499e-07
197 | 100.5606 | 392.6095 | 1.0499e-07
198 | 100.9566 | 394.6922 | 1.0499e-07
199 | 101.3525 | 396.8643 | 1.0499e-07
200 | 101.7485 | 398.7397 | 1.0499e-07
201 | 102.1445 | 400.6172 | 1.0499e-07
202 | 102.5404 | 402.5981 | 1.0499e-07
203 | 102.9364 | 404.658 | 1.0499e-07
204 | 103.3323 | 406.7444 | 1.0499e-07
205 | 103.7283 | 408.6558 | 1.0499e-07
206 | 104.1242 | 410.5346 | 1.0499e-07
207 | 104.5202 | 412.5558 | 1.0499e-07
208 | 104.9161 | 414.6941 | 1.0499e-07
209 | 105.3121 | 416.7214 | 1.0499e-07
210 | 105.7081 | 418.5733 | 1.0499e-07
211 | 106.104 | 420.4789 | 1.0499e-07
212 | 106.5 | 422.5432 | 1.0499e-07
213 | 106.8959 | 424.6311 | 1.0499e-07
214 | 107.2919 | 426.5599 | 1.0499e-07
215 | 107.6878 | 428.4071 | 1.0499e-07
216 | 108.0837 | 430.4158 | 1.0499e-07
217 | 108.4797 | 432.4955 | 1.0499e-07
218 | 108.8757 | 434.5132 | 1.05e-07
219 | 109.2716 | 436.4108 | 1.05e-07
220 | 109.6676 | 438.2707 | 1.0499e-07
221 | 110.0635 | 440.3931 | 1.0499e-07
222 | 110.4595 | 442.4772 | 1.05e-07
223 | 110.8555 | 444.4327 | 1.05e-07
224 | 111.2514 | 446.2686 | 1.05e-07
225 | 111.6473 | 448.209 | 1.05e-07
226 | 112.0433 | 450.3217 | 1.05e-07
227 | 112.4393 | 452.3626 | 1.05e-07
228 | 112.8352 | 454.2546 | 1.05e-07
229 | 113.2312 | 456.1135 | 1.05e-07
230 | 113.6271 | 458.1327 | 1.05e-07
231 | 114.0231 | 460.2285 | 1.05e-07
232 | 114.419 | 462.2353 | 1.05e-07
233 | 114.815 | 464.1274 | 1.05e-07
234 | 115.2109 | 466.0286 | 1.05e-07
235 | 115.6069 | 468.106 | 1.05e-07
236 | 116.0028 | 470.1935 | 1.05e-07
237 | 116.3988 | 472.0903 | 1.05e-07
238 | 116.7947 | 473.9506 | 1.05e-07
239 | 117.1907 | 475.9123 | 1.05e-07
240 | 117.5866 | 478.0018 | 1.05e-07
241 | 117.9826 | 480.0551 | 1.05e-07
242 | 118.3785 | 481.9334 | 1.05e-07
243 | 118.7745 | 483.795 | 1.05e-07
244 | 119.1705 | 485.8277 | 1.05e-07
245 | 119.5664 | 487.9158 | 1.05e-07
246 | 119.9623 | 489.9675 | 1.05e-07
247 | 120.3583 | 491.8394 | 1.05e-07
248 | 120.7542 | 493.7213 | 1.05e-07
249 | 121.1502 | 495.7855 | 1.05e-07
250 | 121.5462 | 497.8677 | 1.05e-07
251 | 121.9421 | 499.8186 | 1.05e-07
252 | 122.6794 | 503.0091 | 1.0038e-07
253 | 122.9902 | 504.9754 | 9.1115e-08
254 | 123.3861 | 505.776 | 1.05e-07
255 | 124.1234 | 509.0029 | 1.0214e-07
256 | 124.4342 | 510.9635 | 9.2542e-08
257 | 125.1715 | 513.0622 | 1.0266e-07
258 | 125.4822 | 515.0203 | 9.3043e-08
259 | 126.2195 | 517.0615 | 1.0351e-07
260 | 126.5303 | 519.0181 | 9.3813e-08
261 | 127.2676 | 521.0475 | 1.0411e-07
262 | 127.9197 | 523.0543 | 1.0452e-07
263 | 128.2304 | 525.0068 | 9.4606e-08
264 | 128.9677 | 527.0576 | 1.0514e-07
265 | 129.6198 | 529.0494 | 1.056e-07
266 | 129.9305 | 531.0114 | 9.5612e-08
267 | 130.6678 | 533.0516 | 1.0625e-07
268 | 131.3199 | 535.0608 | 1.0665e-07
269 | 131.6306 | 537.0031 | 9.6681e-08
270 | 132.3679 | 539.1006 | 1.0742e-07
271 | 133.02 | 541.1091 | 1.0787e-07
272 | 133.3307 | 543.0405 | 9.7735e-08
273 | 134.0681 | 545.1077 | 1.0876e-07
274 | 134.7201 | 547.1014 | 1.0905e-07
275 | 135.0308 | 549.048 | 9.8826e-08
276 | 135.7681 | 551.1047 | 1.1004e-07
277 | 136.4202 | 553.0952 | 1.103e-07
278 | 136.7309 | 555.0314 | 9.9941e-08
279 | 137.4683 | 557.0975 | 1.1099e-07
280 | 138.1203 | 559.1048 | 1.1133e-07
281 | 138.4311 | 561.0186 | 1.0092e-07
282 | 139.1684 | 563.1621 | 1.1221e-07
283 | 139.8206 | 565.1527 | 1.1276e-07
284 | 140.1313 | 567.0499 | 1.0206e-07
285 | 140.8686 | 569.1544 | 1.1318e-07
286 | 140.9672 | 571.1476 | 1.0054e-07
287 | 141.2779 | 573.052 | 1.032e-07
288 | 142.0152 | 575.1489 | 1.1455e-07
289 | 142.1138 | 577.157 | 1.0178e-07
290 | 142.7659 | 579.1507 | 1.1579e-07
291 | 142.8645 | 581.1596 | 1.0291e-07
292 | 143.5166 | 583.1489 | 1.1677e-07
293 | 143.6152 | 585.1602 | 1.0369e-07
294 | 143.7138 | 587.1501 | 1.0075e-07
295 | 143.8123 | 589.2017 | 1.0064e-07
296 | 143.9109 | 591.2117 | 1.0091e-07
297 | 144.0095 | 593.201 | 1.0148e-07
298 | 144.1081 | 595.2117 | 1.0212e-07
299 | 144.2067 | 597.203 | 1.0288e-07
300 | 144.3053 | 599.1952 | 1.0336e-07
301 | 144.4039 | 601.2023 | 1.0436e-07
302 | 144.5024 | 603.1979 | 1.0492e-07
303 | 144.601 | 605.2064 | 1.0576e-07
304 | 144.6996 | 607.1978 | 1.0601e-07
305 | 144.7982 | 609.2063 | 1.0691e-07
306 | 144.8967 | 611.1985 | 1.0772e-07
307 | 144.9953 | 613.2457 | 1.0853e-07
308 | 145.0939 | 615.2558 | 1.0902e-07
309 | 145.1925 | 617.2479 | 1.0975e-07
310 | 145.2911 | 619.2565 | 1.1053e-07
311 | 145.3896 | 621.2505 | 1.112e-07
312 | 145.4882 | 623.2576 | 1.1161e-07
313 | 145.5868 | 625.2493 | 1.1263e-07
314 | 145.6854 | 627.2614 | 1.1331e-07
315 | 145.784 | 629.2506 | 1.139e-07
316 | 145.8826 | 631.2449 | 1.1467e-07
317 | 145.9812 | 633.2535 | 1.1544e-07
318 | 146.0797 | 635.245 | 1.1616e-07
319 | 146.1783 | 637.2551 | 1.1699e-07
320 | 146.2769 | 639.3009 | 1.1781e-07
321 | 146.3755 | 641.2907 | 1.1818e-07
322 | 146.4741 | 643.2993 | 1.1922e-07
323 | 146.5727 | 645.2966 | 1.1997e-07
324 | 146.6712 | 647.3048 | 1.2071e-07
325 | 146.7698 | 649.2949 | 1.2115e-07
326 | 146.8684 | 651.3043 | 1.2209e-07
327 | 146.967 | 653.2961 | 1.231e-07
328 | 147.0656 | 655.309 | 1.235e-07
329 | 147.1642 | 657.2961 | 1.2423e-07
330 | 147.2628 | 659.3098 | 1.2496e-07
331 | 147.3614 | 661.3025 | 1.259e-07
332 | 147.4599 | 663.3491 | 1.2673e-07
333 | 147.5585 | 665.3567 | 1.2727e-07
334 | 147.6571 | 667.346 | 1.2809e-07
335 | 147.7557 | 669.3573 | 1.2883e-07
336 | 147.8542 | 671.3472 | 1.2956e-07
337 | 147.9528 | 673.3615 | 1.3046e-07
338 | 148.0514 | 675.351 | 1.311e-07
339 | 148.15 | 677.3424 | 1.3182e-07
340 | 148.2486 | 679.3535 | 1.327e-07
341 | 148.3472 | 681.3431 | 1.3324e-07
342 | 148.4457 | 683.3539 | 1.3415e-07
343 | 148.5443 | 685.3447 | 1.349e-07
344 | 148.6429 | 687.3583 | 1.358e-07
345 | 148.7415 | 689.4035 | 1.3645e-07
346 | 148.8401 | 691.3929 | 1.3723e-07
347 | 148.9386 | 693.4012 | 1.382e-07
348 | 149.0372 | 695.3957 | 1.3893e-07
349 | 149.1358 | 697.4067 | 1.3963e-07
350 | 149.2344 | 699.394 | 1.4055e-07
351 | 149.333 | 701.4084 | 1.4145e-07
352 | 149.4315 | 703.4006 | 1.4214e-07
353 | 149.5301 | 705.408 | 1.4277e-07
354 | 149.6287 | 707.3975 | 1.4368e-07
355 | 149.7273 | 709.3914 | 1.4438e-07
356 | 149.8258 | 711.4005 | 1.4535e-07
357 | 149.9244 | 713.4444 | 1.4599e-07
358 | 150.0231 | 715.4593 | 1.4686e-07
359 | 150.1216 | 717.4486 | 1.4772e-07
360 | 150.2202 | 719.4415 | 1.4831e-07
361 | 150.3188 | 721.4498 | 1.4943e-07
362 | 150.4174 | 723.4399 | 1.5009e-07
363 | 150.5159 | 725.4507 | 1.5086e-07
364 | 150.6145 | 727.4415 | 1.5147e-07
365 | 150.7131 | 729.4564 | 1.524e-07
366 | 150.8117 | 731.4448 | 1.5386e-07
367 | 150.9103 | 733.4525 | 1.5459e-07
368 | 151.0088 | 735.4453 | 1.5557e-07
369 | 151.1074 | 737.4572 | 1.5615e-07
370 | 151.206 | 739.5047 | 1.57e-07
371 | 151.3046 | 741.4908 | 1.5748e-07
372 | 151.4031 | 743.5042 | 1.5856e-07
373 | 151.5017 | 745.4982 | 1.5931e-07
374 | 151.6003 | 747.5052 | 1.6023e-07
375 | 151.6989 | 749.4945 | 1.6089e-07
376 | 151.7974 | 751.4877 | 1.616e-07
377 | 151.896 | 753.4984 | 1.6239e-07
378 | 151.9946 | 755.4875 | 1.6308e-07
379 | 152.0932 | 757.5024 | 1.6425e-07
380 | 152.1918 | 759.4905 | 1.6476e-07
381 | 152.2903 | 761.5004 | 1.6572e-07
382 | 152.3889 | 763.5475 | 1.6671e-07
383 | 152.4875 | 765.5365 | 1.672e-07
384 | 152.5861 | 767.5479 | 1.6815e-07
385 | 152.6847 | 769.539 | 1.6907e-07
386 | 152.7833 | 771.5528 | 1.702e-07
387 | 152.8819 | 773.5424 | 1.7019e-07
388 | 152.9805 | 775.5511 | 1.7154e-07
389 | 153.0791 | 777.5439 | 1.7237e-07
390 | 153.1777 | 779.5545 | 1.7334e-07
391 | 153.2763 | 781.545 | 1.7394e-07
392 | 153.3748 | 783.5362 | 1.7484e-07
393 | 153.4734 | 785.5525 | 1.7558e-07
394 | 153.572 | 787.596 | 1.7655e-07
395 | 153.6706 | 789.6027 | 1.7712e-07
396 | 153.7692 | 791.5923 | 1.7793e-07
397 | 153.8677 | 793.6044 | 1.7913e-07
398 | 153.9663 | 795.5975 | 1.7973e-07
399 | 154.0649 | 797.5835 | 1.8067e-07
400 | 154.1635 | 799.6 | 1.8154e-07
401 | 154.262 | 801.5894 | 1.8216e-07
402 | 154.3606 | 803.6001 | 1.8295e-07
403 | 154.4592 | 805.5892 | 1.837e-07
404 | 154.5577 | 807.5969 | 1.8474e-07
405 | 154.6563 | 809.5927 | 1.8541e-07
406 | 154.7549 | 811.5991 | 1.8651e-07
407 | 154.8535 | 813.6516 | 1.8745e-07
408 | 154.9521 | 815.64 | 1.8804e-07
409 | 155.0507 | 817.6477 | 1.8908e-07
410 | 155.1493 | 819.6409 | 1.8988e-07
411 | 155.2478 | 821.6514 | 1.9062e-07
412 | 155.3464 | 823.6425 | 1.9139e-07
413 | 155.445 | 825.6497 | 1.9222e-07
414 | 155.5436 | 827.6498 | 1.9302e-07
415 | 155.6422 | 829.6352 | 1.9376e-07
416 | 155.7408 | 831.6445 | 1.9464e-07
417 | 155.8393 | 833.6398 | 1.9591e-07
418 | 155.9379 | 835.6448 | 1.9666e-07
419 | 156.0365 | 837.6924 | 1.9754e-07
420 | 156.1351 | 839.6824 | 1.9827e-07
421 | 156.2336 | 841.6973 | 1.9927e-07
422 | 156.3322 | 843.6859 | 1.9981e-07
423 | 156.4308 | 845.6963 | 2.0078e-07
424 | 156.5293 | 847.688 | 2.0163e-07
425 | 156.6279 | 849.6971 | 2.0269e-07
426 | 156.7265 | 851.692 | 2.0328e-07
427 | 156.8251 | 853.6979 | 2.0427e-07
428 | 156.9237 | 855.6935 | 2.0501e-07
429 | 157.0223 | 857.6993 | 2.0618e-07
430 | 157.1208 | 859.692 | 2.0685e-07
431 | 157.2194 | 861.684 | 2.0775e-07
432 | 157.318 | 863.7493 | 2.0896e-07
433 | 157.4166 | 865.7394 | 2.0909e-07
434 | 157.5152 | 867.7475 | 2.1025e-07
435 | 157.6138 | 869.7492 | 2.1111e-07
436 | 157.7123 | 871.7322 | 2.1181e-07
437 | 157.8109 | 873.7407 | 2.1272e-07
438 | 157.9095 | 875.7363 | 2.1371e-07
439 | 158.0081 | 877.7435 | 2.1463e-07
440 | 158.1067 | 879.7363 | 2.1501e-07
441 | 158.2053 | 881.7455 | 2.1623e-07
442 | 158.3038 | 883.741 | 2.17e-07
443 | 158.4024 | 885.7498 | 2.1774e-07
444 | 158.501 | 887.7969 | 2.1878e-07
445 | 158.5996 | 889.7849 | 2.1934e-07
446 | 158.6982 | 891.7938 | 2.2023e-07
447 | 158.7967 | 893.7887 | 2.2123e-07
448 | 158.8953 | 895.7964 | 2.2248e-07
449 | 158.9939 | 897.7915 | 2.23e-07
450 | 159.0924 | 899.7976 | 2.2425e-07
451 | 159.191 | 901.7877 | 2.2487e-07
452 | 159.2896 | 903.8008 | 2.2584e-07
453 | 159.3882 | 905.7891 | 2.2669e-07
454 | 159.4868 | 907.7835 | 2.2763e-07
455 | 159.5854 | 909.7928 | 2.287e-07
456 | 159.6839 | 911.7842 | 2.2917e-07
457 | 159.7825 | 913.8497 | 2.3041e-07
458 | 159.8811 | 915.8392 | 2.3082e-07
459 | 159.9796 | 917.8331 | 2.3183e-07
460 | 160.0782 | 919.84 | 2.3292e-07
461 | 160.1768 | 921.8326 | 2.3351e-07
462 | 160.2754 | 923.8423 | 2.3459e-07
463 | 160.374 | 925.8406 | 2.353e-07
464 | 160.4725 | 927.8478 | 2.3644e-07
465 | 160.5711 | 929.8348 | 2.3706e-07
466 | 160.6697 | 931.8459 | 2.3774e-07
467 | 160.7683 | 933.8387 | 2.3872e-07
468 | 160.8669 | 935.8502 | 2.3917e-07
469 | 160.9655 | 937.8919 | 2.4036e-07
470 | 161.064 | 939.8882 | 2.4083e-07
471 | 161.1626 | 941.8943 | 2.4183e-07
472 | 161.2612 | 943.8868 | 2.4271e-07
473 | 161.3598 | 945.8996 | 2.4377e-07
474 | 161.4583 | 947.8867 | 2.4455e-07
475 | 161.5569 | 949.8818 | 2.455e-07
476 | 161.6555 | 951.8919 | 2.4632e-07
477 | 161.7541 | 953.8849 | 2.4702e-07
478 | 161.8527 | 955.8901 | 2.483e-07
479 | 161.9512 | 957.8837 | 2.4899e-07
480 | 162.0498 | 959.895 | 2.4964e-07
481 | 162.1484 | 961.8851 | 2.5077e-07
482 | 162.247 | 963.9322 | 2.5178e-07
483 | 162.3455 | 965.9403 | 2.5258e-07
484 | 162.4441 | 967.9351 | 2.5338e-07
485 | 162.5427 | 969.9437 | 2.5442e-07
486 | 162.6413 | 971.9319 | 2.5531e-07
487 | 162.7398 | 973.9431 | 2.5616e-07
488 | 162.8384 | 975.934 | 2.5708e-07
489 | 162.937 | 977.9456 | 2.578e-07
490 | 163.0356 | 979.935 | 2.5877e-07
491 | 163.1342 | 981.9326 | 2.5957e-07
492 | 163.2328 | 983.939 | 2.6048e-07
493 | 163.3313 | 985.9279 | 2.6134e-07
494 | 163.4299 | 987.9958 | 2.6257e-07
495 | 163.5285 | 989.9832 | 2.6309e-07
496 | 163.627 | 991.9786 | 2.6408e-07
497 | 163.7256 | 993.9878 | 2.649e-07
498 | 163.8242 | 995.9814 | 2.657e-07
499 | 163.9228 | 997.988 | 2.6697e-07
500 | 164.0214 | 999.9826 | 2.6769e-07