## T4-1-51-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 3.3962e-05 | -1.092e-09
2 | 0.53425 | 1.9962 | 5.2264e-10
3 | 1.3151 | 4.0081 | 6.7755e-10
4 | 2.2292 | 6.0124 | 3.1267e-10
5 | 3.1433 | 8.0163 | 4.8856e-10
6 | 3.675 | 10.0185 | 9.8969e-11
7 | 4.4533 | 12.0241 | -4.4008e-10
8 | 4.985 | 14.0262 | -2.0852e-11
9 | 5.7634 | 16.032 | 3.1883e-10
10 | 6.2951 | 18.0238 | 6.3772e-10
11 | 7.0734 | 20.0401 | 6.3468e-10
12 | 7.6076 | 22.0419 | 4.2986e-10
13 | 8.386 | 24.0554 | 9.504e-10
14 | 8.782 | 26.053 | 1.4479e-08
15 | 9.696 | 28.0582 | 6.82e-10
16 | 10.2278 | 30.0593 | 4.1721e-10
17 | 11.0061 | 32.0675 | 4.1495e-10
18 | 11.9202 | 34.0747 | 4.9097e-10
19 | 12.3162 | 36.0731 | 1.4525e-08
20 | 12.8479 | 38.0692 | 6.1522e-10
21 | 13.6262 | 40.0846 | 1.1395e-09
22 | 14.1579 | 42.0776 | 8.6687e-10
23 | 14.9363 | 44.0941 | 1.4917e-09
24 | 15.3323 | 46.0928 | 1.5194e-08
25 | 16.2464 | 48.0974 | 1.2529e-09
26 | 16.7781 | 50.0917 | 1.6467e-09
27 | 17.5564 | 52.1066 | 1.7368e-09
28 | 18.0881 | 54.1186 | -1.8501e-09
29 | 18.8665 | 56.1139 | 2.2104e-09
30 | 19.3982 | 58.1034 | 2.8638e-09
31 | 19.7942 | 60.1085 | 3.7583e-09
32 | 20.7051 | 62.1306 | 3.2758e-09
33 | 21.2369 | 64.1148 | 3.1192e-09
34 | 21.6328 | 65.8963 | 1.0499e-08
35 | 22.4112 | 68.1401 | 3.0757e-09
36 | 22.9429 | 70.1255 | 3.6276e-09
37 | 23.3389 | 72.1293 | 4.5332e-09
38 | 24.2499 | 74.1524 | 3.7419e-09
39 | 24.6458 | 76.1506 | 1.724e-08
40 | 25.6926 | 78.1586 | 5.0693e-09
41 | 26.2243 | 80.1346 | 4.8454e-09
42 | 27.0027 | 82.1683 | 5.9294e-09
43 | 28.0494 | 84.1714 | 6.2679e-09
44 | 28.4453 | 86.17 | 1.8998e-08
45 | 29.3593 | 88.1784 | 5.6949e-09
46 | 29.891 | 90.1458 | 6.3391e-09
47 | 30.287 | 92.1571 | 6.8986e-09
48 | 31.1979 | 94.1942 | 7.0885e-09
49 | 31.5939 | 96.1933 | 2.068e-08
50 | 32.6405 | 98.1972 | 7.6812e-09
51 | 33.1722 | 100.1587 | 7.722e-09
52 | 34.0831 | 102.2076 | 9.3032e-09
53 | 34.6148 | 104.1627 | 8.4907e-09
54 | 35.5257 | 106.2135 | 8.9769e-09
55 | 36.5723 | 108.2169 | 9.2036e-09
56 | 37.4863 | 110.2233 | 1.1293e-08
57 | 38.4004 | 112.2267 | 1.0106e-08
58 | 39.3144 | 114.2332 | 1.0692e-08
59 | 39.7103 | 116.2325 | 2.8205e-08
60 | 40.7569 | 118.236 | 1.1147e-08
61 | 41.1528 | 120.2422 | 1.0224e-08
62 | 41.5488 | 122.2451 | 1.3602e-08
63 | 41.9447 | 124.251 | 1.2886e-08
64 | 42.8587 | 126.254 | 1.2021e-08
65 | 43.2547 | 128.2582 | 1.1274e-08
66 | 43.6506 | 130.2613 | 1.2979e-08
67 | 44.0466 | 132.2677 | 1.1575e-08
68 | 44.4425 | 134.2709 | 1.356e-08
69 | 44.8385 | 136.2784 | 1.9955e-08
70 | 45.2344 | 138.276 | 2.6683e-08
71 | 45.6304 | 140.2805 | 1.2406e-08
72 | 46.0263 | 142.287 | 1.4278e-08
73 | 46.4223 | 144.2901 | 1.3417e-08
74 | 46.8183 | 146.2967 | 1.4887e-08
75 | 47.2142 | 148.2959 | 3.0391e-08
76 | 47.6101 | 150.2972 | 1.4257e-08
77 | 48.0061 | 152.306 | 1.5238e-08
78 | 48.402 | 154.3093 | 1.5775e-08
79 | 48.798 | 156.316 | 1.6474e-08
80 | 49.1939 | 158.3153 | 3.3773e-08
81 | 49.5899 | 160.3182 | 1.706e-08
82 | 49.9858 | 162.3253 | 1.3698e-08
83 | 50.3818 | 164.3309 | 2.108e-08
84 | 50.7778 | 166.3349 | 1.8164e-08
85 | 51.1737 | 168.3308 | 3.4407e-08
86 | 51.5697 | 170.3438 | 2.1438e-08
87 | 51.9657 | 172.3435 | 1.3541e-08
88 | 52.3616 | 174.3561 | 7.4455e-08
89 | 52.7576 | 176.3552 | 1.3491e-08
90 | 53.1536 | 178.3536 | 3.7019e-08
91 | 53.5495 | 180.3606 | 2.0567e-08
92 | 53.9455 | 182.3638 | 2.3076e-08
93 | 54.3414 | 184.3695 | 2.301e-08
94 | 54.7374 | 186.3736 | 2.2099e-08
95 | 55.1334 | 188.3729 | 3.8309e-08
96 | 55.5293 | 190.3796 | 2.3347e-08
97 | 55.9253 | 192.3827 | 2.3186e-08
98 | 56.3212 | 194.3883 | 2.3662e-08
99 | 56.7172 | 196.3961 | 2.4449e-08
100 | 57.1132 | 198.3945 | 4.0283e-08
101 | 57.5092 | 200.3988 | 2.5267e-08
102 | 57.9051 | 202.4061 | 2.5937e-08
103 | 58.3011 | 204.4067 | 2.6741e-08
104 | 58.6971 | 206.4143 | 3.0349e-08
105 | 59.0931 | 208.4132 | 4.1695e-08
106 | 59.4923 | 210.4983 | 9.509e-08
107 | 59.8882 | 212.5109 | 9.7275e-08
108 | 60.2842 | 214.5714 | 9.8371e-08
109 | 60.6802 | 216.5591 | 9.4705e-08
110 | 61.0761 | 218.5652 | 9.3665e-08
111 | 61.4721 | 220.55 | 9.8156e-08
112 | 61.868 | 222.5603 | 9.8383e-08
113 | 62.264 | 224.5669 | 9.7464e-08
114 | 62.6599 | 226.5729 | 9.6473e-08
115 | 63.0559 | 228.57 | 1.0171e-07
116 | 63.4518 | 230.5684 | 9.9779e-08
117 | 63.8477 | 232.5672 | 1.0214e-07
118 | 64.2437 | 234.5794 | 9.8248e-08
119 | 64.6397 | 236.5654 | 9.9229e-08
120 | 65.0356 | 238.6077 | 9.8251e-08
121 | 65.4316 | 240.6124 | 1.0062e-07
122 | 65.8275 | 242.6161 | 1.003e-07
123 | 66.2234 | 244.6293 | 9.9313e-08
124 | 66.6194 | 246.6069 | 9.8253e-08
125 | 67.0153 | 248.5981 | 1.0108e-07
126 | 67.4113 | 250.6236 | 1.0241e-07
127 | 67.8073 | 252.6176 | 1.0185e-07
128 | 68.2032 | 254.6249 | 1.0011e-07
129 | 68.5992 | 256.6016 | 9.9884e-08
130 | 68.9951 | 258.6123 | 1.0179e-07
131 | 69.3911 | 260.6124 | 1.0332e-07
132 | 69.787 | 262.6713 | 1.0225e-07
133 | 70.183 | 264.6699 | 1.0119e-07
134 | 70.579 | 266.6481 | 1.0131e-07
135 | 70.9749 | 268.6654 | 1.0376e-07
136 | 71.3708 | 270.6653 | 1.036e-07
137 | 71.7668 | 272.6796 | 1.0271e-07
138 | 72.1627 | 274.6576 | 1.0201e-07
139 | 72.5587 | 276.6635 | 1.0379e-07
140 | 72.9546 | 278.6578 | 1.0438e-07
141 | 73.3506 | 280.6637 | 1.0414e-07
142 | 73.7465 | 282.6731 | 1.0326e-07
143 | 74.1425 | 284.6481 | 1.0291e-07
144 | 74.5384 | 286.6576 | 1.0449e-07
145 | 74.9344 | 288.6928 | 9.975e-08
146 | 75.3303 | 290.712 | 1.0439e-07
147 | 75.7263 | 292.7209 | 1.0286e-07
148 | 76.1222 | 294.6938 | 1.0402e-07
149 | 76.5182 | 296.7092 | 1.0495e-07
150 | 76.9141 | 298.7094 | 1.0498e-07
151 | 77.3101 | 300.7238 | 1.0498e-07
152 | 77.706 | 302.7 | 1.04e-07
153 | 78.102 | 304.7066 | 1.0484e-07
154 | 78.4979 | 306.6971 | 1.0499e-07
155 | 78.8938 | 308.7254 | 1.0499e-07
156 | 79.2898 | 310.7151 | 1.0465e-07
157 | 79.6857 | 312.7444 | 1.0492e-07
158 | 80.0817 | 314.7481 | 1.0499e-07
159 | 80.4777 | 316.7438 | 1.0499e-07
160 | 80.8737 | 318.7767 | 1.0499e-07
161 | 81.2696 | 320.7549 | 1.0492e-07
162 | 81.6656 | 322.7488 | 1.0499e-07
163 | 82.0616 | 324.6729 | 1.0499e-07
164 | 82.4575 | 326.7397 | 1.0499e-07
165 | 82.8535 | 328.7619 | 1.0499e-07
166 | 83.2495 | 330.7397 | 1.0499e-07
167 | 83.6455 | 332.7278 | 1.0499e-07
168 | 84.0414 | 334.7176 | 1.0499e-07
169 | 84.4374 | 336.7574 | 1.0499e-07
170 | 84.8334 | 338.802 | 1.0499e-07
171 | 85.2294 | 340.7636 | 1.0499e-07
172 | 85.6254 | 342.7097 | 1.0499e-07
173 | 86.0213 | 344.7246 | 1.0499e-07
174 | 86.4173 | 346.8128 | 1.0499e-07
175 | 86.8133 | 348.7828 | 1.0499e-07
176 | 87.2093 | 350.7663 | 1.0499e-07
177 | 87.6052 | 352.718 | 1.0499e-07
178 | 88.0012 | 354.7643 | 1.0499e-07
179 | 88.3972 | 356.7755 | 1.0499e-07
180 | 88.7932 | 358.7517 | 1.0499e-07
181 | 89.1892 | 360.7226 | 1.0499e-07
182 | 89.5851 | 362.6405 | 1.0499e-07
183 | 89.9811 | 364.7973 | 1.0499e-07
184 | 90.3771 | 366.8185 | 1.0499e-07
185 | 90.7731 | 368.7724 | 1.0499e-07
186 | 91.1691 | 370.726 | 1.0499e-07
187 | 91.5651 | 372.7172 | 1.0499e-07
188 | 91.9611 | 374.7669 | 1.0499e-07
189 | 92.357 | 376.7788 | 1.0499e-07
190 | 92.753 | 378.7513 | 1.0499e-07
191 | 93.149 | 380.6506 | 1.0499e-07
192 | 93.545 | 382.6249 | 1.0499e-07
193 | 93.941 | 384.8304 | 1.0499e-07
194 | 94.3369 | 386.7597 | 1.0499e-07
195 | 94.7329 | 388.7196 | 1.0499e-07
196 | 95.1289 | 390.9101 | 1.0499e-07
197 | 95.5249 | 392.7195 | 1.0499e-07
198 | 95.9208 | 394.7735 | 1.0499e-07
199 | 96.3168 | 396.7349 | 1.0499e-07
200 | 96.7128 | 398.6763 | 1.0499e-07
201 | 97.1087 | 400.6246 | 1.0499e-07
202 | 97.5047 | 402.6979 | 1.0499e-07
203 | 97.9007 | 404.734 | 1.0499e-07
204 | 98.2967 | 406.6859 | 1.0499e-07
205 | 98.6926 | 408.6064 | 1.0499e-07
206 | 99.0886 | 410.5954 | 1.0499e-07
207 | 99.4846 | 412.6906 | 1.0499e-07
208 | 99.8805 | 414.7194 | 1.0499e-07
209 | 100.2765 | 416.6559 | 1.0499e-07
210 | 100.6725 | 418.7718 | 1.0499e-07
211 | 101.0684 | 420.3459 | 1.05e-07
212 | 101.4644 | 422.6639 | 1.0499e-07
213 | 101.8604 | 424.6259 | 1.0499e-07
214 | 102.2564 | 426.6986 | 1.0499e-07
215 | 102.6523 | 428.493 | 1.0499e-07
216 | 103.0483 | 430.4858 | 1.0499e-07
217 | 103.4443 | 432.5183 | 1.05e-07
218 | 103.8403 | 434.5391 | 1.05e-07
219 | 104.2362 | 436.4634 | 1.0499e-07
220 | 104.6322 | 438.4606 | 1.0499e-07
221 | 105.0282 | 440.5649 | 1.05e-07
222 | 105.4241 | 442.5515 | 1.05e-07
223 | 105.8201 | 444.4525 | 1.05e-07
224 | 106.2161 | 446.4204 | 1.05e-07
225 | 106.6121 | 448.4662 | 1.05e-07
226 | 107.008 | 450.5248 | 1.05e-07
227 | 107.404 | 452.1382 | 1.05e-07
228 | 107.8 | 454.4796 | 1.05e-07
229 | 108.1959 | 456.564 | 1.0499e-07
230 | 108.5919 | 458.3622 | 1.05e-07
231 | 108.9879 | 459.7003 | 1.05e-07
232 | 109.3838 | 462.254 | 1.05e-07
233 | 109.7798 | 464.2733 | 1.05e-07
234 | 110.1758 | 466.3217 | 1.05e-07
235 | 110.5718 | 468.3815 | 1.05e-07
236 | 110.9677 | 470.3491 | 1.05e-07
237 | 111.3637 | 472.2227 | 1.05e-07
238 | 111.7597 | 474.2378 | 1.05e-07
239 | 112.1557 | 476.2417 | 1.05e-07
240 | 112.5517 | 478.2758 | 1.05e-07
241 | 112.9476 | 480.1949 | 1.05e-07
242 | 113.3436 | 482.1353 | 1.05e-07
243 | 113.7396 | 484.1506 | 1.05e-07
244 | 114.1355 | 486.1907 | 1.05e-07
245 | 114.5315 | 488.1562 | 1.05e-07
246 | 114.9275 | 490.1158 | 1.05e-07
247 | 115.3234 | 492.1045 | 1.05e-07
248 | 115.7194 | 494.1466 | 1.05e-07
249 | 116.1154 | 496.1594 | 1.05e-07
250 | 116.5114 | 498.1005 | 1.05e-07
251 | 116.9073 | 500.0226 | 1.05e-07
252 | 117.3033 | 502 | 1.05e-07
253 | 117.6993 | 504.088 | 1.05e-07
254 | 118.0952 | 506.0709 | 1.05e-07
255 | 118.4912 | 507.9908 | 1.05e-07
256 | 118.8872 | 509.9468 | 1.05e-07
257 | 119.2831 | 511.9541 | 1.05e-07
258 | 119.6791 | 514.0906 | 1.05e-07
259 | 120.0751 | 516.0071 | 1.05e-07
260 | 120.471 | 517.9256 | 1.05e-07
261 | 120.867 | 519.9357 | 1.05e-07
262 | 121.2629 | 521.9746 | 1.05e-07
263 | 121.6589 | 523.9641 | 1.05e-07
264 | 122.0549 | 525.8856 | 1.05e-07
265 | 122.4509 | 527.887 | 1.05e-07
266 | 122.8469 | 529.9272 | 1.05e-07
267 | 123.2428 | 531.9131 | 1.05e-07
268 | 123.6388 | 533.8545 | 1.05e-07
269 | 124.3761 | 537.0581 | 1.035e-07
270 | 124.6869 | 539.0903 | 9.0725e-08
271 | 125.4242 | 541.1143 | 1.0682e-07
272 | 125.7349 | 543.0897 | 9.1496e-08
273 | 126.1309 | 543.8229 | 1.05e-07
274 | 126.527 | 545.8712 | 1.05e-07
275 | 127.2643 | 549.1176 | 1.0273e-07
276 | 127.575 | 551.0917 | 9.2035e-08
277 | 128.3124 | 553.1001 | 1.0405e-07
278 | 128.6231 | 555.0952 | 9.1411e-08
279 | 129.3605 | 557.1028 | 1.0366e-07
280 | 129.6712 | 559.0931 | 9.3204e-08
281 | 130.4086 | 561.1051 | 1.0446e-07
282 | 130.7193 | 563.1513 | 9.3752e-08
283 | 131.4567 | 565.158 | 1.0508e-07
284 | 131.7675 | 567.1357 | 9.4342e-08
285 | 132.5048 | 569.1614 | 1.0584e-07
286 | 132.8155 | 571.1339 | 9.5136e-08
287 | 133.5529 | 573.1628 | 1.0631e-07
288 | 134.2049 | 575.1553 | 1.0717e-07
289 | 134.5157 | 577.1445 | 9.5534e-08
290 | 135.253 | 579.1576 | 1.0703e-07
291 | 135.5637 | 581.1455 | 9.6004e-08
292 | 136.3011 | 583.1564 | 1.0762e-07
293 | 136.6118 | 585.1457 | 9.6416e-08
294 | 137.3491 | 587.1561 | 1.0798e-07
295 | 137.6599 | 589.1862 | 9.7063e-08
296 | 138.3972 | 591.2179 | 1.086e-07
297 | 139.0493 | 593.2062 | 1.0997e-07
298 | 139.36 | 595.1887 | 9.8485e-08
299 | 140.0973 | 597.2087 | 1.0963e-07
300 | 140.7494 | 599.2001 | 1.1056e-07
301 | 141.0601 | 601.178 | 9.8846e-08
302 | 141.7975 | 603.204 | 1.1102e-07
303 | 142.1082 | 605.1771 | 9.9498e-08
304 | 142.8456 | 607.2044 | 1.1192e-07
305 | 143.4976 | 609.2129 | 1.1219e-07
306 | 143.8084 | 611.1647 | 1.0022e-07
307 | 144.5457 | 613.2517 | 1.123e-07
308 | 145.1978 | 615.2605 | 1.1235e-07
309 | 145.5085 | 617.2151 | 1.0121e-07
310 | 146.2458 | 619.2615 | 1.1308e-07
311 | 146.898 | 621.2543 | 1.1365e-07
312 | 147.2087 | 623.2219 | 1.0128e-07
313 | 147.946 | 625.2543 | 1.1401e-07
314 | 148.0446 | 627.2659 | 1.0038e-07
315 | 148.6967 | 629.2552 | 1.1457e-07
316 | 148.7953 | 631.2512 | 1.0072e-07
317 | 149.106 | 633.207 | 1.0286e-07
318 | 149.8434 | 635.2493 | 1.1569e-07
319 | 149.942 | 637.2603 | 1.0167e-07
320 | 150.2527 | 639.246 | 1.0379e-07
321 | 150.99 | 641.2983 | 1.1673e-07
322 | 151.0886 | 643.3065 | 1.0261e-07
323 | 151.7407 | 645.3037 | 1.1776e-07
324 | 151.8393 | 647.3111 | 1.0345e-07
325 | 152.4914 | 649.301 | 1.1841e-07
326 | 152.59 | 651.3099 | 1.0427e-07
327 | 152.6885 | 653.3027 | 1.0078e-07
328 | 152.7871 | 655.3148 | 1.004e-07
329 | 152.8857 | 657.302 | 1.0055e-07
330 | 152.9843 | 659.3152 | 1.0118e-07
331 | 153.0828 | 661.3091 | 1.0156e-07
332 | 153.1814 | 663.3551 | 1.0196e-07
333 | 153.28 | 665.3633 | 1.0256e-07
334 | 153.3786 | 667.3516 | 1.0302e-07
335 | 153.4772 | 669.3628 | 1.0341e-07
336 | 153.5758 | 671.3537 | 1.0402e-07
337 | 153.6744 | 673.3676 | 1.0458e-07
338 | 153.7729 | 675.3566 | 1.0518e-07
339 | 153.8715 | 677.3485 | 1.0567e-07
340 | 153.9701 | 679.3579 | 1.0606e-07
341 | 154.0687 | 681.3485 | 1.0698e-07
342 | 154.1673 | 683.3597 | 1.0721e-07
343 | 154.2659 | 685.35 | 1.0753e-07
344 | 154.3644 | 687.3627 | 1.0836e-07
345 | 154.463 | 689.4078 | 1.0891e-07
346 | 154.5616 | 691.3987 | 1.0882e-07
347 | 154.6602 | 693.4072 | 1.0972e-07
348 | 154.7588 | 695.3992 | 1.1015e-07
349 | 154.8574 | 697.4125 | 1.1063e-07
350 | 154.9559 | 699.399 | 1.1119e-07
351 | 155.0546 | 701.4128 | 1.1164e-07
352 | 155.1532 | 703.4059 | 1.1218e-07
353 | 155.2517 | 705.4134 | 1.1298e-07
354 | 155.3503 | 707.4032 | 1.1323e-07
355 | 155.4489 | 709.3963 | 1.1379e-07
356 | 155.5475 | 711.4055 | 1.1438e-07
357 | 155.6461 | 713.4507 | 1.1478e-07
358 | 155.7447 | 715.4645 | 1.1518e-07
359 | 155.8432 | 717.454 | 1.1592e-07
360 | 155.9418 | 719.4467 | 1.163e-07
361 | 156.0404 | 721.4562 | 1.1688e-07
362 | 156.1389 | 723.4454 | 1.1738e-07
363 | 156.2376 | 725.4565 | 1.1802e-07
364 | 156.3361 | 727.4481 | 1.1857e-07
365 | 156.4347 | 729.4611 | 1.19e-07
366 | 156.5333 | 731.451 | 1.1965e-07
367 | 156.6319 | 733.4587 | 1.2035e-07
368 | 156.7305 | 735.452 | 1.2067e-07
369 | 156.8291 | 737.4642 | 1.214e-07
370 | 156.9277 | 739.5114 | 1.2194e-07
371 | 157.0262 | 741.4974 | 1.2237e-07
372 | 157.1248 | 743.5109 | 1.228e-07
373 | 157.2234 | 745.5031 | 1.233e-07
374 | 157.322 | 747.5098 | 1.2369e-07
375 | 157.4207 | 749.5004 | 1.2426e-07
376 | 157.5192 | 751.495 | 1.2499e-07
377 | 157.6178 | 753.5052 | 1.255e-07
378 | 157.7164 | 755.4935 | 1.2599e-07
379 | 157.815 | 757.5079 | 1.268e-07
380 | 157.9135 | 759.4973 | 1.2725e-07
381 | 158.0122 | 761.5057 | 1.2762e-07
382 | 158.1107 | 763.5535 | 1.2832e-07
383 | 158.2093 | 765.5432 | 1.2879e-07
384 | 158.3079 | 767.5544 | 1.2927e-07
385 | 158.4065 | 769.5459 | 1.2995e-07
386 | 158.5051 | 771.5599 | 1.3043e-07
387 | 158.6037 | 773.5479 | 1.3083e-07
388 | 158.7023 | 775.5574 | 1.3174e-07
389 | 158.8009 | 777.5498 | 1.3185e-07
390 | 158.8994 | 779.5604 | 1.3272e-07
391 | 158.9981 | 781.5503 | 1.3315e-07
392 | 159.0967 | 783.5411 | 1.3335e-07
393 | 159.1953 | 785.5582 | 1.3433e-07
394 | 159.2939 | 787.6024 | 1.3506e-07
395 | 159.3925 | 789.6091 | 1.3522e-07
396 | 159.4911 | 791.5993 | 1.357e-07
397 | 159.5897 | 793.6099 | 1.3654e-07
398 | 159.6883 | 795.6029 | 1.3675e-07
399 | 159.7868 | 797.5904 | 1.3751e-07
400 | 159.8854 | 799.6071 | 1.3823e-07
401 | 159.984 | 801.5958 | 1.3821e-07
402 | 160.0826 | 803.6049 | 1.3944e-07
403 | 160.1812 | 805.5949 | 1.3935e-07
404 | 160.2797 | 807.6045 | 1.4025e-07
405 | 160.3783 | 809.5994 | 1.4071e-07
406 | 160.4769 | 811.6071 | 1.4109e-07
407 | 160.5755 | 813.6587 | 1.4221e-07
408 | 160.6741 | 815.6485 | 1.4236e-07
409 | 160.7726 | 817.6552 | 1.4284e-07
410 | 160.8712 | 819.647 | 1.4355e-07
411 | 160.9698 | 821.6581 | 1.4372e-07
412 | 161.0684 | 823.6486 | 1.445e-07
413 | 161.167 | 825.6547 | 1.4492e-07
414 | 161.2656 | 827.6559 | 1.4543e-07
415 | 161.3641 | 829.6407 | 1.4629e-07
416 | 161.4627 | 831.6516 | 1.4666e-07
417 | 161.5613 | 833.6457 | 1.4735e-07
418 | 161.6599 | 835.6506 | 1.478e-07
419 | 161.7585 | 837.6993 | 1.4854e-07
420 | 161.8571 | 839.6885 | 1.4916e-07
421 | 161.9556 | 841.7039 | 1.4965e-07
422 | 162.0542 | 843.6928 | 1.5004e-07
423 | 162.1528 | 845.7025 | 1.5076e-07
424 | 162.2514 | 847.6933 | 1.5105e-07
425 | 162.35 | 849.7028 | 1.5175e-07
426 | 162.4485 | 851.699 | 1.5216e-07
427 | 162.5471 | 853.7031 | 1.5306e-07
428 | 162.6457 | 855.7 | 1.5292e-07
429 | 162.7442 | 857.7072 | 1.5412e-07
430 | 162.8428 | 859.6978 | 1.5438e-07
431 | 162.9414 | 861.6895 | 1.5459e-07
432 | 163.04 | 863.7563 | 1.5576e-07
433 | 163.1386 | 865.7474 | 1.5612e-07
434 | 163.2371 | 867.7542 | 1.5669e-07
435 | 163.3357 | 869.7552 | 1.5748e-07
436 | 163.4343 | 871.7397 | 1.5767e-07
437 | 163.5329 | 873.7485 | 1.5845e-07
438 | 163.6315 | 875.744 | 1.5912e-07
439 | 163.7301 | 877.7521 | 1.5976e-07
440 | 163.8287 | 879.7427 | 1.6011e-07
441 | 163.9273 | 881.7513 | 1.6081e-07
442 | 164.0258 | 883.7482 | 1.615e-07
443 | 164.1244 | 885.757 | 1.6133e-07
444 | 164.223 | 887.804 | 1.6276e-07
445 | 164.3216 | 889.7927 | 1.6268e-07
446 | 164.4202 | 891.8004 | 1.6373e-07
447 | 164.5188 | 893.7956 | 1.641e-07
448 | 164.6173 | 895.8026 | 1.6424e-07
449 | 164.7159 | 897.7986 | 1.6471e-07
450 | 164.8145 | 899.8035 | 1.6566e-07
451 | 164.9131 | 901.7944 | 1.6613e-07
452 | 165.0117 | 903.8072 | 1.6731e-07
453 | 165.1102 | 905.7957 | 1.6682e-07
454 | 165.2088 | 907.7909 | 1.6787e-07
455 | 165.3074 | 909.7994 | 1.6819e-07
456 | 165.406 | 911.7913 | 1.6907e-07
457 | 165.5045 | 913.8552 | 1.6937e-07
458 | 165.6031 | 915.8453 | 1.7039e-07
459 | 165.7017 | 917.8402 | 1.7013e-07
460 | 165.8003 | 919.8465 | 1.7192e-07
461 | 165.8989 | 921.8398 | 1.7219e-07
462 | 165.9974 | 923.8482 | 1.7304e-07
463 | 166.096 | 925.8456 | 1.7329e-07
464 | 166.1946 | 927.854 | 1.7431e-07
465 | 166.2932 | 929.8409 | 1.7471e-07
466 | 166.3918 | 931.8522 | 1.7489e-07
467 | 166.4904 | 933.8452 | 1.7605e-07
468 | 166.589 | 935.8568 | 1.76e-07
469 | 166.6876 | 937.9001 | 1.766e-07
470 | 166.7861 | 939.8962 | 1.7642e-07
471 | 166.8847 | 941.902 | 1.7713e-07
472 | 166.9833 | 943.8947 | 1.7832e-07
473 | 167.0819 | 945.9069 | 1.7875e-07
474 | 167.1805 | 947.8931 | 1.7869e-07
475 | 167.2791 | 949.8892 | 1.802e-07
476 | 167.3776 | 951.9012 | 1.8044e-07
477 | 167.4762 | 953.8929 | 1.8034e-07
478 | 167.5748 | 955.8978 | 1.7909e-07
479 | 167.6734 | 957.8914 | 1.8584e-07
480 | 167.772 | 959.9012 | 1.8389e-07
481 | 167.8706 | 961.8909 | 1.8343e-07
482 | 167.9692 | 963.9387 | 1.8456e-07
483 | 168.0678 | 965.9451 | 1.8544e-07
484 | 168.1664 | 967.9416 | 1.8573e-07
485 | 168.265 | 969.9511 | 1.8624e-07
486 | 168.3635 | 971.9398 | 1.8666e-07
487 | 168.4621 | 973.9492 | 1.874e-07
488 | 168.5607 | 975.9399 | 1.8769e-07
489 | 168.6593 | 977.9522 | 1.8826e-07
490 | 168.7579 | 979.9424 | 1.8893e-07
491 | 168.8565 | 981.9394 | 1.8931e-07
492 | 168.9551 | 983.9446 | 1.9006e-07
493 | 169.0536 | 985.9339 | 1.911e-07
494 | 169.1522 | 988.0015 | 1.9138e-07
495 | 169.2508 | 989.9895 | 1.9195e-07
496 | 169.3494 | 991.9859 | 1.9278e-07
497 | 169.448 | 993.9944 | 1.9321e-07
498 | 169.5466 | 995.9871 | 1.9377e-07
499 | 169.6452 | 997.9946 | 1.9484e-07
500 | 169.7437 | 999.9898 | 1.9508e-07