## B0-3-21-30（2）（第二次测量数据）
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.0145e-05 | -2.4259e-09
2 | 0.39851 | 1.8764 | 7.745e-08
3 | 1.1383 | 4.0078 | 1.7001e-07
4 | 1.237 | 6.0121 | 2.5812e-07
5 | 1.3355 | 8.0159 | 3.5209e-07
6 | 1.4341 | 10.0198 | 4.4715e-07
7 | 1.5327 | 12.0237 | 5.427e-07
8 | 1.6313 | 14.0275 | 6.3754e-07
9 | 1.7299 | 16.0315 | 7.303e-07
10 | 1.8284 | 18.0356 | 8.2005e-07
11 | 1.9271 | 20.0395 | 9.0554e-07
12 | 2.3616 | 22.0454 | 9.4452e-07
13 | 2.4492 | 24.0518 | 1.0259e-06
14 | 2.5369 | 26.0513 | 1.1099e-06
15 | 2.6246 | 28.055 | 1.1894e-06
16 | 2.7123 | 30.0616 | 1.2665e-06
17 | 2.7999 | 32.0642 | 1.345e-06
18 | 2.8876 | 34.0711 | 1.4166e-06
19 | 2.9753 | 36.0712 | 1.4848e-06
20 | 3.0629 | 38.074 | 1.5538e-06
21 | 3.1506 | 40.0813 | 1.6099e-06
22 | 3.2383 | 42.0841 | 1.6718e-06
23 | 3.3259 | 44.0909 | 1.7263e-06
24 | 3.4136 | 46.0908 | 1.7765e-06
25 | 3.5013 | 48.0941 | 1.8313e-06
26 | 3.5889 | 50.1007 | 1.8794e-06
27 | 3.6766 | 52.1037 | 1.9243e-06
28 | 3.7643 | 54.1104 | 1.9675e-06
29 | 3.8519 | 56.1104 | 2.0036e-06
30 | 3.9396 | 58.1168 | 2.0386e-06
31 | 4.0273 | 60.1199 | 2.0774e-06
32 | 4.1149 | 62.1269 | 2.1115e-06
33 | 4.2026 | 64.1301 | 2.1369e-06
34 | 4.2903 | 66.1296 | 2.1629e-06
35 | 4.3779 | 68.1367 | 2.1879e-06
36 | 4.4656 | 70.1393 | 2.2034e-06
37 | 4.5533 | 72.1458 | 2.2179e-06
38 | 4.6409 | 74.1494 | 2.2356e-06
39 | 4.7286 | 76.1489 | 2.2523e-06
40 | 4.8162 | 78.1559 | 2.2685e-06
41 | 4.9039 | 80.159 | 2.2863e-06
42 | 4.9916 | 82.1653 | 2.3069e-06
43 | 5.0792 | 84.1689 | 2.3222e-06
44 | 5.1669 | 86.1685 | 2.3307e-06
45 | 5.2546 | 88.1756 | 2.3309e-06
46 | 5.3423 | 90.1784 | 2.3387e-06
47 | 5.4299 | 92.1849 | 2.3476e-06
48 | 5.5176 | 94.1914 | 2.3547e-06
49 | 5.6053 | 96.1917 | 2.3599e-06
50 | 5.6929 | 98.1945 | 2.3637e-06
51 | 5.7806 | 100.2011 | 2.3772e-06
52 | 5.8682 | 102.2048 | 2.383e-06
53 | 5.9559 | 104.2105 | 2.3914e-06
54 | 6.0436 | 106.2108 | 2.4101e-06
55 | 6.1312 | 108.2143 | 2.4105e-06
56 | 6.2189 | 110.2203 | 2.4158e-06
57 | 6.3066 | 112.2243 | 2.4281e-06
58 | 6.3942 | 114.2307 | 2.4189e-06
59 | 6.4819 | 116.2306 | 2.4204e-06
60 | 6.5696 | 118.2335 | 2.4199e-06
61 | 6.6573 | 120.2399 | 2.4181e-06
62 | 6.7449 | 122.2431 | 2.4354e-06
63 | 6.8326 | 124.2498 | 2.4526e-06
64 | 6.9203 | 126.2525 | 2.4409e-06
65 | 7.008 | 128.2567 | 2.4491e-06
66 | 7.0956 | 130.2594 | 2.4463e-06
67 | 7.1833 | 132.2653 | 2.4478e-06
68 | 7.271 | 134.2692 | 2.4583e-06
69 | 7.3586 | 136.2755 | 2.4664e-06
70 | 7.4463 | 138.2752 | 2.4719e-06
71 | 7.534 | 140.2787 | 2.4821e-06
72 | 7.6216 | 142.2851 | 2.476e-06
73 | 7.7093 | 144.2881 | 2.4863e-06
74 | 7.797 | 146.2949 | 2.5064e-06
75 | 7.8847 | 148.2956 | 2.5463e-06
76 | 7.9723 | 150.2975 | 2.5335e-06
77 | 8.06 | 152.3042 | 2.5177e-06
78 | 8.1477 | 154.3076 | 2.5237e-06
79 | 8.2354 | 156.3142 | 2.531e-06
80 | 8.323 | 158.3143 | 2.5372e-06
81 | 8.4107 | 160.3164 | 2.5476e-06
82 | 8.4983 | 162.3234 | 2.5567e-06
83 | 8.586 | 164.3295 | 2.5612e-06
84 | 8.6737 | 166.3327 | 2.5687e-06
85 | 8.7613 | 168.3345 | 2.5814e-06
86 | 8.849 | 170.34 | 2.5815e-06
87 | 8.9367 | 172.3425 | 2.5887e-06
88 | 9.0243 | 174.3493 | 2.594e-06
89 | 9.112 | 176.3526 | 2.5875e-06
90 | 9.1997 | 178.3526 | 2.6029e-06
91 | 9.2873 | 180.3592 | 2.6047e-06
92 | 9.375 | 182.3628 | 2.5715e-06
93 | 9.4627 | 184.3681 | 2.6231e-06
94 | 9.5503 | 186.3718 | 2.6264e-06
95 | 9.638 | 188.3723 | 2.6445e-06
96 | 9.7257 | 190.3783 | 2.6411e-06
97 | 9.8133 | 192.3812 | 2.6501e-06
98 | 9.901 | 194.3872 | 2.6639e-06
99 | 9.9887 | 196.3961 | 2.1609e-06
100 | 10.5848 | 198.394 | 2.6168e-06
101 | 10.6725 | 200.3991 | 2.139e-06
102 | 10.9353 | 202.4049 | 1.6927e-07
103 | 11.0339 | 204.4072 | 1.6115e-07
104 | 11.1325 | 206.413 | 1.7226e-07
105 | 11.2311 | 208.4137 | 2.1078e-07
106 | 11.333 | 210.3926 | 2.2177e-07
107 | 11.4316 | 212.4045 | 1.9958e-07
108 | 11.5302 | 214.4477 | 1.9431e-07
109 | 11.6288 | 216.4433 | 2.0536e-07
110 | 11.7274 | 218.4503 | 2.5171e-07
111 | 11.826 | 220.4463 | 2.0553e-07
112 | 11.9246 | 222.4557 | 2.3528e-07
113 | 12.0232 | 224.4464 | 2.1577e-07
114 | 12.1218 | 226.4578 | 2.497e-07
115 | 12.2204 | 228.4448 | 2.1956e-07
116 | 12.319 | 230.4566 | 2.2219e-07
117 | 12.4176 | 232.4468 | 2.2155e-07
118 | 12.5162 | 234.4626 | 2.5077e-07
119 | 12.6148 | 236.4505 | 2.8678e-07
120 | 12.7134 | 238.4935 | 2.5647e-07
121 | 12.812 | 240.5048 | 2.4902e-07
122 | 12.9106 | 242.4972 | 2.4861e-07
123 | 13.0092 | 244.5076 | 2.6107e-07
124 | 13.1078 | 246.4973 | 2.9204e-07
125 | 13.2064 | 248.4958 | 2.7235e-07
126 | 13.305 | 250.4994 | 2.9917e-07
127 | 13.4036 | 252.4897 | 2.5735e-07
128 | 13.5022 | 254.5015 | 2.5839e-07
129 | 13.6008 | 256.4943 | 2.6963e-07
130 | 13.6994 | 258.5039 | 3.1207e-07
131 | 13.798 | 260.4932 | 2.7734e-07
132 | 13.8965 | 262.5424 | 3.34e-07
133 | 13.9951 | 264.5463 | 3.4057e-07
134 | 14.0937 | 266.5449 | 3.1706e-07
135 | 14.1923 | 268.5529 | 3.1405e-07
136 | 14.2909 | 270.5432 | 3.7756e-07
137 | 14.3895 | 272.5524 | 3.0978e-07
138 | 14.4881 | 274.5517 | 3.2267e-07
139 | 14.5867 | 276.5586 | 3.4571e-07
140 | 14.6853 | 278.5448 | 3.5373e-07
141 | 14.7839 | 280.5378 | 3.0727e-07
142 | 14.8825 | 282.5482 | 3.3663e-07
143 | 14.9811 | 284.5371 | 3.1996e-07
144 | 15.0797 | 286.5546 | 3.3711e-07
145 | 15.1783 | 288.5939 | 3.4114e-07
146 | 15.2769 | 290.5905 | 4.0097e-07
147 | 15.3755 | 292.5979 | 3.4035e-07
148 | 15.4741 | 294.5898 | 3.161e-07
149 | 15.5727 | 296.5926 | 3.3324e-07
150 | 15.6713 | 298.5909 | 3.3623e-07
151 | 15.7699 | 300.5923 | 3.4651e-07
152 | 15.8684 | 302.5883 | 5.2696e-07
153 | 15.967 | 304.6042 | 3.7996e-07
154 | 16.0656 | 306.5952 | 3.9469e-07
155 | 16.1642 | 308.6002 | 3.5018e-07
156 | 16.2629 | 310.5894 | 3.7112e-07
157 | 16.3615 | 312.6422 | 4.4614e-07
158 | 16.46 | 314.6534 | 4.666e-07
159 | 16.5587 | 316.6522 | 4.2783e-07
160 | 16.6573 | 318.6589 | 4.6714e-07
161 | 16.7558 | 320.6336 | 4.3382e-07
162 | 16.8544 | 322.6636 | 4.2942e-07
163 | 16.953 | 324.6444 | 4.9485e-07
164 | 17.0516 | 326.6365 | 4.4716e-07
165 | 17.1502 | 328.6444 | 3.9659e-07
166 | 17.5822 | 330.6392 | 5.8087e-06
167 | 17.6699 | 332.6506 | 5.618e-06
168 | 17.7575 | 334.6399 | 5.491e-06
169 | 17.8452 | 336.6507 | 5.3595e-06
170 | 17.9329 | 338.6985 | 5.2604e-06
171 | 18.0205 | 340.689 | 5.1883e-06
172 | 18.1082 | 342.7 | 5.1355e-06
173 | 18.1959 | 344.6911 | 5.0931e-06
174 | 18.2835 | 346.7018 | 5.0124e-06
175 | 18.3712 | 348.6935 | 4.9517e-06
176 | 18.4589 | 350.7037 | 4.8876e-06
177 | 18.5465 | 352.6957 | 4.8418e-06
178 | 18.6342 | 354.7035 | 4.8043e-06
179 | 18.7219 | 356.6949 | 4.7672e-06
180 | 18.8096 | 358.6885 | 4.7416e-06
181 | 18.8972 | 360.6973 | 4.7085e-06
182 | 18.9849 | 362.7434 | 4.6793e-06
183 | 19.0726 | 364.7552 | 4.6543e-06
184 | 19.1602 | 366.7492 | 4.6352e-06
185 | 19.2479 | 368.737 | 4.6147e-06
186 | 19.3355 | 370.7473 | 4.5914e-06
187 | 19.4232 | 372.7399 | 4.5817e-06
188 | 19.5109 | 374.7504 | 4.5621e-06
189 | 19.5985 | 376.7401 | 4.5525e-06
190 | 19.6862 | 378.7515 | 4.5274e-06
191 | 19.7739 | 380.7426 | 4.5185e-06
192 | 19.8616 | 382.7522 | 4.4984e-06
193 | 19.9492 | 384.7437 | 4.4841e-06
194 | 20.0369 | 386.7554 | 4.4721e-06
195 | 20.1246 | 388.8026 | 4.4659e-06
196 | 20.2122 | 390.7928 | 4.4527e-06
197 | 20.2999 | 392.8021 | 4.4579e-06
198 | 20.3876 | 394.7941 | 4.4422e-06
199 | 20.4752 | 396.8016 | 4.436e-06
200 | 20.5629 | 398.7952 | 4.4364e-06
201 | 20.6506 | 400.7884 | 4.4379e-06
202 | 20.7382 | 402.7972 | 4.4322e-06
203 | 20.8259 | 404.7888 | 4.4415e-06
204 | 20.9136 | 406.8022 | 4.4299e-06
205 | 21.0012 | 408.7921 | 4.4372e-06
206 | 21.0889 | 410.8 | 4.4388e-06
207 | 21.1766 | 412.8469 | 4.4366e-06
208 | 21.2642 | 414.84 | 4.433e-06
209 | 21.3519 | 416.85 | 4.4308e-06
210 | 21.4396 | 418.84 | 4.4321e-06
211 | 21.5272 | 420.8511 | 4.4285e-06
212 | 21.6149 | 422.8423 | 4.4317e-06
213 | 21.7026 | 424.8514 | 4.4587e-06
214 | 21.7903 | 426.8435 | 4.4324e-06
215 | 21.8779 | 428.8539 | 4.4403e-06
216 | 21.9656 | 430.8451 | 4.4431e-06
217 | 22.0532 | 432.8354 | 4.4419e-06
218 | 22.1409 | 434.8474 | 4.4576e-06
219 | 22.2286 | 436.8394 | 4.4605e-06
220 | 22.3162 | 438.9027 | 4.4713e-06
221 | 22.4039 | 440.8965 | 4.4663e-06
222 | 22.4916 | 442.9061 | 4.4741e-06
223 | 22.5792 | 444.8978 | 4.4845e-06
224 | 22.6669 | 446.8882 | 4.4847e-06
225 | 22.7546 | 448.9008 | 4.4767e-06
226 | 22.8423 | 450.8909 | 4.4751e-06
227 | 22.9299 | 452.8977 | 4.4804e-06
228 | 23.0176 | 454.8929 | 4.4854e-06
229 | 23.1052 | 456.9026 | 4.497e-06
230 | 23.1929 | 458.8909 | 4.5118e-06
231 | 23.2806 | 460.9006 | 4.517e-06
232 | 23.3683 | 462.9499 | 4.5185e-06
233 | 23.456 | 464.9415 | 4.5356e-06
234 | 23.5436 | 466.9503 | 4.5435e-06
235 | 23.6313 | 468.9411 | 4.5477e-06
236 | 23.7189 | 470.953 | 4.5425e-06
237 | 23.8066 | 472.9445 | 4.5519e-06
238 | 23.8943 | 474.9513 | 4.5661e-06
239 | 23.9819 | 476.9458 | 4.5691e-06
240 | 24.0696 | 478.9376 | 4.5807e-06
241 | 24.1573 | 480.9448 | 4.5903e-06
242 | 24.2449 | 482.9391 | 4.6087e-06
243 | 24.3326 | 484.9474 | 4.6054e-06
244 | 24.4203 | 486.94 | 4.612e-06
245 | 24.5079 | 488.9837 | 4.6113e-06
246 | 24.5956 | 490.9973 | 4.6342e-06
247 | 24.6833 | 492.9873 | 4.6545e-06
248 | 24.7709 | 494.9955 | 4.6697e-06
249 | 24.8586 | 496.9895 | 4.6706e-06
250 | 24.9463 | 498.9987 | 4.6705e-06
251 | 25.0339 | 500.9892 | 4.6904e-06
252 | 25.1216 | 502.998 | 4.7045e-06
253 | 25.2093 | 504.9914 | 4.7158e-06
254 | 25.2969 | 507.0026 | 4.7338e-06
255 | 25.3846 | 508.9921 | 4.7531e-06
256 | 25.4723 | 510.9851 | 4.7602e-06
257 | 25.5599 | 513.0513 | 4.7614e-06
258 | 25.6476 | 515.0443 | 4.763e-06
259 | 25.7352 | 517.0508 | 4.7649e-06
260 | 25.8229 | 519.0446 | 4.7741e-06
261 | 25.9106 | 521.0364 | 4.7747e-06
262 | 25.9983 | 523.0452 | 4.7762e-06
263 | 26.0859 | 525.0373 | 4.7961e-06
264 | 26.1736 | 527.0457 | 4.793e-06
265 | 26.2613 | 529.0378 | 4.7875e-06
266 | 26.3489 | 531.0482 | 4.8146e-06
267 | 26.4366 | 533.0409 | 4.833e-06
268 | 26.5243 | 535.05 | 4.8247e-06
269 | 26.6119 | 537.042 | 4.8383e-06
270 | 26.6996 | 539.0912 | 4.8477e-06
271 | 26.7873 | 541.0996 | 4.8592e-06
272 | 26.8749 | 543.0892 | 4.868e-06
273 | 26.9626 | 545.0978 | 4.8809e-06
274 | 27.0503 | 547.0916 | 4.8863e-06
275 | 27.1379 | 549.1024 | 4.8905e-06
276 | 27.2256 | 551.0922 | 4.8936e-06
277 | 27.3133 | 553.0853 | 4.9144e-06
278 | 27.401 | 555.0946 | 4.9182e-06
279 | 27.4886 | 557.0843 | 4.9246e-06
280 | 27.5763 | 559.0934 | 4.9313e-06
281 | 27.664 | 561.0887 | 4.9523e-06
282 | 27.7516 | 563.1513 | 4.9664e-06
283 | 27.8393 | 565.142 | 4.9781e-06
284 | 27.927 | 567.1353 | 4.9837e-06
285 | 28.0146 | 569.1446 | 4.9909e-06
286 | 28.1023 | 571.1359 | 5.0057e-06
287 | 28.19 | 573.1459 | 5.0055e-06
288 | 28.2776 | 575.1384 | 5.025e-06
289 | 28.3653 | 577.1478 | 5.0362e-06
290 | 28.453 | 579.1412 | 5.043e-06
291 | 28.5406 | 581.149 | 5.0513e-06
292 | 28.6283 | 583.1393 | 5.0668e-06
293 | 28.7159 | 585.1501 | 5.0833e-06
294 | 28.8036 | 587.1407 | 5.0912e-06
295 | 28.8913 | 589.1917 | 5.113e-06
296 | 28.979 | 591.2007 | 5.1164e-06
297 | 29.0666 | 593.1902 | 5.113e-06
298 | 29.1543 | 595.2022 | 5.1234e-06
299 | 29.242 | 597.1931 | 5.1323e-06
300 | 29.3296 | 599.1846 | 5.1397e-06
301 | 29.4173 | 601.1912 | 5.1543e-06
302 | 29.505 | 603.1865 | 5.1618e-06
303 | 29.5927 | 605.1956 | 5.1728e-06
304 | 29.6803 | 607.1878 | 5.1913e-06
305 | 29.768 | 609.1954 | 5.2007e-06
306 | 29.8557 | 611.1869 | 5.2251e-06
307 | 29.9433 | 613.2347 | 5.2322e-06
308 | 30.031 | 615.2446 | 5.2544e-06
309 | 30.1187 | 617.237 | 5.2532e-06
310 | 30.2063 | 619.2461 | 5.2562e-06
311 | 30.294 | 621.2394 | 5.2892e-06
312 | 30.3816 | 623.2482 | 5.3021e-06
313 | 30.4693 | 625.2384 | 5.3047e-06
314 | 30.557 | 627.2507 | 5.3141e-06
315 | 30.6447 | 629.2396 | 5.3272e-06
316 | 30.7323 | 631.2336 | 5.3418e-06
317 | 30.82 | 633.2443 | 5.3385e-06
318 | 30.9076 | 635.2349 | 5.3534e-06
319 | 30.9953 | 637.244 | 5.3714e-06
320 | 31.083 | 639.2912 | 5.3773e-06
321 | 31.1706 | 641.2808 | 5.383e-06
322 | 31.2583 | 643.2896 | 5.4046e-06
323 | 31.346 | 645.2859 | 5.4127e-06
324 | 31.4336 | 647.2945 | 5.4259e-06
325 | 31.5213 | 649.2847 | 5.4334e-06
326 | 31.609 | 651.294 | 5.4437e-06
327 | 31.6966 | 653.2864 | 5.4471e-06
328 | 31.7843 | 655.2985 | 5.4645e-06
329 | 31.872 | 657.2852 | 5.4888e-06
330 | 31.9596 | 659.2985 | 5.4884e-06
331 | 32.0473 | 661.2917 | 5.4993e-06
332 | 32.135 | 663.3391 | 5.508e-06
333 | 32.2227 | 665.3474 | 5.5186e-06
334 | 32.3103 | 667.335 | 5.5433e-06
335 | 32.398 | 669.3463 | 5.5614e-06
336 | 32.4857 | 671.3373 | 5.572e-06
337 | 32.5734 | 673.3517 | 5.5844e-06
338 | 32.661 | 675.3403 | 5.5961e-06
339 | 32.7487 | 677.3319 | 5.609e-06
340 | 32.8363 | 679.3415 | 5.6368e-06
341 | 32.924 | 681.3319 | 5.6489e-06
342 | 33.0117 | 683.3438 | 5.659e-06
343 | 33.0993 | 685.3334 | 5.67e-06
344 | 33.187 | 687.3458 | 5.686e-06
345 | 33.2747 | 689.3911 | 5.7071e-06
346 | 33.3623 | 691.3826 | 5.7217e-06
347 | 33.45 | 693.3887 | 5.7393e-06
348 | 33.5377 | 695.3813 | 5.7523e-06
349 | 33.6253 | 697.3937 | 5.7793e-06
350 | 33.713 | 699.3824 | 5.7773e-06
351 | 33.8007 | 701.3965 | 5.7921e-06
352 | 33.8883 | 703.3894 | 5.8122e-06
353 | 33.976 | 705.3952 | 5.8241e-06
354 | 34.0636 | 707.3864 | 5.8493e-06
355 | 34.1513 | 709.3794 | 5.8713e-06
356 | 34.239 | 711.3877 | 5.8756e-06
357 | 34.3266 | 713.4325 | 5.8893e-06
358 | 34.4143 | 715.4483 | 5.9104e-06
359 | 34.502 | 717.4376 | 5.9219e-06
360 | 34.5896 | 719.4301 | 5.987e-06
361 | 34.6773 | 721.4379 | 5.9626e-06
362 | 34.765 | 723.428 | 5.9835e-06
363 | 34.8526 | 725.4399 | 5.9881e-06
364 | 34.9403 | 727.4312 | 5.9964e-06
365 | 35.0279 | 729.4435 | 6.0154e-06
366 | 35.1156 | 731.4329 | 6.053e-06
367 | 35.2033 | 733.441 | 6.053e-06
368 | 35.2909 | 735.4337 | 6.0693e-06
369 | 35.3786 | 737.4467 | 6.0685e-06
370 | 35.4663 | 739.4948 | 6.0945e-06
371 | 35.5539 | 741.4792 | 6.0971e-06
372 | 35.6416 | 743.4927 | 6.1178e-06
373 | 35.7292 | 745.4864 | 6.1249e-06
374 | 35.8169 | 747.4944 | 6.1396e-06
375 | 35.9046 | 749.4836 | 6.1436e-06
376 | 35.9922 | 751.477 | 6.1637e-06
377 | 36.0799 | 753.4855 | 6.1947e-06
378 | 36.1676 | 755.4757 | 6.1955e-06
379 | 36.2553 | 757.4918 | 6.2053e-06
380 | 36.3429 | 759.4803 | 6.2178e-06
381 | 36.4306 | 761.4896 | 6.2371e-06
382 | 36.5183 | 763.5367 | 6.2527e-06
383 | 36.6059 | 765.526 | 6.2651e-06
384 | 36.6936 | 767.5366 | 6.2903e-06
385 | 36.7812 | 769.5272 | 6.3074e-06
386 | 36.8689 | 771.5405 | 6.3408e-06
387 | 36.9566 | 773.5312 | 6.3431e-06
388 | 37.0442 | 775.5395 | 6.3481e-06
389 | 37.1319 | 777.532 | 6.3811e-06
390 | 37.2196 | 779.5423 | 6.3951e-06
391 | 37.3072 | 781.5329 | 6.4079e-06
392 | 37.3949 | 783.5244 | 6.4193e-06
393 | 37.4825 | 785.5407 | 6.4509e-06
394 | 37.5702 | 787.5836 | 6.472e-06
395 | 37.6579 | 789.5905 | 6.4831e-06
396 | 37.7455 | 791.5815 | 6.5106e-06
397 | 37.8332 | 793.5916 | 6.5156e-06
398 | 37.9209 | 795.5848 | 6.5221e-06
399 | 38.0085 | 797.5728 | 6.5371e-06
400 | 38.0962 | 799.5884 | 6.5476e-06
401 | 38.1838 | 801.579 | 6.564e-06
402 | 38.2715 | 803.5872 | 6.5758e-06
403 | 38.3592 | 805.576 | 6.5949e-06
404 | 38.4468 | 807.5862 | 6.615e-06
405 | 38.5345 | 809.5804 | 6.6311e-06
406 | 38.6222 | 811.5885 | 6.6494e-06
407 | 38.7098 | 813.64 | 6.6709e-06
408 | 38.7975 | 815.6295 | 6.6888e-06
409 | 38.8852 | 817.6373 | 6.71e-06
410 | 38.9728 | 819.6292 | 6.733e-06
411 | 39.0605 | 821.6409 | 6.7572e-06
412 | 39.1481 | 823.6299 | 6.7632e-06
413 | 39.2358 | 825.6373 | 6.7948e-06
414 | 39.3235 | 827.6381 | 6.7927e-06
415 | 39.4111 | 829.6239 | 6.8228e-06
416 | 39.4988 | 831.6332 | 6.8356e-06
417 | 39.5864 | 833.6269 | 6.8603e-06
418 | 39.6741 | 835.6329 | 6.8675e-06
419 | 39.7618 | 837.6806 | 6.8813e-06
420 | 39.8494 | 839.6705 | 6.8949e-06
421 | 39.9371 | 841.6854 | 6.9086e-06
422 | 40.0247 | 843.6742 | 6.9217e-06
423 | 40.1124 | 845.6835 | 6.9291e-06
424 | 40.2001 | 847.6747 | 7.0347e-06
425 | 40.2877 | 849.6846 | 7.0188e-06
426 | 40.3754 | 851.6799 | 7.0264e-06
427 | 40.4631 | 853.6851 | 7.0397e-06
428 | 40.5507 | 855.6821 | 7.062e-06
429 | 40.6384 | 857.6875 | 7.089e-06
430 | 40.7261 | 859.679 | 7.0906e-06
431 | 40.8138 | 861.6697 | 7.1395e-06
432 | 40.9014 | 863.7367 | 7.1386e-06
433 | 40.9891 | 865.726 | 7.1602e-06
434 | 41.0768 | 867.7349 | 7.2101e-06
435 | 41.1644 | 869.7363 | 7.2066e-06
436 | 41.2521 | 871.7201 | 7.2261e-06
437 | 41.3398 | 873.728 | 7.2525e-06
438 | 41.4274 | 875.7232 | 7.2659e-06
439 | 41.5151 | 877.7307 | 7.3296e-06
440 | 41.6028 | 879.7218 | 7.3173e-06
441 | 41.6904 | 881.731 | 7.3161e-06
442 | 41.7781 | 883.7289 | 7.3357e-06
443 | 41.8658 | 885.7366 | 7.3582e-06
444 | 41.9534 | 887.7829 | 7.3575e-06
445 | 42.0411 | 889.7729 | 7.3862e-06
446 | 42.1288 | 891.7814 | 7.4081e-06
447 | 42.2164 | 893.7751 | 7.4132e-06
448 | 42.3041 | 895.7834 | 7.4389e-06
449 | 42.3918 | 897.7807 | 7.4617e-06
450 | 42.4794 | 899.7859 | 7.4955e-06
451 | 42.5671 | 901.7771 | 7.5128e-06
452 | 42.6548 | 903.7891 | 7.5345e-06
453 | 42.7424 | 905.7775 | 7.5476e-06
454 | 42.8301 | 907.7723 | 7.5938e-06
455 | 42.9178 | 909.7799 | 7.6102e-06
456 | 43.0054 | 911.7706 | 7.6237e-06
457 | 43.0931 | 913.8354 | 7.6473e-06
458 | 43.1808 | 915.8254 | 7.6745e-06
459 | 43.2684 | 917.8206 | 7.6795e-06
460 | 43.3561 | 919.8262 | 7.7052e-06
461 | 43.4438 | 921.8206 | 7.7148e-06
462 | 43.5315 | 923.8294 | 7.7177e-06
463 | 43.6191 | 925.8277 | 7.7304e-06
464 | 43.7068 | 927.834 | 7.7547e-06
465 | 43.7944 | 929.8209 | 7.7648e-06
466 | 43.8821 | 931.8326 | 7.7834e-06
467 | 43.9698 | 933.8256 | 7.8114e-06
468 | 44.0574 | 935.8366 | 7.8215e-06
469 | 44.1451 | 937.8792 | 7.8382e-06
470 | 44.2328 | 939.8759 | 7.8525e-06
471 | 44.3204 | 941.8824 | 7.8714e-06
472 | 44.4081 | 943.8747 | 7.8902e-06
473 | 44.4958 | 945.887 | 7.9044e-06
474 | 44.5834 | 947.8737 | 7.9198e-06
475 | 44.6711 | 949.869 | 7.9321e-06
476 | 44.7588 | 951.8785 | 7.95e-06
477 | 44.8464 | 953.8726 | 7.9982e-06
478 | 44.9341 | 955.8783 | 7.972e-06
479 | 45.0218 | 957.8716 | 7.9905e-06
480 | 45.1094 | 959.8799 | 8.013e-06
481 | 45.1971 | 961.8716 | 8.0442e-06
482 | 45.2847 | 963.9196 | 8.0626e-06
483 | 45.3724 | 965.9266 | 8.0855e-06
484 | 45.4601 | 967.9222 | 8.0994e-06
485 | 45.5477 | 969.9301 | 8.1298e-06
486 | 45.6354 | 971.9197 | 8.1362e-06
487 | 45.7231 | 973.9307 | 8.1518e-06
488 | 45.8108 | 975.9217 | 8.1609e-06
489 | 45.8984 | 977.9348 | 8.1822e-06
490 | 45.9861 | 979.9235 | 8.195e-06
491 | 46.0738 | 981.9192 | 8.2162e-06
492 | 46.1614 | 983.9255 | 8.24e-06
493 | 46.2491 | 985.9143 | 8.2528e-06
494 | 46.3368 | 987.984 | 8.2722e-06
495 | 46.4244 | 989.9718 | 8.2919e-06
496 | 46.5121 | 991.9652 | 8.3325e-06
497 | 46.5998 | 993.9753 | 8.3432e-06
498 | 46.6875 | 995.9684 | 8.3654e-06
499 | 46.7751 | 997.975 | 8.3801e-06
500 | 46.8628 | 999.9694 | 8.392e-06