## B0-2-41-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.018022 | 5.6439e-10
2 | 0.56873 | 2 | 1.3011e-06
3 | 0.65639 | 4.0001 | 2.6069e-06
4 | 0.74405 | 6 | 3.9236e-06
5 | 0.8317 | 7.9998 | 5.2426e-06
6 | 0.91936 | 9.9996 | 6.5615e-06
7 | 1.007 | 11.9996 | 7.8782e-06
8 | 1.0946 | 13.9996 | 9.1913e-06
9 | 1.1823 | 15.9582 | 1.0465e-05
10 | 1.5993 | 17.9996 | 1.1621e-05
11 | 1.6869 | 19.9995 | 1.2907e-05
12 | 1.7746 | 22.1209 | 1.42e-05
13 | 1.8622 | 23.9981 | 1.5452e-05
14 | 1.9499 | 25.9975 | 1.6707e-05
15 | 2.0375 | 28.0012 | 1.7952e-05
16 | 2.1252 | 30.0011 | 1.918e-05
17 | 2.2129 | 32.0005 | 2.0391e-05
18 | 2.3005 | 34.0008 | 2.159e-05
19 | 2.3882 | 36.0006 | 2.2773e-05
20 | 2.4759 | 38.0001 | 2.3946e-05
21 | 2.5635 | 40.0006 | 2.5104e-05
22 | 2.6512 | 42.0007 | 2.625e-05
23 | 2.7389 | 44.0004 | 2.7379e-05
24 | 2.8265 | 46.0006 | 2.8488e-05
25 | 2.9141 | 48.0001 | 2.9583e-05
26 | 3.0018 | 50.0001 | 3.0669e-05
27 | 3.0894 | 52.0002 | 3.1742e-05
28 | 3.1771 | 53.9999 | 3.2804e-05
29 | 3.2648 | 55.9999 | 3.3852e-05
30 | 3.3524 | 57.9999 | 3.4901e-05
31 | 3.4401 | 59.9996 | 3.5916e-05
32 | 3.5277 | 61.9998 | 3.6931e-05
33 | 3.6154 | 63.9996 | 3.7934e-05
34 | 3.7031 | 65.9993 | 3.8935e-05
35 | 3.7907 | 67.9995 | 3.9921e-05
36 | 3.8784 | 69.9993 | 4.0899e-05
37 | 3.966 | 71.9986 | 4.1868e-05
38 | 4.0537 | 73.999 | 4.2818e-05
39 | 4.1414 | 75.9989 | 4.3768e-05
40 | 4.229 | 77.9985 | 4.4714e-05
41 | 4.3167 | 79.9987 | 4.5639e-05
42 | 4.4043 | 81.9986 | 4.6562e-05
43 | 4.492 | 83.9976 | 4.7487e-05
44 | 4.5796 | 85.998 | 4.8397e-05
45 | 4.6673 | 87.9975 | 4.9306e-05
46 | 4.7549 | 89.9975 | 5.0202e-05
47 | 4.8426 | 91.9975 | 5.1087e-05
48 | 4.9302 | 93.9972 | 5.1969e-05
49 | 5.0179 | 95.997 | 5.2838e-05
50 | 5.1055 | 97.9971 | 5.37e-05
51 | 5.1932 | 99.9967 | 5.4574e-05
52 | 5.2808 | 101.9975 | 5.54e-05
53 | 5.3685 | 103.9965 | 5.6237e-05
54 | 5.4561 | 105.9964 | 5.7055e-05
55 | 5.5438 | 107.9999 | 5.7864e-05
56 | 5.6315 | 109.9994 | 5.8687e-05
57 | 5.7191 | 111.9994 | 5.9488e-05
58 | 5.8068 | 113.9997 | 6.0273e-05
59 | 5.8944 | 115.9993 | 6.1052e-05
60 | 5.9821 | 117.9987 | 6.1822e-05
61 | 6.0697 | 119.9987 | 6.2602e-05
62 | 6.1574 | 121.9983 | 6.3341e-05
63 | 6.245 | 123.9985 | 6.4082e-05
64 | 6.3327 | 125.9981 | 6.4822e-05
65 | 6.4203 | 127.9976 | 6.5574e-05
66 | 6.508 | 129.9977 | 6.6326e-05
67 | 6.5956 | 131.9978 | 6.7038e-05
68 | 6.6833 | 133.9974 | 6.774e-05
69 | 6.7709 | 135.9976 | 6.8427e-05
70 | 6.8586 | 137.9971 | 6.9115e-05
71 | 6.9462 | 139.9969 | 6.9812e-05
72 | 7.0339 | 141.9971 | 7.0493e-05
73 | 7.1215 | 143.9967 | 7.1162e-05
74 | 7.2092 | 145.9966 | 7.1835e-05
75 | 7.2968 | 147.9968 | 7.2502e-05
76 | 7.3844 | 149.9964 | 7.3163e-05
77 | 7.4721 | 151.9956 | 7.3801e-05
78 | 7.5598 | 153.9958 | 7.4441e-05
79 | 7.6474 | 155.9965 | 7.5081e-05
80 | 7.7351 | 157.9956 | 7.5707e-05
81 | 7.8227 | 159.9954 | 7.6322e-05
82 | 7.9104 | 161.9949 | 7.6951e-05
83 | 7.998 | 163.9947 | 7.7554e-05
84 | 8.0857 | 165.9951 | 7.8147e-05
85 | 8.1733 | 167.9946 | 7.8755e-05
86 | 8.261 | 169.9947 | 7.9355e-05
87 | 8.3486 | 171.9947 | 7.9929e-05
88 | 8.4363 | 173.9937 | 8.0498e-05
89 | 8.5239 | 175.9945 | 8.1072e-05
90 | 8.6116 | 177.9938 | 8.1627e-05
91 | 8.6992 | 179.9938 | 8.2164e-05
92 | 8.7869 | 181.9941 | 8.2708e-05
93 | 8.8745 | 183.9931 | 8.3244e-05
94 | 8.9622 | 185.9928 | 8.3774e-05
95 | 9.0498 | 187.9974 | 8.4307e-05
96 | 9.1375 | 189.9962 | 8.4832e-05
97 | 9.2252 | 191.9961 | 8.5361e-05
98 | 9.3128 | 193.9959 | 8.5869e-05
99 | 9.4004 | 195.996 | 8.6374e-05
100 | 9.4881 | 197.9953 | 8.6901e-05
101 | 9.5757 | 199.996 | 8.7383e-05
102 | 9.6634 | 201.9953 | 8.7878e-05
103 | 9.7511 | 203.9956 | 8.8344e-05
104 | 9.8387 | 205.9947 | 8.879e-05
105 | 9.9264 | 207.9946 | 8.9248e-05
106 | 10.014 | 209.9955 | 8.9709e-05
107 | 10.1017 | 211.986 | 9.0152e-05
108 | 10.1893 | 213.9765 | 9.0589e-05
109 | 10.277 | 215.9904 | 9.1038e-05
110 | 10.3646 | 217.9793 | 9.146e-05
111 | 10.4523 | 219.9906 | 9.1901e-05
112 | 10.5399 | 221.9813 | 9.2321e-05
113 | 10.6276 | 223.992 | 9.2728e-05
114 | 10.7153 | 225.9837 | 9.3138e-05
115 | 10.8029 | 227.9928 | 9.3531e-05
116 | 10.8906 | 229.9876 | 9.393e-05
117 | 10.9782 | 231.9748 | 9.4358e-05
118 | 11.0659 | 233.987 | 9.4752e-05
119 | 11.1535 | 235.9773 | 9.5164e-05
120 | 11.2412 | 237.988 | 9.5543e-05
121 | 11.3288 | 239.9813 | 9.5909e-05
122 | 11.4165 | 241.9896 | 9.6247e-05
123 | 11.5041 | 243.983 | 9.6611e-05
124 | 11.5918 | 245.9913 | 9.6973e-05
125 | 11.6794 | 247.9829 | 9.7311e-05
126 | 11.7671 | 249.9911 | 9.7652e-05
127 | 11.8547 | 251.9847 | 9.7997e-05
128 | 11.9424 | 253.9765 | 9.8335e-05
129 | 12.03 | 255.9836 | 9.8674e-05
130 | 12.1177 | 257.9797 | 9.9e-05
131 | 12.2053 | 259.9872 | 9.9323e-05
132 | 12.293 | 261.9795 | 9.9628e-05
133 | 12.3806 | 263.9874 | 9.9945e-05
134 | 12.4683 | 265.9796 | 0.00010024
135 | 12.556 | 267.9917 | 0.00010053
136 | 12.6436 | 269.9798 | 0.00010082
137 | 12.7313 | 271.9917 | 0.00010112
138 | 12.8189 | 273.9819 | 0.00010144
139 | 12.9066 | 275.9745 | 0.00010171
140 | 12.9942 | 277.9878 | 0.00010201
141 | 13.0819 | 279.9772 | 0.00010224
142 | 13.1695 | 281.9865 | 0.00010255
143 | 13.2572 | 283.9756 | 0.0001028
144 | 13.3448 | 285.9876 | 0.00010308
145 | 13.4325 | 287.9773 | 0.00010332
146 | 13.5201 | 289.9906 | 0.00010359
147 | 13.6078 | 291.9827 | 0.00010382
148 | 13.6954 | 293.9896 | 0.00010407
149 | 13.7831 | 295.984 | 0.00010432
150 | 13.8707 | 297.9726 | 0.00010455
151 | 13.9584 | 299.9843 | 0.00010479
152 | 14.046 | 301.9642 | 0.00010499
153 | 14.1337 | 303.5928 | 0.000105
154 | 14.5467 | 305.9957 | 0.00010334
155 | 14.6344 | 308.004 | 0.00010361
156 | 14.7221 | 309.9969 | 0.00010386
157 | 14.8098 | 312.0051 | 0.00010412
158 | 14.8974 | 313.9993 | 0.00010436
159 | 14.985 | 316.0081 | 0.00010461
160 | 15.0727 | 318.0001 | 0.00010489
161 | 15.1604 | 319.9919 | 0.00010512
162 | 15.2481 | 321.999 | 0.00010522
163 | 15.3357 | 323.9935 | 0.00010533
164 | 15.4234 | 326.0022 | 0.00010554
165 | 15.511 | 327.9958 | 0.00010578
166 | 15.5987 | 330.0042 | 0.00010601
167 | 15.6864 | 331.9973 | 0.00010623
168 | 15.774 | 334.0095 | 0.00010645
169 | 15.8617 | 335.9972 | 0.00010666
170 | 15.9493 | 338.0078 | 0.00010687
171 | 16.037 | 340.0002 | 0.00010708
172 | 16.1246 | 341.9921 | 0.0001073
173 | 16.2123 | 344.0005 | 0.00010754
174 | 16.3 | 345.9952 | 0.00010777
175 | 16.3876 | 348.0046 | 0.00010797
176 | 16.4753 | 349.993 | 0.0001082
177 | 16.5629 | 352.0036 | 0.00010842
178 | 16.6506 | 353.9969 | 0.00010862
179 | 16.7383 | 356.0061 | 0.00010878
180 | 16.8259 | 357.9958 | 0.00010899
181 | 16.9136 | 360.0076 | 0.00010921
182 | 17.0013 | 361.9992 | 0.0001094
183 | 17.0889 | 363.9891 | 0.00010959
184 | 17.1766 | 365.9993 | 0.00010979
185 | 17.2642 | 367.9921 | 0.00010995
186 | 17.3519 | 370.0016 | 0.00011014
187 | 17.4396 | 371.9915 | 0.00011032
188 | 17.5272 | 374.0038 | 0.0001105
189 | 17.6149 | 375.995 | 0.00011067
190 | 17.7025 | 378.0049 | 0.00011085
191 | 17.7902 | 379.996 | 0.00011106
192 | 17.8778 | 382.0048 | 0.00011129
193 | 17.9655 | 383.9992 | 0.00011148
194 | 18.0532 | 386.0057 | 0.00011168
195 | 18.1408 | 388.0005 | 0.00011184
196 | 18.2285 | 389.9924 | 0.00011205
197 | 18.3162 | 392.0012 | 0.00011221
198 | 18.4038 | 393.9911 | 0.00011235
199 | 18.4915 | 396.0011 | 0.00011253
200 | 18.5791 | 397.9938 | 0.0001127
201 | 18.6668 | 400.0031 | 0.00011288
202 | 18.7545 | 401.9975 | 0.00011282
203 | 18.8421 | 404.0062 | 0.00011264
204 | 18.9298 | 405.9974 | 0.00011264
205 | 19.0175 | 408.0074 | 0.00011273
206 | 19.1051 | 409.9985 | 0.00011287
207 | 19.1928 | 411.9926 | 0.00011303
208 | 19.2805 | 413.9997 | 0.0001132
209 | 19.3681 | 415.9949 | 0.00011334
210 | 19.4558 | 418.0027 | 0.00011352
211 | 19.5435 | 419.9931 | 0.00011369
212 | 19.6311 | 422.0049 | 0.00011383
213 | 19.7188 | 423.9936 | 0.00011402
214 | 19.8065 | 426.0052 | 0.00011431
215 | 19.8941 | 427.9973 | 0.00011438
216 | 19.9818 | 430.0102 | 0.00011454
217 | 20.0695 | 431.9982 | 0.00011474
218 | 20.1571 | 433.9896 | 0.00011483
219 | 20.2448 | 436.0008 | 0.00011509
220 | 20.3324 | 437.9898 | 0.00011515
221 | 20.4201 | 440.0036 | 0.00011531
222 | 20.5077 | 441.9929 | 0.00011535
223 | 20.5954 | 444.0056 | 0.00011546
224 | 20.6831 | 445.9948 | 0.00011553
225 | 20.7707 | 448.0042 | 0.00011564
226 | 20.8584 | 449.9971 | 0.00011578
227 | 20.946 | 452.004 | 0.00011592
228 | 21.0337 | 454.0006 | 0.00011604
229 | 21.1214 | 455.9893 | 0.00011615
230 | 21.209 | 458.0006 | 0.00011629
231 | 21.2967 | 459.9925 | 0.0001164
232 | 21.3844 | 461.9983 | 0.00011659
233 | 21.472 | 463.994 | 0.0001168
234 | 21.5597 | 466.0033 | 0.00011695
235 | 21.6473 | 467.9945 | 0.00011705
236 | 21.735 | 470.0008 | 0.00011725
237 | 21.8227 | 471.9959 | 0.00011739
238 | 21.9103 | 474.0056 | 0.00011753
239 | 21.998 | 475.9945 | 0.00011763
240 | 22.0856 | 477.9913 | 0.00011776
241 | 22.1733 | 479.9982 | 0.00011787
242 | 22.261 | 481.9904 | 0.00011802
243 | 22.3486 | 483.9983 | 0.00011818
244 | 22.4363 | 485.9927 | 0.00011837
245 | 22.5239 | 488.0022 | 0.00011848
246 | 22.6116 | 489.9913 | 0.00011859
247 | 22.6993 | 492.0055 | 0.00011872
248 | 22.7869 | 493.9936 | 0.00011881
249 | 22.8746 | 496.0045 | 0.00011893
250 | 22.9622 | 497.995 | 0.0001191
251 | 23.0499 | 499.9882 | 0.00011919
252 | 23.1376 | 501.998 | 0.00011923
253 | 23.2252 | 503.9885 | 0.00011931
254 | 23.3129 | 505.9995 | 0.00011941
255 | 23.4006 | 507.9893 | 0.00011947
256 | 23.4882 | 510.004 | 0.00011958
257 | 23.5759 | 511.9905 | 0.00011974
258 | 23.6635 | 514.0028 | 0.00011989
259 | 23.7512 | 515.997 | 0.00011991
260 | 23.8389 | 518.0027 | 0.00011993
261 | 23.9265 | 519.9979 | 0.00011992
262 | 24.0142 | 521.9879 | 0.00012007
263 | 24.1019 | 523.9984 | 0.00012016
264 | 24.1895 | 525.9878 | 0.00012028
265 | 24.2772 | 527.9983 | 0.00012043
266 | 24.3648 | 529.9924 | 0.00012047
267 | 24.4525 | 531.9999 | 0.00012058
268 | 24.5402 | 533.9937 | 0.00012066
269 | 24.6278 | 536.0007 | 0.00012078
270 | 24.7155 | 537.9954 | 0.00012091
271 | 24.8031 | 540.0037 | 0.00012103
272 | 24.8908 | 541.9957 | 0.0001211
273 | 24.9785 | 543.9877 | 0.00012123
274 | 25.0661 | 545.9944 | 0.00012136
275 | 25.1538 | 547.9899 | 0.00012148
276 | 25.2415 | 549.9975 | 0.00012158
277 | 25.3291 | 551.9927 | 0.00012166
278 | 25.4168 | 554.0027 | 0.00012188
279 | 25.5045 | 555.9918 | 0.0001219
280 | 25.5921 | 558.0022 | 0.000122
281 | 25.6798 | 559.9938 | 0.00012204
282 | 25.7674 | 562.0031 | 0.00012214
283 | 25.8551 | 563.9924 | 0.00012225
284 | 25.9427 | 565.9887 | 0.00012228
285 | 26.0304 | 568.0005 | 0.00012238
286 | 26.1181 | 569.9872 | 0.00012244
287 | 26.2057 | 571.998 | 0.00012253
288 | 26.2934 | 573.9887 | 0.00012251
289 | 26.381 | 576.0008 | 0.00012259
290 | 26.4687 | 577.9908 | 0.00012267
291 | 26.5564 | 580.0024 | 0.00012278
292 | 26.6441 | 581.9945 | 0.00012287
293 | 26.7317 | 584.001 | 0.00012294
294 | 26.8194 | 585.9947 | 0.00012306
295 | 26.907 | 587.986 | 0.00012317
296 | 26.9947 | 589.9982 | 0.00012325
297 | 27.0824 | 591.9897 | 0.00012332
298 | 27.17 | 593.9986 | 0.0001234
299 | 27.2577 | 595.9921 | 0.00012355
300 | 27.3453 | 597.9993 | 0.00012354
301 | 27.433 | 599.9892 | 0.00012351
302 | 27.5207 | 601.9992 | 0.00012355
303 | 27.6083 | 603.9955 | 0.00012356
304 | 27.696 | 606.0032 | 0.00012366
305 | 27.7837 | 607.9968 | 0.00012376
306 | 27.8713 | 610.0054 | 0.00012389
307 | 27.959 | 611.9957 | 0.00012397
308 | 28.0466 | 613.9876 | 0.00012401
309 | 28.1343 | 615.998 | 0.00012406
310 | 28.222 | 617.9908 | 0.00012407
311 | 28.3096 | 619.999 | 0.00012415
312 | 28.3973 | 621.9912 | 0.0001241
313 | 28.4849 | 624.002 | 0.00012418
314 | 28.5726 | 625.9933 | 0.00012428
315 | 28.6603 | 628.0029 | 0.00012434
316 | 28.7479 | 629.9957 | 0.00012442
317 | 28.8356 | 632.0046 | 0.00012455
318 | 28.9233 | 633.9952 | 0.00012464
319 | 29.0109 | 635.9893 | 0.00012474
320 | 29.0986 | 637.998 | 0.00012483
321 | 29.1862 | 639.9893 | 0.00012498
322 | 29.2739 | 642.0015 | 0.00012513
323 | 29.3616 | 643.9915 | 0.00012523
324 | 29.4492 | 646.0007 | 0.00012529
325 | 29.5369 | 647.9926 | 0.00012535
326 | 29.6246 | 650.0032 | 0.00012544
327 | 29.7122 | 651.9924 | 0.00012553
328 | 29.7999 | 654.0035 | 0.00012564
329 | 29.8876 | 655.9944 | 0.00012574
330 | 29.9752 | 657.9847 | 0.00012594
331 | 30.0629 | 659.9964 | 0.00012608
332 | 30.1505 | 661.9872 | 0.00012612
333 | 30.2382 | 664.0009 | 0.0001262
334 | 30.3259 | 665.9892 | 0.00012625
335 | 30.4136 | 667.9989 | 0.0001263
336 | 30.5012 | 669.9905 | 0.00012648
337 | 30.5889 | 672.0005 | 0.00012651
338 | 30.6766 | 673.9927 | 0.00012654
339 | 30.7642 | 675.9987 | 0.00012662
340 | 30.8519 | 677.9955 | 0.00012671
341 | 30.9395 | 679.9858 | 0.00012682
342 | 31.0272 | 681.9949 | 0.0001269
343 | 31.1149 | 683.9864 | 0.00012696
344 | 31.2025 | 685.9969 | 0.00012701
345 | 31.2902 | 687.9875 | 0.00012706
346 | 31.3778 | 689.9955 | 0.00012712
347 | 31.4655 | 691.9943 | 0.00012726
348 | 31.5532 | 693.9997 | 0.00012732
349 | 31.6408 | 695.9894 | 0.00012748
350 | 31.7285 | 698.0008 | 0.00012755
351 | 31.8162 | 699.9921 | 0.00012761
352 | 31.9038 | 701.9849 | 0.0001277
353 | 31.9915 | 703.9934 | 0.00012779
354 | 32.0791 | 705.9893 | 0.00012786
355 | 32.1668 | 707.9968 | 0.000128
356 | 32.2545 | 709.9866 | 0.00012808
357 | 32.3421 | 711.9969 | 0.0001282
358 | 32.4298 | 713.9885 | 0.00012817
359 | 32.5175 | 715.9996 | 0.00012828
360 | 32.6051 | 717.9894 | 0.00012833
361 | 32.6928 | 720.0038 | 0.00012843
362 | 32.7804 | 721.9926 | 0.00012851
363 | 32.8681 | 723.9816 | 0.00012861
364 | 32.9558 | 725.9941 | 0.00012862
365 | 33.0434 | 727.986 | 0.00012876
366 | 33.1311 | 729.9995 | 0.00012884
367 | 33.2187 | 731.9863 | 0.00012891
368 | 33.3064 | 733.9985 | 0.00012904
369 | 33.394 | 735.9918 | 0.00012924
370 | 33.4817 | 737.9994 | 0.00012934
371 | 33.5694 | 739.9909 | 0.00012936
372 | 33.657 | 741.999 | 0.00012939
373 | 33.7447 | 743.9932 | 0.00012942
374 | 33.8324 | 745.9819 | 0.00012943
375 | 33.92 | 747.9963 | 0.00012948
376 | 34.0077 | 749.9864 | 0.00012959
377 | 34.0953 | 751.9954 | 0.00012969
378 | 34.183 | 753.9888 | 0.0001298
379 | 34.2707 | 755.9965 | 0.00012983
380 | 34.3584 | 757.9914 | 0.00012991
381 | 34.446 | 759.998 | 0.00013002
382 | 34.5337 | 761.9908 | 0.0001302
383 | 34.6213 | 763.9988 | 0.00013033
384 | 34.709 | 765.9915 | 0.00013043
385 | 34.7966 | 767.985 | 0.00013055
386 | 34.8843 | 769.9907 | 0.00013064
387 | 34.972 | 771.9852 | 0.00013077
388 | 35.0596 | 773.9964 | 0.00013083
389 | 35.1473 | 775.9876 | 0.000131
390 | 35.235 | 777.9964 | 0.00013103
391 | 35.3226 | 779.9902 | 0.00013114
392 | 35.4103 | 782.0012 | 0.00013121
393 | 35.4979 | 783.9875 | 0.00013143
394 | 35.5856 | 785.9995 | 0.00013143
395 | 35.6733 | 787.9896 | 0.00013162
396 | 35.7609 | 789.9808 | 0.00013179
397 | 35.8486 | 791.9923 | 0.00013187
398 | 35.9363 | 793.983 | 0.00013196
399 | 36.0239 | 795.9965 | 0.00013201
400 | 36.1116 | 797.9822 | 0.0001321
401 | 36.1992 | 799.9941 | 0.00013222
402 | 36.2869 | 801.9871 | 0.0001324
403 | 36.3746 | 803.998 | 0.00013248
404 | 36.4622 | 805.9894 | 0.00013253
405 | 36.5499 | 807.9964 | 0.0001327
406 | 36.6375 | 809.9905 | 0.00013279
407 | 36.7252 | 812.0003 | 0.00013287
408 | 36.8129 | 813.9921 | 0.000133
409 | 36.9005 | 815.9838 | 0.0001331
410 | 36.9882 | 817.9968 | 0.00013323
411 | 37.0758 | 819.9852 | 0.00013335
412 | 37.1635 | 821.9927 | 0.0001334
413 | 37.2512 | 823.9888 | 0.00013366
414 | 37.3388 | 825.9941 | 0.00013374
415 | 37.4265 | 827.9867 | 0.00013385
416 | 37.5142 | 829.9975 | 0.00013403
417 | 37.6018 | 831.9911 | 0.00013416
418 | 37.6895 | 834.001 | 0.00013436
419 | 37.7772 | 835.9873 | 0.00013454
420 | 37.8648 | 837.9818 | 0.00013474
421 | 37.9525 | 839.9926 | 0.00013494
422 | 38.0402 | 841.9851 | 0.00013517
423 | 38.1278 | 843.9973 | 0.00013539
424 | 38.2155 | 845.986 | 0.0001355
425 | 38.3032 | 847.996 | 0.00013569
426 | 38.3908 | 849.9866 | 0.00013575
427 | 38.4785 | 851.9977 | 0.00013609
428 | 38.5661 | 853.988 | 0.00013628
429 | 38.6538 | 856.0009 | 0.00013644
430 | 38.7415 | 857.9904 | 0.00013657
431 | 38.8292 | 859.9807 | 0.00013673
432 | 38.9168 | 861.993 | 0.00013702
433 | 39.0045 | 863.979 | 0.00013712
434 | 39.0921 | 865.9927 | 0.00013726
435 | 39.1798 | 867.9852 | 0.00013752
436 | 39.2675 | 869.9965 | 0.00013769
437 | 39.3551 | 871.9857 | 0.00013799
438 | 39.4428 | 873.993 | 0.00013811
439 | 39.5305 | 875.9864 | 0.00013818
440 | 39.6181 | 877.9976 | 0.00013834
441 | 39.7058 | 879.9884 | 0.00013871
442 | 39.7935 | 881.98 | 0.00013888
443 | 39.8811 | 883.9928 | 0.00013904
444 | 39.9688 | 885.9827 | 0.00013924
445 | 40.0564 | 887.9922 | 0.00013926
446 | 40.1441 | 889.9846 | 0.00013944
447 | 40.2317 | 891.9915 | 0.0001396
448 | 40.3194 | 893.9839 | 0.00013978
449 | 40.4071 | 895.9925 | 0.00013981
450 | 40.4947 | 897.9879 | 0.00013983
451 | 40.5824 | 899.9985 | 0.00014012
452 | 40.67 | 901.9847 | 0.0001404
453 | 40.7577 | 903.9786 | 0.00014028
454 | 40.8454 | 905.9919 | 0.00014055
455 | 40.9331 | 907.98 | 0.00014064
456 | 41.0207 | 909.9881 | 0.00014074
457 | 41.1084 | 911.984 | 0.00014092
458 | 41.196 | 913.9932 | 0.00014095
459 | 41.2837 | 915.9838 | 0.00014125
460 | 41.3714 | 917.9922 | 0.00014164
461 | 41.459 | 919.9852 | 0.00014192
462 | 41.5467 | 921.9961 | 0.00014216
463 | 41.6344 | 923.9841 | 0.00014225
464 | 41.722 | 925.9813 | 0.00014264
465 | 41.8097 | 927.9901 | 0.00014263
466 | 41.8973 | 929.9794 | 0.00014282
467 | 41.985 | 931.9891 | 0.00014298
468 | 42.0726 | 933.9826 | 0.00014325
469 | 42.1603 | 935.9913 | 0.00014357
470 | 42.248 | 937.9799 | 0.00014374
471 | 42.3356 | 939.994 | 0.00014395
472 | 42.4233 | 941.9848 | 0.00014385
473 | 42.511 | 943.9989 | 0.00014403
474 | 42.5986 | 945.9855 | 0.00014414
475 | 42.6863 | 947.9764 | 0.00014425
476 | 42.7739 | 949.9904 | 0.00014429
477 | 42.8616 | 951.976 | 0.00014472
478 | 42.9493 | 953.991 | 0.0001451
479 | 43.037 | 955.9848 | 0.00014525
480 | 43.1246 | 957.9921 | 0.00014772
481 | 43.2123 | 959.9818 | 0.00014578
482 | 43.2999 | 961.9941 | 0.00014602
483 | 43.3876 | 963.985 | 0.0001461
484 | 43.4753 | 965.9923 | 0.00014637
485 | 43.5629 | 967.9874 | 0.00014662
486 | 43.6506 | 969.9763 | 0.00014688
487 | 43.7383 | 971.9869 | 0.00014722
488 | 43.8259 | 973.9761 | 0.00014743
489 | 43.9136 | 975.9858 | 0.00014764
490 | 44.0013 | 977.981 | 0.00014783
491 | 44.0889 | 979.9882 | 0.00014817
492 | 44.1766 | 981.9861 | 0.00014831
493 | 44.2643 | 983.9903 | 0.00014852
494 | 44.3519 | 985.9808 | 0.00014877
495 | 44.4396 | 987.9937 | 0.000149
496 | 44.5272 | 989.9824 | 0.00014939
497 | 44.6149 | 991.9757 | 0.00014986
498 | 44.7026 | 993.9855 | 0.00015019
499 | 44.7902 | 995.9778 | 0.00015062
500 | 44.8779 | 997.9854 | 0.00015093
501 | 44.9655 | 999.9804 | 0.00015127