## B0.5-3-41-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 1.0612e-06 | 1.3403e-07
2 | 0.43444 | 2 | 2.59e-06
3 | 0.52209 | 3.9999 | 5.0809e-06
4 | 0.60975 | 5.9999 | 7.5897e-06
5 | 0.69741 | 7.9996 | 1.0129e-05
6 | 1.1144 | 9.9998 | 1.2592e-05
7 | 1.202 | 11.9997 | 1.5135e-05
8 | 1.2897 | 13.9998 | 1.7708e-05
9 | 1.3773 | 15.9997 | 2.0313e-05
10 | 1.4649 | 17.9996 | 2.2943e-05
11 | 1.5526 | 19.9994 | 2.5603e-05
12 | 1.6402 | 22.123 | 2.8327e-05
13 | 1.7279 | 23.9969 | 3.1006e-05
14 | 1.8155 | 25.9962 | 3.3745e-05
15 | 1.9032 | 27.9998 | 3.6516e-05
16 | 1.9908 | 30 | 3.9304e-05
17 | 2.0785 | 31.9992 | 4.211e-05
18 | 2.1661 | 33.9995 | 4.4937e-05
19 | 2.2538 | 35.9991 | 4.778e-05
20 | 2.3414 | 37.9988 | 5.0643e-05
21 | 2.4291 | 39.9993 | 5.352e-05
22 | 2.5167 | 41.9994 | 5.6416e-05
23 | 2.6044 | 43.9988 | 5.9325e-05
24 | 2.692 | 45.9989 | 6.2249e-05
25 | 2.7796 | 47.9982 | 6.5185e-05
26 | 2.8673 | 49.9982 | 6.8136e-05
27 | 2.9549 | 51.998 | 7.11e-05
28 | 3.0426 | 53.9981 | 7.4077e-05
29 | 3.1303 | 55.9977 | 7.7065e-05
30 | 3.2179 | 57.9977 | 8.0064e-05
31 | 3.3056 | 59.9973 | 8.3078e-05
32 | 3.3933 | 61.9975 | 8.6102e-05
33 | 3.4809 | 63.9972 | 8.9134e-05
34 | 3.5686 | 65.9968 | 9.2175e-05
35 | 3.6562 | 67.9968 | 9.5228e-05
36 | 3.7439 | 69.9969 | 9.8292e-05
37 | 3.8316 | 71.996 | 0.00010136
38 | 3.9192 | 73.9961 | 0.00010444
39 | 4.3322 | 75.9992 | 0.0001077
40 | 4.4199 | 77.999 | 0.00011072
41 | 4.5075 | 79.9988 | 0.00011376
42 | 4.5952 | 81.999 | 0.00011682
43 | 4.6828 | 83.9983 | 0.00011989
44 | 4.7704 | 85.9988 | 0.00012298
45 | 4.8581 | 87.9981 | 0.00012607
46 | 4.9457 | 89.9982 | 0.00012918
47 | 5.0334 | 91.9983 | 0.0001323
48 | 5.121 | 93.9984 | 0.00013543
49 | 5.2087 | 95.998 | 0.00013856
50 | 5.2964 | 97.998 | 0.0001417
51 | 5.384 | 99.9974 | 0.00014485
52 | 5.4716 | 101.9983 | 0.000148
53 | 5.5593 | 103.9976 | 0.00015115
54 | 5.6469 | 105.9972 | 0.00015431
55 | 5.7346 | 108.0011 | 0.00015749
56 | 5.8222 | 110.0005 | 0.00016065
57 | 5.9098 | 112.0002 | 0.00016383
58 | 5.9975 | 114.0007 | 0.00016701
59 | 6.0851 | 116.0003 | 0.00017018
60 | 6.1728 | 117.9999 | 0.00017336
61 | 6.2604 | 119.9999 | 0.00017653
62 | 6.3481 | 121.9994 | 0.00017972
63 | 6.4357 | 123.9996 | 0.0001829
64 | 6.5234 | 125.9995 | 0.00018608
65 | 6.611 | 127.9989 | 0.00018927
66 | 6.6986 | 129.9987 | 0.00019245
67 | 6.7863 | 131.9987 | 0.00019563
68 | 6.8739 | 133.9989 | 0.00019882
69 | 6.9615 | 135.9992 | 0.00020199
70 | 7.0492 | 137.9983 | 0.00020517
71 | 7.1368 | 139.9984 | 0.00020835
72 | 7.2245 | 141.9987 | 0.00021151
73 | 7.3121 | 143.9982 | 0.00021468
74 | 7.3998 | 145.9982 | 0.00021786
75 | 7.4874 | 147.9986 | 0.00022103
76 | 7.575 | 149.9981 | 0.00022418
77 | 7.6627 | 151.9973 | 0.00022732
78 | 7.7503 | 153.9974 | 0.00023046
79 | 7.838 | 155.9982 | 0.00023358
80 | 7.9256 | 157.9972 | 0.0002367
81 | 8.0133 | 159.997 | 0.00023982
82 | 8.1009 | 161.9967 | 0.00024291
83 | 8.1886 | 163.9964 | 0.00024598
84 | 8.2762 | 165.9968 | 0.00024897
85 | 8.3638 | 167.996 | 0.00025199
86 | 8.4515 | 169.9965 | 0.00025501
87 | 8.5392 | 171.9964 | 0.00025802
88 | 8.6268 | 173.9956 | 0.00026098
89 | 8.7144 | 175.9962 | 0.00026393
90 | 8.802 | 177.9956 | 0.00026688
91 | 8.8897 | 179.9954 | 0.00026984
92 | 8.9773 | 181.9958 | 0.00027279
93 | 9.065 | 183.9949 | 0.00027569
94 | 9.1526 | 185.9948 | 0.00027861
95 | 9.2402 | 187.9992 | 0.00028143
96 | 9.3279 | 189.9985 | 0.00028426
97 | 9.4155 | 191.9979 | 0.00028703
98 | 9.5032 | 193.9978 | 0.0002897
99 | 9.5908 | 195.9979 | 0.00029245
100 | 9.6785 | 197.9975 | 0.00029517
101 | 9.7662 | 199.9982 | 0.00029786
102 | 9.8538 | 201.9973 | 0.00030049
103 | 9.9415 | 203.998 | 0.00030308
104 | 10.0291 | 205.997 | 0.00030549
105 | 10.1168 | 207.9966 | 0.00030788
106 | 10.2045 | 209.9974 | 0.00031035
107 | 10.2921 | 211.991 | 0.00031271
108 | 10.3798 | 213.9829 | 0.00031496
109 | 10.4674 | 215.9977 | 0.00031737
110 | 10.5551 | 217.9865 | 0.00031953
111 | 10.6427 | 219.9974 | 0.0003217
112 | 10.7304 | 221.9886 | 0.00032383
113 | 10.818 | 223.9994 | 0.00032593
114 | 10.9057 | 225.9908 | 0.00032793
115 | 10.9933 | 227.9996 | 0.00032994
116 | 11.0809 | 229.9942 | 0.00033192
117 | 11.1686 | 231.9836 | 0.00033365
118 | 11.2562 | 233.9936 | 0.00033565
119 | 11.3439 | 235.9842 | 0.00033739
120 | 11.4315 | 237.9948 | 0.00033924
121 | 11.5192 | 239.9878 | 0.00034084
122 | 11.6068 | 241.9951 | 0.00034251
123 | 11.6945 | 243.9897 | 0.00034406
124 | 11.7821 | 245.9968 | 0.00034572
125 | 11.8698 | 247.99 | 0.00034725
126 | 11.9574 | 249.9997 | 0.00034859
127 | 12.0451 | 251.9925 | 0.00035001
128 | 12.1327 | 253.9849 | 0.00035139
129 | 12.2204 | 255.9922 | 0.00035274
130 | 12.308 | 257.9867 | 0.00035405
131 | 12.3957 | 259.995 | 0.00035511
132 | 12.4833 | 261.9873 | 0.00035634
133 | 12.571 | 263.9957 | 0.00035742
134 | 12.6586 | 265.9883 | 0.00035831
135 | 12.7462 | 268.0001 | 0.00035928
136 | 12.8339 | 269.9885 | 0.00036011
137 | 12.9215 | 272.0005 | 0.00036122
138 | 13.0092 | 273.9908 | 0.00036192
139 | 13.0968 | 275.9836 | 0.00036226
140 | 13.1845 | 277.9948 | 0.00036281
141 | 13.2721 | 279.9854 | 0.00036336
142 | 13.3598 | 281.9949 | 0.00036387
143 | 13.4474 | 283.9842 | 0.00036425
144 | 13.5351 | 285.9957 | 0.00036496
145 | 13.6227 | 287.9876 | 0.00036537
146 | 13.7104 | 290.0005 | 0.00036566
147 | 13.798 | 291.9926 | 0.00036601
148 | 13.8856 | 293.9997 | 0.00036632
149 | 13.9733 | 295.9931 | 0.00036668
150 | 14.0609 | 297.9835 | 0.00036687
151 | 14.1485 | 299.9933 | 0.00036684
152 | 14.2362 | 301.9852 | 0.00036689
153 | 14.3238 | 303.9963 | 0.000367
154 | 14.4115 | 305.9877 | 0.00036669
155 | 14.4991 | 307.9967 | 0.00036642
156 | 14.5868 | 309.9887 | 0.00036606
157 | 14.6744 | 311.9982 | 0.00036582
158 | 14.7621 | 313.9909 | 0.00036535
159 | 14.8497 | 315.9995 | 0.00036496
160 | 14.9374 | 317.9934 | 0.00036469
161 | 15.0251 | 319.9843 | 0.00036411
162 | 15.1127 | 321.9926 | 0.00036364
163 | 15.2003 | 323.9857 | 0.0003632
164 | 15.288 | 325.9938 | 0.00036264
165 | 15.3756 | 327.9877 | 0.00036184
166 | 15.4633 | 329.9961 | 0.00036125
167 | 15.5509 | 331.9898 | 0.00036071
168 | 15.6385 | 334.0017 | 0.00036
169 | 15.7262 | 335.9893 | 0.00035926
170 | 15.8138 | 337.9995 | 0.00035845
171 | 15.9015 | 339.9931 | 0.00035794
172 | 15.9891 | 341.9844 | 0.00035699
173 | 16.0768 | 343.9925 | 0.00035631
174 | 16.1644 | 345.9877 | 0.00035559
175 | 16.2521 | 347.9957 | 0.00035518
176 | 16.3397 | 349.9848 | 0.00035462
177 | 16.4273 | 351.9957 | 0.00035375
178 | 16.515 | 353.9895 | 0.00035317
179 | 16.6026 | 355.9974 | 0.00035263
180 | 16.6903 | 357.9875 | 0.00035211
181 | 16.7779 | 359.9997 | 0.00035142
182 | 16.8655 | 361.9918 | 0.00035087
183 | 16.9532 | 363.9814 | 0.00035037
184 | 17.0408 | 365.9926 | 0.00035011
185 | 17.1285 | 367.9844 | 0.00034969
186 | 17.2162 | 369.9937 | 0.00034942
187 | 17.3038 | 371.9846 | 0.00034921
188 | 17.3915 | 373.9953 | 0.00034913
189 | 17.4791 | 375.9872 | 0.00034904
190 | 17.5668 | 377.998 | 0.00034917
191 | 17.6544 | 379.9889 | 0.00034918
192 | 17.742 | 381.9975 | 0.00034935
193 | 17.8297 | 383.9914 | 0.00034928
194 | 17.9173 | 385.9997 | 0.00034937
195 | 18.005 | 387.9921 | 0.00034957
196 | 18.0926 | 389.9854 | 0.00034964
197 | 18.1803 | 391.9943 | 0.00034992
198 | 18.2679 | 393.9828 | 0.00035014
199 | 18.3556 | 395.9931 | 0.00035038
200 | 18.4432 | 397.9872 | 0.00035068
201 | 18.5309 | 399.9953 | 0.00035122
202 | 18.6185 | 401.9906 | 0.00035153
203 | 18.7062 | 403.9998 | 0.00035209
204 | 18.7938 | 405.9888 | 0.00035258
205 | 18.8815 | 407.9991 | 0.00035295
206 | 18.9691 | 409.9897 | 0.00035359
207 | 19.0567 | 411.9836 | 0.00035408
208 | 19.1444 | 413.9903 | 0.00035493
209 | 19.232 | 415.9862 | 0.00035549
210 | 19.3197 | 417.9946 | 0.00035603
211 | 19.4073 | 419.9867 | 0.00035685
212 | 19.495 | 421.9971 | 0.00035767
213 | 19.5826 | 423.9859 | 0.00035821
214 | 19.6703 | 425.9968 | 0.00035909
215 | 19.7579 | 427.9884 | 0.00035985
216 | 19.8456 | 430.0016 | 0.00036064
217 | 19.9332 | 431.9897 | 0.00036131
218 | 20.0208 | 433.9807 | 0.0003622
219 | 20.1085 | 435.9917 | 0.0003629
220 | 20.1961 | 437.9815 | 0.00036395
221 | 20.2838 | 439.995 | 0.00036471
222 | 20.3714 | 441.9839 | 0.00036561
223 | 20.4591 | 443.9967 | 0.00036656
224 | 20.5467 | 445.9866 | 0.00036713
225 | 20.6343 | 447.9963 | 0.00036798
226 | 20.722 | 449.9893 | 0.00036896
227 | 20.8096 | 451.9973 | 0.00037017
228 | 20.8973 | 453.9917 | 0.0003711
229 | 20.9849 | 455.9808 | 0.00037192
230 | 21.0726 | 457.9919 | 0.00037353
231 | 21.1602 | 459.983 | 0.00037422
232 | 21.2479 | 461.9905 | 0.00037501
233 | 21.3355 | 463.9852 | 0.00037605
234 | 21.4232 | 465.9964 | 0.00037691
235 | 21.5108 | 467.9889 | 0.00037806
236 | 21.5984 | 469.9947 | 0.00037924
237 | 21.6861 | 471.9896 | 0.00038025
238 | 21.7737 | 473.999 | 0.00038125
239 | 21.8614 | 475.9879 | 0.00038234
240 | 21.949 | 477.9828 | 0.00038373
241 | 22.0367 | 479.9893 | 0.00038472
242 | 22.1243 | 481.9828 | 0.00038593
243 | 22.212 | 483.9899 | 0.00038697
244 | 22.2996 | 485.9838 | 0.00038815
245 | 22.3873 | 487.9931 | 0.00038908
246 | 22.4749 | 489.9834 | 0.00039038
247 | 22.5625 | 491.9979 | 0.00039157
248 | 22.6502 | 493.9866 | 0.00039268
249 | 22.7378 | 495.997 | 0.00039404
250 | 22.8255 | 497.9874 | 0.00039528
251 | 22.9131 | 499.9801 | 0.00039654
252 | 23.0008 | 501.9908 | 0.00039785
253 | 23.0884 | 503.9812 | 0.000399
254 | 23.1761 | 505.9922 | 0.00040037
255 | 23.2637 | 507.9819 | 0.00040149
256 | 23.3514 | 509.9947 | 0.00040284
257 | 23.439 | 511.9827 | 0.00040424
258 | 23.5267 | 513.9941 | 0.0004054
259 | 23.6143 | 515.99 | 0.00040671
260 | 23.702 | 517.9957 | 0.00040797
261 | 23.7896 | 519.9893 | 0.00040924
262 | 23.8773 | 521.9811 | 0.0004105
263 | 23.9649 | 523.9912 | 0.0004122
264 | 24.0525 | 525.9813 | 0.00041323
265 | 24.1402 | 527.9907 | 0.0004146
266 | 24.2278 | 529.9834 | 0.0004162
267 | 24.3155 | 531.9921 | 0.00041747
268 | 24.4031 | 533.9857 | 0.00041897
269 | 24.4908 | 535.9934 | 0.00042034
270 | 24.5784 | 537.9878 | 0.00042181
271 | 24.666 | 539.996 | 0.00042312
272 | 24.7537 | 541.9875 | 0.00042445
273 | 24.8414 | 543.9797 | 0.00042598
274 | 24.929 | 545.987 | 0.00042721
275 | 25.0166 | 547.9804 | 0.00042855
276 | 25.1043 | 549.9885 | 0.00043005
277 | 25.1919 | 551.9832 | 0.00043178
278 | 25.2796 | 553.9949 | 0.00043297
279 | 25.3672 | 555.9813 | 0.00043466
280 | 25.4549 | 557.9924 | 0.00043577
281 | 25.5425 | 559.9857 | 0.00043728
282 | 25.6302 | 561.9959 | 0.00043865
283 | 25.7178 | 563.9836 | 0.00044029
284 | 25.8055 | 565.9798 | 0.00044196
285 | 25.8931 | 567.9904 | 0.00044311
286 | 25.9808 | 569.9777 | 0.00044435
287 | 26.0684 | 571.9894 | 0.00044608
288 | 26.1561 | 573.9791 | 0.00044734
289 | 26.2437 | 575.9921 | 0.00044868
290 | 26.3313 | 577.9821 | 0.00045084
291 | 26.419 | 579.9926 | 0.00045226
292 | 26.5066 | 581.986 | 0.00045383
293 | 26.5942 | 583.9918 | 0.00045562
294 | 26.6819 | 585.9852 | 0.00045697
295 | 26.7695 | 587.9767 | 0.00045859
296 | 26.8572 | 589.9899 | 0.00045988
297 | 26.9448 | 591.9799 | 0.00046177
298 | 27.0325 | 593.9905 | 0.00046359
299 | 27.1201 | 595.983 | 0.00046527
300 | 27.2077 | 597.9937 | 0.00046683
301 | 27.2954 | 599.9816 | 0.00046835
302 | 27.383 | 601.9915 | 0.00046998
303 | 27.4707 | 603.9862 | 0.00047138
304 | 27.5583 | 605.9946 | 0.00047308
305 | 27.646 | 607.9872 | 0.00047474
306 | 27.7336 | 609.9972 | 0.0004762
307 | 27.8212 | 611.987 | 0.00047768
308 | 27.9089 | 613.9781 | 0.00047925
309 | 27.9965 | 615.9895 | 0.00048085
310 | 28.0842 | 617.9806 | 0.00048273
311 | 28.1718 | 619.9896 | 0.00048419
312 | 28.2595 | 621.9828 | 0.00048589
313 | 28.3471 | 623.9939 | 0.00048861
314 | 28.4348 | 625.9836 | 0.00048965
315 | 28.5224 | 627.994 | 0.00049126
316 | 28.6101 | 629.9862 | 0.00049309
317 | 28.6977 | 631.9954 | 0.00049454
318 | 28.7853 | 633.9858 | 0.00049616
319 | 28.873 | 635.98 | 0.00049778
320 | 28.9606 | 637.9873 | 0.00049961
321 | 29.0483 | 639.9777 | 0.00050155
322 | 29.1359 | 641.9913 | 0.00050378
323 | 29.2236 | 643.9805 | 0.00050562
324 | 29.3112 | 645.99 | 0.00050732
325 | 29.3989 | 647.983 | 0.00050932
326 | 29.4866 | 649.9924 | 0.00051085
327 | 29.5742 | 651.9823 | 0.00051263
328 | 29.6619 | 653.9924 | 0.00051401
329 | 29.7496 | 655.9843 | 0.00051566
330 | 29.8372 | 657.9739 | 0.00051787
331 | 29.9249 | 659.986 | 0.0005198
332 | 30.0126 | 661.9759 | 0.00052152
333 | 30.1002 | 663.9904 | 0.00052357
334 | 30.1879 | 665.9802 | 0.00052559
335 | 30.2756 | 667.9885 | 0.00052777
336 | 30.3632 | 669.9811 | 0.00052894
337 | 30.4509 | 671.9899 | 0.00053098
338 | 30.5385 | 673.9813 | 0.0005326
339 | 30.6262 | 675.9886 | 0.00053491
340 | 30.7139 | 677.9857 | 0.00053657
341 | 30.8015 | 679.9758 | 0.00053906
342 | 30.8892 | 681.9855 | 0.00054132
343 | 30.9769 | 683.9757 | 0.00054284
344 | 31.0645 | 685.9867 | 0.00054451
345 | 31.1522 | 687.9782 | 0.00054665
346 | 31.2399 | 689.9851 | 0.00054873
347 | 31.3275 | 691.9845 | 0.00055082
348 | 31.4152 | 693.989 | 0.00055275
349 | 31.5028 | 695.9786 | 0.00055414
350 | 31.5905 | 697.9891 | 0.0005561
351 | 31.6782 | 699.9805 | 0.00055816
352 | 31.7659 | 701.9747 | 0.00055982
353 | 31.8535 | 703.9816 | 0.00056149
354 | 31.9412 | 705.9779 | 0.0005636
355 | 32.0289 | 707.9858 | 0.00056568
356 | 32.1165 | 709.9755 | 0.0005681
357 | 32.2042 | 711.9854 | 0.00056992
358 | 32.2919 | 713.9774 | 0.0005719
359 | 32.3795 | 715.9886 | 0.00057361
360 | 32.4672 | 717.9784 | 0.000576
361 | 32.5549 | 719.9927 | 0.00057803
362 | 32.6425 | 721.981 | 0.00057987
363 | 32.7302 | 723.9699 | 0.00058128
364 | 32.8178 | 725.981 | 0.00058327
365 | 32.9055 | 727.9731 | 0.00058599
366 | 32.9932 | 729.9872 | 0.00058818
367 | 33.0808 | 731.9717 | 0.00059026
368 | 33.1685 | 733.9854 | 0.00059207
369 | 33.2562 | 735.9785 | 0.00059347
370 | 33.3439 | 737.9863 | 0.00059553
371 | 33.4315 | 739.9784 | 0.00059688
372 | 33.5192 | 741.9858 | 0.00059951
373 | 33.6069 | 743.9817 | 0.00060137
374 | 33.6945 | 745.9688 | 0.00060359
375 | 33.7822 | 747.9813 | 0.00060483
376 | 33.8699 | 749.972 | 0.00060664
377 | 33.9576 | 751.9813 | 0.00060988
378 | 34.0452 | 753.9747 | 0.00061176
379 | 34.1329 | 755.984 | 0.00061494
380 | 34.2206 | 757.978 | 0.00061659
381 | 34.3082 | 759.9842 | 0.00061813
382 | 34.3959 | 761.976 | 0.0006209
383 | 34.4836 | 763.9848 | 0.00062265
384 | 34.5713 | 765.9768 | 0.00062375
385 | 34.6589 | 767.9719 | 0.00062567
386 | 34.7466 | 769.9767 | 0.00062761
387 | 34.8343 | 771.9714 | 0.00063017
388 | 34.9219 | 773.9811 | 0.00063253
389 | 35.0096 | 775.9725 | 0.00063472
390 | 35.0973 | 777.9827 | 0.00063664
391 | 35.1849 | 779.9752 | 0.00063827
392 | 35.2726 | 781.9869 | 0.00064026
393 | 35.3602 | 783.9733 | 0.00064226
394 | 35.4479 | 785.9854 | 0.00064396
395 | 35.5356 | 787.9762 | 0.00064627
396 | 35.6233 | 789.9667 | 0.00064779
397 | 35.7109 | 791.9775 | 0.00065009
398 | 35.7986 | 793.9688 | 0.00065331
399 | 35.8863 | 795.9832 | 0.00065671
400 | 35.9739 | 797.9688 | 0.00065939
401 | 36.0616 | 799.9802 | 0.0006599
402 | 36.1493 | 801.9735 | 0.00066321
403 | 36.2369 | 803.9825 | 0.00066448
404 | 36.3246 | 805.9738 | 0.0006667
405 | 36.4122 | 807.9803 | 0.00066941
406 | 36.4999 | 809.9771 | 0.00067232
407 | 36.5876 | 811.9858 | 0.00067399
408 | 36.6752 | 813.9784 | 0.00067572
409 | 36.7629 | 815.9693 | 0.00067909
410 | 36.8506 | 817.9801 | 0.00067972
411 | 36.9382 | 819.9713 | 0.00068145
412 | 37.0259 | 821.9782 | 0.00068327
413 | 37.1136 | 823.975 | 0.00068587
414 | 37.2012 | 825.9795 | 0.00068841
415 | 37.2889 | 827.9733 | 0.00069164
416 | 37.3766 | 829.9826 | 0.00069185
417 | 37.4642 | 831.975 | 0.00069473
418 | 37.5519 | 833.9863 | 0.00069854
419 | 37.6396 | 835.973 | 0.00070101
420 | 37.7272 | 837.9677 | 0.00070139
421 | 37.8149 | 839.9769 | 0.00070347
422 | 37.9025 | 841.9695 | 0.00070543
423 | 37.9902 | 843.982 | 0.0007074
424 | 38.0779 | 845.9695 | 0.00070959
425 | 38.1655 | 847.979 | 0.00071008
426 | 38.2532 | 849.9709 | 0.00071223
427 | 38.3408 | 851.9821 | 0.00071376
428 | 38.4285 | 853.9728 | 0.00071606
429 | 38.5162 | 855.9858 | 0.00071764
430 | 38.6038 | 857.977 | 0.00072036
431 | 38.6915 | 859.966 | 0.00072283
432 | 38.7792 | 861.9775 | 0.00072445
433 | 38.8668 | 863.9647 | 0.00072833
434 | 38.9545 | 865.9777 | 0.00072939
435 | 39.0422 | 867.9713 | 0.00073162
436 | 39.1298 | 869.981 | 0.00073389
437 | 39.2175 | 871.9714 | 0.0007364
438 | 39.3051 | 873.9775 | 0.00073949
439 | 39.3928 | 875.972 | 0.00074068
440 | 39.4804 | 877.9832 | 0.00074285
441 | 39.5681 | 879.9741 | 0.00074612
442 | 39.6558 | 881.9635 | 0.00074668
443 | 39.7434 | 883.9771 | 0.00074925
444 | 39.8311 | 885.9664 | 0.00075092
445 | 39.9188 | 887.9758 | 0.00075285
446 | 40.0064 | 889.9681 | 0.00075634
447 | 40.0941 | 891.9756 | 0.00075803
448 | 40.1818 | 893.9678 | 0.00076079
449 | 40.2694 | 895.9769 | 0.00076388
450 | 40.3571 | 897.9706 | 0.00076407
451 | 40.4447 | 899.9813 | 0.00076753
452 | 40.5324 | 901.9684 | 0.00077016
453 | 40.6201 | 903.9616 | 0.0007708
454 | 40.7077 | 905.9758 | 0.0007725
455 | 40.7954 | 907.9637 | 0.00077712
456 | 40.8831 | 909.9708 | 0.00077867
457 | 40.9707 | 911.9685 | 0.00078281
458 | 41.0584 | 913.9762 | 0.0007835
459 | 41.146 | 915.9661 | 0.00078712
460 | 41.2337 | 917.9754 | 0.00079031
461 | 41.3214 | 919.9696 | 0.00079263
462 | 41.409 | 921.9797 | 0.00079367
463 | 41.4967 | 923.9681 | 0.0007975
464 | 41.5843 | 925.9654 | 0.00079869
465 | 41.672 | 927.9731 | 0.0008006
466 | 41.7597 | 929.9615 | 0.00080277
467 | 41.8474 | 931.9725 | 0.00080723
468 | 41.935 | 933.9653 | 0.00080916
469 | 42.0227 | 935.9725 | 0.00081177
470 | 42.1103 | 937.9618 | 0.00081329
471 | 42.198 | 939.9761 | 0.00081649
472 | 42.2857 | 941.9672 | 0.00081752
473 | 42.3733 | 943.9804 | 0.00081918
474 | 42.461 | 945.9668 | 0.00082187
475 | 42.5487 | 947.958 | 0.00082563
476 | 42.6363 | 949.9711 | 0.00082842
477 | 42.724 | 951.9577 | 0.00083121
478 | 42.8117 | 953.9726 | 0.00083547
479 | 42.8993 | 955.9666 | 0.00083832
480 | 42.987 | 957.9722 | 0.00084093
481 | 43.0747 | 959.9623 | 0.00084252
482 | 43.1623 | 961.9734 | 0.0008445
483 | 43.25 | 963.9665 | 0.00084496
484 | 43.3376 | 965.9744 | 0.00084866
485 | 43.4253 | 967.9705 | 0.00085152
486 | 43.513 | 969.9597 | 0.00085592
487 | 43.6006 | 971.9698 | 0.00085618
488 | 43.6883 | 973.9578 | 0.00085651
489 | 43.7759 | 975.9681 | 0.00086059
490 | 43.8636 | 977.9617 | 0.00086121
491 | 43.9513 | 979.9703 | 0.00086411
492 | 44.0389 | 981.9675 | 0.00086778
493 | 44.1266 | 983.971 | 0.0008728
494 | 44.2142 | 985.9613 | 0.00087521
495 | 44.3019 | 987.9744 | 0.00087684
496 | 44.3896 | 989.9637 | 0.00087936
497 | 44.4772 | 991.9568 | 0.00088143
498 | 44.5649 | 993.9661 | 0.00088308
499 | 44.6526 | 995.9583 | 0.00088568
500 | 44.7402 | 997.9658 | 0.00088917
501 | 44.8279 | 999.961 | 0.0008904