## B0.5-1-51-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.5331e-05 | -5.1355e-10
2 | 0.53421 | 1.9988 | 8.8846e-10
3 | 1.3151 | 4.008 | -1.9014e-09
4 | 2.3618 | 6.0123 | 2.3332e-09
5 | 3.4084 | 8.0164 | -4.3114e-09
6 | 4.3225 | 10.0201 | -4.3081e-10
7 | 5.2366 | 12.024 | -2.2183e-10
8 | 5.7683 | 14.0292 | -5.3665e-10
9 | 6.1643 | 16.0403 | -1.105e-09
10 | 6.5602 | 18.0425 | -1.5339e-09
11 | 6.9562 | 20.046 | -1.091e-09
12 | 7.8696 | 22.0473 | 3.2204e-09
13 | 8.7837 | 24.0541 | 5.4612e-10
14 | 9.1797 | 26.0522 | 1.3858e-08
15 | 10.0937 | 28.0571 | 5.6131e-11
16 | 10.6254 | 30.0643 | -4.654e-10
17 | 11.4037 | 32.0664 | 2.754e-10
18 | 11.9354 | 34.0736 | -2.8013e-10
19 | 12.7138 | 36.0736 | 8.3166e-10
20 | 13.2455 | 38.0763 | -2.6133e-10
21 | 14.0239 | 40.0838 | 3.3644e-10
22 | 14.5556 | 42.0855 | 1.2507e-10
23 | 15.4665 | 44.0927 | 2.3157e-09
24 | 15.8625 | 46.0919 | 1.4472e-08
25 | 16.3943 | 48.077 | 3.829e-09
26 | 17.3052 | 50.1029 | 2.09e-10
27 | 17.8369 | 52.1107 | -2.6413e-09
28 | 18.6152 | 54.1027 | -1.0732e-08
29 | 19.0112 | 56.0938 | -3.0883e-08
30 | 19.7486 | 58.119 | 4.3699e-08
31 | 20.4417 | 60.1226 | -7.7355e-08
32 | 20.8377 | 62.1352 | 2.8745e-08
33 | 21.2337 | 64.1303 | -5.0481e-08
34 | 21.6296 | 66.1367 | 1.6753e-08
35 | 22.0256 | 68.1427 | 2.1497e-08
36 | 22.9397 | 70.1443 | 6.9036e-11
37 | 23.3357 | 72.1567 | 5.4795e-08
38 | 23.7317 | 74.1549 | -1.1483e-08
39 | 24.1277 | 76.1132 | -4.6803e-08
40 | 25.0417 | 78.158 | 1.1145e-11
41 | 25.4377 | 80.1562 | -1.336e-08
42 | 26.3517 | 82.1664 | 6.4902e-10
43 | 26.8835 | 84.1832 | -1.1117e-09
44 | 27.2794 | 86.018 | 1.0495e-08
45 | 28.0578 | 88.1774 | 9.6748e-11
46 | 29.1045 | 90.1792 | -4.0526e-09
47 | 29.6362 | 92.1988 | -4.5611e-09
48 | 30.4145 | 94.1929 | -2.8e-10
49 | 30.8105 | 96.1925 | 1.3987e-08
50 | 31.7246 | 98.1966 | 1.0542e-10
51 | 32.6386 | 100.2034 | 6.4608e-10
52 | 33.5528 | 102.2072 | 4.069e-10
53 | 34.4668 | 104.213 | 5.4491e-10
54 | 34.8628 | 106.2119 | 1.3852e-08
55 | 35.7769 | 108.2164 | 6.1807e-10
56 | 36.691 | 110.2225 | 5.6482e-10
57 | 37.605 | 112.2261 | 6.4398e-10
58 | 38.5191 | 114.2328 | 1.8948e-09
59 | 38.9151 | 116.2308 | 1.7177e-08
60 | 39.8292 | 118.2355 | 1.6483e-10
61 | 40.7433 | 120.2422 | -2.4852e-11
62 | 41.6574 | 122.245 | 6.8116e-10
63 | 42.5715 | 124.2517 | 6.1247e-10
64 | 43.4856 | 126.2544 | 9.1868e-10
65 | 44.3996 | 128.2581 | 6.558e-10
66 | 45.3137 | 130.2614 | 8.6547e-10
67 | 46.2277 | 132.2673 | 4.8757e-10
68 | 46.7595 | 134.2581 | 4.5725e-10
69 | 47.5378 | 136.2773 | 6.888e-10
70 | 47.9338 | 138.2758 | 1.4778e-08
71 | 48.8479 | 140.2806 | 9.7073e-10
72 | 49.762 | 142.2873 | 7.4484e-10
73 | 50.6761 | 144.2902 | 9.9603e-10
74 | 51.5902 | 146.2965 | 3.7693e-10
75 | 51.9861 | 148.2962 | 1.4581e-08
76 | 52.9002 | 150.299 | 8.1077e-10
77 | 53.4319 | 152.2945 | 7.9902e-10
78 | 54.2103 | 154.3097 | 1.0794e-09
79 | 54.742 | 156.3003 | 5.1764e-10
80 | 55.5204 | 158.3166 | 1.0444e-09
81 | 56.0521 | 160.3033 | 3.8957e-10
82 | 56.8304 | 162.3256 | 1.2412e-09
83 | 57.3622 | 164.3156 | 6.548e-10
84 | 58.1405 | 166.3348 | 5.6172e-10
85 | 58.5365 | 168.3351 | 1.5295e-08
86 | 59.4506 | 170.3419 | 1.168e-09
87 | 59.9823 | 172.3158 | 1.1921e-09
88 | 60.7607 | 174.3511 | 8.748e-10
89 | 61.6748 | 176.3541 | 9.4935e-10
90 | 62.0707 | 178.3535 | 1.4362e-08
91 | 62.6024 | 180.3386 | 8.9099e-10
92 | 63.3808 | 182.3649 | 1.4884e-09
93 | 64.2949 | 184.3701 | 9.8519e-10
94 | 65.209 | 186.3737 | 1.6084e-09
95 | 65.6049 | 188.3732 | 1.5094e-08
96 | 66.519 | 190.38 | 1.557e-09
97 | 67.4331 | 192.383 | 1.5878e-09
98 | 68.3471 | 194.3891 | 1.8781e-09
99 | 69.2612 | 196.3967 | 1.4631e-09
100 | 69.6572 | 198.3947 | 1.458e-08
101 | 70.5713 | 200.3993 | 1.4021e-09
102 | 71.4854 | 202.4069 | 1.8907e-09
103 | 72.3994 | 204.4087 | 2.0634e-09
104 | 73.3135 | 206.4148 | 1.1905e-09
105 | 73.7095 | 208.4147 | 1.5543e-08
106 | 74.1087 | 210.4604 | 7.2077e-08
107 | 74.5047 | 212.4831 | 7.1072e-08
108 | 74.9007 | 214.5219 | 7.1163e-08
109 | 75.2966 | 216.4919 | 7.0519e-08
110 | 75.6926 | 218.4954 | 7.2134e-08
111 | 76.0886 | 220.5015 | 7.2327e-08
112 | 76.4845 | 222.5276 | 7.1919e-08
113 | 76.8805 | 224.5185 | 6.9813e-08
114 | 77.2765 | 226.5137 | 7.0543e-08
115 | 77.6725 | 228.4843 | 7.0871e-08
116 | 78.0684 | 230.5067 | 7.2946e-08
117 | 78.4644 | 232.5112 | 7.1818e-08
118 | 78.8604 | 234.5344 | 7.0946e-08
119 | 79.2564 | 236.5087 | 6.9407e-08
120 | 79.6523 | 238.5457 | 7.2399e-08
121 | 80.0483 | 240.5488 | 7.2488e-08
122 | 80.4443 | 242.5536 | 7.2312e-08
123 | 80.8403 | 244.5797 | 7.1764e-08
124 | 81.2362 | 246.563 | 6.9664e-08
125 | 81.6322 | 248.5395 | 7.043e-08
126 | 82.0281 | 250.5372 | 7.1875e-08
127 | 82.4241 | 252.5406 | 7.2497e-08
128 | 82.8201 | 254.57 | 7.2763e-08
129 | 83.216 | 256.5601 | 6.9833e-08
130 | 83.612 | 258.5579 | 7.052e-08
131 | 84.0079 | 260.527 | 7.1082e-08
132 | 84.4039 | 262.5849 | 7.4348e-08
133 | 84.7999 | 264.6087 | 7.3093e-08
134 | 85.1958 | 266.6096 | 7.084e-08
135 | 85.5918 | 268.6133 | 7.0348e-08
136 | 85.9878 | 270.5799 | 7.0435e-08
137 | 86.3838 | 272.5862 | 7.2484e-08
138 | 86.7797 | 274.5919 | 7.2753e-08
139 | 87.1757 | 276.6217 | 7.2371e-08
140 | 87.5717 | 278.6075 | 6.9929e-08
141 | 87.9677 | 280.5818 | 7.0161e-08
142 | 88.3637 | 282.5799 | 7.2e-08
143 | 88.7596 | 284.5766 | 7.2616e-08
144 | 89.1556 | 286.6057 | 7.3014e-08
145 | 89.5516 | 288.6635 | 7.2287e-08
146 | 89.9475 | 290.6388 | 7.0014e-08
147 | 90.3435 | 292.6282 | 7.138e-08
148 | 90.7395 | 294.6216 | 7.2498e-08
149 | 91.1354 | 296.6508 | 7.3542e-08
150 | 91.5314 | 298.6514 | 7.1174e-08
151 | 91.9274 | 300.6563 | 7.0523e-08
152 | 92.3233 | 302.623 | 7.0373e-08
153 | 92.7193 | 304.6288 | 7.2748e-08
154 | 93.1152 | 306.6339 | 7.2997e-08
155 | 93.5112 | 308.6638 | 7.263e-08
156 | 93.9072 | 310.6513 | 7.0058e-08
157 | 94.3031 | 312.6838 | 7.1823e-08
158 | 94.6991 | 314.6749 | 7.2232e-08
159 | 95.0951 | 316.6775 | 7.3024e-08
160 | 95.491 | 318.7094 | 7.3407e-08
161 | 95.887 | 320.7006 | 7.0572e-08
162 | 96.283 | 322.6983 | 7.0707e-08
163 | 96.6789 | 324.6714 | 7.1167e-08
164 | 97.0749 | 326.6632 | 7.2578e-08
165 | 97.4709 | 328.6937 | 7.3811e-08
166 | 97.8668 | 330.6958 | 7.1318e-08
167 | 98.2628 | 332.6978 | 7.0636e-08
168 | 98.6588 | 334.664 | 7.0682e-08
169 | 99.0547 | 336.673 | 7.3139e-08
170 | 99.4507 | 338.7408 | 7.5412e-08
171 | 99.8467 | 340.7394 | 7.1912e-08
172 | 100.2426 | 342.7484 | 7.0838e-08
173 | 100.6386 | 344.7174 | 7.0405e-08
174 | 101.0345 | 346.7196 | 7.2756e-08
175 | 101.4305 | 348.722 | 7.3392e-08
176 | 101.8265 | 350.7517 | 7.3396e-08
177 | 102.2225 | 352.7433 | 7.0615e-08
178 | 102.6184 | 354.7357 | 7.0847e-08
179 | 103.0144 | 356.71 | 7.1634e-08
180 | 103.4104 | 358.7098 | 7.3413e-08
181 | 103.8063 | 360.7409 | 7.3801e-08
182 | 104.2023 | 362.7967 | 7.2812e-08
183 | 104.5983 | 364.7917 | 7.0902e-08
184 | 104.9943 | 366.7625 | 7.1301e-08
185 | 105.3902 | 368.7539 | 7.2995e-08
186 | 105.7862 | 370.7856 | 7.4193e-08
187 | 106.1821 | 372.787 | 7.1532e-08
188 | 106.5781 | 374.787 | 7.0722e-08
189 | 106.9741 | 376.7531 | 7.0905e-08
190 | 107.3701 | 378.7673 | 7.3847e-08
191 | 107.766 | 380.7756 | 7.3722e-08
192 | 108.162 | 382.7988 | 7.2438e-08
193 | 108.558 | 384.7788 | 7.0329e-08
194 | 108.954 | 386.7693 | 7.1512e-08
195 | 109.3499 | 388.8167 | 7.5124e-08
196 | 109.7459 | 390.8204 | 7.3658e-08
197 | 110.1419 | 392.8468 | 7.2609e-08
198 | 110.5379 | 394.8281 | 7.0106e-08
199 | 110.9338 | 396.8168 | 7.1419e-08
200 | 111.3298 | 398.8063 | 7.3211e-08
201 | 111.7257 | 400.8155 | 7.3866e-08
202 | 112.1217 | 402.8409 | 7.2469e-08
203 | 112.5177 | 404.817 | 7.0337e-08
204 | 112.9137 | 406.8119 | 7.1879e-08
205 | 113.3097 | 408.8008 | 7.3239e-08
206 | 113.7056 | 410.8305 | 7.439e-08
207 | 114.1016 | 412.8921 | 7.3377e-08
208 | 114.4976 | 414.8646 | 7.0453e-08
209 | 114.8935 | 416.8564 | 7.2266e-08
210 | 115.2895 | 418.8516 | 7.3696e-08
211 | 115.6855 | 420.885 | 7.4214e-08
212 | 116.0815 | 422.8808 | 7.1034e-08
213 | 116.4774 | 424.8685 | 7.1055e-08
214 | 116.8734 | 426.8467 | 7.2375e-08
215 | 117.2694 | 428.8738 | 7.4863e-08
216 | 117.6653 | 430.882 | 7.2642e-08
217 | 118.0613 | 432.8639 | 7.0426e-08
218 | 118.4573 | 434.8554 | 7.1771e-08
219 | 118.8533 | 436.8451 | 7.3472e-08
220 | 119.2492 | 438.9349 | 7.6683e-08
221 | 119.6452 | 440.9308 | 7.1581e-08
222 | 120.0412 | 442.9236 | 7.1161e-08
223 | 120.4371 | 444.8962 | 7.2191e-08
224 | 120.8331 | 446.9017 | 7.4229e-08
225 | 121.229 | 448.9344 | 7.3859e-08
226 | 121.625 | 450.9177 | 7.0593e-08
227 | 122.021 | 452.9025 | 7.1616e-08
228 | 122.417 | 454.8962 | 7.3636e-08
229 | 122.8129 | 456.927 | 7.4828e-08
230 | 123.2089 | 458.9258 | 7.1523e-08
231 | 123.6049 | 460.917 | 7.1166e-08
232 | 124.0008 | 462.9517 | 7.4496e-08
233 | 124.3968 | 464.9549 | 7.4416e-08
234 | 124.7928 | 466.9833 | 7.3682e-08
235 | 125.1887 | 468.9679 | 7.066e-08
236 | 125.5847 | 470.9564 | 7.1755e-08
237 | 125.9806 | 472.9473 | 7.3776e-08
238 | 126.3766 | 474.9758 | 7.4852e-08
239 | 126.7726 | 476.9802 | 7.1728e-08
240 | 127.1685 | 478.9508 | 7.0638e-08
241 | 127.5645 | 480.9437 | 7.2961e-08
242 | 127.9605 | 482.9496 | 7.4575e-08
243 | 128.3565 | 484.9781 | 7.3978e-08
244 | 128.7524 | 486.9652 | 7.0859e-08
245 | 129.1484 | 488.9915 | 7.2914e-08
246 | 129.5444 | 490.9996 | 7.4548e-08
247 | 129.9403 | 493.0078 | 7.4471e-08
248 | 130.3363 | 495.0284 | 7.2552e-08
249 | 130.7323 | 497.0063 | 7.0718e-08
250 | 131.1282 | 498.9969 | 7.2891e-08
251 | 131.5242 | 501 | 7.4701e-08
252 | 131.9202 | 503.0276 | 7.4371e-08
253 | 132.3162 | 505.0198 | 7.119e-08
254 | 132.7121 | 507.0076 | 7.157e-08
255 | 133.1081 | 508.9895 | 7.3418e-08
256 | 133.5041 | 511.0019 | 7.4873e-08
257 | 133.9 | 513.087 | 7.5e-08
258 | 134.296 | 515.0599 | 7.0732e-08
259 | 134.692 | 517.0455 | 7.244e-08
260 | 135.0879 | 519.0499 | 7.4824e-08
261 | 135.4839 | 521.0608 | 7.4197e-08
262 | 135.8798 | 523.0716 | 7.1904e-08
263 | 136.2758 | 525.041 | 7.0964e-08
264 | 136.6717 | 527.0432 | 7.402e-08
265 | 137.0677 | 529.0507 | 7.5036e-08
266 | 137.4637 | 531.0761 | 7.3409e-08
267 | 137.8596 | 533.0576 | 7.0863e-08
268 | 138.2556 | 535.046 | 7.2438e-08
269 | 138.6516 | 537.0442 | 7.4778e-08
270 | 139.0476 | 539.1133 | 7.6591e-08
271 | 139.4435 | 541.1251 | 7.2207e-08
272 | 139.8395 | 543.0945 | 7.0852e-08
273 | 140.2355 | 545.092 | 7.388e-08
274 | 140.6314 | 547.1021 | 7.5417e-08
275 | 141.0274 | 549.1293 | 7.3916e-08
276 | 141.4233 | 551.1077 | 7.0874e-08
277 | 141.8193 | 553.0793 | 7.1761e-08
278 | 142.2153 | 555.0956 | 7.5453e-08
279 | 142.6112 | 557.1043 | 7.4729e-08
280 | 143.0072 | 559.1183 | 7.2178e-08
281 | 143.4032 | 561.0947 | 7.1024e-08
282 | 143.7991 | 563.1495 | 7.612e-08
283 | 144.1951 | 565.1499 | 7.5527e-08
284 | 144.5911 | 567.1605 | 7.3468e-08
285 | 144.987 | 569.1624 | 7.1683e-08
286 | 145.383 | 571.1314 | 7.1881e-08
287 | 145.779 | 573.1461 | 7.5459e-08
288 | 146.1749 | 575.1564 | 7.4963e-08
289 | 146.5709 | 577.1729 | 7.2633e-08
290 | 146.9668 | 579.147 | 7.1197e-08
291 | 147.3628 | 581.1425 | 7.4086e-08
292 | 147.7588 | 583.1475 | 7.5428e-08
293 | 148.1548 | 585.1758 | 7.4292e-08
294 | 148.5507 | 587.1547 | 7.1106e-08
295 | 148.9467 | 589.189 | 7.4115e-08
296 | 149.3427 | 591.2014 | 7.5643e-08
297 | 149.7386 | 593.2068 | 7.4911e-08
298 | 150.1346 | 595.2241 | 7.2644e-08
299 | 150.5306 | 597.1953 | 7.1167e-08
300 | 150.9266 | 599.1761 | 7.3429e-08
301 | 151.3225 | 601.2006 | 7.6215e-08
302 | 151.7185 | 603.2119 | 7.3875e-08
303 | 152.1145 | 605.2116 | 7.1807e-08
304 | 152.5104 | 607.1817 | 7.1862e-08
305 | 152.9064 | 609.1935 | 7.5619e-08
306 | 153.3023 | 611.2022 | 7.5263e-08
307 | 153.6983 | 613.2604 | 7.4012e-08
308 | 154.0943 | 615.2496 | 7.1595e-08
309 | 154.4903 | 617.2291 | 7.3284e-08
310 | 154.8862 | 619.2518 | 7.6386e-08
311 | 155.2822 | 621.2607 | 7.4171e-08
312 | 155.6781 | 623.2656 | 7.1869e-08
313 | 156.0741 | 625.2339 | 7.1498e-08
314 | 156.4701 | 627.2458 | 7.5496e-08
315 | 156.8661 | 629.2529 | 7.5581e-08
316 | 157.262 | 631.257 | 7.2732e-08
317 | 157.658 | 633.2517 | 7.166e-08
318 | 158.0539 | 635.2267 | 7.2858e-08
319 | 158.4499 | 637.2499 | 7.6541e-08
320 | 158.8459 | 639.3143 | 7.6485e-08
321 | 159.2418 | 641.2987 | 7.1476e-08
322 | 159.6378 | 643.2888 | 7.1975e-08
323 | 160.0338 | 645.2803 | 7.478e-08
324 | 160.4297 | 647.3054 | 7.6513e-08
325 | 160.8257 | 649.3064 | 7.2981e-08
326 | 161.2217 | 651.3032 | 7.173e-08
327 | 161.6176 | 653.2791 | 7.2716e-08
328 | 162.0136 | 655.2994 | 7.6595e-08
329 | 162.4095 | 657.3041 | 7.4807e-08
330 | 162.8055 | 659.3184 | 7.264e-08
331 | 163.2014 | 661.2913 | 7.1318e-08
332 | 163.5974 | 663.336 | 7.6703e-08
333 | 163.9934 | 665.3549 | 7.6674e-08
334 | 164.3893 | 667.3575 | 7.3195e-08
335 | 164.7853 | 669.3568 | 7.1872e-08
336 | 165.1813 | 671.3287 | 7.2546e-08
337 | 165.5773 | 673.351 | 7.6801e-08
338 | 165.9733 | 675.3566 | 7.5048e-08
339 | 166.3692 | 677.3492 | 7.2041e-08
340 | 166.7652 | 679.3417 | 7.2031e-08
341 | 167.1612 | 681.3254 | 7.4488e-08
342 | 167.5571 | 683.3526 | 7.7121e-08
343 | 167.9531 | 685.3538 | 7.367e-08
344 | 168.349 | 687.3563 | 7.2083e-08
345 | 168.745 | 689.3853 | 7.4354e-08
346 | 169.141 | 691.3798 | 7.58e-08
347 | 169.537 | 693.407 | 7.6246e-08
348 | 169.9329 | 695.3999 | 7.2241e-08
349 | 170.3289 | 697.3964 | 7.2213e-08
350 | 170.7249 | 699.3756 | 7.4157e-08
351 | 171.1209 | 701.4056 | 7.7372e-08
352 | 171.5168 | 703.4091 | 7.4041e-08
353 | 171.9128 | 705.4083 | 7.1864e-08
354 | 172.3087 | 707.3801 | 7.222e-08
355 | 172.7047 | 709.3777 | 7.5853e-08
356 | 173.1007 | 711.4039 | 7.6538e-08
357 | 173.4966 | 713.4562 | 7.4306e-08
358 | 173.8926 | 715.4516 | 7.1986e-08
359 | 174.2886 | 717.4316 | 7.3821e-08
360 | 174.6846 | 719.4349 | 7.6522e-08
361 | 175.0805 | 721.4605 | 7.516e-08
362 | 175.4765 | 723.4409 | 7.1398e-08
363 | 175.8725 | 725.4357 | 7.2577e-08
364 | 176.2685 | 727.4263 | 7.5481e-08
365 | 176.6645 | 729.4561 | 7.7162e-08
366 | 177.0604 | 731.4525 | 7.2967e-08
367 | 177.4564 | 733.4475 | 7.174e-08
368 | 177.8524 | 735.4274 | 7.3402e-08
369 | 178.2483 | 737.4482 | 7.717e-08
370 | 178.6443 | 739.5137 | 7.7376e-08
371 | 179.0403 | 741.4958 | 7.1637e-08
372 | 179.4362 | 743.4916 | 7.2456e-08
373 | 179.8322 | 745.481 | 7.5021e-08
374 | 180.2282 | 747.5015 | 7.7251e-08
375 | 180.6242 | 749.5043 | 7.3672e-08
376 | 181.0201 | 751.4839 | 7.1586e-08
377 | 181.4161 | 753.4801 | 7.3466e-08
378 | 181.812 | 755.4741 | 7.6297e-08
379 | 182.208 | 757.5054 | 7.6903e-08
380 | 182.604 | 759.4973 | 7.2484e-08
381 | 182.9999 | 761.4902 | 7.2076e-08
382 | 183.3959 | 763.5314 | 7.6823e-08
383 | 183.7919 | 765.5323 | 7.6882e-08
384 | 184.1878 | 767.5586 | 7.5402e-08
385 | 184.5838 | 769.5389 | 7.178e-08
386 | 184.9798 | 771.5367 | 7.3411e-08
387 | 185.3757 | 773.5306 | 7.624e-08
388 | 185.7717 | 775.554 | 7.7242e-08
389 | 186.1676 | 777.5521 | 7.3131e-08
390 | 186.5636 | 779.5454 | 7.2237e-08
391 | 186.9596 | 781.5272 | 7.4309e-08
392 | 187.3556 | 783.5272 | 7.7108e-08
393 | 187.7515 | 785.5621 | 7.6162e-08
394 | 188.1475 | 787.6001 | 7.3777e-08
395 | 188.5435 | 789.5864 | 7.3038e-08
396 | 188.9395 | 791.579 | 7.6243e-08
397 | 189.3355 | 793.6044 | 7.7614e-08
398 | 189.7314 | 795.6033 | 7.3773e-08
399 | 190.1274 | 797.5767 | 7.1817e-08
400 | 190.5234 | 799.5817 | 7.5463e-08
401 | 190.9193 | 801.5807 | 7.7631e-08
402 | 191.3153 | 803.6067 | 7.6184e-08
403 | 191.7113 | 805.5921 | 7.2583e-08
404 | 192.1072 | 807.5851 | 7.3076e-08
405 | 192.5032 | 809.5784 | 7.6343e-08
406 | 192.8992 | 811.6005 | 7.81e-08
407 | 193.2951 | 813.6639 | 7.6547e-08
408 | 193.6912 | 815.6359 | 7.205e-08
409 | 194.0871 | 817.6307 | 7.4803e-08
410 | 194.4831 | 819.6304 | 7.7699e-08
411 | 194.8791 | 821.6591 | 7.7222e-08
412 | 195.275 | 823.6463 | 7.2922e-08
413 | 195.671 | 825.6379 | 7.3102e-08
414 | 196.067 | 827.6351 | 7.6427e-08
415 | 196.4629 | 829.63 | 7.7714e-08
416 | 196.8589 | 831.6517 | 7.5571e-08
417 | 197.2549 | 833.6369 | 7.254e-08
418 | 197.6508 | 835.6295 | 7.4495e-08
419 | 198.0468 | 837.6843 | 7.9933e-08
420 | 198.4427 | 839.6866 | 7.7093e-08
421 | 198.8387 | 841.7037 | 7.4555e-08
422 | 199.2346 | 843.6772 | 7.2507e-08
423 | 199.6306 | 845.6805 | 7.6973e-08
424 | 200.0265 | 847.6837 | 7.8466e-08
425 | 200.4225 | 849.7065 | 7.6136e-08
426 | 200.8185 | 851.6904 | 7.2946e-08
427 | 201.2144 | 853.6821 | 7.48e-08
428 | 201.6104 | 855.6827 | 7.8164e-08
429 | 202.0064 | 857.7053 | 7.8242e-08
430 | 202.4023 | 859.697 | 7.3874e-08
431 | 202.7983 | 861.6724 | 7.2856e-08
432 | 203.1943 | 863.7361 | 7.9363e-08
433 | 203.5902 | 865.7353 | 7.8686e-08
434 | 203.9862 | 867.7573 | 7.6523e-08
435 | 204.3821 | 869.7481 | 7.339e-08
436 | 204.7781 | 871.7174 | 7.4085e-08
437 | 205.1741 | 873.7293 | 7.9016e-08
438 | 205.57 | 875.7413 | 7.804e-08
439 | 205.966 | 877.7513 | 7.4591e-08
440 | 206.3619 | 879.7264 | 7.3241e-08
441 | 206.7579 | 881.7299 | 7.7612e-08
442 | 207.1539 | 883.7392 | 7.9309e-08
443 | 207.5498 | 885.7593 | 7.6605e-08
444 | 207.9458 | 887.7958 | 7.5254e-08
445 | 208.3418 | 889.7689 | 7.4784e-08
446 | 208.7377 | 891.7836 | 7.9412e-08
447 | 209.1337 | 893.7922 | 7.8053e-08
448 | 209.5297 | 895.8014 | 7.4715e-08
449 | 209.9257 | 897.7795 | 7.351e-08
450 | 210.3216 | 899.7827 | 7.782e-08
451 | 210.7176 | 901.7857 | 7.9108e-08
452 | 211.1136 | 903.8097 | 7.6527e-08
453 | 211.5095 | 905.7849 | 7.3069e-08
454 | 211.9055 | 907.77 | 7.5591e-08
455 | 212.3015 | 909.7836 | 7.9587e-08
456 | 212.6974 | 911.7911 | 7.765e-08
457 | 213.0934 | 913.8583 | 7.6501e-08
458 | 213.4894 | 915.8267 | 7.3564e-08
459 | 213.8853 | 917.8192 | 7.7981e-08
460 | 214.2813 | 919.8408 | 7.9768e-08
461 | 214.6773 | 921.8405 | 7.56e-08
462 | 215.0732 | 923.84 | 7.4075e-08
463 | 215.4692 | 925.8261 | 7.6112e-08
464 | 215.8652 | 927.8401 | 7.9978e-08
465 | 216.2611 | 929.8418 | 7.753e-08
466 | 216.6571 | 931.8497 | 7.479e-08
467 | 217.0531 | 933.8245 | 7.4179e-08
468 | 217.449 | 935.8375 | 7.9179e-08
469 | 217.845 | 937.8946 | 8.126e-08
470 | 218.241 | 939.8961 | 7.5668e-08
471 | 218.6369 | 941.8904 | 7.4075e-08
472 | 219.0329 | 943.8718 | 7.6567e-08
473 | 219.4289 | 945.8947 | 8.0565e-08
474 | 219.8249 | 947.8928 | 7.7326e-08
475 | 220.2208 | 949.8842 | 7.4285e-08
476 | 220.6168 | 951.8807 | 7.5352e-08
477 | 221.0128 | 953.8738 | 7.8877e-08
478 | 221.4088 | 955.8935 | 7.9899e-08
479 | 221.8047 | 957.8923 | 7.5653e-08
480 | 222.2007 | 959.8898 | 7.4442e-08
481 | 222.5967 | 961.8692 | 7.6905e-08
482 | 222.9926 | 963.9294 | 8.2269e-08
483 | 223.3886 | 965.9476 | 7.8124e-08
484 | 223.7845 | 967.9379 | 7.4341e-08
485 | 224.1805 | 969.9321 | 7.5883e-08
486 | 224.5765 | 971.9233 | 7.9345e-08
487 | 224.9724 | 973.9463 | 8.0373e-08
488 | 225.3684 | 975.9419 | 7.5726e-08
489 | 225.7643 | 977.9412 | 7.4892e-08
490 | 226.1603 | 979.9229 | 7.7577e-08
491 | 226.5563 | 981.9277 | 8.0582e-08
492 | 226.9522 | 983.9456 | 7.801e-08
493 | 227.3482 | 985.9289 | 7.4411e-08
494 | 227.7442 | 987.9862 | 7.8521e-08
495 | 228.1401 | 989.9736 | 7.9508e-08
496 | 228.5361 | 991.9809 | 8.0006e-08
497 | 228.9321 | 993.998 | 7.6632e-08
498 | 229.3281 | 995.9759 | 7.4349e-08
499 | 229.724 | 997.9766 | 7.8322e-08
500 | 230.12 | 999.9771 | 8.0785e-08