## B1-2-31-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | -0.032871 | 6.4159e-10
2 | 0.73982 | 2 | 1.5624e-07
3 | 0.84093 | 3.9999 | 3.3256e-07
4 | 0.9395 | 5.9999 | 5.2858e-07
5 | 1.3714 | 7.9999 | 7.4534e-07
6 | 1.9675 | 9.9998 | 9.6278e-07
7 | 2.0551 | 11.9998 | 1.1722e-06
8 | 2.1427 | 13.9999 | 1.3946e-06
9 | 2.2304 | 15.9997 | 1.6268e-06
10 | 2.318 | 17.9996 | 1.8636e-06
11 | 2.4057 | 19.9995 | 2.1074e-06
12 | 2.4933 | 22.1238 | 2.3661e-06
13 | 2.581 | 23.9968 | 2.6064e-06
14 | 2.6686 | 25.9965 | 2.8615e-06
15 | 2.7563 | 27.9999 | 3.1194e-06
16 | 2.8439 | 29.9999 | 3.3812e-06
17 | 2.9316 | 31.9993 | 3.6416e-06
18 | 3.0192 | 33.9998 | 3.9048e-06
19 | 3.1069 | 35.9994 | 4.1691e-06
20 | 3.1945 | 37.9989 | 4.4359e-06
21 | 3.2822 | 39.9995 | 4.7051e-06
22 | 3.3698 | 41.9994 | 4.973e-06
23 | 3.4575 | 43.999 | 5.2469e-06
24 | 3.5451 | 45.9991 | 5.5165e-06
25 | 3.6328 | 47.9984 | 5.7906e-06
26 | 3.7204 | 49.9983 | 6.0689e-06
27 | 3.808 | 51.9982 | 6.346e-06
28 | 3.8957 | 53.9983 | 6.6242e-06
29 | 3.9833 | 55.998 | 6.9039e-06
30 | 4.071 | 57.9978 | 7.1864e-06
31 | 4.1586 | 59.9977 | 7.4649e-06
32 | 4.2462 | 61.9977 | 7.7433e-06
33 | 4.3339 | 63.9974 | 8.0254e-06
34 | 4.4215 | 65.997 | 8.3098e-06
35 | 4.5092 | 67.9973 | 8.5959e-06
36 | 4.5968 | 69.9973 | 8.8723e-06
37 | 4.6845 | 71.9965 | 9.1563e-06
38 | 4.7721 | 73.9968 | 9.4415e-06
39 | 4.8598 | 75.9964 | 9.7371e-06
40 | 4.9474 | 77.9916 | 1.0018e-05
41 | 5.3644 | 79.9991 | 1.0289e-05
42 | 5.452 | 81.9991 | 1.0561e-05
43 | 5.5397 | 83.9984 | 1.0841e-05
44 | 5.6273 | 85.9987 | 1.1123e-05
45 | 5.715 | 87.9981 | 1.1407e-05
46 | 5.8026 | 89.9984 | 1.1693e-05
47 | 5.8903 | 91.9985 | 1.1988e-05
48 | 5.9779 | 93.9981 | 1.2282e-05
49 | 6.0656 | 95.998 | 1.2574e-05
50 | 6.1532 | 97.9982 | 1.2855e-05
51 | 6.2409 | 99.9976 | 1.3155e-05
52 | 6.3286 | 101.9986 | 1.345e-05
53 | 6.4162 | 103.9975 | 1.3756e-05
54 | 6.5038 | 105.997 | 1.4051e-05
55 | 6.5915 | 108.0011 | 1.4323e-05
56 | 6.6792 | 110.0008 | 1.4636e-05
57 | 6.7668 | 112.0003 | 1.4914e-05
58 | 6.8544 | 114.0007 | 1.5203e-05
59 | 6.9421 | 116.0003 | 1.5504e-05
60 | 7.0297 | 117.9999 | 1.5789e-05
61 | 7.1174 | 119.9999 | 1.6072e-05
62 | 7.205 | 121.9995 | 1.6358e-05
63 | 7.2927 | 124.0001 | 1.665e-05
64 | 7.3803 | 125.9996 | 1.6933e-05
65 | 7.468 | 127.9989 | 1.7225e-05
66 | 7.5556 | 129.999 | 1.7519e-05
67 | 7.6433 | 131.9989 | 1.78e-05
68 | 7.7309 | 133.9988 | 1.8089e-05
69 | 7.8186 | 135.999 | 1.8384e-05
70 | 7.9062 | 137.9985 | 1.8673e-05
71 | 7.9939 | 139.9983 | 1.8958e-05
72 | 8.0816 | 141.9987 | 1.9241e-05
73 | 8.1692 | 143.9981 | 1.9527e-05
74 | 8.2568 | 145.9982 | 1.9819e-05
75 | 8.3445 | 147.9984 | 2.011e-05
76 | 8.4321 | 149.9982 | 2.0383e-05
77 | 8.5198 | 151.9973 | 2.0667e-05
78 | 8.6074 | 153.9973 | 2.0945e-05
79 | 8.6951 | 155.9983 | 2.1218e-05
80 | 8.7827 | 157.9974 | 2.1508e-05
81 | 8.8703 | 159.9973 | 2.1799e-05
82 | 8.958 | 161.9967 | 2.208e-05
83 | 9.0456 | 163.9966 | 2.2379e-05
84 | 9.1333 | 165.9972 | 2.2655e-05
85 | 9.221 | 167.9964 | 2.2942e-05
86 | 9.3086 | 169.9965 | 2.325e-05
87 | 9.3963 | 171.9964 | 2.3529e-05
88 | 9.4839 | 173.9958 | 2.3798e-05
89 | 9.5716 | 175.9965 | 2.4089e-05
90 | 9.6592 | 177.996 | 2.4369e-05
91 | 9.7469 | 179.9957 | 2.4643e-05
92 | 9.8345 | 181.996 | 2.4924e-05
93 | 9.9222 | 183.9953 | 2.5197e-05
94 | 10.0098 | 185.9948 | 2.5481e-05
95 | 10.0975 | 187.9997 | 2.5767e-05
96 | 10.1851 | 189.9987 | 2.6033e-05
97 | 10.2727 | 191.9981 | 2.6316e-05
98 | 10.3604 | 193.998 | 2.6594e-05
99 | 10.448 | 195.9983 | 2.6864e-05
100 | 10.5357 | 197.9977 | 2.7141e-05
101 | 10.6233 | 199.998 | 2.7418e-05
102 | 10.711 | 201.9973 | 2.7669e-05
103 | 10.7986 | 203.9983 | 2.7943e-05
104 | 10.8863 | 205.9971 | 2.8234e-05
105 | 10.9739 | 207.9969 | 2.8505e-05
106 | 11.0616 | 209.9976 | 2.8776e-05
107 | 11.1492 | 211.9895 | 2.9026e-05
108 | 11.2369 | 213.9802 | 2.9275e-05
109 | 11.3245 | 215.9957 | 2.9543e-05
110 | 11.4121 | 217.9849 | 2.9792e-05
111 | 11.4998 | 219.9958 | 3.0051e-05
112 | 11.5874 | 221.986 | 3.0316e-05
113 | 11.6751 | 223.9976 | 3.0587e-05
114 | 11.7627 | 225.9883 | 3.0839e-05
115 | 11.8504 | 227.9964 | 3.1107e-05
116 | 11.938 | 229.9906 | 3.1366e-05
117 | 12.0257 | 231.9806 | 3.1638e-05
118 | 12.1134 | 233.9914 | 3.1887e-05
119 | 12.201 | 235.9825 | 3.2181e-05
120 | 12.2887 | 237.9929 | 3.2449e-05
121 | 12.3763 | 239.9865 | 3.2708e-05
122 | 12.464 | 241.9933 | 3.2965e-05
123 | 12.5516 | 243.9869 | 3.32e-05
124 | 12.6393 | 245.9949 | 3.3444e-05
125 | 12.7269 | 247.9874 | 3.3699e-05
126 | 12.8145 | 249.9957 | 3.3951e-05
127 | 12.9022 | 251.989 | 3.4216e-05
128 | 12.9898 | 253.9813 | 3.4458e-05
129 | 13.0775 | 255.9886 | 3.4691e-05
130 | 13.1651 | 257.9843 | 3.4954e-05
131 | 13.2528 | 259.9915 | 3.5226e-05
132 | 13.3404 | 261.9838 | 3.5484e-05
133 | 13.4281 | 263.9924 | 3.5727e-05
134 | 13.5157 | 265.984 | 3.597e-05
135 | 13.6034 | 267.9967 | 3.6207e-05
136 | 13.691 | 269.9851 | 3.6459e-05
137 | 13.7786 | 271.998 | 3.67e-05
138 | 13.8663 | 273.9874 | 3.6941e-05
139 | 13.9539 | 275.981 | 3.7183e-05
140 | 14.0416 | 277.9924 | 3.7444e-05
141 | 14.1293 | 279.9822 | 3.7691e-05
142 | 14.2169 | 281.9907 | 3.7919e-05
143 | 14.3046 | 283.9805 | 3.8153e-05
144 | 14.3922 | 285.9922 | 3.8407e-05
145 | 14.4798 | 287.9826 | 3.8642e-05
146 | 14.5675 | 289.9968 | 3.8898e-05
147 | 14.6551 | 291.9892 | 3.9144e-05
148 | 14.7428 | 293.9962 | 3.9376e-05
149 | 14.8304 | 295.9907 | 3.9619e-05
150 | 14.9181 | 297.9801 | 3.9864e-05
151 | 15.0057 | 299.9919 | 4.011e-05
152 | 15.0934 | 301.9818 | 4.0319e-05
153 | 15.181 | 303.9938 | 4.0548e-05
154 | 15.2686 | 305.9856 | 4.0796e-05
155 | 15.3563 | 307.9935 | 4.1053e-05
156 | 15.4439 | 309.9861 | 4.1281e-05
157 | 15.5316 | 311.9956 | 4.1515e-05
158 | 15.6192 | 313.9877 | 4.1732e-05
159 | 15.7069 | 315.9974 | 4.1983e-05
160 | 15.7945 | 317.9907 | 4.2228e-05
161 | 15.8822 | 319.9814 | 4.2445e-05
162 | 15.9698 | 321.9879 | 4.2651e-05
163 | 16.0575 | 323.9818 | 4.2861e-05
164 | 16.1452 | 325.9906 | 4.3105e-05
165 | 16.2328 | 327.9839 | 4.3346e-05
166 | 16.3204 | 329.9914 | 4.3587e-05
167 | 16.4081 | 331.9851 | 4.3844e-05
168 | 16.4957 | 333.9974 | 4.4097e-05
169 | 16.5834 | 335.9857 | 4.4289e-05
170 | 16.671 | 337.9945 | 4.4541e-05
171 | 16.7587 | 339.9875 | 4.4734e-05
172 | 16.8463 | 341.9789 | 4.4956e-05
173 | 16.934 | 343.9876 | 4.5157e-05
174 | 17.0217 | 345.9818 | 4.5372e-05
175 | 17.1093 | 347.9912 | 4.5601e-05
176 | 17.197 | 349.9805 | 4.5813e-05
177 | 17.2846 | 351.9919 | 4.5998e-05
178 | 17.3723 | 353.9852 | 4.6241e-05
179 | 17.4599 | 355.9944 | 4.6445e-05
180 | 17.5475 | 357.9843 | 4.6646e-05
181 | 17.6352 | 359.9945 | 4.6888e-05
182 | 17.7229 | 361.9861 | 4.7087e-05
183 | 17.8105 | 363.9759 | 4.7283e-05
184 | 17.8982 | 365.9883 | 4.7496e-05
185 | 17.9858 | 367.9804 | 4.7664e-05
186 | 18.0734 | 369.9902 | 4.7897e-05
187 | 18.1611 | 371.9798 | 4.8092e-05
188 | 18.2488 | 373.9915 | 4.8276e-05
189 | 18.3364 | 375.9829 | 4.8481e-05
190 | 18.4241 | 377.9924 | 4.8676e-05
191 | 18.5117 | 379.9847 | 4.8875e-05
192 | 18.5993 | 381.9941 | 4.9068e-05
193 | 18.687 | 383.987 | 4.9263e-05
194 | 18.7747 | 385.9942 | 4.9472e-05
195 | 18.8623 | 387.9869 | 4.9658e-05
196 | 18.9499 | 389.9807 | 4.9844e-05
197 | 19.0376 | 391.9891 | 5.0033e-05
198 | 19.1252 | 393.9792 | 5.0258e-05
199 | 19.2129 | 395.9883 | 5.043e-05
200 | 19.3005 | 397.9814 | 5.0656e-05
201 | 19.3882 | 399.9906 | 5.0852e-05
202 | 19.4758 | 401.9847 | 5.107e-05
203 | 19.5635 | 403.9945 | 5.1281e-05
204 | 19.6511 | 405.9843 | 5.1485e-05
205 | 19.7388 | 407.9949 | 5.1667e-05
206 | 19.8264 | 409.9852 | 5.1895e-05
207 | 19.9141 | 411.9779 | 5.2125e-05
208 | 20.0017 | 413.9851 | 5.2279e-05
209 | 20.0894 | 415.9807 | 5.2433e-05
210 | 20.177 | 417.9891 | 5.2641e-05
211 | 20.2647 | 419.9801 | 5.2827e-05
212 | 20.3523 | 421.9911 | 5.2996e-05
213 | 20.44 | 423.9802 | 5.3195e-05
214 | 20.5276 | 425.9914 | 5.3369e-05
215 | 20.6152 | 427.9838 | 5.3576e-05
216 | 20.7029 | 429.9956 | 5.3746e-05
217 | 20.7905 | 431.9828 | 5.3941e-05
218 | 20.8782 | 433.9772 | 5.4182e-05
219 | 20.9658 | 435.9859 | 5.4299e-05
220 | 21.0535 | 437.9761 | 5.4503e-05
221 | 21.1411 | 439.9899 | 5.4723e-05
222 | 21.2288 | 441.9806 | 5.4842e-05
223 | 21.3164 | 443.9931 | 5.5051e-05
224 | 21.4041 | 445.983 | 5.5252e-05
225 | 21.4917 | 447.9915 | 5.5403e-05
226 | 21.5793 | 449.9851 | 5.5565e-05
227 | 21.667 | 451.9922 | 5.5731e-05
228 | 21.7546 | 453.9868 | 5.5892e-05
229 | 21.8423 | 455.9764 | 5.6085e-05
230 | 21.9299 | 457.9877 | 5.6291e-05
231 | 22.0176 | 459.9786 | 5.6447e-05
232 | 22.1052 | 461.9861 | 5.6568e-05
233 | 22.1928 | 463.9812 | 5.6756e-05
234 | 22.2805 | 465.9898 | 5.6887e-05
235 | 22.3681 | 467.9813 | 5.699e-05
236 | 22.4558 | 469.9887 | 5.7134e-05
237 | 22.5434 | 471.9835 | 5.7269e-05
238 | 22.6311 | 473.992 | 5.7406e-05
239 | 22.7187 | 475.982 | 5.7588e-05
240 | 22.8064 | 477.9781 | 5.7773e-05
241 | 22.894 | 479.9836 | 5.7917e-05
242 | 22.9817 | 481.9771 | 5.806e-05
243 | 23.0693 | 483.9857 | 5.8222e-05
244 | 23.157 | 485.9798 | 5.8376e-05
245 | 23.2446 | 487.9893 | 5.8544e-05
246 | 23.3323 | 489.9786 | 5.8726e-05
247 | 23.4199 | 491.9922 | 5.8864e-05
248 | 23.5075 | 493.9812 | 5.8999e-05
249 | 23.5952 | 495.9915 | 5.9139e-05
250 | 23.6828 | 497.9816 | 5.9275e-05
251 | 23.7705 | 499.9755 | 5.9421e-05
252 | 23.8582 | 501.9845 | 5.9545e-05
253 | 23.9458 | 503.9753 | 5.97e-05
254 | 24.0335 | 505.9865 | 5.9836e-05
255 | 24.1211 | 507.9755 | 5.9974e-05
256 | 24.2087 | 509.9895 | 6.0113e-05
257 | 24.2964 | 511.9774 | 6.0287e-05
258 | 24.384 | 513.9886 | 6.0406e-05
259 | 24.4717 | 515.984 | 6.0571e-05
260 | 24.5593 | 517.9904 | 6.0754e-05
261 | 24.6469 | 519.9835 | 6.0916e-05
262 | 24.7346 | 521.9747 | 6.0981e-05
263 | 24.8222 | 523.9852 | 6.1161e-05
264 | 24.9099 | 525.9747 | 6.1273e-05
265 | 24.9975 | 527.9852 | 6.1411e-05
266 | 25.0852 | 529.9788 | 6.1511e-05
267 | 25.1728 | 531.987 | 6.1626e-05
268 | 25.2605 | 533.9792 | 6.1802e-05
269 | 25.3481 | 535.9867 | 6.195e-05
270 | 25.4358 | 537.9814 | 6.2034e-05
271 | 25.5234 | 539.9896 | 6.2185e-05
272 | 25.6111 | 541.9827 | 6.2325e-05
273 | 25.6987 | 543.9734 | 6.2435e-05
274 | 25.7864 | 545.9816 | 6.2558e-05
275 | 25.874 | 547.976 | 6.2654e-05
276 | 25.9616 | 549.9819 | 6.2832e-05
277 | 26.0493 | 551.978 | 6.2944e-05
278 | 26.1369 | 553.9883 | 6.306e-05
279 | 26.2246 | 555.976 | 6.3274e-05
280 | 26.3122 | 557.9863 | 6.3287e-05
281 | 26.3998 | 559.9791 | 6.3404e-05
282 | 26.4875 | 561.9893 | 6.3508e-05
283 | 26.5751 | 563.9785 | 6.3648e-05
284 | 26.6628 | 565.9745 | 6.3784e-05
285 | 26.7504 | 567.9845 | 6.389e-05
286 | 26.8381 | 569.9716 | 6.4034e-05
287 | 26.9257 | 571.9828 | 6.411e-05
288 | 27.0134 | 573.973 | 6.4227e-05
289 | 27.101 | 575.9852 | 6.4385e-05
290 | 27.1887 | 577.9748 | 6.4511e-05
291 | 27.2763 | 579.9864 | 6.4573e-05
292 | 27.364 | 581.9794 | 6.4701e-05
293 | 27.4516 | 583.9855 | 6.4806e-05
294 | 27.5392 | 585.9775 | 6.4917e-05
295 | 27.6269 | 587.9691 | 6.5078e-05
296 | 27.7146 | 589.9838 | 6.5172e-05
297 | 27.8022 | 591.9734 | 6.5323e-05
298 | 27.8899 | 593.9841 | 6.552e-05
299 | 27.9775 | 595.978 | 6.5541e-05
300 | 28.0651 | 597.9868 | 6.5618e-05
301 | 28.1528 | 599.9747 | 6.5738e-05
302 | 28.2404 | 601.9853 | 6.5846e-05
303 | 28.3281 | 603.9821 | 6.5959e-05
304 | 28.4157 | 605.9885 | 6.6093e-05
305 | 28.5033 | 607.9807 | 6.6139e-05
306 | 28.591 | 609.9921 | 6.6242e-05
307 | 28.6786 | 611.9812 | 6.6415e-05
308 | 28.7662 | 613.9709 | 6.6516e-05
309 | 28.8539 | 615.9833 | 6.6602e-05
310 | 28.9415 | 617.9744 | 6.6715e-05
311 | 29.0292 | 619.9836 | 6.6779e-05
312 | 29.1168 | 621.9769 | 6.6893e-05
313 | 29.2045 | 623.9877 | 6.698e-05
314 | 29.2921 | 625.9773 | 6.7027e-05
315 | 29.3797 | 627.9871 | 6.7117e-05
316 | 29.4674 | 629.9794 | 6.725e-05
317 | 29.555 | 631.9876 | 6.7363e-05
318 | 29.6427 | 633.978 | 6.7513e-05
319 | 29.7303 | 635.9717 | 6.7527e-05
320 | 29.818 | 637.9812 | 6.7674e-05
321 | 29.9056 | 639.9723 | 6.7757e-05
322 | 29.9932 | 641.9858 | 6.7842e-05
323 | 30.0809 | 643.9753 | 6.7907e-05
324 | 30.1685 | 645.9841 | 6.8008e-05
325 | 30.2562 | 647.9765 | 6.8143e-05
326 | 30.3438 | 649.9862 | 6.82e-05
327 | 30.4314 | 651.9772 | 6.8307e-05
328 | 30.5191 | 653.9882 | 6.8454e-05
329 | 30.6068 | 655.9791 | 6.8539e-05
330 | 30.6944 | 657.9692 | 6.8668e-05
331 | 30.782 | 659.9812 | 6.8773e-05
332 | 30.8697 | 661.9711 | 6.8779e-05
333 | 30.9573 | 663.9859 | 6.8816e-05
334 | 31.045 | 665.9752 | 6.8976e-05
335 | 31.1326 | 667.9834 | 6.9012e-05
336 | 31.2203 | 669.9756 | 6.908e-05
337 | 31.3079 | 671.9858 | 6.9127e-05
338 | 31.3956 | 673.9761 | 6.9204e-05
339 | 31.4832 | 675.9833 | 6.9289e-05
340 | 31.5709 | 677.9805 | 6.9283e-05
341 | 31.6585 | 679.97 | 6.9365e-05
342 | 31.7462 | 681.9797 | 6.9408e-05
343 | 31.8338 | 683.9699 | 6.9571e-05
344 | 31.9215 | 685.9813 | 6.9687e-05
345 | 32.0091 | 687.9718 | 6.9777e-05
346 | 32.0968 | 689.9803 | 6.9841e-05
347 | 32.1844 | 691.9796 | 6.9934e-05
348 | 32.272 | 693.9843 | 7.0054e-05
349 | 32.3597 | 695.9732 | 7.0135e-05
350 | 32.4473 | 697.9838 | 7.025e-05
351 | 32.535 | 699.9759 | 7.0364e-05
352 | 32.6226 | 701.9688 | 7.0415e-05
353 | 32.7103 | 703.9775 | 7.0576e-05
354 | 32.7979 | 705.973 | 7.0591e-05
355 | 32.8855 | 707.9807 | 7.0652e-05
356 | 32.9732 | 709.9709 | 7.0733e-05
357 | 33.0609 | 711.9797 | 7.0872e-05
358 | 33.1485 | 713.9716 | 7.0909e-05
359 | 33.2361 | 715.9845 | 7.0982e-05
360 | 33.3238 | 717.9728 | 7.1058e-05
361 | 33.4114 | 719.9863 | 7.109e-05
362 | 33.4991 | 721.9752 | 7.1194e-05
363 | 33.5867 | 723.9647 | 7.1242e-05
364 | 33.6744 | 725.9767 | 7.1303e-05
365 | 33.762 | 727.9689 | 7.143e-05
366 | 33.8497 | 729.9828 | 7.1429e-05
367 | 33.9373 | 731.9685 | 7.1595e-05
368 | 34.025 | 733.98 | 7.1692e-05
369 | 34.1126 | 735.9741 | 7.1737e-05
370 | 34.2003 | 737.9812 | 7.185e-05
371 | 34.2879 | 739.9749 | 7.2008e-05
372 | 34.3755 | 741.9821 | 7.2043e-05
373 | 34.4632 | 743.9775 | 7.2128e-05
374 | 34.5508 | 745.9653 | 7.2214e-05
375 | 34.6385 | 747.9786 | 7.2208e-05
376 | 34.7261 | 749.9689 | 7.2362e-05
377 | 34.8138 | 751.9784 | 7.2365e-05
378 | 34.9014 | 753.9707 | 7.245e-05
379 | 34.9891 | 755.9797 | 7.2594e-05
380 | 35.0767 | 757.9734 | 7.2493e-05
381 | 35.1643 | 759.9798 | 7.2638e-05
382 | 35.252 | 761.9724 | 7.2677e-05
383 | 35.3396 | 763.9816 | 7.271e-05
384 | 35.4273 | 765.9732 | 7.2744e-05
385 | 35.5149 | 767.9675 | 7.2736e-05
386 | 35.6026 | 769.9733 | 7.2808e-05
387 | 35.6902 | 771.9673 | 7.2803e-05
388 | 35.7779 | 773.979 | 7.2916e-05
389 | 35.8655 | 775.97 | 7.2902e-05
390 | 35.9531 | 777.9794 | 7.2987e-05
391 | 36.0408 | 779.9723 | 7.2963e-05
392 | 36.1284 | 781.9838 | 7.3082e-05
393 | 36.2161 | 783.9703 | 7.3126e-05
394 | 36.3037 | 785.9823 | 7.3134e-05
395 | 36.3914 | 787.9733 | 7.3238e-05
396 | 36.479 | 789.9644 | 7.3304e-05
397 | 36.5666 | 791.9756 | 7.3428e-05
398 | 36.6543 | 793.967 | 7.3448e-05
399 | 36.7419 | 795.9811 | 7.3436e-05
400 | 36.8296 | 797.9661 | 7.3562e-05
401 | 36.9172 | 799.9795 | 7.3574e-05
402 | 37.0048 | 801.9724 | 7.3618e-05
403 | 37.0925 | 803.9827 | 7.3685e-05
404 | 37.1801 | 805.974 | 7.3738e-05
405 | 37.2678 | 807.9795 | 7.3674e-05
406 | 37.3554 | 809.9756 | 7.3709e-05
407 | 37.443 | 811.9846 | 7.3835e-05
408 | 37.5307 | 813.976 | 7.3888e-05
409 | 37.6183 | 815.968 | 7.3835e-05
410 | 37.706 | 817.9792 | 7.3947e-05
411 | 37.7936 | 819.9682 | 7.3881e-05
412 | 37.8813 | 821.9765 | 7.3896e-05
413 | 37.9689 | 823.9717 | 7.3967e-05
414 | 38.0565 | 825.9772 | 7.3996e-05
415 | 38.1442 | 827.9702 | 7.4059e-05
416 | 38.2318 | 829.9803 | 7.423e-05
417 | 38.3195 | 831.9734 | 7.42e-05
418 | 38.4071 | 833.9839 | 7.4315e-05
419 | 38.4947 | 835.9716 | 7.4304e-05
420 | 38.5824 | 837.9655 | 7.4317e-05
421 | 38.67 | 839.9747 | 7.4281e-05
422 | 38.7576 | 841.9675 | 7.4246e-05
423 | 38.8453 | 843.9793 | 7.4173e-05
424 | 38.9329 | 845.9683 | 7.4214e-05
425 | 39.0206 | 847.9781 | 7.4313e-05
426 | 39.1082 | 849.9702 | 7.4262e-05
427 | 39.1958 | 851.9805 | 7.4277e-05
428 | 39.2835 | 853.9714 | 7.4255e-05
429 | 39.3711 | 855.9847 | 7.4305e-05
430 | 39.4587 | 857.9747 | 7.4415e-05
431 | 39.5464 | 859.9648 | 7.4478e-05
432 | 39.634 | 861.9752 | 7.4482e-05
433 | 39.7217 | 863.9626 | 7.4529e-05
434 | 39.8093 | 865.9749 | 7.4531e-05
435 | 39.897 | 867.97 | 7.4407e-05
436 | 39.9846 | 869.9797 | 7.4638e-05
437 | 40.0722 | 871.9697 | 7.4583e-05
438 | 40.1599 | 873.9773 | 7.4702e-05
439 | 40.2475 | 875.9702 | 7.4598e-05
440 | 40.3352 | 877.9811 | 7.4649e-05
441 | 40.4228 | 879.9717 | 7.4701e-05
442 | 40.5104 | 881.9641 | 7.4708e-05
443 | 40.5981 | 883.9762 | 7.4753e-05
444 | 40.6857 | 885.9672 | 7.4781e-05
445 | 40.7734 | 887.9764 | 7.4765e-05
446 | 40.861 | 889.9677 | 7.4893e-05
447 | 40.9487 | 891.9757 | 7.4908e-05
448 | 41.0363 | 893.9692 | 7.4937e-05
449 | 41.124 | 895.9769 | 7.5099e-05
450 | 41.2116 | 897.9707 | 7.5018e-05
451 | 41.2992 | 899.9824 | 7.5e-05
452 | 41.3869 | 901.9682 | 7.5018e-05
453 | 41.4745 | 903.9625 | 7.5053e-05
454 | 41.5622 | 905.9764 | 7.5013e-05
455 | 41.6498 | 907.9646 | 7.5012e-05
456 | 41.7375 | 909.9719 | 7.5089e-05
457 | 41.8251 | 911.9691 | 7.507e-05
458 | 41.9127 | 913.9772 | 7.5119e-05
459 | 42.0004 | 915.9669 | 7.5149e-05
460 | 42.088 | 917.976 | 7.5233e-05
461 | 42.1757 | 919.9692 | 7.5321e-05
462 | 42.2633 | 921.9797 | 7.5214e-05
463 | 42.3509 | 923.9683 | 7.5161e-05
464 | 42.4386 | 925.9635 | 7.5186e-05
465 | 42.5262 | 927.9738 | 7.5207e-05
466 | 42.6139 | 929.9628 | 7.5235e-05
467 | 42.7015 | 931.9725 | 7.5272e-05
468 | 42.7892 | 933.965 | 7.5371e-05
469 | 42.8768 | 935.9733 | 7.5425e-05
470 | 42.9645 | 937.9621 | 7.5404e-05
471 | 43.0521 | 939.9763 | 7.5329e-05
472 | 43.1397 | 941.9692 | 7.5497e-05
473 | 43.2274 | 943.9804 | 7.5475e-05
474 | 43.315 | 945.9678 | 7.5384e-05
475 | 43.4027 | 947.9592 | 7.5498e-05
476 | 43.4903 | 949.9725 | 7.5495e-05
477 | 43.578 | 951.9601 | 7.5525e-05
478 | 43.6656 | 953.9739 | 7.5619e-05
479 | 43.7533 | 955.9671 | 7.5614e-05
480 | 43.8409 | 957.9742 | 7.5756e-05
481 | 43.9285 | 959.9644 | 7.5658e-05
482 | 44.0162 | 961.9754 | 7.5711e-05
483 | 44.1038 | 963.9681 | 7.5706e-05
484 | 44.1915 | 965.9755 | 7.5854e-05
485 | 44.2791 | 967.9709 | 7.5696e-05
486 | 44.3668 | 969.9611 | 7.5705e-05
487 | 44.4544 | 971.9705 | 7.5758e-05
488 | 44.542 | 973.9595 | 7.5775e-05
489 | 44.6297 | 975.9686 | 7.5813e-05
490 | 44.7173 | 977.9636 | 7.5924e-05
491 | 44.805 | 979.9711 | 7.5807e-05
492 | 44.8926 | 981.9689 | 7.5813e-05
493 | 44.9802 | 983.9724 | 7.5772e-05
494 | 45.0679 | 985.9638 | 7.5757e-05
495 | 45.1555 | 987.9777 | 7.5752e-05
496 | 45.2432 | 989.9648 | 7.5707e-05
497 | 45.3308 | 991.959 | 7.5705e-05
498 | 45.4185 | 993.969 | 7.5804e-05
499 | 45.5061 | 995.9611 | 7.5788e-05
500 | 45.5937 | 997.9697 | 7.5759e-05
501 | 45.6813 | 999.9642 | 7.5791e-05