## B2-3-21-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 9.3378e-06 | -2.7777e-10
2 | 0.39851 | 2.0036 | 4.3395e-08
3 | 0.79697 | 3.8056 | 8.8442e-08
4 | 1.5343 | 6.0121 | 1.4737e-07
5 | 1.6329 | 8.016 | 1.9357e-07
6 | 1.7315 | 10.0199 | 2.4794e-07
7 | 1.8301 | 12.0238 | 3.0579e-07
8 | 1.9287 | 14.0276 | 3.6538e-07
9 | 2.0273 | 16.0316 | 4.2674e-07
10 | 2.1258 | 18.0357 | 4.8923e-07
11 | 2.2245 | 20.0396 | 5.5212e-07
12 | 2.3255 | 22.1185 | 6.2076e-07
13 | 2.4241 | 24.0499 | 6.8056e-07
14 | 2.5227 | 26.0489 | 7.4569e-07
15 | 2.6213 | 28.0525 | 8.1062e-07
16 | 2.7199 | 30.0589 | 8.7648e-07
17 | 2.8185 | 32.0616 | 9.4316e-07
18 | 2.917 | 34.0114 | 1.0246e-06
19 | 3.349 | 36.0711 | 1.0943e-06
20 | 3.4366 | 38.0737 | 1.153e-06
21 | 3.5243 | 40.0809 | 1.219e-06
22 | 3.6119 | 42.0838 | 1.2875e-06
23 | 3.6995 | 44.0905 | 1.3573e-06
24 | 3.7872 | 46.0906 | 1.4274e-06
25 | 3.8748 | 48.0937 | 1.4985e-06
26 | 3.9625 | 50.1004 | 1.5712e-06
27 | 4.0502 | 52.1034 | 1.6435e-06
28 | 4.1379 | 54.1103 | 1.7159e-06
29 | 4.2255 | 56.1102 | 1.7885e-06
30 | 4.3132 | 58.1167 | 1.8618e-06
31 | 4.4009 | 60.1199 | 1.9352e-06
32 | 4.4885 | 62.127 | 2.0091e-06
33 | 4.5762 | 64.1301 | 2.0825e-06
34 | 4.6639 | 66.1292 | 2.157e-06
35 | 4.7515 | 68.1363 | 2.2317e-06
36 | 4.8392 | 70.1391 | 2.3065e-06
37 | 4.9269 | 72.1455 | 2.3812e-06
38 | 5.0146 | 74.1492 | 2.4564e-06
39 | 5.1022 | 76.1486 | 2.5313e-06
40 | 5.1899 | 78.1554 | 2.6067e-06
41 | 5.2776 | 80.1585 | 2.6822e-06
42 | 5.3652 | 82.1652 | 2.7573e-06
43 | 5.4529 | 84.1685 | 2.8335e-06
44 | 5.5406 | 86.1682 | 2.9092e-06
45 | 5.6283 | 88.1749 | 2.9855e-06
46 | 5.7159 | 90.178 | 3.0611e-06
47 | 5.8036 | 92.1845 | 3.1372e-06
48 | 5.8912 | 94.191 | 3.2132e-06
49 | 5.9789 | 96.1912 | 3.2894e-06
50 | 6.0666 | 98.1939 | 3.3662e-06
51 | 6.1542 | 100.2007 | 3.4418e-06
52 | 6.2419 | 102.2041 | 3.5175e-06
53 | 6.3295 | 104.2099 | 3.5944e-06
54 | 6.4172 | 106.2101 | 3.6714e-06
55 | 6.5049 | 108.2138 | 3.7474e-06
56 | 6.5925 | 110.2197 | 3.8229e-06
57 | 6.6802 | 112.2235 | 3.8992e-06
58 | 6.7679 | 114.2299 | 3.9755e-06
59 | 6.8555 | 116.2297 | 4.0521e-06
60 | 6.9432 | 118.2327 | 4.1287e-06
61 | 7.0309 | 120.2393 | 4.2044e-06
62 | 7.1185 | 122.2424 | 4.2804e-06
63 | 7.2062 | 124.2488 | 4.3572e-06
64 | 7.2939 | 126.2516 | 4.4328e-06
65 | 7.3815 | 128.2555 | 4.5089e-06
66 | 7.4692 | 130.2583 | 4.5842e-06
67 | 7.5568 | 132.2643 | 4.6593e-06
68 | 7.6445 | 134.2681 | 4.7354e-06
69 | 7.7322 | 136.2744 | 4.8098e-06
70 | 7.8198 | 138.2742 | 4.8845e-06
71 | 7.9075 | 140.2775 | 4.9587e-06
72 | 7.9952 | 142.2841 | 5.0336e-06
73 | 8.0828 | 144.2868 | 5.1069e-06
74 | 8.1705 | 146.2936 | 5.1797e-06
75 | 8.2582 | 148.2943 | 5.253e-06
76 | 8.3458 | 150.2962 | 5.3275e-06
77 | 8.4335 | 152.3028 | 5.4015e-06
78 | 8.5212 | 154.3063 | 5.4752e-06
79 | 8.6088 | 156.3128 | 5.5482e-06
80 | 8.6965 | 158.313 | 5.6222e-06
81 | 8.7841 | 160.3152 | 5.6954e-06
82 | 8.8718 | 162.3222 | 5.7708e-06
83 | 8.9594 | 164.3284 | 5.8456e-06
84 | 9.0471 | 166.3313 | 5.9176e-06
85 | 9.1348 | 168.3329 | 5.9915e-06
86 | 9.2224 | 170.3382 | 6.0641e-06
87 | 9.3101 | 172.3408 | 6.1382e-06
88 | 9.3977 | 174.3475 | 6.2117e-06
89 | 9.4854 | 176.3509 | 6.2853e-06
90 | 9.5731 | 178.3508 | 6.3583e-06
91 | 9.6608 | 180.3573 | 6.432e-06
92 | 9.7484 | 182.3611 | 6.5047e-06
93 | 9.8361 | 184.3664 | 6.5766e-06
94 | 9.9237 | 186.3702 | 6.6501e-06
95 | 10.0114 | 188.3705 | 6.7223e-06
96 | 10.099 | 190.3764 | 6.7965e-06
97 | 10.1867 | 192.3793 | 6.8687e-06
98 | 10.2744 | 194.3854 | 6.9409e-06
99 | 10.362 | 196.3933 | 7.0142e-06
100 | 10.4497 | 198.3921 | 7.0821e-06
101 | 10.5373 | 200.3956 | 7.1544e-06
102 | 10.625 | 202.4029 | 7.2289e-06
103 | 10.7126 | 204.4049 | 7.3e-06
104 | 10.8003 | 206.4111 | 7.3702e-06
105 | 10.888 | 208.4115 | 7.4403e-06
106 | 10.9756 | 210.3819 | 7.5367e-06
107 | 11.0633 | 212.3922 | 7.5842e-06
108 | 11.151 | 214.437 | 7.6569e-06
109 | 11.2386 | 216.4312 | 7.7264e-06
110 | 11.3263 | 218.4402 | 7.7948e-06
111 | 11.4139 | 220.4332 | 7.8624e-06
112 | 11.5016 | 222.4424 | 7.9332e-06
113 | 11.5893 | 224.4351 | 8.0007e-06
114 | 11.6769 | 226.4468 | 8.0704e-06
115 | 11.7646 | 228.4357 | 8.1401e-06
116 | 11.8522 | 230.4462 | 8.214e-06
117 | 11.9399 | 232.4363 | 8.2779e-06
118 | 12.0276 | 234.4481 | 8.3518e-06
119 | 12.1152 | 236.4374 | 8.4168e-06
120 | 12.2029 | 238.485 | 8.4881e-06
121 | 12.2906 | 240.4954 | 8.5557e-06
122 | 12.3782 | 242.4863 | 8.6222e-06
123 | 12.4659 | 244.4966 | 8.6916e-06
124 | 12.5536 | 246.4857 | 8.763e-06
125 | 12.6413 | 248.4806 | 8.8261e-06
126 | 12.7289 | 250.4893 | 8.891e-06
127 | 12.8166 | 252.4817 | 8.9622e-06
128 | 12.9043 | 254.4915 | 9.0308e-06
129 | 12.9919 | 256.4821 | 9.0929e-06
130 | 13.0796 | 258.4923 | 9.1619e-06
131 | 13.1672 | 260.4832 | 9.2283e-06
132 | 13.2549 | 262.53 | 9.2975e-06
133 | 13.3426 | 264.5392 | 9.3644e-06
134 | 13.4302 | 266.5329 | 9.429e-06
135 | 13.5179 | 268.5433 | 9.4935e-06
136 | 13.6055 | 270.5331 | 9.559e-06
137 | 13.6932 | 272.5425 | 9.6251e-06
138 | 13.7809 | 274.5333 | 9.6882e-06
139 | 13.8685 | 276.546 | 9.7586e-06
140 | 13.9562 | 278.534 | 9.822e-06
141 | 14.0438 | 280.5265 | 9.8849e-06
142 | 14.1315 | 282.5381 | 9.9507e-06
143 | 14.2192 | 284.5256 | 1.0016e-05
144 | 14.3069 | 286.5367 | 1.0082e-05
145 | 14.3945 | 288.583 | 1.0142e-05
146 | 14.4822 | 290.5773 | 1.0209e-05
147 | 14.5698 | 292.5863 | 1.0285e-05
148 | 14.6575 | 294.5792 | 1.0343e-05
149 | 14.7451 | 296.59 | 1.0416e-05
150 | 15.1622 | 298.5947 | 1.0402e-05
151 | 15.2498 | 300.6054 | 1.0453e-05
152 | 15.3375 | 302.5944 | 1.0512e-05
153 | 15.4251 | 304.6077 | 1.0579e-05
154 | 15.5128 | 306.5988 | 1.0637e-05
155 | 15.6004 | 308.6091 | 1.0704e-05
156 | 15.6881 | 310.6011 | 1.0765e-05
157 | 15.7758 | 312.6467 | 1.0829e-05
158 | 15.8634 | 314.6562 | 1.0895e-05
159 | 15.9511 | 316.6475 | 1.095e-05
160 | 16.0387 | 318.6593 | 1.1015e-05
161 | 16.1264 | 320.6481 | 1.1071e-05
162 | 16.2141 | 322.6597 | 1.1131e-05
163 | 16.3017 | 324.6533 | 1.1189e-05
164 | 16.3894 | 326.6419 | 1.126e-05
165 | 16.4771 | 328.6526 | 1.1317e-05
166 | 16.5648 | 330.6449 | 1.1376e-05
167 | 16.6524 | 332.6557 | 1.1438e-05
168 | 16.7401 | 334.6446 | 1.1494e-05
169 | 16.8277 | 336.6568 | 1.1549e-05
170 | 16.9154 | 338.7045 | 1.161e-05
171 | 17.0031 | 340.6938 | 1.1671e-05
172 | 17.0907 | 342.7054 | 1.1728e-05
173 | 17.1784 | 344.6942 | 1.1786e-05
174 | 17.2661 | 346.7059 | 1.184e-05
175 | 17.3537 | 348.696 | 1.1914e-05
176 | 17.4414 | 350.7078 | 1.1964e-05
177 | 17.5291 | 352.6998 | 1.202e-05
178 | 17.6168 | 354.7078 | 1.2078e-05
179 | 17.7044 | 356.6999 | 1.2138e-05
180 | 17.7921 | 358.6912 | 1.2191e-05
181 | 17.8798 | 360.7021 | 1.2252e-05
182 | 17.9674 | 362.7466 | 1.2312e-05
183 | 18.0551 | 364.7582 | 1.237e-05
184 | 18.1428 | 366.7513 | 1.2425e-05
185 | 18.2304 | 368.7397 | 1.2485e-05
186 | 18.3181 | 370.7509 | 1.2544e-05
187 | 18.4058 | 372.744 | 1.2602e-05
188 | 18.4935 | 374.7538 | 1.2658e-05
189 | 18.5811 | 376.7429 | 1.2717e-05
190 | 18.6688 | 378.7544 | 1.2776e-05
191 | 18.7565 | 380.747 | 1.2838e-05
192 | 18.8441 | 382.7559 | 1.2898e-05
193 | 18.9318 | 384.7476 | 1.2954e-05
194 | 19.0195 | 386.7581 | 1.301e-05
195 | 19.1071 | 388.8055 | 1.3076e-05
196 | 19.1948 | 390.7959 | 1.3134e-05
197 | 19.2825 | 392.8066 | 1.3187e-05
198 | 19.3702 | 394.7979 | 1.3253e-05
199 | 19.4578 | 396.8055 | 1.3304e-05
200 | 19.5455 | 398.7991 | 1.3356e-05
201 | 19.6332 | 400.7921 | 1.3411e-05
202 | 19.7208 | 402.8013 | 1.3472e-05
203 | 19.8085 | 404.7907 | 1.3531e-05
204 | 19.8962 | 406.8046 | 1.3596e-05
205 | 19.9839 | 408.7932 | 1.3637e-05
206 | 20.0715 | 410.8028 | 1.3689e-05
207 | 20.1592 | 412.8484 | 1.3747e-05
208 | 20.2469 | 414.8418 | 1.3805e-05
209 | 20.3345 | 416.8515 | 1.3868e-05
210 | 20.4222 | 418.8413 | 1.3923e-05
211 | 20.5099 | 420.8542 | 1.3979e-05
212 | 20.5976 | 422.8466 | 1.4041e-05
213 | 20.6852 | 424.8546 | 1.4097e-05
214 | 20.7729 | 426.8457 | 1.4147e-05
215 | 20.8605 | 428.8578 | 1.4213e-05
216 | 20.9482 | 430.8485 | 1.4257e-05
217 | 21.0359 | 432.8362 | 1.4316e-05
218 | 21.1235 | 434.8488 | 1.4373e-05
219 | 21.2112 | 436.8423 | 1.4439e-05
220 | 21.2989 | 438.9035 | 1.4493e-05
221 | 21.3866 | 440.897 | 1.4554e-05
222 | 21.4742 | 442.9074 | 1.4611e-05
223 | 21.5619 | 444.8994 | 1.4671e-05
224 | 21.6496 | 446.8897 | 1.4727e-05
225 | 21.7372 | 448.9029 | 1.4785e-05
226 | 21.8249 | 450.8923 | 1.4845e-05
227 | 21.9126 | 452.9 | 1.4904e-05
228 | 22.0002 | 454.8958 | 1.4957e-05
229 | 22.0879 | 456.9043 | 1.5013e-05
230 | 22.1756 | 458.8957 | 1.5071e-05
231 | 22.2632 | 460.9035 | 1.5128e-05
232 | 22.3509 | 462.9526 | 1.5191e-05
233 | 22.4386 | 464.9432 | 1.5245e-05
234 | 22.5262 | 466.9539 | 1.5305e-05
235 | 22.6139 | 468.9454 | 1.5369e-05
236 | 22.7016 | 470.9559 | 1.5428e-05
237 | 22.7893 | 472.9474 | 1.5481e-05
238 | 22.8769 | 474.956 | 1.5535e-05
239 | 22.9646 | 476.9496 | 1.56e-05
240 | 23.0523 | 478.9423 | 1.5649e-05
241 | 23.1399 | 480.9476 | 1.5702e-05
242 | 23.2276 | 482.9415 | 1.5776e-05
243 | 23.3153 | 484.9505 | 1.5823e-05
244 | 23.4029 | 486.9429 | 1.5884e-05
245 | 23.4906 | 488.988 | 1.594e-05
246 | 23.5783 | 491.0007 | 1.599e-05
247 | 23.6659 | 492.9915 | 1.6058e-05
248 | 23.7536 | 494.9996 | 1.6111e-05
249 | 23.8413 | 496.993 | 1.6171e-05
250 | 23.929 | 499.0022 | 1.6227e-05
251 | 24.0166 | 500.9924 | 1.6287e-05
252 | 24.1043 | 503.002 | 1.6347e-05
253 | 24.192 | 504.9953 | 1.6401e-05
254 | 24.2796 | 507.0061 | 1.6459e-05
255 | 24.3673 | 508.9958 | 1.6536e-05
256 | 24.455 | 510.9885 | 1.66e-05
257 | 24.5427 | 513.0541 | 1.665e-05
258 | 24.6303 | 515.0477 | 1.6709e-05
259 | 24.718 | 517.0545 | 1.6791e-05
260 | 24.8057 | 519.0472 | 1.6827e-05
261 | 24.8933 | 521.0405 | 1.6883e-05
262 | 24.981 | 523.0486 | 1.6934e-05
263 | 25.0687 | 525.041 | 1.6995e-05
264 | 25.1563 | 527.0506 | 1.7063e-05
265 | 25.244 | 529.0425 | 1.7121e-05
266 | 25.3317 | 531.053 | 1.7234e-05
267 | 25.4193 | 533.0453 | 1.7328e-05
268 | 25.507 | 535.0535 | 1.7376e-05
269 | 25.5947 | 537.0455 | 1.7418e-05
270 | 25.6823 | 539.093 | 1.7474e-05
271 | 25.77 | 541.101 | 1.7548e-05
272 | 25.8576 | 543.0924 | 1.7586e-05
273 | 25.9453 | 545.0994 | 1.7652e-05
274 | 26.033 | 547.0952 | 1.771e-05
275 | 26.1206 | 549.1049 | 1.7758e-05
276 | 26.2083 | 551.0961 | 1.7809e-05
277 | 26.296 | 553.0875 | 1.7859e-05
278 | 26.3836 | 555.0982 | 1.7972e-05
279 | 26.4713 | 557.0882 | 1.8019e-05
280 | 26.559 | 559.097 | 1.81e-05
281 | 26.6467 | 561.0924 | 1.8104e-05
282 | 26.7343 | 563.1534 | 1.8156e-05
283 | 26.822 | 565.1447 | 1.8228e-05
284 | 26.9096 | 567.1375 | 1.829e-05
285 | 26.9973 | 569.1473 | 1.8392e-05
286 | 27.085 | 571.1401 | 1.8462e-05
287 | 27.1726 | 573.1499 | 1.8519e-05
288 | 27.2603 | 575.1414 | 1.8592e-05
289 | 27.348 | 577.1517 | 1.8642e-05
290 | 27.4356 | 579.1447 | 1.8708e-05
291 | 27.5233 | 581.1534 | 1.8762e-05
292 | 27.611 | 583.1423 | 1.8816e-05
293 | 27.6986 | 585.1531 | 1.8884e-05
294 | 27.7863 | 587.1431 | 1.8933e-05
295 | 27.8739 | 589.1957 | 1.8936e-05
296 | 27.9616 | 591.2048 | 1.9007e-05
297 | 28.0492 | 593.1946 | 1.9048e-05
298 | 28.1369 | 595.2045 | 1.9107e-05
299 | 28.2246 | 597.1964 | 1.9157e-05
300 | 28.3122 | 599.187 | 1.9218e-05
301 | 28.3999 | 601.1953 | 1.9274e-05
302 | 28.4876 | 603.1909 | 1.9335e-05
303 | 28.5752 | 605.2012 | 1.9394e-05
304 | 28.6629 | 607.1914 | 1.9442e-05
305 | 28.7506 | 609.1993 | 1.9511e-05
306 | 28.8382 | 611.1917 | 1.9567e-05
307 | 28.9259 | 613.2391 | 1.9688e-05
308 | 29.0135 | 615.2489 | 1.9735e-05
309 | 29.1012 | 617.2404 | 1.9782e-05
310 | 29.1889 | 619.2502 | 1.9864e-05
311 | 29.2766 | 621.2436 | 1.9916e-05
312 | 29.3642 | 623.2516 | 1.9972e-05
313 | 29.4519 | 625.2438 | 2.0021e-05
314 | 29.5396 | 627.2534 | 2.0071e-05
315 | 29.6272 | 629.2435 | 2.012e-05
316 | 29.7149 | 631.2379 | 2.0184e-05
317 | 29.8025 | 633.2463 | 2.0256e-05
318 | 29.8902 | 635.2373 | 2.029e-05
319 | 29.9779 | 637.2485 | 2.0372e-05
320 | 30.0656 | 639.2943 | 2.04e-05
321 | 30.1532 | 641.2845 | 2.045e-05
322 | 30.2409 | 643.2932 | 2.053e-05
323 | 30.3285 | 645.2892 | 2.0554e-05
324 | 30.4162 | 647.2968 | 2.0604e-05
325 | 30.5039 | 649.2876 | 2.0682e-05
326 | 30.5915 | 651.2973 | 2.0711e-05
327 | 30.6792 | 653.2891 | 2.0783e-05
328 | 30.7669 | 655.3004 | 2.082e-05
329 | 30.8545 | 657.2888 | 2.09e-05
330 | 30.9422 | 659.3021 | 2.1017e-05
331 | 31.0299 | 661.2968 | 2.1035e-05
332 | 31.1175 | 663.343 | 2.1055e-05
333 | 31.2052 | 665.3511 | 2.1097e-05
334 | 31.2929 | 667.3406 | 2.1165e-05
335 | 31.3805 | 669.3508 | 2.1186e-05
336 | 31.4682 | 671.3412 | 2.124e-05
337 | 31.5559 | 673.3556 | 2.13e-05
338 | 31.6435 | 675.3448 | 2.1334e-05
339 | 31.7312 | 677.3354 | 2.141e-05
340 | 31.8189 | 679.3457 | 2.145e-05
341 | 31.9065 | 681.3372 | 2.1501e-05
342 | 31.9942 | 683.347 | 2.1546e-05
343 | 32.0819 | 685.3371 | 2.1585e-05
344 | 32.1695 | 687.3504 | 2.1649e-05
345 | 32.2572 | 689.3954 | 2.1705e-05
346 | 32.3449 | 691.3868 | 2.1774e-05
347 | 32.4326 | 693.3947 | 2.1816e-05
348 | 32.5202 | 695.3865 | 2.1885e-05
349 | 32.6079 | 697.3999 | 2.1936e-05
350 | 32.6956 | 699.3875 | 2.1988e-05
351 | 32.7832 | 701.4011 | 2.2035e-05
352 | 32.8709 | 703.3938 | 2.2074e-05
353 | 32.9586 | 705.4019 | 2.2129e-05
354 | 33.0462 | 707.3928 | 2.2174e-05
355 | 33.1339 | 709.385 | 2.222e-05
356 | 33.2216 | 711.3942 | 2.227e-05
357 | 33.3093 | 713.4392 | 2.2342e-05
358 | 33.3969 | 715.4533 | 2.2398e-05
359 | 33.4846 | 717.4412 | 2.2439e-05
360 | 33.5722 | 719.4349 | 2.25e-05
361 | 33.6599 | 721.4435 | 2.2541e-05
362 | 33.7476 | 723.4329 | 2.2595e-05
363 | 33.8352 | 725.4431 | 2.265e-05
364 | 33.9229 | 727.4354 | 2.2706e-05
365 | 34.0106 | 729.4489 | 2.2762e-05
366 | 34.0982 | 731.4387 | 2.2832e-05
367 | 34.1859 | 733.447 | 2.2895e-05
368 | 34.2736 | 735.439 | 2.2925e-05
369 | 34.3612 | 737.4517 | 2.2985e-05
370 | 34.4489 | 739.4996 | 2.3037e-05
371 | 34.5366 | 741.4844 | 2.3086e-05
372 | 34.6242 | 743.4986 | 2.3129e-05
373 | 34.7119 | 745.4924 | 2.319e-05
374 | 34.7996 | 747.4996 | 2.3237e-05
375 | 34.8873 | 749.4885 | 2.3298e-05
376 | 34.9749 | 751.4825 | 2.3353e-05
377 | 35.0626 | 753.4924 | 2.3428e-05
378 | 35.1503 | 755.4819 | 2.3486e-05
379 | 35.2379 | 757.4976 | 2.351e-05
380 | 35.3256 | 759.4857 | 2.3592e-05
381 | 35.4132 | 761.4954 | 2.3625e-05
382 | 35.5009 | 763.5421 | 2.3682e-05
383 | 35.5886 | 765.5328 | 2.3743e-05
384 | 35.6762 | 767.5418 | 2.378e-05
385 | 35.7639 | 769.5317 | 2.3841e-05
386 | 35.8516 | 771.5456 | 2.3886e-05
387 | 35.9392 | 773.5364 | 2.3942e-05
388 | 36.0269 | 775.5455 | 2.4015e-05
389 | 36.1145 | 777.538 | 2.4063e-05
390 | 36.2022 | 779.5485 | 2.4151e-05
391 | 36.2899 | 781.5386 | 2.4197e-05
392 | 36.3775 | 783.5301 | 2.423e-05
393 | 36.4652 | 785.5464 | 2.4284e-05
394 | 36.5529 | 787.5897 | 2.4343e-05
395 | 36.6405 | 789.5977 | 2.4401e-05
396 | 36.7282 | 791.5867 | 2.4441e-05
397 | 36.8158 | 793.5977 | 2.4496e-05
398 | 36.9035 | 795.5906 | 2.4563e-05
399 | 36.9912 | 797.5786 | 2.461e-05
400 | 37.0789 | 799.5934 | 2.4659e-05
401 | 37.1665 | 801.5842 | 2.4723e-05
402 | 37.2542 | 803.5944 | 2.478e-05
403 | 37.3418 | 805.5832 | 2.4815e-05
404 | 37.4295 | 807.5927 | 2.4888e-05
405 | 37.5172 | 809.587 | 2.4947e-05
406 | 37.6048 | 811.5942 | 2.4996e-05
407 | 37.6925 | 813.6466 | 2.5046e-05
408 | 37.7802 | 815.6353 | 2.5076e-05
409 | 37.8679 | 817.6425 | 2.5142e-05
410 | 37.9555 | 819.6356 | 2.5208e-05
411 | 38.0432 | 821.6469 | 2.528e-05
412 | 38.1308 | 823.6376 | 2.5331e-05
413 | 38.2185 | 825.6442 | 2.5374e-05
414 | 38.3061 | 827.6439 | 2.5424e-05
415 | 38.3938 | 829.6295 | 2.5486e-05
416 | 38.4815 | 831.6383 | 2.5526e-05
417 | 38.5691 | 833.6335 | 2.5563e-05
418 | 38.6568 | 835.6393 | 2.564e-05
419 | 38.7445 | 837.6872 | 2.5691e-05
420 | 38.8322 | 839.6769 | 2.5749e-05
421 | 38.9198 | 841.6929 | 2.5847e-05
422 | 39.0075 | 843.6802 | 2.5857e-05
423 | 39.0952 | 845.6909 | 2.5897e-05
424 | 39.1828 | 847.6811 | 2.5972e-05
425 | 39.2705 | 849.6923 | 2.6023e-05
426 | 39.3582 | 851.6868 | 2.6058e-05
427 | 39.4458 | 853.6927 | 2.6116e-05
428 | 39.5335 | 855.6885 | 2.6173e-05
429 | 39.6211 | 857.6949 | 2.6218e-05
430 | 39.7088 | 859.6859 | 2.6266e-05
431 | 39.7965 | 861.6792 | 2.635e-05
432 | 39.8842 | 863.7448 | 2.6423e-05
433 | 39.9718 | 865.7335 | 2.6486e-05
434 | 40.0595 | 867.7421 | 2.6551e-05
435 | 40.1471 | 869.7434 | 2.6758e-05
436 | 40.2348 | 871.7287 | 2.6792e-05
437 | 40.3225 | 873.736 | 2.6823e-05
438 | 40.4101 | 875.7322 | 2.6857e-05
439 | 40.4978 | 877.7396 | 2.6902e-05
440 | 40.5855 | 879.7309 | 2.6951e-05
441 | 40.6732 | 881.7383 | 2.6982e-05
442 | 40.7608 | 883.7367 | 2.7019e-05
443 | 40.8485 | 885.7444 | 2.7081e-05
444 | 40.9361 | 887.7921 | 2.713e-05
445 | 41.0238 | 889.78 | 2.7173e-05
446 | 41.1115 | 891.7878 | 2.7219e-05
447 | 41.1992 | 893.7831 | 2.7271e-05
448 | 41.2868 | 895.791 | 2.7327e-05
449 | 41.3745 | 897.7874 | 2.7388e-05
450 | 41.4622 | 899.7917 | 2.7427e-05
451 | 41.5499 | 901.7823 | 2.7516e-05
452 | 41.6375 | 903.7964 | 2.7529e-05
453 | 41.7252 | 905.7839 | 2.7577e-05
454 | 41.8128 | 907.7811 | 2.7617e-05
455 | 41.9005 | 909.7902 | 2.7649e-05
456 | 41.9882 | 911.7799 | 2.7705e-05
457 | 42.0759 | 913.8461 | 2.7742e-05
458 | 42.1635 | 915.8358 | 2.7788e-05
459 | 42.2512 | 917.8289 | 2.7822e-05
460 | 42.3389 | 919.8366 | 2.7866e-05
461 | 42.4265 | 921.8292 | 2.7951e-05
462 | 42.5142 | 923.8375 | 2.7987e-05
463 | 42.6019 | 925.8356 | 2.8029e-05
464 | 42.6895 | 927.8426 | 2.8084e-05
465 | 42.7772 | 929.8321 | 2.8155e-05
466 | 42.8649 | 931.8404 | 2.8185e-05
467 | 42.9525 | 933.834 | 2.8254e-05
468 | 43.0402 | 935.8441 | 2.8257e-05
469 | 43.1279 | 937.887 | 2.8275e-05
470 | 43.2155 | 939.8848 | 2.834e-05
471 | 43.3032 | 941.8899 | 2.8382e-05
472 | 43.3909 | 943.8819 | 2.8416e-05
473 | 43.4785 | 945.8953 | 2.8463e-05
474 | 43.5662 | 947.8818 | 2.8508e-05
475 | 43.6539 | 949.8763 | 2.8567e-05
476 | 43.7415 | 951.8884 | 2.8702e-05
477 | 43.8292 | 953.8804 | 2.8683e-05
478 | 43.9169 | 955.8862 | 2.8713e-05
479 | 44.0045 | 957.8787 | 2.878e-05
480 | 44.0922 | 959.889 | 2.8817e-05
481 | 44.1798 | 961.8785 | 2.8892e-05
482 | 44.2675 | 963.928 | 2.8902e-05
483 | 44.3552 | 965.9357 | 2.8923e-05
484 | 44.4428 | 967.9312 | 2.8973e-05
485 | 44.5305 | 969.9398 | 2.9029e-05
486 | 44.6182 | 971.9289 | 2.9084e-05
487 | 44.7058 | 973.939 | 2.9111e-05
488 | 44.7935 | 975.9296 | 2.918e-05
489 | 44.8812 | 977.9426 | 2.9208e-05
490 | 44.9688 | 979.9315 | 2.9287e-05
491 | 45.0565 | 981.9283 | 2.9313e-05
492 | 45.1442 | 983.9338 | 2.9339e-05
493 | 45.2318 | 985.923 | 2.9393e-05
494 | 45.3195 | 987.9915 | 2.9441e-05
495 | 45.4071 | 989.9805 | 2.9493e-05
496 | 45.4948 | 991.9748 | 2.9535e-05
497 | 45.5825 | 993.9847 | 2.9607e-05
498 | 45.6702 | 995.9759 | 2.9665e-05
499 | 45.7578 | 997.9842 | 2.9695e-05
500 | 45.8455 | 999.9794 | 2.9726e-05