## B2-3-41-30
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 501
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | My 2470
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 3.7167e-07 | -2.0365e-08
2 | 0.43447 | 2 | 1.2581e-06
3 | 0.52215 | 4 | 2.5781e-06
4 | 0.60981 | 5.9999 | 3.936e-06
5 | 0.69744 | 7.9998 | 5.3237e-06
6 | 0.78513 | 9.9996 | 6.7323e-06
7 | 0.87278 | 11.9995 | 8.1579e-06
8 | 0.96044 | 13.9996 | 9.5966e-06
9 | 1.3774 | 15.9997 | 1.1014e-05
10 | 1.4651 | 17.9996 | 1.2451e-05
11 | 1.5527 | 19.9994 | 1.3907e-05
12 | 1.6404 | 22.1229 | 1.5398e-05
13 | 1.728 | 23.9971 | 1.6862e-05
14 | 1.8157 | 25.9964 | 1.8354e-05
15 | 1.9034 | 28 | 1.9858e-05
16 | 1.991 | 30.0001 | 2.1364e-05
17 | 2.0787 | 31.9995 | 2.2872e-05
18 | 2.1663 | 33.9997 | 2.4387e-05
19 | 2.254 | 35.9997 | 2.5906e-05
20 | 2.3416 | 37.9992 | 2.7425e-05
21 | 2.4293 | 39.9998 | 2.8946e-05
22 | 2.5169 | 41.9995 | 3.047e-05
23 | 2.6046 | 43.9994 | 3.1994e-05
24 | 2.6922 | 45.9996 | 3.3519e-05
25 | 2.7799 | 47.9991 | 3.5044e-05
26 | 2.8675 | 49.9988 | 3.6569e-05
27 | 2.9552 | 51.9987 | 3.8091e-05
28 | 3.0428 | 53.9988 | 3.9605e-05
29 | 3.1304 | 55.9986 | 4.1122e-05
30 | 3.2181 | 57.9986 | 4.2643e-05
31 | 3.3057 | 59.9984 | 4.4161e-05
32 | 3.3934 | 61.9985 | 4.5674e-05
33 | 3.481 | 63.9981 | 4.7187e-05
34 | 3.5687 | 65.9981 | 4.8701e-05
35 | 3.6563 | 67.9982 | 5.0216e-05
36 | 3.744 | 69.9982 | 5.1728e-05
37 | 3.8316 | 71.9976 | 5.3214e-05
38 | 3.9193 | 73.9976 | 5.4717e-05
39 | 4.0069 | 75.9976 | 5.6215e-05
40 | 4.0946 | 77.997 | 5.7695e-05
41 | 4.1822 | 79.997 | 5.9176e-05
42 | 4.2699 | 81.9972 | 6.0665e-05
43 | 4.3575 | 83.9965 | 6.214e-05
44 | 4.4452 | 85.9968 | 6.3639e-05
45 | 4.5329 | 87.9962 | 6.5118e-05
46 | 4.6205 | 89.9962 | 6.6605e-05
47 | 4.7082 | 91.9963 | 6.8087e-05
48 | 4.7959 | 93.996 | 6.9567e-05
49 | 4.8835 | 95.9958 | 7.1033e-05
50 | 4.9712 | 97.9955 | 7.2503e-05
51 | 5.0589 | 99.9951 | 7.3969e-05
52 | 5.1465 | 101.9961 | 7.5416e-05
53 | 5.2342 | 103.995 | 7.6887e-05
54 | 5.3218 | 105.9947 | 7.8356e-05
55 | 5.4095 | 107.9985 | 7.982e-05
56 | 5.4972 | 109.998 | 8.122e-05
57 | 5.5848 | 111.9977 | 8.2669e-05
58 | 5.6725 | 113.9979 | 8.4093e-05
59 | 5.7601 | 115.9976 | 8.5503e-05
60 | 5.8478 | 117.9969 | 8.6916e-05
61 | 5.9355 | 119.9971 | 8.8342e-05
62 | 6.0231 | 121.9966 | 8.9712e-05
63 | 6.1108 | 123.9969 | 9.1102e-05
64 | 6.1984 | 125.9965 | 9.2479e-05
65 | 6.2861 | 127.9961 | 9.3848e-05
66 | 6.3737 | 129.9959 | 9.5206e-05
67 | 6.4614 | 131.9957 | 9.6568e-05
68 | 6.5491 | 133.9956 | 9.7878e-05
69 | 6.6368 | 135.9958 | 9.9169e-05
70 | 6.7244 | 137.9952 | 0.0001005
71 | 6.8121 | 139.9948 | 0.00010179
72 | 6.8997 | 141.9953 | 0.00010308
73 | 6.9874 | 143.9947 | 0.00010436
74 | 7.4004 | 145.9983 | 0.00010418
75 | 7.4881 | 147.9984 | 0.00010541
76 | 7.5757 | 149.9982 | 0.00010666
77 | 7.6634 | 151.9975 | 0.00010788
78 | 7.751 | 153.9979 | 0.00010905
79 | 7.8387 | 155.9986 | 0.00011024
80 | 7.9263 | 157.9976 | 0.00011142
81 | 8.014 | 159.9976 | 0.00011259
82 | 8.1016 | 161.9971 | 0.0001138
83 | 8.1893 | 163.9969 | 0.00011493
84 | 8.2769 | 165.9973 | 0.00011606
85 | 8.3646 | 167.9965 | 0.00011722
86 | 8.4522 | 169.9967 | 0.00011835
87 | 8.5399 | 171.9965 | 0.00011941
88 | 8.6275 | 173.996 | 0.0001205
89 | 8.7151 | 175.9966 | 0.00012159
90 | 8.8028 | 177.9962 | 0.00012266
91 | 8.8904 | 179.9958 | 0.00012372
92 | 8.9781 | 181.9965 | 0.00012479
93 | 9.0657 | 183.9956 | 0.00012584
94 | 9.1534 | 185.9952 | 0.00012685
95 | 9.241 | 187.9998 | 0.00012786
96 | 9.3287 | 189.9989 | 0.00012889
97 | 9.4163 | 191.9985 | 0.00012988
98 | 9.504 | 193.9983 | 0.00013089
99 | 9.5916 | 195.9985 | 0.00013184
100 | 9.6793 | 197.9981 | 0.00013282
101 | 9.7669 | 199.9987 | 0.00013381
102 | 9.8546 | 201.9981 | 0.00013477
103 | 9.9422 | 203.9986 | 0.0001357
104 | 10.0298 | 205.9976 | 0.00013665
105 | 10.1175 | 207.9973 | 0.00013761
106 | 10.2051 | 209.998 | 0.00013848
107 | 10.2928 | 211.994 | 0.00013932
108 | 10.3804 | 213.9851 | 0.00014021
109 | 10.4681 | 215.9993 | 0.00014113
110 | 10.5557 | 217.9877 | 0.00014197
111 | 10.6434 | 219.9998 | 0.00014285
112 | 10.7311 | 221.9896 | 0.00014368
113 | 10.8187 | 224.0021 | 0.00014453
114 | 10.9064 | 225.994 | 0.00014534
115 | 10.994 | 228.0012 | 0.00014618
116 | 11.0817 | 229.9958 | 0.00014704
117 | 11.1693 | 231.9854 | 0.00014786
118 | 11.257 | 233.9984 | 0.00014862
119 | 11.3446 | 235.9882 | 0.00014939
120 | 11.4322 | 237.9981 | 0.00015019
121 | 11.5199 | 239.993 | 0.00015092
122 | 11.6075 | 241.9983 | 0.00015164
123 | 11.6952 | 243.9918 | 0.00015239
124 | 11.7828 | 245.9995 | 0.00015311
125 | 11.8705 | 247.9919 | 0.00015382
126 | 11.9582 | 250.0014 | 0.00015459
127 | 12.0458 | 251.9949 | 0.00015527
128 | 12.1334 | 253.9866 | 0.00015598
129 | 12.2211 | 255.9936 | 0.00015672
130 | 12.3088 | 257.9893 | 0.00015733
131 | 12.3964 | 259.9969 | 0.00015806
132 | 12.484 | 261.9903 | 0.00015876
133 | 12.5717 | 263.9991 | 0.00015937
134 | 12.6593 | 265.9897 | 0.00016004
135 | 12.747 | 268.002 | 0.00016075
136 | 12.8346 | 269.9919 | 0.00016131
137 | 12.9223 | 272.0037 | 0.00016193
138 | 13.0099 | 273.9944 | 0.00016251
139 | 13.0976 | 275.9864 | 0.00016315
140 | 13.1852 | 277.9987 | 0.0001638
141 | 13.2729 | 279.9868 | 0.00016456
142 | 13.3606 | 281.9966 | 0.00016511
143 | 13.4482 | 283.9864 | 0.00016581
144 | 13.5359 | 285.9987 | 0.0001664
145 | 13.6235 | 287.9892 | 0.00016701
146 | 13.7112 | 290.0027 | 0.0001677
147 | 13.7988 | 291.9941 | 0.00016838
148 | 13.8865 | 294.0022 | 0.00016898
149 | 13.9741 | 295.9955 | 0.00016962
150 | 14.0618 | 297.985 | 0.00017019
151 | 14.1494 | 299.9971 | 0.00017081
152 | 14.2371 | 301.9886 | 0.00017138
153 | 14.3247 | 303.9989 | 0.00017188
154 | 14.4124 | 305.9915 | 0.00017248
155 | 14.5 | 307.9993 | 0.00017313
156 | 14.5877 | 309.9917 | 0.00017361
157 | 14.6753 | 312.001 | 0.00017424
158 | 14.763 | 313.9937 | 0.00017488
159 | 14.8507 | 316.0032 | 0.00017537
160 | 14.9383 | 317.9958 | 0.0001758
161 | 15.0259 | 319.9872 | 0.00017648
162 | 15.1136 | 321.9951 | 0.00017693
163 | 15.2012 | 323.9872 | 0.00017767
164 | 15.2889 | 325.996 | 0.00017812
165 | 15.3765 | 327.9904 | 0.00017876
166 | 15.4642 | 329.9984 | 0.0001794
167 | 15.5518 | 331.9925 | 0.00018032
168 | 15.6394 | 334.0036 | 0.00018115
169 | 15.7271 | 335.9926 | 0.00018153
170 | 15.8148 | 338.003 | 0.00018205
171 | 15.9024 | 339.9951 | 0.00018266
172 | 15.9901 | 341.9866 | 0.00018302
173 | 16.0777 | 343.9945 | 0.00018364
174 | 16.1654 | 345.9894 | 0.00018423
175 | 16.253 | 347.9986 | 0.00018477
176 | 16.3407 | 349.9883 | 0.00018526
177 | 16.4283 | 351.9999 | 0.00018603
178 | 16.516 | 353.9921 | 0.00018639
179 | 16.6036 | 356.0025 | 0.00018684
180 | 16.6913 | 357.9906 | 0.00018747
181 | 16.7789 | 360.0028 | 0.00018812
182 | 16.8666 | 361.9938 | 0.00018865
183 | 16.9542 | 363.9849 | 0.00018922
184 | 17.0419 | 365.9958 | 0.00018973
185 | 17.1295 | 367.9876 | 0.00019051
186 | 17.2172 | 369.9975 | 0.00019125
187 | 17.3048 | 371.9867 | 0.00019193
188 | 17.3925 | 373.999 | 0.0001923
189 | 17.4801 | 375.9907 | 0.00019256
190 | 17.5678 | 378.0002 | 0.00019287
191 | 17.6554 | 379.9913 | 0.00019357
192 | 17.7431 | 382.0011 | 0.00019384
193 | 17.8307 | 383.9938 | 0.00019445
194 | 17.9184 | 386.0001 | 0.00019519
195 | 18.006 | 387.9945 | 0.00019586
196 | 18.0937 | 389.9874 | 0.00019673
197 | 18.1813 | 391.9968 | 0.00019768
198 | 18.2689 | 393.986 | 0.00019833
199 | 18.3566 | 395.9958 | 0.00019909
200 | 18.4443 | 397.9892 | 0.00019969
201 | 18.5319 | 399.9985 | 0.00020037
202 | 18.6196 | 401.9919 | 0.00020113
203 | 18.7072 | 404.0021 | 0.00020197
204 | 18.7949 | 405.9915 | 0.00020253
205 | 18.8825 | 408.0016 | 0.00020314
206 | 18.9702 | 409.993 | 0.00020405
207 | 19.0578 | 411.9872 | 0.00020477
208 | 19.1455 | 413.9942 | 0.00020558
209 | 19.2331 | 415.9886 | 0.00020603
210 | 19.3208 | 417.9969 | 0.00020701
211 | 19.4084 | 419.9889 | 0.00020787
212 | 19.496 | 421.9994 | 0.00020899
213 | 19.5837 | 423.9886 | 0.00020976
214 | 19.6714 | 425.9993 | 0.00021057
215 | 19.759 | 427.992 | 0.00021123
216 | 19.8466 | 430.0039 | 0.00021183
217 | 19.9343 | 431.9925 | 0.00021295
218 | 20.0219 | 433.9835 | 0.00021381
219 | 20.1095 | 435.9946 | 0.00021434
220 | 20.1972 | 437.984 | 0.0002151
221 | 20.2848 | 439.9973 | 0.00021611
222 | 20.3725 | 441.9872 | 0.00021645
223 | 20.4602 | 444.0004 | 0.00021756
224 | 20.5478 | 445.9904 | 0.00021832
225 | 20.6355 | 447.9994 | 0.00021903
226 | 20.7231 | 449.9922 | 0.00021972
227 | 20.8108 | 451.9995 | 0.00022052
228 | 20.8984 | 453.9943 | 0.00022145
229 | 20.986 | 455.9836 | 0.00022221
230 | 21.0737 | 457.9964 | 0.00022308
231 | 21.1614 | 459.9868 | 0.00022438
232 | 21.249 | 461.9942 | 0.00022456
233 | 21.3366 | 463.989 | 0.00022525
234 | 21.4243 | 465.9978 | 0.00022567
235 | 21.5119 | 467.9897 | 0.00022658
236 | 21.5996 | 469.996 | 0.00022745
237 | 21.6872 | 471.9918 | 0.00022802
238 | 21.7749 | 473.9993 | 0.00022912
239 | 21.8626 | 475.9896 | 0.00022986
240 | 21.9502 | 477.9857 | 0.00023073
241 | 22.0378 | 479.9923 | 0.00023137
242 | 22.1255 | 481.9853 | 0.00023261
243 | 22.2131 | 483.9939 | 0.00023351
244 | 22.3008 | 485.9881 | 0.00023425
245 | 22.3885 | 487.999 | 0.00023487
246 | 22.4761 | 489.988 | 0.00023568
247 | 22.5637 | 492.0008 | 0.00023684
248 | 22.6514 | 493.9893 | 0.00023753
249 | 22.739 | 496.0001 | 0.00023872
250 | 22.8267 | 497.9893 | 0.00023881
251 | 22.9143 | 499.9826 | 0.00024038
252 | 23.002 | 501.9933 | 0.00024103
253 | 23.0896 | 503.9833 | 0.00024158
254 | 23.1772 | 505.9948 | 0.00024227
255 | 23.2649 | 507.9836 | 0.00024325
256 | 23.3526 | 509.9971 | 0.00024362
257 | 23.4402 | 511.9852 | 0.00024439
258 | 23.5278 | 513.9968 | 0.00024522
259 | 23.6155 | 515.9921 | 0.00024624
260 | 23.7031 | 517.9987 | 0.00024741
261 | 23.7908 | 519.9913 | 0.00024816
262 | 23.8784 | 521.9832 | 0.00024888
263 | 23.9661 | 523.993 | 0.00024969
264 | 24.0537 | 525.9832 | 0.00025069
265 | 24.1414 | 527.9939 | 0.00025106
266 | 24.229 | 529.9878 | 0.00025229
267 | 24.3167 | 531.9948 | 0.00025262
268 | 24.4043 | 533.9873 | 0.00025385
269 | 24.492 | 535.9949 | 0.00025417
270 | 24.5796 | 537.9902 | 0.00025553
271 | 24.6673 | 539.9987 | 0.00025629
272 | 24.7549 | 541.991 | 0.00025734
273 | 24.8426 | 543.9828 | 0.00025804
274 | 24.9302 | 545.9905 | 0.00025903
275 | 25.0179 | 547.9835 | 0.0002598
276 | 25.1055 | 549.9907 | 0.00026031
277 | 25.1932 | 551.986 | 0.00026136
278 | 25.2808 | 553.9966 | 0.00026194
279 | 25.3685 | 555.9852 | 0.00026269
280 | 25.4561 | 557.9963 | 0.00026384
281 | 25.5438 | 559.9878 | 0.00026429
282 | 25.6314 | 561.9977 | 0.00026538
283 | 25.7191 | 563.9865 | 0.00026614
284 | 25.8067 | 565.9837 | 0.00026677
285 | 25.8944 | 567.9938 | 0.0002675
286 | 25.9821 | 569.9815 | 0.00026812
287 | 26.0697 | 571.9917 | 0.0002688
288 | 26.1573 | 573.9837 | 0.00026981
289 | 26.245 | 575.9956 | 0.00027085
290 | 26.3326 | 577.9849 | 0.00027152
291 | 26.4203 | 579.9958 | 0.0002726
292 | 26.5079 | 581.989 | 0.00027264
293 | 26.5956 | 583.9961 | 0.00027395
294 | 26.6832 | 585.9871 | 0.00027448
295 | 26.7709 | 587.9796 | 0.00027485
296 | 26.8585 | 589.9932 | 0.00027565
297 | 26.9461 | 591.9838 | 0.00027634
298 | 27.0338 | 593.9932 | 0.00027739
299 | 27.1214 | 595.987 | 0.00027752
300 | 27.2091 | 597.9977 | 0.0002781
301 | 27.2967 | 599.9858 | 0.00027929
302 | 27.3844 | 601.9932 | 0.00027936
303 | 27.4721 | 603.9902 | 0.00028047
304 | 27.5597 | 605.9971 | 0.00028097
305 | 27.6473 | 607.9894 | 0.00028179
306 | 27.735 | 609.9993 | 0.00028277
307 | 27.8226 | 611.9889 | 0.00028298
308 | 27.9103 | 613.9807 | 0.00028385
309 | 27.998 | 615.9921 | 0.00028542
310 | 28.0856 | 617.9831 | 0.00028582
311 | 28.1732 | 619.9924 | 0.00028669
312 | 28.2609 | 621.9859 | 0.00028753
313 | 28.3485 | 623.9947 | 0.00028807
314 | 28.4362 | 625.987 | 0.00028903
315 | 28.5238 | 627.9962 | 0.00028931
316 | 28.6115 | 629.9896 | 0.0002902
317 | 28.6991 | 631.9976 | 0.00029088
318 | 28.7868 | 633.989 | 0.00029169
319 | 28.8744 | 635.9821 | 0.00029292
320 | 28.9621 | 637.9912 | 0.00029293
321 | 29.0498 | 639.9825 | 0.00029375
322 | 29.1374 | 641.9952 | 0.00029481
323 | 29.225 | 643.9833 | 0.00029563
324 | 29.3127 | 645.9933 | 0.00029617
325 | 29.4003 | 647.985 | 0.00029663
326 | 29.488 | 649.9969 | 0.0002977
327 | 29.5756 | 651.9866 | 0.00029759
328 | 29.6633 | 653.9969 | 0.00029834
329 | 29.7509 | 655.9886 | 0.00029896
330 | 29.8386 | 657.9781 | 0.00029954
331 | 29.9262 | 659.989 | 0.0003007
332 | 30.0139 | 661.9795 | 0.00030137
333 | 30.1015 | 663.9942 | 0.0003014
334 | 30.1892 | 665.9833 | 0.00030244
335 | 30.2768 | 667.9926 | 0.00030321
336 | 30.3645 | 669.9851 | 0.00030405
337 | 30.4521 | 671.9938 | 0.00030448
338 | 30.5398 | 673.9848 | 0.00030524
339 | 30.6274 | 675.9926 | 0.0003058
340 | 30.715 | 677.989 | 0.00030641
341 | 30.8027 | 679.9797 | 0.00030675
342 | 30.8903 | 681.989 | 0.00030705
343 | 30.978 | 683.9791 | 0.00030795
344 | 31.0656 | 685.9896 | 0.00030912
345 | 31.1533 | 687.9811 | 0.0003104
346 | 31.2409 | 689.9898 | 0.00031047
347 | 31.3286 | 691.9888 | 0.00031091
348 | 31.4162 | 693.9922 | 0.00031219
349 | 31.5039 | 695.9818 | 0.00031253
350 | 31.5915 | 697.9931 | 0.0003125
351 | 31.6792 | 699.9846 | 0.00031356
352 | 31.7668 | 701.9775 | 0.00031403
353 | 31.8545 | 703.9855 | 0.00031441
354 | 31.9421 | 705.9812 | 0.00031498
355 | 32.0298 | 707.9891 | 0.00031566
356 | 32.1174 | 709.9791 | 0.00031632
357 | 32.2051 | 711.9881 | 0.00031735
358 | 32.2927 | 713.9809 | 0.00031767
359 | 32.3804 | 715.9922 | 0.0003183
360 | 32.468 | 717.9826 | 0.00031931
361 | 32.5557 | 719.9963 | 0.00032001
362 | 32.6433 | 721.9855 | 0.00032051
363 | 32.731 | 723.9741 | 0.00032129
364 | 32.8186 | 725.9856 | 0.00032096
365 | 32.9063 | 727.9775 | 0.00032196
366 | 32.994 | 729.9913 | 0.00032232
367 | 33.0816 | 731.9774 | 0.00032293
368 | 33.1693 | 733.9897 | 0.0003233
369 | 33.2569 | 735.984 | 0.00032404
370 | 33.3446 | 737.9915 | 0.00032395
371 | 33.4322 | 739.9839 | 0.0003248
372 | 33.5199 | 741.9923 | 0.00032525
373 | 33.6075 | 743.9866 | 0.00032531
374 | 33.6951 | 745.9735 | 0.00032583
375 | 33.7828 | 747.9849 | 0.00032638
376 | 33.8704 | 749.9778 | 0.00032676
377 | 33.9581 | 751.9861 | 0.00032672
378 | 34.0457 | 753.98 | 0.00032672
379 | 34.1334 | 755.9881 | 0.0003285
380 | 34.221 | 757.9836 | 0.00032921
381 | 34.3087 | 759.9894 | 0.00032943
382 | 34.3963 | 761.9818 | 0.00032969
383 | 34.484 | 763.9913 | 0.00033105
384 | 34.5716 | 765.983 | 0.00033092
385 | 34.6593 | 767.9779 | 0.0003318
386 | 34.7469 | 769.9819 | 0.00033174
387 | 34.8346 | 771.9771 | 0.00033248
388 | 34.9222 | 773.987 | 0.00033267
389 | 35.0099 | 775.9783 | 0.00033286
390 | 35.0975 | 777.9873 | 0.00033329
391 | 35.1852 | 779.9792 | 0.0003327
392 | 35.2728 | 781.9908 | 0.00033394
393 | 35.3604 | 783.9778 | 0.00033465
394 | 35.4481 | 785.9899 | 0.00033482
395 | 35.5357 | 787.9799 | 0.00033524
396 | 35.6234 | 789.972 | 0.00033452
397 | 35.711 | 791.9838 | 0.00033502
398 | 35.7987 | 793.9749 | 0.00033474
399 | 35.8863 | 795.9877 | 0.00033485
400 | 35.974 | 797.9747 | 0.00033592
401 | 36.0616 | 799.9858 | 0.00033559
402 | 36.1493 | 801.9789 | 0.00033591
403 | 36.2369 | 803.9893 | 0.00033628
404 | 36.3246 | 805.9815 | 0.00033651
405 | 36.4122 | 807.9877 | 0.00033628
406 | 36.4999 | 809.9838 | 0.00033681
407 | 36.5875 | 811.9926 | 0.00033671
408 | 36.6751 | 813.9849 | 0.00033641
409 | 36.7628 | 815.9758 | 0.00033694
410 | 36.8504 | 817.9861 | 0.00033648
411 | 36.9381 | 819.9759 | 0.00033741
412 | 37.0257 | 821.9841 | 0.00033682
413 | 37.1134 | 823.9797 | 0.00033733
414 | 37.201 | 825.9854 | 0.00033812
415 | 37.2886 | 827.9779 | 0.00033817
416 | 37.3763 | 829.9896 | 0.00033773
417 | 37.4639 | 831.9824 | 0.00033831
418 | 37.5516 | 833.9929 | 0.0003381
419 | 37.6392 | 835.9801 | 0.00033743
420 | 37.7269 | 837.9736 | 0.00033798
421 | 37.8145 | 839.983 | 0.00033868
422 | 37.9022 | 841.9755 | 0.00033833
423 | 37.9898 | 843.9886 | 0.00033757
424 | 38.0775 | 845.9775 | 0.00033827
425 | 38.1651 | 847.9873 | 0.00033804
426 | 38.2528 | 849.9777 | 0.0003379
427 | 38.3404 | 851.988 | 0.0003385
428 | 38.4281 | 853.9794 | 0.00033831
429 | 38.5157 | 855.9946 | 0.00033814
430 | 38.6033 | 857.9846 | 0.00033804
431 | 38.691 | 859.9741 | 0.00033844
432 | 38.7786 | 861.9855 | 0.00033876
433 | 38.8663 | 863.9724 | 0.00033867
434 | 38.9539 | 865.985 | 0.0003386
435 | 39.0416 | 867.9786 | 0.0003382
436 | 39.1292 | 869.9872 | 0.00033761
437 | 39.2168 | 871.9794 | 0.00033824
438 | 39.3045 | 873.9861 | 0.00033803
439 | 39.3921 | 875.9785 | 0.00033758
440 | 39.4798 | 877.9909 | 0.0003375
441 | 39.5675 | 879.9813 | 0.00033758
442 | 39.6551 | 881.9729 | 0.00033765
443 | 39.7427 | 883.9839 | 0.00033662
444 | 39.8304 | 885.9752 | 0.00033764
445 | 39.918 | 887.9844 | 0.00033721
446 | 40.0057 | 889.9775 | 0.00033666
447 | 40.0933 | 891.986 | 0.00033678
448 | 40.181 | 893.9781 | 0.00033641
449 | 40.2686 | 895.9843 | 0.00033659
450 | 40.3563 | 897.9795 | 0.00033597
451 | 40.4439 | 899.991 | 0.00033575
452 | 40.5316 | 901.9767 | 0.00033604
453 | 40.6192 | 903.9714 | 0.00033626
454 | 40.7069 | 905.9847 | 0.00033541
455 | 40.7945 | 907.9724 | 0.00033452
456 | 40.8822 | 909.9805 | 0.00033471
457 | 40.9698 | 911.9783 | 0.00033427
458 | 41.0575 | 913.9851 | 0.00033367
459 | 41.1451 | 915.9754 | 0.00033294
460 | 41.2328 | 917.9843 | 0.00033316
461 | 41.3204 | 919.978 | 0.00033245
462 | 41.4081 | 921.989 | 0.00033203
463 | 41.4957 | 923.9765 | 0.00033222
464 | 41.5833 | 925.9739 | 0.00033136
465 | 41.671 | 927.9834 | 0.00033156
466 | 41.7586 | 929.9721 | 0.00033064
467 | 41.8463 | 931.9827 | 0.00033023
468 | 41.9339 | 933.9769 | 0.00033093
469 | 42.0216 | 935.9852 | 0.00033053
470 | 42.1092 | 937.9739 | 0.00032987
471 | 42.1969 | 939.9875 | 0.00032942
472 | 42.2846 | 941.9791 | 0.00032939
473 | 42.3722 | 943.9918 | 0.00032929
474 | 42.4598 | 945.9795 | 0.00032886
475 | 42.5475 | 947.971 | 0.00032858
476 | 42.6351 | 949.9837 | 0.00032923
477 | 42.7228 | 951.97 | 0.00032848
478 | 42.8104 | 953.9848 | 0.0003277
479 | 42.8981 | 955.9778 | 0.00032779
480 | 42.9857 | 957.9841 | 0.00032703
481 | 43.0734 | 959.9728 | 0.00032662
482 | 43.161 | 961.9839 | 0.0003262
483 | 43.2487 | 963.9778 | 0.00032653
484 | 43.3363 | 965.9854 | 0.00032603
485 | 43.424 | 967.982 | 0.00032592
486 | 43.5116 | 969.9712 | 0.00032525
487 | 43.5993 | 971.9802 | 0.00032496
488 | 43.6869 | 973.9706 | 0.00032476
489 | 43.7745 | 975.9797 | 0.0003239
490 | 43.8622 | 977.9745 | 0.00032336
491 | 43.9498 | 979.983 | 0.00032294
492 | 44.0375 | 981.9808 | 0.00032255
493 | 44.1251 | 983.9844 | 0.00032183
494 | 44.2127 | 985.9736 | 0.0003218
495 | 44.3004 | 987.9889 | 0.00032111
496 | 44.388 | 989.975 | 0.00032125
497 | 44.4757 | 991.9702 | 0.00032116
498 | 44.5633 | 993.9796 | 0.00032045
499 | 44.651 | 995.9726 | 0.00032067
500 | 44.7387 | 997.9805 | 0.00032031
501 | 44.8263 | 999.9742 | 0.00032048