## B2-1-51-10
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 9.91e+37 | 1.0503e-08
2 | 0.78086 | 2.004 | -8.1295e-10
3 | 1.6974 | 4.008 | 5.3646e-10
4 | 2.6115 | 6.0124 | -4.7765e-11
5 | 3.5255 | 8.0162 | -7.6106e-09
6 | 4.5721 | 10.0202 | 9.3105e-11
7 | 5.4862 | 12.0241 | 2.8478e-09
8 | 6.0179 | 14.0286 | -6.7687e-10
9 | 6.7962 | 16.0319 | -1.2059e-09
10 | 7.7103 | 18.036 | -2.2821e-10
11 | 8.242 | 20.0376 | 6.305e-11
12 | 9.1554 | 22.0477 | 9.3818e-11
13 | 10.0694 | 24.0547 | 3.7283e-10
14 | 10.4654 | 26.0523 | 1.3562e-08
15 | 11.3794 | 28.0575 | 3.5977e-10
16 | 12.2934 | 30.0645 | 6.1278e-10
17 | 12.8251 | 32.0658 | -2.8696e-10
18 | 13.6034 | 34.0738 | -2.4939e-09
19 | 13.9994 | 36.0726 | 1.2753e-08
20 | 14.9135 | 38.0768 | 1.6174e-09
21 | 15.4452 | 40.0811 | 2.9096e-10
22 | 16.2235 | 42.0869 | 9.9888e-10
23 | 16.7552 | 44.0896 | 2.9231e-10
24 | 17.5336 | 46.0935 | 9.4464e-10
25 | 18.4476 | 48.0967 | 9.3341e-10
26 | 18.9793 | 50.1003 | 4.3814e-10
27 | 19.7576 | 52.1065 | 3.9473e-10
28 | 20.2893 | 54.1096 | 3.8295e-10
29 | 21.0676 | 56.1132 | 1.3424e-09
30 | 21.5993 | 58.115 | 8.1925e-10
31 | 22.3777 | 60.1227 | 9.3421e-10
32 | 22.9094 | 62.1255 | 6.984e-10
33 | 23.8202 | 64.1331 | -1.3779e-09
34 | 24.2162 | 66.1308 | 1.4716e-08
35 | 25.2628 | 68.1389 | 2.0841e-10
36 | 25.7945 | 70.1498 | -1.4302e-09
37 | 26.5729 | 72.1444 | 8.8396e-09
38 | 27.1046 | 74.1362 | 3.5832e-09
39 | 27.8829 | 76.1513 | 3.1113e-09
40 | 28.2789 | 78.1584 | -1.4263e-08
41 | 28.6748 | 80.1566 | -1.6183e-08
42 | 29.2065 | 82.1616 | 1.5519e-09
43 | 29.9848 | 84.1711 | 1.9109e-09
44 | 30.3808 | 86.1697 | 1.5265e-08
45 | 30.9125 | 88.1704 | 1.8099e-09
46 | 31.3085 | 90.1827 | -2.4538e-10
47 | 32.0868 | 92.1875 | 2.0407e-09
48 | 32.6185 | 94.1886 | 2.0288e-09
49 | 33.3968 | 96.194 | 2.0021e-09
50 | 33.9285 | 98.1908 | 2.4549e-09
51 | 34.7068 | 100.2032 | 3.148e-09
52 | 35.2385 | 102.1951 | 2.8571e-09
53 | 36.1494 | 104.2133 | 2.0874e-09
54 | 36.5453 | 106.2121 | 1.7984e-08
55 | 37.077 | 108.2073 | 2.7679e-09
56 | 37.473 | 110.2162 | 3.0201e-09
57 | 38.2513 | 112.2265 | 2.9727e-09
58 | 38.783 | 114.2237 | 2.6377e-09
59 | 39.5614 | 116.233 | 2.821e-09
60 | 40.608 | 118.2358 | 2.7603e-09
61 | 41.1397 | 120.2306 | 2.7317e-09
62 | 41.918 | 122.2453 | 3.5603e-09
63 | 42.832 | 124.252 | 3.4168e-09
64 | 43.3638 | 126.2421 | 3.0973e-09
65 | 43.7597 | 128.2497 | 3.9106e-09
66 | 44.5381 | 130.2614 | 3.5342e-09
67 | 45.0698 | 132.2532 | 3.6868e-09
68 | 45.4658 | 134.2625 | 2.4436e-09
69 | 45.8617 | 136.2625 | 5.3191e-09
70 | 46.7727 | 138.2776 | 3.8567e-09
71 | 47.3044 | 140.2641 | 3.892e-09
72 | 48.0827 | 142.2875 | 3.9115e-09
73 | 48.9968 | 144.2904 | 1.7884e-09
74 | 49.5285 | 146.2767 | 5.5045e-09
75 | 49.9245 | 148.0023 | 1.0498e-08
76 | 50.8354 | 150.2994 | 4.253e-09
77 | 51.3671 | 152.2843 | 4.6745e-09
78 | 52.1455 | 154.3099 | 5.0533e-09
79 | 53.0596 | 156.3165 | 4.7219e-09
80 | 53.4555 | 158.3154 | 1.7743e-08
81 | 54.3695 | 160.3189 | 5.017e-09
82 | 55.2835 | 162.3256 | 5.0078e-09
83 | 55.8152 | 164.3092 | 4.9077e-09
84 | 56.2112 | 166.316 | 5.5932e-09
85 | 56.9895 | 168.3367 | 5.3341e-09
86 | 58.0362 | 170.3419 | 5.2414e-09
87 | 58.9502 | 172.3445 | 5.492e-09
88 | 59.4819 | 174.3263 | 5.3271e-09
89 | 59.8779 | 176.3345 | 4.793e-09
90 | 60.2738 | 177.9918 | 1.0498e-08
91 | 61.1848 | 180.3611 | 5.794e-09
92 | 61.7165 | 182.3416 | 5.1502e-09
93 | 62.6274 | 184.37 | 6.106e-09
94 | 63.1591 | 186.3447 | 6.2351e-09
95 | 64.07 | 188.3742 | 6.2642e-09
96 | 64.6017 | 190.35 | 6.3177e-09
97 | 64.9977 | 192.3582 | 7.6276e-09
98 | 65.9085 | 194.3892 | 6.6767e-09
99 | 66.4403 | 196.3651 | 6.5318e-09
100 | 67.3511 | 198.3961 | 6.8387e-09
101 | 67.8829 | 200.3635 | 7.0307e-09
102 | 68.7938 | 202.4067 | 7.068e-09
103 | 69.3255 | 204.3749 | 7.246e-09
104 | 69.7215 | 206.386 | 8.5924e-09
105 | 70.4998 | 208.4156 | 7.5311e-09
106 | 70.899 | 210.4642 | 7.6744e-08
107 | 71.295 | 212.486 | 7.6831e-08
108 | 71.6909 | 214.5293 | 7.7105e-08
109 | 72.0869 | 216.5068 | 7.6446e-08
110 | 72.4828 | 218.5162 | 7.8314e-08
111 | 72.8788 | 220.523 | 8.0415e-08
112 | 73.2748 | 222.5361 | 7.7693e-08
113 | 73.6708 | 224.5152 | 7.639e-08
114 | 74.0667 | 226.5188 | 7.8168e-08
115 | 74.4627 | 228.511 | 7.8266e-08
116 | 74.8587 | 230.5339 | 7.8469e-08
117 | 75.2546 | 232.5227 | 7.6981e-08
118 | 75.6506 | 234.5216 | 7.5713e-08
119 | 76.0466 | 236.5053 | 7.7303e-08
120 | 76.4425 | 238.5707 | 7.9393e-08
121 | 76.8385 | 240.5855 | 7.7837e-08
122 | 77.2344 | 242.5686 | 7.7493e-08
123 | 77.6304 | 244.567 | 7.7979e-08
124 | 78.0264 | 246.5566 | 7.8938e-08
125 | 78.4223 | 248.5637 | 7.8595e-08
126 | 78.8183 | 250.5761 | 7.8068e-08
127 | 79.2143 | 252.5566 | 7.7771e-08
128 | 79.6102 | 254.5598 | 7.9681e-08
129 | 80.0062 | 256.5549 | 7.9419e-08
130 | 80.4021 | 258.5785 | 7.9463e-08
131 | 80.7981 | 260.5654 | 7.7511e-08
132 | 81.194 | 262.6059 | 8.0476e-08
133 | 81.59 | 264.6084 | 8.0213e-08
134 | 81.986 | 266.6128 | 8.0508e-08
135 | 82.3819 | 268.6284 | 7.9684e-08
136 | 82.7779 | 270.6087 | 7.8606e-08
137 | 83.1738 | 272.6098 | 8.0144e-08
138 | 83.5698 | 274.6024 | 8.0576e-08
139 | 83.9657 | 276.6294 | 8.0948e-08
140 | 84.3617 | 278.6189 | 7.9433e-08
141 | 84.7577 | 280.6002 | 7.917e-08
142 | 85.1536 | 282.606 | 8.1336e-08
143 | 85.5496 | 284.5994 | 8.1136e-08
144 | 85.9456 | 286.6229 | 8.1196e-08
145 | 86.3416 | 288.67 | 8.1187e-08
146 | 86.7375 | 290.647 | 7.9875e-08
147 | 87.1335 | 292.6514 | 8.2002e-08
148 | 87.5294 | 294.6519 | 8.1799e-08
149 | 87.9254 | 296.6746 | 8.1294e-08
150 | 88.3213 | 298.6538 | 7.94e-08
151 | 88.7173 | 300.6562 | 8.144e-08
152 | 89.1133 | 302.6431 | 8.2046e-08
153 | 89.5092 | 304.6698 | 8.3126e-08
154 | 89.9052 | 306.6725 | 8.1461e-08
155 | 90.3012 | 308.667 | 8.1334e-08
156 | 90.6971 | 310.6487 | 8.1892e-08
157 | 91.0931 | 312.7 | 8.4139e-08
158 | 91.489 | 314.718 | 8.2111e-08
159 | 91.885 | 316.7223 | 8.088e-08
160 | 92.281 | 318.7118 | 8.0933e-08
161 | 92.6769 | 320.6936 | 8.2778e-08
162 | 93.0729 | 322.7124 | 8.4437e-08
163 | 93.4689 | 324.7202 | 8.4157e-08
164 | 93.8648 | 326.7089 | 8.4802e-08
165 | 94.2608 | 328.7042 | 8.241e-08
166 | 94.6567 | 330.6894 | 8.3087e-08
167 | 95.0527 | 332.7112 | 8.4707e-08
168 | 95.4486 | 334.7056 | 8.3098e-08
169 | 95.8446 | 336.7163 | 8.2464e-08
170 | 96.2405 | 338.7547 | 8.404e-08
171 | 96.6365 | 340.7384 | 8.4305e-08
172 | 97.0325 | 342.7627 | 8.4885e-08
173 | 97.4284 | 344.7572 | 8.329e-08
174 | 97.8244 | 346.7628 | 8.2855e-08
175 | 98.2204 | 348.7408 | 8.3838e-08
176 | 98.6163 | 350.7575 | 8.6343e-08
177 | 99.0123 | 352.7554 | 8.5597e-08
178 | 99.4082 | 354.7732 | 8.5003e-08
179 | 99.8042 | 356.7524 | 8.3914e-08
180 | 100.2001 | 358.736 | 8.5721e-08
181 | 100.5961 | 360.7515 | 8.7563e-08
182 | 100.992 | 362.8117 | 8.7837e-08
183 | 101.388 | 364.8209 | 8.5413e-08
184 | 101.7839 | 366.7996 | 8.4705e-08
185 | 102.1799 | 368.7815 | 8.6504e-08
186 | 102.5758 | 370.8022 | 8.7886e-08
187 | 102.9718 | 372.8025 | 8.6303e-08
188 | 103.3678 | 374.8101 | 8.5711e-08
189 | 103.7638 | 376.7868 | 8.6025e-08
190 | 104.1597 | 378.8003 | 8.8793e-08
191 | 104.5557 | 380.8021 | 8.8471e-08
192 | 104.9516 | 382.819 | 8.7482e-08
193 | 105.3476 | 384.8009 | 8.617e-08
194 | 105.7435 | 386.8015 | 8.8047e-08
195 | 106.1395 | 388.8563 | 9.0128e-08
196 | 106.5354 | 390.8503 | 8.787e-08
197 | 106.9314 | 392.8669 | 8.7738e-08
198 | 107.3273 | 394.8411 | 8.4522e-08
199 | 107.7233 | 396.8464 | 8.9111e-08
200 | 108.1193 | 398.8458 | 8.9438e-08
201 | 108.5152 | 400.851 | 8.8353e-08
202 | 108.9112 | 402.8578 | 8.7336e-08
203 | 109.3071 | 404.8317 | 8.7531e-08
204 | 109.7031 | 406.8493 | 9.1728e-08
205 | 110.0991 | 408.8557 | 9.289e-08
206 | 110.495 | 410.8663 | 8.8509e-08
207 | 110.891 | 412.894 | 8.3135e-08
208 | 111.2869 | 414.8692 | 8.2375e-08
209 | 111.6829 | 416.9187 | 9.2112e-08
210 | 112.0788 | 418.9088 | 9.3484e-08
211 | 112.4748 | 420.9189 | 8.9035e-08
212 | 112.8707 | 422.8897 | 8.7771e-08
213 | 113.2667 | 424.8933 | 9.0189e-08
214 | 113.6627 | 426.8944 | 9.0762e-08
215 | 114.0586 | 428.9165 | 9.012e-08
216 | 114.4545 | 430.9016 | 8.8336e-08
217 | 114.8505 | 432.8796 | 8.9135e-08
218 | 115.2465 | 434.892 | 9.193e-08
219 | 115.6424 | 436.8951 | 9.127e-08
220 | 116.0384 | 438.9686 | 9.1196e-08
221 | 116.4344 | 440.946 | 8.8428e-08
222 | 116.8303 | 442.9486 | 9.0537e-08
223 | 117.2263 | 444.9434 | 9.2053e-08
224 | 117.6222 | 446.9442 | 9.0946e-08
225 | 118.0182 | 448.9624 | 9.0236e-08
226 | 118.4141 | 450.9341 | 8.8561e-08
227 | 118.8101 | 452.9394 | 9.1499e-08
228 | 119.206 | 454.9429 | 9.2647e-08
229 | 119.602 | 456.9649 | 9.2171e-08
230 | 119.998 | 458.9469 | 8.9318e-08
231 | 120.394 | 460.9481 | 9.1404e-08
232 | 120.7899 | 462.9984 | 9.4471e-08
233 | 121.1859 | 464.9955 | 9.2494e-08
234 | 121.5818 | 467.0115 | 9.1355e-08
235 | 121.9778 | 468.9931 | 8.962e-08
236 | 122.3737 | 470.9947 | 9.21e-08
237 | 122.7697 | 472.9906 | 9.3984e-08
238 | 123.1657 | 475.0098 | 9.3069e-08
239 | 123.5616 | 477.0053 | 9.0763e-08
240 | 123.9576 | 478.9838 | 9.0695e-08
241 | 124.3536 | 480.9882 | 9.3656e-08
242 | 124.7495 | 482.9876 | 9.4109e-08
243 | 125.1455 | 485.0084 | 9.3253e-08
244 | 125.5415 | 486.9942 | 9.0908e-08
245 | 125.9374 | 489.0334 | 9.3164e-08
246 | 126.3334 | 491.0438 | 9.5411e-08
247 | 126.7293 | 493.0397 | 9.4335e-08
248 | 127.1253 | 495.0653 | 9.4863e-08
249 | 127.5212 | 497.0503 | 9.4703e-08
250 | 127.9172 | 499.0276 | 8.0952e-08
251 | 128.3132 | 501.0307 | 9.4346e-08
252 | 128.7091 | 503.0584 | 9.322e-08
253 | 129.1051 | 505.0493 | 9.0694e-08
254 | 129.501 | 507.0534 | 9.2468e-08
255 | 129.897 | 509.0704 | 1.0439e-07
256 | 130.293 | 511.0278 | 9.3235e-08
257 | 130.6889 | 513.1155 | 9.5603e-08
258 | 131.0849 | 515.1264 | 9.9097e-08
259 | 131.4809 | 517.1101 | 9.2044e-08
260 | 131.8768 | 519.0275 | 5.2085e-08
261 | 132.2728 | 521.0849 | 9.5343e-08
262 | 132.6688 | 523.1093 | 9.5431e-08
263 | 133.0647 | 525.0961 | 9.3522e-08
264 | 133.4607 | 527.1017 | 9.9592e-08
265 | 133.8566 | 529.0892 | 9.8572e-08
266 | 134.2526 | 531.1066 | 9.771e-08
267 | 134.6486 | 533.1001 | 9.4076e-08
268 | 135.0445 | 535.0995 | 9.3399e-08
269 | 135.4405 | 537.0834 | 9.546e-08
270 | 135.8365 | 539.1423 | 9.8619e-08
271 | 136.2324 | 541.1588 | 9.7877e-08
272 | 136.6284 | 543.1467 | 9.4303e-08
273 | 137.0243 | 545.1437 | 9.411e-08
274 | 137.4203 | 547.1315 | 9.6448e-08
275 | 137.8163 | 549.1533 | 9.8361e-08
276 | 138.2122 | 551.1503 | 9.612e-08
277 | 138.6082 | 553.1382 | 9.4186e-08
278 | 139.0042 | 555.1393 | 9.6002e-08
279 | 139.4001 | 557.1306 | 9.8158e-08
280 | 139.7961 | 559.1533 | 9.8599e-08
281 | 140.192 | 561.1487 | 9.5022e-08
282 | 140.588 | 563.2086 | 9.6198e-08
283 | 140.984 | 565.1845 | 9.6961e-08
284 | 141.3799 | 567.1832 | 9.8615e-08
285 | 141.7759 | 569.2061 | 9.7797e-08
286 | 142.1718 | 571.1986 | 9.6549e-08
287 | 142.5678 | 573.1927 | 9.6181e-08
288 | 142.9637 | 575.1827 | 9.8691e-08
289 | 143.3597 | 577.2051 | 9.9786e-08
290 | 143.7556 | 579.2019 | 9.6761e-08
291 | 144.1516 | 581.2054 | 9.6078e-08
292 | 144.5475 | 583.1845 | 9.7427e-08
293 | 144.9435 | 585.2015 | 1.0015e-07
294 | 145.3395 | 587.2004 | 9.8863e-08
295 | 145.7355 | 589.2584 | 9.8005e-08
296 | 146.1314 | 591.2513 | 9.6769e-08
297 | 146.5274 | 593.2372 | 9.9687e-08
298 | 146.9233 | 595.2593 | 1.0071e-07
299 | 147.3193 | 597.2517 | 9.7432e-08
300 | 147.7153 | 599.2385 | 9.681e-08
301 | 148.1112 | 601.2399 | 9.9333e-08
302 | 148.5072 | 602.5555 | 1.05e-07
303 | 148.9032 | 605.259 | 1.0038e-07
304 | 149.2991 | 607.2469 | 9.7343e-08
305 | 149.6951 | 609.2487 | 9.762e-08
306 | 150.091 | 611.2325 | 9.9616e-08
307 | 150.487 | 613.2963 | 1.0196e-07
308 | 150.8829 | 615.3105 | 9.9441e-08
309 | 151.2789 | 617.2946 | 9.7036e-08
310 | 151.6749 | 619.291 | 9.9095e-08
311 | 152.0708 | 621.2888 | 9.9462e-08
312 | 152.4668 | 623.3131 | 1.0141e-07
313 | 152.8628 | 625.3036 | 9.832e-08
314 | 153.2587 | 627.3002 | 9.7519e-08
315 | 153.6547 | 629.3094 | 1.0435e-07
316 | 154.0506 | 631.2857 | 1.0053e-07
317 | 154.4466 | 633.3089 | 9.9894e-08
318 | 154.8425 | 635.2927 | 9.8307e-08
319 | 155.2385 | 637.2976 | 1.0083e-07
320 | 155.6345 | 639.3495 | 1.0231e-07
321 | 156.0304 | 641.3307 | 9.5312e-08
322 | 156.4264 | 643.3367 | 9.1329e-08
323 | 156.8223 | 645.3409 | 9.934e-08
324 | 157.2183 | 647.3397 | 1.0112e-07
325 | 157.6143 | 649.3451 | 1.0335e-07
326 | 158.0102 | 651.3743 | 1.0311e-07
327 | 158.4062 | 653.3469 | 9.9076e-08
328 | 158.8022 | 655.3474 | 1.008e-07
329 | 159.1981 | 657.3432 | 1.0461e-07
330 | 159.5941 | 659.3267 | 9.4413e-08
331 | 159.99 | 661.3455 | 9.7166e-08
332 | 160.386 | 663.4023 | 1.0147e-07
333 | 160.782 | 665.3951 | 1.018e-07
334 | 161.1779 | 667.3942 | 1.0357e-07
335 | 161.5739 | 669.4133 | 1.0214e-07
336 | 161.9698 | 671.3974 | 9.985e-08
337 | 162.3658 | 673.4028 | 1.0132e-07
338 | 162.7617 | 675.3917 | 1.0293e-07
339 | 163.1577 | 677.3948 | 1.0341e-07
340 | 163.5537 | 679.412 | 1.0201e-07
341 | 163.9497 | 681.382 | 9.8224e-08
342 | 164.3456 | 683.3965 | 1.0266e-07
343 | 164.7416 | 685.3902 | 1.0388e-07
344 | 165.1375 | 687.4197 | 1.0405e-07
345 | 165.5335 | 689.4592 | 1.0168e-07
346 | 165.9295 | 691.4341 | 1.0099e-07
347 | 166.3255 | 693.4435 | 1.0339e-07
348 | 166.7214 | 695.4391 | 1.0419e-07
349 | 167.1174 | 697.4849 | 1.0493e-07
350 | 167.5134 | 699.4412 | 1.0036e-07
351 | 167.9093 | 701.4608 | 1.0359e-07
352 | 168.3053 | 703.4377 | 1.0256e-07
353 | 168.7012 | 705.4722 | 1.0499e-07
354 | 169.0972 | 707.4573 | 1.0257e-07
355 | 169.4932 | 709.4362 | 1.0112e-07
356 | 169.8892 | 711.4435 | 1.0351e-07
357 | 170.2851 | 713.4985 | 1.0468e-07
358 | 170.6811 | 715.5184 | 1.0374e-07
359 | 171.077 | 717.5023 | 1.0202e-07
360 | 171.473 | 719.4843 | 1.024e-07
361 | 171.869 | 721.4961 | 1.0423e-07
362 | 172.2649 | 723.493 | 1.0449e-07
363 | 172.6609 | 725.5102 | 1.0336e-07
364 | 173.0568 | 727.4902 | 1.0173e-07
365 | 173.4528 | 729.5001 | 1.0377e-07
366 | 173.8487 | 731.4927 | 1.045e-07
367 | 174.2447 | 733.5121 | 1.0432e-07
368 | 174.6406 | 735.5003 | 1.0255e-07
369 | 175.0366 | 737.5049 | 1.0292e-07
370 | 175.4326 | 739.5541 | 1.0465e-07
371 | 175.8285 | 741.5433 | 1.0471e-07
372 | 176.2245 | 743.5668 | 1.0397e-07
373 | 176.6204 | 745.5511 | 1.0264e-07
374 | 177.0164 | 747.5524 | 1.0386e-07
375 | 177.4123 | 749.5416 | 1.0469e-07
376 | 177.8083 | 751.5468 | 1.0468e-07
377 | 178.2042 | 753.5582 | 1.0356e-07
378 | 178.6002 | 755.5364 | 1.0303e-07
379 | 178.9961 | 757.5509 | 1.0463e-07
380 | 179.3921 | 759.5436 | 1.0492e-07
381 | 179.788 | 761.5641 | 1.0457e-07
382 | 180.184 | 763.6093 | 1.039e-07
383 | 180.58 | 765.5833 | 1.0372e-07
384 | 180.9759 | 767.5969 | 1.049e-07
385 | 181.3719 | 769.5954 | 1.0498e-07
386 | 181.7678 | 771.6147 | 1.0437e-07
387 | 182.1638 | 773.5957 | 1.0336e-07
388 | 182.5598 | 775.5992 | 1.045e-07
389 | 182.9557 | 777.5934 | 1.0499e-07
390 | 183.3517 | 779.6166 | 1.0499e-07
391 | 183.7477 | 781.6049 | 1.0405e-07
392 | 184.1437 | 783.5871 | 1.0376e-07
393 | 184.5396 | 785.6019 | 1.049e-07
394 | 184.9356 | 787.65 | 1.0499e-07
395 | 185.3316 | 789.6666 | 1.0495e-07
396 | 185.7275 | 791.6535 | 1.0401e-07
397 | 186.1235 | 793.6552 | 1.0433e-07
398 | 186.5195 | 795.6452 | 1.0499e-07
399 | 186.9154 | 797.6389 | 1.0499e-07
400 | 187.3114 | 799.6648 | 1.0494e-07
401 | 187.7074 | 801.6461 | 1.0409e-07
402 | 188.1033 | 803.6484 | 1.0462e-07
403 | 188.4993 | 805.6379 | 1.0499e-07
404 | 188.8952 | 807.6549 | 1.0499e-07
405 | 189.2912 | 809.6562 | 1.0484e-07
406 | 189.6871 | 811.66 | 1.0435e-07
407 | 190.0831 | 813.7063 | 1.0498e-07
408 | 190.479 | 815.6901 | 1.0499e-07
409 | 190.875 | 817.7062 | 1.0499e-07
410 | 191.271 | 819.704 | 1.0483e-07
411 | 191.6669 | 821.7095 | 1.0454e-07
412 | 192.0629 | 823.6906 | 1.0495e-07
413 | 192.4589 | 825.6984 | 1.0499e-07
414 | 192.8548 | 827.7097 | 1.0499e-07
415 | 193.2508 | 829.6978 | 1.0481e-07
416 | 193.6467 | 831.7007 | 1.0468e-07
417 | 194.0427 | 833.6873 | 1.0499e-07
418 | 194.4386 | 835.6925 | 1.0499e-07
419 | 194.8346 | 837.7521 | 1.0499e-07
420 | 195.2305 | 839.7458 | 1.049e-07
421 | 195.6265 | 841.7546 | 1.048e-07
422 | 196.0225 | 843.7339 | 1.0499e-07
423 | 196.4185 | 845.7435 | 1.0499e-07
424 | 196.8144 | 847.7455 | 1.0499e-07
425 | 197.2103 | 849.7621 | 1.0499e-07
426 | 197.6063 | 851.7495 | 1.0483e-07
427 | 198.0023 | 853.7489 | 1.0499e-07
428 | 198.3982 | 855.7402 | 1.0499e-07
429 | 198.7942 | 857.756 | 1.0499e-07
430 | 199.1902 | 859.7545 | 1.0499e-07
431 | 199.5861 | 861.7418 | 1.0491e-07
432 | 199.9821 | 863.8013 | 1.0499e-07
433 | 200.3781 | 865.7831 | 1.0499e-07
434 | 200.7741 | 867.7975 | 1.0499e-07
435 | 201.17 | 869.8121 | 1.0499e-07
436 | 201.566 | 871.7909 | 1.0495e-07
437 | 201.9619 | 873.7914 | 1.0499e-07
438 | 202.3579 | 875.7791 | 1.0499e-07
439 | 202.7538 | 877.79 | 1.0499e-07
440 | 203.1498 | 879.8004 | 1.0499e-07
441 | 203.5457 | 881.8071 | 1.0499e-07
442 | 203.9417 | 883.7917 | 1.0499e-07
443 | 204.3377 | 885.7922 | 1.0499e-07
444 | 204.7336 | 887.834 | 1.0499e-07
445 | 205.1296 | 889.8455 | 1.0499e-07
446 | 205.5255 | 891.8572 | 1.0499e-07
447 | 205.9215 | 893.8427 | 1.0499e-07
448 | 206.3175 | 895.8376 | 1.0499e-07
449 | 206.7135 | 897.8287 | 1.0499e-07
450 | 207.1094 | 899.8495 | 1.0499e-07
451 | 207.5054 | 901.8514 | 1.0499e-07
452 | 207.9014 | 903.8577 | 1.0499e-07
453 | 208.2974 | 905.8327 | 1.0499e-07
454 | 208.6933 | 907.8196 | 1.0499e-07
455 | 209.0893 | 909.8321 | 1.0499e-07
456 | 209.4853 | 911.8448 | 1.0499e-07
457 | 209.8812 | 913.91 | 1.0499e-07
458 | 210.2772 | 915.8853 | 1.0499e-07
459 | 210.6731 | 917.8659 | 1.0499e-07
460 | 211.0691 | 919.8701 | 1.0499e-07
461 | 211.465 | 921.8898 | 1.0499e-07
462 | 211.861 | 923.9031 | 1.0499e-07
463 | 212.2569 | 925.8901 | 1.05e-07
464 | 212.6529 | 927.879 | 1.0499e-07
465 | 213.0488 | 929.8597 | 1.0499e-07
466 | 213.4448 | 931.884 | 1.0499e-07
467 | 213.8408 | 933.8975 | 1.0499e-07
468 | 214.2367 | 935.9008 | 1.05e-07
469 | 214.6327 | 937.9169 | 1.0499e-07
470 | 215.0287 | 939.9 | 1.05e-07
471 | 215.4246 | 941.9158 | 1.05e-07
472 | 215.8206 | 943.9417 | 1.05e-07
473 | 216.2165 | 945.9504 | 1.05e-07
474 | 216.6125 | 947.9174 | 1.05e-07
475 | 217.0085 | 949.8862 | 1.05e-07
476 | 217.4044 | 951.8977 | 1.05e-07
477 | 217.8004 | 953.9316 | 1.05e-07
478 | 218.1964 | 955.9414 | 1.05e-07
479 | 218.5923 | 957.9175 | 1.05e-07
480 | 218.9883 | 959.8942 | 1.05e-07
481 | 219.3842 | 961.884 | 1.05e-07
482 | 219.7802 | 963.9593 | 1.05e-07
483 | 220.1762 | 965.9883 | 1.05e-07
484 | 220.5721 | 967.9653 | 1.05e-07
485 | 220.9681 | 969.9386 | 1.05e-07
486 | 221.3641 | 971.926 | 1.05e-07
487 | 221.76 | 973.9716 | 1.05e-07
488 | 222.156 | 975.9819 | 1.05e-07
489 | 222.552 | 977.9736 | 1.05e-07
490 | 222.948 | 979.9298 | 1.05e-07
491 | 223.344 | 981.9181 | 1.05e-07
492 | 223.7399 | 983.9661 | 1.05e-07
493 | 224.1359 | 985.9727 | 1.05e-07
494 | 224.5319 | 988.0076 | 1.05e-07
495 | 224.9278 | 989.9716 | 1.05e-07
496 | 225.3238 | 991.9452 | 1.05e-07
497 | 225.7198 | 994.0139 | 1.05e-07
498 | 226.1158 | 996.0218 | 1.05e-07
499 | 226.5117 | 997.9904 | 1.05e-07
500 | 226.9077 | 999.9399 | 1.05e-07