## B2-2-51-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 0.00033938 | -2.0907e-10
2 | 0.74387 | 2.0039 | 7.0414e-07
3 | 1.1784 | 4.0079 | 1.4209e-06
4 | 1.266 | 6.0122 | 2.1543e-06
5 | 1.3537 | 8.016 | 2.9009e-06
6 | 1.4413 | 10.0199 | 3.66e-06
7 | 1.529 | 12.0238 | 4.4295e-06
8 | 1.6166 | 14.0277 | 5.2055e-06
9 | 1.7043 | 16.0316 | 5.9901e-06
10 | 1.7919 | 18.0357 | 6.7809e-06
11 | 1.8796 | 20.0396 | 7.5762e-06
12 | 1.9672 | 22.1669 | 8.3971e-06
13 | 2.0549 | 24.0507 | 9.1851e-06
14 | 2.1425 | 26.0497 | 9.9916e-06
15 | 2.5596 | 28.0557 | 1.0741e-05
16 | 2.6472 | 30.0624 | 1.1538e-05
17 | 2.7349 | 32.0652 | 1.2342e-05
18 | 2.8225 | 34.072 | 1.3152e-05
19 | 2.9102 | 36.0721 | 1.3964e-05
20 | 2.9979 | 38.0749 | 1.4783e-05
21 | 3.0855 | 40.0821 | 1.5605e-05
22 | 3.1732 | 42.0849 | 1.6413e-05
23 | 3.2608 | 44.0916 | 1.7219e-05
24 | 3.3485 | 46.0915 | 1.804e-05
25 | 3.4361 | 48.0946 | 1.8869e-05
26 | 3.5238 | 50.1013 | 1.9693e-05
27 | 3.6114 | 52.1042 | 2.0517e-05
28 | 3.6991 | 54.111 | 2.1343e-05
29 | 3.7867 | 56.1113 | 2.2172e-05
30 | 3.8744 | 58.1177 | 2.3e-05
31 | 3.962 | 60.1205 | 2.3828e-05
32 | 4.0497 | 62.1276 | 2.4654e-05
33 | 4.1373 | 64.1308 | 2.5472e-05
34 | 4.225 | 66.1299 | 2.6292e-05
35 | 4.3126 | 68.1369 | 2.7118e-05
36 | 4.4003 | 70.1396 | 2.7936e-05
37 | 4.488 | 72.1463 | 2.8741e-05
38 | 4.5756 | 74.1499 | 2.9535e-05
39 | 4.6633 | 76.1494 | 3.0327e-05
40 | 4.7509 | 78.1562 | 3.1136e-05
41 | 4.8386 | 80.1594 | 3.1948e-05
42 | 4.9262 | 82.1655 | 3.2767e-05
43 | 5.0138 | 84.169 | 3.358e-05
44 | 5.1015 | 86.1684 | 3.4392e-05
45 | 5.1891 | 88.1752 | 3.5194e-05
46 | 5.2768 | 90.1786 | 3.599e-05
47 | 5.3644 | 92.185 | 3.6793e-05
48 | 5.4521 | 94.1912 | 3.759e-05
49 | 5.5397 | 96.1914 | 3.8384e-05
50 | 5.6274 | 98.1943 | 3.9178e-05
51 | 5.715 | 100.201 | 3.9975e-05
52 | 5.8027 | 102.2045 | 4.0762e-05
53 | 5.8903 | 104.2103 | 4.1546e-05
54 | 5.978 | 106.2105 | 4.2331e-05
55 | 6.0656 | 108.2139 | 4.3105e-05
56 | 6.1533 | 110.2198 | 4.3895e-05
57 | 6.2409 | 112.2237 | 4.4678e-05
58 | 6.3286 | 114.2301 | 4.5465e-05
59 | 6.4162 | 116.2298 | 4.6239e-05
60 | 6.5039 | 118.2329 | 4.7023e-05
61 | 6.5915 | 120.2391 | 4.7812e-05
62 | 6.6792 | 122.2425 | 4.8582e-05
63 | 6.7668 | 124.2491 | 4.9336e-05
64 | 6.8545 | 126.2517 | 5.0099e-05
65 | 6.9421 | 128.2556 | 5.0869e-05
66 | 7.0298 | 130.2586 | 5.1603e-05
67 | 7.1175 | 132.2647 | 5.2348e-05
68 | 7.2051 | 134.2684 | 5.3088e-05
69 | 7.2928 | 136.2745 | 5.3848e-05
70 | 7.3805 | 138.2744 | 5.4581e-05
71 | 7.4681 | 140.2777 | 5.5315e-05
72 | 7.5558 | 142.2842 | 5.6029e-05
73 | 7.6434 | 144.2873 | 5.675e-05
74 | 7.7311 | 146.2937 | 5.7459e-05
75 | 7.8188 | 148.2941 | 5.8165e-05
76 | 7.9064 | 150.2961 | 5.8865e-05
77 | 7.9941 | 152.3028 | 5.9581e-05
78 | 8.0817 | 154.3065 | 6.0278e-05
79 | 8.1694 | 156.3128 | 6.0875e-05
80 | 8.2571 | 158.3132 | 6.1536e-05
81 | 8.3447 | 160.3152 | 6.2238e-05
82 | 8.4324 | 162.322 | 6.2913e-05
83 | 8.52 | 164.3282 | 6.36e-05
84 | 8.6077 | 166.3312 | 6.4267e-05
85 | 8.6953 | 168.333 | 6.4948e-05
86 | 8.783 | 170.3384 | 6.5639e-05
87 | 8.8706 | 172.3409 | 6.6303e-05
88 | 8.9583 | 174.3478 | 6.6989e-05
89 | 9.0459 | 176.3509 | 6.7682e-05
90 | 9.1336 | 178.3509 | 6.8337e-05
91 | 9.2212 | 180.3574 | 6.8967e-05
92 | 9.3089 | 182.3611 | 6.9576e-05
93 | 9.3966 | 184.3663 | 7.0246e-05
94 | 9.4842 | 186.3703 | 7.0891e-05
95 | 9.5719 | 188.3705 | 7.153e-05
96 | 9.6596 | 190.3761 | 7.2192e-05
97 | 9.7472 | 192.3791 | 7.2816e-05
98 | 9.8349 | 194.3851 | 7.3437e-05
99 | 9.9225 | 196.393 | 7.4075e-05
100 | 10.0102 | 198.3921 | 7.4699e-05
101 | 10.0979 | 200.3956 | 7.5332e-05
102 | 10.1855 | 202.4028 | 7.5979e-05
103 | 10.2732 | 204.4047 | 7.6563e-05
104 | 10.3608 | 206.4109 | 7.7166e-05
105 | 10.4485 | 208.4113 | 7.7789e-05
106 | 10.5361 | 210.3871 | 7.8402e-05
107 | 10.6238 | 212.3975 | 7.9031e-05
108 | 10.7114 | 214.4417 | 7.9626e-05
109 | 10.799 | 216.4369 | 8.0218e-05
110 | 10.8867 | 218.4451 | 8.0661e-05
111 | 10.9743 | 220.4388 | 8.1208e-05
112 | 11.062 | 222.4486 | 8.177e-05
113 | 11.1497 | 224.4398 | 8.2334e-05
114 | 11.2373 | 226.4506 | 8.2918e-05
115 | 11.325 | 228.44 | 8.3472e-05
116 | 11.4126 | 230.4511 | 8.4027e-05
117 | 11.5003 | 232.4407 | 8.457e-05
118 | 11.5879 | 234.453 | 8.5082e-05
119 | 11.6756 | 236.4414 | 8.559e-05
120 | 11.7632 | 238.4907 | 8.6106e-05
121 | 11.8509 | 240.5022 | 8.6621e-05
122 | 11.9385 | 242.4926 | 8.7125e-05
123 | 12.0262 | 244.502 | 8.7676e-05
124 | 12.1139 | 246.4908 | 8.8212e-05
125 | 12.2015 | 248.4858 | 8.8747e-05
126 | 12.2892 | 250.4946 | 8.9274e-05
127 | 12.3768 | 252.4858 | 8.978e-05
128 | 12.4645 | 254.4978 | 9.03e-05
129 | 12.5522 | 256.4862 | 9.0817e-05
130 | 12.6398 | 258.4972 | 9.1371e-05
131 | 12.7275 | 260.4887 | 9.1872e-05
132 | 12.8151 | 262.5372 | 9.2413e-05
133 | 12.9028 | 264.5459 | 9.2936e-05
134 | 12.9904 | 266.538 | 9.3452e-05
135 | 13.0781 | 268.5495 | 9.3995e-05
136 | 13.1657 | 270.5381 | 9.4469e-05
137 | 13.2534 | 272.5482 | 9.4942e-05
138 | 13.341 | 274.5389 | 9.5375e-05
139 | 13.4287 | 276.5527 | 9.584e-05
140 | 13.5163 | 278.5408 | 9.6323e-05
141 | 13.604 | 280.535 | 9.6839e-05
142 | 13.6917 | 282.5455 | 9.7284e-05
143 | 13.7793 | 284.533 | 9.7821e-05
144 | 13.867 | 286.5441 | 9.8247e-05
145 | 13.9546 | 288.5893 | 9.8753e-05
146 | 14.0423 | 290.5842 | 9.9257e-05
147 | 14.1299 | 292.5914 | 9.9744e-05
148 | 14.2176 | 294.5854 | 0.00010023
149 | 14.3052 | 296.5948 | 0.00010072
150 | 14.3929 | 298.5849 | 0.00010124
151 | 14.4805 | 300.5956 | 0.00010182
152 | 14.5682 | 302.5857 | 0.00010224
153 | 14.6558 | 304.5976 | 0.00010271
154 | 14.7435 | 306.5895 | 0.00010318
155 | 14.8311 | 308.5994 | 0.00010364
156 | 14.9188 | 310.5912 | 0.00010407
157 | 15.0064 | 312.6349 | 0.0001046
158 | 15.0941 | 314.6447 | 0.000105
159 | 15.5071 | 316.6545 | 0.00010381
160 | 15.5948 | 318.6666 | 0.00010429
161 | 15.6824 | 320.6547 | 0.00010478
162 | 15.7701 | 322.6671 | 0.00010525
163 | 15.8577 | 324.6599 | 0.00010573
164 | 15.9454 | 326.6484 | 0.00010621
165 | 16.0331 | 328.6591 | 0.00010665
166 | 16.1207 | 330.6519 | 0.00010713
167 | 16.2084 | 332.6624 | 0.00010759
168 | 16.296 | 334.6513 | 0.00010813
169 | 16.3837 | 336.6627 | 0.00010855
170 | 16.4713 | 338.7117 | 0.00010906
171 | 16.559 | 340.6996 | 0.00010951
172 | 16.6466 | 342.7113 | 0.00010996
173 | 16.7343 | 344.7014 | 0.00011047
174 | 16.8219 | 346.7125 | 0.00011096
175 | 16.9096 | 348.7029 | 0.00011143
176 | 16.9972 | 350.7147 | 0.0001119
177 | 17.0849 | 352.7057 | 0.00011237
178 | 17.1725 | 354.7138 | 0.00011282
179 | 17.2602 | 356.7057 | 0.00011328
180 | 17.3479 | 358.6988 | 0.00011373
181 | 17.4355 | 360.7081 | 0.00011425
182 | 17.5232 | 362.7537 | 0.00011471
183 | 17.6108 | 364.7644 | 0.0001152
184 | 17.6985 | 366.7581 | 0.00011583
185 | 17.7861 | 368.7458 | 0.00011627
186 | 17.8738 | 370.7565 | 0.00011669
187 | 17.9615 | 372.7511 | 0.00011716
188 | 18.0491 | 374.7611 | 0.00011763
189 | 18.1368 | 376.7499 | 0.00011809
190 | 18.2244 | 378.7616 | 0.00011852
191 | 18.3121 | 380.7537 | 0.00011899
192 | 18.3998 | 382.7623 | 0.00011948
193 | 18.4874 | 384.7543 | 0.00011999
194 | 18.5751 | 386.7631 | 0.00012046
195 | 18.6628 | 388.8102 | 0.00012099
196 | 18.7504 | 390.8018 | 0.00012145
197 | 18.8381 | 392.8124 | 0.00012196
198 | 18.9257 | 394.8038 | 0.00012244
199 | 19.0134 | 396.8109 | 0.00012294
200 | 19.101 | 398.804 | 0.00012333
201 | 19.1887 | 400.7972 | 0.00012379
202 | 19.2764 | 402.8055 | 0.0001242
203 | 19.364 | 404.7964 | 0.00012468
204 | 19.4517 | 406.8099 | 0.00012515
205 | 19.5393 | 408.7985 | 0.00012558
206 | 19.627 | 410.8063 | 0.00012608
207 | 19.7147 | 412.8536 | 0.00012656
208 | 19.8023 | 414.8463 | 0.00012708
209 | 19.89 | 416.8569 | 0.00012751
210 | 19.9776 | 418.8456 | 0.00012799
211 | 20.0653 | 420.858 | 0.00012837
212 | 20.1529 | 422.8499 | 0.00012885
213 | 20.2406 | 424.859 | 0.00012929
214 | 20.3283 | 426.8519 | 0.00012976
215 | 20.4159 | 428.8617 | 0.00013022
216 | 20.5036 | 430.8544 | 0.00013074
217 | 20.5913 | 432.8427 | 0.00013134
218 | 20.6789 | 434.8543 | 0.0001317
219 | 20.7666 | 436.8468 | 0.00013216
220 | 20.8542 | 438.9097 | 0.00013264
221 | 20.9419 | 440.9026 | 0.00013322
222 | 21.0295 | 442.912 | 0.00013368
223 | 21.1172 | 444.9036 | 0.00013419
224 | 21.2049 | 446.8935 | 0.00013465
225 | 21.2925 | 448.9076 | 0.00013514
226 | 21.3802 | 450.8978 | 0.00013556
227 | 21.4678 | 452.9056 | 0.00013613
228 | 21.5555 | 454.9 | 0.00013654
229 | 21.6432 | 456.9091 | 0.00013705
230 | 21.7308 | 458.8991 | 0.00013752
231 | 21.8185 | 460.9082 | 0.00013792
232 | 21.9061 | 462.9565 | 0.0001384
233 | 21.9938 | 464.9477 | 0.00013892
234 | 22.0814 | 466.9578 | 0.0001394
235 | 22.1691 | 468.9488 | 0.00013982
236 | 22.2568 | 470.9594 | 0.00014029
237 | 22.3444 | 472.9533 | 0.0001408
238 | 22.4321 | 474.9603 | 0.00014126
239 | 22.5197 | 476.9537 | 0.0001417
240 | 22.6074 | 478.9458 | 0.00014219
241 | 22.695 | 480.9537 | 0.00014257
242 | 22.7827 | 482.9462 | 0.00014303
243 | 22.8703 | 484.9546 | 0.00014363
244 | 22.958 | 486.948 | 0.00014409
245 | 23.0457 | 488.9928 | 0.00014456
246 | 23.1333 | 491.0058 | 0.00014503
247 | 23.221 | 492.9954 | 0.00014573
248 | 23.3087 | 495.0039 | 0.00014607
249 | 23.3963 | 496.9986 | 0.00014657
250 | 23.484 | 499.0083 | 0.00014703
251 | 23.5716 | 500.9981 | 0.0001475
252 | 23.6593 | 503.0062 | 0.00014792
253 | 23.747 | 505.0012 | 0.00014839
254 | 23.8346 | 507.0117 | 0.00014884
255 | 23.9223 | 508.9999 | 0.00014948
256 | 24.0099 | 510.9941 | 0.00014989
257 | 24.0976 | 513.0588 | 0.00015024
258 | 24.1853 | 515.0511 | 0.00015073
259 | 24.2729 | 517.0581 | 0.00015125
260 | 24.3605 | 519.0524 | 0.00015181
261 | 24.4482 | 521.0439 | 0.00015231
262 | 24.5359 | 523.0535 | 0.00015289
263 | 24.6235 | 525.045 | 0.00015332
264 | 24.7112 | 527.0536 | 0.00015383
265 | 24.7989 | 529.0458 | 0.00015435
266 | 24.8865 | 531.0566 | 0.0001549
267 | 24.9742 | 533.0492 | 0.00015537
268 | 25.0618 | 535.0569 | 0.0001557
269 | 25.1495 | 537.0503 | 0.00015632
270 | 25.2371 | 539.097 | 0.00015673
271 | 25.3248 | 541.106 | 0.00015724
272 | 25.4124 | 543.0972 | 0.00015796
273 | 25.5001 | 545.1058 | 0.00015816
274 | 25.5878 | 547.0995 | 0.00015862
275 | 25.6754 | 549.1102 | 0.00015923
276 | 25.7631 | 551.0997 | 0.00015962
277 | 25.8508 | 553.0927 | 0.00016022
278 | 25.9384 | 555.1023 | 0.00016076
279 | 26.0261 | 557.092 | 0.00016117
280 | 26.1138 | 559.1016 | 0.00016173
281 | 26.2014 | 561.0968 | 0.00016246
282 | 26.2891 | 563.1591 | 0.00016311
283 | 26.3768 | 565.1488 | 0.00016364
284 | 26.4644 | 567.142 | 0.00016408
285 | 26.5521 | 569.1518 | 0.0001644
286 | 26.6397 | 571.1447 | 0.00016502
287 | 26.7274 | 573.1535 | 0.00016541
288 | 26.815 | 575.1468 | 0.00016579
289 | 26.9027 | 577.1562 | 0.0001665
290 | 26.9904 | 579.1472 | 0.00016698
291 | 27.078 | 581.1573 | 0.00016737
292 | 27.1657 | 583.1472 | 0.00016795
293 | 27.2533 | 585.1574 | 0.0001684
294 | 27.341 | 587.1497 | 0.000169
295 | 27.4286 | 589.2003 | 0.0001694
296 | 27.5163 | 591.2086 | 0.00017009
297 | 27.6039 | 593.1988 | 0.00017039
298 | 27.6916 | 595.2099 | 0.00017085
299 | 27.7792 | 597.2029 | 0.00017142
300 | 27.8669 | 599.1929 | 0.00017273
301 | 27.9545 | 601.2011 | 0.00017272
302 | 28.0422 | 603.1964 | 0.00017308
303 | 28.1298 | 605.2056 | 0.00017361
304 | 28.2175 | 607.1962 | 0.00017419
305 | 28.3052 | 609.2042 | 0.00017488
306 | 28.3928 | 611.1965 | 0.00017519
307 | 28.4805 | 613.2438 | 0.00017613
308 | 28.5681 | 615.2529 | 0.00017657
309 | 28.6558 | 617.2449 | 0.00017693
310 | 28.7434 | 619.254 | 0.00017737
311 | 28.8311 | 621.2474 | 0.00017766
312 | 28.9187 | 623.2575 | 0.00017806
313 | 29.0064 | 625.2482 | 0.0001786
314 | 29.094 | 627.259 | 0.00017919
315 | 29.1817 | 629.2479 | 0.00017974
316 | 29.2694 | 631.2425 | 0.00018046
317 | 29.357 | 633.2512 | 0.00018162
318 | 29.4447 | 635.2433 | 0.00018174
319 | 29.5324 | 637.2542 | 0.00018234
320 | 29.62 | 639.3 | 0.00018265
321 | 29.7077 | 641.2905 | 0.00018296
322 | 29.7953 | 643.2996 | 0.00018401
323 | 29.883 | 645.2964 | 0.00018388
324 | 29.9706 | 647.3018 | 0.00018434
325 | 30.0583 | 649.2942 | 0.00018484
326 | 30.1459 | 651.3039 | 0.00018527
327 | 30.2336 | 653.2947 | 0.00018581
328 | 30.3213 | 655.3074 | 0.00018654
329 | 30.4089 | 657.2941 | 0.00018698
330 | 30.4966 | 659.3078 | 0.00018739
331 | 30.5842 | 661.3017 | 0.0001879
332 | 30.6719 | 663.3477 | 0.00018854
333 | 30.7596 | 665.3562 | 0.00018901
334 | 30.8472 | 667.3444 | 0.00018946
335 | 30.9349 | 669.3562 | 0.00018998
336 | 31.0225 | 671.3463 | 0.00019065
337 | 31.1102 | 673.3598 | 0.00019128
338 | 31.1978 | 675.3491 | 0.00019143
339 | 31.2855 | 677.3406 | 0.00019209
340 | 31.3732 | 679.35 | 0.00019319
341 | 31.4608 | 681.3406 | 0.00019347
342 | 31.5484 | 683.3521 | 0.00019399
343 | 31.6361 | 685.3425 | 0.0001947
344 | 31.7237 | 687.3551 | 0.0001949
345 | 31.8114 | 689.4014 | 0.00019522
346 | 31.8991 | 691.3915 | 0.00019595
347 | 31.9867 | 693.3998 | 0.00019603
348 | 32.0743 | 695.3917 | 0.00019752
349 | 32.162 | 697.4053 | 0.00019801
350 | 32.2496 | 699.3918 | 0.00019816
351 | 32.3373 | 701.4071 | 0.00019876
352 | 32.425 | 703.3984 | 0.00019966
353 | 32.5126 | 705.4053 | 0.00019998
354 | 32.6003 | 707.3952 | 0.00020016
355 | 32.6879 | 709.3907 | 0.00020057
356 | 32.7756 | 711.3995 | 0.00020132
357 | 32.8632 | 713.4438 | 0.0002018
358 | 32.9509 | 715.4583 | 0.00020232
359 | 33.0385 | 717.4471 | 0.00020295
360 | 33.1262 | 719.4401 | 0.00020337
361 | 33.2139 | 721.4501 | 0.00020391
362 | 33.3015 | 723.4385 | 0.00020464
363 | 33.3891 | 725.4503 | 0.00020526
364 | 33.4768 | 727.4416 | 0.00020555
365 | 33.5645 | 729.4545 | 0.000206
366 | 33.6521 | 731.4436 | 0.00020657
367 | 33.7398 | 733.452 | 0.00020734
368 | 33.8274 | 735.4453 | 0.00020795
369 | 33.9151 | 737.4557 | 0.00020807
370 | 34.0027 | 739.504 | 0.00020866
371 | 34.0904 | 741.4894 | 0.00020924
372 | 34.178 | 743.504 | 0.0002107
373 | 34.2657 | 745.497 | 0.00021122
374 | 34.3533 | 747.5035 | 0.00021141
375 | 34.441 | 749.4931 | 0.00021162
376 | 34.5286 | 751.4873 | 0.00021214
377 | 34.6163 | 753.4958 | 0.00021278
378 | 34.704 | 755.4859 | 0.00021337
379 | 34.7916 | 757.5012 | 0.0002135
380 | 34.8793 | 759.4901 | 0.00021427
381 | 34.9669 | 761.4982 | 0.00021466
382 | 35.0546 | 763.5455 | 0.00021449
383 | 35.1423 | 765.5359 | 0.00021538
384 | 35.2299 | 767.5464 | 0.00021561
385 | 35.3176 | 769.5376 | 0.00021613
386 | 35.4052 | 771.55 | 0.00021685
387 | 35.4929 | 773.5416 | 0.00021747
388 | 35.5805 | 775.5497 | 0.00021884
389 | 35.6682 | 777.5422 | 0.0002192
390 | 35.7559 | 779.5529 | 0.00021995
391 | 35.8435 | 781.5433 | 0.00021992
392 | 35.9312 | 783.5338 | 0.00022002
393 | 36.0188 | 785.5502 | 0.00022191
394 | 36.1065 | 787.5928 | 0.00022209
395 | 36.1941 | 789.6021 | 0.00022212
396 | 36.2818 | 791.592 | 0.00022367
397 | 36.3694 | 793.6024 | 0.00022365
398 | 36.4571 | 795.5956 | 0.00022406
399 | 36.5447 | 797.5839 | 0.00022464
400 | 36.6324 | 799.5989 | 0.00022568
401 | 36.72 | 801.5889 | 0.00022555
402 | 36.8077 | 803.5989 | 0.00022669
403 | 36.8953 | 805.588 | 0.00022696
404 | 36.983 | 807.5973 | 0.00022717
405 | 37.0707 | 809.5929 | 0.00022833
406 | 37.1583 | 811.5999 | 0.0002292
407 | 37.246 | 813.6516 | 0.00022953
408 | 37.3336 | 815.6406 | 0.00022985
409 | 37.4213 | 817.6478 | 0.00023074
410 | 37.509 | 819.6408 | 0.00023142
411 | 37.5966 | 821.6519 | 0.00023183
412 | 37.6843 | 823.6415 | 0.00023155
413 | 37.7719 | 825.6486 | 0.00023178
414 | 37.8596 | 827.6487 | 0.00023212
415 | 37.9473 | 829.6342 | 0.00023272
416 | 38.0349 | 831.6436 | 0.00023476
417 | 38.1226 | 833.6387 | 0.00023453
418 | 38.2102 | 835.6448 | 0.00023456
419 | 38.2979 | 837.6922 | 0.00023473
420 | 38.3855 | 839.681 | 0.00023472
421 | 38.4732 | 841.6968 | 0.00023662
422 | 38.5608 | 843.6859 | 0.00023641
423 | 38.6485 | 845.696 | 0.00023683
424 | 38.7361 | 847.6861 | 0.0002371
425 | 38.8238 | 849.6964 | 0.00023755
426 | 38.9115 | 851.6922 | 0.00023793
427 | 38.9991 | 853.6976 | 0.00023824
428 | 39.0868 | 855.6938 | 0.0002391
429 | 39.1745 | 857.7001 | 0.00023937
430 | 39.2621 | 859.6917 | 0.00023986
431 | 39.3498 | 861.6831 | 0.00024032
432 | 39.4374 | 863.749 | 0.00024088
433 | 39.5251 | 865.7396 | 0.00024092
434 | 39.6127 | 867.7476 | 0.00024138
435 | 39.7004 | 869.7493 | 0.00024259
436 | 39.788 | 871.7337 | 0.00024293
437 | 39.8757 | 873.7413 | 0.00024395
438 | 39.9633 | 875.7367 | 0.00024395
439 | 40.051 | 877.7442 | 0.00024466
440 | 40.1386 | 879.7372 | 0.00024457
441 | 40.2263 | 881.7444 | 0.00024516
442 | 40.3139 | 883.741 | 0.00024576
443 | 40.4016 | 885.7502 | 0.00024566
444 | 40.4892 | 887.7967 | 0.00024636
445 | 40.5769 | 889.7848 | 0.00024694
446 | 40.6645 | 891.7939 | 0.00024786
447 | 40.7522 | 893.7881 | 0.00024751
448 | 40.8398 | 895.7955 | 0.00024792
449 | 40.9275 | 897.7922 | 0.00024895
450 | 41.0151 | 899.798 | 0.00024934
451 | 41.1028 | 901.7877 | 0.0002496
452 | 41.1904 | 903.8005 | 0.00025017
453 | 41.2781 | 905.7866 | 0.00025036
454 | 41.3658 | 907.7832 | 0.00025048
455 | 41.4534 | 909.7932 | 0.00025081
456 | 41.5411 | 911.7855 | 0.00025071
457 | 41.6287 | 913.8501 | 0.00025079
458 | 41.7164 | 915.8385 | 0.0002517
459 | 41.804 | 917.8339 | 0.00025163
460 | 41.8917 | 919.8401 | 0.00025191
461 | 41.9793 | 921.8336 | 0.00025237
462 | 42.067 | 923.842 | 0.00025247
463 | 42.1547 | 925.8392 | 0.00025318
464 | 42.2423 | 927.8477 | 0.00025358
465 | 42.33 | 929.8347 | 0.00025337
466 | 42.4177 | 931.8464 | 0.00025418
467 | 42.5053 | 933.8387 | 0.00025479
468 | 42.5929 | 935.8502 | 0.00025504
469 | 42.6806 | 937.8928 | 0.00025544
470 | 42.7682 | 939.8901 | 0.00025599
471 | 42.8559 | 941.8953 | 0.00025687
472 | 42.9435 | 943.8883 | 0.00025754
473 | 43.0312 | 945.9001 | 0.00025736
474 | 43.1189 | 947.8876 | 0.00025809
475 | 43.2065 | 949.883 | 0.00025845
476 | 43.2942 | 951.8929 | 0.00025849
477 | 43.3819 | 953.8845 | 0.00025977
478 | 43.4695 | 955.8915 | 0.00025899
479 | 43.5571 | 957.8852 | 0.00025919
480 | 43.6448 | 959.8943 | 0.0002599
481 | 43.7325 | 961.8841 | 0.00026019
482 | 43.8201 | 963.932 | 0.00026088
483 | 43.9078 | 965.9401 | 0.00026114
484 | 43.9954 | 967.9348 | 0.00026124
485 | 44.0831 | 969.9431 | 0.00026129
486 | 44.1707 | 971.9324 | 0.00026198
487 | 44.2584 | 973.9437 | 0.000262
488 | 44.346 | 975.9349 | 0.0002629
489 | 44.4337 | 977.9478 | 0.00026301
490 | 44.5214 | 979.9361 | 0.00026326
491 | 44.609 | 981.9338 | 0.00026346
492 | 44.6967 | 983.9392 | 0.00026392
493 | 44.7843 | 985.9288 | 0.00026486
494 | 44.872 | 987.9974 | 0.00026498
495 | 44.9596 | 989.9849 | 0.00026531
496 | 45.0473 | 991.9803 | 0.00026572
497 | 45.135 | 993.9897 | 0.00026693
498 | 45.2226 | 995.982 | 0.00026703
499 | 45.3103 | 997.99 | 0.00026789
500 | 45.3979 | 999.9846 | 0.00026767