## B4-2-51-20
Common Settings
.源输出/扫描点数 | 500
.重复次数 | 0
.测量延迟 | 0.005
.测量窗口 | 20 ms
.NPLC | 1
.渠道 | SMU-1
..仪器 | M*******************************
...型号 | 2470
...序列号 | 04648429
..Source Settings
...模式 | 直流
...源功能 | 电压扫描
...源类型 | 线性
...双向扫描 | 禁用
...量程 | 自动
...开始 | 0
...停止 | 1000
...步进 | 2.00400801603206
...限值 | 0.01
..Measure Settings
...电压 | 测量值
...电流 | True
...量程 | 自动
...最小量程 | 1E-08
...电阻 | False
...功率 | False
...自动归零 | 打开
..Instrument Settings
...接线端子 | 正面
...接线方式 | 2 线
...输出关闭 | 标准
...高电容 | False
索引 | SMU-1 时间 (s) | SMU-1 电压 (V) | SMU-1 电流 (A)
1 | 0 | 2.2685e-05 | -4.5537e-09
2 | 0.7399 | 2.004 | 4.6575e-07
3 | 0.84101 | 4.0077 | 9.4507e-07
4 | 1.2729 | 6.0123 | 1.4363e-06
5 | 1.3606 | 8.0161 | 1.93e-06
6 | 1.4482 | 10.02 | 2.4329e-06
7 | 1.5359 | 12.0239 | 2.9425e-06
8 | 1.6235 | 14.0277 | 3.4559e-06
9 | 1.7112 | 16.0317 | 3.9713e-06
10 | 1.7989 | 18.0358 | 4.4883e-06
11 | 1.8865 | 20.0397 | 5.0053e-06
12 | 1.9742 | 22.1678 | 5.5368e-06
13 | 2.0618 | 24.0514 | 6.0441e-06
14 | 2.1495 | 26.0507 | 6.5644e-06
15 | 2.2371 | 28.0545 | 7.084e-06
16 | 2.3248 | 30.0609 | 7.6078e-06
17 | 2.4124 | 32.0635 | 8.1304e-06
18 | 2.5001 | 34.0701 | 8.6481e-06
19 | 2.5877 | 36.0702 | 9.1664e-06
20 | 2.6754 | 38.0726 | 9.6819e-06
21 | 2.763 | 40.0797 | 1.0197e-05
22 | 3.18 | 42.0852 | 1.0576e-05
23 | 3.2677 | 44.0918 | 1.1082e-05
24 | 3.3554 | 46.0919 | 1.1589e-05
25 | 3.443 | 48.0951 | 1.21e-05
26 | 3.5307 | 50.1017 | 1.2606e-05
27 | 3.6183 | 52.1047 | 1.3117e-05
28 | 3.706 | 54.1115 | 1.3629e-05
29 | 3.7937 | 56.1116 | 1.4141e-05
30 | 3.8813 | 58.118 | 1.4649e-05
31 | 3.969 | 60.1211 | 1.5162e-05
32 | 4.0566 | 62.1281 | 1.5666e-05
33 | 4.1443 | 64.1312 | 1.6168e-05
34 | 4.2319 | 66.1308 | 1.666e-05
35 | 4.3196 | 68.1375 | 1.7163e-05
36 | 4.4072 | 70.1404 | 1.7667e-05
37 | 4.4949 | 72.1466 | 1.8163e-05
38 | 4.5826 | 74.1504 | 1.8653e-05
39 | 4.6702 | 76.15 | 1.9146e-05
40 | 4.7578 | 78.1566 | 1.9634e-05
41 | 4.8455 | 80.1599 | 2.0124e-05
42 | 4.9331 | 82.1661 | 2.0613e-05
43 | 5.0208 | 84.1697 | 2.1093e-05
44 | 5.1084 | 86.1693 | 2.1554e-05
45 | 5.196 | 88.1761 | 2.2034e-05
46 | 5.2837 | 90.1793 | 2.2498e-05
47 | 5.3713 | 92.1857 | 2.297e-05
48 | 5.459 | 94.1918 | 2.3432e-05
49 | 5.5467 | 96.1923 | 2.3902e-05
50 | 5.6343 | 98.195 | 2.4368e-05
51 | 5.722 | 100.2016 | 2.4847e-05
52 | 5.8097 | 102.2054 | 2.5309e-05
53 | 5.8973 | 104.2111 | 2.5768e-05
54 | 5.9849 | 106.2113 | 2.6236e-05
55 | 6.0726 | 108.2151 | 2.6699e-05
56 | 6.1603 | 110.2208 | 2.7151e-05
57 | 6.2479 | 112.2247 | 2.7597e-05
58 | 6.3356 | 114.2309 | 2.8044e-05
59 | 6.4233 | 116.2308 | 2.8493e-05
60 | 6.5109 | 118.2339 | 2.892e-05
61 | 6.5986 | 120.2404 | 2.937e-05
62 | 6.6863 | 122.2435 | 2.9816e-05
63 | 6.7739 | 124.2502 | 3.0245e-05
64 | 6.8616 | 126.253 | 3.0674e-05
65 | 6.9492 | 128.2566 | 3.1109e-05
66 | 7.0369 | 130.2596 | 3.1543e-05
67 | 7.1246 | 132.2656 | 3.1986e-05
68 | 7.2122 | 134.2694 | 3.239e-05
69 | 7.2999 | 136.2754 | 3.2798e-05
70 | 7.3875 | 138.2754 | 3.3206e-05
71 | 7.4752 | 140.2788 | 3.3618e-05
72 | 7.5629 | 142.2853 | 3.4032e-05
73 | 7.6505 | 144.2883 | 3.4407e-05
74 | 7.7382 | 146.2951 | 3.4803e-05
75 | 7.8258 | 148.2953 | 3.5176e-05
76 | 7.9135 | 150.2972 | 3.5585e-05
77 | 8.0012 | 152.304 | 3.599e-05
78 | 8.0888 | 154.3075 | 3.6373e-05
79 | 8.1765 | 156.314 | 3.678e-05
80 | 8.2641 | 158.3143 | 3.7151e-05
81 | 8.3518 | 160.3164 | 3.7565e-05
82 | 8.4395 | 162.3231 | 3.7929e-05
83 | 8.5271 | 164.3293 | 3.8315e-05
84 | 8.6148 | 166.3326 | 3.8717e-05
85 | 8.7024 | 168.3342 | 3.9105e-05
86 | 8.7901 | 170.3395 | 3.9495e-05
87 | 8.8778 | 172.3419 | 3.9875e-05
88 | 8.9654 | 174.3489 | 4.0245e-05
89 | 9.0531 | 176.3521 | 4.0622e-05
90 | 9.1407 | 178.3521 | 4.1007e-05
91 | 9.2284 | 180.3587 | 4.1387e-05
92 | 9.3161 | 182.3624 | 4.1769e-05
93 | 9.4037 | 184.3679 | 4.2142e-05
94 | 9.4914 | 186.3715 | 4.2503e-05
95 | 9.579 | 188.3717 | 4.286e-05
96 | 9.6667 | 190.3777 | 4.3225e-05
97 | 9.7544 | 192.3806 | 4.3611e-05
98 | 9.842 | 194.3868 | 4.3962e-05
99 | 9.9297 | 196.3942 | 4.4335e-05
100 | 10.0173 | 198.3936 | 4.4696e-05
101 | 10.105 | 200.397 | 4.5049e-05
102 | 10.1926 | 202.4044 | 4.5401e-05
103 | 10.2803 | 204.4061 | 4.5763e-05
104 | 10.3679 | 206.4126 | 4.6114e-05
105 | 10.4556 | 208.4133 | 4.6476e-05
106 | 10.5432 | 210.394 | 4.6851e-05
107 | 10.6309 | 212.4045 | 4.7173e-05
108 | 10.7185 | 214.4488 | 4.7531e-05
109 | 10.8062 | 216.4429 | 4.7877e-05
110 | 10.8938 | 218.4523 | 4.8235e-05
111 | 10.9815 | 220.4448 | 4.8569e-05
112 | 11.0692 | 222.4539 | 4.8925e-05
113 | 11.1568 | 224.4476 | 4.9256e-05
114 | 11.2445 | 226.4573 | 4.9573e-05
115 | 11.3321 | 228.4468 | 4.9889e-05
116 | 11.4198 | 230.4566 | 5.0216e-05
117 | 11.5074 | 232.4464 | 5.052e-05
118 | 11.5951 | 234.46 | 5.0822e-05
119 | 11.6827 | 236.4491 | 5.1134e-05
120 | 11.7704 | 238.4974 | 5.1472e-05
121 | 11.858 | 240.5071 | 5.1805e-05
122 | 11.9457 | 242.4984 | 5.2129e-05
123 | 12.0333 | 244.5079 | 5.2433e-05
124 | 12.121 | 246.4968 | 5.2772e-05
125 | 12.2086 | 248.4919 | 5.3103e-05
126 | 12.2963 | 250.5007 | 5.3456e-05
127 | 12.3839 | 252.4927 | 5.3775e-05
128 | 12.4716 | 254.5028 | 5.4073e-05
129 | 12.5592 | 256.4932 | 5.4417e-05
130 | 12.6469 | 258.5043 | 5.4752e-05
131 | 12.7346 | 260.4949 | 5.5082e-05
132 | 12.8222 | 262.5427 | 5.5422e-05
133 | 12.9099 | 264.5513 | 5.5805e-05
134 | 12.9975 | 266.5446 | 5.6157e-05
135 | 13.0852 | 268.5551 | 5.6356e-05
136 | 13.1728 | 270.5433 | 5.6626e-05
137 | 13.2605 | 272.5539 | 5.6913e-05
138 | 13.3481 | 274.5452 | 5.7201e-05
139 | 13.4358 | 276.5582 | 5.75e-05
140 | 13.5234 | 278.5474 | 5.7842e-05
141 | 13.6111 | 280.5418 | 5.8113e-05
142 | 13.6987 | 282.5515 | 5.84e-05
143 | 13.7864 | 284.5394 | 5.8691e-05
144 | 13.874 | 286.5503 | 5.9014e-05
145 | 13.9617 | 288.5962 | 5.919e-05
146 | 14.0493 | 290.5912 | 5.947e-05
147 | 14.137 | 292.5979 | 5.973e-05
148 | 14.2246 | 294.5912 | 5.9979e-05
149 | 14.3123 | 296.6014 | 6.0272e-05
150 | 14.4 | 298.5908 | 6.0541e-05
151 | 14.4876 | 300.6031 | 6.0862e-05
152 | 14.5753 | 302.5931 | 6.1113e-05
153 | 14.6629 | 304.6056 | 6.1383e-05
154 | 14.7505 | 306.5956 | 6.1684e-05
155 | 14.8382 | 308.6058 | 6.1997e-05
156 | 14.9259 | 310.5984 | 6.2305e-05
157 | 15.0135 | 312.6414 | 6.265e-05
158 | 15.1012 | 314.6527 | 6.2974e-05
159 | 15.1888 | 316.6435 | 6.3237e-05
160 | 15.2764 | 318.6569 | 6.3519e-05
161 | 15.3641 | 320.6461 | 6.3809e-05
162 | 15.4518 | 322.6551 | 6.4033e-05
163 | 15.5394 | 324.6495 | 6.4316e-05
164 | 15.6271 | 326.6381 | 6.4621e-05
165 | 15.7147 | 328.6486 | 6.4842e-05
166 | 15.8024 | 330.6407 | 6.5126e-05
167 | 15.89 | 332.6535 | 6.5422e-05
168 | 15.9777 | 334.6422 | 6.5718e-05
169 | 16.0653 | 336.6541 | 6.5978e-05
170 | 16.153 | 338.7008 | 6.6297e-05
171 | 16.2407 | 340.6893 | 6.6591e-05
172 | 16.3283 | 342.7004 | 6.6873e-05
173 | 16.416 | 344.6912 | 6.7159e-05
174 | 16.5036 | 346.7032 | 6.7468e-05
175 | 16.5913 | 348.6935 | 6.7781e-05
176 | 16.6789 | 350.7046 | 6.8025e-05
177 | 16.7666 | 352.6958 | 6.8309e-05
178 | 16.8543 | 354.7024 | 6.8643e-05
179 | 16.9419 | 356.6966 | 6.8936e-05
180 | 17.0296 | 358.6875 | 6.9192e-05
181 | 17.1172 | 360.6977 | 6.9495e-05
182 | 17.2048 | 362.7422 | 6.9806e-05
183 | 17.2925 | 364.7545 | 7.0103e-05
184 | 17.3801 | 366.7472 | 7.0376e-05
185 | 17.4678 | 368.7349 | 7.0645e-05
186 | 17.5554 | 370.7468 | 7.0937e-05
187 | 17.6431 | 372.7387 | 7.1232e-05
188 | 17.7307 | 374.7495 | 7.1521e-05
189 | 17.8184 | 376.7381 | 7.1835e-05
190 | 17.906 | 378.7512 | 7.2131e-05
191 | 17.9937 | 380.7425 | 7.2406e-05
192 | 18.0813 | 382.7517 | 7.2712e-05
193 | 18.169 | 384.7423 | 7.3004e-05
194 | 18.2567 | 386.7531 | 7.3308e-05
195 | 18.3443 | 388.8002 | 7.3624e-05
196 | 18.432 | 390.7903 | 7.3896e-05
197 | 18.5196 | 392.8015 | 7.4161e-05
198 | 18.6073 | 394.7924 | 7.4426e-05
199 | 18.6949 | 396.7991 | 7.4723e-05
200 | 18.7826 | 398.7925 | 7.5054e-05
201 | 18.8702 | 400.7849 | 7.5347e-05
202 | 18.9579 | 402.7948 | 7.5615e-05
203 | 19.0455 | 404.7859 | 7.5907e-05
204 | 19.1332 | 406.798 | 7.6222e-05
205 | 19.2208 | 408.7885 | 7.6485e-05
206 | 19.3085 | 410.7959 | 7.6767e-05
207 | 19.3962 | 412.8424 | 7.7073e-05
208 | 19.4838 | 414.8349 | 7.7352e-05
209 | 19.5715 | 416.8452 | 7.7651e-05
210 | 19.6591 | 418.8357 | 7.794e-05
211 | 19.7468 | 420.8477 | 7.8259e-05
212 | 19.8344 | 422.8387 | 7.8544e-05
213 | 19.9221 | 424.847 | 7.885e-05
214 | 20.0097 | 426.8395 | 7.9139e-05
215 | 20.0974 | 428.8504 | 7.9455e-05
216 | 20.185 | 430.8414 | 7.975e-05
217 | 20.2727 | 432.8306 | 8.0058e-05
218 | 20.3604 | 434.8433 | 8.0372e-05
219 | 20.448 | 436.8352 | 8.0652e-05
220 | 20.5357 | 438.8977 | 8.0967e-05
221 | 20.6233 | 440.8907 | 8.1266e-05
222 | 20.711 | 442.9002 | 8.1595e-05
223 | 20.7986 | 444.8923 | 8.1885e-05
224 | 20.8862 | 446.8826 | 8.2146e-05
225 | 20.9739 | 448.8954 | 8.241e-05
226 | 21.0615 | 450.8847 | 8.2714e-05
227 | 21.1492 | 452.8929 | 8.3015e-05
228 | 21.2369 | 454.8881 | 8.3211e-05
229 | 21.3245 | 456.8972 | 8.3489e-05
230 | 21.4121 | 458.8871 | 8.3785e-05
231 | 21.4998 | 460.895 | 8.4064e-05
232 | 21.5874 | 462.9443 | 8.4383e-05
233 | 21.6751 | 464.9361 | 8.4677e-05
234 | 21.7627 | 466.9455 | 8.4966e-05
235 | 21.8504 | 468.9353 | 8.5248e-05
236 | 21.9381 | 470.9461 | 8.5512e-05
237 | 22.0257 | 472.9379 | 8.5796e-05
238 | 22.1134 | 474.9455 | 8.6089e-05
239 | 22.201 | 476.9402 | 8.6382e-05
240 | 22.2887 | 478.9315 | 8.6675e-05
241 | 22.3763 | 480.9408 | 8.6972e-05
242 | 22.464 | 482.933 | 8.727e-05
243 | 22.5516 | 484.9431 | 8.7583e-05
244 | 22.6393 | 486.9337 | 8.7856e-05
245 | 22.7269 | 488.9792 | 8.814e-05
246 | 22.8146 | 490.9924 | 8.8438e-05
247 | 22.9023 | 492.9817 | 8.8644e-05
248 | 22.9899 | 494.9909 | 8.891e-05
249 | 23.0776 | 496.9829 | 8.9192e-05
250 | 23.1652 | 498.9934 | 8.947e-05
251 | 23.2529 | 500.9833 | 8.9753e-05
252 | 23.3405 | 502.9924 | 9.003e-05
253 | 23.4282 | 504.9855 | 9.0286e-05
254 | 23.5158 | 506.9965 | 9.058e-05
255 | 23.6035 | 508.9852 | 9.0856e-05
256 | 23.6912 | 510.9786 | 9.1114e-05
257 | 23.7788 | 513.0447 | 9.1422e-05
258 | 23.8665 | 515.0359 | 9.1721e-05
259 | 23.9541 | 517.0438 | 9.1981e-05
260 | 24.0418 | 519.0369 | 9.2265e-05
261 | 24.1294 | 521.0299 | 9.2534e-05
262 | 24.2171 | 523.0376 | 9.2806e-05
263 | 24.3047 | 525.0288 | 9.3071e-05
264 | 24.3924 | 527.0387 | 9.3371e-05
265 | 24.48 | 529.0317 | 9.3649e-05
266 | 24.5677 | 531.0403 | 9.3929e-05
267 | 24.6553 | 533.0338 | 9.4206e-05
268 | 24.743 | 535.0416 | 9.4503e-05
269 | 24.8306 | 537.0344 | 9.4792e-05
270 | 24.9183 | 539.0813 | 9.5087e-05
271 | 25.0059 | 541.0916 | 9.5386e-05
272 | 25.0936 | 543.0824 | 9.5653e-05
273 | 25.1812 | 545.0903 | 9.5948e-05
274 | 25.2689 | 547.0843 | 9.6216e-05
275 | 25.3565 | 549.0947 | 9.649e-05
276 | 25.4442 | 551.0851 | 9.6749e-05
277 | 25.5318 | 553.0775 | 9.7006e-05
278 | 25.6195 | 555.0876 | 9.7269e-05
279 | 25.7071 | 557.0787 | 9.7558e-05
280 | 25.7947 | 559.0864 | 9.7838e-05
281 | 25.8824 | 561.0816 | 9.8115e-05
282 | 25.9701 | 563.144 | 9.8406e-05
283 | 26.0577 | 565.1349 | 9.8657e-05
284 | 26.1454 | 567.1274 | 9.8923e-05
285 | 26.233 | 569.1367 | 9.9229e-05
286 | 26.3206 | 571.1292 | 9.9458e-05
287 | 26.4083 | 573.1371 | 9.9744e-05
288 | 26.496 | 575.1292 | 9.9991e-05
289 | 26.5836 | 577.1401 | 0.00010025
290 | 26.6713 | 579.1331 | 0.00010053
291 | 26.7589 | 581.1404 | 0.00010082
292 | 26.8466 | 583.1307 | 0.00010115
293 | 26.9342 | 585.1414 | 0.00010138
294 | 27.0219 | 587.1318 | 0.00010163
295 | 27.1095 | 589.1828 | 0.00010189
296 | 27.1972 | 591.1932 | 0.0001022
297 | 27.2848 | 593.1816 | 0.00010244
298 | 27.3725 | 595.1926 | 0.00010275
299 | 27.4601 | 597.1873 | 0.00010297
300 | 27.5478 | 599.176 | 0.00010328
301 | 27.6354 | 601.1849 | 0.00010352
302 | 27.7231 | 603.1791 | 0.00010379
303 | 27.8107 | 605.187 | 0.00010408
304 | 27.8984 | 607.179 | 0.00010434
305 | 27.9861 | 609.1873 | 0.00010463
306 | 28.0737 | 611.1779 | 0.00010484
307 | 28.1614 | 613.1123 | 0.000105
308 | 28.5743 | 615.2559 | 0.00010473
309 | 28.662 | 617.2474 | 0.00010498
310 | 28.7497 | 619.2565 | 0.00010521
311 | 28.8373 | 621.2502 | 0.00010546
312 | 28.925 | 623.2578 | 0.00010569
313 | 29.0126 | 625.2496 | 0.00010595
314 | 29.1003 | 627.2604 | 0.00010622
315 | 29.1879 | 629.2504 | 0.00010648
316 | 29.2756 | 631.2452 | 0.00010673
317 | 29.3633 | 633.2537 | 0.00010698
318 | 29.4509 | 635.2443 | 0.00010723
319 | 29.5386 | 637.2554 | 0.00010747
320 | 29.6262 | 639.3017 | 0.00010775
321 | 29.7139 | 641.2921 | 0.00010799
322 | 29.8016 | 643.3011 | 0.00010821
323 | 29.8892 | 645.2961 | 0.00010848
324 | 29.9769 | 647.3046 | 0.00010876
325 | 30.0646 | 649.2938 | 0.000109
326 | 30.1522 | 651.3051 | 0.00010926
327 | 30.2399 | 653.2974 | 0.00010951
328 | 30.3275 | 655.309 | 0.00010977
329 | 30.4152 | 657.2946 | 0.00011005
330 | 30.5029 | 659.3076 | 0.00011029
331 | 30.5905 | 661.3028 | 0.00011055
332 | 30.6782 | 663.3484 | 0.00011079
333 | 30.7658 | 665.3564 | 0.00011105
334 | 30.8535 | 667.3461 | 0.00011131
335 | 30.9412 | 669.3565 | 0.0001116
336 | 31.0288 | 671.3471 | 0.00011184
337 | 31.1165 | 673.3602 | 0.00011209
338 | 31.2042 | 675.3493 | 0.00011231
339 | 31.2918 | 677.3411 | 0.00011259
340 | 31.3795 | 679.3525 | 0.00011286
341 | 31.4671 | 681.3423 | 0.0001131
342 | 31.5548 | 683.3519 | 0.00011333
343 | 31.6424 | 685.3434 | 0.00011361
344 | 31.7301 | 687.3569 | 0.00011391
345 | 31.8178 | 689.4014 | 0.00011418
346 | 31.9054 | 691.3933 | 0.00011439
347 | 31.9931 | 693.402 | 0.00011461
348 | 32.0807 | 695.394 | 0.00011486
349 | 32.1684 | 697.405 | 0.00011512
350 | 32.256 | 699.3925 | 0.00011534
351 | 32.3437 | 701.4084 | 0.00011558
352 | 32.4313 | 703.3996 | 0.00011585
353 | 32.519 | 705.4061 | 0.00011609
354 | 32.6066 | 707.397 | 0.00011634
355 | 32.6943 | 709.39 | 0.00011662
356 | 32.7819 | 711.3998 | 0.00011688
357 | 32.8696 | 713.444 | 0.00011709
358 | 32.9572 | 715.4586 | 0.00011733
359 | 33.0449 | 717.4483 | 0.00011757
360 | 33.1326 | 719.4399 | 0.00011786
361 | 33.2202 | 721.4496 | 0.00011809
362 | 33.3079 | 723.4379 | 0.00011834
363 | 33.3955 | 725.4503 | 0.00011858
364 | 33.4832 | 727.442 | 0.00011883
365 | 33.5709 | 729.4549 | 0.00011908
366 | 33.6585 | 731.4438 | 0.00011933
367 | 33.7462 | 733.4526 | 0.00011962
368 | 33.8338 | 735.4454 | 0.00011986
369 | 33.9215 | 737.4573 | 0.00012012
370 | 34.0092 | 739.5043 | 0.00012036
371 | 34.0968 | 741.4905 | 0.00012066
372 | 34.1845 | 743.5056 | 0.00012083
373 | 34.2721 | 745.4974 | 0.00012105
374 | 34.3598 | 747.5057 | 0.0001213
375 | 34.4474 | 749.4958 | 0.00012155
376 | 34.5351 | 751.489 | 0.00012178
377 | 34.6228 | 753.4987 | 0.00012201
378 | 34.7104 | 755.4867 | 0.00012226
379 | 34.7981 | 757.5031 | 0.00012252
380 | 34.8857 | 759.4926 | 0.00012276
381 | 34.9734 | 761.5016 | 0.00012298
382 | 35.061 | 763.5493 | 0.00012323
383 | 35.1487 | 765.538 | 0.00012342
384 | 35.2364 | 767.5497 | 0.0001237
385 | 35.324 | 769.5399 | 0.00012393
386 | 35.4117 | 771.553 | 0.00012417
387 | 35.4993 | 773.5438 | 0.00012432
388 | 35.587 | 775.5523 | 0.00012456
389 | 35.6747 | 777.5451 | 0.0001248
390 | 35.7623 | 779.556 | 0.000125
391 | 35.85 | 781.5447 | 0.00012522
392 | 35.9376 | 783.5362 | 0.00012547
393 | 36.0253 | 785.5529 | 0.00012567
394 | 36.1129 | 787.5958 | 0.00012586
395 | 36.2006 | 789.6025 | 0.00012606
396 | 36.2883 | 791.5931 | 0.00012633
397 | 36.3759 | 793.6035 | 0.00012654
398 | 36.4636 | 795.5977 | 0.00012675
399 | 36.5512 | 797.5847 | 0.00012698
400 | 36.6389 | 799.5997 | 0.00012723
401 | 36.7265 | 801.5902 | 0.00012744
402 | 36.8142 | 803.6002 | 0.00012775
403 | 36.9018 | 805.5901 | 0.00012797
404 | 36.9895 | 807.5995 | 0.00012815
405 | 37.0772 | 809.5934 | 0.00012838
406 | 37.1648 | 811.603 | 0.00012861
407 | 37.2525 | 813.6525 | 0.00012887
408 | 37.3401 | 815.6412 | 0.00012906
409 | 37.4278 | 817.6489 | 0.0001293
410 | 37.5154 | 819.642 | 0.00012947
411 | 37.6031 | 821.6539 | 0.00012967
412 | 37.6907 | 823.6434 | 0.00012989
413 | 37.7784 | 825.6516 | 0.00013013
414 | 37.866 | 827.6501 | 0.00013035
415 | 37.9537 | 829.6346 | 0.00013066
416 | 38.0414 | 831.6447 | 0.00013085
417 | 38.129 | 833.6399 | 0.00013101
418 | 38.2167 | 835.6468 | 0.00013126
419 | 38.3044 | 837.6946 | 0.00013149
420 | 38.392 | 839.6836 | 0.0001317
421 | 38.4797 | 841.6994 | 0.00013198
422 | 38.5673 | 843.6883 | 0.00013213
423 | 38.655 | 845.6987 | 0.00013236
424 | 38.7427 | 847.6904 | 0.00013253
425 | 38.8303 | 849.6985 | 0.0001327
426 | 38.918 | 851.6932 | 0.00013289
427 | 39.0056 | 853.7001 | 0.00013311
428 | 39.0933 | 855.6953 | 0.00013355
429 | 39.181 | 857.7025 | 0.00013371
430 | 39.2686 | 859.6927 | 0.00013382
431 | 39.3563 | 861.6848 | 0.00013404
432 | 39.4439 | 863.7516 | 0.00013422
433 | 39.5316 | 865.7416 | 0.00013437
434 | 39.6192 | 867.75 | 0.00013458
435 | 39.7069 | 869.751 | 0.00013474
436 | 39.7946 | 871.7346 | 0.00013496
437 | 39.8822 | 873.7425 | 0.00013518
438 | 39.9699 | 875.7379 | 0.00013543
439 | 40.0575 | 877.746 | 0.00013561
440 | 40.1452 | 879.7382 | 0.00013585
441 | 40.2328 | 881.7463 | 0.00013603
442 | 40.3205 | 883.7423 | 0.00013629
443 | 40.4081 | 885.7516 | 0.00013649
444 | 40.4958 | 887.7985 | 0.00013674
445 | 40.5834 | 889.7853 | 0.00013698
446 | 40.6711 | 891.7955 | 0.00013718
447 | 40.7587 | 893.7892 | 0.00013735
448 | 40.8464 | 895.7973 | 0.00013759
449 | 40.934 | 897.793 | 0.00013778
450 | 41.0217 | 899.7986 | 0.00013797
451 | 41.1094 | 901.7896 | 0.00013814
452 | 41.197 | 903.802 | 0.00013844
453 | 41.2847 | 905.7899 | 0.00013856
454 | 41.3724 | 907.7847 | 0.00013881
455 | 41.46 | 909.7951 | 0.00013891
456 | 41.5477 | 911.7858 | 0.00013914
457 | 41.6354 | 913.8497 | 0.00013929
458 | 41.723 | 915.8408 | 0.00013954
459 | 41.8107 | 917.8353 | 0.00013967
460 | 41.8984 | 919.84 | 0.00013988
461 | 41.986 | 921.8342 | 0.00014018
462 | 42.0737 | 923.8425 | 0.00014027
463 | 42.1613 | 925.8422 | 0.00014049
464 | 42.249 | 927.8478 | 0.00014065
465 | 42.3367 | 929.8372 | 0.00014088
466 | 42.4243 | 931.8468 | 0.00014109
467 | 42.512 | 933.8401 | 0.00014127
468 | 42.5996 | 935.8508 | 0.00014151
469 | 42.6873 | 937.8944 | 0.00014171
470 | 42.7749 | 939.8918 | 0.00014192
471 | 42.8626 | 941.8977 | 0.00014211
472 | 42.9503 | 943.8892 | 0.00014226
473 | 43.0379 | 945.9023 | 0.00014245
474 | 43.1256 | 947.8876 | 0.00014262
475 | 43.2132 | 949.8826 | 0.0001428
476 | 43.3009 | 951.8941 | 0.00014301
477 | 43.3885 | 953.8854 | 0.00014319
478 | 43.4762 | 955.8922 | 0.00014341
479 | 43.5638 | 957.8865 | 0.00014358
480 | 43.6515 | 959.8947 | 0.0001438
481 | 43.7391 | 961.8862 | 0.000144
482 | 43.8268 | 963.9341 | 0.00014423
483 | 43.9145 | 965.9414 | 0.00014448
484 | 44.0021 | 967.9371 | 0.00014464
485 | 44.0898 | 969.9447 | 0.00014484
486 | 44.1775 | 971.9335 | 0.000145
487 | 44.2651 | 973.9449 | 0.00014523
488 | 44.3528 | 975.9367 | 0.00014536
489 | 44.4404 | 977.9473 | 0.00014557
490 | 44.5281 | 979.9373 | 0.0001459
491 | 44.6157 | 981.9349 | 0.00014599
492 | 44.7034 | 983.9412 | 0.00014604
493 | 44.791 | 985.9301 | 0.00014621
494 | 44.8787 | 987.9993 | 0.00014638
495 | 44.9663 | 989.9869 | 0.00014678
496 | 45.054 | 991.9806 | 0.00014676
497 | 45.1417 | 993.9921 | 0.00014693
498 | 45.2293 | 995.9843 | 0.00014744
499 | 45.317 | 997.9918 | 0.00014748
500 | 45.4046 | 999.9867 | 0.00014758